齐贤街道消防队智能化设备采购项目

项目编号: 绍柯采[2020]5508号-1

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

采购代理机构：浙江中兴工程项目管理有限公司

2020年12月31日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

齐贤街道消防队智能化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2021年1月20日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2020]5508号-1

项目名称：齐贤街道消防队智能化设备采购项目

预算金额（元）：658428

最高限价（元）：658428

采购需求：
    标项名称: 齐贤街道消防队智能化设备采购项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 658428 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：显示及控制系统、扩声系统、调度指挥系统、119接警系统、UPS系统、视频会议系统、广播音响系统、红绿灯系统等设备采购的供应、安装、调试、验收、培训及相关服务等。 
    备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一:公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果截图

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年1月20日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年1月20日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年1月20日 09:30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处D101室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：2.1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。 2.2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。完成CA数字证书办理预计半个月左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2.3.投标文件制作： 2.3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 2.3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。 2.4质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子邮件的形式向采购人提出质疑，采购人以电子邮件的形式对供应商进行质疑回复。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 2.5供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

地    址：绍兴市柯桥区齐贤街道环镇南路27号

传    真：/

项目联系人（询问）：许晴峰

项目联系方式（询问）：(0575) 855-70317

质疑联系人：超级机构管理员

质疑联系方式：0575-85570317

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中兴工程项目管理有限公司

地    址：浙江省绍兴市风林西路172号亿兆大厦1405

传    真：0575-88365529

项目联系人（询问）：蒋春英

项目联系方式（询问）：13957591430

质疑联系人：吴滨

质疑联系方式：0575-88365529

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：绍兴市柯桥区财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：韩永刚

监督投诉电话：0575-85583683

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训、专家费及不可预见等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织开标前答疑会或现场考察，投标人可自行前往现场踏勘。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 12 | 其他说明 | 本项目招标评审所产生的评审费用由中标单位支付（备注：评审费不提供发票，只提供评委签收单据）。专家评审费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

11.1.7公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果截图；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

27.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

（货物类）

一、货物清单及技术要求

1、指挥中心智能化设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考规格型号 | 基本要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、通信室 |  |  |  |  |  |  |
| A.显示及控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接大屏 | 大华 | 55英寸 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920*1080，双边拼缝≦1.7mm； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件）； 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件； LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件）； LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） 液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 液晶显示单元符合GB/T4798.2-1996电工电子产品应用环境条件运输，适用于水路、铁路、公路和航空运输方式（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； LCD单元包装运输符合ISO2248-1985国际标准（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； | 块 | 4 |
| 2 | 大屏支架 | 定制 | 定制 | 前维护，具有上下、左右、前后调节功能，整个框架净厚120mm，支架展开200mm，可无限拼接。 | 套 | 1 |
| 3 | 全彩LED | 强力巨彩 | / | 室内全彩P3 | 平方米 | 3.64 |
| 4 | 拼接处理器 | 九鼎、海康、大华 | 8路 | 1、视频信号处理系统采用分布式计算系统，任何一个处理器损坏，不影响其他信号及整个大屏幕的正常显示。可根据操作人员需要方便进行输入输出视频信号的扩展。 2、 所有板卡都可以独立供电后作业，实现分布式的网络连接及管理，可国标机架式安装（2,5U、4U、8U、14U 机箱），可分布式节点机安装 （输入输出节点机）；单节点输出不少于2路HDMI输出，1路HDMI输入，1路音频输入、1路音频输出、1路USB 接口 3 、支持4k超高清采集，单节点不少于2路4K3840*2160分辨率采集章） 4、云抓屏：在同一个局域网内；无损实时大量网络桌面推送（抓屏）上墙显示（；多网页实时互动显示多个IE逐点高清显示，每个窗口可实现互动、控制。不需多台电脑，上墙、互动、控制功能由一台主机实现。利用操作软件更可对每个flash动画、PPT/PDF动态文件、应用程序、WORD、EXCEL文档资料等窗口进行全屏、翻页等更多互动操作方式，将信息图表、趋势报告、精细化数字数据清晰刻画在显示屏上，呈现出一份庞大的网络数据大脑。同步兼容多种程序格式，所有应用程序实时互动、控制不需多台电脑，上墙、互动、控制；可在控制软件切换该窗口所需的信号内容，被抓电脑转发程序被抓取窗口可视化控制操作，能实现窗口的预监，一键获取所有窗口资源（需提供软件截图证明文件复印件，加盖制造商公章或投标专用 章） 5、多场景管理云侧墙：支持多区控制，支持多套显示系统控制，侧墙屏幕统由一个控制中心管理控制；通过软件界面可无缝切换至其他场景，如A会议室，B会议室、C会议室能在控制界面上直观切换，所有输入高清图像实现信号互调用共享（需提供软件截图证明文件复印件，加盖制造商公章或投标专用章） 6、可对接环境控制功能实现控制灯光、窗帘、大屏、音响等设备，可同步显示输入信号的状态、同步显示大屏显示状态，支持增加电源管理模块、红外控制模块、IO控制模块、串口控制模块、云温湿控制、TCP/IP协议控制，支持效果反馈，如开关状态，音频状态，多端控制信号同步，窗口同步、信号源同步、场景同步，其中一端改变设置，所有终端全同步（需提供软件截图证明文件复印件，加盖制造商公章或投标专用章） | 台 | 1 |
| B.扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频壁挂音箱 | ANE SYEEKE TUWO | 8寸 | 采用二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度注重人声还原度； 单元组成：低音：8英寸低音； 单元组成：高音：3英寸高音； 频率响应(-3dB)：50Hz-18KHz； 频率响应(-10dB)：55Hz-17.5KHz； 覆盖角度：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：160W(额定)/240W(峰值)； 要求所投专业音箱产品需具有自己独有的外观专利，杜绝侵权滋扰，要求提供“专业音箱”外观专利证书复印件，并加盖生产企业公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询； 所投音箱设备可靠性检测合格，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章； 提供IS09001、 IS014001、 OHSAS18001复印件并加盖生产厂家公章；（证书认证范围必须包含会议音响系统、无纸化会议系统、公共广播系统、录播系统、大屏拼接显示系统、分布式中控系统、2K/4K无缝矩阵系统、KVM分布式坐席协作系统、4K分布式管理平台、智能灯光控制系统、家庭影院系统的销售及服务等字样）提供证书复印件，并加盖生产厂商公章，证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询，提供虚假证书直接按无效投标处理； | 个 | 2 |
| 2 | 功放 | ANE SYEEKE TUWO |  | 频率响应（1W 8ohms）：20Hz-20KHz(±0.5dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）：0.775v/26dB 总谐波失真：﹤0.003%@8 Ω1KHZ 输出电路类型：CLASS-D类 后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节； 输出功率@立体声8Ω(1KHz,THD<1%时)：2×300W 输出功率@立体声4Ω(1KHz,THD<1%时)：2×500W 输出功率@桥接8Ω(1KHz,THD<1%时)：960W 输出功率@桥接4Ω(1KHz,THD<1%时)：1350W 要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章； 投标时提供以下权威机构检测证明复印件并加盖生产厂商公章：变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度>0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | ANE SYEEKE TUWO | 12路 | 具一个48V幻象电源总开关，一键控制所有通送幻象电源打开关闭； 每通道具有编组1、2的控制开关； 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关； 每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号； 调音台还带有7段均衡器可以统一调节高中低频，优化音乐表现和调整室内声学参数； 16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，每种参数可由用户设定，并自动记忆； 内置MP3功能，兼容多音频格式，SD/USB接口，可以接SD卡和U盘； 具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至SD卡/U盘，具有双轨录放机或CD的输入输出连接莲花接口； 2路主输出，2路编组输出，1路监听输出，2辅助发送/返回； 60毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器，精密地调节通道的匹配电平； 麦克风输入：8路； 立体声输入：2组； 提供调音台音效处理软件著作权证书； 30MHz~300MHz骚扰功率检测合格，提供权威机构证明； 需生产产地第三方检测机构（或中检）出具的满足 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》的检测报告（提供证书复印件加盖生产企业公章） | 台 | 1 |
| 3 | 鹅颈电容话筒 | ANE SYEEKE TUWO |  | 采用轻触开关，开机具有灯环提示； 采用3针XLR插头； 采用48V幻像供电； 频率响应：20Hz-20KHz； 灵敏度：20mV/Pa(-50dBV)； 幻象供电：+48V； 信噪比：>65dB； 开关：电子轻触； 投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； | 套 | 4 |
| 3 | 电源时序器 | ANE SYEEKE TUWO | 8路 | 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电；（提供实物截图） 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭；（提供实物截图） 带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统；（提供实物截图） 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； 提电源时序控制器软件著作权并提供查询截图、提供电源时序器电子密码软件著作权； | 台 | 1 |
| C.调度指挥系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调度指挥视频终端 | 华平、宝利通、华为 |  | ▲可以对接消防图像综合管理平台，具备会议与应急调度指挥功能，集成了会议、营区监控、4G（单兵、布控球）、卫星等各类图像资源，可与浙江消防总队、下辖各大中队组织各类应急救援调度会；（提供所投品牌原厂商的承诺文件，并加盖原厂公章）。 通信标准：H.323、SIP； 视频标准：H.264、H.264 High Profile； 音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音； 双流多流：H.239、H.239+； 视频输出接口：3路，满足1×DVI，1×HDMI，1×VGA；1920*1080全高清解码输出； 音频输入接口支持麦克风输入：Mini MIC IN，AMAI接口；线路输入：LINE IN，RCA接口。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清会议摄像机 | 华平、宝利通、华为 |  | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器；有效像素207万、16：9；20倍光学变焦 f＝4.7～94mm ；1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97；视角2.9°（窄角）～55.4°（广角）；最低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)。 | 台 | 1 |
| 3 | 单兵 | 华平、宝利通、华为 |  | 含DV摄像机和单兵 | 套 | 1 |
| 4 | 三角支架 | 伟峰、云腾、轻装时代 |  | 可伸缩，带云台 | 个 | 1 |
| D.119接警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接警/办公电脑 | 戴尔 |  | i7 8G 256GSSD 1T GT730 2G独显。 | 台 | 3 |
| 2 | 显示器 | 戴尔 |  | 21寸或以上。 | 台 | 6 |
| 3 | 119接警软件 | DS |  | 接警软件+授权配置。 | 套 | 1 |
| 4 | 打印机 | 惠普、佳能、爱普生 |  | 黑白激光打印机，支持A4纸打印。 | 台 | 1 |
| E.UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 山特、维谛、施耐德 |  | 1、功率容量3KVA/4.8KW-LS，采用在线SUN并机技术系统。 2、工作模式:纯在线“0”转换在线式UPS，输出功率因数0.8； 3、直流电压:192V ～240V (16节～20节，主机自带不少于3种直流电压可调)。 4、整机效率:92～94%/（负载100%） 5、额定电压：220/单相，相电电压设置：200～244（控制面板）。 6、最大4台并柜（可不同功并机）； 7、过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms； 8、保护功能:集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS电池 | 山特、维谛、施耐德 |  | 1、原装12V/100AH免维护铅酸电池，电池浮充寿命10年。 2、规格：12V/100AH免维护铅酸电池，每节电池标配防漏液托盘； | 节 | 6 |
| 3 | 电池柜 | 山特、维谛、施耐德 |  | 1、尺寸：能安装16节100AH电池。 2、配件：采用拼装式设计，标配电池连接铜牌及直流开关。 | 套 | 1 |
| 4 | UPS配电箱 | 配套 | 定制 | 含空开、断路器等 | 套 | 1 |
| 5 | 电池承重支架 | 定制 | 定制 | / | 套 | 1 |
| G.综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频线 | 秋叶原 | 定制 | 配套DVI、HDMI、SDI等视频线缆。 | 批 | 1 |
| 2 | 音频线 | 秋叶原 | 定制 | 各类音频跳线、话筒线、音箱线。 | 批 | 1 |
| 3 | 网线 | 海康 |  | 六类，非屏蔽，300M | 箱 | 1 |
| 4 | 配套电源线 | 中策 | 定制 | UPS供电线 | 批 | 1 |
| 5 | PDU | 公牛 | 8孔 | 8孔，10A，1.8M线长，防雷 | 个 | 4 |
| H.配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥席 | 国产 | 定制 | 长*深*高(单位：m)：(2.8*0.7*0.75)； | 套 | 1 |
| 2 | 接警席 | 国产 | 定制 | 长*深*高(单位：m)：(5.0*0.8*0.75)； 主体框架要采用厚度为2.0MM的优质冷轧镀锌钢板折弯横梁组合而成。承重梁部件使用3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂； | 套 | 1 |
| 3 | 指挥席座椅 | 国产 | 定制 | 定制，指挥席椅子：面料：优质西皮；框架表面贴美国进口的豪鼎牌优质0.6mm胡桃木贴面； | 张 | 4 |
| 4 | 接警席座椅 | 国产 | 定制 | 定制，接警席椅子：网布，具备升降扶手，托盘，100标三级沉头5CM气杆，尼龙锥形脚，小口插轮。 | 张 | 4 |
| 5 | 桌面多功能插座 | 国产 | 定制 | 五孔电源、网络插口、HDMI接口等、3.5mm音频接口。 | 个 | 2 |
| 6 | 陶瓷静电地板 | 维尔垦，辉映，振荣 | 定制 | 对地电阻GB/T36340-2018、集中荷载GB\T36340-2018 | 平方 | 25 |
| 7 | 会议背景墙 | 国产 | 定制 | 蓝底白字 | 套 | 1 |
| 二、视频会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 名牌 | 70寸 | 运行内存：2GB；存储内存：32GB | 台 | 2 |
| 2 | 全频壁挂音箱 | ANE SYEEKE TUWO | 12寸 | 单元组成：低音：12寸低音单元铝盆架170磁； 单元组成：高音：1.5寸44芯高音单元150磁； 频率响应(-1dB)：48Hz-18KHz； 频率响应(-3dB)：42Hz-20KHz； 覆盖角度(-6dB)：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：350W(额定)/700W(峰值)； 所投音箱设备可靠性检测合格，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章； 提供IS09001、 IS014001、 OHSAS18001复印件并加盖生产厂家公章；（证书认证范围必须包含会议音响系统、无纸化会议系统、公共广播系统、录播系统、大屏拼接显示系统、分布式中控系统、2K/4K无缝矩阵系统、KVM分布式坐席协作系统、4K分布式管理平台、智能灯光控制系统、家庭影院系统的销售及服务等字样）提供证书复印件，并加盖生产厂商公章，证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询，提供虚假证书直接按无效投标处理； | 个 | 4 |
| 3 | 功放 | ANE SYEEKE TUWO |  | 产品是由高效率的开关电源和高效率的D类功放组成，采用供电电压范围宽（AC90V-264V）的节能型专业功放。 输出功率@立体声8Ω（1KHz，THD<1%时）：2×600W 输出功率@立体声4Ω（1KHz，THD<1%时）：2×1080W 输出功率@桥接8Ω（1KHz，THD<1%时）：1800W 频率响应：20Hz-20KHz（±1dB） 总谐波失真：＜0.1% 转换速率：28V/us 阻尼系数：＞240（1KHZ，8ohm） 信噪比：113dB 输入灵敏度：35dB 电源电压：AC90V-264V（50HZ-60HZ） 后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； 投标时提供以下权威机构检测证明复印件并加盖生产厂商公章：变压器次级熔断器实物照片；电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h)；手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险；内部电源线绝缘厚度>0.5mm；激光辐射，限值符合GB7247标准要求。 投标时提供以下证书复印件并加盖生产厂商公章：产品通过国家3C认证证书；互联器具耦合器通过CCC认证。 | 台 | 2 |
| 4 | 调音台 | ANE SYEEKE TUWO | 12路 | 具一个48V幻象电源总开关，一键控制所有通送幻象电源打开关闭； 每通道具有编组1、2的控制开关； 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关； 每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号； 调音台还带有7段均衡器可以统一调节高中低频，优化音乐表现和调整室内声学参数； 16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，每种参数可由用户设定，并自动记忆； 内置MP3功能，兼容多音频格式，SD/USB接口，可以接SD卡和U盘； 具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至SD卡/U盘，具有双轨录放机或CD的输入输出连接莲花接口； 2路主输出，2路编组输出，1路监听输出，2辅助发送/返回； 60毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器，精密地调节通道的匹配电平； 麦克风输入：8路； 立体声输入：2组； 提供调音台音效处理软件著作权证书； 30MHz~300MHz骚扰功率检测合格，提供权威机构证明； 需生产产地第三方检测机构（或中检）出具的满足 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》的检测报告（提供证书复印件加盖生产企业公章） | 台 | 1 |
| 5 | 会议话筒 | ANE SYEEKE TUWO |  | 咪芯：驻极体电容式 指向性：心形指向性 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：20mV/Pa(-50dBV) 幻象供电：+48V 咪杆长度：400mm 输出连接头：male：XLR 有效拾音距离：20-50cm 输出方式：平衡输出 音频输出：0-±300mV 最大承受音压：120dB 输出阻抗：200Ω±30% 信噪比：>65dB 电流消耗：4mA 功率：0.2W 低频衰减：80Hz，-18dB/Max 开关：电子轻触 底座：金属 颜色：黑色 安装方式：桌面式安装 | 套 | 6 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | ANE SYEEKE TUWO |  | DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率 频率响应：20Hz-20kHz 输入：2×XLR & 1/4“TRS 输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡 最大线路电平输入：2Vrms 输出：2×XLR & 1/4“TRS 输出阻抗：150Ω 最大输出电平：1.6Vrms 信噪比：108dB(A计权) 总谐波失真：≤0.014% 动态范围：≥110dB 工作电压：~220V 50Hz | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | ANE SYEEKE TUWO | 12路 | 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电；（提供实物截图） 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭；带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统；（提供实物截图） 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； 提电源时序控制器软件著作权并提供查询截图、提供电源时序器电子密码软件著作权； 要求提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）复印件，加盖生产企业公章；并提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心官网查询截图； | 台 | 1 |
| 8 | 视频会议终端 | 华平、宝利通、华为 |  |  | 台 | 1 |
| 9 | 高清会议摄像机 | 华平、宝利通、华为 |  | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器；有效像素207万、16：9；20倍光学变焦 f＝4.7～94mm ；1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97；视角2.9°（窄角）～55.4°（广角）；最低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)。 | 台 | 2 |
| 10 | 线材及零配件 | 定制 | 定制 | 包括DVI信号线、HDMI信号线、音频转接线、音箱线、网线、电源线、线管等。 | 批 | 1 |
| 11 | 机柜 | FGT、图腾、华腾 | 22U | 19英寸标准网孔门机柜，22U，1.2米高； | 个 | 1 |
| 三、广播音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD/DVD/MP3/MP4播放器 | ANE SYEEKE TUWO |  | 采用进口数码机芯，吸入式防震机芯，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片，超强纠错功能； 自动播放控制，全数码伺服； 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放； 具1路音频信号左右声道（L/R）输出； 具视频信号输出功能，包括分量、同轴、S端子及光纤输出四种输出方式； 具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作； 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目；（提供实物截图予以佐证） 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成播放器操作控制； 提供激光播放器控制软件著作权； | 台 | 1 |
| 2 | 智能MP3编程控制器 | ANE SYEEKE TUWO |  | 存储方式：内置2G内存或外置SD卡 支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC 收音方式：FM 88-108MHz 录音输入幅度：MIC 5mV。LINE 500mV 输出：LINE 500mV 整机音噪比：≥85dB 整机失真度：<0.1%(1KHz) 频率响应：20Hz-20KHz ±3dB 分区输出：10路分区输出，合计最大容量3200W 可控电源输出：-220V/50Hz(最大功率1600W) | 台 | 1 |
| 3 | 调谐器 | ANE SYEEKE TUWO |  | 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏，清晰醒目； 石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 调频、调幅(AM/FM)立体声两种波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 具电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作； 两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线75Ω输入； 1路音频信号左右声道(L/R)输出； 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目；（提供实物截图予以佐证） 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成调谐器操作控制； 接收范围FM：87.0-108.0MHz； 接收范围AM：522-1620KHz； | 台 | 1 |
| 4 | 分区寻呼话筒 | ANE SYEEKE TUWO |  | 桌面式设计，7英寸800x480的工业级彩色液晶屏，显示清晰柔和，可24小时不间断工作；（提供实物图片） 采用电容触屏操控，触屏集成4个快捷功能键，1个全区广播键，可设置一键任意分区广播或全区广播； 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，支持DHCP，直接接入交换机即可使用； 自带回声消除模块，延时低于50ms；同时回声啸叫彻底抑制； 一个USB接口，可插入U盘播放市面流行的各种格式音乐； 一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上所有耳机和便携式麦克风； 一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，一路辅助输入，提供多音源传输； 一路短路输入，可以用作触发预置语音提示； 一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁； 网络化智能产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； 提供超低延时FGAM网络音视频处理系统专利证书； 所投厂家荣获公共广播十大品牌；所投厂家荣获广播音响行业优选品牌称号； | 台 | 1 |
| 5 | 室外功放(车库音柱） | ANE SYEEKE TUWO |  | 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小； 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口； 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示； 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 额定功率：240W； 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入，AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； 率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB)； 提供功放模块控制软件著作权证书； 获得数模自动切换系统软件著作权证书； 需生产产地第三方检测机构（或中检）出具的满足 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》的检测报告;（提供证书复印件加盖生产企业公章） | 台 | 1 |
| 6 | 室内功放（天花音箱、壁挂音箱） | ANE SYEEKE TUWO |  | 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小； 带MP3播放器，可播放U盘、SD卡内的音频节目，最大可支持32G； 带FM收音功能，可接收频率88-108MHz电台节目； 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口； 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 6路分区按键开关及指示灯，打开分区时，该分区指示灯亮； 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示； 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 额定功率：240W； 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入，AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； 率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）； 提供功放模块控制软件著作权证书； | 台 | 1 |
| 7 | 监听器 | ANE SYEEKE TUWO |  | 16路线路输入，监听16台功率放大器或16个分区，可任意选通所监听的分区声音； 内置宽频带高保真监听扬声器，音质饱满、清晰； 监听音量具音量调节旋钮，可调节监听喇叭音量大小； 5单位LED电平灯，实时显示监听音量大小； 具LED高亮度数码显示屏，直观显示主机监听通道； 各输入通道采用自动适应正负极性设计，避免因接错线烧坏功放； 监听输入：70V/100V，10kΩ； 扬声器：内置5W； | 台 | 1 |
| 8 | 16路电源时序器 | ANE SYEEKE TUWO |  | 16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)，电源插口总容量达10KVA； 16路电源插座依次接通或断开，每一路接通或断开时间间隔1S； 采用万能电源插座设计，以适合不同标准插头的用电设备接入； 1路短路触发信号输入，1路短路触发信号扩展输出，可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制； 16个LED工作状态指示灯，显示当前接通的通道； 接口数量：16路； 可控输入电压：AC 220V-AC 240V； 可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA； 提电源时序控制器软件著作权并提供查询截图； 提供电源时序器电子密码软件著作权； | 台 | 1 |
| 9 | 吸顶音箱 | ANE SYEEKE TUWO |  | 喇叭单元：6.5"×1 输入：100V 功率：10W 频率响应（-10dB）：120Hz-13kHz | 个 | 10 |
| 10 | 壁挂音箱 | ANE SYEEKE TUWO |  | 产品描述： 采用弧形铁网外观设计，声音辐射面更广。 采用同轴喇叭设计，声音清晰柔和、还原度高。 安装方式采用角度可调支架与葫芦孔两种。 适用于室内人声扩声，高铁站、候机楼、室内教室、多媒体教语音广播。 技术参数： 功率：15W（额定）/30W（峰值） 输入：70V/100V 阻抗：1.2KΩ/670Ω 喇叭单元：6.5"×1 频率响应：60Hz-18KHz | 个 | 3 |
| 11 | 室外音柱（车库门口） | ANE SYEEKE TUWO |  | 室内外铝制结构，防水防锈，坚固耐用； 额定功率：10W； 输入：70V/100V； 阻抗：2KΩ/1KΩ； 灵敏度：92dB； 频率响应：150Hz-15KHz； 喇叭单元：4"×1 2"×1； 防护等级：IPX6防水； 要求所投设备生产厂家提供中国赛宝实验室/工业和信息化部电子第五研究所出具的IPX6防水检测报告，提供证书复印件，并加盖生产企业公章； | 个 | 3 |
| 12 | 机柜 | FGT、图腾、华腾 |  | 19英寸标准网孔门机柜，22U，1.5米高，黑色 | 个 | 1 |
| 13 | 音频线 | 秋叶原 | 定制 |  | 批 | 1 |
| 14 | 音箱线 | 成丰 | 定制 | 2*1.5 | 批 | 1 |
| 四、电铃 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电铃 | 定制 | 定制 | 电铃 | 套 | 3 |

2、应急信号指挥系统智能化设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制系统 | 前端信号机为协调式控制信号机. 1．多时段,多方案,手动,黄闪,等多种控制模式。44路输出，每组灯有单独的控制线。 2．所见即所得，面板模拟指示与路口实际情况相对应。 3．易学易用，液晶屏，中文菜单，键盘。 4．▲ 接线方式简单，东南西北单独的接插件输出。防网络风暴，耐温等级A级；能实现不少于6个相位控制，提供至少6个独立信号组输出；提供≥2个EIA RS-232C（DB-9）和≥1个10/100以太网通信接口（RJ45）。 | 1 | 台 |
| 2 | 圆盘信号灯 | JJD400-3-391SL，400mm圆盘灯，带倒计时；外壳材质 铝压铸，表面处理，黑色喷塑哑光；工作电压220VAC，50HZ，功率≤20W；LED数量，信号灯：红≥216，黄≥170，绿≥216；倒计时：红≥140，绿≥140；LED 寿命 ≥70000小时。具体参数详见图纸 | 2 | 组 |
| 3 | 杆件 | 7.5挑4米，主杆220-280-5，横臂200-100-4、含基础、预埋 | 1 | 套 |
| 4 | 标识牌 | 400*240的用3ＭＭ厚的铝板表面贴进口3Ｍ工程膜 | 2 | 块 |
| 5 | 杆件 | 指示牌杆7.5挑4米，主杆180-240-5，横臂170-90-4、含基础、预埋 | 2 | 套 |
| 7 | 电源线 | RVV4×1.5mm2 | 300 | 米 |
| 8 | 信号线 | 超五类室外网线 | 500 | 米 |
| 9 | 标识线（停止线） | 12热熔双层 | 12 | 米 |
| 10 | 标识线（网格警示线） | 热熔双层 | 300 | 平方 |
| 11 | 管网 | P50管 | 20 | 米 |
| 12 | 道路顶管 | 直行100镀锌钢管（施工） | 15 | 米 |

二、商务要求

▲2.1供货期

2.1.1业主供货指令发出之日起30天内到货并安装完毕.

2.1.2 合同供货安装时间如遇下列情况，经甲方书面确认后，供货安装时间可相应顺延。

2.1.3 合同履行中发生重大变更而确实影响到供货安装进度（属中标人组织生产、安装等失误引起的供货安装进度滞后由中标人负责）。

2.1.4不可抗力因素。

2.1.5非中标人原因而确实影响到供货安装进度的。

除上述外，中标人不得以任何理由变更供货安装时间。

▲2.2供货地点

绍兴市柯桥区齐贤街道办事处，具体事项须按业主要求执行。

▲2.3质保期

本次采购质保期为2年。投标供应商承诺超过本要求的，以优惠者为准。

2.4售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，1小时内做出响应，2小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

2.5技术培训

2.5.1 在项目组织验收之前，应完成对采购人操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、基本的维护）。

2.5.2 中标供应商应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

2.5.3 中标供应商应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，采购人有权对其进行复印。

2.5.4 中标供应商应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

▲2.6付款方式

2.6.项目验收通过后支付至合同总金额的80%，并退还履约保证金，不计息；审计完成后支付至审计价的97.5%，余款2.５％（不计利息）为质保期结束后支付。（若投标供应商在投标文件中承诺的质保期超过两年的，待质保期满后再结清余款）。

2.6.2中标供应商未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物、安装款；

2.6.3 发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.8.2 供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

2.8.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.8.4 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

2.8.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.9承包方式：

2.9.1本项目承包方式在约定范围内实行包项目总造价、包货物量、包安装、包供货安装时间、包维修、包质量、包安全、包文明施工管理的承包方式。

2.10违约责任及奖罚

2.10.1 工程质量奖罚

2.10.1.1 本工程质量经验收要求达到现行国家验收合格标准。

2.10.2 工程进度奖罚

2.10.2.1 工程不能按合同规定的工期交（竣）工验收通过，每逾期一天，扣中标供应商履约保证金2000元。

2.10.3 本工程必须通过省、市、县相关部门事项的验收，如因中标供应商原因未一次性通过验收的扣违约金5万元。

2.10.4 因中标供应商违约造成终止合同，则中标供应商按合同价10%支付违约金给采购人，并赔偿采购人由此造成超过违约金以上的经济损失。

2.10.5 因采购人违约造成终止合同，采购人应退还中标供应商交纳的履约保证金，同时支付给中标供应商履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

2.11专利权

2.11.1供应商应承诺保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

2.12结算原则

2.12.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.12.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

2.13设备制造商授权

2.13.1中标通知书发出之日起一周内，中标供应商须提供设备制造商针对本项目的厂家授权书，否则采购人有权拒绝与其签订合同。

第四部分   评标方法及评分标准

（综合评审法）

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19/

13.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21违反法律、法律及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 业绩 | 投标产品业绩情况：2017年1月至 2020年12月承接并完成过的消防信息化类项目，每个项目4分，最多12分（提供项目合同复印件并加盖投标人公章） | 0-12分 |
| 技术 | 技术指标 | 带“▲”符号部分为必须响应的技术指标，若未能响应要求的，则作无效标处理；其他指标每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。 | 0-32分 |
|  |  | 投标设备的配置水平：投标仪器设备的配置满足采购需求的程度，包括所有应标货物的规格型号、详细配置、技术参数、随机资料等。 | 0-2分 |
|  |  | 针对本项目进度实施的合理化安排及建议。 | 0-2分 |
|  | 组织实施方案 | 投标人项目设计方案的科学性、完整性、可行性等横向比较。 | 0-2分 |
|  |  | 整体项目组织实施方案是否科学合理、安全严密，具有可操作性。 | 0-2分 |
|  |  | 针对本项目进度实施的合理化安排及建议。 | 0-2分 |
|  | 售后服务的措施及承诺、优惠内容、培训 | 技术培训：核心设备（大屏、调度指挥系统、音响系统、红绿灯系统等）的维护、操作培训人员需提供原厂授权，提供的得2分，未能提供的不得分。（2分） 售后服务措施： 根据售后服务承诺，优秀的得2-1.1分，良好的得1-0.6分，一般的得0.5-0分，最多2分。（2分） 在绍兴是否具有服务网点（提供营业执照，若委派第三方的需提供技术合同）提供的得1分，未能提供的不得分。（1分） 原厂服务承诺函（加盖原厂公章提供原件）：根据原厂服务承诺的情况。服务承诺时间超过3年及以上的得3分，低于3年或无原厂服务承诺的不得分。（核心设备：大屏、调度指挥系统、音响系统、红绿灯系统等）（3分） | 0-8分 |
|  | 技术实力 | 投标人提供与图像处理、视频会议、指挥调度等与本次招标相关的软件著作权并提供软件截图，每个得2分，最多6分。（提供相关著作权证书复印件加盖投标人公章） | 0-6分 |
|  | 标书质量 | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2分 |

注：提供的所有证书均需在有效期内，否则不得分。（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.3 | 价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。小数点保留2位。 有效报价是指小于或等于采购人上限价的报价。上限价为：658428元，超过上限价的报价作无效标处理，直接予以淘汰。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织采购。 |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

（货物类样本）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（7）信用中国等网站信用查询结果……………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

七、信用中国等网站信用查询结果

1、公告发布之日起到开标截止时间之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图。

八、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                  标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） | 货物的制造商 | 是否可享受 价格扣除 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 （元） | 货物的制造商 | 是否可享受 价格扣除 |
| 1 | A | A |  |  |  |  | X |  | 是 |
| 2 | B | B |  |  |  |  | Y |  | 是 |
| 3 | C | C |  |  |  |  | Z |  | 否 |
| 可享受价格扣除部分的报价合计大写： X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： X+Y+Z（所有报价的合计） 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人为小微企业，有部分货物或服务为小微企业制造商（提供商）提供，涉及价格扣除的产品时，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。价格填写样表投标人投标时无需提供。

二、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：

1、小型、微型企业享受价格扣除优惠的，除本声明函外，投标人还需提供其在“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（投标人提供其他小微企业制造或提供的货物、服务时，还需提供货物制造商、服务提供商查询结果）并加盖投标人公章，查询结果需体现查询时间（形式不限），以便核查，否则不得享受价格扣除优惠（查询时间为公告发布之日起到开标截止时间之间）。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：