安昌古镇微型消防站设施设备采购项目

项目编号: 绍柯企[2022]303号

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区古镇安昌保护开发建设有限公司

采购代理机构：浙江金邦工程管理咨询有限公司

2022年5月23日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

安昌古镇微型消防站设施设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2022年6 月6日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2022]303号

项目名称：安昌古镇微型消防站设施设备采购项目

预算金额（元）：986000

最高限价（元）：986000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：安昌古镇微型消防站设施设备采购项目

数量：___1___

预算金额（元）: 986000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：安昌古镇微型消防站进行消防指挥室改造，详见招标文件。

备注：___/

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：①具有光纤覆盖及运营能力的通信运营商或有线电视网络运营商或具有本项目供货和实施能力的供应商；②如无独立法人资格的分支机构（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，可以在获得总公司授权后或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力的，可独立参加政府投标活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年6月6日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年6月6日14点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年6月 6 日14点30分 （北京时间）

开标地点（网址）：安昌街道办事处2楼会议室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：_______/_______

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区古镇安昌保护开发建设有限公司

地址：柯桥区

传真：/

项目联系人（询问）：来工

项目联系方式（询问）：0575-85642630

质疑联系人：童女士

质疑联系方式：0575-85653112

2.采购代理机构信息

名称：浙江金邦工程管理咨询有限公司

地址：柯桥区发展大厦12楼

传真：/

项目联系人（询问）：余磊

项目联系方式（询问）：13456569652

质疑联系人：邱孟杰

质疑联系方式：13867566637

3.国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区安昌街道办事处

地址：绍兴市柯桥区

传真：/

联系人 ：胡女士

监督投诉电话：0575-85654612

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、装卸、运输、劳务、材料、质检（自检）、调试、管理、安装、保险、税费等一切相关的费用。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 本项目专家费2600元由中标单位支付，只提供专家签收单，不提供发票。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的2.5%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.5最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

10.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

10.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.4商务响应表；

10.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.6项目负责人情况表；

10.2.7项目组人员名单；

10.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表；

# 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

# 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

# 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过国企采购合同金额的2.5%

# 九、履约验收

26.履约验收

26.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

# 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、项目概况

### 1、项目背景

消防安全作为经济发展的根本基础，是保障社会安定和人民生命财产安全的首要工作，是智慧城市建设的重要组成部分。当前，城市化建设快速推进，大型城市群迅猛发展，超高层建筑、大型综合体、地下空间等大量涌现，新的时代给新的消防工作提出了更高的要求。同时，随着物联网等技术的发展，消防管理部门为提升消防安全管理水平，逐步加大消防安全投入，积极创新消防管理的模式，以“智慧消防”为代表的技术广泛运用，城市的公共消防设施建设不断得到改善，城市抗御火灾的整体能力得到很大的提高。

柯桥自打赢消防安全三年翻身仗行动开展以来，柯桥区委、区政府高度重视，按照市委、市政府的总体要求，先后部署开展了工业企业“九个一律”专项整治和消防安全隐患排查“百日攻坚”专项行动，切实加大工作力度、提升工作标准、狠抓工作落实，取得了积极的成效。但是在实际的消防业务开展过程中，遇到了诸多问题，如消防火灾隐患无法高效的实现远程监测、基层联动处置效率还有待提升、网络化巡检无法高效管理考核、无法实现远程研判分析消防情况等等问题。

### 2、实现功能

（1）应用当今先进的技术和标准，构建指挥会商视频系统，实现远程会商、普通会议、视频会议、新闻发布会等多种多媒体会议室功能，满足图像传输、视频会议、可视指挥等业务需求；视频要求图像画面清晰；动态平滑连续，无拖尾抖动现象；色彩鲜艳、逼真；编解码延时短；图像分辨率达到1080P高清指标，以满足应用对图像质量的要求；

（2）远程会议功能： 2套视频会议系统，满足互联互通、通讯指挥调度。

（3）高音质音频：配置专业的拾音设备和音频处理设备，有效避免声音啸叫，还原发音系统效果，达到高质量的本地会议和远程会议音效效果。

二、项目清单及技术要求

| 序号 | 地点 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 会议设备 |  |  |  |  |
|  | 一层办公区域 |  |  |  |  |
| 1 | 119接警室 | 台式电脑主机 | I5-10505/8G/1T/DVDRW/WIN10/键鼠 | 台 | 1 |
| 2 |  | 23.8寸液晶显示器 | 23.8寸 | 台 | 1 |
| 3 |  | 24口接入交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个； 2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C，并提供官网截图复印件； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网截图复印件； 5、提供国家强制性产品认证证书及测试报告（3C）复印件。 | 台 | 1 |
| 4 |  | 机柜 | 标准19"机柜，600*800*2000mm，42U，黑色 | 个 | 1 |
| 5 |  | PDU | PDU机柜插座 | 个 | 2 |
| 6 |  | 打印机 | A4打印机 | 台 | 2 |
| 7 |  | 碎纸机 | 配套 | 台 | 1 |
| 8 |  | 复印机 | A3立式复印机 | 台 | 1 |
| 9 |  | 线缆辅材 | 高清线，控制线，网线等 | 项 | 1 |
|  | 二层办公区域 |  |  |  |  |
| 10 | 会议室兼信息化指挥中心 | 高清指挥终端 | 视频标准和协议：H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、多码流技术、ITU-T H.323协议、SIP协议、双流协议H.239、加密协议H.235、NAT穿透协议H.460、云台控制协议 H.281；音频标准：G.711、G.711u、G.711c、G.722、G.722.1、G.722.1c、G.719、G.729、OPUS；视频特性：最高视频编码：1920×1080;最高视频解码：1920×1080;最高数据内容：1920×1080;帧率：5~60帧/秒；视频分辨率主视频：1080p、720p、4CIF、CIF、QCIF数据：SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO; 最大视频输入:1×DVI-I 数据输入,1×SDI 高清输入;视频输出：1× DP，1920*1080全高清解码输出，1× HDMI 1920*1080全高清解码输出；音频输入：麦克风输入：Mini MIC IN，AMAI 接口线路输入：LINE IN，RCA接口；音频输出：线路输出：LINE OUT，RCA接口；音频特性：快速回声消除（PowerAEC），增强智能噪声抑制（PowerANS），增强自动增益控制（PowerAGC），全线性回声抵消技术回音拖尾处理能力 , 高达500ms的回声清除能力；可与部局、总队、支队进行双向视音频的应急指挥。同时可以控制4G布控球与4G移动指挥终端的图像调用以及双向音频调度指挥。 | 台 | 1 |
| 11 |  | 高清摄像机 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器；有效像素207万、16：9；20倍光学变焦f＝4.7～94mm ；1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97；视角2.9°（窄角）～55.4°（广角）；最低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；需和高清指挥终端设备为同一品牌，与总队、支队高清视频指挥系统兼容。 | 台 | 1 |
| 12 |  | 视频会议终端 | 1.分体式设计结构，基于专用DSP处理芯片，嵌入式纯硬件结构。 2.会议速率128Kbps-8Mbps之间动态可调。 3.支持H.323、SIP协议标准。 4.支持标准的H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频协议。 5.支持G.711、G.719、G.728、G.722.1AnnexC、G.722、MP3、MPEG4-AAC等多种音频协议。支持3种以上国标标准的宽音频协议，其中需包括支持ITU-T 20KHz以上宽带音频协议。 6.接收图像≥1080P，发送图像≥720P，并能够向下兼容720p、4CIF、CIF等图像格式。 7.支持标准的H.239双流协议，能够与支队、总队间正常接收和发送双流视频，主输出及辅输出均能达到1080P。 8.终端必须能够接入支队MCU设备，与支队MCU、总队MCU能够实现视频会议互联互通。支队MCU、总队MCU能够实现对中队视频会议系统的控制（控制远端会议摄像机聚焦、转动等）；可对中队视频会议设置进行更改。 9.提供高清视频输入及输出接口、音频接口。支持≥2个10/100M/1000M网络接口，并支持以太网口热备份。 | 台 | 1 |
| 13 |  | 会议摄像机 | （1）采用1/2.8 英寸、200万像素CMOS传感器，≥1920×1080分辨率的优质图像。 （2）支持1080p/1080i/720p等高清多格式输出。 （3）≥支持12倍光学变焦，≥16倍数字变焦，水平视角≥65°。 （4）支持 HDMI 视频输出接口。 （5）水平转动范围：160°，垂直转动范围：-90°～50°。 | 台 | 1 |
| 14 |  | 55寸拼接单元 | 1. 背光类型：LED 2. 分辨率：1920×1080 3. 亮度：500cd/m2 4. 静态对比度：1400:1 5. 一体式尺寸(含边框)(mm)：1211.50×682.3×103.2 6. 一体式重量：35.0kg ▲7. 双边拼缝：1.8mm 8. 电压： AC90~264V(±5%),50/60Hz 9. 典型功耗：150W；待机功耗≤1W 10. 工作温度：0℃~50℃；湿度：20%~90% 11. 输入：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 12. 控制方式：按键控制，RS232串口控制，红外遥控 13. 低照度功能：内置低照度图像处理模块，可使光线较暗场景的图像亮度得到改善，显示清晰（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 14. 透雾功能：内置透雾图像处理引擎，采用专业FPGA 图像处理芯片，可根据不同场景自动起到去雾显示效果 15. 智能开机延时功能：支持延时开机，显示单元根据自己的ID 按照预定时间规则，顺序启动 16. 断电记忆功能：大屏显示单元具备断电记忆功能，能保留断电前一刻的操作设置，下次上电时处于相同状态（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 17. 接口环通：具备VGA、HDMI、DVI 等结构环通显示 18. 物理调整机构：液晶拼接单元结构具备前、后、上、下、左、右六向调整机构，拼接单元安装无错误、形成整齐拼接效果 19. 自拼接处理引擎：内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外接设备可实现拼接显示 20. 图像冻结功能：支持图像冻结功能，可通过遥控器或大屏控制软件将某一帧图像持续显示（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 21. 智能光控功能：可外接光控模块，根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，降低功耗（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 22. 复合降噪技术：3D 降噪和空间降噪相结合，保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，降低噪声对图像质量的影响（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 23. 3D 梳妆滤波：内置图像处理器采用3D 梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 24. 色彩、亮度调节技术：具有色彩亮度传感器及平衡调整系统，可对大屏幕系统进行色彩亮度调节，可以随时读取每个显示单元的RGB 实时数据，从而调整显示单元输出的色彩参数、灰度、亮度等，保证拼接墙的长时间运行中保持图像一致性（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 25. 电源备份冗余：采用1+1 电源模块，当其中一组模块电源系统发生故障，另一组电源模块保证持续供电，不影响显示单元正常工作 26. 自动帧率转换：内置图像处理引擎可将输入的非50/60HZ 的图像转换为60HZ 输出，图像显示流畅 27. 设备状态智能管理：可通过遥控器或大屏软件管理显示单元ID、信号源类型、显示比例、系统运行时间、版本信息、温度信息等 28. 工作模式：支持待机、正常工作模式；支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式 29. 边缘屏蔽：支持边缘屏蔽符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形P 30. 菜单自由定制：可根据特定需求对菜单位置及菜单语言进行自定义调整 31. 数字信号备份：多个数字信号输入通道，在其中一个不能正常工作的情况下，用户可以手动切换到其他通道不影响图像显示 32. 动态景深控制：通过对视频信号的亮度、清晰度、去噪等处理过程，使图像显示的景深表现得到动态加强 33. 多核处理器：采用多核处理器构架，负责通讯、色彩调整、图像数据处理及模块控制等控制功能 34. 智能温控：设备根据整体温度，自动控制风扇启动转速为设备进行散热，当温度低于阈值将自动停止 35. 内置智能信号：增强处理器内置智能图像强化处理，可改善弱信号下的图像质量。（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 36. 设备状态智能管理：通过遥控器可设置显示单元，位置码，信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，光源温度等信息 37. 待机休眠及唤醒功能：支持在不需要全屏显示的时候，将某一个或某几个显示区分的部分显示单元切换到待机休眠的黑屏状态，实现大屏幕系统低能耗运行；具有快速唤醒功能，可在需要启用大屏幕显示时快速启动点亮，恢复大屏幕墙上图像的正常显示（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） 38. 智能自适应数字处理技术：具有智能自适应数字处理技术，采用DLC、WLE、BLE自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件） | 块 | 6 |
| 15 |  | 液压前维护支架 | 液晶配套前维护支架 | 套 | 6 |
| 16.1 |  | 拼接控制器 | 1、采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2、单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡； 3、单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。 4、单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游。 5、支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显。 6、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 7、设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。 8、支持灵活更换输入板卡和输出板卡，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 9、设备背板的最大交换速率可达900Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 10、设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态。 11、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 12、设备可满足低温极限工作温度-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度50℃。设备可满足高温高湿工作环境为50℃&85%RH。（提供第三方权威机构检测报告复印件） 13、设备可满足0.5m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常；设备的包装可满足空运运输标准和三四级公路陆运运输标准。（提供第三方权威机构检测报告复印件） 14、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量；零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度。 15、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%-95%、温度为40℃、48H的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，III类设备不小于1MΩ。工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告复印件） 16、I、II类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定，III类设备不做泄露电流检验。（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告复印件） 17、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表I规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告复印件） 18、机箱进风口采用防尘设计，在满足通风散热要求基础上，可有效阻挡蚊虫以及空气中一定颗粒度的粉尘进入机箱内部，降低设备内部积尘导致的散热、短路等风险，提升产品环境适应性。 19、设备满载常温情况下噪声指标可控制在45db以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求 20、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、按键寿命测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧；可提供可靠性测试报告、出货检验报告、产品测试报告。 21、高量级ESD静电防护性能，满足IEC 61000-4-2标准；高量级雷击浪涌防护性能，满足IEC61000-4-5标准，使得产品适应更为严酷的应用场景。 22、超低的系统辐射噪声，满足欧盟EMC EN55032标准，可适用于多电子设备共存的复杂电磁环境。 23、卓越的ESD防护设计，选用具备可靠搭接弹片的接口连接器，保障ESD静电能量快速泄放，提升系统ESD防护性能，满载时，视频接口可保证4KV时图像不闪，8KV时物理接口不会损坏。 24、高规格的安规设计，器件选型全部采用满足IEC62368-1、UL94、GB4943等标准认证的器件，适用全球不同国家。 25、设备可靠性高，平均无故障运行时间（MTBF）达到30万小时，满足长时间稳定运行的要求。（提供第三方权威机构检测报告） 26、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全。 27、WEB端支持50位用户同时在线，多用户同时编辑与控制，实时上屏，可在控制系统实时预览其他管理员操作。 28、内嵌B/S拼接器配置软件，无需安装应用程序，支持在Windows、MAC、麒麟（Kylin）、 iOS、 Android、 Linux操作系统环境下进行操作,轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。 29、内嵌B/S拼接器配置软件与设备采用高速以太网连接，带宽高达1000Mbps， 支持无线和有线接入，支持多用户同时在线并下发数据，实时上屏和多客户端同步，操作响应时间不大于60ms，带来更流畅的操作体验 30、支持通过内嵌B/S拼接器配置软件，可在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果。 31、可通过移动终端（PAD）进行无线控制，实现图层编辑、信号切换、场景保存/调取、场景轮巡等操作。 32、可配置中控板卡，配合移动终端（PAD）实现对对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制。 33、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警； 34、支持在线对设备进行自检，所有板卡状态均可检测，可实现设备故障快速定位，大大降低设备运营维护成本。 35、支持图层参数设置，包括图层画面截取、冻结、叠加、图层优先级、无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。 36、每个拼接屏幕均可支持1个OSD文字叠加显示，尺寸最大支持19200 x 3240，用户可对OSD进行字体间距、内置标准颜色模板、位置、不透明度、运动特效等参数设置，实现任意比例的矢量缩放效果，不会出现模糊和失真，显示边界无锯齿。 37、支持屏幕非规则建屏。支持单卡单接口创建屏幕，带载高度、宽度最大支持2560px，实现极致的拼接效果。 38、支持添加高达22种测试画面图像，且支持间距、速度、亮度调节，无需接入有效视频源，即可快速检验物理输出接口是否正常。 39、支持对输入图像画面添加台标（文字），可调整文字的背景、位置，适用于多种应用场景。 40、支持设置2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景支持无缝切换，场景调取响应时间不大于60ms。 41、支持多场景分组，结合真实使用场景需求，轻松实现一键控制场景轮巡。 42、支持实时上屏和非实时上屏两种模式，实时上屏模式下，实现用户编辑的实时上屏显示，操作体验流畅，延迟无感知，在非实时上屏模式下，支持在软件端进行显示内容的预编辑，确认无误后可直接推送上屏显示，实现大屏显示的灵活调度与管理。 43、支持强大的视频输入接口和输出接口的EDID管理功能，多种分辨率设置模式可选，包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID模板导入导出、高级时序设置，跟根据用户需求，灵活选用。 44、支持输入源画面进行任意截取，可快速实现不同截取参数的输入源快速开窗调用，截取后可作为一个新输入源，不影响原输入源的使用。 45、支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）。 | 台 | 1 |
| 16.2 |  | 输入板卡 | HDMI输入板卡（HDMI1.4&1.3），即支持4路2040 x 1080@60Hz同时接入，可灵活适配前端各种视频接 | 张 | 2 |
| 16.3 |  | 输出板卡 | 1、 DVI和HDMI输出板卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素。 2、 单张DVI和HDMI输出板卡最大支持创建4个屏幕。 3、 单张DVI和HDMI输出板卡最大支持8个图层，每个图层均可放大到4K显示，支持图层在输出接口间漫游。 | 张 | 2 |
| 17 |  | 大屏专用线 | 10米HDMI高清线，电源线，排插 | 套 | 6 |
| 18 |  | 大屏包边 | 大屏不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 19 |  | 专业音箱（含挂架） | 1、高质量单元配置，高强度夹板箱体； 2、尖端的高电压电容器，无感电阻，高音保护分频器； 3、卓越的音质、宽阔的频响和动态范围； 4、体积小、重量轻便于搬运和固定安装； 5、多种吊挂点与支撑配合，操作简易快捷； 6、便携把手和钢质保护网； 7、专业支撑孔； 8、用于全音域扩声、语言会议系统； 技术参数: 1、阻抗：8Ω 2、频率响应：60Hz-20KHz(-10dB)；75Hz-19KHz(±3dB) 3、平均功率：300W 4、峰值功率：1200W 5、输入灵敏度：97dB/w/m 6、最大声压级：121dB 7、扩散角度：80°H×50°V 8、单元构成：HF:1.7"" voice-coil:44mm；LF: 10"" voice-coil:65mm 9、输入连接器：2XNeutrik Speakon NL-4Mp | 只 | 2 |
| 20 |  | 专业功放（2×400W） | 1、额定功率：8Ω 400W 2、立体声（8Ω负载）：2×400W 3、立体声（4Ω负载）：2×600W 4、立体声（2Ω负载）：2×800W 5、桥接（16Ω负载）：1×640W 6、桥接（8Ω负载）：1×960W 7、桥接（4Ω负载）：1×1120W 8、灵敏度: 0db(0.775Vrms)/1.4V/26db 30KOHM(balanced,stereo) 15KOHM(balanced,parallel) 9、频率响应: 20-20KHz(±0.3db) 10、转换速率: ＞10V/us 11、阻尼系数: 400:1 12、声道分离: ＞70db@1KHz 13、信噪比: ＞100db 14、总谐波失真: ＜0.5%1KHz 15、互调失真: ≤0.35%8Ω,1KHz@0W 16、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.55V 17、支持Dante网络数字音频协议、AES67网络数字音频协议实现TCP/IP网络传输，2路Dante/4路Dante； 18、功放电路：双电源，AB类； 19、保护电路：软启动，输入浪涌限制，散热器和变压器温度保护，输出短路保护，输出直流保护，输出过载电路保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护。 20、要求提供产品第三方检测报告复印件，第三方机构必须具有CMA和CNAS资质认可的实验室，可通过第三方机构或者网站可查真伪。 21、要求提供国家强制性3C认证复印件，官网可查真伪。 | 台 | 1 |
| 21 |  | 2编组16路数字调音台 | 1、2编组,12路单声道，16通道高品质数字模拟结合型调音台； 2、支持Dante网络数字音频协议、AES67网络数字音频协议实现TCP/IP网络传输，2路Dante/4路Dante可选配； 3、NEUTRIK款多功能插座； 4、录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放，内部配置复合晶体管倒相电路； 5、专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯，双10段电平显示主输出； 6、每通道带静音开关和PFL开关，60mm推子； 7、高级双重数字效果处理器:内置24DSP数字效果器，高级RELAY和REPEAT，嵌入调音台控制软件，要求提供“调音台嵌入式控制软件”计算机软件著作权证书复印件，可通过中国人民共和国版权局核查证书真伪；具备演出歌唱功能的效果模式； 8、12个话筒XLR卡侬输入，8个线路TRS输入 ，带有每通道独立48V幻象供电开关；每路独立60毫米高精度高数式衰减推子操作； 9、3个AUX发送输出 + 2个RETURM（返回）发送输出+2个 ST母线XLR卡侬输出+2个 ST母线TRS输出+ 1个PHONES监听、耳机输出； ▲10、每通道带有HF、MF、LF三段均衡器，总输出MIX-L、MIX-L带有7段均衡器； 11、高音质音乐USB播放器，将存有液晶显示MP3.WMA等音乐文件 的U盘插入播放器插口，通过USB旋钮控制播放出高音质音乐，支持U盘录音功能； 12、高音质音乐无线蓝牙播放器，无线蓝牙功能用于iPod/iPhone/安卓手机/安卓系统平板电脑接收输入信号，无线蓝牙联机控制操作调音台； 13、USB播放器和无线蓝牙播放器公用一块显示屏和独立操作按键，现场操作方便； 14、附加的2REC输入口，用于从模拟设备或iPod/iPhone/安卓手机/安卓系统平板电脑/接收输出信号或是MD设备进行录音； 15、耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳；便携式，并配有防护面盖、搬运抽手，方便运输、携带； 16、为保证产品品质以及系统稳定性，要求投标方提供投标产品的第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 22 |  | 音频处理器 | 1、2组输入、4组输出数字信号处理器，嵌入音频处理器及音频矩阵控制软件，要求提供“音频处理器及音频矩阵软件”计算机软件著作权证书复印件，可通过中国人民共和国版权局核查证书真伪。 2、支持Dante网络数字音频协议、AES67网络数字音频协议实现TCP/IP网络传输，2路Dante/4路Dante可选配； 3、32位DSP芯片处理，48kHz采样率，24 bit AD/DA转换； 4、输入处理部分包括增益，噪声门，静音，相位，连动调节等处理功能； 5、输出处理部分包含分频，7个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元； 6、所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶； 7、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改； 8、输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整； ▲9、分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-24dB/Oct可选； 10、输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，软拐点，启动时间，恢复时间连续可调； 11、输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间； 12、任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节； 13、可在任意输出通道时看到当前所有输出通道的PEQ曲线调整图； 14、内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声； 15、20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调； 16、前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板有232； 17、控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷； 18、30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用； 19、具有密码保护功能，使设备更安全； 20、系统规格： 频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB ；动态范围：＞110dBu；失真度：<0.005% at 1kHz（0dBu ；串音：＞70dBu，20Hz-20kHz ；共模拟制比：＞75dBu 1KHz 21、输入部分：类型：平衡式XLR连接；输入最大电平：+15dBu；阻抗：1MΩ/stereo; 500KΩ/Mono 22、输出部分：类型：平衡式XLR连接；最大输出电平：+15dBu ；阻抗：<500Ω 23、数字处理部分：24bit sigma-delta A/D、D/A转换；32 bit DSP，48kHz采样率 24、显示屏：彩色LCD屏显示当前参数及所有菜单设置 25、电源：AC 95V-250V 50/60Hz 26、为保证产品品质以及系统稳定性，要求投标方提供投标产品的第三方检测报告复印件 | 台 | 1 |
| 23 |  | 全自动反馈抑制器 | 1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速； ▲2、浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； 3、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送； 4、系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号； 5、内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力； 6、2路无反馈抑制卡侬输入接口（音乐等信号输入口，没反馈抑制效果），2路反馈抑制卡侬输入接口（话筒等信号输入口，起到反馈抑制作用），2路反馈抑制6.35输入接口（起到反馈抑制作用），2路卡侬混合输出，2路6.35混合输出；要求提供ilac.MRA/CNAS章印的第三方检测报告复印件。 7、保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，提升增益达6-15dB，是全新反馈抑制解决方案； 8、内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样；采用高速浮点； 9、数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 10、全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； 11、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送；提高信噪比，改善音质； 12、内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； 13、内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 14、内置数字压限器:可提高拾音的距离； 15、内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 16、内置人声激励功能，可提升语音清晰度； 17、各功能可通过本机或连接电脑设置。 技术参数 1、工作电源：220V 10% (AC,50/60Hz)； 2、线路输入电平：0dB两路； 3、线路输入阻抗：22K； 4、反馈抑制频响：50Hz~18KHz(+2dB)； 5、直通频响：40Hz~20KHz(+2dB)； 6、失真度：<0.1%； 7、底噪声：<1mV； 8、增益提升：6-15dB； 9、线路输出电平：0dB两路； | 台 | 1 |
| 24 |  | 智能数字电源管理器 | 功能特点： 1、2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间、星期，通道开关状态,CNAS第三方检测报告复印件，可通过第三方机构或者网站核查真伪。 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3、8路通道输出。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率8000W，单路最大功率2000W； 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9、投影专用供电接口，可根据各品牌投影需求针对性设置开/关机延时设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 11、前面板设有保护63A空气开关，当总负载超过63A过载时，机器自动关闭总电源。 13、通道数：8路； 14、电源输出插座：万能插座； 15、每通道负载能力：AC220V,15A； 16、整机负载能力：AC220V,63A； 17、通道时序延时：0~999秒； 18、多机级联控制：允许； 19、直接控制：轻触按键（按1秒开机，按3关机）； 20、外部控制：REM INDC5V电平控口； 21、串口控制：RS232，Db9座 9600bps； | 台 | 1 |
| 25 |  | 鹅颈话筒 | 1、传声器类型: 背极式电容麦克风 2、电源: 48伏幻像供电 3、电流: 小于等于2mA 4、输出连接器: Cannon XLR-3-12C型 5、频率响应： 40Hz到12500Hz 6、指向性： 超心形 7、输出阻抗： 600R±20%（不平衡输出） 8、灵敏度 （±3dB） -36dB 15mv（0dB=1V/Pa，于1kHz） 9、信噪比 69dB SPL(IEC 179,A-weighted,1kHz 1Pa) 10、固有噪声 低于20dB SPL(0dB=2*10.5Pa) 11、风噪声 约等于45dB SPL（带防风套） 12、约等于50dB SPL（不带防风套） 13、外部磁场感应噪声： 低于0dB SPL/1X10-7T(1mG) 14、最大输入声压级： 126dB SPL 失真度3% 15、动态范围： 大于106dB 16、工作温度： -10℃到+50℃ 17、储藏温度： -20℃到+60℃ | 只 | 2 |
| 26 |  | U段无线话筒 | 1、UHF500-960MHz优质频段,200频点可随意调（远离干扰频道） 2、具有先进的红外线 自动对频、（既方便操作，又可防止串频现象） 3、采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达50米 4、应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 5、采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大 6、先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声 7、具有独立的输出（XRL）和混合（35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备(多色手持随便搭配） 8、振荡方式：Oscillation Mode 9、频率范围：500-960MHz 10、调制方式：FM 11、音频频响：60HZ-18KHZ 12、DC电源：DC12-16V 13、电池：5V*2AA 14、灵敏度：12DBUV 15、输出功率：5-30mW 16、要求提供产品第三方检测报告复印件，第三方机构必须具有CMA和CNAS资质认可的实验室，可通过第三方机构或者网站可查真伪。 17、产品原厂必须通过中国质量管理体系认证 ISOISO9001、中国环境管理体系认证 ISO14001、中国职业健康安全管理体系认证 ISO45001，并提供有效的证书复印件。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 机柜 | 标准19"机柜，600*800*2000mm，42U，黑色 | 个 | 1 |
| 28 | 弱电机房监控室 | 55寸电视机 | 55英寸4K超高清安卓智能商用电视 | 台 | 1 |
| 29 |  | 24口接入交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个； 2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C，并提供官网截图复印件； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网截图复印件； 5、提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件。 | 台 | 1 |
| 30 |  | 台式电脑主机 | I5-10505/8G/1T/DVDRW/WIN10/键鼠 | 台 | 1 |
| 31 |  | 23.8寸液晶显示器 | 23.8寸 | 台 | 1 |
| 32 |  | 有线键盘鼠标 | 光电键鼠 | 套 | 2 |
| 33 |  | 机柜 | 标准19"机柜，600*800*2000mm，42U，黑色 | 个 | 2 |
| 34 |  | PDU | PDU机柜插座 | 个 | 4 |
| 35 |  | 网络配线架 | 24位满配 | 条 | 5 |
| 36 |  | 电话配线架 | 50对 | 条 | 1 |
| 37 | 监控系统 | 200万20倍球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.005lux/F1.6黑白：0.0005lux/F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 镜头焦距：4.7mm~94mm； 光学变倍：20倍； 可视域功能：支持； 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 供电方式：AC24V/1.5A±10%； 接口类型：供电;RJ45接口 | 台 | 3 |
| 38 |  | 200万POE枪型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）;CGI;GB/T28181； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 需提供第三方权威机构CNAS检测检验报告复印件。 | 台 | 4 |
| 39 |  | 200万POE半球摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）;CGI;GB/T28181； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 11 |
| 40 |  | 网络键盘 | 至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个 支持网络控制、RS232、RS485、USB控制方式 支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备 支持USB控制SmartPSS，DSS Pro等平台客户端，其他DSS平台客户端可定制支持 支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能 可视化菜单设计、便捷的操作流程，精准的操控性 支持第三方平台开发接入 支持控制解码显控系列产品，如解码器、视频综合平台、拼接控制器 | 台 | 1 |
| 41 |  | 16路1盘位录像机 | 接入路数：16路； 硬盘接口：1个，SATA2.0，单盘最大16T； 分辨率：12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：1路12M@30fps;1路8M@30fps；2路5M@30fps；3路4M@30fps；6路1080P@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源； | 台 | 2 |
| 42 |  | 16口POE交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ，且实配支持POE+的端口≥16个，整机POE功率不得小于247W； 2、换容量≥36Gbps,包转发率≥26.78Mpps； 3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 5、提供国家强制性产品认证证书复印件； | 台 | 2 |
| 43 | 公共广播系统 | 智能分区中控主机（2进6功率分区，带3.0英寸显示屏） | 1.≥4套一般（周历）时程方案，每套定时方案多达≥256个定时点。 2.内置MP3、FM收音、≥6路可编程分区、两路可编程电源和1路短路输出。可定时、定点、定曲，播放内存或TF卡节目（提供对应软件功能界面截图复印件）。 3.2x3可编程分区，两路功放输入，6分区输出。每路功放输入对应3路分区输出，同时也可以自主并联到其它分区输出。 4.2U短工业机箱设计，ARM7平台，≥3.0英寸TFT显示器，图形化界面，多级菜单操作模式，支持多国语言。 5.内置贴板式固态存储器，可外扩展TF卡，可直接连接PC存入音乐文件/定时程序文件。 6.强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV等多种音频格式。 7.支持电脑联机编辑定时程序。 8.高精度RTC时钟、定时时间精确到秒。 9.支持消防联动功，一路短路输入消防联动，触发信号可触发播放指定音乐文件。 10.程控话筒可用网线通过RJ45接口与主机连接，远程控制主机。可实现远程控制主机分区、讲话等功能。 11.支持超视距无线遥控(每个遥控键功能均可自定义)，遥控距离无障碍≥1000米。 12.MIC输入可自动触发分区、电源。自动触发和触发灵敏度均可自定义，支持音量自动回避功能。 | 台 | 1 |
| 44 |  | 带前置合并式广播功放 | 1.黑色拉丝面板，2U机架式，19英寸工业机箱设计； 2.≥3通道麦克风输入（TRS端子），≥2通道线路输入（Aux），≥1通道EMC输入（凤凰插）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.2通道MIC Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为≥775mV）； 5.MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7.具有≥2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8.额定输出功率：≥260W 9.频率≥100HZ-18KHZ 10.失真度 ＜1% | 台 | 1 |
| 45 |  | 钟声话筒 | 专业钟声麦克风 1.换能方式: 电容式 2.频率响应≥40Hz-16KHz 3.指向性:心型指向 4.输出阻抗（阻抗）:200Ω 5.灵敏度≥-38dB±2dB 6.供电电压(V): DC3V/ AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示 8.咪管长度：420mm | 台 | 1 |
| 46 |  | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | 1.19寸标准机柜式设计，人性化的设计 2.车载型吸入式机芯 3.超强电子抗震、防尘 4.支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式 5.兼容DVD、VCD、HDCD、CD、DIVX、SVCD、MPEG4、WMA、PICTURE-CD、CDR/RW等碟片 6.支持USB盘MP3音乐播放 | 台 | 1 |
| 48 |  | 5寸同轴喇叭（带高音） | 1.频率响应≥110-13000Hz 2.输入电压 100V 3.灵敏度≥87db 4.净重 0.74KG 5.额定功率≥6W，最大功率≥9W 6.安装开孔尺寸 Ф162mm 7.产品尺寸Ф198*57mm 8.5寸同轴喇叭（带高音），喇叭单元规格不少于：5"*1+1"*1； | 只 | 22 |
| 49 | 网络点位 | 2孔面板 | 网络面板 | 个 | 25 |
| 50 |  | 3孔面板 | 网络面板 | 个 | 3 |
| 51 |  | 5孔面板 | 网络面板 | 个 | 8 |
| 52 |  | 六类网络模块 | 网络模块 | 个 | 99 |
| 53 | 无线网络覆盖 | 出口路由器 | 1、 标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口，提供官网参数截图作为证明； 2、 内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应标，提供官网参数截图作为证明； 3、 典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端，提供官网参数截图作为证明； 4、 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图作为证明； 5、 为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、 为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求； 7、 内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP。支持常规防火墙功能，提供官网参数截图作为证明； 8、 支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。提供产品配置界面截图作为证明。 9、 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，提供产品配置界面截图作为证明。 10、 能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。提供产品配置界面截图作为证明。 11、 支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。提供产品配置界面截图作为证明。 12、 为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权，提供官网参数截图作为证明； 13、 为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台，提供功能截图及软件产品登记测试报告复印件作为证明。 14、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明。 15、 为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景化配置功能，且场景数目不得低于五个，提供设备配置截图作为证明。 16、 提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件和3C认证证书复印件作为证明。 | 台 | 1 |
| 54 |  | 核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，标准1U设备，提供官网截图证明； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图证明； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，提供官网截图证明； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明； 8. 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告复印件； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 10、提供电信设备进网许可证证书复印件； 11、提供国家强制认证CCC认证书复印件； 12、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 |
| 55 |  | 24口千兆POE交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4.支持 MAC地址容量≥8K； 5.为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7.支持静态链路聚合 8.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9.支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12.支持防雷等级≥6KV 13.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 14.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 15.要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件或手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件著作权证书复印件，保留测试权力； 16.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，保留测试权力； 17.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，保留测试权力； 18.提供电信设备进网许可证证书复印件； 19.提供国家强制认证CCC认证书复印件； 20.工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 |
| 56 |  | 无线AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议，提供官网链接及截图证明； 2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥1201Mbps,整机最大接入速率≥1775Mbps； 3、支持蓝牙5.0（Ble），提供官网链接及截图证明； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理，支持云AC三层漫游，提供产品官网截图及链接证明，保留测试权力。 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等，提供官网截图及链接，功能配置截图。 7、要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告复印件； 8、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 10、能够提供和型号一致的无线电信号核准证的复印件。 | 块 | 16 |
| 57 |  | 100M网络 | 100M光纤, 为保证业务网络的连通和安全性，涉及对外互联网业务的线路网络安全，应具备全网实现攻击监测、攻击防护和分析溯源能力，以上功能应符合ISO9001：2015、符合IEC27001：2013认证（提供产品官网截图并加盖投标供应商公章） | 项 | 1 |
| 二、 | 家具、日常用品 |  |  |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |
| 1 | 小餐厅 | 圆餐桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 1 |
| 2 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 8 |
| 3 | 餐厅 | 餐桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 4 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 20 |
| 5 | 119接警室 | 办公桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 4 |
| 6 |  | 办公椅 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 4 |
| 7 |  | 单人床 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 8 |  | 床头柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 2 |
| 9 | 警卫室 | 桌子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 1 |
| 10 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 11 | 厨房 | 脱排油烟罩 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 项 | 1 |
| 12 |  | 不锈钢油网 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 项 | 1 |
| 13 |  | 不锈钢排烟风管 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 项 | 1 |
| 14 |  | 法兰 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 项 | 1 |
| 15 |  | 风管支架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 项 | 1 |
| 16 |  | 排烟风柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 17 |  | 油烟净化器 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 18 |  | 防火阀 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 19 |  | 风柜支架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 20 |  | 净化器支架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 21 |  | 防震软件 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 22 |  | 智能变频控制箱 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 23 |  | 三门海鲜蒸柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 24 |  | 消毒柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 2 |
| 25 |  | 调料柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 2 |
| 26 |  | 双门冰箱 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 台 | 2 |
| 27 |  | 冰柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 台 | 1 |
| 28 |  | 燃气双眼炒灶 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 29 |  | 燃气四眼煲灶 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 30 |  | 三星水池 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 31 |  | 单向调理台 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 32 |  | 双层工作台 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 33 |  | 上下门消毒柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 34 | 厨房仓库 | 定制货架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 3 |
| 35 | 办公室 | 台式电脑主机 | I5-10505/8G/1T/DVDRW/WIN10/键鼠 | 台 | 6 |
| 36 |  | 23.8寸液晶显示器 | 23.8寸 | 台 | 6 |
| 37 |  | 办公桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 15 |
| 38 |  | 办公椅 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 15 |
| 39 | 休息值班室 | 单人床 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 40 |  | 床头柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 1 |
| 41 | 消防宣传室 | 定制货架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 42 | 信息档案室 | 定制货架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 43 | 储藏室 | 定制衣柜储藏柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 44 | 执勤器材室B-1 | 定制货架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 45 | 执勤器材室B-2 | 定制货架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 46 | 一层 | 壁挂空调 | 1.5P冷暖空调 | 台 | 13 |
| 47 | 一层 | 柜式空调 | 3.5P冷暖空调 | 台 | 3 |
|  | 二层办公区域 |  |  |  |  |
| 48 | 会议室 | 会议桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 10 |
| 49 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 20 |
| 50 | 干部值班室 | 单人床 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 4 |
| 51 |  | 床头柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 4 |
| 52 |  | 定制柜子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 2 |
| 53 |  | 办公桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 54 |  | 办公椅 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 55 | 宿舍 | 单人床 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 21 |
| 56 |  | 床头柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 21 |
| 57 |  | 定制衣柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 21 |
| 58 | 学习室 | 学习室桌子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 3 |
| 59 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 21 |
| 60 | 储藏室 | 定制衣柜储藏柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 61 | 图书室 | 图书桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 62 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 12 |
| 63 |  | 图书架 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 2 |
| 64 | 二层 | 壁挂空调 | 1.5P冷暖空调 | 台 | 16 |
| 65 | 二层 | 柜式空调 | 3.5P冷暖空调 | 台 | 3 |
|  | 三层办公区域 |  |  |  |  |
| 64 | 储藏室*2 | 定制衣柜储藏柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 2 |
| 60 | 党团活动室 | 会议桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 1 |
| 61 |  | 会议椅 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 1 |
| 62 |  | 电脑桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 4 |
| 63 |  | 椅子 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 4 |
| 65 | 客人宿舍 | 2米床 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 66 |  | 床头柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 4 |
| 67 |  | 1.5米床 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 68 |  | 床头柜 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 个 | 2 |
| 69 |  | 55寸电视机 | 55英寸4K超高清安卓智能商用电视 | 台 | 3 |
| 72 | 会客厅 | 会议桌 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 1 |
| 73 |  | 会议椅 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 8 |
| 74 |  | 沙发 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 2 |
| 75 |  | 茶几 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 张 | 1 |
| 76 |  | 饮水机 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 台 | 1 |
| 77 | 洗衣房 | 洗衣机 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 台 | 2 |
| 78 |  | 晾衣架25人位置 | 根据现场环境和用户需求来采购 | 套 | 1 |
| 79 | 三层 | 壁挂空调 | 1.5P冷暖空调 | 台 | 7 |

### 2、其他说明：

注：中标后签合同前提供主要设备（高清指挥终端）原厂售后服务承诺函否则取消中标资格。

二、商务要求

▲2.1供货期

本项目要求在签订项目合同后10天内完成终端安装调试，整体项目质保2年。

▲2.2供货地点

绍兴市柯桥区，采购人指定地点

▲2.3质保期

本次采购质保期为 2 年。

▲2.4售后服务

在项目质保期内，中标人负责对其实施的项目提供现场服务。中标人负责该系统的维护和保养，确保系统正常运行和传输稳定。在维修保养服务，所有故障维护服务均为上门服务（采购人另行要求的除外）。

▲2.5技术培训

中标供应商应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训）（提供一年指导性服务）。

▲2.6付款方式

验收合格且审计完成后支付至合同款的97.5%，质保两年后支付剩余2.5%。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

▲2.9结算原则：

2.9.1采购文件、招标答疑会纪要、中标投标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.9.2中标单价一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21、商务技术分（70分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 管理能力 | 投标供应商具有《ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书》、《ISO/IEC 20000-1 信息技术服务管理体系认证证书》、《ISO14001环境管理体系认证证书》、《ISO9001质量管理体系认证证书》，以上证书每有一个得2分，没有不得分。(投标文件中提供资质证书扫描件并加盖投标供应商电子公章，否则不得分)。 | 8分 |
|  | 项目团队技术力量 | 具有PMP证书项目经理至少2名，满足得2分，不满足得0分； 具有ITIL证书的IT服务管理经理至少2名，满足得2分，不满足得0分； 具有CISP信息安全认证工程师至少2名，满足得2分，不满足得0分； 具有信息系统项目管理师高级证书至少1名，满足得2分，不满足得0分。 （以上所列技术队伍须为投标单位在职员工，投标文件中须提供证书及近3个月的社保缴纳证明原件扫描件加盖投标供应商电子公章，否则不计分。） | 8分 |
| 技术 | 技术方案 | 整体技术方案完整、合理、可行，技术先进，性能稳定，充分了解采购人需求，所投产品技术成熟品牌信誉度高，工期安排和验收方案科学合理，质量管理体系完备的，得9分；整体技术方案符合招标文件要求，无明显缺陷的，得6分；整体技术方案满足招标文件要求，但某些设计不甚合理，尚可用的，得3分；其他得0分。（未提供不得分）。 | 9分 |
|  | 所投产品要求 | 为保证系统的优越性和产品的稳定性，本次投标所提供的产品的主要性能指标应满足本次招标的基本参数要求。完全满足招标文件要求的得20分；指标负偏离每项扣4分，扣完为止。（每家投标供应商应对每个指标项的偏离情况做应答，不得遗漏，有截图要求的提供产品截图。 其中检测报告的复印件及官网截图须加盖投标供应商电子公章。） | 20分 |
|  | 基础资源 | 核心网络机房建设： 1、为保证系统的连续性、安全性。核心线路所在的中心机房采用双回路供电（由不同变电站输送），具备得4分（投标时提供相关证明文件），不具备但投标供应商在投标文件中承诺中标之后之后签订合同日期之前，可以单独建设一个满足双回路供电供仅供此项目使用的机房，得1分，其余不得分。 2、提供线路中心机房建筑结构安全等级需为一级，具备得4分，以实际设计规划单位出具的资料为准。（投标时提供相关证明文件）不具备但投标供应商在投标文件中承诺中标之后签订合同日期之前，可以单独建设一个满足机房建筑结构安全等级为一级要求仅供此项目使用的机房，得1分，其余不得分。 3、提供线路中心机房具备一类市电接入能力得4分，由机房当地供电系统出具证明或供电合同为准。不具备但投标供应商在投标文件中承诺中标之后签订合同日期之前，可以单独建设一个满足一类市电接入能力供此项目使用的机房，得1分，其余不得分。 | 12分 |
|  | 施工、售后、履约能力 | 1.人员、工期、质量、验收： 有详细服务方案，包括应急预案，方案合理、可行，根据项目组成员职责分工的合理性、工期安排的科学性、质量管理体系的完备性、验收的可操作性进行评比。优得4分，一般得2分，差得0分。 2、运营服务体系建设，在安昌古镇附近设立窗口服务和投诉受理电话，建立专业运行维护队伍，提供相关服务网点的房产证明复印件并加盖供应商公章，有得6分，若投标人无法满足上述需求的，但承诺在2年产品质保期内提供2名驻点人员常驻安昌古镇的得4分，承诺需在投标承诺书中体现，无法满足上述要求得0分。 3、评标专家根据投标单位售后服务地与采购人的距离远近，结合投标单位实际售后服务的响应时间、服务质量、服务组织机构情况、技术和服务人员配置等进行综合评判，横向比较后打分，优得3分，良得2分，一般得1分，差得 0 分。 | 13分 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

22、价格分（30分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.3 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

（货物类样本）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按每天500元向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

# 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

# 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

# 三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

# 商务技术文件部分

# 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（40）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（41）

（3）技术响应表………………………………………………………（42）

（4）商务响应表………………………………………………………（43）

# （5）项目组织实施方案………………………………………………（44）

# （6）项目负责人情况表………………………………………………（45）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（46）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（47）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（47）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（47）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

# 报价文件部分

# 目录

# 投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 货物类 |
| --- |
| 序 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、报价精确到元。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月  日