绍兴第二医院医疗设备采购项目

（采购编号：绍柯采[2019]2681号）

采

购

文

件

采购人：绍兴第二医院 (盖章)

采购代理机构：绍兴市柯桥区公共资源交易中心(盖章)

浙江翔实建设项目管理有限公司(盖章)

2019年7月

目   录

关于绍兴第二医院医疗设备采购项目的采购公告	3

一、前附表	5

二、供应商须知	7

三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件	11

四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	11

五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等	12

六、合同主要条款及合同签订方式	27

七、交货和提供服务的时间	32

八、评标方法、评标标准和废标条款	32

九、投标截止时间、开标时间及地点	34

十、其他事项	34

附件一：投标函	35

附件二：法定代表人授权书	36

附件三：开标一览表（报价表）	37

附件四：投标报价明细表	38

附件五：投标设备材料详细清单	39

附件六：投标设备主要技术参数说明	40

附件七：材料、辅助材料、专用工具及备品备件及耗材、维修配件清单	41

附件八：技术偏离表	42

附件九：主要维修项目价格表	43

附件十：投标承诺书	44

附件十一：投标提问书	45

附件十二：答疑纪要	46

附件十三：评标办法	47

# 关于绍兴第二医院医疗设备采购项目的采购公告

公告时间：2019年7月16日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴第二医院委托绍兴市柯桥区公共资源交易中心、浙江翔实建设项目管理有限公司，就绍兴第二医院医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号: 绍柯采[2019]2681号

二、采购项目名称：绍兴第二医院医疗设备采购项目

三、采购项目组织类型：政府集中采购

四、采购项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本项目分4个标段：

| 序号 | 细项名称 | 数量 | 单位 | 预算价(万元) | 上限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标 | 激光打号机 | 1 | 批 | 40.00 | 32.00 |
| 2标 | 便携式彩色多普勒超声仪 | 1 | 套 | 40.00 | 40.00 |
| 3标 | 彩色多普勒超声仪 | 1 | 批 | 270.00 | 270.00 |
| 4标 | 减压沸腾清洗机 | 1 | 套 | 75.00 | 50.00 |
| 合 计： | 425.00 | 392.00 |

注：允许同一投标供应商同时报名4个标段，同时中4个标段。

五、投标供应商资格要求：

①符合政府采购法第二十二条之规定；

②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

③1标～3标要求具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；4标要求具有《医疗器械生产企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

④本次招标不接受联合体投标。

六、采购文件的获取的时间和方式：

自公告之日起至2019年7月24日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。

采购文件获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标供应商提出要求获取采购文件的，可允许其获取，但该供应商如对采购文件有疑问的，应在采购文件载明的投标提问截止时间前提出，逾期提出的，采购人有权不予受理、答复。

七、报名的时间和方式：

参加本项目投标的供应商应在投标截至时间之前完成网上在线报名 ，网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。未报名投标供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，需联合体牵头人报名）将被拒绝。

八、投标截止时间：2019年8月7日上午10时00分。

九、投标地点：绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼2号交易室。

十、开标时间：2019年8月7日上午10时00分。

十一、开标地点：绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼2号交易室。

十二、投标保证金：无

十三、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn。

十四、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十五、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十六、其他事项：

供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

联系方式

采购人名称：绍兴第二医院

详细地点：绍兴市延安路123号

联 系 人：曹有权

联系电话：0575-88053958

传    真：0575-88053958

采购代理机构名称：绍兴市柯桥区公共资源交易中心、浙江翔实建设项目管理有限公司

详细地点: 绍兴市柯桥区华齐路1066号、绍兴市延安东路511号凌盛大厦5楼

联系人：孙莉

联系电话：0575-88976639/15314776936

传真：0575-88682897

# 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1.采购项目名称：绍兴第二医院医疗设备采购项目 2.采购项目内容：本项目共分4个标段，详见采购公告 3.采购预算价：合计425万元，各标段预算详见采购公告 4.采购项目交货地点：绍兴第二医院 |
| 2 | 资金来源： 自筹 |
| 3 | 投标资格：①符合政府采购法第二十二条之规定；②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③1标～3标要求具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；4标要求具有《医疗器械生产企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》）；④本次招标不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标有效期：90天（日历天数）（从投标截止之日算起） |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价的5% |
| 7 | 质量要求：合格 |
| 8 | 现场勘察： / |
| 9 | 供货安装时间：各标段供货安装时间详见本采购文件第五部分要求 |
| 10 | 采购文件的获取：自公告之日起至2019年7月24日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。 |
| 11 | 投标供应商提出问题的截止时间：2019年7月25日16：00时前按《采购公告》中的地址以书面形式通知采购代理机构。注明：投标提问书中需写明投标供应商名称（盖公章）、联系人、联系电话。 |
| 12 | 采购人澄清（答疑）和修改的时间：2019年7月29日16：00时前在浙江省政府采购网网上回复。 |
| 13 | 投标文件份数： 商务标一式5份，其中正本1份，副本4份；技术标一式5份，其中正本1份，副本4份； 价格标一式5份，其中正本1份，副本4份；资格、资信证明文件正本1份。正本、副本文件须加盖供应商公章。 |
| 14 | 投标文件递交的截止时间、地点： 投标截止时间：2019年8月7日上午10时00分，投标文件送达地址：绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼2号交易室。 |
| 15 | 开标时间：2019年8月7日上午10时00分 开标地点：绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼2号交易室。 |
| 16 | 其他需说明的内容： 请各投标供应商务必在投标截止时间前及时将投标文件递交到绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼2号交易室，并办理签到手续。 |
| 17 | 样品要求（包括样品内容、数量，样品提供时间、地址等要求）： / |
| 18 | 解释：凡涉及本次采购文件的解释权属于采购人。 |
| 19 | 监管机构：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0575-84130780 |
| 20 | 本项目设上限价，本次采购的上限价为1标32万元、2标40万元、3标270万元、4标50万元。超过上限价的，作无效标处理。 |

# 二、供应商须知

2.1采购方式：公开招标。

2.2合格的供应商

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行采购文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

2.3.1不接受联合体投标。

2.4采购文件的澄清（答疑）和修改

2.4.1供应商在获得采购文件后，如有疑问，须按前附表的时间要求，以书面形式通知采购人，除非采购人认为确有必要澄清、答复，否则，采购人有权拒绝回复投标供应商在规定的时间后的任何澄清要求。

2.4.2对在前附表规定时间前收到的疑问，采购人应在答疑回复截止时间之前，对供应商提出的问题予以澄清、答复；或者在投标截止前的任何时候，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过“浙江省政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。为使供应商在编制投标文件时把修改或补充通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。

2.4.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

2.5现场勘察

无

2.6采购文件作为报价、评标、定标、签订供货（含安装调试）合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.7供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对采购文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.8投标文件的组成与编制

供应商应将投标文件装订成册，投标文件由资格（资信）证明文件、商务标、技术标、价格标共四部分组成。上述投标文件的各部分应装订成册分别单独封装，资格（资信）证明文件按第三章节顺序编制，其他应包括下列内容并按以下顺序编制：

2.8.1商务标：

2.8.1.1投标函（附件一）；

2.8.1.2投标承诺书（附件十）：

2.8.1.3优惠条件（如有）；

2.8.1.3.1供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括价格、运输、保险、付款条件、售后服务、技术服务等方面的优惠。

2.8.1.3.2当优惠条件涉及“开标一览表（报价表）”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。商务标中不得出现投标报价。

2.8.1.4商务评分标准涉及的评分资料及供应商认为需要提供的其他文件（如有）。

2.8.2技术标：

2.8.2.1投标设备材料详细清单（附件五）；

2.8.2.2投标设备主要技术参数说明（附件六）；

2.8.2.3材料、辅助材料、专用工具及备品备件及耗材、维修配件清单（附件七）；

2.8.2.4技术偏离表（附件八）；

2.8.2.5主要维修项目价格表（附件九）；

2.8.2.6产品的技术服务和售后服务的内容和措施及距采购人最近的服务网点的详细介绍；

2.8.2.7技术评分标准涉及的评分资料及供应商认为需要提供的其他文件（如有）。

2.8.2.8技术标中不得出现投标报价。

2.8.3价格标

2.8.3.1开标一览表（报价表）（附件三）；

2.8.3.2投标报价明细表（附件四）；

2.9供应商必须使用采购文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。采购文件中未提供的表格格式，供应商可以自拟。

2.10投标文件的份数与正副本

2.10.1投标文件的份数要求详见前附表第13项。正本、副本文件须加盖供应商公章。

2.10.2正本、副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件的修改部分须加盖供应商公章。

2.11投标文件的密封

2.11.1 供应商应将投标文件的商务标、技术标、价格标、资格（资信）证明文件分别用独立的信封密封，且在信封上标明 “商务标”、“技术标”、“价格标”、“资格（资信）证明文件”的字样。密封口应加盖供应商公章。（若投标供应商为多标段投标，除资格、资信证明文件外，投标文件须按标段分别封装，同一个标段内的商务标、技术标与价格标必须分别封装。）

2.11.2未按本须知密封、标记和投递的投标文件，采购人不对其后果负责。

2.12 密封投标文件是供应商向采购人提供的最终文件，投标截止后不再接收补充文件。评标委员会认为必要的询标不包括对供应商遗漏文件的索要。

2.13采购人在投标截止时间以后收到的任何投标文件，将予以拒绝，并原封退回供应商。

2.14 投标有效期

2.14.1投标有效期详见前附表第4项。

2.14.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经采购管理机构核准，采购人可以用在浙江省政府采购网上发布形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商需以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改他的标书。

2.15投标文件的修改与撤回

2.15.1供应商递交投标文件以后，可以在投标文件递交截止时间前，修改或撤回其投标文件。但这种修改与撤回，须以书面形式在规定的投标文件递交截止时间前将通知送达采购人。

2.15.2在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

2.15.3在投标文件递交截止时间起至标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件。

2.16投标文件的澄清

2.16.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求供应商澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受供应商任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应以书面形式进行并应有法定代表人或其委托代理人的签署，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.16.2供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.17 投标文件符合性的确定

2.17.1实质上符合要求的投标文件，应该与采购文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对采购项目的范围、质量、项目的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的供应商的竞争地位，产生不公正的影响。

2.17.2如果投标文件实质上不符合采购文件的要求，其投标文件将被予以拒绝，并且不允许供应商通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.18错误的修正

2.18.1确定中标候选人前（评标过程中）的修正方法：

评标委员会应对确定为实质上符合要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.18.1.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.18.1.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.18.1.3当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.18.2确定中标候选人后的修正方法：

2.18.2.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.18.2.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.18.2.3合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；

2.18.2.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价。

2.18.3评标期间，评标委员会不接受任何投标供应商主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。

2.18.4投标文件报价，正本与副本不符不一致的以正本为准；开标时，开标一览表（报价表）的总价与投标报价明细表的总价不一致时，以开标一览表（报价表）的总价为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.18.5按以上原则进行错误修正，调整投标文件的投标报价，经供应商确认后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。若投标供应商不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

2.19 投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件

开标时，由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格进行审查。

3.1资格、资信证明文件单独封装，仅需提供正本一份。包括下列内容：

3.1.1 营业执照副本(文件中装订复印件，需盖投标供应商公章)；

3.1.2 法定代表人的身份证(文件中装订复印件，需盖投标供应商公章)；

3.1.3 法定代表人授权书（附件二）；

3.1.4 全权代表身份证(开标时随身携带原件，文件中装订复印件，需盖投标供应商公章)；

3.1.5 1标～3标需提供《医疗器械生产企业许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件（需盖投标供应商公章）；4标需提供《医疗器械生产企业许可证》复印件或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（需盖投标供应商公章）。

# 四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

4.1投标报价及相关要求：

4.1.1本次采购以人民币报价，供应商的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装（含水电安装）调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见费用等一切费用。

4.1.2供应商的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以供应商在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

4.1.3各细目单价应报综合单价，包括一切与供货、安装相关的费用。

4.1.4供应商必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

4.1.5开标一览表（报价表）中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.1.6 开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.1.7 开标一览表（报价表）需加盖投标供应商公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.2开标一览表（报价表）按采购人提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

4.3 投标文件的编写

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解采购货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

4.4投标保证金：无

4.5履约保证金金额详见前附表第6项。履约保证金待履行合同完毕后7个工作日内予以退还（不计息）。

# 五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等

5.1采购原则：

5.1.1 本着“实用、可靠、先进、经济”的原则，充分利用现有资源，结合采购人的具体情况和实际工作需求进行配置。

5.2采购物品名称、数量、技术要求：

5.2.1 1标：激光打号机1批（含包埋盒打号机及玻片打号机各1套）

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于病理科包埋盒和玻片的激光打印 |
| 2 | 技术参数和功能配置 |
| 2.1 | 包埋盒打号机（投标商须注明所投产品的规格型号） |
|  | 激光直接扫描打印，不需要色带或油墨等任何标识用耗材 |
|  | 无需预热，开机即可用 |
|  | 工作无噪音，且无需光照烘干 |
|  | 操作软件与主流电脑操作系统兼容，全中文界面。根据需要，提供多种打号模版，进行个性化设置，请投标商注明打号模版种类 |
|  | 打号字迹可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色，并可耐刀片直接刮擦而不磨损 |
|  | 加载槽容量≥160个空白包埋盒 |
|  | 可打印各种字体、符号或二维码，能与现行的LIS或HIS兼容，并快速设立自动打印 |
|  | 性能稳定，无任何易损部件，无需任何保养及维护 |
|  | 进料与出料动作由一个电机连续完成，结构稳定可靠 |
| ▲ | 检查视窗非透明设计，避免激光外漏对眼睛造成严重伤害 |
|  | 激光不会对包埋盒过度烧刻，形成凹凸，并产生有害气体 |
|  | 自动收集器单个托盘收集能力≥80 |
| 2.2 | 玻片打号机（投标商须注明所投产品的规格型号） |
|  | 激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材 |
|  | 无需预热，开机即可用 |
|  | 工作无噪音，且无需光照烘干 |
|  | 操作软件与主流电脑操作系统兼容，全中文界面，可提供多种打号模版，进行个性化设置，请投标商注明打号模版种类 |
|  | 打号字迹可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色，并可耐刀片直接刮擦而不磨损 |
|  | 可打印各种字体、符号或二维码，能与现行的LIS或HIS兼容，并快速设立自动打印 |
|  | 性能稳定，无任何易损部件，无需任何保养及维护 |
| ★ | 加料槽外置结构设计，一次可预装数量≥100片，可以在打号状态下添加空白玻片，避免停机加片造成工作中断 |
| ▲ | 先打先出，顺序排列，即最先打印的玻片排放在最上面，避免二次排序。 |
|  | 收集槽一次能收集已打号的玻片≥100片 |
|  | 检查视窗非透明设计，避免激光直射对眼睛的伤害 |
| 3 | 附加条件 |
| 3.1 | 提供样本彩页和原厂技术参数，安装时用户操作手册(警告事项)和维修手册， |
| 3.2 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和维修配件、必需的耗材清单及优惠价格，未列出的维修配件将视为终身免费维修及更换内容 |
| 3.3 | 配置一台实视镜头远程会诊系统 |
| 4 | 售后服务 |
| 4.1 | 免费进行安装和使用维护培训培训合格后，方能实施操作。 |
| 4.2 | 整机免费保修期保证开机率大于96%的工作日 |
| 4.3 | 要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间8小时内，24小时未修复提供备品或备件 |
| 4.4 | 设备验收合格后整机免费保修二年（保修需提供厂方承诺书原件），保修后免费维修（免收服务费，只收零配件费用），保证零配件供应8年以上 |
| 5 | 安装及验收要求 |
| 5.1 | 安装地点：医院内指定地点 |
| 5.2 | 到货及安装时间：合同生效后90天内到货并安装完毕 |
| 5.3 | 安装标准：符合国家有关安全技术标准 |
| 5.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 设备搬运、装卸、安装等费用由中标方承担 |
| 6 | 付款方式：调试验收合格正常使用三个月后付90%，余款一年后付清，不计息. |

5.2.2 2标：便携式彩色多普勒超声仪1套

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于重症监护室病人的超声检查，投标商须注明所投产品的规格型号 |
| 2 | 技术参数和功能 |
| 2.1 | 主机系统 |
| 2.1.1▲ | 彩色液晶监视器：≥ 15英高分辨、高亮度液晶显示监视器，具备触摸功能，可通过显示器触摸屏直接在显示器上调节参数 |
| 2.1.2▲ | 显示器触摸屏上的一些功能可自定义设置 |
| 2.1.3 | 二维灰阶成像单元 |
| 2.1.4 | 彩色多普勒成像单元 |
| 2.1.5 | 频谱多普勒显示及分析单元 |
| 2.1.6 | 实时三同步显示功能，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头 |
| 2.1.7 | 一键优化功能，可实时优化图像质量 |
| 2.1.8 | 二维声束偏转：可改变声束发射的方向，增强穿刺针针尖的显示，使穿刺引导更清晰、更简单 |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术，提高组织边界的显示，对于结构复杂的脏器可提供精确的图像显示，多级可调 |
| 2.1.10 | 智能化自编程预设置功能，针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件，以减少图像调节所需的时间 |
| 2.2 | 测量和分析 ( B-型、M-型、频谱多普勒、彩色多普勒模式)应具备 |
| 2.2.1 | 一般测量 |
| 2.2.2 | 产科测量：全面的产科测量、计算和分析软件 |
| 2.2.3 | 心脏功能测量 |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |
| 2.3 | 参考信号：心电图、心电触发 |
| 2.4 | 病人图像及数据管理系统 |
| 2.4.1 | 数字化静态、动态图像采集、存储、回顾及传输 |
| 2.4.2 | 内置硬盘≥180GB |
| 2.4.3▲ | 存储的同一病人、不同日期的临床图像，可以调节在同一个显示屏上对比显示（附证明图） |
| 2.5 | 输入/ 输出信号要求 |
| 2.5.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 |
| 2.5.2 | 输出：复合视频、HDMI高清输出 |
| 2.6 | 探头规格 |
| 2.6.1 | 所有探头均采用超高灵敏度宽频带多频变频技术，探头频率范围：1.0 MHz ~ 13.0 MHz |
| 2.6.2▲ | 腹部探头具备透镜探头技术或有源面阵探头技术或单晶体探头技术 |
| 2.7 | 二维成像主要参数 |
| 2.7.1 | 显示：全屏、双幅显示、双幅实时显示 |
| 2.7.2 | 包含以下探头规格： 电子凸阵探头频率范围：2.0~ 5.0 MHz； 电子线阵探头频率范围：5.0~ 13.0MHz； 电子相控阵探头频率范围：2.0~ 4.0 MHz |
| 2.7.3 | 深度增益补偿：8段DGC控制，B/M可独立调节 |
| 2.7.4 | 系统动态范围≥200dB |
| 2.7.5 | 灰阶成像显示水平： 256级 |
| 2.7.6▲ | 探头线密度≥ 512 |
| 2.8 | 频谱多普勒 |
| 2.8.1 | 应用模式：脉冲波多普勒 (PW)， 高脉冲重复频率多普勒 (HPRF)及连续波多普勒 (CW) |
| 2.8.2 | 速度测量范围： 最高血流速度：PW( 6.5 m/s， CW( 13 m/s |
| 2.8.3 | 显示：全屏D跟踪、B/D模式、B/C/D三同步或动态刷新 |
| 2.8.4 | 取样容积：1.0 mm ~ 20 mm，分级可调 |
| 2.8.5 | 基线移动： 8级可调 |
| 2.8.6 | 显示：频谱反转，基线移动，B-刷新，D扩展，B/D扩展，多普勒角度校正，局放及移位 。 |
| 2.9 | 彩色多普勒成像 |
| 2.9.1 | 成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图 |
| 2.9.2 | 显示格式： B/C模式， 双幅实时显示B-B/C模式， 双幅显示B/C模式， B/C/Doppler三同步或动态刷新模式 |
| 2.9.3 | 线阵探头ROI扫描成像的角度变化范围： -20 °~ +20° |
| 2.9.4 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、COLOR DOPPLER 输出功率可调 |
| 2.10★ | 配置要求：主机+腹部探头+高频探头+心脏探头+专用台车 |
| 3 | 附加条件 |
| 3.1 | 提供样本彩页，安装时提供用户操作手册(警告事项)和维修手册， |
| 3.2▲ | 提供进口医疗器械注册证，供货时提供报关单、商检证等相关证件 |
| 3.3 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和维修配件、必需的耗材清单及优惠价格，未列出的维修配件将视为终身免费维修及更换内容 |
| 4 | 售后服务 |
| 4.1 | 免费进行安装和使用维护培训 |
| 4.2 | 整机免费保修期保证开机率大于95%的工作日 |
| 4.3 | 要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间8小时内，24小时未修复提供备品或备件 |
| 4.4 | 设备验收合格后免费保修二年（保修需提供厂方承诺书原件），保修后免费维修（免收服务费，只收零配件费用），保证零配件供应8年以上 |
| 5 | 安装及验收要求 |
| 5.1 | 安装地点：医院内指定地点 |
| 5.2 | 到货及安装时间：合同生效后90天内到货并安装完毕 |
| 5.3 | 安装标准：符合国家有关安全技术标准 |
| 5.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 设备搬运、装卸、安装等费用由中标方承担 |
| 6 | 付款方式：调试验收合格正常使用三个月后付90%，余款一年后付清，不计息. |

5.2.3 3标：彩色多普勒超声仪1批

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 高档全身应用彩色多普勒超声诊断仪1套，投标商须注明所投产品的规格型号 |
| 1 | 设备用途说明：腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗及临床研究 |
| 2 | 主要规格及系统概述： |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| ▲2.1.1 | ≥22”宽屏高分辨率OLED自发光液晶监视器 |
| 2.1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 2.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 2.1.4 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 2.1.5 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 2.1.6 | 数字化能量血流成像单元 |
| 2.1.7 | 全数字式波束形成器 |
| 2.1.8 | 声束三维聚焦和处理成像技术 |
| 2.1.9 | B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能 |
| ★2.1.10 | 组织谐波成像， 可用于全部2D探头，具有明确谐波频率显示，可视可调 |
| 2.1.11 | 高清晰斑点噪音抑制技术(可以支持所有探头，可以多级调节，可以实时同屏双幅对比显示， 可以支持自由臂三维、CFM/PDI/PWD以及造影，可以在图像后处理时进行级别调整) |
| 2.1.12 | 具有PBI钻石成像技术或HI-REZ智能回波解析滤波成像技术或CORSSBEAM空间复合成像技术（可以用于腹部，妇产，血管，浅表小器官， 可以多角度调节，可以实时同屏双幅对比显示(附图)，可以和彩色模式（附图）、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用） |
| 2.1.13 | 具有调幅造影成像技术，造影成像技术有如下功能： |
| 2.1.13.1 | 基波与造影图像实时同屏双幅显示，双幅造影可带双穿刺引导线（附图）。 |
| 2.1.13.2 | 具有爆破后再灌注显像功能以及微血管成像（造影剂累积模式）等功能 |
| ★2.1.13.3 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |
| 2.1.13.4 | 双幅同步测量，双幅超声造影时，双幅双穿刺引导线显示 |
| 2.1.13.5 | 造影功能支持凸阵、线阵、微凸阵探头、凸阵容积探头、线阵容积探头、腔内容积探头（附证明材料） |
| ▲2.1.13.6 | 具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织造影剂灌注特点。（附图） |
| ▲2.1.14 | 系统支持和灰阶血流及彩色灰阶血流成像功能，非多普勒成像原理，无取样框；具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像。 |
| 2.1.15 | 血管内中膜自动测量(IMT)，可以在同一切面内分析血管前壁和后壁的测量数据，自动给出分析报告，自动优化测量曲线，可以和血管造影及B-FLOW 二维灰阶血流相结合。 |
| ▲2.1.16 | 具有组织弹性成像技术：具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指示指导医生操作；弹性成像功能可支持凸阵、线阵、腔内微凸探头应用。 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可提供多个（8个）感兴趣硬度值及感兴趣区与参照区的硬度比，具备定量数据时间变化曲线。 |
| 2.1.17 | 原始数采集、据储存 |
| 1） | 2D及M型模式可调节13个参数包括：增益、动态范围、TGC、图像翻转、自动组织优化、压缩、图像旋转、灰阶图、伪彩、帧平均（限所存动态图）、抑制、M型走速、解剖M型分析 |
| 2） | CFM模式可调节7个参数包括：自动彩色优化、基线、彩色翻转、彩色图谱、彩色阈值调整、动态图像下帧平均调整、彩色M型时M型走速调整 |
| 3） | PW模式可调节13个参数包括：增益、基线、角度校正、快速角度调整、多普勒反转、显示格式、频谱走速、全屏显示、抑制、灰阶图、伪彩、动态范围、自动频谱优化 |
| 2.1.18 | 与设备一体的耦合剂加热装置 |
| ▲2.1.19 | B-Steer+ 穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益 |
| 2.1.20 | 虚拟扩展技术支持相控阵探头，所有相控阵探头都支持扇扩技术，以提高对心尖扩大病人的心尖部的显示。 |
| 2.1.21 | 支持10MHz的相控阵探头，并且支持连续波频谱多普勒技术 |
| 2.1.22 | 支持在线或者脱机的解剖M型功能，能更准确的进行心脏测量或者短轴心肌运动定量 |
| 2.1.23 | 支持高帧频心肌组织多普勒成像，能用颜色显示心肌运动情况，并且在组织多普勒的同时支持解剖M型和曲线解剖M型 |
| 2.1.24 | 支持心肌组织多普勒定量分析，能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能能进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线转换成组织位移曲线 |
| 2.1.25 | 支持在线心肌二维斑点追踪技术，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示。 |
| 2.1.26 | 支持经食道心脏探头 |
| 2.1.27 | 具备二维彩色多普勒量化分析技术，能对感兴趣区内的彩色信号进行量化分析，提供最大，最小和平均值。 |
| ▲2.1.28 | 具备容积导航技术。配置容积导航定位专用探头，可以将其他影像学数据（如CT， MR， PET/CT， CBCT， SPECT 及3D CEUS）输入系统，并且与实时超声图像同屏显示，达到“实时”扫查的效果。系统可以将CT/MRI等的图像与实时超声完全融合，加上彩色多普勒血流成像，能量图，同时还能结合超声造影成像和超声弹性成像。可用于凸阵探头和高频线阵探头；配备双感应器，改善定位的准确性和方便性，提高图像匹配的速度。（注明所配导航探头型号） |
| 2.1.28.1 | 容积导航技术可保护如下功能： |
| 2.1.28.2 | 具备多影像融合功能。可将实时的超声图像与其他影像设备的容积图像融合（CT， MR， PET/CT， SPECT， 3D CEUS 等），在介入穿刺过程中提供精准的引导。具备CT & MRI自动融合技术-单键实现超声与CT/ MR图像的自动融合，同时可消除因患者移动、呼吸运动以及定位磁体移动而造成的影响。 |
| 2.1.28.3 | 具备容积定位导航功能。GPS通过磁定位技术对感兴趣目标进行定位及引导扫查，可同时追踪、定位多个病灶。可用于介入治疗手术规划、疑难病例辅助诊断等临床应用。 |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 2.2.1 | 一般测量 |
| 2.2.2 | 甲状腺高效检查工具包：甲状腺专用测量分析工具，根据回声信号的识别，自动勾勒出结节的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作效率。 |
| 2.2.3 | 妇、产科测量 |
| 2.2.4 | 产科辅助测量：产科专用测量分析工具，包含自动半自动测量分析，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，从而提高测量客观性，减少人为误差。 |
| 2.2.5 | 乳腺高效检查工具包：乳腺专用测量分析工具，根据回声信号的识别，自动勾勒出结节的边界，并且系统提供乳腺占位Bi- RADs评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询。 |
| 2.2.6 | 心脏功能测量 |
| 2.2.7 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.8 | 外周血管测量与分析 |
| 2.2.9 | 泌尿科测量与分析 |
| 2.2.10 | 自动多普勒血流测量与分析，客户自定义 |
| 2.3 | 智能随访：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比 |
| 2.4 | 输入/输出信号： |
| 2.4.1 | 输入：S—视频 |
| 2.4.2 | 输出：DVI |
| 2.5 | 连通性 |
| 2.5.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩色超声波的图像)。连接速度10-1000M自适应，端口支持IPV4和IPV6网络协议。DICOM3.0版接口部件，包括传输，打印，检索，通用格式，装机后即可正常使用。 |
| 2.5.2 | Worklist所有功能全部开放 |
| 2.5.3 | 卖方负责无缝接入院方现有PACS网络系统 |
| 2.6 | 图像管理与记录装置： |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 2.6.2 | 硬盘大于等于≥500GB |
| 2.6.3 | 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |
| 2.6.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |
| 2.6.5 | CD－RW / DVD –RW |
| 2.6.6 | 提供≥4个USB接口，可将图象储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |
| 2.6.7 | 客户自定义的报告系统 |
| 3 | 技术参数及要求： |
| 3.1 | 系统通用功能： |
| 3.1.1 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 3.1.2 | 探头接口：≥4个激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针式接口 |
| 3.1.3 | ≥10.4英寸LCD操作触摸屏 |
| 3.1.4 | 操作控制台可调节高度和左右移动。 |
| 3.1.5 | 探头规格 |
| 3.2 | 频率：无针式宽频带或变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率 |
| 3.2.1 | 工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择，显示频率最高18MHz |
| 3.2.2 | 振子：线阵、凸阵探头有效振子数≥192振子 |
| 3.2.3 | B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD |
| 3.2.4 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 3.3.1 | 扫描： 凸阵探头：超声频率1.0 – 6.0 MHz 凸阵介入探头：超声频率2.0 – 7.0 MHz 线阵探头：超声频率6.0 – 15.0MHz 相控阵探头：超声频率：1.0 – 5.0MHz 所配探头具有单晶体及声能放大技术或苹果探头技术或矩阵探头技术（X6-1）或导航融合成像技术或双探头双平面实时显示技术 |
| 3.3.2 | 扫描速率： 相控阵探头，全视野≥120度开角，18cm深度时，帧速率≥51帧/秒 |
| 3.3.3 | 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 |
| 3.3.4 | 发射声束聚焦：连续聚焦 |
| 3.3.5 | 接收方式：多倍信号并行处理 |
| 3.3.6 | 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |
| 3.3.7 | 谐波成像、基波成像频率个数≥7组 |
| 3.3.8 | 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥100秒 |
| 3.3.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 3.3.10 | 增益调节：B/M可独立调节 |
| 3.3.11 | STC分段≥8 |
| 3.3.12 | 最大扫描深度≥33cm |
| 3.4 | 频谱多普勒： |
| 3.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |
| 3.4.2 | 多普勒发射频率 线阵：5.0－8.3 MHz 凸阵：1.8－3.6 MHz |
| 3.4.3 | PWD：血流速度最大8m/s；CWD ；血流速度最大10m/s |
| 3.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 3.4.5 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D. |
| 3.4.6 | 电影回放：≥60秒 |
| 3.4.7 | 零位移动：≥10级 |
| 3.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级 |
| 3.4.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 3.5 | 彩色多普勒 |
| 3.2.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、 |
| 3.2.2 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM) |
| 3.2.3 | 彩色显示帧频： 凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥16帧/ s 相控阵探头，最大角度（≥120度），18cm深时，彩色显示帧频≥12帧/秒 相控阵探头，角度90，18cm深度，彩色显示帧频≥17帧/秒 相控阵探头，角度90，18cm深度，组织多普勒显示帧频≥86帧/秒 相控阵探头，开角120，18cm深度，组织多普勒显示帧频≥84帧/秒 |
| 3.2.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20° |
| 3.2.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 3.2.6 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 3.5.7 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号） |
| 3.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 二 | 体检用高档彩色多普勒超声诊断仪1套，投标商须注明所投产品的规格型号 |
| 1 | 主要规格及系统概述 |
| 1.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 1.1.1 | ≥23”高分辨率液晶监视器 |
| 1.1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 1.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 1.1.4 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 1.1.5 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 1.1.6 | 数字化能量血流成像单元 |
| 1.1.7 | 全数字式波束形成器，探头通道数≥47000通道 |
| 1.1.8 | 声束三维聚焦和处理成像技术 |
| ▲1.1.9 | 自动及手动组织声速矫正技术，支持线阵及凸阵探头应用，多组标定声速可调。 |
| 1.1.10 | B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能 |
| 1.1.11 | 组织谐波成像， 可用于全部2D探头，具有明确谐波频率显示，可视可调， 提高信噪比/降低进场伪像 |
| 1.1.12 | 高清晰斑点噪音抑制技术 |
| 1.1.13 | 空间复合成像技术，可以用于腹部，妇产，血管，浅表小器官， 可以多角度调节，可以实时同屏双幅对比显示，可以和彩色模式（附图）联合应用 |
| 1.1.14 | 宽景成像技术（线阵和凸阵探头具备，扫描长度≥60cm） |
| 1.1.15 | 原始数据采集、储存 |
| 1.1.16 | 血管内中膜自动测量功能，可以在同一切面内分析血管前壁和后壁的测量数据。 |
| ▲1.1.17 | 灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，灰阶图直接显示血流。无取样框、无速度和角度依赖 |
| 1.1.18 | 高清彩色微血流成像技术 |
| ▲1.1.19 | 组织弹性成像技术：具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指示指导医生操作；弹性成像功能可支持腹部探头、小器官探头和腔内探头应用。 |
| 1.1.20 | 具备组织弹性定量分析功能，支持单帧图像和动态图像，可提供多个感兴趣硬度值、感兴趣区与参照区的硬度比和感兴趣区和参照区的硬度差，且三幅曲线图可同屏显示。 具备定量数据时间变化曲线。 |
| 1.1.21 | 超声造影及定量分析： |
| 1.1.21.1 | 二维灰阶与造影图实时同屏双幅显示，造影模式下支持同屏双幅双穿刺引导线，可同屏双幅投射模式测量 |
| 1.1.21.2 | 具有爆破再灌注显像以及微血管成像功能，具有2个独立造影计时器 |
| 1.1.21.3 | 具有在机一体化时间强度定量分析功能，可在双幅显示模式下（B型+造影）进行时间强度定量分析 |
| 1.1.21 | 主机一体化内置耦合剂加热装置 |
| 1.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 1.2.1 | 一般测量 |
| 1.2.2 | 妇、产科测量 |
| 1.2.3 | 心脏功能测量 |
| 1.2.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 1.2.5 | 外周血管测量与分析 |
| 1.2.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 1.2.7 | Q Analysis或在机的Q Lab技术。能对二维图像、组织速度图像进行定量分析。同时取得≥8条曲线，对≥8个节段进行定量分析。不需通过再取样，可直接将速度曲线转换成组织位移曲线。 |
| 1.2.8 | 自动多普勒血流测量与分析，客户自定义 |
| 1.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 1.4 | 输入/输出信号： 输入：S—视频 输出：DVI |
| 1.5 | 图像管理与记录装置： |
| 1.5.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 1.5.2 | 硬盘≥500GB。 |
| 1.5.3 | 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |
| 1.5.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |
| 1.5.5 | CD－RW / DVD –RW |
| 1.5.6 | 提供多个USB接口，可将图象储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |
| 1.5.7 | 客户自定义的报告系统 |
| 2 | 技术参数及要求： |
| 2.1 | 系统通用功能： |
| 2.1.1 | 监视器：≥ 23″高分辨率液晶监视器，≥10英寸LCD操作触摸屏 |
| 2.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 2.1.3 | 探头接口：≥4个，全部可激活正常使用，可通用互换，接口全部为触点式，每个接口触点数≥400个 |
| 2.1.4 | 操作控制台可调节高度和左右移动。 |
| 2.2 | 探头规格 |
| 2.2.1 | 宽频变频探头，二维成像、彩色多普勒血流成像及多普勒频谱成像均可独立变频。 所配探头二维成像可变中心频率≥3个，屏幕可显示每一个具体变频频率值。所配探头多普勒成像可变中心频率≥2个 |
| 2.2.2 | 工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择，显示频率最高≥18MHz |
| 2.2.3 | 振子：线阵、凸阵探头有效振子数≥192振子 |
| 2.2.4 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD |
| ▲2.2.5 | 可选配探头类型≥4种，包括：食道、T型术中、微凸介入、中央开槽式介入探头4种类型探头 |
| 2.2.6 | 所配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥5个 |
| ▲2.2.7 | 所配腹部凸阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥5个 |
| 2.3 | 二维灰阶显像主要参数： |
| 2.3.1 | 扫描： 电子凸阵：超声频率2.0 - 6.0MHz，所配探头支持造影、弹性成像技术 电子线阵：超声频率2.0 - 11.0MHz 相控阵：超声频率2.0 – 4.5MHz |
| 2.3.2 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥37帧/秒 |
| ★2.3.3 | 相控阵探头支持扇扩技术，提供≥115°广角相控阵探头 |
| 2.3.4 | 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 |
| 2.3.5 | 发射声束聚焦：连续聚焦 |
| 2.3.6 | 接收方式：多倍信号并行处理 |
| 2.3.7 | 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |
| 2.3.8 | 谐波成像、基波成像频率个数≥7组 |
| 2.3.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥100秒 |
| 2.3.10 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 2.3.11 | 增益调节：B/M可独立调节 STC分段≥8 |
| 2.3.12 | 腹部探头最大扫描深度≥33 cm |
| 2.4 | 频谱多普勒： |
| 2.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |
| 2.4.2 | 多普勒发射频率 线 阵：5.0－8.3 MHz 凸 阵：1.8－3.6 MHz |
| 2.4.3 | 最大测量速度： PWD：血流速度最大8m/s；CWD ；血流速度最大10m/s |
| 2.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |
| 2.4.5 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D. |
| 2.4.6 | 电影回放：≥60秒 |
| 2.4.7 | 零位移动：≥10级 |
| 2.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级可调 |
| 2.4.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B-刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 2.5 | 彩色多普勒 |
| 2.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、 |
| 2.5.2 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM) |
| 2.5.3 | 彩色显示帧频： 凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥16帧/ s |
| 2.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 2.5.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 2.5.6 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色多普勒方向性能量图（DPDI） |
| 2.5.7 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号） |
| 2.6 | 超声功率输出调节： B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 三 | 其他配置 |
| 1 | 设备具备所配软件为最新版本 |
| 四 | 保修、培训、安装验收及其他要求 |
| 4 | 保修及售后服务 |
| 4.1 | 保修及售后服务：安装验收合格后整机（含探头）免费保修2年，自开箱验收安装调试，现场培训结束后，临床医生实际操作二周签字确认后开始计算。终身维修，保证零配件供应10年以上。 |
| 4.2 | 提供电话维修服务，发生故障报修，一般情况下工程师需24小时内响应。 |
| 4.3 | 质保期内故障率不得超过14天，每超过1天，质保期相应延长10天。 |
| 4.4 | 过保修期后免收服务费，只收零配件成本费。请投标商提供保修期后的年保修费（包括含探头的年保修价、不含探头的年保修价和探头的单独报价）、单保人工费以及维修零配件清单及价格（包括探头），单独报价，不计入投标总价中。 |
| 4.5 | 备件：随机提供一套标准备件包，并提供详细清单及单价。如果需要采购人自己储备一些备件，投标供应商必须提供备件的名称、价格及其有效期、保证供应期等。 |
| 4.6 | 与医院网络的连接由中标方负责。 |
| 4.7 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。 |
| 4.8 | 提供每年定期基本保养。 |
| 4.9 | 软件升级：终身免费定期系统软件升级，并提供整套软件备份。 |
| 五 | 技术培训 |
| 5.1 | 应对用户的维修人员免费进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 |
| 5.2 | 应对用户的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程及2名操作人员短期培训。 |
| 5.3 | 包括但不限于上述二种培训，请投标供应商提供培训的方式、费用（包含在投标总价内）以及详细的培训计划方案。 |
| 六 | 安装 |
| 6.1 | 货物到达采购人单位后，中标供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标供应商负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用，并直至设备正常运行。 |
| 6.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |
| 6.3 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容；设备的运行安装、使用环境要求等。 |
| 七 | 验收 |
| 7.1 | 提供完整的中英文安装技术资料、操作使用资料、维修资料各2套，及电路图纸及其相关软件各1套：安装时院方验收。 |
| 7.2 | 验收标准：设备安装调试完成后1个月内进行验收，投标供应商提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。中标供应商提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。由双方或采购人认可的权威部门共同对设备进行验收。 |
| 7.3 | 验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。 |
| 7.4 | 验收应包括商务、技术和临床验收。验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标供应商承担。 |
| 八 | 其它 |
| 8.1 | 提供投标机型的详细配置清单(包括硬件和软件；主要配置必须符合招标文件)及单价和必需的耗材、维修配件清单及优惠价格 |
| 8.2 | 应提供选件名及其优惠价格 |
| 8.3 | 应提供不包含在投标总价中的功能清单及报价，未列出的所有功能视为已包含在投标总价中。 |
| 8.5 | 投标供应商须在投标文件正本内附一套投标设备的最新版的英文印刷的技术数据样本（DATA SHEET），并保证DATA SHEET的真实性，评标将以此为依据； |
| 8.6▲ | 应提供进口医疗器械注册证及有关文件。交货时提供海关报关单及商检证书。 |
| 8.7 | 付款方式：验收合格正常使用三个月后支付90%，余款一年后支付，不计息。 |
| 8.8 | 投标供应商的投标文件内容与实际所投机型性能不符合的作无效标处理。 |
| 8.9 | 设备在使用过程中发现投标文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求卖方赔偿。 |

5.2.4 4标：减压沸腾清洗机1套

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于腔镜器械，精密器械（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械的清洗。 |
| 2 | 技术参数和功能配置 |
| 2.1 | 清洗舱 |
| 2.1.1★ | 有效容积≥160L，提供内舱长宽高尺寸（用于计算容积） |
| 2.1.2 | 材质要求：舱体：4mm厚镜面不锈钢板 清洗篮筐：304不锈钢 外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |
| 2.1.3 | 设备最低工作压力≤-97Kpa |
| 2.1.4★ | 清洗方式：减压沸腾清洗（不得有超声、摇摆和手工对接灌流） |
| 2.2 | 密封门 |
| ▲ | 开门方式：向上移门 |
|  | 通道类型：双门互锁 |
|  | 门具有门障碍开关，采用非物理接触式感应，在检测到门运动路径上有障碍时，自动向反方向运动，并报警，避免接触到障碍物造成损伤。提供产品彩页、关于门障碍开关的相关证明文件。 |
|  | 压紧方式：门采用气动密封，可靠 |
|  | 门材质：15mm厚304镜面不锈钢 |
| 2.3 | 管路系统 |
| ★ | 配置GETINGE（CSD）定量酶液分配器：含两个蠕动泵，可以通过一个系统分配两种不同清洗清洗机，可持续测温并在LED显示屏上显示温度，便于适度加注清洗液。随标书提供定量酶液分配器的授权书复印件。 |
|  | 采用真空干燥和连续脉冲干燥结合的方式对清洗后的器械进行干燥，使被清洗物品表面的水分快速分解，从而达到干燥作用，对器械无任何损伤。提供证明器械干燥方式的相关证明文件。 |
|  | 控制阀门：气动阀，400万次无故障运行 |
|  | 计量泵≥2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） |
|  | 空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.2 um |
| ▲ | 装载量≥10标准带锁扣盖篮筐(560mm*240mm*50mm) |
|  | 清洗腔加热：蒸汽加热或电加热 |
| 2.4 | 控制系统 |
|  | 主控制器：具备国际标准网络接口； 具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示，并声光报警功能 |
|  | 触摸屏：能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数； 具有故障直接显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； 画面显示清晰； 内存（RAM）128 MB； 闪存（flash）128 MB ； 处理器32bits RISC Cortex A8 600MHZ； USB2.0*2个； 请投标商提供投标品牌触摸屏型号及生产厂家 |
|  | 流程控制：预备清洗、减压沸腾清洗、减压沸腾漂洗1、减压沸腾漂洗2、减压热消毒清洗、真空脉冲干燥全过程由控制器自动控制，整个流程减压沸腾次数大于等于50次，保证清洗质量。提供同系列产品第三方检测机构出具的证明文件。 |
|  | 安全保护：门障碍保护装置：采用激光传感器，门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并屏幕显示障碍。电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作，并屏幕显示电机过流保护 |
|  | 记录方式：采用针式打印机，可自动打印过程曲线、并记录A0值；数据常规保存条件下可保存10年以上，同时配备U盘存储，同时开放端口，提供数据接入医院追溯系统 |
| 2.5 | 程序系统 |
| 2.5.1 | 程序名称≥5套预置程序 |
| 2.5.2▲ | 清洗过程：要求预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。整个运行过程要求减压沸腾次数≧30次，确保清洗效果。提供压力曲线图及系列产品第三方出具的减压沸腾清洗次数的检测报告。 |
| 2.6 | 整体参数 |
| 2.6.1 | 运行时间：根据装载量50-80分钟 |
| 2.6.2▲ | 清洗效果：系列产品清洗效果通过第三方清洗效果检测，污染物吸光度值均小于0.02.，清洗合格率为100%，提供证明文件。 |
| 2.6.3▲ | 消毒效果：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌等细菌的灭杀对数值＞3.0，达到合格要求，提供国安评检测报告。 |
| 2.6.4▲ | 消毒因子强度测定：系列产品进行了产品消毒因子测试，在消毒周期内，消毒温度在合格范围内，压力范围在合格范围内，提供证明文件 |
| 2.6.5 | 技术范畴：提供拥有低温沸腾技术的国家级证明 |
| 2.6.6 | 质量要求：设备通过ISO9001医疗器械体系认证及ISO13485认证，认证范围包括此次投标。提供认证证书及网络查询链接、截图。 |
| 2.7 | 配置 |
| 2.7.1 | 酶液分配器1台 |
| 2.7.2 | 配置篮筐 ≥10个（尺寸：≥560*240*50） |
| 3 | 附加条件 |
| 3.1 | 提供样本彩页和原厂技术参数，安装时用户操作手册(警告事项)和维修手册， |
| 3.2★ | 提供投标产品规格型号的二类医疗器械注册证 |
| 3.3 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和维修配件、必需的耗材清单及优惠价格，未列出的维修配件将视为终身免费维修及更换内容 |
| 4 | 售后服务 |
| 4.1 | 免费进行安装和使用维护培训培训合格后，方能实施操作。 |
| 4.2 | 整机免费保修期保证开机率大于96%的工作日 |
| 4.3 | 要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间8小时内，24小时未修复提供备品或备件 |
| 4.4 | 设备验收合格后整机免费保修二年（保修需提供厂方承诺书原件），保修后免费维修（免收服务费，只收零配件费用），保证零配件供应8年以上 |
| 5 | 安装及验收要求 |
| 5.1 | 安装地点：医院内指定地点 |
| 5.2 | 到货及安装时间：合同生效后30天内到货并安装完毕 |
| 5.3 | 安装标准：符合国家有关安全技术标准 |
| 5.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 设备搬运、装卸、安装等费用由中标方承担 |
| 6 | 付款方式:调试验收合格正常使用三个月内付90%，余款一年后付清，不计息. |

注：

1、上述打“★”条款要求投标供应商作实质性响应且不得负偏离，否则作无效标处理，打“▲”条款的指标为主要功能配置要求。

2、中标供应商必须在签订合同时提供中标产品的品牌代理资格证书或项目授权书，否则可视为中标无效，并承担一切责任。

# 六、合同主要条款及合同签订方式

6.1签订合同：

中标供应商以浙江省政府采购网中标公示为依据，按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同并交纳履约保证金(不计息)。

6.2合同组成：

6.2.1本项目的合同文件包括下列附件：采购文件（包括采购补充文件），投标文件（包括投标补充文件），答疑纪要，询标纪要，中标通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议，项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等。所有附件与合同正本具有同等法律效力。

6.3 合同主要条款

6.3.1 承包范围：按采购文件内容。

6.3.2 承包方式：

本项目承包方式在约定范围内实行包项目总造价、包货物量、包安装、包供货安装时间、包维修、包质量、包安全、包文明施工管理的承包方式。

6.3.3 工期要求

6.3.3.1货物供应及安装完成时间详见前附表第9项。

6.3.3.2 合同供货安装时间如遇下列情况，经甲方书面确认后，供货安装时间可相应顺延。

6.3.3.2.1 合同履行中发生重大变更而确实影响到供货安装进度（属中标供应商组织生产、安装等失误引起的供货安装进度滞后由中标供应商负责）。

6.3.3.2.2 不可抗力因素。

6.3.3.2.3 非中标供应商原因而确实影响到供货安装进度的。

除上述外，中标供应商不得以任何理由变更供货安装时间。

6.3.4 技术要求

6.3.4.1 所有投标的货物、设施必须满足相应标准或使用要求。

6.3.4.2 本项目应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

6.3.5 质量要求

6.3.5.1合格，且必须符合本标文第五部分所有条款要求。

6.3.6 中标供应商必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

6.3.7 所有的货物进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

6.3.8 所有货物必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

6.3.9采购人有权监督、检查、检验中标供应商的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，中标供应商应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

6.3.10 中标供应商在供货安装中如发生质量事故（责任由中标供应商全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

6.3.11 培训保修

各标段培训及保修任务详见本招标文件第五部分要求。

6.3.12 货物的供应

6.3.12.1 按采购文件内容和要求；

6.3.12.2 中标供应商必须经采购人确认后方可进行货物供应，擅自供应的货物采购人不予以认可。

6.3.13 货物、安装款的支付

6.3.13.1详见本招标文件第五部分要求；

6.3.13.2中标供应商未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物、安装款；

6.3.13.3发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

6.3.14 采购人职责

6.3.14.1 采购人负责对货物质量、货物安装质量进度和合同执行进行监督检查。

6.3.14.2 组织验收和结算。

6.3.15 中标供应商职责

6.3.15.1 供货前，中标供应商应熟悉安装现场环境及做好其他各项准备工作，费用由中标供应商自理。

6.3.15.2 在合同实施中，中标供应商应兑现投标书中的所有承诺。

6.3.15.3 中标供应商必须严格按照本项目技术要求进行精心安装、强化现场原始记录和检测，确保货物质量。

6.3.15.4 中标供应商在货物供应、安装期间如发生安全事故，由中标供应商处理并承担全部责任。

6.3.15.5 在货物安装过程中，中标供应商应接受采购人指令，并严格服从采购人监督。

6.3.15.6 中标供应商必须在约定时间内组织供货、安装，确保如期完成。

6.3.15.7 当具备验收条件时，中标供应商应提前十天将验收报告送至采购人，并由采购人组织验收。

6.3.15.8 中标供应商的计划进度安排、质量监督、协调管理、安装配合、安全文明施工，应完全接受采购人对本项目的统一管理，完成后将归档技术资料交予采购人。

6.3.16 验收

6.3.16.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

6.3.16.2 供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

6.3.16.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

6.3.16.4 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标供应商应按照验收中提出的意见整改。

6.3.16.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

6.3.16.6采购人在中标供应商送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

6.3.17 违约责任及奖罚

6.3.17.1 安装完成经验收，不能达到采购文件规定的“质量要求”，无偿返工，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

6.3.17.2 不能在规定时间内完成货物供应及安装的，每逾期一天，按本采购文件7.1处理（非中标供应商原因除外）。

6.3.17.3 因中标供应商违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

6.3.17.4 因采购人违约造成终止合同，采购人应退还中标供应商缴纳的履约保证金，同时支付给中标供应商履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

6.3.18争议解决

6.3.18.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，采购人与中标供应商双方应通过友好协商解决。

6.3.18.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可按下一种方式解决争议。

6.3.18.2.1双方达成仲裁协议，向采购人所在地的仲裁机构申请仲裁。

6.3.18.2.2向有管辖权的人民法院起诉。

6.4其他要求：

中标供应商必须按规定程序和有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

6.5变更：

6.5.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

6.6专利权

6.6.1 供应商应承诺保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

6.7结算原则

6.7.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

6.7.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

6.8签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内签订合同。

6.9售后服务要求：

6.9.1免费质保期和免费保修服务按本招标文件第五部分要求执行。供应商承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务，以保证采购人的正常使用。

6.9.2供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

6.9.3中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。

6.10采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

6.11 其他

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与采购文件和中标供应商投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 七、交货和提供服务的时间

7.1交货（含安装调试）和提供服务的时间：各标段货物供应及安装完成时间按照本招标文件第五部分要求，延期赔偿金按1000元/天计。并要求在投标书中予以承诺，否则可作为无效标论处。采购人由于某种原因需延长工期时，违约金可不计，中标供应商也不作任何赔偿。

7.2 供应商应明确说明具体的交货和提供服务的时间。供应商所提供的必须是合法生产的货物和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

# 八、评标方法、评标标准和废标条款

8.1开标：

8.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在三家及以上的，由采购人组织进行开标。

8.1.2 采购人按采购文件规定的时间和地点公开开标。开标会由采购人主持，采购人代表、评委、委托方代表及有关工作人员参加。

8.1.3 供应商须有法定代表人或其授权的代理人参加开标会。法人代表参加的，应带本人身份证原件，非法人代表参加的，应带法定代表人委托书及本人身份证原件。

8.1.4 开标时，由采购人或者采购代理机构检查投标文件的密封情况及对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

8.1.5各标段分别定标，允许同一投标供应商同时报名4个标段，同时中4个标段。具体开标顺序为：先查验所有标段的资信证明文件；其次开启所有标段的商务标、技术标；最后按顺序（1标、2标、3标、4标的顺序）开价格标。资格（资信）证明文件或商务标、技术标经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启价格标。

8.2 评标：

8.2.1采购人将组织评标委员会进行评标，依照本采购文件规定进行审查、评议；

8.2.2 将从以下几方面对有效的投标文件进行综合评判：

8.2.2.1 供应商详细的安装实施方案和实施计划；

8.2.2.2 投标价格是否具有优势；

8.2.2.3 对采购文件中的付款方式是否响应，如不响应将被拒绝；

8.2.2.4 供应商的综合实力、业绩及信誉等；

8.2.2.5 售后服务承诺是否完整、真实、可行；

8.2.2.6 投标文件是否完整、真实、整洁。

8.2.2.7 投标货物的性能优劣。

8.2.3 与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

8.3 定标方式：采用综合评分法

8.3.1 投标供应商根据采购人所需的绍兴第二医院医疗设备采购项目的主要性能、技术指标等要求进行标书制作和报价。

8.3.2 经评标委员会综合评定后，以总得分最高者为第一中标候选人，若最高总得分出现并列时，以报价低者为第一中标候选人；若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

8.3.3具体评分方式详见“评标办法”。

8.4 定标：按本采购文件“8.3定标方式”规定确定中标者。

8.5 出现下列情形之一的，采购人将予以废标。

8.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的供应商不足三家的；

8.5.2供应商的报价均超过了采购人上限价或采购预算，采购人不能支付的；

8.5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.6 采购人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。

8.7投标文件有下列情况之一，经认定属未实质性响应采购文件的，将视为无效：

8.7.1投标文件正本或正本的开标一览表（报价表）未加盖供应商公章的；

8.7.2 未按采购文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.7.4 供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的；

8.7.5 未按采购文件要求提交投标保证金的；

8.7.6 投标文件未按采购文件要求封装、提交的。

8.7.7 不具备采购文件中规定资格要求或未按采购文件要求提供资格、资信证明文件的。

8.7.8 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

8.8 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

8.9 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

# 九、投标截止时间、开标时间及地点

9.1投标文件递交截止时间：详见前附表第14项。

9.2开标时间：详见前附表第15项。

9.3开标地点：详见前附表第15项。

9.4采购人在投标截止时间以后收到的任何投标文件，将予以拒绝，并原封退回供应商。

# 十、其他事项

10.1采购活动全过程由柯桥区公证处实施公证。

10.2本标文未尽事宜，另行以在浙江省政府采购网上发布形式补充说明，并按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的基本原则和精神执行。

10.3本次招标采购监督管理部门：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，监督电话：0575-84130780。

10.4凡参加开标会的供应商，均视同对本标文及评标办法的认可，无异议。

采购人：绍兴第二医院

采购代理机构：绍兴市柯桥区公共资源交易中心、

浙江翔实建设项目管理有限公司

2019年7月16日

# 附件一：投标函

（采购人）：

我单位认真研究了编号为            的关于                       的采购文件，愿意遵守采购文件的所有要求，承担采购文件规定的中标供应商的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本采购项目的供应、安装就位、调试、检测、验收及技术服务等的任务。

2、一旦我单位中标，我们保证按照采购文件的要求，合同生效后    天内完成货物供应安装、验收并交付使用。

3、我单位同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、本供货质量承诺为       。

7、我单位一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意采购人取消我单位投（中）标资格。

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反采购文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与采购人签订合同。

8、我单位声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、我方在此声明，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人授权书

（采购人）

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵中心组织的                    采购的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

供应商：（盖章）

授权人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 附件三：开标一览表（报价表）  标

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
|  |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
|  |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 总报价（小写） | 人民币 元 |
| 总报价（大写） | 人民币 元 |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

2、必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件四：投标报价明细表  标

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

注：1、本表格可自行扩展。

2、综合单价为包含所有相关费用的单价。

3、本表所填内容必须与附件五“投标设备材料详细清单”对应内容相一致。

供应商（盖章）：              法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件五：投标设备材料详细清单  标

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：               法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：1、本表格可自行扩展。

2、本表所填内容必须与附件四“投标报价明细表”对应内容相一致。

# 附件六：投标设备主要技术参数说明  标

投标供应商须对照本标书第五部分“五、招标项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等”中的“技术参数（标准配置）”要求，对所投设备的技术参数作出详细说明。

供应商（盖章）：             法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件七：材料、辅助材料、专用工具及备品备件及耗材、维修配件清单  标

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 品名 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上内容已包含了设备所含的所有零配件和所需的所有耗材，未列出的维修配件和耗材本公司承诺将终身免费提供和更换。

供应商（盖章）：             法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件八：技术偏离表  标

项目名称：

采购编号：

| 编号 | 项目 | 采购技术 参数要求 | 投标技术 参数响应 | 备注（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件九：主要维修项目价格表  标

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件十：投标承诺书

：

我公司自愿参加                   项目标段   的采购招标活动，完全遵守采购文件的所有要求，并作如下承诺：

1、合同生效后    天内完成货物供应安装、验收并交付使用，延期赔偿金按1000元/天计。

2、……

我公司提供免费维修保养期后的维修保养办法及费用：

供应商（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件十一：投标提问书

：

我们认真阅读了                          采购项目的采购文件等技术资料，并对投标的项目现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受采购文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请采购人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

联系电话：                 投标供应商：（盖章）

传   真：                  经 办 人：（签字或盖章）

年    月    日

# 附件十二：答疑纪要

各投标供应商在研究了                        采购项目的采购文件等有关资料后，各投标供应商于     年   月   日16时前提交了投标提问书，现采购人对各投标供应商的提问和采购文件作如下说明：

一、对各投标供应商提问的回复：

1、

答：

2、

答：

二、对采购文件补充说明如下：

1、

2、

采购人：                   （盖单位章）

采购代理：                 （盖单位章）

年  月  日

# 附件十三：评标办法

（说明：4个标段均用以下评标办法。）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学的原则择优选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总 则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的商务标、技术标、价格标要求，对投标文件进行综合分析评价。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿，不得参加影响评标的任何活动。

二、评标组织

评标委员会：评标委员会按相关规定共由5人及以上单数组成。

三、评标程序

1、开标后，首先验证供应商资格，评标委员会对投标书进行符合性审查。再对供应商资质、资信及方案进行评审；凡投标书设备、技术的实质性内容严重不符合采购文件规定或不响应采购文件要求者，经评标委员会及采购人认定，作为无效投标予以废除。

2、采用综合评分法，评标委员会委员将根据供应商的商务标、技术标等内容对投标文件进行分析、评议、打分，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。商务标、技术标评审结束后，依次开价格标，评标委员会委员审核价格标，并计算分值。

3、具体评审步骤和方法：

①第一步，由评标委员会对通过资格审查的供应商的商务标、技术标进行评审打分。评审打分完成后向供应商公布商务标、技术标分值。

②第二步，开启价格标，对各供应商的价格标由评标委员会统一评审进行计算评分。

③第三步，计算出各供应商的总得分。

4、编写评标报告。

5、根据中标结果在柯桥区公共资源交易中心指定的媒体上公示。

四、评分项目说明

1、商务分+技术分+价格分总分为100分，评标委员会成员评分在得分栏中填上分值。

2、商务标8%，即满分8分，技术标52%，即满分52分。评标委员会成员按各供应商的商务标、技术标内容充分审核、讨论、评议后，按评分细则进行独立评判、打分。各供应商商务标、技术标的最终评分值为评标委员会各成员评分值的算术平均值。

3、价格标40%，即满分40分。评标委员会成员按评分细则对各供应商的报价进行统一计算评分。

4、专家打分分值保留小数点后1位。统计或计算分值时的精度最终精确到小数点后2位。

五、评分细则

1、商务评分标准（8分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 须提供投标供应商近三年内（2016年1月至今，以合同签订时间为准）同类产品设备(与所投产品同品牌)销售业绩，每个得2分，最多得6分（有需方名称及联系电话，投标文件中提供合同复印件，开标时提供原件，不提供不得分）。 | 0-6 |
| 2 | 其它优惠条件 | 由评委根据各投标供应商的优惠承诺进行打分。 | 0-2 |

注：上述表格中要求开标时提供原件的项目，投标供应商需在商务标、技术标评审前将有关原件资料统一装袋提交，并在投标文件中装订相应复印件，如未装订复印件或复印件与原件不符或未及时提供原件的，则该评分项目不得分。

2、技术评分标准（52分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 完全满足招标文件要求的20分；打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的作无效投标处理。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 0-20 |
|  |  | 所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项得2分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项得0.5分，最高得6分。无实质性意义的正偏离不加分。 | 0-6 |
| 2 | 设备品牌 | 根据各供应商所提供产品的品牌横向对比认定，国际知名品牌的得4分，国际较知名或国内知名品牌的得2分，一般品牌的得1分，其他得0分。 | 0-4 |
| 3 | 产品综合评价 | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度综合评分，优秀3分，良好2分，一般1分，其他0分。 | 0-3 |
| 4 | 技术力量、进度安排 | 对公司技术力量情况、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀3分，良好2分，一般1分，其他0分。 | 0-3 |
| 5 | 质保期 | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期半年得1分，最高得4分（不足半年的不计分）。 | 0-4 |
| 6 | 培训方案 | 根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等，横向对比综合评定，优秀2分，良好1分，一般0.5分，其他0分。 | 0-2 |
| 7 | 售后服务 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优秀5分，良好3分，一般1分，其他0分。不满足招标文件基本要求的0分。 | 0-5 |
| 8 | 运行成本 | 运行成本（根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格），随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格合理性等因素综合评价，优秀3分，良好2分，一般1分，其他0分。 | 0-3 |
| 9 | 投标文件制作 | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况，投标文件不以大量无关内容充数，好得2分，一般1分，其他0分。 | 0-2 |

3、价格分评分标准

价格标40%，即满分40分。

价格标评审应在投标报价范围口径一致的基础上进行（开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的设备或项目免费提供）。

价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100。小数点保留2位。

有效报价是指小于或等于采购人上限价的报价。上限价为1标32万元、2标40万元、3标270万元、4标50万元，超过上限价的报价作无效标处理，直接予以淘汰。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织采购。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。