2023年智慧法院建设（审判庭简改标）

招   标  文   件

项目编号： HX2024-20(CG)1

采购单位：新昌县人民法院     （盖章）

采购机构：新昌县鸿翔工程咨询有限公司  （盖章）

日    期：   2024年 5月

目   录

招标公告

第一章 采购需求

第二章 投标须知及其前附表

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

# 招 标 公 告（第二次）

项目编号：HX2024-20(CG)1

新昌县鸿翔工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受新昌县人民法院（以下简称“采购方”）的委托，因第一次招标失败，就以下采购项目通过重新公开招标方式选定供应商。有关事项公告如下：

- 招标项目简要

  - 采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目要求 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年智慧法院建设（审判庭简改标） | 1项 | 本项目需对新昌县人民法院现有三个简约审判庭进行标准化改造，需按照标准数字法庭建设标准，保障庭审画面清晰、庭内声音清楚、远程庭审稳定、画面合成合规等功能。 | 47.91 |

1.2、项目周期：本项目自合同正式签署生效起1个月内完成。

二、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目不接受联合体投标，不允许转包与分包。

(4) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标供应商应为中/小/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

2.地点：浙江政府采购云平台，网址http://www.zcygov.cn。

3.方式：在线获取（潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件 ）。

4.浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

5.售价（元）：0

四、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2020-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计半个月左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2020-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

五、投标截止时间、地点及要求： 2024年5月30日上午9:00:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，并 2024年5月30日上午9:00:00时整前，将备份的电子版投标文件邮寄或现场递交至新昌县鸿翔工程咨询有限公司（新昌县海洋城南区公寓楼21楼招标代理室），未按时寄到的自行承担风险。邮寄地址详见公告采购代理机构联系方式。

六、开标时间及地点： 2024年5月30日上午9:00:00时整在新昌县海洋城南区公寓楼21楼2116室。

开标时间后半小时内（ 2024年5月30日上午9:30:00）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件

七、投标保证金：无。

八、招标公告发布：浙江政府采购网和新昌县公共资源交易平台

特别提示：

1、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标（成交）的供应商须申请加入“浙江省政府采购供应商库”，请供应商及时登入“浙江政府采购”网进行登记注册。

九、采购方、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购方名称：新昌县人民法院

采购方地址:新昌县泰坦大道85号

操作执行人：李小姐 18989566723

质疑答复人：张小姐 0575-86085891

2、采购代理机构名称：新昌县鸿翔工程咨询有限公司

采购代理机构地址：新昌县七星街道海洋城南区公寓楼21楼

操作执行人： 王小姐   17758196696

质疑答复人： 方先生   14757587804

采购代理机构传真：0575-86270111

3、同级政府采购监督管理部门名称：新昌县财政局

联系人：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

地址：新昌县鼓山中路118号

采购单位：新昌县人民法院

代理机构：新昌县鸿翔工程咨询有限公司

2024年 5 月 9 日

第一章  采购需求

一、项目概况

1建设背景

新昌县人民法院十一、十二、十三共三个审判庭目前为简约数字法庭，由同一台简易庭审主机进行庭审活动。这三个简约审判庭功能单一，庭审相关设备仅有一套音响系统，一个庭审摄像机。现对三个简约数字法庭在充分利旧基础上进行升级改造到标准数字法庭，各个审判庭配备独立标准庭审主机，实现远程庭审，能够质证，且庭审画面满足相关要求，满足无纸化、智能化、国产化庭审新需求。

2建设目标

本项目围绕浙江省数字法庭智能化建设的总体要求，扩建简约三个数字法庭，完善各项功能。在充分利旧基础上，配备优质外设和辅材，拓展实现数字法庭新功能：庭内电脑国产化替代，并完成配套设备国产化适配；触摸屏一键开关庭审设备；具备质证功能；各法庭配备标准庭审主机，增强多摄像机机位接入能力，实现画面相关要求。依托人民法院在线服务（移动微法院）全国总入口，实现当事人互联网开庭；依托符合商用密码应用要求的统一签名服务，实现线上线下电子化签名。

3需求清单

| - 序号 | - 需求名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标准庭审主机 | - 3 | - 台 |
| - 2 | - 人民法院在线服务互联网终端 | - 3 | - 台 |
| - 3 | - 人民法院在线服务操作屏 | - 3 | - 台 |
| - 4 | - 音频处理器 | - 3 | - 台 |
| - 5 | - 高清SDI一体摄像机 | - 9 | - 台 |
| - 6 | - 示证显示屏 | - 6 | - 台 |
| - 7 | - 高保真麦克风 | - 18 | - 支 |
| - 8 | - 网控时序开关 | - 3 | - 台 |
| - 9 | - 电源控制智能86面板 | - 3 | - 台 |
| - 10 | - 千兆以上网络交换机 | - 3 | - 台 |
| - 11 | - 电子高拍仪 | - 3 | - 台 |
| - 12 | - 专用调音台 | - 1 | - 台 |

二、技术要求

| - 序号 | - 需求 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 标准庭审主机 | - ★记录庭审过程，接入多路音视频信号，合成5+1或7+1庭审画面。品牌需省高院入围庭审主机厂商(乾冠、南北联合、天地伟业、天宇威视)。(提供浙江高院入围证明文件。) - 2.具有不少于2个RJ45千兆网口、3个RS485、4个RS-232、6个USB接口 、6个SATA接口、8组红外控制接口。 - 3.内置不少于4块硬盘安装槽位，内存不少于4T。 - 4.内置不小于7英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能。 - 5.具有不少于8路HDMI、8路SDI视频输入接口、4个VGA In、4个VGA Out、6个HDMI Out示证输出接口。 - 6.支持不低于8路1080P/30高清同步实时编码录像，支持不低于1路1080P/30高清复合画面实时编码录像。编码率可调，码流不低于4M。 - 7. 具有不少于16个Mic In音频接口、6个Line In接口、10个Mic Out接口、6路Line Out接口。 |
| - 2 | - 人民法院在线服务互联网终端 | - 须选用人民法院在线服务宁波研发基地已对接并正式上线的产品。 - ★须适配所有厂商的备案庭审主机接入，须适配所有厂商的智慧庭审软件，须符合最高院互联网庭审技术规范(专网到互联网端)要求，图像、声音采用模拟信号进行传输，符合法院内外网物理隔离安全标准。（提供设备厂商技术承诺函。） - 支持 2 路音视频信号编码推流，支持 SDI、HDMI 接口选择接入(1 路庭审复合 画面推流、1 路示证画面推流)。 - 支持 2 路线上当事人音视频信号解码为物理视频信号，支持 SDI、HDMI 接口(支持远程原告与远程被告画面独立输出，分辨率不低于 1080P)。 - 支持 8 路线上当事人视频墙显示，支持 SDI、HDMI 接口(分辨率不低于 1080P) 。 - 支持分角色音频输出对接语音识别系统，即：独立输出远程原告声音接入语音识别声卡，独立输出远程被告声音接入语音识别声卡。 - 支持基于 I/O 电平检测模式的语音激励功能，支持法庭全景声系统。 - 支持当事人通过“人民法院在线服务平台”内置“远程庭审”功能与法庭连线开庭。 - 为确保在互联网远程终端设备质保期内配套的互联网视频连线服务连续不间断，终端须包含不低于3年的互联网端运营服务(含保障服务、培训与升级服务、互联网云资源费)，质保期内不得额外或拆分收取年使用服务费。 |
| - 3 | - 人民法院在线服务操作屏 | - 须选用人民法院在线服务宁波研发基地已对接并正式上线的产品。 - 采用高清 IPS 屏，不低于 1280*800，支持 10 点电容触摸。 - 根据法庭现场桌面空间的情况，可以选择横屏、竖屏、卧式屏。 - 用于“专网至互联网”模式，法官通过扫描二维码开庭。开庭前，用于法官扫描二维码选择法庭、选择案件，一键开庭；庭审过程中，用于法官对远端当事人进行图像与声音的操作控制。 |
| - 4 | - 音频处理器 | 1.用于接入庭内麦克风，单台处理器支持 10 支麦克风同时接入。 2.具备编组功能，支持通过国产化UOS 系统联动对设备进行控制。 3.具备话筒10路平衡式输入，每个输入通道有独立压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度。 4.具备1个网口，支持实时监测话筒音量、48V 幻象供电状态、话筒在线与断线状态的推送。 |
| - 5 | - 高清SDI一体摄像机 | 1.200万像素逐行扫描 1/2.8”CMOS，最低20倍光学变倍。 2.标配数字SDI输出1080P25/30，标配RJ45网络输出，分辨率1920*1080。 3.配套安装支架，12V/3A电源。 |
| - 6 | - 示证显示屏 | - 屏幕尺寸：55-70 英寸。 - 视频接口：HDMI。 - 配套合适的支架。 |
| - 7 | - 高保真麦克风 | 1.高度单指向性电容麦克风，带有开启指示光环。 2.单元须为无源设备，由系统主机供电 48V 幻象供电。 3.频响范围 80~14kHz，信噪比>70dB。 |
| - 8 | - 网控时序开关 | 1.前面板内置LCD显示屏，灵活显示实时电流.实时电压与设备IP等信息。 2.电源输出通道数：≥8路；单通道最大电流≥10A，总输入电流容量≥40A。 3.控制方式：支持TCP/IP协议和串口协议控制；可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制。 4.配合电源控制智能面板，可实现通过网口，RS485 接口对设备进行控制。 5.每路电源通道均可独立设定延时时间。 |
| - 9 | - 电源控制智能86面板 | - 1.配合网控时序电源实现法庭设备的“一键通断电”。 - 2.屏幕：4寸电容触摸屏，86面板型，分辨率，480*480。 - 3.操作系统：嵌入式实时操作系统，支持 485 控制协议。 |
| - 10 | - 千兆以上网络交换机 | 1.固定端口：16个10/100/1000M自适应以太网接口。 2.切换模式：标准交换机、网络克隆、汇聚上联、端口隔离。 3.端口属性：支持10/100/1000Mbit/s 传输速度，支持半双工、全双工、自协商工作模式。 |
| - 11 | - 电子高拍仪 | 1.扫描仪类型: 脱机 HDMI 电子高拍仪。 2.接口类型: USB2.0与 HDMI接口。 3.光学分辨率(dpi): 2400x4800dpi。 4.扫描元件: CMOS。 5.适配国产化UOS系统。 |
| - 12 | - 专用调音台 | 1.为适配不同的手机用户连线法庭，支持法庭麦克风声音、远程声音的音量大小调节。 2.支持4路音频输入；支持外接录音功能，支持即时监听功能。 3.2路MIC输入，1路AUX输出，一路FX可选输出。 4.支持通道高中低音均衡调节。 5.内置数字延时混响效果器和内置专业音频降噪芯片。 6.提供可切换48V幻象电源供电。 |

三、其他要求

1. 为保证本项目按时保质达到预期效果，各模块需要保证在规定的工期内完工，完工的标志为验收通过。要求本项目自合同正式签署生效起1个月内完成。

2.▲ 应急响应。当本项目所列采购设备（系统）出现故障时，要求项目经理在获得通知后即时响应，1小时内到达现场，配全现场驻点人员查找和确认故障原因。

对于非硬件故障，要求在获得通知起2小时内排除故障并恢复系统正常运行。

对于硬件故障，要求不论在何时确诊需要进行备件更换，发出备件更换指令起2小时内备件到达故障现场，并恢复系统正常运行。

在故障解决后24小时内，向采购人提交详细的故障报告，对故障原因进行分析、说明处理过程，并提出类似故障的防范措施并实施。

3.▲售后服务。为确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，需承诺提供不低于3年免费质保服务。包括：

3.1 提供设备（系统）软件更新、升级、维护、检测、排障；

（1）提供升级维护版的软件，以排除隐患故障；

（2）提供升级具备新功能的新版系统软件，以提高性能和功能；

（3）负责检测、排除设备（系统）软件故障，恢复设备（系统）运行。

3.2 提供设备（系统）硬件故障检测、排障，备件免费更换；

（1）负责检测、排除设备（系统）硬件故障，恢复设备（系统）运行；

（2）提供备件先行更换服务；

（3）提供现场硬件更换服务；

（4）须使用和投保设备（系统）同品牌的备件。

3.3 提供设备巡检服务

（1）服务期内，要求提供每月巡检一次；

（2）每次巡检结束后3个工作日内，要求提交巡检报告，如巡检中发现软硬件问题，应及时诊断修复并提交故障报告及相应的解决措施；

（3）巡检要求由技术支持服务小组中的专人负责实施。

- 4. 培训要求。供应商须提供操作培训方案及培训计划，培训内容包括总系统原理，各分系统原理和组成，设备的基本原理、设备的物理结构，软件运行模式、操作守则、一般维护常识、常见故障排除方法等。

5.供应商负有网络与数据安全责任，开发维护需遵照《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》，如发生重大网络或数据安全事件，则依法追责。

6.供应商需保证庭审主机适配高院信创改造，在高院信创改造完成后，保证庭审主机使用正常开庭功能。

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年智慧法院建设（审判庭简改标） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 4 | 最高限价 | 本次最高总限价：479100元； 任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （2）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （3）本项目不接受联合体投标，不允许转包与分包。 (4) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标供应商应为中/小/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙江省财政厅浙财采监[2019]5号文件《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》的规定 |
| 7 | 投标文件份数 | 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。同时还须邮寄一份未加密的电子版投标文件，该电子投标文件应为政采云投标客户端生成的电子标书（后缀名为.bfbs）,投标人解密异常或未按时解密时应急使用），介质可以是U盘或DVD光盘。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 3、超过规定时间送达的； 4、仅提供备份投标文件的，投标无效。 当发生解密失败或未按时解密的，如投标人未按要求提交备份电子投标文件的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后预付款按照合同款项的40%支付，项目初验合格后按照合同款项的30%支付，项目终验合格后支付剩余30%。 |
| 11 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 |
| 12 | 小微企业有关政策 | 1 小微企业价格扣除。 1.1本项目专门面向中小企业采购。 1.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 1.3小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 1.4在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.5在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.6小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.7对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.8符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业。 1.9符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 |
| 13 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，供应商须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 14 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在投标截止时间七个工作日前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理。 |
| 15 | 代理服务费 | ①本项目代理服务费按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）计取，由中标供应商支付； 支付方式：银行支票、电汇、现金等。 ②以上费用在领取中标通知书前交纳。 |
| 16 | 履约保证金 | / |
| 17 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位 |

附件1：

评标办法及标准

采购人将依法组建评标委员会，通过评审给推荐一家供应商。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资质和业绩等方面进行综合评审。评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列,以得分前1名者为中标候选人。如第1名得分有并列，按投标价格由高到低顺序排列,如投标价格也相同的，则抽签产生供应商，并形成评标意见。

- 本项目评标内容共分二部分，即资信技术部分和报价部分。总分为100分，其中资信技术部分为70分，报价部分为30分。各部分的实际得分与总分都保留2位小数。

第二条 资信技术部分

资信技术商务部分评分细则（70分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数 | 35分 | 完全满足招标文件要求的35分；一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打▲指标出现负偏离每项扣3分；打★指标负偏离的作无效投标处理。 |
| 2 | 技术方案 | 6分 | 投标人对本项目建设的总体目标理解充分，对各组成部分的业务、功能定位以及系统建设思路清晰，系统深化设计方案科学先进合理，内容详实，系统结构清晰，对设备功能定位清楚，设备连接关系表述准确，以符合实际要求进行评价。 一般0-2分，良好2.1-4分，优秀4.1-6分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 5分 | - 根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等评分。 一般0-1分，良好1.1-3分，优秀3.1-5分。 |
| 4 | 服务保障 | 4分 | - 投标时，投标公司提供原厂商针对本项目的售后服务质量保证函（加盖厂商公章扫描件），得2分； - 投标公司提供的备品备件的数量、更换替代方案等优惠条件和承诺情况及其可实现程度等内容，酌情评分，此项最高2分。 |
| 5 | 系统兼容性与易用性 | 3分 | 所投高清数字法庭系统与本院原有系统兼容性、软硬件操作及使用上的易用性，考虑国产化替代适配，提供相关兼容性与易用性书面说明或证明。根据书面说明或证明综合打分。 一般0-1分，良好1.1-2分，优秀2.1-3分。 |
| 6 | 投标人实力 | 4分 | - 具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书的得1分； - 具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； - 具有CCR信息系统安全集成服务三级资质的，得1分； - 具有国家高新技术企业证书的得1分。 （需提供证书扫描件加盖公章） |
| 7 | 投入力量 | 3分 | - 投入本项目项目经理具有ITSS服务项目经理证书得1分； - 投入本项目实施人员具有所投品牌庭审主机原厂认证工程师的得1分； - 投入本项目实施人员具有所投品牌互联网远程终端原厂认证工程师得1分。 (需提供证书复印件及投标人为其缴纳的6个月社保证明加盖单位公章） |
| 8 | 项目业绩 | 3分 | 投标人2021年1月1日至今在法院有高清数字法庭项目成熟案例的，提供1个得1分，最高3分。（以合同签订时间为准，需提供合同扫描件加盖公章）。 |
| 9 | 本地化服务 | 2分 | - 1.在绍兴地区范围内有售后服务网点的，得1分，提供证明文件。 - 2.在绍兴地区范围内有数字法庭驻点工程师的，得1分，提供证明文件。 |
| 10 | 培训方案 | 3分 | - 根据投标方培训方案的完整性，培训计划合理性等方面酌情打分。 - 一般0-1分，良好1.1-2分，优秀2.1-3分。 |
| 11 | 标书制作 | 2分 | - 根据投标文件制作规范，条理清晰，易查，不以大量无关图文资料充数等情况，评标人根据综合考评，最多得2分。 |

注：1.以上证明材料需提供加盖公章的复印件。

- 采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

- 第三条  报价部分评审的标准和方法（30分）

低价优先法计算:满足招标文件要求最低报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×30（保留2位小数）。

总得分=资信技术部分+报价得分

其他事项：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、投标须知

- （一）总则

1、招标说明

1.1 本次招标采购项目具体要求详见采购需求。

1.2 本招标采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定，通过公开招标方式选定供应商。

2、合格的投标人

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标，不允许转包与分包。

(4) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标供应商应为中/小/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3、投标费用

3.1无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

- 4、投标人及委托有关说明

- 4.1.本项目为电子投标项目，授权代表不需要参加现场投标和开标。

- 4.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

- 4.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、采购项目需要落实的政府采购政策

5.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。

5.3 节能环保要求

5.3.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

5.3.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

5.4小微企业价格扣除。

5.4.1本项目专门面向中小企业采购。

5.4.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

5.4.3小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

5.4.4在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.4.5在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.4.6小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5.4.7对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.4.8符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

5.4.9 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由招标公告、采购需求、投标须知及其前附表、合同主要条款、投标文件格式五部分内容组成。

1.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 2、招标文件的澄清与修改

2.1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

2.3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布变更公告。

2.5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 投标文件的编制

1、投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.1.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

1.2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

1.4.投标文件的效力

- （1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （2） 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

2、投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2.1.资格证明文件目录

（1）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（2）提供自招标公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（3）法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（4）法定代表人授权委托书（格式见附件，若委托）；

（5）供应商参与政府采购活动投标资格声明（格式见附件）；

（6）提供中小企业声明函（或监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料或残疾人福利性单位声明函）（格式见附件）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.2.商务技术文件目录

评分索引表(格式见附件)

（1）投标函(格式见附件)

（2）声明书(格式见附件)

（3）提供有效的营业执照副本并加盖公司公章；

（4）投标人须提供法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（5）供应商情况表

（6）供应商参与政府采购活动投标资格声明（格式见附件）

（7）主要业绩证明(格式见附件)

（8）技术参数偏离表(格式见附件)

（9）根据资信技术部分需要提供的资料；（格式自拟）

（10）投标人认为需要提供的其他资料；

2.3.报价部分包括下列内容：

（1）开标一览表(格式见附件)

（2）投标报价明细表（格式见附件）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；资格证明文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- 3、投标文件的语言及计量

- 3.1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

- 3.2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

- 4、投标文件的有效期

- 4.1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

- 5、投标文件的签署和份数、包装

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘或DVD光盘形式存储，并单独密封递交。

5.6.投标人应将电子投标文件的备份文件单独密封封装。封装后，包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

6、投标报价

6.1投标总报价包括完成全部工作所发生的一切费用。

6.2报价币种为人民币。招标人不接受两个（含）以上的报价，若有两个（含）以上的报价且未声明哪个为有效报价的，作无效标处理。报价若有更改，更改处须加盖公章或由全权代表签字或盖章，投标函中的投标总报价与报价明细表中的计价必须相符。

6.3  最高控制价： 479100元；投标报价高于最高控制价的，作无效标处理。

（四）开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表不出席开标会议。

1.2 投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。招标代理机构根据投标文件的接收情况，宣读参加本次开标会的投标人。

2.开标会由采购单位委托的代理机构工作人员主持。

3.电子招投标开标及评审程序

3.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

3.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4.10本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

4.10.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，新昌县鸿翔工程咨询有限公司将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

4.10.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

4.10.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

4.10.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4.10.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.10.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

4.10.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

8.7 报价审核。对经资信和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

8.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

8.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10、投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（3）未按照招标文件规定的要求签署、盖章的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、服务期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（2）报价出现前后不一致时拒绝按照采购文件规定的错误修正原则进行修正的；

（3）投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《投标文件》承诺价格不一致且拒绝按照采购文件规定的原则进行修订的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标人不能在规定的时间证明其报价合理性的。

（6）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

11.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

12. 评标过程保密

12.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

12.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

13.确定中标人

13.1 评标委员会依据本须知前附表第8项及其附件1规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向招标人提出书面评标报告。报告中应按综合得分高低确定一名中标人。

- （五）定标

1、中标结果公告

1.1本项目由评标委员会推荐中标供应商，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购结果经采购人确认后，在浙江政府采购网站及新昌县公共资源交易平台上发布中标结果。

2、中标通知书

2.1结果公告1个工作日后，未发现中标人有废标情形的，招标人将向其发出中标通知书。

2.2投标人在投标过程中弄虚作假的，骗取中标的，中标无效。

2.3中标通知书作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。

2.4中标人必须在中标结果公告后，在2个工作日内到代理机构处领取中标通知书。

3、招标人拒绝任何投标的权利

3.1为维护国家利益，招标人有拒绝任何投标的权力。如招标人对全部投标均予以拒绝时，会将理由通知所有投标人。

- （六）授予合同

- 1、签订合同

1.1采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 2、履约保证金

2.1.签订合同前，中标供应商按照招标文件规定递交履约保证金。

2.2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、合同备案

3.1.中标人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同原件报新昌县鸿翔工程咨询有限公司备案。

3.2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

- 3、货款的结算

按照前面前附表的有关规定。

- （七）中标人履约的监督

1、中标人履约的监督

1.1中标人未能按规定履行合同的，按照相关规定处理。情节严重的，列入政府采购不良行为供应商名单。

（八）有关中小企业声明、监狱企业、残疾人福利性单位的规定

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。供应商不用提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章    合同主要条款

（本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

甲方：新昌县人民法院

乙方：

第一条：采购清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额人民币（大写）： 元整（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同金额包括设备款、专用工具、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、保险、验收、税金、售后服务、利润及其他费用等一切完成本项目的所有费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的货物符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货地点、供货时间及安装

1、安装地点：采购人指定地点。

2、项目周期：本项目自合同正式签署生效起1个月内完成。

第四条：付款方式

合同签订后预付款按照合同款项的40%支付，项目初验合格后按照合同款项的30%支付，项目终验合格后支付剩余30%。

第五条：履约保证金：无

第六条：质保期

设备安装验收合格之日起提供   年免费质保。

第七条：验收

- 验收由甲方按规定组织相关人员进行验收。

- 甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。验收合格后由甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

- 验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。

第八条、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、提供24小时售后免费现场技术支持服务，包括故障排除、技术咨询等。在设备出现故障的情况下，保证到现场服务响应时间小于6小时，若24小时内不能修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

第九条、违约责任

乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条、安全责任

乙方必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行安装，做好安全维护工作，运输、装卸、安装过程中的各种意外，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

第十一条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十三条、合同生效及其它

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份；

3、与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托人（签字）：                        或委托人（签字）：

年    月    日

第四章　投标文件格式

评分索引表

| 评分内容 | 评议要点 | 自评分 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- |

此表请根据投标须知及其前附表中的评标办法及标准商务技术部分得分表，每个得分项按顺序分行列出。

格式一

投标函

致：新昌县人民法院：

我方参加贵公司组织的项目（项目编号为                      ）招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、针对该项目，我方的投标总报价见报价文件。

4、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括中标后提供投标文件正本1份，副本4份。

5、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

6、我方在投标过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中的其他有关规定。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年 　月　 日

格式二：

二、声明书

新昌县人民法院：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在全国范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加2023年智慧法院建设（审判庭简改标）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订协议，保证履行协议、合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年  月   日

格式三

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处

格式四

法定代表人授权书

（招标人）：

本授权书声明：我｛姓名｝系　｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：，以本公司的名义参加贵方组织的招标编号为：　　      ｛项目名称｝  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

｛投标人名称｝　（盖章）

年  月   日

代理人身份证复印件粘贴处

格式五

- 五 、投标人基本情况表

- （由投标人自行编制）

- 附表: 投标人信息

| 单位名称 |  |  |  | 法定代表人（负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 股东人数 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  | 办公地址 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开户银行名称 |  |  |  | 开户银行地址 |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数 |  | 人 | 管理人员数量 |  | 人 |  |
|  | 工程师人数 |  | 人 | 其他专业人员数量 |  | 人 |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构情况 | （包括内部机构设置情况、分支机构情况、人员结构、内部管理制度情况等。） |  |  |  |  |  |  |
| 工程师情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 工程师证书编号 |  |  | 现从事的专业 |  | 从事本专业工作年限 |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

｛投标人名称｝　（盖章）

六、供应商参与政府采购活动投标资格声明（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

格式七

技 术 参 数 响 应 表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“招标文件要求”一列按技术标准和要求中的相应内容填写。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式八

主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或扫描件。

格式九

项目开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： |
|  | 大写： |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

格式十

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（小写）： 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）

日期:     年   月   日

格式十一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加             的                 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：