诸暨市历史建筑测绘建档服务

采购项目

（编号：JY2021-09-09）.

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市住房和城乡建设局

采购代理机构：吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司

监 督 单 位 ：诸暨市财政局

二〇二一年九月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    采购合同（参考格式）

第六章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况

诸暨市历史建筑测绘建档服务采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”或诸暨市公共资源交易网“政府采购”板块获取（下载）招标文件，并于2021年10月19日14：00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JY2021-09-09

项目名称：诸暨市历史建筑测绘建档服务采购项目

预算金额：600万元

最高限价：600万元

采购需求：对全市范围内148处历史建筑进行测绘、建档并录入浙江省住房和城乡建设厅历史建筑测绘建档信息库。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.具有文物保护工程勘察设计乙级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2021 年 09月27日至 2021 年10月12日（法定节假日除外），招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

地点：诸暨市公共资源交易网和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中下载招标文件。本项目无须报名，直接在政采云上参与电子投标。

售价：本项目招标文件免费网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于2021 年10月19日14时00分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均应当准时于“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉(相关联系信息详见本公告第七条)。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、标前准备：本项目实行电子招投标，电子交易平台为政采云平台。投标人参与本项目电子招投标活动前应注册成为政采云平台正式投标人，编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号【办理流程详见http://www.zhuji.gov.cn/art/2020/3/12/art_1388400_42241245.html】。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负

3、投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政府采购云平台”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），请投标人登录政府采购云平台获取最新操作指南。

4、供应商按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。供应商应在开标时间后1小时内登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。供应商制作电子投标文件和解密投标文件需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

5、为确保项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司邮箱（597046683@qq.comm），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日投标截止时间后一个小时内进行解密,供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码传送至吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司邮箱（597046683@qq.comm）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（投标截止时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

6、本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：诸暨市住房和城乡建设局

地      址：诸暨市浣东街道东一路68号

项目联系人：陈宇光

联系  方式：0575-89088456

2.采购代理机构信息

名      称：吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司

地　    址：诸暨市安康路58号2楼

项目联系人：朱宇峰

联系  方式：18957540037/0575-89075249(传真)

3.同级政府采购监督管理部门

名      称：诸暨市财政局政府采购监管科

地      址：诸暨市人民中路356号

联  系  人：金永康

监督投诉电话：0575-87113458

4.政采云平台技术支持热线咨询，联系电话：400-881-7190

诸暨市住房和城乡建设局

吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司

2021年09月27日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 诸暨市历史建筑测绘建档服务采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 详见招标公告，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人(供应商)资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 除非招标文件有明确规定，否则均不接受联合体投标。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人择优择定中标人。 |
| 8 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 10 | 资格审查 | 采购人或委托采购代理机构对投标人进行资格审查。 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的结果为准） （4）其他资格证书（详见招标公告，提供相应资格文件证书复印件）。 |
| 12 | 商务技术 文件 | （1）企业营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）投标人情况介绍； （3）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （4）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明； （5）投标设备详细配置清单或提供服务描述和技术(服务)偏离表； （6）成功案例和业绩证明（如有）； （7）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （8）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （11）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）； （5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件） （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由负责人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于投标截止时间前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保函 | 签订合同时，中标人须向采购人交纳中标价5%的履约保函(招标文件另有规定的从其规定)。履约保函在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还。 |
| 21 | 投标文件上传截止时间 | 详见招标公告。 |
| 22 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 23 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 24 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 25 | 政府采购节能环保产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 26 | 小微企业有关政策 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 供应商提供的货物或服务符合下列情形，享受中小企业扶持政策： 1、在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 2、在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业。 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，严格按照条例规定向中小企业支付款项。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.2“采购代理机构”系指吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

5.1投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.2本项目对中标人收取政府采购代理服务费，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.询问、质疑和投诉

7.1采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.3对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。对认为有必要澄清或者修改的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到更正（补充）公告后应于1个工作日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

7.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.7质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以视情况延长投标截止时间和开标时间。

10.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

10.6投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章，投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2采购代理机构通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

20.2投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.3采购人或委托采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，对投标人技术响应文件进行评审；

20.5对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.6评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.7对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.8确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标人投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

- 评标程序

# 23.1资格及形式审查

采购人或委托采购代理机构对投标人资格进行审查。

# 23.2在评审专家中推选评标委员会组长

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。“政采云”在线询标时间由评标委员会根据项目实际情况决定，投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《合同法》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式二份，采购单位和中标人各执一份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保函

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保函，履约保函作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保函。履约保函不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保函，履约保函不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保函的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市财政局的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购人和吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司。

第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。只推荐排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委有效评分算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=最低有效投标报价，价格权值=20%。

（4）技术分评分细则（80分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则及分值范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策 解读 | 根据投标人对本地历史建筑管理政策背景及相关技术规定理解程度的综合情况进行打分。 | 0-3 |
| 2 | 技术 方案 | 根据投标人对项目总体思路、技术路线理解、具体技术操作步骤情况（如资料收集完整度、数据处理准确性、成果质量保证措施等）等进行综合打分。 | 0-4 |
|  |  | 投标人针对测绘项目现状存在的问题及难点分析，提出重点、难点的相应解决方案，根据投标人分析全面性、解决方案的针对性、经济性、合理性等进行综合打分。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人对诸暨市历史建筑特点的了解、熟悉程度，对本项目背景、任务解读等提出建设性建议能力等情况进行综合打分。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人是否建有完备的人事管理制度、执业质量保证制度、财务管理制度、业务档案管理制度、测绘流程管理制度等情况进行综合打分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的技术方案合理性、规范性及技术方案的完全可行性，是否适合本项目的特点进行综合打分。 | 0-5 |
|  |  | 1）投标人承诺全面测绘和典型测绘使用倾斜摄影和三维激光扫描仪等先进技术的得3分；承诺全面测绘、典型测绘和简略测绘均使用倾斜摄影和三维激光扫描仪等先进技术的得3分，本项最高6分。(须提供承诺函，不提供不得分） 2）投标人具备以下设备：无人机设备得2分；倾斜摄影用航测相机得2分；实景三维建模软件得2分。(须提供发票或采购合同扫描件，不提供不得分。) | 0-12 |
| 3 | 项目 经验 | 投标人自2017年以来承担过文保单位或历史建筑、古建筑类规划、设计、三维数据生产及建模、测绘、修缮任意一类项目的，每提供一个得1分，最高3分；(提供合同、中标通知书等相关复印件，未提供的不得分) | 0-3 |
|  |  | 投标人自2017年以来参与省级及以上历史文化名城名镇名村、历史街区测绘、保护、修缮类相关技术规范、保护条例编写、课题研究，每一个得1分，最高3分。(提供合同或中标通知书等相关复印件，未提供的不得分) | 0-3 |
| 4 | 获奖 荣誉 | 投标人自2017年以来，在文物建筑修缮、历史文化名城名镇名村、历史街区测绘或保护工作领域，获得省级以上奖项的每个得1分，最高得6分。 （须提供证书扫描件，不提供不得分） | 0-6 |
| 5 | 服务 团队 | 拟投入本项目团队具有测绘类或建筑类高级工程师2人及以上的，得4分，1人的得2分，没有得0分. （须提供相关人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明，不提供或提供不全不得分）。 | 0-4 |
|  |  | 团队中具有结构专业高级工程师及注册结构师2人及以上的，得4分，1人的得2分，没有的得0分； 团队中具有摄影测量员职业资格得1分，没有得0分。 （须提供相关人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明，不提供或提供不全不得分）。 | 0-5 |
|  |  | 拟投入本项目团队人员具有文物保护工程责任设计师或文物保护工程责任工程师资格的每提供一人得2分，满分4分，没有得0分。 （须提供相关人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明，不提供或提供不全不得分）。 | 0-4 |
| 6 | 优化 服务 | 根据投标人针对本项目工作进度（项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理性、关键时间节点科学准确性）情况进行综合打分，最高5分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的工作过程协调和衔接方案情况（如与招标单位及相关专业部门之间的沟通衔接方便程度、衔接手段的科学合理性）进行综合打分，最高4分。 | 0-4 |
|  |  | 历史文化名城名镇名村、古建筑调研、信息采集、保护、管理类软件著作权，每项得1分，最高3分，（须提供软件著作权证书复印件，不提供不得分） | 0-3 |
| 7 | 合理化建议 | 根据投标人对本项目的合理化建议进行综合打分。 | 0-3 |
| 8 | 售后服务保障 | 根据投标人提供的售后服务能力、售后服务方案等情况综合打分。 | 0-3 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

第四章   采购需求

一、采购内容

本项目的工作内容包含以下三方面：一是开展148处历史建筑的测绘，建立数字化测绘档案，明确测绘成果标准；二是完善已公布历史建筑的基础档案，录入浙江省住房和城乡建设厅历史建筑测绘建档信息库；三是开展历史建筑保护利用的研究宣传展示工作，提升公众对历史建筑保护的关注和参与。

二、总体要求

（一）全面准确地反映历史建筑的现状情况。测绘内容主要包括总平面、平面、立面、剖面、典型构件等。

（二）应遵循“从整体到局部，先控制后细部”的测量原则。宜通过目测步量，把握测量对象的整体比例和各部分、构件的相互比例和对位关系。

（三）应对建筑方正、对称、平整情况进行测量并验证。

（四）确保测绘数据的真实性、准确表达建筑的比例、结构和做法。

（五）可用间接方法推算部分数据。

（六）由于居民尚未完全搬迁等特殊情况而暂时无法测绘的历史建筑，应先完成建筑立面、周边环境等公共部分测绘，并于房屋完全腾空后进行补测。

三、历史建筑清单（148处）及上限单价清单：

| 编号 | 名称 | 保护等级 | 所在位置（门牌号） | 建筑面积(M2) | 建筑年代 | 测绘类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZJLSJZ-001 | 阮村阮氏宗祠 | 二类 | 浣东街道盛兆坞一村阮村自然村668号 | 350 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-002 | 大花园陈氏宗祠 | 一类 | 浣东街道盛兆坞三村大花园自然村西侧 | 450 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-003 | 廿里牌外新屋台门 | 一类 | 诸暨市浣东街道廿里牌村廿里牌自然村 | 1600 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-004 | 金鸡山后郑氏宗祠 | 一类 | 诸暨市暨阳街道金鸡山后居委会（原郑家村） | 866 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-005 | 金鸡山后大屋台门 | 三类 | 诸暨市暨阳街道金鸡山后居委会安平路新屋15号 | 1234 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-006 | 恒慕251-259号民居 | 二类 | 诸暨市暨南街道新胜村恒慕村251-259号 | 1300 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-007 | 琴山175-181号民居 | 二类 | 诸暨市暨南街道许村琴山自然村175-181号 | 1628 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-008 | 姜村许氏宗祠 | 三类 | 诸暨市暨南街道姜村 | 255 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-009 | 里仁卢氏宗祠 | 二类 | 诸暨市暨南街道里仁村村口 | 555 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-010 | 里仁徐大夫庙 | 三类 | 诸暨市暨南街道里仁村里仁自然村 | 240 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-011 | 后畈陈氏宗祠 | 二类 | 诸暨市暨南街道后陈村后畈自然村东北侧 | 200 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-012 | 耕下庄郦氏宗祠 | 二类 | 诸暨市暨南街道新南村耕下庄自然村下塘头北侧 | 574 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-013 | 潮坑庙 | 二类 | 诸暨市暨南街道沿山新村潮坑自然村北侧庙基 | 200 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-014 | 祝家祝氏宗祠 | 二类 | 诸暨市暨南街道祝家村村中上头塘北部 | 800 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-015 | 山塘陈氏宗祠 | 三类 | 诸暨市暨南街道山塘村北侧 | 630 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-016 | 旭光宣氏宗祠 | 三类 | 诸暨市暨南街道新旭村旭光自然村村中 | 815 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-017 | 汪家桥刘氏宗祠 | 一类 | 诸暨市陶朱街道汪家桥村汪家桥自然村中部 | 513 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-018 | 马店戚氏宗祠 | 一类 | 诸暨市大唐镇马店新村马店自然村西端 | 415 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-019 | 李家磨蒋氏宗祠 | 一类 | 诸暨市大唐镇马店新村李家磨自然村11号 | 474 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-020 | 下蔚楼氏民居 | 一类 | 诸暨市大唐镇银杏村下蔚自然村 | 1000 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-021 | 廊坞寿氏宗祠 | 一类 | 诸暨市草塔镇大地村廊坞自然村村口 | 560 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-022 | 明教讲寺 | 二类 | 诸暨市草塔镇桥头村明教自然村东侧 | 151 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-023 | 庄余霞杨氏宗祠 | 一类 | 诸暨市草塔镇上余村庄余霞自然村中部 | 1161 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-024 | 蓑衣塘顶杨氏宗祠 | 一类 | 诸暨市草塔镇蒲岱村蓑衣塘顶自然村村村口 | 450 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-025 | 湖西冯氏宗祠 | 二类 | 诸暨市店口镇湖西村湖西会场东侧 | 609 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-026 | 店口石嶺庙 | 二类 | 诸暨市店口镇金湖社区官巷自然村村东 | 332 | 清嘉庆年间（1796-1820） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-027 | 店口金湖殷氏宗祠 | 三类 | 诸暨市店口镇金湖社区四村村西 | 152 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-028 | 盛厚黄氏宗祠 | 二类 | 诸暨市店口镇亭凉树下村盛厚自然村中部 | 608 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-029 | 乌槎头陈氏宗祠 | 二类 | 诸暨市店口镇亭凉树下村乌槎头自然村180号 | 613 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-030 | 长澜宣氏宗祠 | 一类 | 诸暨市店口镇侠父村长澜村27号 | 750 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-031 | 祝家坞里仁庙 | 二类 | 诸暨市店口镇祝家坞村 | 725 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-032 | 上二贤记台门 | 二类 | 诸暨市店口镇店口社区上二自然村12～15号 | 187 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-033 | 姚中嘉善堂 | 三类 | 诸暨市姚江镇姚公埠村姚中自然村 | 159 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-034 | 俞家土地庙 | 二类 | 诸暨市姚江镇桌山村俞家自然村中部 | 146 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-035 | 史家172-175号民居 | 三类 | 诸暨市姚江镇紫草坞村史家自然村172-175号 | 434 | 民国初（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-036 | 次坞俞庆房台门 | 二类 | 次坞镇次坞新村 | 604 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-037 | 次坞俞宗凡民居 | 二类 | 次坞镇次坞新村 | 416 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-038 | 次坞井埠头一字屋 | 二类 | 次坞镇次坞新村 | 1212 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-039 | 溪埭孝思堂 | 一类 | 次坞镇溪埭村村口 | 855 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-040 | 红马坞楼氏宗祠 | 一类 | 次坞镇白马新村红马坞自然村村口 | 654 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-041 | 珊堂蒋氏家庙 | 三类 | 次坞镇新民村珊堂自然村 | 673 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-042 | 次坞福桂堂 | 二类 | 次坞镇次坞新村次坞自然村 | 980 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-043 | 下陈坞俞氏宗祠 | 二类 | 次坞镇里亭村下陈坞自然村 | 508 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-044 | 古竹院前新屋台门 | 二类 | 次坞镇古竹院村 | 594 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-045 | 大塘俞氏宗祠 | 一类 | 次坞镇大塘村中部 | 512 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-046 | 次坞278-283号民居 | 二类 | 次坞镇次坞新村次坞自然村 | 440 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-047 | 仕坂坞洋房台门 | 三类 | 诸暨市应店街镇仕坂坞村82、83号 | 446 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-048 | 紫阆徐氏宗祠 | 一类 | 诸暨市应店街镇紫阆村紫阆自然村中部 | 756 | 民国（1912-1949） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-049 | 紫阆秋记留余台门 | 一类 | 诸暨市应店街镇紫阆村建国自然村中部278-283号 | 1286 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-050 | 石家石氏宗祠 | 一类 | 诸暨市应店街镇板西村石家自然村村中 | 653 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-051 | 崇山庙 | 二类 | 诸暨市应店街镇崇柱村莱坞自然村村口 | 455 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-052 | 宜桥九姓台门 | 二类 | 诸暨市山下湖镇解放村宜桥自然村106-112号 | 800 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-053 | 詹东詹氏宗祠 | 二类 | 诸暨市山下湖镇詹家峧村詹东自然村 | 464 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-054 | 洋塘新屋台门 | 一类 | 五泄镇洋塘村中部 | 1340 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-055 | 藏绿旗杆台门 | 二类 | 诸暨市五泄镇十四都村藏绿自然村183-195号 | 1120 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-056 | 横里杨氏宗祠 | 一类 | 诸暨市五泄镇西皇村横里自然村村中部 | 492 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-057 | 九龙山寺（仙师殿） | 一类 | 诸暨市五泄镇西皇村横里自然村村中 | 1156 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-058 | 狮象东院台门 | 二类 | 诸暨市五泄镇十四都村狮象自然村狮青路10-12号 | 1920 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-059 | 新前庄畈台门 | 二类 | 诸暨市五泄镇十四都村前庄畈自然村村中 | 1200 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-060 | 藏绿光济堂 | 二类 | 诸暨市五泄镇十四都村藏绿自然村80-92号 | 420 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-061 | 白仓明德堂 | 二类 | 诸暨市马剑镇建辉村白仓自然村218-232号 | 886 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-062 | 龙门山宝善堂 | 二类 | 诸暨市马剑镇建辉村龙门山自然村39-53号 | 1176 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-063 | 龙门山仁德堂 | 二类 | 诸暨市马剑镇建辉村龙门山自然村80-95号 | 795 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-064 | 许佳山许氏宗祠 | 一类 | 诸暨市马剑镇建辉村许佳山自然村东侧 | 895 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-065 | 许佳山思德堂 | 二类 | 诸暨市马剑镇建辉村许佳山自然村中部 | 150 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-066 | 金沙倪氏宗祠 | 一类 | 诸暨市马剑镇金沙村东侧 | 985 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-067 | 栗树坪带经堂 | 二类 | 诸暨市马剑镇栗金村栗树坪自然村177-183号 | 1120 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-068 | 栗树坪百岁堂 | 二类 | 诸暨市马剑镇栗金村栗树坪自然村203-211号 | 685 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-069 | 栗树坪倪氏宗祠 | 一类 | 诸暨市马剑镇栗金村栗树坪自然村村口 | 1100 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-070 | 青山村青山庙 | 二类 | 诸暨市马剑镇平阳村青山自然村村口 | 505 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-071 | 狮坑方伯第台门 | 二类 | 诸暨市马剑镇狮源村狮坑自然村中部 | 1145 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-072 | 狮坑后堂头台门 | 二类 | 诸暨市马剑镇狮源村狮坑自然村中部 | 1340 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-073 | 石门石门庙 | 二类 | 诸暨市马剑镇石门村石门自然村西首村口 | 945 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-074 | 塘坞胡氏宗祠 | 一类 | 诸暨市马剑镇塘坞村 | 650 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-075 | 塘坞光裕堂 | 三类 | 诸暨市马剑镇塘坞村16-69号 | 850 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-076 | 塘坞云峰堂 | 一类 | 诸暨市马剑镇塘坞村29-41号 | 895 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-077 | 塘坞岐峰堂 | 三类 | 诸暨市马剑镇塘坞村3-23号 | 640 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-078 | 石门周家厅 | 三类 | 诸暨市马剑镇石门村石门自然村27-43号 | 855 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-079 | 永新新屋台门 | 二类 | 诸暨市马剑镇石门村永新自然村115-120号 | 635 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-080 | 金家山三友堂 | 三类 | 马剑镇栗金村金家山自然村167-169号 | 835 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-081 | 樟塔大夫第民居 | 一类 | 诸暨市牌头镇金龙塔村樟塔自然村东侧 | 172 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-082 | 杨曙霞周氏宗祠 | 二类 | 诸暨市牌头镇靖江村杨曙霞自然村后侧 | 954 | 清道光庚寅年（1830） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-083 | 植树王王氏宗祠 | 一类 | 诸暨市牌头镇新升村植树王自然村 | 916 | 民国（1912-1949） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-085 | 河汉存存堂 | 二类 | 诸暨市安华镇河杨村河汉自然村中部 | 110 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-086 | 黄藤市周氏宗祠 | 二类 | 诸暨市安华镇勤荣村黄藤市自然村中部 | 620 | 民国辛酉年（1922） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-087 | 上新宅鼎新堂 | 二类 | 诸暨市安华镇勤荣村上新宅自然村中部 | 560 | 清晚期（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-088 | 杨宅周氏宗祠 | 二类 | 诸暨市安华镇勤荣村杨宅自然村中部 | 520 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-089 | 霞丽青峰禅寺 | 二类 | 诸暨市安华镇霞丽村西侧村口 | 600 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-090 | 霞丽仁厚堂 | 二类 | 诸暨市安华镇霞丽村中部 | 600 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-091 | 绍佳泉周氏宗祠 | 二类 | 诸暨市安华镇新一村绍佳泉自然村中部 | 483 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-092 | 邵家塘42-47号民居 | 二类 | 诸暨市安华镇珠峰村邵家塘自然村42-47号 | 1760 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-093 | 边村边氏小祠堂戏台 | 一类 | 诸暨市同山镇边村村边村自然村农贸市场西南侧 | 2295 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-094 | 边村珠园211-232号民居 | 一类 | 诸暨市同山镇边村村边村自然村珠园211-232号 | 1755 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-095 | 边村百忍堂 | 一类 | 诸暨市同山镇边村上边自然村溪南13-28号 | 1222 | 民国（1912-1949） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-096 | 高城头路北8-31号民居 | 二类 | 诸暨市同山镇高城头村高城头自然村路北8-31号 | 626 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-097 | 高城头许氏宗祠 | 一类 | 诸暨市同山镇高城头村高城头自然村许宅82路南民居北侧 | 626 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-098 | 丽坞底寿氏宗祠 | 一类 | 诸暨市同山镇丽坞底村丽坞底自然村 | 464 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-099 | 岩丰陈氏宗祠 | 二类 | 诸暨市同山镇临江村岩丰自然村 | 555 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-100 | 岩丰灵屏禅寺 | 二类 | 诸暨市同山镇临江村岩丰自然村 | 311 | 宣统二年（1910） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-101 | 殿前上仙师殿 | 一类 | 诸暨市同山镇唐仁村殿前自然村下殿前16号民居东侧10米处 | 180 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-102 | 茶院边氏宗祠 | 一类 | 诸暨市同山镇中源村茶院自然村中部 | 644 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-103 | 孝义万盛台门 | 二类 | 诸暨市枫桥镇海角村孝义自然村18-22号 | 546 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-104 | 钟瑛村三阳台门 | 二类 | 诸暨市枫桥镇钟山村钟瑛自然村14～5-14～14号 | 2400 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-105 | 王村王氏宗祠 | 三类 | 诸暨市枫桥镇大干溪村王村自然村村中心篮球场旁 | 190 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-106 | 旺妙冯氏宗祠 | 二类 | 诸暨市枫桥镇大干溪村旺妙自然村175号 | 310 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-107 | 孝义金万裕台门 | 二类 | 诸暨市枫桥镇海角村孝义自然村静安坊39-44号 | 1500 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-108 | 新跃大台门 | 三类 | 诸暨市枫桥镇楼家村新跃自然村廿九房85-91号 | 1280 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-109 | 老魏家56-58四檐齐上台门 | 二类 | 诸暨市枫桥镇西奕村魏家自然村老魏家56-58号 | 1400 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-110 | 陈家登伦堂 | 一类 | 诸暨市枫桥镇陈家村进农自然村村中心 | 1146 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-111 | 花明泉何氏宗祠 | 三类 | 诸暨市赵家镇花明泉村花明自然村 | 700 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-112 | 赵四兰台古社 | 二类 | 诸暨市赵家镇赵家新村赵四自然村 | 898 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-113 | 上步溪蔡氏宗祠 | 一类 | 诸暨市东和乡龙溪村上步溪自然村村口 | 1290 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-114 | 小坑祠堂 | 二类 | 诸暨市东和乡子和村小坑自然村村口 | 588 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-115 | 邵家坞邵氏宗祠 | 二类 | 诸暨市东和乡姚邵畈村邵家坞自然村里半村村口 | 473 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-116 | 蒲里坞蔡氏宗祠 | 一类 | 诸暨市东和乡三坞村蒲里坞自然村中部 | 484 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-117 | 朱坞王氏宗祠 | 一类 | 诸暨市东和乡三坞村朱坞自然村中部 | 630 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-118 | 岩畈章氏宗祠 | 一类 | 诸暨市东和乡姚邵畈村岩坂自然村象山下 | 740 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-119 | 杜家坞周氏宗祠 | 二类 | 诸暨市东和乡大林村杜家坞自然村30号民居北侧 | 518 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-120 | 马郦郦氏宗祠 | 一类 | 诸暨市浬浦镇马郦村上郦家 | 500 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-121 | 楼童楼氏宗祠 | 一类 | 诸暨市浬浦镇陶姚村楼童自然村村口 | 561 | 清道光十八年（1838） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-122 | 殿口柳仙殿 | 二类 | 诸暨市东白湖镇殿南村殿口自然村南侧村口 | 930 | 民国（1912-1949） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-123 | 八石坂斯氏宗祠 | 二类 | 诸暨市东白湖镇里四村八石坂自然村 | 565 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-124 | 八石畈小洋房 | 二类 | 诸暨市东白湖镇里四村八石畈自然村中部 | 184 | 民国（1912-1949） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-125 | 娄曹村吴氏宗祠 | 一类 | 诸暨市东白湖镇娄东村娄曹自然村篮球场旁 | 614 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-126 | 门前畈小房民居 | 一类 | 诸暨市东白湖镇斯宅村斯宅自然村579-587号 | 1017 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-127 | 螽斯畈牌轩门里 | 一类 | 诸暨市东白湖镇斯宅村螽斯畈自然村55-81号 | 2873 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-128 | 李家宅88-91号民居 | 二类 | 诸暨市东白湖镇西岩村李家宅自然村88-91号 | 683 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-129 | 泄头吴氏宗祠 | 一类 | 诸暨市东白湖镇西岩村泄头自然村南端 | 570 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-130 | 上泉128-142号民居 | 二类 | 诸暨市东白湖镇新上泉村上泉自然村128-142号 | 4309 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-131 | 上泉248-297号民居 | 二类 | 诸暨市东白湖镇新上泉村上泉自然村248-297号 | 1228 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-132 | 吴子里下祠堂 | 一类 | 诸暨市东白湖镇雄踞村吴子里自然村 | 1129 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-133 | 蔡家坞上燥田37～39号民居 | 二类 | 诸暨市璜山镇鼎新村蔡家坞自然村上燥田37～39号 | 1013 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-134 | 五灶张氏宗祠戏台 | 三类 | 诸暨市璜山镇五灶村篮球场旁 | 56 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-135 | 下马宅马氏宗祠 | 二类 | 诸暨市璜山镇溪北村下马宅自然村 | 635 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-136 | 大成庑339-357号民居 | 二类 | 诸暨市璜山镇徐家坞村大成庑自然村339-357号 | 1383 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-137 | 大成庑徐氏宗祠 | 一类 | 诸暨市璜山镇徐家坞村大成庑自然村中部 | 1540 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-138 | 枫树头蔡氏宗祠 | 一类 | 诸暨市陈宅镇枫树头村枫树头自然村村口 | 556 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-139 | 岭后108-117号民居 | 一类 | 诸暨市陈宅镇开化村岭后自然村108-117号 | 1127 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-140 | 岭后吴氏宗祠 | 二类 | 诸暨市陈宅镇开化村岭后自然村中部 | 305 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-141 | 下吴150-156号民居 | 二类 | 诸暨市陈宅镇开化村下吴自然村150-156号 | 1092 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-142 | 下吴钟家祠 | 三类 | 诸暨市陈宅镇开化村下吴自然村中部 | 123 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-143 | 下吴奕芳堂 | 二类 | 诸暨市陈宅镇开化村下吴自然村中部 | 114 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-144 | 巽溪陈氏宗祠 | 一类 | 诸暨市陈宅镇巽迪村巽溪自然村村中 | 750 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-145 | 里梅坞陈氏宗祠 | 一类 | 诸暨市岭北镇梅坞村里梅坞自然村村中 | 300 | 清代（1644-1911） | 典型测绘 |
| ZJLSJZ-146 | 礼户追德堂小宗祠 | 二类 | 诸暨市岭北镇岭顶村礼户自然村中部 | 256 | 清代（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-147 | 金山湖陈氏宗祠 | 一类 | 诸暨市岭北镇金山湖村金山湖自然村村中 | 717 | 清代（1644-1911） | 全面测绘 |
| ZJLSJZ-148 | 孚家湖五房祠 | 三类 | 诸暨市岭北镇孚家湖村孚家湖自然村 | 120 | 清代晚期（1644-1911） | 简略测绘 |
| ZJLSJZ-149 | 孚家湖慈福堂 | 二类 | 诸暨市岭北镇孚家湖村孚家湖自然村中部 | 120 | 清晚期（1644-1911） | 简略测绘 |

（2）上限单价清单：

| 分类 | 上限单价 | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面测绘 | 70元/平方米 | 20022 | 全面测绘：对历史建筑所有构件及其空间位置关系进行全面而详细的勘察和测量。测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理，历史建筑迁移与复建、核心价值要素复原修缮等工程。 |
| 典型测绘 | 55元/平方米 | 45174 | 典型测绘：对最能反映历史建筑特定的形式、构造、工艺特征及风格的典型构件进行的测量。测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理，常规修缮维护、合理利用等历史建筑保护工程。 |
| 简略测绘 | 25元/平方米 | 49419 | 简略测绘：对历史建筑重要控制性尺寸的测量。测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理。 |
| 修缮利用图则编制 | 5000元/幢 | 148 | 根据诸暨的历史建筑特点，从总体上提出修缮利用的指导原则、保护措施、利用方法和防护要求。针对每处历史建筑，根据其自身特点，总结归纳核心保护区域、特色构件、关键环境要素以及存在的主要问题，提出强制性内容和引导性内容，对今后利用提出合理的空间布局建议。 |
| 建立档案 | 1200元/幢 | 148 | 建档成果要求形成“一幢一册”的历史建筑档案表，包括基本档案、测绘图纸档案、影像档案、人文信息档案、修缮利用指导意见等内容。 |
| 注：以上建筑面积为暂定，采用固定单位方式结算，按实际测绘面积调整，合同总价不超过600万元。 |  |  |  |

四、鼓励应用新测绘技术

如条件允许，鼓励采用地面三维激光扫描、倾斜摄影、近景摄影、全景测量等新技术应用于历史建筑测绘工作，具体要求如下：

（一）地面三维激光扫描测绘要求。

1.数字化三维扫描，为非接触扫描，中标人在扫描过程中，不得对古建筑本体造成影响和损坏。

2.扫描应充分考虑数据的完整性，对古建筑外部进行全方位覆盖，对于局部扫描难以完成的部分可采用倾斜摄影技术和近景摄影技术进行补充。

3.点云扫描单站精度优于2mm，整体精度优于20mm。

4.局部价值要素部件进行精细化扫描，扫描精度优于1mm。

5.数据最终输出格式须为*.LAS。

6.测绘步骤包含仪器检校、控制测量、扫描站布设、标靶布设、三维点云数据采集、三维点云数据处理、断面导出等。

7.仪器检校、控制网布设观测、导线测量、GNSS测量、水准测量、标靶布设应符合现行行业标准《地面三维激光扫描作业技术规程》CH/Z 3017的有关规定。

8.应根据成果应用需求，确定站点布设，合理选择测量精度和覆盖范围。

9.应对扫描过程进行现场记录，包含测绘人员、站点位置、仪器关键参数等。

10.现场作业时，应时刻观察仪器的工作状态，出现水平补偿失效、明显震动、断电等情况时，应重新采集当前站点的数据。

11.三维点云数据的覆盖范围，应满足下列要求：

| 采集部位 | 全面测绘 | 典型测绘 | 简略测绘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 | 无航拍条件时应完整覆盖 | 无航拍条件时可覆盖 | 无 |
| 屋顶 | 应覆盖屋顶所有部位 | 无航拍条件时应覆盖 | 无航拍条件时应覆盖 |
| 立面 | 应覆盖所有可视立面 | 应完整覆盖主要立面、沿街立面，宜覆盖其他立面 | 应完整覆盖主要立面 |
| 室内 | 应覆盖室内各层室内数据；应覆盖所有价值要素 | 应完整覆盖各层室内结构构件、门窗洞口、主要空间，宜覆盖室内非结构构件 | 应覆盖室内主要空间 |

12.相邻扫描站间的三维点云数据重合率应大于30%。

13.宜保持相邻站间通视。

14.室内外点云数据应拼接为一个完整的模型，不应存在可见的点云分层。

（二）倾斜摄影、近景摄影、全景测绘要求。

1、覆盖范围

|  | 全面测绘 | 典型测绘 | 简略测绘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾斜摄影 | 古建筑及周边200米 | 古建筑及周边100米 | 古建筑及周边50米 |
| 近景摄影 | 局部 价值区域 | 局部价值区域 | 无 |
| 全景测量 | 建筑室外及室内所有区域 | 建筑室外及室内局部价值区域 | 建筑室外 |

2、航空摄影质量控制

2.1.倾斜摄影测量相机应满足下列要求：

（1）相机镜头应为定焦镜头，且对焦无穷远，各相机内方位元素可精确测定。

（2）相机的有效像素不宜低于2000万。

（3）相机之间的相对位置和姿态关系应保持刚性稳定

2.2.航摄计划应明确任务范围、影像分辨率、航摄方法、技术参数、成果类型及精度、航摄期限等基本内容，制定实施计划。

2.3.航摄设计应选择摄区最新的地形图、影像图或数字高程模型，设计用图比例尺与垂直影像地面分辨率关系应符合下列要求：

| 垂直影像地面分辨率（cm） | 设计用图比例尺 |
| --- | --- |
| ≤5 | ≥1:2000 |
| 5～10 | ≥1:5000 |

2.4.航线敷设应满足下列要求：

（1）分布零散的建筑区域应按建筑分布、朝向以及地形敷设。

（2）建筑密集区域宜敷设交叉航线。

2.5.航摄时间应满足下列要求：

（1）航摄时间宜控制在上午10:00至下午15:00之间；

（2）高层建筑物密集区域应在当地正午前后各1h内摄影。

2.6.基础控制点布设与测量应按现行国家规范《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931的要求执行。像控点布设和测量应按现行行业规范《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z 3004的要求执行。

2.7.垂直影像航向重叠度范围宜满足70～80%，但不应低于60%；旁向重叠度范围应满足80-85%。垂直影像倾角一般不大于5°，最大不超过12°。垂直影像旋偏角宜小于25°，在确保影像航向和旁向重叠度满足要求的前提下不应大于35°。

2.8.航向覆盖应超出分区边界线两个航线间距，旁向覆盖应超出分区边界线两条航线数。同一航线上相邻像片的航高差不应大于10m，最大航高与最小航高之差不应大于20m，实际航高与设计航高之差不应大于20m。

2.9.漏洞补摄时应遵循下列原则：

（1）航摄影像出现的相对漏洞和绝对漏洞均应及时补摄。

（2）漏洞补摄应按原设计要求进行，补摄的设备应采用前一次航摄设备。

（3）补摄航线的两段应超出漏洞之外两条基线。

2.10.倾斜摄影获取的纹理影像应保留，并应满足下列要求：

（1）应保证纹理影像色彩自然，颜色饱和，反差适中，色调一致，与实际一致，真实反映建模物体的颜色、质地和图案等。

（2）纹理影像中不应包含建筑以外的物体，物体外立面及屋顶主要变化细节应清晰可辨。

3、三维模型制作

3.1倾斜摄影三维模型精度要求

影像地面分辨率应当优于0.01米，实景三维地图建筑边角、顶部等特征点相对邻近控制点的平面位置中误差应当小于±0.1米，高程中误差应当小于±0.1米，隐蔽等特殊困难地区可放宽50％。

3.2倾斜摄影三维模型质量要求

实景模型要求结构、纹理完整。模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。建筑物模型数据不应出现露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。生成的建筑物模型应对产生的噪声、漏洞进行人工干预、修改，保持建筑物模型完整、棱角分明、结构清晰准确，各立面平整。水面必须通过补洞和压平处理。

3.3近景摄影建模要求

1）在对单一建筑或雕塑小品近景影像采集过程中，保证采集对象分辨率优于2mm，对应相连续的相片保证优于60%的重叠率。

2）对单一对象进行环绕拍摄，保证对象无视觉死角。室外宜采用小型无人机进行航飞，室内采用高分辨率相机借助相应摄影平台进行拍摄。

3）保证相片色调亮度均匀，不可出现曝光过度或曝光不足等情况。

4）对于建筑物典型模型要突出细节完整性，对于一些文字和纹理清晰可辨，细节分辨率达到2mm。

5）局部典型区域宜采用照片与点云融合建模、提高模型细节层次。

3.4数据格式要求

实景三维模型以三角格网为几何框架，以表面纹理为框架表面的贴图影像，成果格式为*.osgb

4、全景摄影要求

1）全景摄影需覆盖每一栋古建筑外部以及局部室内环境，用以确定周边环境及室内环境，取景点室外宜取于建筑物顶部50米-70米，室内取于房间中部。

2）全景摄影需保证天空完整、美观，对于阴天拍摄的照片，需后期进行补天。

3）全景成果照片尺寸比例为2:1。

4)全景成果格式为*.jpg

5、数据模型与周边环境已有模型融合

模型成果需与周边区域已建成的模型进行融合，色彩与亮度过度自然，协调一致。

五、历史建筑测绘成果归档要求

（一）测绘成果内容

测绘成果应满足全面、准确、规范、实用的要求，服务于历史建筑改造、修缮、重建、科学研究等环节。

主要成果包括总平面现状测绘图、平面现状测绘图、立面现状测绘图、剖面现状测绘图、典型构件大样图等。

如采用新技术测绘，其测绘成果还包括室外倾斜摄影模型及点云，室内近景摄影模型及点云、室内外全景照片等内容。

（二）测绘图的电子文件要求

1、每处历史建筑的所有测绘图应保存为一个单独的电子文件。文件命名格式应为“历史建筑编号_历史建筑名称_绘图完成年月日”；历史建筑编号和名称应与政府公布的历史建筑名录保持一致，图纸应按“目录、总平面、平面、立面、剖面和详图”的顺序编制，模型类应按“目录、模型、点云、全景”进行分类。

2、图纸的图名命名格式应为“历史建筑编号_历史建筑名称_图纸内容”，历史建筑编号和名称应与政府公布的历史建筑名录保持一致。

3、图纸编号应满足下列编制要求：图纸目录编号为“测绘00-00”；平面从“测绘01-01”依次编号；立面从“测绘02-01”依次编号；剖面从“测绘03-01” 依次编号；详图从“测绘04-01”依次编号；平面图应按总平面、各层平面、屋顶平面和仰视平面的顺序依次排列。

4、图签应包含测绘单位、项目名称、项目负责、测量人员、绘图人员、校对、审核、审定、图名、日期、图号、版本号和相关文字说明。

5、测绘图比例应满足以下要求：

| 图纸分类 | 图纸类型 | 绘图比例要求 |
| --- | --- | --- |
| 全面测绘 | 总平面图 | 1:200或1:250 |
|  | 平、立、剖面图 | 1:100或1:150 |
|  | 详图 | 1:1、1:5、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30 |
| 典型测绘 | 总平面图 | 1:250或1:300（原始测量精度不低于100MM） |
|  | 平、立、剖面图 | 1:100、1:150或1:200（原始测量精度不低于50MM） |
|  | 详图 | 1:5、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30（原始测量精度不低于10MM） |
| 简略测绘 | 总平面图 | 1:300或1:500 |
|  | 平、立、剖面图 | 1:200或1:250 |
|  | 详图 | 1:15、1:20、1:25、1:30、1:50 |

6、历史建筑的测绘图绘制应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001、《建筑制图标准》GB/T50104 、《总图制图标准》GB/T50103的有关规定。

六、测绘成果图纸绘制要求

| 测绘成果 | 全面测绘 | 典型测绘 | 简略测绘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面 现状测绘图 | 1.应绘制建筑轮廓、周边建筑或构筑物、道路、广场、水域、山体、绿化等环境信息，且应完整覆盖历史环境要素 2.应标注建筑总尺寸，建筑与相邻建筑物、构筑物的距离 3.场地标高与建筑、构筑物的标高，平屋面建筑应标注天面、女儿墙的标高，坡屋面建筑宜标注屋脊、檐口下沿的标高 4.应标注建筑名称、出入口位置、层数、建筑高度、周边建筑的层高、周边道路、广场名称等信息 |  |  |
| 平面现状 测绘图 | 1.应包含各层平面、屋顶平面和仰视平面 2.应绘制室内结构构件和非结构构件，完整表达空间布局 3.应反映周边环境、出入口、围墙、院落、天井、门窗、洞口古树、古井等要素 4.应绘制室内材质及体现历史风貌的室外地面材料 5.应绘制典型或具有重要历史、艺术价值的室内布置 | 1.应包含首各层平面、屋顶平面和传统建筑的仰视平面（各平面图须包括现状违章搭建部分） 2.应绘制室内结构构件，表达主要空间关系 3.应反映以下要素：周边环境、主要出入口、院落、天井、门窗洞口 4.绘制各层室内典型材质片段及体现历史风貌的室外地面材料 | 1.应包含首层平面或标准层平面 2.应反映建筑平面的基本状况：周边环境、主要出入口、院落、天井、外墙及外墙上的门窗、洞口 |
| 立面现状测绘图 | 1.应包含所有可视立面 2.应表达立面整体轮廓、构件轮廓和细节、立面所有材质 | 1.应表达建筑主要立面，含主要构成门窗、阳台、装饰构件等详图 2. 应表达古建筑主要内外立面，含立面石库门、门匾、门鼓石、门头雕刻，花格窗等构件详图。 | 1.应包含主要立面、沿街立面 2.应表达立面整体轮廓和构件轮廓 |
| 剖面现状测绘图 | 1.应全面表达建筑的空间关系；应表达典型或具有重要历史、艺术价值的室内布置 2.应完整绘制和标准剖面材质做法 | 1.至少包含建筑纵向、横向剖面各2-3个，且应选取空间关系典型、能反映历史风貌的结构和构造部位进行绘制 2.应绘制和标注可见的典型材质片段 | 1.宜选取空间关系典型、能反映历史风貌的结构和构造的部位绘制剖面图 |
| 典型构件大样图 | 应着重绘制表达建筑保护价值要素，体现历史风貌特色的构将（柱础、牛腿、雀替、梁等），并采用文字标注 |  |  |
|  | 测绘成果应为可编辑的矢量电子图形，格式应为.DXF等开源的CAD文件格式，电子图形须按历史建筑测绘图层及线型标准的要求规范图层，并同时提供打印线型设置文档及封装完成的矢量印刷文件，如.PDF的印刷文件。 |  |  |

七、修缮利用指导意见编制要求

1、根据诸暨的历史建筑特点，从总体上提出修缮利用的指导原则、保护措施、利用方法和防护要求。针对每处历史建筑，根据其自身特点，总结归纳核心保护区域、特色构件、关键环境要素以及存在的主要问题，提出强制性内容和引导性内容，对今后利用提出合理的空间布局建议。

2、做好原始数据资料的保存工作。基础资料采集过程中的录音、录像，现场测绘工作草图（扫描图）、现状照片、应进行归类整理、建立原始数据档案。

附：历  史  建  筑  档  案  表

名  称

省（自治区、直辖市）

市（地区、州、盟）

县（区、市、旗）

填报单位

填 报 人

填报日期

一、基本档案

（* 为必填项）

| 大项 | 分项 | 数据填报项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 所在城市类型* | □国家历史文化名城/□省级历史文化名城/□非历史文化名城 |  |
|  | 建筑编号* |  | 命名规则：“所在省（区市）拼音缩写-所在市（区）拼音缩写-编号”。以位于北京市海淀区的某栋历史建筑为例，“BJ-HD-0001” |
|  | 建筑名称* |  | 以公布文件为准 |
|  | 建筑地址* |  | **省（自治区、直辖市）**市（地区、州、盟**县（区、市、旗）**路**号 |
|  | 位置坐标* |  | 采用2000国家大地坐标系；选取历史建筑本体的外轮廓角点作为测点。多个测点坐标以分号分隔，从东北角为起点按顺时针方向罗列 |
|  | 建筑年代* | □清代以前（1644年以前）/□清代（1664-1911年）/□中华民国（1911-1949年）/□建国后（1949-1978年）/□改革开放后（1979年以后） | 按现存建筑主体部分建设的时间。 |
|  | 建筑类别* | □居住建筑/□公共建筑/□工业建筑/□构筑物 |  |
|  | 建筑价值特色描述* |  | 500字以内。包括历史建筑的艺术特征、历史特征等；相关历史事件、历史名人或著名设计师等 |

|  | 历史沿革或相关历史事件、历史人物 |  |  | 如有资料，请注明出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑师、建造商名称 |  |  | 历史建筑的设计者或营建商 |
| 核心保护信息 | 价值要素* |  | □平面布局 □主要立面（须注明具体立面方位） □主体结构 □特色材料装饰和部位（须注明具体部位）_________________________ □历史环境要素（须注明所有历史环境要素）________________________ |  |
| 现状信息 | 现状功能* |  | □居住/□商业/□商住混合/□办公/□教育科研/□文化展览/□文娱设施/□医疗卫生/□宗教纪念/□工业仓储/□闲置空置/□其他 | 其他须注明。 |
|  | 结构类型* |  | □木结构/□砖木结构/□砖混结构/□钢混结构/□其他结构 | 其他需注明。 |
|  | 建筑层数* |  | 层 | 按建筑主体层数填写。 |
|  | 建筑面积* |  | 平方米 | 建筑总面积，不含所在院落面积。 |
|  | 占地面积* |  | 平方米 |  |
|  | 保存状况描述 |  |  | 300字以内。 |
|  | 影响因素* | 自然 因素* | □地震/□水灾/□火灾/□生物破坏/□污染/□雷电/□风灾/□泥石流/□冰雹/□腐蚀/□沙漠化/□其他自然因素 | 其他需注明。 |
|  |  | 人为 因素* | □战争动乱/□生产生活活动/□盗掘盗窃/□不合理利用/□违规修缮/□年久失修/□长期空置/□其他人为因素 |  |
| 使用信息 | 产权类别* |  | □国有/□集体/□个人/□其他 | 可复选；其他须注明。 |
|  | 产权人（单位）名称* |  |  |  |
|  | 使用人（单位）名称 |  |  |  |
|  | 产权变更情况描述 |  |  |  |

二、测绘图纸档案

| 序号 | 图纸名称 |
| --- | --- |

注：

- 应按附件2中的测绘成果内容填写本档案；

- 下表可根据实际测绘成果图纸内容增加；

- 测绘成果输出为分辨率不小于1000万个像素的JPG图像文件格式，插入下表。

| 图纸名称 |  | 比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绘制人 |  | 绘制时间 |  |

三、影像档案

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要立面 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 次要立面 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |
| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 建筑内部 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |
| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

八、项目成果要求

1.采用测记法测绘，须提供现场测绘原始数据记录、照片、录像等内容；

2.采用地面三维激光扫描、倾斜摄影等新技术测绘，须提供历史建筑点云数据、DLG、三维模型等。

3.提交测绘质量检查报告、建档文本成果。建档成果要求形成“一幢一册”的历史建筑档案表，包括基本档案、测绘图纸档案、影像档案、人文信息档案（该内容由采购单位提供）、修缮利用指导意见等内容。

九、项目进度要求

1、服务时间：合同签订之日起至2021年11月31日前完提交所有成果，录入浙江省住房和城乡建设厅历史建筑测绘建档信息库并通过审核。

2、成果验收：由采购人组织验收，采购人认为有必要邀请相关专家对供应商提交的成果进行验收的，相关费用由中标人支付。

3、▲中标人必须为服务人员购买人身意外伤害险及与项目实施有关的一切保险。合同履行期间发生的一切安全事故或其他责任事故（包括但不限于由于自身安全措施不力造成的诸如服务人员人身安全事故等）均由中标人自行承担。

十、其他要求

1.服务地点：采购人指定地点。

2.投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价总价中已包括所有费用。

3.项目组负责人必须是该项目实施全过程的真正组织和指导者，担负项目实质性工作。挂名或不担负实质性工作的人不得作为项目负责人申请项目。

4.中标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

5.本次编制成果须经采购人审核合格通过。成果的使用权与所有权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不向第三方提供受委托完成的修编成果，否则采购人有权对此追究法律责任。

十一、售后服务

1、中标人须承诺在项目成果提交并通过验收后对提交的成果质量免费服务期限至少为一年。

2、中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训和业务知识的更新。

3、中标人负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对调查成果按规定进行调整或补充。

4、中标人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

5、中标人应自行承担项目实施过程中安全责任，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

十二、付款方式

本项目不支付预付款，所有成果录入浙江省住房和城乡建设厅历史建筑测绘建档信息库，并通过省厅审核验收审计完成后三个月内一次性付清全款。

【注：采用固定单位的方式结算，按实际测绘面积调整，但合同总价不超过600万元】。

- 最高限价

- 本次采购最高总价限价为人民币陆佰万元（¥6000000.00)整（上限单价详见清单），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（报价包括项目实施所需的人工费、材料、差旅费、税费及其他一切费用）。

▲注：本项目要求报明细单价及总价，如投标报价出现明显不合理，投标人又无法提供或提供的材料不能说明其合理性的，评标委员会将可以判定投标无效。

# 第五章  合同的主要条款

（合同按采购文件及中标人投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

项目名称：诸暨市历史建筑测绘建档服务采购项目

项目编号：JY2021-09-09

甲方(采购单位)：诸暨市住房和城乡建设局

乙方(服务单位)：

鉴证方(招标方)：吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司

根据 2021年     月    日吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司关于诸暨市历史建筑测绘建档服务采购项目公开招标的结果，签署本合同，共同执行。

一、服务内容

二、服务期限、地点和方式：

按招标文件要求执行。

三、合同金额

本合同金额为(大写)：                      元(￥           元)人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务及任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保函

乙方按要求签订合同时，向甲方缴纳合同价款的5%，履约保函在项目完成验收合格之日起5日内无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保函并追究乙方的违约责任。

八、  支付方式

招标文件要求执行。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定以及乙方投标文件中提供的服务内容向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后 48 小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，在作业过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，服务期间所引起的工伤等事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予修改或采取补救措施，以达到质量要求。

5.对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的测绘调查成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、其他约定事项

十四、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功向诸暨市人民法院起诉。

十五、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

| 采购单位 | 服务单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：JY202 -**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （公章）

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

四、无重大违法记录的声明

吉亿工程管理服务（诸暨）有限公司：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人 (盖章)：

日期：  年  月   日

五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：JY202*-**-**

| 序号 | 服务项目或其他报价项 |  | 单价 （人民币元/㎡） | 面积 | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面测绘 |  |  |  |  |  |
| 2 | 典型测绘 |  |  |  |  |  |
| 3 | 简略测绘 |  |  |  |  |  |
| 4 | 修缮利用图则编制 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建立档案 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（合计） |  | 大写： |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |

投标费用包括项目实施所需的人工费、材料、差旅费、税费及其他一切费用。

投标人：                  （盖章）

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：JY        ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保函的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

七、技 术 （服 务）偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

- 投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

十、  政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“货物名称”、“品牌规格型号”、“金额”应与《开标一览表》的“货物名称”、“品牌规格型号”、“投标单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

４．该表格只针对货物类招标项目。

投标人（盖章）：

日期：