诸暨市残疾人联合会残疾人无障碍设施采购项目

（编号：诸政采2021-04-09）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市残疾人联合会

采购代理机构：诸暨市公共资源交易中心

监督单位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇二一年四月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况

. 诸暨市残疾人联合会残疾人无障碍设施采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”或诸暨市公共资源交易网“政府采购”板块获取（下载）招标文件，并于  2021 年 5月21日 9 时 00 分（北京时间）  前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：诸政采2021-04-09

项目名称：诸暨市残疾人联合会残疾人无障碍设施采购项目

预算金额：406万元

最高限价：406万元

诸暨市残疾人联合会残疾人无障碍设施采购项目（具体详见招标文件）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2021 年 4月30日至 2020 年5月11日（法定节假日除外），招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

地点：诸暨市公共资源交易网和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中下载招标文件。本项目无须报名，直接在政采云上参与电子投标。

售价：本项目招标文件免费网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于2021 年5月21日9时00分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均应当准时于“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉(相关联系信息详见本公告第七条)。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、标前准备：本项目实行电子招投标，电子交易平台为政采云平台。投标人参与本项目电子招投标活动前应注册成为政采云平台正式投标人，编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号【办理流程详见http://www.zhuji.gov.cn/art/2020/3/12/art_1388400_42241245.html】。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负

3、投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政府采购云平台”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），请投标人登录政府采购云平台获取最新操作指南。

4、供应商按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。供应商应在开标时间后1小时内登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。供应商制作电子投标文件和解密投标文件需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

5、为确保项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至诸暨市公共资源交易中心邮箱（zjztb001@aliyun.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日投标截止时间后一个小时内进行解密,供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码传送至诸暨市公共资源交易中心邮箱（zjztb001@aliyun.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（投标截止时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

6、本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：诸暨市残疾人联合会

地      址：诸暨市暨阳街道环城东路978号

项目联系人：赵敏燕

联系  方式：87917632

2.采购代理机构信息

名      称：诸暨市公共资源交易中心

地　    址：诸暨市暨东路58号6楼北602办公室

项目联系人：   王小林

联系  方式：   87253016   传真：0575-87221107

3.同级政府采购监督管理部门

名      称：诸暨市财政局政府采购监管科

地      址：诸暨市人民中路356号

联  系  人：金永康

监督投诉电话：0575-87113458

4.政采云平台技术支持热线咨询，联系电话：400-881-7190

诸暨市残疾人联合会

诸暨市公共资源交易中心

2021年4月30日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 诸暨市残疾人联合会残疾人无障碍设施采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 详见招标公告，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人(供应商)资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 除非招标文件有明确规定，否则均不接受联合体投标。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人择优择定中标人。 |
| 8 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 10 | 资格审查 | 采购人或委托采购代理机构对投标人进行资格审查。 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的结果为准） （4）其他资格证书（详见招标公告，提供相应资格文件证书复印件）。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）负责人授权委托书（除负责人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明； （6）投标设备详细配置清单或提供服务描述和技术(服务)偏离表； （7）成功案例和业绩证明（如有）； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）； （5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件） （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由负责人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于投标截止时间前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同时，中标人须向采购单位交入中标价5%的履约保证金(招标文件另有规定的从其规定)。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还。 |
| 21 | 投标文件上传截止时间 | 详见招标公告。 |
| 22 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 23 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 24 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 25 | 政府采购节能环保产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 26 | 小微企业有关政策 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 供应商提供的货物或服务符合下列情形，享受中小企业扶持政策： 1、在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 2、在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业。 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，严格按照条例规定向中小企业支付款项。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.2“采购代理机构”系指诸暨市公共资源交易中心。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.询问、质疑和投诉

7.1采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.3对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。对认为有必要澄清或者修改的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到更正（补充）公告后应于1个工作日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

7.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.7质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以视情况延长投标截止时间和开标时间。

10.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

10.6投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章，投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2采购代理机构通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

20.2投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.3采购人或委托采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，对投标人技术响应文件进行评审；

20.5对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.6评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.7对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.8确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

- 评标程序

# 23.1资格及形式审查

采购人或委托采购代理机构对投标人资格进行审查。

# 23.2在评审专家中推选评标委员会组长

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。“政采云”在线询标时间由评标委员会根据项目实际情况决定，投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《合同法》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式二份，采购单位和中标人各执一份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购人和诸暨市公共资源交易中心。

第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。本项目只推荐排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委有效评分算术平均数。

- （3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=最低有效投标报价，价格权值=30%。

4、技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 近三年（2018年1月1日以来，以合同签订时间为准），投标人具有同类项目业绩，每个得1分，最高得6分。 （以上业绩证明材料需提供合同复印件） | 0-6分 |
| 2 | 项目技术 人员 | 本项目技术人员具有辅助器具适配评估技术证书得1分，具有康复医学治疗技术专业职业资格证书得1分，具有矫形器专业职业资格证书得1分，具有电工作业证得1分，具有焊接与热切割作业证得1分，每样证得1分，最高得5分。 （以上开标时提供人员名单、证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，缺一不得分）。 | 0-5分 |
| 3 | 用户反馈 | 类似项目在其他残联的好评度，每提供一份残联反馈得1分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 4 | 交货方案和措施 | 根据投标人针对本次采购项目制定的：①交货计划及交货保障方案，②安装、调试、验收实施方案， ③实施项目人员及时间安排方案等，优秀的得9分，方案良好的得6分，方案一般的得3分，未提供方案不得分。 | 0-9分 |
| 5 | 对投标产品的技术性能评价 | 技术参数全部满足招标文件要求的得满分36分，打“▲”项如有负偏离每项扣2分，其他不满足的，每项扣1分，扣完为止。（注：技术参数相关检测报告复印件需加盖原厂公章，招标文件须提供检测报告的未提供检测报告复印件或未加盖原厂公章，按照负偏离处理。） | 0-36分 |
| 6 | 质保期 | 康复辅具质保期1年，改造类项目质保期2年，承诺每增加半年得1分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 7 | 售后服务 | 提供详细的售后服务方案，优于招标文件规定的，最多得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 售后服务网点情况：承诺中标后在浙江省内设售后服务点的得1分，在绍兴地区设售后服务点的得2分，在诸暨设售后服务点的得3分。 | 0-3分 |

注：所涉及的评分用的证书、证件、合同等须提供复印件（加盖公章），否则不得分。

第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

（一）采购内容及技术要求

| 序号; 采购内容; 单位; 数量; 单价最高限价（元）; 技术参数. 1; GPS定位呼叫手环; 个; 1; 798; 材料：ABS+PC，玻璃半透镀膜镜面镜片，IP67主板纳米膜防水，聚合物电池，具有：心率监测、血压监测、久坐提醒、摔倒报警、支持双向通话、可联网WiFi，具有GPS定位功能。. 2; 盲人智能阅读器(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 套; 1; 4280; 1.文字识别：无需网络，单击识别或智能自动识别，语音播报文字。 2.手指指向识别，识别手指向上三排文字。钞票识别，可识别人民币纸币：5、10、20、50、100纸币。 3.可调节音量/语速。支持单指触控操作（单击/长按/双击/滑动），外壳ABS+PC材质，阅读器通过磁吸卡扣连接眼镜镜腿。. 3; 凹面语音电磁炉(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 个; 1; 630; 1.凹面加热面板，使用过程中防止使用者将锅体移出电磁炉。 2.加热面板四周带有保护圈，保护圈应高出电磁炉面板，防止视力障碍使用者使用电磁炉时触碰到加热盘而导致身体灼伤。 3.电磁炉带有预约、定时、火锅、爆炒、烧水的功能键。 4.全部按键都有相应的语音播报和盲点标识，盲点标识都符合中华人民共和国国家标准（GB/T 15720-2008）《中国盲文》。. 4; 盲人人机对话电饭锅(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 个; 1; 530; 1.专为低视力、盲人及老年人设计；支持精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时等功能 2.采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。 3.支持人机对话进行功能操作。通过唤醒词“你好 小艾”设备回复“在”然后可通过“请”+功能词（精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时），设备回复对应功能词，再确认“请开始”设备自动进入功能状态。. 5; 音乐闪光报警水壶(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 个; 1; 780; 1.产品由壶体与加热器底座两部分组成2.壶体外壳采用食品级PP材质，内芯为304不锈钢，壶体防烫、防摔，使用更安全、更健康。3.水壶采用按压式出水模式，单手一键操作避免水蒸气烫手。4.壶体壶口采用旋转式密封口。密封口采用硅胶密封圈，即使使用者无意间打翻水壶也不会造成壶内的水外漏。5.加热器底座采用引导式凹槽设计与凸点提示。即使使用者在没有任何光线下也能进行盲操作，轻松地将壶体放置在加热器上进行加热。6.加热器底座中设有LED灯与喇叭，水壶无论在接通电源时、进行加热时、以及加热结束时都会有相应的语音提示音乐与强光提示。7.报警器可手动调节成单语音模式、单闪光模式、闪光+语音模式。适用于老人、视力障碍人士、听力障碍人士。. 6; 智能收音机; 个; 1; 350; 功能：视频播放、录音功能、收音机，操作方便。石英红标配（不含内存卡），4.3寸720P高清显示屏，充电模式：锂电池，支持格式：TF卡、U盘。. 7; 盲人收音机; 个; 1; 180; 超强FM调频收音，数字点歌，可接收校园广播。支持MP3模式、U盘，耳机功能，可使用外接电源进行充电。. 8; 智能电磁炉; 个; 1; 350; 具有爆炒功能，6大烹饪功能，8档火力调节以及预约定时功能。. 9; 智能电饭煲; 个; 1; 410; 四位数显示，24小时预约，双温控加热，大容量，超大操作面板更直观。. 10; 智能电热水壶; 个; 1; 178; 全不锈钢加厚壶身，内1.8升容量，优质温控开关，安全防漏电。. 11; 电子雷达盲杖; 根; 1; 1800; 盲杖在遇到障碍物、碰撞到障碍物时会发出声音提示。. 12; 电子声光盲杖; 根; 1; 280; 铝合金材质，可折叠，熟料把手，防滑，带音乐提醒路人须注意。. 13; 盲杖; 个; 1; 50; 铝合金材质，四折可折叠，熟料把手，防滑。. 14; 盲表; 个; 1; 150; 数字显示时间，按键语音播报时间。. 15; 助听电话; 个; 1; 185; 真人原唱，和弦铃声，特殊音效及普通铃声可选。大容量来电及去电号码存储功能。1组闹钟，5级亮度调节功能。温度侦测显示，长途锁控，全免提拨号通话功能。自动防盗，挂断时间设置功能。3组记忆功能，收线时间长短可设及自动防盗功能，中文语音报号，报时，报温功能。通话声音及音乐铃声大小按键可调，预拨号，消号，回拨及重拨功能。公历，农历时间同屏显示，FSK及DTM双制式来电自动识别接收，超强的防雷击，抗干扰功能。. 16; 盲人听书机; 个; 1; 630; 具有：朗读、音乐播放、录音、收音机、字典查询、计时时钟、万年历、计算器、听电影、生辰八字查询、体温计、固件在线升级等十几项功能！史上第一款支持音乐或录音文件播放断点的读书器！可朗读各类读物，支持各种文本格式。储存容量16GB 高性能锂电池，接口类型SUB。. 17; 盲人专用手机; 个; 1; 400; 全语音王，可以读电话本姓名和号码、短信、来电报姓名、读一二三级菜单，2.2寸拼，一键报时，整点自动报时，大喇叭音效，大字体大按键。. 18; 煤气泄漏报警器(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 个; 1; 460; 语音报警，适用于天然气、液化气、沼气等可燃气体，24小时全天监测，自带声光报警信号。. 19; 拾物器; 个; 1; 115; 手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使木柄远端的铁夹合拢，可夹住物品。适用于适用于下肢力量欠佳者。. 20; 单拐; 根; 1; 35; 铝合金材质非常轻.可根据不同身高调节合适的高度，手杖底部配有防滑胶头，更安全。. 21; 双拐; 付; 1; 180; 不锈钢材质，承重力更强，托把扶手均采用软性材料保护，使用舒适。. 22; 四脚拐; 根; 1; 85; 高强度不锈钢，漂亮美观，坚固耐用，四脚支撑，使用更平稳。. 23; 肘拐; 根; 1; 120; 铝合金、PVC材质，底部配有防滑胶头。. 24; 带凳拐杖; 根; 1; 120; 舒适耐用折叠座板，加固主架，加厚防滑胶底。. 25; 语音电子计算器; 个; 1; 280; 能语音提示计算的功能。. 26; 语音体温计; 个; 1; 380; 触动按键，可语音播报温度。. 27; 语音血压计; 个; 1; 260; 心律测量、测量脉博、测量血压、夜视背光大屏、智能语音播报。. 28; 放大镜指甲刀; 个; 1; 90; 由放大镜、转柄、叉轴、卡柄、剪轴、上刀、下刀构成。. 29; 单手切菜器; 套; 1; 400; 刀片材质为优质不锈钢，刀柄等其他部位为PP+PS+ABS+PC，环保无毒；适用于上肢力量欠佳者。. 30; 智能引导插座; 盒; 1; 560; 一种便于盲人使用易于插入、保障安全的电源插座，可延时通电。插座面板特有的两次引导结构设计，可引导用户准确将家用电器插头插入智能引导插座，电器插头插入智能引导插座后，插座延时5秒后通电，确保使用者安全。. 31; 电源保护插套; 包; 1; 48; 材料：ABS绝缘材质，带旋转提手，一套12个，方便适配。. 32; 护角; 套; 1; 48; 环保NBR材质，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞。可用于桌边角，防止撞伤。. 33; 防撞板; 包; 1; 95; 自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞，可用于墙面、柱子，防止撞伤。. 34; 防撞条; 包; 1; 48; 环保NBR材质，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞。可用于墙角边、桌边角、窗户门框等比较锋利的直角边，防止撞伤。. 35; 闪光音乐门铃; 套; 1; 300; 1.执行标准：按《强制性产品认证》国家标准执行 2.闪光器采用高亮度LED发光，大面积闪光，提示清楚,自设信号传输码 ,具有四位开关地址码编码器，有效防止信号干扰。 3.信号传输方式：无线传输 4.材质：外壳采用ABS工程塑料 5.功能：具有闪光+语音提示功能。. 36; 键盘保护框; 套; 1; 580; 超大字体的按键字母，按键上方的限位孔防止手部功能障碍者敲击键盘时出现错误与滑动。. 37; 轨迹球鼠标; 个; 1; 480; 精确定位、不易晃动，使肢体残障碍者容易控制及操作鼠标。. 38; 搬运带; 条; 1; 265; 适用于偏瘫或瘫痪者，方便患者翻身、过床、移位、搬运、上下楼等。. 39; 穿着辅助用具; 套; 1; 265; 辅助使用者独立完成穿脱鞋子、衣服动作与训练穿脱能力。二端设计，一端凹凸扁，一端带有勾子，可以高处取衣物，内管采用铝合金材质，结实耐用。. 40; 靠背支架; 个; 1; 480; 用于床头，协助长期卧床者坐于床上，且角度可调节，适用人群：长期卧床病人或残疾人。靠背6档调节；调节高度30-80度左右。. 41; 信息识别笔; 支; 1; 1480; 配合图标使用，操作分为开机、取信息图标、录音（为图标制定声音）粘贴信息图标、读取信息图标、关机6个步骤。. 42; 起身腰带; 个; 1; 110; 辅助起身、短距离移动。适用于移动不者，老年人，长期卧床人士。. 43; 起身绳梯; 套; 1; 360; 安装在床尾，使残疾人能够独立起身。. 44; 弯柄洗刷碗; 套; 1; 180; 该产品采用pp+15%玻璃纤维环保塑胶材料。洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换，手柄防滑，方便挂靠。适合于手臂活动不灵敏的人群（肢体障碍、中风、手指残疾人、残疾人）使用的洗澡刷。. 45; 夜间灯; 盏; 1; 330; 可设置闹铃，可设置时间，方便夜晚起身照明。. 46; 床边护栏; 个; 1; 175; 可折叠放下，碳素钢管，辅助支撑起床，具有防护作用。. 47; 智能闹钟; 个; 1; 150; 时间显示，智能感光，语音播报，温度显示，音乐闹钟，USB接口充电，. 48; 高靠背轮椅; 辆; 1; 1150; 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，人革发泡座背垫，人革扶手，高强度塑料脚踏板。表面电镀处理，椅背宽45cm,前轮到坐垫高50cm，坐宽40cm，靠背高76cm，扶手到坐垫高23cm，轮椅总宽118cm，轮椅总长65cm，轮椅总高125cm，折叠后宽度30cm，载重100kg,固定手，骨科脚，高靠背可调，附防倾装置，充气轮胎，8寸豪华前轮，24寸后轮，带坐厕桶，可配餐桌板。. 49; 带座便轮椅; 辆; 1; 980; 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，人革软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm,从地面到坐垫的高度：50cm，坐垫长度：40cm，靠背高度42cm，扶手到坐垫高28cm，轮椅总宽66cm，轮椅总长104cm，轮椅总高91cm，折叠后宽度29cm，载重100kg,8寸PVC前轮，24寸充气后轮，可拆手，活动脚，可配餐桌板。. 50; 普通轮椅; 辆; 1; 580; 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d的帆布,抗拉强度高。塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，轮椅总长100cm，轮椅总宽65cm，轮椅最高85cm，载重100kg。前轮：8英寸，后轮：24英寸。. 51; 铝合金轮椅; 辆; 1; 760; 车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色、防锈能力强等特点。安全性能高，坚固耐用。2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。3、座垫/靠垫：采用阻燃阻燃牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整，配独立海绵软垫。4、采用固定扶手架。可活动拆脚、拆装操作简易，脚踏板采用金属脚踏板，高度可调。轮椅总长100cm，轮椅总宽65cm，轮椅最高86cm，载重100kg。. 52; 运动式生活轮椅; 辆; 1; 2850; 铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色、防锈能力强。可折叠结构，安全性能高，美观大方，坚固耐用。 2.座垫/靠垫：采用进口原料阻燃牛津布料车缝成型，质地柔软透气防滑，平整美观，抗拉强度高。同时配有海绵座垫，车型配有安全带。 3.安全装置：采用肘节式刹车，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全 。 4.前置耐磨4寸PVC万向前轮配铝合金前轮叉;后置24寸快拆式后轮，减震功能卓越. 5.可折叠式车架,方便携带出行，且能节省占用空间位置。 6.该车型配有辅助轮安全装置，更大程度上保证了使用者的安全。 轮椅总长80cm，轮椅总宽62cm，轮椅最高73cm，载重100kg。. 53; 扶手可拆卸轮椅（活扶手轮椅）; 辆; 1; 780; 1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经烤漆闪银工艺处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高，坚固耐用。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、座垫/靠垫：采用阻燃牛津尼龙布料加麻布透气网垫做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。PU扶手垫。把手带连刹功能。 4、轮椅背可折叠；脚可拆卸，扶手可后翻。减少收纳空间方便出行和储存。脚踏板高低可调节。 5、前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料奔驰三叉轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨。 6、后轮：24英寸（60cm）PU后轮，减震功能卓越，配手轮装置。 轮椅总长100cm，轮椅总宽65cm，轮椅最高87cm，载重100kg。. 54; 普通硬坐轮椅; 辆; 1; 680; 采用高强钢焊接而成，经二度磷化后静电喷涂抗老化，防锈能力强。靠背按人体腰部生理弯曲度来设计。耐磨牛津布加帆布坐靠垫，使用舒适。耐磨8寸PVC万向前轮，24寸实心橡胶后轮，减震性能卓越。折叠式车型方便携带出行。. 55; 儿童脑瘫轮椅; 辆; 1; 3600; 车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成，具有高强度，重量轻的特性，表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化，不生锈的功能 座靠垫采用阻燃加厚海棉网格布料，并且内装13cm的三合板加固，前置耐磨6寸ＰＵ万向前轮，后置16寸ＰＵ后轮，具有耐磨免充气且减震性能卓越的特性；座宽:36cm 背高:40cm 座深:36cm 全长:100cm 全宽:55cm 全高:92cm 净重:23KG 载重:75KG。. 56; 儿童坐姿矫正椅3-6岁; 辆; 1; 2380; 用于脑瘫、偏瘫患儿进行坐位保持、坐姿矫正、防止畸形。. 57; 儿童轮椅; 辆; 1; 800; 轮椅总长100*总宽51*总高89cm，座宽：35cm. 座深：36cm.净重：14kg，载重：75kg。6英寸（15cm）PVC前轮，22英寸（55cm）优质PU后轮。铝合金氧化车架。扶手架可后翻转，可以调节扶手高低。座垫/靠垫：采用阻燃黑牛布料车缝成型，质地柔软透气防滑，内置中间夹层高达600d的帆布。采用肘节式刹车装置。可折叠式车型方便携带出行。. 58; 手摇轮椅车（手摇三轮车）; 辆; 1; 1800; 车高125厘米，长170厘米，车宽75厘米，靠背宽45厘米，离地高度15厘米，制动：前轮，前轮24寸，后轮24寸，净重40/43公斤 毛重：43/46公斤，最大承重120公斤，喷涂车架，人造革靠背。. 59; 沐浴椅; 张; 1; 350; 高强度铝合金管，表面阳极处理，永不生锈，脚垫采用小吸盘式橡胶防滑材质，高度可调，调整方式采用弹珠设计，操作简单。PE中空吹塑成形高强度环保工程塑料开孔座板和靠背板，表面具有防滑功能，且容易清洗。座板有漏水孔，座板两旁设有扶手架，更安全安心。. 60; 沐浴椅（带轮）; 张; 1; 650; 铝合金材料，高硬度塑料板，中空Ｕ形坐板，轻便，舒适，坚固耐用，承重力强，带轮，4轮设计，后轮带刹。. 61; 上翻浴凳; 张; 1; 390; 表面抗菌尼龙和不锈钢管复合，承重200斤，易折叠，不占空间。. 62; 助行器; 个; 1; 385; 高度调节范围：78-96cm，高强度Ф25×1.2铝合金管，表面光亮阳极氧化，可折叠，EVA塑料防滑手握，高度可调，防滑橡胶脚垫。. 63; 儿童助行器; 个; 1; 385; 规格：47*27*65cm,可折叠，EVA塑料防滑手握，高度可调，防滑橡胶脚垫。. 64; 助行器（带轮）; 个; 1; 400; 长54.5cm，宽45.5cm，高度调节范围：78-96cm，高强度Ф22*1.2铝合金管，表面阳极氧化，可折叠，高度可升降，ABS塑料防滑手握，带滑轮。. 65; 助行器（带凳）; 个; 1; 600; 带凳式设计，助行、休息功能。. 66; 儿童带轮助行器（后拉助行器）; 个; 1; 600; 铝合金氧化主架:不仅轻便美观、还具有不退色、不生锈的特性。 主架四脚配有伸缩管，可调节7个档位高度。可供用户随意调节适用高度，更适合成长期的儿童。 前配置：2个4"小轮,后配：2个4"万向轮,行驶灵活。 PVC手柄套：易清洁、防滑,且使用寿命长。 可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置,节省运输成本。. 67; 座便椅; 张; 1; 420; 总长：60CM 总宽：55CM 总高：82.5CM 坐高：48CM 坐板深：43CM 靠背深：31CM 架子材质/管厚度：A3/φ22*1.2T 承重：90KG车架采用高强度A3钢焊接而成，表面作电镀处理后抗老化，防锈能力强，厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料，四脚都套有耐磨防滑胶脚。. 68; 移动多功能椅; 张; 1; 1500; 抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，产品主要特点是：使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火，抗菌性强的尼龙材料，其直径为35毫米，内衬不锈钢管直径28毫米复合而成。 产品表面：0.5毫米厚的防滑浮点式设计，用于老人防滑，更安全。 产品配件：厂家特别配置防滑橡胶头，使用更安全。 适应性：广泛应用于家庭无障碍改造中沐浴间等残疾人洗澡的位置。. 69; 座便架; 个; 1; 330; 加厚不锈钢，ABS材质防滑扶手，高度可调节。. 70; 护理床（双摇）; 张; 1; 2200; 金属材料，双摇三折，带便孔，床垫，可移动餐桌板，ABS床头。带4个125mm的静音轮。到六厘米床垫（2厘米海绵四厘米棕）；起背角度0-80度，起腿角度0-45度，床腿为50*50mm的方管焊接而成；尺寸：2080*900*500毫米；便孔开口尺寸：（长X宽）300x170毫米。. 71; 防褥床垫; 张; 1; 830; 20根大气管充气后高度10厘米，双气道交替循环充放气，7分钟波动一次，相当于每天翻身180次，彻底解决褥疮。高配置进口泵芯，排气量大，稳定性强，面料舒适细腻，透气干爽。尺寸：2000*900mm。. 72; 乳胶床垫; 张; 1; 830; 采用乳胶天然原料，零甲醛，无毒无害，超强透气，不易受潮，支撑力强，韧性十足，长久使用不易变形。具备透气、抗菌、除螨、防霉等功能，符合保护脊椎的要求，可供肢体残疾患者长期卧床使用。. 73; 防褥坐垫; 个; 1; 780; 莱卡潜水面料，特殊凝胶比例配方，具有水的洗动性，橡胶的弹性，硅胶的柔软性，能有效按摩肌肉，改善血液循环。尺寸：40*40cm。. 74; 凝胶坐垫; 个; 1; 120; 对褥疮的治疗有辅助作用，用于移动不便者。. 75; 电动踏步训练器; 台; 1; 1800; 双层外壳，加厚钢架，无线遥控、大屏显示，缓解痉挛，智能控制、患侧控制能力较弱，健侧控制能力较强，思维清晰，肌张力不高的患者. 76; 踏步训练器; 台; 1; 1800; 改善下肢活动度及肌力训练、腰部活动训练。带扭腰带，带哑铃。. 77; 钢条腰围90cm长(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 条; 1; 660; 进口鱼丝网面材料，舒适透气；高强度钢条辅助支撑，有力的保护腰部侧屈。. 78; 偏瘫矫形器(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 只; 1; 2150; 产品由高温韧性板材，软质材料内衬和粘扣绑带组成，半掌、不对称轴心设计，采用往返力矫位原理；适用于各种原因如中风，偏瘫等症状引起的足下垂。. 79; 截瘫行走矫形器(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 只; 1; 9000; 为截瘫残疾人提供支撑保护、助力行走。. 80; 升降简易衣架; 套; 1; 780; 不锈钢复合管材质，美观耐用不易生锈，多功能长度可升缩，高度可调节。. 81; 手动升降衣架; 套; 1; 1600; 合金纯化处理抗氧化持久，采用工业级省力轴承，多连杆辅助配套，内置不锈钢滚轴机械转子，有效减少摩擦更省力。304不锈钢钢丝绳+防锈含油棉芯。长度1.5米。. 82; 翻身垫; 个; 1; 280; R型设计，符合人体曲线。. 83; 移乘板; 块; 1; 380; PVC工程塑料，承重在100KG以上，表面光滑，无毛刺；四周圆滑无缺口；重量轻、弹性好，防水、防老化。. 84; 便盆; 个; 1; 48; PVC材料，白色。. 85; 尿壶; 个; 1; 48; PVC材料，白色。男式容积800ml；女式容积1000ml. 86; 接尿器（男/女）; 个; 1; 50; 适用于各种原因所致的尿频，尿急，尿失禁者及昏迷，瘫痪，骨折手术后需要卧床休息的患者。. 87; 成人纸尿裤; 箱; 1; 430; 表层无纺布，底层PE防漏膜，吸收层高分子吸水纸纯木浆。规格:1箱(80片)，605mm*330mm。. 88; 成人护理垫; 箱; 1; 430; 表层无纺布，底层PE防漏膜，吸收层高分子吸水纸纯木浆。规格：600mm*900mm，规格:1箱(80片)。. 89; 病床餐桌; 张; 1; 450; 美耐板，碳钢，产品重量：6KG，简约时尚，牢固耐用，滑轮设计，移动方便，高度可自由升降。. 90; 生活辅具; 套; 1; 550; 万向调节粗柄系列曲柄系列、防洒盘、特殊筷子、等10件套装。主要用于辅助各种上肢运动失调的残疾人进食之用。. 91; 坐便器增高垫; 个; 1; 400; PVC材料，白色，两边配有扶手。. 92; 洗浴宝; 套; 1; 2880; “移动、折叠、卧躺、泡澡”等多功能融入一体，方便洗澡者可在任何一地方或在床上直接洗澡，适用长期卧床者。. 93; 便携式斜坡板1.2米; 付; 1; 2380; 高强度轻型铝合金，表面经过氧化腹模处理，可以折叠，有提拎把手。展开尺寸：1220*200*50mm或1.2米长以下. 94; 便携式斜坡板1.5米; 付; 1; 2580; 高强度轻型铝合金，表面经过氧化腹模处理，可以折叠，有提拎把手。展开尺寸：1520*200*50mm. 95; 便携式斜坡板1.8米; 付; 1; 2880; 高强度轻型铝合金，表面经过氧化腹模处理，可以折叠，有提拎把手。展开尺寸：1830*200*50mm. 96; 橡胶斜坡3cm以下; 块; 1; 190; 材质：尼龙+PE塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，长度为1米。. 97; 橡胶斜坡3-10cm(▲需有第三方检测机构出具的检测报告）; 块; 1; 280; 材质：尼龙+PE塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，长度为1米。. 98; 防滑垫; 块; 1; 115; 塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。. 99; 电动起床辅助器; 台; 1; 2800; 主框架采用一体式钢架结构，护理垫采用优质床垫面料和环保填充棉。结构设计坚固实用，简单方便。. 100; 不锈钢平行杠; 付; 1; 3200; 高1.2米，加厚不锈钢订制，适用下肢力量欠佳者站立、行走锻炼。. 101; 儿童站立架（坐立两用6-10岁）; 台; 1; 3500; 坐立两用，适用于站立功能障碍儿童进行站立训练。外形尺寸/cm：98×70×90-122cm 凳面高度：46cm，凳面宽度：46cm，座垫转动角度：90°，台面前后调节范围：66-103，膝垫前后调节范围：18cm左右调节范围9cm，踏脚板额定承载：1600N，摆台及臀部绑带额定承载：800N，腰部绑带额定承载：400N。. 102; 儿童站立架; 台; 1; 1980; 尺寸：80×65×74-107cm，适用于站立功能障碍儿童进行站立训练。. 103; 脑瘫儿童坐姿矫正椅3-6岁; 张; 1; 2300; 规格：72*60*80cm,头部有高度可调节靠枕，有可移动餐桌板，护裆，踩脚板部有可固定绷带，底部有可移动轮。用于脑瘫，偏瘫患儿进行作为保持，坐姿矫正。. 104; 分指板; 个; 1; 98; ABS材料，五指分开，左右手可通用。. 105; 手掌训练器; 套; 1; 1800; 中风脑受伤偏瘫，尺橈神經受伤，手掌自动开合康复训练使用，可以设定康复时间。. 106; 滑轮吊环训练器; 套; 1; 800; 锻炼和提高上肢及肩关节肌力,用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练规格：85×12×76~130cm，升降支架调节范围0～50cm，额定载荷15kg。参数：整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质塑料模具一次成型。. 107; 偏瘫康复器（立式）; 台; 1; 1850; 结构型式：滑轮、绳、立环、立架、脚踏板、底架组合 材质：静电喷塑架、尼龙绳、绳索、拉环额定负载：≥50kg 滑轮额定负载：100kg，拉环最大行程：≥35cm 参考规格(cm)：89×49×178，参考质量：14.0Kg. 108; 电动颈椎牵引治疗机; 套; 1; 3500; 规格：65*65*195cm，采用电动实行牵引，供颈椎疾病牵引治疗。. 109; 训练扶梯（二面）; 套; 1; 4350; 335×83×134～160cm，相邻台阶距离10cm，12cm，扶手杠调节范围0～34cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。. 110; 平衡杠及附件（室内）; 套; 1; 3600; 340×（85～115）×（75-105）cm,高度调节范围75～108cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。. 111; 平衡杠; 套; 1; 2600; 300*85*78-120cm，高度、宽度可调节，步态训练，增强行走的稳定性。. 112; 股四头肌训练椅; 张; 1; 3300; 101×113×118cm,座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.5kg。. 113; 腕关节屈伸训练器; 台; 1; 2180; 参考规格(cm)：53×20×100 参考质量：13.0kg 结构型式： 手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、平台、导向管、固定装置、平台升降手柄。 材质：不锈钢圈、管，镀鉻件、静电喷塑、木质手柄、平台升降调节范围(cm)： 0～63，最大阻尼(N.CM)：980.. 114; 前臂旋转训练器; 台; 1; 1800; 50×67×100cm， 高度调节范0～64cm,托架前后调节范围40～68cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。. 115; 肩关节旋转训练器; 套; 1; 3500; 38×35×100cm,高度调节范围0～64cm,转动臂长调节范围45～70cm，由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。. 116; 肩关节旋转训练器(轮式）; 套; 1; 3500; 77×35×100cm，高度调节范围0～64cm。参数：是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。. 117; 肩梯; 套; 1; 900; 55×10×122cm，肩梯升降范围0～22cm。. 118; 肋木; 套; 1; 2380; 规格(cm): 100×50×226 肋木杠直径mm:Φ32 肋木杠间距离mm: 120 额定载荷kg: 135 材质：静电喷塑钢架 用途:借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练. 119; 液压踏步器; 台; 1; 1800; 84×79×114cm,扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。. 120; 系列哑铃（卧式）; 套; 1; 980; 1、参考规格(cm)：120×80×60 2、参考质量：37.0kg 3、结构型式：哑铃、哑铃架 4、材质：静电喷塑架、钢 5、哑铃规格：质量，5kg，4个。4kg，4个。3kg，4个。2kg，4个。1kg，2个. 121; 复式墙拉力器; 套; 1; 2880; 63×20×174cm,结构型式：固定支架、转向滑轮、绳索、导向管、手柄、滑轮、配重、插、配重块、脚用拉力带， 材质：静电喷塑架、钢管、尼龙绳,，拉力器套数：2，行程范围cm：0～115，配重块质量kg：2， 配重块数量：5块，绳索额定载荷：720N，手柄额定载荷：480N，用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。. 122; 骑马训练器; 台; 1; 3800; 104×62×108㎝，扶把宽度80cm,坐垫中心距踏板距离55cm,座垫上下伸展高度范围60～83cm，额定承载135kg。. 123; 颈牵扭腰按摩器; 台; 1; 2750; 100×107×200cm,质量43kg,配颈托一个,配重块,每块4磅,带扭腰盘,背部、足部起按摩作用。. 124; 腰部旋转训练器; 台; 1; 2750; 外形尺寸/cm：81×73×（91～129） 扶手高度调节范围/cm：91～129 活动脚踏板及转盘转动角度：0°～360° 扶手额定承载：750N 转盘额定承载：750N. 125; 上肢悬挂架; 套; 1; 2800; 外形尺寸/㎝：80×80×140-196㎝升降支架高度调节范围/㎝：140-196支架宽度调节高度/㎝：10～40承重带和拉簧额定承载：200N通过悬挂上肢进行作业训练。. 126; 踝关节矫正训练器; 套; 1; 1980; 72×45×95-145cm，矫正和防止足下垂、足内、外翻等畸形。. 127; 辅助步态训练器; 台; 1; 1980; 78×80×97-135cm，增加上肢支撑面积，提高辅助效果，较适用神经、骨关节系统疾病患者使用。. 128; 单人站立架（成人）; 张; 1; 1800; 规格：90×67×100～130cm。臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。. 129; 双人站立架; 张; 1; 2600; 规格：140×60×105cm。臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。. 130; 重锤式手指训练桌; 套; 1; 1850; 79×63×103cm,重锤重量100g，200g，300g，500g。训练桌面最大承载60kg 。. 131; 跑步机; 台; 1; 5580; 功率2.0HP，速度范围：1-16KM/h，承重量：120KG，净重：67KG。. 132; 下肢功率车（磁控车）; 台; 1; 3580; 规格：920*600*1370cm，5.0kg惯性轮，单向。有稳定的基桌，舒适的把手和座位，阻力可调节，有屏幕数字显示时间、速度、心率、消耗热量等功能。. 133; 腰部放松器; 台; 1; 1980; 尺寸/cm：76×50×90-130㎝ 电源参数：220V，50Hz 额定输出功率：50W 电机转速：1357r/min 振动频率：410次/min 振动幅值：±6.75mm 高度调节分8档，每档调节高度5cm 适用于通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉紧张疲劳。. 134; 上墙制度、铜牌、器材使用说明书; 套; 1; 1350; 不锈钢铜牌、KT板+写真+包边. 135; 盲人阅读系统; 套; 1; 32000; 含：一键式有声智能阅读机、盲人听书机、盲人读屏软件、近用台式电子助视器、远近两用电子助视器。. 136; 行人过街语音提示柱; 套; 1; 6280; (1)行人过街语音提示设备 (2)语音提示：发出“现在是红灯/红灯越线，请退回等候”的语音提示（语音内容可定制） (3)光栅：四光束对射 (4)底座：隐藏式设计，美观大方 (5)发光单元要求：发光单元使用的P10全户外表贴LED双色显示屏，基准波长：红色620-630nm、黄色590-594nm、绿色503-508nm；使用寿命超过10万小时 (6)工作电压：AC220V±20%，50Hz±2 (7)外壳防护等级：IP53；耐高、低温性能：-20℃~+55℃. 137; 语音引导提示器; 套; 1; 2280; 人性化设计，通过语音提示辨别方向，定位操作无障碍设施。. 138; 智能无障碍声控辅具; 套; 1; 5800; 声控控制电器开关、灯光、加装烟感报警等。. 139; 上翻落地扶手; 套; 1; 548; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起。. 140; L形扶手; 根; 1; 430; 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，外观呈L型，需三个固定点。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。. 141; 一字扶手; 根; 1; 138; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。可定制双层高低位扶手。. 142; 一字扶手80cm; 根; 1; 118; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。. 143; 一字扶手50cm; 米; 1; 98; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。. 144; 一字扶手30cm; 米; 1; 78; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。. 145; 135度扶手; 根; 1; 430; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，内部加厚不锈钢管龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2。5CM.外观呈135度，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。. 146; 小便池扶手; 套; 1; 630; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池旁。. 147; 洗脸台扶手; 付; 1; 430; 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗脸台旁。. 148; 无障碍不锈钢扶手; 米; 1; 240; 不锈钢材质，面管5cm直管4cm，单层高度85-90cm。. 149; 无障碍不锈钢低位护栏; 米; 1; 548; 不锈钢材质，面管5cm直管4cm,直管间距20cm，双层，上层高度90cm,下层高度70cm。. 150; 无障碍不锈钢低位护栏一字型; 米; 1; 180; 不锈钢材质，面管5cm。. 151; 无障碍不锈钢低位护栏加装一根; 米; 1; 240; 不锈钢材质，面管5cm。. 152; 无障碍防腐木低位护栏; 米; 1; 980; 防腐木、铁架、人工费用。. 153; 宽形扶手; 米; 1; 180; 用高聚物外饰，防腐抗菌，内芯优质铝合金专业设计，坚固合理，特殊设计的防撞胶条，起到防震，抗冲作用，表面皮纹，防火耐光，清洁简易，色彩多样安装简单。可定制双层高低位扶手。. 154; 砌墙; m2; 1; 115; 红砖规格11*24，国标水泥，沙子等。. 155; 水泥粉刷; m2; 1; 38; 水泥、沙子、人工费用. 156; 乳胶漆; m2; 1; 48; 乳胶漆、人工费用. 157; 瓷砖; m2; 1; 68; 采用600mm*300mm瓷砖贴墙，300mm*300mm防滑地砖铺贴。. 158; 瓷砖铺贴辅材; m2; 1; 18; 胶泥、沙子、水泥、填缝剂、防水等. 159; 瓷砖铺贴人工; m2; 1; 148; 人工安装费. 160; 吊顶PVC; m2; 1; 48; 采用UC38龙骨，9mm厚、200mm宽PVC饰面板安装。. 161; 吊顶辅材; m2; 1; 58; 材料：方木档、钉子、边条等。. 162; 吊顶人工; m2; 1; 148; 人工安装费. 163; 铝合金门; 樘; 1; 930; 铝合金框，普通玻璃门扇，尺寸根据现场定制。. 164; 挂墙式洗脸台; 组; 1; 750; 材质：陶瓷 白色，下方留空，挂墙式安装，盆宽50-60cm，含洗漱镜、下水器、软管。. 165; 水龙头; 套; 1; 460; 具有冷热开关功能、配套软管等辅材. 166; 淋浴喷头; 套; 1; 330; ABS复合材料，纳米晶钻电镀工艺。包括：龙头、花洒、软管、底座。. 167; 防水防漏保护; 项; 1; 550; 二楼及以上卫生间地面做隔水层、防漏材料及人工费。. 168; 水管改造; 项; 1; 680; 卫生间马桶进出水，材料：PVC管（大管直径11公分，中管直径5公分，小管直径2.5公分），弯头，三通，接头，管帽，胶水等，人工费用。. 169; 吸顶灯; 个; 1; 150; 产品尺寸:直径400mm;功率:19W;额定电压:220V;光源:含光源;接头类型:其他 光源色温:6500K;光源类型:LED光源。. 170; 浴霸; 个; 1; 600; 功能：灯暖；额定电压(v)：220；额定功率(w)：1129；灯暖功率(W)：275*4；照明功率(W)：4；换气功率(W)：25；单双核电机：单核；取暖灯泡数量：4；单灯取暖功率(W)：275； 照明方式：LED照明；操作方式：开关式；安装方式：普通吊顶式；适配方式：适配所有吊顶。. 171; 电热水器; 台; 1; 1500; 款式：横式；控制方式：机械控制； 类别：储水式；最大容积（L）：60L； 加热方式：双棒加热；能效等级：1级； 加热功率（w）：2000/3000W可调 加热温度（℃）：35-75；内胆材质：专利金圭内胆；加热体材质：专利金圭加热棒；防水等级：IPX4；电压/频率（V/HZ）：220V/50Hz；产品尺寸（mm）：877*Φ424；产品重量（kg）：25。. 172; 化粪池; 个; 1; 1500; 砌砖墙、水泥粉刷、排污管预埋、人工费用。. 173; 敲蹲坑; 个; 1; 190; 人工拆除、垃圾清理费. 174; 敲蹲坑(地砖+辅材); 项; 1; 190; 300mm*300mm地砖铺贴。胶泥、沙子、水泥、填缝剂、防水等。. 175; 敲蹲坑(地砖修补人工); 项; 1; 380; 人工安装费. 176; 垃圾清理费; 吨; 1; 1000; 余方弃置垃圾清理费、运输费。. 177; 敲座便器/洗脸台/小便池; 项; 1; 190; 人工拆除费. 178; 座便器; 个; 1; 880; 材质：陶瓷 白色 盖板：PP材质。. 179; 座便器辅材; 项; 1; 190; 材料：玻璃胶、软管、三角阀、防漏电等。. 180; 座便器安装费; 个; 1; 95; 人工安装费. 181; 拆原门; 项; 1; 200; 原有破旧门拆除费。. 182; 门洞加宽; 个; 1; 480; 通行净宽不小于80cm，人工敲打，清理费。. 183; 门垫石; 项; 1; 400; 根据现场尺寸定制、含安装费用. 184; 木门; 樘; 1; 1600; 根据现场尺寸定制. 185; 防盗门; 樘; 1; 1800; 根据现场尺寸定制. 186; 拆隔板; 项; 1; 480; 厕所隔板人工拆除、清理费. 187; 厕位隔板; m2; 1; 630; 防潮板、人工安装费. 188; 低位小便池改造; 项; 1; 600; 使用原先小便池，将高度降低，方便残疾人使用。. 189; 低位洗脸台改造; 项; 1; 600; 使用原先洗脸台，将高度降低，方便残疾人使用。. 190; 新造低位洗脸台; 项; 1; 3300; 含洗脸台台面、洗脸台、水龙头及辅材、人工费。洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于55cm,其底部留出宽75cm,高65cm，深45cm供轮椅者膝部移动空间。. 191; 水管改造（新造卫生间）; 项; 1; 1450; PPR管，接头，预埋排水管、配件、人工费。. 192; 电路改造（新造卫生间）; 项; 1; 1450; 材料：灯，开关插座，电线，线卡，束线管，开槽,胶布等，人工费用。. 193; 洗脸台镜子; 面; 1; 350; 普通镜面材料. 194; 侧面镜子; 面; 1; 380; 全方位360度自由旋转，伸缩折叠翻转。. 195; 智能座便器; 项; 1; 5600; 感应式自动冲水. 196; 低位落地感应小便器; 项; 1; 1800; 感应式自动冲水. 197; 蹲坑; 个; 1; 600; 蹲坑器、安装费. 198; 小便池; 个; 1; 580; 材质：陶瓷 白色. 199; 小便池安装费; 个; 1; 95; 人工安装费. 200; 感应水龙头; 套; 1; 1580; 交直流，冷热型. 201; 感应烘手器; 个; 1; 350; 冷热风自动感应. 202; 不锈钢挂毛巾架; 个; 1; 330; 不锈钢材质. 203; 卫生间取纸器; 个; 1; 95; 塑料PVC材质. 204; 置物板; 块; 1; 80; 木材质，圆角处理，方便临时存放小物件. 205; 挂勾; 个; 1; 15; 锌合金，哑黑免打孔. 206; 木制拉手; 个; 1; 60; 木材质，方便抓握. 207; 呼叫系统(无线声光报警器); 套; 1; 850; 360度全方位防水，无线安装，声光报警。. 208; 婴儿安全座椅; 张; 1; 1750; PP抗菌材质，承重35kg，安全带防护，单手折叠开合，壁挂式打孔安装。. 209; 婴儿护理台卧式; 张; 1; 2450; 尺寸: 85cmx45cm，高密度聚乙烯材质，承重25KG，不用时可以闭合，不占位置。. 210; 敲原基础; m2; 1; 280; 人工拆除、垃圾清理费. 211; 现浇混凝土坡道; m2; 1; 340; 材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。厚度10cm，并符合相应技术标准。. 212; 面贴花岗岩/防滑砖/火烧板; m2; 1; 470; 花岗岩/防滑砖材料、人工铺贴. 213; 缘石倒边; 米; 1; 90; 人工打磨费. 214; 敲原来基础1层; m2; 1; 200; 盲道原面层人工拆除、清理费. 215; 无障碍盲道修补(不锈钢); 米; 1; 950; 不锈钢盲道片、辅材及人工铺贴。. 216; 无障碍盲道修补(换提示盲道); m2; 1; 650; 盲道砖、沙子、水泥、人工费用. 217; 无障碍铝板坡道; m2; 1; 1880; 5mm厚铝板材质，合金花纹板，根据现场尺寸定制。. 218; 混凝土三面坡; m2; 1; 800; 材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。. 219; 混凝土无障碍盲道; m2; 1; 630; 盲道砖、沙子、水泥、人工费用。坡道 1;12，宽度1.2米以上。. 220; 塑胶无障碍盲道; m2; 1; 180; 塑胶盲道片，辅材及人工铺贴。. 221; 不锈钢无障碍盲道; m2; 1; 1800; 不锈钢盲道片、辅材及人工铺贴。. 222; 不锈钢低位橱柜(含煤气灶); 组; 1; 5200; 不锈钢优质材质，台面壁厚1.2，根据现场测量定制。(含煤气灶、水龙头、下水软管). 223; 定制橱柜; 米; 1; 1800; 台面大理石、配煤气灶、水槽、水龙头、下水软管. 224; 煤气灶; 个; 1; 480; 液化石油气或天然气，净重12KG，双孔灶。. 225; 不锈钢单孔水槽; 套; 1; 280; 不锈钢材质，排水软管，含安装. 226; 不锈钢双孔水槽; 套; 1; 350; 不锈钢材质，排水软管，含安装. 227; 抽屉式碗篮; 套; 1; 350; 不锈钢或铝型材不生锈，方便盘子、碗整齐收纳。. 228; 铝合金储物柜; 个; 1; 480; 铝合金框架，防潮，储物用。. 229; 油烟机; 个; 1; 4500; 油烟机排风量: 17.5立方米/分钟；控制面板材质: 钢化玻璃；气灶结构: 嵌入式；烟机安装位置: 顶吸式。. 230; 换气扇; 个; 1; 300; 功率28W,接管尺寸100mm,适用于集成吊顶。. 231; 墙面刷白; m2; 1; 60; 涂料、胶水，含人工费用. 232; 墙面找平; m2; 1; 85; 墙面凹凸不平整处理，水泥、沙子抹平、人工费用. 233; 墙面批灰; m2; 1; 60; 白水泥、腻子粉至少2道、找平、打磨人工费用. 234; 墙面乳胶漆; m2; 1; 85; 乳胶漆（底漆1道、面漆2道）、人工费用. 235; 墙面处理搬运费、清理费; m2; 1; 30; 搬运费、清理费. 236; 生态集成板; m2; 1; 96; 生态集成板材. 237; 生态集成板辅材; m2; 1; 40; 材料：方木档、钉子、边条等。. 238; 生态集成板人工费; m2; 1; 50; 人工安装费. 239; 材料上楼费; m2; 1; 20; 二楼以上，水泥、沙石、砖块、瓷砖等改造材料人工搬运费. 240; 线路改造（单间）; 项; 1; 1500; 20平方以下，电路改造包含：护套线、人工费用、2个开关、2组插座（二级、三级插座）、1盏灯。. 241; 线路改造; 项; 1; 3000; 20-100平方，包含：护套线、插座、开关、灯具、配电箱、漏电保护、人工费用。. 242; 拆原窗; 项; 1; 200; 原破旧窗户人工拆除费。. 243; 铝合金窗; m2; 1; 500; 铝合金材质，根据现场尺寸定制. 244; 大门更换; m2; 1; 850; 铝合金材质，根据现场尺寸定制. 245; 房门、厨房门更换; 樘; 1; 1200; 铝合金（木质）材质，根据现场尺寸定制. 246; 洗衣池(水泥板）; 个; 1; 750; 水泥板材质，含辅材及安装. 247; 洗衣池(花岗岩）; 个; 1; 1500; 花岗岩材质，含辅材及安装. 248; 无障碍厕所标牌(男); 块; 1; 115; 尺寸：20*30CM,1cm厚雪弗板材质、白底黑字。. 249; 无障碍厕所标牌(女); 块; 1; 115; 尺寸：20*30CM,1cm厚雪弗板材质、白底黑字。. 250; 无障碍厕所标牌大(男女共用); 块; 1; 175; 尺寸：30*40CM,1cm厚雪弗板材质、白底黑字。. 251; 无障碍厕位标牌; 1; 115; 尺寸：20*30CM,1cm厚雪弗板材质、白底黑字。. 252; 无障碍厕所标牌(立杆); 块; 1; 830; 尺寸：40*60CM,高度约2.2米，不锈钢材质、白底黑字，烤漆。. 253; 无障碍停车位标牌(立杆); 块; 1; 830; 尺寸：40*60CM,高度约2.2米，不锈钢材质、白底黑字，烤漆。. 254; 无障碍通道标牌(大）; 1; 175; 尺寸：30*40CM,1cm厚雪弗板材质、白底黑字。. 255; 无障碍专用台牌; 块; 1; 115; 双面亚克力材质，内衬卡纸。. 256; 停车位标牌(不锈钢三角立牌）; 块; 1; 830; 不锈钢材质、双面文字烤漆。. 257; 扶手盲文贴片提示; 片; 1; 175; 不锈钢材质，盲点开模冲压成型，分上行、下行提示。. 258; 无障碍停车位建设; 个; 1; 480; 户外油漆，人工测量绘线。. 259; 无障碍轮椅席位; 个; 1; 280; 户外油漆，人工测量绘线。. 260; 共享轮椅桩位(含轮椅); 个; 1; 3880; 共享轮椅桩位、专用轮椅、后台维护、人工安装费。. 261; 共享轮椅维护费1年; 台; 1; 1100; 后台设置、维护费用。. 262; 共享轮椅户外雨棚建设; m2; 1; 680; 1台共享轮椅的空间：1.5*1米长. 263; 无障碍低位服务台; 米; 1; 1900; 多层实木板，表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。标准为1.2米长。. 264; 盲文书籍; 套; 1; 1850; 适合盲人翻阅，拓宽盲人视野，安抚心灵。10本. 265; 智能猫眼门铃; 套; 1; 1880; 屏幕2.8英寸，120度可视角度，一键按铃，开启视频通话。华为海思芯片，高图像质量，低功耗，反正灵敏，支持人形检测。具有远程可视对讲，24小时智能看家，随时打开手机，实时查看门口状态。. 266; 紧急呼救器（远程）; 套; 1; 1180; 无线呼叫器主机，带手上、挂身上两用，双向通话，一键求救，即时警报，突发情况时，按SOS可给设定的3个手机号码打电话。具有语音报时功能，开通手机卡下载APP进行远程操作。. 267; 地面绘制文字、图形; 项; 1; 500; 户外油漆，人工测量绘制提醒文字或无障碍标志。. 268; 宣传栏建设; 米; 1; 1800; 不锈钢框架，无障碍宣传画。. 269; 宣传片拍摄费; 项; 1; 30000; 无障碍宣传片拍摄、剪辑、配音，成品时长5分钟。. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）其他要求

1、▲本项目所有器材均须送进各个家庭并按要求安装、调试及培训，费用包含在投标综合总单价中，投标人自行考虑该风险。

2、▲本项目安装所需的器材、及其它材料采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，投标人须自行现场勘察，以求得准确的报价依据，报价时投标人应考虑该风险。

3、▲本项目采用单价招标，并按实际数量结算，成交后实行固定单价，该投标报价在合同执行期间是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。

4、▲本项目的验收费用由中标单位按实际支付，其中省级无障碍社区创建验收费每个2000元；残疾人家庭无障碍改造验收比例为总户数的20%，每户的验收费为300元。

（三）供货要求

▲1.本项目总供货时间为两年（分批供货）,分项目分年度签订合同。

2.交货期限：自合同签订之日起60日历天内完成合同设备的供货、安装、调试等，并投入试运行。

3.供货地点：采购单位指定地点。

4.质保期限：自验收合格之日起一年，投标单位可根据自身实力提供更长时间的质保，在质保期内，中标单位应在3小时内到场对进行免费维修服务，次数不限。免费维修服务内容包括维修更换零配部件及所需人工、工具、设备、交通等一切服务。投标单位应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在质保期内不得借此要求增加任何费用。

5.验收：本项目所有设备安装调试完成由采购单位组织第三方专业机构验收，如产品跟标书要求不符，直接退货并赔偿所带来的一切损失。

6.投标报价：根据以上最高单价填写折扣率，所有产品（服务）只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后二位。投标单价=单价最高限价*折扣率，例：护理床单价最高限价为2200元/张，投标折扣率为90.00%，那么投标单价为2200元/张*0.9=1980元/张。

7.付款方式：中标人完成供货、安装、调试等所有工作，验收合格后按年度合同价款的95%支付，余款5%作为质保金，在质保期满后无任何质量问题15日内无息付清。

（四）、最高限价

本次采购最高限价为人民币肆佰零陆万元（¥4060,000.00）整，投标按照折扣率报价，任何超过100%报价将被认定为无效报价（包含设备、安装、售后服务、人员工资等本项目实施的一切费用）。

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨市公共资源交易中心（编号：诸政采20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨市公共资源交易中心核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨市公共资源交易中心与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款     %的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸政采 202 -**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人名称：             （公章）

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

四、无重大违法记录的声明

（采购人）、诸暨市公共资源交易中心：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人 (盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸政采 202*-**-**

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| （总价）大写： |  | 小写： |

注：根据采购清单中的单价填写折扣率，所有产品（服务）只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后二位。投标单价=单价最高限价*折扣率，例：护理床单价最高限价为2200元/张，投标折扣率为90.00%，那么投标单价为2200元/张*0.9=1980元/张。

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人：                  （盖章）

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸政采         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

七、技 术 （服 务）偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

- 投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

十、  政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“货物名称”、“品牌规格型号”、“金额”应与《开标一览表》的“货物名称”、“品牌规格型号”、“投标单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

４．该表格只针对货物类招标项目。

投标人（盖章）：

日期：