上虞区委党校后勤运营项目（二年）

招标文件

招标编号：GZ2020006

采购方式：公开招标

采   购   人：中共绍兴市上虞区委党校

采购代理机构：绍兴市上虞区公共资源交易中心

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、开标	16

六、资格审查	16

七、评标	17

八、定 标	21

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分 评标办法及评分标准	25

第四部分 采购需求	30

第五部分 采购合同	46

第六部分 应提交的有关格式范例	65

- 第一部分 招标公告

绍兴市上虞区公共资源交易中心关于中共绍兴市上虞区委党校上虞区委党校后勤运营项目（二年）公开招标的公告

公告日期：2020年4月22日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市上虞区公共资源交易中心受中共绍兴市上虞区委党校委托，现就上虞区委党校后勤运营项目（二年）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：GZ2020006

二． 采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区委党校后勤运营项目（二年） | 1 | 项 | 5800000 | 服务范围：安全管理、卫生保洁、 绿化养护、培训 （会议）服务、设施维护、餐饮服务、宿舍服务等 | 5780000 |  |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2020年5月13日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

- 《CA申领操作指南》：

- https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

- 《CA管理操作指南》：

- https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

- 《CA驱动和申领流程》:

- http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

七、投标截止时间及要求： 2020 年 5 月 13 日 上 午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2020 年 5 月 13 日 上 午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 301 开标室开标。

- 开标时间后45分钟内（2020年 5 月 13 日  10:15  前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 5 月 13日  10:15  前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 本次开标不提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

- ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- ②除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心

联系人：卢女士

联系电话：0575-82398111

传真：0575-82398102

地址：浙江省绍兴市上虞区便民服务中心三楼

2、采购人名称：中共绍兴市上虞区委党校

联系人：陈女士、陈先生

联系电话：15925891926、0575-82213927

地址：绍兴市上虞区驿亭镇春晖大道98号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上虞区委党校后勤运营项目（二年） |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起二年。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币578万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 5 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 承包期满后或提前终止承包合同后一个月内向中标人无息退还全额履约保证金。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 20 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 21 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 22 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 23 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

7.1 投标报价统一为人民币计价，并包括下列第1-2条规定的费用：

7.1.1 人工成本费、管理费、税费等:即人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、管理费、税费；

7.1.2 耗材费用：办公用品、保洁车辆租用购买、垃圾清运费、设备标识、维修工具及备品（含电池、开关、灯管、插座、水道配件等）、消防远程监控服务费、安保器材、保洁用具（包括耗材）、卫生间洗手液、擦手纸、生活楼餐巾纸、卫生纸、垃圾袋等保洁耗材费用、幕墙清洗、设施设备清洗、河道保洁、消杀“四害”等不可预见费等,所有费用包干使用。

7.2 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3 投标货币

标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

- 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

- 投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 企业荣誉证书；

- 大型会议保障经验；

- 项目实施方案；

- 人员配备情况及考核；

- 项目总经理简历表；

- 项目各部门管理人员汇总表；

- 岗位员工配置计划表；

- 物品采购方案；

- 本地化服务能力；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

- 注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

- 如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

- 投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起45分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

- 26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

- 28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

- 28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

- 28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

- 28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

- 29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 30.履约保证金

- 采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 31.验收

- 31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

- 33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 35.供应商质疑

- 35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

- 35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

- 35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 36供应商投诉

- 36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

- 36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（20分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币伍佰柒拾捌万元整（小写5780000.00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（80分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 （68） | 项目实施方案 | 根据投标人编制的项目实施方案，对相应服务内容的服务目标、服务管理制度、服务流程、内部岗位责任制、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准从规范性、全面性、合理性及可操作性等方面进行打分，每项服务内容均应有具体方案，不提供方案该项服务内容不得分。 |  |  | 保洁服务 | 4 |
|  |  |  |  |  | 安保服务 | 4 |
|  |  |  |  |  | 会议服务 | 4 |
|  |  |  |  |  | 餐饮服务 | 4 |
|  |  |  |  |  | 前厅及宿舍服务 | 4 |
|  |  |  |  |  | 设备设施维护保养 | 4 |
|  |  |  |  |  | 节能降耗 | 4 |
|  |  |  |  |  | 易耗品管理 | 2 |
|  |  |  |  |  | 零星维修 | 3 |
|  |  |  |  |  | 绿化养护 | 3 |
|  | 人员配备情况及考核 | 拟派项目负责人 | 评委根据项目负责人的素质能力（包括年龄、文化程度、计算机能力等） |  |  | 2 |
|  |  |  | 评委根据项目负责人在其他项目管理岗位的任职经历、职位及工作经验是否适应本项目等打分。须提供任职单位的证明并加盖公章。 |  |  | 3 |
|  |  | 拟派部门主管 | 评委根据拟派部门主管的素质能力（包括年龄、文化程度、计算机能力、岗位培训经历等）及工作经验是否适应本项目等打分。 |  |  | 4 |
|  |  | 其它工作人员配备方案 | 评委根据人员配备方案的岗位设置合理性打分。 |  |  | 3 |
|  |  |  | 评委根据人员配备方案岗位人员配备数量合理性打分。 |  |  | 3 |
|  |  |  | 评委根据人员配备方案的岗位人员综合素质（包括年龄、文化程度、计算机能力等）打分。人员安排是否得当，人员的素质能力、相关专业的职业资格证书、工作经验是否适应本项目。 |  |  | 3 |
|  |  | 重大会议、重大活动临时应急保障人员配置方案 | 评委根据重大会议、重大活动需要临时增派保障应急的安保、保洁、会务、餐饮人员配置方案（包括年龄、文化程度、报价）打分（详见附件九：临时增派人员配置标准一览表），报价超过上限的，整个配置方案不得分。 |  |  | 6 |
|  |  | 考核方案 | 评委根据对项目负责人、部门主管、其他员工的考核方案的合理性和适用性打分。 |  |  | 3 |
|  | 物品采购方案 | 评委根据对采购方案的保洁用品品牌、安保用品品牌、餐巾纸和洗手液等易耗品品牌的合理性和适用性打分。 |  |  |  | 3 |
|  | 技术文件整体编写质量 | 根据投标人的技术文件的符合性、完整性、逻辑性及编制质量打分。 |  |  |  | 2 |
| 商务 （12） | 售后 服务 （2） | 本地化服务能力 |  | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。 |  | 2 |
|  | 资信（10） | 企业荣誉（须提供相关证明文件复印件并加盖公章，原件备查） |  | 投标人拥有星级饭店评定委员会评定的五星级得3分，四星级得2分，三星级得1分。 |  | 3 |
|  |  |  |  | 投标人被卫生行政管理部门评为食品卫生等级B级单位的得1分，被评为A级单位的得2分。 |  | 2 |
|  |  |  |  | 投标人被省级以上商务部门命名为诚信经营示范企业的得3分，被地级以上商务部门命名为诚信经营示范企业的得2分，被县级商务部门命名为诚信经营示范企业的得1分。 |  | 3 |
|  |  | 大型会议保障经验 |  | 具有与本项目招标需求相符合的会议保障经验或与本项目类似的业绩得2分（须提供县区级及以上相关部门的证明并加盖公章）。 |  | 2 |

2、商务要求表

| 本地化服务能力 |  | 投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（提供相关证明材料） |
| --- | --- | --- |
| 资信 | 大型会议保障经验 | 提供与本项目招标需求相符合的会议保障经验或与本项目类似的业绩（须提供县区级及以上相关部门的证明并加盖公章）。 |
|  | 企业荣誉 | 提供星级饭店评定委员会评定的五星级/四星级/三星级证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 提供卫生行政管理部门评定的食品卫生等级B级单位/A级单位证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 提供省级/地级/县级以上商务部门命名的诚信经营示范企业证明文件复印件并加盖投标人公章。 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分   采购需求

## 第一章  采购内容及要求

本项目物业的环境设施设备按照国家相关物业（酒店）环境设施设备项目等级指导标准，具体技术规范与要求如下：

1、项目概况

1.1项目坐落。上虞区委党校新校区位于上虞区春晖大道98号（春晖外国语学校南侧）。

1.2建筑概况。总占地77.8亩，总建筑面积约35000㎡，校区主要包括科研楼、教学楼、生活楼三块区域建筑及两个地下车库、地上车位、运动场地等附属设施。

科研楼建筑面积 3200㎡，各类房间17间，包括各类科研用房、教工会议室、信息化机房、小报告厅和室内体育馆等。

教学楼地上建筑面积12700㎡，地下车库面积7760㎡，车位128只，各类教室13间，千人规模大型报告厅，以及客座教授接待室、图书阅览室、干部心理关爱中心等功能性用房。

生活楼地上建筑面积8500㎡，各类餐厅3个，住宿部学员宿舍93间，设有商务中心、超市。地下车库面积3800㎡，车位61只。

2、管理服务的内容

2.1大楼的安保、保洁、会议、绿化以及设备维运等等。

大楼实际概况

教学大楼共三层，其中门厅1个，各类教室、会议室以及讨论室共计14间、客座教授休息室、密集藏书库、阅览室、情景模拟室、干部心理关爱中心、弱电机房各一间、储藏室、清洁间、茶水间、男女卫生间各13间。大报告厅可同时容纳1000就座.

科研楼共二层，教工会议室2间、各类办公室17间、资料室2间、仓库2间以及人事财务档案室、综合档案室各1间、茶水间、男女卫生间各2间。小报告厅可同时容纳264就座，体育馆内设羽毛球场2个和男女卫生间。

2.2生活楼服务运营管理

上虞区委党校生活楼的运营服务与管理包含了前厅接待、宿舍、餐饮的日常运营与管理，是上虞区委党校对学员接待综合能力的外在体现。通过高起点的酒店经营策划，将服务管理方的管理体系与品牌内涵全面导入生活楼，提高生活楼的经营管理水平，完善服务设施和保证服务质量。

生活楼概况

- 生活楼宿舍楼共四层，其中管理房3间、布草房3间，学员宿舍93间。

- 餐厅共二层 其中一层自助餐厅200座一间，自助餐厅170座一间，二层餐厅150座。

2.3人员配备

按照组织到位，结构合理，精简强干，执行有力的原则,由投标人自行根据服务管理内容配置。当配置不足，采购人要求增加人员时，服务单位必须无条件增加。人员最低配置：要求服务人员不得少于48 人，其中管理人员不得少于3人，消控中心人员不得少于3人。投标人应根据后勤服务的实际需要及上述部门分工及服务内容要求，自行编制合理的岗位及人员配置方案，并详细说明各岗位工作内容。同时还应提出特殊情况时（如大型或重要接待、会议）需临时增加人员的应急处理方案。

2.3.1、卫生保洁

上虞区委党校的校园保洁包含了教学楼、科研楼、生活楼、体育馆、地下室及室外场地的清扫保洁、垃圾清运等。投标人应根据不同区域及卫生保洁要求，所有室内外区域的卫生保洁、部分办公室保洁服务等编制人员配置计划及工作内容。

2.3.2、安全保卫

上虞区委党校共有主次出入口各1个，地下车库出入口2个，设有地面停车位88个，地下停车位189个，消控中心1个，出入口值班室2个。投标人应根据实际需要，设置岗位及岗点，并编制人员配置计划及工作内容。

消控室管理应符合消防条例第三十三条的要求，消控室必须与消防远程监控系统联网

2.3.3、会议服务

上虞区委党校目前拥有教室10间、大小会议室讨论室4间、1个阅览室、1个情景模拟室，1个1000座的报告厅，1个264人报告厅负责以上所有内容的日常保洁、会前准备、会中服务及会后的整理。投标人应提出合理的会议服务人员配置方案及工作内容安排。

2.3.4、设备维运

上虞区委党校校内主要设备为：高低压配电系统、VRV多联和地源热泵中央空调系统、热水系统、消控系统、电梯设备、数字有线电视及智能化系统（含综合布线系统、安全防范系统、计算机网络系统、校园公共广播系统、一卡通系统、信息发布系统、多媒体会议系统、多媒体教学系统、公共危机管理系统、媒体情景模拟系统、防雷接地系统、UPS电源系统、机房工程系统及综合管路系统等组成，一卡通系统又包含了门禁管理、停车场管理、消费管理、图书馆管理、宿舍门锁管理等子系统）

投标人应根据大楼的设施配置内容，自行提出岗位配置方案及人员配置计划，岗位及人员配置应满足设备设施日常运行为维护管理需要及国家及地方有关规范要求。

2.3.5、生活楼运营

（1）、前厅住宿部

负责所有学员的入住及退房手续办理、账务结算及所有宿舍的日常卫生检查，人员清扫整理，生活楼公共区域的保洁服务等。

（2）、餐饮部

负责全体教职员工的工作餐、学员的用餐、培训班次、会议及来宾接待用餐随时，重大节日的会餐。

（3）、综合部

负责员工的招聘，文档的整理，以及财务收支的核算。

3.项目服务要求

3.1保洁服务

负责区委党校校园内所有区域的室内外卫生保洁。

3.1.1．公共场所、公共绿地、主次干道、房屋公共部位的保洁应不少于以下频次：

1）公共场所、绿地：

A、绿地                                     1次/天   清理

B、硬化地面                                 2次/天   清扫

C、室外标识、宣传栏、信报箱                 1次/周   擦拭

D、水池、沟                                 2次/月   清理

2）房屋内公共部位

A、楼内通道、楼梯、电梯间                  2次/天   清扫

扶手                                   1次/天   擦拭。

B、消防通道                                2次/周      清扫

C、共用活动场所                            2次/天      清扫

D、楼道玻璃窗                              1次/周      擦拭

E、室内信报箱、消防栓、过道门等公共设施2次/周全面擦拭；

F、公共卫生间                              4次/天      清扫

G、及时性清扫积水、积雪

H、大厅地面保持光洁、明亮及保持各楼层通道地面的整洁

I、打蜡或抛光（指大厅地面）。

说明：保（清）洁工作完成后，保（清）洁区域、部位无垃圾、杂物、异味，外观整洁、明亮，并进行保洁巡查，无乱悬挂、乱丢弃、乱堆放、乱张贴、乱画现象。

3.1.2．垃圾的收集和处理

1） 根据实际情况，合理布设分类垃圾桶，垃圾应袋装，并进行垃圾分类收集；

2） 垃圾每日至少收集2次，做到日清，垃圾桶无溢满现象；

3） 垃圾箱、垃圾房根据实际需要进行消杀，有效控制蝇、蚊等害虫孳生，保持洁净

3.1.3．排水、排污管道畅通

1） 公共雨、污水管道       2次/年    全面通

2） 雨、污水井通           1次/月    检查（并视检查情况随时进行清掏）

3） 化粪池                 2次/年    检查   清掏（特殊情况应及时清掏）

3.1.4.河道保洁

1）河面保洁                2次/年（或根据河面情况随时保洁）

2）河道清淤                1次/年

3.1.5．建立消杀工作管理制度：根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物

3.2会议、培训服务

负责大小会议室、教室及2个大型报告厅的室内卫生保洁和会议、培训服务。

负责会前会议室、教室的布置、会后会议室的清扫和会议期间的服务及相关设备（如麦克风、电子屏、投影仪等）的日常管理、维修养护。会前、会后进行定期的检查，保证会议期间设备正常运行。设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零星维修合格率100%，一般性故障排除不过夜。

3.3设备维运、保养

依据现代企业管理要求，采用先进的设备设施管理理念、办法、手段，提供区委党校建筑安装系统（供配电及照明系统、电梯系统、暖通系统、给排水系统、消防系统、建筑智能化系统、灯光音响机械系统、电源系统、舞台系统）、建筑幕墙和建筑装饰以及室外配套工程等的正常运行维护、维修和保养。同时提供对其他外来服务单位（其他专业厂家或公司）进行监督、管理、配合服务。

3.3.1．房屋日常养护维修管理

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好程度和正常使用，而进行的日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

标准：

（1）按有关法规政策规定和业主约定对房屋及配套设施进行管理服务；

（2）房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁，外墙、公区楼梯间的面砖、玻璃等地无污迹、无破损，外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象，室外标识牌、外墙灯按规定设置，整齐有序；

（3）及时完成业主交办的各项零星维修任务，零修合格率100%，原则上随叫随到（5分钟）。

（4）入口处设立标识平面图，其他公共配套设施场地标识齐全、规范、美观。

3.3.2．弱电系统运行管理

负责中控室和楼层弱电间的弱电系统（消防系统、建筑智能化系统、灯光音响系统、电源系统、舞台系统、UPS系统）的值班、检查、检测和弱电设备的日常维修保养工作，以及相应陪套软件（BMS管理系统、楼控系统接口软件、消防报警系统接口软件、保安监控系统接口软件、BA应用软件、一卡通门禁和停车管理软件、巡更系统软件）。

标准：

（1）专业人员365天7*24小时值班；

（2）保证各弱电子系统的软硬件设施正常工作。

（3）一般性故障应立即排除，合格率100%，暂时不能处理的通知有关部门采取得当有效的应急措施。

（4）定期进行消防普查、演习，保证消防通道畅通，消防设施和器材始终处于完好状态，可随时启用。

（5）设备机房整洁、安全。

3.3.3.智能化通用设备的使用、管理和维护

负责全校通用设备（电脑、打印机、传真机、碎纸机等）、多媒体系统（电脑、中控、投影、幕布、摄像机等）、视频系统（电视（含机顶盒）、室内外大屏幕等）、音频系统和舞美机械、灯光系统的使用、管理和维护工作。

标准：

（1）所派工作人员必须为专业人员；

（2）建立严格的日常巡查保养制度，保证设备正常运行；

（3）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

3.3.4．给排水设备运行维护

给排水设备运行维护是指为保证给排水设备、设施的正常运行使用所进行的日常养护维修。

标准：

（1）控制室24小时值班，加强日常检查巡视，保证给排水系统正常使用；

（2）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准；

（3）加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

（4）定期对水箱进行清洗、消毒；

（5）保持水箱清洁卫生，无二次污染；

（6）保证室内外排水系统通畅；

（7）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜；

（8）在接到相关部门停水通知后，按规定时间提前通知业主。

3.3.5．供电设备管理维护

供电设备管理维护是指为供电系统正常运行而对供电设备进行的日常管理和养护维修。

标准：

（1）统筹规划，做到合理、节约用电；

（2）供电运行和维修人员必须持证电工证上岗；

（3）配电室24小时值班；

（4）加强日常维护检修，照明设备、指示灯具及线路、开关要保证完好；

（5）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

（6）供电设备定期维护；

（7）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（8）保证避雷设备完好、有效、安全；

（9）在接到相关部门停电通知后，按规定时间提前通知业主，备用应急发电机应按规定时间启用。

3.3.6．暖通系统的管理和维护

暖通系统的管理和维护是指为保证锅炉设备正常运行而进行的日常管理和养护维修。

标准：

（1）暖通系统配备专业人员；

（2）保证供系统运行正常、安全；

（3）暖通系统出现故障时，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

3.3.7．电梯运行维修

电梯运行维修是指为保证电梯设备正常使用而进行的日常管理、维修养护。标准：

（1）电梯为24小时运行；

（2）安全设施齐全有效，电梯内应急电话保持正常工作状态；

（3）通风、照明及其它附属设施完好，工作正常；

（4）电梯准用证、年检合格证齐全，维修保养合同完备；

（5）轿厢、井道保持清洁；

（6）因故障停梯，接到报修后维修人员应在5分钟内到达现场抢修，及时排除故障。

3.3.8．VRV空调、地源热泵运行维护

VRV空调运行维护是指为保证空调设备正常使用而进行的日常管理、维修养护。

标准：

（1）专业空调操作人员应保障各楼层中央空调系统及通风系统设备的正常运转；

（2）加强空调的日常定期检修、维护；

（3）空调设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

3.3.9．文体中心器材维护

（1）熟练掌握器材的性能、操作规程、维护保养常识，确保器材的正常使用，最大限度地发挥所用体育器材的效益，提高利用率。

（2）认真做好器材的维护保养工作，根据器材的不同性质和要求，要做好防尘、防潮、防锈、防腐蚀等工作，做到“定人保管，定期保养”，使器材保持应有的性能，经常处于完好的可用状态。

（3）经常检查、了解器材的运行情况，发现老化、损坏等情况应及时与维修部门取得联系，及时进行维修。对于不能维护检修的体育器材，经学校领导批准后，可送外单位或外请专业技术人员来校进行器材的维修工作。

3.4安保服务

全力维护区委党校校园内的正常教学、培训工作秩序，要确保值勤区安全保卫措施有力，工作任务责任到人。

（1）北门出入口7天*24小时设岗值班，南门出入口白天设岗班，对重点部位每半个小时巡查一次，夜间21:00～6:30每45分进行巡逻一次。

（2）消控室全天24小时实施监控。

（3）对公共设施、设备房、顶层天台等危险隐患部位，设置安全防范警示标志。

（4）对来访人员实施验证登记管理，对可疑人员盘问，杜绝闲杂人员进入，对前来培训、参会人员指引行走路径。

（5）对进出口的车辆实施管理，管理秩序良好，道路通畅，并引导车辆出入，有序停放车辆（含非机动车），人车分流，地下车库照明通风良好。

（6）能及时发现和处理各种安全和事故隐患，确保不发生安全方面的问题，能迅速有效处置突发事件。

4生活楼运维要求

4.1.前厅及宿舍管理

负责区委党校宿舍的运营服务与管理。通过高起点的酒店经营策划，将服务管理方的管理体系与品牌内涵全面导入生活楼，提高生活楼的经营管理水平，完善服务设施和保证服务质量，使区委党校生活楼达到国际四星级饭店服务水平。

服务内容主要包括：前厅接待、房卡发放及礼宾服务，宿舍清扫服务及宿舍日常其它服务等。

（1）前厅需24小时值班，建立严格的接待登记和房卡发放管理制度。

（2）提供16小时礼宾服务。

（3）宿舍清扫每日不少于1次，并做好定期大清洁。

（4）宿舍服务中心24小时值班，提供贵重物品代管服务。

4.2.餐饮服务

负责区委党校餐厅的日常餐饮、包厢、宴会服务与管理

4.2.1．餐饮服务内容主要包括：日常窗口餐的加工制作服务，教工用餐、培训班次、会议就餐及来宾接待用餐的加工制作及生活楼送餐服务，餐厅的环境保洁，餐厅服务管理，餐厅档案资料管理以及其他服务等。

（1）餐厅日常就餐保障，培训班次、会议及来宾接待用餐随时，重大节日的会餐；

（2）主食、副食、小菜、汤类等。每一例，早点不少于8个，午餐不少于16个，晚餐不少于16个；

（3）要求制订周食谱和接待食谱，除主食外，其他菜品在两周内不得重复出现两次。

4.2.2.餐厅食材采购管理

（1）材料库存既保证后勤服务的运营需要，又无积压、采购费用小；

（2）每次采购必须先由厨师长根据次日的就餐标准、就餐人数开好菜单经后勤服务科审核后预估食材由后勤科组织采购；

（3）食材进入厨房后，厨房及时清点数量，质量，验收合格后双方填写验收单签字确认。对验收不合格的食材一律退回，不予签字确认并报告后勤科由后勤科重新组织采购。

4.3.人事管理

根据生活楼的现状组建组织架构及制度，充分利用“观念整合、充分使用、严格管理”的方式合理安排定人定岗，以事定岗、职能清晰、职责明确。同时也要非常重视对精心挑选出来的主管以及后备力量的培养，考虑到酒店运营文化的差异，安排主要后备培养对象到其他具有特性的酒店、专业酒店管理培训公司等接受培训，邀请授课老师与员工面对面的进行授课。

在人员管理上力求灵活择优。平等竞争、择优上岗，充分利用绩效考核机制，调动全体人员的工作热情，绩效考核列为季度考核和年度考核，采取领导考核与群众考核相结合，平时考核与定期考核相结合，定量考核和定性考核结合方法进行。考核的结果作为奖励的主要依据。

4.4.易耗品、备品备件的采购、管理、使用

（1）区委党校日常服务管理所需的办公用品、安保用品、易耗品和服务用品由中标人采购管理。采购人对中标人采购物品的质量进行监管。

（2）物业服务管理所需的清洁工具、清洁设备、纸类和清洗用品等清洁低值易耗品与一次性用品由中标人采购提供。

（3）日常服务管理所需的工程（包括设备设施）维修、保养所需材料、备件由中标人采购提供。

（4）服务管理必须的仓库、办公、维修等用房和家具由采购人无偿提供。

5.人员配置总体要求

人员最低配置：要求服务人员（包括管理人员）不得少于 48人，其中主要管理人员（经理及以上）不得少于 3 人，消控管理不少于3人且任职资格须获得相关主管部门认证。

要求：人员结构合理，分工明确。特别是设备维运、维保人员配备要合理，即强电、弱电、暖通、给排水、等配置得当。工程技术骨干有相应专业中级以上职称，一般员工有相关专业所需的上岗证。礼宾、会议人员须满足礼仪标准，所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，重要岗位人员必须经考核、政治审查通过方可录用。每年员工流动率不得超过员工总人数的20%。

工作时间为一周七个工作日，每天工作时间满足后勤服务正常运行需要。

在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足采购人的工作要求，包括休息日及公众假期，无论服务方有什么理由，都不可以停止服务工作。采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求中标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。

中标人必须聘请（或指定）一位总经理（负责人），全权代表中标人与采购人保持密切联系并保证承包区域服务工作。

为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经符合国家规范的相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权进行审核。中标人须接受采购人安排的各类培训，培训费用开支由中标人负担。

6.管理机构与人力资源配置要求

| 部门 | 人员工种 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务中心 | 总经理（负责人） | 大专以上学历，55周岁以下，有二年以上同类项目管理经验。具有较强的政策水平、管理水平、组织协调沟通能力、创新能力、熟悉各部门的工作职责、工作规范、服务标准。懂法律、财务、安全等知识。 |
|  | 管理员 | 大专以上学历，50周岁以下有二年以上相关工作经验，具有一定的文字功底，懂计算机操作，能协助主任做好的部门的管理、协调、监督、考核工作。 |
| 安保服务 | 主管 | 高中以上学历，品行优良、政治过硬，熟悉安保监控系统操作和消防规及应急程序，有消防上岗证和保安员证。50周岁以下有二年以上管理经验。 |
|  | 队员 | 高中以上有两年以上工作经验。50周岁以下有公安机关颁发的保安上岗资格证。 |
|  | 消控人员 | 高中以上有两年以上工作经验。50周岁以下有消防上岗资格证 |
| 工程维修 | 工程人员 | 高中（含职高）以上符合国家规定的要求持证上岗，60周岁以下有二年以上相关工作经验。 |
|  | 高配 | 初中以上男性， 50周岁以下，有高配上岗证 |
| 保洁服务 | 主管 | 大专以上有二年以上后勤经验，懂保洁、保养、垃圾分类等专业知识，有较强服务意识。 |
|  | 保洁员 | 学历不限，男女不限， 女性55周岁以下，男性60周岁以下，五官端正、身体健康，吃苦耐劳 |
|  | 领班 | 大专以上，女性， 40周岁以下，五官端正、普通话标准，相关工作经历二年以上，有会议服务经验 |
| 会务保障服务 | 服务员 | 高中以上，女性，40周岁以下，五官端正，普通话标准，相关经历一年以上，熟悉多媒体的基本操作，有会议服务经验 |
| 餐饮服务 | 厨师长 | 高中（含职高）以上，有二年以上管理经验 具有一级以上厨师执业资格证和厨房各岗位（烹饪、切配、白案、冷菜等）操作能力，熟悉厨房管理的操作规范和流程，懂计算机操作。 |
|  | 厨师 | 高中（含职高）以上，有一年以上实践经验 具有三级以上厨师执业资格证和厨房各岗位（烹饪、切配、白案、冷菜等）操作能力，熟悉厨房各岗位的操作规范和流程。 |
|  | 餐厅服务员 | 高中以上，女性，40周岁以下，五官端正、普通话标准，相关经历二年以上，熟悉餐厅服务的规范和流程，懂计算机操作。 |
| 住宿服务 | 前厅 | 高中以上，女性，40周岁以下，五官端正、普通话标准，相关经历二年以上，熟悉总台接待的工作流程和服务标准，懂计算机操作。 |
|  | 宿舍服务员 | 初中以上，女性，50周岁以下，五官端正、普通话标准，相关经历一年以上，熟悉宿舍打扫的工作流程和规范。 |

备注：

①投标人应根据上虞区委党校后勤运营服务项目的具体情况，科学合理配置管理和服务人员。要求管理及服务人员不得少于48人。

②相关专业人员应取得上表规定的相应从业资格证书或岗位证书，专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书、专业上岗证或职业技能资格证书。管理人员和其他服务人员一律不得在项目外兼职。

③管理与服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；提供主动、热情、周到、及时的服务。

④管理与服务人员应按规定统一着装，服装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，行为规范，举止得体。

⑤管理与服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

⑥管理与服务人员应接受过相关专业技能的培训，掌握后勤的基本法律法规，尽快熟悉中共绍兴市上虞区委党校的基本情况、熟练操作和正确使用相关专用设备。

⑦人员安排必须充分满足各岗位和工作量的需要。

⑧教工餐厅的厨师岗位和洗菜工岗位必须经党校后勤科对其实践能力考察，才能上岗。

## 第二章  付款方式及要求

付款方式：服务费按合同约定的价款支付，先做后付。在月后10个工作日内，支付前一个月服务费的90%部分，其余10%部分为考核奖金额(根据第三章《上虞区委党校后勤管理考核办法》考核)在下个季度根据考核结果予以支付，考核为每一季度一次。

## 第三章  上虞区委党校后勤考核办法

第一条  为了实现新校园管理的标准化、制度化、规范化、科学化,确保新校园高效、安全、有序运行，圆满完成年度各项后勤服务工作目标，特制定本办法。

第二条  考核对象为负责新校园设施设备运维、保洁会议服务、安保服务、员工管理和餐饮住宿服务的服务单位。

第三条  考核内容

由设施设备运维、保洁会议服务、安保服务、员工管理、餐饮住宿服务和节能降耗管理等六个方面组成，实行100分倒扣考核制，其中设施设备运维为20分、保洁会议服务10分，员工管理15分，安保服务15分，餐饮住宿服务30分，节能降耗管理10分。

第四条  考核依据

服务单位合同承诺所确定的各项具体工作目标作为考核主要依据。此外双方在管理过程中（合同以外）协调一致的补充内容也可作为考核依据。

第五条  考核办法

采取定期检查考核的方式，党校后勤部门组建考核小组，每季分别对设施设备维运、保洁会议服务、保安服务、员工管理、餐饮住宿服务和节能降耗管理进行检查评分，按分值计入考核总分。

第六条  由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，由该相关单位提出理由及书面报告，交考核小组讨论确定。

第七条  季度考核达到90（含）分以上的，考核奖给予全额发放；季度考核为80分(含)-89分(含)考核奖按实际分数的折扣率发放；季度考核分数达到70分(含)-79分(含),考核奖按7折发放,季度考核分数70以下不予发放,服务单位在服务年限内发生责任事故或安全事故，实行一票否决制，扣减全额考核奖，视情况扣除履约保证金，造成损失的赔偿损失并追究相关责任。

第八条  连续两个季度低于70分，党校有权单方面与服务单位终止服务合同。

第九条  服务单位工作人员缺勤、缺岗、违章违纪的，按照党校相关规定相应扣除服务费；缺编的，按照服务单位相应工资标准比例扣除人工费。

第十条  服务单位被有效投诉造成外部不良影响的,视情节轻重,扣月考核奖罚金的10%-30%。

第十一条  服务人员在工作中成绩突出，根据年度考核结果，每年评比先进工作者3名，予以通报表彰，并给予每人1000元奖励，由后勤服务科组织考核，奖金由服务单位支付，从服务费中列支。

第十二条  本办法由后勤服务科负责具体解释

附：区委党校后勤运营考核细则

区委党校后勤运营考核细则

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安保服务（15分） | 1.执勤时擅离工作岗位或发现夜间巡逻缺岗或未按规定巡逻的 | 2 |  |
|  | 2.未按平安建设要求做好安全、检查、培训工作和台账不全的 | 5 |  |
|  | 3.为做好安全出入管理工作或造成人员和车辆进出不畅的 | 1 |  |
|  | 4.因管理责任造成治安或消防事故，造成损失的 | 2 |  |
|  | 5.对管理范围内发生的涉及治安、消防等安全方面的问题、事故、隐患等，该报而未报的 | 5 |  |
| 保洁会议服务 （10分） | 1.未按规定要求完成保洁工作的，地面积水造成事故的 | 1 |  |
|  | 2.公共部位、公共场所、设施设备卫生没有达到要求 | 1 |  |
|  | 3.未按垃圾分类要求做好垃圾分类工作的 | 2 |  |
|  | 4.未做好会议前准备、会中服务、会后整理工作的 | 2 |  |
|  | 5.未按规定要求开展除“四害”活动的 | 2 |  |
|  | 6.未按要求做好台账记录的 | 1 |  |
|  | 7.未按要求做好保密工作，造成泄密的 | 1 |  |
| 设施设备运维 （20分） | 1.未按规定无资格证上岗或资格证无效的 | 3 |  |
|  | 2.未做好楼群公共部位和构筑物及附属设施维护的 | 2 |  |
|  | 3.未按要求对水电设施设备检修、检修不及时、无记录或记录不全的 | 3 |  |
|  | 4.未能保障水电、消防等公共设施设备正常运行的 | 2 |  |
|  | 5.对空调、电梯、热水器等设施设备未及时检查、维修、保养的 | 5 |  |
|  | 6.未按设施设备安全操作规程违规操作或造成损失的 | 5 |  |
| 餐饮住宿服务 （30分） | 1.未做好厨房、餐厅、宿舍和人员卫生安全工作的 | 4 |  |
|  | 2.未按食品加工标准操作的，违反国家食品安全、卫生、质量监督等相关法律的 | 10 |  |
|  | 3.未按食品采购储存要求或造成食品浪费的 | 4 |  |
|  | 4、.未经消毒使用餐具、刀具、砧板的 | 4 |  |
|  | 5.未明确岗位职责或履行岗位职责不力的 | 4 |  |
|  | 6.未建立餐厅、厨房、宿舍工作台账的 | 4 |  |
| 员工管理（15分） | 1.未按规定着装、仪表不整、形象不佳的 | 1 |  |
|  | 2.未尽到工作职责，屡教不改的 | 2 |  |
|  | 3.服务态度差，被他人投诉，经调查核实的 | 5 |  |
|  | 4.服务人员上班时做与工作无关的事或行为不检点的 | 2 |  |
|  | 5.工作失职造成损失或不良影响的 | 5 |  |
| 节能降耗管理 （10分） | 1.未按要求建立能源消耗台账的 | 2 |  |
|  | 2.发现用水、用电有跑冒漏滴现象或长明灯的 | 2 |  |
|  | 3.未按节能机构要求使用空调、热水器等电器设备的 | 2 |  |
|  | 4.发现水表、电表、气表数据异常未查明原因造成浪费的 | 2 |  |
|  | 5.违规使用一次性用品或垃圾袋、纸张等易耗品未做到循环使用的 | 2 |  |

- 第五部分 采购合同

委托方：                                      （甲方)

受托方：                                             （乙方)

为营造大楼安全、整洁、文明的工作、招聘环境，保障公共设施设备的正常使用，甲方经区招投标中心公开招标，乙方中标，甲方现将人力资源市场大楼的后勤项目委托乙方管理，根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为 GZ2020006 采购文件，签订本合同。

第一条：物业基本情况

1、项目概况

1.1项目坐落。上虞区委党校位于上虞区春晖大道98号（春晖外国语学校南侧）。

1.2建筑概况。总占地77.8亩，总建筑面积约35000㎡，校区主要包括科研楼、教学楼、生活楼三块区域建筑及两个地下车库、地上车位、运动场地等附属设施。

科研楼建筑面积 3200㎡，各类房间17间，包括各类科研用房、教工会议室、信息化机房、小报告厅和室内体育馆等。

教学楼地上建筑面积12700㎡，地下车库面积7760㎡，车位128只，各类教室13间，千人规模大型报告厅，以及客座教授接待室、图书阅览室、干部心理关爱中心等功能性用房。

生活楼地上建筑面积8500㎡，各类餐厅3个，住宿部学员宿舍93间，设有商务中心、超市。地下车库面积3800㎡，车位61只。

第二条：后勤服务期限

自     年   月   日起至    年  月   日止，项目后勤服务合同期为 24个月。

1、本项目招标期限为二年。

2、正式进场时间为服务期限起算时间。

第三条：委托管理内容及标准

1、依据招投标文件，乙方主要提供以下服务：

基础管理、房屋管理和维护、设备设施维护管理、安保及车辆管理、环境卫生管理、会务服务、餐饮服务、宿舍服务、文体活动室服务及甲方交代的其它工作。

2、工作标准见合同附件。

第四条：后勤服务费用及付款方式

- 费用标准：

本合同物业服务费用为       元/2年，每月支付           元。

费用计算日期为：     年     月    日至      年    月  日。遇到社保缴费基数、比例及最低工资标准上调，则按绍兴市最低工资调整比例进行调整，调整以即将结束的合同内员工薪酬为基数。

2、后勤服务费用范围：本合同费用范围详见招标文件费用报价明细所列内容，如有超出以上内容，原则上由甲方支付或者双方协商确定支出方式。

3、后勤服务费支付方式：

①在本项目后勤服务每个月末的后一个月的10日内，甲方按合同约定向乙方支付上一个月的后勤服务费，乙方须向甲方开具符合甲方当地财税部门要求的发票，考核奖每一季度的后一个月10日前按照考核结果支付上一季度的考核奖。

②有重大会议、重大活动时应甲方要求临时增加的应急保障人员费用按投标报价附件九对应岗位标准结算。

③各项设备设施零配件的更换、房屋维修在工程保修期内的由乙方及时通知相关施工单位进行维修；因乙方未及时通知或未发现等原因导致的维修或损失扩大，由乙方承担维修责任。

④乙方在收到中标通知书后15日内向甲方递交履约保证金     万元[供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交]，履行合同完毕后，乙方将全部实物及资料以妥当的方式交接给甲方指定的接受人员和机构，经甲方验收合格后，由甲乙双方按合同约定结算履约保证金并退还剩余履约保证金（无息）。

第五条：双方的权力和义务

一、甲方的权力和义务

1、审定乙方拟定的后勤管理制度及制度的执行情况。

2、检查考核乙方管理工作实施情况，有权向乙方提出意见、建议或整改通知。

3、审定乙方提出的后勤服务的年度管理计划。

4、乙方工作人员连续被有效投诉，甲方有权要求乙方更换工作人员。

5、负责处理非乙方原因产生的各种纠纷。

6、按照约定向乙方提供后勤管理用房。

7、协助乙方做好后勤工作和宣传教育，制订相关规定，落实到所有工作人员，并对违反规定的行为进行阻止。

8、委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准合格等级。

9、负责协调原后勤单位的移交工作，将相关的资料、档案及时移交给乙方。

10、法律法规规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方的权力和义务

1、负责编制后勤年度管理计划。

2、制定后勤管理制度并执行。

3、乙方不得擅自占用、改变本项目的任何使用功能。

4、乙方须严格按照约定提供高品质的后勤服务。在日常涉及后勤工作中，甲方工作人员积极配合乙方的正常管理，乙方工作人员有权拒绝甲方工作人员提出的超出职责范围的要求，如果确需乙方做超出职责范围的工作，须由甲方代表向乙方代表提出，经双方协商一致后实施。

- 乙方工作人员应服从甲方管理部门的管理，及时完成交代的事务。

- 当合同终止甲方另行委托其他后勤公司时，乙方必须向甲方移交后勤完整的档案资料、后勤用房。

7、乙方员工工作时需遵守相关管理制度。

8、乙方自行承担电脑、打印机、文件柜等自身使用的办公用品（不含办公桌、床）及办公用耗材和招标文件要求乙方承担的费用。

9、用于后勤服务所用的水电费用以及大件维修费用及耗材、（不包括人工费、乙方办公用耗材）等由甲方承担；后勤服务中办公费和服务中损坏物赔偿费等由乙方自行承担。

10、法律法规规定由乙方承担的其他责任。

第六条 考核

一、考核办法：

为创建安全有序的办公、生产环境，提高校区的物业服务质量，甲方采取以下方法对乙方进行考核：

1、甲方每月末对乙方服务的校区进行评分考核，月度考核达到90（含）分以上的，考核奖给予全额发放；月度考核为80分(含)-89分(含)考核奖按实际分数的折扣率发放 ;月度考核分数达到70分(含)-79分(含),考核奖按7折发放,月度考核分数70以下不予发放,服务单位在服务限内发生责任事故或安全事故，视情况扣减考核奖和履约保证金，造成损失的赔偿损失并追究相关责任。

2、每年年末，甲乙双方可以组织人员对校区按《浙江省后勤示范大厦标准》和《星级酒店管理服务标准》进行检查考核，对校区后勤物业服务工作进行评估整改，如确属乙方执行不力的内容，可以计入到季度考核成绩扣分中。

二、考核程序：

1、乙方应编制后勤工作每季、年终考核表，由甲方或委托有关单位负责对本项目后勤服务进行考核。

2、合格标准：综合得分90分以上为优秀；80至89分为良好；70至79分为合格；70分以下不合格。

3、意见反馈：甲方将考核情况及时反馈至校区后勤处和所属分公司。

4、考核办法自合同签订生效之日起实施，解释权归甲方。

第七条：违约责任

1、由于乙方原因，造成不能完成规定的管理项目或服务质量达不到招标文件要求或直接造成甲方经济损失的，甲方有权书面要求乙方限期整改、赔偿甲方的直接经济损失，若乙方拒不整改或整改后仍不能达到甲方要求的，就该项内容甲方有权另行委托他人进行管理，所需费用由乙方承担，直至单方面终止合同。

2、甲方延期支付每季物业服务费的，每日按照未支付费用总额的千分之三标准向乙方支付延期滞纳金，以日累计。

3、甲乙双方任何一方无充分理由提前终止合同的，需要承担合同全部后勤服务费用总额的20%作为违约金。

4、后勤服务人员配备或增减人员标准必须符合投标报名人员要求和招标文件规定的相关要求，对不符合投标报名人员和招标文件要求的，则该后勤服务人员费用不予计算，并按投标文件报价明细表附件六规定对应岗位费用标准在每季后勤服务费支付中扣除。中标后，项目经理必须到岗到位进行管理，否则将被扣罚违约金10万元，违约金从履约保证金中扣除。

5、乙方在本合同履行期间，未执行招标文件要求和投标时的承诺，甲方提出书面通知限期整改未整改的，甲方视情况有权扣除5万至全部履约保证金。

6、在本合同履行期间，乙方应杜绝发生重大管理责任事故，如经有关部门认定乙方发生重大管理责任事故造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失，赔偿金从服务费中扣除，不足部分甲方通过法律手段向乙方追偿，并承担由此而造成的一切经济损失和法律后果。发生二次重大管理责任的，甲方有权中止本项目后勤服务合同，由此而造成的一切经济损失和法律后果均由乙方承担。

7、甲乙双方因后勤服务发生争议，应平等协商解决。协商未果，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

第八条：其它约定

1、乙方在日常后勤中，对甲方指定管理部门和甲方代表负责，甲方其他部门和人员不能直接干涉乙方的日常后勤管理工作。

2、本合同在履行期间，如遇不可抗力致使无法正常履行，双方应按有关法律法规规定协商处理。

3、乙方要与所聘员工签订劳动合同（返聘协议），员工待遇、安全及发生劳动纠纷，由乙方全权负责。

4、甲方不负责乙方员工的食宿。

5、本合同所有附件均为本合同的组成部分，具有合同相等的法律效力。

6、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方的法定代表人或其授权代表签字、盖各自单位公章并乙方按规定交纳履约保证金后生效。

甲方签章：                             乙方签章：

单位负责人（或授权人）签字：           法人（或授权人）签字：

税务登记证号：                         税务登记证号：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

联系人电话 ：                          联系人电话：

传真：                         	       传真：

地址：                                 地址：

邮政编码：                     	       邮政编码：

- 年  月  日                                   年  月  日

合同附件：

设施设备运维工作标准

| 内容 | 目标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 强 电 | 管理基础 | 1、规程：应具备并执行的规程，电业安全规程，电气设备现场一、二次运行规程和典型操作票，电气设备预防性试验规程，变压器运行规程，电气事故调查规程，电气事故处理规程，典型操作票正确完整，已在实际中使用； |
|  |  | 2、相关制度齐全（岗位责任制度，交接班制度，巡回检查制度，设备定期试验和缺陷管理制度，现场培训制度）执行情况良好 |
|  |  | 3、图表齐全（高、低压模拟图，开关跳闸次数图，巡视路线图，继电保护整定值配置表，熔丝配置表，设备定级别表，高低压模拟图），并与现场运行相符； |
|  |  | 4、记录：十种记录薄完备，值班(交接班)记录，运行记录，操作票和工作票记录，检修、试验记录，设备缺陷记录，开关、保护动作记录，避雷器动作记录，电池测量记录，安全活动和培训记录，安全工器具试验和消防设备检查记录，不漏记、不撕页、字迹清楚； |
|  |  | 5、技术资料：竣工图保存完整并与实际相符，设备台帐齐全，各类电试报告齐全，负荷记录齐全，设备改造及大、小修竣工有记录，设备事故、障碍及运行分析有专题报告； |
|  |  | 6、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受用户保修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录； |
|  |  | 7、定期向用户发放生活楼运营服务管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95﹪以上； |
|  |  | 8、建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率达100﹪、返修率不高于1﹪，并有回访记录； |
|  | 安全运行 | 1、设备良好，运行正常； |
|  |  | 2、操作票、工作票两票齐全，票面合格率达90﹪以上； |
|  |  | 3、保证正常供电，限电、停电、临时用电管理规定完善，并按规定执行； |
|  |  | 4、制订停电应急处理措施并严格执行； |
|  |  | 5、电器设备标牌、标识正确、齐全、清晰，遮栏及各种标志符合要求； |
|  |  | 6、线路、设备巡视项目全面； |
|  |  | 7、工作照明和事故照明处于完好状态； |
|  |  | 8、安全工具齐全，按期试验合格； |
|  |  | 9、消防器材放置合理，定期检查有记录； |
|  |  | 10、防小动物有措施，电缆沟定期检查、盖板齐全、不积水、室内无食物剩渣并常设灭火器具和药物、户内外场地整洁、环境美； |
|  |  | 11、双电源连锁可靠使用正常； |
|  |  | 12、防雷接地设施符合要求； |
|  |  | 14、合理安排负荷，电容器投切合理节约用电； |
|  | 设备维护 | 1、制定年度工作目标、电气设备维保计划及实施方案； |
|  |  | 2、制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度及内容，并严格执行； |
|  |  | 3、设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求； |
|  |  | 4、设备所需专业技术人员，持证上岗、严格执行操作规程； |
|  |  | 5、设备运行正常、无淘汰设备、无三类设备，修试不超周期、项目齐全、合格； |
|  |  | 6、保护和自动装置投切符合要求，开关接触良好、状态与模拟图一致； |
|  |  | 7、各类表计指示及计量正确； |
|  |  | 8、接地装置完整可靠，符合规定； |
|  |  | 9、各类开关等配件配置得当，有备品； |
|  |  | 10、每年一次开关保护传动试验有记录； |
|  |  | 11、设备挂牌有说明，管理落实到人； |
|  |  | 12、一、二类设备保持清洁，定期清扫，每年不少于2次，有记录； |
|  |  | 13、设备按季定级，完好率达100﹪，其中一类设备达80﹪以上； |
|  |  | 14、直流操作电源维护好，电池测量有记录； |
|  | 人员配置及技术培训 | 1、岗位设备合理，人员配备齐全，责任明确，管理人员和专业技术（值班、维修、操作）人员持证上岗，员工统一着装，配戴明显标志，工作规范，作风严谨； |
|  |  | 2、值班台上应有：值班人员及相关人员的名单，主要设备技术参数及其他必要数据，通讯设备良好； |
|  |  | 3、技术培训：《安规》及其他有关规程考试，每年不少于一次、有试卷，业务技术考试每年不少于一次、有试卷；事故及应急预案演习每年不少于一次、有记录；安全活动每月不少于一次，有记录； |
|  |  | 4、现场应知应会考问：包括安规、业务技术抽考； |
|  | 室内外公共照明 | 1、室外、道路、楼道、厅堂、卫生间等公共照明完好； |
|  |  | 2、根据时间、地点、气候等因素变化制定各种公共部位照明方案，及时调整、严格执行，节约用电； |
|  |  | 3、督促用户随手关灯，杜绝浪费； |
| 空调系统设备维运 | 中央空调（报告厅） | 1、制定空调使用管理规定，根据季节变换按规定开启冷热空调或新风； |
|  |  | 2、按设备操作规程（规定）及开关顺序开启/关闭冷热空调主机、末端设备； |
|  |  | 3、设备主机运行期间落实专人值班、巡查，按时抄表，做好记录，发现问题及时解决或报告上级； |
|  |  | 4、由BA（集中）控制的空调末端设备，在运行期间落实专人巡检，检查开/ 闭 |
|  |  | 5、及运行状态，听取使用方反映，做好巡查记录。发现问题或隐患及时处理并报告上级，并根据使用方反映及时调整末端运行状态。 |
|  |  | 6、制定专门的设备维保计划，除部分由专业厂家负责外，按时做好整套暖通系统的维护保养，换季期间做好过滤网清洗； |
|  | VRV空调(可变冷媒流量空调系统) | 1、制定VRV空调使用管理规定，根据季节变换通过总控室统一变换制冷/制热工况； |
|  |  | 2、VRV空调使用季节，运行期间落实专人巡检，掌握室外机、室内机运行状态，做好记录，发现问题及时解决或报告上级 |
|  |  | 3、做好对VRV空调使用者投诉或报修的服务，做到快速反应，高效服务，如遇机组重大故障或调试缺陷，及时通知厂家维保队伍维修解决； |
|  |  | 4、优化总控程序设置，对公共区域VRV空调统一由总控室操控，适当加强对办公室内VRV空调机的控制，通过管理手段尽量减少公共区域及办公室内VRV空调的电能浪费； |
|  |  | 5、制定一般性维保计划，除由厂家委托维保内容外，做好一般性系统维保，换季期间做好过滤网清洗； |
|  | 通风 | 1、制定车库、卫生间等日常排风使用管理规定，每日定时启动排风系统； |
|  |  | 2、通风设备运行期间，落实专人巡检，检查设备运行状态，发现问题及时解决或报告上级； |
|  |  | 3、制定会议室相应通风使用规定，根据季节、气候及会议室内现场空气品质，做好会议前的通风准备，尤其要做好大型会议场所得空气品质保障； |
|  |  | 4、在春、秋季节，结合空调新风，尽量多使用通风设备来改善空气品质； |
|  | 管理方面 | 1、制定各种操作规程、使用管理规定、岗位责任制、安全责任制及应急预案，做到制度上墙、落实到人； |
|  |  | 2、空调机房做到整洁有序、不得有它物占用，各种设备责任到人，挂牌明示，阀门开/闭状态应挂牌标明。设备使用情况有现场记录； |
|  |  | 3、树立节能大局意识，深入每位员工人心，做到随时节能，随时节能，并从管理制度上保证节能措施的落实。 |
| 电梯 | 制度建设 | 1、电梯安全管理制度 |
|  |  | 2、电梯安全操作规程 |
|  |  | 3、电梯保养制度 |
|  |  | 4、电梯故障申报修理程序 |
|  |  | 5、电梯使用注意事项 |
|  |  | 6、岗位责任制，分工明确 |
|  |  | 7、事故处理程序 |
|  |  | 8、电梯紧急救援预案 |
|  | 工作计划、记录 | 1、年度检查、维护计划 |
|  |  | 2、月度工作计划 |
|  |  | 3、故障及处理的全过程记录 |
|  |  | 4、人员变更记录 |
|  |  | 5、检修记录 |
|  |  | 6、物料、工具的管理记录 |
|  |  | 7、工作情况月报表 |
|  |  | 8、学习、培训记录 |
|  | 工作质量 | 1、机房上锁，通道无阻；内部整洁，物品摆放有序；无漏水、漏油现象；照明、通风良好；专用工具齐全；应急照明正常、消防器材齐全；机房不做他用； |
|  |  | 2、轿厢整洁无损；照明及应急照明正常；指示、警铃、通讯设施正常；风扇正常；按钮、开关正常灵活； |
|  |  | 3、层门、厅门清洁无变形；按钮灵活指示正常；开门灵活无碰撞声音； |
|  |  | 4、底坑干净、无积水、照明正常； |
|  |  | 5、电梯运行时各部分无异常声音；舒适感强； |
|  |  | 6、故障处理及时有效； |
|  |  | 7、设备标识齐全、清晰、显眼； |
|  | 其他 | 1、岗位责任人持证率达100%； |
|  |  | 2、制度明确、齐全的年度工作目标； |
| 弱电 |  | 1、完备的年度计划和工作目标 |
|  |  | 2、管理人员和专业技术人员设置到位、分工明确，员工工作规范，作风严谨，操作者应经培训合格，持证上岗 |
|  |  | 3、设立服务电话，对各类报修、建议、问询、质疑、投诉等各类信息进行收集和反馈，并及时处理，有记录，定期研究总结 |
|  |  | 4、制订各类设备安全运行、操作、巡查、维护保养、检修规程并严格执行 |
|  |  | 5、对设备进行经常性维护、保养，并定期检测、调整，维护、保养和检测记录，记录真实、准确、完整 |
|  |  | 6、设备台帐、卡、设备档案（包括各类图纸、图表、软件等）及各类记录齐全 |
|  |  | 7、现场标志完好，各种图表齐全正确，机房布置合理、整洁有序 |
|  |  | 8、各系统运行正常，满足使用要求，工艺、编程合理，使设备经济有效运行，达到节能目的；操作正确，故障处理准确、及时并有记录 |
|  |  | 9、重视清洁、保养、检查和调整工作，设备及机房环境整洁，无杂物，灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 |
|  |  | 10、编制备品备件计划、系统检测计划和设备更新计划并实施 |
|  |  | 11、制定事故应急处理方案并有演练 |
|  |  | 12、对合理的建议及时整改，满意率达95%以上，有合理化建议并实施 |
|  |  | 13、发生设备事故，应当认真分析原因，确定事故性质与类别，确定责任者，并做出妥善处理和完善防范措施 |
| 给排水系统设备设施维运 | 给水 | 1、按规定进行抄表，定期检查生活水泵运行、保养，定期检查、清洗水箱，水位控制系统是否正常，管网系统是否漏水； |
|  |  | 2、热水系统：热水设备是否定期检查、保养，清洗、管网系统是否漏水； |
|  | 排水 | 1、排污系统：定期对各排污口进行检查，定期检查各排污隐井水位标高； |
|  |  | 2、雨水系统：定期对各屋面雨水入口进行检查、清理入水口周围异物，定期检查各雨水隐井水位标高。 |
|  | 管理方面 | 1、制定各种操作规程、使用管理规定、岗位责任制、安全责任制及应急预案，做到制度上墙、落实到人； |
|  |  | 2、根据卫生安全要求，相关人员需要持证上岗； |
|  |  | 3、按照工作需要人员定岗 |
|  |  | 4、机房管理是否做到整洁有序，不得有它物占用，各种设备责任到人，设备的运行状态挂牌明示； |
|  |  | 5、每月（年）检查记录是否完整； |
| 楼宇消防系统（含消水、放排烟系统） | 消防水管网、消防水泵等 | 1、消防栓故障维修是否及时； |
|  |  | 2、年内末端放水测试有记录； |
|  | 排烟阀、排烟防火阀、送风阀 | 1、排烟口、送风口周围有无影响使用的障碍物； |
|  |  | 2、阀件是否完整；旋转机构是否灵活；进行手动、远程启闭操作时，是否可完全打开；送风阀是否完好，能否完成送风功能 |
|  | 送风、排烟风机 | 1、风机房周围有无可燃物； |
|  |  | 2、送风、排烟作业是否能正常运行； |
|  |  | 3、年内对防排烟风机的风量是否有测定 |
|  | 风机电柜 | 1、操作开关是否能正常使用，指示灯显示状态是否正常。 |
|  | 防火卷帘门 | 1、检查下降过程是否平稳，有无阻塞现象，落底后是否严密。 |

保洁会议服务工作标准

|  | 目标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 总 体 外 围 | 1、地面清扫、收集垃圾、水力冲洗，达到无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 |
|  |  | 2、标志牌清洁，达到无积灰 |
|  |  | 3、2米以下外墙刷洗，达到无积灰、污渍、无乱贴广告 |
|  |  | 4、监控探头清洁，达到无灰尘 |
|  |  | 5、明沟清扫、收集垃圾、刷洗，达到无垃圾、杂物、无积水、无苔藓 |
|  |  | 6、室外垃圾箱外抹内洗，达到干净明亮 |
|  |  | 7、绿化、草坪内每天清理垃圾、杂物，达到无异物 |
|  | 公 共 区 域 | 1、地面清洁、定期做晶面，达到无灰尘、光亮 |
|  |  | 2、墙身（2米以下）清洁、除尘，达到无积灰、无蜘蛛网、无乱贴广告 |
|  |  | 3、大理墙面（2米以下）清洁、除尘、抛光，达到无积灰、污渍 |
|  |  | 4、墙角、灯箱、灯具清洁、除尘，达到无灰尘、无蜘蛛网、无蚊虫 |
|  |  | 5、墙脚线清洁、除尘 ，达到无积灰 |
|  |  | 6、风口清洁、抹尘，达到无积灰 |
|  |  | 7、烟灰缸清除烟蒂和保洁，达到烟蒂不超过三个、外表清洁 |
|  |  | 8、废物箱清除垃圾、外表抹净，达到无垃圾满溢、无拖挂 |
|  |  | 9、门框除尘（木质上碧丽珠）、铜把手，达到无灰尘、无手印、明亮 |
|  |  | 10、地毯、踏垫除尘，达到无垃圾、无泥巴 |
|  |  | 11、抛光砖地面推尘，达到无灰尘、污渍 |
|  |  | 12、标识牌（各类）抹尘，达到光亮 |
|  |  | 13、各类消防设施抹尘，达到无灰尘 |
|  |  | 14、天花板表面目视无污迹、灰尘、蜘蛛网 |
|  |  | 15、室内公共区域大玻璃窗内清洗，达到无积灰、无刮刀印、明亮 |
|  |  | 16、领导办公室卫生保洁要当日及时做好没有存在隔日打扫，物品更换、添加、反映情况要及时 |
|  |  | 17、领导休息房要做到保持在随时可用状态或接到通知后人员要及时到位 |
|  |  | 18、开水间的开水器要按规定开、关，及时清理茶叶渣及垃圾 |
|  | 电梯 | 1、地毯清洗、除尘，达到无灰尘、无垃圾、无污渍 |
|  |  | 2、墙面清洁，达到无灰尘、无手印、光亮 |
|  |  | 3、门（内、外）抹净（上保护剂）、镜面清洁、定期上光亮剂，达到无灰尘、无垃圾、光亮 |
|  |  | 4、门槽清除垃圾、杂物，达到无灰尘、无垃圾、光亮 |
|  |  | 5、指示牌和按钮清洁、除尘，达到无灰尘、无手印 |
|  |  | 6、灯片和风口清洁、除尘，达到无灰尘 |
|  |  | 7、轿厢铝合金（上保护剂）、镜面清洁，达到无灰法、无手印、光亮 |
|  | 洗 手 间 | 1、尿斗、坐厕、面盆清洗、除污垢（用中性药剂）、除锈斑、消毒，达到无污垢、无积垢、清洁、无异味 |
|  |  | 2、隔断板清洁、除尘、除污垢，达到无灰尘、无涂画、无污垢 |
|  |  | 3、水龙头抹净，达到无水锈、无污渍 |
|  |  | 4、镜面抹净，达到无水迹、无污渍、明亮 |
|  |  | 5、地面清洗、消毒，达到无垃圾、无水迹、无污渍 |
|  |  | 6、墙面清洁、除尘，达到无灰尘、无污渍 |
|  |  | 7、台面抹净，达到无水锈、无污渍 |
|  |  | 8、灯片、天花板及风口除尘，达到无积灰、无蜘蛛网 |
|  |  | 9、门和门框除尘，达到无灰尘、无污渍 |
|  |  | 10、垃圾筒清除垃圾、外表清洁，达到无垃圾满溢、无污渍 |
|  |  | 11、玻璃窗清洗、除尘，达到无灰尘、无水迹 |
|  |  | 12、指定区域卷筒纸卫生纸视情况添、减，达到无短缺 |
|  | 公共通道 | 1、大理石清洁、清洗，达到无灰尘、无污渍 |
|  |  | 2、电梯厅地面清洁、清洗，达到无灰尘、无污渍 |
|  |  | 3、地面无烟蒂、纸屑、果皮、污迹等杂物，角落无垃圾，做好随时保洁 |
|  |  | 4、灯片、天花板及风口除尘，达到无积灰、无蜘蛛网 |
|  | 消防楼梯 | 1、楼级和平台清扫垃圾、清洗，达到无垃圾、互角、无积灰 |
|  |  | 2、墙面大理石（除尘、抹净）涂料（除尘），达到无灰尘 |
|  |  | 3、灯具除尘，达到无灰尘、无蜘蛛网、无蚊虫 |
|  |  | 4、扶手、栏杆除尘、抹净，达到无灰尘、无污渍 |
|  | 地 下 室 天 台 | 1、楼级和平台清扫垃圾、清洗，达到无垃圾、无积灰 |
|  |  | 2、墙面清洁，达到无灰尘 |
|  |  | 3、扶手、栏杆清洁、抹净，达到无灰尘 |
|  |  | 4、地面清扫、冲洗，达到无垃圾、无杂物 |
|  |  | 5、各类消防设施清洁，达到无积灰 |
|  |  | 6、门窗除尘，达到无灰尘、无污渍 |
|  |  | 7. 悬挂式反光镜，达到无灰尘 |
|  |  | 8、天台无杂物，及时做好清理，没有造成下水道堵塞或存在隐患 |
|  | 其它 | 1、保持工作间、储藏室的清洁，整齐有序； |
|  |  | 2、定期进行培训，培训记录真实、规范； |
|  |  | 3、各种制度齐全、完善，上墙部份整齐、规范； |
|  |  | 4、制度的执行情况； |
|  |  | 5、职责的熟悉情况； |
| 会议培训 服务 | 会前准备 | 1、会场总体布置到位、规范并熟悉会议议程 |
|  |  | 2、服务员要站在门口等候，礼貌热情地向客人问好请客人进入会议室入座 |
|  |  | 3、会前15分钟需放好毛巾，会前10分钟斟上茶水 |
|  |  | 4、根据会议人数、要求，确定会议的台形及摆放 |
|  |  | 5、调音设备、空调、灯光准备妥当 |
|  |  | 6、根据不同规格的会议，确定相应的服务人数，定岗定位（会前、会中、会后调整情况） |
|  |  | 7、根据会议要求，不同地点、气候条件，备好相应的服务用品（桌、椅、台布、茶水、烟缸、会议导向牌等） |
|  |  | 8、应急预案上墙，所有服务人员应熟知预案内容； |
|  |  | 9、大型会议会前准备工作要在会前 4小时完成，报请会务负责人检查； |
|  |  | 10、会前检查记录以表格形式，各责任人签字； |
|  |  | 11、协助相关人员提前做好会场屏蔽工作； |
|  |  | 12、接到会议通知单后，应主动及时了解会议名称、性质、开会时间、地点、与会人数及布置要求，不能因工作不到位造成会议不能正常开始或后果严重 |
|  | 会议中服务 | 1、及时将会场门关闭，休息区清洁、卫生、整齐 |
|  |  | 2、会议中25分钟—30分钟为与会人员补斟茶水 |
|  |  | 3、保持会场卫生、整齐，及时提供临时性服务 |
|  |  | 4、维持会场秩序，处理会议中突发事件 |
|  |  | 5、会议进行过程中不得脱岗 |
|  |  | 6、服务操作符合规范要求 |
|  |  | 7、积极配合临时发生相关会议工作 |
|  | 会议结束工作 | 1、引领主席台人员至门口或电梯口，微笑着向客人道别 |
|  |  | 2、及时检查与会人员遗留物品及时归还或上交，做好记录 |
|  |  | 3、将垃圾分为回收和不回收两类送至指定地点 |
|  |  | 4、按要求收拾清洗茶杯、水壶、毛巾、毛巾框及其他会议用品做好记录 |
|  |  | 5、将桌、椅、地面清理干净 |
|  |  | 6、所有音响及相关设备关闭、话筒及话筒线、丈架收妥 |
|  |  | 7 、按规范要求及时关闭空调、电灯、窗、锁好会议室门 |
|  | 其它 | 1、保持工作间、储藏室的清洁，整齐有序； |
|  |  | 2、定期对服务人员进行培训，培训记录真实、规范； |
|  |  | 3、会议用品每月盘点，注明增耗情况，报后勤科备案； |
|  |  | 4、做好保密工作，会议内容不外传，会议资料不外带，妥善做好处置工作 |

员工管理考核标准

| 内容 | 目标要求 |
| --- | --- |
| 员 工 管 理 | 上班时按规定佩戴胸牌、工作服； |
|  | 禁止无关人员进入新校园和有关区域参观； |
|  | 当班时注意形象，不得嘻皮笑脸，大声喧哗，追逐打闹，勾肩搭背，串岗或擅自离开岗位 |
|  | 不得违反操作规程，故意损坏公共财物设备、工具； |
|  | 发现新校园财物丢失，在接受调查时如实反映情况 |
|  | 服从上级指令，保质保量完成好工作， |
|  | 不得在新校园内进行任何形式的违法活动 |
|  | 礼貌待人，举止大方，服务周到 |
|  | 做好办公室、会议室、讨论室等卫生保洁同时注意保密工作，不得泄密 |
|  | 明确工作任务，履行工作职责 |

保安服务工作标准

| 检 查 考 核 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保安服务 | 人员配备及基本要求 | 1、人员编制满员 |
|  |  | 2、派驻消控监控中心的人员经审查后上岗，并能够熟悉掌握操作规程，及时排除故障； |
|  |  | 3、上岗证配备达到100%，整个队伍保持稳定，人员流动率小于20%/年； |
|  |  | 4、所有人员进出有备案； |
|  |  | 5、聘用的工作人员符合劳动部门有关用工规定，并在岗位时佩带双证件上岗； |
|  | 制度建设 | 1、消控保安、消防安全管理、巡逻保安、门卫管理等制度建设情况； |
|  |  | 2、人员定岗制度建设及备案情况； |
|  |  | 3、岗位职责明确并附书面备案； |
|  |  | 4、所有保安人员守则制度、人员纪律建设、保安员权限制度、保安员保密原则等制度建设完善； |
|  |  | 5、保安员的交接班制度、考勤制度、公共管理巡逻制度建立，实行记录情况； |
|  |  | 6、有监控室制度、电视监控系统的维护方案等建设情况； |
|  | 管理质量 | 1、在承包区域的各项服务，其工作时间满足学校的要求，包括假期服务工作脱节； |
|  |  | 2、工作人员上岗穿着统一的制服及许可的装饰物品； |
|  |  | 3、在服务期内保证区域内的设施、设备良好的运营状况和环境状况及后勤中心提供设备、设施、工具的完好性（正常折旧除外）； |
|  |  | 4、工作人员不准向学校各大楼内相关人员索取小费或物品等；在服务区域不准从事非法活动；不准使用任何可能造成电线负载过大的电器设备；未获书面同意，不准在服务区域存放易燃物品或气味浓烈的液体等； |
|  |  | 5、对发现问题及时处理和上报； |
|  |  | 6、遇突发事件或安全检查时，有配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成好任务； |
|  |  | 7、对上级交办的临时性任务，及时完成； |
|  |  | 8、管理层是否以身作则，管理人员对队员的工作是否经常性认真检查和指导，在遵守保安制度外并能否遵守学样的有关规定； |
|  | 日常服务情况 | 1、保证学校教学、后勤工作秩序正常； |
|  |  | 2、安全保卫工作有序； |
|  |  | 3、监控工作到位； |
|  |  | 4、消防处理是否及时； |
|  |  | 5、维持停车秩序（含贵宾通道及周边路段） |

餐厅服务工作标准

| 厨房间环境卫生 | 1、地面、下水道、明沟积无污水、无污物 |
| --- | --- |
|  | 2、墙壁、门窗、天花板无积尘、油污、蜘蛛网和涂层脱落； |
|  | 3、有关设备、设施、用具保持卫生清洁，无污渍 |
|  | 4、垃圾桶及时加盖 |
|  | 5、地面、灶台、厨具卫生保洁按规定每天定时清洗； |
|  | 6、冷库按要求做到专人负责保管、使用及定时清洗； |
|  | 7、禁止无关人员进入厨房操作间 |
| 粗加工、配菜、烹调卫生 | 1、荤、素食品按要求做到分池（定位）清洗 |
|  | 2、清洗后的食品不能接触地面 |
|  | 3、食材在使用前必须清洗后方可使用 |
|  | 4、加工生、熟食品的刀、砧板及盛器要分开 |
|  | 5、配菜做到荤素搭配合理、营养丰富（要求做到色、香、味俱全） |
|  | 6、各种盛调味品的容器按要求做到及时定期清洗 |
|  | 7、每天配菜的数量要求在提供用餐人数的基础上上下浮动10% |
|  | 8、食堂按要求建立卫生台帐 |
| 个人卫生及要求 | 1、员工的健康证和卫生知识培训合格证必须有效的 |
|  | 2、员工上班时间着装、仪表符合规范 |
|  | 3、上班时间工作人员不得在工作区内吸烟、吃零食 |
|  | 4、员工上班时间按规定佩带健康证上岗 |
|  | 5、售饭菜时员工一律要求带一次性手套及一次性口罩，擅自不戴 |
|  | 6、工作时间不得做与工作无关的事如：看小说、杂志、打电话聊天 |
|  | 7、员工自行车要在指定地方入库、有序停放，发现乱停放、不入库，影响周围环境 |
|  | 8、就餐人员遗失在餐厅的物品，应妥善保管经核实后归还， |
|  | 9、主管及员工的职责、制度要上墙，严格按照职责、制度规定办事，如发现制度不上墙，职责不分明 |
|  | 10、违反操作规程，故意损坏公共财物设备、工具造成经济损失的； |
| 专间卫生 | 1、非专间人员不得进入专用加工间 |
|  | 2、专间内紫外线灯、空调、冰箱、冰柜正常使用 |
|  | 3、供加工凉菜用的蔬菜、水果经清洗后方可带入凉菜间 |
|  | 4、用于加工直接入口食品的工用具（如刀、砧板、抹布）做到专用的 |
|  | 5、专间内刀、砧板、抹布等工用具使用前必须经过消毒才能使用 |
|  | 6、凉菜间内的食物必须是可直接使用，不得发现生、熟混用 |
|  | 7、专间内不准堆放拖把、书报、个人用品等物品 |
|  | 8、专间操作人员按规定穿戴专用工作衣帽、口罩、一次性手套，手部必须清洗消毒 |
| 食品采购与贮存 | 1、食品采购和出入库要求专人负责验收、登记，方可领用 |
|  | 2、验收时发现食品质量有问题或超过保质期，及时反映不得隐瞒 |
|  | 3、不得使用超保质期的食品、调料等 |
|  | 4、库房内食品做到分类、分架、离地、离墙整齐堆放 |
|  | 5、不准将食品与有毒有害物品（如老鼠药、杀虫剂）存放在同一场所 |
|  | 6、冰箱、冰柜内禁止食品生熟混放 |
|  | 7、、仓库要按规定专人负责保管，建立台帐，月底出报表 |
| 餐具、餐厅卫生 | 1、餐具、刀具使用前必须做好清洗、消毒工作，禁止未经直接使用 |
|  | 2、清洗、消毒餐具的水及水池不能与其它混用，如发现混用 |
|  | 3、消毒后的餐具有序存放在保洁柜里，保持保洁柜的清洁 |
|  | 5、放餐饮具的保洁柜及时关门 |
|  | 6、用餐环境保持清洁、卫生，没有异味、苍蝇、蚊虫，天花板没有蜘蛛网 |
|  | 7、餐桌上摆放的餐饮用具清洁光亮，无污迹 |
|  | 8、用餐结束及时打扫、清理 |
|  | 9、备餐柜内要求清洁卫生，没有异味，柜内无杂物 |
|  | 10、餐桌上摆放的调味品根据用量要求定期更换、清理 |
|  | 11、盛放筷子、汤勺的容器清洁卫生，无油污 |
|  | 13、每天提供菜单及时给管理员，菜单信息及时公布 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别装订成册。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

（2）声明书（格式见附件）；

（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（4）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（5）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（6）前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

（7）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（8）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

## 附件一：

法定代表人授权书

中共绍兴市上虞区委党校：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的上虞区委党校后勤运营项目（二年）（GZ2020006），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

中共绍兴市上虞区委党校：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的上虞区委党校后勤运营项目（二年）（GZ2020006）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）投标项目明细清单（格式见附件）；

（4）技术响应及建议表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）企业荣誉证书；

（7）大型会议保障经验；

（8）项目实施方案；

（9）人员配备情况及考核；

（10）项目总经理简历表（格式见附件）；

（11）项目各部门管理人员汇总表（格式见附件）；

（12）岗位员工配置计划表（格式见附件）；

（13）临时增派人员配置标准一览表（格式见附件）；

（14）物品采购方案；

（15）保洁工具及消耗品清单（格式见附件）；

（16）维修工具及备品清单（格式见附件）；

（17）安保器材清单（格式见附件）；

（18）本地化服务能力；

（19）投标方认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：上虞区委党校后勤运营项目（二年）

采购编号：GZ2020006

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：上虞区委党校后勤运营项目（二年）

采购编号：GZ2020006

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：上虞区委党校后勤运营项目（二年）

采购编号：GZ2020006

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：上虞区委党校后勤运营项目（二年）

采购编号：GZ2020006

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：上虞区委党校后勤运营项目（二年）

采购编号：GZ2020006

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

## 项目总经理简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近三年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：须附学历、资格证书、职称证书及社保局开具的社会保险缴纳证明复印件。（原件备查）

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

附件九：

## 项目各部门管理人员汇总表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称职位 | 拟担岗位 | 政治 面貌 | 从事类似服务简历、年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须附身份证、社保局开具的社会保险缴纳证明、资格证书等能体现员工经验及能力的相应证书或证明材料的复印件。

2、具体人数根据专业服务量配备。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

附件十：

## 岗位员工配置计划表

项目名称：                                     项目编号：

| 部门 | 岗位设置 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

附件十一：

## 临时增派人员配置标准一览表

采购编号：

项目名称

|  | 年龄（不高于） | 文化程度（不低于） | 报价（元/人*小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安人员 |  |  |  |
| 保洁人员 |  |  |  |
| 会务人员 |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |
| 厨师 |  |  |  |

注：重大会议、重大活动临时增派的保安人员、保洁人员、会务人员、服务人员报价不超过20元/人*小时，厨师不超过30元/人*小时。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

附件十二：

## 保洁工具及消耗品清单

单位：人民币元

| 序号 | 名称（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

说明：无法统计数量的消耗品只需列出名称（品牌）与单价即可。

附件十三：

- 维修工具及备品清单

单位：人民币元

| 序号 | 名称（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

说明：无法统计数量的消耗品只需列出名称（品牌）与单价即可。

附件十四：

- 安保器材清单

单位：人民币元

| 序号 | 名称（品牌） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

说明：无法统计数量的消耗品只需列出名称（品牌）与单价即可。

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件十五：

投 标 函

中共绍兴市上虞区委党校：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十六：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 第一年投标报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 第二年投标报价 | 小写： 大写： |
| 二年合计投标总报价 | 小写： 大写： |
| 投标报价应包括但不限于人员费用、管理费用、税费、办公用品、设备标识、维修工具及备品（含电池、开关、灯管、插座、水道配件等）、安保器材、保洁用具（包括耗材）、卫生间洗手液、擦手纸、生活楼餐巾纸、卫生纸、垃圾袋等保洁耗材费用、幕墙清洗、设施设备清洗、河道保洁、消杀“四害”等费用。 |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十七：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加中共绍兴市上虞区委党校的上虞区委党校后勤运营项目（二年）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

注：

1、只有小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受其优惠政策。

2、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)。

## 附件十八：

投标报价明细表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标报价（元，含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元/年） | 合价（元） |
| 1 | 项目部办公费用 | 年 | 1 |  |  |
| 2 | 人员工资 | 年 | 1 |  |  |
| 3 | 人员伙食补贴 | 年 | 1 |  |  |
| 4 | 社会保险费用 | 年 | 1 |  |  |
| 5 | 人员福利 | 年 | 1 |  |  |
| 6 | 服装费用 | 年 | 1 |  |  |
| 7 | 培训费用 | 年 | 1 |  |  |
| 8 | 节假日加班费用 | 年 | 1 |  |  |
| …… |  | 年 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价是指合同期内在承包区域提供后勤服务所需的全部费用，包括：人员费用、管理费用、税费、办公用品、设备标识、维修工具及备品（含电池、开关、灯管、插座、水道配件等）、安保器材、保洁用具（包括耗材）、卫生间洗手液、擦手纸、生活楼餐巾纸、卫生纸、垃圾袋等保洁耗材费用、幕墙清洗、设施设备清洗、河道保洁、消杀“四害”等费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2、不接受有选择性的报价。

3、不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

4、为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

5、本表以289万元作为最高限价，投标总报价作为评标价

投标人全称（盖章）：                授 权 代 表（签名）：

日   期：

## 附件十九：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中共绍兴市上虞区委党校的上虞区委党校后勤运营项目（二年）项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件二十：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：