绍兴市上虞妇幼保健院磁共振及钼靶设备采购项目

招标文件（货物）

招标编号： GZ2020019

采购方式：公开招标

绍兴市上虞妇幼保健院

绍兴市上虞区公共资源交易中心

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	17

六、资格审查	17

七、评标	18

八、定 标	22

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分 评标办法及评分标准	25

第四部分 采购需求	32

第五部分 采购合同	45

第六部分 应提交的有关格式范例	48

# 第一部分 招标公告

绍兴市上虞区公共资源交易中心关于绍兴市上虞妇幼保健院磁共振及钼靶设备采购项目公开招标的公告

公告日期：｛2020年6月17日｝

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市上虞区公共资源交易中心受绍兴市上虞妇幼保健院委托，现就绍兴市上虞妇幼保健院磁共振及钼靶设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号： GZ2020019

二． 采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞妇幼保健院磁共振及钼靶设备采购项目 | 各1 | 套 | 1000 | 本项目采购内容为1.5T以下高场超导磁共振系统（1套）、钼靶（1套），单独一个标项。合同范围包括所需产品的供货、运输、安装、调试、售后服务、培训、技术支持及其他伴随的一切服务等全部内容，详见第四部分采购需求。 | 995 |
| 备注 | 本项目单独一个标项，包含1.5T以下高场超导磁共振系统（1套）和钼靶（1套），标项是最小投标单位；预算金额1000万，设最高限价995万，投标报价超过最高限价的投标无效。 |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 特定资格条件：所投产品具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2020年7月8日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

七、投标截止时间及要求： 2020 年 7 月 8 日 上 午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2020 年 7 月 8 日 上 午 9  时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

开标时间后45分钟内（2020年 7 月 8 日 10:15 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 7 月 8 日10:15 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

2.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

3.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心

联系人：卢女士

联系电话：0575-82398111

传真：0575-82398102

地址：浙江省绍兴市上虞区便民服务中心三楼

2、采购人名称： 绍兴市上虞妇幼保健院

联系人： 杨洁

联系电话： 0575-82131127

传真：  0575-82206621

地址： 浙江省绍兴市上虞区百官街道半山路35号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

# 第二部分   投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞妇幼保健院磁共振及钼靶设备采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后六十天内供货，到货后七天内安装。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 995 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 无 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 20 | 支 持 中 小 企 业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 21 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 22 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 23 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 24 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 25 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 26 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相关规定除外）。

# 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

# 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

- 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

- 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

- 技术培训计划（若有）；

- 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

- 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）投标人业绩；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

# 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

# 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起45分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第2种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法:除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

3、核心产品界定

3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是　磁共振设备 共　1　种。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（32分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币玖佰玖拾伍万 元整              （小写 9950000 .00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（68分）

1、评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术 （58） | 34 | 技术偏离情况：标书技术要求中打△指标为重要参数，出现负偏离或缺漏项的每项扣 3 分；其他指标为一般参数，出现负偏离或缺漏项的每项扣 0.08分（ 总分值 ÷总参数个数 即16÷219≈0.07）。（备注：扣分总和不能大于此项总分值） |
|  | 5 | 产品综合指标：评委根据投标产品配置情况的技术先进性（0-1分）、适用性（0-1分）及稳定性（0-1分）、成熟性（0-1分）和用户认可度（0-1分）进行打分。 |
|  | 4 | 生产厂商影像设备研发能力：投标产品生产厂家为全线影像产品制造商（具备CT，MR，DR，PET-CT,PET-MR生产能力），提供相应产品的医疗器械注册许可证，没满足一个生产能力的扣0.8分。 |
|  | 3 | 供货、安装方案：评委对质量目标措施的可行性（0-1分）、供货安装进度的安排合理性（0-1分）、现场安全措施的可行性（0-1分）进行打分。 |
|  | 4 | 售后服务：评委对提供的售后服务方式、故障响应修复时间及配件供应、维修能力、维修成本等方面进行打分（0-2分）。 优惠条件：评委对提供的优惠条件等方面:进行打分（0-2分）。 |
|  | 2 | 质保延长年限：在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期一年的得1分，最高得2分。（不足半年的不计分；磁共振及钼靶必须同时满足，缺一不计分） 备注：必须是原厂保修函，加盖公章有效，否则不得分。 |
|  | 4 | 培训服务：根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等，综合评定，由评委酌情打分（0-4分）。 |
|  | 2 | 投标文件制作质量：评委根据投标文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、提供投标产品同型号官方宣传彩页文本图片清晰、前后矛盾等情况进行打分（0-2分）。 |
| 资信（10） | 3 | 生产厂家获得国家知识产权局颁发的“中国专利金奖”得3分，“中国专利银奖”得2分，“中国专利优秀奖”得1分；提供证书复印件加盖公章，（资料不全或未提供者不得分）。 |
|  | 2 | 生产厂家获得国家相关部门颁发的“核心部件原创奖项”；提供证书复印件并加盖公章得2分，（资料不全或未提供者不得分）。 |
|  | 5 | 投标产品的销售业绩： 提供2018年7月至今（以合同签订时间为准）该投标型号的磁共振合同及中标通知书复印件，每提供一家得1分，最多得4分。（资料不全或未提供者不得分） 提供2018年7月至今（以合同签订时间为准）该投标型号的钼靶合同及中标通知书复印件，每提供一家得1分，最多得1分。（资料不全或未提供者不得分） |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 商 务 | 供货时间（项目工期）及地点 | 时间:硬件设备须在合同签订后 60 日内交货安装调试完毕，其中定制设备在合同签订后 / 日内交货安装调试完毕。 地点：用户指定地点。 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装方案 | 提供安装人员相关资质，提供设备安装的详细计划表。 |
|  | 售后服务 | 项目维护计划 | 磁共振质保期限为验收合格之日起原厂 3 年，钼靶质保期限为验收合格之日起原厂 1 年。在质保期内出现质量问题，供应商应提供免费维修服务。 |
|  |  | 响应情况 | 中标人在接到用户维修要求后应在 2 小时内响应，如电话等无法解决问题的，在 24 小时内派出合格的维修人员到场维修，现场无法修复的，必须提供备用设备。 |
|  |  | 本地化服务能力 | 在浙江省具有售后服务机构。（提供相关证明材料） |
|  |  | 技术培训 | 中标方须为培训人员提供培训所需各种设施和相关资料，提供中文培训资料、产品使用说明书，现场技术培训系统的安装、调试、操作、维护等内容并提供技术支持文档，所有培训费用包含在本次报价中，不再单独列报。 |
| 资 信 | 公司技术力量情况 | 提供相关技术力量情况（提供相关证书及专利证明） |
|  | 经验或业绩要求 | 投标产品的销售业绩： 提供2018年7月至今（以合同签订时间为准）该投标型号的磁共振设备合同及中标通知书复印件，每提供一家得1分，最多得4分。 提供2018年7月至今（以合同签订时间为准）该投标型号的钼靶设备合同及中标通知书复印件，每提供一家得1分，最多得1分。 （资料不全或未提供者不得分） |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

3、评分细则与商务要求表仅做参考，采购人需根据实际情况填写。

# 第四部分   采购需求

特别说明：

1、除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。“参照或相当于”描述不等同于明确品牌。

2、本项目产品的详细技术参数要求，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

3、根据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）文件规定：因特殊情况确需指定单一品牌采购的，除直接向原厂商进行单一来源采购外，不得将提供原厂商的授权文件作为实质性响应条款，但可以要求预中标成交供应商在中标成交后取得并提供原厂商针对该项目的授权文件。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

4、需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效投标。

5、核心产品应在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据招标文件规定执行。

6、采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围（详见前附表相关规定），但最新一期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表要求执行。

7、采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

8、如需与原有系统相对接的，则应详细描述原有系统情况及阐明如何对接，明确对接时采购人及投标人的工作分工。如需出具布点图纸等资料的，则应在招标文件中列明场地图纸等，此为采购人的责任。如确实无法提供图纸的，则组织集中现场踏勘。

9、采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

10、采购人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

(备注：禁止出现推荐品牌等描述，如有无法详细描述的货物可采用“参照或相当于”予以描述。)

技术要求

品目一：超导磁共振（技术规格/参数要求）

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 | 响应参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提供的设备为最新机型与最新软件版本，并开放用于临床所有软硬件功能，包括所有标配、选配件 |  |  |
| 一、 | 磁体系统： |  |  |
| ★1.1 | 磁场强度 | ＜1.5T |  |  |
| 1.2 | 磁体长度（不含外壳） | ≤150cm |  |  |
| △1.3 | 磁场均匀度（以产品datasheet为准） 10 cm DSV 20 cm DSV 30 cm DSV 40 cm DSV | 典型值，V－RMS测量法 ≤ 0.002 ppm ≤ 0.01ppm ≤ 0.04 ppm ≤ 0.4 ppm |  |  |
| 1.4 | 磁体重量（以datasheet为准） | ≤3700kg |  |  |
| 1.5 | 如使用液氦制冷，要求液氦容积（以datasheet为准） | ≥90% |  |  |
| 二、 | 梯度系统 ： |  |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷或风冷 |  |  |
| 2.2 | 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值) | ≥30mT/m |  |  |
| 2.3 | 最大切换率(单轴非有效值) | ≥120T/m/s |  |  |
| 2.4 | 梯度减噪系统 | 具备（具体说明） |  |  |
| 三、 | 射频系统： |  |  |
| 3.1 | 射频发射功率 | ≤18KW |  |  |
| △3.2 | 独立射频接收通道数 | ≥16 |  |  |
| 3.3 | 射频发射频率 | 提供 |  |  |
| 3.4.1 | 正交发射/接受体线圈 | 具备 |  |  |
| 3.4.2 | 头颈联合线圈1个 | 具备，≥16单元（非组合） |  |  |
| 3.4.3 | 脊柱线圈1个 | 具备，≥20单元（非组合） |  |  |
| 3.4.4 | 柔性线圈2个 | 具备，提供至少两个 |  |  |
| 3.4.5 | 体线圈2个 | 具备，提供至少两个 |  |  |
| 3.4.6 | 膝关节专用线圈1个 | 具备≥10单元（非组合） |  |  |
| 3.4.7 | 乳腺专用线圈1个 | 具备≥10单元（非组合） |  |  |
| 3.4.8 | 线圈接口 | ≥6个，必须可同时接驳使用，提供设备图片证明及操作界面证明 |  |  |
| 3.4.9 | 线圈柜1个 | 具备 |  |  |
| 四、 | 计算机： |  |  |
| 4.1 | CPU主频 | ≥2.5GHz |  |  |
| 4.2 | 处理器位数 | ≥64位 |  |  |
| 4.3 | 主内存 | ≥4GB |  |  |
| 4.4 | 硬盘容量 | ≥500GB |  |  |
| 4.5 | 显示器图像分辨率 | ≥1280 x 1024 |  |  |
| 4.6 | 显示器大小及规格 | ≥19英寸，专业级彩色LCD显示器 |  |  |
| 4.7 | 控制重建计算机CPU主频 | 两颗4核心至强处理器或更高性能处理器 |  |  |
| 4.8 | 控制重建计算机内存容量 | ≥32GB |  |  |
| 五、 | 后处理接口： |  |  |
| 5.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |  |
| 5.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） | 具备 |  |  |
| 5.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |  |  |
| 六、 | 扫描参数 ： |  |  |
| 6.1 | X轴最大FOV | ≥500mm |  |  |
| 6.2 | Y轴最大FOV | ≥500mm |  |  |
| 6.3 | Z轴最大FOV | ≥500mm |  |  |
| 6.4 | 最小FOV | ≤5mm |  |  |
| △6.5 | 最薄2D层厚（以原厂datasheet为准） | ≤0.1mm |  |  |
| 6.6 | 最薄3D层厚（以原厂datasheet为准） | ≤0.05mm |  |  |
| 6.7 | Min. SE TR 128*128 | ≤6.8ms |  |  |
| 6.8 | Min. SE TE 128*128 | ≤2.8ms |  |  |
| 七、 | 扫描技术与序列： |  |  |
| 7.1 | 自旋回波序列（FSE），包括 | 具备 |  |  |
| 7.1.1 | 2D/3D快速自旋回波 | 具备 |  |  |
| 7.1.2 | 组织弛豫时间测量自选回波序列 | 具备 |  |  |
| 7.1.3 | 可选择角度的自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 7.1.4 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.1.5 | 单次激发快速自选回波序列 | 具备 |  |  |
| 7.1.6 | 脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 7.1.7 | 水抑制技术 | 具备 |  |  |
| 7.2 | 梯度回波(2D/3D)，包括 | 具备 |  |  |
| 7.2.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |  |  |
| 7.2.2 | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.2.3 | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.2.4 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |  |  |
| 7.2.5 | 3D梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 7.3 | 平面回波成像技术（EPI），包括 | 具备 |  |  |
| 7.3.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |  |
| 7.3.2 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 7.3.3 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 7.4 | 神经系统成像技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.4.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |  |  |
| 7.4.2 | 全脊髓成像 | 具备 |  |  |
| 7.5 | 血管成像技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.5.1 | 时飞法技术(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 7.5.2 | 流入法采集技术（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 7.5.3 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |  |  |
| 7.6 | 伪影消除技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.6.1 | 流体补偿 | 具备 |  |  |
| 7.6.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |  |
| 7.6.3 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.4 | 区域饱和技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.5 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |  |  |
| 7.6.6 | 运动伪影消除技术 | 具备（说明技术名称） |  |  |
| 7.7 | 节时技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.7.1 | 半扫描技术 | 具备 |  |  |
| 7.7.2 | 全方向部分编码采集技术 | 具备 |  |  |
| 7.7.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |  |
| 7.7.4 | 并行采集加速技术 （SENSE等） | 具备 |  |  |
| 7.7.5 | 部分回波采集 | 具备 |  |  |
| 7.8 | 其他成像技术，包括 | 具备 |  |  |
| 7.8.1 | 扫描暂停 | 具备 |  |  |
| 7.8.2 | 可变带宽技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.3 | 预扫描技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.4 | 信噪比显示功能 | 具备 |  |  |
| 7.8.5 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.6 | 组合扫描功能 | 具备 |  |  |
| 7.8.7 | 水饱和技术 | 具备 |  |  |
| 7.8.8 | 预饱和技术 | 具备 |  |  |
| 7.9 | 高级扫描应用软件及后处理 | 具备 |  |  |
| 7.9.1 | 3D ASL | 具备 |  |  |
| 7.9.2 | 脂肪定量成像技术 | 具备 |  |  |
| 7.9.3 | 头部一键式智能扫描 | 具备（提供技术说明） |  |  |
| △7.9.4 | 压缩感知或以该技术为核心的技术 | 具备，满足≤2秒—3秒/期相的高时间分辨率，需提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像 |  |  |
| 7.9.5 | 腹部自由呼吸成像技术 | 具备，无需任何导航技术，可在自由呼吸状态下完成可满足诊断的腹部扫描（提供证明及介绍材料） |  |  |
| 7.9.6 | 磁敏感加权成像（包括头部和体部） | 具备，须同时具备相位图和幅度图，需提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例 |  |  |
| 八． | 病人检查环境： |  |  |
| 8.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |  |  |
| 8.2 | 提供防磁耳机 | 具备 |  |  |
| 8.3 | 可调试病人通风系统 | 具备 |  |  |
| 8.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |  |  |
| 8.5 | 病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |  |  |
| 8.6 | 检查床最大承重 | ≥250KG |  |  |
| 8.7 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥20cm/sec |  |  |
| 8.8 | 病人监视系统 | 具备 |  |  |
| 8.9 | 磁体旁直接启动扫描功能 | 具备 |  |  |
| 8.10 | 单次进床最大扫描范围 | ≥150cm |  |  |
| 8.11 | 扫描床最低高度（以原厂datasheet为准或检验报告为准） | ≤52cm |  |  |
| 8.12 | 患者紧急呼叫装置 | 具备，提供防磁气动报警球 |  |  |
| 8.13 | 检查床长度（以原厂datasheet为准或检验报告为准） | ≥250cm |  |  |
| 九、 | 第三方配置： |  |  |
| 9.1 | 主流双筒高压注射器1套 | 提供 |  |  |
| 9.2 | 双系统冷水机组1套 | 提供 |  |  |
| 9.3 | 专用精密空调1套 | 提供 |  |  |
| 9.4 | 机房磁屏蔽及装修工程1套 | 提供 |  |  |
| 9.5 | 机房内配套配电柜1套 | 提供 |  |  |
| 9.6 | 机房土建 (含电缆线)1套及配合旧磁共振拆除 | 提供 |  |  |
| 9.7 | 无磁转运床1张 | 提供 |  |  |
| 9.8 | 无磁抢救车1个 | 提供 |  |  |
| 9.9 | 无磁灭火器 2只 | 提供 |  |  |
| 9.10 | 金属检测门1套 | 提供 |  |  |
| 9.11 | 6M医用显示器2台 | 提供 |  |  |
| 9.12 | 一体化桌椅2套 | 提供 |  |  |
| 9.13 | 报告工作站3套（计算机及屏幕不含软件） | 提供 |  |  |
| 9.14 | PACS接口2个 | 提供 |  |  |
| 十、 | 售后服务： |  |  |
| 10.1 | 磁共振整机保修≥叁年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |  |
| 10.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划 |  |  |
| 10.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应 |  |  |
| 10.4 | 中标方提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方 |  |  |
| 10.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的投标价，并保证在该设备停产后仍按此报价供应八年 |  |  |
| 10.6 | 对产品的软、硬件提供终身免费软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等 |  |  |
| 10.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |  |
| 10.8 | 不能设置除了操作密钥与维修密钥以外的其他任何限制设备使用的密钥 |  |  |
| 10.9 | 每年定期对机器保养2次，并记录备案 |  |  |
| 10.10 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状 |  |  |
| 10.11 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |  |
| 十一、 | 技术支持： |  |  |
| 11.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |  |
| 十二、 | 培训： |  |  |
| 12.1 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录 |  |  |
| 12.2 | 投标商应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录 |  |  |
| 12.3 | 集中培训：根据设备技术要求，提供厂家组织放射科技术、诊断省级医院为期一个月的培训各两名 |  |  |
| 12.4 | 在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次 |  |  |
| 12.5 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明 |  |  |
| 12.6 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |  |
| 十三、 | 附加必备条件： |  |  |
| 13.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |  |
| 13.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |  |
| 十四、 | 安装及验收要求： |  |  |
| 14.1 | 到货期：合同签订后二个月内交货，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担 |  |  |
| 14.2 | 提供医疗器械注册证、产品注册登记表；验收时提供产品证明 |  |  |
| 14.3 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |  |
| 14.4 | 安装完成时间：接用户通知后30个日内全部调试完成 |  |  |
| 14.5 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |  |
| 14.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。提供第三方检测合格报告及专家验收报告1套 |  |  |
| 14.7 | 供应商应承诺承担验收中所产生的全部费用 |  |  |
| 十五、 | 付款方式：在钼靶装机完成后支付合同总金额的5%，磁共振及钼靶验收合格后三个月内支付合同总金额的90%，验收合格1年后支付合同总金额的5%，不计息。（未提供原厂保修证明的，尾款在保修期结束后支付，不计息） |  |  |
| 十六、 | 其他要求： |  |  |
| 16.1 | 报价方式（含税总价）：人民币（CIP），并提供分项报价 |  |  |
| 16.2 | 本项目为交钥匙工程，供应商须承担以下工作：协助机房设计，装修建议，新设备安装、调试、培训工作，组织专家对设备验收，诊疗许可证等相关证件的获得，上述产生的费用均由供应商承担，相关工作采购人予以配合，允许现场踏勘 |  |  |

注：1、上述打“★”条款要求投标供应商作实质性响应且不得负偏离，否则作无效标处理，打“▲”条款的指标为主要功能配置要求。

2、投标人必须在投标文件中同时提供产品的技术白皮书，否则作无效标处理。

品目二：钼靶机（技术规格/参数要求）

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 | 响应参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 提供的设备为最新机型与最新软件版本，并开放用于临床所有软硬件功能，包括所有标配、选配件 |  |  |
| 一、 | 功能需求： |  |  |
| 1.1 | 用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位 |  |  |  |
| 二、 | 主要技术规格和要求： |  |  |
| 2.1 | 高压发生器： |  |  |
| 2.1.1 | 高压发生器标称功率 | ≥4.8KW |  |  |
| 2.1.2 | 管电压可调范围 | 20～49KV |  |  |
| 2.1.3 | 最大mA | ≥160mA |  |  |
| 2.1.4 | 最大mAs | ≥600mAs |  |  |
| 2.1.5 | 多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式 | 具备 |  |  |
| 2.2 | X线球管： |  |  |  |
| 2.2.1 | 阳极靶靶面材料为钨铼合金 | 具备 |  |  |
| 2.2.2 | 球管小/大焦点尺寸 | ≤0.1/0.3mm |  |  |
| 2.2.3 | 靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光 | ≤10°/16° |  |  |
| 2.2.4 | 阳极旋转转速 | ≥9000RPM |  |  |
| 2.2.5 | 阳极热容量 | ≥300KHU |  |  |
| 2.3 | 平板探测器： |  |  |
| △2.3.1 | 探测器材料 | 单晶硅 |  |  |
| 2.3.2 | 探测器尺寸 | ≥23×29cm |  |  |
| 2.3.3 | 高分辨率采集矩阵 | ＞4600×5800 |  |  |
| △2.3.4 | 像素尺寸 | ≤50um |  |  |
| 2.3.5 | 空间分辨率 | ≥10.1 lp/mm |  |  |
| 2.3.6 | DQE | ≥70%@ 0 lp/mm |  |  |
| 2.4 | 立式摄影机架： |  |  |
| 2.4.1 | 源像距 | ≥70cm |  |  |
| 2.4.2 | C形臂垂直运动高度范围 | 65cm-148cm |  |  |
| 2.4.3 | C形臂旋转角度 | ≥+190°/-150° |  |  |
| 2.4.4 | 最大压迫力（电动） | ≥200N |  |  |
| 2.4.5 | 压迫板两个及尺寸规格 | 18×24cm/24×29cm |  |  |
| 2.4.6 | 机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面 | 具备 |  |  |
| 2.4.7 | 机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选 | 具备 |  |  |
| 2.5 | 图像采集工作站： |  |  |
| 2.5.1 | CPU主频 | ≥3.4GHz |  |  |
| 2.5.2 | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB |  |  |
| 2.5.3 | 主机工作站操作台硬盘 | ≥1TB |  |  |
| 2.5.4 | 图像文件存储容量 | ≥178000幅 |  |  |
| 2.5.5 | 显示器尺寸 | ≥24英寸 |  |  |
| 2.5.6 | 显示器分辨率 | ≥1900×1200 |  |  |
| 2.6 | 图像后处理工作站： |  |  |
| 2.6.1 | 配备原厂乳腺专用后处理工作站 | 具备 |  |  |
| 2.6.2 | 配置5M竖屏2个 | 具备 |  |  |
| ★2.6.3 | 可升级三维断层功能 | 具备 |  |  |
| 2.6.4 | 支持中文图文诊断报告输出 | 具备 |  |  |
| 2.6.5 | 支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐 | 具备 |  |  |
| 2.6.6 | 支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节 | 具备 |  |  |
| 2.6.7 | 支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并 | 具备 |  |  |
| 2.6.8 | 软件自带按BI-RADS分类的结构化报告 | 具备 |  |  |
| 2.6.9 | 支持随访计划的制定和跟踪 | 具备 |  |  |
| 2.6.10 | 可直接对比不同病人的图像 | 具备 |  |  |
| 2.6.11 | 支持多等级对比度/亮度图像处理 | 具备 |  |  |
| 2.6.12 | 支持一键图像窗宽窗位复原 | 具备 |  |  |
| 2.6.13 | 支持一键自动胶片布局 | 具备 |  |  |
| 三、 | 第三方配置： |  |  |
| 3.1 | 除湿机 2台 | 提供 |  |  |
| 3.2 | 6M医用显示器1台 | 提供 |  |  |
| 3.3 | 一体化桌椅2套 | 提供 |  |  |
| 3.4 | PACS接口1个 | 提供 |  |  |
| 四、 | 售后服务： |  |  |
| 4.1 | 钼靶整机保修≥壹年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |  |  |
| 4.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划 |  |  |
| 4.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应 |  |  |
| 4.4 | 中标方提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方 |  |  |
| 4.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的投标价，并保证在该设备停产后仍按此报价供应八年 |  |  |
| 4.6 | 对产品的软、硬件提供终身免费软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等 |  |  |
| 4.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |  |
| 4.8 | 每年定期对机器保养2次，并记录备案 |  |  |
| 4.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状 |  |  |
| 4.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |  |
| 五、 | 技术支持： |  |  |
| 5.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |  |
| 六、 | 培训： |  |  |
| 6.1 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录 |  |  |
| 6.2 | 投标商应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录 |  |  |
| 6.3 | 在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次 |  |  |
| 6.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明 |  |  |
| 6.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |  |
| 七、 | 附加必备条件： |  |  |
| 7.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |  |
| 7.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |  |
| 八、 | 安装及验收要求： |  |  |
| 8.1 | 到货期：合同签订后二个月内交货，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担 |  |  |
| 8.2 | 提供医疗器械注册证、产品注册登记表；验收时提供产品证明 |  |  |
| 8.3 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |  |  |
| 8.4 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |  |  |
| 8.5 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |  |
| 8.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。提供第三方检测合格报告及专家验收报告1套 |  |  |
| 8.7 | 供应商应承诺承担验收中所产生的全部费用 |  |  |
| 九、 | 付款方式：在钼靶装机完成后支付合同总金额的5%，磁共振及钼靶验收合格后三个月内支付合同总金额的90%，验收合格1年后支付合同总金额的5%，不计息。（未提供原厂保修证明的，尾款在保修期结束后支付，不计息） |  |  |
| 十、 | 其他要求： |  |  |
| 10.1 | 报价方式（含税总价）：人民币（CIP），并提供分项报价 |  |  |
| 10.2 | 本项目为交钥匙工程，供应商须承担以下工作：协助新设备安装、调试、培训工作，组织专家对设备验收，诊疗许可证等相关证件的获得，上述产生的费用均由供应商承担，相关工作采购人予以配合，允许现场踏勘 |  |  |

注：1、上述打“★”条款要求投标供应商作实质性响应且不得负偏离，否则作无效标处理，打“▲”条款的指标为主要功能配置要求。

2、投标人必须在投标文件中同时提供产品的技术白皮书，否则作无效标处理。

# 第五部分 采购合同主要条款

甲方（采购人）：绍兴市上虞妇幼保健院

乙方（供应商）：XXXXXXXXX

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》关于成交确认书采购编号为XXXXXXXXXXXX的项目结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格                                  金额单位：人民币元

| 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | X | XX | XX |
| 合同总价大写： XXXXXXXX 小写：¥ XX |

注：1.商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2.以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术及相应资料：乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术及相应资料。

三、知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、保修期：保修期XX 年。（自《绍兴市上虞妇幼保健院医疗设备验收报告》出具之日起）

七、交货期、交货地点

1. 交货期：签订合同后60天内到货并由供方负责安装调试（免费提供所需的一切耗材、备件）。

2. 交货地点：甲方指定地点（绍兴市上虞妇幼保健院指定科室）。

八、货款支付方式：在钼靶装机完成后支付合同总金额的5%，磁共振及钼靶验收合格后三个月内支付合同总金额的90%，验收合格1年后支付合同总金额的5%，不计息。（未提供原厂保修证明的，尾款在保修期结束后支付，不计息）

九、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在保修期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.在采购人附近设置维修服务网点。在2小时进行维修响应，12小时期限内为采购人提供上门维修服务，在72小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

6.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，保证零配件供应时间为自医院使用后8年。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，提供软件系统的全套安装盘、维修密码，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式　伍 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方（盖章）：绍兴市上虞妇幼保健院 | 乙方（盖章）：XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| 地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道半山路35号 | 地址：XXXXXXXXXX |
| 开户行： | 开户行：XXXXXXXXXX |
| 账号： | 账号：XXXXXXXXXX |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人：（括号内内容删除，此处需签字，打印无效） |
| 日期： | 日期：（括号内内容删除，日期不写） |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别装订成册。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）声明书；（格式见附件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件或事业单位法人证副本复印件或有效身份证明复印件；

（4）前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞妇幼保健院 ：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市上虞妇幼保健院 ：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

（4）技术响应及建议表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（7）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）投标人业绩；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

（备注：以上仅为参考模板，应根据实际情况调整目录。）

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞妇幼保健院 ：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 报价包括设备制造、供货、运输、安装、调试、验收、备品备件、售后服务等，以及采购需求中未提到的但在实际采购和安装调试、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料和其他如售后服务费、培训费、合同包含的所有风险责任等各项全部费用。 |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

注：

1、只有小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受其优惠政策。

2、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)。

## 附件十二：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 品牌、 规格型号 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| 报价包括设备制造、供货、运输、安装、调试、验收、备品备件、售后服务等，以及采购需求中未提到的但在实际采购和安装调试、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料和其他如售后服务费、培训费、合同包含的所有风险责任等各项全部费用。 |

注：货物名称包括但不限于主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十三：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：