2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四)

招 标 文 件

招标编号：FS2025009

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市公安局上虞区分局

采购代理机构：绍兴虞宸招标代理有限公司

二〇二五 年 六 月

目  录

第一部分  招标公告	4

第二部分  投标须知	9

一、总则	14

二、招标文件	14

三、投标文件的编制	16

四、投标文件的递交	19

五、开标	19

六、资格审查	20

七、评标	20

八、定 标	25

九、合同签订及其他	25

十、质疑与投诉	26

第三部分  评标办法及评分标准	28

第一章　评标办法	28

第二章　评分标准	29

第四部分  采购需求	33

第一章 总则	33

第二章  采购内容及要求	33

第三章  其他要求	67

第五部分  采购合同	69

资格文件部分	74

报价文件	89

- 第一部分  招标公告

绍兴虞宸招标代理有限公司关于2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四)公开招标的公告

公告日期：2025年6月19日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴虞宸招标代理有限公司受绍兴市公安局上虞区分局委托，现就2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四)进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：FS2025009

二、采购组织类型：分散采购（委托代理）

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或标段基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FS2025009-001 | 2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四)标段一 | 1 | 项 | 267.89 | 对《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》中200个前端点位400只相机，36个公共自行车服务投放点视频监控72只相机进行维护, 维护期为3年。 | 267.89 |  |
| 2 | FS2025009-002 | 2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四)标段二 | 1 | 项 | 177.79 | 对《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》中32个小区及医院、景区所建设的160个人脸 、106个车辆、78个MAC进行维护，维护期为3年（MAC设备本次不再维护） | 177.79 |  |

注：投标人在符合供应商资格要求的情况下可以投标其中任一标段或者两个标段，且允许同时中标两个标段。

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2025年7月18日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

- 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求：2025 年 7 月 18 日上午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点：2025 年 7 月 18 日上午 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 357 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日10: 00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10: 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1.采购代理机构名称：绍兴虞宸招标代理有限公司

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：13758566617

质疑联系人：郑女士

质疑联系方式：15957532900

地址：绍兴市上虞区新天龙大厦12楼

2.采购人信息

名 称：绍兴市公安局上虞区分局

地 址：绍兴市上虞区百官街道王充路1117号

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0575-82766082

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：0575-82766081

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：绍兴市上虞区财政局政府采购监管科

地 址：绍兴市上虞区体育场路18号

传 真：0575-82154859

联系人 ：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年绍兴市公安局上虞区分局视频监控维护项目(四) |
| 2 | 项目实施时间 | 标段1自合同签订之日起，维护服务期为3年。 标段2自合同签订之日起，维护服务期为3年。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 445.68 万元。 其中：标段一最高限价为人民币 267.89 万元； 标段二最高限价为人民币 177.79 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供履约保证金1%。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）在合同履行完毕后退还（不计息）。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目 允许 分包 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由成交供应商支付，按下列服务招标计算方式计取。 服务类型中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 结算方式及时间为：在领取成交通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 23 | 投标人信用信息事项 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 25 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告 |
| 26 | 预付款 | 标段1、2涉及预付款，预付款比例为 25 %。 |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 27 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格包括但不限于设备租用费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。如有漏报，视同已包含在其投标报价中。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 提供联合体或分包协议（如有）（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）；

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 设备维护方案（根据评分细则提供）；

- 光缆链路组织情况（根据评分细则提供）；

- 机房设备及环境提供情况（根据评分细则提供）；

- 项目团队（根据评分细则提供）；

- 系统维护方案（根据评分细则提供）；

- 服务承诺方案（根据评分细则提供）；

- 企业证书（根据评分细则提供）；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

27.18 其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供履约保证金1%，在三年维护期满后退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分  评标办法及评分标准

- 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第 1 种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本招标文件共有 2 个标段，本项目允许同一供应商参与多个标段，也允许中标多个标段，中标顺序按开标顺序。

3、核心产品界定

3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是   光缆链路  共　1　种；

- 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（50分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目最高限价为人民币 肆佰肆拾伍万陆仟捌佰 元整（小写 4456800  元）。

其中：标段一最高限价为人民币贰佰陆拾柒万捌仟玖佰元整（小写 2678900 元）；

标段二最高限价为人民币 壹佰柒拾柒万柒仟玖佰元整（小写1777900元）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、（标段1、标段2）商务技术文件评标内容及标准（50分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备维护方案（12分） | 评委根据投标人提供的维护工作的完整性和科学合理性进行综合评分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人提供的针对本项目日常运作和服务咨询工作的完整性和科学合理性进行综合评分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人提供的项目定期巡检保养工作的完整性和科学合理性进行综合评分。 | 4分 |
| 系统维护方案（6分） | 评委根据投标人在产品运行、技术保障、系统维护、故障响应及处理方面的服务方案的详细完整性进行综合评分。 | 3分 |
|  | 评委根据投标人对本项目系统特殊保障和升级优化方案的详细完整性进行综合评分。 | 3分 |
| 光缆链路组织情况（7分） | 1、明确光缆链路（提供自有（基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送经营许可证、）或者与运营商合作意向书）得4分。提供复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
|  | 2、根据投标人提供的网络拓扑、关键设备及运维情况进行综合评分。 | 3分 |
| 机房设备及环境提供情况（7分） | 1、明确机房设备（提供自有（机房设备图片）或者与运营商合作意向书）得4分；提供复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
|  | 2、根据投标人提供的机房平面图、管理规范、供电安全、防火、防盗、防水、防雷、关键设备及运维情况进行综合评分。 | 3分 |
| 重点难点分析（2分） | 评委根据投标人对重点、难点的分析及其采取的应对措施的科学性和可操作性进行综合打分。 | 2分 |
| 项目团队（11分） | 评委根据投标人提供的本项目的项目负责人专业、职称以及经验等情况进行评分。 需提供社保缴纳证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人提供的本项目技术负责人专业、职称以及经验等情况进行评分。 提供社保缴纳证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人拟投入人员（不包含项目负责人和技术负责人）的学历、职称、资历、证书以及工作经验等内容进行评分。 提供社保缴纳证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 3分 |
| 服务承诺方案（3分） | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，包括维护期限承诺、质保期限承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等（提供相关承诺书并加盖投标人公章）。 | 3分 |
| 资信（2分） | 企业证书（具体详见商务要求表） | 2分 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 供货时间（项目工期）及地点 |  | 标段1自合同签订之日起，维护服务期为3年。 标段2自合同签订之日起，维护服务期为3年。 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| 付款条件 |  | 采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的25%；其余合同价的75%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年最多支付合同总价的25%。 |
| 资信（2分 | 企业证书 （2分） | 投标人具有信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量体系认证证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。（提供有效证书复印件加盖公章） |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分  采购需求

- 第一章 总则

1、本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

2、所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

3、供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，允许联合投标。

4、投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

5、供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 第二章  采购内容及要求

一、项目规模

标段1维护内容为：2020年11月24日验收合格投入使用的《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》全部建设内容，包含治安动态三期200个前端点位400只相机，《公共自行车二期》36个公共自行车服务投放点视频监控72只相机，维护期3年。

标段2维护内容为：2022年12月9日验收合格投入使用的《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》全部建设内容，包含32个小区及医院、景区所建设的160个人脸 、106个车辆、78个MAC，维护期3年（MAC设备本次不再维护）。

二、项目现状

标段1内容：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》于2020年11月24日验收合格投入使用，合同价515万元，合同期三年（2020年11月24日至2023年11月23日），按照3+2模式，于2023年11月24日续签合同，止2025年11月23日到期，合同期内项目运行正常、稳定。

标段2内容：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》于202年12月9日验收合格投入使用，合同价498.78万元，合同期三年（2022年12月9日至2025年12月8日），止2025年12月8日到期，合同期内项目运行正常、稳定。

三、维护内容要求

1、前端维护

（1）前端点位的维护、保养。主要包括前端点位清洗、方向偏差、监控遮挡等非设备问题巡检，前端监控、照明补光等设备故障维修等工作；

（2）前端线路的维护、保养。主要包括监控视频光纤链路的检修、电源取接电等工作；

（3）前端基础工程的施工。主要包括前端点位新建、移位、搬迁涉及设备安装调试等工作；

（5）设备新产品、系统新技术的更新和替换。主要包括新增及设备更新的安装调试等工作，对设备更新替换按照甲方实际要求和工期完成安装，具体以合同约定为准。

2、后端维护

（1）视频机房的设备维护、保养。主要包括各类服务器、存储、网络设备、安全设备的维护服务。

（2）视频机房的环境维护。主要包括空调运行、UPS供电、机房温湿度、防火防盗等运行情况的记录与监测，确保公安视频机房设备运行的正常。

3、信息维护

（1）视频监控前端设备、杆件标志标牌维护、保养。

（2）分局视频云平台、视频监控综合运维报警系统等平台相关数据的采集、录入、修改等。

（3）国标编码、点位名称、OSD标注、经纬度等前端设备的一机一档信息采集更新工作。

四、维护要求

1、安全管理

（1）服务提供单位要加强生产安全管理，落实维护和施工过程中的各项安全措施，确保人身和其他财产的安全；

（2）服务提供单位要加强设备安全管理，落实防火、防盗、防破坏等安全措施；对于前端市电接入、接地电阻、后端防火防水、设备接地、用电负载等应严格落实施工与维护的工作规范；

（3）服务提供单位要加强数据安全管理。对于公安的各类数据，在施工维护、第三方研发、共享联网等过程中，要注意保护公安数据的安全，杜绝随意泄露公安数据用户账户口令，严禁向无关人员泄露公安的图像数据，做好防泄密、防窃密等安全保密工作；

（4）服务提供单位要落实人员安全管理。维护人员必须持证上岗，具备持有登高证、电工证，并落实人身意外保险。

2、应急响应

（1）服务提供单位应加强节假日、非正常工作时间的值班备勤，明确值班人员、应急措施、应急设备和交通工具，提供7*24小时全天候响应服务。

（2）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（3）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（4）定期现场巡检：（1）机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；（2）前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（5）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（6）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（7）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的

（8）服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（9）服务提供单位对于核心交换机、存储设备、服务器、系统平台和应用平台等关键系统和设备故障，必须即时响应，采取应急措施快速恢复功能。

（10）因甲方使用需求及市政建设需要等原因产生的前端点位的移位，其他原因造成无法追偿的人为损坏修复，应及时完成。

3、备用设备

（1）备用设备数量及类型按照项目招标文件要求配备，招标文件内无要求的，应采用国内知名品牌，性能参数指标不低于原有标准，并具有一定前瞻性，且选型与本项目系统同类设备保持相对统一。

（2）符合《安全防范工程设计规范》GB50348-2004、《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502--2004、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2018等标准。

（3）与原品牌、型号不同的新品替换应书面报备甲方，同品牌、型号的或遇重大应急等保障任务的个别新品替换，可在口头征得甲方同意后先行施工，完成施工后及时报备甲方。

五、运维服务的内容和措施（具体的运维维护达到的要求）

确保项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。通过双方努力和项目的实施，充分挖掘出服务合作价值，提升项目的核心竞争力。

响应支持服务

1、电话、邮件支持服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持2、故障修复响应处理

提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

总体要求

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

六、维护队伍配置

至少配备专职的2名技术人员， 1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

七、维护点位清单

标段1：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》点位清单

| 序号 | 名称 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治安监控(三期) | SY6606534滨海高速出口QQ_D |
| 2 | 治安监控(三期) | SY6606534滨海高速出口GG_D |
| 3 | 治安监控(三期) | SY5504017章镇老街街心花园QQ_D |
| 4 | 治安监控(三期) | SY5504017章镇老街街心花园GG_D |
| 5 | 治安监控(三期) | SY5504018万杰制冷厂QQ_D |
| 6 | 治安监控(三期) | SY5504018万杰制冷厂GG_D |
| 7 | 治安监控(三期) | SY5504019一零四国道马村QQ_D |
| 8 | 治安监控(三期) | SY5504019一零四国道马村GG_D |
| 9 | 治安监控(三期) | SY5504020章镇镇政府QQ_D |
| 10 | 治安监控(三期) | SY5504020章镇镇政府GG_D |
| 11 | 治安监控(三期) | SY5504022廉树下村QQ_D |
| 12 | 治安监控(三期) | SY5504022廉树下村GG_D |
| 13 | 治安监控(三期) | SY5100176章镇上三高速出口QQ_D |
| 14 | 治安监控(三期) | SY5100176章镇上三高速出口GG_D |
| 15 | 治安监控(三期) | SY5603041百悬线丁宅路口QQ_D |
| 16 | 治安监控(三期) | SY5603041百悬线丁宅路口GG_D |
| 17 | 治安监控(三期) | SY5603045百悬线下管幸福亭QQ_D |
| 18 | 治安监控(三期) | SY5603045百悬线下管幸福亭GG_D |
| 19 | 治安监控(三期) | SY5603050百悬线陈黑线QQ_D |
| 20 | 治安监控(三期) | SY5603050百悬线陈黑线GG_D |
| 21 | 治安监控(三期) | SY5504021岭南车站QQ_D |
| 22 | 治安监控(三期) | SY5504021岭南车站GG_D |
| 23 | 治安监控(三期) | SY6700242五夫高速杭州出口QQ_D |
| 24 | 治安监控(三期) | SY6700242五夫高速杭州出口GG_D |
| 25 | 治安监控(三期) | SY6700243五夫高速宁波出口QQ_D |
| 26 | 治安监控(三期) | SY6700243五夫高速宁波出口GG_D |
| 27 | 治安监控(三期) | SY5100171东关上三高速台州出QQ_D |
| 28 | 治安监控(三期) | SY5100171东关上三高速台州向GG_D |
| 29 | 治安监控(三期) | SY5402014新光线与会湖村QQ_D |
| 30 | 治安监控(三期) | SY5402014新光线与会湖村GG_D |
| 31 | 治安监控(三期) | SY5402015五长线与新光线QQ_D |
| 32 | 治安监控(三期) | SY5402015五长线与新光线GG_D |
| 33 | 治安监控(三期) | SY5201095梁巷塘路东南路口QQ_D |
| 34 | 治安监控(三期) | SY5201095梁巷塘路东南路口GG_D |
| 35 | 治安监控(三期) | SY5201156一零四国道新沙村QQ_D |
| 36 | 治安监控(三期) | SY5201156一零四国道新沙村GG_D |
| 37 | 治安监控(三期) | SY5201157新光公路丽樟村QQ_D |
| 38 | 治安监控(三期) | SY5201157新光公路丽樟村GG_D |
| 39 | 治安监控(三期) | SY5302513大湖村路口QQ_D |
| 40 | 治安监控(三期) | SY5302513大湖村路口GG_D |
| 41 | 治安监控(三期) | SY5302514肖泾公路沽渚凉亭QQ_D |
| 42 | 治安监控(三期) | SY5302514肖泾公路沽渚凉亭GG_D |
| 43 | 治安监控(三期) | SY5302515屯北信用社QQ_D |
| 44 | 治安监控(三期) | SY5302515屯北信用社GG_D |
| 45 | 治安监控(三期) | SY5300173道虚绍诸高速出口QQ_D |
| 46 | 治安监控(三期) | SY5300173道墟绍诸高速出口GG_D |
| 47 | 治安监控(三期) | SY6606525拓展路与经十三路QQ_QQ |
| 48 | 治安监控(三期) | SY6606525拓展路与经十三路GG_GG |
| 49 | 治安监控(三期) | SY6606526朝阳三路与新兴一路QQQQ |
| 50 | 治安监控(三期) | SY6606526朝阳三路与新兴一路GGGG |
| 51 | 治安监控(三期) | SY6606527振兴大道与东直塘路QQ |
| 52 | 治安监控(三期) | SY6606527振兴大道与东直塘路GG |
| 53 | 治安监控(三期) | SY6606528振兴大道与至远路QQ_QQ |
| 54 | 治安监控(三期) | SY6606528振兴大道与至远路GG_GG |
| 55 | 治安监控(三期) | SY6606529振兴大道与东进何路QQ |
| 56 | 治安监控(三期) | SY6606529振兴大道与东进何路1GGG |
| 57 | 治安监控(三期) | SY6606530滨海大道与进港公路QQQQ |
| 58 | 治安监控(三期) | SY6606530滨海大道与进港公路1GGG |
| 59 | 治安监控(三期) | SY6606531朝阳一路与新兴二路QQ |
| 60 | 治安监控(三期) | SY6606531朝阳一路与新兴二路GG_D |
| 61 | 治安监控(三期) | SY6606532朝阳二路与新兴一路QQQQ |
| 62 | 治安监控(三期) | SY6606532朝阳二路与新兴一路GGGG |
| 63 | 治安监控(三期) | SY6606533振兴大道与新兴四路QQQQ |
| 64 | 治安监控(三期) | SY6606533振兴大道与新兴四路GGGG |
| 65 | 治安监控(三期) | SY6606529振兴大道与东进何路2GGG |
| 66 | 治安监控(三期) | SY6606530滨海大道与进港公路2GGG |
| 67 | 治安监控(三期) | SY6606535朝阳一路与新兴三路QQ_D |
| 68 | 治安监控(三期) | SY6606535朝阳一路与新兴三路GGGG |
| 69 | 治安监控(三期) | SY6606536拓展路与东进河路QQ_Q |
| 70 | 治安监控(三期) | SY6606519三江卡QQ_QQ |
| 71 | 治安监控(三期) | SY6606519三江卡GG_D |
| 72 | 治安监控(三期) | SY6606520边盖公路晋生街QQ_QQ |
| 73 | 治安监控(三期) | SY6606520边盖公路晋生街GG_GG |
| 74 | 治安监控(三期) | SY6606521晋生街信用社QQ_QQ |
| 75 | 治安监控(三期) | SY6606521晋生街信用社GG_GG |
| 76 | 治安监控(三期) | SY6606522边盖公路山东岔口QQ_QQ |
| 77 | 治安监控(三期) | SY6606522边盖公路山东岔口GG_GG |
| 78 | 治安监控(三期) | SY6606523岑仓县际卡点QQ_QQ |
| 79 | 治安监控(三期) | SY6606524越谢公路小庙桥头QQ_QQ |
| 80 | 治安监控(三期) | SY6606524越谢公路小庙桥头GG_GG |
| 81 | 治安监控(三期) | SY5100115迎宾大道与江环路QQ_D |
| 82 | 治安监控(三期) | SY5100115迎宾大道与江环路GG_D |
| 83 | 治安监控(三期) | SY5100116江山路涉案物品管理中心Q |
| 84 | 治安监控(三期) | SY5100116江山路涉案物品中心GG_D |
| 85 | 治安监控(三期) | SY5100117江山路城南新村中段QQ_D |
| 86 | 治安监控(三期) | SY5100117江山路城南新村中段GG_D |
| 87 | 治安监控(三期) | SY5100118百岭路银河湾QQ_D |
| 88 | 治安监控(三期) | SY5100118百岭路银河湾GG_D |
| 89 | 治安监控(三期) | SY5100119外环南路二村西区QQ_D |
| 90 | 治安监控(三期) | SY5100119外环南路二村西区GG_D |
| 91 | 治安监控(三期) | SY5100120百悬公路城南中学后QQ_D |
| 92 | 治安监控(三期) | SY5100120百悬公路城南中学后GG_D |
| 93 | 治安监控(三期) | SY5100121龙山路与江东路QQ_D |
| 94 | 治安监控(三期) | SY5100121龙山路与江东路GG_D |
| 95 | 治安监控(三期) | SY5100124龙山路五洲典当QQ_D |
| 96 | 治安监控(三期) | SY5100124龙山路五洲典当GG_D |
| 97 | 治安监控(三期) | SY5100125凤山路与横街QQ_D |
| 98 | 治安监控(三期) | SY5100125凤山路与横街GG_D |
| 99 | 治安监控(三期) | SY5100127凤山路澳门豆捞QQ_D |
| 100 | 治安监控(三期) | SY5100127凤山路澳门豆捞GG_D |
| 101 | 治安监控(三期) | SY5100128文化广场南面铁路涵洞QQ_ |
| 102 | 治安监控(三期) | SY5100128文化广场南铁路涵洞GG_D |
| 103 | 治安监控(三期) | SY5100130上虞宾馆后门桥头QQ_D |
| 104 | 治安监控(三期) | SY5100130上虞宾馆后门桥头GG_D |
| 105 | 治安监控(三期) | SY5100131新河路凤鸣山庄QQ_D |
| 106 | 治安监控(三期) | SY5100131新河路凤鸣山庄GG_D |
| 107 | 治安监控(三期) | SY5100132新河路九浸畈路QQ_D |
| 108 | 治安监控(三期) | SY5100132新河路九浸畈路GG_D |
| 109 | 治安监控(三期) | SY5100133新河路绿洲山庄桥旁QQ_D |
| 110 | 治安监控(三期) | SY5100133新河路绿洲山庄桥旁GG_D |
| 111 | 治安监控(三期) | SY5100134人民东路驿亭金家岙QQ_D |
| 112 | 治安监控(三期) | SY5100134人民东路驿亭金家岙GG_D |
| 113 | 治安监控(三期) | SY5100136人民东路与王充路QQ_D |
| 114 | 治安监控(三期) | SY5100136人民东路与王充路GG_D |
| 115 | 治安监控(三期) | SY5100137人民东路二环QQ_D |
| 116 | 治安监控(三期) | SY5100137人民东路二环GG_D |
| 117 | 治安监控(三期) | SY5100138山阴路卫校路口QQ_D |
| 118 | 治安监控(三期) | SY5100138山阴路卫校路口GG_D |
| 119 | 治安监控(三期) | SY5100139百谢路中天变压器厂QQ_D |
| 120 | 治安监控(三期) | SY5100139百谢路中天变压器厂GG_D |
| 121 | 治安监控(三期) | SY5100141九浸路北号球QQ_D |
| 122 | 治安监控(三期) | SY5100141九浸路北号球GG_D |
| 123 | 治安监控(三期) | SY5100142外严村路口QQ_D |
| 124 | 治安监控(三期) | SY5100142外严村路口GG_D |
| 125 | 治安监控(三期) | SY5100143藕舫路杨家山段桥旁QQ_D |
| 126 | 治安监控(三期) | SY5100143藕舫路杨家山段桥旁GG_D |
| 127 | 治安监控(三期) | SY5100144人民路卧龙山庄QQ_D |
| 128 | 治安监控(三期) | SY5100144人民路卧龙山庄GG_D |
| 129 | 治安监控(三期) | SY5100145人民路与半山路QQ_D |
| 130 | 治安监控(三期) | SY5100145人民路与半山路GG_D |
| 131 | 治安监控(三期) | SY5100146老大通后停车场QQ_D |
| 132 | 治安监控(三期) | SY5100146老大通后停车场GG_D |
| 133 | 治安监控(三期) | SY5100147社发大厦后停车场QQ_D |
| 134 | 治安监控(三期) | SY5100147社发大厦后停车场GG_D |
| 135 | 治安监控(三期) | SY5100148人民大桥南侧中段QQ_D |
| 136 | 治安监控(三期) | SY5100148人民大桥南侧中段GG_D |
| 137 | 治安监控(三期) | SY5100149新建路与横街QQ_D |
| 138 | 治安监控(三期) | SY5100149新建路与横街GG_D |
| 139 | 治安监控(三期) | SY5100152新建路电影院路口QQ_D |
| 140 | 治安监控(三期) | SY5100152新建路电影院路口GG_D |
| 141 | 治安监控(三期) | SY5100153横街西园小区QQ_D |
| 142 | 治安监控(三期) | SY5100153横街西园小区GG_D |
| 143 | 治安监控(三期) | SY5100154连盟路与假山路QQ_D |
| 144 | 治安监控(三期) | SY5100154联盟路与假山路GG_D |
| 145 | 治安监控(三期) | SY5100155新建路移动营业厅QQ_D |
| 146 | 治安监控(三期) | SY5100155新建路移动营业厅GG_D |
| 147 | 治安监控(三期) | SY5100156文化路老鹤琴幼儿园QQ_D |
| 148 | 治安监控(三期) | SY5100156文化路老鹤琴幼儿园GG_D |
| 149 | 治安监控(三期) | SY5100157体育场路财政局QQ_D |
| 150 | 治安监控(三期) | SY5100157体育场路财政局GG_D |
| 151 | 治安监控(三期) | SY5100158半山路教师进修学校QQ_D |
| 152 | 治安监控(三期) | SY5100158半山路教师进修学校GG_D |
| 153 | 治安监控(三期) | SY5100159青春路中信银行QQ_D |
| 154 | 治安监控(三期) | SY5100159青春路中信银行GG_D |
| 155 | 治安监控(三期) | SY5100160青春路交通局旁QQ_D |
| 156 | 治安监控(三期) | SY5100160青春路交通局旁GG_D |
| 157 | 治安监控(三期) | SY5100161梁祝大道百横线路口QQ_D |
| 158 | 治安监控(三期) | SY5100161梁祝大道百横线路口GG_D |
| 159 | 治安监控(三期) | SY5100162金渔湾三笑酒家QQ_D |
| 160 | 治安监控(三期) | SY5100162金渔湾三笑酒家GG_D |
| 161 | 治安监控(三期) | SY5100164环山路海阔天空QQ_D |
| 162 | 治安监控(三期) | SY5100164环山路海阔天空GG_D |
| 163 | 治安监控(三期) | SY5100166汽车东站加油站QQ_D |
| 164 | 治安监控(三期) | SY5100166汽车东站加油站GG_D |
| 165 | 治安监控(三期) | SY5100169舜江东路国税局东侧QQ_D |
| 166 | 治安监控(三期) | SY5100169舜江东路国税局东侧GG_D |
| 167 | 治安监控(三期) | SY5100170舜江东路与盖山路QQ_D |
| 168 | 治安监控(三期) | SY5100170舜江东路与盖山路GG_D |
| 169 | 治安监控(三期) | SY5100172赵家大桥QQ_D |
| 170 | 治安监控(三期) | SY5100172赵家大桥GG_D |
| 171 | 治安监控(三期) | SY5100174江东路与悬沙路QQ_D |
| 172 | 治安监控(三期) | SY5100174江东路与悬沙路QQ_D |
| 173 | 治安监控(三期) | SY5100175江东路四环桥下QQ_D |
| 174 | 治安监控(三期) | SY5100175江东路四环桥下GG_D |
| 175 | 治安监控(三期) | SY5100177恒利路与盖山路QQ_D |
| 176 | 治安监控(三期) | SY5100177恒利路与盖山路GG_D |
| 177 | 治安监控(三期) | SY5100178恒利路绿扬花园QQ_D |
| 178 | 治安监控(三期) | SY5100178恒利路绿扬花园GG_D |
| 179 | 治安监控(三期) | SY5100179恒利路聋哑学校QQ_D |
| 180 | 治安监控(三期) | SY5100179恒利路聋哑学校GG_D |
| 181 | 治安监控(三期) | SY5100180凤鸣路家和宾馆QQ_D |
| 182 | 治安监控(三期) | SY5100180凤鸣路家和宾馆GG_D |
| 183 | 治安监控(三期) | SY5100181恒利路与夏盖山路QQ_D |
| 184 | 治安监控(三期) | SY5100181恒利路与夏盖山路GG_D |
| 185 | 治安监控(三期) | SY5100182恒利路日报社后QQ_D |
| 186 | 治安监控(三期) | SY5100182恒利路日报社后GG_D |
| 187 | 治安监控(三期) | SY5100183恒利路新村东区内QQ_D |
| 188 | 治安监控(三期) | SY5100183恒利路新村东区内GG_D |
| 189 | 治安监控(三期) | SY5100184藕舫路与保驾山路QQ_D |
| 190 | 治安监控(三期) | SY5100184藕舫路与保驾山路GG_D |
| 191 | 治安监控(三期) | SY5100185藕舫路与夏盖山路QQ_D |
| 192 | 治安监控(三期) | SY5100185藕舫路与夏盖山路GG_D |
| 193 | 治安监控(三期) | SY5100186夏盖山路与五洲路QQ_D |
| 194 | 治安监控(三期) | SY5100186夏盖山路与五洲路GG_D |
| 195 | 治安监控(三期) | SY5100187夏盖山路北端QQ_D |
| 196 | 治安监控(三期) | SY5100187夏盖山路北端GG_D |
| 197 | 治安监控(三期) | SY5100188凤鸣路与五洲路QQ_D |
| 198 | 治安监控(三期) | SY5100188凤鸣路与五洲路GG_D |
| 199 | 治安监控(三期) | SY5100189凤鸣路名流会所QQ_D |
| 200 | 治安监控(三期) | SY5100189凤鸣路名流会所GG_D |
| 201 | 治安监控(三期) | SY5100190恒利市场南大门QQ_D |
| 202 | 治安监控(三期) | SY5100190恒利市场南大门GG_D |
| 203 | 治安监控(三期) | SY5100191藕舫路聋哑学校QQ_D |
| 204 | 治安监控(三期) | SY5100191藕舫路聋哑学校GG_D |
| 205 | 治安监控(三期) | SY5100192百官街道QQ_D |
| 206 | 治安监控(三期) | SY5100192百官街道GG_D |
| 207 | 治安监控(三期) | SY5100193盖山路高丰家园东门QQ_D |
| 208 | 治安监控(三期) | SY5100193盖山路高丰家园东门GG_D |
| 209 | 治安监控(三期) | SY5100194英台路与盖山路QQ_D |
| 210 | 治安监控(三期) | SY5100194英台路与盖山路GG_D |
| 211 | 治安监控(三期) | SY5100195英台路与峰山路QQ_D |
| 212 | 治安监控(三期) | SY5100195英台路与峰山路GG_D |
| 213 | 治安监控(三期) | SY5100196峰山路珠峰新村QQ_D |
| 214 | 治安监控(三期) | SY5100196峰山路珠峰新村GG_D |
| 215 | 治安监控(三期) | SY5100197峰山路高丰家园西门QQ_D |
| 216 | 治安监控(三期) | SY5100197峰山路高丰家园西门GG_D |
| 217 | 治安监控(三期) | SY5100198市政府里面QQ_D |
| 218 | 治安监控(三期) | SY5100198市政府里面GG_D |
| 219 | 治安监控(三期) | SY5100199江东路百官广场QQ_D |
| 220 | 治安监控(三期) | SY5100199江东路百官广场GG_D |
| 221 | 治安监控(三期) | SY5100200市民大道鹤琴幼儿园QQ_D |
| 222 | 治安监控(三期) | SY5100200市民大道鹤琴幼儿园GG_D |
| 223 | 治安监控(三期) | SY5100201市民大道与称山路QQ_D |
| 224 | 治安监控(三期) | SY5100201市民大道与称山路GG_D |
| 225 | 治安监控(三期) | SY5100202王充路与称山路QQ_D |
| 226 | 治安监控(三期) | SY5100202王充路与称山路GG_D |
| 227 | 治安监控(三期) | SY5100203称山路与三环QQ_D |
| 228 | 治安监控(三期) | SY5100203称山路与三环GG_D |
| 229 | 治安监控(三期) | SY5100205王充路与峰山路QQ_D |
| 230 | 治安监控(三期) | SY5100205王充路与峰山路GG_D |
| 231 | 治安监控(三期) | SY5100206峰山路城北煌中煌QQ_D |
| 232 | 治安监控(三期) | SY5100206峰山路城北煌中煌GG_D |
| 233 | 治安监控(三期) | SY5100207王充路与盖山路QQ_D |
| 234 | 治安监控(三期) | SY5100207王充路与盖山路GG_D |
| 235 | 治安监控(三期) | SY5100208江扬路与德盛路QQ_D |
| 236 | 治安监控(三期) | SY5100208江扬路与德盛路GG_D |
| 237 | 治安监控(三期) | SY5100211大润发西大门QQ_D |
| 238 | 治安监控(三期) | SY5100211大润发西大门GG_D |
| 239 | 治安监控(三期) | SY5100213万和城东南面路口QQ_D |
| 240 | 治安监控(三期) | SY5100213万和城东南面路口GG_D |
| 241 | 治安监控(三期) | SY5100214市民大道时代广场QQ_D |
| 242 | 治安监控(三期) | SY5100214市民大道时代广场GG_D |
| 243 | 治安监控(三期) | SY5100215虞舜大道北段东辅路QQ_D |
| 244 | 治安监控(三期) | SY5100215虞舜大道北段东辅路GG_D |
| 245 | 治安监控(三期) | SY5100217市民大道与凤鸣路QQ_D |
| 246 | 治安监控(三期) | SY5100217市民大道与凤鸣路GG_D |
| 247 | 治安监控(三期) | SY5100218凤鸣路与德盛路QQ_D |
| 248 | 治安监控(三期) | SY5100218凤鸣路与德盛路GG_D |
| 249 | 治安监控(三期) | SY5100220新人民医院东大门QQ_D |
| 250 | 治安监控(三期) | SY5100220新人民医院东大门GG_D |
| 251 | 治安监控(三期) | SY5100221王充路与华维路QQ_D |
| 252 | 治安监控(三期) | SY5100221王充路与华维路GG_D |
| 253 | 治安监控(三期) | SY5100223王充路与望山路QQ_D |
| 254 | 治安监控(三期) | SY5100223王充路与望山路GG_D |
| 255 | 治安监控(三期) | SY5100225市民大道与望山路QQ_D |
| 256 | 治安监控(三期) | SY5100225市民大道与望山路GG_D |
| 257 | 治安监控(三期) | SY5100227市民大道华维中学QQ_D |
| 258 | 治安监控(三期) | SY5100227市民大道华维中学GG_D |
| 259 | 治安监控(三期) | SY5100229保驾山路天丰新城QQ_D |
| 260 | 治安监控(三期) | SY5100229保驾山路天丰桥头GG_D |
| 261 | 治安监控(三期) | SY5100230华维路天丰新城路口QQ_D |
| 262 | 治安监控(三期) | SY5100230华维路天丰新城路口GG_D |
| 263 | 治安监控(三期) | SY5100231三环与华维路QQ_D |
| 264 | 治安监控(三期) | SY5100231三环与华维路GG_D |
| 265 | 治安监控(三期) | SY5100232三环与望山路QQ_D |
| 266 | 治安监控(三期) | SY5100232三环与望山路GG_D |
| 267 | 治安监控(三期) | SY5100233江环路盛丰新村QQ_D |
| 268 | 治安监控(三期) | SY5100233江环路盛丰新村GG_D |
| 269 | 治安监控(三期) | SY5100234凤鸣路星宇新村QQ_D |
| 270 | 治安监控(三期) | SY5100234凤鸣路星宇新村GG_D |
| 271 | 治安监控(三期) | SY5100235退役军人事务局大院QQ_D |
| 272 | 治安监控(三期) | SY5100235退役军人事务局大院GG_D |
| 273 | 治安监控(三期) | SY5100237三环与盖山路QQ_D |
| 274 | 治安监控(三期) | SY5100237三环与盖山路GG_D |
| 275 | 治安监控(三期) | SY5100238百崧公路与越国路QQ_D |
| 276 | 治安监控(三期) | SY5100238百崧公路与越国路GG_D |
| 277 | 治安监控(三期) | SY5100239百崧公路与江华路QQ_D |
| 278 | 治安监控(三期) | SY5100239百崧公路与江华路GG_D |
| 279 | 治安监控(三期) | SY5100241四环与百崧公路QQ_D |
| 280 | 治安监控(三期) | SY5100241四环与百崧公路GG_D |
| 281 | 治安监控(三期) | SY5100244四环与江扬北路QQ_D |
| 282 | 治安监控(三期) | SY5100244四环与江扬北路GG_D |
| 283 | 治安监控(三期) | SY5100245四环与江广路QQ_D |
| 284 | 治安监控(三期) | SY5100245四环与江广路GG_D |
| 285 | 治安监控(三期) | SY5100247四环菘厦老塘路QQ_D |
| 286 | 治安监控(三期) | SY5100247四环菘厦老塘路GG_D |
| 287 | 治安监控(三期) | SY5100248四环南湖路口QQ_D |
| 288 | 治安监控(三期) | SY5100248四环南湖路口GG_D |
| 289 | 治安监控(三期) | SY5100249边墩立交桥下QQ_D |
| 290 | 治安监控(三期) | SY5100249边墩立交桥下GG_D |
| 291 | 治安监控(三期) | SY5201085塘角船闸南进口QQ_D |
| 292 | 治安监控(三期) | SY5201085塘角船闸南进口GG_D |
| 293 | 治安监控(三期) | SY5201087蒿坝上三高速出口QQ_D |
| 294 | 治安监控(三期) | SY5201087蒿坝上三高速出口GG_D |
| 295 | 治安监控(三期) | SY5201088四环线与一号路QQ_D |
| 296 | 治安监控(三期) | SY5201088四环线与一号路GG_D |
| 297 | 治安监控(三期) | SY5201089一号路与永祥路QQ_D |
| 298 | 治安监控(三期) | SY5201089一号路与永祥路GG_D |
| 299 | 治安监控(三期) | SY5201090永祥路华孚生活区QQ_D |
| 300 | 治安监控(三期) | SY5201090永祥路华孚生活区GG_D |
| 301 | 治安监控(三期) | SY5201091一号路与博文路QQ_D |
| 302 | 治安监控(三期) | SY5201091一号路与博文路GG_D |
| 303 | 治安监控(三期) | SY5201092一号路闰土嘉和园QQ_D |
| 304 | 治安监控(三期) | SY5201092一号路闰土嘉和园GG_D |
| 305 | 治安监控(三期) | SY5201093人民西路标准厂房QQ_D |
| 306 | 治安监控(三期) | SY5201093人民西路标准厂房GG_D |
| 307 | 治安监控(三期) | SY5201096人民西路上虞中学QQ_D |
| 308 | 治安监控(三期) | SY5201096人民西路上虞中学GG_D |
| 309 | 治安监控(三期) | SY5201097人民西路与永昌路QQ_D |
| 310 | 治安监控(三期) | SY5201097人民西路与永昌路GG_D |
| 311 | 治安监控(三期) | SY5201099人民西路与永兴路QQ_D |
| 312 | 治安监控(三期) | SY5201099人民西路与永兴路GG_D |
| 313 | 治安监控(三期) | SY5201100聚英路与文锦路QQ_D |
| 314 | 治安监控(三期) | SY5201100聚英路与文锦路GG_D |
| 315 | 治安监控(三期) | SY5201101联谊中路与鸿雁路QQ_D |
| 316 | 治安监控(三期) | SY5201101联谊中路与鸿雁路GG_D |
| 317 | 治安监控(三期) | SY5201102联谊路与三环QQ_D |
| 318 | 治安监控(三期) | SY5201102联谊路与三环GG_D |
| 319 | 治安监控(三期) | SY5201103花园路与三环QQ_D |
| 320 | 治安监控(三期) | SY5201103花园路与三环GG_D |
| 321 | 治安监控(三期) | SY5201104花园路与永昌路QQ_D |
| 322 | 治安监控(三期) | SY5201104花园路与永昌路GG_D |
| 323 | 治安监控(三期) | SY5201105花园路与通达路QQ_D |
| 324 | 治安监控(三期) | SY5201105花园路与通达路GG_D |
| 325 | 治安监控(三期) | SY5201106花园路与聚英路QQ_D |
| 326 | 治安监控(三期) | SY5201106花园路与聚英路GG_D |
| 327 | 治安监控(三期) | SY5201107舜江西路与花园路QQ_D |
| 328 | 治安监控(三期) | SY5201107舜江西路与花园路GG_D |
| 329 | 治安监控(三期) | SY5201110迎春路与新华路QQ_D |
| 330 | 治安监控(三期) | SY5201110迎春路与新华路GG_D |
| 331 | 治安监控(三期) | SY5201111通江路与永兴路QQ_D |
| 332 | 治安监控(三期) | SY5201111通江路与永兴路GG_D |
| 333 | 治安监控(三期) | SY5201112通江路与鸿雁路QQ_D |
| 334 | 治安监控(三期) | SY5201112通江路与鸿雁路GG_D |
| 335 | 治安监控(三期) | SY5201113越秀路春晖互通桥下QQ_D |
| 336 | 治安监控(三期) | SY5201113越秀路春晖互通桥下GG_D |
| 337 | 治安监控(三期) | SY5201114越秀西路与通达路QQ_D |
| 338 | 治安监控(三期) | SY5201114越秀西路与通达路GG_D |
| 339 | 治安监控(三期) | SY5201115舜杰路与金舜路QQ_D |
| 340 | 治安监控(三期) | SY5201115舜杰路与金舜路GG_D |
| 341 | 治安监控(三期) | SY5201116舜杰路城区中队QQ_D |
| 342 | 治安监控(三期) | SY5201116舜杰路城区中队GG_D |
| 343 | 治安监控(三期) | SY5201118祝家庄酒家QQ_D |
| 344 | 治安监控(三期) | SY5201118祝家庄酒家GG_D |
| 345 | 治安监控(三期) | SY5201120舜杰路与德济路QQ_D |
| 346 | 治安监控(三期) | SY5201120舜杰路与德济路GG_D |
| 347 | 治安监控(三期) | SY5201122德济路建开花园QQ_D |
| 348 | 治安监控(三期) | SY5201122德济路建开花园GG_D |
| 349 | 治安监控(三期) | SY5201124舜杰路与锦华路QQ_D |
| 350 | 治安监控(三期) | SY5201124舜杰路与锦华路GG_D |
| 351 | 治安监控(三期) | SY5201127舜江西路与锦华路QQ_D |
| 352 | 治安监控(三期) | SY5201127舜江西路与锦华路GG__D |
| 353 | 治安监控(三期) | SY5201128足来足往洗脚店QQ_D |
| 354 | 治安监控(三期) | SY5201128足来足往洗脚店GG_D |
| 355 | 治安监控(三期) | SY5201129腾飞路与越秀东路QQ_D |
| 356 | 治安监控(三期) | SY5201129腾飞路与越秀东路GG_D |
| 357 | 治安监控(三期) | SY5201131腾飞路滨江小学QQ_D |
| 358 | 治安监控(三期) | SY5201131腾飞路滨江小学GG_D |
| 359 | 治安监控(三期) | SY5201133江西路与越秀东路QQ_D |
| 360 | 治安监控(三期) | SY5201133江西路与越秀东路GG_D |
| 361 | 治安监控(三期) | SY5201134江西路与通江东路QQ_D |
| 362 | 治安监控(三期) | SY5201134江西路与通江东路GG_D |
| 363 | 治安监控(三期) | SY5201135江西路金舜花园QQ_D |
| 364 | 治安监控(三期) | SY5201135江西路金舜花园GG_D |
| 365 | 治安监控(三期) | SY5201136一零四国道与329转盘QQ_D |
| 366 | 治安监控(三期) | SY5201136一零四国道与329转盘GG_D |
| 367 | 治安监控(三期) | SY5201138三二九渡江路QQ_D |
| 368 | 治安监控(三期) | SY5201138三二九渡江路GG_D |
| 369 | 治安监控(三期) | SY5201140江西路四环桥下QQ_D |
| 370 | 治安监控(三期) | SY5201140江西路四环桥下GG_D |
| 371 | 治安监控(三期) | SY5201141联丰老坝底转盘处QQ_D |
| 372 | 治安监控(三期) | SY5201141联丰老坝底转盘处GG_D |
| 373 | 治安监控(三期) | SY5201142孝女庙QQ_D |
| 374 | 治安监控(三期) | SY5201142孝女庙GG_D |
| 375 | 治安监控(三期) | SY5201144江西路城市阳台QQ_D |
| 376 | 治安监控(三期) | SY5201144江西路城市阳台GG_D |
| 377 | 治安监控(三期) | SY5201145南环桥脚南边QQ_D |
| 378 | 治安监控(三期) | SY5201145南环桥脚南边GG_D |
| 379 | 治安监控(三期) | SY5201146南环皮肤防疫站QQ_D |
| 380 | 治安监控(三期) | SY5201146南环皮肤防疫站GG_D |
| 381 | 治安监控(三期) | SY5201147一零四国道东山下村QQ_D |
| 382 | 治安监控(三期) | SY5201147一零四国道东山下村GG_D |
| 383 | 治安监控(三期) | SY5201148一零四国道蒿坝道口QQ_D |
| 384 | 治安监控(三期) | SY5201148一零四国道蒿坝道口GG_D |
| 385 | 治安监控(三期) | SY5201149蒿庄村与东关交界处QQ_D |
| 386 | 治安监控(三期) | SY5201149蒿庄村与东关交界处GG_D |
| 387 | 治安监控(三期) | SY5201151一零四国道漳汀村QQ_D |
| 388 | 治安监控(三期) | SY5201151一零四国道漳汀村GG_D |
| 389 | 治安监控(三期) | SY5201152一零四国道里睦桥QQ_D |
| 390 | 治安监控(三期) | SY5201152一零四国道里睦桥GG_D |
| 391 | 治安监控(三期) | SY5201153春晖立交桥狮子村QQ_D |
| 392 | 治安监控(三期) | SY5201153春晖立交桥狮子村GG_D |
| 393 | 治安监控(三期) | SY5201154春晖立交桥下QQ_D |
| 394 | 治安监控(三期) | SY5201154春晖立交桥下GG_D |
| 395 | 治安监控(三期) | SY5201155春晖立交桥西侧QQ_D |
| 396 | 治安监控(三期) | SY5201155春晖立交桥西侧GG_D |
| 397 | 治安监控(三期) | SY5201158南环西路董村QQ_D |
| 398 | 治安监控(三期) | SY5201158南环西路董村GG_D |
| 399 | 治安监控(三期) | SY5201159曹娥工业区金村QQ_D |
| 400 | 治安监控(三期) | SY5201159曹娥工业区金村GG_GG |
| 1 | 自行车监控（二期） | SY5100767新大通南枪1GG_D |
| 2 | 自行车监控（二期） | SY5100768新大通南枪2GG_D |
| 3 | 自行车监控（二期） | SY5100769赵家菜场枪1GG_D |
| 4 | 自行车监控（二期） | SY5100770赵家菜场枪2GG_D |
| 5 | 自行车监控（二期） | SY5100771海关大楼枪1GG_D |
| 6 | 自行车监控（二期） | SY5100772海关大楼枪2GG_D |
| 7 | 自行车监控（二期） | SY5100773百官街道卫生院枪1GG_D |
| 8 | 自行车监控（二期） | SY5100774百官街道卫生院枪2GG_D |
| 9 | 自行车监控（二期） | SY5100775新上海花园枪1GG_D |
| 10 | 自行车监控（二期） | SY5100776新上海花园枪2GG_D |
| 11 | 自行车监控（二期） | SY5100777华维外国语学校枪1GG_D |
| 12 | 自行车监控（二期） | SY5100778华维外国语学校枪2GG_D |
| 13 | 自行车监控（二期） | SY5100779高丰家园枪1GG_D |
| 14 | 自行车监控（二期） | SY5100780高丰家园枪2GG_D |
| 15 | 自行车监控（二期） | SY5100781星辰首府枪1GG_D |
| 16 | 自行车监控（二期） | SY5100782星辰首府枪2GG_D |
| 17 | 自行车监控（二期） | SY5100783亚厦风和苑枪1GG_D |
| 18 | 自行车监控（二期） | SY5100784亚厦风和苑枪2GG_D |
| 19 | 自行车监控（二期） | SY5100785头甲新村枪1GG_D |
| 20 | 自行车监控（二期） | SY5100786头甲新村枪2GG_D |
| 21 | 自行车监控（二期） | SY5100787盛丰新村枪1GG_D |
| 22 | 自行车监控（二期） | SY5100788盛丰新村枪2GG_D |
| 23 | 自行车监控（二期） | SY5100789金通华府南枪1GG_D |
| 24 | 自行车监控（二期） | SY5100790金通华府南枪2GG_D |
| 25 | 自行车监控（二期） | SY5100791绿城花园枪1GG_D |
| 26 | 自行车监控（二期） | SY5100792绿城花园枪2GG_D |
| 27 | 自行车监控（二期） | SY5100793珠峰新村枪1GG_D |
| 28 | 自行车监控（二期） | SY5100794珠峰新村枪2GG_D |
| 29 | 自行车监控（二期） | SY5100795星宇新村枪1GG_D |
| 30 | 自行车监控（二期） | SY5100796星宇新村枪2GG_D |
| 31 | 自行车监控（二期） | SY5100797米兰公馆枪1GG_D |
| 32 | 自行车监控（二期） | SY5100798米兰公馆枪2GG_D |
| 33 | 自行车监控（二期） | SY5100799南都花园枪1GG_D |
| 34 | 自行车监控（二期） | SY5100800南都花园枪2GG_D |
| 35 | 自行车监控（二期） | SY5100801百官中学枪1GG_D |
| 36 | 自行车监控（二期） | SY5100802百官中学枪2GG_D |
| 37 | 自行车监控（二期） | SY5100803金色家园枪1GG_D |
| 38 | 自行车监控（二期） | SY5100804金色家园枪2GG_D |
| 39 | 自行车监控（二期） | SY5100805丁界寺口枪1GG_D |
| 40 | 自行车监控（二期） | SY5100806丁界寺口枪2GG_D |
| 41 | 自行车监控（二期） | SY5100807实验中学北枪1GG_D |
| 42 | 自行车监控（二期） | SY5100808实验中学北枪2GG_D |
| 43 | 自行车监控（二期） | SY5100809劳动路口枪1GG_D |
| 44 | 自行车监控（二期） | SY5100810劳动路口枪2GG_D |
| 45 | 自行车监控（二期） | SY5100811三棚桥枪1GG_D |
| 46 | 自行车监控（二期） | SY5100812三棚桥枪2GG_D |
| 47 | 自行车监控（二期） | SY5100813横街路西枪1GG_D |
| 48 | 自行车监控（二期） | SY5100814横街路西枪2GG_D |
| 49 | 自行车监控（二期） | SY5100815文化路口枪1GG_D |
| 50 | 自行车监控（二期） | SY5100816文化路口枪2GG_D |
| 51 | 自行车监控（二期） | SY5100817五羊花园（菜场）枪1GG_D |
| 52 | 自行车监控（二期） | SY5100818五羊花园（菜场）枪2GG_D |
| 53 | 自行车监控（二期） | SY5100819农批市场枪1GG_D |
| 54 | 自行车监控（二期） | SY5100820农批市场枪2GG_D |
| 55 | 自行车监控（二期） | SY5201769闰土嘉和苑枪1GG_D |
| 56 | 自行车监控（二期） | SY5201770闰土嘉和苑枪2GG_D |
| 57 | 自行车监控（二期） | SY5201771电力大厦枪1GG_D |
| 58 | 自行车监控（二期） | SY5201772电力大厦枪2GG_D |
| 59 | 自行车监控（二期） | SY5201773曹娥街道GG_D |
| 60 | 自行车监控（二期） | SY5201774曹娥街道GG_D |
| 61 | 自行车监控（二期） | SY5201775滨江中小学枪1GG_D |
| 62 | 自行车监控（二期） | SY5201776滨江中小学枪2GG_D |
| 63 | 自行车监控（二期） | SY5201777交警大队枪1GG_D |
| 64 | 自行车监控（二期） | SY5201778交警大队枪2GG_D |
| 65 | 自行车监控（二期） | SY5201779人力资源市场枪1GG_D |
| 66 | 自行车监控（二期） | SY5201780人力资源市场枪2GG_D |
| 67 | 自行车监控（二期） | SY5201781工商大楼枪1GG_D |
| 68 | 自行车监控（二期） | SY5201782工商大楼枪2GG_D |
| 69 | 自行车监控（二期） | SY5201783舜江新村枪1GG_D |
| 70 | 自行车监控（二期） | SY5201784舜江新村枪2GG_D |
| 71 | 自行车监控（二期） | SY5201785上虞火车站枪1GG_D |
| 72 | 自行车监控（二期） | SY5201786上虞火车站枪2GG_D |

标段2：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》点位清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SY5100901天丰新城北门进GW_1Y |  |
| 2 | SY5100902天丰新城北门进GF_0Y |  |
| 3 | SY5100903天丰新城北门出GW_1Y |  |
| 4 | SY5100904天丰新城北门出GF_0Y |  |
| 5 | SY5100905璟府华庭南区南门进GF_1Y |  |
| 6 | SY5100906璟府华庭南区南门出GF_1Y |  |
| 7 | SY5100907璟府华庭南区南地库GW_0Y |  |
| 8 | SY5100908璟府华庭南区北门进GF_1Y |  |
| 9 | SY5100909璟府华庭南北地库西GW_0Y |  |
| 10 | SY5100910璟府华庭南北地库东GW_0Y |  |
| 11 | SY5100911璟府华庭北区南门进GF_1Y |  |
| 12 | SY5100912璟府华庭北区南地库GW_0Y |  |
| 13 | SY5100913璟府华庭北区东门进GF_1Y |  |
| 14 | SY5100914璟府华庭北区东地库GW_0Y |  |
| 15 | SY5100915璟府华庭北区北门进GF_0Y |  |
| 16 | SY5100916璟府华庭北区北门出GF_0Y |  |
| 17 | SY5100917璟府华庭北区西门进GF_1Y |  |
| 18 | SY5100918璟府华庭北区西门出GF_1Y |  |
| 19 | SY5100919上樾府西门GW_1Y |  |
| 20 | SY5100920上樾府西门进GF_0Y |  |
| 21 | SY5100921上樾府西门出GF_0Y |  |
| 22 | SY5100922上樾府南门进GF_1Y |  |
| 23 | SY5100923上樾府南门出GF_1Y |  |
| 24 | SY5100924上樾府南门地库GW_1Y |  |
| 25 | SY5100925浅水湾东门南侧出GF_0Y |  |
| 26 | SY5100926浅水湾北门东侧进口GF_1Y |  |
| 27 | SY5100927浅水湾北门西侧出口GF_1Y |  |
| 28 | SY5100928悦峯里北区南门进GF_1Y |  |
| 29 | SY5100929悦峯里北区南门出GF_0Y |  |
| 30 | SY5100930悦峯里北区南门地库GW_1Y |  |
| 31 | SY5100931悦峯里南区北门进GF_1Y |  |
| 32 | SY5100932悦峯里南区北门地库GW_1Y |  |
| 33 | SY5100933悦峯里南区北门出GF_0Y |  |
| 34 | SY5100934铂樾府东门北侧进GF_1Y |  |
| 35 | SY5100935铂樾府东门南侧进GF_1Y |  |
| 36 | SY5100936铂樾府东门GW_1Y |  |
| 37 | SY5100937铂樾府南门地库进GW_1Y |  |
| 38 | SY5100938铂樾府南门地库出GW_1Y |  |
| 39 | SY5100939铂樾府南门进GF_1Y |  |
| 40 | SY5100940铂樾府南门出GF_1Y |  |
| 41 | SY5100941铂樾府西门进GF_1Y |  |
| 42 | SY5100942铂樾府西门出GF_1Y |  |
| 43 | SY5100943翡翠御府南门地库西GW_1Y |  |
| 44 | SY5100944翡翠御府南门地库东GW_1Y |  |
| 45 | SY5100945翡翠御府南门进GF_1Y |  |
| 46 | SY5100946翡翠御府南门出GF_1Y |  |
| 47 | SY5100947翡翠御府东门地库GW_1Y |  |
| 48 | SY5100948翡翠御府东门进GF_1Y |  |
| 49 | SY5100949翡翠御府东门出GF_0Y |  |
| 50 | SY5100950翡翠御府东北门GF_1Y |  |
| 51 | SY5100951明月府西门进GW_1Y |  |
| 52 | SY5100952明玥府西门南侧进GF_0Y |  |
| 53 | SY5100953明月府北门GW_1Y |  |
| 54 | SY5100954明玥府西门北侧进GF_0Y |  |
| 55 | SY5100955明月府北门西侧GW_1Y |  |
| 56 | SY5100956明玥府北门西侧进GF_1Y |  |
| 57 | SY5100957明月府北门东侧GW_1Y |  |
| 58 | SY5100958明玥府北门东侧进GF_1Y |  |
| 59 | SY5100959金宸府南门GW_1Y |  |
| 60 | SY5100960金宸府南门西侧进GF_0Y |  |
| 61 | SY5100961金宸府南门东侧进GF_1Y |  |
| 62 | SY5100962金宸府北门进GW_1Y |  |
| 63 | SY5100963金宸府北门西侧GF_0Y |  |
| 64 | SY5100964金宸府北门出GW_1Y |  |
| 65 | SY5100965金宸府北门东侧GF_0Y |  |
| 66 | SY5100966云栖龙山东门进GF_1Y |  |
| 67 | SY5100967云栖龙山东门出GF_0Y |  |
| 68 | SY5100968云栖龙山东北门进GF_1Y |  |
| 69 | SY5100969云栖龙山东北门出GF_1Y |  |
| 70 | SY5100970云栖龙山东北门地库GW_1Y |  |
| 71 | SY5100971云栖龙山西门GW_1Y |  |
| 72 | SY5100972云栖龙山西门进GF_1Y |  |
| 73 | SY5100973云栖龙山西门出GF_1Y |  |
| 74 | SY5100974云栖龙山南门地库GW_1Y |  |
| 75 | SY5100975和枫雅园南门地库GW_1Y |  |
| 76 | SY5100976和枫雅园南门进GF_1Y |  |
| 77 | SY5100977和枫雅园南门出GF_1Y |  |
| 78 | SY5100978和枫雅园西门地库进GW_1Y |  |
| 79 | SY5100979和枫雅园西门地库出GW_1Y |  |
| 80 | SY5100980观澜里一号楼入口GF_0Y |  |
| 81 | SY5100981观澜里二号楼入口GF_0Y |  |
| 82 | SY5100982观澜里三号楼东入口GF_0Y |  |
| 83 | SY5100983观澜里三号楼西入口GF_0Y |  |
| 84 | SY5100984观澜里南门进GW_1Y |  |
| 85 | SY5100985观澜里南门出GW_1Y |  |
| 86 | SY5100986人民医院新急诊大楼GF_0Y |  |
| 87 | SY5100987城南医院东门进口GW_1Y |  |
| 88 | SY5100988城南医院东门出口GW_1Y |  |
| 89 | SY5100989城南医院北门进口GW_1Y |  |
| 90 | SY5100990城南医院北门出口GW_1Y |  |
| 91 | SY5100991城南医院急诊门口GF_0Y |  |
| 92 | SY5100992城南医院门诊门口GF_0Y |  |
| 93 | SY5100993城南医院住院部门口GF_0Y |  |
| 94 | SY5100994城南医院地库入院口GF_0Y |  |
| 95 | SY5100995城市之光北进口GW_1Y |  |
| 96 | SY5101153龙山望府北门进GW_1Y |  |
| 97 | SY5101154龙山望府北门进GF_0Y |  |
| 98 | SY5101155龙山望府北门出GF_1Y |  |
| 99 | SY5101156龙山望府北门出GW_1Y |  |
| 100 | SY5101157龙山玫瑰园西门出GF_0Y |  |
| 101 | SY5101158龙山观邸东门GF_0Y |  |
| 102 | SY5101159滨江一号北门进GF_0Y |  |
| 103 | SY5101160滨江一号北门出GF_0Y |  |
| 104 | SY5101161中央假日西门进GW_1Y |  |
| 105 | SY5101162中央假日西门进GF_0Y |  |
| 106 | SY5101163中央假日西门出GW_1Y |  |
| 107 | SY5101164中央假日西门出GF_0Y |  |
| 108 | SY5101165城市之星南门进GF_0Y |  |
| 109 | SY5101166城市之星南门出GF_0Y |  |
| 110 | SY5200996东方郡东门北侧进GF_1Y |  |
| 111 | SY5200997东方郡东门南侧进GF_1Y |  |
| 112 | SY5200998东方郡东门进GW_1Y |  |
| 113 | SY5200999东方郡东门出GW_1Y |  |
| 114 | SY5201000东方郡北门GW_1Y |  |
| 115 | SY5201001东方郡北门进GF_0Y |  |
| 116 | SY5201002东方郡北门出GF_1Y |  |
| 117 | SY5201003东方郡西门GF_1Y |  |
| 118 | SY5201004东方郡南门进GF_1Y |  |
| 119 | SY5201005东方郡南门出GF_1Y |  |
| 120 | SY5201006滨江越珑府西门进GF_0Y |  |
| 121 | SY5201007滨江越珑府西门出GF_1Y |  |
| 122 | SY5201008滨江越珑府西门进GW_1Y |  |
| 123 | SY5201009滨江越珑府西门出GW_1Y |  |
| 124 | SY5201010滨江越珑府北门进GW_1Y |  |
| 125 | SY5201011滨江越珑府北门进GF_0Y |  |
| 126 | SY5201012滨江越珑府北门出GW_1Y |  |
| 127 | SY5201013滨江越珑府北门出GF_0Y |  |
| 128 | SY5201014雍景苑南门西侧地库GW_1Y |  |
| 129 | SY5201015雍景苑南门东侧地库GW_1Y |  |
| 130 | SY5201016雍景苑南门进GF_0Y |  |
| 131 | SY5201017雍景苑南门出GF_0Y |  |
| 132 | SY5201018雍景苑北门地库GW_1Y |  |
| 133 | SY5201019雍景苑北门出GF_0Y |  |
| 134 | SY5201020雍景苑北门进GF_1Y |  |
| 135 | SY5201021悦兰湾北门进GF_1Y |  |
| 136 | SY5201022悦兰湾北门出GF_0Y |  |
| 137 | SY5201023悦兰湾东门进GW_1Y |  |
| 138 | SY5201024悦兰湾东门出GF_0Y |  |
| 139 | SY5201025悦兰湾东门进GF_1Y |  |
| 140 | SY5201026悦兰湾东门出GW_1Y |  |
| 141 | SY5201027悦兰湾西门GW_1Y |  |
| 142 | SY5201028悦兰湾西门进GF_0Y |  |
| 143 | SY5201029悦兰湾西门出GF_0Y |  |
| 144 | SY5201030江南里西区入口GW_1Y |  |
| 145 | SY5201031江南里西区出GF_0Y |  |
| 146 | SY5201032江南里西区进GF_0Y |  |
| 147 | SY5201033江南里里直街入口GW_1Y |  |
| 148 | SY5201034江南里里直街进口GF_0Y |  |
| 149 | SY5201035江南里里直街出口GF_1Y |  |
| 150 | SY5201036江南里东区入口GW_1Y |  |
| 151 | SY5201037江南里东区出GF_0Y |  |
| 152 | SY5201038江南里东区进GF_0Y |  |
| 153 | SY5201039E游城A地块北门进GW_1Y |  |
| 154 | SY5201040E游城A地块北门出GW_1Y |  |
| 155 | SY5201041惠普广场东门进口GW_1Y |  |
| 156 | SY5201042惠普广场东门出口GW_1Y |  |
| 157 | SY5201043孝德园西面停车场进GW_1Y |  |
| 158 | SY5201044孝德园西面停车场出GW_1Y |  |
| 159 | SY5201045上虞博物馆停车场GW_1Y |  |
| 160 | SY5201046上虞博物馆门口GF_1Y |  |
| 161 | SY5201047上虞城际站进口GF_0Y |  |
| 162 | SY5301056瑞泽家园北门出GW_1Y |  |
| 163 | SY5301057瑞泽家园北门进GF_0Y |  |
| 164 | SY5301058瑞泽家园北门进GW_1Y |  |
| 165 | SY5301059瑞泽家园北门出GF_1Y |  |
| 166 | SY5301060天和苑东区南通道进GF_1Y |  |
| 167 | SY5301061天和苑东区南通道出GF_0Y |  |
| 168 | SY5301062天和苑东区北门出GF_0Y |  |
| 169 | SY5301063天和苑东区北门进GF_0Y |  |
| 170 | SY5301064天和苑东区北门地库GW_0Y |  |
| 171 | SY5301065天和苑西区南门进GF_1Y |  |
| 172 | SY5301066天和苑西区南门出GF_1Y |  |
| 173 | SY5301067天和苑西区南门地库GW_0Y |  |
| 174 | SY5301068天和苑西区北门地库GW_0Y |  |
| 175 | SY5301069天和苑西区北门进GF_1Y |  |
| 176 | SY5301070天和苑西区北门出GF_1Y |  |
| 177 | SY5401048鸿祥盛府南门进GF_1Y |  |
| 178 | SY5401049鸿祥盛府南门出GF_0Y |  |
| 179 | SY5401050鸿祥盛府南门地库GW_0Y |  |
| 180 | SY5401051鸿祥盛府北门地库GW_0Y |  |
| 181 | SY5401052东越府北门地库西GW_1Y |  |
| 182 | SY5401053东越府北门地库东GW_1Y |  |
| 183 | SY5401054东越府北门GF_1Y |  |
| 184 | SY5401055东越府东门GF_1Y |  |
| 185 | SY5501075金竹人家北门GW_1Y |  |
| 186 | SY5501076金竹人家北门进GF_0Y |  |
| 187 | SY5501077金竹人家北门出GF_1Y |  |
| 188 | SY5501078湖墩茗苑南门进GF_1Y |  |
| 189 | SY5501079湖墩茗苑南门出GF_0Y |  |
| 190 | SY5501080湖墩茗苑北门GW_1Y |  |
| 191 | SY5501081湖墩茗苑西门GW_1Y |  |
| 192 | SY5501082鑫康家园南门进GW_1Y |  |
| 193 | SY5501083鑫康家园南门进GF_1Y |  |
| 194 | SY5501084鑫康家园南门出GW_1Y |  |
| 195 | SY5501085鑫康家园南门出GF_1Y |  |
| 196 | SY5501086鑫康家园北门GW_1Y |  |
| 197 | SY5501087鑫康家园北门出GF_1Y |  |
| 198 | SY5501088鑫康家园北门进GF_1Y |  |
| 199 | SY5501089东澄古村西门GF_0Y |  |
| 200 | SY5501090东澄古村南门GF_0Y |  |
| 201 | SY5501091东澄古村北门GF_0Y |  |
| 202 | SY5501092攀石浪进山口GF_0Y |  |
| 203 | SY5501093东澄村与梁宅交界GF_0Y |  |
| 204 | SY5501094覆卮山景区上山口GW_0Y |  |
| 205 | SY5501095覆卮山景区下山口GW_0Y |  |
| 206 | SY5601115陈溪游客中心大厅GF_0Y |  |
| 207 | SY5601116达溪路鲤鱼坝入口GF_1Y |  |
| 208 | SY5601117竹趣园旁人行道GF_1Y |  |
| 209 | SY5601118法治长廊东入口GF_0Y |  |
| 210 | SY5601119雪花潭景区入口GF_1Y |  |
| 211 | SY5601120雪花潭景区入口GW_1Y |  |
| 212 | SY5601121观溪亭下GF_1Y |  |
| 213 | SY5601122联新桥村委东边GF_1Y |  |
| 214 | SY5601123联新桥老桥GW_0Y |  |
| 215 | SY5601124联新桥新桥GW_1Y |  |
| 216 | SY5601125山货集市GF_0Y |  |
| 217 | SY5801071新越旺府西门进GF_0Y |  |
| 218 | SY5801072新越旺府西门出GF_0Y |  |
| 219 | SY5801073新越旺府西门GW_1Y |  |
| 220 | SY5801074新越旺府西门地库GW_1Y |  |
| 221 | SY5801146商务花苑B区进口GW_0Y |  |
| 222 | SY5801147商务花苑B区出口GW_0Y |  |
| 223 | SY5801148商务花苑B区入口GF_0Y |  |
| 224 | SY5801149商务花苑C区进口GW_0Y |  |
| 225 | SY5801150商务花苑C区出口GW_0Y |  |
| 226 | SY5801151商务花苑C区东入口GF_0Y |  |
| 227 | SY5801152商务花苑C区西入口GF_0Y |  |
| 228 | SY5901126清越府东门进GF_1Y |  |
| 229 | SY5901127清越府东门出GF_0Y |  |
| 230 | SY5901128清越府东门地库GW_0Y |  |
| 231 | SY5901129雍华景园东门进GF_1Y |  |
| 232 | SY5901130雍华景园东门出GF_0Y |  |
| 233 | SY5901131雍华景园东门地库GW_0Y |  |
| 234 | SY5901132雍华景园北门进GF_0Y |  |
| 235 | SY5901133雍华景园北门出GF_1Y |  |
| 236 | SY5901134雍华景园北门地库GW_0Y |  |
| 237 | SY5901135崧城一品东门出GF_1Y |  |
| 238 | SY5901136崧城一品东门地库GW_0Y |  |
| 239 | SY5901137华程花苑东门GW_1Y |  |
| 240 | SY5901138华程花苑东门进GF_0Y |  |
| 241 | SY5901139华程花苑东门出GF_1Y |  |
| 242 | SY6601096舜新璟园东南门GW_1Y |  |
| 243 | SY6601097舜新璟园东南门地库GW_1Y |  |
| 244 | SY6601098舜新璟园南门东侧进GF_1Y |  |
| 245 | SY6601099舜新璟园南门西侧进GF_1Y |  |
| 246 | SY6601100舜新璟园西门GW_1Y |  |
| 247 | SY6601101舜新璟园西门进GF_0Y |  |
| 248 | SY6601102舜新璟园西门出GF_1Y |  |
| 249 | SY7101110东山湖景区北门GF_1Y |  |
| 250 | SY7101111东山湖景区北入口西GW_1Y |  |
| 251 | SY7101112东山湖景区西入口GW_1Y |  |
| 252 | SY7101113东山湖景区西入口东GF_1Y |  |
| 253 | SY7101114东山湖景区酒店入口GF_0Y |  |
| 254 | SY7201103葡萄园镇东村入口GW_1Y |  |
| 255 | SY7201104葡萄园镇东村入口GF_0Y |  |
| 256 | SY7201105葡萄园大同头村入口GW_1Y |  |
| 257 | SY7201106葡萄园大同头村入口GF_0Y |  |
| 258 | SY7201107野腾文化苑路口西GF_0Y |  |
| 259 | SY7201108葡萄园丰富村入口GW_1Y |  |
| 260 | SY7201109葡萄园丰富村入口GF_0Y |  |
| 261 | SY8301140碧云府西门进GF_0Y |  |
| 262 | SY8301141碧云府西门出 GF_1Y |  |
| 263 | SY8301142碧云府西门GW_1Y |  |
| 264 | SY8301143碧云府西门地库GW_1Y |  |
| 265 | SY8301144易居公馆东门出GF_0Y |  |
| 266 | SY8301145易居公馆东门出GW_1Y |  |

八、维护设备清单

1、标段1：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》维护设备清单

| 第三期社会治安动态视频监控系统升级改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 主要参数 |  |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 超低照度高清网络球型摄像机 |  |  | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,内置GPU芯片 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s 支持25倍光学变倍 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 红外距离不小于250米 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 |  |  | 海康威视 |  |  | IDS-2DF8425IX-DSY |  |  | 台 |  | 200 |
| 2 | 400万高清网络智能摄像机（含电源） |  |  | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 需支持IP67防尘防水。 |  |  | 海康威视 |  |  | DS-2CD7T47DWD-DSY |  |  | 台 |  | 200 |
| 3 | 补光灯及微电脑时控开关 |  |  | 光源；40颗3W大功率LED 色温：6000K—6500K 光通量：7700LM 功耗：50W 工作温度：-30℃—80℃ 做全景补光时用（含时控开关等） |  |  | 亿嘉 |  |  | YJ+DJLED50W |  |  | 台 |  | 200 |
| 4 | 万向鸭嘴支架 |  |  | 抱箍直径150-200MM |  |  | 国产 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 200 |
| 5 | 接地极 |  |  | L50*5*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω |  |  | 国产 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 200 |
| 6 | 基础立杆 |  |  | H=4.5-5.5米，倒L杆 |  |  | 国产 |  |  | 利旧 |  |  | 套 |  | 200 |
| 7 | 抱杆机箱 |  |  | 450*350*250全不锈钢制作、机柜内壁隔热膜处理，45度以上高温强力换气扇自动启动 |  |  | 国产 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 200 |
| 8 | 电源防雷器 |  |  | 最大持续工作电压Uc：275V，额定工作电压Un：单相220V/50Hz，最大放电电流Imax（8/20μs）：20KA，标称放电电流In（8/20μs）：10KA，电压保护水平Up：1.25KV，响应时间Ta：25ns，外型尺寸：标准模块 2P。 |  |  | 奥顿 |  |  | 奥顿 |  |  | 只 |  | 200 |
| 9 | 前端安装调试 |  |  | 含各类抱箍、支架、空开及各类接插件等 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 200 |
| 10 | 标牌 |  |  | 30mm*30mm |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 块 |  | 200 |
| 11 | 供电局申请落火、电源接入 |  |  | 包含电缆抱箍、电缆引上、PVC管、不锈钢箱、横担、搭火VV2*4，从电源接入处至监控点，配电箱等及前端取电的道路、绿化挖掘的修复及赔偿等 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 处 |  | 200 |
| 2、监控中心设备及软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绍兴市公安局共享平台接入 |  | 支持流媒体、录像管理、云台管理等功能，支持DB33标准 |  | 海康威视 |  |  | PVIA |  |  | 路 |  |  |  | 400 |
| 2 | 交换机 |  | 传输速率1000Mbps；端口结构非模块化；端口数量28个；端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；背板带宽92Gbps |  | 华华三 |  |  | S5120-28q |  |  | 台 |  |  |  | 4 |
| 3 | 云存储扩容 |  | 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； |  | 海康威视 |  |  | DS-A72048R-ICVS/6T |  |  | 台 |  |  |  | 4 |
| 4 | 希捷企业级硬盘 |  | 6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS 3.5HDD |  | 希捷 |  |  | 6T |  |  | 块 |  |  |  | 256 |
| 5 | 流媒体、存储管理服务器 |  | 2颗E5-2620 V3/32GB DDR4 ECC/480G SSD x3 + 150G SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U 注：操作系统：CentOS7 64位 |  | 海康威视 |  |  | DS-VE22S-B |  |  | 台 |  |  |  | 4 |
| 6 | 机柜 |  | 800*600*2200 |  | 建云 |  |  | 42U |  |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 7 | 辅助材料 |  | 网线、电源线、插线板等 |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |
| 8 | 安装、调试费 |  | 后端所有设备的安装与调试 |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |
| 1 | 专线链路租费 |  | 前端点位至平台的网络专线 |  | 中国电信 |  |  | 定制 |  |  | 条/三年 |  |  |  | 200 |
| 2 | 工业用电费 |  | 前端点位用电 |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 点/三年 |  |  |  | 200 |
|  |  |  | 中心机房用电 |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 年 |  |  |  | 3 |
| 3 | 维护费 |  | 对治安监控点位实时维护。租用期限内因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位所产生的费用。等原因（需提供免费移位服务） |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 三年 |  |  |  | 200 |
| 4 | 第三方检测费 |  | 普通监控 |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 只 |  |  |  | 400 |
| 5 | 系统等级保护建设 |  | 二级系统两个，三级系统一个 |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 次 |  |  |  | 1 |
| 公共自行车服务投放点视频监控系统(第二期)升级改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 200万高清网络智能摄像机（含电源） | 200万星光级1/1.8” CMOS智能日夜型筒型网络摄像机 抓图分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 最低照度：彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 镜头：2.8-12mm F1.2, 水平视场角 99.5°~38.6° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 图像增强：背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪 日夜转换方式：自动、定时、报警触发 区域裁剪支持 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加，可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 智能报警：移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 设备内置高效红外阵列灯，可根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 1个RS-485接口 音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口 报警接口：2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±20% / PoE(802.3at) 电源接口类型：三芯电源接口 功耗：DC 12V ：14.5W MAX PoE ：14.5W MAX 防护等级IP67 补光距离：红外最远达20-50米 尺寸(mm)：206.5×103.9×100 重量：1360g |  |  | 海康威视 |  |  | DS-2CD7A27EWD-DSY |  |  | 台 |  | 72 |  |
| 2 |  | 云存储 | 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展 标配1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； |  |  | 海康威视 |  |  | DS-A72048R-ICVS/6T |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | 希捷企业级硬盘 | 6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS 3.5HDD |  |  | 希捷 |  |  | 6T |  |  | 块 |  | 48 |  |
| 4 |  | 摄像机立杆（枪） | 含基础件维护 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 根 |  | 36 |  |
| 5 |  | 一体化机箱（杆上） | 定做 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 36 |  |
| 6 |  | 鸭嘴支架 | 定做 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 个 |  | 72 |  |
| 7 |  | 电源防雷器 |  |  |  | 奥顿 |  |  | 奥顿 |  |  | 个 |  | 36 |  |
| 8 |  | 警示牌 | 30cm×30cm |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 块 |  | 36 |  |
| 9 |  | 补光灯及微电脑时控开关 | 50W LED灯 |  |  | 亿嘉、 |  |  | YJ-DJLED50W |  |  | 套 |  | 72 |  |
| 10 |  | 安装敷料+前端安装调试 | 光跳线、视、控线缆、接插件等 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 36 |  |
| 11 |  | 安装敷料+中心安装调试 | 1000M交换机、光模块、网线、电源线等 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 12 |  | 前端取电维护 | 包含电缆抱箍、电缆引上、PVC管、不锈钢箱、横担、搭火VV2*4，从电源接入处至监控点，配电箱等及前端取电的道路、绿化挖掘的修复及赔偿等 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 处 |  | 36 |  |
| 13 |  | 专线链路租费 | 前端点位至平台的网络专线 |  |  | 中国电信 |  |  | 定制 |  |  | 条/三年 |  | 36 |  |
| 14 |  | 工业用电费 | 前端点位用电 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 点/三年 |  | 36 |  |
|  |  |  | 中心机房用电 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 年 |  | 3 |  |
| 15 |  | 维护费 | 对治安监控点位实时维护。租用期限内因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位所产生的费用。等原因（需提供免费移位服务） |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 三年 |  | 36 |  |
| 16 |  | 第三方检测费 | 普通监控 |  |  | 定制 |  |  | 定制 |  |  | 只 |  | 72 |  |

标段2：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》维护设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 制造商名称及产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD7A427EWD-XZ(8-32/4)(B) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 160 |
| 2 | 车辆抓拍网络摄像机 | 海康威视/iDS-TCM404-E/2812 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 106 |
| 3 | ETC\MAC 采集器 | 爱赛德/PDM-01 | 杭州爱赛德科技有限公司/杭州 | 台 | 78 |
| 4 | 补光灯 | 亿嘉/CXBG-1-CX-28A | 绍兴上虞亿嘉信息科技有限公司/绍兴 | 台 | 266 |
| 5 | 接地极 | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 266 |
| 6 | 立杆（含基础浇筑） | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 166 |
| 7 | 抱杆机箱 | 定制/450*350*250 全不锈钢 | 定制/中国 | 套 | 266 |
| 8 | 挑臂 | 定制/定制 | 定制/中国 | 根 | 100 |
| 9 | 电源防雷器 | 奥顿/定制 | 奥顿/中国 | 只 | 266 |
| 10 | 电源接入 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 266 |
| 11 | 辅助材料 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 344 |
| 12 | 前端安装调试 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 344 |
| 13 | 标牌 | 定制/定制 | 定制/中国 | 块 | 266 |
| 二、视频专网后端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频平台软件授权 | 海康威视/InfovisionPVIA | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 路 | 266 |
| 2 | 云存储软件 | 海康威视/iDataCloudVCS Emb | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 套 | 1 |
| 3 | 设备接入管理服务器 | 海康威视/DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器 | 海康威视/DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 5 | 视频云存储节点 | 海康威视/DS-A72048R-ICVS/8T | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 2 |
| 6 | 人脸、车辆图片存储 | 海康威视/DS-A72024RH-ICVS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 2 |
| 7 | 8T 企业级硬盘 | 海康威视/HK728TAH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 块 | 48 |
| 8 | 大数据服务器 | 海康威视/DS-VBD0AH-3DU/4S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 9 | 汇聚交换机 | H3C/S5560X-30F-EI | 杭州华三通信技术有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | H3C/S5130S-52P-EI | 杭州华三通信技术有限公司/杭州 | 台 | 2 |
| 11 | 视频终端 | 定制/定制 | 定制/中国 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 定制/定制 | 杭州建云限公司/杭州电子设备有 | 个 | 1 |
| 13 | 辅助材料 | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 1 |
| 14 | 安装、调试费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 套 | 1 |
| 三、公安内网后端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 级联转流服务器 | 海康威视/DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州 | 台 | 1 |
| 2 | 辅助材料 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 1 |
| 3 | 安装、调试费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 项 | 1 |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线链路租费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 条/三处 | 266 |
| 2 | 电费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 点/三年 | 266 |
| 3 | 维护费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 点/三年 | 344 |
| 4 | 第三方检测费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 只 | 266 |
| 5 | 机架租赁费 | 定制/定制 | 定制/中国 | 年/架 | 3 |

九、维护内容

标段1：《治安动态视频监控系统第三期等2020年度两个租赁到期系统升级改造项目》维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路费用 | 236 | 条 | 3 |
| 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 472 | 只 | 3 |
| 机架租赁费（包括电费） | 2 | 只 | 3 |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 472 | 只 | 3 |

标段2：《绍兴市公安局上虞区分局深化“智慧安防”小区建设（二期）项目》维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路费用 | 266 | 条 | 3 |
| 抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 266 | 只 | 3 |
| 机架租赁费（包括电费） | 1 | 只 | 3 |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 266 | 只 | 3 |

- 第三章  其他要求

1、采购人将根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》进行考核。维保期限内，投标人应按本项目的服务要求合理组织，精心养护，保质、保量完成本智能行为识别系统维护项目工作。

2、本项目服务期限内实施的识别系统维护所需的人员、设备设施等均由投标人负责。

3、本项目服务期内，投标人应对维护的系统加强巡查，及时发现问题，及时修复、补齐缺损设施。

4、投标人应制定完整、详细的计划、报表、台账资料等。

5、投标人须为配置的人员购买社保（五险），并重视安全生产，落实安全防护措施，确保在服务期内不出安全事故。如作业过程中发生的各项安全事故，由投标人承担一切责任及损失。

6、采购人每月将进行定期或不定期检查，发现问题后及时通知投标人，投标人应在接到通知后24小时内配置充足的人员到位并及时解决问题。

7、本项目服务期内，如出现投标人连续两个月或合计三个月考核结果为基本合格及以下的，采购人有权终止或解除合同。

8、本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

9、租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

10、考核要求：根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。

- 第五部分  采购合同

合同编号：（2025）第　　号

签订日期：2025年　　月　　日

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

1　根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号FS2025009为中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

2　维护清单

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

3　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件采购需求和中标人的投标文件的规定执行。

4　交货期限及地点

4.1　交货期限：　　标段1自合同签订之日起，维护服务期为3年；标段2自合同签订之日起，维护服务期为3年

4.2　交货地点：　　采购人指定地点

4.3　其他约定：如甲方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知乙方交货，乙方必须按甲方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由乙方负责保管货物并另收保管费。

5　质量保证期限及要求

5.1　乙方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能。

5.2　在服务期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

5.4　其他约定：　　　  　　 　（如有）　　  　　　　　　　　　　。

6　售后服务及要求

6.1　根据招标文件第四部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

6.1.1　安装和调试服务：乙方将在合同签订后　　天向甲方提供安装、调试方案及相关资料，并按有关标准在　　　　　　　　完成安装、调试工作。

6.1.2　维修服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.1.3　技术服务：

6.1.3.1　乙方应随货物向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

6.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

6.1.4　培训服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

6.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

6.3　乙方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

7　验收方法

7.1　验收标准按招标文件及乙方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

7.2　货物到达项目现场后　　天内，或安装、调试结束后　　天内，由甲方会同乙方及相关专业部门等单位共同参与验收。

8　付款方式

本项目为服务项目，标段1自合同签订之日起，维护服务期为3年；标段2自合同签订之日起，维护服务期为3年，中标价包含所有费用。

付款方式：采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的25%；其余合同价的75%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年最多支付合同总价的25%。

2、甲方根据每次考核结果在支付中扣减相应服务费。

9　履约保证金

9.1　在签订合同时，乙方需向甲方缴纳合同总价　1　%的履约保证金。

9.2　甲方接受乙方按9.1条规定，即以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

9.3　甲方将按招标文件的规定向乙方无息退还履约保证金。

10　违约责任

10.1　甲方无正当理由拒收货物的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

10.2　甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之　一　的延期违约金。

10.3　乙方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

10.4　乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方按1000元/天进行扣款。

10.5　其他：　　　  　　　（如有）　　  　　　　　　　　　　。

11　售后服务及要求

11.1　售后服务期限：　　　　标段1：36个月；标段2：36个月    。

11.2　售后服务方式及响应时间：　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.3　售后服务期限内收费：                                   。

11.4　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

12 其他条款：

1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

3、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

4、本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

5、租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

6、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

7、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。项目全部完成并将所有资料交接业主后，本合同终止。

14　本合同一式　陆 份，其中正本贰份，采购人和中标人各执叁份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

第六部分  应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

- 资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 提供联合体或分包协议（如有）（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

附件一：法定代表人授权书

绍兴市公安局上虞区分局 ：

绍兴虞宸招标代理有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权  （授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

## 附件二：投标人承诺函

绍兴市公安局上虞区分局 ：

绍兴虞宸招标代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件三：中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （项目名称），属于  软件和信息技术服务业      ；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四：联合协议（如有）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章）：

联合体成员名称（盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件五：分包意向协议（如有）

若我公司         （供应商名称）在               （招标编号：  ）中标，自愿将本项目部分内容分包给         （分包方）实施。具体分包事宜签订如下协议：

1、         （供应商名称）作为项目总包方，负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表总包方及分包方提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

2、总包方及分包方严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任；

3、总包方及分包方承接业务划分

（1）         作为总包方，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %；

（2）         作为分包方，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

总包方名称：                       （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

分包方名称：                       （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

附件六：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录（标段1、2）

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 设备维护方案（根据评分细则提供）；

- 光缆链路组织情况（根据评分细则提供）；

- 机房设备及环境提供情况（根据评分细则提供）；

- 项目团队（根据评分细则提供）；

- 系统维护方案（根据评分细则提供）；

- 服务承诺方案（根据评分细则提供）；

- 企业证书（根据评分细则提供）；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

（备注：以上仅为参考模板，应根据实际情况调整目录。）

附件八：评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件九：投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十：投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十二：商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十三：项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

附件十四：投 标 函

绍兴市公安局上虞区分局 ：

绍兴虞宸招标代理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，维护期为：            年。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十五：开标一览表（标段1）

项目名称：

采购编号：

| 标段一投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格包括但不限于设备租用费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

开标一览表（标段2）

项目名称：

采购编号：

| 标段二投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格包括但不限于设备租用费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十六：投标报价明细表（标段1）

项目名称：

采购编号：

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 链路费用 | 236 | 条 | 3 |  |  |
| 前端点位运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 472 | 只 | 3 |  |  |
| 机架租赁费（包括电费） | 2 | 只 | 3 |  |  |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 472 | 只 | 3 |  |  |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格包括但不限于设备租用费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。 |  |  |  |  |  |

注：货物名称包括但不限于主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）

投标报价明细表（标段2）

项目名称：

采购编号：

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 链路费用 | 266 | 条 | 3 |  |  |
| 抓拍机运维费用（包括前端设备、供电、杆件、基础等） | 266 | 只 | 3 |  |  |
| 机架租赁费（包括电费） | 1 | 只 | 3 |  |  |
| 前端设备电费（包括补光灯电费） | 266 | 只 | 3 |  |  |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格包括但不限于设备租用费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。 |  |  |  |  |  |

注：货物名称包括但不限于主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：