# 2021年智安校园类人脸及车辆识别设备项目

招标文件

招标编号：GZ2021017

采购人式：公开招标

采   购   人：上虞教育后勤服务有限公司

采购代理机构：绍兴市上虞区公共资源交易中心

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标须知	7

前附表	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、资格审查	17

七、评标	18

八、定 标	22

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分   评标办法及评分标准	26

第一章　评标办法	26

第二章　评分标准	27

第四部分   采购需求	32

第一章 总则	32

第二章 采购内容及要求	32

第三章 其他要求	52

第四章 付款方式及要求	55

第五部分   采购合同	56

第六部分   应提交的有关格式范例	62

附件一：法定代表人授权书	64

附件二：声 明 书	65

附件三：评分对应表	67

附件四：资信分自评表	68

附件五：投标项目明细清单	69

附件六：技术响应及建议表	70

附件七：商务响应表	71

附件八：项目团队	72

附件九：投 标 函	73

附件十：开标一览表	74

附件十一：投标报价明细表	76

附件十二：中小企业声明函	77

附件十三：残疾人福利性单位声明函	77

附件十四：监狱企业证明文件	79

# 第一部分 招标公告

绍兴市上虞区公共资源交易中心关于2021年智安校园类人脸及车辆识别设备项目公开招标的公告

公告日期：2021年10月12日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市上虞区公共资源交易中心受上虞教育后勤服务有限公司委托，现就2021年智安校园类人脸及车辆识别设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：GZ2021017

二． 采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三． 招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年智安校园类人脸及车辆识别设备项目 | 1 | 批 | 1317.88 | 包括摆闸单机芯左、摆闸双机芯中、摆闸单机芯右、室外7寸人脸闸机头、出入口抓拍一体机等 | 1317.88 | / |

四． 投标供应商资格要求

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2021年11月2日上午9：30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http：//www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https：//edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 为防止出现招标文件格式问题的出现，打开方式建议采用WPS office。

- 进入上虞区公共资源交易场所，需进行测温、查验健康码，并佩戴口罩。请各投标人，根据省、市、区相关防疫要求，做好个人防疫工作。

七、投标截止时间及要求： 2021 年 11 月 2 日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2021 年 11 月 2 日 上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 ： 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 ： 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式

## 1、采购代理机构名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心

## 联系人：贾女士

## 联系电话：0575-82398111

## 传真：0575-82398102

## 地址：浙江省绍兴市上虞区便民服务中心三楼

## 2、采购人名称：上虞教育后勤服务有限公司

## 联系人：盛先生

## 联系电话：13705859343

## 地址：浙江省绍兴市上虞区保驾山路316号

## 3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

## 联系人：许女士

## 监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

# 第二部分   投标须知

## 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年智安校园类人脸及车辆识别设备项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 中标后7天内签订合同，签订后90天内完工，试运行30天后，经验收合格交付使用。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 13178800.00 元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价的5%作为履约保证金，全部设备安装调试完毕并通过验收合格后15天内无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 19 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http：//www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https：//jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 25 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 26 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购人式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标人案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 技术参数证明材料；

- 系统设计方案；

- 光缆链路；

- 网络拓扑；

- 施工方案及进度计划；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

## 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

## 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

## 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 员工工资标准低于上虞最低工资标准的，人员工资根据《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（浙政发〔2021〕22号）精神，最低月工资标准不得低于每人每月2070元；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标人案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

## 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、核心产品界定

1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是  室外7寸人脸闸机头  共1种。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 壹仟叁佰壹拾柒万捌仟捌佰 元整（小写  13178800.00 元）

最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（证明材料需包含货物本身成本、人工费用、运输、税收、技术经济指标等说明；合理时间是指在半小时内。若投标人拟低价投标的（至少可以最高限价为参照），可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用。

8、价格扣除：小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件12的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 商务技术文件评标内容及标准（70分）

- 评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术 （51） | 技术参数 | 30 | 评委根据投标产品的重要性技术参数与招标文件第四部分“参数要求”的设备偏离情况进行打分： 完全满足招标文件技术参数配置要求得30分。 “▲”为重要性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏项的每项扣3分。 其他为一般性技术参数，负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 注： 1.本条按以上扣分规则累计打分，30分扣完为止。 2.技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上设备参数需提供相关佐证材料（如检测报告、官网截图、产品彩页、原厂技术说明等，参数需在佐证材料内着重标注、标明页码）复印件并加盖投标人公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 系统设计方案 | 5 | 评委根据投标人针对本项目制定的系统总体设计方案进行打分，内容须包含上虞校园人脸考勤及通行系统、车辆通行系统及校园安全综合管理平台设计等，需详细描述涉及管理平台设计部分的软件功能。 |
|  | 光缆链路 | 5 | 评委根据投标人具有的光缆链路情况进行打分，需提供自有证明或运营商合作意向书复印件并加盖投标人公章，没有光缆链路不得分。 |
|  | 网络拓扑 | 5 | 评委根据投标人提供的本地网络拓扑图进行打分，明确自有机房设备提供地点、平面图、管理规范、供电安全、防火、防盗、防水、防雷等相关材料。 |
|  | 施工方案及进度计划 | 5 | 评委根据投标人针对本项目制定的施工方案、进度计划以及进度控制措施进行打分。 |
| 商务 （20） | 售后服务（10） | 4 | 售后服务方案（具体详见商务要求表） |
|  |  | 3 | 考核维护方案（具体详见商务要求表） |
|  |  | 3 | 本地化服务（具体详见商务要求表） |
|  | 资信 （10） | 1.5 | 业绩（具体详见商务要求表） |
|  |  | 4 | 证书（具体详见商务要求表） |
|  |  | 4.5 | 团队技术力量（具体详见商务要求表） |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 供货时间 （项目工期）及地点 | 时间：合同签订后90天内完工，试运行30天后，经验收合格交付使用，质保期为自验收合格之日起3年。 地点：用户指定的学校等。 |
| --- | --- |
| 售后服务（10） | 4 | 售后服务方案 | 评委根据投标人的总体售后服务方案进行打分。 |
|  | 3 | 考核维护方案 | 评委根据售后内部服务考核及运营维护方案进行打分。 |
|  | 3 | 本地化服务 | 评委根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况打分，包括是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构，（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应。 |
| 资信 （10） | 1.5 | 业绩 | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目的，每个项目得0.5分，累计不超过1.5分，需提供中标通知书、合同、验收报告（或业主证明材料）复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 2 | 证书 | 投标人具有由公安部颁发的信息系统安全等级保护备案证明文件(含云平台)的得2分，没有不得分，需提供公安部颁发的证明文件复印件加盖投标人公章。 |
|  | 1 |  | 投标人具有与本项目相关认证内容并在有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分，没有不得分，需提供认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 1 |  | 投标人具有与本项目相关认证内容并在有效期内的信息技术服务管理体系标准认证证书的得1分，没有不得分，需提供认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 1.5 | 团队技术力量 | 技术负责人具有信息系统项目管理师高级证书的得1.5分，需提供认证证书复印件、近3个月社保证明并加盖投标人公章。 |
|  | 1.5 |  | 售后服务维护人员具有ITIL服务认证专家证书的得1.5分，需提供证书复印件、近3个月社保证明并加盖投标人公章。 |
|  | 1.5 |  | 售后服务维护人员具有CISP国家注册信息安全专业人员认证证书的得1.5分，需提供证书复印件、近3个月社保证明并加盖投标人公章。 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分   采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目概况

- 总体情况

校园是莘莘学子进入社会的知识补给站，也老师们兢兢业业传师授道解惑的重要场所，承担着对社会输送人才的职能。

从幼年到少年到青年，校园丰富了学生们的生活，老师们伴随着学生的每一段成长。针对日益陡增的校外伤害、学生走失、社会城镇化、学生集中化等，也同时对管理形成了巨大的考验，切实需要结合社会和科技的发展技术，对学生进入校园进行信息化、统一化、智能化管理，做到对每一位家长负责，每个家庭放心。

- 指导思想

本着“可靠、先进、经济、实用”和“统一规划、分步实施”的原则，充分利用现有资源，结合现场具体情况和实际需求进行设计。

可靠：在本地大气条件下平均无故障工作时间（MTBF）不小于10000小时。

先进：在技术上应有适度超前，便于扩展和升级，在一定时期内具有先进性。

经济：优化设计，造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销。

实用：操作简单，显示明了，维修方便，经久耐用，实现系统的计算机网络化处理及信息共享，并保证系统及网络安全。

- 建设目标

校园学生数量远超于教师数量，依靠老师和校内的保安人员很难及时掌握各位学生进出校园的实时动态信息，故增加校园智安校园出入知行智能化联网平台有效防范各类安全问题，创造人防及信息技术防范一体的智慧校园。进一步为校园创造安全、舒心的氛围，从项目的具体实际出发，做到配置合理，留有扩展余地，技术先进，性能价格比高，确保系统性能高质量，高可靠性，让家庭放心，对社会负责。

本项目要求基于校园实际安全需求出发，将家长对学生出入校园的需求细节化，从问题出发，打造数字化、智能化的数据监管系统，提供全方位、智能化的系统解决方案，保证学生进出校园学生家长和老师第一时间能够收到通知消息，对存在考勤存在问题的学生进行定位跟踪，并对相关事件进行便捷管理，形成常态化学生考勤一张网。

- 建设现状

上虞区教育体育局去年针对部分学校已进行相关设备平台配置，但覆盖存在缺失，盲区多，平台独立，对本部门监管工作存在一定难度及漏洞，一旦发生重大的监管问题无法提前预防及事后追溯，存在重大的安全隐患。

- 建设依据

学校是培养人才的摇篮，不同于其它企事业单位和社会组织，承载着社会的未来。

学校作为学生的学习和生活的重要场所，丰富了学生们的生活，为学生的校园生活增添色彩，但同时增加了管理的难度。学生日益中心化，学生密度不断增加，监管难等问题日益凸显，如何借用新时代的科技产品和平台，形成完整的家校互通日益作为社会的渴求。

- 采购清单及要求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸单机芯左（中小学款） | 50 | 台 |
| 2 | 摆闸双机芯中（中小学款） | 86 | 台 |
| 3 | 摆闸单机芯右（中小学款） | 50 | 台 |
| 4 | 摆闸单机芯左（幼儿园款） | 58 | 台 |
| 5 | 摆闸双机芯中（幼儿园款） | 45 | 台 |
| 6 | 摆闸单机芯右（幼儿园款） | 58 | 台 |
| 7 | 室外7寸人脸闸机头 | 684 | 台 |
| 8 | 出入口抓拍一体机 | 84 | 套 |
| 9 | 出入口抓拍辅助相机 | 84 | 台 |
| 10 | 出入口夜间补光灯 | 168 | 台 |
| 11 | 车辆校园宣传道闸 | 84 | 台 |
| 12 | 道闸宣传杆件 | 84 | 台 |
| 13 | 车辆检测器 | 168 | 台 |
| 14 | 车辆线圈 | 84 | 卷 |
| 15 | 出入口防砸雷达 | 84 | 个 |
| 16 | 出入口管理终端 | 42 | 台 |
| 17 | 学校管理终端网关 | 156 | 台 |
| 18 | 市教育局对接服务 | / | 项 |
| 19 | 学校安防视频监控联网平台功能扩容 | 1 | 套 |
| 20 | 监控电源 | 176 | 台 |
| 21 | 六类网线 | 70 | 箱 |
| 22 | 电源线 | 17600 | 米 |
| 23 | PVC管 | 17600 | 米 |
| 24 | 插线板 | 176 | 块 |
| 25 | 辅助材料 | 176 | 套 |
| 26 | 安装调试费 | 1 | 套 |
| 27 | 后端设备安装调试 | 1 | 套 |
| 28 | 服务器机柜 | 1 | 台 |
| 29 | 维护费 | 1 | 套 |
| 30 | 汇聚平台核心交换机 | 1 | 台 |
| 31 | 显示设备 | 10 | 台 |
| 32 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 33 | 互联网线路租用 | 3 | 年 |

- 参数要求

| 序号 | 名称 | 参数简介 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸单机芯左（中小学款） | 外壳材料SUS304； ▲直流无刷伺服电机、编码器及行星减速箱； 电机使用寿命500万次； 摆臂材料不锈钢，通道宽度600mm，最大定制通道宽度1100mm，红外对射12对； 通行速度20人~60人/min； 开门模式刷卡/人脸识别； 输入接口RS232串口/RS485接口； 功耗≤10W（待机），≤130W（工作）； 工作温度-25℃~+70℃； 使用环境室内、室外； 门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）； 报警功能：1.非法尾随报警：当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；2.异常开门报警：当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；3.翻越报警：当设备检测到有翻越行为时产生的报警；4.非法闯入或逆向闯入报警；5.滞留报警；6.IP冲突检测报警；7.设备具备防拆报警功能；8.异常报警支持上报平台； 防夹：1.电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位；2. 红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 门翼：在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s；； 语音：1.人员进出通道或者警示状态时，设备可语音播报、灯光闪烁提示；2.报警与提示语音可关闭，音量大小可调整；3.开机自检失败时，设备可语音播报失败类型；4.支持语音场景可配置；5.支持个性化语音定制； |  |
| 2 | 摆闸双机芯中（中小学款） | 机芯为中间机芯，其余同上。 |  |
| 3 | 摆闸单机芯右（中小学款） | 同上 |  |
| 4 | 摆闸单机芯左（幼儿园款） | 闸机机壳含喷涂，采用SUS201，壁厚1.5mm；直流无刷电机 每分钟通行人数20~40人； 支持记忆功能，一次最多记忆通行255人； 整机MCBF（平均无故障使用次数）大于1000万次； 整机标配至少4对红外对射；能够在晴天、雨天稳定运行，不产生误报； 机壳支持IK05、IK08防爆等级； 支持每天128个时间段控制常开/常闭，支持不少于256个周计划管理，1024个节假日管理； ▲人脸头可识别人员身高范围在0.7m~2m； 支持非法闯入报警、尾随报警、IP冲突报警、滞留报警、翻越报警等，且支持报警事件上传至平台； 支持开关门防夹，红外防夹、电流防夹； 满足-40℃~70℃环境的室外场景使用； 单机芯摆闸设备支持上下安装两个闸机头，中双机芯支持出入上下四个闸机头，便于不同身高学生及教师通行； 设备支持外接遥控器，可实现开闸、一键常开、消防常开功能； 设备支持最大浸水深度不低于20厘米。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）； 设备支持记忆模式,可实现连续授权,连续快速通过,最大支持255人/次； 防尘防水等级IPX4 |  |
| 5 | 摆闸双机芯中（幼儿园款） | 机芯为中间机芯，其余同上。 |  |
| 6 | 摆闸单机芯右（幼儿园款） | 同上 |  |
| 7 | 室外7寸人脸闸机头 | 室外2.5D曲面屏 采用7寸TFT液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600 摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持100050个用户(包括50个管理员)，100000张人脸、lO0000个密码、505000条存储记录(包括5000条报警记录)（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持人脸、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置，人脸识别通过率99.5%，误识别率≤0.1% 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 ▲支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能； 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警； 支持胁迫报警、 防拆报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户下发 支持可视对讲功能 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持多项高级门禁功能，包括以下几类：首用户开门、多人组合开门、远程验证、管理者密码、分时段权限管理 支持数据断网运行，设备断网后，人脸、二维码等可进行脱机比对验证，并且用户数据、开门记录、报警记录数据可以正常保存，设备运行不受影响 高温试验，+70℃±2℃、2h，应能正常工作，提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章。 支持人员信息、人员人脸、无人员信息仅结果等多种类型的结果展示，以根据场景需求保护客户隐私等需求 |  |
| 8 | 出入口抓拍一体机 | 出入口杆式抓拍一体机，2.7~13.5mm电动变焦镜头，图像分辨率1920×1080，自动聚焦功能：支持自动聚焦功能。 采用高性能AI处理器出入口变焦抓拍相机，加载智慧停车深度学习算法 LED屏点间距：≤4mm。支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号；LED屏亮度支持根据环境亮度进行自适应调节，并可设置亮度增强值。 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 内置LED补光灯（暖光灯不小于3个，色温为3000K），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 ▲支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。 倾斜车牌识别功能：支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别。异常车牌识别功能：支持污损车牌、遮挡车牌识别。 集成LED显示屏， LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节，尺寸不小于 256mm×256mm（长×宽），显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95% 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 防砸雷达设备状态获取和配置参数设置：支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。 |  |
| 9 | 出入口抓拍辅助相机 | 补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可调）； 传感器类型1/2.8英寸CMOS； 图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）； 镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头； 视频分辨率主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704×576）； 视频压缩标准MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265； 降噪3D降噪； 坏点校正支持； 触发方式支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 存储功能内置1个TF卡接口（最大支持128G，TF卡可选大华、金士顿、闪迪等）； 最大补光距离8m； OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息； 断网续传支持，平台/FTP； 车辆检测车辆捕获率≥99.5%； 车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.5%； 智能轨迹帧支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；网络接口1个，10/100M以太网口（RJ-45）； RS-485接口2个（可用于连接配套屏、雷达、道闸和外置常亮灯）； I/O接口2路，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入； 供电方式AC220V；防护等级IP66 含出入口抓拍一体机杆件（银色+1.2米） |  |
| 10 | 出入口夜间补光灯 | 抓拍一体机夜间补光灯 支持夜间照度自动调节 支持相机设定开启关闭 |  |
| 11 | 车辆校园宣传道闸 | 左机右向杆广告宣传道闸，采用正弦机构、免维护轴承设计，机件磨损小； 支持杆长3-4米，栅栏杆下方自带软胶条和压力波，具备防砸功能； 栅栏杆和主机箱体门均可做广告画面，箱体门采用灯带导光设计，采用定时器控制灯光启和关闭； 配备手摇柄，停电或故障时，支持手动开启或者关闭闸杆； 无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器），采用学习码遥控技术，保密性高； 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 工作温度：-35°C~70°C； 电机转速1400R/min，总传动比300：1 支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸 弹簧寿命50万次，电机寿命 200万次 |  |
| 12 | 道闸宣传杆件 | 3-4米广告宣传道闸杆件 可根据客户需求自行进行校园文化宣传活动 广告杆子，左右向通用； 杆长4米，单个叶片尺寸：800mm*96mm，画面尺寸800mm*3460mm，叶片数量36； 杆子底部带弹性防砸胶条； |  |
| 13 | 车辆检测器 | 温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 频率20KHz至170KHz 额定功率4.5W 工作温度﹣20℃～﹢65℃ 工作频率20KHz至170KHz 线圈连接线最长20米，每米至少双绞20次 线圈电感量50uH至1000uH(最佳100uH至300uH) 存在时间无限存在 响应时间100毫秒 灵敏度三级可调 工作电压220V±10% 外观尺寸78*40*108mm(长*宽*高) 存储温度﹣40℃～﹢85℃ 反应时间100毫秒 |  |
| 14 | 车辆线圈 | 地感线圈FVN1*1.5（长度100米） |  |
| 15 | 出入口防砸雷达 | 防砸功能：支持区分检测目标（人和车）； 检测区域：支持0.3m~6m（可调）； 防砸区域：支持0~2m（可调）； 支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸； 发射频率77GHz ~81GHz 发射功率≤10mW 波束宽度俯仰 ±10 °，水平±36 ° 响应时间50ms 检测区域0.3~6m（可调） 防砸区域0~2m（可调） 检测目标人、车 |  |
| 16 | 出入口管理终端 | 出入口管理终端采用无风扇散热鳍片宽温设计，稳定性、兼容性强，使用寿命长，用于出入口控制系统； 标配256G固态硬盘，支持VGA和HDMI显示输出；内存4G，网络接口 9个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），1个10M/100M/1000M接口（1个RJ-45） 内外网隔离，外网采用一个千兆网口，内网采用8口工业级以太网交换机； 配套出入口管理软件使用； 单台出入口管理终端，岗亭值守收费模式支持1个出口收费车道+最多3个入口车道； 单台出入口管理终端，不收费或者无人值守模式支持4个车道(1进3出、2进2出、3进1出)； 设备支持3台分布式部署（级联），最大支持12车道； 工作温度： -20℃~+70℃ |  |
| 17 | 学校管理终端网关 | 记录查询：支持门禁日志查询，及结果的导出 门禁报警：支持门禁报警的开始、暂停、清空，支持报警信息列表展示，并同步显示被报警人的基本信息 自定义字段：支持教育行业的自定义字段（学院，校区，性别，住宿类型）搜索 车辆识别：支持车牌、车身颜色、商标、车辆类型识别 过车记录：支持过车记录查询 车辆轨迹：支持车辆查询结果在地图上生成轨迹 违章查询：支持以时间、车牌号码、违章类型的违章查询 黑名单查询：支持黑名单布控车辆的记录查询及布控报警 区间测速：支持以抓拍区间、时间、车牌号、车牌颜色、车速、违章类型的区间测试查询 出入口车辆管理功能： 支持车辆信息和车主信息录入及绑定 车牌识别：支持车牌、车身颜色、商标识别 记录查询：支持车辆抓拍记录查询，支持在场车辆信息查询，支持车辆进出数量统计 检测目标：支持按类型（人、机动车、非机动车）、视频通道、时间、性别、上衣、上衣颜色、下衣、下衣颜色、帽子、包的目标搜索，并支持结果导出 记录查询：支持报表按日、周、月、自定义时间的规则展示柱状图统计报表 AR全景：标签管理：支持标签管理，以及标签内图像、录像、实时视频的关联管理支持标签收藏分组 视频跟踪：支持联动视频小窗口画面的手动追踪和自动追踪 定位：支持全景中标签的快速闪烁定位 订阅管理：支持实时过人、事件报警、人脸布控在客户端右边的订阅窗口实时展示 个性化标题：新增标题栏，标题可通过本地配置进行设置 逻辑组织：组织树查询：支持逻辑组织树的增删改查支持逻辑组织树节点下设备通道的增删改查支持逻辑组织树和通道的条件查询 通道移动：支持同一逻辑组织树下不同节点间的通道移动 重新排序：支持对组织树下设备通道的重新排序 基础人脸：人脸识别：支持人脸实时检测识别比对 以图搜图：支持以图搜搜、相似度、通道、时间轴的方式在记录中进行人脸的搜索 增量布控：支持对非撤控前提下，可新增、删除相关通道（IVSS、闸机） |  |
| 18 | 市教育局对接服务 | 需和绍兴市教育局“智安校园智能物联综合管理平台”无缝对接。将前端感知设备的，视频、图片信息数据级联，实现全市数据的汇聚功能。 |  |
| 19 | 学校安防视频监控联网平台功能扩容 | 利旧，在原有平台升级，增加人脸门禁业务模块、考勤业务模块、停车业务模块，新增视频通道授权、门禁通道授权、考勤点授权、出入口通道授权等 |  |
| 20 | 监控电源 | 12V20A集中供电 |  |
| 21 | 六类网线 | 6类网线，305米每箱 |  |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.5 |  |
| 23 | PVC管 | 外经32mm*2.0 |  |
| 24 | 插线板 | 5插5米 |  |
| 25 | 辅助材料 | 管卡、膨胀及各类接插件等 |  |
| 26 | 安装调试费 | 含管道开挖、敷设及修复，监控线、电源线敷设等 |  |
| 27 | 后端设备安装调试 | 后端设备安装调试 |  |
| 28 | 服务器机柜 | 2000*1000*600 |  |
| 29 | 维护费 | 三年 |  |
| 30 | 汇聚平台核心交换机 | 弱三层管理工业级交换机 Port1-24：24*RJ45 10/100/1000M；Port25-28：4* SFP+ 1/10G 高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿 交换容量：128Gbps；包转发率：96Mpps；包缓存大小：32Mb；MAC表大小：32K 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3x标准 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 支持ERPS 支持手工聚合和静态LACP协议聚合 支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等 支持静态路由 支持Web、SNMP和命令行管理 全金属外壳，宽温设计 |  |
| 31 | 显示设备 | 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 触控一体机钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章） 在内置PC界面下，当周边外设（如视频展台、智能讲台、智能笔、传屏、音箱）与内置PC连接时，提供实时接入反馈提示；当周边外设移除或断开连接时，提供实时断开反馈提示；当麦克风电量过低时，提供低电量提醒反馈； 当老师外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。 通过一根Tapy-C线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输（无需VGA、HDMI等任何视频信号线），可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/10，传输分辨率：支持1920*1080@60Hz。 整机具备至少2路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，即将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。 视觉健康：通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉健康舒适度A 级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书. 屏体类型：LED背光源86寸液晶屏，显示比例16：9，物理解析3840*2160，对比度≥1200：1，可视角度≥178°；屏幕要求：86寸A规LED液晶屏，图像物理分辨率达3840*2160，支持4K*2K信号输入。 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，检测结果可直接获得在线客服技术支持 电脑采用模块化抽拉内置式设计，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，无需拆卸一体机即可快速拆卸电脑模块 处理器：Intel Core i5（第九代及以上）,主频为双核四线程2.8GHz或以上；内存：8G DDR3或以上配置；硬盘：256G固态硬盘或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥3个USB3.0接口。 具有视频输出接口： HDMI 1个或以上。 提供所投产品电脑模块3C认证证书及无线电发射设备型号核准证证书。 ▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 要求投标产品的制造商通过 CMMI5软件能力成熟度模型集成认证，提供证明文件。 |  |
| 32 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量≥6G；应用层吞吐量≥2G；防病毒吞吐量≥800M；IPS吞吐量≥500M；全威胁吞吐量≥400M；并发连接数≥180万；HTTP新建连接数≥6万；IPSec最大隧道数≥1000； 硬件参数：电源：单电源；规格：1U；内存：≥4G；硬盘：≥64G minisata SSD；接口≥6千兆电口；4千兆光口SFP+；包含三年的软件升级和质保。 基础功能： 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性；（需提供产品功能截图证明） 能够识别应用类型≥1200种，应用识别规则总数≥3000条； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式；支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供截图证明并加盖投标人公章） 支持配置向导功能，并提供攻击源IP的攻击地图展示；攻击地图需包括攻击时间，攻击源归属地和IP，被攻击者IP，攻击类型和危害等级及当日安全事件统计； 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； DoS攻击防： 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 内容安全： 内置病毒样本数量≥200万； 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； 支持与云端联动对未知文件进行检测，在设备界面显示云端检测结果。（需提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） 入侵防护： 为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量≥7000条，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； 为了避免因黑客暴力破解导致的密码泄露事件，要求设备支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。 僵尸主机检测： 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在≥40万条； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明并加盖投标人公章） 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； ▲支持蜜罐平台接入，蜜罐平台可将防火墙引流的黑客IP转至模拟服务器中，避免真实业务环境遭受攻击，同时可以分析黑客攻击手法，用于提高对黑客的防御能力。（需提供截图证明并加盖投标人公章） 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供截图证明并加盖投标人公章） 安全可视化： 支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别； 支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 支持受保护业务和用户的关联安全事件展示； 支持以攻击链方式来匹配和展示资产遭受到的攻击行为。 安全管理中心： 为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能； 提供管理员登录失败，SSD磁盘寿命风险，路由异常，邮件安全，IPS，web应用防护，DOS/DDOS攻击及僵尸网络邮件告警； 支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供截图证明并加盖投标人公章） 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置； 支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等； 支持将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；（提供截图证明并加盖投标人公章） 针对防火墙策略实时给出优化建议使设备处于最佳状态； 针对设备硬件状态、设备软件、状态版本信息、策略信息、网络基础状态线上巡检。 |  |
| 33 | 互联网线路租用 | 校端平台与考勤云平台汇聚互通 |  |

注：

- 在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加投标，如投标的货物优于采购要求，请在偏离表内具体表述正偏离内容及理由。

- 招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，不作为完整的配置要求。投标人需对整体项目的可行性负责，如在项目实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备不能满足用户需求的情况投标人应免费提供相关设备，同时提供设备的品牌档次需用户认可。

- 安装的设备要达到验收标准。采购人不组织现场勘察，如要现场勘察,由投标人自行组织踏看，自行承担其费用,采购人认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

- 本项目是“交钥匙”工程，即将所提供的软、硬件产品按采购人的要求安装，调试完毕，保证采购人能够正常部署系统。所需材料量以实际使用为准，施工中因管材线材等材料欠缺而增加部分由中标人补足,如相关材料在招标清单中未列出但安装所采购设备时必须用到，产生的一切费用。

- 本次项目建设的系统要求能够无缝接入上虞教育局现有平台，采购人将做好平台对接配合工作（原平台接口对接不产生费用）。

- 原已安装人脸识别系统、车辆识别系统的4所高中20所初中8所小学信息发送方式变换成本次招标所采用的信息发送方式，相关费用由中标人承担。

- 相关学校人闸车闸需求统计表

- 人脸识别系统

| 教段 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | 四通道 | 五通道 | 十五通道 | 左机芯 | 中双机芯 | 右机芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义教段 | 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 44 | 56 | 44 |
| 高中段 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 30 | 6 |
| 幼教段 | 24 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 58 | 45 | 58 |

- 车辆识别系统

| 教段 | 单进单出单套 | 两套 |
| --- | --- | --- |
| 义教段 | 34 | 1 |
| 高中段 | 2 | 2 |
| 幼教段 | 0 | 0 |

- 义教段统计表

| 序号 | 学校 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百官小学 | 车辆识别系统 | 1 |
| 2 | 滨江小学 | 人脸识别系统 | 4 |
| 3 | 博文小学 | 人脸识别 | 4 |
|  |  | 车辆识别系统 | 2 |
| 4 | 曹娥街道蒿坝小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 5 | 陈溪乡小 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 6 | 春晖外国语学校 | 服务器（配套人脸识别系统设备） | 1 |
| 7 | 大勤小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 8 | 道墟街道杜甫小学 | 车辆识别系统 | 1 |
| 9 | 丁宅乡中心学校 | 人脸识别系统 | 2 |
| 10 | 东关街道小学 | 人脸识别系统 | 4 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 11 | 杜亚泉中学 | 车辆识别系统 | 1 |
| 12 | 丰惠镇夹塘小学 | 人脸识别系统 | 2 |
| 13 | 丰惠镇通明小学 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 14 | 丰惠镇小 | 人脸识别系统 | 3 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 15 | 丰惠镇祝家庄小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 16 | 盖北镇棉粮小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 17 | 鹤琴小学 | 人脸识别门禁系统 | 4 |
| 18 | 金近小学 | 人脸识别门禁 | 2 |
| 19 | 梁湖街道皂湖小学 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 20 | 岭南乡中心学校 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 21 | 龙浦清潭小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 22 | 龙浦小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 23 | 闰土小学 | 人脸识别系统 | 3 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 24 | 上浦镇浦沿小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 25 | 上浦镇小 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 26 | 上浦镇中 | 车辆识别系统 | 1 |
| 27 | 实验中学 | 人脸识别门禁系统（南） | 4 |
| 28 | 崧厦街道华镇小学 | 人脸识别系统 | 1 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 29 | 崧厦街道三联小学 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 30 | 崧厦街道西塘小学 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 31 | 崧厦街道小学 | 人脸识别服务器 | 1 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 32 | 崧厦街道镇东小学 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 33 | 汤浦镇小 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 34 | 特殊教育学校 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 35 | 下管镇小 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别门禁系统 | 1 |
| 36 | 夏丏尊小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 37 | 肖金屯头小学 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 38 | 肖金小学 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 39 | 小越街道小学 | 人脸识别系统 | 3 |
| 40 | 谢塘镇盖东小学 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 41 | 谢塘镇红联小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 42 | 谢塘镇小 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 43 | 谢塘镇禹峰小学 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 44 | 驿亭镇横塘小学 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 45 | 驿亭镇小 | 人脸识别系统 | 3 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 46 | 永和镇学校 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 47 | 樟塘小学 | 人脸识别系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 48 | 长塘镇小 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 49 | 重华小学 | 车辆识别道闸系统 | 1 |

- 高中段统计表

| 序号 | 学校 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春晖中学 | 人脸识别系统 | 15 |
| 2 | 上虞中学 | 人脸识别门禁系统 | 5 |
|  |  | 车辆识别系统 | 2 |
| 3 | 城南中学 | 人脸识别系统 | 5 |
|  |  | 车辆识别系统 | 2 |
| 4 | 崧厦中学 | 人脸识别系统 | 3 |
| 5 | 东关中学 | 人脸识别系统 | 3 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |
| 6 | 丰惠中学 | 人脸识别系统 | 5 |
|  |  | 车辆识别系统 | 1 |

- 幼教段统计表

| 序号 | 幼儿园名称 | 学位数 | 设备及项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一实验幼儿园和润花园园区 | 360 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 2 | 第一实验幼儿园新上海园区 | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 3 | 第一实验幼儿园江与城园区 | 360 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 5 | 第二实验幼儿园恒利园区 | 360 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 6 | 第二实验幼儿园盛丰园区 | 300 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 7 | 第二实验幼儿园梁江园区 | 360 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 8 | 第二实验幼儿园市民中心园区 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 9 | 第二实验幼儿园丁界寺园区 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 10 | 爱弥儿幼儿园总园 | 870 | 人脸识别门禁系统 | 4 |
| 11 | 爱弥儿幼儿园二甲分园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 12 | 爱弥儿幼儿园四甲分园 | 270 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 13 | 爱弥儿幼儿园星丰分园 | 270 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 14 | 爱弥儿幼儿园上源府分园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 15 | 曹娥街道中心幼儿园(滨江园区） | 630 | 人脸识别门禁系统 | 4 |
| 16 | 曹娥街道中心幼儿园（托幼中心） | 360 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 17 | 鸿雁幼儿园 | 720 | 人脸识别门禁系统 | 4 |
| 18 | 曹娥街道中心幼儿园（博文园区） | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 19 | 曹娥街道中心幼儿园(红星园区） | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 20 | 东关街道中心幼儿园 | 540 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 21 | 东关街道中心幼儿园长山分园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 22 | 东关街道中心幼儿园樟塘分园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 23 | 道墟街道中心幼儿园 | 450 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 24 | 道墟街道中心幼儿园肖金分园 | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 25 | 道墟街道中心幼儿园杜浦分园 | 270 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 26 | 长塘镇中心幼儿园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 27 | 上浦镇中心幼儿园 | 270 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 28 | 汤浦镇中心幼儿园 | 360 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 29 | 章镇镇中心幼儿园 | 300 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 30 | 岭南乡中心幼儿园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 31 | 陈溪乡中心幼儿园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 32 | 下管镇中心幼儿园 | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 33 | 丁宅乡中心幼儿园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 34 | 丰惠镇中心幼儿园 | 450 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 35 | 永和镇中心幼儿园 | 210 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 36 | 梁湖街道中心幼儿园 | 270 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 37 | 梁湖街道中心幼儿园皂湖分园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 38 | 梁湖街道中心幼儿园花浦分园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 39 | 驿亭镇中心幼儿园 | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 40 | 驿亭镇中心幼儿园横塘分园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 41 | 小越街道中心幼儿园 | 450 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 42 | 小越街道中心幼儿园分部 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 43 | 小越街道中心幼儿园双堰分园 | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 44 | 小越街道中心幼儿园新宅分园 | 120 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 45 | 谢塘镇中心幼儿园 | 300 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 46 | 谢塘镇中心幼儿园禹峰分园 | 180 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 47 | 盖北镇中心幼儿园 | 450 | 人脸识别门禁系统 | 3 |
| 48 | 崧厦街道中心幼儿园（新园） | 540 | 人脸识别门禁系统 | 2 |
| 49 | 崧厦街道中心幼儿园（老园） | 300 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 50 | 崧厦街道中心幼儿园雀嘴分园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 51 | 崧厦街道中心幼儿园金近分园 | 150 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 52 | 崧厦街道中心幼儿园祝温分园 | 150 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 53 | 崧厦街道中心幼儿园吕家埠分园 | 150 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 54 | 崧厦街道中心幼儿园三联分园 | 110 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 55 | 崧厦街道中心幼儿园潘韩分园 | 150 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 56 | 崧厦街道中心幼儿园西华分园 | 150 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 57 | 崧厦街道中心幼儿园新下湖分园 | 90 | 人脸识别门禁系统 | 1 |
| 58 | 杭州湾未来城幼儿园 | 270 | 人脸识别门禁系统 | 2 |

## 其他要求

- 交货要求

- 交货时间：中标后7天内签订合同，签订后90天内完工，试运行30天后，经验收合格交付使用。

- 交货地点：由中标人负责送到采购人指定位置。

- 投标人应制订项目详细的实施方案，施工进度表必须每周上报上虞区教育体育局安全科，确保项目按时完成。

- 中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 采购人在中标人送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 采购单位保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 中标人施工全部结束后，应及时做好设备说明书、保修卡、软件等资料与安装学校的交接手续，并对学校相关技术人员或管理人员进行操作培训。

- 中标单位必须足额供货，验收时按招标文件上的招标数量、规格进行验收。如果确因安装单位由于场地、设备等因素不需要安装的，在验收时按实际安装的数量计算，在经费中按合同价格扣除其没有安装部分的设备费用。其他设备需由投标单位根据招标单位提供的相关数据要求自行测算所需材料，所有安装需要的材料及安装费用全部包含在投标报价中，最终以满足监控系统所提出的功能要求和技术指标为标准。

- 验收要求

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 甲方有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，中标人需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由中标人承担。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 售后服务

- 本项目质保期至少为三年，签订合同前需提供招标所需所有产品（材料、服务等非设备类除外）生产厂家针对本项目使用单位三年质保函及检测报告原件加盖原厂公章，相关费用由中标人承担。

- 质保期内免费维护系统，并根据运营情况定期进行系统免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归采购人所有，成交供应商在合同期满后对平台永久免费维护、升级。

- 成交供应商对用户的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在3个工作日内解决，如果逾期未作出响应，成交供应商应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交供应商承担。

- 保养、维护：以三个月为一个保养周期，对设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；保养周期内要对监控设备中的摄像机、闪光灯、控制设备等进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；对机房的设备进行清洁保养和检查。

- 因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

- 培训要求

- 成交供应商需提供详细的培训计划和内容；

- 操作培训：主要面向技术人员、管理人员等人员，使其具备独立进行系统日常维护的能力。培训人数不少于5人，培训时间不少于2天/人次。所有培训费用包含在投标总价中。

## 付款方式及要求

- 付款方式

- 合同签订后，采购人支付至合同总价的30%，需提供预付款保函或其他担保措施；

- 全部设备安装调试完毕并通过验收合格后15天内，采购人一次性付清全部价款，并退还履约保证金。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

# 采购合同

合同编号：（2021）第　　号

签订日期：2021年　　月　　日

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲方）

乙方：　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，关于成交确认书采购编号为FS2021***的项目结果，签订本合同。

## 货物内容及合同价格

金额单位：人民币元

| 序 号 | 货物 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 合同总价 | 大写： 元（小写： ） |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金等一切为本项目而产生的所有费用。乙方在编写乙方案时应充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |

## 付款方式及要求

- 付款方式

本项目付款方式及要求，具体如下：

合同签订后，甲方支付至合同总价的30%，需提供预付款保函或其他担保措施；

全部设备安装调试完毕并通过验收合格后15天内，甲方一次性付清全部价款，并退还履约保证金。

- 付款要求

乙方在收款之前，应向甲方提供增值税发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供增值税发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应增值税发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

## 履约保证金

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同价的5%作为履约保证金（即人民币大写：　　　　                元（小写：　　　　　）），验收合格后无息退还。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

## 交货要求

- 交货时间：合同签订后30天内完成供货、安装及调试。

- 交货地点：由乙方负责送到甲方指定位置。

- 乙方应制订项目详细的实施方案，施工进度表必须每周上报上虞区教育体育局安全科，确保项目按时完成。

- 乙方在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 甲方在乙方送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

- 乙方将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖乙方公章，交甲方保管备查。

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 甲方在乙方送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 甲方保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或乙方有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现乙方有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且乙方需承担一切后果与责任。

## 安装、调试要求

- 乙方负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 乙方需向甲方提交安装、调试方案，经甲方同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，乙方应服从甲方的管理和检查，乙方应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，乙方指派的其他现场人员和货物应按计划进场。甲方享有要求乙方变更现场人员的权利。

- 乙方应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从甲方管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因乙方原因导致的所有事故均由乙方承担一切责任。

- 乙方施工全部结束后，应及时做好设备说明书、保修卡、软件等资料与安装学校的交接手续，并对学校相关技术人员或管理人员进行操作培训。

- 乙方必须足额供货，验收时按招标文件上的招标数量、规格进行验收。如果确因安装单位由于场地、设备等因素不需要安装的，在验收时按实际安装的数量计算，在经费中按合同价格扣除其没有安装部分的设备费用。其他设备需由乙方根据招标单位提供的相关数据要求自行测算所需材料，所有安装需要的材料及安装费用全部包含在投标报价中，最终以满足监控系统所提出的功能要求和技术指标为标准。

## 验收要求

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 甲方有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，乙方需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由乙方承担。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

## 售后服务

- 本项目质保期至少为三年，签订合同前需提供招标所需所有产品（材料、服务等非设备类除外）生产厂家针对本项目使用单位三年质保函及检测报告原件加盖原厂公章，相关费用由中标人承担。

- 质保期内免费维护系统，并根据运营情况定期进行系统免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归甲方所有，乙方在合同期满后对平台永久免费维护、升级。

- 乙方对用户的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在3个工作日内解决，如果逾期未作出响应，乙方应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由乙方承担。

- 保养、维护：以三个月为一个保养周期，对设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；保养周期内要对监控设备中的摄像机、闪光灯、控制设备等进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；对机房的设备进行清洁保养和检查。

- 因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

## 培训要求

1.乙方需提供详细的培训计划和内容；

2.操作培训：主要面向技术人员、管理人员等人员，使其具备独立进行系统日常维护的能力。培训人数不少于5人，培训时间不少于2天/人次。所有培训费用包含在投标总价中。

## 违约责任

- 乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日万分之五的逾期违约金。乙方逾期完工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日万分之五的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。

- 甲方逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期一个月的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的一切损失，而且乙方有权解除本合同。

## 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

## 合同生效及其它

- 招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

- 合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签署书面补充协议并报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

- 合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 本合同一式　肆  份，甲方和乙方各执 贰 份，并由甲方在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 乙方 | （盖章） | 甲方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

# 资格文件部分

# 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

# 附件一：法定代表人授权书

上虞教育后勤服务有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

# 附件二：声 明 书

上虞教育后勤服务有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过?°信用中国?±网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 技术参数证明材料；

- 项目实施方案；

- 团队实力；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 质保期；

- 响应能力；

- 本地化服务；

- 培训方案；

- 业绩；

- 证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

# 附件三：评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件四：资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件五：投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件六：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件七：商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ?-?- |  |  |  |

注：投标人根据本项目商务要求表及投标实际情况填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件八：项目团队

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)。

# 附件九：投 标 函

上虞教育后勤服务有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，承诺工期为：            。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

# 附件十：开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标人案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件十一：投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 规格参数 | 品牌 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不限于设备费（含设备、配件、管线、备品备件等）、软件费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标人案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |

注：货物名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件十二：中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加上虞教育后勤服务有限公司的2021年智安校园类人脸及车辆识别设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 附件十三：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

# 附件十四：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：