采购单位：绍兴市上虞区梁湖街道办事处

项目名称：梁湖街道＂国防、安防、消防＂教育综合体验馆实训设备采购项目

招  标  文  件

招标编号：FS2019105

绍兴市上虞区梁湖街道办事处（采购单位）

浙江天平项目咨询有限公司

招标文件目录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第一章　说明	7

第二章　招标文件	8

第三章　投标文件	8

第四章　投标文件的递交	13

第五章　开标、评标和定标	13

第六章　授予合同	18

第七章　质疑与投诉	19

第三部分　评标办法和评分标准	21

第一章　评标办法	21

第二章　评分标准	24

第四部分 招标采购内容与技术规格书	28

第一章　技术规范及要求	28

第二章 供货范围及要求	29

第三章　技术资料及交付要求	51

第四章　交货期限及要求	52

第五章　监造、检验、性能验收试验及要求	52

第六章　付款方式及要求	54

第七章　售后服务及要求	54

第五部分　采购合同主要条款	55

第六部分   附件—投标文件格式	58

附件一、法定代表人身份证明书	58

附件二、法定代表人授权书	59

附件三、个体工商户身份证明书	60

附件四、投标函	61

附件五、开标一览表	62

附件六、投标报价明细表	63

附件七、商务条款偏离表	64

附件八、货物说明一览表	64

附件九、技术规范/规格偏离及建议表	65

附件十、投标人情况表	66

附件十一、售后服务承诺书	67

附件十二、中小企业声明函	68

“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果	69

（加盖公章）	69

附件十三、残疾人福利性单位声明函	70

附件十四、监狱企业证明文件	71

附件十五、列入政府采购节能环保清单的证明资料	72

第一部分   招标公告

（招标编号：FS2019105）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市上虞区梁湖街道办事处就     梁湖街道＂国防、安防、消防＂教育综合体验馆实训设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．   招标项目编号:  FS2019105

二．   采购组织类型：分散采购-中介代理

三．   招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁湖街道＂国防、安防、消防＂教育综合体验馆实训设备采购项目 | 1 | 项 | 250万元 | 消防宣传体验演示设备等 |  |

四．   投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、本次招标不接受联合体投标。

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．   招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2019-9- 30至2019-10 - 23 (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：14:30-17:00(逾期不再受理)

2． 报名方式：网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

4.报名联系电话：0575-82398111

5.提示：（1）拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．   投标截止时间：2019- 10 – 24 09:30:00

七．   投标地址：上虞区便民中心三楼301室

八．   开标时间：2019-10 - 24 09:30:00

九．   开标地址：上虞区便民中心三楼301室

十．   投标保证金：无

十一.    公告期限：五个工作日。

十二．  其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三．  联系方式

1、采购代理机构名称：浙江天平项目咨询有限公司

联系人：陈女士

联系电话：15167042095

传真：0575-82182201

地址：绍兴市上虞区江东北路588号11楼

2、采购人名称： 绍兴市上虞区梁湖街道办事处

联系人： 罗先生

联系电话：13567566886

地址： 上虞区梁湖街道办事处

3、同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市上虞区财政局

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575- 82130212

第二部分   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：梁湖街道＂国防、安防、消防＂教育综合体验馆实训设备采购项目 |  |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |  |
| 3 | 评标办法：综合评分法（详见招标文件第三部分） |  |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |  |
| 5 | 投标保证金：无 |  |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |  |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼301室） |  |
| 8 | 投标截止时间： 2019年10月24日09：30（北京时间） |  |
| 9 | 开标时间：2019年10月24日09：30（北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心301室 |  |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |  |
| 11 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件十二的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十三）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 12 | 节能环保要求 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |  |
|  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |  |
|  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |

第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,共有1个标段。

2　合格投标人

2.1　符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2　本次招标谢绝联合体参加投标。

2.3 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.2  代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按计价[2002]1980号文件的6折计取。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起（凭报名回执单）七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由①、②、③、④　（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1、2、3、4项所列的文件：

8.1.1　营业执照（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

8.1.2前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

8.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

8.1.5符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（如有）（复印件）；

8.2　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第1、2、3、4 、5项所列的证明文件：

8.2.1　法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书或个体工商户身份证明书；

8.2.2  实训装置软件著作权证书；

8.2.3　类似项目业绩；

8.2.4 项目负责人及主要人员情况

8.2.5　其他与本项目有关的证明文件：　如有 。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第1、2、3、4、5、6、7、8项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

8.3.1　实训装置技术参数响应情况；

8.3.2　体验馆平面图设计方案；

8.3.3  主要实训装置技术实现方案

8.3.4  体验馆运营方案

8.3.5  样品展示（1、激光智能灭火器使用训练系统；2、粉尘爆炸实验装置；3、2D动画48组典型电信诈骗案例演示系统）

8.3.6  人员、工期及设备安装实施计划方案

8.3.7  服务承诺

8.3.8　采购人认为需要提供的其他文件：如有

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第1、2、3、4、5、6、7、8项所列的文件：

8.4.1　投标函

8.4.2　开标一览表

8.4.3　投标报价明细表

8.4.4　商务条款偏离表

8.4.5  中小企业声明函(如有)；

8.4.6  残疾人福利性单位声明函(如有)；

8.4.7  监狱企业证明文件(如有)。

8.4.8  列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3和8.4条所列的顺序分别编制资格文件、资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第　1-3条规定的费用：

9.3.4.1　向政府及行业部门交纳各种税费及规费。

9.3.4.2　货物运输、安装及调试费用等。

9.3.4.3　现场将可能发生的临时设施费、脚手架、安装水电费、起重货物进场费用、成品保护费用等。

9.3.4.4　其它　/  。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（除胶订和线订形式以外的其他装订形式均视作活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
　　10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记
11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标分别单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。
　　11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.1.2.2　采购项目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12.　发生下列情况之一，将列入政府采购活动不良诚信行为

12.1.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.1.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.2.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.3.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.4.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.6.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　报名主体或投标主体不一致的。

第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，绍兴市上虞区招标投标监督办公室（以下简称“监督办”）进行现场监督，绍兴市上虞区财政局政府采购监管科（以下简称“采购监管科”）进行管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购监管科、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报采购监管科、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.2 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.3《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.4参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.7报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.8因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.9出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.10投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.11对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.12投标文件有招标方不能接受的条件；

24.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.14投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.15投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.17 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.18 参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

24.19  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24. 19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24. 19.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24. 19.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24. 19.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24. 19.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20 员工工资标准低于绍兴市最低工资标准的；

24. 21招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

24.22 法律、法规规定的其他无效情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经采购监管科、监督办批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用 ① （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，浙江天平项目咨询有限公司将在“中心”网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购监管科、监督办按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报区公共资源交易中心备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　5  %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。

34.2　采购人将按下列第 1 条规定的情况时，向中标人无息退还其履约保证金：

34.2.1　经验收合格，正常使用满1个月后7个工作日内予以退还；

34.2.2　在安装、调试完毕，并经验收合格后　/　个工作日内予以退还；

34.2.3　由双方在签订合同时协商确定： /。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第七章　质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向采购监管科、监督办提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三部分　评标办法和评分标准

第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是     VR高层火灾逃生实训系统 共  1 种。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

本次招标将按下列第1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（二）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第2种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。推荐的中标候选人在2家以上的，则应标明排列顺序。

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

第二章　评分标准

本次评标将按综合评分法进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 贰佰伍拾万  元（小写   2500000元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

1）投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

2）其他    /            。

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件十二的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十三）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分10分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置软件著作权证书 | 提供“常用盗窃工具演示系统”、“火灾典型案例软件”、“网络防诈骗演示系统”、“消防标识系统软件”、“消防知识测试系统”、“模拟灭火体验装置软件”、“模拟119报警软件”、“智能厨房火灾隐患排查系统”的软件著作权证书，提供一份证书得0.5分；最高4分。 注：投标人提供相关证书复印件并加盖公章，原件备查。 | 4分 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人自2017年7月1日（以合同签订日期为准）以来完成过的类似项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得4分。 注：投标人提供相关业绩复印件并加盖公章，原件备查。 | 4分 |
| 3 | 项目负责人及主要人员情况 | 项目负责人具有硕士或以上学历，得2分；本科学历得1分。（注：投标人提供项目负责人学历证书复印件并加盖公章。） | 2分 |

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分60分。

2、本次评标设定的技术评分内容有。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置技术参数响应情况 | 投标所有产品技术参数完全响应或优于招标文件要求的，最高得5分 | 5分 |
| 2 | 体验馆平面图设计方案（具体数据详见附件） | 整体设计合理，充分表达出体验馆的“定位准确、布局合理、内容丰富、主次分明”的设计理念，整体设计逻辑思路清晰，展区空间设计合理，展示形式具有创新高度，最高得5分 | 5分 |
|  |  | 装置科技性强、互动性强、易操作性高、内容可迭代性高，最高得4分 | 4分 |
|  |  | 设计方案深度：提供深化设计，方案符合要求，提供规范的设计图纸，包括效果图、平面图、俯视图、电气图齐全，版面清晰，最高得5分 | 5分 |
| 3 | 主要实训装置技术实现方案 | 功能、界面的友好性好、技术实现的可靠性和先进性强，最高得5分 | 5分 |
| 4 | 体验馆运营方案 | 建成后的设备功耗、设备运营故障维护计划、设备保障计划等，内容完整，方案具体、详细、有可行性，最高得5分 | 5分 |
|  |  | 全年接待人数、实训市场宣传推广计划、单次接待人数及实训的组织、形式及实训时间等，内容完整，方案具体、详细、有可行性，最高得5分 | 5分 |
| 5 | 样品展示 （1、激光智能灭火器使用训练系统；2、粉尘爆炸实验装置；3、2D动画48组典型电信诈骗案例演示系统） | 投标样品的技术参数规格参数达到或超过招标文件要求，每个得1.5分，最高得4.5分 | 4.5分 |
|  |  | 投标样品的尺寸规格符合招标文件要求，每个得1.5分，最高得4.5分 | 4.5分 |
|  |  | 投标样品的材质符合招标文件要求，每个得1.5分，最高得4.5分 | 4.5分 |
| 6 | 人员、工期及设备安装实施计划方案 | 针对投标人提供的项目工作人员配置进行评议，内容包括：投入项目的人员数量、人员学历及从业时间等情况，最高得5分 | 5分 |
|  |  | 针对投标人提供的工期及设备安装实施计划方案从合理性、紧密性、可实施性进行综合评议，最高得5分 | 5分 |
| 7 | 服务承诺 | 有良好的售后服务流程，设备出现问题时能在4个小时内到达现场解决问题，得1分 | 1分 |
|  |  | 投标单位需在投入使用前进行技术培训与服务，得0.5分 | 0.5分 |
|  |  | 质保期：增加一年得1分 | 1分 |

第四部分 招标采购内容与技术规格书

第一章　技术规范及要求

1　总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省等有关安全、环保等强制性标准的要求 。

1.3　投标供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

1.4　投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求投标供应商调整偏差，并不改变投标价格。

1.5　供应商须对谈判文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1.7　按本章第3.3条的要求，中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后20日历天内。

2　项目概况

2.1 项目名称：梁湖街道＂国防、安防、消防＂教育综合体验馆实训设备采购项目

2.2 项目实施地点：绍兴市上虞区梁湖街道办事处

2.3 项目规模：清单所列所有物品采购、制作和安装以及相应的技术和售后服务。

3　设计运行条件

- 供货范围及要求

| 序号 | 实训项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED大屏播放系统 | 以遥控互动的方式，点击区域3DGIS示出平面图的“节点”，显示以下内容的3D视图及相关属性说明，以此全面介绍区域防火与灭火总体规划与部署： - 城市重点保护目标分布； - 城市主要交通干道； - 城市主要天然河浜； - 城市消防设施布置； - 城市消防战斗部队部署； - 城市应急救援协同单位分布； 城市应急救援物资分布（储备）； 规格参数： - LED大屏：P2.5，全彩显示屏。像素点间距2.5mm，模组分辨率：128*64，像素构成 1R1G1B，单元板功率 ≤23.5W，套件材料：模组基座 采用美国GE阻燃PC原料（阻燃系数V0），尺寸:长*宽 320*160，最大电流 4.7A±0.3A，驱动方式：恒流驱动，结构特点 灯驱合一 像素密度160000Dots/㎡，灯管类型 SMD2121，换帧频率 ≥60 帧/秒； - 音箱, 声道2.0声道；供电方式：外接电源；安装方式：外挂式 3） 主机：CPU：I5-4460；内存：4G；硬盘：500G 4） 防火与灭火总体规划与部署”3D交互式演示软件； 5）小学生消防安全动画片（十集）； | 1 | 套 |  |
| 2 | 火灾档案馆 | 以三维动画的形式，还原典型案例的火灾发生情况，分析火灾的起因，讲述如何预防火灾，演示正确的逃生方法；投影仪：显示芯片：0.63英寸；亮度：3000流明；投影技术：3LCD主控模块； 规格参数： - 品牌主机：CPU：I5-4460；内存：4G；硬盘：500G - 3D典型消防案例分析软件（起因、危害、预防）； - 投影仪支架； - 供电方式：外接电源； - 3D典型火灾案例软件（数量不低于8个）； | 1 | 套 |  |
| 3 | 电控型消防标示识别系统 | 在触控一体机上点击消防标示名称（文字菜单），对应消防标示闪烁识别； 光控闪烁识别的同时，语音讲解消防标示之意义及相关的事项。 规格参数： 1）32寸落地式触控一体机：CPUI3，内存4G，硬盘64G，K式底座； 2）控制系统（包括控制软件）； 3）15组标示灯箱； 4）语音讲解系统； 5）3D动画消防标示图解软件； | 1 | 套 |  |
| 4 | 电控型消防装备展示系统 | 通过3Ｄ动画的形式展示消防装备的的使用方法 了解不同设备的用途消防装备器材（安装传感器）; 规格参数： - 传感与通讯控制模块; - 消防装备展示软件; | 1 | 套 |  |
| 5 | ▲粉尘爆炸实验装置 | 真实地展示粉尘爆炸的危险场面，大火底部的粉尘一旦与空气混合，就会发生快速性爆炸燃烧。该设备再现粉尘爆炸场景，帮助受训人员在进入火场前学会判断是否存在粉尘爆炸前兆。 规格参数： - 定制专用防爆“粉尘爆炸演示装置”： —安全实验控制器； —专用防爆实验箱； —高透度防爆演示仓； —防爆自动点火装置； —防爆密封器； —防爆气体压缩器； —防爆计时控制器； | 1 | 套 | 材质：钢化有机玻璃，304不锈钢； 尺寸：长宽高为500*400*720mm; |
| 6 | 家庭电器火灾成因实验装置 | 通过电器错误操作的实验，直观的演示由于电烤炉使用不当引起火灾的过程，从而学习掌握该方面的防火常识； 通过电路过载的实验，直观的演示由于电线过载短路引起火灾的过程，从而学习掌握该方面的防火常识； 通过绝缘测试板过电导电的实验，直观的演示电器绝缘性能破坏引起火灾的过程，从而学习掌握该方面的防火常识； 规格参数： - 电器短路实验装置： （1）显示器：21寸液晶显示器； （2）机柜：钣金材料； （3）电器短路实验控制板 （4）电源：输入电压AC220V 50HZ;输出电压：AC220V （5）电器短路实验控制软件 （6）2D动画电器短路安全演示软件 - 电烤炉使用不当引起火灾成因实验装置 - 显示器：21寸液晶显示器 - （2）机柜：钣金材料； （3）电烤炉使用不当实验控制板 （4）电源：输入电压AC220V 50HZ;输出电压：AC220V （5）电烤炉使用不当实验控制软件 （6）2D动画电烤炉使用不当安全演示软件 - 电气绝缘性能破坏引发火灾实验装置： （1）显示器：21寸液晶显示器； （2）机柜：钣金材料； （3）电气绝缘性能破坏引发火灾实验控制板 （4）电源：输入电压AC220V 50HZ;输出电压：AC220V （5）电气绝缘性能破坏引发火灾实验控制软件 （6）2D动画电气绝缘性能破坏引发火灾安全演示软件 | 3 | 组 |  |
| 7 | 智能型家庭厨房火灾隐患排查系统 | 通过实景（厨房）、实物（煤气阀、罐等）附之计算机、传感器与通讯等技术，构成智能厨房火灾隐患排查平台（装置），以供体验者模拟火灾隐患排查实训。 平台设置5处火灾隐患，体验者正确查找到火灾隐患，加分，否则系统将示出火灾隐患，并讲解正确的处置。从而使体验者真实的感受火灾隐患即在我们身边，了解它的危险性，学习类似当厨房发生煤气泄漏时的正确的处置方式，从而达到提高火灾隐患的排查能力，达到学习和掌握家庭消防安全的常识的目的。 规格参数： 1）主控制系统； 2）32寸专用显示器； 3）传感信息采集系统； 4）无线通讯系统； 5）主机：I5-4460；内存：4G；硬盘：500G； 6）系统控制软件； 7）3D动画软件； 8）厨房器具、电器及道具； | 1 | 套 |  |
| 8 | 模拟119报警装置 | 119电话报警体验； 119电话报警规范指导； 119报警成功后声效仿真（警铃，广播出警等）； 119报警成功后3D仿真出警过程； 规格参数： 1）模拟119报警机，供电：交流220伏；功耗：150W；显示模块：液晶屏规格：320 × 240图形点阵，可显示12行汉字信息；主板、G2030，内存：DDR3 2G，嵌入式控制软件；语音处理模块：功率10W，工作电压：DC12V/24,声音70-90db 2）电话机：防爆金属标准12键键盘 3） 模拟119报警应用软件。 | 1 | 套 |  |
| 9 | ▲激光智能灭火器使用训练系统 | 体验火灾灭火过程； 模拟使用各种灭火器的方法； 针对不同类型火灾，正确选择灭火器模拟灭火； 规格参数： 1）液晶显示器：品牌/型号：定制；主要技术参数如下： （1）显示器尺寸：32寸； （2）亮度：1500流明； （3）分辨率：1920*1080； （4）尺寸：长130mm*宽798mm*高492mm； 2） 嵌入式处理器模块：品牌/型号：定制；主要技术参数如下： （1）CPU:H3ARM CORTEX-A7 （2）GPU:mali400mp2 OpenGLES 2.0 （3）内存：2GB DDR3 （4）板载储存：16GB TF卡 （5）板载网络：100M以太网 （6）视频输入，HDMI CVBS 3）传感器智能模拟灭火器：定制； 4）模拟火场效果发生器：建筑物倒塌声 、液体泄漏爆炸声、着火噼啪声、火场救援声及人员呼救声； 5）激光智能发生器（灭火器端）：定制； 6）智能激光信号识别模块（主机端）：定制； 7）嵌入式激光智能灭火器操作实训软件； | 1 | 套 | 材质：钣金，液晶屏尺寸：长770mm，高460mm，深130mm。 |
| 10 | VR高层火灾逃生实训系统 | 本游戏将告诉我们在发生火灾后如何正确判断灾情，选择正确的逃生路线，以最大限度减少灾害对人体的伤害，用科学的方法拯救自己、拯救他人。 游戏不仅结合了现实中消防逃生必备的知识点，还将高层民宅建筑及房间内的布局、物品1：1建模，最大程度贴近现实。如此，体验者在游戏中能够充分发挥主观能动性，结合逃生知识，生活经验然后投入地体验一场逼真火场逃生。 规格参数： - 43寸液晶电视； - 主机： CPU:I7-9700、显卡：6G GTX1660、内存：8GB硬盘/固态硬盘512G; - VR设备：HTC套装（包含头显、定位器及支架各2个、手柄2个）； VR:3D体感严肃游戏软件； - VR:3D体感严肃游戏软件； | 1 | 套 |  |
| 11 | 心肺复苏实训系统 | 通过展板、感应人模、控制系统及播放器，介绍自救、急救的基本常识；实训急救操作的基本要领，从而达到学习掌握急救自救的知识和操作的基本要领。 规格参数： 1）心肺复苏人体模型：高级复苏全身人体模型一具； 高级显示控制器一台； 牛津袋一只；复苏操作垫一条；电源适配器一根、数据线一根；屏障面膜(50张/盒)一盒；可换肺囊装置四套、可换面皮一只；热敏打印纸二卷；国际操作指南光盘1盘；现场急救常用技术使用手册 1 本；控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 2）43寸液晶电视； 3）心肺复苏实训软件； | 1 | 套 |  |
| 12 | 自助式消防安全知识测试及合格证打印实训装置 | 自助式测试消防知识，了解自己掌握消防知识的程度；测试结束后，系统给予评分；如测试合格，系统提示照相；照相完成，系统提示输入姓名；姓名输入完成，系统将自动打印带有照片、姓名的合格证书； 规格参数： - 专用触控一体机：定制；主要技术参数；机柜尺寸：330mm*600*1550mm，主机：CPU:I5/4G/128G，集成显卡，显示尺寸：21.5寸，显示分辨率：1920*1080，触控方式：红外，控制面板：电源开关，音量调谐，接口RJ45； - 内嵌摄像头：品牌/型号：同星缘/3206，分辨率：1920*1080，驱动形式：免驱，感光元件类型:CMOS; 3）打印机：打印方式：热升华，分辨率：300dpi*300dpi，打印尺寸：102mm*152mm，色带格式：YMC+覆盖式； 4）消防知识测试及证书打印管理软件（带题库） | 1 | 套 |  |
| 13 | 火场逃生实训系统 | 火场逃生体验区 ---低姿、用湿毛巾捂住口鼻逃生； ---沿安全出口、疏散指示标示逃生； ---逃生时区分安全疏散通道； ---勿用电梯逃生； ---发生火灾时，防火门保持常闭状态； --- 远离起火现场，路线选择逃生； --- 启动手动报警器进行求救； 规格参数： 1）42寸火场逃生集中控制终端 - 机柜 - 显示器：42寸触控液晶显示器，触控方式;红外；分辨率：1920*1080 - 主板：CPU: i7-4770 Haswell;内存:金士顿KST8G/DDR3/1600硬盘: 2TB SATA6Gb/s - I/O接口：232串口6个、RJ45 2个、HDMI 2个、3.5mm音频接口1个 - 火场逃生集中监控管理系统 - 火场逃生实训软件 - 声光电模拟系统 - 声效模拟系统（型号R1600TIII） - 火光模拟系统（型号LTE- 1101K）声光报警灯 - 烟模拟系统发烟机 - 热模拟系统 :热风机 - 发烟发热系统 暖风机恒温 烟雾机:1500W烟雾机 - 视频监控系统摄像头：监控性能：1/3 CCD,隔行传送方式CCD；水平解像度>480线最低照度 - 红外发射器及高度探测系统：红外对射 电压10-30v 距离5米; 8）仿真电梯系统之电梯按钮； | 1 | 套 |  |
| 14 | 互动型入室盗窃作案工具及典型案例演示系统 | 以作案工具实物为“触点”，介绍其作案案例及反扒常识。 规格参数： 1）42寸液晶显示器；屏幕比例16：9；分辨率：1366*768 2）计算机：CPU:I5-4460;4G;128G固态硬盘； 3）作案工具+传感器； 4）3D动画入室作案工具扒窃案例（断线钳 撬棍 钩子 螺丝刀 十字 卡片）； | 1 | 套 |  |
| 15 | ▲2D动画48组典型电信诈骗案例演示系统 | 通过48个预防诈骗的2D动画片，学习预防诈骗的安全常识，提高防范诈骗的安全意识。 规格参数： 1）43寸落地触控一体机：CPU酷睿酷睿I3 3110M、 4G 内存运行、64G固态硬盘、集成显卡、声卡、网卡、系统： Widows7 ，分辨率：1920 *1080，电容十点触控； 2）2D动画48组典型电信诈骗案例演示系统软件； | 1 | 套 | 尺寸：高宽深为1790*580*480mm材质：钣金 |
| 16 | 机动车安全驾驶体验装置 | 紧急情况处理包含了特殊天气（大雨，大雾，夜晚等）及特殊情况（制动失灵等）直观展示在这些情况下客货车驾驶的危险隐患，让体验者提高重视程度，减少事故的发生； 规格参数： 1）播放系统：三个21寸显示屏； 2）计算机：CPU：I5；内存：8G；硬盘：128G； 3）模拟驾驶仿真控制板 4）仿真车：车模、刹车、油门、方向盘、仪表总成、灯光总成、座椅； 5）交通安全模拟驾驶实训软件。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 非机动车安全骑行体验装置 | 非机动车安全骑行实训，让体验者提高安全骑行重视程度，减少事故的发生。 规格参数： - 播放系统：55寸液晶显示器、屏幕分辨率：超高清4K；屏幕比例：16:9 - 计算机：CPU：I5-4460；内存：4G；硬盘：500G； - 模拟骑行控制板； - 仿真自行车； - 安全骑行实训软件。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 电控型交通标识识别系统 | 1）在触控一体机上点击交通标示名称（文字菜单），对应交通标示闪烁识别；2）光控闪烁识别的同时，语音讲解交通标示之意义及相关的事项。 1）32寸落地式触控一体机：CPUI3，内存4G，硬盘64G，K式底座； 2）控制系统（包括控制软件）； 3）15组标示灯箱； 4）语音讲解系统； 5）3D动画交通标示图解软件； | 1 | 套 |  |
| 19 | 毒品的危害 | 通过视频，演示吸食毒品后对身体和精神造成的伤害，以及对家庭和社会造成的严重影响，告诫民众远离毒品。 规格参数： 1）43寸液晶电视； 2）毒品的危害演示软件； | 1 | 套 |  |
| 20 | 毒品“变脸” | 以“换脸”的图像技术，开发毒品危害的系统，实训时，体验者以互动的方式，直观的看到毒品对人体损害的程度，即未吸食毒品前相貌图像，吸食毒品第一阶段、中度及重度中毒后的相貌图像变化。通过触目惊心的吸食毒品后人的面部损害的变化，告诫民众关爱家庭，远离毒品； 规格参数： 1）触控一体式计算机：42寸CPU：Intel（R） core(TM) i5-6500 3.2GHZ; 内存：4GB； 10点触控型； 硬盘：500G机械硬盘； 2）摄像头：分辨率1080高清； 3）互动模拟吸食毒品危害演示软件； | 1 | 套 |  |
| 21 | 废水处理系统 | 废水处理过程演示。 规格参数： 1）43寸液晶电视； 2）废水处理演示软件； | 1 | 套 |  |
| 22 | 垃圾分类体验系统（地面投影） | 通过视频动作捕捉技术，分析人们的动作表现，从而实现人机互动的完美效果，让玩家不需要借助任何设备，通过自己的肢体动作就能够简单的操纵游戏，带来一种似真似幻、趣味十足的奇妙游戏世界。 规格参数： 1）定制互动投影一体机：短焦；DLP数字光学处理投影技术；亮度3200流明；摄像头；红外灯板；照射角度：90度/60度/45度/30度可选； 2）定制软件。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 三合一场所安全隐患演示 | 通过视频演示，让参观者了解三合一场所的安全隐患，其布置都由企业经营者自行安排，随意性极大，消防安全管理十分混乱。多为住宅、出租屋改变用途，有的还是违章搭建的临时建筑，其疏散逃生条件差，多数只有一部楼梯，安全出口被封闭、疏散通道被占用，窗户上还安装防盗铁窗铁栅栏。消防设施也配置缺乏，大多没有防火防烟分区、火灾自动报警和固定灭火设施，没有基本的灭火逃生工具。 规格参数： 1）43寸液晶电视； 2）三合一场所安全隐患演示视频； | 1 | 套 |  |
| 24 | VR泥石流避险实训系统 | 本系统的泥石流天气灾害仿真体验系统，营造出逼真的泥石流下的山区环境，让体验者感受到身临其境的泥石流环境并结合在泥石流逃生等过程中的专业知识进行针对性的教学体验。 规格参数： （1）遭遇泥石流应往高地势区域逃生 （2）遭遇滚石，寻找坚固的岩石或较大的树木区域进行躲避 （3）选择低地势缓坡路线前行 1）43寸液晶电视； 2）主机： CPU:I7-9700、显卡：6G GTX1660、内存：8GB硬盘/固态硬盘512G; 3）VR设备：HTC套装（包含头显、定位器及支架各2个、手柄2个）； VR:3D体感严肃游戏软件； 4）VR:3D体感严肃游戏软件； | 1 | 套 |  |
| 25 | VR溺水体验系统 | VR溺水安全救援体验模拟野外场景，多种溺水救援环节，从不同年龄视角出发，其营造出逼真的溺水救援场景，让体验者感受到身临其境的救援溺水人员的情境并结合在救援等过程中的专业知识进行针对性的教学体验。 规格参数： 1）43寸液晶电视； 2）主机： CPU:I7-9700、显卡：6G GTX1660、内存：8GB硬盘/固态硬盘512G; 3）VR设备：HTC套装（包含头显、定位器及支架各2个、手柄2个）； VR:3D体感严肃游戏软件； 4）VR:3D体感严肃游戏软件； | 1 | 套 |  |
| 26 | 射击模拟体验 | 模拟射击体验，打日本人、打恐怖分子、移动靶射击等； 标配4把枪，枪支类型在游戏设置中可选； 子弹类型以单发、三连发、五连发形式，单发即扣动一下扳机出来一发子弹，三连发即扣动扳机出来三发子弹，五连发即扣动扳机出来五发子弹； 游戏中打中目标还会以奖励的形式出来各种模拟武器弹药，比如：火箭筒、狙击枪、手雷、M4冲锋枪等十种武器，捡到后武器则切换成相应的弹药类型，玩法多样； 规格参数： - 空压机； - 主机：i3CPU+主板+4g内存+风扇+750ti显卡+80G固态硬盘； - 投影仪； 4）信号采集器，游戏解码器； 5）枪支*4； 6）音响； | 1 | 套 |  |
| 27 | 国防VR双人太空舱 | 内置了多个传感器和震动、触觉反馈模块，能够支持旋转、倾斜、上升下沉等功能，虚拟现实身临其境般的感觉。 规格参数： 1）传动：伺服电机、曲柄轴承、前后旋转角度：17度、左右旋转角度：18度、前后旋转速度：25度/秒、左右旋转速度：25度/秒、额定承重：160公斤 2）全高清屏幕：分辨率：1080x192、可视范围：110度； 3）内置9轴传感，360度头部跟踪； 4）电脑、触摸屏、电源 主板 1037集成主板 硬盘 128G mini SSD；内存 2G DDR3、主板 B85M-D3V CPU Intel I3-4170、显卡 1050 2G、硬盘 240G v400 内存 8G ； 5）虚拟现实控制软件； | 1 | 套 |  |
| 28 | 地面投影游戏（国防类） | 通过视频动作捕捉技术，分析人们的动作表现，从而实现人机互动的完美效果，让玩家不需要借助任何设备，通过自己的肢体动作，操纵游戏，学习垃圾分类的知识。 规格参数： 1）定制互动投影一体机：短焦；DLP数字光学处理投影技术；亮度3200流明；摄像头；红外灯板；照射角度：90度/60度/45度/30度可选； 2）定制软件。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 全息展示柜（航母与战斗机） | 通过全息投影技术使影像（航母与战斗机）不借助任何屏幕或介质而直接悬浮在半空中，并且不管从哪个角度看都是三维影像展现，具有生动立体的展示效果，亦幻亦真，给人神奇的视觉感受。 规格参数： 拼接屏：55寸*2 拼缝：3.5毫米 成像面：单面 视角：180° 全息外框尺寸（mm)：2527*1074*914 显示区域 (mm)：2426*680 分辨率：1920*1080 亮度：500 cd 输入电压：AC110-240V(50Hz-60Hz) 外观结构：钣金 玻璃材质：全息玻璃：5mm厚单面全息玻璃 消耗功率：230W 视频格式：支持MPG,MPG1，MPG2，MPG4，WMV,RMVB,FLV等格式 语言：中文，英文等多国语言 输入接口：USB 工作温度：0°C-50°C 内置扬声器：3Wx2 单机版播放功能 | 1 | 套 |  |
| 30 | 签名系统及参观量计数系统 | 利用高科技多媒体技术让参观者利用手写触摸的方式在系统屏幕是留下签名，并系统摄像头拍照功能捕捉人物图像，保留显示在屏幕上； 统计参观者数量。 规格参数： 1）43寸落地式触控一体机：CPUI3，内存4G，硬盘64G，K式底座； 2）签名系统软件； - 参观人数统计设备及软件； | 1 | 套 |  |
| 31 | 微型消防车 | 电动微型消防车主要用于道路狭窄且大型消防车无法进入小区实施近距离灭火的小型消防车消防，且道路狭窄大型消防车无法进入小区实施进距离消防。车上还搭载800升水箱、消防斧、头盔、消防扳手，灭火器、手台泵等全套消防设备，是快速扑救早期火灾的消防的利器。 规格参数： - 电气系统：控制器、电池、电动机、充电机、DV转换器； - 车身配置：前挡及雨刷、顶棚、座椅、地板、车身、后视镜、灯光及警示、信号仪表台、转向系统、制动系统、前悬挂系统、后悬挂系统、真空轮胎； - 消防泵：手台消防泵； - 灭火器：手提式4KG*2； - 消防水带：标准通用*4条，消防栓枪头*1个； 6）辅助工具：消防扳手、卧式千斤顶、剪线钳、消防铁锤、消防斧头、铁铲。备注：标配消防系统不含消防枪和卷盘器。 | 1 | 辆 |  |

注:供应商投标时必须提供采购清单中“▲”的样品评审。

| 广告部分清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 清单特征描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 形象墙 | 中国地图 | 精工PVC,亚克力立体雕刻背光灯带1500mm*1500mm | 1 | 套 |
|  |  | 不锈钢立体字 | 不锈钢立体字，300mm*300mm | 1 | 套 |
| 2 | 军史展墙 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2600mm*2500mm | 6.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 3 | 国防模型展示墙 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2600mm*2500mm | 6.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 4 | 全息展示柜（航母与战斗机） | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2600mm*2500mm | 6.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 5 | 国防VR双人蛋椅 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2600mm*2500mm | 6.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 6 | 射击模拟体验 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3800mm*2500mm | 9.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 7 | 毒品的危害 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2000mm*2500mm | 5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 8 | 毒品“变脸” | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3500mm*2500mm | 8.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 9 | 三合一场所安全隐患演示 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3500mm*2500mm | 8.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 10 | 粉尘爆炸演示 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3500mm*2500mm | 8.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 11 | 电控型交通标识识别 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2500mm*2500mm | 6.25 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 12 | 非机动车安全骑行体验 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2000mm*2500mm | 5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 13 | 机动车安全驾驶体验 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3500mm*2500mm | 8.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 14 | 电控型消防标示识别 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2500mm*2500mm | 6.25 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 15 | 电控型消防装备展示 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 4500mm*2500mm | 11.25 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 16 | 家庭电器火灾成因三组 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3600mm*2500mm | 9 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 17 | 火灾档案馆 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3000mm*2500mm | 7.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 18 | 智能型家庭厨房火灾隐患排查 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 4000mm*2500mm | 10 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 19 | 模拟119报警 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2500mm*2500mm | 6.25 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 20 | 激光智能灭火器使用训练 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 4700mm*2500mm | 11.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 21 | VR高层火灾逃生实训 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 5500mm*2500mm | 13.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 22 | 心肺复苏 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 4000mm*2500mm | 10 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 23 | 自助式综合安全知识测试及合格证打印实训 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 11000mm*2500mm | 27.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 24 | 废水处理系统 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 4000mm*2500mm | 10 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 25 | 互动型入室盗窃作案工具 及典型案例演示 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3000mm*2500mm | 7.5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 26 | 2D动画48组典型诈骗案例 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 2000mm*2500mm | 5 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 27 | VR泥石流避险实训 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3900mm*3200mm | 9.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 28 | VR溺水体验 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 3900mm*2500mm | 9.75 | 平米 |
|  |  | 立体字 | 高密度PVC板烤漆120mm*120mm | 1 | 套 |
| 29 | 过道形象灯箱 | 墙纸/展板/UV | 加厚防水宣绒纸原装EPSON墨打印， PVC展板，亚克力UV打印 4000mm*2500mm | 10 | 平米 |
|  |  | 灯箱 | 铝合金灯箱1500mm*1500mm | 2 | 套 |
| 30 | 国防星空灯箱 | 高清灯布 | UV打印透光灯布1500mm*1500mm | 2.25 | 平米 |
|  |  | 灯箱 | 铝合金灯箱1500mm*1500mm | 1 | 套 |
| 31 | 水泵 | 消防抽水机 | 实物合格产品 | 1 | 台 |
| 32 | 消防服装备 |  | 防护服，破拆工具，灭火工具，通讯工具 | 1 | 套 |
| 33 | 运20运输机 | 仿真模型 | 合金，注胶环保材料，800mm | 1 | 套 |
| 34 | 歼20战斗机 | 仿真模型 | 合金，注胶环保材料，800mm | 1 | 套 |
| 35 | 99式主战坦克 | 仿真模型 | 合金，注胶环保材料，450mm | 1 | 套 |
| 36 | 辽宁舰 | 仿真模型 | 合金，注胶环保材料，450mm | 1 | 套 |
| 37 | 长征五号 | 仿真模型 | 合金，注胶环保材料，1800mm | 1 | 套 |

11　特别声明

11.1　在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

11.2　其他要求：：

1.投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。　。

第三章　技术资料及交付要求

1　一般要求

1.1　中标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2　中标人提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

1.3　中标人应在合同签订后　7　天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

1.4　中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段，货物监造检验阶段，安装调试、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等四个方面。

1.5　对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，中标人应及时免费提供新的技术资料。

1.6　采购人要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

1.7　中标人提供的技术资料为每台货物　1　套。

2资料提交的基本要求

2.1　在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

2.2　在配合项目设计阶段，中标人应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

2.3　在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

2.4　在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

2.4.1　提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2　安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3　货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4　中标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5　中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

2.5.1　检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.52　中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3　货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4　详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

2.6　技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

第四章　交货期限及要求

1 合同签订生效后20日历天内，将产品按与采购方事先约定运至的地点，交采购方验收并组织安装调试完毕。

2　备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

第五章　监造、检验、性能验收试验及要求

1　概述

1.1　本章的规定适用于合同执行期间对中标人所提供的货物（包括对分包外购货物）进行监造、检验和性能验收试验，确保中标人所提供的货物符合本部分第一章的规定要求。

2　工厂检验

2.1　工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。中标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。中标人提供的合同货物须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2　检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3　中标人检验的结果要满足采购人的要求，如有不符之处或达不到标准要求，中标人要采取措施处理直至满足要求，同时向采购人提交不一致性报告。中标人发生重大质量问题时应将情况及时通知采购人。

2.4　工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3　货物监造

中标人必须配合监造的要求。

4　性能验收试验

4.1　性能验收试验的目的为了检验合同货物的所有性能是否符合本部分第一章规定的要求。

4.2　性能验收试验的地点由合同确定。

4.3　性能试验的时间：试验一般试运之后　20　日历天内进行，具体试验时间由采购人和中标人确定；单台货物的试验供需双方协商确定。

4.4　性能验收试验由采购人主持，中标人参加。试验大纲由采购人提供，与中标人讨论后确定。如试验在现场进行，中标人要按要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由中标人提供。

4.5　性能验收试验的内容，视具体货物而定。

4.6　性能验收试验的标准和方法，按具体货物要求填写。

4.7　性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由中标人提供，参加方配合。中标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8　性能验收试验的费用。本章第4.7条和中标人试验的配合等费用已在合同总价内。其他费用，如试验在现场进行，由采购人承担；在中标人工厂进行，则已包含在合同总价之中。

4.9　性能验收试验结果的确认。

4.9.1　采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

4.9.2　进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签名盖章。

第六章　付款方式及要求

签订合同且货物到达现场并签收后5个工作日内支付至合同总价的60%，设备调试完成并通过验收合格后5个工作日内，支付至合同总价的95%，余款在合同设备正式验收合格且保修期满后无质量缺陷一次性付清。

第七章　售后服务及要求

1 质保要求

1.1　中标人对提供的货物按下列规定的质量保证期限执行：提供的货物有产品保修卡的，按保修卡规定的时间执行；提供的货物没有保修卡的或定制的产品，按质保期12个月执行。质保期（即保修期）自产品验收合格之日起计算，

1.2　在质量保证期限内双方的权利和义务按第五部分规定执行。

2 安装和调试要求

2.1　货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

2.2　中标人应在： 合同签订生效后20日历天内，将产品按与采购方事先约定运至的地点，交采购方验收并组织安装调试完毕　。

3　维修服务要求

3.1　在接到采购人的故障通知后，中标人须在  2 小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案，直至修复货物。

3.2　中标人须在　24小时内为采购人提供上门维修服务。质保期内维修人工费、安装费、零配件等一切费用均需含在商务报价中。

3.3质保期满后，长期提供技术服务，故障维修仅收取零配件成本费及安装人员差旅费。

4　培训服务要求

在设备安装调试完毕正常运行后对采购人设备现场操作人员及其管理人员进行培训。通过培训，使得相关人员了解设备结构、运行工作原理，熟悉操作本设备，并能掌握一般故障的诊断、定位和排除方法。

第五部分　采购合同主要条款

合同编号：（2019）第　　号

签订日期：2019年　　月　　日

供方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲方）

需方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2019105招标文件、中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

一、　产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

三、　交货期限及地点

交货期限：

交货地点：

其他约定：如买方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由卖方负责保管货物并另收保管费。

5　质量保证期限及要求

5.1　卖方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能。

5.2　质保期（即保修期）自合同设备正式验收合格后之日起计算，共计为12　　个月。

5.3　在质保期内，如非因买方人为原因而出现质量问题的，由卖方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因买方使用不当造成故障的，由卖方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

5.4　其他约定：

6　售后服务及要求

6.1　根据招标文件第四部分及投标时的承诺，卖方将为买方提供下列售后服务：

6.1.1　安装和调试服务：卖方将在合同签订后20天向买方提供安装、调试方案及相关资料，并按有关标准在上虞区内需方指定地点完成安装、调试工作。

6.1.2　维修服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.1.3　技术服务：

6.1.3.1　卖方应随货物向买方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

6.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.1.4　培训服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.2　安装、调试或培训的所需的费用由卖方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

6.3　卖方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

7　验收方法

7.1　验收标准按招标文件及卖方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

7.2　货物到达项目现场后   天内，或安装、调试结束后5天内，由买方会同卖方及相关专业部门等单位共同参与验收。

8　付款方式

8.1　本项目采取的付款方式为：

签订合同且货物到达现场并签收后5个工作日内支付至合同总价的60%，设备调试完成并通过验收合格后5个工作日内，支付至合同总价的95%，余款在合同设备正式验收合格且保修期满后无质量缺陷一次性付清。

9　履约保证金

9.1　在签订合同时，卖方需向买方交纳合同总价5%的履约保证金。

9.2　买方接受卖方按本部分第一章第1条规定，即以电汇或转帐方式提交的履约保证金。

9.3　买方将按招标文件的规定向卖方无息退还履约保证金。

10　违约责任

10.1　买方无正当理由拒收货物的，卖方有要求买方赔偿的权利。

10.2　买方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由买方按应付货款支付每天万分之一的延期违约金。

10.3　卖方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求卖方赔偿的权利。

10.4　卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交货延迟的，由卖方支付迟交货物合同价每天万分之五的误期赔偿费。

10.5　其他：　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11　售后服务及要求

11.1　售后服务期限：质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及合同约定的其它事项，质保期内由于设备维修所产生的全部费用由中标人承担。期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，按成本收取相应费用。

11.2　售后服务方式及响应时间：2小时　　　　　　　。

11.3　售后服务期限内收费：质保期内免费　　　　　　　　　　　　。

11.4　其他：　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

12　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

13　本合同一式　　　 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，副本　　　　份，抄送给绍兴市上虞区公共资源交易中心、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区招标投标监督办公室各一份。

| 供方单位 | （盖章） | 需方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

第六部分   附件—投标文件格式

附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区梁湖街道办事处：

浙江天平项目咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

附件三、个体工商户身份证明书

个体工商户身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的经营者。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：个体工商户身份证复印件（正反面）

附件四、投标函

绍兴市上虞区梁湖街道办事处：

浙江天平项目咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

附件五、开标一览表

投标人名称：

项目名称：

采购编号：

单位：元

| 项目名称 | 投标价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附件六、投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序 号 | 名称 | 型号和 规 格 | 数 量 | 单 位 | 制造商名 称及产地 | 投标报价（元） |  | 运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试和检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附件七、商务条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附件八、货物说明一览表

采购编号：

项目名称：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规范 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机或主要设备 |  |  |  |
| 二 | 专用工具 |  |  |  |
| 三 | 备品备件 |  |  |  |
| 四 | 进口件 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附件九、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附件十、投标人情况表

投标人（公章）                                                                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号规格 |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

附件十一、售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附件十二、中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业服务。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附：

投标人的小微企业证明（投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

（加盖公章）

附件十三、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四、监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

附件十五、列入政府采购节能环保清单的证明资料

（如有）