城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测

招标文件

招标编号：TPYN2022001

采购方式：公开招标

采购人：绍兴市上虞虞南城市建设开发有限公司

采购代理机构：浙江天平项目咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	6

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开标	15

六、资格审查	15

七、评标	16

八、定 标	20

九、合同签订及其他	21

十、质疑与投诉	22

第三部分 评标办法及评分标准	24

第四部分 采购需求	27

第五部分 采购合同	30

第六部分 应提交的有关格式范例	38

# 第一部分 招标公告

浙江天平项目咨询有限公司关于城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测的非政府采购公开招标公告

公告日期：2022年09月05日

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江天平项目咨询有限公司 受 绍兴市上虞虞南城市建设开发有限公司 委托，现就 城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：TPYN2022001

二、采购组织类型： 国企采购（中介代理）

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测 | 1 | 项 | 1501008 | 桩基检测 | 1500000 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、不允许联合体投标；

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

4、本项目的特定资格要求：(1)投标人须同时具备有效期内的省级及以上建设主管部门核发的地基基础检测资质和省级及以上计量主管部门（质量技术监督局）颁发的计量认证证书（CMA），认证范围包括桩基检测；(2)具有独立法人资格；(3)投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；(4)省外企业进浙备案证明（省内企业不作要求）。(5)项目负责人要求：具有注册土木工程师（岩土）资格,并提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为离、退休返聘人员，仅需提供离、退休证明材料；若为事业编制人员，以提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的由人事代理中心出具的社保证明。

五、招标文件获取事宜

- 获取采购文件时间:2022年09月26日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政企云平台https://www.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政企云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政企云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政企云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政企云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政企云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政企云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.进入开标场所，需佩戴口罩、进行测温、查验绍兴场所码、行程码，并提供7天内有效核酸检测阴性证明，行程卡带星号人员应提供48小时内核酸检测阴性证明方可入内。“绍兴场所码”扫码结果异常或体温异常人员禁止进入上虞区公共资源交易场所。（具体防疫要求以开标时间截止之日的绍兴市上虞区最新防疫政策为准）。

七、投标截止时间及要求： 2022 年 09 月 26 日 上 午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政企云”平台。

八、开标时间及地点： 2022 年 09 月 26 日 上 午 09 时 30 分整在浙江天平项目咨询有限公司（绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场10楼10-3）开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政企云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：无

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江天平项目咨询有限公司

联系人：周权

联系电话：13805746800

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场11楼

2、采购人名称：绍兴市上虞虞南城市建设开发有限公司

联系人： 陆先生

联系电话：0575-82113285

地址：绍兴市上虞区

# 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 1500000 元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
| 14 | 履约保证金 | 成交供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 5 %的履约保证金，在成交供应商与采购人签订合同前递交。（供应商应当以电汇或汇票形式提交） 履约保证金在出具正式检测报告和按要求开具正式发票后30个工作日内无息退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权 益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在 7 个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 23 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

# 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

投标报价应包含项目所需桩基检测人完成本招标项目检测所有工作量以及按合同规定精心组织检测和为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必须的费用、需缴纳的所有税费等项目实施所需的一切费用）。其它费用处理招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

# 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重 失信行为和行贿记录的声明；

- 符合特定资格要求的其他有关证明材料。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 综合说明；

- 桩基检测内容；

- 桩基检测方案；

- 工程进度和施工组织；

- 保障措施；

- 合理化建议；

- 成果报告；

- 后续服务；

- 业绩；

- 项目负责人；

- 项目其他人员；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标保证金：

投标人的投标保证金要求具体详见投标须知前附表第十三条

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政企云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

# 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

# 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政企云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

# 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.18员工工资标准低于上虞区最低工资标准的；

24.19其他违反法律、法规的情形。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

29.3售后服务考核，采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以电汇或汇票形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合国企采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由国企采购监督管理部门给予相应处罚。

# 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益收到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主 管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

# 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（20分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为壹佰伍拾万元整（小写：1500000元）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

- 当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（ 80 分）

1、评分细则

| 类型 | 项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （70分） | 综合说明 | 根据工程概况的分析、编制依据、原则是否合理 | 8分 |
|  | 桩基检测内容 | 桩基检测目的和内容分析，项目主要技术问题，桩基检测工作重、难点分析是否合理 | 8分 |
|  | 桩基检测方案 | 针对桩基检测内容，技术问题、重点、难点分析是否合理，桩基检测工作是否有针对性，是否规范合理 | 10分 |
|  |  | 桩基检测工艺及拟采用的操作流程、技术手段是否可靠，是否具有先进性 | 6分 |
|  | 工程进度和施工组织 | 组织结构、职责、拟投入的人员、拟投入的仪器设备及其它资源配置、工程进度计划是否能满足工程进度要求，资源配置是否合理，现场组织协调的重难点及解决思路或办法的可行性 | 10分 |
|  | 保障措施 | 质量、安全、环境管理目标及相应的保障措施是否全面合理；桩基检测作业期间安全生产、文明施工专项措施等是否全面、可行 | 8分 |
|  | 合理化建议 | 针对本项目桩基检测或项目建设提出的建议及设想是否合理 | 6分 |
|  | 成果报告 | 桩基检测成果报告章节及主要内容的表述是否全面、合理，是否满足规范及审查要求（另提供类似已完成项目的成果报告参考补充说明） | 6分 |
|  | 后续服务 | 项目后续服务计划及相应的配合承诺的可行性、针对性 | 8分 |
| 商务资信 （10分） | 业绩 | 自2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今投标人具有桩基检测服务业绩： ①单个合同金额≥90万元的每个得1分，最高得3分； ②单个合同金额≥60万元且<90万元的每个得0.5分，最高得1.5分； 此项最高得3分。（须提供合同复印件并加盖单位公章）。 | 3分 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人具有建筑工程相关类似高级及以上职称的得3分,建筑工程相关类似中级职称的得1分。 （须提供证书复印件并加盖单位公章）。 | 3分 |
|  |  | 项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来担任项目负责人的类似桩基检测服务业绩的，每个得1分，最多得2分。 （须提供合同复印件并加盖单位公章，如合同中不能体现项目负责人须另附业主（合同甲方）证明材料加盖业主公章予以说明。未提供的不得分）。 | 2分 |
|  | 项目其他 人员 | 拟派项目组人员（除项目负责人外）具有地基基础检测员资格证的，提供3人以上的得1分，提供5人及以上的得2分，最高得2分。 （须提供证书复印件并加盖供应商公章）。 | 2分 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分 采购需求

### 一、项目概况

基本现状：城南N15-1地块定向住房建设项目位于上虞区城南，项目总用地面积66402.5平方米，总建筑面积176327.76平方米，由18幢14~17F/-1F高层建筑，-1F 地下室、12班幼儿园和配套附属用房等组成。

### 二、服务范围及内容

1、服务范围：城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测，需严格按照规范及设计要求进行检测，包括（但不限于）桩基抗压静载试验、桩基抗拔静载试验、桩基低应变动力测试等。

2、检测要求：

#### （1）需严格按照规范及设计要求进行检测，包括设计试桩、工程桩、塔吊基础及补桩检测。

###### （2）采用满足检测要求的检测方法。

（3）本项目采用低应变检测法进行桩身完整性检测，桩基动测数量为桩数的100%，且进行静载试验的桩基需进行静载前后两次动测法试验（费用已包含在投标报价内），施工区内塔吊桩基低应变检测费用包含在投标报价中，不另计。

（4）施工现场技术员、操作人员需有丰富从业经验。

（5）详见施工图中桩基部分设计说明。

（6）出具的结果报告必须真实可靠。

（7）桩基检测不合格带来第二次检测的费用，按投标中标综合单价按实结算，费用由责任方支付。

★（8）人员配置：项目负责人1名，须具有注册土木工程师（岩土）资格；专业检测技术人员不少于3名，须具有工程建设质量管理协会颁发的地基基础专业的建设工程检测人员培训合格证。

### 3、工期要求：桩基检测工期为 60日历天，检测工期不得影响总包进度，现场服从总包管理的前提下，穿插、分批次检测。静测试验，甲方通知后2天进场，条件允许下不间断检测；动测试验，甲方通知后1天进场，条件允许下不间断检测；检测报告需要在检测完成后七天内提供。为不影响总包进度与施工，检测单位必要时还需提供阶段性报告。

4、检测内容及数量

| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 检测加载值（kN） | 工程桩检测数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D600钻孔灌注桩 | 抗压静载 | 3400 | 3 |  |  |
| 2 | D600钻孔灌注桩 |  | 3600 | 12 |  |  |
| 3 | D600钻孔灌注桩 |  | 4000 | 4 |  |  |
| 4 | D600钻孔灌注桩 |  | 4400 | 42 |  |  |
| 5 | PS-AB400(220)预制桩 |  | 2200 | 20 |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 检测加载值（kN） | 工程桩检测数量 | 备注 |  |
| 1 | PS-AB400(220)预制桩 | 抗拔静载 | 750 | 20 |  |  |
| 2 | D600钻孔灌注桩 |  | 1200 | 4 |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 工程桩检测数量 | 备注 |  |
| 1 | D600钻孔灌注桩 | 低应变动测法 | 2024 |  |  |
| 2 | PS-AB400(220)预制桩 |  | 1918 |  |  |

5、 检测技术要求：

（1）由检测人根据设计文件及相关技术规范制订检测实施方案，报送监理单位和采购人审核确认后实施。

（2）检测人结束检测工作前需报监理单位、采购人同意，并在全部检测工作结束后7天内提交8份最终检测总结报告。

（3）检测人应与采购人、监理单位、设计勘察、施工总承包等的单位之间须做好配合工作，配合费用已包含在合同价内。

（4）加载采用现场堆载慢速维持荷载法。静载试桩开始时间距离桩基施工完成时间不得少于25天（灌注桩静载试桩时间距混凝土浇筑完成不小于28天，且同等条件试块强度满足设计要求）。桩位加载量详桩基平面图（由于静载检测桩位由参建单位议定，质监抽定相结合确定，具体检测时有可能存在局部调整，造成堆载荷载增加，静测报价时请充分考虑此不利因素，因该原因增加的检测费用不做调整）；静载堆载采用砼配重堆载（堆载费用已包含在投保报价中）,在检测期间采购人、监理人发现检测人未采用砼配重堆载进行检测的，有权要求检测人立即更换检测方式，并检测人按20000元／次向采购人支付违约金，检测人拒不执行的，采购人有权解除合同，履约保证金不予退还，由此产生的损失由检测人赔偿。

### （5）桩基检测设备静载堆载平台架、砼配重、仪表设备等所有检测装备不少于3套（砼总配重不少于1500吨），抗拨桩设备不少于3套，每少一套设备罚款20万元。

6、商务要求：

（1）本工程合同价为固定综合单价合同。包含项目所需桩基检测人完成本招标项目检测所有工作量以及按合同规定精心组织检测和为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必须的费用、需缴纳的所有税费等项目实施所需的一切费用）。合同采用固定综合单价形式，固定综合单价包括完成该项目检测所需要的一切检测相关费用，含堆载前的临时支撑、工作面开挖、堆载砼配重、现场测试、检测后场地复原、检测用工具、整理材料、设备二次进出场、场地路基处理费、吊车进出场费用、运输车辆清理费、低应变检测桩头处理费等。

#### （2）支付方式：本工程不支付预付款。中标人完成本合同全部工作内容，符合规范要求，并在出具正式检测报告和按要求开具正式发票后支付实际检测费用的90%，并退还履约保证金（无息），余款在主体中间结构验收合格后30个工作日内付清。

支付说明：各阶段付款前中标人提交相应的以采购人为抬头的符合要求的正规发票和报审材料，并报采购人审批同意，否则采购人有权拒绝支付费用。

（3）合同价款的调整：

①检测综合单价不作调整，其中低应变检测费用一次性包干，检测过程中低应变检测桩数量调整，低应变检测费用不作调整；静载检测（包括抗压桩、抗拨桩）结算时按投标综合单价×实际检测数量结算。

②桩基检测不合格进行第二次检测的费用，按投标中标综合单价按实结算，费用由责任方支付。

# 第五部分   采购合同

合同编号：（2022）第　　号

签订日期：2022年　　月　　日

发包人：

检测人：

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、检测人的投标文件的规定，经公开招标，双方签订本合同。

1、工程概况：

（1）工程名称：城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测

（2）工程地点：绍兴市上虞区。

### （3）工程规模：城南N15-1地块定向住房建设项目位于上虞区城南，项目

### 总用地面积66402.5平方米，总建筑面积176327.76平方米，由18幢14~17F/-1F高层建筑，-1F 地下室、12班幼儿园和配套附属用房等组成。

（4）结构类型：钢筋砼框架结构。

（5）基础形式：桩基础。

2、检测依据：

（1）《建筑基桩检测技术规范》 （JGJ106-2014）；

（2）《建筑桩基技术规范》 （JGJ94-2008）；

（3）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；

（4）工程设计图纸及地勘资料等；

（5）委托单位为保证工程质量的其他要求。

3、检测要求：

#### （1）需严格按照规范及设计要求进行检测，包括设计试桩、工程桩、塔吊基础及补桩检测。

###### （2）采用满足检测要求的检测方法。

（3）本项目采用低应变检测法进行桩身完整性检测，桩基动测数量为桩数的100%，且进行静载试验的桩基需进行静载前后两次动测法试验（费用已包含在投标报价内），施工区内塔吊桩基低应变检测费用包含在投标报价中，不另计。

（4）施工现场技术员、操作人员需有丰富从业经验。

（5）详见施工图中桩基部分设计说明。

（6）出具的结果报告必须真实可靠。

（7）桩基检测不合格带来第二次检测的费用，按投标中标综合单价按实结算，费用有责任方支付。

（8）人员配置：项目负责人1名，须具有注册土木工程师（岩土）资格；专业检测技术人员不少于3名，须具有工程建设质量管理协会颁发的地基基础专业的建设工程检测人员培训合格证。

4、工期要求：

桩基检测工期为 60日历天，检测工期不得影响总包进度，现场服从发包人的管理，穿插、分批次进行检测，条件允许下不间断检测；抗拔抗压静载试验，发包人通知后2天进场；低应变试验，发包人通知后1天进场；必要时还需提供阶段性报告。

5、桩基检测服务费

| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 检测加载值（kN） | 工程桩检测数量 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D600钻孔灌注桩 | 抗压静载 | 3400 | 3 |  |  |
| 2 | D600钻孔灌注桩 |  | 3600 | 12 |  |  |
| 3 | D600钻孔灌注桩 |  | 4000 | 4 |  |  |
| 4 | D600钻孔灌注桩 |  | 4400 | 42 |  |  |
| 5 | PS-AB400(220)预制桩 |  | 2200 | 20 |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 检测加载值（kN） | 工程桩检测数量 | 综合单价 | 小计 |
| 1 | PS-AB400(220)预制桩 | 抗拔静载 | 750 | 20 |  |  |
| 2 | D600钻孔灌注桩 |  | 1200 | 4 |  |  |
| 序号 | 桩型 | 检测项目 | 工程桩检测数量 | 综合单价 | 小计 |
| 1 | D600钻孔灌注桩 | 低应变动测法 | 2024 |  |  |
| 2 | PS-AB400(220)预制桩 |  | 1918 |  |  |

5.1、合同总价：         元,大写          元，包含项目所需桩基检测人完成本招标项目检测所有工作量以及按合同规定精心组织检测和为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必须的费用、需缴纳的所有税费等项目实施所需的一切费用）。合同采用固定综合单价形式，固定综合单价包括完成该项目检测所需要的一切检测相关费用，含堆载前的临时支撑、工作面开挖、堆载砼配重、现场测试、检测后场地复原、检测用工具、整理材料、设备二次进出场、场地路基处理费、吊车进出场费用、运输车辆清理费、低应变检测桩头处理费等。

#### 5.2、支付方式：本工程不支付预付款。检测人完成本合同全部工作内容，符合规范要求，并在出具正式检测报告和按要求开具正式发票后支付实际检测费用的90%，并退还履约保证金（无息），余款在主体中间结构验收合格后30个工作日内付清。

支付说明：各阶段付款前检测人须提交相应的以发包人为抬头的符合要求的正规发票和报审材料，并报发包人审批同意，否则发包人有权拒绝支付费用。

5.3合同价款的调整：

①检测综合单价不作调整，其中低应变检测费用一次性包干，检测过程中低应变检测桩数量调整，低应变检测费用不作调整；静载检测（包括抗压桩、抗拨桩）结算时按投标综合单价×实际检测数量结算。

②桩基检测不合格进行第二次检测的费用，按投标中标综合单价按实结算，费用由责任方支付。

5.4履约保证金：合同价的5%，在发包人与检测人签订合同前以电汇或汇票形式递交。履约保证金在出具正式检测报告和按要求开具正式发票后30个工作日内无息退还。

6、检测内容和检测技术要求：

6.1 检测内容：城南N15-1地块定向住房建设项目—桩基检测，需严格按照规范及设计要求进行检测，包括（但不限于）桩基抗压静载试验、桩基抗拔静载试验、桩基低应变动力测试等。

6.2 检测技术要求：

6.2.1由检测人根据设计文件及相关技术规范制订检测实施方案，报送监理单位和发包人审核确认后实施。

6.2.2检测人结束检测工作前需报监理单位、发包人同意，并在全部检测工作结束后7天内提交8份最终检测总结报告。

6.2.3检测人应与发包人、监理单位、设计勘察、施工总承包等的单位之间须做好配合工作，配合费用已包含在合同价内。

6.2.4加载采用现场堆载慢速维持荷载法。静载试桩开始时间距离桩基施工完成时间不得少于25天（灌注桩静载试桩时间距混凝土浇筑完成不小于28天，且同等条件试块强度满足设计要求）。桩位加载量详桩基平面图（由于静载检测桩位由参建单位议定，质监抽定相结合确定，具体检测时有可能存在局部调整，造成堆载荷载增加，静测报价时请充分考虑此不利因素，因该原因增加的检测费用不做调整）；静载堆载采用砼配重堆载（堆载费用已包含在投保报价中）,在检测期间发包人、监理人发现检测人未采用砼配重堆载进行检测的，有权要求检测人立即更换检测方式，并检测人按20000元／次向发包人支付违约金，检测人拒不执行的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，由此产生的损失由检测人赔偿。

6.2.5桩基检测设备静载堆载平台架、砼配重、仪表设备等所有检测装备不少于3套（砼总配重不少于1500吨），抗拨桩设备不少于3套，每少一套设备罚款20万元。

6.2.6具体技术要求详见设计文件中桩基设计部分。

7．发包人责任

7.1负责履行合同期间检测人与施工总承包的协调工作，提供发包人有关建设管理办法和细则及相关技术资料。

7.2按合同约定拨付和结算合同价款。

7.3委托监理单位对检测人检测（观测）工作进行监督检查和考核。

8、检测人责任

8.1根据招投标文件要求进行现场机构设置，并向发包人报告，接受发包人委托的监理单位和发包人的检查，执行发包人为本工程建设制定的有关管理办法和细则，参加发包人及相关单位的检测（观测）有关的工程质量问题、质量事故分析、验证和处理。

8.2根据国家和省、市有关技术标准、发包人有关建设管理办法和细则，结合本工程实际，编制“检测实施方案”等，经监理单位、发包人审批通过后实施；按发包人要求时间进场测试，自行组织人工、机械进出场，检测完成后，乙方自行组织退场，不得影响总包施工。

8.3按承诺及时配足本项目检测工作需要的检测人员和设备，及时完成工作，公正、科学、实事求是地进行检测，保证检测数据真实、可靠，结论正确，对检测报告负责。同时应发包人要求，派专业人员对检测结果做出解释。

8.4检测成果报告的提供

检测成果必须每天上报，阶段性和正式的检测报告按发包人要求及时提供，其提交份数、格式、签字盖章、原始记录和附件均按监理单位、发包人规定执行。

8.5按发包人信息化管理要求，配置有关设备和人员，及时录入有关数据，每周向发包人书面报送检测进度及资料报表，对检测中发现的重大质量缺陷和工程隐患在12小时内报发包人及监理单位。

8.6按照规范和相关要求，做好检测现场的环境保护、劳动保护和安全生产。在工作过程中，应采取有效的防范措施，做好环境保护和水土保持，一旦发生污染和破坏，其后果由检测人负责，并承担相应费用。

8.7在工作期间，须生活自理，独立办公，检测人应自行考虑其办公生活场所及其办公设施、检测过程中需用的工作软件、通讯设备及生活住房、设施、交通工具等，发包人不另行支付费用。

8.8、合同双方及监理单位联系人

发包人：姓名：           职务：            联系电话：              。

检测人：姓名：           职务：            联系电话：              。

监理单位：姓名：         职务：            联系电话：              。

8.9、检测人在履行合同期间，应按招标文件要求在检测标段区域内安排现场常驻人员，代表中标人履行合同工作内容，并负责相关的联系和协调工作，发包人可根据施工进展情况要求检测单位调整人员进场安排。

###### 8.10、桩基检测期间必须安排专职检测人员现场值班。

8.11人员更换或退场

8.11.1检测人员必须及时到位，不得随意更换或退场。其中项目负责人的更换必须书面报发包人审批同意。专业检测工程师的更换报监理单位审批、发包人备案。未经发包人同意随意更换主要检测人员，发包人有权进行违约处理。

8.11.2对工作严重失职、业务能力不能满足工作需要的人员，发包人或监理单位有权随时要求检测人更换。

8.11.3替换人员的资质不得低于招标文件要求，其业务能力应满足相应的岗位职责和检测工作需要。

8.12、不得转包和分包，否则发包人有权解除合同，未支付的检测与检测费用不再支付，且有权要求检测人赔偿损失。

###### 8.13、检测人应按照国家法律、法规、规范及招标文件的有关要求进行检测工作，发包人有权随时进行监督和检查，如发现检测人未按照国家法律、法规、规范及招标文件的有关要求进行检测工作的，发包人有权要求检测人立即无条件整改。

8.14、如因检测人检测方案错误、检测数据不准、精度不够，导致造成不利后果的，检测人应承担相应法律责任。

###### 8.15、检测过程中应遵守施工总承包施工现场安全和文明施工相关管理规定。

9、违约责任

###### 9.1、在合同实施期间，未经发包人书面同意更换主要检测人员，检测人须承担违约责任：擅自更换项目负责人，检测人向发包人支付违约金20000元／人.次；擅自更换专业检测人员，检测人向发包人支付违约金10000元／人.次。

9.3、如因检测人原因导致检测工作延误，检测人按1000元/天向发包人支付违约金，并有权决定是否解除合同。

9.4、检测人不配合发包人现场管理或检测人未按发包人要求对检测报告及时作出解释或履行其他与检测相关配套工作的，检测人按2000元／次向发包人支付违约金。

9.5、如发现检测人未按照国家法律、法规、规范及招标文件的有关要求进行检测工作的，发包人有权要求检测人立即无条件整改。且每发现一次，检测人按2000元／次向发包人支付违约金。

9.6、检测人员不能胜任本职工作，而检测人又不能按发包人要求及时更换的，每人次扣以10000元的违约金。

9.7、接到发包人书面检测申请，未能在24小时内到现场开展检测工作的，每次扣以3000元的违约金。

9.9、检测人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的，视情节轻重，每次扣以1000—5000元的违约金，并根据检测人责任大小和损失程度承担损失赔偿，赔偿金额按实。

###### 9.10、以上违约金及损失，发包人有权在履约保证金扣除，不足部分可在合同总价中扣除。

10、其它

10.1、检测人必须文明安全作业，遵守施工现场各种规章制度。在检测过程中检测工作人员发生的一切安全事故均由检测人自负，与发包人无关。

10.2、检测人在执行发包人有关建设管理办法和细则时，应仔细阅读和审核其中规定，对有疑义的应及时告知发包人，不免除检测人因执行发包人有关建设管理办法和细则而应承担的相应责任。

10.2、在检测过程中如发现有检测孔损坏，检测人应及时向监理单位报告并无条件做好补孔工作，确保检测正常进行。

10.3、完成检测后，如工程建设需要，检测人应提供与检测工作相关的技术

服务。

10.4、如施工总承包人对检测结果有争议且不能达成一致时，则同发包人委托第三方检测机构进行复测，复测结果对检测人具有约束力，费用及因此造成的损失有责任方承担，双方都有责任根据责任各自承担。

10.5、桩基检测不合格带来第二次检测的费用，按投标中标综合单价按实结

算，费用由责任方支付。

10.6、检测人应按绍兴市上虞区《对社会中介机构参与政府性资金资产资源管理执业行为监管的工作意见》的规，及时到上虞区便民服务中心（监督办）办理“双查双保”备案手续，并将备案手续提交发包人报备。未办理手续的，发包人有权暂停支付酬金。

11、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成的由原告方所在地仲裁机构裁决。

12、本合同共      份，发包人、检测人双方各执    份，双方签字盖章后生效，全部工作完成、竣工结算费用支付完毕后，本合同终止。

13、本合同经双方签字盖章后生效。

发包人（盖章）：　               检测人（盖章）：

法定代表人：　　　　             法定代表人：

委托代理人：　　　　　           委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

签订日期：　　年　　月   日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）声明书；（格式见附件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（4）前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重 失信行为和行贿记录的声明；

（8）符合特定资格要求的其他有关证明材料。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞虞南城市建设开发有限公司：

浙江天平项目咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市上虞虞南城市建设开发有限公司：

浙江天平项目咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址        。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 综合说明；

- 桩基检测内容；

- 桩基检测方案；

- 工程进度和施工组织；

- 保障措施；

- 合理化建议；

- 成果报告；

- 后续服务；

- 业绩；

- 项目负责人；

- 项目其他人员；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3） 投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞虞南城市建设开发有限公司：

浙江天平项目咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：          年。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十、

## 开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价以人民币为结算币种。投标报价应包含项目所需桩基检测人完成本招标项目检测所有工作量以及按合同规定精心组织检测和为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必须的费用、需缴纳的所有税费等项目实施所需的一切费用）。合同采用固定综合单价形式，固定综合单价包括完成该项目检测所需要的一切检测相关费用，含堆载前的临时支撑、工作面开挖、堆载砼配重、现场测试、检测后场地复原、检测用工具、整理材料、设备二次进出场、场地路基处理费、吊车进出场费用、运输车辆清理费、低应变检测桩头处理费等。 |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 小计 |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| 投标报价以人民币为结算币种。投标报价应包含项目所需桩基检测人完成本招标项目检测所有工作量以及按合同规定精心组织检测和为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务及其它必须的费用、需缴纳的所有税费等项目实施所需的一切费用）。合同采用固定综合单价形式，固定综合单价包括完成该项目检测所需要的一切检测相关费用，含堆载前的临时支撑、工作面开挖、堆载砼配重、现场测试、检测后场地复原、检测用工具、整理材料、设备二次进出场、场地路基处理费、吊车进出场费用、运输车辆清理费、低应变检测桩头处理费等。 |

注：以上名称可根据实际情况扩展，数量以采购要求为准。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：