2021-2023年嵊州市甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目

项目编号：SXPZ-F20210616ZXX

招

标

文

件

采购单位：嵊州市甘霖镇人民政府

代理机构：绍兴平准招标代理有限公司

日    期：2021 年6月

目     录

第一部分 招标公告	1

第二部分  投标人须知	3

前 附 表	4

一、总  则	8

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、开标	19

五、评标	21

六、定标	23

七、合同授予	23

八、款项的结算	24

九、落实的政府采购政策	24

第三部分 招标内容及要求	27

一、项目概况	27

二、维护管理范围	27

三、具体服务要求	27

四、考核办法	30

五、商务条款	31

第四部分 评标办法及评分标准	32

一、总则	32

二、分值的计算	32

第五部分 合同主要条款	36

第六部分 投标文件部分格式	38

# 第一部分 招标公告

项目概况

2021-2023年嵊州市甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年7月19日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXPZ-F20210616ZXX

项目名称：2021-2023年嵊州市甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目

预算金额（元）：8445540

最高限价（元）：8445540

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-2023年嵊州市甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目 | 3 | 年 | 2815180 | 详见招标文件 |

合同履约期限：标项 1，3年。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2021年7月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7月19日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2021年7月19日 09:30

开标地点：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市甘霖镇人民政府

地    址：嵊州市甘霖镇桃源路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：贾工

项目联系方式（询问）：15957051733

质疑联系人：贾工

质疑联系方式：0575-83061260

2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传       真：/

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙圳

质疑联系方式：18857560746

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊州市采购监管

地    址：嵊州市领带一路403号国资大楼10楼

传    真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636 ；天谷 CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021-2023年嵊州市甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SXPZ-F20210616ZXX |
| 3 | 联系方式 | 招标单位：嵊州市甘霖镇人民政府 联系人：贾工 联系电话：15957051733 地址： 嵊州市甘霖镇桃源路1号 代理机构：绍兴平准招标代理有限公司 联系人：竺女士 联系电话：0575-83176688 地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室 |
| 4 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将作无效标处理。 |
| 5 | 投标报价 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 政府采购节能环保产品 | 响应产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，供应商须提供该清单内产品，否则其响应将作为无效标处理。 |
| 7 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定。 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行前往现场踏勘，投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。联系人：贾工，联系电话：15957051733 。各投标人前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标人自理。 |
| 9 | 投标文件有效期 | 90 天 |
| 10 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄，现场送达）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。备份文件不退还。 |
| 12 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄，现场送达等形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），备份文件不退还； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间及地点 | 时间： 2021 年 7 月 19 日上午9:30整 地点：政采云平台 |
| 14 | 开标日期及地点 | 时间： 2021 年 7 月 19 日上午9:30整 地点：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室） |
| 15 | 投标文件开启程序 | （1）投标文件开启时间到后，招标代理机构点击【开始解密】， 投标人应在30分钟内已完成解密，投标人在规定的时间内都已完 成解密，则系统自动结束解密；投标人超过解密时限，默认自动放 弃； （2）解密不成功时，如投标人已按规定递交了“备份投标文件”的，招标代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； （3）结束解密后，投标人通过邮件形式将填写完整且经授权代表 签署的《政府采购活动现场确认声明书》（开标后代理会把该确认 书格式发送至报名时留的邮箱中）扫描件发至代理机构经办人邮箱 （邮箱地址：554318517@qq.com）； （4）采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入 评标流程。 |
| 16 | 投标文件解密异常情况处理办法 | 投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时： （1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效； （2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 （3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金递交形式：现金、转账、银行或保险公司出具的保函等。 履约保证金的金额：合同金额的5% 履约保证金的递交时间：合同签订后 履约保证金的期限：服务期满后无违约问题(无息退还）。 |
| 18 | 付款方式 | 按季度结算,季度满后次月初根据考核情况支付相应运营费。 |
| 19 | 代理服务费 | 投标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： 1.招标代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准收取,在招标成功后向中标人收取。 2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行 3.代理服务费汇入以下账户 ： 公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司 开户行: 建设银行嵊州新城支行 账号: 33050165655009888888 |
| 20 | 特别提醒1 | 中标单位应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库投标人，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标单位承担。请中标单位尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（投标人注册页面） |
| 21 | 特别提醒2 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通 知》财库[2016]125 号的规定： （1）招标人或招标代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查 询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期 间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府 采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项 目。 （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标 人的依据。 |
| 22 | 特别提醒3 | 为了节约社会资源，所有获取招标文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间48小时前将盖章的放弃投标函发至招标代理机构（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱554318517@qq.com），谢谢配合。 |
| 23 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于嵊州市甘霖镇人民政府和绍兴平准招标代理有限公司 |

## 一、总  则

（一） 实施依据及适用范围

1.实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.本招标文件适用于2021-2023年嵊州市甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目（项目编号：SXPZ-F20210616ZXX ）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“绍兴平准招标代理有限公司”）；

3.“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

4.“投标人”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

5.“中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

6.“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

7.“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

8.“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

9.“项目”：是指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程。

### （三）招标方式

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

### （四）投标委托

### 投标人的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次投标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六部分 投标文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）

### （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2.合同实施过程中，中标单位须与采购人积极配合。中标单位自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包

### （八） 踏勘现场

1.前附表规定组织踏勘现场的，招标人按前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### （九）特别说明

1.投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）员工。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处。

4.投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 5.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

### （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

上述所指“投标人应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料）。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标须知

3.招标内容及要求

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件部分格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的形式和效力

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.投标文件的效力

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（2） 投标响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标响应文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（2）最近3个月财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

（4）投标人须提供法定代表人身份证明书、法人授权授权书（若委托）（格式见附件）；

（5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（7）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF版），发送至邮箱554318517@qq.com）；

(9)提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质扫描件件并加盖公司公章及需要说明的资料。
     2.商务技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件加盖CA签章；

（3）投标人须提供法定代表人身份证明书、法人授权授权书（若委托）(格式见附件)；

（4）投标人情况表（格式见附件）；

（5）资信及商务响应表（格式见附件）；

（6）技术响应表（格式见附件）；

（7）相关资质证书（扫描件加盖公章）；

- 类似项目业绩一览表（格式见附件）；

- 工作总体思路及实施方案

- 项目进度安排及质量保障措施（格式自拟）；

（11）后续服务及优惠承诺；

（12）应急处理方案、运维方案（格式自拟）；

（13）拟派项目负责人资格情况表（格式见附件）；

（14）拟派针对本项目的人员名单（格式见附件）；

（15）相关设备投入清单（格式自拟）；

（16）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（17）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

### （二）投标文件的编制

1. 内容编制

（1）投标文件应按照本章 3.2 款中规定的顺序及采用“第六章 投标文件格式”中提供的格式进行编中提供的格式进行编制，并按“ 政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） ，从首页- 服务中心- 帮助文档- 项目采购-电子招投标电子招投标，查看文档和视频。

（2）关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

（3）分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

（4）投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

（5）招标人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

（6）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（7）编制投标文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

（8）投标文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台。

2.格式要求

（1）投标文件应编制目录。

（2）投标文件应按“ 投标人须知前附表”要求盖章。

（3）投标文件装订要求详见“ 投标人须知前附表”。

（4）投标文件格式为 PDF。

（5）单个文件上传大小上限为 300M。

### （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.为防止不平衡报价，单价不得超过最高限价。

6.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

### （五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标文件的签署和份数

### 1.投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

### 2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制。

### 5.投标文件的须由投标人在规定位置加盖CA签章并由法定代表人或授权委托人签署，投标人应写全称。

### 6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

### 8.“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄，现场送达等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### （九）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价（含单价最高限价和总价最高限价），或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（6）投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

### （十）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

### 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

### 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 4.因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

### （三）开标流程

（1）至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

（2）如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（3）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（4）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（5）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（6）商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（7）开启有效投标人的《报价文件》，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）在系统上公布评审结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）情况说明

1.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 .投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、定标

### （一）采购结果确认（确定中标供应商）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标单位按照采购文件规定递交履约保证金。

2.签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

4.中标单位如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

（三）合同备案

1.中标单位应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

## 八、款项的结算

### 按照前面有关规定结算。

## 九、落实的政府采购政策

### （一）小、微企业价格扣除扶持政策

本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

1.投标人必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标人必须符合工信部联企业[2011]300号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标人所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策）；

（3）投标人必须提交《中小企业声明函》（见第六部分  投标文件格式），如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料（见第六部分  投标文件格式）。

2.本项目对小微企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。

3.小微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

### （二）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策

1.符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（见第六部分 投标文件格式）；（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

### 节能、环保产品政府采购实施相关规定

根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）。

# 第三部分 招标内容及要求

## 一、项目概况

甘霖镇排水管网系统由集镇雨污水管网与农村生活污水管网两部分组成，其中农村生活污水管网于2017年建成，集镇雨污水管网于2019年基本建设完成。在此基础上，甘霖镇于2020年完成“污水零直排区”创建，进一步完善了集镇雨污水管网的建设。目前，甘霖镇的排水管网、设施虽已建设完备，但未及时安排已建排水管网、设施的后期维护管理，导致排水管道淤积、堵塞、破损等现象日益增加。上述因排水管网、设施养护缺失而产生的管道病害会直接导致管网排水不畅，影响居民群众的日常生产生活，从而产生大量的市长热线等信访问题。

## 二、维护管理范围

| 序号 | 范围 | 服务内容 | 单价最高限价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇养护 | 污水管道运行维护 | 23元/米/次 | 27000米 | 至少每半年清洗1次 |
|  |  | 雨水管道运行维护 | 23元/米/次 | 10000米 | 至少每年清洗1次 |
|  |  | 井盖破损更换 | 20000元/年 | 3年 | 巡查发现后及时修复更换 |
|  |  | 隔油池、公建单位化粪池清掏维护 | 260元/座/次 | 138座（预估化粪池24座） | 每月1次（部分需每月2次，已在数量中增加） |
| 2 | 农村养护 | 农村雨污水管网维护 | 50元/户/年 | 19350户 | 不含农户隔油池、化粪池 |

## 三、具体服务要求

- 集镇养护

1.管网运维

1）做好管网收集系统的巡查和维护处理，对管网中出现的一般的堵、溢等现象进行及时冲洗疏通，对管网中出现的漏、坏等现象及时上报采购人，经评估后进行维修。

2）雨天加强巡查，对积水严重处应采取应急排水作业，做好安全围护。

3）日常需定期对雨污水检查井等进行清理，以免堵塞管井，疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置；

3）雨污水检查  井、井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏应在24小时内对污水检查井、井盖（含预留井盖）进行补缺，有安全隐患且无法立即修复的需做好安全维护措施。

4）做好雨污水管日常维护台账记录。根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

2.隔油池清理

1）日常需定期对隔油池进行检查维护,清理隔油池。如隔油池内污油超标应增加清理次数,确保隔油池有效性,防止油垢积累堵塞管道；

2）除去隔油池表面凝固油垢,隔油池内清理出来的废物、油垢放入废桶,并按相关要求进行回收处理；

3）在处理废物、油垢时,不应对周边的环境造成污染,并采取相对可靠的安全防护措施，以保证清理工作的顺利进行；

4）保证污水不溢出,如发现污水溢出应及时进行处理；

5）隔油池清理完毕后,隔油池内不应有油脂块以及浮着积物；

6）确保清理后的隔油池出入口畅通且正常隔油、排污、排水；

7）盖好隔油池盖板,及时清理周围卫生及工具,现场不应有油污出现；

8）做好隔油池清理记录。

（二）农村养护

农村污水管道养护以户为单位，目前甘霖镇农村污水管道受益总户数为19350户（包括集镇村农户，具体详见下表）。养护内容包括污水收集管网（含入户收集）及污水收集有关沟渠的维修、疏通，管道沉沙井、检查井及盖板的清理、维护管理及损管的恢复等，实行考核制。

做好污水管日常维护台账记录。根据实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，按甘霖镇分中心区域划分分别落实专人分区域进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

| 序号 | 行政村 | 生活污水受益户数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 行政村户数 | 受益户数 |
| 1 | 蔡王村 | 1184 | 805 |
| 2 | 大王庙村 | 1189 | 868 |
| 3 | 孔村村 | 967 | 674 |
| 4 | 楼庄村 | 603 | 410 |
| 5 | 罗湖村 | 460 | 316 |
| 6 | 沙地村 | 769 | 512 |
| 7 | 上路西村 | 832 | 570 |
| 8 | 上叶村 | 1267 | 788 |
| 9 | 东王村 | 828 | 547 |
| 10 | 甘霖村 | 893 | 756 |
| 11 | 黄箭坂村 | 603 | 415 |
| 12 | 黄胜堂村 | 760 | 487 |
| 13 | 蛟镇村 | 710 | 505 |
| 14 | 锦秀村 | 697 | 435 |
| 15 | 梅家村 | 619 | 450 |
| 16 | 上高村 | 495 | 336 |
| 17 | 雅沈村 | 593 | 375 |
| 18 | 尹家村 | 837 | 526 |
| 19 | 苍岩村 | 1587 | 1041 |
| 20 | 殿前村 | 703 | 503 |
| 21 | 凤凰窠村 | 852 | 516 |
| 22 | 毫岭村 | 572 | 406 |
| 23 | 施家岙村 | 682 | 445 |
| 24 | 石道地村 | 743 | 452 |
| 25 | 长安村 | 766 | 467 |
| 26 | 白泥墩村 | 742 | 536 |
| 27 | 查村村 | 645 | 456 |
| 28 | 东溪村 | 759 | 471 |
| 29 | 甲秀坂村 | 724 | 439 |
| 30 | 江田村 | 843 | 608 |
| 31 | 柳岸村 | 859 | 629 |
| 32 | 马塘村 | 839 | 628 |
| 33 | 小黄山村 | 949 | 606 |
| 34 | 剡北村 | 1153 | 819 |
| 35 | 洋桥村 | 913 | 553 |
| 合计 |  |  | 19350 |

## 四、考核办法

## 1.以职能办、分中心、行政村为考核主体，职能办负责人、各分中心分管城建线工作的副主任、各行政村分管污水管道养护的村干部具体负责考核，由职能办、分中心与行政村共同考核签字。

## 2.每月考核一次，考核得分与当月运维费挂钩。考核得分95分（包括95分）以上为达标，不扣罚当月养护经费；得分低于95高于90分（包括90分），每低1分扣减当月养护经费1%；得分低于90分，每低1分扣减当月养护费用的5%；得分低于80分，甲方有权终止运维合同。

## 3.中标单位须接受采购人的检查和考核，对运维质量不符合要求的，采购人先通知整改，整改费用由中标单位承担。中标单位在采购人要求的期限内不整改的或整改效果不符合要求的，采购人有权派其他队伍整改，费用从中标单位处扣除。

## 4.考核细则

## （1）集镇养护考核细则

| 类别及分值 | 目标要求 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 管网运行维护（30分） | 定期检查雨、污管道和雨水口、检查井等有关设施，及时清理淤积物，保证排水通畅。（考核人将按最低每月2次的频率对区域内管网、设施的运维情况进行不定期抽检。） | 未及时清理、疏通检查井、雨水口，发现堵塞一处扣2分。 管网堵塞未及时疏通的，发现一次扣3分。 井盖破损或丢失，24小时内未更换的，发现一次扣2分；存在安全隐患未立即更换且未做安全维护措施的，发现一处扣3分。 |
| 隔油池运行维护（30分） | 定期检查、清理隔油池，不出现污水满溢，保证隔油池出入口通畅且正常隔油、排污。（考核人将按最低每月2次的频率对区域内隔油池的维护情况进行不定期抽检。） | 出现污水满溢的，每发现一次扣3分。 隔油池清理完毕，池内仍存在油脂块及浮积物的，每发现一次扣2分。 清理好隔油池未及时清理周围卫生及工具，周围出现油污的，每发现一处扣1分。 清理出的油污、废物未按要求进行回收处理，被举报的，每发现一次扣3分。 |
| 社会综合评价（20分） | 具有较好的社会效益 | 发生举报、媒体曝光、市长热线等，并经查实的，每次扣2分。发生举报、媒体曝光、市长热线等，并经查实的，但未在规定时间内处理的，每次扣3分。 |
| 管理制度（20分） | 建立完整规范的各种规章制度、维护管理记录，重大事故报告及处理记录。 | 未建立日常维护制度的，扣10分。 未明确日常维护专管员的管理范围、管理职责，扣2分。 日常维护管理无台账的，扣3分；台账资料不规范的，酌情扣分。（记录规范明确，附带时间、地点的水印照片） |

## （2）农村养护考核细则

| 类别及分值 | 目标要求 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 管网运行维护（40分） | 定期检查污水管道和清扫、检查井等有关设施，及时清理淤积物，保证排水通畅。（考核人将按最低每月2次的频率对区域内管网、设施的运维情况进行不定期抽检。） | 及时清理、疏通检查井、清扫口，发现堵塞一处扣2分。 管网破损未及时修复的，主管网每发现一处扣5分，支管每发现一处扣1分。 管网堵塞未及时疏通的，发现一次扣3分。 井盖破损或丢失，24小时内未更换的，发现一次扣2分；存在安全隐患未立即更换且未做安全维护措施的，发现一处扣3分。 |
| 社会综合评价（40分） | 具有较好的社会效益 | 发生举报、媒体曝光、市长热线等，并经查实的，每次扣2分。发生举报、媒体曝光、市长热线等，并经查实的，但未在规定时间内处理的，每次扣3分。 |
| 管理制度（20分） | 建立完整规范的各种规章制度、维护管理记录，重大事故报告及处理记录。 | 1、未建立日常维护制度的，扣10分。 2、未明确日常维护专管员的管理范围、管理职责，扣2分。 3、日常维护管理无台账的，扣3分；台账资料不规范的，酌情扣分。（记录规范明确，附带时间、地点的水印照片） |

## 五、商务条款

## 1.服务期：3年（具体以采购人通知为准），合同一年一签。

## 2.付款方式：按季度结算,季度满后次月初根据考核情况支付相应运营费。

## 3.中标单位在收到中标通知书30天内需认真对甘霖镇集镇及农村生活污水进行踏勘核查，对已破损的污水管道、窨井进行统计，上报采购人，由采购人编制预算后委托中标方负责修复，修复费用经结算审核后支付。运维期间，集镇区域内若有管网需开挖修复（管径≥300mm），中标方需上报采购人，由采购人编制预算后委托中标方负责修复，修复费用经结算审核后支付。

## 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

- 技术资信部分 90分 （保留2位小数）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分,最多得3分，提供证书扫描件加盖CA签章。【注：认证证书均需提供有效期内的，且认证范围包含地下排水管网普查（检测）和清淤服务内容，否则不得分】 | 3分 |
|  |  | 投标人具有市政公用工程总承包叁级及以上得1分，提供证书扫描件加盖CA签章。 | 1分 |
|  |  | 投标人具有排水管道检测与评估作业企业作业证书得1分，提供证书扫描件加盖CA签章。 | 1分 |
| 2 | 拟投入本项目的人员情况 | 拟派项目负责人具有集（城）镇雨污管网运维或农村污水运维业绩和高级工程师及以上职称同时具有一级市政公用工程建造师执业证书的得3分；拟派项目负责人具有集（城）镇雨污管网运维或农村污水运维业绩和中级工程师及以上职称同时具有二级市政公用工程建造师执业证书得1.5分。 【注：须提供职称证书（或专业能力证书）、近3个月的社保证明材料扫描件加盖CA签章，企业法人担任项目负责人的可不提供社保证明】。 | 3分 |
|  |  | 根据拟派班组成员情况（职称、专业性、从业年限等情况）酌情打分： 1.技术负责人为注册环保工程师得2分，且有给排水或市政专业高级工程师及以上职称的加1分；最高得3分； 2.配备的作业人员具有市政专业或给排水专业中级及以上职称证书情况进行评分，提供1名的得1分，最高得2分； 3.城镇排水管道检测与评估及非开挖修复人员每配备1名得1分，最高得2分； 4.配备的排水管道养护工的，提供1名的得1分，满分2分； 5.有限空间作业人员（供排水）每配备1名得0.5分，最高得1分； 6.有限空间作业人员（潜水员）每配备1名得0.5分，最高得1分； 7.污废水处理工每配备1名得1分，最高得1分； 8.环境检测工每配备1名得1分，最高得1分； 9.配备安全生产管理员（提供C证）得1分； 10.配备资料员得1分； 11.B证及以上驾驶员每配备1名得0.5分，最高得2分。 【须提供上岗（岗位）证书，职称证书，近3个月的社保证明材料扫描件加盖CA签章】 | 17分 |
| 3 | 工作总体思路及实施方案 | 根据投标人针对本项目工作总体思路及实施方案全面性、合理性打分。 | 9分 |
| 4 | 项目进度安排及质量保障措施 | 根据投标人针对本项目进度安排及质量保障措施的合理性打分。 | 9分 |
| 5 | 拟投入本项目机械设备情况 | （1）CCTV管道视频机器人自有的每提供一套得0.5分，满分1分； （2）QV潜望镜视频检测设备自有的每提供一套得0.5分，满分1分； （3）毒气检测设备、通风设备自有的每提供一套得0.5分，满1分； （4）GPS、全站仪测量设备自有配备齐全得1分； (5)吸污（粪）车自有的得2分； (6)清洗吸污车自有每提供一辆得2分，满分6分； (7)小型疏通设备自有的每提供一套得0.5分，满分1分； (8)水质分析化验设备（能检测污水主要污染物指标COD、氨氮、TP、TN、PH）自有的得2分； (9)潜水水下作业设备自有得1分； (10)封堵气囊自有的每提供一套（含DN300，DN400,DN600,DN800，DN1000，DN1200,DN1500等)得1分，满分2分； （11）（排）污水泵自有的每提供一套得0.5分，满分1分。 【注：须提供正规购置发票，相关车辆需提供行驶证（投标人名下）扫描件加盖CA签章】 | 19分 |
| 6 | 运维方案 | 根据投标人的运维方案（运维流程构架图，运维明细表单，实际运维台账，检修方案）打分。 | 10分 |
| 7 | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理、内涝水紧急排放等）的处理预案是否合理、及时有效。 | 10分 |
| 8 | 优惠承诺 | 根据投标人的优惠承诺打分。 | 3分 |
| 9 | 类似业绩 | 投标人提供2018年1月1日起完成过类似政府采购项目业绩（集、城镇雨污管网运维业绩）情况进行打分，每提供一项业绩证明材料的得1分，最多得3分。 投标人提供2018年1月1日起完成过类似政府采购项目业绩（农村污水运维业绩）情况进行打分，每提供一项业绩证明材料的得1分，最多得2分。 【注：业绩证明材料提供中标通知书及合同扫描件加盖CA签章。】 | 5分 |

（2）商务报价部分 10分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100（保留2位小数）。

投标人报价超过单价最高限价和总价最高限价的，作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（单价的组价说明）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本项目风险控制价为6756432元（预算价的80%），若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交差额保证金，中标人不提交的视为放弃中标。保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至采购单位，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。

# 第五部分 合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，为明确双方职责，特制订本合同：

—、工程服务概况：

1.工程名称：2021—2023年甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目2.工程地点：经济开发区

二、工程期限：

1.本工程总期限为    日历天，自    年    月   日起至年    月   日结束。

2.如遇下列情况，经甲方项目负责人签证后，进场作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方在通知乙方进场施工前三天不能移交乙方施工场地、进场道路、施工用水影响乙方施工的。

（2）甲方项目负责人拖延办理签证手续而影响下一工序施工的。

（3）未按合同规定支付预付款、项目进度款、代购材料价差款而影响施工进度的。

（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、龙卷风、水灾、自然原因发生的火灾地震等）而影响进度的。

三、付款方式：

按季度结算,季度满后次月初根据考核情况支付相应运营费。

四、安全施工

乙方在施工时必须做好相关安全防护措施，由于乙方安全措施不到位或造成的事故责任与费用，全部由乙方承担。

五、履约保证金

按  万元计收（签订合同前交至采购单位），服务期满后且无质量问题（5日内）无息退还。

六、违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同。

（三）本服务除在招标文件中列明并经甲方同意外，乙方不得将本项目分包与转包，一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

七、争议的解决：

合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的原则协商解决，协商不成时，任何一方均有权向嵊州市人民法院提起诉讼。

八、附则

1.本合同未尽事项，按《合同法》和有关法律法规执行；

2.本合同经双方签字盖章后生效；

3.本合同正本一式叁份，甲方、乙方各执壹份，代理机构执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或受委托人（签字）：            或受委托人（签字）：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签订时间：  年   月  日

# 第六部分 投标文件部分格式

附件1

投标函

致    （招标人）  ：

我方已仔细研究了                                         采购项目

（项目编号：                       ）招标文件和招标补充文件（若有），并已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。

我方同意接受招标文件的全部内容和条件，并在招标要求规定的时间内完成，且不影响贵方的工作和秩序，将以最优的服务响应本次投标，愿意以本投标文件全部内容进行投标：

我方将严格按照有关招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起30日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定和承诺与贵方签订本服务项目的承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起90日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人：（单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

联系人：                     联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

日期：           年     月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　   　　　　年　　      　　　　月　　   　　　　日

经营期限：

姓　　名：（签字或盖章）　性别：　　　年龄：　　　　职务：

系　　　　　　（投标人名称）　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

投  标  人：　　　　　　　　   盖章

法定代表人：　　　　　　　　　签字或盖章

日　期：　　　　　年　　　　月　　　　日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　（姓名）　系　　　（投标人名称）　　　的法定代表人，现授权委托　（单位名称） 　的　（姓名）　　为我公司签署　　（招标人名称）　　　　的　　　　（招标项目名称）　　　投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　（签字或盖章）　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　电话：

投标人：　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　（签字或盖章）

授权委托日期：　　　 　　年　　　月　　　日

附：法人身份证复印件及授权人身份证复印件

附件4：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嵊州市甘霖镇人民政府：

我方郑重声明，我方具有履行          （项目编号：        ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日：

附件5

投 标 供 应 商 情 况 表

项目名称：                                             项目编号：

| 投标供应商名称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济 指标 | 总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业优势及特长 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件6

资信及商务响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据商务条款，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件7

技术响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标技术能力、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件8

类似项目业绩一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同开始日期 和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.各投标商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上须提供中标通知书、合同（须至少含关键页及双方盖章页）扫描件加盖CA签章。

2.投标供应商须真实仔细地填写本表格，携带合同原件以备现场核实。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件9

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：项目负责人相关证书（如有则提供）、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件10

拟派针对本项目的人员名单

项目名称：                                                     项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1.本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书扫描件（加盖公章）。

2.列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件11

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件12

开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021—2023年甘霖镇排水管网、设施运行维护服务采购项目 |  |  |  |
| 金额大写： |

注：1.投标报价为完成本项目的所有费用，包括正常作业所需的所有员工工资、福利及清淤所需的设备、工具、税金等一切费用，投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

2.开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件12

投标报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集镇养护 | 污水管道运行维护 | 米 | 27000 |  |  |  |
|  | 雨水管道运行维护 | 米 | 10000 |  |  |  |
|  | 井盖破损更换 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 隔油池、公建单位化粪池清掏维护 | 座 | 138（预估化粪池24座） |  |  |  |
| 农村养护 | 农村雨污水管网维护 | 户 | 19350 |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：投标报价为完成本项目的所有费用，包括正常作业所需的所有员工工资、福利及清淤所需的设备、工具、税金等一切费用，投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件14：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

备注说明：

1.《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

附件15：

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）

项目编号（）采购活动提供本企业提供服务

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件16：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件17：

政府采购扶持政策相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）

（2）《小微企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件）

4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件18：

政府采购活动现场确认声明书

嵊州市甘霖镇人民政府（采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加                   （编号:         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 (与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2020年  月    日

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）截图示例

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图示例