**2022年新昌县无障碍进家庭物资**

**采购项目**

**项目编号：SXPZ-H20220809ZXX**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标单位: 新昌县残疾人联合会**

**代理机构: 绍兴平准招标代理有限公司**

**日 期: 2022年8月**

**目 录**

**[第一章 公开招标采购公告 2](#_Toc20491)**

**[第二章 投标须知 5](#_Toc20038)**

[前附表 5](#_Toc25678)

[一、总 则 8](#_Toc27896)

[二、招标文件 15](#_Toc15338)

[三、投标文件 17](#_Toc30904)

[四、开标 22](#_Toc22544)

[五、评标 23](#_Toc179)

[六、定标 25](#_Toc23284)

[七、合同授予 26](#_Toc5921)

[八、款项的结算 27](#_Toc27519)

**[第三章 采购需求 28](#_Toc5008)**

[一、项目说明 28](#_Toc31772)

[二、采购需求清单 28](#_Toc21852)

[三、商务要求 28](#_Toc32483)

**[第四章 评审办法及评审标准 43](#_Toc22694)**

[一、总则 43](#_Toc9667)

[二、分值的计算 43](#_Toc22251)

[三、评审内容及标准 43](#_Toc17132)

**[第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引 46](#_Toc26034)**

**[第六章 投标文件格式附件 51](#_Toc22899)**

**第一章 公开招标采购公告**

项目概况

2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月 31日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：SXPZ-H20220809ZXX

项目名称：2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目

预算金额（元）：431475

最高限价（元）：431475

采购需求：

标项名称:2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目

数量: 1

单位：项

预算金额（元）：431475

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

1. **申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目制造商应为中/小/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

时间：/至2022年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2022年8月31日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年8月31日 14:30

开标地点（网址）：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

（1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（3）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、支持绿色发展等。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名    称：新昌县残疾人联合会

地    址：浙江省绍兴市新昌县南岩路199号

传 真：/

项目联系人：杨先生

项目联系方式：0575-86667669

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0575-86667669 　　　　　　　　　　  
  2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传 真：/

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：徐浙波

质疑联系方式：0575-83176688  
3.同级政府采购监督管理部门

名    称：新昌县财政局采监科

地    址：新昌县鼓山中路118号

传 真：/

联 系 人 ：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

**第二章 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名目** | **内容规定** |
| 1 | 项目名称 | 2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SXPZ-H20220809ZXX |
| 3 | 采购内容 | 详见第三章 采购需求 |
| 4 | 投标报价 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应将作无效标处理。 |
| 6 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类，单一产品或核心产品：/  □服务类 |
| 7 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | ☑专门面向中小微企业采购项目。  □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除20%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 8 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：无障碍进家庭物资，属于 工业（制造业）行业。  从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 10 | 转包分包 | 本项目不允许转包分包 |
| 11 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；  （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 12 | 投标文件份数 | 1. “电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 2. “备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收）。   **（3）如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少三份。内容需与电子投标文件完全一致，标明页码，如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。** |
| 13 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：  a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。  b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。  c.投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。  （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：  a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后以EMS、顺丰邮寄等形式在投标截止时间前送达以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准；  b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交；  c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 有效期 | 投标文件有效期：90 天 |
| 15 | 结果公告及《中标通知书》签发 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告采购结果，同时向中标单位发出《中标通知书》。中标公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 现场勘查 | 各投标人自行前往现场踏勘，投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。 |
| 17 | 样品提供 | ☐A不要求提供。  🗹B要求提供，   1. 样品：一体式马桶扶手架； 2. 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； 3. 提供样品的时间：开标时间前；地点：开标室；联系人：竺女士；电话：0575-86667669；   （4）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 18 | 付款方式 | 1.合同签订后，且中标单位已递交合同金额1%的履约保证金后25日内，采购人支付中标单位合同金额的30%；  2.中标单位按要求实施改造经验收合格后25个工作日内采购人付清余款。  注：每次付款前中标单位需提供正式发票，因中标单位不能及时提供发票导致采购人未能按约付款的，由中标单位自行承担相应责任。签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例。 |
| 19 | 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标单位向采购人递交合同金额1%的履约保证金，安装调试完毕验收合格后无质量问题7个工作日内退还（不计息）。 |
| 20 | 代理服务费 | ①招标代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准，在招标成功后向中标单位收取。  ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。  公司名称: 绍兴平准招标代理有限公司  开户行: 建设银行嵊州新城支行  账号: 33050165655009888888 |
| 21 | 合同签订  时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 22 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 23 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，中标单位可以凭中标通知书在政采云首页的“金融服务”版块申请“政采贷”及“保函”等。 |
| 24 | 说明 | 不接收未报名招标文件的投标人参加投标。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

**一、总 则**

**（一） 实施依据及适用范围**

1.实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.本招标文件适用于2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目（项目编号：SXPZ-H20220809ZXX）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“绍兴平准招标代理有限公司”）；

3.“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

4.“投标人”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

5.“中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

6.“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

7.“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

8.“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

9.“项目”：是指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

10.特殊符号定义与说明

①标注“☐”号的内容：系指“不适用本项目的要求”；

②标注“☑”号的内容：系指“适用本项目的要求”；

11.其他定义

①“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

②**“复制件”**是指原件的复印件或扫描件。

**（三）采购方式和采购组织类型**

1.采购方式：本次招标采用公开招标方式进行。

2.采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

**（四）投标委托**

投标人的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次投标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六部分 投标文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

**（五）投标费用**

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责；

2.合同实施过程中，中标单位须与采购人积极配合。中标单位自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

转包、分包：不允许；

**（八）项目属性、核心产品和采购标的对应行业**

1.项目属性与核心产品：详见《须知前附表》；

2.采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：详见《须知前附表》。

**（九）特殊投标人投标规定**

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

**（十）****关联投标人投标限制**

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

4.（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

**（十一）质疑和投诉**

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

上述所指“投标人应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料）。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**4.供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人、自然人本人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

**5.对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。**

**（十二）其他说明**

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、投标人业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（十三）采购项目需要落实的政府采购政策**

1.进口产品采购管理

1.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.2是否允许采购进口产品：详见《须知前附表》。《须知前附表》已明确说明允许采购进口产品的，允许进口产品参加投标,没有明确说明允许采购进口产品的，一律拒绝进口产品参加投标。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**采购人拟采购的产品若属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，系指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

**符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。**

**3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：**

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程全部由中小企业承建，即工程施工单位为全部中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务全部由中小企业承接，即提供服务的人员全部为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

**以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

**3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20％】的扣除，用扣除后的价格参与评审。**接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物**或服务**项目，**对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额【30％】以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6％】的扣除，用扣除后的价格参加评审。**组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**4.支持创新发展**

4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**5.中小企业信用融资**

中小企业信用融资政策：详见《须知前附表》。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成**

本招标文件由以下部分组成：

[1. 公开招标采购公告](#_Toc443642941)

[2. 投标须知](#_Toc443642942)

[3. 采购需求](#_Toc443642950)

[4. 合同](#_Toc443642961)主要条款

[5. 评标办法及评分标准](#_Toc443642971)

6. 投标文件格式

7.招标文件的澄清、修改文件（如有，另附）

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.投标人收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

7.投标人对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

（四）关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

4.（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

**三、投标文件**

（一）投标文件的形式

投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

**1.资格文件目录**

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与提供身份证)扫描件；

（2）最近3个月财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（4）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（5）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF版），发送至邮箱554318517@qq.com）；

（7）符合“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件；

（8）提供采购公告中符合特定条件要求的有效的其他资质扫描件并加盖公司公章及需要说明的资料。

**2.商务技术文件目录**

（1）投标函(格式见附件)；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）（格式见附件）；

（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）技术响应表、资信商务响应表（格式见附件）；

（6）投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）；

（7）投标人资质、认证证书（格式自拟）；

（8）检测报告（格式自拟）；

（9）拟派项目负责人资格情况表（格式见附件）；

（10）项目服务人员汇总表（格式见附件）；

（11）现状分析及建议（格式自拟）；

（12）评估及方案设计（格式自拟）；

（13）实施方案（格式自拟）；

（14）项目管理系统（格式自拟）；

（15）实时监控（格式自拟）；

（16）安装施工要求及应急响应（格式自拟）；

（17）售后服务方案（格式自拟）；

（18）投标人认为有必要提供的其他相关资料。

**3.报价文件：**

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。

**注：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。**

**（三）投标文件的编制**

1.依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：[www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。投标人参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。](http://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装\“政采云电子交易客户端\”，并按照本采购文件和\“政府采购云平台\”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，\“政府采购云平台\”将予以拒收。)

2.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标人没有按照本章节文件目录要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

**（四）投标文件的语言及计量**

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（五）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、**培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。**

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（作无效标处理）。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

**5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。**

**（六）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，协商过程以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人在投标文件有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，采购人将按采购预算金额的2%对其进行追偿，以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

**（七）投标文件的签署和份数**

1.投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格文件、商务技术文件、报价文件分别提交。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

**（九）投标无效的情形**

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（3）未按照招标文件规定的要求签署、盖章的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标人不能在规定的时间证明其报价合理性的。

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**（十）废标的情形**

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

**四、开标**

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，**所有投标人均应当准时在线参加。**

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

2.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

（三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

**特别说明：**

1. 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式予以确认。

**（四）情况说明**

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标委员会的职责**

**评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

**（四）评审原则**

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

**（五）评审意见的争议处理**

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

**（六）评委纪律**

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

**（七）评审流程及内容**

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 .投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

4 投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**六、定标**

**（一）采购结果确认（确定中标单位）**

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标单位。具体流程如下：

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

**（二）采购结果公告和中标通知书签发**

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

**七、合同授予**

**（一）签订合同**

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标单位拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标单位拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

**（二）****合同备案**

1.中标单位应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

**（三）履约担保（履约保证金）**

**详见《投标须知前附表》。**

**八、款项的结算**

按照前面前附表的有关规定结算。

**第三章 采购需求**

**一、项目说明**

1.本招标项目为2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目，预算金额431475元。

2.投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品。投标产品符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。具体采购数量和参数以采购人实际需求为准。

**二、采购需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | L 型扶手 | ★白色黄色可选，尺寸：700\*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，直径≥35mm；内部管材不锈钢材质；表面凹凸花纹设计，防滑耐磨，扶手承重力≥200kg.外部管件加入抗菌因子，抗菌性能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99.9，其中对大肠杆菌抗菌性能值＞6.0，对金黄色葡萄球菌抗菌性能值＞4.8。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的质检报告） | 根 | 11 |
| 2 | U型上翻马桶扶手 | 尺寸：600\*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径≥35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径≥28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度≥0.5毫米。 | 套 | 10 |
| 3 | 凹面语音电磁炉 | 1. 全部按键都有相应的语音播报和盲文标识，盲文标识都符合中华人民共和国国家标准（GB/T 15720-2008）《中国盲文》。 2.盲符尺寸:(1)点径:1.0mm-1.6mm(2)点高: 0.2mm-0.5mm(3)点距:2.2mm-2.8mm(4)方距:3.5mm-4mm (5)行距: ≥5mm,一般5mm-6mm 3.超宽电压设计（150－280伏电压），并有语音报读过热保护。 4.面板材质：TWFLP晶透面板，耐高温、冲击、不易变形、耐用。 5.面板4个电木定位柱，保证使用者放置锅体时能较准确地将锅体放置于电磁炉的中心位置，防止锅体倾覆，不导电、不导热、不会烫手。 6.支持文火、爆炒、炒菜、烧水、煲汤、火锅，童锁、预约、定时九大功能。  7.额定功率：≥2000W。 8.能效等级：3级及以上。 9.额定电 压：85-280伏。 10.产品净重：≥2KG。 11.面板材质：TWFLP晶透面板。 12.规格尺寸：346\*278\*75MM 产品组成：电磁炉和汤锅。 ★13.功能要求： 2. 电磁炉采用电容式感应控制按键（触控按键）且与发热面板为一体； 3. 电磁炉具有盲文标识且全程语音提示：接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。 4. 电磁炉主机具有待机模式和开机模式。 5. ）待机模式：轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明，但不会开启功能，方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。 6. ）开机模式（长按开机键进入）：双击触控按键解锁按键功能。未放锅具时会有“请放锅具”的安全提示。 7. 主机拥有六个触控按键，均为防误触无间隔引导设计。分别有1.“开关”键；2.“功能”键； 3.“增大”键; 4.“减小”键；5.“定时预约”键；6.“智能驱虫”键。开机状态下轻触“功能选择”键可依次选择火锅，爆炒，炒菜，煲汤，蒸炖，烧水六大功能。   5）电磁炉发热板上有4个定位条，呈圆形分布，起到定位锅具的作用。 | 台 | 3 |
| 4 | 便盆 | 材质：PP，环保安全，卫生抑菌； 便盆光滑，触感好，便于清洗。 | 个 | 3 |
| 5 | 不锈钢扶手 | 不锈钢材质，面管≥ 5cm 直管≥ 4cm，单层高度 85-90cm。安装于楼梯上。 | m | 66.40 |
| 6 | 不锈钢煤气灶台架 | ★总长120cm,宽40cm,左高80cm,右高70cm；采用优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，层板侧板δ=1.0mm，主立柱38mm，横拉28mm,不锈钢可调节重力子弹脚。产品通过乙酸盐雾试验（AASS试验），经过24H乙酸盐雾试验，表面无生锈，起泡，斑点，颜色变化等现象。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的质检报告）； | 个 | 2 |
| 7 | 抽拉水龙头 | 1. 尺寸:高179\*宽127mm ； 2. 进口赛道阀芯； 3. 不锈钢编织软管； 4. 不锈钢抽拉头；   5.304不锈钢材质；  6.表面拉丝处理。 | 把 | 2 |
| 8 | 触摸式盲表 | 1. 组成：语音计算器 2. 性能参数： 3. 工作时间：待机时间一年 4. 供电方式：2节7号电池 5. 规格：（长\*宽\*高） 180\*108\*15mm 6. 材质：外壳采用ABS工程塑料   5.功能：1）具有全程语音播报功能2）具有语音报时功能，可播报当前时间3）具有语音播报日历功能，可播报当前日期4）对应按键采用大字显示，具有辅助阅读功能采用合金表壳、电子机芯、免去每天上发条的麻烦。采用不锈钢表扣，不锈钢底盖，特制钢针。 指针物殊加固处理，表盘触摸高度0.09mm，凸起点明显，更能准确触摸时间。适合视障朋在无障碍地使用。 6.表盘直径：≤36mm。 7.整体重量：≤40G。 | 个 | 2 |
| 9 | 床边扶手 | 1.扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800\*600MM，产品净重量≥20KG，提高使用安全性；  2.高度:750mm-850mm高度6挡可调；  3.材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；  1）底座：3.75mm厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。  2）固定立柱套管采用直径43mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm,立柱高度30cm,采用整体螺丝固定的方式，安全美观。  3）扶手内管均采用壁厚1.2mm高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。★备注：提供产品说明书及彩色图片。 | 套 | 10 |
| 10 | 床边护栏 | 可折叠放下，碳素钢管，辅助支撑起床，具有防护作用。 | 套 | 2 |
| 11 | 带凳拐杖 | 1.折叠尺寸： 43-50cm  2.展开尺寸： 81-91cm  3.凳面：24\*24cm （坐姿需注意，要面向拐杖面） 4.座板：PVC材质 5.带 LED 照明灯，铝合金 ABS 塑料，重量约1.04kg，承重约200 斤 | 根 | 3 |
| 12 | 带座助行器 | 产品为两轮助行器，适合1.55—1.80m人群使用； 助行器主架采用高强度铝合金加工而成； 助行器利用扶手下压打开使用，整体可折叠，便携实用，PVC海绵座垫，方便清洁，助行、休息两用； 前脚管配有4个3寸耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫，表面摩擦系数高；承重：≥100Kg | 个 | 2 |
| 13 | 单槽洗漱池 | 建议采用SUS304不锈钢材质，单槽，带软管等其他配件，含高脚龙头，尺寸：500\*500\*800mm | 个 | 4 |
| 14 | 单拐 | 伸展长度：72-94cm，  重量：≥0.51kg，适用身高140-184cm  材质：环保塑胶、铝合金 | 根 | 1 |
| 15 | 可升降衣架（智能晾衣机） | 20W全景照明，26挂孔，升降高度1100mm,晾杆长度1.32-2.2米 | 套 | 1 |
| 16 | 电动轮椅 | 固定扶手，可上翻脚踏，靠背可折叠，高强度铝合金烤漆车架，智能万向控制电池一体化，大功率轻量点击，后轮双驱动，智能刹车，8寸前轮，12寸后轮，铅酸12AH电瓶，续航大于20公里。 | 辆 | 4 |
| 17 | 电路改造 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≧10m²，空调插座线≧4m²，插座线≧2.5m²，灯具线≧1.5m²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED球泡灯等。 | 米 | 854.00 |
| 18 | 电热水器 | 外形尺寸（长\*宽\*高）：598\*386\*386mm；  产品容量：≥40L；  能效等级：2级及以上；  额定功率：≥2000W，额定电压：220V/50HZ；  稳定压力：≥0.75Mpa，供水压力：≥0.05Mpa；  24h能耗系数：0.7，最高温度：75℃；  防水等级：IPX4，热水输出率：≥80%；  产品特点：一体成型内胆，静电微粉搪瓷层，高强度低碳钢板，机械旋钮。 | 台 | 7 |
| 19 | 电子声光盲杖 | 1.产品组成：手柄、声光报警器、杖体、杖尖 2.性能参数： 1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持 2）杖尖采适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换 4.规格： 1）整杖长度：≥132cm 2）折叠后长度：≤35cm  3.材质： 1）杆身采用铝合金 2）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度 3）手柄握把采用EVA材质，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘 4）杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘 4.功能： 1）具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 2）具备声光提醒，帮助盲人在行走时提示车辆和行人注意; 5.包装：配有独立布料收纳袋。 | 根 | 2 |
| 20 | 吊顶 PVC | 采用 UC38 龙骨，厚≥9mm 、宽≥200mm PVC 饰面板安装。 | m2 | 212.40 |
| 21 | 吊顶辅材 | 材料：方木档、钉子、边条等。 | m2 | 212.40 |
| 22 | 吊顶人工 | 人工安装费 | m2 | 212.40 |
| 23 | 多功能床式轮椅 | 由钢管焊接组合成型，管直径22mm，壁厚≥1.2mm，采用可拆式扶手、脚托，可折叠结构，安全性能好，表面镀铬处理，美观耐用，主架配有双防翻后轮，增加安全性，座高53cm，车高130cm，可拆式脚托，8英寸PVC前轮，24寸后轮。 | 辆 | 3 |
| 24 | 防滑地胶板 | 材料：PVC材质，抗菌防霉易清洗，360度双圆点双重防滑，底部具备耐磨纹路，可采用免胶方式进行安装，防湿滑系数为R10地板，厚度≥2.5mm。适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。 | 平方 | 5.80 |
| 25 | 防褥疮充气床垫 | 尺寸：2000\*900mm 材质：PVC，由充气垫和静音气泵两部分组成，静音气泵，交替波动，每条气道采用，单边热合技术，每条气道可单独拆出。 | 张 | 5 |
| 26 | 褥疮坐垫 | 尺寸：480\*480mm 材质：优质PVC材质；可充气，防褥疮坐垫，预防压疮，配备专用打气筒，充气方便快捷。 | 张 | 6.00 |
| 27 | 防溢报警器 | 1.主要参数：静态电流<18uA；最大电流<35mA；发射距离90m；供电12V/23A干电池或外接12V/300mA电源适配器； 2.主要功能：具有带蜂略器功能、可电池供电或接电池供电、有线、无线兼容。悬挂于容器边，液体在接触防溢器开关时及时提示，即可停止倒液体。 | 个 | 1 |
| 28 | 防走失定位手环 | 1.重量 ≤53g 2.主机配置 ASR3601 128M+128M 3.频段覆盖 GSM、LTE-FDD、LTE-TDD 4. 屏幕尺寸、分辨率 1.54英寸，方屏、分辨率不低于240\*240 5.尺寸 49x40x15mm 6.定位系统 GPS、北斗、LBS、wifi定位 7.其它配置 喇叭支持、Mic支持、马达支持、Nano SIM支持、按键具有电源、返回、开关机、一键SOS功能 标准配置：手环（手表）、USB充电线 8.防护功能 IP54,具有较强防摔防震防电磁防辐射功能，具有良好的散热功能。 9.电池 电池容量700mAh及以上 10.电源、充电接口 4pin充电，磁吸 11.WIFI 只做定位 12.表带 亲肤类硅胶 13.能够显示紧急联系人号码；能够显示手环（手表）编号等信息，便于从编号查找；显示字体大小适合老年人使用； 14.实时位置：手表端和APP端能够准确显示手环(手表）的实时位置； 15.SOS求救：具有一键紧急求救的功能，能够向紧急联系人发送SOS短信及位置信息； 16.历史轨迹：APP能够显示手环（手表）的历史行动轨迹； 17.安全区域：能够在APP上划定安全区域，一旦越出该区，能够在APP上提醒； 18.支持蓝牙室内定位 19.心率监测：支持24小时实时心率，可随时通过APP获取心率数据； 20、血压监测：支持监测老人血压，可通过APP获取血压变化趋势； 21.电量监控：APP能够随时显示、监控手环（手表）电量； 22.具有睡眠监测功能、有运动监测功能、有佩戴监测功能、有智能提醒功能、有天气预报功能 23.在异常情况，App会给关联人提供自动报警。 24.系统支持 APP支持安卓、苹果操作系统，一部手环（手表）可绑定多个手机用户 25.多重定位 支持至少双星七重定位 | 个 | 27 |
| 29 | 高靠背轮椅 | 按照GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准，其结构特点如下： 车架采用高强度钢管制成，表面电镀处理；管直径22mm、壁厚1.0mm；主架配有防后翻小轮，安全可靠；7寸塑料轮毂配高品质PU实心橡胶轮胎；24寸免充气实心胎，配有ABS加厚防滑手扶圈；带驻车前后手刹，带安全带；靠背可调至全躺，高靠背、带头枕，采用PU皮革内包高密度海绵，带抽式坐便装置，ABS塑料马桶； 固定式扶手、皮革扶手垫，ABS塑料护板；金属脚踏板，可速拆脚踏、脚踏可调至180度、带拖腿，脚踏可调整高度。 | 辆 | 1 |
| 30 | 固定式不锈钢操作台 | 1.优质不锈钢 拼装式 单层不锈钢桌子 120\*60\*80cm，可固定，防侧翻、安全性佳。 2. 台面δ=1.0mm(下衬1.5cm多层实木板)，脚Φ48(配有可调子弹脚) 上层板 实际厚度>0.85mm 3.下部不锈钢圆管腿脚，高度可调节 桌面前后两个宽面半圆倒角处理 4.腿脚为圆管,实际展开厚度>0.85mm 5.下腿短边 长边均用螺丝固定 用Φ32圆管 实厚>0.85mm 6.固定螺丝，挡片为镀锌材质 减震板下方撑为高强度全钢材质 | 个 | 29 |
| 31 | 恒温花洒套装 | 1.表面拉丝处理 2.赛道阀芯 3.1.5m304不锈钢花洒软管 4.304不锈钢五功能手洒 | 套 | 2 |
| 32 | 后大轮斜躺洗澡便椅 | 1.座宽：40CM,座深：≥42CM； 2.扶手到地面高度≥：69CM； 3.坐垫到地面高度：≥51CM； 4.头枕到地面高度：116/108/97CM； 5.总宽：≥58CM,侧面总长：≥74CM； 6.脚踏板尺寸：19\*38CM； 7.前轮：5英寸万向轮，后轮：12英寸免充气PU轮； 8.靠背角度三挡可调节，头枕与推把可随时替换使用，方便不同场景使用。 | 张 | 1 |
| 33 | 阶梯式、折叠升降式助行器 | 铝合金架，框式梯型，可折叠，高度可调节，承重≥100kg。 | 个 | 2 |
| 34 | 接尿器 （男/女） | 适用于各种原因所致的尿频，尿急，尿失禁者 及昏迷，瘫痪，骨折手术后需要卧床休息的患者。 | 个 | 2 |
| 35 | 淋浴凳（椅） | 1.产品尺寸：50\*43\*（66-79）CM;坐高：36-49CM;坐宽42CM; 坐板尺寸：40\*33\*5CM; 全承重：≥100KG,净重：≥3KG。 2.主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3.座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4.扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5.脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 | 张 | 18 |
| 36 | 盲人人机对话电饭锅 | 1.采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。 2.电饭煲外壳采用连体设计，质量有保障。 3.盲符尺寸: (1)点径:1.0mm-1.6mm (2)点高: 0.2mm-0.5mm (3)点距:2.2mm-2.8mm (4)方距:3.5mm-4mm  (5)行距: ≥5mm,一般5mm-6mm 4.具有6个按键分区功能：精煮、快煮、粥/汤、预约、保温、取消。 5.电源220v-50hz，功率≥900w，内锅容量≥5升。 6.LED数码管显示工作模式，操作更直观。 7.可制定预约时间，也可调节烹饪时间。 8.电源：220v-50hz； 9.功率：≥900w； 10.容量：≥5L； 11.口径：≥22CM； 12.保温温度60-80摄氏度； 13.规格尺寸：280\*260\*290MM 1. 产品符合GB17625.1-2012;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005 ;GB4706.19-2008的国家标准。 2. 产品组成：电饭煲主机、铝制内外喷涂不粘内锅，蒸笼、饭勺、汤勺、量杯、盲文和中文说明书、电源线。 3．产品规格及.性能要求： 1）功率：490w 2）额定电压：220V 3）额定频率 50Hz 4）容量：3L 5）长270x宽230x高210 (mm) 4.功能特点： 1）功能按钮均带盲点、文字及闪烁显示屏，外观精美大方。 ★2）宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户使用。 ★3）可根据米量自动调节煮饭时间。水烧干后自动转入焖饭（焖饭时长12分钟），具有防烧干功能。 4）共有5个功能按键，分别为“煮饭，煮粥，功能，预约，取消/保温"。 全程语音提示，烹饪开始及烹饪结束语音提示。 5）按下“功能“键可选择并语音播报9种烹饪功能：加热、柴火饭，杂粮饭、煲仔饭、杂粮粥、煲汤、蒸煮、无水焗鸡、蛋糕。 按预约键后可为所有功能提供1-24小时的预约时间并播报预约的时间。未按功能键的情况下按预约键则默认为预约煮饭。 ★6）按“煮饭、煮粥、预约“键则可满足用户一键煮饭、一键煮粥、一键预约煮饭的需求。 ★7）具有人体感应功能。当电饭煲开始任意功能后，感应到用户靠近，则会自动播报当前工作状态及剩余时间。 | 台 | 1 |
| 37 | 煤气泄漏报警器 | 支持三大运营商网络 1.纳米传感器，警情排除自动复位； 2.可测气体：天然气、煤气、液化石油气； 3.告警方式：声光报警 4.告警内容：泄露预警，浓度超高； 5.报警记忆：GAS浓度峰值记忆存储 6.联网模式：NB-IoT 7.报警浓度：8% LEL 8.报警声音：大于75DB 9.工作电压：AC110V—240V 10.工作电流：≤120mA监视，≤150mA报警 11.工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 12.电源防水等级：≥IP65 13.颜色：白色 14.外形尺寸：φ65\*36mm 15.外壳材料：ABS防火材料 16.指示灯：四色状态指示灯，故障黄色指示灯，正常绿色指示灯，报警红色指示灯，NB连接蓝色状态指示灯 | 套 | 23 |
| 38 | 普通花洒套装 | 应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴。 | 套 | 8 |
| 39 | 普通轮椅 | 1. 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2.靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3.座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 4.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 5.拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 6.前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。   7.后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 8.肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 9.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 辆 | 3 |
| 40 | 强电箱及漏电保护器装置 | 强电箱应符合国家有关标准，建议总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥5个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭。 | 项 | 31 |
| 41 | 墙面批灰 | 白水泥、腻子粉至少 2 道、找平、打磨人工费用 | m2 | 77.00 |
| 42 | 墙面乳胶 漆 | 乳胶漆（底漆 1 道、面漆 2 道）、人工费用 | m2 | 28.00 |
| 43 | 墙面刷白 | 涂料、胶水，含人工费用 | m2 | 411.00 |
| 44 | 闪光音乐门铃（闪光门铃及火灾报警一体机） | 执行标准：GB15322.2《独立式可燃气体探测器》及GB20517《独立式感烟火灾探测报警器》 产品组成：控制主机，燃气感应报警器，烟雾感应报警器，移动闪光震动门铃，门铃室外机，震动数字闪光提示手环 性能参数要求： 1.控制主机能同时接收门铃室外机、烟雾报警器、燃气报警器的无线信号，并同时发射信号给震动闪光手环，同时高亮LED开始闪光提示（具备声音报警功能），无线射频频率采用433MHZ频段，电源为AC220V 50HZ 内置防停电装置，停电状态下可持续工作24小时以上。 2.燃气感应报警器采用433MHZ频段无线连接至控制主机，无线传输距离100米（空旷条件下测试）室内环境下≥18米，如感应到燃气泄漏，会以80dB警示音及闪灯报警，响应时间为20秒，并同时发射信号至控制主机，控制主机和手环开始报警。 3.烟雾感应报警器采用433MHZ频段无线连接至控制主机，无线传输距离100米（空旷条件下测试）室内环境下≥18米，采用光电技术探测烟雾，如探测到烟雾，会以80dB警示音及闪灯报警，响应时间为20秒，并同时发射信号至控制主机，控制主机和手环开始报警。工作电压为DC9V 4.移动闪光震动门铃采用433MHZ频段无线连接至控制主机，无线传输距离100米（空旷条件下测试）室内环境下≥18米，音量0~7八级可调，内置33首和弦铃声可由用户自由选择，提供震动和白色高亮LED闪光及语音提示功能，工作电压220V 50HZ，内置防停电装置，停电状态下可持续工作48小时以上。 5.门铃室外机使用DC12V23A电池供电，采用省电线路设计，无线采用433MHZ频段无线连接至控制主机，无线传输距离100米（空旷条件下测试）室内环境下≥18米。 6.震动数字闪光手环，以震动/闪光提示用户，同时显示提示内容（门铃显示Y\*\*,烟雾报警显示YWBJ,燃气报警显示RQBJ）手环款式美观大方并拥有普通手表的功能，能显示时间，日期，星期，可关闭提醒功能当普通手表佩戴。 规格参数 1.控制主机：高201mm宽112mm厚65mm 2.燃气感应报警器：高110mm宽70mm厚37mm 3.烟雾感应报警器：直径105mm厚32mm 4.移动闪光震动门铃：高78mm宽64mm厚20mm 5.门铃室外机使用：高70mm宽40mm厚17mm 6.震动数字闪光提示手环外观尺寸：全长250mm，表带宽20mm，表体高51mm宽45厚11mm，显示尺寸30x24mm 功能要求  当有客人到访时，按动室外机按健，室外机以无线信号发送至室内主控机，控制主机开始强光闪烁，与此同时控制主机控制移动闪光震动门铃及震动闪光手环开始工作提醒用户，手环文字显示Y\*\* (有访客)。  当烟雾报警器探测到烟雾时，会发射无线信号至控制主机，控制主机开始强光闪烁，与此同时控制主机控制闪光震动门铃及震动手环开始工作提醒用户。手环文字显示YWBJ (烟雾报警)。  当燃气报警器探测到燃气泄漏时，会发射无线信号至控制主机，控制主机开始强光闪烁，与此同时控制主机控制闪光震动门铃及震动手环开始工作提醒用户。手环文字显示RQBJ (燃气报警)。 | 套 | 1 |
| 45 | 生态集成板 | 生态集成板材 | m2 | 180.00 |
| 47 | 生态集成板人工费 | 人工安装费 | m2 | 180.00 |
| 48 | 树脂扶手 | 外管材质为树脂，内芯采用材质铝合金，底座采用锌合金，靠墙安装，稳固性强，产品美观大方，直径为35-50mm，适用于走廊扶手安装。 | 米 | 6.00 |
| 49 | 双摇护理床 | 尺寸：2040×960mm（长×宽），整体承重可达≥300kg,背板动态载重≥70kg。 调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°,腿部调节高度：0-40°/±5。 床框采用30\*60mm钢管，床面框30\*20mm矩型碳素钢管焊接,整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。（厚度1.0mm） 床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮。 优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理 金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆， 丝杆万向节采用 45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音。 双侧可插式护栏,方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900\*270mm（长\*宽），护栏圆管直径：19mm。 床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固。 摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠。 床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求。 床头尾板及包围采用弧线形设计,床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求。 床垫：与床尺寸配套 ，材质说明：20mm 高密度海棉+40mm 天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 | 张 | 9 |
| 50 | 水管改造 | 产品应符合国家有关标准，建议采用PPR热熔管，明管铺设 | 米 | 76.50 |
| 51 | 四脚拐杖 | 上支:铝 下支:铝 双珠弹片:铁 大头胶脚:橡胶 三层平头盖:塑料 T型拐杖头:塑料 挽手带:绳 十字塞:塑料 44\*83胶袋:PO 塑料介子(配22管):塑料 M22塑料螺母:塑料 纸箱:纸 厚度:≥1.2MM 底座尺寸:15\*15CM 可调高度:73-91CM | 根 | 11 |
| 52 | 吸顶灯 | 高透光，光源均匀柔和不刺眼。采用LED光源 功率：≥18W 外径：≥340mm | 个 | 83 |
| 53 | 洗脸台立柱式 | 材质：陶瓷/人造石，釉面洁净平滑，高度≤800mm，方便轮椅进入。应包含下水器、软管。 | 个 | 4 |
| 54 | 洗脸台水龙头 | 1.尺寸：高186\*宽115mm 2.表面拉丝处理 3.纽珀起泡器 4.凯洛士35平底阀芯 5.马蹄片紧固套件 6.500mm304不锈钢进水软管 | 套 | 3 |
| 55 | 洗浴宝 | “移动、折叠、卧躺、泡澡”等多功能融入一体，方便洗澡者可在任何一地方或在床上直接 洗澡，方便了不能移动的卧床病人。适用人群：长期卧床病人，瘫痪患者，老年人。 | 套 | 1 |
| 56 | 橡胶斜坡 | 材质：尼龙+PE 塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉。 | 块 | 2 |
| 57 | 新建隔墙 | 国标水泥，沙子，墙砖等。 | m2 | 10.00 |
| 58 | 夜间灯 | 尺寸：96\*92\*29mm 材质：ABS 带6颗led灯珠、内置600mAH锂电池，暖光 感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭 | 个 | 21 |
| 59 | 一字扶手 | 尺寸：φ35mm\*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径≥35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径≥28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度≥0.5毫米。 | 根 | 27 |
| 60 | 移位枕[配套训练产品字母大龙球 | 尺寸：500\*250\*150mm，形状：R型或者三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。回弹性好，柔软贴合舒适。 配套训练产品字母大龙球 规格：外形：圆形 整体材料：PVC材料 外形尺寸（cm)：Φ50±10 内置球数量：≥10个 负载：≥120kg 使用方法：用于训练卧床老人的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 张 | 1 |
| 61 | 音乐闪光报警水壶 | 1. 产品由电水壶、闪光语音警示器两部分组成。 2.水壶内胆采用304不锈钢材质，环保卫生，杜绝了红水、蓝绿水、和隐患水问题，无异味，无有害物质，更安全。 3.水壶采用外壳双层食品级PP材质，防摔，防烫。 4.闪光语音警示器具有闪光、语音两种警示功能，通过功能开关可以调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。 5.警示器的音量低、中、高三档音量控制，可根据环境手动调节。 6.当电水壶水开了以后，闪光语音警示器会发“咕噜……”水开了音效+语音播报“水开了，请切断电源”，同时警示器的黄色LED灯组会快速闪烁进行警示。 7.三重保护：水开自动断电，防干烧保护，壶盖锁水保护。 8.水壶： （1）额定电压：220 V 50HZ； （2）额定功率：≥1500W； （3）内胆材质：304不锈钢； （4）外壳材质：ABS塑胶 （5）容量：≥1.8L； (6)规格尺寸：220\*230\*260MM 9.闪光音乐警示器： (1)额定电压：210-230V/50HZ； (2)无线载波频率：315MHZ； (3)无线调制方式：ASK； (4)无线空旷遥控距离：≥130m； （5)声音强度：≥85DB； (6)发光亮度：1000MCD7： （7）警示器尺寸：125×90×75mm   1.性能要求：功率：≥1500W 容量：≥1.7L 2.产品组成：水壶壶体、底座、语音闪光震动一体提示器、适配器，USB数据线。 ★3.功能要求： 1）水壶全程可语音、闪光、震动提示（语音提示内容：通电提示；水烧开提示；开启保温模式；关闭保温模式提示，语音播报使用说明提示） 2）具有音量可调功能，震动打开或关闭可选功能。 3）水壶具有多种提示方式：闪光，语音，震动，闪光+语音，闪光+震动。 4）水壶拥有恒温主动保温功能，随时享用温水服务。 5）提示器配有固定支架可随身携带,带Micro-USB充电接口 6）提示器同时按下音量键和模式选择键，有水壶使用说明书的长语音读报，大致语音内容包括：欢迎语、产品详细介绍、适用注意事项及售后服务提示。 | 台 | 2 |
| 62 | 语音体温计 | 智能语音播报且语音可观；精密探头：自动记录数值，更稳定更精确。 | 个 | 1 |
| 63 | 语音血压计 | 有语音；显示方法：大屏幕液晶数字式，测量方法：示波法；加压/泄压： 使用微电子气泵控制系统来进行加压/泄压；储存功能： 128 组测量值，含日期/时间（免丢失记忆体） | 个 | 24 |
| 64 | 浴霸 | 产品尺寸：30cm\*60cm 总功率：≥2480W 功能：取暖强/弱、吹风、换气、照明（光通800）防频闪 电机：双/纯铜滚珠电机 额定电压：≥220V 材质：ABS面罩+PP后壳 | 个 | 4 |
| 65 | 远程紧急呼救器 | 产品尺寸：86mm\*86mm\*17.5mm  拉绳长度：约1米（可定制） 外壳材质：ABS 表面处理：抛光 产品颜色: 白色 表面按键：触控式按键 按键寿命：百万次 按键数量：1个触控按键 使用频段：433.92MHz EMC抗干扰：强 EMI兼容性：符合国内标准 使用电池：2节23A 12V碱性电池 电池寿命：一般可用8-12个月 防水程度：生活防水 适用主机：所有主机 | 个 | 3 |
| 66 | 座便器 | 1.尺寸:685\*381\*780mm  2.盖板材质：PP  3.水件：吉博力2寸水件  4.排水方式：地排。  5.坑距：约300mm  6.功能：节水型，喷射虹吸，顶按双档，缓降静音盖板。  7.用水量：≤4.8升 | 个 | 5 |
| 67 | 座便器辅材 | 材料：玻璃胶、软管、三角阀、防漏电等。 | 项 | 5 |
| 68 | 座便器安装费 | 人工安装费 | 项 | 5 |
| 69 | 座便椅 | 1. 尺寸:53\*45\*(76-87)CM； 2. 折叠后尺寸：53\*15\*(76-87)CM； 3.座位高度：38-50CM； 4.高低5档可调;   5.座位宽度：≥46CM, 安全承重：≥100KG。 6.以 GB/T24434-2009《座便椅（凳）》为执行标准，其结构如下： （1）椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2\*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 （2）座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 （3）桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。（4）扶手：PE防水扶手。（5）脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 张 | 39 |
| 70 | 一体式马桶扶手架（提供样品一套） | 1.尺寸：宽570×纵深540×高650mm  2.材质：PP+碳钢+TPE  3.净重：约8.4kg  4.适配马桶缸体座高：370~450mm  5.可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度  6.体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间 | 个 | 1 |
| 71 | 评估及方案设计费 | 按文件及清单对残疾人家庭进行评估与方案设计。 | 户 | 68 |

**三、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务 | 质保期：三年，质保期内免费维修、更换缺陷部件。  售后服务响应时间为：在质保期内，用户有故障申报，中标单位提供 7×24 小时服务支持，服务响应时间小于半小时，要求 12 小时以内到达现场履行维修服务义务，24小时解决问题。若不能在 24 小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。 |
| 交货安装时间及地点 | 中标单位需在签订合同后30日内完成所有货物的生产并进场安装，并完成安装调试，交用户验收。在供货物交付使用时，中标单位必须向用户提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。由用户签署验收回复单。交货地点为用户指定地点。 |
| 验收 | 1.由采购人负责进行验收。  2.检验：采购人有权在货物的生产加工期间到卖方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按采购人要求的，采购人有权终止合同，一切责任由卖方承担。  3.安装和验收：安装完毕，根据采购人需要，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由中标单位承担。  4.采购人在中标单位履行合同结束后进行检查验收，如果发现成果有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。 |
| 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标单位向采购人递交合同金额1%的履约保证金，安装调试完毕验收后无质量问题7个工作日内退还（无计息）。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后，且中标单位已递交合同金额1%的履约保证金后25日内，采购人支付中标单位合同金额的30%；  2.中标单位按要求实施改造经验收合格后25个工作日内采购人付清余款。  注：每次付款前中标单位需提供正式发票，因中标单位不能及时提供发票导致采购人未能按约付款的，由中标单位自行承担相应责任。签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例。 |
| 其他 | 采购人有权力对中标货物在数量规格和尺寸上作微调，价格不变。 |

**第四章 评审办法及评审标准**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购公开招标采购采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

**一、总则**

本次评审采用综合评分法，总分为100分。投标人的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**二、分值的计算**

1.满分为100分。其中商务技术分为70分，价格分为30分。总得分=商务技术得分+价格得分。

2.商务技术得分=各评委商务技术评分打分平均值

3.价格得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值\*100，评标基准价=有效报价中满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，价格权值=30%。

1. **评审内容及标准**
2. 商务技术分（70分）

| **序号** | **评分内容** | **分值** | **评分标准说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况 | 4 | 投标人具有装修装饰二级及以上、电子与智能化工程二级及以上资质。每提供一项证书得2分，最高得4分。(投标文件中须提供相关证书扫描件，不提供或不在有效期不得分) |
| 2 | 企业体系认证证书 | 4 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书和售后服务认证证书且以上证书认证范围均包含康复辅具适配或适老化改造的。每提供一项认证得1分，最高得4分。(投标文件中须提供相关证书扫描件，不提供或不在有效期不得分) |
| 3 | 现状分析及建议 | 5 | 根据新昌残疾人生活环境现状、存在的问题和项目的重点、难点进行调查分析：  方案内容科学，对新昌残疾人的生活环境现状情况了解透彻，调研充分的得5-4分；  方案内容片面，对新昌残疾人的生活环境现状情况了解模糊，调研不足的得3.9-2分；  方案内容模糊，对新昌残疾人的生活环境现状了解凌乱,调研缺乏实质内容的得1.9-0分。 |
| 4 | 评估及方案设计 | 5 | 根据投标人针对本提供的评估与方案进行综合评审：  方案内容详细、全面、具针对性及合理性得5-4分；  方案完整、可靠、基本可行的得3.9-2分；  方案一般、描述有缺项、安全可靠性较差的得1.9-0分。 |
| 5 | 投标产品技术参数响应 | 10 | 根据各投标供应商对本次招标提供的产品技术参数响应情况进行评定。所有技术参数满足招标要求的得满分10分；带“★”号参数出现负偏差每有一项不满足扣1分，非“★”号参数出现负偏差每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。（带“★”的参数须提供相应的证明材料，投标文件中须提供检测报告扫描件加盖CA签章，不提供或提供不全视或证明材料不足以证明的视为负偏离）。 |
| 6 | 实物样品 | 6 | 根据所提供实物样品[一体式马桶扶手架（提供样品一套）]）外观、材料、参数要求、功能等，由评委进行打分。  6.1.每件实物样品完全满足或优于项目需求，得6-4.1分；  6.2.每件实物样品基本符合本项目，得4-2.1分；  6.3.每件实物样品部分满足采购要求，得2-0分；  6.4.不提供样品该项得0分。 |
| 7 | 实施方案 | 6 | 根据制定的施工方案、改造进度、质量保证措施和完善的管理制度，包括质量管理、安全管理（包括人员、设备、资料）、设备管理、保密管理进行评审：  以上每小点最多得1分，本项最高得6分。无相关方案得0分。 |
| 8 | 项目管理系统 | 5 | 供应商具备服务管理系统，通过信息化改造服务全过程进行管理，实现服务身体能力和家庭环境评估、评估人员定位，能实现改造服务对象数据导入、评估报告自动生成、评估数据自动统计、改造方案库系统匹配、任务审核、数据储存、改造服务前后场景照片对比等功能，由专家根据标书情况综合打分，上述几点均涉及且描述详细，系统功能完备得5分，有缺项或不满足，一项扣1分，扣完为止。 |
| 9 | 项目团队 | 3 | 拟投入本项目的专业人员(除项目负责人外)具有高级辅具适配师、高级质量管理师、高级售后管理师以上3类人员提供一类人员得1分,最高得3分。  注：以上项目组成员证书不重复计算得分，以上所有项目团队成员必须为投标投标人正式职工，须提供开标前连续三个月的由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料扫描件，不提供不得分。 |
| 10 | 实时监控 | 10 | 根据投标人在改造实施过程中，采用的实时监控技术手段（诸如3D视觉相机监控（0-5），可实时传输画面影像（0-5）等）技术的先进性进行打分。 |
| 11 | 安装施工要求及应急响应 | 5 | 投标人根据招标文件提供的施工安装、进度计划等施工全过程安全生产,质量控制的需求有文明施工、技术控制、应急处理、解决方案等）进行详细阐述。以上每小点最多得1分，本项最高得5分。未提供本项内容的不得分。 |
| 12 | 售后服务方案 | 5 | 投标人根据招标文件提供的售后服务需求（内容包括但不限于投标人的售后服务呼叫电话和响应时间、现场服务支持能力、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围）进行详细阐述。以上每小点最多得1分，本项最高得5分。未提供本项内容的不得分。 |
| 13 | 社会影响力 | 2 | 投标人对残疾人事业做出贡献，开展社会捐赠、福利情况及发挥社会责任，由残疾人联合会授予“扶残助残先进单位”证书，提供相关证明材料，投标人每提供一个证书的，得2分，最高得2分。 |

1. 价格分(30分)

评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)\*价格权值\*100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令 ）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同主要商务条款，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：

项目编号： 合同号：

**甲方：新昌县残疾人联合会**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》、 绍兴平准招标代理有限公司2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目（项目编号：SXPZ-H20220809ZXX）的招标文件和乙方的投标文件，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条：采购商品清单及合同价格**  单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 牌 | 品名型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 | | | | | |

注：投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、**培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。**

**第二条：质量保证**

乙方保证本合同中所供应的国产商品是近期生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

**第三条：交货时间、地点**

乙方需在签订合同后30日内完成所有货物的生产并进场安装，并完成安装调试，交用户验收。在供货物交付使用时，乙方必须向用户提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。由用户签署验收回复单。交货地点为用户指定地点。

**第四条：售后服务**

（1）乙方提供 7×24 小时服务支持，服务响应时间小于半小时，要求 12 小时以内到达现场履行维修服务义务，24小时解决问题。若不能在 24 小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。维修点需提供足够的备品备件以满足维修需求。

（2）在质保期期间，乙方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作的，乙方应提供免费维修。

（3）在质保期内的工作应包括对所有系统常规检查、调整和润滑等。

**第五条：验收**

1.由甲方负责进行验收。

2.检验：甲方有权在货物的生产加工期间到卖方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按甲方要求的，甲方有权终止合同，一切责任由乙方承担。

3.安装和验收：安装完毕，根据甲方需要，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由乙方承担。

4.甲方在乙方履行合同结束后进行检查验收，如果发现成果有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

**第六条：质保期**

**质保期：**三年。质保期内免费维修、更换缺陷部件。

**第七条：履约保证金**

中标通知书发出后10个工作日内乙方向甲方递交中标金额1%的履约保证金，安装调试完毕验收合格后无质量问题7个工作日内退还（无计息）。

**第八条：付款方式**

1.合同签订后，且中标单位已递交合同金额1%的履约保证金后25日内，采购人支付中标单位合同金额的30%；

2.乙方按要求实施改造经验收合格后25个工作日内甲方付清余款。

注：每次付款前乙方需提供正式发票，因乙方不能及时提供发票导致甲方未能按约付款的，由乙方自行承担相应责任。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例。

**第九条：违约责任**

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，同时不解除合同交货责任。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三年内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将赔偿损失不足部分。

**第十条：争议的解决**

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有同等权力，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

**第十一条：合同的生效**

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，代理机构一份。

3.与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

**甲方（盖章）： 　 乙方（盖章）：**

法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字） （签字）

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

**政府采购项目廉政合同**

甲方：

乙方：

为加强政府采购项目中的廉政建设，保证采购项目高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，采购人 （以下称甲方）与中标人  （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（二）严格执行政府采购的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反政府采购管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规行为及相关人员。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖欠款项，不得违反规定批拨采购费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方项目采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加采购费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违返本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参政府采购项目投标的处罚。与此同时，视情扣除乙方部分或全部的廉政保证金。

第五条  双方约定

本合同由嵊州市纪委负责监督执行。嵊州市纪委对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条 合同有效期

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期满后止。

第七条 本合同效力

本合同作为服务合同的附件，与服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                法定代表人：

地址：    地址：

电话：        电话：

年 月 日         年 月 日

**第六章 投标文件格式附件**

**附件1：**

**投标函**

致 （招标人） ：

我方已仔细研究了2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目（项目编号：SXPZ-H20220809ZXX）招标文件和招标补充文件（若有），并已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。

我方同意接受招标文件的全部内容和条件，并在招标要求规定的时间内完成，且不影响贵方的工作和秩序，将以最优的服务响应本次投标，愿意以本投标文件全部内容进行投标：

我方将严格按照有关招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起30日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定和承诺与贵方签订本服务项目的承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起90日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人：（单位章）： 法定代表人（签字或盖章）：

联系人： 联系地址：

电话： 邮编：

开户银行： 帐号：

日期： 年 月 日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

**附件2：**

**法定代表人授权委托书**

致： （招标人名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：SXPZ-H20220809ZXX 项目名称：2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名或盖章： 职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名或盖章： 职务：

单位全称（公章）： 日 期：

**附件3：**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： （签字） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖章）

日 期： 年 月

**附件4：**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

新昌县残疾人联合会、绍兴平准招标代理有限公司：

我方参与2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目（编号为SXPZ-H20220809ZXX）的政府采购活动，郑重承诺：

**一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

**二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**

**三、不存在以下情况：**

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（签字或盖章）：

日 期：

**附件5：**

**投标人基本情况表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投标人**信息 | | | | | |
| 企业名称 |  | | | | |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 | |  | |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | 注册资本 | |  |
| 法定代表人 |  | | 身份证号码 | |  |
| 通信地址 |  | | 邮政编码 | |  |
| 公司电话 |  | | 传真 | |  |
| 公司网址 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 开户银行及账号 |  | | | | |
| 人员情况 |  | | | | |
| 企业资质 |  | | | | |
| 企业认证 |  | | | | |
| 企业获奖（如有） |  | | | | |
| 备注 |  | | | | |
| **投标人**联系人信息 | | | | | |
| 姓名 |  | | 移动电话 | |  |
| 固定电话 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） | | | | | |

**（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书扫描件加盖CA签章）**

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

**附件6：**

**资信商务响应表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| 售后服务 |  |  |  |
| 交货安装时间及地点 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

**附件7：**

**技术响应表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求详细、如实地填写各种品牌、数据、情况，简单地填写“投标”、“符合”视为未实质性响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

**附件8：**

**拟派项目负责人资格情况表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校所学专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 最近一年工作状况 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  | |

注：项目负责人相关证书（如有则提供）、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

**附件9：**

**项目服务人员汇总表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技  术资格 | 证书  编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合  同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

**附件10：**

**开标一览表**

项目名称： 项目编号：

### 单位/元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 |
| 2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目 |  |
| 大写（人民币） |  |

注：1.此表的报价系本次投标所有需买方支付的金额总数即投标报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。

投标人:（盖章）

法定代表人:（签字或盖章）

日 期:

**附件11：**

**投 标 报 价 明 细 表**

项目名称： 项目编号：

价格单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物类** | | | | | | | | |
| **货物**  **名称** | | **品牌** | **规格**  **型号** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价（元）** | **制造商情况** | |
| **是否小微企业** | **企业全称** |
| **…** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标总价合计金额大写： 小写： ￥** | | | | | | | | |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。  2.报价要求：投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。  3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 | | | | | | | |

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件12：**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 的 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件13：**

**监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函**

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）

项目编号（）采购活动提供本企业提供服务

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件14：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件15：**

**政府采购活动现场确认声明书**

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加2022年新昌县无障碍进家庭物资采购项目（项目编号: ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）

2022年 月 日