绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购项目

项目编号: 绍柯企[2024]331号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴水处理发展有限公司       （盖章）

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司   （盖章）

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

2024年4月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年4月30日9点45分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2024]331号

项目名称：绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购项目

预算金额（元）：22500000

最高限价（元）：22500000

数量：约1500吨（二期约900吨，三期约600吨）

上限单价：15000元/吨。

合同履行期限：一年（具体执行时间以合同为准）

采购需求：本次采购内容为气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂，用于二期、三期工业废水处理系统气浮工艺段，入围项目报价按总数1500吨进行报价（二期约900吨，三期约600吨），二次竞价分两个标项分别进行报价，具体划分如下：

标项一：

标项名称：绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购二期工业废水处理系统气浮工艺段

预算金额：13500000元，上限单价15000元/吨。

简要规格描述该标项基本概况：采购总量约900吨，合同履行期为1年（具体执行时间以合同为准），实际采购数量以合同期内实际生产需求为准（技术要求详见招标文件）。

标项二：

标项名称：绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购三期工业废水处理系统气浮工艺段

预算金额：9000000元，上限单价15000元/吨。

简要规格描述该标项基本概况：采购总量约600吨，合同履行期为1年（具体执行时间以合同为准），实际采购数量以合同期内实际生产需求为准（技术要求详见招标文件）。

备注：

1、主要技术指标：相对分子质量M≥500万，阳离子度W≥25％。

2、本项目药剂日常运行时需在二期、三期两个点同时进行24小时连续不间断的配置，因此投标人需从保障本项目药剂稳定供应和安全生产出发，中标后须配备工作人员（配药工），要求为男性，年龄≤60周岁，且要求提供工作人员的上岗前一个月内常规体检报告和健康承诺书。

3、评标委员会综合评定后，以总得分由高到低进行排序，有效投标人数量在8家（不含）以上时，取总得分排名前8名的投标人为入围单位（中标公告发布后，因各种原因导致入围单位不足8家的，不再补足至8家）；有效投标人数量在3-8家时全部入围；有效投标人不足3家或二次竞价单位不足3家时重新公开招标。入围协议有效期内，在本次入围投标人范围内通过二次竞价确定中标候选人。

4、二次竞价时，投标人允许同时对两个标项分别进行报价，开标时按标项1、标项2顺序进行开标，投标人只允许中标其中1个标段，已中标的单位不再开启下一标段的投标文件。

5、入围协议有效期内，如遇政策调整或价格波动较大时，招标人有权终止协议并重新组织招标。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.其他要求：

2.1本项目特定资格要求：①具有本项目供货及服务能力的生产厂家或代理商，如为代理商参与投标的，必须具有厂家对本项目的授权书且一个厂家只能授权一个单位；②生产厂家在中国国内有阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）生产基地，且年生产能力在5000吨及以上（资格文件中提供项目政府机关生产能力批复文件证明资料并加盖公章）。

2.2企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

2.3投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

2.4投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年4月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年4月30日9：45（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年4月30日9：45 （北京时间）

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴水处理发展有限公司

地址：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

传真：0575-85625540

项目联系人（询问）：冯黎娜

项目联系方式（询问）：0575-89964165

质疑联系人：肖刚

质疑联系方式：0575-89964165

2.采购代理机构信息

名称：浙江明业项目管理有限公司

地址：绍兴市柯桥区瓜渚路立新花园北区5-308

传真：0575-84127618

项目联系人（询问）：黄钢

项目联系方式（询问）：13484324117

质疑联系人：马佳琦

质疑联系方式：0575-85680965

3.同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

传真：0575-85581912

联系人 ：林女士

监督投诉电话：0575－85562519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | ▲有关本项目开展所需的货物价款、人员、劳务、药剂投加与配制、运输、装卸、验收、管理、风险、保险、税费、质保、管道输送及不可预见费用等一切费用。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | ## 不提供。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 无 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 二次竞价保证金金额 | 采购预算金额的2%，入围供应商在二次竞价前须提交。 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5%，入围供应商二次竞价中标公示后10个工作日内须提交，否则视为自动弃标。 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 13 | 其他说明 | 1.入围单位必须与招标人签订入围协议；签订入围协议后方可参加本采购项目二次竞价。 2.入围参加二次竞价的投标人须按入围协议要求缴纳二次竞价保证金；未签订入围协议或未在规定期限内缴纳二次竞价保证金的投标人将取消二次竞价资格。 3.招标人将通过二次竞价最终确定中标候选人，二次竞价采用最低评标价法。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3投标承诺书；

10.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.6符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）：①如投标人为代理商参与投标的，必须具有厂家对本项目的授权书；②提供项目政府机关生产能力批复文件证明资料并加盖公章（证明生产厂家在中国国内有阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）生产基地，且年生产能力在5000吨及以上）

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1 技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.2商务响应表；

10.2.3廉政承诺书；

10.2.4投标承诺书；

10.2.5售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.6 优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.7 投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表；

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的入围候选人中按顺序确定参加二次竞价的入围供应商；再通过二次竞价（最低评标价法）确定中标供应商。

21. 入围通知书、中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自二次竞价入围供应商确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告入围结果，同时发出入围通知书；并组织有效入围供应商进行二次竞价开标，确定中标供应商后向其发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、入围协议及合同授予

23. 入围协议和合同主要条款详见第五部分拟签订的协议和合同文本。

24. 入围协议的签订

24.1采购人和入围投标人应当在入围通知书发出之日起5个工作日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照招标文件的规定，签订书面入围协议。所签订的入围协议不得对招标文件确定的事项和入围人投标文件作实质性修改。

25. 二次竞价保证金

拟签订的协议文本要求入围投标人提交二次竞价保证金的，入围投标人在本次竞价开标前必须以电汇或网银转账的方式缴纳。二次竞价保证金的数额为采购预算金额的2%。未缴纳竞价保证金的采购入围单位，取消本次竞价资格，禁止三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司组织的一切投标活动。二次竞价结束后，三个工作日内退还未中标入围单位的竞价保证金，中标单位二次竞价保证金在合同签订后三个工作日内退还，若中标单位未在规定时间内签订合同的，二次竞价保证金不予退还，禁止三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司组织的一切投标活动。

26. 合同的签订

26.1采购人和二次竞价中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订买卖合同、廉政合同（附件1）和安全生产管理协议（附件2）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2采购人和二次竞价中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票形式提交。履约保证金的数额不得超过国企采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

28.5供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

1.1、货物清单

本次采购内容为阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂，用于二期、三期工业废水处理系统污水处理气浮工艺段，招标项目分两个标项，具体划分如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购二期工业废水处理系统气浮工艺段 | 约900吨 | - 中标单位负责合同期内药剂供货、运输、装卸、配制及技术服务，实际采购数量以合同期内实际生产需求为准； - 中标人负责做好包装袋回收工作。 |
| 标项二 | 绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购三期工业废水处理系统气浮工艺段 | 约600吨 |  |

▲1.2、技术指标要求

| 序号 | 指标项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相对分子质量，M | M≥500万 |
| 2 | 阳离子度,W/% | W≥25％ |

1.2.1技术条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合工业标准的优质先进产品。

1.2.2如投标供应商未以书面形式对本技术要求提出异议，则意味着投标方完全同意技术条款的要求。

1.2.3中标人负责合同期内药剂供货、运输、装卸及技术服务。

▲1.3、其它要求

1.3.1药剂包装袋要由中标单位负责进行回收。

二、商务要求

▲2.1供货期

中标单位需将货物送至采购人指定地点（绍兴水处理发展有限公司），并负责卸货费用及一切风险，供应期限为一年（具体执行时间以合同为准），具体供货数量根据实际使用情况由采购人通知。

▲2.2供货地点

绍兴水处理发展有限公司。

2.3质量要求

2.3.1合格，且必须符合本标文第三部分所有条款要求。由于投标人所供产品质量问题造成损害的所有损失由投标人承担赔偿责任。

▲2.4付款方式

2.4.1货物实际收货数量和结算单价以一个月为核算周期，核算周期时间为上个月的 21 日至本月20日，在本月月底前进行双方确认（例如：4月份的实际收货数量和结算单价的核算周期为3月21日至4月20日，并于4月30日前完成确认）。

2.4.2增值税专用发票税率为13%（若国家税率调整，则发票税率相应调整），须在每个月的实际收货数量双方确认后的下一个月20日前提供（例如：4月份的实际结算在4月30日前完成确认，中标人在5月20日前需提供发票）。

2.4.3货款支付以1个月为结算周期，在结算周期后的2个月内按现金电汇或转账方式支付（例如：4月份的实际结算应支付货款，按照招标文件的要求，招标人在6月底之前支付）。

▲2.5承包方式

本项目承包方式实行固定单价结算，数量按实结算、包质量、包安全、包运输、包装卸、包泵机输送的承包方式。

2.6结算原则

2.6.1采购文件、采购答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.6.2中标单价一次性包死，不再调整，最终数量以采购人供货计划为准，在结算时按中标单价按实结算。结算价格的计算结果保留两位小数。

2.6.3在一个结算周期内阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂吨水药剂投加浓度平均值≤8mg/L时，按照合同单价进行结算。投加浓度平均值＞8mg/L时，超量部分药剂货款将不予结算（药剂配比浓度为1.5‰-3‰）。

▲2.7产品质量和数量验收

2.7.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.7.2质量验收：中标单位在每批次送货时必须提供具有资质的第三方检测公司出具的检测报告，到货后由招标人负责按招标文件中对气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）质量标准的相关规定对每车货物进行抽样质量验收，原则上以招标人委托的第三方检测公司出具的检测分析结果作为质量判定与货款结算依据。如双方对检测数据存在异议，则根据招标人要求委托浙江省化工产品质量检验站有限公司、浙江方圆检测股份有限公司、绍兴市质量技术监督检测院三家检测单位其中一家进行复测检测	，作为最终检测数据。复测费用由异议提出方支付。

2.7.3数量验收：由招标人负责在中标单位送货后对货物进行数量验收，以招标人地磅计量为准。

2.7.4采购人在中标投标人送货后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标投标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足、更换或扣款等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.8 违约责任及奖罚

2.8.1合同期内药剂质量检测中发现中标单位所供药剂技术指标中任意一项不符合合同规定按以下办法处理。

2.8.1.1 合同期内药剂质量检测中发现中标单位所供药剂技术指标中任一项不符合合同规定，均视为该车次药剂质量不合格。药剂检测结果偏离度≤1%，当日所供药剂质量不合格车次货款的5%作为违约金进行扣除；1%＜偏离度≤2%，当日所供药剂质量不合格车次货款的7.5%作为违约金进行扣除；2%＜偏离度≤5%，当日所供药剂质量不合格车次货款的10%作为违约金进行扣除；5%＜偏离度≤25%，当日所供药剂质量不合格车次货款的20%作为违约金进行扣除；25%＜偏离度≤40%，按当日所供药剂质量不合格车次货款的50%作为违约金进行扣除；偏离度＞40%，按当日所供药剂质量不合格车次全部货款作为违约金进行扣除。

2.8.1.2中标单位在确保招标人生产运行正常的前提下，招标人允许退还药剂质量不合格的药剂。启动退还流程时，不合格的药剂技术指标不再进行复测检测，并确认为该批次药剂质量不合格，退还时已使用的药剂货款不用支付，如中标单位要求复测检测的，不论复测结果是否合格，所供货物不予退还。中标单位无异议。

2.8.1.3药剂质量不合格，第一次发现按履约保证金1%的金额作为违约金进行扣罚；第二次发现按履约保证金2%的金额作为违约金进行扣罚；第三次发现按履约保证金3%的金额作为违约金进行扣罚，同时招标人视情况有权终止合同，并扣除本合同缴纳的全部履约保证金；如合同未终止继续履行，则以后每发现一次按履约保证金5%的金额作为违约金进行扣罚。

2.8.2中标单位所供药剂因质量问题导致招标人出水指标超标，当日供货的所有货款不用支付，招标人有权终止合同并作违约论处，同时扣除全部履约保证金，相应的环保、经济责任全部有中标单位承担。

2.8.3中标单位需按招标人要求及时安排送货，未按要求时间到货的，第一次扣除50%履约保证金，中标单位承担相应的责任和损失。第二次扣除100%履约保证金，中标单位承担相应的责任和损失，招标人有权终止合同。由此造成对采购方出水水质影响，相应的环保、经济责任全部有中标单位承担。如果由于招标人原因调整供货计划的，不计赔偿金，中标单位也不作任何赔偿。

2.8.4中标单位在每批次送货时必须提供具有资质的第三方检测公司出具的检测报告，如不提供，招标人有权拒绝接收该批次货物，由此产生的退货相关费用由中标单位承担。

2.8.5货款支付与实际投加量挂钩，并根据以下约定予以结算：在一个结算周期内阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂吨水药剂投加浓度平均值≤8mg/L时，按照合同单价进行结算。投加浓度平均值＞8mg/L时，超量部分药剂货款将不予结算（药剂配比浓度为1.5‰-3‰），按投加浓度最大量8mg/L进行结算。

2.8.6合同履行中，出现违约扣款情况，中标单位必须根据招标人要求在后续货款支付前全额缴纳违约扣款。如未及时缴纳，招标人有权在货款中进行扣除，中标单位无异议。

2.8.7中标单位药剂运输车辆在厂内行驶需按招标人规定路线行驶，并控制好车重与车速，未按规定路线行驶的每发现一次扣罚履约保证金2000元；运输车辆在买受人厂区范围内限速30码以下，超速行为一旦被招标人厂区道路监控设备抓拍，按照公司《车辆超速管理办法》的相关规定进行扣款。如进货过程中对招标人的设施、财产造成损失的，由中标单位照价全额赔偿。

2.8.8因中标投标人违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.8.9因招标人违约造成终止合同，招标人应退还中标投标人缴纳的履约保证金，同时支付给中标投标人履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

2.8.10中标单位须做好使用场地日常卫生清洁工作，保持使用场地干净整洁，在合同周期内，发现中标单位工作人员、药剂车辆运输人员在招标人厂区内乱扔垃圾被招标人工作人员发现的，每发现一次扣履约保证金200元。

2.8.11根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，每发现一次，按1000元/次扣除履约保证金。

2.8.12中标人在供货过程中不得有任何弄虚作假行为，一经发现招标人有权终止合同并扣罚全部履约保证金，同时无需支付当月所有货款，情节严重的作报警处理，并承担相应法律责任（当月即为一个核算周期指上个月的 21日至本月20日）。

2.8.13中标人在公共资源交易中或合同履约中有失信行为的，取消三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

2.9 其他要求

2.9.1中标单位须确保运输安全，必须按照《道路运输条例》等国家有关法律法规要求，使用气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂运输的专用车辆，将气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂运输至招标人指定的存放点，并严格按照装、卸操作规范要求将气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂卸到招标人指定的位置。中标单位不得使用非法改装的运输车辆包括槽罐，一经发现招标人有权终止合同，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处，并承担一切法律责任与经济损失。中标单位自行负责卸物过程中的安全工作，供货过程中的各种意外，其责任由中标单位全部承担，招标人不承担任何责任。

2.9.2运输气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂的驾驶员需根据《道路运输条例》等国家有关法律法规要求取得相应的从业资格证书。

2.9.3中标单位负责日常运行中药剂配药，派往现场的工作人员由中标单位负责日常管理，严格遵守招标人内部制度，服从招标人安全管理，并与招标人签订安全协议，其在招标人现场发生的各种意外与安全责任由中标单位承担，招标人不承担任何责任。

2.9.4中标单位须配备工作人员（配药工），要求为男性，年龄≤60周岁，人数根据现场药剂配置要求进行配备，且要求提供工作人员上岗前一个月内的常规体检报告和健康承诺书。

2.9.5药剂包装袋要求由中标单位进行回收。

2.9.6中标单位供应的药剂车辆运输过程中发生的任何安全、环境事件，均由中标单位承担相应法律责任与经济损失，进货过程中对招标人的财产造成损失的，相应的损失由中标单位照价赔偿。

2.10 二次竞价

2.10.1入围单位与招标人签订入围协议后，在具体项目实施前，招标人须在一个工作日内向所有入围单位发出二次竞价邀请书，5个工作日内完成二次竞价的招标。

2.10.2二次竞价定标方式为最低评标价法，招标人在二次竞价上限价设置时，原则上不高于入围项目上限价。入围单位的二次竞价报价不得高于其在该项目入围时的投标报价，有效投标单位不足3家时，该采购项目须重新公开招标。

2.10.3招标人负责做好二次竞价开标组织工作，二次竞价开标在集团评标室进行，评标委员会可由招标人自行组建。

2.10.4参加二次竞价入围单位在收到招标人二次竞价邀请书后，须在本次竞价开标时间（具体以二次竞价邀请书中约定为准）截止前以网银、电汇方式向招标人缴纳二次竞价保证金；未缴纳竞价保证金的入围单位，取消本次竞价资格，并禁止其在三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及其下属公司组织的一切投标活动。

2.10.5二次竞价保证金的数额为采购预算金额的2%。

2.10.6招标人必须在二次竞价结束后，三个工作日内退还未中标单位的竞价保证金；中标单位的二次竞价保证金在合同签订后三个工作日内退还，若中标单位未在中标通知书规定时间内签订合同的，二次竞价保证金将不予退还，并禁止其在三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司组织的一切投标活动。

第四部分   评标方法及评分标准

（综合评审法）

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评标委员会综合评定后，以总得分由高到低进行排序，有效投标人数量在8家（不含）以上时，取总得分排名前8名的投标人为入围单位（中标公告发布后，因各种原因导致入围单位不足8家的，不再补足至8家）；有效投标人数量在3-8家时全部入围；有效投标人不足3家或二次竞价单位不足3家时重新公开招标。入围协议有效期内，在本次入围投标人范围内通过二次竞价确定中标候选人。

12.2总得分相同的，则价格分高的投标人优先入围，总得分与价格分均相同的，由采购人当场随机抽取优先入围单位。

12.3多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（10分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 体系认证 | 投标人有效期内的质量管理体系、职业安全管理体系、环境管理体系认证，每项1分，最多得3分（以中文版证书为准，否则不得分）。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商公章，并提供国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分。 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供2018年1月1日以来（以合同签订日起）污水处理药剂供货合同的业绩，每提供一个得1分。最高得5分，同一个客户业绩算一个（提供合同复印件加盖公章）。 | 5 |
|  | 服务承诺 | 根据投标人对诚信、质量、管理及服从采购人安排等的服务承诺，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀得2分，良好得1分，一般得0.5分，没有不得分。 | 2 |

22.价格分（90分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 90分 | 投标报价≤上限价90%的，得90分；投标报价＝上限价的，得80分；上限价90%＜投标报价＜上限价的，得分按比例折算，小数点保留2位（举例：上限价1000万，投标报价≤900万，得90分；投标报价=1000万，得80分；投标报价920万，得88.04分，计算公式：900万÷920万×90分=88.04分）。 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

第五部分   1.绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购项目入围协议书

编号：

甲方（采购人）：绍兴水处理发展有限公司    （以下简称甲方）

乙方（供应商）：                          （以下简称乙方）

经公开招标采购，确定乙方为  绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购项目（项目编号为    ）的入围单位，根据该项目招标文件和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成以下条款：

一、项目名称、内容及入围投标价

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量（吨） | 单价（元/吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 投标总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上投标总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、协议期限

协议签订后一年。

备注：协议有效期内，如遇政策调整或价格波动较大时，招标人有权终止本协议并重新组织招标。

三、二次竞价实施程序

1、乙方与甲方完成本协议的签订后，在具体项目实施前，甲方须在1个工作日内向所有采购入围单位发出二次竞价邀请书。

2、乙方在收到二次竞价邀请书后须在本次竞价开标时间截止前以网银、电汇方式向甲方缴纳二次竞价保证金。竞价保证金金额为本项目采购预算金额的2%，即  万元。

3、二次竞价定标方式为最低评标价法。甲方在二次竞价上限价设置时，原则上不高于项目入围时的上限价；乙方二次竞价报价不得高于该项目采购入围时的投标报价；有效投标单位不足3家时该项目须重新公开招标。

4、甲方负责在5个工作日内完成二次竞价的招标。二次竞价开标在柯桥区水务集团公司评标室进行，评标委员会由甲方自行组建。

5、甲方须在二次竞价结束后，三个工作日内退还未中标入围单位的竞价保证金；中标单位二次竞价保证金在完成合同签订及缴纳履约保证金后三个工作日内退还，若中标单位未在规定时间内签订合同及缴纳履约保证金的，二次竞价保证金不予退还。

6、若乙方逾期缴纳或未缴纳二次竞价保证金的采购入围单，则取消本次竞价资格，禁止三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及其下属公司组织的一切投标活动。

四、履约保证金

最终通过单个项目二次竞价确定的第一中标候选人，须缴纳单个项目中标金额的5%作为履约保证金，待单个项目合同履行完毕一个月内无息退还。

五、违规投诉处理

1、乙方在协议有效期限内，存在下列违法违规行为的，甲方有权调查核实，乙方应自觉接受并积极配合：

（1）无正当理由拒绝甲方采购邀请参加二次竞价的；

（2）使用不正当竞争手段扰乱市场，影响甲方正常采购活动的；

（3）无正当理由不按时签订合同的，或者拒绝签订合同的，或者协商订立背离定点协议实质性内容的合同的；

（4）无正当理由不履行合同约定或投标承诺，擅自变更或者中止合同的；

（5）提供的货物及相关服务不符合国家有关规定或招标文件的要求；

（6）存在、转包、违法分包情形的；

（7）因供货质量、供货时间未按业主要求或合同约定，导致供货延期或造成重大损失的；

（8）其他违反法律法规或合同约定的其他情形的。

2、乙方在任何情况下都不得向甲方提供任何形式的回扣或违反其他廉政规定，一经发现，甲方可立即全面终止协议书的履行，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

3、在项目委托、合同履行中存在违法违规情形的，乙方有权制止，可以以书面形式向绍兴柯桥水务集团有限公司反馈。

六、监管处罚制度

1、在入围服务期间，经核实乙方存在第五条规定的违法违规行为的，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方有权责令乙方改正，并对乙方进行处罚，取消采购入围资格。

2、对乙方的违法违规行为，甲方有权责令乙方改正，并可根据合同约定，履约保证金不予退还，如因乙方的违约造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

3、单个项目通过二次竞价确定为第一中标候选人后，未按中标通知书要求缴纳履约保证金和无正当理由拒绝签订供货合同的，将被取消中标资格，并没收竞价保证金。

4、若乙方出现上述情况之一的，将被列入绍兴柯桥水务集团有限公司不合格供应商名单，禁止三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及其下属公司组织的一切投标活动；接受招投标主管部门向“政企云”平台进行的通报及相关处罚。

七、不可抗力

1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

八、其他约定

1、认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。

2、甲方及其人员，不得假借政府采购之名为其他单位或个人采购，不得向乙方提出超越协议服务范围的其他要求。

3、如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

九、争议的解决

本协议如发生纠纷，甲、乙应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国招标投标法》的相关规定处理，由甲方所在地人民法院管辖。

十、协议的生效

1、本协议经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

2、协议履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议书若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议书有同等法律效力。

3、所有招标文件（招标编号：  ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本协议的组成部分，具有同等效力。

4、本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

甲方（盖章）	                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（盖章或签字）：  法定代表人或受委托人（盖章或签字）：

联系人：        	                     联系人：

地址：                               地址：

电话      	                           电话：

传真：                               传真：

签约时间：    年  月   日

2.拟签订的合同文本

（合同按招标文件相关要求及二次竞价文件等内容制定）

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）投标承诺书 ………………………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、投标承诺书

：

我公司自愿参加                               项目的招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

一、在招标采购或协议履行期间，不存在以下行为：

1.（投标人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录；

2.（投标人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为；

3.（投标人全称）在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）；

4.无正当理由拒绝业主采购邀请参加二次竞价的；

5.使用不正当竞争手段扰乱市场，影响业主正常采购活动的；

6.无正当理由不按时签订合同的，或者拒绝签订合同的，或者协商订立背离定点协议实质性内容的合同的；

7.无正当理由不履行合同约定或投标承诺，擅自变更或者中止合同的；

8.提供的货物及相关服务不符合国家有关规定或招标文件的要求；

9.存在、转包、违法分包情形的；

10.因供货质量、供货时间未按业主要求或合同约定，导致供货延期或造成重大损失的；

11.其他违反法律法规或合同约定的其他情形的。

二、我公司承诺本次报价为最高供货单价，本项目二次竞价时不超过本次报价，报价包括履行整个供货项目所需的生产、人员、货款、运费、所需缴纳的所有税费等一切费用，业主无需另外支付费用；参加二次竞价时按二次竞价文件要求按时、足额以电汇或网银的形式缴纳二次竞价保证金。

三、若我公司违反以上承诺，愿接受以下处罚：

1、取消采购入围资格。

2、列入绍兴柯桥水务集团有限公司不合格供应商名单，禁止三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及其下属公司组织的一切投标活动。

3、接受招投标主管部门向“政企云”平台进行的通报及相关处罚。

投标人（盖章）：            法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2024年  月   日

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

（①如投标人为代理商参与投标的，必须具有厂家对本项目的授权书；②提供项目政府机关生产能力批复文件证明资料并加盖公章（证明生产厂家在中国国内有阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）生产基地，且年生产能力在5000吨及以上））

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）技术响应表………………………………………………………………（42）

（2）商务响应表………………………………………………………………（44）

（3）廉政承诺书………………………………………………………………（44）

（4）售后服务方案（如有）…………………………………………………（47）

（5）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………………（47）

（6）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………………（47）

一、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

二、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量和供货期调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 二次竞价 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、廉政承诺书

绍兴柯桥水务集团有限公司：

为了积极配合贵单位进行的                                                     项目的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解绍绍兴柯桥水务集团有限公司招投标纪律，积极配合贵单位招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向绍兴柯桥水务集团有限公司涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向绍兴柯桥水务集团有限公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向绍兴柯桥水务集团有限公司及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向绍兴柯桥水务集团有限公司举报（举报电话：0575－85726890，邮箱地址：438021@qq.com）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

# 四、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：绍兴水处理公司2024年度气浮阳离子固体聚丙烯酰胺（PAM）药剂采购项目

项目编号：绍柯企[2024]    号

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 （国产/进口） | 规格型号 | 数量（吨） | 单价 （元/吨） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、本项目设上限单价，投标人不得超过上限单价否则作无效标处理。

▲5、此报价为入围项目报价，仅作为入围评分依据，二次竞价时需根据竞价文件要求重新进行报价，二次竞价报价不得高于本次入围报价。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月  日

附件：1

廉政合同

甲方：绍兴水处理发展有限公司      (以下简称甲方)

乙方：                            (以下简称乙方)

根据有关工程建设、物资采购、服务采购等廉政建设的相关规定，为做好工程建设、物资采购、服务采购中的党风廉政建设，保证工程建设、物资采购、服务采购的高效优质，保证公司资金的安全、有效使用以及投资效益。经双方共同协商，就业务往来中的廉政事宜达成一致意见，签订如下合同：

第一条  双方的权利

一、严格遵守党和国家有关纪律、法律法规的相关规定。

二、双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

三、双方要加强互相监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，发现违法违纪行为必须及时报告甲方纪检人员（见本合同所示举报电话）。

四、甲方相关人员在对合同执行情况进行检查或抽查时，乙方必须给予配合。双方人员存在弄虚作假、玩忽职守、包庇纵容等行为的，双方单位均应对责任人按相关规定进行处理。

第二条 甲方廉政约定

一、甲方人员及其配偶、子女、特定关系人不得与乙方人员发生任何非工作的往来，包括但不限于以下内容：不得收受乙方馈送的任何现金、贵重物品、有价证券等；不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、出国等提供资助；不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；不得收受回扣，不得参加乙方组织的宴请、娱乐、旅游等活动；不得由乙方报销应由本人支付的费用等；不得吃、拿、卡、要或变相吃、拿、卡、要；甲方工作人员的配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；甲方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

二、甲方人员不得为乙方多付合同款，并从中收受回扣，谋取私利。

三、甲方人员不得利用工程量核实、联系单签证、款项结算、支付等职务权力，故意刁难乙方。

四、甲方发现乙方人员行贿以及其他违反廉政合同的行为，有义务向纪检监察部门和其他相关部门举报。

五、甲方对乙方所属机构和人员存在违反本合同约定的行为，应收集汇总有关违规情况，作为对乙方进行处罚的依据。

六、甲方人员若违反本合同约定，按照有关规定进行党纪、政纪处理，对于涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关。

第三条  乙方廉政约定

一、乙方人员不得为获取合作利益向甲方人员送礼、行贿（包括微信红包等），不得有向甲方人员提供宴请和娱乐活动及其他有违法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。乙方如有此类行为被甲方或相关部门查实，乙方自愿承诺扣罚全部履约保证金，并承担一切法律责任。

二、乙方应对其所属机构和人员就严格执行本合同提出明确的要求，并加强监督和管理。

三、乙方应积极配合甲方纪检人员开展的各项检查、核实工作，不得提供伪证，不得搪塞甲方纪检监察人员。

四、乙方发现甲方人员有索贿行为、受贿行为及其他不廉洁行为时，应向甲方纪检人员或其他相关部门举报，并有义务提供记录甲方人员不廉洁行为的文字、音频、视频证据或其他证据。

甲方纪检举报电话：0575-89964126

绍兴柯桥水务集团有限公司纪委举报电话：0575-85726890

第四条  违规行为的监管和处罚

一、对违反本合同约定的行为，甲方个人存在违纪违规行为的，由甲方按照有关规定给予责任人党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；乙方人员存在违约行为的，甲方有权利要求乙方对相关人员进行查处，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，并保留终止相关合同、将乙方列入合作伙伴黑名单的权利。

二、甲方有权对下列违规行为进行监管和处罚：

1、不按合同条款和相关规定进行合同履约管理[未按图施工、未按实核定工程量（包括人工和机械台班等）、未按实清点到货数量(包括药剂过磅）等]，弄虚作假。

2、不按合同条款和相关规范进行质量验收，擅自伪造相关检测数据等,弄虚作假。

3、不按合同条款进行款项支付，违规签证工程联系单、签订与实际不符的补充协议等，弄虚作假。

4、影响第三方中介机构违规核算结算款项等，弄虚作假。

5、有其他违规行为发生（不限于以上4条）。

甲方合同经办部门负责人进行自查，部门分管副总组织抽查，一经发现上述违规行为，报经甲方纪检人员调查核实并报绍兴柯桥水务集团纪委，甲方将对相关人员进行处理，并追究乙方的相关责任。

三、乙方违法违纪行为被甲方或相关部门发现查实，将处以此项目履约保证金同等金额的罚款并在合同款中扣除；若因违法违纪行为造成甲方损失的，则一切损失由乙方负责赔偿。

第五条  合同生效及其他

本廉政合同作为主合同的一部分，双方签字加盖公章或合同专用章后生效，有效期与主合同一致，本合同一式捌份，甲、乙双方各肆份。

甲方：绍兴水处理发展有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）

法定代表人或 委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

签订时间：       年    月     日

签订地点：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

廉政合同执行情况调查表

乙方单位名称： （盖章）                                      日期：

| 序号 | 事 项 | 是/否 | 有关情况 （时间、地点、当事人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方是否有向乙方索要现金、物品、有价证券等行为 |  |  |
| 2 | 甲方是否有参与乙方安排的宴请、娱乐、旅游等活动 |  |  |
| 3 | 甲方是否有在工程验收、工程量核实、联系单签证、款项支付时收受回扣、吃拿卡要、谋取私利的行为 |  |  |
| 4 | 甲方是否有在乙方报销应由个人承担费用的行为 |  |  |
| 5 | 甲方是否有故意刁难乙方的行为 |  |  |
| 6 | 乙方是否有向甲方人员行贿的行为 |  |  |
| 7 | 乙方是否利用黄、赌、毒等手段拉拢腐蚀甲方工作人员的行为 |  |  |
| 8 | 是否有违反合同的其他行为 |  |  |

注：此表需在主合同履行结束支付履约保证金前提交。

附件：2

安全生产管理协议

甲方：绍兴水处理发展有限公司                             (以下简称甲方)

所在地：绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1903号

乙方：                                                   (以下简称乙方)

所在地：

根据绍兴水处理发展有限公司           采购供货          合同，因甲方       需要，委托乙方对        进行供货，供货周期为      年    月    日至       年     月    日，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全责任，确保人身、设备设施安全，经双方协商，一致达成本协议。协议内容如下：

一、甲方责任

1．甲方生产药剂（          ）存放现场的危险源（点）应对乙方进行告知。

2．甲方有权监督、检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明操作的行为有权进行制止、纠正、发出安全整改通知书，并有权按照合同规定进行处罚。

3．甲方不得要求乙方违反有关安全管理规定进行操作。

4．甲方指派物资部李建林负责与乙方联系安全方面的工作。

二、乙方责任

1．乙方的货物和工作人员一旦进入甲方厂区，必须服从甲方管理。药剂（         ）卸货等操作必须严格遵守安全规程。

2．乙方    药剂运输车辆进入甲方厂区必须按照甲方指定的行车路线行驶，不得超载、超速行驶。如须通行老的连接桥车辆毛重控制在30吨以内，超重车辆禁止在连接桥通行，运输车辆在厂区内限速30码以内。

3．交货过程中，由于乙方未按照安全操作规程要求造成甲方或第三方人员、财产损失，乙方必须承担全部经济损失（人员受伤医治及后续一切费用、财产赔偿）和法律责任。

4．乙方必须按照          有关要求,配置         专用运输车辆进行药剂的运输，需做好卸货过程中的各项安全措施，药剂（         ）必须卸在甲方指定地点，经甲方确认后方可离开。

5．未经甲方许可，乙方人员不得进入甲方的其他生产区域；未经同意不得擅自动用或操作甲方其他车间（场地）的设备设施，如由此造成损失，由乙方承担全部责任并按原价进行赔偿。

6．乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

7．乙方负责药剂运输车辆的日常安全管理以及运输装卸过程中的环境保护，严格执行环保部门的要求和甲方有关要求，药剂车辆在甲方厂区内外发生的任何安全、环境事故均由乙方承担相应法律责任与经济损失。

8．乙方的         按甲方要求将运输车运到指定地点。

9．乙方的         运输车驾驶员、押运员在卸料前要按照要求做好个人防护，佩戴口罩、化学安全防护眼镜；戴橡胶手套，安全防护用品费用由乙方全额承担。

10．乙方的          运输车驾驶员、押运员在卸料过程中严禁使用明火、严禁吸烟、严禁使用移动电话。

11．乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真做好相关安全工作。

12．供货期间，乙方应设有专职安监人员，指派人员作为安全工作联系人。联系人姓名：      ，电话：               。

三、履约保证金安全扣罚条款

乙方在药剂供货过程中未发生违反安全操作规则，供货周期结束后保证金全额退还；若药剂供应过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的履约保证金：

1）发生人身死亡事故、设备设施重大事故，扣除全部履约保证金。

2）发生人身重伤事故、设备设施事故，扣除全部履约保证金。

3）乙方人员在甲方厂区内驾驶机动车辆超过限速的经济处罚，按照甲方《车辆超速管理办法》规定从履约保证金内扣除。

四、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，按照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，相应扣除乙方履约保证金。

4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

5、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按500元/人次扣除履约保证金。

6、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元/天扣除履约保证金。

五、甲乙双方约定的其他事项：         无                      。

六、协议争议的解决方式

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 协议生效及其他

1、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

2、自    年 月  日至    年  月  日止。本安全生产管理协议在        药剂供货周期内有效，药剂供货周期结束后，本协议自动终止，若供货周期延长，本协议顺延有效。

3、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

4、本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：绍兴水处理发展有限公司 （盖章）        乙方： （盖章）

法定代表人或委托代理人：                    法定代表人或委托代理人：

签订时间：       年    月     日

签订地点：绍兴市柯桥区滨海工业区1903号