绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目

（采购编号：绍柯采[2020]2853号）

采

购

文

件

采购人： 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 (盖章)

采购代理机构： 浙江明业项目管理有限公司 （盖章）

2020年7月

目   录

关于绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目的采购公告	3

一、前附表	6

二、供应商须知	8

三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件	11

四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	11

五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等	12

六、合同主要条款及合同签订方式	15

七、交货和提供服务的时间	16

八、评标方法、评标标准和废标条款	16

九、投标截止时间、开标时间及地点	19

十、其他事项	19

附件一：投标函	20

附件二：法定代表人授权书	21

附件三：开标一览表（报价表）	22

附件四：投标技术方案	23

附件五：投标承诺书	24

附件六：投标提问书	25

附件七：答疑纪要	26

附件八：评标办法	27

# 关于绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目的采购公告

公告时间： 2020 年 7 月 15 日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 委托 浙江明业项目管理有限公司，就  绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目 采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号:    绍柯采[2020]2853号

二、采购项目名称：   绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目

三、采购项目组织类型：   分散采购委托代理

四、采购项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次采购内容为：覆盖柯桥区公共服务大楼6层及三楼交易大厅和四楼评标室计算机网络系统维保、多媒体会议系统维保、时钟系统维保、监控系统维保、数据中心硬件系统设备维保等涉及柯桥区公共资源交易中心整体运行的各项网络智能化弱电系统，维保服务期为三年。预算价：约172.5万元。

五、投标供应商资格要求：

①符合政府采购法第二十二条之规定；

②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

③具有本项目服务及实施能力的独立法人；

④本次招标 不接受 联合体投标。

六、采购文件的获取的时间和方式：

自公告之日起至 2020 年 7 月 22 日16：00时截止，由供应商自行在浙江政府采购云平台下载，网址http://www.zcygov.cn/。

采购文件获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标供应商提出要求获取采购文件的，可允许其获取，但该供应商如对采购文件有疑问的，应在采购文件载明的投标提问截止时间前以传真、电子邮件等形式提出，逾期提出的，采购人有权不予受理、答复。

七、报名的时间和方式：

本项目实行网上报名，不接受现场报名。参加本项目投标的供应商应在投标截至时间之前完成网上在线报名 ，网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。未报名投标人的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，需联合体牵头人报名）将被拒绝。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/quote/2017-05-25/6708.html?_=2020-02-17%2003:02:20）。

八、投标与开标注意事项：

8.1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

8.2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计半个月左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

8.3.投标文件制作：

8.3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

8.3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

九、投标截止时间及要求： 2020 年 8 月 5 日 上 午  10  时  30  分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十、开标时间及地点： 2020 年 8 月 5 日 上 午  10  时 30 分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室开标。

开标时间后一小时内（2020年8月5日11:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年8月5日 11:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

十一、投标保证金：无

十二、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn。

十三、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十四、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子邮件的形式向采购人提出质疑，采购人以电子邮件的形式对供应商进行质疑回复。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十五、其他事项：

1、供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

2、本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

联系方式

采购人名称：  绍兴市柯桥区公共资源交易中心

详细地点：  绍兴市柯桥区华齐路1066号公共服务大楼6楼

联 系 人：     孙坚

联系电话：  0575-85680511

传    真：         /

采购代理机构名称：  浙江明业项目管理有限公司

详细地点：   绍兴市柯桥区山阴路立新北区5-308

联 系 人：    马 佳 琦

联系电话：   0575-85680965

传    真：   0575-84127618

# 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1.采购项目名称： 绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目 2.采购项目内容： 本次采购内容为：覆盖柯桥区公共服务大楼6层及三楼交易大厅和四楼评标室计算机网络系统维保、多媒体会议系统维保、时钟系统维保、监控系统维保、数据中心硬件系统设备维保等涉及柯桥区公共资源交易中心整体运行的各项网络智能化弱电系统，维保服务期为三年。 3.采购预算价： 约172.5万元。 4.采购项目交货地点： 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 |
| 2 | 资金来源： 财政 |
| 3 | 投标资格：①符合政府采购法第二十二条之规定；②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③具有本项目服务及实施能力的独立法人；④本次采购不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标有效期：90天（日历天数）（从投标截止之日算起） |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价的 5% |
| 7 | 质量要求：合格 |
| 8 | 现场勘察： 无 |
| 9 | 服务期限： 三年，合同一年一签。 |
| 10 | 采购文件的获取：自公告之日起至 2020年7月22日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。 |
| 11 | 投标供应商提出问题的截止时间：2020 年7月23日 16：00 时前按《采购公告》中的地址以传真、电子邮件等形式通知采购代理机构。注明：投标提问书中需写明投标供应商名称（盖公章）、联系人、联系电话。 |
| 12 | 采购人澄清（答疑）和修改的时间：2020 年7月27日16：00时前在浙江省政府采购网网上回复。 |
| 13 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 注明：供应商需自行准备电脑和制作标书的CA锁。 |
| 14 | 投标截止时间及要求： 2020 年 8 月 5 日 上 午 10 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |
| 15 | 开标时间及地点： 2020 年 8 月 5 日 上 午 10 时 30 分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室开标。 |
| 16 | 其他需说明的内容： 1、开标时间后一小时内（2020年8月5日11:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年8月5日 11:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 2、本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人的签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 17 | 样品要求提供：无 |
| 18 | 现场演示：无 |
| 18 | 解释：凡涉及本次采购文件的解释权属于采购人。 |
| 19 | 监管机构：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0575-84130780 |
| 20 | 本项目设上限价，本次采购的上限价为 172.5万元；超过上限价的，作无效标处理。 |

# 二、供应商须知

2.1采购方式：公开招标。

2.2合格的供应商

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行采购文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

2.3.1不接受联合体投标。

2.4采购文件的澄清（答疑）和修改

2.4.1供应商在获得采购文件后，如有疑问，须按前附表的时间要求，以传真、电子邮件等形式通知采购人，除非采购人认为确有必要澄清、答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在规定的时间后的任何澄清要求。

2.4.2对在前附表规定时间前收到的疑问，采购人应在答疑回复截止时间之前，对供应商提出的问题予以澄清、答复；或者在投标截止前的任何时候，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，招标人将会通过“浙江省政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。为使供应商在编制投标文件时把修改或补充通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。

2.4.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

2.5现场勘察

2.5.1为使投标供应商对本采购项目情况有所了解，供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标供应商自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标供应商自行承担。

2.5.2现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

2.5.3在现场勘察过程中，供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

2.6采购文件作为报价、评标、定标、签订供货（含安装调试）合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.7供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对采购文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.8投标文件的组成与编制

投标文件由资格（资信）证明文件、商务技术标、价格标共三部分组成。资格（资信）证明文件按第三章节顺序编制，其他应包括下列内容并按以下顺序编制：

2.8.1商务技术标：

2.8.1.1投标函（附件一）；

2.8.1.2投标技术方案（附件四）；

2.8.1.3投标承诺书（附件五）；

2.8.1.4供应商认为需要提供的其它文件，包括优惠条件等；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一，商务技术标中不得出现投标报价。

2.8.1.5招标文件评审办法中涉及的其他资料、材料（如有）。

2.8.2价格标

2.8.2.1开标一览表（报价表）（附件三）。

2.8.3投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人的签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

2.9供应商必须使用采购文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。采购文件中未提供的表格格式，供应商可以自拟。

2.10 投标有效期

2.10.1投标有效期详见前附表第4项。

2.10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经采购管理机构核准，采购人可以用在浙江省政府采购网上发布形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商需以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改他的标书，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本标书关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

2.11投标文件的修改与撤回

2.15.1供应商递交投标文件以后，可以在投标文件递交截止时间前，修改或撤回其投标文件。

2.15.2在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

2.15.3在投标文件递交截止时间起至标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予以退还。

2.16投标文件的澄清

2.16.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求供应商澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受供应商任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应在（1小时内）通过电子邮件（1182115754@qq.com）的形式进行并应有法定代表人或其委托代理人的签字或盖章，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.16.2供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.17 投标文件符合性的确定

2.17.1实质上符合要求的投标文件，应该与采购文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对采购项目的范围、质量、项目的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的供应商的竞争地位，产生不公正的影响。

2.17.2如果投标文件实质上不符合采购文件的要求，其投标文件将被予以拒绝，并且不允许供应商通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.18错误的修正

2.18.1确定中标候选人前（评标过程中）的修正方法：

评标委员会应对确定为实质上符合要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.18.1.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.18.1.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.18.1.3当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.18.2确定中标候选人后的修正方法：

2.18.2.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.18.2.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.18.2.3合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；

2.18.2.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价。

2.18.3评标期间，评标委员会不接受任何投标供应商主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。

2.18.4投标文件报价，开标时，开标一览表（报价表）的总价与投标报价明细表的总价不一致时，以开标一览表（报价表）的总价为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.18.5按以上原则进行错误修正，调整投标文件的投标报价，经供应商确认后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。若投标供应商不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝且其投标保证金不予以退还。

2.19 投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件

开标时，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3.1资格、资信证明文件包括下列内容：

3.1.1营业执照副本复印件 (需盖投标供应商公章)；

3.1.2法定代表人的身份证复印件(需盖投标供应商公章)；

3.1.3法定代表人授权书（附件二）；

3.1.4全权代表身份证复印件(需盖投标供应商公章)。

# 四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

4.1投标报价及相关要求：

4.1.1本次招标以人民币报价，供应商的报价（合价）应包括因承包本次采购项目供货所需的人员工资、福利、工具、备品备件费、维修费、原厂商维保费、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用。

4.1.2供应商的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以供应商在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

4.1.3各细目单价应报综合单价，包括一切与供货、安装相关的费用。

4.1.4供应商必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

4.1.5开标一览表（报价表）中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.1.6 开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.1.7 开标一览表（报价表）需加盖投标供应商公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.2开标一览表（报价表）按采购人提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

4.3 投标文件的编写

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解采购货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

4.4投标保证金：

4.4.1参加投标的供应商投标保证金金额及交纳时间详见招标公告及前附表第5项。

4.4.2履约保证金金额详见前附表第6项。

4.4.3 履约保证金待履行合同完毕后7个工作日内予以退还（不计息）。

# 五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等

5.1 项目概况：

绍兴市柯桥区公共资源交易中心自2013年5月20日搬迁至柯桥区公共服务大楼办公以来,智能化系统已运行6年多，原维保服务已于2020年1月到期。柯桥区公共资源交易中心将面临着庞大的智能化系统的维护、续保压力，整个智能化系统包含计算机网络系统、多媒体会议系统、监控系统、时钟系统、数据中心硬件系统、LED大屏系统、桌面终端系统等多个子系统。由于公共资源交易的特殊性对系统的实时性、在线率要求比较高，根据设备的采购年限，这些系统的软硬件即将过保，故障率将越来越高，由于技术水平，配件供应限制等原因，决定继续采用服务外包的方式满足庞大的系统维护工作。

5.2 服务要求、服务范围：

5.2.1 维保要求

5.2.1.1项目整体维保三年，维保费用一年支付一次。中标单位需提供1名技术工程师、三年常驻现场服务，必须是中标单位的正式职工，签订合同时出具社保证明，社保无法提供的，甲方有权取消其中标资格。要求工作人员有相关系统维护、集成等工作经验，作息时间按照本部门工作时间要求进行考勤，节假日保障有专人进行值班维护服务，服务电话要求24小时畅通，不按要求每次扣500元。现场维护人员必须具有相关技术资质证书。

5.2.1.2对于涉及的计算机网络系统、数据中心硬件系统等系统中的设备，维护单位需要购买原厂或者第三方专业公司提供的硬件5*8小时更换服务，并承诺设备出现故障与损坏最迟在8小时内恢复正常运行；如8小时不能修复的，在24小时内无偿提供备机，并能正常运行。维护单位配合原厂商或者第三方专业公司进行日常的设备检查工作，出现故障后及时报原厂或者第三方专业公司维修处理。

在故障发生后，驻点人员需立即进行排除工作。30分钟内驻点服务人员无法解决时，驻点服务人员应立即通知公司维护部门，派遣相关专业人员到达现场进行排障服务，8小时内解决问题。

5.2.1.3 对于涉及各系统的管理软件（安全设备、信息发布设备、服务器、存储、监控等设备的管理软件），全权委托中标单位驻场维护人员进行日常的管理、维护。中标单位负责日常的检查、调试、配置变更、管理等工作，进行现场驻点服务。要求出现故障与损坏最迟在8小时内恢复系统正常运行。

5.2.1.4 对于业务系统涉及到升级或者数据迁移的工作，中标单位要求无条件配合实施。

5.2.1.5 为柯桥区公管办信息化建设、管理、维护提供全方位技术咨询与技术支持、技术把关服务，协助招标方进行长远规划等，负责公共资源交易的正常运行、有序开展，投标方负责所有与此相关所发生的费用。

5.2.1.6 整个系统续保采用整体服务外包的方式，承诺绝不分包。随着时间的推移，设备使用时间越来越长，老化会日益严重，损坏几率增加，坏件越来越多，运维成本将逐年增加，无形之中增加了维保风险和成本。为了保障公管办智能化系统的安全稳定运行，根据设备维保清单，中标单位需要提供一定数量的备品配件，以便及时更换，需提供备品备件库清单。

5.2.1.7数据安全监控服务

服务要求详见数据中心智能监控服务要求

5.2.1.8投标方负责所有与维护相关的费用。

5.2.1.8由于本项目维保内容较复杂，各投标方可在投标前到客户现场进行实地勘察，进行现场环境的确认。

5.2.1.9中标供应商为采购人提供3年整体运维服务，合同签订后，中标供应商需在15天内确定符合条件的常驻运维工程师到场并开始工作。采购人无需承担常驻工程师的任何费用，常驻工程师的收入、社保、公积金等相关待遇。在维护期间，中标供应商未经采购人同意，不得更换常驻技术人员。常驻技术人员未根据合同要求正确执行相关工作要求或未具备合同相关工作能力，采购人有权要求中标供应商更换技术人员。如中标供应商派驻人员在合同履行期间不能完成合同范围内的工作任务，中标供应商应选派其他人员完成派驻人员不能完成的工作。

派驻人员要求：

1、派驻人员具有多年（3 年及以上）从事网络、硬件运维的工作经验，对计算机网络、视频安防和数字会议系统有较强的维护经验。

2、驻场人员均需具有计算机相关专业学历；从事相关维护工作一年及以上。

3、为保证运维技术人员的技术能力及工作稳定性，所派驻技术人员人均年收入不得低于前一年度绍兴市最低工资标准+五险一金最低缴费基数，需在投标文件中做出书面承诺。

5.2.2 维保范围

覆盖柯桥区公共服务大楼6层及三楼交易大厅和四楼评标室计算机网络系统维保、多媒体会议系统维保、时钟系统维保、监控系统维保、数据中心硬件系统设备维保等涉及柯桥区公共资源交易中心整体运行的各项网络智能化弱电系统。

5.2.2.1柯桥区公共服务大楼6层及三楼交易大厅和四楼评标室计算机网络设备、多媒体会议系统、时钟系统维保

维保要求：保证柯桥区公共服务大楼6层及评标和交易大厅智能化弱电系统及设备的正常运行，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，遇设备或系统故障及时处理解决，安全接入及服务器系统维护需进行检修。

5.2.2.2监控系统维保

维保要求：保证柯桥区公共服务大楼公共资源交易区域监控设备的正常运行，定期检测维护、调试、设置配置等，遇设备或系统故障须及时处理解决，维护单位负责所有与维护相关的费用。

设备情况:负责公共资源交易区域监控情况。

5.2.2.3 数据中心硬件系统设备维保

维保要求：保证服务器、存储等硬件系统设备的正常运行，定期检测维护、调试、设置配置等，定期备份相应数据，遇设备或系统故障须及时处理解决。

网络拓扑如下：

相关系统设备承载着公共资源交易所有业务系统。设备及系统根据业务发展需要在不断完善更新，部分网络安全设备、服务器、存储等设备已到过保期需重新购买续保。

5.3 其它要求：

5.3.1 首次巡检服务

在合同签订以后，中标单位立即派工程师与用户方技术人员共同组成设备检查小组，对用户方的设备及系统进行全面检查与分析，详细了解维保设备的硬件及系统状况，建立维护服务档案。

5.3.1.1 设备首次检查

1、系统硬件

- 检查系统具体配置与保修合同是否一致，并以此作为配件准备的依据；

- 检查设备及配件是否有故障；

- 在检查过程中，发现有配件损坏的，和用户确认后更换；

- 若该故障发生在合同生效前，则维修所需备件费用由用户承担。

2、系统软件

- 检查操作系统的版本及补丁情况；

- 贵方系统部分软件的构成和相关信息；

- 相关应用软件信息等。

### 5.3.1.2故障分析处理

在检查测试中，如有故障立即记录在案，双方确认，如能现场解决立即排除。然后检查分析系统错误（故障）的历史记录。若该故障发生在合同生效之前，则维修所需备件费用不在本合同规定的我方责任范围，中标方负责设备维修的工程师现场技术支持服务。

### 5.3.1.3备件分析准备

根据对首次巡检的记录进行分析，对系统中可能的故障点或故障部件进行逐一排查，确定一份易损易耗部件清单，该清单在与贵方讨论并确认后，按照清单要求进行备件准备；并对可能或即将发生问题的部件进行及时更换。

## 5.3.2预防性巡检维护

中标单位定期派经验丰富的工程师到现场对系统软硬件运行状况进行预防性检查维护，将隐患消除在萌芽之中。巡检实施计划如下：

### 5.3.2.1巡检频率

在维护服务期间，中标方制定专门的巡检方案和计划，巡检计划如下：

1、定期现场巡检

多媒体会议系统、多媒体变声系统、监控系统、时钟系统、LED大屏系统等系统的巡检频率为每3个月一次现场例行巡检，每年至少巡检4次；

计算机网络系统、数据中心系统设备等设备的巡检频率为每2个月一次现场例行巡检，每年至少巡检6次；

2、不定期现场巡检

除了定期巡检外，在一些重要项目、时段和特殊情况，将增加对系统的现场按需巡检服务。

3、重要时间段巡检服务

在重要业务和时段前，根据需要，提供免费巡检服务，确保设备正常运行。

4、远程巡检服务

在特殊情况下，根据需要，提供远程巡检服务。

注：具体项目的巡检周期可根据具体情况协商确定。

### 5.3.2.2检查支持方式

1、现场巡检

一般采取现场巡检方式，也就是工程师定期到客户现场对保修设备的硬件及系统软件进行预防性的检查维护。

2、远程巡检

为增加巡检频度，可采取远程登录方式进行巡检，或由客户系统管理员按照制定的巡检脚本和巡检步骤进行现场巡检，而工程师根据客户的巡检结果进行分析，并做出巡检报告发给客户。

### 5.3.2.3巡检报告

每次巡检后三个工作日内，中标单位工程师提交详细的巡检报告，巡检报告由双方签字确认存档。每次巡检前提供详细的巡检清单并经贵方维护人员确认后方可进行现场巡检。

报告包括巡检设备和软件的运行状况、相关系统信息、存在的问题、现场解决问题的方法和步骤，如果不能够现场排除故障，报告中提出下一步的计划、解决问题的建议等。

相关的巡检报告请见 “维护服务文档管理”部分。

### 5.3.2.4巡检流程

### 5.3.2.5巡检流程说明

1、巡检准备

- 工程师提前一个工作日与客户确认巡检时间以及相关的服务要求。

- 工程师确认巡检设备的机型、序列号及服务内容，并根据“技术服务准备检查表”的规定，逐项进行检查。

2、执行巡检

工程师按照“设备巡检表”要求的检查项目，对巡检设备逐一进行检查，同时填写“设备巡检表”或“数据库巡检表”并由客户签字确认。

3、问题处理

- 针对巡检发现的故障或问题，工程师通过系统参数调整或更换问题部件，及时给予排除，同时填写“故障处理记录单”并由客户签字确认。

- 对于复杂疑难的故障或问题，工程师自己无法排除的，应及时将故障或问题提交技术专家组诊断并处理。

4、巡检确认

- 工程师检查所有保修设备配置与保修合同是否一致，对不同的进行修改，同时填写“保修设备配置清单” 并由客户签字确认。

- 工程师需了解每台保修设备所运行的应用、系统软件，以及哪些是不允许业务中断的关键设备、哪些设备是单机运行、哪些设备存在单点故障，哪些系统软件需要升级、哪些HA不能正常切换等，并填写“首次巡检报告单”。

对于巡检发现部件损坏的，工程师需经销售人员与客户确认后进行更换，原则上若该故障发生在保修合同生效前，更换部件所需的费用由客户承担。

5.3.3 智能化弱电系统维保服务内容

5.3.3.1 服务项目

多媒体变声系统、多媒体会议系统、时钟系统、监控系统等系统。

5.3.3.2 服务响应时间

在维保服务期间，中标单位提供5*9小时维护服务，故障响应时间为30分钟，设备现场到达时间4小时；一般故障修复时间为8小时，重大故障修复时间为12小时。

5.3.3.3 智能化维护人员要求

在日常维护期间，中标单位都为每个子系统必须指定至少1名或以上固定技术人员，固定人员在服务期间不随意更换，如若更换需取得采购人同意。

5.3.4 服务器、存储设备维保

5.3.4.1 服务项目

包含服务器子系统的所有产品。

5.3.4.2 服务响应时间

在维保服务期间，中标单位对服务器子系统的所有产品提供全年无体的7*24小时维护服务，故障响应时间为30分钟，现场到达时间为4小时，一般故障修复时间为8小时，重大故障修复时间为12小时。

5.3.4.3 服务器维护人员要求

在日常维护期间，中标单位为本项目服务器子系统的所有产品指定至少1名或以上固定技术人员，固定人员在服务期间不随意更换，如若更换需取得采购人同意。

5.3.5 网络及安全设备维保

5.3.5.1 服务项目

包含网络设备、安全设备两个子系统的所有产品。

5.3.5.2 服务响应时间

服务响应为7*24小时，故障响应时间30分钟，现场到达时间为4小时，一般故障修复时间为8小时，重大故障修复时间为12小时。

5.3.5.3 网络安全维护人员要求

在日常维护期间，中标单位为本项目网络设备、安全设备两个子系统的所有产品指定至少日常维护必须指定至少1名或以上固定技术人员，固定人员在服务期间不得随意更换，如若更换需取得采购人同意。

5.3.7 软件应用系统维保

5.3.7.1 服务项目

包含服务器操作系统、数据库、中间件、虚拟化系统等应用系统维护。

5.3.7.2 服务响应时间

在维保服务期间，中标单位对应用系统的所有产品提供全年无体的7*24小时维护服务，故障响应时间为30分钟，现场到达时间为2小时，一般故障修复时间为4小时，重大故障修复时间为8小时。

5.3.7.3 软件维护人员要求

在日常维护期间，中标单位为本项目服务器子系统的所有产品指定至少1名或以上固定技术人员，固定人员在服务期间不随意更换，如若更换需取得采购人同意。

5.3.8 硬件更换服务

5.3.8.1 部件更换服务

如果保修设备发生部件损坏且无法修复，工程师进行免费更换；

 现场进行故障诊断；

 更换故障部件；

 启动故障恢复应急方案；

 恢复故障设备系统运行；

 故障处理汇报及预防措施实施；

 更换上的备件是原产商合格产品，并继续享有保修服务；

 更换下的部件由工程师带回公司登记后进行报废处理。

5.3.8.2 整机替换承诺

当出现多处部件故障或重大故障，在短时间内无法修复，更换设备零部件也无法及时恢复业务和修复故障时，中标单位承诺提供不低于故障设备的整机替换故障设备，及时恢复业务系统的运行，等故障修复以后，再替换上原来设备。

5.3.8.3 备件质量保障

 提供7*24小时故障备件更换服务，免费提供原厂配件进行更换，

 更换的备件均为原厂合格产品，具有使用的合法性和可靠性；

 新更换硬件享有厂商规定的质保期，在质保期间发生故障，将免费更换；

 更换以后的备件，在质保期间，将享有与保修设备同样的维护服务。

5.3.9 保密要求

5.3.9.1 在维保服务期间，中标单位对涉及到公管办有关业务在运行、管理、维护过程严格遵守保密约定，签订保密协议。如违反规定或因此引起的纠纷、违法行为的，招标方将按照有关规定追究其责任，造成重大损失的中标将无条件接受赔偿。

5.4其它

5.4.1所有设备原有维保服务到期时间均为2020年1月30日。

5.4.2三年维保过程中维修涉及的备品备件更换费用均由中标维保单位承担。

5.4.3维保期间，若遇政策性文件或区政府统一规划建造机房，采购人有权终止合同。

5.5、维保方式和内容

| 序号 | 项目名称 | 服务方式 | 服务时间（年） | 响应时间（时） | 维护方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 中标单位服务 | 3 | 7*24 | 日常巡检、故障处理 |  |
| 2 | 多媒体会议系统 | 中标单位服务 | 3 | 5*9 | 日常巡检、故障处理 |  |
| 3 | 监控系统 | 中标单位服务 | 3 | 5*9 | 日常巡检、故障处理 |  |
| 4 | 时钟系统 | 中标单位服务 | 3 | 7*24 | 日常巡检、故障处理 |  |
| 5 | 数据中心硬件设备系统 | 网络设备、服务器购买第三方维保，安全设备购买设备原厂维保 | 3 | 7*24 | 日常巡检、故障处理 |  |
|  | 数据中心智能监控服务 | 中标单位服务 | 3 | 7*24 | 实时服务 |  |
| 6 | 业务应用软件辅助维护 | 公共资源交易系统、网站系统等 | 3 | 5*9 | 日常巡检、故障处理 |  |
| 7 | 新增业务系统规划设计 | 技术规划、设计方案编写等 | 3 | -- | 动态 |  |
| 8 | 其他 | 如系统迁移、数据迁移、系统重置等 | 3 | 5*9 | 日常巡检、故障处理 |  |

5.5.1计算机网络系统

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6楼机房 |
| 1 | ★以太网交换机主机,48个10/100Base-T,交流供电 | CISCO/WS-C2960-48TC-L | 台 | 5 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 多模光模块 | CISCO/GLC-SX-MM | 只 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | ★无线AP | CISCO/AIR-LAP1131AG-C-K9 | 只 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 无线AP馈电器 | CISCO/AIR-PWRINJ3 | 只 | 4 | 中标单位提供服务 |  |

5.5.2多媒体会议系统

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、6楼会议室 |
| 1.1 音频部分 |
| 1 | 主音箱 | NBX/PR-310 | 只 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 主音箱安装支架 | 定制/配套 | 副 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 辅助音箱 | NBX/PR-310 | 只 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 辅助音箱安装支架 | 定制/配套 | 副 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 功放 | NBX/DK-3200 | 台 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 调音台 | NBX/MX-1204V | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | NBX/DX-260A | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | 均衡器 | NBX/DX-260A | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 9 | 无线手持会议话筒 | JTS/MH850 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 10 | 数字会议系统主机 | 松下/WM-KC20/CH | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 11 | 主席发言单元 | 松下/WM-KM23/CH-K | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 12 | 代表发言单元 | 松下/WM-KM24/CH-K | 台 | 16 | 中标单位提供服务 |  |
| 13 | 专业延长电缆 | 松下/WM-KL000/CH | 根 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 14 | 电源时序器 | NBX/X-40II | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 15 | 专业DVD机 | PIONEER/BDP-4110KG | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 16 | 机柜 | 图腾/A26627H | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 1.2视频部分 |
| 1 | 4500流明投影机 | EPSON/EB-C450XE | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 投影机吊架 | KMP/定制 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 电动投影幕 | 红叶/100寸，4：3 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 视频矩阵 | TAIDEN/TMX-0804AV | 个 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | VGA矩阵 | TAIDEN/TMX-0802VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 1.3其他 |
| 1 | 数字会议专用接口 | 配套/定制 | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 地埋多媒体接口 | KMP/定制 | 只 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 75寸液晶平板电视机 | 三星/UA75JU6400JXXZ | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 二、三楼一号交易厅 |
| 2.1音频部分 |
| 1 | 主音箱 | NBX/DK-215 | 只 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 辅助音箱 | NBX/DK-110 | 只 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 辅助音箱安装吊架 | 定制/配套 | 副 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 主音箱功放 | NBX/DK-3600 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 辅助音箱功放 | NBX/DK-3200 | 台 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | NBX/DX-260A | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 均衡器 | NBX/X-231 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | 调音台 | NBX/MX-1604V | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 9 | 数字会议系统主机 | 松下/WM-KC20/CH | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 10 | 主席发言单元 | 松下/WM-KM23/CH-K | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 11 | 代表发言单元 | 松下/WM-KM24/CH-K | 台 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 12 | 代表发言单元 | 松下/WM-KM24/CH-K | 台 | 3 | 中标单位提供服务 |  |
| 13 | 专业延长电缆 | 松下/WM-KL000/CH | 根 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 14 | 无线手持会议话筒 | JTS/MH850 | 套 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 15 | 电源时序器 | NBX/X-40II | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 16 | 监听耳机 | 铁三角/ATH-T200 | 付 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 17 | DVD机 | PIONEER/BDP-4110KG | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 18 | 机柜 | 图腾/A26642H | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2.2视频部分 |
| 1 | 7000流明投影机 | EPSON/EB-Z8050W | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 投影机固定吊架 | KMP/定制 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 电动投影幕 | 红叶/200寸 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 实物投影仪 | 鸿合/HV-8100 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 55寸液晶平板电视 | 三星/UA55ES6100JX | 台 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 壁装挂架 | 定制/三星配套 | 台 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | AV矩阵 | TAIDEN/TMX-0808AV | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | VGA矩阵 | TAIDEN/TMX-0808VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2.3桌面液晶显示系统 |
| 1 | 14寸液晶显示器 | 清华紫光/14寸 | 台 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 14寸液晶显示器 | 清华紫光/14寸 | 台 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | VGA分配器 | TAIDEN/TMX-0108VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 视频解码备线器 | 兆科/VDDL-02 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2.4其他 |
| 1 | 数字会议专用接口 | 配套/定制 | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 多媒体接线盒 | KMP/定制 | 只 | 5 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 控制室操作台 | 华鸿/定制 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 三、三楼二号交易室 |
| 3.1音频部分 |
| 1 | 主音箱 | NBX/PR-310 | 只 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 主音箱安装支架 | 定制/配套 | 副 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 吸顶音箱 | TPA/IIS-6 | 只 | 6 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 功放 | TPA/PRO-1200 | 副 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 调音台 | NBX/MX-1204V | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 均衡器 | NBX/X-231 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 数字会议系统主机 | 松下/WM-KC20/CH | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | 主席发言单元 | 松下/WM-KM23/CH-K | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 9 | 代表发言单元 | 松下/WM-KM24/CH-K | 台 | 3 | 中标单位提供服务 |  |
| 10 | 代表发言单元 | 松下/WM-KM24/CH-K | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 11 | 专业延长电缆 | 松下/WM-KL000/CH | 根 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 12 | 无线手持会议话筒 | JTS/MH850 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 13 | 电源时序器 | NBX/X-40II | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 14 | 监听耳机 | 铁三角/ATH-T200 | 付 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 15 | DVD机 | PIONEER/BDP-4110KG | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 16 | 机柜 | 图腾/A26627H | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3.2视频部分 |
| 1 | 5200流明投影机 | EPSON/EB-C520XB | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 投影机吊架 | KMP/定制 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 电动投影幕 | 红叶/120寸玻珠电动幕 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 实物投影仪 | 鸿合/HV-8100 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | AV视频矩阵 | TAIDEN/TMX-0804AV | 个 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | VGA矩阵 | TAIDEN/TMX-0804VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3.3桌面液晶显示系统 |
| 1 | 14寸液晶显示器 | 清华紫光/14寸 | 台 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | VGA分配器 | TAIDEN/TMX-0108VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 视频解码备线器 | 兆科/VDDL-02 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3.4其他 |
| 1 | 数字会议专用接口 | 配套/定制 | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 地埋多媒体接口 | KMP/定制 | 只 | 3 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 控制室操作台 | 华鸿/定制 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 四、三楼三号交易室 |
| 4.1音频部分 |
| 1 | 主音箱 | NBX/PR-310 | 只 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 主音箱安装支架 | 定制/配套 | 副 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 合并式功放 | NBX/DSP-6699 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 数字会议系统主机 | 松下/WM-KC20/CH | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 主席发言单元 | 松下/WM-KM23/CH-K | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 代表发言单元 | 松下/WM-KM24/CH-K | 台 | 6 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 专业延长电缆 | 松下/WM-KL000/CH | 根 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | DVD机 | PIONEER/BDP-4110KG | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 9 | 机柜 | 图腾/A26627H | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4.2视频部分 |
| 1 | 5200流明投影机 | EPSON/EB-C520XB | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 投影机吊架 | KMP/定制 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 电动投影幕 | 红叶/120寸玻珠电动幕 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 实物投影仪 | 鸿合/HV-8100 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | AV视频矩阵 | TAIDEN/TMX-0804AV | 个 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | VGA矩阵 | TAIDEN/TMX-0802VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4.3桌面液晶显示系统 |
| 1 | 14寸液晶显示器 | 清华紫光/14寸 | 台 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | VGA分配器 | TAIDEN/TMX-0108VGA | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 视频解码备线器 | 兆科/VDDL-02 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4.4其他 |
| 1 | 数字会议专用接口 | 配套/定制 | 只 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 地埋多媒体接口 | KMP/定制 | 只 | 5 | 中标单位提供服务 |  |
| 五、三楼四号交易大厅 |
| 5.1音频系统设备 |
| 1 | 幻像型鹅颈话杆 | OWIinc（美国澳音）/59Q | 只/个/套 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 重型话筒静噪底座 | OWIinc（美国澳音）/668b | 只/个/套 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | UHF红外自动对频一拖二无线鹅颈话筒 | SCARFSUN（先朗）SL226AM/2*SL226A | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | UHF红外自动对频一拖二无线手持话筒 | SCARFSUN（先朗）SL226AM/2*SL226H | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 带USB带DSP效果带2×7band输出EQ多功能调音台 | OWIinc（美国澳音）/DSP806 | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 带专业分频处理音色处理器 | DETON（帝腾）/MC100 | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 数字型二通道高效能专业功放 | ADmark（艾迪）/GP1 | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | 高能同轴型音箱(白色) | OWIinc（美国澳音）/PK-8T | 只/个/套 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 9 | 可伸缩墙/顶吊挂架(白色) | OWIinc（美国澳音）/PK-10T配套 | 只/个/套 | 4 | 中标单位提供服务 |  |
| 5.2视频系统设备 |
| 1 | 500万像素高清网络摄像头(带音频) | HIKVISION（海康威视）/定制 | 只/个/套 | 8 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 数字消混空间拾音器 | PEAKFIRE（ 烽火）/定制 | 只/个/套 | 8 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 8×8路 4K无缝高清混插矩阵 (音频联动) | PTN（ 东矩）/LMX8-N | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 四路 4K无缝高清 HDMI 信号输入卡 | PTN（ 东矩）/LMX-4I-UH | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 四路 4K无缝高清 VGA 信号输入卡 | PTN（ 东矩）/LMX-4I-VS | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 四路 4K无缝高清 HMDI 信号输出卡 | PTN（ 东矩）/LMX-4O-UH | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 5500流明WUXGA高清投影仪 | NEC/P554U+ | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 8 | 定制电动纳米纤维高清电动投影幕 | MAXTERM（铭创）/电动120" | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 9 | 升降遥控器 | MAXTERM（铭创）/220V | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 10 | 投影仪吊架 | NB/T4365 | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 11 | 4位集成多媒体信息面板 | HOUSAUDIO（豪士）/HBB8604IM | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 12 | 2位集成XLR面板 | HOUSAUDIO（豪士）/HBB8602XLR | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 13 | 电源配电面板 | HOUSAUDIO（豪士）/HBB8601AC | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 14 | 三单元墙面集成盒 | HOUSAUDIO（豪士）/HWB3-86B | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 15 | 开启式接口盒(含8芯航空插座模块) | RUIBO（浙江瑞博）/RDC127-1-8P | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 16 | 开启式接口盒(含多媒体模块) | RUIBO（浙江瑞博）/RDC127-6 | 只/个/套 | 3 | 中标单位提供服务 |  |
| 17 | 视频拷备硬件(2T) | wd西部数据/2TB | 只/个/套 | 5 | 中标单位提供服务 |  |
| 5.3系统设备集成 |
| 1 | 八通道带滤波电源集控器 | ADmark（艾迪）/PS08D | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 钢玻标准机柜 | KOUDA/20U/1000 | 只/个/套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |

5.5.3 监控系统

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流媒体服务器 | IS-VSE2326X-QFA（双硬盘RIDA1） | 个 | 2 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 存储阵列 | DS-A82024D-CVS（1块300GSAS，23块3T SAS） | 个 | 3 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | 平台服务器 | Dell台式主机 | 个 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 摄像机 | 海康威视 | 个 | 40 | 中标单位提供服务 |  |

5.5.4 时钟系统

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母钟 | 星奥 /MC/含天线 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 2 | 通信控制器 | 星奥 /SW | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 3 | NTP时间服务器 | 星奥 /NTP-GS2 | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 4 | 时钟系统管理服务器 | 星奥 /610H | 台 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 5 | 时钟管理软件 | 星奥 /标准版 | 套 | 1 | 中标单位提供服务 |  |
| 6 | 单面日历子钟 | 星奥 /SCZ-3+5 | 个 | 5 | 中标单位提供服务 |  |
| 7 | 单面日历子钟 | 星奥 /SCZ-3+5 | 个 | 5 | 中标单位提供服务 |  |

5.5.5数据中心硬件设备系统

5.5.5.1 2013年硬件设备

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | IBM X3850X5:4U机架式,配置4颗intel Xeon E7-4830八核处理器(2.13GHz, 24M缓存，105W),配置8*8GB DDR3内存,配置2块300GB 10K SFF热插拔SAS 2.5”硬盘,l ServeRAID-M5015 6Gbps PCI-E 控制器 512MB缓存/电池备份，超薄型DVD驱动器,双端口千兆以太网卡，8GB 双端口HBA卡 一块,满配全冗余电源，满配全冗余风扇。三年原厂维保 | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 2 | 应用服务器 | IBM X3650M4:2U机架式,配置2个Intel Xeon E5-2600系列六核至强处理器（2.0GHz，15MB三级缓存）,当前配置4*8G DDR3 RDIMM,2块万兆网卡，配置2块300GB 10K 6Gbps SFF热插拔SAS 2.5”硬盘,ServeRAID-M5100 6Gbps PCI-E 控制器 512MB缓存/电池备份，8GB 双端口HBA卡 一块,超薄型DVD驱动器,冗余电源和风扇,三年原厂维保 | 4 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 3 | 光纤磁盘存储 | EMC VNX5300:配置双控制器，每控制器提供4个8Gb/s FC光纤通道前端端口，双控制提供8个FC光纤通道前端端口，最大支持16个8Gb/s前端FC光纤通道端口，标配16GB存储缓存，且存储缓存支持停电保护功能，配置10块600G SAS硬盘，支持RIAD0、1、10、5和6，并且支持多种RIAD级别并存，采用Unisphere图形化管理工具对存储进行管理，提供原厂3年质保服务。 | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 4 | 备份软件 | 本次配置一套EMC avamar备份软件，裸容量0.5TB.配置100个备份客户端的备份；配置200个虚拟机的备份，50台ESX服务器的备份;配置50个Oracle/MSSQL/Exchange/等数据库热备模块； | 1 | 套 | 购买原厂维保 |  |
| 5 | 光纤交换机 | Brocade DS300B光纤交换机：24口，激活16口，配置相应线缆及附件，3年原厂服务 | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 6 | 防火墙 | 奇安信(原网神) secgate g30-6886防火墙 生产日期为2011年 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |

5.5.5.2 2014年硬件设备

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | IBM X3650M4:2U机架式,配置2个Intel Xeon E5-2630系列六核至强处理器（2.3GHz，15MB三级缓存）,当前配置当前配置64G DDR3 RDIMM（8*8GB）,配置2块300GB 10K 6Gbps SFF热插拔SAS 2.5”硬盘,l ServeRAID-M5100 6Gbps PCI-E 控制器 512MB缓存/电池备份，8GB 双端口HBA卡 一块,超薄型DVD驱动器,冗余电源和风扇,三年原厂维保 | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 2 | 光纤磁盘存储 | EMC VNX5300:配置双控制器，配置8个8Gb/s的前端FC光纤通道端口，最大支持16个8Gb/s前端FC光纤通道端口，标配16GB存储缓存，且存储缓存支持停电保护功能，10 块15000转速SAS 600GB, 5块2TB 7.2k SATA驱动器盘，支持RIAD0、1、10、5和6，并且支持多种RIAD级别并存，采用Unisphere图形化管理工具对存储进行管理，提供原厂3年质保服务。 | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 3 | 硬盘 | 2TB 硬盘，满足原EMC VNX5300存储要求 | 5 | 块 | 购买第三方维保 |  |
| 4 | HBA卡 | QLogic 8Gb FC Dual-Port PCIe HBA for IBM System x | 1 | 块 | 购买第三方维保 |  |

5.5.5.3 2015年硬件设备

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELL PowerEdge R730xd服务器 | DELL PowerEdge R730xd E5-2640v3*2，64G DDR3，300G(15K)*4，4个千兆网络接口，1块双口8G HBA卡，原厂五年7*24*4小时响应及保修服务，提供五年原厂硬盘维修不返还服务。 | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 2 | 柏科 RD300光纤交换机 | 24个端口,端口速率2/4/8Gbps，激活8个FC端口，配备8个8GB FC模块,支持SAN网络的虚拟划分，实时网络拓扑图形化管理；支持SNMPv3、Telnet、GUI界面，支持SSH安全访问管理，三年原厂质保。 | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 3 | HDS Unified Storage 110存储 | 统一存储架构，采用前后端均“双活”（Active-Active）控制器，配置8个8Gb FC主机端口，最大支持8个FC接口和4个iSCSI接口，配置缓存容量8GB数据缓存和7GB控制缓存，后端磁盘端口类型为SAS，总带宽48Gbps，配置8个600GB的SAS 10K 磁盘，单套磁盘阵列最大可配置磁盘数量120块，三年原厂质保。 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 4 | ▲柏科DR1300存储灾备网关 | 19英寸机架式，一体化多功能灾备系统，配置一级缓存16GB,可扩展到256GB，配置12个1TB 企业级SAS硬盘和相应的容量保护许可，64位RISC CPU，XOR双ASIC运算芯片，双PCI-E总线设计，配置2个8Gb Fibre Channel 主机通道，4个1Gb iSCSI主机接口，可扩展到8个4/8Gb FC 主机通道和8个1/10Gb iSCSI主机接口，支持带内和带外两种部署方式，硬盘数最大可以扩展到640个，三年原厂质保。 | 1 | 台 | 购买原厂维保 | 中标后十天内要求中标单位提供原厂针对此项目的维保授权函（加盖原厂公章） |
| 5 | DELL应用服务器 | DELL R820 2块300GB 15K 6Gbps SFF热插拔SAS 2.5 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 6 | DELL 应用服务器 | DELL R920 2块300GB 15K 6Gbps SFF热插拔SAS 2.5 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 7 | 光纤磁盘存储 | EMC VNX5400 10个600GB的SAS 10K 磁盘 | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 8 | 光纤交换机 | Brocade DS300B光纤交换机：24口，激活16口，配置相应线缆及附件，3年原厂服务 | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |

5.5.5.4 2019年新增设备

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELL R740服务器 | 年硬盘不返还服务质保：3年服务器高度≥2U，标配原厂导轨；CPU型号2*Intel 至强 金牌 5120(2.2GHz/14核/19.25MB/105W)；内存实配规格≥8*16G DDR4；实配硬盘：配置≥2*600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD通用硬盘；阵列控制器：≥1个标配SAS Raid阵列卡≥2GB缓存，支持缓存数据保护，支持RAID 0/1/10/5；PCI I/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽；网卡：配置4端口千兆电口；HBA卡：双端口16Gb HBA卡（含模块）；DVD：配置DVD可读写驱动；冗余电源：2个≥500w热插拔冗余电源；冗余风扇：热插拔冗余风扇； | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 2 | DELL R740数据库服务器 | 3年硬盘不返还服务质保：3年服务器高度≥2U，标配原厂导轨；CPU型号2*Intel 至强 金牌 5120(2.2GHz/14核/19.25MB/105W)；内存实配规格≥8*16G DDR4；实配硬盘：配置≥2*600G硬盘；配置≥1*英特尔（Intel） DC P3520 PCIe 固态硬盘SSD 1.2T阵列控制器：≥1个标配SAS Raid阵列卡≥2GB缓存，支持缓存数据保护，支持RAID 0/1/10/5；PCI I/O插槽：最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽；网卡：配置4端口千兆电口；HBA卡：双端口16GbHBA卡（含模块）；DVD：配置DVD可读写驱动；冗余电源：2个≥500w热插拔冗余电源；冗余风扇：热插拔冗余风扇； | 2 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 3 | 博科6505光纤交换机 | 16Gb，24端口交换机，12端口激活，含12个16GB短波模块， 可按需扩展到24个通讯端口，单电源热插拔，可选配双电源，机架套件，保修1年 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 4 | DELL R740文件服务器 | CPU性能≥2*E5-2620v4;内存≥2*8GB DDR3；硬盘≥2*600 SAS，raid1，冗余电源;8Gb Dual Port FC HBA卡;2U；质保三年。 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 5 | DELL ME4024存储 | 冗余双热插控制器，24槽位; 2U； 提供双冗余双总线 RAID热插拔控制器 双控制器标配8GB内存,最大可扩至64GB CACHE且具备内存保护技术 配置21*1200GB SAS 10000转 2.5寸 企业级磁盘阵列专用磁盘 2块企业级400G MLC 2.5寸 SSD磁盘阵列专用硬盘,质保三年。 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |
| 6 | 华为S5720S交换机 | 华为S5720S-52P-LI-AC华为48电4光口千兆汇聚交换机 供应商3年服务 | 1 | 台 | 购买第三方维保 |  |

5.5.5.5 安全设备

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号、规格及参数 | 单位 | 数量 | 服务方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲IPS入侵防护系统 | 奇安信SecIPS 3600-G640 | 1 | 台 | 购买原厂维保 | 中标后十天内要求中标单位提供原厂针对此项目的维保授权函（加盖原厂公章） |
| 2 | ▲web应用防火墙 | 奇安信SecWAF 3600-HG1500 | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 3 | ▲隔离网闸 | 奇安信SecSIS 3600-HF | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 4 | ▲综合安全管理系统 | 奇安信SecFox-SNI | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 5 | ▲运维安全审计系统 | 奇安信 SecFox-LAS-BH50 | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 6 | ▲数据库审计系统 | 奇安信SecFox-NBA | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 7 | ▲日志审计系统 | 奇安信 SecFox-LSAR2000-LG100P | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |
| 8 | ▲视频网闸 | 奇安信 SECSIS-3600 H5000-LG10P | 1 | 台 | 购买原厂维保 |  |

5.5.5.6数据中心智能监控服务要求

| 1 | 数据中心一体化监控服务 | ▲中间件监控：支持WebLogic、Tomcat等主流业务中间件监控。采用JMX直接监控Java应用程序服务器的功能，无需第三方模块或集成层。使用高效的Java网关监视Tomcat等应用服务器，包括：JVM可用内存、JVM最大内存、JVM总的内存、线程等。（需提供截图证明） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 操作系统监控：支持Linux、Windows、AIX、HP-UX、Solaris等操作系统监控。监控操作系统的运行状态，包括：主机状态、CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O 读写速率、磁盘I/O读写速率，网络I/O等。 |
|  |  | ▲虚拟机监控：支持VMware虚拟机状态监控，包括：VMware物理主机硬件状态、虚拟机在线状态、CPU利用率、内存大小及利用率、磁盘空间大小及利用率等。（需提供截图证明） |
|  |  | 服务器监控：支持IBM、HP、DELL、联想、曙光、浪潮等主流物理服务器监控，包括对服务器的硬件状态进行自动告警，包括：CPU、硬盘、电源、风扇、RAID卡等。 |
|  |  | 存储监控：支持EMC、NetApp、IBM、华为等主流存储设备监控，包括：存储系统的磁盘、存储控制器、电源、风扇等运行状态。 |
|  |  | 网络监控：支持华为、H3C、思科、锐捷等主流网络设备监控，包括监控网络设备的在线状态。对网络线路运行状态监控，包括线路连通性、线路响应时间、线路流量、线路带宽利用率、线路错包率、线路丢包率等信息。对网络设备接口状态进行监管，包括接口状态、接口流量性能等信息。 |
| 2 | 数据库监控服务 | 数据库类型支持：支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2等数据库。 |
|  |  | 状态监控：支持数据库运行健康状态监控，包括： |
|  |  | 可用性监控：监听、实例、表空间的可用性； |
|  |  | 错误监控：数据库运行过程中的错误数量； |
|  |  | 性能监控：数据块逻辑读指标直观反映数据库性能； |
|  |  | 变化监控：对象（表、索引、视图等）、权限（用户、表）、空间（对象、表空间、归档）的变化量； |
|  |  | 可靠性监控：备份及容灾系统的运行状态。 |
|  |  | ▲SQL执行监控：支持SQL 执行生命周期完整监控，包括：登录、解析、执行、提交。（需提供截图证明） |
|  |  | ▲通过SQL执行次数、SQL执行时间，主观展示SQL执行性能瓶颈。（需提供截图证明） |
|  |  | 关联资源监控：支持数据库关联资源监控，包括： |
|  |  | 数据库资源监控：processes、session、DB files、jobs。 |
|  |  | 三大资源锁监控：Mutex、 Latch、 Lock。 |
|  |  | 主机资源监控，包括：CPU、内存、存储、网络。 |
|  |  | 数据库巡检：需要对巡检对象的业务系统、数据库类型、实例名、操作系统、IP地址、巡检完成时间等信息进行全面巡检 |
|  |  | 支持巡检对象的异常信息数量统计，运维人员可及时掌控各系统数据库的健康状况 |
|  |  | 整合资深数据库专家的多年运维经验，形成专家智能系统，根据数据库的健康状态，给出专业的分析，对数据库可能存在的故障和问题进行快速定位，对每个异常指标提供专业解读和排错建议 |
|  |  | 支持一键操作实现全面巡检 |
|  |  | 全面巡检的报告内容至少包括：数据库可用性、空间管理、安全性、可靠性、性能、错误、主机资源、数据库资源、数据库软件、数据库参数、系统参数等信息（需提供截图证明） |
|  |  | 支持在线和以PDF文档导出两种方式查看巡检报告 |
| 3 | 运维云服务 | 人工阀值：可自由设置告警触发阀值库。 |
|  |  | 告警订阅：可定义提交的告警与技术服务人员接收的对应关系，包括：告警站点、告警级别、通知方式等。（需提供截图证明） |
|  |  | 运维数据查询：采用大数据结构的集中管理模式，可高效查询、分析。 |
|  |  | 支持告警日志查询、分析。 |
|  |  | 支持状态性能数据查询、分析。 |
|  |  | 支持历史巡检报告、性能分析报告查询、分析 |
|  |  | 保存3年以上运维历史数据。 |
|  |  | 工单服务：提供工单流转、统计、报表等功能，与告警订阅和服务授权紧耦合； |
|  |  | 针对“待处理告警”，支持一键发起服务工单。 |
|  |  | 告警通知：支持微信、App、邮件等通知方式。 |
|  |  | 远程数据库专家服务：可按需订购远程数据库专家服务。 |
|  |  | 授权方可选择指定类型告警同步推送给远程数据库专家，数据库专家结合告警和运维数据快速、高效地交付服务。 |
|  |  | ▲结合智能监控平台提供的巡检报告和性能报告，可主动地提出优化数据库性能建议，要求投标人或原厂商提供服务的数据库专家需提供一名ACE官方截图证明、各三名OCP、OCM资质证书。 |

说明：

1、投标文件中所有的证书必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2、中标后签订合同时提供安全设备原厂商针对本项目的售后服务承诺函（要求原厂维保的设备都必需提供），否则取消中标资格。

# 六、合同主要条款及合同签订方式

6.1签订合同：

中标供应商以浙江省政府采购网中标公示为依据，按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同并交纳履约保证金(不计息)。

6.2合同组成：

6.2.1 本项目的合同文件包括下列附件：招标文件（包括招标补充文件），投标文件（包括投标补充文件），答疑纪要，询标纪要，中标通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议，项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等。

6.2.2 所有附件与合同正本具有同等法律效力。

6.3 合同主要条款：

6.3.1质量要求：

优质服务 且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

6.3.2 工期要求：  服务期三年。

6.3.3 检查、考核：       /

6.4其他要求：

中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

6.5变更：

6.5.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

6.6 结算原则

6.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

6.6.2中标价一次性包死，不再调整。

6.7 付款方式：

6.7.1本项目付款为每年付款，一年分二期支付，每半年支付合同价的15%，余款10%在服务期满后三个月内付清。

6.7.2发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

6.8 签订合同时间：   中标通知书发出之日起30天内。

6.9采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

6.10 其他

6.10.1合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 七、交货和提供服务的时间

7.1提供服务的时间：三年，计划：2020年 8月15日——2023年8月14日。

# 八、评标方法、评标标准和废标条款

8.1开标：

8.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在三家及以上的，由采购人组织进行开标。

8.1.2 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开资格和资信技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.1.3采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

8.1.4采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

8.1.5本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1.6若采购人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

8.1.7采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1.7.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.1.7.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.1.7.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.1.7.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.1.7.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

8.1.8 开标时，由采购人或者采购代理机构对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

8.1.9 开标顺序为：先查验资信证明文件、其次开商务技术标、最后开价格标。资格（资信）证明文件或商务技术标经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启价格标。

8.2 评标：

8.2.1采购人将组织评标委员会进行评标，依照本采购文件规定进行审查、评议；

8.2.2 将从以下几方面对有效的投标文件进行综合评判：

8.2.2.1 供应商详细的安装实施方案和实施计划；

8.2.2.2 投标价格是否具有优势；

8.2.2.3 对采购文件中的付款方式是否响应，如不响应将被拒绝；

8.2.2.4 供应商的综合实力、业绩及信誉等；

8.2.2.5 售后服务承诺是否完整、真实、可行；

8.2.2.6 投标文件是否完整、真实、整洁。

8.2.2.7 投标货物的性能优劣。

8.2.3 与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

8.3 定标方式：采用综合评分法

8.3.1 投标人根据采购人所需的绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目的主要性能、技术指标等要求进行标书制作和报价。

8.3.2 经评标委员会综合评定后，以总得分最高者为第一中标候选人，若最高总得分出现并列时，以报价低者为第一中标候选人；若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

8.3.3具体评分方式详见“评标办法”。

8.4 定标：按本采购文件“8.3定标方式”规定确定中标者。

8.5 出现下列情形之一的，采购人将予以废标。

8.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的供应商不足三家的；

8.5.2供应商的报价均超过了采购人上限价或采购预算，采购人不能支付的；

8.5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.6 采购人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。

8.7投标文件有下列情况之一，经认定属未实质性响应采购文件的，将视为无效：

8.7.1投标文件或投标文件的开标一览表（报价表）未加盖供应商公章的；

8.7.2 未按采购文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.7.4 供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的；

8.7.5 未按采购文件要求提交投标保证金的；

8.7.6 投标文件未按采购文件要求制作、提交的。

8.7.7 不具备采购文件中规定资格要求或未按采购文件要求提供资格、资信证明文件的。

8.7.8 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

8.8 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

8.9 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

# 九、投标截止时间、开标时间及地点

9.1投标文件递交截止时间：详见前附表第14项。

9.2开标时间：详见前附表第15项。

9.3开标地点：详见前附表第15项。

# 十、其他事项

10.1本标文未尽事宜，另行以在浙江省政府采购网上发布形式补充说明，并按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的基本原则和精神执行。

10.2本次招标采购监督管理部门：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，监督电话：0575-84130780

10.3凡参加开标会的供应商，均视同对本标文及评标办法的认可，无异议。

采购人：  绍兴市柯桥区公共资源交易中心

采购代理机构：  浙江明业项目管理有限公司

2020 年7月14日

# 附件一：投标函

（采购人）：

我单位认真研究了编号为            的关于                       的采购文件，愿意遵守采购文件的所有要求，承担采购文件规定的中标供应商的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本采购项目的绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目的任务。

2、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，指定专人负责相关工作，力争使相关工作达到规定的要求。

3、我单位同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、本次服务质量承诺为        。

7、我单位一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意采购人取消我单位投（中）标资格。

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反采购文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与采购人签订合同。

8、我单位声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、我方在此声明，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人授权书

（采购人）

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵单位组织的                    采购的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

说明：附件中涉及的授权人（签字或盖章），被授权人的代理人（签字或盖章）的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商：（盖章）

授权人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 附件三：开标一览表（报价表）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心智能化系统维保项目 | 3年 |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） |  |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

2、合价=数量（3年）*单价（每年费用）。

3、附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件四：投标技术方案

（由投标供应商根据招标文件的要求编制，格式自拟）

说明：附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商（盖章）：              法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件五：投标承诺书

：

我公司自愿参加          （项目名称）的采购招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

1、……

2、……

3、……

说明：附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件六：投标提问书

：

我们认真阅读了                          采购项目的采购文件等技术资料，并对投标的项目现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受采购文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请采购人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

说明：附件中涉及的经办人（签字或盖章）的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。

联系电话：                 投标供应商：（盖章）

传   真：                  经 办 人：（签字或盖章）

年    月    日

# 附件七：答疑纪要

各投标供应商在研究了                        采购项目的采购文件等有关资料后，各投标供应商于     年   月   日16时前提交了投标提问书，现采购人对各投标供应商的提问和采购文件作如下说明：

一、对各投标供应商提问的回复：

1、

答：

2、

答：

二、对采购文件补充说明如下：

1、

2、

采购人：                   （盖单位章）

采购代理：                 （盖单位章）

年     月      日

# 附件八：评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学的原则择优选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总 则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的商务技术标、价格标要求，对投标文件进行综合分析评价。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿，不得参加影响评标的任何活动。

二、评标组织

评标委员会：评标委员会按相关规定共由5人及以上单数组成。

三、评标程序

1、开标后，首先验证供应商资格，评标委员会对投标书进行符合性审查。再对供应商资质、资信及方案进行评审；凡投标书设备、技术的实质性内容严重不符合采购文件规定或不响应采购文件要求者，经评标委员会及采购人认定，作为无效投标予以废除。

2、采用综合评分法，评标委员会委员将根据供应商的商务技术标等内容对投标文件进行分析、评议、打分，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。商务技术标评审结束后，依次开价格标，评标委员会委员审核价格标，并计算分值。

3、具体评审步骤和方法：

①第一步，由评标委员会对通过资格审查的供应商的商务技术标进行评审打分。评审打分完成后向供应商公布商务技术标分值。

②第二步，开启价格标，对各供应商的价格标由评标委员会统一评审进行计算评分。

③第三步，计算出各供应商的总得分。

4、编写评标报告。

5、根据中标结果在柯桥区公共资源交易中心指定的媒体上公示。

四、评分项目说明

1、商务技术分+价格分总分为100分，评标委员会成员评分在得分栏中填上分值。

2、商务技术标70%，即满70分。评标委员会成员按各供应商的商务技术标内容充分审核、讨论、评议后，按评分细则进行独立评判、打分。各供应商商务技术标的最终评分值为评标委员会各成员评分值的算术平均值。

3、价格标30%，即满分30分。评标委员会成员按评分细则对各供应商的报价进行统一计算评分。

4、专家打分分值保留小数点后1位。统计或计算分值时的精度最终精确到小数点后2位。

五、评分细则

1、商务技术标满分为70分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商资质 | 投标供应商具有电子与智能化工程专业承包资质的，一级得4分；二级得2分。 (投标文件中提供资质证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 0-4分 |
| 2 | 服务能力资质 | 1、投标供应商具有安全技术防范行业壹级资质证书，得3分；贰级资质证书，得1分。 2、投标供应商具有音视频集成工程企业资质一级，得1分。 3、投标供应商具有涉密甲级资质证书的得2分。 4、投标供应商具有信息技术服务运行维护证书ITSS的得2分。 5、投标供应商具有信息系统安全集成服务资质认证二级(CCRC)及以上的得2分。 6、投标供应商具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得1分。 (上述证书需在有效期内，投标文件中提供上述证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 0-11分 |
| 3 | 项目业绩 | 2016年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标供应商具有同类项目业绩的，每个得1分，最高得2分。 (投标文件中提供合同复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 0-2分 |
| 4 | 维保人员团队要求 | 1、项目管理，管理人员资格：具备高级项目经理（或信息系统项目管理师）证书，得2分。 2、网络及安全设备维保，维护人员资格：具有网络专家级（CCIE或H3CTE等）工程师，得1分；具有注册信息安全CISP 认证资质，得1分。 3、软件及应用系统维保，维护人员资格要求：具备Oracle OCP 及以上认证工程师资质，得2分。 4、系统维护团队人员：IT服务项目经理证，得1分；信息系统管理工程师，得1分。 (投标文件中提供上述内容的相关工程师证书及最近六个月社保缴纳证明（证书、社保缴纳证明两者缺一不得分）的复印件，并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 0-8分 |
| 5 | 服务要求 | 投标人对本次服务要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 完全满足招标文件中服务要求的，得基本分15分。技术指标中打“★”的为实质性指标，凡有负偏离的，则作无效标处理，打“▲”的每项负偏离扣4分，其他项出现负偏离的，每项扣1分,扣完为止。若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。 | 0-15分 |
| 6 | 整体维保方案 | 根据整体维护设计方案与招标书的吻合程度。对重要系统具有针对性的维保方案，从整体维护设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性进行打分。一般得1分；较好得2分；最好得4分。 | 1-4分 |
|  |  | 根据服务期间巡检、故障处理等建立定期巡检制度和运行情况报告制度，建立服务档案，解决方案资料库，应急服务预案等情况综合打分，优的得4分，较好的得2分，一般的得1分。 | 1-4分 |
| 7 | 安全服务 | 提供漏扫与分析服务；人工渗透测试服务；失陷主机定位检测服务；以上服务每半年提供一次，需提交书面服务测试结果报告，每项2分，最高得6分； 在发生网络安全事件时，配合相关部门（公安）提供事件溯源服务的得2分。 | 0-8分 |
| 8 | 驻场服务要求 | 供应商在服务地常驻人员符合招标文件规定且具有CISP安全证书、H3C原厂认证工程师证书，每个得2分，最高得4 分。 (投标文件中提供相关证书及最近六个月社保缴纳证明（证书、社保缴纳证明两者缺一不得分）的复印件，并加盖投标供应商公章，否则不得分)。 | 0-4分 |
| 9 | 服务保障体系 | 根据招标文件要求，科学的服务组织、严格的服务流程、丰富的服务方式：如具有800（或400） 服务热线、电话、传真、电子邮件、不定期（随叫随到）和常驻现场服务的，较好的得4分，一般得2分，差不得分。 | 0-4分 |
| 10 | 备品备件响应服务 | 系统中由中标单位自行维护的，涉及备件、备品、配件等更换的，相关参数品牌高于原设备同档次或满足业主要求并提供备品备件清单表，由评标委员会酌情打分。 | 0-4分 |
| 11 | 优惠承诺 | 供应商有针对本项目提供优惠承诺，由评标委员会酌情打分。 | 0-2分 |

2、价格标满分为30分。

价格标评审应在投标报价范围口径一致的基础上进行（开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的设备或项目免费提供）。

价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。小数点保留2位。

有效报价是指小于或等于采购人上限价的报价。上限价为172.5万元，超过上限价的报价作无效标处理，直接予以淘汰。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织采购。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# Text boxes

巡检准备

执行巡检

巡检确认

有问题

问题处理

结束

首次巡检

开始