# 绍兴市公安局三江口示范检查站建设项目（信息化工程）

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号:2022-03-0013

| 采购单位： | # 绍兴市公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市政务服务办公室 |
| 二○二二年三月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部 分   投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况： 绍兴市公安局三江口示范检查站建设项目（信息化工程）的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年3 月30 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。. 一、项目基本情况 项目编号：2022-03-0013 项目名称：绍兴市公安局三江口示范检查站建设项目（信息化工程） 采购方式：公开招标 预算金额（元）：7460000 最高限价（元）：7460000 采购需求： 标项一: 标项名称:三江口示范检查站建设项目（信息化工程） 数量:1 预算金额（元）: 7460000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 备注：无 合同履约期限：2022年6月30日前完成项目建设，维保期为自项目竣工验收合格之日起36个月。 本项目（是）接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无； ☐专门面向中小企业 ☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函； ☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函； ☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函； ☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函； ☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议； ☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议； 3.本项目的特定资格要求：无 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 三、获取招标文件 时间：/至2022年3 月30 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） 地点（网址）：http://www.zcygov.cn/ 方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 售价（元）：0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2022年 3 月 30 日 09:30（北京时间） 投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn/ 开标时间：2022年 3 月 30 日 09:30 开标地点（网址）：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心415 室，在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系 1.采购人信息 名称：绍兴市公安局 地址：绍兴市越城区人民东路489号 传真：0575-85593372 项目联系人（询问）：郦警官 项目联系方式（询问）：0575-88582983 质疑联系人：虞警官 质疑联系方式：13605756463 2.采购代理机构信息 名称：绍兴市公共资源交易中心 地址：绍兴市越城区迪荡新城鼎盛时代大厦431室 传真：0575-88307029 项目联系人（询问）：黄世杰 项目联系方式（询问）：0575-88307028 质疑联系人：俞玉琴 质疑联系方式：0575-89190485 3.同级政府采购监督管理部门 名称：绍兴市财政局 地址：绍兴市越城区凤林西路151号 传真：0575-85209697 联系人 ：宋晓林 监督投诉电话：0575-85209697 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

·

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照复印件、2021年度资产负债表等财务报表资料文件、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）资信证明文件（如果有，按招标文件第三部分招标项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 7 | 开标前现场踏勘：本项目允许现场踏勘，踏勘截止时间为开标前一个工作日下午17时整前，踏勘联系人钱伟强,联系电话15088501120。 |  |
| 8 | 样品提供： A不要求提供。 □B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |  |
| 9 | 演示(讲解)：无 |  |
| 10 | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类。 B服务类，单一产品或核心产品为： 毫米波人体成像安全检查设备 。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 01标 ，属于 软件和信息技术服务业 ； |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 扰乱公共资源交易市场秩序行为： 不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 |  |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 |  |
| 17 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html 《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本中心。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章或单位法定名称电子公章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市公安局为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市公共资源交易中心为集中采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》(详见附件)

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3小微企业价格扣除。

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料”两部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1 “报价文件资料”应包含以下内容：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3中小企业声明函（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件，实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2021年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；

(7)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.5投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.6优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.7提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.8投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.9针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.10项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.11投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.13培训计划；（如果有）

2.2.14 验收方案；

2.2.15非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.16廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.17联合协议（如有）；

2.2.18分包意向协议（如有）；

2.2.19中小企业声明函（如有）；

2.2.20未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.21投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件由“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或电子签章）或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.6电子投标文件：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。

7．投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的2.5％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

5．合同签订及备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.	原则上由采购人回复的质疑：

（1）对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；

（2）对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。

原则上由采购代理机构回复的质疑：

（1）除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对采购文件中其他内容提出的质疑；

（2）除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；

（3）对采购结果提出的质疑。

5.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标三江口示范检查站建设项目（信息化工程）（预算：746万元）

## 一、项目建设方案

## 1、建设原则

公安检查站安防管理系统的规划设计应以应用需求为导向，以计算机应用技术为手段，以智能化安防管理为目标。系统的规划建设应遵循以下原则：

1）实用性

依照用户要求，坚持实用性为主的原则，系统务必完全满足涉及公安检查站各项安防的实际需求，采用当前计算机主流应用技术和相对成熟的公安检查站安防管理模式，在适当考虑未来发展需求的前提下，避免盲目追求系统设计超前性和设备豪奢性，统筹规划，实事求是。

2）安全性

系统的建设需要融合以往建设经验，结合公安检查站安防管理系统的具体应用需求，使用具有成熟应用实践的软件平台架构确保系统的健壮性，选用具备高可靠性、高安全性，具有数万小时平均无故障时间的设备，同时为关键设备、关键部件设计冗余备份。建立健全系统安全稳定运行保障机制、建设系统运行故障预案，全方位多角度保障系统的顺利运行。

3）先进性

系统设计应遵循系统工程的设计准则，通过科学合理的设计，既防止片面追求某一高指标，又充分体现系统的先进性，选用先进、成熟、可靠的设备，昀大程度地采用成熟、可继承、具备广阔发展前景的先进安保技术，搭建可升级、可扩展、可兼容的系统和应用平台，构建数字化、网络化和智能化的公安检查站安防管理系统。

4）开放性

系统设计采用标准化设计，严格遵循相关技术的国际、国内行业标准，确保系统之间的透明性和互联互通，并充分考虑与其它监控系统的连接。在设计和设备选型时，将科学预测未来扩容需求，进行余量设计。

5）易管理性、易维护性

系统采用全中文、图形化软件平台实现整个公安检查站安防管理系统的管理与维护。可自动检测系统中任何一台设备的运行状态，并显示出详细参数，以辅佐管理人员及时准确地判断和解决问题。

## 2、设计依据

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—2008)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《系统接地的形式及安全技术要求》(GB14050-2008)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《民用建设电气设计规范》(JGJ_16-2008)

《建筑防雷接地设计规范》(GB50057-2010)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》(GB 50115-2009)

《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB/T 7401-1987)

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《安全防范验收规划》(GA /308—2001)

《安全防范工程技术规范》(GB/50348—2004)

《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74-2000)

《安全防范工程费用概预算编制办法》(GA/T 70-2004)

《安全防范系统验收规划》(GA 308—2007)

《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范报警设备安全要求和实验方法》(GB 16796-1997)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

《LED道路交通诱导可变信息标志》(GA/T 484-2018)

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833-2016)

《车底成像安全检查系统通用技术要求》(GA/T 1336-2016)

## 3、三江口示范检查站管控系统建设方案简介

检查站治安管控系统功能主要为针对检查站所需的监测、布控、预警、检查、处置、统计、采集、勤务、指挥、数据推送等功能，本系统为基于原有工程、大数据、智慧**的检查站治安管控系统,计划前端感知设备统一接入市本级检查站治安管控系统，以此来减少网络、数据交互等因素带来的延时问题，满足高效检查需要。

检查站后端管控系统实现数据互通互享，资源共享共用，目前绍兴市本级后端建设项目，已建设有解析中心、标准视图库、共享平台、AR立体防控、云存储系统、多维大数据等系统。本次项目通过在公安网采用最大程度复用的原则进行建设以满足三江口示范检查站（卡口）建成后所需要的数据资源、解析计算资源。同时视频专网解析后的数据须全量推送至公安网多维大数据中心，与公安网多维大数据现有的大量公安网静态数据进行融合，在多维大数据中心新开发检查站应用模块补充目前所不具有的检查预案、车辆引导、升降柱拦截、车底扫描、X光机、人证核验等相应检查站特定的前端设备功能应用以及检查站所需的监测、布控、预警、检查、处置、统计、采集、勤务、指挥、数据推送等流程功能，最终通过该平台向省厅推送检查站相关信息。

三江口示范检查站作为绍兴市检查站建设中的重要一环，起示范带头作用。

## 二、项目清单

| 序号 | 产品名称 |  | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）三江口示范检查站建设项目前端建设 |  |  |  |  |  |
| 一 | 分类引导区 |  |  |  |  |
| 1 | 900万生态一体化预警抓拍摄像机 |  | - 国密功能：支持国密GB35114-A级功能； - 传感器类型：1英寸GS-CMOS； - 图像分辨率：4096×2824（不包含OSD黑边）； - 视频分辨率：（4096×2820）/QFHD（3840×2160）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）； - 视频帧率：≥50fps；默认主码流≥（3840×2160@25fps），辅码流≥（1600×1200@25fps）； - 视频压缩标准：MJPEG；H.264；H.265； - 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； - 像素≥900万； - 号牌号码识别准确率白天≥95%，夜间≥90%，号牌颜色识别准确率白天≥90%，夜间≥80%，号牌种类识别准确率≥95%； - 图像分辨率：抓拍图片分辨率≥4096×2224。 - 无光污染：采用图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象。 - 采用交通专用高性能1英寸GS-CMOS图像传感器，50fps高帧率、高信噪比、高宽动态，全天候呈现逼真场景图像；支持输出≥4096×2820@50fps高清图像。 - 全结构化：采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据； - 一机并用：支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景； - 多维感知：支持北斗/GPS定位校时、电子陀螺仪姿态检测，可扩展MAC、RFID等模块，感知多维度数据； - 安全稳定：满足GB 35114-A级加密标准，采用一体化结构设计，内置防雷模块，IP66防护等级，宽温宽压，可在多种复杂环境全天候使用； - 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活； - 人脸跟踪功能：支持人脸检测、跟踪、抓拍，在同一视频画面中，最多可检测、跟踪不小于100个运动人脸目标，且抓拍不小于70个运动人脸目标。 18.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - ▲人脸检出功能：支持检出两眼瞳距 12 像素点以上的人脸图片。 19.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - ▲场景识别功能：支持在开启场景识别状态下，可在20s内自动识别背光、高速运动、雾天、雨雪天等场景，并能同时调整背光、高速运动、雾天、雨雪天等场景的图像参数。 20.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应各种监控环境； - 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取； - 支持单快门、全息双快门、三快门； - 支持机动车、非机动车和行人目标检测、人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加； - 支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测； - 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集； - 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式； - 支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传； - 支持网络接口、模拟输出接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送； - 具有网络防雷和防浪涌功能。 | 个 | 8 |
| 2 | 镜头 |  | 覆盖两车道，C接口，高帧率相机可适用于高速场景； 人脸像素：80~100，抓拍距离24米； | 个 | 8 |
| 3 | 四合一生态补光灯 |  | 灯型：多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源：红外光（截止710nm）；可见光（波长350-780nm）； 色温：氙气：5800K±200K，LED：4500K； 中心光照度：LED：<40lx（20m光照度）氙气：≤4000Lx（白光）； 亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED频闪：1~20级亮度可调； 功耗：氙气：＜65J/次，瞬时功率≤5500W（瞬时电流25A）LED：频闪功率≤48W，爆闪功率≤90W； 供电方式：AC220V±10％ 1、高度集成：集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象； 2、自动调节：内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭，灵活方便； 3、红外白光：支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式； 4、视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好； 5、抓拍同步：支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优； 6、亮度可调：支持相机WEB或客户端设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度； 7、脉宽可调：支持相机WEB或者客户端设置LED频闪脉宽时间0~3ms； 8、频率可调：支持相机WEB或者客户端设置LED频闪频率50Hz/60Hz/75Hz/90Hz/100Hz/120Hz； 9、回电时间：爆闪回电时间＜60ms，满足交通摄像机连抓两张的需求； 10、触发方式：支持通过开关量触发方式检测闪光是否正常； 11、频闪统计：支持统计频闪持续时间，方便计算设备寿命； 12、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题； 13、防干扰：支持脉宽检测触发； 14、屏蔽误触发：支持屏蔽误触发干扰信号； 15、故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态，提高运维效率； | 个 | 10 |
| 4 | 三维万向节支架 |  | 三维万向节支架。 | 个 | 18 |
| 5 | 抱杆机箱 |  | 规格： 尺寸≥（高650×宽450×深400（mm）），含≥50mm高防雨顶，前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度≥1.2mm。后背带固定支架，含2套抱箍，支持杆件Φ220-370mm安装。 基础配置： 电源空开模块（包含1个40A、1个25A、2个10A的空开，1个三位多功能排插，1个网络防雷器，1个电源防雷器），1个风扇，1个日光灯等。 | 个 | 5 |
| 6 | 抓拍立杆 |  | 定制，含基础。 | 根 | 3 |
| 7 | 室外诱导屏(2.88m*1.92m) |  | 1) 点间距：≤10mm，封装类型：DIP，晶元管芯，配色：全彩； 2) 模组：尺寸≥320*160mm，正反面灌胶工艺； 3) 箱体：防水双层铁机箱，可根据模组尺寸定制； 4) 驱动方式：动态，显示屏亮度：≥8000cd/m2； 5) 控制：AC220VDC5V开关电源，内置接收卡； 6) 维护：后开门检修方式。 | 套 | 3 |
| 8 | 诱导屏LED多媒体播放卡 |  | 1、选用高性能8核处理器； 2、支持≥65万像素点带载能力； 3、支持三种WIFI模式（WIFI AP、WIFI STA、WIFI AP+STA）； 4、支持网络冗余备份和网口冗余备份； 5、USB*1，AUDIO OUT*1，RESET*1； 6、支持工作状态LED灯显示，直观易用； 7、配置户外宽压宽温5V5A电源。 | 套 | 3 |
| 9 | 光感 |  | 1、每块屏配置1个； 2、监控环境亮度，实现屏体亮度自动调节； 3、三防，可以在户外使用； 4、不需要外接电源供电。 | 个 | 3 |
| 10 | 配电柜 |  | 1、10KW，户外防水箱体设计，单层箱； 2、配置总断路器、交流接触器、延时继电器、电源避雷器、网络避雷器、风扇等； 3、配置多功能卡； 4、抱箍式安装； 5、预留控制卡、光探头和温度探头接口和安装位置。 | 套 | 3 |
| 11 | 诱导屏立杆 |  | 1、适用于2.88*1.92的屏，按防12级台风设计； 2、高度8.20±0.1米，挑臂3.50±0.1米； 3、立杆325*10*8219（mm）；横臂200*100*6*3530(mm)*2；法兰800*22（mm）；横臂法兰350*500*20(mm)；热镀锌喷塑； 4、含地笼12-M30*1800mm；定位法兰800*10(mm)； 5、含爬梯护栏、基础。 | 根 | 2 |
| 12 | 视频专网链路租赁 |  | 专线100M，租赁1年。 | 项 | 5 |
| 13 | 公安内网链路租赁 |  | 专线100M，租赁1年。 | 项 | 3 |
| 14 | 取电 |  |  | 项 | 8 |
| 二 | 人车核录区 |  |  |  |  |
| 1 | 双面显示条屏 |  | 双基色，φ3.75，双面显示，单面显示尺寸≥2432mm*608mm，不锈钢包边；吊装 | 块 | 13 |
| 2 | 固定式车底智能检测器 |  | - 采用彩色线阵工业相机扫描技术动态方式成像； - 底盘成像显示时间：≤1秒； - 底盘存储或载入时间：≤1秒； - 检测车辆底盘高度：≥40mm； - 检测车辆底盘宽度：≤4500mm； - 适应环境温度：-40℃ ~ +85℃； - 视场角度：180°； - 适应环境湿度：<90%RH； - 检测车速：建议≤50km/h，最高适应80km/h，当车辆以80km/h的速度通过时，系统车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像； - 车底图像分辨率：通用分辨率2000万像素；（2048*12000），最大可定制支持9000*20000像素； - 车底图像灰度等级：最大支持≥13级； - 成像设备及结构组件防护等级：IP68，适应水下1.2m持续24小时； - 车底图像扫描系统主体支持承压重量：≥50吨； - 底盘成像设备多重密封设计：防水、防尘、防潮、防霜、防雾、抗碾压； - 照明组件：6颗80W单体密封LED面光源，寿命≥60000h； - 支持系统供电范围：AC100V~240V； - 底盘图像数据传输距离：≤100米； - 车底图像显示方式：大幅面横向彩色显示； - 车底图像存储格式：标准JPEG图像格式； - 场景图像显示记录：≥1路； - 具备车牌识别功能的系统，其车牌抓拍率：≥99%，识别率：≥99%； - 显示分辨率：自动适应各种显示分辨率； - 温湿度采集：车底图像采集组件具备温湿度传感器，能够检测温湿度并显示； - 设备控制箱：支持系统I/O控制、交互式智能控制； - 车牌关联：自动识别车牌，关联车底图片及多路监控图像； - 测速功能：支持对通过的车辆进行测速，测速结果误差在±10%以内； - 图像缩放：系统软件支持图像缩放功能，放大倍数最大支持16级； - 车牌补录：当车牌识别的号码不正确或未识别时，系统支持对通过的车辆进行手动补录； - 用户管理：具备用户管理功能，支持添加用户和设置用户管理权限功能； - 图片存储：系统可存储车底图像容量不少于5万张，当存储超过时，能够自动循环覆盖存储； - 集群功能：具备联网集群功能，多台设备可以进行图片共享； - 图像调节：支持对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量； - 记录查询：支持按照日期、时间、抓拍设备、车牌号码等信息快速检索到已采集的车底、车牌及车辆外观图像； - 相机状态显示：支持实时显示车底摄像机、入口摄像机和出口摄像机等接入摄像机连接状态； - 车辆信息管理：支持新增、删除、修改车辆信息等操作，以及批量导入导出车辆信息功能。 | 个 | 13 |
| 3 | 人证比对一体机 |  | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； - 显示屏：≥10.1寸TFT液晶屏； - 屏幕类型：电容屏； - 屏幕分辩率：≥800×1280； - 摄像头：2MP CMOS高清宽动态双摄像头； - 外壳材料：PC+ABS铝合金金属边框； - 人脸识别准确率99.5%；人脸识别速度0.2s； - 用户容量100000个用户； - 人脸容量100000张； - 卡片容量100000张； - 密码容量100000个； - 存储记录数量100000条； - 接口：1个RS-485接口；1个RS-232接口1个；1个韦根接口；1个USB2.0接口； 1个100Mbps RJ-45接口；报警输入2路（开关量）；报警输出2路（继电器）；报警联动支持； | 个 | 13 |
| 4 | 人证比对一体机支架 |  | 产品尺寸1460±1mm×183±1mm×180±1mm（高×宽×厚）；外壳材料铝合金材质；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室内室外； | 个 | 13 |
| 5 | 人脸云台相机 |  | - 不低于1/1.8英寸CMOS；400万；2560×1440；最低照度彩色：0.001lux@F1.9黑白：0.0001lux@F1.90Lux（红外开启）；50m（柔光双色-白光单开）50m（柔光双色-红外单开）；镜头焦距2.8mm~12mm；光学变倍4倍。 - 抓拍图片分辨力(像素数)：≥2560×1440。 - ▲行人图像捕获率：在天气晴朗无雾的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于50lx日间和夜间各测试100次，行人图像捕获次数均不少于100次； 3.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - ▲云台转动功能检验：设备云台水平、垂直方向均具备转动功能，水平转动范围:不小于－45～＋45º，垂直转动范围:不小于-15～+30º； 4.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测。 - 支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图。 - 车辆检测：支持正向背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型（机非人属性都有）。 - 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集。 - 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略。 - 电子防抖、电子透雾。 - 音频输入1路（LINEIN；裸线）；音频输出1路（LINEOUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5VDC）；供电方式DC12V/3A±10%PoE（802.3at）；接口类型RS485接口；RJ45接口。 | 台 | 26 |
| 6 | 集线盒组件 |  |  | 套 | 26 |
| 7 | 云台支架转接 |  | 相机安装支架1200mm。 | 套 | 26 |
| 8 | 车检交互一体机 |  | 安装位置：小客车安检通道； 用途：安装检检查站平台客户端，用于民警进行人车信息核查及放行。 | 台 | 13 |
| 9 | AR全景监控视频摄像机 |  | - 全景采用8目≥1/1.8"靶面超低照度200万图像传感器拼接；一体球机采用≥1/1.8"靶面超低照度400万图像传感器； - 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； - 像素：全景：≥1600万；球机：≥400万； - 最大分辨率：全景≥8192×1800，球机≥2560*1440 - 最低照度：全景不低于：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机不低于：0.001Lux（彩色模式），0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：球机：≥400米； - 镜头类型：全景：定焦；球机：变焦； - 镜头焦距：全景：≥2.8mm；球机：焦段需包含5.5mm~220mm； - 8目支持真实360°超大视野，同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能； - 全景支持5、6、7、8任意拼接； - ▲具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物； 11.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 支持人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能； - 支持感兴趣区域(ROI）编码、区域入侵、绊线入侵、场景变更、音频异常侦测、外部报警； - 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿； - 支持报警7进3出，音频2进2出，485，BNC，512G SD卡； - DC36V供电方式，配置光模块，支持光口和网口同时输出； - 支持≥IP66防护等级。 | 台 | 2 |
| 10 | 双变焦双400W云台球机（带电子围栏功能） |  | - 传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS，细节≥1/1.8英寸CMOS； - 像素：全景≥400万，细节≥400万； - 最大分辨率：全景≥2688×1520，细节≥2688×1520； - 最低照度：全景：彩色不低于：0.001Lux@F1.6，黑白：0.0001Lux@F1.6；细节不低于：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； - 最大补光距离：全景白光：≥20m（抓拍人脸）、≥30m（结构化）细节≥150m（柔光双色）； - 雨刷功能：支持； - 镜头焦距：全景8~32mm细节5.4mm~135mm； - 光学变倍：全景：≥4倍，细节：≥25倍； - 定位功能：支持GPS； - 抓拍图片分辨率(像素数)：全景摄像机:2688×1520；细节摄像机:2688×1520； - 车辆捕获准确率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于2001x，晚上不高于50lx。白天和晚上各通过机动车100辆，捕获数量不小于99辆； - 人脸抓拍准确率：环境照度不低于1001x，距样机50m处，采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，人脸抓拍次数不小于97人次； - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 - 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。 - 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子； - 支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别（前端支持导入1万张人脸库）； - 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪；电子围栏布控； - 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控； - 支持H.265编码，实现超低码流传输； - ▲全景相机：水平范围：0°～360°连续旋转、垂直范围： ≥0°～30°；细节相机：水平范围：≥0°～340°，垂直范围：≥-10°～90°。 20.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 电子围栏功能： - 每载波输出功率：0~100mW可调； - 覆盖范围：全向0～30米可调； - IMSI采集：同时支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商IMSI号码采集； - 平均捕获率：>90%； - 并发处理量：>30个目标； - 回网时间：＜2 s； - 采集天线：外置双天线； - 同步方式：GPS/空口同步； - 捕获峰值速率：250个/min。 | 台 | 2 |
| 三 | 封控拦截区 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化检查站道闸（防冲撞联动） |  | - 显示屏：≥21.5寸LCD显示屏（支持二维码、视频、图片）；； 显示屏分辨率：≥200W，显示屏寿命≥4Wh； - 补光灯数量：≥3颗（暖光灯，亮度可调）； - 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； - ▲图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； 4.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足； - 视频压缩标准MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；图片编码格式JPEG； - 杆件类型：直杆； - 支持杆长：≥3米；起杆速度：≤0.9S； - 电机类型直流无刷； - 接口：不低于1个100/1000M以太网口（RJ-45） 1个USB 3.0接口；1个RS-485接口、1个RS-232接口、2路I/O接口、4路报警输入接口（含地感、雷达、红外）； - 触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式； - 存储功能：FTP：SD卡（≥128GB）； - 语音功能：支持，语音对讲和语音播报； - 最大补光距离：7m； - 抓拍距离：2.5~6m； - 除雾功能：支持自动除雾； - 防砸功能：支持线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； - 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离≤50m； - 车辆检测：支持机动车、非机动车抓拍，车辆捕获率≥99.9%； - 供电方式AC186~264V；功耗≤75W； - 弹簧寿命≥100万次； - 电机寿命≥500万次；工作温度-20℃～+65℃； - 工作湿度10%～90%（无凝结）； - 防风等级7级； - 防护等级IP54。 | 套 | 13 |
| 2 | 地感线圈 |  | 地感线圈FVN1*0.75。 | 套 | 4 |
| 3 | 防砸雷达 |  | 检测目标人、车； 支持在线调试（串口、APP通过wifi进行调试）； 支持升级功能（串口、APP通过wifi在线升级）； 检测区域0.3~6m（可调）； 防砸区域0~2m（可调）。 | 台 | 13 |
| 4 | 变频道闸杆 |  | 直臂杆，左右向通用，总杆长3米； 杆子为高强度铝合金； 杆子底部带空心弹性防砸胶条； 白色杆子表面贴红色反光膜。 | 个 | 13 |
| 5 | 声光警号 |  | 声音、灯光一体式联动报警； 超大报警音量，威慑力强； 高频次闪灯，灯光报警更直观； ABS外壳，具有一定阻燃性能； 两芯电源线接入，无信号线，通过控制电源通断进行报警； | 台 | 13 |
| 6 | 液压升降柱控制器（一控三） |  | 液压升降柱控制器（一拖三）。 | 台 | 13 |
| 7 | 液压升降柱（联动道闸自动升降） |  | 自动液压一体升降柱，采用独立一体式液压驱动，通过控制柜控制柱体的自由升降 1、柱体材料：304不锈钢； 2、配备LED警示灯带和5cm反光带； 3、具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到位灯灭，上升到位灯常亮； 4、支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降； 5、220VAC供电； 6、≤3S快速升降； 7、IP68。 | 根 | 28 |
| 四 | 室内安检区 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍相机 |  | - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； - 支持视频结构化功能，包括机动车，非机动车，人员等目标的抓拍和属性识别； - 支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别； 支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能； - 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2688×1520； - 最低照度：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥15m（人脸检测距离），≥40m（视频监控距离）； - 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7-12mm； - 人脸抓拍率不低于99%； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； - 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强,人脸曝光；支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）；支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持非活体过滤；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库的人脸比对； - 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月统计报表； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；MJPEG； - 智能编码：支持H.264、支持H.265； - 宽动态：≥120dB； - 支持透雾功能； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；排队管理； - 接入标准：ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT)；CGI；GB/T28181；GB35114A；乐橙；视图库；RTMP； - MicroSD卡：≥256GB； - 接口：1个RS-485接口（波特率范围:1200bps~115200bps），1路音频输入（RCA头）、1路音频输出：1路（RCA头）、3路报警输入（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）、2路报警输出（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）、1路模拟输出接口（CVBS输出BNC接口）、 - 供电方式：DC12V/POE； - 防护等级：IP67； | 台 | 2 |
| 2 | 小型壁装支架 |  | 尺寸为φ95.0*185.0mm； 采用铝合金材质，不易生锈； 支持最大承重1.0kg； 支持壁装，吊装，面装安装方式； 支持水平：0~360°；垂直：0~90°旋转角度范围。 | 套 | 2 |
| 3 | 桌面式电源适配器 |  | 采用AC输入线350mm； DC输出端线800mm； 支持共模4KV,差模2KV； 达到V5能效等级； 支持AC100~240V电压供电； 支持DC12V2A输出； 通过3C检测。 | 台 | 2 |
| 4 | X光安检机 |  | - 支持通过X射线对经过传送带的包裹物品进行图像渲染显示，查看包裹物品的形状和物质组成。 - ▲由X射线安检机、智能安检服务器一体化组成； 2.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - ▲通道尺寸: 1000±20mm（宽）*1000±20mm（高）； - 线分辨力：垂直方向：≥40 AWG，水平方向：≥40 AWG； - 穿透分辨力：垂直方向：≥34 AWG，水平方向：≥34 AWG； - 空间分辨力：垂直方向：垂直：≤0.8mm 水平：≤0.8mm；水平方向：垂直：≤0.8mm 水平：≤0.8mm； - 穿透力：垂直方向：≥46mm，水平方向：≥46mm； - ▲传送带速度：约0.2m/s；传送带最大负荷：250Kg； 8.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足； - ▲辐射安全指标：单次剂量≤1.65 μSv(μGy)，泄露剂量≤0.01μSv/h(μGy/h)； 9.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动； - 识别种类：支持≥12种物品识别，如管制刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品； - 内置出入口鱼眼相机,能完整摄录行人将包裹放到输送带过程的全景画面；鱼眼相机录像可自动存储到系统硬盘中。 - ▲支持将每个包裹的透视图像、通道入口视频、通道出口视频、放包人员的人脸图像进行关联存储和查询; 13.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级。 | 台 | 2 |
| 5 | 显示器（含支架） |  | 面板尺寸：≥49英寸； 亮度：≥380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂、拼接； 信号输出标配：CVBS×1、RS232(RJ45)×1、HDMI×2、VGA×1、Audio out×1； 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×1、DVI-D×1、HDMI×1、RS232(RJ45)×1、USB多媒体×2、Audio in ×1、IR×1； 支持的分辨率：≥1920×1080 | 台 | 2 |
| 6 | 金属探测器（含充电电池和电源适配器） |  | 探测金属物体响应快、可探测所有金属类型、具有声音及振动报警两种报警模式。 | 台 | 2 |
| 7 | 安检门框体+安检门主机（带黑体） |  | 1.测温：非接触式热成像相机测温； 2.热成像分辨率：≥256*192； 3.测温精度：±0.3℃（带黑体）； 4.测温范围：30-45℃； 5.信息显示：3.5寸液晶显示屏，18寸人形报警指示灯，可显示金属探测位置以及体温测量数据； 6.人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 7.金属检测：最高灵敏度可检测到一枚回形针，有效进行违规物品核验； 8.可见光监控：支持可见光和热成像实时监控，采用≥4百万CMOS可见光传感器，能够使用SD卡进行本地存储； 9.联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 10.报警声可调：支持≥9种报警声音，≥10种音量等级，0~10s报警时长可调，支持静音模式； 11.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 12.多场景模式：支持不少于12个场景设置，不同场景自动匹配灵敏度； 13.接口功能：不少于1路10M/100M以太网接口，1路报警输入/输出，1路音频输入/输出，1路RS-485接口。 | 套 | 4 |
| 9 | 黑体转接块 |  | 转接块。 | 台 | 4 |
| 10 | 黑体三脚架 |  | 三脚架。 | 台 | 4 |
| 11 | 人证道闸（左） |  | - 产类型：摆闸； - 尺寸：1500±20mm×200±10mm×980±20mm（长×宽×高）； - 驱动电机：直流无刷伺服电机； - 通道宽度：≤1000mm； - 红外对射对数：≥12对； - ▲门翼开/关门速度≥0.4s可调（不低于16个档位调节）； 6.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - ▲报警功能：1.非法尾随报警：当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；2.异常开门报警：当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；3.翻越报警：当设备检测到有翻越行为时产生的报警；4.非法闯入或逆向闯入报警；5.滞留报警；6.IP冲突检测报警；7.设备具备防拆报警功能；8.异常报警支持上报平台； 7.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足； - 支持开门超时自动复位功能； - 支持系统参数恢复默认功能； - 支持声光报警提示，音量调节； - 支持遥控器（另配）控制开关门翼； - 支持消防应急常开，报警信号输出功能； - 支持机械防夹、红外防夹、防冲撞功能； - 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； - 支持开关门速度、通行时间、延时关闸时间设置； - 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； - 支持二次开启、出入口记忆、断电开闸方向功能设置； - 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； - 支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用； - 输入接口：RS232串口/RS485接口； - 功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）； | 台 | 4 |
| 12 | 人证道闸（右） |  |  | 台 | 4 |
| 13 | 闸机头 |  | - 采用铝合金外壳材质，防护等级支持IP65，适合室内室外环境使用； - ▲采用≥10.1寸TFT液晶屏，屏幕分辨率≥1280*800； 2.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 采用≥200万广角双目摄像头，支持白光、红外补光，宽动态对环境光线自动调节； - 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门； - ▲支持面部识别距离不小于0.3m-2.0m，适应不小于0.9m～2.4m身高范围； 5.1 上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 最大支持不小于100000人脸库，支持JPG格式图片导入人脸照片； - ▲支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.5%，1：N比对时间≤0.2S/人； 7.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、2个开门按钮、1个报警输入、1个报警输出，2个门锁信号输出, 1个百兆网口； - 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置； - ▲支持胁迫报警、防拆报警、非法卡超次报警、闯入报警、门超时报警、外部报警、反潜报警； 10.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 支持下发普通用户、VIP用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、残疾人用户； - 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首用户开门； - 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP； 支持在线升级，USB升级； - 设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯； - 支持提供第三方接入SDK，方便第三方平台开发接入 - 支持可视对讲功能。 | 台 | 4 |
| 14 | 无线遥控器 |  | 专业电路设计，无机械故障； 多种触发方式； 常开/常闭功能； 高级门禁工程指定配套产品，可配合闸机实现远程遥控。 | 台 | 4 |
| 15 | 安检控制终端 |  | 专业控制终端，配置不低于i5-10400 8G 512G SSD wifi 23英寸 配套检查站安检控制系统。 | 台 | 2 |
| 16 | 毫米波人体成像安全检查设备（核心产品） | 毫米波阵列传感器 | - 采用主动式毫米波成像计算； - 平面阵列垂直扫描； - 设备可同时实现被检人员的正面与背面非接触成像，并能自动探测出藏匿于被检人员体表及衣服中的违禁物品； - ▲检查过程中，被检人员应能以手臂自然下垂方式完成扫描成像，无需转动或移动身体以及上举手臂； 4.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 具有自动模式和远程判图模式； - ▲线分辨力≤2mm； 6.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 空间分辨力≤5mm； - 图像检测区域高度：0.1m-2m 宽度：1.2m； - 扫描时间≤2s； - 检查时间≤3.5s； - 启动时间≤60s； - 设备噪声≤65dB（A）； - 隐匿物品检查功能设备可检测如下物品（包含但不限于）：金属 /非金属刀具、模拟爆炸物、陶瓷、液体、纸币、塑料制品、子弹、凝胶、粉末、电子产品、动物牙齿等嫌疑物品； - 操作权限管理：具有操作权限管理功能，不同岗位工作人员具有不同用户使用权限； - 显示方式：可通过设备端的本地显示工作站和外置本地显示工作站显示扫描结果； - 身体姿态纠正功能：被检人员在扫描过程中出现不正确身体姿态时，设备能够自动给出纠正被检人员身体姿态的提示； - 报警提示方式：设备能以红色方框框出隐匿违禁品大小与位置的方式进行报警提示； - 图像处理功能嫌疑物自动标识：以红色方框框出隐匿物品大小和位置的方式发出报警提示； - 隐私保护具备隐私保护设计，设备端屏幕和外置本地显示工作站只显示卡通人偶，存储的被检人员人体图像的面部经过模糊处理，并且远程判图模式时可将男女图像分配至相应性别的判图工作； - 图像处理具有图像对比度调整、亮度调整、反色调整、多倍放大功能； 急停装置； - 设备具有钥匙开关，能在关机时锁定设备； - 支持水平/垂直方向及俯/仰角度可调的液晶显示触摸屏； - 具有系统工作、扫描、报警和通过等状态的指示功能； - 占地面积<2.5m2（含坡台）； - 电磁安全性电磁环境控制限值符合GB 8702-2014； - 重量小于500kg。 | 套 | 2 |
|  |  | 成像AI计算机 |  | 套 | 1 |
|  |  | 毫米波阵列扫描机械传动系统 |  | 套 | 1 |
|  |  | 毫米波人体成像应用软件（含成像和自动目标识别算法） |  | 套 | 1 |
| 五 | 复检区 |  |  |  |  |
| 1 | 人证比对一体机 |  | - 人证核验一体化，自助核验，图像采集对比无需人为干预； - ≥10.1英寸的触摸显示屏，分辨率≥1280*800，显示软件界面及操作提示； - 内置双摄像头，≥500w像素，分别支持人脸采集及证件照片采集； - 支持显示人脸框并实时监测最大人脸，支持动态、静态图像检测； - 内置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片，与前置摄像头检测抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行1:1比对； - 刷卡响应时间≤1s，人证核验时间≤1s，读卡距离1-2cm，面部识别距离0.2~2m； - 支持人脸框的动态跟踪显示，比对阀值软件可调，人脸识别准确率≥97%； - 前置摄像头角度0~45°可调节，方便根据被验人员调整识别高度，适用于不同场景； - 界面上实时显示卡片信息、比对图片等状态信息，对比结果清晰呈现； - 记录对比结果中的身份证人脸照片或证件摄像头抓拍；证件上的人脸、前置摄像头抓拍人脸，检测人脸抓拍时间和对比相似度，可设本地是否保存或上传到平台，方便后期查验； - 白光补光，可软件控制开启模式：常开、常闭、刷卡时开； - 比对结果友好语音和文字提示，并可本地保存或通过TCP\IP上传平台； - 双网口设计，可分布在两个网络； - 支持通过WiFi连接网络，使用更加方便； - 人脸识别距离：不低于0.3m~1.0m； - 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； - 存储记录数量：≥100000条记录； - 人脸容量：≥20000张； - USB接口：不少于2个USB2.0接口； - 主处理器：高性能嵌入式处理器； - 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； - 网络协议：TCP;P2P;UDP;IPv4；支持SDK和API； - 读卡类型：身份证； - 支持实时监控、支持抓拍功能、支持主动注册； - 人脸识别速度：≤0.2s； - 人证比对时间：≤1.5s； | 台 | 2 |
| 六 | 调度指挥区 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议智能平板 |  | 配置不低于65寸4K LED显示屏，防眩钢化玻璃材质,表面硬度达莫氏七级,采用侧入式超薄设计，支持20点触控,集扬声器、触控屏于一体，支持白板书写、会议内容扫码带走、无线传屏、4K高清显示等功能，支持指纹识别。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能笔 |  | 智能平板配套产品。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线传屏器 |  | 智能平板配套产品。 | 台 | 1 |
| 4 | 移动支架 |  | 智能平板配套产品。 | 台 | 1 |
| 5 | 视频会议终端 |  | 含终端、摄像头、拾音器等；利用市局MCU。 | 套 | 1 |
| 6 | 安检控制终端 |  | 专业控制终端配置不低于i5-10400 8G 512G SSD wifi 23英寸 配套检查站安检控制系统。 | 台 | 4 |
| 7 | 55吋高亮超窄边液晶拼接屏 |  | 产品尺寸：55寸； 双边拼缝：≤0.88mm； 分辨率：≥1920*1080； 亮度：≥800cd/m2； 输入接口：不少于VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：不少于CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。 | 台 | 6 |
| 8 | 解码器 |  | - ▲支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大可支持≤4K输入） 1.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 支持不低于9路HDMI信号输出接口； - 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； - QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码； - 支持通过串口控制屏幕开关； - 支持15路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps视频解码H264和H265解码能力相同； - 支持1/4/9/16画面分割切换 - HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； - HDMI输入接口支持,3840x2160分辨率； - 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； - 支持远程录像文件的解码输出； - 支持解码轮巡； - 支持smart IPC； - 支持底色选择； - 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； - 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理； - 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上实现互联互通。 | 台 | 1 |
| 9 | 前维护支架 |  | 液压前维护支架。 | 套 | 6 |
| 11 | 视频专网链路租赁 |  | 专线1000M，租赁1年。 | 根 | 1 |
| 12 | 公安网专线链路租赁 |  | 专线1000M，租赁1年。 | 根 | 1 |
| 七 | 检查站内部智能化配套 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 |  | 交换容量:≥221Gbps 包转发率:≥107Mpps； 支持24x100/1000M光口，8x10/100/1000M电口，4x1G/10G光口； 支持智能风扇； 支持VLAN，端口聚合； 支持STP/RSTP/MSTP，ERPS； 支持WEB，CLI，SNMP网络管理。 | 台 | 2 |
| 2 | 接入交换机 |  | 交换容量：≥128Gbps，包转发率：≥95.2Mpps； 接口：不少于24*RJ45 10/100/1000M、4*10G SFP+光口。 | 台 | 8 |
| 3 | 接入交换机 |  | 交换容量：≥52Gbps 包转发率：≥26.78Mpps 包缓存：≥4Mb； 接口：不少于16*RJ45 10/100/1000M(PoE),2*RJ45 10/100/1000M，2*SFP 1000M光口。 | 台 | 13 |
| 4 | 光模块 |  | 单模，双纤双向, 1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口。 | 个 | 46 |
| 5 | 网线 |  | 室内非屏蔽六类(UTP CAT6 PVC)-0.53mm；305m/箱。 | 箱 | 30 |
| 6 | 面板 |  | 双口面板。 | 个 | 30 |
| 7 | 模块 |  | 六类非屏蔽模块。 | 套 | 60 |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 |  | 24口六类非屏蔽配线架。 | 套 | 10 |
| 9 | 110语音配线架 |  | 1U19英寸机架式安装； 外壳材料采用聚碳酸酯，IDC打线柱夹子采用磷青铜材料； 含20个5对连接块； 使用标准的110型打线工具。 | 套 | 2 |
| 10 | 跳线 |  | 六类非屏蔽跳线-黄色-2m。 | 根 | 240 |
| 11 | 跳线 |  | 六类非屏蔽跳线-黄色-3m。 | 根 | 45 |
| 12 | 语音跳线 |  | 110-RJ45-2m。 | 根 | 15 |
| 13 | 单模光纤跳线 |  | 单模光纤跳线(LC-LC)-3m。 | 根 | 40 |
| 14 | 理线架 |  | 金属理线架。 | 套 | 12 |
| 15 | 500万高清半球 |  | - 传感器：不低于1/2.7英寸CMOS； - 像素≥500万； - 最大分辨率≥2592×1944； - 最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 镜头类型定焦；镜头焦距6mm； - 视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； - 智能编码H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：≥120dB； - 透雾功能支持； - 内置MIC； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测； - 供电方式DC12V/POE；防护等级IP67。 | 个 | 10 |
| 16 | 双全景+四细节球机 |  | - 全结构化球机：内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； - 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计，搜索报表（球机）； - 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； - ▲由8个定焦摄像机和4个变焦摄像机组成，采用≥1/1.8英寸CMOS 传感器； 4.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 补光：白光灯≥9颗，红外灯≥4颗； - ▲支持同时输出不少于6个画面，其中2个为全景画面（4个定焦镜头拼接成1路180°全景画面，2路全景画面可展示360°全景画面，支持无缝拼接，画面裁剪显示），4个为细节画面，可输出2路全景画面和4路细节画面； 6.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - A路细节支持5倍光学变倍，镜头10~50mm，分辨率最大支持不低于2560×1440； - B路全景画面，镜头4mm，分辨率最大支持不低于4352×2304； - C路细节支持25倍光学变倍，镜头5.4mm~135mm，分辨率最大支持不低于2560×1440； - 抓拍图片分辨率(像素数)：抓拍图片和预览可选择不同分辨率，A层:抓拍图片最大分辨率2560×1440;预览画面可设置为2560×144，1920×1080，1280×960，1280×720；C层:抓拍图片最大分辨率为2560×1440，预览画面可设置为2560×144，1920×1080，1280×960，1280×720； - 车牌识别功能检验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试，测试时的环境光照度不低于2001x，测试100辆，号牌字符正确识别次数不少于99辆； - 人脸抓拍率检验：距50米处，环境照度不低于100lx，采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，人脸抓拍次数不小于99人次； - 支持超星光级超低照度，彩色：≤0.001Lux@F1.6，黑白：≤0.0001Lux@F1.6； - 支持H.265编码，实现超低码流传输； - 内置不低于150米红外灯补光； - A球支持水平-60°~60°，垂直0~30°旋转； - C球支持水平方向0°～355°连续旋转，垂直方向0°～90°旋转；C球支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； - 接口：支持不少于1路音频输入和1路音频输出；内置不少于7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； - 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； - 支持DC36V电压输入； - 支持千兆光纤接口； - 支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息。 | 个 | 1 |
| 17 | 存储 |  | - eSATA接口：1个外置eSATA接口； - HDMI：2路；HDMI1(画面分割)支持1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2(画面分割)支持1、4、8、9、16分割； - IPC分辨率：1600W/12M/4K/600W/500W/4M/3M/1080P/960p/720P/D1/CIF/QCIF； - 接口：不少于2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进6出； - 操作界面WEB、本地GUI； - 操作系统：嵌入式Linux实时操作系统； - 多路回放：最大支持16路回放； - 后智能支持； - 解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P； - 硬盘接口：不少于8个SATA3.0，硬盘最大容量支持不低于8T；； - 前智能接入支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测识别、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）； - 视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI1同源输出，和HDMI2异源输出； - 网络带宽：≥320Mbps接入, ≥320Mbps存储, ≥320Mbps转发（在启开智能时：接入/存储/转发为：≥160Mbps）； - 网络接口：不低于2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口； - 网络视频接入不低于64路； - 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF； - 智能分析：支持不低于4路人脸检测识别（1080p视频流）或不低于24张/秒人脸图片流比对识别；或支持不低于16路后智能周界防范；或支持不低于4路视频结构化。 | 台 | 1 |
| 18 | 硬盘 |  | 配置不低于容量6000G；尺寸3.5inch；接口SATA；缓存256M；转速7200RPM。 | 块 | 8 |
| 19 | 人脸门禁一体机 |  | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； - 显示屏：≥7寸液晶屏；电容触摸屏； - 屏幕分辩率：≥1024×600； - 摄像头：≥200万CMOS高清摄像头； - 外壳材料：PC+ABS； - 开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置； - 支持首卡开门、远程验证、黑白名单设定、多卡开门、实时监控、多重认证、刷卡拍照、WEB配置、主动注册； - 人脸识别准确率：≥99.5%； - 人脸识别速度：≤0.35s； - ▲在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m～4m范围内，应能有效识别。在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方3m时，应能对0.6m～2.4m高度的人脸进行有效识别； 10.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 用户容量：≥50000个用户； - 人脸容量：≥50000张； - 卡片容量：≥50000张； - 密码容量：50000个； - 存储记录数量：100000条刷卡记录； - ▲具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别。 - ▲为满足户外阳光直射下能长时间稳定运行，应满足卤素灯测试14*24小时，屏幕油墨无脱落； 17.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 接口：不低于1个RS-485接口、1个RS-232接口、1个韦根接口、1个USB2.0接口、1个10M/100M以太网口、2路开开关量报警输入、2路继电器报警输出； - 报警联动：支持； - 开门按钮：不低于1路； - 门状态检测：不低于1路； - 门锁控制：不低于1路； - 防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警、非法卡超次报警； - 供电方式：DC 12V 2A；、工作温度：-10℃~+55℃； - 安装方式：壁挂安装。 | 台 | 4 |
| 20 | 双门磁力锁（含支架） |  | 铝合金；电镀拉丝；500kg(1200Lbs)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃，工作湿度：≤95%。 | 套 | 4 |
| 21 | 出门按钮 |  | 专业电路设计，无机械故障； 采用防火阻燃材料；具有多种触发方式； 具有常开/常闭功能； | 个 | 4 |
| 22 | 机柜 |  | 42U，19寸标准机柜。 | 台 | 2 |
| 23 | 管路 |  | 室外采用SC25管。 | 米 | 500 |
| 24 | 管路 |  | 室内PVC25管。 | 米 | 300 |
| 25 | 桥架 |  | 150*100。 | 米 | 40 |
| 七 | 施工费 |  |  |  |  |
| 26 | 施工辅材费 |  | 设备安装调试，搬运，布线施工，叉车，吊车、登高车台班，网线，水晶头，轧带，光纤收发器、电源线、接地线、接地极，插排，弱电箱，PVC管子，尾纤，IP配置，效果调优，手孔井、接电线路开挖、敷设，路面修复。 | 项 | 1 |
| （二）三江口示范检查站管控系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 平台软硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 业务平台承载服务器 |  | 配套服务器硬件配置不低于： A节点：2U 独立机架服务器； A节点：Intel Silver 12Core 4116 *2；128G DDR4/2666MHz；550W，1+1冗余电源；4个千兆网口（RJ45接口）；1T SATA 硬盘*1 , 2T SATA 硬盘 *1 , 480GB SSD硬盘*3 ；20kg； B节点：2U 独立机架服务器；Intel Silver 12Core 4116 *2；128G DDR4/2666MHz；550W，1+1冗余电源； 4个千兆网口（RJ45接口）；1T SATA 硬盘*1 , 2T SATA 硬盘 *1 , 480GB SSD硬盘*3；20kg。 | 台 | 2 |
| 2 | 汇聚节点承载服务器 |  | - 在原有平台升级扩展； - 可扩展支持集成刀片服务器、刀片网络模块、刀片存储、X86服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、云管理平台等组件，单个机框可最大支持≥16台两路刀片服务器或8台四路刀片服务器，单个机框可支持≥8个网络插槽。每平面网络模块互为备份，无源背板，背板带宽≥42Tbps。 - 此次扩容配置两路高性能服务器，配置不低于两颗2.1GHz/26核/35.75MB/150W) CPU、1024G内存、2块480G SSD硬盘、两块1.92T SSD 硬盘；1个X16 LP标卡、2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+ 模块)(FIO)、超级电容模块、4GB缓存,支持8个SAS RAID卡、2端口10Gb融合Mezz卡； - 含云平台基础软件云平台管理软件扩容、License费用-管理2个物理CPU、CVM虚拟化管理系统软件License费用-管理2个物理CPU - 含三年维保及技术支持、兼容对接并集群部署与原有云平台，并提供详细技术方案。 | 台 | 2 |
| 3 | 视频联网汇聚扩容节点 |  | - 物联感知统一运维平台； - 完全自主产品，采用 Linux存储专用操作系统； - 单机部署：可以支持单机部署环境，满足小型化业务场景； - 集群部署：支持业务节点通过集群部署提高性能； - 访问方式：支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； - 网卡：支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； - 基本功能 支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙； - 集群汇总 支持不同选型的中心管理平台来管理设备做集群汇聚； - 支持管理云存储：支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； - 支持管理Node节点：支持一个中型管理平台配套的Node节点做集群满足不同路数的接入、转发、存储； - 构架模型：采用分布式非对称式架构，元数据处理与数据存储的松耦合分析架构； - 服务集群：接入集群，存储集群，转发集群，智能集群数据节点采用全集群模式; - 服务可扩展：接入集群，存储集群，转发集群数据节点支持接入、存储、转发能力分期扩展； - 集群能力：一套系统，集成了设备接入管理，录像存储能力，媒体转发能力，智能调度能力； - 集成能力：智能云存储的集成了接入集群，存储集群，转发集群的能力； - 负载均衡：智能云存储的数据节点支持接入、存储、转发能力动态负载均衡方式的线性扩展； - 分片存储：智能云存储支持将视频数据分片后存储在多台数据节点中 - 资源管理：智能云存储将所有的存储数据节点融合成一个存储池，完成存储资源的整理和分配； - 存储模式：录像文件以切片形式分别存储在不同节点，依靠云存储对文件进行快速的修复和容错，保证录像不丢失； - 故障容错：当存储集群数据节点故障后，通道的录像自动由其他正常数据节点接管继续执行录像； - 状态监控：元数据和数据节点服务状态实时监控，发现异常及时恢复 - 弹性扩容：平台配套智能云存储，按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址； - 节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上 - 支持单集群的数据节点弹性扩容，当一个集群的性能不够的时候，可以单独扩容一个集群的节点； - 减容自适应：当数据节点动态的增加或者减少时，通道可以进行数据节点间的迁移； - 扩容性能：随数据节点增加系统性能近线性增加； - mysql存储功能：平台集成的Mysql数据库，对用用户的基本信息、设备通道的基本信息、录像计划、报警预案进行存储； - mysql存储类型：仅视频、录像、上墙、通用行为分析报警、设备内部、外部报警、无需配置其他数据库，利用Mysql集成数据库； - mysql备份功能：平台集成的Mysql数据库支持自动备份，对关键数据进行保护； - MPP数据库支持：平台在进行海量数据存储时，例如人量、人体、车辆、非机动车、车底、MAC、RFID等海量数据存储时，必须用MPP云数据库； - 并行处理技术：云数据库采用分布式多节点并行处理技术的集群架构，支持海量结构化数据存储，海量数据快速检索、分析能力，高效生成透明、多维的检索结果； - 要求在绍兴市公安局现有平台基础上做兼容对接。 | 套 | 1 |
| 4 | 云数据库 |  | - 硬件参数：单套云数据库包含A节点和B节点各一个； 1.1 A节点：2U独立机架服务器，配置要求不低于：Intel Silver 12Core 4116 *2；128G DDR4/2666MHz；550W，1+1冗余电源；4个千兆网口（RJ45接口）；1T SATA 硬盘*1,2T SATA 硬盘 *1,480GB SSD硬盘*3； 1.2 B节点：2U独立机架服务器，配置要求不低于：Intel Silver 12Core 4116 *2；128G DDR4/2666MHz；550W，1+1冗余电源； 4个千兆网口（RJ45接口）；1T SATA 硬盘*1 , 2T SATA 硬盘 *1 , 480GB SSD硬盘*3； - 软件参数： 2.1 结构化数据存储和管理软件： 数据存储模块，数据生命周期管理模块，数据接入模块，数据备份模块，数据流量统计模块； 2.2 数据基础PaaS服务软件：数据实时接入模块，数据查询模块； 2.3 系统容量：单套支撑≥25亿条数据量存储和分析，集群可支持PB级数据量的存储； 2.4 ▲提供项目级别的数据权限隔离和用户密码的访问控制；平台采用微服务架构设计；可信网络内服务与服务间网络交互需要身份认证机制：内部RPC接口只允许内部IP段访问，不允许被外部IP调用；2.4.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 - 要求与绍兴市公安局现有平台兼容对接 | 套 | 1 |
| 5 | 检查站平台软件 |  | 1. 系统架构 （1）平台特性： 操作系统支持：采用 Linux存储专用操作系统centos6.9； 单机部署：可以支持单机部署环境，满足小型化业务场景； 集群部署：支持业务节点通过集群部署提高性能； 访问方式：支持B端和C端统一云账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端； 网卡Bond模型：支持千兆网络绑定，实现业务网络和存储网络分离，充分利用网口资源； 支持IPSAN存储：支持通过ISCSI协议挂载存储图片和视频。 （2）集群管理： 支持管理云存储：支持对接智能云存储的管理节点双机热备，数据节点集群实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储； （3）内置mysql数据库： mysql存储功能：平台集成的Mysql数据库，对用户的基本信息、设备通道的基本信息、录像计划、报警预案进行存储； mysql存储类型：仅视频、录像、上墙、通用行为分析报警、设备内部、外部报警、无需配置其他数据库，利用Mysql集成数据库； mysql备份功能：平台集成的Mysql数据库支持自动备份，对关键数据进行保护。 2. 客户端系统功能： （1）安装卸载：支持指定安装目录、指定语言的安装部署和一键卸载； （2）登录：密码锁定功能：密码错误时提示用户名或者密码错误；如果密码连续输错5次，账号锁定10分钟(600S)； 自动登录功能：可记住密码功能，下次登录不用重新输入密码；支持自动登录功能，打开客户端直接按记住的密码信息登入； 记忆功能：第一次登录，输入IP和端口后，IP和端口自动记住，后面可隐藏，登陆同个平台不用再输入； 登录进度功能：显示登录的进度以及控件等加载信息； （3）系统功能： 显示登录用户：支持显示登录的用户信息；支持注销当前登录用户；支持显示登录IP； 修改密码功能：支持打开本地配置；支持从客户端修改用户密码； 帮助功能：支持打开用户操作手册； 系统状态显示：显示客户端电脑的CPU、内存、网络状态； 锁定功能：支持客户端锁定，输入密码后才能继续操作。 （4）本地配置： 基本设置：支持配置语言、分辨率、皮肤、文件导出路径、自动登录、开机自启动、分级加载功能配置、设备节点显示配置（设备树是否显示设备节点）、是否启动视图恢复等； 视频设置：支持设置默认分屏、码流播放模式、即时回放时间、硬件加速等； 录像回放设置：支持设置默认分屏、码流类型选择、是否全桢播放； 抓图设置：支持客户端设置全局抓图路径，抓图存储在此路径下；支持抓图存储按设备通道名称+时间或设备通道号+时间来保存；支持连续抓图设置间隔和张数。 本地录像设置：支持客户端设置全局本地录像路径，本地录像文件存储在此路径下；支持本地录像存储按设备通道名称+时间或设备通道号+时间来保存；支持本地录像文件大小可设置。 3. 日志管理： （1）操作员日志： 日志格式：支持按操作起始时间、日志类型、通道名称、事件内容、操作用户、IP地址来记录平台操作日志。 查询导出：支持按照时间、用户名和关键字过滤查询并导出。 （2）管理员日志： 日志格式：支持按操作起始时间、日志类型、模块、事件内容、操作用户、IP地址来记录平台管理员日志。 查询导出：支持按照时间、用户名、模块名、关键字过滤查询并导出。 （3）系统日志： 日志格式：支持按操作起始时间、日志类型、事件内容、用户名、IP地址来记录平台系统日志。 查询导出：支持按照时间、用户名和关键字过滤查询并导出。 （4）设备状态日志： 日志格式：支持按发生时间、所属组织、设备名称、IP地址、在离线状态来记录日志；查询导出：支持按照时间、关键字过滤查询并导出。 4. 基础信息管理： （1）检查站地理信息管理： 检查站基础信息录入："支持录入公安检查站基础信息，包括经度、纬度、公安检查站等级、公安检查站站长、值班电话等，并能在地图标注显示; 检查站信息查询、更新、删除：支持按照名称等条件模糊查询公安检查站基础信息；支持经纬度、站长、值班电话等编辑；支持单个和批量删除检查站记录"。 安检通道配置：支持安检通道名称、安检人员、安检通道属性配置；支持车辆卡口、车底设备、人脸卡口、人证设备、X光机、道闸设备的绑定。 （2）警备装备信息管理： 警备装备信息录入：支持录入、查询、管理和维护公安检查站所有警备装备信息，包括：警备装备类型、装备数量等； **装备查询、更新、删除：支持按照所属检查站、装备名称等条件查询；支持装备数量、装备名称等更新；支持单个、批量删除**装备。 （3）执勤人员信息管理： 执勤人员录入：支持录入所有执勤人员信息，包括：所属公安检查站、执勤人员姓名、性别、执勤人员类型、联系方式、身份证号等相关信息； 执勤人员查询、更新、删除：支持查询执勤人员信息；支持更新公安检查站执勤人员信息；支持删除公安检查站执勤人员信息。 5. 实时通行检测： （1）车辆通行信息监测： 车辆抓拍：支持实时查看检查区通行的车辆信息，包括车牌号码、车辆位置、抓拍照片等。 （2）人员通行信息监测： 人员抓拍：支持实时查看检查区通行的人员信息，包括人员身份、位置、抓拍照片等。 （3）物品安检信息检测： 物品安检：支持实时查看检查区通行的物品信息，包括物品类型、位置、抓拍照片等。 （4）安检记录： 安检记录：支持实时查看检查区的已安检记录，包括所属检查站、通行状态、检查时间等。 6. 布控管理： （1）人、车黑名单： 支持单个添加、批量导入车辆信息（包括车牌号码、号码种类等）、人员信息(人脸图片、证件号码)。 （2）车辆白名单： 车辆白名单：支持添加车牌号码、车辆类型、添加白名单检查站、添加原因等录入；支持关键字查询、批量删除、更新。 （3）布控： 支持按照库布控、临时布控、布控等级、布控原因。 7. 预警管理： （1）预警中心： 车辆预警：支持实时刷新车辆预警信息，并支持详情查看和预警处理、电子地图上展现历史轨迹; 人员预警：支持实时刷新人员预警信息，并支持详情查看和预警处理。 （2）历史预警： 历史记录查询：支持按照时间段、报警地点等条件查询历史预警信息； 预警详情：支持查看人员、车辆的预警详情，包括预警时间、预警地点、预警类型等。 8. 勤务管理： （1）勤务启动： 勤务任务创建：支持勤务名称、勤务等级、任务期限、执行单位、勤务说明等信息录入； 勤务任务下发：支持不同等级的勤务任务，下发到不同单位或者平台。 （2）勤务报备： 支持接收到勤务任务后，设置勤务等级、投入警力数量、开启的安检车道数量、工作内容等信息并反馈到下发单位。 （3）战果上报： 每日战果上报：支持勤务任务执行期间，每日上报安检的成果，包括安检数量、预警处理数量、涉案车辆、涉案人员等。 （4）查控预案： 查控预案名称和内容录入和展现，支持附件文档、图片等上传。 （5）值班排班： 站级客户端实现值班排班功能：以检查站位单位，每天排班自由选择时间段，从班组列表中选择班组，支持勤务等级、排班名称、备注等信息录入。 班组管理：班组新增、编辑、删除。班组隶属于具体一个检查站，一个班组设置一个带班领导和多个普通民警。所有班组成员来源于检查站的执勤人员。 （6）工作机制： 支持工作机制文件名称、备注信息、附件（文档、图片、视频）的上传、文件大类（包括等级勤务机制、警种联勤机制、区域协作机制三大类）和列表展现。 9. 智能安检： （1）分类引导： 诱导屏信息发布引导：通过前置卡点识别车辆信息，然后通过诱导屏发布引导信息，指引司机到指定的安检通道，提升安检效率，避免拥堵。 （2）人、车、物检查： 车辆核验：支持对车辆号码、车身图片、车底扫描的核查，对重点管控车辆布控预警，车底异常预警以及对接实现车辆档案信息、车主信息，全方位检查。针对“免检期”内的车辆可简化安检或者直接放行。 人证核查：适用于大车或者小车存疑人员下车通过刷验人脸和身份证信息，进行人证核查是否一致。同时把采集的人脸图像后台研判比对是否重点管控人员。 人员核查：通过实时无感知人像图片采集，与后台数据进行比对碰撞，并展示人员核查结果，如有异常则实时告警，实现快速不下车安检；在网络状态良好的情况下，从人车核录区人脸抓拍相机抓拍到人脸并至系统确认人员身份信息下发到安检交互终端时间不超过7S； 物品检查：支持物品图片、物品分类、危险等级等信息核查； 道闸拦截放行：出口道闸被撞感应车辆冲卡行为，联动升降柱进行拦截，提高安检人员的人身安全和突发事件的响应能力。对于正常核验无异常车辆，一键化放行。 （3）处置： 人车物预警处置：支持弹窗、声音提示人员、车辆预警信息，并查看预警详情； 整车异常处置：异常车辆新增一个整车异常处置按钮，支持移交处置信息的录入。 （4）人、车、物关联： 支持安检人员在交互页面点击核查完成后，自动关联车辆、人员、物品及其处置信息； 支持车牌号码、人员姓名或者证件号码两个维度回溯其历史查控记录。 10. 统计分析： （1）通行统计： 人、车抓拍数据统计：支持统计不同点位、不同时间段的车辆抓拍数量、黑名单/白名单车辆数量；人脸抓拍数量、人员预警数量。 （2）查验统计： 检查的人、车、物数量和分类统计：支持统计不同时间段核查的车辆、人员、物品数量；核查结果统计、车辆类型统计、物品种类统计。 （3）战果统计： 处置的预警车辆、人员统计：支持不同时间段每个检查站预警车辆、人员、物品的数量和分类统计。 （4）勤务统计： 等级勤务执行、人员、装备统计：支持不同时间段等级勤务执行次数、时长统计；单日每个安检人员工作统计；**装备统计。 11. 数据采集汇聚： （1）人、车、物数据采集： 人员数据采集：支持通过人脸卡口或者人证设备采集人员图片、人证等基础信息并显示； 车辆数据采集：支持通过车辆卡口、车底设备采集车辆号码、车辆类型、车底图片等信息并展示； 物品数据采集：支持通过X光机设备采集物品类型、物品图片等信息并展示。 （2）人、车、物数据汇聚： 支持通过公安部标准协议把人员、车辆、物品及其关联关系汇聚到上级平台或者第三方平台。 12. 可视化指挥：通过一张图展现监控设备、检查站、车辆预警、人员预警等信息，实现检查站周边或者预警地点的视频巡查。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 1. 实时安检 （1）打通省厅人车核录打通，获取被检人员的审查结果。 （2）支持通道管理，单通道和双通道切换，单通道布局填充。 （3）支持实时安检页面，人员核查按时间点倒叙排列，支持异常人员优先排列。 （4）支持人脸去侧脸、去模糊功能。 （5）支持添加人员白名单，自动过滤安检人员人脸比对，节约性能。 （6）支持点击抓拍图后，通过人证一体机刷身份证，直接将身份证照片与该点击的抓拍进行人证合一比对，并获取省厅核查结果，避免人员下车动作。 （7）实时安检页面支持姓名及人脸相似度显示。 （8）支持输入身份证进行人车核录结果获取。 （9）实时通行、安检等等界面点击小图，需可查看大图详情。 （10）支持自动抬杆（1、白名单车辆；2、近期检查车辆；3、临时免检车辆；4、本站检查车辆等）记录保存。 （11）通过遥控器可设置长时间抬杆，可设置是否自动抬杆（1、白名单车辆；2、近期检查车辆；3、临时免检车辆；4、本站检查车辆等）。 2. 白名单管理 （1）管理站添加检查站站免检有效期，可以关联检查站（自定义选择）。 （2）源头安检免检功能。 3. 驾驶舱： 1）勤务数据对接与展示，综合展示民警**数据，并能够展示民警实时位置，并针对性的下达指令。 2）站点信息总览：站点总数/运行总数/运行率；站点类型：检查站、治安卡点（水域）、电子卡口； 装备统计：警备总数、警备类型；数据：卡口总数、视频总数、无人机总数 ；子目录切换：四个分类站点数、启动数、分类（检查站、治安卡点、电子卡口）。 3）便民快捷通行： 快通申报数、实际通行数、异常申报数、快通占比（实际快通量/核查量) 4）预警中心 重点人、重点车、重点物等预警类型总数 任务条： 预警类型、时间、地点、概要 5）圈层联动 展示四个圈层信息（环杭、环绍、环赛区、环场馆）： 圈层维度 展示圈层包含的检查站统计信息。 区县维度 显示该区县不同类型站点的数量、在线警力、核查数量（人/车/物今日核查与累计核查）。 检查站 二维地图显示，点击检查站，显示检查站信息包括：名称、检查站位置、已启用勤务、勤务等级、实时警力、卡口视频。 6）车辆核查 历史车辆核查情况（总量、正常数、异常数）； 今日车辆核查情况（总量（环比）、正常数、异常数）； 车牌区域分类（省外、省内非浙D、浙D）； 7）人员核查 历史人员核查情况（总量、正常数、异常数）； 今日人员核查情况（总量（环比）、正常数、异常数）； 8）物品核查 历史人员核查情况（总量、正常数、异常数）； 今日人员核查情况（总量、正常数、异常数）； 车辆分类：货运车、危化品车等 4. 数据赋能 （1）安检记录同步到多维，进行数据分析，后端分析产生同行人车关系结果。 （2）通过1400协议直接接入各厂家人像卡口（各厂家需支持国标及部标协议，并提供人脸优选功能）。 5. APP （1）APP支持身份证芯片、拍照进行身份确认，回传检查站平台，保存安检记录，并且**通绑定站点车道。 （2）APP支持源头**通安检，将安检记录回传平台保存记录。 （3）一键请求功能，民警遇特殊情况可通过一键请求功能向上级寻求帮助。 6. 站级引导 （1）引导区告警：支持配置指定卡口告警向指定界面或声音输出设备播放告警声音。且告警时长、次数可配置。 （2）需要提示安检区车辆驾驶员摇下车窗接受检查；检查结束放行时切换提醒驾驶员驶离。如车牌发生告警，能在避免引起乘客警觉的情况下提示站内民警车道内出现告警。 （3）需要根据解决方案引入的诱导屏型号开发接入和预案配置下发。 （4）诱导屏人预警要关联车牌显示。 7. 查控 （1）人像发生预警，需要对同一辆车上，同一证件号码的重点人员进行合并。有多个告警类型，需要合并展示。选第一张人像照片展示。 （2）处置结果需要增加数据字典型处置结果。 （3）人员查控：刑拘、抓逃、查控重点人、行政拘留、违法行为人进行其他处罚、劝返有关重点人员等，需要记录人数。 （4）车辆查控：查获盗抢车辆、查获假套牌车和其它违法车辆。 （5）物品查控：查扣违法违规携带、非法运输的枪支弹药、易燃易爆剧毒放射等危险物品，查缴管制刀具、非法出版物、淫秽物品等违禁物品，查缉毒品和易**化学品。 （6）对于平台通过各类设备获取到人员有身份证号的，需要实现对身份证号进行比对告警。 （7）人证核录通过，需要对人证采集的身份证号进行比对预警。 （8）无身份证号条件的进行人像比对。 （9）开发接口实现同步其它平台的车辆、人员重点人员数据。 （10）布控库管理：主要包括黑必查库、缉控库、关注库、申报（快速通行）库、临时布控库等。支持布控库的创建、删除以及布控库名单的查看和修改等操作。 （11）必查库：出租车、网约车等。 （12）缉控库：针对人车核录的盗抢车辆、被抓捕人员的相应车辆、人工输入的数据或者关注类人员的车辆，一经车牌比对后，全部需要进行拦截查验。 （13）关注库：必查之外的需要关注车辆，可视勤务等级进行查控，如刑嫌人员驾驶或登记的车辆。 （14）申报（快通）库：针对重大活动期间的安保任务需要，对固定来往车辆通过APP或小程序进行线上申报，申报分为政府车辆申报及个人申报。政府车辆包括非警牌的警用车、政府公务用车、政府机关工作人员自驾车等，一经申请通过在重大活动期限内有效；个人申报针对需要经过公安检查站点，且车辆和申报人员均无必须查控问题的个人开放，需如实上报车辆信息、驾驶员信息、车内乘客数量和人员信息便于审核。申报通过后一次有效，有效期建议在6个小时以内。针对居住在检查站周边的个人，也可考虑将申报后的有效期延长至一周。申报数据经后台比对研判，审核通过后形成快速通过车辆数据。 （15）临时布控库：支持创建临时布控库，实现各个区县对法院临控嫌疑人、嫌疑车，本地临控人员、车辆的布控。当需要布控的临时库达到3个及以上是，需要统一向市级申请权限。 | 套 | 1 |
| 6 | 全解析服务器 |  | 配置不低于2U标准机架式服务器；主处理器:2颗IntelGold5120；操作系统:CentOSLinuxrelease7.4.1708（Core）；内存:8根16GBDDR4内存条，最大槽位数24个；硬盘:5块3.5寸4T硬盘，最大扩展32T（每块4T），最大槽位数8盘位，7.2KRPM/SATA/6Gbps。 | 台 | 2 |
| 7 | 通用GPU卡（复用市公安局现有平台原T4卡） |  | 具备2560个CUDA核心，单卡提供 130 TOPS INT8算力，支持标准PCIe x16，支持JPEG和视频硬件编解码，提升图片和视频类应用性能，实现快速高效的处理推理、图像识别及处理等工作。复用市公安局现有平台原T4卡。 | 张 | 4 |
| 8 | 超级比对卡 |  | 人脸数据比对能力：单张比对卡支持≥25亿次/秒的比对能力； 人脸数据存储容量：单张比对卡最大支持≥1亿特征数据存储； 车辆数据比对能力：单张比对卡支持≥12亿次/秒的比对能力； 车辆数据存储容量：单张比对卡最大支持≥5000万特征数据存储； 结构化数据比对能力：单张比对卡支持≥9亿次/秒的比对能力； 结构化数据存储容量：单张比对卡最大支持≥3000万特征数据存储。 | 张 | 4 |
| 9 | 人脸解析算法 |  | 需兼容对接使用市局现有平台人脸识别算法。 | 路 | 600 |
| 10 | 车辆解析算法 |  | 需兼容对接使用市局现有平台车辆识别算法。 | 路 | 600 |
| 11 | 全目标比对软件(比对卡) |  | 一卡一授权，单个授权支持不低于1亿人脸或5000万车辆或3000万结构化特征以图搜图，单个授权支持最大支持不低于3000万布控库进行布控。 1.支持将抓拍人脸图片与指定人脸库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中人员信息； 2.支持历史布控报警记录查询； 3.支持手动选取单张图片，按时间和通道过滤，与历史过人脸/人体/车/非机动车数据比对，以图搜图出符合条件的人脸/人体/车/非机动车，按相似度从高到低排列。 | 项 | 3 |
| 12 | 全目标比对软件(GPU卡) |  | 1.适用布控业务； 2.最大支持不低于2000万人脸库（600万抓拍库和1400万注册库）秒级响应； 3.最大支持不低于500万黑/白名单库布控； 4.支持将抓拍图片与指定图片库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中目标信息；支持按时间、通道查询比对结果； 5.支持手动选取单张人脸图片与注册库比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到底排列； 6.支持抓拍库历史过人记录查询； 7.支持手动选取单张图片，按时间和通道过滤，与历史抓拍数据比对，以图搜图出符合条件的目标，按相似度从高到底排列； 8.支持图片库注册及查询，支持按姓名、性别、生日、身份证号等条件过滤； 支持区分黑名单库、白名单库、静态库等注册库类型； 支持对注册库进行增加、删除、修改操作； 支持对注册库库成员进行增加、删除、修改操作； 9.支持集群。 | 项 | 2 |
| 13 | 视图库软硬件一体机 |  | - 配置不低于：2U，双路64位多核处理器/16GB*2/-2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2/LSI3008 SAS卡*1/4千兆网口/冗余电源； - 用于存储视频图像信息的数据库，具支撑公安视频图像信息应用的相关基础服务功能。包含人脸、车辆、案事件等视频数据资源，通过GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池，为各类业务平台，上下级汇聚系统提供数据资源。从而完成整个视图数据在跨区域、跨部门工作人员之间的共享服务。 - 符合GA/T 1400.4中规定的视频信息数据库的相关接口标准规范，汇聚或转发人脸、机动车、非机动车、人员等数据； - 支持汇聚转发MAC、RFID相关数据（视图库扩展协议）； - 支持公安部20180521补充协议； - 符合部标协议相关接口和数据规范，汇聚或转发人脸、车辆、门禁、小区信息、人房关系等感知数据和静态登记信息； - 5)支持统一集群部署，提供包含首页数据进出拓扑展示及进出数据量统计、订阅通知管理、上下级视图库和采集设备管理、数据汇聚数量和异常数据量统计等数据运维功能。 - 视图库联网： - 联网注册 - 视频卡口管理：支持卡口点位（符合GAT 1400.3 附录A A.3视频卡口对象）的添加、修改、删除等管理； - 采集设备管理；支持采集设备（符合GAT 1400.3 附录A A.1采集设备对象特征属性）的添加、修改、删除等管理，并支持同步采集设备状态信息； - 采集系统管理：支持采集系统（符合GAT 1400.3 附录A A.2采集系统对象）的添加、修改、删除等管理，并支持同步采集系统状态信息； - 车道管理：支持车道（符合GAT 1400.3 附录A A.4车道对象）的添加、修改、删除等管理； - 视图库管理：支持视图库服务器（符合GAT 1400.3 附录A A.21联网服务器对象）的添加、修改、删除等管理；扩展可配置联网本机视图库的分配的账号信息； - 数据采集： - 自动采集信息上报 - 采集设备查询 - 数据级联： - 数据接入汇聚：支持按公安部GA/T1400标准协议接口接入人脸、人体、车辆、MAC、RFID等物联感知数据，实现物联感知数据统一汇聚整合； - 数据级联分发：支持按公安部GA/T1400标准协议接口分发级联人脸、人体、车辆、MAC、RFID等物联感知数据共享给上级视图库，实现物联感知数据统一汇聚整合； - 订阅通知：支持上级视图库与本级视图库之间进行视频图像信息对象、采集设备或采集系统目录等的订阅与通知。通知发出后，若在一定延迟时间（例如 5s）内未接收到响应，则视为通知失败，重传； - 下发订阅：支持新增、修改、取消订阅（符合GAT 1400.3 附录A A.19订阅对象），点击保存一并下发布订阅到下级视图库；支持按申请单位、订阅标题、类别、申请人筛选条件查询订阅记录； - 订阅类别：支持的订阅类别有案（事）件目录、采集设备目录、采集设备状态、采集系统目录、采集系统状态、视频卡口目录、车道目录、自动采集的人员信息、自动采集的人脸信息、自动采集的车辆信息、自动采集的非机动车辆信息、自动采集的物品信息、自动采集的文件信息； - 查询通知：支持接受下级视图库按订阅上报的通知，支持按申请单位、订阅类别，订阅人，订阅申请单位，订阅开始时间，订阅接收时间筛选条件查询订阅通知记录； - 接受订阅：支持接受上级视图库对本级视图库的新增、修改、取消订阅，并按订阅指令上报通知； - 采集上报推送：支持以采集接口上报方式向上级视图库上报推送人脸、人员、车辆数据， - 数据服务： - 【特征属性】查询：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等向视图库进行基于视频图像信息对象等特征属性及其组合的查询，支持分析系统向视图库进行基于视频图像信息对象等特征属性及其组合的查询人脸属性：性别、姓名、身份证号码、开始时间、结束时间、车牌号车辆属性：车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、号牌类型、车牌颜色、开始时间、结束时间； - 【特征属性】对象：支持单个/批量查询视频片段、视频片段对象信息、视频片段数据、图像、图像对象信息、图像数据、文件、文件对象信息、文件数据、人员、人脸、机动车、非机动车、物品、场景、视频案事件、视频案事件信息；支持查询布控任务、告警记录、订阅任务、通知任务、视频图像分析规则、视频图像标签； - 【特征属性】创建更新删除：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等向视图库进行人工采集视频案事件及视频图像信息对象的创建、更新、删除，对象包括：案事件、案事件对象信息、视频片段、视频片段对象信息、视频片段数据、图像、图像对象信息、图像数据、文件、文件对象信息、文件数据、人员、人脸、机动车、非机动车、物品、场景、视频图像标签、视频图像分析规则； - 【采集设备/系统】查询更新：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等向视图库进行采集设备或采集系统等的查询、更新； - 【布控告警】：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等与视图库下发视频图像信息对象（人脸和车牌）的布控与告警，支持对视图库批量布控、更新、删除布控任务、撤控和告警上报； - 【订阅通知】：支持上级视图库、应用平台、其他信息系统等与视图库之间进行视频图像信息对象、采集设备或 采集系统目录等的订阅与通知；通知发出后， 若在一定延迟时间（例如 5s）内未接收到响应，则视为通知失败，应重传； - 跨级查询：作为下级，支持上级视图库向本级视图库进行基于视频图像信息对象（人脸和机动车）的特征属性及其组合的查询，跨级查询时，支持将查询转发给下级视图库，并汇总各下级查询结果返回给上级视图库支持上级视图库向视图库进行对于采集设备或采集系统列表的查询，跨级查询时，支持将查询转发给下级视图库，并汇总各下级查询结果返回给上级视图库； - 跨级以图搜图：作为下级，支持上级视图库以人脸图片、车辆图片作为查询条件进行以图搜图，跨级查询时，支持将请求跨级分发给所有下级视图库，并将本地及所有下级视图库的检索结果汇总合并后，转发给上级视图库； - 跨级布控告警：作为下级，支持上级视图库下发的人脸和车牌布控指令，当本级发现目标时向上级视图库发送告警消息，根据布控范围将布控指令转发或分发给下级视图库，当收到下级视图库的告警时，应将告警转发给上级视图库； - 跨级订阅与通知：支持上级视图库向视图库进行基于视频图像信息、采集设备或采集系统等对象特征属性对指定目标的订阅与通知，跨级订阅时，本级视图库应将上级视图库的订阅指令转发或分发给下级视图库；当收到下级视图库的通知时，应将通知转发给上级视图库； - 数据治理： - 视图库联网监测：支持上下级视图库联网状态、对接节点状态、联网传输速率通过可视化动态方式实时展示，联网状态和异常监控实时掌握； - 数据接收趋势：支持展示本级视图库接入下级数据量的数据报表，可按时间段筛选、可按不同对接下级筛选、可按人脸、车辆、案事件、MAC、RFID、门禁等数据类型等三个维度查询不同时间段、不同下级和不同数据类型的数据接入报表，方便系统运维人员掌握系统整体接入的数据量趋势，判断系统联网数据接入是否骤增或骤降等异常情况； - 数据接分发趋势：支持展示本级视图库转出给不同上级数据量的数据报表，可按时间段筛选、可按不同对接上级筛选、可按人脸、车辆、案事件、MAC、RFID、门禁等数据类型等三个维度查询不同时间段、不同上级级和不同数据类型的数据推送报表，方便系统运维人员掌握系统整体推送的数据量趋势，判断系统联网数据推送是否骤增或骤降等异常情况； - 实时数据统计：今日接入数据总量、累计接入数据总量按数据类型人脸、车辆、人员、非机动车、门禁、MAC、RFID分类统计实时刷新展示；今日转出数据总量、累计转出数据总量按数据类型人脸、车辆、人员、非机动车、门禁、MAC、RFID分类统计实时刷新展示；系统运维人员可直观掌握系统数据进出情况，掌握系统关键进出链路上的数据对账和统计； - 数据规范性监测：支持按照公安部《GA/T1400.3-2017公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》对接入的物联感知数据的必填字段是否为空、标识符、数据类型、数据值域范围、数据标识编码规则等数据规范性进行监测和统计，针对不合规数据进行拒收和记录，严格监控接入流程源头数据的规范性，并支持导入不合规数据用于下级整改； - 数据转换：支持将标准数据接入后按照业务系统使用情况进行数据转换，包括字段映射、字段拆分、字典转换、关键字段填充等； - 数据对账：支持按数据类型、按自定义时间段、按不同接入的下级统计等三个维度统计不同下级推送的推送数据量、数据异常（不合规数据量、程序异常、未关联设备数据量）、实际入库数量、图片异常数量，并支持点击查看异常数据列表和导出统计报表； - 时钟同步： - NTP校时：支持基于NTP/SNTP协议（见IETF RFC5905）与NTP时钟源同步； - 提供时钟获取接口：支持向所管理的采集设备提供时钟同步功能，并符合GA/T 1400.4中的相关规定； - 用户角色： - 用户管理：支持新建、修改、删除、更新等用户管理，支持配置用户角色，从而实现各警种权限的配置； - 角色管理：支持新建、修改、删除、更新等角色管理，支持配置角色菜单权限和接口权限； - 合法性认证：具备独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证； - 身份认证模式：符合GA/T 669.2中的相关规定； - 用户访问控制：支持限制用户多点登录，通过角色权限控制用户只可单点或多点登录； - MAC： - 批量查询场所、MAC采集设备、自动采集热点、自动采集终端：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量查询场所、MAC采集设备、自动采集热点、自动采集终端； - 查询单个自动采集热点、自动采集终端：支持应用平台、其他信息系统等向视图库查询单个自动采集热点、自动采集终端； - 上传自动采集热点、自动采集终端：支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库上传自动采集热点、自动采集终端； - 创建更新删除自动采集热点、自动采集终端：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量/单个创建更新删除自动采集热点、自动采集终端； - RFID： - 批量查询卡片、RFID采集设备、自动采集轨迹：支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量查询卡片、RFID采集设备、自动采集轨迹； - 查询单个自动采集轨迹：支持应用平台、其他信息系统等向视图库查询单个自动采集轨迹； - 上传自动采集轨迹：支持采集设备、采集系统、分析系统向视图库上传自动采集轨迹； - 创建更新删除自动采集轨迹； - 支持应用平台、其他信息系统等向视图库批量/单个创建更新删除自动采集轨迹； - 公安部补充协议： - 公安部0521协议：支持公安部0521协议； - 协议切换配置：支持通过配置自由切换\启用标准1400协议和0521协议和第三方对接； - 图片BASE64推送：支持上级订阅通知，向上推送大图和小图BASE64或者仅推小图BASE64； - 图片BASE64接受：支持向下级订阅大图和小图BASE64或仅小图BASE64，接受下级BASE64图片流并存储； - 性能指标： - 通过采集接口接入或转发结构化数据（无图模式）： 或支持总数据≥9000万条/天，并发≥2100条/S； - 通过采集接口接入或转发结构化数据（小图模式）：支持总数据≥2400万条/天,并发≥600条/S（50KB小图）； - 通过采集接口接入或转发结构化数据（大小图模式）：支持总数据≥600万条/天,并发≥140条/S（500KB+50KB）； - 通过级联接口接入或转发结构化数据（无图模式）：支持总数据≥9000万条/天并发≥2100条/S； - 通过级联接口接入或转发结构化数据（小图模式）：支持总数据≥2400万条/天,并发≥600条/S（50KB小图）； - 通过级联接口接入或转发结构化数据（大小图模式）：支持总数据≥600万条/天,并发≥140条/S（500KB+50KB） - 查询检索： - 精确查询检索：<3s - 模糊查询检索：<5s。 | 台 | 2 |
| 14 | 非标数据对接网关硬件 |  | 配置不低于Intel Xeon E3/16GB DDR4/1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘/4个 千兆网口。 | 台 | 1 |
| 15 | 非标数据对接基础软件模块 |  | - 提供数据同步必须的抽取，协议转换，清洗，上传，等基础能力； - 为非标定制模块提供运行载体； - 满足性能指标，并可根据数据源的不同做调整优化； - 带大小图（500K+50K）数据：≥400W条/日； - 带一小图（50K）数据：≥600W/日； - 不带图数据：≥1000W条/日。 | 套 | 1 |
| 16 | 非标静态库数据定制 |  | 支持**类数据（警情），全国八大库（常驻，流动，在逃，机动车，驾驶员等），布控库及成员等数据对接，针对省厅人车核录系统，身份码系统，安心码，健康码数据，车管所，精神病，失驾人员，源头安检等系统非标协议做定制开发。 | 套 | 1 |
| 17 | 视频对接网关软硬件一体机 |  | - 配置不低于：intel Xeon E3-1225 V5，2条8GB DDR4/带ECC UDIMM速率2400MHZ，1块1T 3.5吋 6Gb SATA热插拔硬盘，1个DB-15 VGA接口，4个 千兆网口，1个BMC管理网口，支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口。 - 支持Web方式访问、配置、管理网关设备。 - 注册和注销：支持不带鉴权和带鉴权的两种方式的注册与注销方式； - 心跳：支持与上级平台心跳保活功能，心跳发送时间间隔可动态配置； - 目录推送： 1）支持GB/T28181-2011（根据ParentID挂载父子关系）及GB/T28181-2016（根据行政区划挂载父子关系）方式的目录推送；2）支持GB/T28181-2016方式的业务分组、虚拟组织方式推送； - 目录订阅： 1）支持目录首次订阅后推送所有离线设备； 2）支持目录订阅后向上级推送目录及通道增删改； 3）支持目录订阅后向上级推送通道状态的变更； - 实时预览： 1）支持标准国标码流协商方式； 2）支持第三方获取PS负载H264； 3）支持信令TCP或者UDP方式的点播实时视频； 4）支持码流TCP或者UDP方式的点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动模式（passive）； - 录像检索： 1）支持第三方通过UAC检索平台中的设备录像； 2）支持第三方通过UAC检索平台中的中心录像； 3）支持上级平台模糊查询方式； - 录像回放： 1）支持标准国标码流协商方式； 2）支持第三方获取PS负载H264； 3）支持信令TCP或者UDP方式的点播实时视频； 4）支持码流TCP或者UDP方式的点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动模式（passive）； - 录像回放控制：支持倍速播放（快放，慢放），支持随机拖放，支持暂停与暂停恢复； - 守护功能：支持对UAC，UAS，Tomca进程进行守护，程序退出后，可以在秒级重启启动，使业务恢复正常； - 自动抓包：支持对指定端口进行抓包，默认抓取SIP信令端口包及与9100视频云平台交互的VSL，MTS/SS端口的信令包，并会自动分包； - 日志压缩：支持对平台网关生成的日志进行打包，并进行压缩； - 外域配置： 1）支持上级域和下级域的配置； 2）支持配置不同的协议； 3）支持鉴权方式和非鉴权方式的配置； 4）支持SIP信令的传输方式的配置（UDP/TCP）； 5）支持过网闸形式的模拟法流IP的配置； 6）支持录像检索方式的配置（自适配/中心/设备三种方式）； 7）支持录像回放/下载方式的配置（自适配/中心/设备三种方式）； 8）支持码流传输方式的配置（GB28181-UDP(国标PS)/GB28181-TCP(国标PS)）； - 服务启动控制：支持控制不同外域是否启动，可以动态开关； - 目录检索：支持平台网关作为上级检索不同下级域的资源，web界面操作； - 资源共享：支持组织和通道的共享与取消共享，实现对资源的权限的控制； - 资源筛选： 1）支持根据“关键字”筛选组织； 2）支持根据“关键字”、“设备状态”筛选设备； 3）支持根据“关键字”、“在线状态”、“经纬度规范”筛选通道； - 强制密码修改：支持首次安装后强制对管理员密码进行修改，保证安全性； - 接入平台能力：最大支持16个外域接入（推荐1个上级域15个下级域）； - 用户数量：最大支持30个用户访问web管理界面。 - 接入资源数量： 1）一体机支持2W视频通道的接入，超过2W可以升级对应的硬件。2）支持通过加密狗控制接入数量； - 视频点播（实时/回放/下载）： 1）每秒并发开流数目:50路；开流总数：500路； 2）每秒并发开流数目:2000路,需要升级对应的硬件服务器，"支持协议类型1.GB/T28181－2011、GB/T28181－2016； - 基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性； - 支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 - 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。 - 符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 - 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 - 支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 - 项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括大华、海康、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入。 - 支持2万路视频级联和汇聚。 | 台 | 1 |
| 18 | 存储 |  | - 2U机架式，配置不低于：双路64位多核处理器，LINUX系统，64GBDDR4，1+1冗余电源，550W，CRPS白金级能效，带2G缓存RAID卡，8个千兆数据电口，2块3.5英寸SATA1TB企业级机械硬盘，2块2.5英寸SATA240GB数据中心级固态硬盘，功耗满负荷小于450W； - 基础存储和管理模块： 2.1云存储软件模块：支持主流的对象存储架构、容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足大数据、云计算业务的需求； 2.2文件生命周期管理模块：支持对文件生命周期管理，会自动感知云存储的状态，包括用户空间使用情况以及用户/bucket的生命周期/文件信息，根据生命周期策略对需要删除的文件进行删除支持安防行业特点的生命周期的紧急覆盖； 2.3▲云存储基于现有N+M:b数据冗余策略，针对容错较高的EC写入，支持自动化智能恢复策略控制，在保证高可靠性的前提下，支持不恢复、暂缓恢复等策略。支持优先按照日期恢复、关键数据恢复等优先配置策略。 2.3.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 2.4文件数据恢复速率可控制，可以指定文件进行恢复，可选自动恢复和手动恢复支持文件恢复优先级控制，设置高中低不同的数据恢复速度； 2.5图片处理模块：支持对已存储的图片在下载过程中自动进行图片缩略，抠图等特性； 2.6▲云存储运维系统支持展示云存储核心服务状态，支持元数据服务、生命周期服务、数据节点核心服务状态实时展示。支持完整的集群健康度信息展示。支持硬件、服务、网络全方面健康度监控和告警。支持操作日志记录和查询，针对格式化和升级，记录200次升级信息，历史升级、格式化操作可追溯。 2.6.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 2.7支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层存储池共用同一个； - 基础PaaS服务模块： 3.1视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备； 3.2卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 3.3▲支持全面的数据保护和容灾能力； 支持存储池，机架，节点和硬盘四级容错配置；支持故障域隔离，支持逻辑域和物理域隔离，最大支持20个节点同时故障，数据不丢失；资源池支持管理多个存储池，支持不同用户绑定在不同资源池上; 支持一键批量配置存储池，支持一键导出存储池配置； 3.3.1上述功能需提供公安部检测报告，报告内有类似功能描述即视为满足。 3.4视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 3.5流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 3.6统一图片访问网关模块：支持图片URL的总代理，屏蔽各类网络的差异，IP地址的更换； 3.7中心智能调度模块：支持主流并行计算框架，对各类智能分析服务器智能能力统一调度管理服务； 3.8消息队列模块：支持分布式的的消息服务，具备高效、可靠、安全、便携、可弹性扩展等能力，同时支持数据压缩、离线和实时数据处理等； 3.9MYSQL高可靠模块：支持MYSQL的主备，故障的自动发现和切换，实现对业务的高可靠运行； 3.10规则引擎模块：支持抽取消息队列中的消息，实现基于SQL规则的实时数据处理。 - 集群规模： 4.1管理节点数量：≥2台 4.2子节点数量6-500台 4.3最大存储容量≥6PB 4.4最大支持小文件数量≥20亿 4.5最大支持大文件数量≥2000万 4.6最大接入通道数≥3000路 4.7最大图片数≥20亿。 | 台 | 2 |
| 19 |  |  | - 配置要求不低于：高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，控制器架构，16GB DDR4 主频2666MHz，1+1冗余电源，8个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，6U机架式，，功耗不大于800W（含硬盘）。 - 提供云存储数据存储和PaaS子服务管理功能。 - 云存储系统采用主流的对象存储架构、先进的容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足大数据、云计算业务的需求； 采用Erasure Code冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，支持设备级、硬盘级容错； - 支持N+M多种容错模式（N+1，N+2，N+3，N+4），磁盘利用率为N/（N+M）； - 支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； - 支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储； - 支持视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取； - 支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡，节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡； - 在80%磁盘利用率下，最大容忍四台存储节点同时故障，历史录像不丢失。 - 最大接入：视频≥512路，图片≥300路； 视频最大存储：≥300路或≥800Mbps； 图片最大存储：≥200条记录/3秒，每条记录1张不低于500KB大图+1张50KB小图； - 视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.； - 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； - 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； - 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。 | 台 | 9 |
| 20 | 硬盘 |  | 配置不低于容量6000G；尺寸3.5inch；接口SATA；缓存256M；转速7200RPM；平均运行功率11.67W。 | 块 | 360 |
| 二 | 配套建设 |  |  |  |  |
| 1 | 接入层交换机 |  | 1）配置不低于24*RJ4510/100/1000M；4*SFP+1/10G；交换容量128Gbps；包转发率96Mpps；包缓存大小 32Mb；MAC表大小 32K；VLAN数 4k； 2）高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 3）符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3x标准； 4）支持STP、RSTP、MSTP生成树协议； 5）支持ERPS； 6）支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 7）支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等； 8）支持静态路由； 9）支持Web、SNMP和命令行管理； 10）.全金属外壳，宽温设计。 | 台 | 4 |
| 2 | 核心交换机 |  | 1）L3全万兆以太网交换机48个1/10G Base-X SFP+万兆以太网光口，2个40G QSFP+以太网光口，包含2个电源，2个风扇；交换容量2.56Tbps；包转发率1080Mpps； 2）高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 3）符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x标准； 4）支持STP、RSTP、MSTP生成树协议； 5）支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 6）支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等； 7）支持IPV4、IPV46路由特征； 8）支持Web、SNMP和命令行管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆多模光模块 |  | 光模块用于配套交换机进行远距离光传输多模双纤双向,155M,850nm,2km,-40~85度,3.3v,LC接口。 | 个 | 4 |
| 4 | 万兆多模光模块 |  | 光模块用于配套交换机进行远距离光传输多模双纤双向,10G,850nm,300m,-40~85度,3.3V,LC接口。 | 个 | 10 |
| 4 | 万兆单模光模块 |  | 光模块用于配套交换机进行远距离光传输单模双纤双向,10G,1330nm,20km,-40~85度,3.3v,LC接口 。 | 个 | 4 |
| 5 | 机柜租赁 |  | 42U19寸标准服务器机柜租赁1年，含电费。 | 只 | 4 |
| 6 | 公安网线路租赁 |  | 专线1000M，租赁1年。 | 条 | 2 |
| 7 | 集成施工 |  | 含安装调试辅材布线施工等。 | 项 | 1 |

以上清单内涉及到硬件服务器参数为最低要求。

（1）因本项目后端管控系统建设是在市局现有平台基础上部署全市检查站管控平台，其中本项目涉及到的接入、解析能力、云数据库、云存储等均需与绍兴市公安局现有平台接入、解析能力、云数据库、云存储兼容对接扩容，所以投标人需认真考虑系统的完整性及兼容性。

（2）根据浙江省公安厅相关要求，为保障全省检查安保核录一体化作战，确保高效、精准，平台需对接省厅人车核录接口，并通过治理后形成绍兴本地必查库、稽查库、关注库、快通库，平台建成后需向上对接，满足省厅汇聚人员核查、过车数据、检查站基础信息、战果核查数据的需求，并且平台需向向省厅上传快通人员申请数据，确保一地申请，多滴快通，确保满足全省检查站考核工作，同时也可减少重复检查工作。

（3）★为保证系统建设的兼容性、可实施性及数据能够互通共用，投标人需提供对接承诺函，承诺内容需包含以上（1）（2）两点要求的兼容对接及承担对接所产生的一切费用（费用不再追加），格式及内容自拟，不提供承诺的做无效投标处理。

（4）投标人可在以上项目清单之后详细列出认为对于按招标文件、图纸及技术要求完成本工程所必须发生的，但没有包括在上述项目清单费用中的项目；如认为清单内项目的数量有误，亦可于清单下方列明具体的“序号、名称、规格参数、单位、数量。

（5）如有第三方设备或软件接入，中标人需无条件按采购人要求配合接入并调试，确保设备或软件正常运行。

（6）检查站驾驶舱模块需与亚运安保整体驾驶舱风格一致，同时实现兼容对接，按照亚运安保指挥部要求进行开发，开发要求如下:

驾驶舱模块开发需具备两个比例，比例1：奥体指挥部大屏为P1.25的LED大屏，长宽比为8:2.5，屏幕分辨率为6720*2160。驾驶舱的总体设计需满足此分辨率和页面比例。比例2：还需要设计对应的16:9的驾驶舱，配合其他场馆不同尺寸的大屏展示。下图为16:9的驾驶舱设计面板规范，其中左右两边采用透明设计，能看见底层地图，效果如下图。

驾驶舱内图标设计统一风格，驾驶舱内设备图标按照亚运总驾驶舱图标进行设计，确保保持一致。

驾驶舱中的字体统一使用微软雅黑，字号根据标题层级调整，字体、字号、配色详细信息需确保与总驾驶舱一致。

（7）投标单位需承诺满足用户对接亚运安保内容的需求，并承诺自行解决对接费用，费用不再追加。

（8）投标单位需承诺在亚运会及亚残会安保结束前，如业主要求对驾驶舱进行整改和完善，投标单位需按时完成整改和完善，并承诺自行解决对接费用，费用不再追加。

（9）本项目允许现场踏勘，踏勘截止时间为开标前一个工作日下午17时整前，踏勘联系人钱伟强,联系电话15088501120。

三、维护响应时间

供应商需设立7X24小时维护热线，安排全天候热线接待人员，接到维护电话后排查故障原因，需到现场解决的问题保证市区2小时、郊区4小时内上门服务，当天故障当天解决。

四、项目期限

2022年6月30日之前完成系统建设，维保期为自项目竣工验收合格之日起36个月。

五、付款方式

付款方式按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。不得把履约保证金转为质量保证金或收取质量保证金。

第四部分  政府采购合同参考范本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分   合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：                                                ；

1.2.2 服务期限和内容：                                          ；

1.2.3 服务提供地点及方式：　　　                        　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2付款方式按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

# 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.5违约责任

1.5.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按      元/次计算，最高限额为本合同总价的      %；未按要求提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.5.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的     %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.5.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.5.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.5.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.6 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.6.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.6.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.7 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人提供的服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定服务提供地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的相关要求应与采购文件规定的相关要求及其偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等开发服务的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1乙方提供的服务过程中如涉及产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 涉及服务的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 服务的风险负担

服务过程中涉及的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付的具体时间。

# 2.10合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11合同转让和分包（如有）

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1服务交付前，乙方应对服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明服务符合合同约定的文件；服务交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 履约保证金

# 2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额2.5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起   个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的      %计算，最高限额为本合同履约保证金的     %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

# 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.7 |  |
| 1.6 |  |
| 1.6.1 |  |
| 1.6.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.2 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| # 2.22 |  |

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.商务技术分（60分）

| 序号 | 评分项 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位资质 | 1.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系标准证书的，得0.5分。 2. 投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书的，得0.5分。 3. 投标人具有环境管理体系认证证书ISO14001的，得0.5分。 4. 投标人具有质量管理体系认证证书ISO9001的，得0.5分。 提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 项目组人员 | 1.项目组成员具有CISP信息安全认证工程师，每有一名得0.5分，最高1分。 2.项目组成员具有ITIL服务认证专家，每有一名得0.5分，最高1分。 3.技术负责人具有信息系统项目管理师高级证书的得1分。 注：以上人员须为投标单位在职员工，以上人员资格分只计一次，投标时须提供相关证书及本单位社保缴纳证明复印件均加盖投标人公章。 | 3 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人整体技术方案进行打分，优于项目需求的得5.0-4.0分，满足项目需求的得3.9-2.0分，部分满足项目需求的得1.9-0.1分，不满足或未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 对接方案 | 本次绍兴市检查站后端应用软件平台需与浙江省公安厅智慧检查站系统对接，完成数据对接、考核数据上传、数据结果查询等工作，并在市公安局现有平台基础上相应增加接入、解析能力等，投标人需提供详细的对接方案，方案中描述对接省厅检查站平台、市公安局现有平台的对接方式和内容，根据对接方案进行打分，优于项目需求的得5.0-4.0分，满足项目需求的得3.9-2.0分，部分满足项目需求的得1.9-0.1分，不满足或未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 案例 | 自2019年1月1日以来（合同签订时间为准）投标人具有同类项目实施案例的，每有1个得2分，最高得4分。 （投标文件中提供业绩合同复印件加盖投标人公章）。 | 4 |
| 6 | 技术参数 | 完全满足招标文件要求的得29分。其中标注“★”的为实质性要求，若有一项负偏离，则作无效投标处理；标注“▲”的为主要性能指标，若有负偏离，每项扣2分，其他一般性指标若有负偏离的，每项扣1分。若负偏离达到8个及以上的按重大偏离处理。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。 | 29 |
| 7 | 施工进度承诺 | 投标单位能承诺项目自收到采购人通知进场施工之日起二个月内完工的，得2分，提供正式承诺函，不提供的不得分。 | 2 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案进行评分： 1.售后响应时限：承诺接到采购人通知后半小时以内响应到位得2分，1小时内响应到位得1分，1.5小时内响应到位得0.5分，超过1.5小时后到位不得分。 2、根据投标人提供的售后服务方案，包括投标人是否具有售后服务技术和能力，所提供的本地化服务情况的合理性，维修承诺时间等内容进行打分，优于项目需求的得5.0-4.0分，满足项目需求的得3.9-2.0分，部分满足项目需求的得1.9-0.1分，不满足或未提供不得分。 | 7 |
| 9 | 培训方案 | 根据投标人提供的技术培训方案进行打分，优于项目需求的得3.0-2.0分，满足项目需求的得1.9-1.0分，部分满足项目需求的得0.9-0.1分，不满足或未提供不得分。 | 3 |

2.2价格分（40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于:名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人（电子签章）：

# 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

# 商务技术（资信）文件部分

# 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

# （5）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）（营业执照、2021年度财务报表、纳税和社保缴纳证明）……………………………………………………………………（页码）

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（7）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（9）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（10）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（11）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

# （12）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

# （13）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

# （14）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（15）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（16）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（17）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（18）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（19）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（20）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（21）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）

（22）联合协议（如有）…………………………………………………………（页码）

（23）分包意向协议（如有）……………………………………………………（页码）

（24）中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况和评分标准进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心组织的三江口示范检查站建设项目（信息化工程）投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）

本授权委托书声明：

现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以我方的名义参加绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心组织的三江口示范检查站建设项目（信息化工程）投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：   年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （电子签章）

年   月   日

5、与符合性审查有关的资信文件（复印件）（1.营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）；2.财务报表资料文件（2021年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）；3.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明，税收和社保证明打印时间不得早于投标截止时间前1个月；4.其他资料由投标人根据采购需求及招标文件要求编制。）

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心：

我方郑重承诺，我方具有履行绍兴市公安局三江口示范检查站建设项目（信息化工程）（招标编号:2022-03-0013）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年   月  日

7、重大违法记录的声明

绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心：

我公司声明参加本次政府采购活动前三年内未被列入“黑名单”，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

8、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

9、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

10、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

11、廉政承诺书

绍兴市公安局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

12、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

13、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

## 14、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

15、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

16、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

17、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

18、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

19、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

20、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

21、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月日

22、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除，须提供《中小企业声明函》。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

23、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

24、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：   年   月    日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %  。                                         投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年   月   日

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：      年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

中小企业声明函

[为落实政府采购政策，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》规定的中小微企业拟享受扶持政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的xxx项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的xxx项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（盖章）：

日期：   年     月     日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

国家统计局关于印发《统计上
大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明： 　　
    1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 　　
    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 　　
    3.企业划分指标以现行统计制度为准。
    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。
    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。
    （3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

中国人民银行中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会
国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
    请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

金融业企业划型标准规定

一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。
    二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。
    三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。
    四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。
    五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。
    (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
    (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
    (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
    (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。
    (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。
    (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。
    (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
    (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
    六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。
    七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。
    八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。
    九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。
    十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。
    十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |