成交标的清单

投标人名称：绍兴市国脉计算机信息有限公司

标    项：2019-04-0079-1机房改扩建与综合布线项目

招标编号：2019-04-0079

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌 | 数量 | 型号规格 | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原核心交换机扩容 | 新华三集团 | H3C | 2 | LSUM2TGS48SG0/原有核心交换机H3C S10508-V扩容增加≥48端口万兆光口板卡(SFP+,LC)(SG)，每块板卡配SFP+ 40KM万兆单模模块(1550nm,40km,LC) 1个、SFP+ 万兆单模光模块(1310nm,10km,LC) 5个、SFP+ 万兆多模光模块(850nm,300m,LC) 10个 | 136900 | 273800 | 30天 | 3年 |
| 2 | 接入交换机（核心产品） | 新华三集团 | H3C | 9 | LS-5560S-52S-EI/固化48个千兆电口、固化4个SFP+万兆光端口，1个Micro USB，配置可插拔双电源，单台配置2个万兆多模光模块。 | 12890 | 116010 | 30天 | 3年 |
| 3 | KVM扩容 | 力登 | RARITON | 1 | DKX3-116/（远程16口，与原DKX3-132KVM进行级联，KVM布线（六类网线布放、带宽：250MHz，导体直径：23AWG，护套径：6.0mm、含二边接插件制作及设备安装）23套，并完成与原DKX3-132KVM级联的安装调试。） | 28770 | 28770 | 30天 | 3年 |
| 4 | 空调 | 大金 | 大金 | 2 | FNCQ205/嵌入式吸顶机冷暖中央空调，380V；面板颜色: 白色；空调类型: 商用中央空调；冷暖类型: 冷暖型；空调功率: 5匹；能效等级: 二级；制冷量：12000W；制热量：13000W | 15800 | 31600 | 30天 | 3年 |
| 5 | 容灾机房改建 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 2 | 3米万兆光纤跳线 | 330 | 660 | 30天 | 3年 |
| 6 | 容灾机房改建 | 图腾 | 图腾 | 4 | PDU 10A8位 | 630 | 2520 | 30天 | 3年 |
| 7 | 容灾机房改建 | 图腾 | 图腾 | 2 | PDU 16A8位 | 820 | 1640 | 30天 | 3年 |
| 8 | 容灾机房改建 | 国产 | 国产 | 6 | 工业连接器16A | 160 | 960 | 30天 | 3年 |
| 9 | 容灾机房改建 | 国产 | 国产 | 60 | 机柜电源线VV3*6 | 30 | 1800 | 30天 | 3年 |
| 10 | 容灾机房改建 | 线槽等配件 | 线槽等配件 | 1 | 线槽等零星配件、对院内利旧设备进行安装调试 | 3000 | 3000 | 30天 | 3年 |
| 11 | 精密空调 | 依米康科技集团 | 依米康 | 1 | SCA362UES；制冷量（KW）35，显冷量(KW) 32，压缩机类型：涡旋式，压缩机个数：2； 、控制器采用7寸彩色液晶触摸屏 | 117200 | 117200 | 30天 | 3年 |
| 12 | KVM | ATEN | ATEN | 1 | CL-5716；17寸LCD屏4合1带16口混接机架型KVM,带USB专用外设接口，支持串接，支持自动扫描，标配16根KVM专用线，菊式串接另外31台设备 | 9300 | 9300 | 30天 | 3年 |
| 13 | 机柜 | 图腾 | 图腾 | 8 | G36242/600*1200*2000前后网孔门。 | 3950 | 31600 | 30天 | 3年 |
| 14 | 配线架（新机房内部布线） | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 14 | cpp-uddm-sl-1u-24+1375055-6×24/六类、尺寸：19”1U空配线架加六类模块，支持24个SL系列模块 | 1170 | 16380 | 30天 | 3年 |
| 15 | 理线架 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 14 | 1427632-1/1U高度，支持标准机柜安装 | 160 | 2240 | 30天 | 3年 |
| 16 | 底座 | 定制 | 定制 | 9 | 600*1200 | 900 | 8100 | 30天 | 3年 |
| 17 | 槽钢 | 定制 | 定制 | 2 | 10# | 700 | 1400 | 30天 | 3年 |
| 18 | 电缆镀锌桥架 | 高得汇 | 高得汇 | 15 | 200*100 | 140 | 2100 | 30天 | 3年 |
| 19 | 网格镀锌桥架 | 高得汇 | 高得汇 | 8 | 400*100 | 210 | 1680 | 30天 | 3年 |
| 20 | 门禁电源 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | DS-K7M-AW50/12V5A | 60 | 60 | 30天 | 3年 |
| 21 | 指纹读卡器 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | DS-K1201MF/指纹 + IC | 1560 | 1560 | 30天 | 3年 |
| 22 | 开门按钮 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | EB29/塑料面板；最大耐电流1.25A，电压250V； | 30 | 30 | 30天 | 3年 |
| 23 | 摄像机 | 海康威视 | 海康威视 | 3 | DS-2CD7A47；400W像素，产品具有400万像素CMOS传感器，具有1/1.8"靶面尺寸 | 1950 | 5850 | 30天 | 3年 |
| 24 | 温湿度仪 | 斯必得 | 斯必得 | 2 | SPD-HT485监控主机自带一路温湿度传感器 | 510 | 1020 | 30天 | 3年 |
| 25 | 烟感 | 斯必得 | 斯必得 | 1 | SM30光电式感烟探测器 | 270 | 270 | 30天 | 3年 |
| 26 | 环境检测终端 | 斯必得 | 斯必得 | 1 | SPD-200GSM/4路开关量输入接口，光电隔离，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器 | 9600 | 9600 | 30天 | 3年 |
| 27 | 环境检测485转TCP/IP转换器 | 斯必得 | 斯必得 | 1 | SPD-HT485/RS485转网线接口 | 520 | 520 | 30天 | 3年 |
| 28 | 录像机 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | DS-7608N-K2/8路 | 1850 | 1850 | 30天 | 3年 |
| 29 | 硬盘 | 希捷 | 希捷 | 2 | 3T | 650 | 1300 | 30天 | 3年 |
| 30 | 网络线 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 7 | CS31Z1机房内布线六类线（每组24根）、带宽：250MHz，导体直径：23AWG，护套径：6.0mm | 3600 | 25200 | 30天 | 3年 |
| 31 | 电源线 | 国产 | 国产 | 200 | RVV2*1 | 2.9 | 580 | 30天 | 3年 |
| 32 | 信号线 | 国产 | 国产 | 300 | RVV4*1 | 5.9 | 1770 | 30天 | 3年 |
| 33 | 进线电缆线 | 国产 | 国产 | 1 | YJV5*16（引自低配房） | 9500 | 9500 | 30天 | 3年 |
| 34 | 机柜电缆线 | 国产 | 国产 | 8 | VV3*6 | 610 | 4880 | 30天 | 3年 |
| 35 | 工业连接器 | 国产 | 国产 | 16 | 16A | 160 | 2560 | 30天 | 3年 |
| 36 | 配电箱 | 定制（施耐德断路器） | 定制 | 1 | 20回路加检修旁路 | 4600 | 4600 | 30天 | 3年 |
| 37 | 静电地板 | 江苏汇丽 | 汇丽 | 105 | 600 * 600 * 35钢质 | 385 | 40425 | 30天 | 3年 |
| 38 | 配线架 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 2 | cpp-uddm-sl-1u-24+1375055-6×24六类、尺寸：19”1U空配线架加六类模块，支持含24个SL系列模块（含老机房线路整理、测试、标签） | 980 | 1960 | 30天 | 3年 |
| 39 | 理线架 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 3 | 1427632-1/1U高度，支持标准机柜安装 | 160 | 480 | 30天 | 3年 |
| 40 | 光缆 | 长飞 | 长飞 | 1200 | GYTA53-12/12芯多模 分别到1F*2+3F+5F+7F、走原已有旧管路 | 16 | 19200 | 30天 | 3年 |
| 41 | 光纤终端盒 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 5 | 1348876/12口 | 1300 | 6500 | 30天 | 3年 |
| 42 | 光纤终端箱 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 1 | 1348876-4*3/72口 | 3500 | 3500 | 30天 | 3年 |
| 43 | 法兰 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 120 | LC | 65 | 7800 | 30天 | 3年 |
| 44 | 尾纤 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 120 | 多模 | 190 | 22800 | 30天 | 3年 |
| 45 | 熔接 | 定制 | 定制 | 120 | 多模 | 20 | 2400 | 30天 | 3年 |
| 46 | 单向静音风机 | 松下 | 松下 | 1 | 200m3/h | 1520 | 1520 | 30天 | 3年 |
| 47 | 电源线 | 国产 | 国产 | 100 | BV2.5 | 3.3 | 330 | 30天 | 3年 |
| 48 | 控制箱 | 国产 | 定制 | 1 | 室内带空开 | 900 | 900 | 30天 | 3年 |
| 49 | 时段控制器 | 国产 | 定制 | 1 | 定制 | 800 | 800 | 30天 | 3年 |
| 50 | 门户封堵 | 国产 | 定制 | 2 | （原机房门+入户门） | 1780 | 3560 | 30天 | 3年 |
| 51 | 窗户封堵 | 国产 | 定制 | 2 | 木龙骨+木工板+石膏板 | 1580 | 3160 | 30天 | 3年 |
| 52 | 地面保温 | 国产 | 定制 | 1 | B1级，（含610*610*0.5mm镀锌板） | 5800 | 5800 | 30天 | 3年 |
| 53 | 吊顶 | 国产 | 定制 | 1 | 600*600矿棉板 | 5200 | 5200 | 30天 | 3年 |
| 54 | 照明灯 | 国产 | 定制 | 7 | LED600*600灯盘 | 390 | 2730 | 30天 | 3年 |
| 55 | 开关 | 正泰 | 正泰 | 4 | 单开单孔 | 35 | 140 | 30天 | 3年 |
| 56 | 电源线 | 国产 | 国产 | 1 | BV2.5（含管及暗盒） | 1000 | 1000 | 30天 | 3年 |
| 57 | 双层夹胶玻璃 | 国产 | 定制 | 1 | 5MM双层 | 2500 | 2500 | 30天 | 3年 |
| 58 | 隔离墙 | 国产 | 定制 | 1 | 定制（轻钢龙骨+石膏板+棉岩） | 2800 | 2800 | 30天 | 3年 |
| 59 | 涂料粉刷 | 国产 | 定制 | 1 | 二次 | 5000 | 5000 | 30天 | 3年 |
| 60 | 双开玻璃门 | 国产 | 定制 | 1 | 约1.2MM厚85CM宽地弹簧 | 3200 | 3200 | 30天 | 3年 |
| 61 | 双开防盗门 | 国产 | 定制 | 1 | 门框约1.2米 | 5300 | 5300 | 30天 | 3年 |
| 62 | 单开防盗门 | 国产 | 定制 | 1 | 门框约0.8米 | 3935 | 3935 | 30天 | 3年 |
| 63 | 2米六类成品跳线 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 300 | NPC06UVDB-BL007F/六类带宽：250MHz，导体直径：23AWG，护套径：6.0mm | 39 | 11700 | 30天 | 3年 |
| 64 | UPS电池更换 | 定制 | UPS主机 | 1 | 50KVA、移位、拆装 | 1950 | 1950 | 30天 | 3年 |
| 65 | UPS电池更换 | 卧龙灯塔 | 蓄电池 | 32 | 卧龙灯塔12V－100AH | 980 | 31360 | 30天 | 3年 |
| 66 | UPS电池更换 | 卧龙灯塔 | 电池箱 | 2 | 16节 | 950 | 1900 | 30天 | 3年 |
| 67 | UPS电池更换 | 中策 | 电池连接线 | 18 | BVR25 | 50 | 900 | 30天 | 3年 |
| 68 | UPS电池更换 | 中策 | UPS输入输出电缆 | 50 | VV5*10 | 70 | 3500 | 30天 | 3年 |
| 69 | 应急数据库服务器 | 新华三集团 | H3C | 1 | UN-R6900-G3；机架式4U；Intel Xeon SP Gold/Platinum 系列CPU，4颗Intel Xeon SP 6130处理器；256G（8*32G） 2Rx4 DDR4-2666内存；3*960GB 2.5寸SSD SATA硬盘；1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 。2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制；支持2个企业级双宽或4个企业级单宽GPU；2*1端口8Gb光纤通道HBA卡( | 198500 | 198500 | 30天 | 3年 |
| 70 | 无线接入AP | 深圳信锐网科技公司 | 信锐 | 71 | NAP-3600（MU）；满足802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率300Mbps，5G最大传输速率867Mbps，整机最大传输速率1167Mbps；内置矩阵式智能天线；千兆以太网口1个，提供1个RJ-45 Console管理口；单射频接入人数128，整机最大接入人数256；整机能同时上线512个及以上用户 | 2890 | 205190 | 30天 | 3年 |
| 71 | 增强型无线控制器 | 深圳信锐网科技公司 | 信锐 | 1 | NAC-6120；含71个及以上授权，千兆以太网口数≥4个；并需提供不小于1个RJ-45 Console管理口；最大可支持管理AP数512； | 29800 | 29800 | 30天 | 3年 |
| 72 | 24口万兆智能POE交换机 | 深圳信锐网科技公司 | 信锐 | 5 | RS5300-28X-PWR-SI；24个千兆电口，4个10G SPF+万兆光口，每台机器配置二个模块万兆多模光模块。 | 9650 | 48250 | 30天 | 3年 |
| 73 | 网络布线 | COMMSCOPE | COMMSCOPE | 1 | CS31Z1；六类、带宽：250MHz，导体直径：23AWG，护套径：6.0mm；71个无线点位六类双绞线缆布线；6类非屏蔽跳线，六类非屏蔽免打信息模块、辅材等零配件，安装、调试。增加六类信息点38 + 30个，包含6类非屏蔽跳线，六类非屏蔽免打信息模块、双口面板、明盒、线槽、辅材等零配件，施工、安装、调试。对目前已有的网点（≥200个）进行带宽检测，根据检测结果，对不符合标准的或重新做网线头或重做跳线或重新布新线等直至合规。部分已有信息点安装网线线槽：对暴露在外的且长度较长的网线重新放线槽（美观与安全） | 139500 | 139500 | 30天 | 3年 |
| 74 | 路由器 | 新华三集团 | H3C | 2 | RT-MSR3620-DP；千兆综合业务网关(3GE Combo+4电口,双电源；包转发率25Mpps；槽位数8个 | 19300 | 38600 | 30天 | 3年 |
| 投标总价 |  | 小写： | 1586000.00元（人民币） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： | 壹佰伍拾捌万陆仟元整 |  |  |  |  |  |  |