成交标的清单

投标人名称： 浙江宏德电子有限公司

标    项：  2018-09-0234-1  中心机房改造UPS电池更换项目A

招标编号：  2018-09-0234

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌 （如有） | 数量 | 型号和规格 （或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电改造 | 浙江宏德电子有限公司 | / | 1项 | 增加精密空调的输入配电断路器，共2套80A/3P，断路器；柜体面板开孔切割、导轨更换、接线及固定安装 | 800.00 | 800.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 2 | 精密空调电缆 | 浙江中策电缆有限公司 | 中策 | 60米 | ZR-YJV 4*16+1*10 | 25.00 | 1500.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 3 | 服务器机柜线缆(双路) | 浙江中策电缆有限公司 | 中策 | 360米 | ZR-YJV 3*4 | 5.00 | 1800.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 4 | 机柜 | 图腾电子设备（昆山）有限公司 | 图腾 | 10台 | 型号：K38242 800*1000*2000mm，含侧板，螺丝螺母； | 3500.00 | 35000.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 5 | 机柜PDU | 苏州工业园区科佳自动化有限公司 | 科佳 | 20套 | 型号：NKP-DY-U-16a（16-B8-L2） 输入16A,输出8位10A；单相； | 280.00 | 5600.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 6 | 工业连接器 | 威浦电器有限公司 | 威浦 | 20套 | 16A，单相，防溅 IP44 | 85.00 | 1700.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 7 | 精密空调 （核心产品） | 依米康科技集团股份有限公司 | 依米康 | 2台 | 型号：SCA402DE 总冷量41.1kW（24℃，50%RH)显冷量37.8kW（24℃，50%RH；双涡旋式压缩机，标配EC风机； 送风量10600m3/h 加热量（KW）9 加湿量（kg/h）5 尺寸：长1325*宽990*高1980mm | 91500.00 | 183000.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 8 | 精密空调附件安装 | / | / | 2套 | 制冷剂、保温管、铜管、存油弯、给水管、排水管、外机电源线缆等 | 3000.00 | 6000.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 9 | 空调防水围堰制作 | / | / | 1项 | 宽×高100×80;混凝土基础，水泥砂浆找平，厚5mm,，刷JS防水涂料三遍，20mm厚保温棉 | 800.00 | 800.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 10 | 空调室内机支架 | / | / | 2个 | 50*5角钢制作，刷防锈漆 | 450.00 | 900.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 11 | 空调室外机支架 | / | / | 2个 | 50*5角钢制作，刷防锈漆 | 450.00 | 900.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 12 | 空调系统调试 | / | / | 2台 | 开机、系统调试 | 1200.00 | 2400.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 13 | 原有防静电地板拆除 | / | / | 105平米 | 防静电地板拆除、地板支撑脚和横梁拆除 | 15.00 | 1575.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 14 | 原有踢脚线拆除后重新制作 | / | / | 60米 | 原有墙面与静电地板收边处为不锈钢踢脚线，需拆除重新制作 | 55.00 | 3300.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 15 | 地板面除尘、垃圾清理 | / | / | 105平米 | 地板拆除后，除尘清理 | 20.00 | 2100.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 16 | 橡塑保温板敷设 | / | / | 105平米 | 20mm厚度，B1级阻燃；含胶水粘结 | 35.00 | 3675.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 17 | 铝皮 | / | / | 105平米 | 0.3mm厚，光滑风道 | 30.00 | 3150.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 18 | 防静电地板安装 | 常州市华钧防静电地板有限公司 | 华控 | 105m2 | 600*600*35，无边钢制防静电地板，含40CM支撑脚及横梁支架 | 270.00 | 28350.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 19 | 风口地板 | 常州市华钧防静电地板有限公司 | 华控 | 26块 | 600*600通风地板 | 300.00 | 7800.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 20 | 墙边地板支架 | / | / | 60米 | 30*3角钢制作 | 20.00 | 1200.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 21 | 地板脚等电位连接 | / | / | 120m2 | 采用6mm2铜编织带就近接至等电位铜排 | 15.00 | 1800.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 22 | 机柜等电位连接 | / | / | 23套 | 采用6mm2铜导线就近接至等电位铜排 | 30.00 | 690.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 23 | 机柜底座支架制作 | / | / | 1项 | 采用10#槽钢沿楼板面敷设，为机柜区做散力架支撑 | 1000.00 | 1000.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 24 | 原有网络线缆整理 | / | / | 1项 | 原有11台机柜顶部敷设的网络线缆及电源线缆整理有序 | 1000.00 | 1000.00 | / | / |
| 25 | 精密空调协议接入 | / | / | 1项 | 精密空调协议开放并提供通讯接口，接入原有机房环境监控平台进行集中管理 | 500.00 | 500.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 26 | 漏水报警系统及协议接入 | / | / | 1项 | 精密空调下方布置感应报警绳、报警控制器等，提供漏水检测系统接口协议，接入原有机房环境监控平台进行集中管理 | 2500.00 | 2500.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 27 | 设备二次搬运 | / | / | 1项 | 精密空调等采用器械吊装或人工搬运 | 500.00 | 500.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | / |
| 28 | 台式监控主机 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 4台 | 型号：A8000T 处理器：I7-7700英特尔酷睿七代处理器 内存：16G DDR4 主频：3.6GHz 操作系统：Windows10系统 硬盘：SATA 1T/M.2 256G SSD 显卡：R7 350 2G高性能显卡 显示器：21.5英寸 LED背光窄边框低蓝光显示器 | 7950.00 | 31800.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 三年 |
| 29 | 可移动便携式机 | 华为技术有限公司 | 华为 | 1台 | 型号：MACH-W29 屏幕尺寸：13.9英寸 屏幕色彩：100% sRGB色域 分辨率：3000*2000像素，260PPI 运行内存：16G LPDDR3 2133MHz 存储容量：512G NVMe PCIe高速固态硬盘 颜色：深空灰 | 12500.00 | 12500.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 二年 |
| 30 | UPS电池更换 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 久保 | 136节 | 标称电压12V，标称容量（20小时率）100AH，ABS外壳材料。 工作环境温度：-40℃-- +60℃ 电池内容阻< 4.5MΩ（报价含更换下来的蓄电池回收费用） | 795.00 | 108120.00 | 合同签订后按照采购人要求交货 | 三年 |
| 投标总价 |  | 小写：451960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写：肆拾伍万壹仟玖佰陆拾元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：绍兴博洋信息技术有限公司

标    项：  2018-09-0234-2

招标编号：  2018-09-0234                                                             单位：元

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备（核心产品） | 柏科数据技术（深圳）股份有限公司 | 柏科 | 1台 | 98900 | 98900 |
| 2 | 服务器（核心产品） | 戴尔（中国）有限公司 | 戴尔 | 2台 | 64600 | 129200 |
| 3 | 机柜 | 宁波精典电气技术有限公司 | 图腾 | 1台 | 3500 | 3500 |
| 4 | 计算机 | 惠普商贸（上海）有限公司 | 惠普 | 10台 | 4950 | 49500 |
| 投标总价 |  |  | 小写：281100 |  |  |  |
|  |  |  | 大写：贰拾捌万壹仟壹佰元整 |  |  |  |