**绍兴市公安局“雪亮工程”前端改造项目**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

（电子招投标）

**招标编号:2022-06-0045**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市公安局 |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
| 绍兴市政务服务办公室 |
| 二○二二年七月 | |

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部 分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 项目概况：  绍兴市公安局“雪亮工程”前端改造项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年 7月26 日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |   一、项目基本情况  项目编号：2022-06-0045  项目名称：绍兴市公安局“雪亮工程”前端改造项目  采购方式：公开招标  预算金额（元）：11496600  最高限价（元）：11496600  采购需求：  标项一:   标项名称: “雪亮工程”前端改造项目   数量:1   预算金额（元）: 11496600   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件    备注：无  合同履约期限：按双方合同约定条款执行。  本项目（是）接受联合体投标。  二、申请人的资格要求：  1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  2.以联合体形式投标的，提供联合体协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；  3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  🗹无；  ☐专门面向中小企业  ☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；  ☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；  ☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；  ☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；  ☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；  ☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；  4.本项目的特定资格要求：无  5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。  三、获取招标文件  时间：/至2022年 7 月 26 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）  地点（网址）：http://www.zcygov.cn/  方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。  售价（元）：0  四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点  提交投标文件截止时间：2022年 7 月 26 日 09:00（北京时间）  投标地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/  开标时间：2022年 7 月 26 日 09:00  开标地点（网址）：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413 室，在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件。  五、公告期限  自本公告发布之日起5个工作日。  六、其他补充事宜  1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。  2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密**（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件）**，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。  七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系  1.采购人信息  名称：绍兴市公安局  地址：绍兴市越城区人民东路489号  传真：0575-88582382  项目联系人（询问）：陈鉴  项目联系方式（询问）：0575-88582382  质疑联系人：赵建伟  质疑联系方式：0575-88293999  2.采购代理机构信息  名称：绍兴市公共资源交易中心  地址：绍兴市越城区迪荡新城鼎盛时代大厦431室  传真：0575-88307029  项目联系人（询问）：黄世杰  项目联系方式（询问）：0575-88307028  质疑联系人：顾梁杰  质疑联系方式：0575-88307026  3.同级政府采购监督管理部门  名称：绍兴市财政局  地址：绍兴市越城区凤林西路151号  传真：0575-85209697  联系人 ：宋晓林  监督投诉电话：0575-85209697       若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。  CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。 |
| · |

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **资格审查方式：**  **1.资格后审。**  **2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。** | |
| 3 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 4 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 5 | **分包：**☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。  🗹B不同意分包。 | |
| 6 | **投标文件份数：**本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 | |
| 7 | **开标前答疑会或现场考察：**  🗹A不组织。  ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 | |
| 8 | **样品提供：**  🗹A不要求提供。  □B要求提供，  （1）样品：；  （2）样品制作的标准和要求：；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。  （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 | |
| 9 | **方案讲解演示：**  🗹A无方案讲解演示。  □B有方案讲解演示：  在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示，讲解演示结束后按要求解答评标委员会的提问。  **讲解演示设备：**讲解演示所需设备由投标人自行准备。  **讲解演示时间：**每个投标人讲解演示前的调试准备时间不超过15分钟，讲解演示时间不超过15分钟，不包含评标委员会提问解答时间。  **讲解演示次序：**以政采云平台中投标文件解密时间的先后顺序为准。  单一投标人未能在规定时间内完成讲解演示设备调试的或讲解演示过程中出现视频中断、无法连接讲解演示视频的，则由下一顺位的投标人进行讲解演示，同时可再给予该投标人一次重新讲解演示的机会，但讲解演示顺序排至所有讲解演示投标人的最末位，出现同类问题的其他投标人亦按此方法处理。  **讲解演示途径：**通过“政采云平台”（请在360浏览器上运行）屏幕共享方式进行演示，其中涉及需要安装的软件投标人应在开标前自行下载安装，确保网络、摄像头、麦克风、讲解演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。  注：因投标人自身原因导致无法讲解演示或者讲解演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 | |
| 10 | **进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | **项目属性与核心产品** | ☐A货物类。  B服务类，核心产品为：400万极光网络球机（含支架，电源）。 |
| 12 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：标的：标项一，属于软件和信息技术服务业。 |
| 13 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。  联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | **扰乱公共资源交易市场秩序行为：**  不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 | |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 | |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 | |
| 17 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。  3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 18 | **特别说明：**  联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** | |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 | |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本中心。 | | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1. 项目说明**

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章或单位法定名称电子公章。

**2. 定义**

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市公安局为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市公共资源交易中心为集中采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.8因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》(详见附件)

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3小微企业价格扣除（2022年7月1日至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照下列规定执行,到期后按财库〔2022]19号文件规定执行。）

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。**供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用**公开招标**方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

**4. 招标文件的修改**

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

**三、投标文件**

1. **投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2. 投标文件的组成**

投标文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料”两部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

2.1 “报价文件资料”应包含以下内容：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3中小企业声明函（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4供应商基本资格条件书面承诺函（格式见第六部分附件）；

2.2.5供应商特定资格条件（如项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

**如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等）**，**提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），**明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置**（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）**。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门；

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

2.2.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.14培训计划（如有）；

2.2.15验收方案；

2.2.16投标人售后服务证明材料：合作单位营业执照或投标人在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或投标人作出的中标后提供本地化服务的承诺；

2.2.17廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.18联合协议（如有）；

2.2.19分包意向协议（如有）；

2.2.20中小企业声明函（如有）；

2.2.21未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.22投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

**3. 投标报价**

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4**投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。**

**4.投标文件的有效期**

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

**5.投标文件的规定**

5.1投标文件由“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或电子签章）或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

**5.6电子投标文件：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。**

**6.投标文件的提交**

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将投标文件提交给采购机构，**采购机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。**

**7．投标文件的补充和修改**

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为七人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明

显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；**

**8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；**

**8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；**

**8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；**

**8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；**

**8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；**

**8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；**

**8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；**

**8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；**

**8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；**

**8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；**

**8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**

**8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；**

**8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；**

**8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；**

**8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；**

**8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；**

**8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

**8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

**8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：**

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**

**8.25其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn)、绍兴公共资源交易网<http://ggb.sx.gov.cn>）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

**5．合同签订及备案**

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起**3个工作日内**，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

**6.验收**

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**7. 售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、质疑与投诉**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

**1.供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.供应商质疑**

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4. 原则上由采购人回复的质疑：

（1）对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；

（2）对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。

原则上由采购代理机构回复的质疑：

（1）除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对采购文件中其他内容提出的质疑；

（2）除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；

（3）对采购结果提出的质疑。

5.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**第三部分 招标项目范围及要求**

**相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。**

**1.设备（材料）要求**

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

**2.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

**3.安装及调试、验收**

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

**4.技术培训**

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在**绍兴附近**有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

**6. 服务要求**

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

**7. 项目实施人员费用**

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**8.招标项目设备名称及数量：**

**01标“雪亮工程”前端改造项目**

**一、项目概述**

**（一）建设背景**

为贯彻落实中央有关重大决策部署，针对当前工作中的短板和瓶颈环节，绍兴市决定推进公共安全视频监控建设联网应用(“雪亮工程”)项目建设，主要从统筹安全和发展出发，推动将公共安全视频监控建设联网应用工作纳入经济社会发展大局，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，突出防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板，进一步提升公共安全视频监控建设联网应用工作整体水平，促进立体化社会治安防控体系建设和社会治安综合治理深入推进，促进绍兴市“雪亮工程”建设取得更大成效。

绍兴市公安“雪亮工程"的建设工作按照“统一建设、统一平台、统一标准、统一联网、统一管理”的原则，围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的核心思想，以加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理为出发点，打造绍兴特色的“雪亮工程+”，以新一代信息技术为支撑，实现对前端的感知、分析、处理和整合，实现更全面的感知、更智能的运维、更广泛的交互、更深度的融合和更紧密的协同应用。

**（二）建设目标**

采取统一规划、分级实施、突出重点、逐步建设的工作方法，构建一张全天候、全方位、立体化的市本级治安动态监控网络，实现“防控时空无缝衔接、防控目标全程追踪、防控区域城乡覆盖”的目标要求。

**二、建设内容**

**（一）绍兴市公共安全视频监控建设联网应用（“雪亮工程”）项目市本级前端改造建设部分（2022）**

本部分租赁1861个高清监控、云存储IDC托管核心机房及网络租赁。

本次招标所有图象先通过光纤网络接入中标人分控核心机房，实现集中存储，为保障设备的安全性和统一性，需要将后端的存储设备统一放在中标人分控核心机房。

监控系统采用高清数字网络的方式，按照“既满足需求，又适度超前”的设计原则，以光纤网络为基础，实现全数字化信号传输。

租赁期：2022年12月5日-2023年12月4日。

**1、点位清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **点位地址** | **数量** |
| 1 | 人民路花园畈北大门 | 1 |
| 2 | 人民路板马庄路口 | 1 |
| 3 | 驸马新村1幢北面桥头 | 1 |
| 4 | 蜂场12幢北面桥头 | 1 |
| 5 | 花园畈西出口 | 1 |
| 6 | 花园畈南北区桥头 | 1 |
| 7 | 东郭门新村东侧桥头 | 1 |
| 8 | 鲁迅路422号自行车厂宿舍路口 | 1 |
| 9 | 延安路春波弄口 | 1 |
| 10 | 延安路十三亩头路口 | 1 |
| 11 | 延安路经贸学院大门口 | 1 |
| 12 | 稽山路4号小区门口 | 1 |
| 13 | 投醪河罗北小区大门口 | 1 |
| 14 | 投醪河供销超市旁 | 1 |
| 15 | 稽山路天丰华府门口 | 1 |
| 16 | 罗门路罗门公园南大门 | 1 |
| 17 | 中兴路桂园畈出口 | 1 |
| 18 | 中兴路观音弄口 | 1 |
| 19 | 中兴路渔化商厦路口 | 1 |
| 20 | 观音弄唐家弄小区门口 | 1 |
| 21 | 中兴路若耶溪小区门口 | 1 |
| 22 | 第二医院门诊部门口 | 1 |
| 23 | 第二医院住院部门口 | 1 |
| 24 | 投醪河望花小学出口 | 1 |
| 25 | 延安路小禅法弄岔口 | 1 |
| 26 | 新建路大禅法弄岔口 | 1 |
| 27 | 新建路柔遁弄岔口 | 1 |
| 28 | 南后街北出口 | 1 |
| 29 | 静宁巷与高家弄岔口 | 1 |
| 30 | 满天红家具城路口 | 1 |
| 31 | 解放路与鲁迅路叉口 | 1 |
| 32 | 金时代广场南侧 | 1 |
| 33 | 环城西路-薛家弄路口 | 1 |
| 34 | 严家潭小区入口 | 1 |
| 35 | 环城南路建工路照西 | 1 |
| 36 | 稽山公园游船码头照东 | 1 |
| 37 | 环城南路稽山公园停车场附近照东 | 1 |
| 38 | 环城南路稽山公园停车场附近照西 | 1 |
| 39 | 罗门公园大门 | 1 |
| 40 | 延安东路环城东路口照北 | 1 |
| 41 | 中兴路人民路绍兴银行照南 | 1 |
| 42 | 解放路鲁迅路口照南 | 1 |
| 43 | 环城西路鲁迅路口照西 | 1 |
| 44 | 塔山中心校西门 | 1 |
| 45 | 建工中学北门 | 1 |
| 46 | 望花小学 | 1 |
| 47 | 望花幼儿园 | 1 |
| 48 | 绍兴县政府机关幼儿园 | 1 |
| 49 | 绍兴市成章小学 | 1 |
| 50 | 罗门幼儿园 | 1 |
| 51 | 花园幼儿园 | 1 |
| 52 | 鲁迅幼儿园 | 1 |
| 53 | 亭山小学西门 | 1 |
| 54 | 凌雁幼儿园大门 | 1 |
| 55 | 文理学院附属中学 | 1 |
| 56 | 鲁迅小学和畅堂校区 | 1 |
| 57 | 鲁迅幼托中心大门 | 1 |
| 58 | 鲁迅小学和畅堂胜利教学点 | 1 |
| 59 | 银泰卢米埃影城大屏幕广场1 | 1 |
| 60 | 银泰卢米埃影城大屏幕广场3 | 1 |
| 61 | 银泰卢米埃影城大屏幕广场2 | 1 |
| 62 | 和畅堂银泰城广场处照西 | 1 |
| 63 | 银泰东广场照北 | 1 |
| 64 | 银泰东广场照南 | 1 |
| 65 | 环城南路惠丰路口照东南 | 1 |
| 66 | 环城南路解放路卡口东朝西 | 1 |
| 67 | 环城南路解放路卡口东全景 | 1 |
| 68 | 环城南路解放路卡口西朝东 | 1 |
| 69 | 环城南路解放路卡口西全景 | 1 |
| 70 | 环城南路解放路卡口北朝南 | 1 |
| 71 | 环城南路解放路卡口北全景 | 1 |
| 72 | 环东路环南路卡口东朝西 | 1 |
| 73 | 环东路环南路东朝西非机 | 1 |
| 74 | 环东路环南路卡口东全景 | 1 |
| 75 | 环东路环南路卡口南朝北 | 1 |
| 76 | 环东路环南路南朝北非机 | 1 |
| 77 | 环东路环南路卡口南全景 | 1 |
| 78 | 环东路环南路卡口西朝东 | 1 |
| 79 | 环东路环南路卡口西全景 | 1 |
| 80 | 环东路环南路卡口北朝南 | 1 |
| 81 | 环东路环南路卡口北全景 | 1 |
| 82 | 环城东路鲁迅路卡口东朝西 | 1 |
| 83 | 环城东路鲁迅路卡口东全景 | 1 |
| 84 | 环城东路鲁迅路卡口南朝北 | 1 |
| 85 | 环城东路鲁迅路卡口南全景 | 1 |
| 86 | 环城东路鲁迅路卡口西朝东 | 1 |
| 87 | 环城东路鲁迅路卡口西全景 | 1 |
| 88 | 环城东路鲁迅路卡口北朝南 | 1 |
| 89 | 环城东路鲁迅路卡口北全景 | 1 |
| 90 | 鲁迅路环城东路交叉口 | 1 |
| 91 | 罗门公园西侧小路东南路口 | 1 |
| 92 | 驸马池与黄蜂弄路口 | 1 |
| 93 | 伽篮殿塔山广场路口 | 1 |
| 94 | 鲁迅路咸亨酒店路口 | 1 |
| 95 | 鲁迅西路与府直街 | 1 |
| 96 | 中兴路缪家桥河沿 | 1 |
| 97 | 藕芽池底4号旁 | 1 |
| 98 | 藕芽池底三岔口 | 1 |
| 99 | 十三亩头鲁迅路口 | 1 |
| 100 | 天后宫9幢楼下路口 | 1 |
| 101 | 咸欢娱乐会所门口 | 1 |
| 102 | 向左向右酒吧门口 | 1 |
| 103 | 小禅法弄与白衙弄口 | 1 |
| 104 | 延安路锦绣花园路口 | 1 |
| 105 | 中兴路鲁迅故里 | 1 |
| 106 | 稽山路驸马新村门口照北 | 1 |
| 107 | 人民路偏门直街西南照东 | 1 |
| 108 | 投醪河稽山中门口照西 | 1 |
| 109 | 府山直街20号照北 | 1 |
| 110 | 大云市场北门照西 | 1 |
| 111 | 驸马池小区西门照西 | 1 |
| 112 | 大树名园1幢东侧照北 | 1 |
| 113 | 罗门小区17幢北照北 | 1 |
| 114 | 和畅堂水沟营南侧人行道GF | 1 |
| 115 | 解放南路鲁迅西路西北角人行道GF | 1 |
| 116 | 中兴南路投醪河路东南角人行道GF | 1 |
| 117 | 中兴路投醪河路西北角GF | 1 |
| 118 | 鲁迅东路千客隆超市嘉禾店东南角道路GG | 1 |
| 119 | 水沟营越兰宾馆南侧10米GF | 1 |
| 120 | 环城南路银泰农银行门口人行道GF | 1 |
| 121 | 人民西路鲁迅小学南侧公交站QQ | 1 |
| 122 | 人民西路134号门口GF | 1 |
| 123 | 鲁迅小学和畅堂校区门口南侧公交站GF | 1 |
| 124 | 和畅堂秋瑾故居门口人行道GF | 1 |
| 125 | 解放南路环城南路口东北角人行道GF | 1 |
| 126 | 投醪河新建南路西南50米人行道GF | 1 |
| 127 | 延安路塔山街道流动人口管理所东侧GF | 1 |
| 128 | 人民西路248号城建大楼门口GF | 1 |
| 129 | 府山直街96号门口GF | 1 |
| 130 | 鲁迅西路291号人行道GF | 1 |
| 131 | 人民中路62号农行东侧GF | 1 |
| 132 | 延安路建功路西南角人行道GF | 1 |
| 133 | 中兴路-八字桥直街西 | 1 |
| 134 | 八字桥西侧 | 1 |
| 135 | 府山\*\*\*门口 | 1 |
| 136 | 府山\*\*\*后门 | 1 |
| 137 | 府山\*\*\*西南角 | 1 |
| 138 | 戒珠寺口 | 1 |
| 139 | 西街老年公寓门口 | 1 |
| 140 | 局弄与西街四岔路口 | 1 |
| 141 | 局弄与营基弄岔口 | 1 |
| 142 | 蕺山街与斜桥弄岔口 | 1 |
| 143 | 萧山街与蕺山街岔口 | 1 |
| 144 | 萧山街与斜桥岔口 | 1 |
| 145 | 小江桥河沿望越花园中段 | 1 |
| 146 | 胜利路新华书店门口 | 1 |
| 147 | 新建路唐皇街卡口南朝北 | 1 |
| 148 | 新建路劳动路口 | 1 |
| 149 | 劳动路串串香卡口西朝东 | 1 |
| 150 | 劳动路人文图书卡口西朝东 | 1 |
| 151 | 县前街金麦迪门口 | 1 |
| 152 | 县前街鲁迅电影城门口 | 1 |
| 153 | 县前街新建路口 | 1 |
| 154 | 解放路越红箱包门口 | 1 |
| 155 | 东街-中兴路西北角 | 1 |
| 156 | 保佑桥直街与断河头岔口 | 1 |
| 157 | 汽车东站旅客出口处 | 1 |
| 158 | 越都大酒店后煌家浴场路口 | 1 |
| 159 | 镜中园公寓大门口 | 1 |
| 160 | 东街望春桥河沿 | 1 |
| 161 | 绍钢5村2幢配电房旁 | 1 |
| 162 | 白果小区南门口 | 1 |
| 163 | 马弄西区7幢西北角 | 1 |
| 164 | 胜利西路铁甲营 | 1 |
| 165 | 新河弄谢公桥桥脚 | 1 |
| 166 | 铁甲营营桥河沿 | 1 |
| 167 | 摩尔城酒吧门口 | 1 |
| 168 | 府山西路府山乐购路口 | 1 |
| 169 | 环城西路北海西村口 | 1 |
| 170 | 北海社区三岔口 | 1 |
| 171 | 黄酒路-北海桥直街 | 1 |
| 172 | 环城北路下大路 | 1 |
| 173 | 环城北路小城北桥 | 1 |
| 174 | 国商门口 | 1 |
| 175 | 绍兴大酒店门口 | 1 |
| 176 | 润和门口 | 1 |
| 177 | 新河弄供销超市门口 | 1 |
| 178 | 人民路与四马路岔口 | 1 |
| 179 | 电信大楼旁路口 | 1 |
| 180 | 八佰伴东广场 | 1 |
| 181 | 摩尔城北海桥直街照西 | 1 |
| 182 | 下大路陈家台门照东 | 1 |
| 183 | 下大路陈家台门照西 | 1 |
| 184 | 摩尔城农业银行照东 | 1 |
| 185 | 摩尔城农业银行照西北 | 1 |
| 186 | 环城北路府山西路北照北 | 1 |
| 187 | 环城北路招商银行照西 | 1 |
| 188 | 环城北路招商银行照东 | 1 |
| 189 | 中兴路人民路中国人民银行照西 | 1 |
| 190 | 中医院大门照西北 | 1 |
| 191 | 职业教育中心分部 | 1 |
| 192 | 继昌幼儿园 | 1 |
| 193 | 阳光幼儿园 | 1 |
| 194 | 树人中学 | 1 |
| 195 | 育才小学 | 1 |
| 196 | 东风幼教集团早教部 | 1 |
| 197 | 新建北路指手画脚旁 | 1 |
| 198 | 东街幼儿园 | 1 |
| 199 | 东风艺术幼托中心 | 1 |
| 200 | 未来之星幼儿园 | 1 |
| 201 | 汇金广场北侧上大路口 | 1 |
| 202 | 机关幼儿园大门 | 1 |
| 203 | 一中初中部 | 1 |
| 204 | 兴文小学 | 1 |
| 205 | 鲁迅小学人民路校区 | 1 |
| 206 | 北海西村16幢 | 1 |
| 207 | 供销幼儿园大门 | 1 |
| 208 | 府山西路环城北路口 | 1 |
| 209 | 新建北路断头河路口照北 | 1 |
| 210 | 新建北路唐皇街路口照南 | 1 |
| 211 | 中兴路胜利路口照西 | 1 |
| 212 | 府山西路北海路口照北 | 1 |
| 213 | 环城西路环城北路交叉口照南 | 1 |
| 214 | 中兴路长桥直街东北照东 | 1 |
| 215 | 中兴路长桥直街东南照南 | 1 |
| 216 | 兴文桥与家电市场（朝北） | 1 |
| 217 | 石家池盐业公司旁 | 1 |
| 218 | 中日友好会馆 | 1 |
| 219 | 国商门口 | 1 |
| 220 | 胜利西路与环城西路朝北 | 1 |
| 221 | 白马市场门口 | 1 |
| 222 | 保佑桥直街北侧顶头 | 1 |
| 223 | 城市广场明珠苑交叉口 | 1 |
| 224 | 城市广场喷水池南面休息处 | 1 |
| 225 | 东街妇保院对面宝岛眼镜门口 | 1 |
| 226 | 东街教堂门口 | 1 |
| 227 | 东街农贸市场路口 | 1 |
| 228 | 府横街路口 | 1 |
| 229 | 府山西路国际大酒路口 | 1 |
| 230 | 广宁桥直街与新财神殿交叉处 | 1 |
| 231 | 国商大厦背后富民坊路口 | 1 |
| 232 | 国商后面富民坊横街丁字路口 | 1 |
| 233 | 环城西路天桥宾馆 | 1 |
| 234 | 环山路城墙处 | 1 |
| 235 | 解放路小江桥河沿口 | 1 |
| 236 | 马弄东区东大门口 | 1 |
| 237 | 人民西路情缘至尊酒吧门口 | 1 |
| 238 | 胜利东路与东池路交叉口 | 1 |
| 239 | 胜利路诚信一百对面 | 1 |
| 240 | 下大路黄酒一号桥路口 | 1 |
| 241 | 萧山街笔飞弄口 | 1 |
| 242 | 新建路与利济桥直街交叉口 | 1 |
| 243 | 新建路与渔化桥河沿口 | 1 |
| 244 | 衣之家北侧 | 1 |
| 245 | 原越城区法院对面 | 1 |
| 246 | 寨下招待所旁 | 1 |
| 247 | 中兴路与白马路叉口 | 1 |
| 248 | 中医院西侧小路 | 1 |
| 249 | 环城东路西施山路西北照东 | 1 |
| 250 | 环城北路桂屏路照西 | 1 |
| 251 | 环城北路桂屏路照北 | 1 |
| 252 | 东街马弄西北照西 | 1 |
| 253 | 立交桥下西停车处照东 | 1 |
| 254 | 立交桥下河清园门口东照北 | 1 |
| 255 | 立交桥下东停车处照东 | 1 |
| 256 | 中兴中路白马路东南照北 | 1 |
| 257 | 新河弄小校场照南 | 1 |
| 258 | 白马路39号南侧照南 | 1 |
| 259 | 四马路电信东门照南 | 1 |
| 260 | 新建北路288号照北 | 1 |
| 261 | 新建北路210号门口GF | 1 |
| 262 | 人民西路135号门口GF | 1 |
| 263 | 环城东路东池路西北角 | 1 |
| 264 | YC542076摩尔城颐景园5栋对面GG | 1 |
| 265 | 中兴路东街路口东南角人行道GF | 1 |
| 266 | 府山西路环城西路西北角GF | 1 |
| 267 | 环城东路中医院东门人行道GF | 1 |
| 268 | 中兴路胜利东路东北角GF | 1 |
| 269 | 八佰伴猫屎咖啡西侧日晖弄路边GF | 1 |
| 270 | 人民西路解放西路西北角GF | 1 |
| 271 | 都泗门路环城东路北侧人行道GF | 1 |
| 272 | 绍钢5村5栋对面人行道GF | 1 |
| 273 | 中兴路胜利东路西北角GF | 1 |
| 274 | 胜利东路移动公司对面人行道GF | 1 |
| 275 | 东街173号门口西5米GF | 1 |
| 276 | 解放北路新河弄路口西南角GF | 1 |
| 277 | 解放北路163号交通银行门口GF | 1 |
| 278 | 延安路二院门口对面斑马线GF | 1 |
| 279 | 延安路二院住院部前人行道GF | 1 |
| 280 | 人民中路241号南都酒店东侧GF | 1 |
| 281 | 人民中路131号大明设计门口人行道GF | 1 |
| 282 | YC542085人民西路25号人行道GF | 1 |
| 283 | 摩尔城瑞丰银行南斑马线GF | 1 |
| 284 | 胜利西路府山西路西南角GF | 1 |
| 285 | 胜利西路府山西路东北角GF | 1 |
| 286 | 人名中路学坛地路口GF | 1 |
| 287 | 胜利东路东池路西南角人行道GF | 1 |
| 288 | 东池路胜利东路南100米路西侧人行道GF | 1 |
| 289 | 东池路都泗门路东北角花坛GF | 1 |
| 290 | 胜利东路347号浦发银行门口人行道GF | 1 |
| 291 | 东池路建功路口西北花坛GF | 1 |
| 292 | 东池路建功路西南角人行道GF | 1 |
| 293 | 人民中路市中医院北侧公交站人行道GF | 1 |
| 294 | 建功路东街路口东北角人行道GF | 1 |
| 295 | 杨绍线新交警支队路口 | 1 |
| 296 | 鹅境人才公寓门口 | 1 |
| 297 | 越西新村南大门口 | 1 |
| 298 | 越西新村幼儿园旁 | 1 |
| 299 | 越西新村东大门口 | 1 |
| 300 | 快阁苑馨月坊16幢桥头 | 1 |
| 301 | 快阁苑南大门 | 1 |
| 302 | 快阁苑小学旁 | 1 |
| 303 | 快阁苑北大门 | 1 |
| 304 | 天光桥5栋16幢岔口 | 1 |
| 305 | 胜利西路越西路 | 1 |
| 306 | 越西路延伸段金德隆市场 | 1 |
| 307 | 越西路延伸段桥北首 | 1 |
| 308 | 霞西路辕门新村口 | 1 |
| 309 | 辕门中区桥南侧 | 1 |
| 310 | 霞西路塘南果品市场东门 | 1 |
| 311 | 车站路铁路旅行社门口 | 1 |
| 312 | 车站\*\*\*门口 | 1 |
| 313 | 北复线红木城门口 | 1 |
| 314 | 玛格丽特家乐福停车场出口 | 1 |
| 315 | 玛格丽特广场88酒吧门口 | 1 |
| 316 | 火车站镜湖管委会对面 | 1 |
| 317 | 霞西路紫金府大门照东 | 1 |
| 318 | 霞西路紫金府大门照西 | 1 |
| 319 | 紫金府西侧小路照南 | 1 |
| 320 | 紫金府西侧小路照北 | 1 |
| 321 | 越西路湾溇公寓西照南 | 1 |
| 322 | 越西路湾溇公寓西照北 | 1 |
| 323 | 越西路鉴湖直街口照东 | 1 |
| 324 | 树下王路跨户人家25幢照东 | 1 |
| 325 | 亭山路树下王路口照北 | 1 |
| 326 | 梦享城北广场1 | 1 |
| 327 | 梦享城北广场2 | 1 |
| 328 | 剑桥第二幼儿园 | 1 |
| 329 | 鹿湖庄土地庙 | 1 |
| 330 | 鹿湖庄土地庙东侧通道 | 1 |
| 331 | 快阁苑小学 | 1 |
| 332 | 快阁苑幼儿园 | 1 |
| 333 | 树鹅王希望幼儿园 | 1 |
| 334 | 阳明中学东门 | 1 |
| 335 | 阳明中学西门 | 1 |
| 336 | 元培幼儿园红苹果早教中心大门 | 1 |
| 337 | 绍兴艺术学校大门 | 1 |
| 338 | 维多利亚幼儿园 | 1 |
| 339 | 元培中学后门 | 1 |
| 340 | 元培中学中门 | 1 |
| 341 | 绍兴蕺山外国语学校 | 1 |
| 342 | 春晖幼儿园大门 | 1 |
| 343 | 好时光幼儿园大门 | 1 |
| 344 | 金寨幼儿园 | 1 |
| 345 | 机关幼儿园摩尔城园区 | 1 |
| 346 | 元培幼儿园后门 | 1 |
| 347 | 元培幼儿园大门 | 1 |
| 348 | 元培小学 | 1 |
| 349 | 东风清水幼儿园 | 1 |
| 350 | 水木清华幼儿园大门 | 1 |
| 351 | 元培中学大门 | 1 |
| 352 | 北海好时光幼儿园后门 | 1 |
| 353 | 春晖幼儿园后门 | 1 |
| 354 | 小世界幼儿园大门 | 1 |
| 355 | 鹅境路鹅境东区照东 | 1 |
| 356 | 二环西路观澜路照北 | 1 |
| 357 | 二环西路艺术学校照北 | 1 |
| 358 | 亭山立交桥下东南角照西北 | 1 |
| 359 | 山阴路淡烟路口照西 | 1 |
| 360 | 淡烟路兰桡桥照东南 | 1 |
| 361 | 淡烟路兰桡桥照西北 | 1 |
| 362 | 山阴路山山苑门口照东 | 1 |
| 363 | 山阴路28号东照南 | 1 |
| 364 | 山阴路28号东照北 | 1 |
| 365 | 公铁立交桥东下桥卡口东朝西 | 1 |
| 366 | 公铁立交桥东下桥卡口东朝西非机 | 1 |
| 367 | 公铁立交桥东下桥卡口全景 | 1 |
| 368 | 北海综合市场北门卡口东朝西 | 1 |
| 369 | 北海综合市场北门卡口全景照西 | 1 |
| 370 | 北海综合市场北门卡口全景照东 | 1 |
| 371 | 北海综合市场北门辅道照东 | 1 |
| 372 | 公铁立交桥西南卡口东朝西非机 | 1 |
| 373 | 公铁立交桥西南卡口全景 | 1 |
| 374 | 公铁立交桥西北卡口西朝东非机 | 1 |
| 375 | 公铁立交桥西北卡口全景 | 1 |
| 376 | 三环线亭山立交卡口东朝西 | 1 |
| 377 | 三环线亭山立交卡口东全景 | 1 |
| 378 | 西郊路与西湖小区铁道口 | 1 |
| 379 | 胜利西路天地E家门口 | 1 |
| 380 | 越西路交警支队门口 | 1 |
| 381 | 越西路延伸段-快阁苑路口 | 1 |
| 382 | 马臻路塘南夹塘公寓门口 | 1 |
| 383 | 西湖新村世和坊西门 | 1 |
| 384 | 西郊路与越西路交叉口 | 1 |
| 385 | 百镇广场 | 1 |
| 386 | 清水嘉苑1幢围墙外 | 1 |
| 387 | 鹅镜人才公寓后门外大华驾校门口 | 1 |
| 388 | 鹅头桥三岔口 | 1 |
| 389 | 金寨公寓门口 | 1 |
| 390 | 原镜湖分局东侧三岔口 | 1 |
| 391 | 胜利西村1幢门口 | 1 |
| 392 | 胜利西路与马臻路朝北 | 1 |
| 393 | 树下王公寓27幢旁路口（村委旁） | 1 |
| 394 | 湾娄公寓大门口 | 1 |
| 395 | 湾娄公寓东门市区维持门诊门口 | 1 |
| 396 | 西郊路与西湖小区铁道口 | 1 |
| 397 | 西郊路与西湖小区铁道口（虚拟抓拍） | 1 |
| 398 | 霞西路铁路道口 | 1 |
| 399 | 下寨路与梅山路口交叉口 | 1 |
| 400 | 新汽车西站门口 | 1 |
| 401 | 越都加油站西侧路口 | 1 |
| 402 | 水景公寓4幢西照北 | 1 |
| 403 | 水景公寓4幢西照南 | 1 |
| 404 | 运河人家虹桥坊4幢东照南 | 1 |
| 405 | 运河人家虹桥坊4幢东照北 | 1 |
| 406 | 运河人家霞川坊4幢东照南 | 1 |
| 407 | 西湖新村西公交车停车场照南 | 1 |
| 408 | 西湖新村西公交车停车场照北 | 1 |
| 409 | 西湖新村塘田坊12幢西照北 | 1 |
| 410 | 冠城商业广场东照南 | 1 |
| 411 | 冠城商业广场东照北 | 1 |
| 412 | 二环西路青甸路东北照东 | 1 |
| 413 | 镜湖人家西照北 | 1 |
| 414 | 大华驾校停车场照东 | 1 |
| 415 | 二环西路精英驾校照东 | 1 |
| 416 | 二环西路精英驾校照西 | 1 |
| 417 | 极丰纺织有限公司西照南 | 1 |
| 418 | 极丰纺织有限公司西照北 | 1 |
| 419 | 杨绍线精英驾校西门照北 | 1 |
| 420 | 朝皇路官渡二桥西30m桥北侧GG | 1 |
| 421 | 城区交警大队机动大队门口北侧GF | 1 |
| 422 | 越西路鉴湖前街西北角GF | 1 |
| 423 | 绍兴公路西站北面公交站GF | 1 |
| 424 | 巴厘岛假日酒店停车场东南侧对面GG | 1 |
| 425 | 朝皇路慧生府东门口中段东侧围墙边GG | 1 |
| 426 | 越西路金德隆路口桥脚辅道GG | 1 |
| 427 | 马臻路霞西路口东南角50米花坛GF | 1 |
| 428 | 云栖路霞西路150米水泥坪旁QQ | 1 |
| 429 | 官渡路朝皇路东北角GF | 1 |
| 430 | 木业大厦南侧人行道GF | 1 |
| 431 | 寨下农贸市场东门自行车棚东面人行道GG | 1 |
| 432 | 阳明中学南门东100m花坛GG | 1 |
| 433 | 车站西路车站北路口北20m路西侧GG | 1 |
| 434 | 杨绍线恒隆公司对面东100米卡口旁中间花坛GG | 1 |
| 435 | 王家庄路天怡驾校对面人行道QQ | 1 |
| 436 | 山隐新村东区1栋南人行道GF | 1 |
| 437 | 凌江农贸市场南门西桥上GF | 1 |
| 438 | 越西路大叶池营业房42号前绿化带GG | 1 |
| 439 | 马臻南路鹿湖庄安置房交叉口新路西60路GG | 1 |
| 440 | 马臻南路鹿湖庄安置房交叉口新路西50m路G | 1 |
| 441 | 越城公安分局巡特警大队门口南侧GF | 1 |
| 442 | 车站西路涵洞北出口GF | 1 |
| 443 | 环城西路亭山路东北角GF | 1 |
| 444 | 锦园8栋外路东绿化带GG | 1 |
| 445 | 亭山路亭山下东公交站南侧花坛QQ | 1 |
| 446 | 山阴路淡烟路东北角GF | 1 |
| 447 | 公铁立交西侧上桥前20米辅道监控杆GG | 1 |
| 448 | 公铁立交西侧下桥辅道100M处监控杆GG | 1 |
| 449 | 马臻路196号门口人行道GF | 1 |
| 450 | 杨绍线恒隆公司东200米公交站西GG | 1 |
| 451 | 第七人民医院北大门西侧花坛QQ | 1 |
| 452 | 云栖路西郊路西北角GF | 1 |
| 453 | 北海联合市场果品区对面东侧花坛QQ | 1 |
| 454 | 北海联合市场果品区内浙安电缆店对面QQ | 1 |
| 455 | 绍兴火车站上车点GG | 1 |
| 456 | 车站北路与车站西路西北GG | 1 |
| 457 | 公铁公交东南加油站前辅道50米GG | 1 |
| 458 | 车站路车站西路口东北角辅道路北GG | 1 |
| 459 | 车站路车站西路路口东南角GG | 1 |
| 460 | 绍甘线九一村委门口照南 | 1 |
| 461 | 绍甘线九里村委门口照北 | 1 |
| 462 | 凤凰路洪氏汽车南侧路口 | 1 |
| 463 | 凤凰路永美厂与南亚厂岔口 | 1 |
| 464 | 中兴南路大明路岔口 | 1 |
| 465 | 东光路瀛洲名苑门口 | 1 |
| 466 | 中兴南路与镜湖路岔口 | 1 |
| 467 | 城南大道中成新村北门口 | 1 |
| 468 | 中兴路温馨花园大门口 | 1 |
| 469 | 中兴大桥西侧下面 | 1 |
| 470 | 环城河景观带中段朝东 | 1 |
| 471 | 任家塔村39号岔口 | 1 |
| 472 | 任家塔村30号岔口 | 1 |
| 473 | 任家塔小区内 | 1 |
| 474 | 任家塔菜市场路口 | 1 |
| 475 | 名人广场东出口处 | 1 |
| 476 | 名人广场西出口处 | 1 |
| 477 | 名人广场啤酒屋 | 1 |
| 478 | 三环线与朝阳路岔口 | 1 |
| 479 | 天镜南苑南大门照东 | 1 |
| 480 | 天镜南苑南大门照西 | 1 |
| 481 | 沁雨苑小区门口 | 1 |
| 482 | 5路车终点站 | 1 |
| 483 | 润和庄园门口 | 1 |
| 484 | 蔡江村委门口 | 1 |
| 485 | 铁板桥西南村中 | 1 |
| 486 | 三环线与西江路口 | 1 |
| 487 | 华侨新村社区门口 | 1 |
| 488 | 城南大道西江桥头 | 1 |
| 489 | 城南综合农贸市场 | 1 |
| 490 | 朝晖路高立花园东区大门口 | 1 |
| 491 | 高立大厦边 | 1 |
| 492 | 朝阳路13号对面 | 1 |
| 493 | 朝晖路-凤江路岔口 | 1 |
| 494 | 长城路与朝辉路岔口 | 1 |
| 495 | 新娄畈1幢与5幢间 | 1 |
| 496 | 外山村西侧路口 | 1 |
| 497 | 廊桥风和苑路口 | 1 |
| 498 | 元培学院南山村口 | 1 |
| 499 | 城南大道凯京酒店门口 | 1 |
| 500 | 温馨幼儿园 | 1 |
| 501 | 绍兴市残疾人康复训练中心 | 1 |
| 502 | 树人小学东校区大门 | 1 |
| 503 | 树人小学东校区 | 1 |
| 504 | 鲁迅中学大门 | 1 |
| 505 | 树人幼儿园 | 1 |
| 506 | 树人小学南校区西门 | 1 |
| 507 | 市立医院 | 1 |
| 508 | 剑桥幼儿园 | 1 |
| 509 | 城南长城路30号1单元对面 | 1 |
| 510 | 城南世纪贝贝幼儿园 | 1 |
| 511 | 高立幼儿园 | 1 |
| 512 | 晨光教育 | 1 |
| 513 | 小天天幼儿园 | 1 |
| 514 | 树人小学中校区 | 1 |
| 515 | 新蕾幼儿园 | 1 |
| 516 | 金色未来幼儿园正门 | 1 |
| 517 | 长城中学南大门 | 1 |
| 518 | 天天教育培训中心 | 1 |
| 519 | 豫才中学大门 | 1 |
| 520 | 浙美文化艺术培训中心 | 1 |
| 521 | 豫才中学后门 | 1 |
| 522 | 绍兴文理学校北门 | 1 |
| 523 | 树人幼儿园凤和分园 | 1 |
| 524 | 鲁迅中学后门 | 1 |
| 525 | 南江枫林幼儿园后门 | 1 |
| 526 | 长城中学南小门 | 1 |
| 527 | 树人幼儿园门口 | 1 |
| 528 | 繁荣村公寓小区 | 1 |
| 529 | 二环南路东光路口照东 | 1 |
| 530 | 二环南路东光路口照西 | 1 |
| 531 | 绍大线稽山翡翠园门口照东北 | 1 |
| 532 | 名人广场记事碑照西北 | 1 |
| 533 | 名人广场喷泉广场处照西北 | 1 |
| 534 | 大明路繁荣村入口照东 | 1 |
| 535 | 大明路繁荣村入口照西 | 1 |
| 536 | 中兴南路越剑路照北 | 1 |
| 537 | 市立医院照门诊处 | 1 |
| 538 | 市立医院照停车场 | 1 |
| 539 | 中兴南路凤江路口照南 | 1 |
| 540 | 城南大道常禧路口 | 1 |
| 541 | 三环线中兴南路卡口南朝北 | 1 |
| 542 | 三环线中兴南路南朝北非机 | 1 |
| 543 | 三环线中兴南路卡口南全景 | 1 |
| 544 | 三环线中兴南路卡口北朝南 | 1 |
| 545 | 三环线中兴南路北朝南非机 | 1 |
| 546 | 三环线中兴南路卡口北全景 | 1 |
| 547 | 三环线禹陵转盘卡口南朝北 | 1 |
| 548 | 三环线禹陵转盘南朝北非机 | 1 |
| 549 | 三环线禹陵转盘卡口南全景 | 1 |
| 550 | 三环线解放南路卡口南朝北 | 1 |
| 551 | 三环线解放南路南朝北非机 | 1 |
| 552 | 三环线解放南路卡口南全景 | 1 |
| 553 | 三环线解放南路卡口北朝南 | 1 |
| 554 | 三环线解放南路北朝南非机 | 1 |
| 555 | 三环线解放南路卡口北全景 | 1 |
| 556 | 城南大道建材市场 | 1 |
| 557 | 解放路西咸欢河沿 | 1 |
| 558 | 凤凰村王婆楼自然村大道地 | 1 |
| 559 | 沁雨园东门 | 1 |
| 560 | 繁荣村村十字路口 | 1 |
| 561 | 工贸园区金双牛与东方红交叉口 | 1 |
| 562 | 华滨路与朝辉路口 | 1 |
| 563 | 江峰修车行门口 | 1 |
| 564 | 镜湖路断桥附近 | 1 |
| 565 | 镜湖路树人小学路段 | 1 |
| 566 | 原东方虹彩印厂绍甘线路口 | 1 |
| 567 | 绿洲新村停车场 | 1 |
| 568 | 南江枫林市场门口附近 | 1 |
| 569 | 千客隆超市门口附近 | 1 |
| 570 | 绍坡公路凤凰石前庙岔口 | 1 |
| 571 | 树人幼儿园门口（新） | 1 |
| 572 | 外山村外山公寓东南角（凤凰路洪氏汽车南侧路口） | 1 |
| 573 | 温馨社区门口 | 1 |
| 574 | 文理学院河西校区南大门口 | 1 |
| 575 | 文理学院河西校区体育馆 | 1 |
| 576 | 越兰大厦肯德基旁 | 1 |
| 577 | 长城教苑门口 | 1 |
| 578 | 长城路长城中学路口 | 1 |
| 579 | 长城社区门口 | 1 |
| 580 | 银塔路28号对面人行道GF | 1 |
| 581 | 天镜南苑东区西人行道GG | 1 |
| 582 | 出入境大队门口2GF | 1 |
| 583 | 城南大道与西江路东北GF | 1 |
| 584 | 绍兴市立医院西门人行道GF | 1 |
| 585 | 镜湖路树人小学中校区东南河边GF | 1 |
| 586 | 翠苑新村南门东GF | 1 |
| 587 | 天境南苑南门西GF | 1 |
| 588 | 解放路与凤凰路东南GF | 1 |
| 589 | 翠苑新村15栋对面人行道GF | 1 |
| 590 | 朝阳新村西门GF | 1 |
| 591 | 润和南岸花城东区5栋西侧人行道GF | 1 |
| 592 | 镜湖路树人小学东校区西北GF | 1 |
| 593 | 龙珠花园西门南GF | 1 |
| 594 | 城南大道东光路东南GF | 1 |
| 595 | 南江枫林东区西区南GF | 1 |
| 596 | 树人小学东校区东GF | 1 |
| 597 | 绍兴市康复中心西门北GF | 1 |
| 598 | 大宋阳明华都国东门北GF | 1 |
| 599 | 玲珑湾小区南门东GF | 1 |
| 600 | 阳明华都国西门北GF | 1 |
| 601 | 南都新村南门 西GF | 1 |
| 602 | 兴越花园西门南GF | 1 |
| 603 | 城南大道景都洛室对面GF | 1 |
| 604 | 城南大道解放大道东南星火教育门口GF | 1 |
| 605 | 城南大道大观园门口 东GF | 1 |
| 606 | 城南大道与会稽路西南GF | 1 |
| 607 | 碧水南苑东门 北GF | 1 |
| 608 | 蔡江公寓 东北桥下GF | 1 |
| 609 | 温馨花园南门西GF | 1 |
| 610 | 润和南岸花城西区1栋东南小桥角GF | 1 |
| 611 | 出入境大队门口1GF | 1 |
| 612 | 江家楼西区东门南1GF | 1 |
| 613 | 高立花园北门西GF | 1 |
| 614 | 城南大道中国石化东GF | 1 |
| 615 | 二环南路蔡家江村东北入口GF | 1 |
| 616 | 洪亮大厦北面桥西北GF | 1 |
| 617 | 润和南岸花城西区西北河边GF | 1 |
| 618 | 文渊路风和苑路口西南GF | 1 |
| 619 | 风和苑西门北GF | 1 |
| 620 | 东光路与城南大道东南GF | 1 |
| 621 | 中兴南路垃圾中转站东人行道GF | 1 |
| 622 | 城南大道俞家舍GF | 1 |
| 623 | 润和苑南门 东GF | 1 |
| 624 | 中兴路与城南大道东南GF | 1 |
| 625 | 城南大道浙涤桥东GF | 1 |
| 626 | 绍兴市康复中心西门南GF | 1 |
| 627 | 中兴路镜湖路中兴农贸市场东南GF | 1 |
| 628 | 江家楼西区东门南2GF | 1 |
| 629 | 镜湖路树人小学中校区东南GF | 1 |
| 630 | 镜湖路与朝阳路西南GF | 1 |
| 631 | 凤江花园东门南GF | 1 |
| 632 | 城南大道与朝辉路西南GF | 1 |
| 633 | 西江路念苗吴村委对面GF | 1 |
| 634 | 汉江花园东门北GF | 1 |
| 635 | 解放路与华滨路西南GF | 1 |
| 636 | 秦望花园西门北GF | 1 |
| 637 | 鲁迅中学西BRT车站南GF | 1 |
| 638 | 解放路与凤凰路东北GF | 1 |
| 639 | 解放路-大明路北-机动车GPF | 1 |
| 640 | 绍兴市中等专业学校 | 1 |
| 641 | 鉴湖镇中心幼儿谢墅分园（谢墅） | 1 |
| 642 | 鉴湖镇中学 | 1 |
| 643 | 鉴湖镇中心小学（幼山小学） | 1 |
| 644 | 鉴湖镇中心幼儿园 | 1 |
| 645 | 坡塘小学 | 1 |
| 646 | 安心托管所 | 1 |
| 647 | 鉴湖后岸幼儿园 | 1 |
| 648 | 长宝幼儿园（王家葑） | 1 |
| 649 | 谢墅完小 | 1 |
| 650 | 绍甘线下白线口照北 | 1 |
| 651 | 绍甘线绍诸高速桥下照南 | 1 |
| 652 | 绍甘线绍诸高速桥下照北 | 1 |
| 653 | 中兴南路下白线口照东 | 1 |
| 654 | 解放南路下白线口照南 | 1 |
| 655 | 解放南路下白线口照北 | 1 |
| 656 | 解放南路延伸段1 | 1 |
| 657 | 解放南路延伸段2 | 1 |
| 658 | 解放南路延伸段3 | 1 |
| 659 | 解放南路延伸段4 | 1 |
| 660 | 解放南路延伸段5 | 1 |
| 661 | 解放南路延伸段6 | 1 |
| 662 | 解放南路延伸段隧道口1 | 1 |
| 663 | 解放南路延伸段隧道口2 | 1 |
| 664 | 下白线方泉村口1 | 1 |
| 665 | 下白线方泉村口2 | 1 |
| 666 | 下白线栖凫饭店1 | 1 |
| 667 | 下白线栖凫饭店2 | 1 |
| 668 | 解放南路绍诸高速入口 | 1 |
| 669 | 解放南路纬二路口1 | 1 |
| 670 | 解放南路纬二路口2 | 1 |
| 671 | 解放南路栖凫路口照南 | 1 |
| 672 | 南池路底永和中学旁照北 | 1 |
| 673 | 南池路底永和中学旁照南 | 1 |
| 674 | 下白线应家潭路照东南 | 1 |
| 675 | 下白线坡塘村委附近照西 | 1 |
| 676 | 玉山路你好阳光里门口照东 | 1 |
| 677 | 玉山路你好阳光里门口照西 | 1 |
| 678 | 中兴南路骆家葑村照南 | 1 |
| 679 | 中兴南路骆家葑村照北 | 1 |
| 680 | 下白线延申段柯桥交界处红绿灯路口GG | 1 |
| 681 | 解放南路2896号前人行道GF | 1 |
| 682 | 解放南路芳泉路东100米GG | 1 |
| 683 | 铭丰臻园东大门外北侧100米处人行道QQ | 1 |
| 684 | 西江路绍兴金怡梦纺织厂南侧100米GG | 1 |
| 685 | 下白线延申段综合供能服务站东南20米GG | 1 |
| 686 | 春风公寓南区西门北GG | 1 |
| 687 | 大家阳光里东面往北10MGG | 1 |
| 688 | 下白线延申段柯桥交界处红绿灯路口西面 | 1 |
| 689 | 绍兴鼎力金属衣架门口东侧限高杆上GG | 1 |
| 690 | 经一路春风公寓北区西门对面人行道QQ | 1 |
| 691 | 南池村232号对面公厕GG | 1 |
| 692 | 鉴湖长宝幼儿园北GF | 1 |
| 693 | 坡塘村302号东面花坛坡塘公交站GG | 1 |
| 694 | 坡塘村36号对面GG | 1 |
| 695 | 玉屏村农贸市场门口东北花坛GG | 1 |
| 696 | 解放南路苏泉路口西侧50米路北侧GG | 1 |
| 697 | 解放南路栖凫路西南角GF | 1 |
| 698 | 栖凫路南池老街交叉口西北角GG | 1 |
| 699 | 雪佛兰门口门卫边上GF | 1 |
| 700 | 解放南路二路交叉口东南角GG | 1 |
| 701 | 芳泉路经三路西北面监控杆GG | 1 |
| 702 | 凤山名园东区9栋外人行道GG | 1 |
| 703 | 凤山名园东区3栋外人行道GG | 1 |
| 704 | 下白线延申段综合供能服务站西北GG | 1 |
| 705 | 中兴南路公交公司门口南10米监控杆GG | 1 |
| 706 | 苏泉路南池老街南20米GG | 1 |
| 707 | 南山郡东公交站西侧10米对面GG | 1 |
| 708 | 南池村5号对面路口东100米GG | 1 |
| 709 | 众香路半乐村路口北20mGG | 1 |
| 710 | 众香路半乐村村口西500m过桥路边花坛GG | 1 |
| 711 | 芳泉路西凫村村口西南20mGG | 1 |
| 712 | 芳泉路西凫村村口西20mGG | 1 |
| 713 | 西江路绍兴金怡梦纺织厂门口南侧花坛GG | 1 |
| 714 | 大家阳光里东门对面往北50MGG | 1 |
| 715 | 经一路栖凫路西北角GF | 1 |
| 716 | 解放南路骆家蒋村口花坛北侧QQ | 1 |
| 717 | 骆家葑村村口南侧GF | 1 |
| 718 | 南池鉴园水区南门东南监控杆GG | 1 |
| 719 | 南池鉴园水区南门东北监控杆GG | 1 |
| 720 | 南山郡东公交站西侧10米对面GG | 1 |
| 721 | 南池村5号对面路口东100米GG | 1 |
| 722 | 解放南路芳泉路东100米小区门口人行道GG | 1 |
| 723 | 春风公寓南区西门对面南GG | 1 |
| 724 | 洋江路延伸段袁川村口 | 1 |
| 725 | 兴越路大越路口 | 1 |
| 726 | 兴越路镜水路北照南 | 1 |
| 727 | 兴越路镜水路西照东 | 1 |
| 728 | 东浦镇新东升幼儿园 | 1 |
| 729 | 东浦镇中心幼儿园大门 | 1 |
| 730 | 东浦镇中心幼儿园后门 | 1 |
| 731 | 鲁东幼儿园 | 1 |
| 732 | 锡麟中学南门 | 1 |
| 733 | 锡麟中学东门 | 1 |
| 734 | 热诚小学大门 | 1 |
| 735 | 热诚小学后门 | 1 |
| 736 | 鲁东幼儿园后门 | 1 |
| 737 | 东浦成人文化技术学校 | 1 |
| 738 | 城西幼儿园 | 1 |
| 739 | 陆游小学 | 1 |
| 740 | 清水闸幼儿园 | 1 |
| 741 | 东浦镇青甸湖幼儿园大门 | 1 |
| 742 | 胜利路绍齐公路卡口东朝西 | 1 |
| 743 | 胜利路绍齐公路东朝西非机 | 1 |
| 744 | 胜利路绍齐公路卡口东全景 | 1 |
| 745 | 胜利路绍齐公路卡口南朝北 | 1 |
| 746 | 胜利路绍齐公路卡口南全景 | 1 |
| 747 | 胜利路绍齐公路卡口西朝东 | 1 |
| 748 | 胜利路绍齐公路西朝东非机 | 1 |
| 749 | 胜利路绍齐公路卡口西全景 | 1 |
| 750 | 胜利路绍齐公路卡口北朝南 | 1 |
| 751 | 胜利路绍齐公路北朝南非机 | 1 |
| 752 | 胜利路绍齐公路卡口北全景 | 1 |
| 753 | 绍齐公路群贤路卡口东朝西 | 1 |
| 754 | 绍齐公路群贤路东朝西非机 | 1 |
| 755 | 绍齐公路群贤路卡口东全景 | 1 |
| 756 | 绍齐公路群贤路卡口西朝东 | 1 |
| 757 | 绍齐公路群贤路西朝东非机 | 1 |
| 758 | 绍齐公路群贤路卡口西全景 | 1 |
| 759 | 耶溪路金家卡口东朝西 | 1 |
| 760 | 耶溪路金家卡口东朝西非机 | 1 |
| 761 | 耶溪路金家卡口东全景 | 1 |
| 762 | 耶溪路金家卡口西朝东 | 1 |
| 763 | 耶溪路金家卡口西朝东非机 | 1 |
| 764 | 耶溪路金家卡口西全景 | 1 |
| 765 | 绍齐公路凤林路卡口东朝西 | 1 |
| 766 | 绍齐公路凤林路东朝西非机 | 1 |
| 767 | 绍齐公路凤林路卡口东全景 | 1 |
| 768 | 绍齐公路凤林路卡口西朝东 | 1 |
| 769 | 绍齐公路凤林路卡口西全景 | 1 |
| 770 | 绍齐公路凤林路卡口北朝南（移位东朝东） | 1 |
| 771 | 绍齐公路凤林路卡口北全景（移位东全景） | 1 |
| 772 | 洋江西路南村村口西北角围墙根GF | 1 |
| 773 | 洋江西路南村口西侧花坛QQ | 1 |
| 774 | 凤林西路王城寺村对面GG | 1 |
| 775 | 耶溪路大越路东侧200米GG | 1 |
| 776 | 耶溪路大越路东侧200米GG | 1 |
| 777 | 环北路环西路口东侧路北面QQ | 1 |
| 778 | 东浦佳加乐工业区东北门西北100米花坛QQ | 1 |
| 779 | 环西路振兴路口西侧GG | 1 |
| 780 | 耶溪路金川路口南50米绿化带GG | 1 |
| 781 | 洋江路绿云路东南200米GG | 1 |
| 782 | 绿云路兴越路西北角西60米处GG | 1 |
| 783 | 绿云路凤林西路西南角GF | 1 |
| 784 | 浦阳路锡麟中学东门北侧200米QQ | 1 |
| 785 | 东升幼儿园南门GG | 1 |
| 786 | 东浦振兴路12号门口西5米人行道GF | 1 |
| 787 | 金家村北路口党群服务中心西南角花坛GF | 1 |
| 788 | 合心小区南区19栋对面GG | 1 |
| 789 | 裕民路大越路西侧GG | 1 |
| 790 | 骆家葑村入口GG | 1 |
| 791 | 解放大道世纪街路口照东南 | 1 |
| 792 | 解放大道世纪街路口照北 | 1 |
| 793 | 百盛大桥南照西北 | 1 |
| 794 | 百盛大桥南照南 | 1 |
| 795 | 高铁汽车站往南站前大道处 | 1 |
| 796 | 于越中路与S308省道南照北 | 1 |
| 797 | S308省道与于越中路西照东 | 1 |
| 798 | 解放大道育贤路口 | 1 |
| 799 | 解放大道群贤路口照东 | 1 |
| 800 | 解放大道群贤路口照西 | 1 |
| 801 | 环湖路裕民路东北照东北 | 1 |
| 802 | 环湖路裕民路东北照西 | 1 |
| 803 | 绿云路群贤路口照南 | 1 |
| 804 | 绿云路群贤路口照北 | 1 |
| 805 | 绿云路洋江路口照北 | 1 |
| 806 | 绿云路洋江路口照南 | 1 |
| 807 | 凤林西路金色家园照东 | 1 |
| 808 | 凤林西路金色家园照西 | 1 |
| 809 | 后墅路海樾传奇门口照南 | 1 |
| 810 | 北海小学镜湖校区 | 1 |
| 811 | 后墅路与凤林路交叉路口 | 1 |
| 812 | 3之3幼儿园 | 1 |
| 813 | 灵芝安心幼儿园 | 1 |
| 814 | 镜湖幼儿园早教部 | 1 |
| 815 | 越西路与凤林路交叉路口 | 1 |
| 816 | 灵芝世纪之星幼儿园 | 1 |
| 817 | 凤林西路与灵芝公路 | 1 |
| 818 | 立岱村329国道旁城北小学 | 1 |
| 819 | 灵芝小学大门 | 1 |
| 820 | 灵芝村农贸市场门口 | 1 |
| 821 | 灵芝幼儿园大门 | 1 |
| 822 | 灵芝幼儿园后门 | 1 |
| 823 | 嘉会幼儿园大门 | 1 |
| 824 | 嘉会幼儿园后门 | 1 |
| 825 | 犭央犭茶湖小学大门 | 1 |
| 826 | 犭央犭茶湖小学后门 | 1 |
| 827 | 洋江西路金群家园照东 | 1 |
| 828 | 灵芝公路金群家园照南 | 1 |
| 829 | 灵芝公路金群家园照北 | 1 |
| 830 | 子真路曲屯家苑东区12幢南照东 | 1 |
| 831 | 子真路曲屯家苑东区12幢南照西 | 1 |
| 832 | 子真路颐高广场照西 | 1 |
| 833 | 曲屯路梅山路口照南 | 1 |
| 834 | 金时家园大门照东 | 1 |
| 835 | 金时家园大门照西 | 1 |
| 836 | 005乡道柯袍线卡口东朝西 | 1 |
| 837 | 005乡道柯袍线卡口全景 | 1 |
| 838 | 蕺山街道池塘边三岔口 | 1 |
| 839 | 蕺山新村17幢龙洲花园66幢 | 1 |
| 840 | 龙洲花园东北大门口 | 1 |
| 841 | 72名座与昌安东村岔口 | 1 |
| 842 | 昌安街龙洲卡口东朝西 | 1 |
| 843 | 昌安街-章家弄路口 | 1 |
| 844 | 中兴路-人民医院路口 | 1 |
| 845 | 中兴北路引虎弄 | 1 |
| 846 | 昌安西街引虎弄口 | 1 |
| 847 | 昌安农贸市场北门路口 | 1 |
| 848 | 会龙大道与北复线叉口 | 1 |
| 849 | 中兴北路人民医院路口照北 | 1 |
| 850 | 中兴北路人民医院路口照南 | 1 |
| 851 | 中兴北路昌安西街口照南 | 1 |
| 852 | 中兴北路引虎弄口照北 | 1 |
| 853 | 中兴北路引虎弄口照南 | 1 |
| 854 | 立交桥下北停车场照北 | 1 |
| 855 | 立交桥下北停车场照南 | 1 |
| 856 | 立交桥下南停车场照北 | 1 |
| 857 | 龙华寺东池路入口 | 1 |
| 858 | 昌安实验学校 | 1 |
| 859 | 龙洲幼儿园 | 1 |
| 860 | 北海小学龙洲校区 | 1 |
| 861 | 世纪之光幼儿园 | 1 |
| 862 | 乐苑幼儿园 | 1 |
| 863 | 昌安幼儿园 | 1 |
| 864 | 世禾启蒙幼儿园 | 1 |
| 865 | 成章小学后门 | 1 |
| 866 | 成章小学大门 | 1 |
| 867 | 阳明幼儿园云东校区 | 1 |
| 868 | 鲁迅幼托御景园区 | 1 |
| 869 | 迪荡幼儿园 | 1 |
| 870 | 平江路隧道西施山路口照东 | 1 |
| 871 | 平江路隧道西施山路口照西 | 1 |
| 872 | 胜利东路五泄路口照东 | 1 |
| 873 | 西施山路五泄路口照东 | 1 |
| 874 | 云东路五泄路口照东 | 1 |
| 875 | 云东路五泄路口照西 | 1 |
| 876 | 平江路秦望路口照东北 | 1 |
| 877 | 胜利路迪荡湖路卡口东朝西 | 1 |
| 878 | 胜利路迪荡湖路卡口东全景 | 1 |
| 879 | 胜利路迪荡湖路卡口南朝北 | 1 |
| 880 | 胜利路迪荡湖路卡口南全景 | 1 |
| 881 | 胜利路迪荡湖路卡口西朝东 | 1 |
| 882 | 胜利路迪荡湖路卡口西全景 | 1 |
| 883 | 胜利路迪荡湖路卡口北朝南 | 1 |
| 884 | 胜利路迪荡湖路卡口北全景 | 1 |
| 885 | 昌安家园东门 | 1 |
| 886 | 龙洲小学南门迪荡湖路口 | 1 |
| 887 | 昌安街与安昌新村出口处 | 1 |
| 888 | 蕺山新村南大门 | 1 |
| 889 | 鞋子畈入口南 | 1 |
| 890 | 沿江路与引虎弄交叉口 | 1 |
| 891 | 文化创意产业园照东 | 1 |
| 892 | 伟丰文化创意产业园西北入口 | 1 |
| 893 | 伟丰茗香楼东南侧照西 | 1 |
| 894 | 税务局入口 | 1 |
| 895 | 阳明路秦望路东北角照北 | 1 |
| 896 | 秦望路五泄路照西 | 1 |
| 897 | 秦望路诺德装饰对面照小路 | 1 |
| 898 | 云东路五泄路西南非机动车道 | 1 |
| 899 | 迪荡农贸市场南照西 | 1 |
| 900 | 五泄路胜利东路照东 | 1 |
| 901 | 云东路五云丰田门口 | 1 |
| 902 | 卧龙路鹿池路照南 | 1 |
| 903 | 洄涌路秦望路照南 | 1 |
| 904 | 范蠡路西施山路照南 | 1 |
| 905 | 人民医院大门口北照南 | 1 |
| 906 | 蕺山新村1幢东侧照北 | 1 |
| 907 | 蕺山新村1幢东侧西 | 1 |
| 908 | 龙骧园62幢南侧照北 | 1 |
| 909 | 龙湖大厦101商铺照南 | 1 |
| 910 | 中富大厦地下停车场入口 | 1 |
| 911 | 汇银大厦北大门照西 | 1 |
| 912 | 人民东路鹿池路东北角人行道GF | 1 |
| 913 | 星尚悦湖苑南大门西南人行道QQ | 1 |
| 914 | 胜利东路五泄路东南角桥脚人行道GF | 1 |
| 915 | 胜利东路五泄路西北角人行道GF | 1 |
| 916 | 人民医院东大门外南侧人行道GF | 1 |
| 917 | 龙骧园37栋南侧墙外人行道GF | 1 |
| 918 | 阳明北路云东路口东北角花坛GF | 1 |
| 919 | 黄金时代大厦北面对面人行道GF | 1 |
| 920 | 剡西路276号门口 人行道GF | 1 |
| 921 | 人民东路鹿池路西北角人行道GF | 1 |
| 922 | 阳明路 卧龙路东北角 人行道GF | 1 |
| 923 | 卧龙路燃气公司大门西南角人行道GF | 1 |
| 924 | 剡溪路花园265号东侧花坛GF | 1 |
| 925 | 剡溪路228号029门口人行道GF | 1 |
| 926 | 阳明北路77号比邻青年社区西北20米GF | 1 |
| 927 | 金帝兰悦南门东北角GF | 1 |
| 928 | 阳明路云东路口东南角花坛GF | 1 |
| 929 | 阳明路云东路西北花坛GF | 1 |
| 930 | 平江路云东路口西北角花坛GF | 1 |
| 931 | 西施山路星尚悦湖苑北门东侧人行道QQ | 1 |
| 932 | 胜利东路梅龙湖路东北角人行道50米GF | 1 |
| 933 | 五云南路云东路东北QQ | 1 |
| 934 | 胜利东路367号农行门口GF | 1 |
| 935 | 崇贤路范蠡路东南角人行道GF | 1 |
| 936 | 范蠡路16号门口人行道GF | 1 |
| 937 | 范蠡路湖滨商业中心2幢北侧花坛GF | 1 |
| 938 | 惠利街59-1门口GF | 1 |
| 939 | 人民东路鹿池路北侧西人行道GG | 1 |
| 940 | 平江路 卧龙路东北角 花坛GF | 1 |
| 941 | 平江路剡溪路口西南角人行道GF | 1 |
| 942 | 阳明北路105内西大门南侧花坛GF | 1 |
| 943 | 阳明北路1051西大门对面花坛QQ | 1 |
| 944 | 东湖风景区停车场出口GF | 1 |
| 945 | 平江路云东路西南角人行道GF | 1 |
| 946 | 人民东路活禅酒店前花坛GF | 1 |
| 947 | 小骑士幼儿园 | 1 |
| 948 | 快乐城堡艺术幼儿园南大门 | 1 |
| 949 | 快乐城堡艺术幼儿园北门 | 1 |
| 950 | 文澜中学北大门 | 1 |
| 951 | 文澜中学分部 | 1 |
| 952 | 阳明小学东门 | 1 |
| 953 | 小星星幼儿园 | 1 |
| 954 | 阳明幼儿园教育集团鹤池园区 | 1 |
| 955 | 浙江越秀外国语学院北门 | 1 |
| 956 | 越秀双语幼儿园 | 1 |
| 957 | 阳明幼儿园教育集团秀水校区 | 1 |
| 958 | 秀水小学 | 1 |
| 959 | 绍兴市职教中心 | 1 |
| 960 | 绍兴体校 | 1 |
| 961 | 稽山小学 | 1 |
| 962 | 秀水第二幼儿园 | 1 |
| 963 | 稽山幼儿园 | 1 |
| 964 | 浙江越秀外国语学院南大门 | 1 |
| 965 | 稽山未来之星森海豪庭幼儿园 | 1 |
| 966 | 高级中学 | 1 |
| 967 | 少儿艺校 | 1 |
| 968 | 艺术花苑幼儿园 | 1 |
| 969 | 宛委山绍兴品臻园阳明路口照南 | 1 |
| 970 | 宛委山绍兴品臻园阳明路口照北 | 1 |
| 971 | 阳明路阳明酒店入口照东 | 1 |
| 972 | 会稽路越秀西门口南照南 | 1 |
| 973 | 三环东路人民路卡口东朝西 | 1 |
| 974 | 三环东路人民路东朝西非机 | 1 |
| 975 | 三环东路人民路卡口东全景 | 1 |
| 976 | 三环东路人民路卡口西朝东 | 1 |
| 977 | 二环南路越秀南门照东 | 1 |
| 978 | 三环东路人民路卡口西全景 | 1 |
| 979 | 三环东路人民路卡口北朝南 | 1 |
| 980 | 三环东路人民路卡口北全景 | 1 |
| 981 | 城东体育馆停车场 | 1 |
| 982 | 涂山越府20栋南侧道路GG | 1 |
| 983 | 涂山路五泄路西南角非机动车道GG | 1 |
| 984 | 人民东路平江路西南角人行道GF | 1 |
| 985 | 阳明北路苗翠花饭店前辅道GF | 1 |
| 986 | 勾乘路秀水超市门口GF | 1 |
| 987 | 剡溪路路延安东路东南角GF | 1 |
| 988 | 剡溪路路延安东路西北角GF | 1 |
| 989 | 阳明北路卧龙路西北花坛GF | 1 |
| 990 | 剡溪路延安东路东南角人行道GF | 1 |
| 991 | 五泄路东泽路西北角GG | 1 |
| 992 | 鲁迅东路cici宠物会所门口GG | 1 |
| 993 | 绍兴龙山华利创业园门口GF | 1 |
| 994 | 鲁迅东路198号名品烟酒行门口人行道GF | 1 |
| 995 | 长诏路鹤池苑8栋东南人行道GG | 1 |
| 996 | 东方花园西门西北30米GG | 1 |
| 997 | 森海豪庭牡丹园3栋1单元北GG | 1 |
| 998 | 剡西路鲁迅东路西北角GF | 1 |
| 999 | 风光大酒店停车场入口南花坛GG | 1 |
| 1000 | 森海豪庭香樟园9栋西绿化带GG | 1 |
| 1001 | 森海豪庭香樟园7栋西南30米GG | 1 |
| 1002 | 森海豪庭合欢苑2栋3单元西花坛GG | 1 |
| 1003 | 鲁迅东路395号对面GF | 1 |
| 1004 | 东方花园西门南微偏对面GG | 1 |
| 1005 | 海纳百川停车场围墙边GG | 1 |
| 1006 | 延安东路五泄路交叉口西北交警杆20米GG | 1 |
| 1007 | 瑞福康乐院门口小路GG | 1 |
| 1008 | 鲁迅东路香莲公寓西区南门东面20米GG | 1 |
| 1009 | 延安东路阳明北路西南角GG | 1 |
| 1010 | 延安东路剡溪路东北角100米人行道GF | 1 |
| 1011 | 延安路长诏路滨河公园入口GF | 1 |
| 1012 | 绍兴市强制医疗所南门对面花坛GF | 1 |
| 1013 | 开元名都和天下门口东北角花坛GF | 1 |
| 1014 | 延安路渡东桥路南100米非机动车道GG | 1 |
| 1015 | 涂山路门前江公寓47栋南侧辅道GG | 1 |
| 1016 | 新港小区西门GG | 1 |
| 1017 | 涂山花园北门西面交警杆GG | 1 |
| 1018 | 曹江路与平江南路南100米GG | 1 |
| 1019 | 绍兴市强制医疗所门口西侧GF | 1 |
| 1020 | 滋江花园入口 | 1 |
| 1021 | 东湖新阳光幼儿园 | 1 |
| 1022 | 东湖贝贝乐幼儿园 | 1 |
| 1023 | 东湖镇街道中心幼儿园 | 1 |
| 1024 | 东湖镇中心小学 | 1 |
| 1025 | 郦家埭完小东门 | 1 |
| 1026 | 平江北路松陵路口照北 | 1 |
| 1027 | 会龙大道松陵路口照东 | 1 |
| 1028 | 袍中路凤林路口照南 | 1 |
| 1029 | 袍中路凤林路口照北 | 1 |
| 1030 | 绍兴港东北角照东南 | 1 |
| 1031 | 绍兴港东北角照西 | 1 |
| 1032 | 丰民路越兴路口照南 | 1 |
| 1033 | 丰民路越兴路口照北 | 1 |
| 1034 | 越兴路中照南 | 1 |
| 1035 | 越兴路中照北 | 1 |
| 1036 | 越东路松陵路南照西 | 1 |
| 1037 | 越兴路高平村口卡口南朝北1 | 1 |
| 1038 | 越兴路高平村口卡口南朝北2 | 1 |
| 1039 | 越兴路高平村口卡口南朝北非机 | 1 |
| 1040 | 越兴路高平村口卡口南全景 | 1 |
| 1041 | 越兴路高平村口卡口北朝南1 | 1 |
| 1042 | 越兴路高平村口卡口北朝南2 | 1 |
| 1043 | 越兴路高平村口卡口北朝南非机 | 1 |
| 1044 | 越兴路高平村口卡口北全景 | 1 |
| 1045 | 越兴路高平村口卡口东朝西 | 1 |
| 1046 | 越兴路高平村口卡口西朝东 | 1 |
| 1047 | 派新纺织品边上绿化带GG | 1 |
| 1048 | 会龙大道松陵路西南GF | 1 |
| 1049 | 客运中心中国石化门口朝南GF | 1 |
| 1050 | 批发市场东门外路口GG | 1 |
| 1051 | 越东路批发市场西面交警岗亭GG | 1 |
| 1052 | 杨滨村文化广场东北QQ | 1 |
| 1053 | 绍兴市粮食储备中心东北角QQ | 1 |
| 1054 | 东湖风景区停车场西北角QQ | 1 |
| 1055 | 唐龙家园8栋马路对面人行道GG | 1 |
| 1056 | 小皋埠新村10幢门口GG | 1 |
| 1057 | 中兴路与凤林路东南公交站GG | 1 |
| 1058 | 凤林路袍中路西100米GG | 1 |
| 1059 | 中兴路与凤林路东北GG | 1 |
| 1060 | 中兴路与凤林路东南1GPF | 1 |
| 1061 | 中兴路与凤林路东南2GPF | 1 |
| 1062 | 袍中路与会龙大道东南GPF | 1 |
| 1063 | 仁渎村与亭渎村交界GG | 1 |
| 1064 | 五和枯桥东北出入口GG | 1 |
| 1065 | 沈江村沈江大桥东侧GG | 1 |
| 1066 | 袍江交警大队对面小路GG | 1 |
| 1067 | 越东路与凤林路西北1GPF | 1 |
| 1068 | 凤林路与袍中路东南1GPF | 1 |
| 1069 | 凤林路与袍中路东南2GPF | 1 |
| 1070 | 凤林路新妇保医院东北GG | 1 |
| 1071 | 新凤林路新妇保医院南公交站GG | 1 |
| 1072 | 凤林路新妇保医院北公交站GG | 1 |
| 1073 | 越东路凤林路西北公交站GG | 1 |
| 1074 | 松陵路与会龙大道东300米GG | 1 |
| 1075 | 小皋埠村北出入口GG | 1 |
| 1076 | 袍中路与松陵路西南GG | 1 |
| 1077 | 岑前村北出入口GG | 1 |
| 1078 | 袍中路与松陵路东北GG | 1 |
| 1079 | 中兴路西庄大道东南GG | 1 |
| 1080 | 二环北路客运中心东小路GG | 1 |
| 1081 | 中兴路维也纳西南GG | 1 |
| 1082 | 越东路蔬菜物流区门口GG | 1 |
| 1083 | 越东路与凤林路西北2GPF | 1 |
| 1084 | 会龙大道滋江家园西北树下GG | 1 |
| 1085 | 会龙大道恒大街景湾西北GG | 1 |
| 1086 | 东湖庄园幼儿园 | 1 |
| 1087 | 皋埠小太阳幼儿园 | 1 |
| 1088 | 人民路与银城路 | 1 |
| 1089 | 曙光幼儿园 | 1 |
| 1090 | 吼山幼儿园 | 1 |
| 1091 | 东湖中学西门 | 1 |
| 1092 | 皋埠镇中兴幼儿园孟葑分园 | 1 |
| 1093 | 皋埠镇中心幼儿园 | 1 |
| 1094 | 皋埠未来幼儿园（皋埠镇上樊线灵芝山村交叉口） | 1 |
| 1095 | 皋埠镇上蒋幼儿园蒋幼儿园 | 1 |
| 1096 | 上蒋小学 | 1 |
| 1097 | 皋埠镇小 | 1 |
| 1098 | 皋埠镇中心小学（樊江校园） | 1 |
| 1099 | 人民东路迎宾路东北角 | 1 |
| 1100 | 银兴路与银洲路 | 1 |
| 1101 | 东湖中学北门 | 1 |
| 1102 | 银山路与朱林路十字路口 | 1 |
| 1103 | 独树路与银兴路叉口 | 1 |
| 1104 | 104国道独树路口照西 | 1 |
| 1105 | 人民东路独树路口博艺家具照南 | 1 |
| 1106 | 人民东路独树路口照东 | 1 |
| 1107 | 人民东路东湖路口照西 | 1 |
| 1108 | 人民东路美龙家园照东 | 1 |
| 1109 | 人民东路美龙家园照西 | 1 |
| 1110 | 龙池路临江路口照东 | 1 |
| 1111 | 临江路龙景名园照西 | 1 |
| 1112 | 临江路独树路口照东 | 1 |
| 1113 | 银州路临江路口照西 | 1 |
| 1114 | 漫池路临江路口照南 | 1 |
| 1115 | 漫池路香积路口照东 | 1 |
| 1116 | 漫池路香积路口照西 | 1 |
| 1117 | 银洲路银山路口照西 | 1 |
| 1118 | 人民东路银洲路口照西 | 1 |
| 1119 | 人民东路银洲路口照北 | 1 |
| 1120 | 人民东路银城路口照东 | 1 |
| 1121 | 人民东路银城路口照西 | 1 |
| 1122 | 漫池路银兴路口照东 | 1 |
| 1123 | 漫池路银兴路口照西 | 1 |
| 1124 | 银兴路越兴路口照南 | 1 |
| 1125 | 皋杨路越兴路口照南 | 1 |
| 1126 | 皋杨路越兴路口照北 | 1 |
| 1127 | 丰乐桥西桐公路照西北 | 1 |
| 1128 | 丰乐桥西桐公路照东南 | 1 |
| 1129 | 中山路樊占线照西 | 1 |
| 1130 | 临江路樊占线照南 | 1 |
| 1131 | 临江路樊占线照北 | 1 |
| 1132 | 银桥路中芯绍兴厂门口照南 | 1 |
| 1133 | 银桥路中芯绍兴厂门口照北 | 1 |
| 1134 | 人民东路银桥路口照东 | 1 |
| 1135 | 银兴路银蝶园照东 | 1 |
| 1136 | 银兴路银蝶园照西 | 1 |
| 1137 | 104国道越兴路东下坡照西 | 1 |
| 1138 | 104国道樊江路口照东 | 1 |
| 1139 | 中山路上樊公路卡口南朝北 | 1 |
| 1140 | 中山路上樊公路卡口南全景 | 1 |
| 1141 | 人民路上樊公路卡口东朝西 | 1 |
| 1142 | 人民路上樊公路卡口东全景 | 1 |
| 1143 | 人民路上樊公路卡口南朝北 | 1 |
| 1144 | 人民路上樊公路卡口南全景 | 1 |
| 1145 | 人民路上樊公路卡口西朝东 | 1 |
| 1146 | 人民路上樊公路西朝东非机 | 1 |
| 1147 | 人民路上樊公路卡口西全景 | 1 |
| 1148 | 人民路上樊公路卡口北朝南 | 1 |
| 1149 | 人民路上樊公路卡口北全景 | 1 |
| 1150 | 银洲路银兴路卡口东朝西 | 1 |
| 1151 | 银洲路银兴路卡口东全景 | 1 |
| 1152 | 银洲路银兴路卡口西朝东 | 1 |
| 1153 | 银洲路银兴路卡口西全景 | 1 |
| 1154 | 银洲路银兴路卡口南朝北 | 1 |
| 1155 | 银洲路银兴路卡口南朝北非机 | 1 |
| 1156 | 银洲路银兴路卡口南照北 | 1 |
| 1157 | 银洲路银兴路卡口南照南 | 1 |
| 1158 | 银洲路银兴路卡口北朝南 | 1 |
| 1159 | 银洲路银兴路卡口北朝南非机 | 1 |
| 1160 | 银洲路银兴路卡口北全景 | 1 |
| 1161 | 皋埠金宇园公寓1569号对面GF | 1 |
| 1162 | 银皋埠大桥西南侧绿化西侧小路GF | 1 |
| 1163 | 朱林路天赐良缘小区108号门口朝南GF | 1 |
| 1164 | 朱林路天赐良缘小区110号门口朝北GF | 1 |
| 1165 | 金宇园公寓南门东GF | 1 |
| 1166 | 329国道越兴路大桥下东南侧交警高位杆GF | 1 |
| 1167 | 皋埠镇中心小学西北桥角GF | 1 |
| 1168 | 银苑路与银城路东北GF | 1 |
| 1169 | 银城路银蝶园15号门口GF | 1 |
| 1170 | 银城路与银兴路东南银蝶园27号门口GF | 1 |
| 1171 | 东晶佳园200号店铺门口GF | 1 |
| 1172 | 朱林路金宇园公寓26号门口北小路GF | 1 |
| 1173 | 朱林路与银苑路西南怡康公寓100号门口GF | 1 |
| 1174 | 银春路银春新苑41栋北GF | 1 |
| 1175 | 银春路银春新苑35栋北GF | 1 |
| 1176 | 银春路银春银苑26栋南GF | 1 |
| 1177 | 104国道与银桥路东南GF | 1 |
| 1178 | 银春路银春新苑18栋南GF | 1 |
| 1179 | 皋埠银春新苑48栋西南GF | 1 |
| 1180 | 银春路与银桥路西南GF | 1 |
| 1181 | 银春路与银桥路东北GF | 1 |
| 1182 | 银皋埠大桥西南侧绿化带GF | 1 |
| 1183 | 吼山南路159号对面绿化带QQ | 1 |
| 1184 | 唐龙家园小区东门北GF | 1 |
| 1185 | 唐龙小区东门南GF | 1 |
| 1186 | 樊拈线上蒋村农贸市场东门南GF | 1 |
| 1187 | 金地阳光小区东门南GF | 1 |
| 1188 | 东湖路 枫华景园北门西GF | 1 |
| 1189 | 临江路东盛世家北门西GF | 1 |
| 1190 | 临江路与敬滨路东北GF | 1 |
| 1191 | 银兴路鼎天房产门口GF | 1 |
| 1192 | 银春路与皋埠市场东北GF | 1 |
| 1193 | 皋埠市场供销超市西南QQ | 1 |
| 1194 | 金地阳光小区北面东GF | 1 |
| 1195 | 东湖风景区对面GG | 1 |
| 1196 | 临江路东湖庄园南门东GF | 1 |
| 1197 | 东湖路 枫华景园西门南GF | 1 |
| 1198 | 金地阳光西门南GF | 1 |
| 1199 | 人民东路银桥路西南角GF | 1 |
| 1200 | 人民东路银桥路东北角GF | 1 |
| 1201 | 银春路银春新苑37栋南GF | 1 |
| 1202 | 银春路银春新苑15栋西北GF | 1 |
| 1203 | 临江路与东湖路西南GF | 1 |
| 1204 | 银苑路天赐良缘南门东GF | 1 |
| 1205 | 银苑路天赐良缘南门西GF | 1 |
| 1206 | 皋埠\*\*\*门口西GF | 1 |
| 1207 | 临江路与敬滨路西南GG | 1 |
| 1208 | 临江路与敬滨路东南GG | 1 |
| 1209 | 中山路与东湖路东南GG | 1 |
| 1210 | 中山路与漫池路南GG | 1 |
| 1211 | 中山路与东湖路西北GG | 1 |
| 1212 | 临江路与上樊公路东北GG | 1 |
| 1213 | 中山路与漫池路西北GG | 1 |
| 1214 | 中山路与银城路东南GPF | 1 |
| 1215 | 临江路与银桥路西南GG | 1 |
| 1216 | 中山路与银城路东北GG | 1 |
| 1217 | 临江路与朱林路西北GG | 1 |
| 1218 | 中山路与上樊公路东南GPF | 1 |
| 1219 | 中山路与上樊公路东北GG | 1 |
| 1220 | 临江路与上樊公路西北GG | 1 |
| 1221 | 临江路与银桥路西北GPF | 1 |
| 1222 | 临江路与银洲路西南GG | 1 |
| 1223 | 临江路与银桥路东南GPF | 1 |
| 1224 | 独树路香积路西北GG | 1 |
| 1225 | 临江路与朱林路东北GG | 1 |
| 1226 | 临江路与银洲路西北GPF | 1 |
| 1227 | 独树路香积路东南GG | 1 |
| 1228 | 银洲路香积路东南GPF | 1 |
| 1229 | 银兴路与名湖路北GG | 1 |
| 1230 | 银兴路与漫池路西北GG | 1 |
| 1231 | 人民东路名湖路东北GG | 1 |
| 1232 | 银兴路独树路东南GG | 1 |
| 1233 | 上樊公路樊江街里东北GG | 1 |
| 1234 | 上樊公路绍兴市看守所门口GG | 1 |
| 1235 | 104国道樊江村出入口GG | 1 |
| 1236 | 新桥路藕径村出入口GG | 1 |
| 1237 | 新桥路吼山村口GG | 1 |
| 1238 | 上樊公路与银山路东北GG | 1 |
| 1239 | 上樊公路胜利村西北出入口GG | 1 |
| 1240 | 朱林路与银山路西北GG | 1 |
| 1241 | 朱林路与银山路西南GG | 1 |
| 1242 | 皋埠下新埠村西出入口GG | 1 |
| 1243 | 银苑路三湖路西南GG | 1 |
| 1244 | 银城路与区间路西北GG | 1 |
| 1245 | 银城路与银山路东北GG | 1 |
| 1246 | 临江路与漫池路西北GG | 1 |
| 1247 | 银洲路与香积路西南GG | 1 |
| 1248 | 银桥路银苑路东北GG | 1 |
| 1249 | 皋埠西横山三岔路口2GG | 1 |
| 1250 | 银城路区间路西GG | 1 |
| 1251 | 二环东路与中山路东南GG | 1 |
| 1252 | 中山路与银城路西北GPF | 1 |
| 1253 | 临江路与漫池路东北GPF | 1 |
| 1254 | 临江路与漫池路西南GPF | 1 |
| 1255 | 人民东路与东池路东南GG | 1 |
| 1256 | 银兴路漫池路西南GG | 1 |
| 1257 | 银桥路银苑路西北GG | 1 |
| 1258 | 朱林路与银苑路西北GG | 1 |
| 1259 | 上樊公路与银山路西北GG | 1 |
| 1260 | 银城路银山路东南GG | 1 |
| 1261 | 下皋村南出入口GG | 1 |
| 1262 | 皋埠西横山三岔路口1GG | 1 |
| 1263 | 中山路与上樊公路西北GPF | 1 |
| 1264 | 中山路坝口村口西GG | 1 |
| 1265 | 临江路与银洲路东南GPF | 1 |
| 1266 | 银洲路香积路西北GG | 1 |
| 1267 | 临江路东湖路西北GG | 1 |
| 1268 | 银兴路与独树路西南GG | 1 |
| 1269 | 上樊公路银兴路东北GG | 1 |
| 1270 | 朱林路银苑路西北GG | 1 |
| 1271 | 银桥路延伸段西南GG | 1 |
| 1272 | 皋埠芝山村西北入口GG | 1 |
| 1273 | 漫池路浙江东盛精密机械厂对面GG | 1 |
| 1274 | 漫池路绍兴奥克特家纺厂东GG | 1 |
| 1275 | 皋北大桥西北GG | 1 |
| 1276 | 104国道和329国道交叉口照东 | 1 |
| 1277 | 104国道和329国道交叉口照西 | 1 |
| 1278 | 平陶公路新江南景园照南 | 1 |
| 1279 | 平陶公路新江南景园照西北 | 1 |
| 1280 | 市直街南环路口照东 | 1 |
| 1281 | 市直街南环路口照西 | 1 |
| 1282 | 平陶公路绍诸高速入口照南 | 1 |
| 1283 | 平陶公路夏葑公路口照西 | 1 |
| 1284 | 堰中路131号西侧花坛GF | 1 |
| 1285 | 104国道平陶公路南50米西侧人行道GF | 1 |
| 1286 | 堰中路瑞丰银行东侧小路尽头墙角GG | 1 |
| 1287 | 市场监督管理局门口东GG | 1 |
| 1288 | 堰中路170号农行门口东人行道GG | 1 |
| 1289 | 江南景园南大门东100米2GG | 1 |
| 1290 | 陶堰村90号对面道路GG | 1 |
| 1291 | 邵家楼资圣禅寺北面马路水泥杆GG | 1 |
| 1292 | 堰中路101号门口2GG | 1 |
| 1293 | 陶堰镇政府门口南侧花坛GF | 1 |
| 1294 | 邵家楼群贤东路口南面小桥头GG | 1 |
| 1295 | 绍兴毓盛新能源科技公司北门2GG | 1 |
| 1296 | 茅洋村公交站对面东面30m人行道GG | 1 |
| 1297 | 平陶公路横旦村口对面北100米绿化GG | 1 |
| 1298 | 平陶公路横旦村口对面北30米绿化QQ | 1 |
| 1299 | 平陶公路南环路口东北绿化GG | 1 |
| 1300 | 横旦村平陶公路口东200米过小桥GG | 1 |
| 1301 | 横旦村村委会门口对面花坛QQ | 1 |
| 1302 | 白富公路白塔头村委会南200米绿化QQ | 1 |
| 1303 | 名爵府东门往南对面GG | 1 |
| 1304 | 市场监督管理局对面非机动车道GG | 1 |
| 1305 | 江南景园南大门东100米1GG | 1 |
| 1306 | 104国道亭山村莫家溇石碑西20米人行道GG | 1 |
| 1307 | 桃花源山庄北门东20米GG | 1 |
| 1308 | 白塔头村新建131号北20米草坪GG | 1 |
| 1309 | 陶堰华欣混凝土厂门卫北面30米行车道GG | 1 |
| 1310 | 张家岙与上虞交界处四岔口北70米GG | 1 |
| 1311 | 泾口大桥北100m电线杆GG | 1 |
| 1312 | 104国道泾口村对面西人行道GG | 1 |
| 1313 | 绍兴毓盛新能源科技公司北门1GG | 1 |
| 1314 | 邵家楼群贤东路口西北绿化带GG | 1 |
| 1315 | 成章中学西门GG | 1 |
| 1316 | 104国道浔阳路口西GG | 1 |
| 1317 | 104国道浔阳路北侧红绿灯边上GG | 1 |
| 1318 | 陶然名苑13栋和9栋中间对面路边草坪GG | 1 |
| 1319 | 名爵府东门往南对面GG | 1 |
| 1320 | 大自然酒家前面人行道路面2QQ | 1 |
| 1321 | 陶堰镇政府东向公交站西20米GG | 1 |
| 1322 | 绍兴特斯林网业北门往东30米2GG | 1 |
| 1323 | 瑞丰大道南环路口北100米GG | 1 |
| 1324 | 平陶公路陶堰富盛交界处GG | 1 |
| 1325 | 陶堰街道中心幼儿园西侧河对岸GG | 1 |
| 1326 | 陶堰居委会F33号1单元101室门口GG | 1 |
| 1327 | 陶堰农贸市场对面西30米GG | 1 |
| 1328 | 堰中路9号门口人行道GF | 1 |
| 1329 | 堰中路80号门口人行道GF | 1 |
| 1330 | 白富公路横泾村路口西南花坛GG | 1 |
| 1331 | 绍兴特斯林网业北门往东30米1GG | 1 |
| 1332 | 堰中路101号门口1GG | 1 |
| 1333 | 夏葑公路中国动监门口照东北 | 1 |
| 1334 | 由由嘉园三岔口照东 | 1 |
| 1335 | 101县道由由嘉园口照西南 | 1 |
| 1336 | 西上线托斯卡纳城堡照南 | 1 |
| 1337 | 101县道绍兴茶厂旁照东 | 1 |
| 1338 | 101县道绍兴茶厂旁照西 | 1 |
| 1339 | 中心大道与南北大道口公交站旁GG | 1 |
| 1340 | 中心大道与南北大道南侧50米花坛GG | 1 |
| 1341 | 绍兴牛牛五金公司北门对面GG | 1 |
| 1342 | 富盛路南北大道东北角40米QQ | 1 |
| 1343 | 富盛路南北大道东40米GG | 1 |
| 1344 | 南北大道美地馨园门口东南桥角QQ | 1 |
| 1345 | 富盛镇中心幼儿园门口QQ | 1 |
| 1346 | 白富线求溢针织厂北200米GG | 1 |
| 1347 | 平陶公路跳山村口西南100米GG | 1 |
| 1348 | 平陶公路跳山村口西南100米GG | 1 |
| 1349 | 富盛镇瑞丰银杭背面100米GG | 1 |
| 1350 | 富盛隧道西北100米GG | 1 |
| 1351 | 富盛镇卫生院门口西人行道QQ | 1 |
| 1352 | 袍江越中幼儿园 | 1 |
| 1353 | 柯灵小学 | 1 |
| 1354 | 马山东昌幼儿园 | 1 |
| 1355 | 越英北路187号康思特门口 | 1 |
| 1356 | 马山镇中心幼儿园东安分园 | 1 |
| 1357 | 袍江群英小学 | 1 |
| 1358 | 袍江小学 | 1 |
| 1359 | 马山镇中心幼儿园 | 1 |
| 1360 | 马山新世纪幼儿园 | 1 |
| 1361 | 马山东方幼儿园 | 1 |
| 1362 | 袍江小学马山校区 | 1 |
| 1363 | 豆姜小学 | 1 |
| 1364 | 豆姜幼儿园 | 1 |
| 1365 | 车恂如小学 | 1 |
| 1366 | 329国道越兴路卡口南朝北 | 1 |
| 1367 | 329国道越兴路南朝北非机 | 1 |
| 1368 | 329国道越兴路卡口南全景 | 1 |
| 1369 | 越兴路曹娥江桥卡口西朝东 | 1 |
| 1370 | 越兴路曹娥江桥西朝东非机 | 1 |
| 1371 | 越兴路曹娥江桥卡口西全景 | 1 |
| 1372 | 皋马公路西墅卡口南朝北 | 1 |
| 1373 | 皋马公路西墅卡口全景 | 1 |
| 1374 | 马山路西塘卡口西朝东 | 1 |
| 1375 | 马山路西塘卡口全景 | 1 |
| 1376 | 群贤路越王路卡口南照南1 | 1 |
| 1377 | 群贤路越王路卡口南照南2 | 1 |
| 1378 | 群贤路越王路卡口北照北 | 1 |
| 1379 | 鸿滨路与茂林路西南角花坛GF | 1 |
| 1380 | 群贤路鸿滨路西北人行道GF | 1 |
| 1381 | 三江路宋家溇北公交站GG | 1 |
| 1382 | 三江路宋家溇南公交站GG | 1 |
| 1383 | 马山医院东北GF | 1 |
| 1384 | 世纪街越安北路东南角人行道GF | 1 |
| 1385 | 袍江医院对面人行道GF | 1 |
| 1386 | 越安北路与安城路西北角花坛QQ | 1 |
| 1387 | 宝龙广场肯德基门口花坛GF | 1 |
| 1388 | 茂林路永成天御湾西北GF | 1 |
| 1389 | 育贤路马山中学门口东侧人行道GF | 1 |
| 1390 | 马海路小谭路西北QQ | 1 |
| 1391 | 英秀路浩变服饰南门东QQ | 1 |
| 1392 | 越兴路檀溪村口东南QQ | 1 |
| 1393 | 越兴路檀溪村东南2QQ | 1 |
| 1394 | 群贤路西湖支路口西南角人行道GF | 1 |
| 1395 | 群贤路西湖支路口东南角人行道GF | 1 |
| 1396 | 茂林路林立欣园南门西侧人行道GF | 1 |
| 1397 | 育贤路与越安北路西南角GF | 1 |
| 1398 | 育贤路与越安北路东北角花坛GF | 1 |
| 1399 | 越安北路与英秀路 西北QQ | 1 |
| 1400 | 群贤路与越兴路西北公交站GG | 1 |
| 1401 | 群贤路与越兴路西南公交站GG | 1 |
| 1402 | 群贤路与海南路东北公交站GG | 1 |
| 1403 | 群贤路与海南路西南公交站GG | 1 |
| 1404 | 新城悦隽公馆西门北70米桥边GF | 1 |
| 1405 | 群贤路与越英路西北公交站GG | 1 |
| 1406 | 袍江医院内东门往西20米绿化QQ | 1 |
| 1407 | 越王路稽山石化南人行道QQ | 1 |
| 1408 | 马山路陶家埭村委公交车站QQ | 1 |
| 1409 | 鸿宾路与茂林路东北角人行道GF | 1 |
| 1410 | 群贤路鸿滨路东南 人行道GF | 1 |
| 1411 | 世纪街与兴塘街南路口人行道GF | 1 |
| 1412 | 袍江医院南门出入口绿化带QQ | 1 |
| 1413 | 育贤路越王路西北角公交站旁GF | 1 |
| 1414 | 育贤路越王路西北角2桥南侧GF | 1 |
| 1415 | 越王路袍江医院东门北人行道GF | 1 |
| 1416 | 马山街道办事处门口对面人行道QQ | 1 |
| 1417 | 马山路顾里纺织厂南门东QQ | 1 |
| 1418 | 启圣路宋家溇村南入口QQ | 1 |
| 1419 | 群贤路东安路东北角GF | 1 |
| 1420 | 越王路10号对面GF | 1 |
| 1421 | 宝龙广场环球渔市门口花坛GF | 1 |
| 1422 | 鸿宾路林立欣园东 桥南GF | 1 |
| 1423 | 鸿宾路银湖湾西南桥北GF | 1 |
| 1424 | 群贤路与越英路东南公交站GG | 1 |
| 1425 | 越王路茂林路东南角花坛GF | 1 |
| 1426 | 海南路曹江公交站西南GG | 1 |
| 1427 | 越兴路与丰民路西南1000米处GG | 1 |
| 1428 | 越王路与敬敷路西北GPF | 1 |
| 1429 | 越王路与敬敷路西南1GG | 1 |
| 1430 | 越王路与敬敷路西南2GPF | 1 |
| 1431 | 越王路与敬敷路东南1GG | 1 |
| 1432 | 越王路与敬敷路东南2GPF | 1 |
| 1433 | 越王路与敬敷路东北GG | 1 |
| 1434 | 越王路与茂林路西北1GG | 1 |
| 1435 | 越王路与茂林路东GG | 1 |
| 1436 | 越王路与茂林路东南GG | 1 |
| 1437 | 鸿滨路与茂林路西南GPF | 1 |
| 1438 | 鸿滨路与茂林路东南GG | 1 |
| 1439 | 群贤路与越王路西南2GG | 1 |
| 1440 | 群贤路与东安路西北GG | 1 |
| 1441 | 群贤路与东安路东南GG | 1 |
| 1442 | 越英路与开源路东南GG | 1 |
| 1443 | 越英路与开源路西北GG | 1 |
| 1444 | 越安路北路与开源路西北GG | 1 |
| 1445 | 越安路北路与开源路东南 GG | 1 |
| 1446 | 越王路与马山路东北 GG | 1 |
| 1447 | 越王路与越安北路GG | 1 |
| 1448 | 越安路与马山路东南 GG | 1 |
| 1449 | 越安路与马山路东北GPF | 1 |
| 1450 | 越安路与马山路西北GG | 1 |
| 1451 | 世纪街与越王路西北1GPF | 1 |
| 1452 | 世纪街与越王路东北GG | 1 |
| 1453 | 世纪街与越王路西南GG | 1 |
| 1454 | 越王路与茂林路东北GPF | 1 |
| 1455 | 望海路与新海路西南GG | 1 |
| 1456 | 越王路与茂林路西南GPF | 1 |
| 1457 | 越东路与望海路东南GG | 1 |
| 1458 | 世纪街与越王路东南GPF | 1 |
| 1459 | 越东路与马山路东南 GG | 1 |
| 1460 | 越东路与马山路西北GG | 1 |
| 1461 | 海塘路与大谭路西南GG | 1 |
| 1462 | 海塘路与大谭路东北GG | 1 |
| 1463 | 马海路与新海路西北GG | 1 |
| 1464 | 马海路与新海路西南GG | 1 |
| 1465 | 马海路与新海路东南GG | 1 |
| 1466 | 望海路与新海路东南GG | 1 |
| 1467 | 越东路与启圣路东南GPF | 1 |
| 1468 | 越兴路与三江路东北GG | 1 |
| 1469 | 海塘路与大谭路西GPF | 1 |
| 1470 | 海塘路与小谭路东南GPF | 1 |
| 1471 | 马海路与大谭路东南GG | 1 |
| 1472 | 育贤路古越龙山酿酒厂北门西GG | 1 |
| 1473 | 群贤路与越东路西北GG | 1 |
| 1474 | 越安路与马山路西南GPF | 1 |
| 1475 | 海塘路与大谭路东南GG | 1 |
| 1476 | 海塘路与小谭路西南GG | 1 |
| 1477 | 海塘路与新海路东南GPF | 1 |
| 1478 | 海塘路与新海路西南GG | 1 |
| 1479 | 群贤路榆林村口东南1GPF | 1 |
| 1480 | 群贤路榆林村口东南2GPF | 1 |
| 1481 | 群贤路海南路西北1GPF | 1 |
| 1482 | 群贤路海南路西北2GPF | 1 |
| 1483 | 越兴路与皋马线西GPF | 1 |
| 1484 | 越王路与开源路西南GG | 1 |
| 1485 | 越王路与茂林路西北2GPF | 1 |
| 1486 | 鸿滨路与茂林路东北1GPF | 1 |
| 1487 | 鸿滨路与茂林路东北2GG | 1 |
| 1488 | 群贤路与越王路西南1GPF | 1 |
| 1489 | 群贤路与越王路西北1GPF | 1 |
| 1490 | 群贤路与越王路西北2GPF | 1 |
| 1491 | 群贤路与越王路西北3GG | 1 |
| 1492 | 群贤路与越王路东北GPF | 1 |
| 1493 | 群贤路与越安北路公交站GG | 1 |
| 1494 | 群贤路与越王路东南1GPF | 1 |
| 1495 | 群贤路与越王路东南2GPF | 1 |
| 1496 | 群贤路与越王路东南3GG | 1 |
| 1497 | 群贤路与东安路西南GPF | 1 |
| 1498 | 群贤路与东安路东北GPF | 1 |
| 1499 | 群贤路与东安路西北GG | 1 |
| 1500 | 海南路与开源路西南GG | 1 |
| 1501 | 越兴路与启圣路东北1GPF | 1 |
| 1502 | 越兴路与启圣路东北2GPF | 1 |
| 1503 | 越兴路与启圣路西南1GPF | 1 |
| 1504 | 越兴路与启圣路西南2GPF | 1 |
| 1505 | 越兴路与启圣路西南3GG | 1 |
| 1506 | 海南路与车站路西北1GPF | 1 |
| 1507 | 海南路与车站路西北2GG | 1 |
| 1508 | 海南路与车站路西南GPF | 1 |
| 1509 | 群贤路与鸿宾路西北GG | 1 |
| 1510 | 海南路与开源路西北GPF | 1 |
| 1511 | 群贤路与袍中路西南公交站GG | 1 |
| 1512 | 群贤路与袍中路西北公交站GG | 1 |
| 1513 | 海南路与开源路东GG | 1 |
| 1514 | 英秀路鑫兴科技东北GG | 1 |
| 1515 | 群贤路与越安路东南公交站GG | 1 |
| 1516 | 海南路与车站路东北停车场GG | 1 |
| 1517 | 越兴路与启圣路西北1GG | 1 |
| 1518 | 海南路与车站路东南GPF | 1 |
| 1519 | 群贤路与越东路公交站西南GG | 1 |
| 1520 | 越安路与英秀路东GPF | 1 |
| 1521 | 群贤路与鸿宾路东南公交站GG | 1 |
| 1522 | 世纪街与越王路西北2GG | 1 |
| 1523 | 越英路与育贤路东南1GPF | 1 |
| 1524 | 越英路与育贤路东南2GPF | 1 |
| 1525 | 菖蒲路康城路西北照南 | 1 |
| 1526 | 凯旋路诚信路南照北 | 1 |
| 1527 | 钱陶公路寺东路西小道 | 1 |
| 1528 | 钱陶公路跑中路西小道 | 1 |
| 1529 | 永利百货东步行街照南 | 1 |
| 1530 | 袍中路倾城路南照北 | 1 |
| 1531 | 思强电子西路口照西 | 1 |
| 1532 | 中兴大道袍渎路南照北 | 1 |
| 1533 | 富恩大桥西入口 | 1 |
| 1534 | 汤公路富陵控股对面 | 1 |
| 1535 | 汤公路上窑村入口 | 1 |
| 1536 | 金太阳幼儿园 | 1 |
| 1537 | 敬敷小学大门 | 1 |
| 1538 | 袍江世纪广场幼儿园 | 1 |
| 1539 | 斗门上窑幼儿园 | 1 |
| 1540 | 百盛街天缔公寓门口 | 1 |
| 1541 | 敬敷幼儿园 | 1 |
| 1542 | 柯灵小学斗门校区 | 1 |
| 1543 | 袍江中学 | 1 |
| 1544 | 越洲中学西门 | 1 |
| 1545 | 越洲中学北门 | 1 |
| 1546 | 辨志小学 | 1 |
| 1547 | 旺宝幼儿园 | 1 |
| 1548 | 袍江育才教育培训中心 | 1 |
| 1549 | 斗门幼儿园 | 1 |
| 1550 | 贝贝幼儿园 | 1 |
| 1551 | 小海螺幼儿园 | 1 |
| 1552 | 柯灵幼儿园 | 1 |
| 1553 | 袍中路世纪街南 | 1 |
| 1554 | 袍中路育贤路东 | 1 |
| 1555 | 袍中路育贤路南 | 1 |
| 1556 | 袍中路群贤路北 | 1 |
| 1557 | 袍中路袍渎路东 | 1 |
| 1558 | 袍中路袍渎路北 | 1 |
| 1559 | 袍中路洋江路东（移位到袍中路坝头丁村照北） | 1 |
| 1560 | 袍中路洋江路南 | 1 |
| 1561 | 江中路临海路东 | 1 |
| 1562 | 江中路临海路南 | 1 |
| 1563 | 江中路临海路西 | 1 |
| 1564 | 江东路临海路东 | 1 |
| 1565 | 江东路临海路西 | 1 |
| 1566 | 江东路马海路南 | 1 |
| 1567 | 江东路望海路西 | 1 |
| 1568 | 江东路新闸江大桥入口 | 1 |
| 1569 | 镇海路江海路南照南 | 1 |
| 1570 | 镇海路江海路南照北 | 1 |
| 1571 | 江中路望海路东 | 1 |
| 1572 | 江中路马海路东 | 1 |
| 1573 | 江中路马海路北 | 1 |
| 1574 | 越东路马海路东 | 1 |
| 1575 | 越东路海塘路东 | 1 |
| 1576 | 越东路望海路东 | 1 |
| 1577 | 越东路震元路西 | 1 |
| 1578 | 越东路育贤路西 | 1 |
| 1579 | 越东路袍渎路西 | 1 |
| 1580 | 袍中路3号双成电器门口 | 1 |
| 1581 | 中兴大道育贤路东 | 1 |
| 1582 | 中兴大道康宁路东照东 | 1 |
| 1583 | 中兴大道康宁路东照西 | 1 |
| 1584 | 中兴大道钱陶公路西南辅道 | 1 |
| 1585 | 绍三线洋江路卡口东朝西 | 1 |
| 1586 | 绍三线洋江路东朝西非机 | 1 |
| 1587 | 绍三线洋江路卡口东全景 | 1 |
| 1588 | 绍三线洋江路卡口南朝北 | 1 |
| 1589 | 绍三线洋江路南朝北非机 | 1 |
| 1590 | 绍三线洋江路卡口南全景 | 1 |
| 1591 | 绍三线洋江路卡口西朝东 | 1 |
| 1592 | 绍三线洋江路西朝东非机 | 1 |
| 1593 | 绍三线洋江路卡口西全景 | 1 |
| 1594 | 绍三线洋江路卡口北朝南 | 1 |
| 1595 | 绍三线洋江路北朝南非机 | 1 |
| 1596 | 绍三线洋江路卡口北全景 | 1 |
| 1597 | 绍三线杭甬高速卡口北朝南 | 1 |
| 1598 | 绍三线杭甬高速卡口北全景 | 1 |
| 1599 | 江东路临海路卡口东朝西 | 1 |
| 1600 | 江东路临海路卡口东全景 | 1 |
| 1601 | 江东路临海路卡口南朝北 | 1 |
| 1602 | 江东路临海路卡口南全景 | 1 |
| 1603 | 江东路临海路卡口西朝东 | 1 |
| 1604 | 江东路临海路卡口西全景 | 1 |
| 1605 | 江东路临海路卡口北朝南 | 1 |
| 1606 | 江东路临海路卡口北全景 | 1 |
| 1607 | 汤公路柯袍线卡口南朝北 | 1 |
| 1608 | 汤公路柯袍线卡口南全景 | 1 |
| 1609 | 汤公路柯袍线卡口北朝南 | 1 |
| 1610 | 汤公路柯袍线卡口北全景 | 1 |
| 1611 | 汤公路荷湖村卡口东朝西 | 1 |
| 1612 | 汤公路荷湖村卡口全景 | 1 |
| 1613 | 世纪街袍中路口南卡口 | 1 |
| 1614 | 世纪街昌明街北照北 | 1 |
| 1615 | 世纪街昌明街西照东 | 1 |
| 1616 | 昌明街康城路西北照西 | 1 |
| 1617 | 菖蒲街中国人民保险西照西 | 1 |
| 1618 | 汤公路玉园大酒店西南照北 | 1 |
| 1619 | 329国道教育路北照南 | 1 |
| 1620 | 世纪街苏泊尔南门西GF | 1 |
| 1621 | 镇海路与江海路往东500米QQ | 1 |
| 1622 | 望海路中国体育彩票门口GF | 1 |
| 1623 | 世纪街三纺机械 北门东GF | 1 |
| 1624 | 望海路好又多超市门口1GF | 1 |
| 1625 | 望海路好又多超市门口2GG | 1 |
| 1626 | 望海路与江中路东南GF | 1 |
| 1627 | 望海路集亚物流北门东QQ | 1 |
| 1628 | 望海路与江海路东南QQ | 1 |
| 1629 | 江中路古纤道西门GG | 1 |
| 1630 | 临海路与江中路西GF | 1 |
| 1631 | 临海路与江中路西北2GF | 1 |
| 1632 | 临海路与江中路东北GF | 1 |
| 1633 | 曹娥江马海闸门口QQ | 1 |
| 1634 | 临海路绍化厂北口公交站GF | 1 |
| 1635 | 临海路绍化厂南公交站GF | 1 |
| 1636 | 老益公路与马海路北GG | 1 |
| 1637 | 望海路瑞佳汽修部门口GF | 1 |
| 1638 | 望海路集亚物流北门西桥QQ | 1 |
| 1639 | 望江路古纤道2号门西QQ | 1 |
| 1640 | 雪佛兰对面人行道GF | 1 |
| 1641 | 寺东街与百盛街西南GG | 1 |
| 1642 | 寺东街与百盛街东北GG | 1 |
| 1643 | 汤公路与育贤路东南GG | 1 |
| 1644 | 二环路晨阳针织北三岔口东南GG | 1 |
| 1645 | 三江路与震元路东北GG | 1 |
| 1646 | 三江路与震元路西南GG | 1 |
| 1647 | 袍中路与震元路西北GG | 1 |
| 1648 | 袍中路与震元路东南GG | 1 |
| 1649 | 震元路与二环路西南GG | 1 |
| 1650 | 望海路与江中路西南GG | 1 |
| 1651 | 镇海路与新闸江路东南GG | 1 |
| 1652 | 寺东街与百盛街东南GG | 1 |
| 1653 | 寺东街与百盛街西北GG | 1 |
| 1654 | 诚信路与凯旋路东北GG | 1 |
| 1655 | 诚信路与凯旋路东南GG | 1 |
| 1656 | 诚信路与凯旋路西南GG | 1 |
| 1657 | 诚信路与凯旋路西北GG | 1 |
| 1658 | 中兴大道与群贤路东南3GG | 1 |
| 1659 | 三江环路欧露玛妮西三岔口GG | 1 |
| 1660 | 三江路天鹅岛厂西北GG | 1 |
| 1661 | 育贤路昌明街西南GG | 1 |
| 1662 | 荷湖路民生走马观支路东南GG | 1 |
| 1663 | 汤公路与育贤路东北GG | 1 |
| 1664 | 汤公路与育贤路西南GG | 1 |
| 1665 | 汤公路与育贤路西北GG | 1 |
| 1666 | 中兴路与建设路西北GG | 1 |
| 1667 | 荷湖路民生支路南GG | 1 |
| 1668 | 菖蒲路与康城路西南GG | 1 |
| 1669 | 教育路与西湖路西北GG | 1 |
| 1670 | 荷湖特大桥西辅GG | 1 |
| 1671 | 荷湖江特大桥西北GG | 1 |
| 1672 | 汤公路与荷湖路东北GG | 1 |
| 1673 | 汤公路与荷湖路东南GG | 1 |
| 1674 | 绍兴王宝和酒厂东南GG | 1 |
| 1675 | 菖蒲路与康城路东北GG | 1 |
| 1676 | 中海世纪公馆世纪康城西南门口GG | 1 |
| 1677 | 望海路与江中路东南GG | 1 |
| 1678 | 望海路与江中路西北GG | 1 |
| 1679 | 临海路与江中路西北GG | 1 |
| 1680 | 临海路与江中路西南GG | 1 |
| 1681 | 斗门前璜村与齐贤后斋村交界2GG | 1 |
| 1682 | 菖蒲路奔驰4S店门口GG | 1 |
| 1683 | 世纪街与菖蒲路北GG | 1 |
| 1684 | 中兴大道与群贤路东南1GPF | 1 |
| 1685 | 中兴大道与群贤路东南2GPF | 1 |
| 1686 | 望海路与新闸江路东南GG | 1 |
| 1687 | 望海路与新闸江路西南GG | 1 |
| 1688 | 望海路与新闸江路东北GG | 1 |
| 1689 | 世纪街与袍中路东南1GPF | 1 |
| 1690 | 世纪街与袍中路东南2GPF | 1 |
| 1691 | 世纪街与袍中路西南1GPF | 1 |
| 1692 | 世纪街与袍中路西南2GPF | 1 |
| 1693 | 世纪街与袍中路西北1GPF | 1 |
| 1694 | 世纪街与袍中路西北2GPF | 1 |
| 1695 | 世纪街与袍中路东北1GPF | 1 |
| 1696 | 世纪街与袍中路东北2GPF | 1 |
| 1697 | 斗门前璜村与齐贤后斋村交界1GPF | 1 |
| 1698 | 斗门前璜村沙口岸村交界GPF | 1 |
| 1699 | 荷湖村公墓GG | 1 |
| 1700 | 康城路与昌明街西南GG | 1 |
| 1701 | 百盛街与昌蒲路西南GG | 1 |
| 1702 | 百盛街与昌明街东南GG | 1 |
| 1703 | 震元路浙江医药维生素厂门口GG | 1 |
| 1704 | 世纪康城东门口北GG | 1 |
| 1705 | 世纪广场百合花园南门口GG | 1 |
| 1706 | 寺东街与诚信路东南GG | 1 |
| 1707 | 百盛街与昌蒲路东南GG | 1 |
| 1708 | 中兴路与袍渎路东南GG | 1 |
| 1709 | 329国道小库村公交站东QQ | 1 |
| 1710 | 329国道与兴滨特纤厂入口东南角辅道GG | 1 |
| 1711 | 树童部落门上朝北QQ | 1 |
| 1712 | 孙皇公路与陈化路东南QQ | 1 |
| 1713 | 329国道与兴滨特纤高铁桥下东北角GG | 1 |
| 1714 | 孙端安桥头村口QQ | 1 |
| 1715 | 上亭路与陈化路西南QQ | 1 |
| 1716 | 上亭路与陈化路东南QQ | 1 |
| 1717 | 上亭路吴融村北入口QQ | 1 |
| 1718 | 中兴大道与上亭路西南150米 桥东GF | 1 |
| 1719 | 中兴大道与上亭路西北200米桥西GF | 1 |
| 1720 | 见龙路瑞丰银行对面QQ | 1 |
| 1721 | 树童部落出口GF | 1 |
| 1722 | 树童部落进口GF | 1 |
| 1723 | 孙马公路绍兴达易电器厂北门西GG | 1 |
| 1724 | 孙端路与上亭路东南GG | 1 |
| 1725 | 孙端公路树人领带厂门口东GG | 1 |
| 1726 | 孙皇公路碧波谭村东GG | 1 |
| 1727 | 孙皇公路与孙端路西南1GG | 1 |
| 1728 | 孙皇公路与孙端路西北GPF | 1 |
| 1729 | 孙皇公路与孙端路西南2GG | 1 |
| 1730 | 陈化路上亭路东南GPF | 1 |
| 1731 | 孙端路上亭路西北GPF | 1 |
| 1732 | 孙端路与上亭路西南GG | 1 |
| 1733 | 又新路上亭路东北GG | 1 |
| 1734 | 又新路上亭路西南GG | 1 |
| 1735 | 又新路见龙路西北GG | 1 |
| 1736 | 又新路见龙路东南 GG | 1 |
| 1737 | 孙端路见龙路西南1GPF | 1 |
| 1738 | 孙端路见龙路西南2GG | 1 |
| 1739 | 孙端路见龙路东北GPF | 1 |
| 1740 | 孙端路与见龙路西北GG | 1 |
| 1741 | 329国道孙端路东GG | 1 |
| 1742 | 329国道孙端路西GG | 1 |
| 1743 | 329国道与越兴路东南GG | 1 |
| 1744 | 孙端菜市场西南GG | 1 |
| 1745 | 孙皇公路孙端路东南GPF | 1 |
| 1746 | 329国道孙端路东北GPF | 1 |
| 1747 | 329道孙曹公路东朝东GPF | 1 |
| 1748 | 329国道与群贤路东南1GPF | 1 |
| 1749 | 329国道与群贤路东南2GPF | 1 |
| 1750 | 329国道孙端公路管理局门口GG | 1 |
| 1751 | 孙皇公路孙端村口东GG | 1 |
| 1752 | 越兴路镇中东街西北GG | 1 |
| 1753 | 孙皇公路与陈化路西南GPF | 1 |
| 1754 | 孙曹公路孙端与上虞交界南1GPF | 1 |
| 1755 | 孙曹公路孙端与上虞交界南2GPF | 1 |
| 1756 | 孙曹公路孙端与上虞交界北1GPF | 1 |
| 1757 | 孙曹公路孙端与上虞交界北2GPF | 1 |
| 1758 | 329国道与孙曹公路西南1GPF | 1 |
| 1759 | 孙曹公路张家沥村口北公交站GG | 1 |
| 1760 | 孙曹公路张家沥村口南公交站GG | 1 |
| 1761 | 329国道孙曹公路西北GPF | 1 |
| 1762 | 329国道与群贤路东北GPF | 1 |
| 1763 | 329国道与群贤路东南公交站GG | 1 |
| 1764 | 329国道与群贤路西南GPF | 1 |
| 1765 | 329国道与群贤路西北1GPF | 1 |
| 1766 | 329国道与群贤路西北2GPF | 1 |
| 1767 | 329国道与群贤路西北公交站GG | 1 |
| 1768 | 孙皇公路三涤溇西北GG | 1 |
| 1769 | 孙皇公路孙端村口西GG | 1 |
| 1770 | 孙皇路与又兴路西北GG | 1 |
| 1771 | 新河村与安桥头村交界GG | 1 |
| 1772 | 孙端文化广场西南GG | 1 |
| 1773 | 孙端文化广场东南GG | 1 |
| 1774 | 鹤池苑29幢照西GG | 1 |
| 1775 | 鹤池苑20幢照西QQ | 1 |
| 1776 | 公铁立交桥下照西 | 1 |
| 1777 | 霞西路北海综合市场北门照南 | 1 |
| 1778 | 树下王路环保局门口照东 | 1 |
| 1779 | 鹤池苑27幢照西GG | 1 |
| 1780 | 鹤池苑30幢北照西GG | 1 |
| 1781 | 锦园2幢西照东 | 1 |
| 1782 | 1051西入口东照东 | 1 |
| 1783 | 鹤池苑19-20幢照西GG | 1 |
| 1784 | 迪荡湖路都泗门路东北照西 | 1 |
| 1785 | 青甸路信达银郡北照东 | 1 |
| 1786 | 高铁北站下客处大厅3 | 1 |
| 1787 | 高铁北站下客处大厅2 | 1 |
| 1788 | 皋埠镇后塘路30号附近球机1QQ | 1 |
| 1789 | 双保物流大门球机QQ | 1 |
| 1790 | 鹤池苑20幢门卫处照东QQ | 1 |
| 1791 | 鹤池苑17幢照南GG | 1 |
| 1792 | 越东路51号双保物流通道楼道口GG | 1 |
| 1793 | 越东路51号双保物流二楼1GG | 1 |
| 1794 | 越东路51号双保物流二楼2GG | 1 |
| 1795 | 高铁北站下客处大厅1 | 1 |
| 1796 | 快阁苑路E佳电脑照西 | 1 |
| 1797 | 鉴湖前街跨湖桥西照北 | 1 |
| 1798 | 山阴路城南大道东北照东 | 1 |
| 1799 | 跨湖人家35幢北照东 | 1 |
| 1800 | 袍中路三江路南照南 | 1 |
| 1801 | 袍中路三江路北照北 | 1 |
| 1802 | 越秀路启圣路西照西 | 1 |
| 1803 | 越秀路启圣路北照北 | 1 |
| 1804 | 皋埠中心小学樊江校区QQ | 1 |
| 1805 | 皋埠樊江村委门口QQ | 1 |
| 1806 | 皋埠镇樊江村东市QQ | 1 |
| 1807 | 市立医院停车场门口照西GG | 1 |
| 1808 | 市立医院停车场门口照东南GG | 1 |
| 1809 | 市立医院停车场门口照西南GG | 1 |
| 1810 | 世纪街与鸿滨路东北花坛GF | 1 |
| 1811 | 世纪街与鸿宾路东北GG | 1 |
| 1812 | 世纪街与鸿宾路西南GG | 1 |
| 1813 | 中兴南路公交公司西BRT照北GG | 1 |
| 1814 | 二环北路袍中路北照南 | 1 |
| 1815 | 二环北路袍中路北照北 | 1 |
| 1816 | 越西路-西郊路东北照东 | 1 |
| 1817 | 群贤路环湖路路口东照东 | 1 |
| 1818 | 观澜路观澜豪庭东照北GG | 1 |
| 1819 | 观澜路观澜豪庭东照南GG | 1 |
| 1820 | 观澜路观澜豪庭东卡口照南GPF | 1 |
| 1821 | 观澜路观澜豪庭南卡口照北GPF | 1 |
| 1822 | 观澜豪庭北路口南照北GG | 1 |
| 1823 | 观澜豪庭北路口南照南GG | 1 |
| 1824 | 解放路溢香街北照北1GPF | 1 |
| 1825 | 解放路溢香街北照北2GPF | 1 |
| 1826 | 解放路横湖路北照北1 | 1 |
| 1827 | 解放路横湖路北照北2 | 1 |
| 1828 | 山阴路59号4幢西照东GG | 1 |
| 1829 | 山阴路59号4幢西照西GF | 1 |
| 1830 | 浩海沄天汗蒸汤泉 | 1 |
| 1831 | 袍渎路发到家超市 | 1 |
| 1832 | 袍渎路发到家超市 | 1 |
| 1833 | 袍渎路发到家超市 | 1 |
| 1834 | 杭甬高速绍兴入口 | 1 |
| 1835 | 杭甬高速绍兴入口 | 1 |
| 1836 | 杭甬高速绍兴入口 | 1 |
| 1837 | 杭甬高速绍兴入口 | 1 |
| 1838 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1839 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1840 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1841 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1842 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1843 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1844 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1845 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1846 | 杭甬高速绍兴出口 | 1 |
| 1847 | 绍诸高速陶堰入口 | 1 |
| 1848 | 绍诸高速陶堰入口 | 1 |
| 1849 | 绍诸高速陶堰出口 | 1 |
| 1850 | 绍诸高速陶堰出口 | 1 |
| 1851 | 绍诸高速陶堰出口 | 1 |
| 1852 | 绍诸高速富盛入口 | 1 |
| 1853 | 绍诸高速富盛入口 | 1 |
| 1854 | 绍诸高速富盛出口 | 1 |
| 1855 | 绍诸高速富盛出口 | 1 |
| 1856 | 绍诸高速富盛出口 | 1 |
| 1857 | 绍诸高速鉴湖入口 | 1 |
| 1858 | 绍诸高速鉴湖入口 | 1 |
| 1859 | 绍诸高速鉴湖出口 | 1 |
| 1860 | 绍诸高速鉴湖出口 | 1 |
| 1861 | 绍诸高速鉴湖出口 | 1 |

**2、租用清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数** | **单位** | **数量** |
|
| **1、前端建设** |  |  |  |  |
| 1 | 400万极光网络球机（含支架，电源）**（核心产品）** | 1、图像传感器：1/1.8＂progressivescanCMOS，双sensor架构；  2、▲最低照度：彩色：0.0005Lux；黑白：0.0001Lux；  3、需提供上述第2点参数的公安部检测报告证明；  4、0LuxwithIR；  5、分辨率及帧率：50Hz：25fps（2560×1440或2688×1512或2048×1536）；  6、视频压缩：H.265/H.264/MJPEG；  7、红外照射距离：≧450米；  8、焦距最小值≦6mm且最大值≧220mm，光学变焦≧35倍；  9、Smart图像增强：120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、SmartIR；  10、支持1万人及以上脸底库的人脸比对  11、支持可视域、支持人机非视频结构化、支持人脸、车辆抓拍；  12、支持周界防范、徘徊检测、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集；  13、电源接口：支持DC36V±25%宽电压输入；  14、网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；  15、具备RS485控制接口：符合T17626.2/3/4/5/6四级标准；  16、支持智能雨刷功能；  17、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；  18、支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计，搜索报表；  19、支持人脸检测,支持人脸优选抓拍；支持人脸增强,支持人脸属性提取,支持7种属性5种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，人种肤色，胡子,支持多种人脸抠图方案设置：单寸照，人脸,支持人脸识别（前端支持导入1万张人脸库）；  20、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测,支持人车分类报警,支持联动跟踪水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°，无监视盲区；  21、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；  22、支持1路音频输入，1路音频输出；  23、支持7路报警输入，2路报警输出；  24、支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 台 | 589 |
| 2 | 400万人脸网络摄像机（含支架，电源） | 400万1/1.8”CMOS AI筒型网络摄像机  1、▲最低照度:彩色:0.001Lux；黑白:0.0003Lux；  2、需提供上述第1点参数的公安部检测报告证明；  3、0LuxwithIR；  4、电动镜头焦距最小值≦6mm且最大值≧9mm；  5、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；  6、最大图像尺寸:2560×1440；  7、通讯接口:1个RJ45，1个10M/100M自适应以太网口；  8、红外补光距离（抓拍人脸）≧10m；  9、红外补光距离（治安监控）≧50m；  10、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；  11、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，8种表情；  12、智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示,a)绊线入侵b)区域入侵c)物品遗留d)物品消失e)徘徊检测f)非法停车g)快速移动h)人员聚集i) 进入区域j)离开区域,支持行为分析出发后联动抓图、录 像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 。 | 台 | 266 |
| 3 | 230W高清网络摄像机（含镜头，支架，护罩，电源） | 微卡口/智慧监控单元  车辆识别、非机动车抓拍识别、行人人脸抓拍、行人特征识别  1、像素：≧230W；  2、分辨率：最大支持1920×1200；  3、帧率：25fps；  4、感光器件：1/1.8"CMOS；  5、镜头变焦焦距最小值≦11mm且最大值≧40mm；  6、▲照度：彩色:0.001Lux，黑白:0.0001Lux；  7、需提供上述第6点参数的公安部检测报告证明；  8、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；  9、图像输出格式：JPEG；  10、支持北斗/GPS定位校时，陀螺仪姿态检测，采用高性能VPU处理器，支持车辆结构化信息提取;  11、支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化（机动车： 车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车辆年款，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品(香水盒、纸巾盒、挂件)，年检标志等）信息提取；  12、支持单快门；  13、支持人脸检测、车辆检测、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、违法行为抓拍、视频结构化抓拍、OSD信息叠加；  14、支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警；  15、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集。 | 台 | 721 |
| 4 | 400万星光级人脸变焦网络摄像机（含支架，电源） | 400万1/1.8”CMOS抓拍护罩一体化网络摄像  1、宽动态:120dB；  2、智能补光:设备内置高效白光阵列灯，可定时开启；  3、▲最低照度:彩色:0.0005Lux；黑白:0.0001Lux；  4、需提供上述第3点参数的公安部检测报告证明；  5、电动镜头焦距最小值≦11mm且最大值≧32mm ；  6、聚焦:支持自动聚焦；  7、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；  8、最大图像尺寸:2560x1440；  9、补光距离:白光：补光距离≧80m，人脸抓拍≧30m；  10、具有内置补光灯，支持白光和混合两种补光模式，在白光模式下，可开启白光灯；在混合模式下，可开启白光灯和红外灯，补光灯强度可调；  11、内置GPU芯片，支持深度学习算法；  12、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别，支持对画面中的人脸、人体、非机动车、机动车并发提取；  13、人脸检测：支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取13、人数统计：支持排队管理；  14、支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；  15、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计；  16、支持人脸比对功能，可对检测到的人脸与样本库中的人脸比对，并实现抓图联动报警；  17、支持设置5组人脸库并进行独立布防，每个库的布撤防时间可单独设置，布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频，报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息；  18、支持内置存储卡存储20万张人脸图片  可识别距样机40m处人体的体貌特征并截取小图小图中人脸水平像素不小于40个像素。 | 台 | 5 |
| 5 | 900万卡口抓拍网络摄像机（含镜头，支架，护罩，电源） | 高清抓拍单元  1、像素：≧900W；  2、分辨率：最大支持4096\*2160；  3、帧率：25fps；  4、图像传感器：采用1"英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；  5、镜头：25mm镜头；  6、照度：彩色:0.01Lux；  7、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；  8、采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据；  9、支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景；  10、视频分析功能：支持导入普通监控视频进行二次分析；  11、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于110个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪，可同时对至少100个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；  12、智能识别功能：支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别、车窗物件识别及通行车辆信息捕获。 | 台 | 252 |
| 6 | 200W针孔式网络摄像机 | 1、视场角 ：水平≧100°; 垂直≧50°; 对角≧110°； 2、传感器类型 ：1/2.8英寸CMOS； 3、最大分辨率 ：200W； 4、最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）。 | 套 | 28 |
| 7 | 200W针孔式网络摄像机终端盒 | 1、200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；  2、输出≧200万(1920\*1080)50/60fps；  3、支持H.265编码；  4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；  5、支持ROI，SVC，SMART H.264H/H.265；  6、支持报警2进2出，音频1进1出，485接口，128G SD卡；  7、支持DC12V/POE供电方式。 | 个 | 28 |
| 8 | 无极补光灯（含支架） | 1、整灯功率：60W±15%;  2、色温：5000K±200K;  3、显示指数≧85;  4、发光角度：>90度;  5、工作电压：180VAC-250VAC50HZ;  6、日夜转换：自带光敏控制开关;  7、含远端控制模块;  8、防护等级：≧IP66。 | 台 | 470 |
| 9 | 室外常亮灯 | 灯型：LED灯；  1、光源：可见光（波长350-780nm）；  2、色温：4500K；  3、中心光照度：<40lx（20m光照度）；  4、触发方式：光敏控制或者相机端控制；  可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调（需要提供公安部检测报告证明）；  5、光斑覆盖范围：3车道；  6、补光距离：18m~25m；  7、频率：常亮；  8、灯珠数量：16颗；  9、光通量：1800lm；  10、日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置；  远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态；  11、亮度调节：1~20级亮度可调；  12、供电方式：AC220V±10％。 | 台 | 150 |
| 10 | 机箱 | 500\*400\*180监控设备箱，冷轧钢板厚度≧1.5mm，主要电气配件：控制器、重合闸、电源防雷器、维修插座，安装方式抱杆/墙装。 | 个 | 1833 |
| 11 | 智能管控终端 | 1、支持12路及以上IPC摄像头接入 终端服务器，高性能数字媒体处理器； 2、内置1块3.5寸4T硬盘； 3、支持12路IPC接入； 4、双网卡，内置不低于8个100M以太网接口及2个1000M网络接口； 5、支持VGA输出； 6、不少于1个RS485、2个RS232、2个USB、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口； 7、电源:DC12V； 8、支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 9、支持录像存储功能； 10、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 11、支持区间测速功能； 12、支持配置增加GPS校时模块。 | 台 | 25 |
| 12 | 爆闪灯（含支架） | 1、灯型氙气灯； 2、光源可见光（波长350-780nm）； 3、色温5800±200K；中心光照度≤4000Lx； 4、触发方式干接点触发；光斑覆盖范围1车道； 5、补光距离16m~26m； 6、回电时间≤60ms，满足相机2张连拍需求； 7、闪光持续时间1/3000s； 8、爆闪计数支持统计爆闪次数和触发次数； 9、闪光灯寿命≧1000万次； 10、日夜切换支持； 11、远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态； 12、供电方式AC220V±10％。 | 个 | 250 |
| 13 | 安装调试及辅材 | 设备安装调试，杆件运输，吊车、登高车台班，网线，水晶头，轧带，尾纤，IP配置，效果调优，接入平台配置及平台联网调试等，按接入监控设备计，接电线路敷设及电源线，破路审批，绿化赔补，路面修复。 | 套 | 1861 |
| **2、后端建设** |  |  |  |  |
| 1 | 接入服务器（中高端） | 2颗4114(10核2.2GHz)/32GDDR4/1TB7.2KSATA×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 14 |
| 2 | 视频云存储管理服务器（云存储系统含软件） | 2颗4210/64GBDDR4ECC/960GSSDx3+150GSSDx1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U 注：操作系统：CentOS764位 | 台 | 6 |
| 3 | 视频云存储运维服务器（云存储系统含软件） | 2颗4214/16GBDDR4ECC/1TSATAx2磁盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U, 注：操作系统：CentOS764位 | 台 | 1 |
| 4 | 72盘位视频云存储节点 | 1、双控制器架构，8U72盘位，3+1冗余电源；  2、支持热插拔，冗余双滚珠轴承风扇，MTBF>10万小时，双64位六核处理器，16GB缓存科扩展至64G，支持SATA/SAS硬盘，支持网络RAID；  3、不少于3个12GbSAS扩展接口，2个千兆管理电口，8个千兆数据电口；  4、最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；  5、支持扩展4个万兆光口。 | 台 | 18 |
| 5 | 视频存储硬盘 | 6TB/128MB（12GB/秒NCQ）/7200RPM/SAS3.5HDD | 块 | 1296 |
| 6 | 人脸识别服务器 | 1、双路多核处理器，6GBRDIMM2666MT/sx8，4TBSATA6GbpsHDDx5，RAID2GbCachex1，双千兆网口，NVIDIATeslaP4x1，1+1冗余电源； 2、支持在一台服务器上同时实现抓拍、 存储、 检测、 对比和数据库服务，需提供第三方检测报告证明； 3、支持多台服务器集群实现抓拍、存储、检测、对比和数据库服务； 4、服务器支持前端摄像机视频流和图片流接入； 5、支持识别不少于200路前端的人脸解析，最小人脸图片不大于80×80像素； 6、支持识别不低于7MB的人脸图片； 7、视频流支持DAHUA3协议、ONVIF协议、RTSP协议； 8、图片流支持DAHUA3协议； 9、GPU计算卡建模能力不低于230张/秒，需提供第三方检测报告证明； 10、支持比对两眼瞳距不小于20像素点人脸图片； 11、支持用户可以选择某张人脸图片，在静态名单库或实时视频和录像的抓拍库中查找相似度高于设定阈值的人脸图片，系统根据相似度高低来排序。首张图片命中率不低于99%，前10位命中率不低于99.9%，前50位命中率不低于99.99%； 12、支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对速度不低于32对/s，1:1比对响应时间不超过1s； 13、支持在两个人像库之间进行N:N交叉比对，找到同时在两个库中出现的人像。可查看、删除比对任务； 14、支持针对单个人脸库或两个人脸库之间的重复人员查询，并返回查重结果，可查看正在进行的查重任务状态、相关信息，并可对己完成的查重任务进行查看或删除； 15、30万人脸库同100万人脸库进行N:N比对，比对时间不超过300分钟； 16、支持人脸正对摄像机，在无干扰情况下，正确识别率不低于99%； 17、支持实时抓拍的人脸在水平转动角度（左右侧脸）超过30°且不超过45°的情况下，人脸识别正确率不低于99%； 18、支持实时抓拍的人脸在俯仰角（低头、抬头角度）不超过20°的情况下，人脸识别正确率不低于99%； 19、支持实时抓拍的人脸在倾斜角（左右歪头角度）不超过45°的情况下，人脸识别正确率不低于99%； 20、支持识别人脸是否戴眼镜。在实时视频中，人戴普通眼镜的情况下，人脸检出率不低于99%，人脸识别准确率不低于99%； 21、人脸检索误识别率和人脸检索漏识率不大于1%； 22、支持单张人脸图片导入、批量人脸导入和断点导入功能； 23、支持人脸库的增加、删除、修改、查询操作； 24、支持动态人脸识别，对抓拍的人脸图片进行分析，分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示（显示报警时间、地点、相似度值等信息）； 25、可对接入服务器的摄像机或者导入服务器的录像进行人脸识别布控； 26、每个摄像机或录像可指定一个或多个人脸库进行比对布控，每个人脸库可以分别设置相似度阈值； 27、支持按时间、通道等条件查询比对结果，支持比对结果单张导出和批量导出功能； 28、人脸图片建模成功率不低于99.9%，需提供第三方检测报告证明； 29、动态比对的黑名单库不低于200万张图片； 30、黑名单识别准确率不低于99%； 31、支持黑名单报警历史信息查询及查询结果导出。 | 台 | 1 |
| 7 | 36盘位图片云存储（高端） | 1、机架式36盘位，双路64位多核处理器；32GB缓存； 2、支持SATA/SAS硬盘；6个千兆网口，冗余电源；  3、支持网络RAID。 | 套 | 2 |
| 8 | 图片存储硬盘 | 3.5英寸6000G7200128MSATA3 | 块 | 72 |

**3、维护清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数** | **单位** | **数量** |
|
| 1 | 3.5米以内监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度2-3.5m，臂长0.5-3米壁厚度为3mm  （2）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （3）立杆下端管径应在180mm±10mm上端管径应在130mm±5mm,管壁厚度应≧4mm  （4）杆型为六边或八边形，杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用 2、立杆的基础要求如下： 可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立杆的方式进行安装 （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：0.8m\*0.8m\*1.0m(长\*宽\*深) （2）前端机箱抱杆安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷 （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 675 |
| 2 | 4米监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度4m  （2）臂长0.5-4米壁厚度为3mm  （3）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （4）立杆下端管径应在180mm±10mm上端管径应在130mm±5mm,管壁厚度应≧4mm  （5）杆型为六边或八边形。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用 2、立杆的基础要求如下： 可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立竿的方式进行安装 （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：0.8m\*0.8m\*1.0m(长\*宽\*深) （2）前端机箱抱杆安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷 （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 55 |
| 3 | 5米监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度5m  （2）臂长0.5-4米壁厚度为3mm  （3）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （4）立杆下端管径应在180mm±10mm上端管径应在130mm±5mm,管壁厚度应≧4mm  （5）杆型为六边或八边形。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用  2、立杆的基础要求如下：可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立竿的方式进行安装  （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：0.8m\*0.8m\*1.3m(长\*宽\*深)  （2）前端机箱抱杆安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷  （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 40 |
| 4 | 6米监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度6m  （2）臂长1-6米壁厚度为3-6mm  （3）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （4）立杆下端管径应在360mm±10mm上端管径应在280mm±5mm,管壁厚度应≧8mm  （5）杆型为六边或八边形。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用 2、立杆的基础要求如下： 可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立竿的方式进行安装 （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：0.8m\*0.8m\*1.6m(长\*宽\*深) （2）前端机箱抱杆安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷 （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 471 |
| 5 | 6.5米监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度6.5m  （2）臂长2-7米壁厚度为3-6mm  （3）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （4）立杆下端管径应在360mm±10mm上端管径应在280mm±5mm,管壁厚度应≧8mm  （5）杆型为六边或八边形。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用 2、立杆的基础要求如下： 可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立竿的方式进行安装 （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：0.8m\*0.8m\*1.6m(长\*宽\*深) （2）前端机箱落地安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷 （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 19 |
| 6 | 6.8米监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度6.8m  （2）臂长4-13米壁厚度为3-6mm  （3）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （4）立杆下端管径应在360mm±10mm上端管径应在280mm±5mm,管壁厚度应≧8mm  （5）杆型为六边或八边形。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用  2、立杆的基础要求如下：可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立竿的方式进行安装  （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：0.8m\*0.8m\*1.6m(长\*宽\*深)  （2）前端机箱抱杆安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷  （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 109 |
| 7 | 7.8米监控杆（含基础混凝土浇筑，夯土处理，路面修复） | 1、立杆要求如下：  （1）立杆高度7.8m  （2）臂长13米壁厚度为3-6mm  （3）摄象机安装位置与立杆垂直线之间水平距离≧0.5M的比例约为4：3：3  （4）立杆下端管径应在360mm±10mm上端管径应在280mm±5mm,管壁厚度应≧8mm  （5）杆型为六边或八边形。杆体在40米/秒的风速条件下，不应发生明显抖动、严重歪斜或永久性变形，杆体需牢固、美观，表面镀锌喷塑，根据监控点的现场实际勘查情况满足业务使用 2、立杆的基础要求如下： 可根据监控点的现场实际勘查情况，前端摄像机安装采用单独立竿的方式进行安装 （1）基础要求：设计安装立杆的路口必须先灌筑基础。基础尺寸：1.5m\*2.0m\*2.0m(长\*宽\*深) （2）前端机箱落地安装，电源进线和光缆引入机箱内，考虑和立杆统一接地，以避雷 （3）电源进线可采用就近取电源 | 个 | 1 |

**4、租赁清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品参数** | **单位** | **数量** |
|
| 1 | 200M MPLS-VPN电路 | 光纤通信业务网络线路（含OLT机框及板卡、分光器、光猫等相关配套网络设备） | 条 | 1861 |
| 2 | 电费 | 电费包干（包含爆闪灯及补光灯电费） | 套 | 1861 |
| 3 | 1年运维 | 1、进行日常维护、抢修、巡检工作，并对故障进行紧急处理； 2、发现故障后1小时内响应，2小时内到达现场，设备损坏的提供备品备件替换上线；  3、网络故障（含光纤及接入设备），24小时内修复；  4、接电处无电或接入的管道损坏，需重新新施工的，施工期7个工作日完成；  5、视频线或电源线受损，施工期7个工作日完成；  6、受道路施工、拆迁（含地铁建设）影响，不具备施工条件的，建议移位的监控点，7个工作日内必须与公安联系沟通并完成移位；  7、负责本项目中杆件日常维护，出现杆件损坏等情况负责免费更换。承担若出现交通事故，亡人事故等一切事故责任；  8、根据采购人需要对前端监控点位进行移位的（每年不超过5%）；  9、除自然灾害或大规模市政园林工程施工外，视频在线率应达到98%（含）以上，视频质量完好率应达到98%（含）以上；  10、每周对全量点位视频巡检一次发现清晰度，偏色，噪点，夜间补光，焦距，预置位等异常24小时内进行处理；  11、每月对杆件、设备、弱电箱、PVC管、接地极、尾纤、网线等是否松动，破损等情况巡检一次，发现问题24小时内进行处理；  12、每季度对前端摄像机树枝遮挡、镜头积灰等进行一次清理；  13、做好相关故障、维修、维护记录进行归档，每天统计故障点位修复情况，每月制作维护月报；提交业主；  14、对出现纠纷、交通肇事、迁改等需移位点位及时协调处理，配合公安更新一机一档等相关资料；  15、配合公安、交警、城管对项目涉及的路面、井盖、箱子、杆件等因人为损坏、撞击等异常情况进行现场处理，踏勘，在政府部门规定时间内免费处理；  16、验收合格后，中标人提供的维护服务，未满足招标人需求的，按《绍兴市公安局动态治安视频监控维护条例》进行考核扣款。 | 套 | 1861 |
| 4 | 1年机柜租赁费 | 存储机柜 | 台 | 8 |
| 5 | 1年驻点服务 | 需派驻运维人员到采购人单位驻场办公，要求：  1、男性，40周岁以下；  2、计算机及相关专业全日制大专以上毕业生；  3、具有2年以上视频监控前端建设经验；  4、以上驻场人员要在业采购人指定地点常；驻，要求完成各项工作，遵照业采购人上班作息时间及值班要求；  5、同时驻点人员需要按照采购人要求出外场进行点位选址、摸排统计等工作，自备交通工具；  6、不能随意更换驻场人员，若未经采购人同意自行更换，若驻场人员不能满足采购人要求，中标方需及时更换人员；  7、驻场人员在驻场期间发生一切费用及责任事故由中标方负责，与采购人无关。 | 人 | 3 |

**二、其他要求说明**

**（一）建设要求及付款方式**

1.建设要求：合同签订后三个月内完成验收。

2.付款方式：按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。不得把履约保证金转为质量保证金或收取质量保证金。

**（二）其他要求**

1.中标人须提供符合验收标准的资料，以配合相关部门及监理、审计单位的工作，包括但不仅限于:

1.1投标文件（包含其他所有投标承诺）；

1.2项目合同及附件、协议书；

1.3验收文档及过程资料；

1.4服务期成果及总结资料：

（1）项目履行情况（包含项目名称、服务单位、人员到位情况、履行服务、奖惩情况、被服务单位意见等）；

（2）项目承建单位服务过程中须留存维保记录，并提交项目建设部门，由项目建设部门签章及项目负责人签字确认；

（3）工作方案（包含设计方案及图纸、施工方案及图纸、施工图交底会议纪要、安装测试记录报告、设备/材料合格证明、系统试运行报告、竣工报告、完工报告及竣工图纸等）；

\*设计、施工、竣工图纸均需包含前端监控点图纸，由立杆安装取景照、地图（电子和纸质地图形式提供所有点位分布图、局部点位分布图）组成、GPS经纬度；环境路由图、监控方向及摄像机布置、设备、材料清单；后端系统设计总体拓扑图、中心设备连接图、中心设备安装机柜设计图、布线路由图等；

（3）项目实施过程中会议纪要；

（4）项目完成后工作总结资料。

1.5承建单位编制的结算清单；

1.6监理相关资料；

1.7相关会议决议纪要（若有）；

1.8项目变更资料（若有）；

1.9有关未采纳采购前、合同签订前审计意见的说明；

1.10中标人需无条件根据“雪亮工程”相关建设及审计要求，提供相应的文档及技术支撑；

1.11其他有关影响项目造价、工期等资料。

2.维护条例主要内容

2.1网络故障（含光纤及接入设备），24小时内必须修复,超时按日租扣款；

2.2接电处无电或接入的管道损坏，需重新新施工的，施工期最长7个工作日，超时按日租扣款；

2.3视频线或电源线受损，施工期最长3个工作日，超时按日租扣款；

2.4前端监控设备清洁、树枝遮挡、预置位不准、设备故障需更换等24小时内必须修复，超时按日租扣款；

2.5受道路施工、拆迁（含地铁建设）影响，不具备施工条件的，建议移位的监控点，7个工作日内必须与公安联系沟通，一周内无法修复的点位必须情况说明；

2.6 本项目中的1370根杆件由中标单位负责日常维护，出现杆件损坏等情况由中标单位负责免费更换，若出现交通事故，亡人事故等一切事故责任，由中标单位承担。

3.本项目清单中所列示的产品、软件（包括授权数量）或设备数量为对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行，如在建设过程中出现设备数量不够或软件功能不完善的情况，须中标人免费提供，且提供的补足设备或软件需经采购人审核同意。

4.若招标人根据实际情况需将前端监控点位进行移位的（每年不超过5%），中标人需无条件执行。

5.除自然灾害或大规模市政园林工程施工外，视频在线率应达到98%（含）以上，视频质量完好率应达到98%（含）以上。

6.所有卡口设备必须满足绍兴市公安局视频图像感知体系考核办法要求，不满足要求的中标单位必须无条件整改，同时产生的所有费用由中标单位承担。

7.要求中标人在验收时提供完整的验收资料，以配合相关部门及审计单位的工作（包括项目竣工图纸、工程量清单、工程材料/构配件/设备报审表、设备签收单、重大工程质量事故报告单、运行情况报告、文件/工程余料移交清单等）。

8.本项目要求第三方监理单位协助采购单位进行项目管理，监理单位参与项目的全过程监理。同时监理单位委托第三方检测机构组织对项目进行验收检测，并提交具有法律效力的第三方检测报告，可作为采购人项目验收的依据之一。

**第四部分 政府采购合同参考范本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（服务类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，（采购人）以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称）项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 服务**

1.2.1 服务名称：；

1.2.2 服务期限和内容：；

1.2.3 服务提供地点及方式：　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2付款方式按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.5****违约责任**

1.5.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按元/次计算，最高限额为本合同总价的%；未按要求提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.5.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同;

1.5.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.5.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.5.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.6合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.6.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.6.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.7合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**： **乙方**：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号：开户账号：

**第二部分合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人提供的服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定服务提供地点。

**2.2 技术规范**

服务所应遵守的相关要求应与采购文件规定的相关要求及其偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等开发服务的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1乙方提供的服务过程中如涉及产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 涉及服务的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 服务的风险负担**

服务过程中涉及的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交付**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付的具体时间。

**2.10合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11合同转让和分包（如有）**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1服务交付前，乙方应对服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明服务符合合同约定的文件；服务交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的%计算，最高限额为本合同履约保证金的%；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| 2.22 |  |

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**2.评分标准：**共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1商务技术分（70分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评标内容** | | **评分项目** | **分值** |
| 1 | 投标人实力（15） | 业绩  案例 | 2019年1月1日至今（合同签订时间为准）承接过同类项目案例，每有一份得1分，最多得3分，需提供合同复印件加盖投标人公章。 | 3 |
| 投标人资质 | 1.投标单位获得ISO20000信息技术服务管理体系标准证书，得1分；  2.获得ISO27001信息安全管理体系证书得1分；  3.环境管理体系认证证书ISO14001得1分；  4.具有质量管理体系认证证书ISO9001得1分。 | 4 |
| 项目  团队  人员  要求 | 1.投标人拟派项目团队人员有OCP数据库专家证书，每有一名得1分，最高2分；  2.投标人拟派项目团队人员具有CISP信息安全认证工程师，每有一名得1分，最高2分；  3.投标人拟派项目团队人员有ITIL服务认证专家，每有一名得1分，最高2分；  4.投标人拟派项目团队人员具有高级信息系统项目管理师证书的每有一名得1分，最高2分；  注：以上所列的团队人员须为投标人的在职正式员工并承诺在质保期内长期驻守，一人多证不重复得分，需提供相应证书复印件加盖投标人公章和社保证明复印件加盖投标人公章。 | 8 |
| 2 | 技术方案（39） | 整体  方案 | 整体技术方案中设备选型科学合理，所采用技术先进，功能完善，性能稳定，根据所提供的整体技术方案进行打分，优于招标文件要求的得 5.0-4.1 分，符合招标文件要求的得 4.0-2.1 分，部分符合招标文件要求的得 2.0-0.1 分，不符合或不提供不得分。 | 5 |
| 技术  指标 | 设备技术参数与功能配置符合度：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——8.招标项目设备名称及数量——2、租用清单+3、维护清单+4、租赁清单，完全满足指标参数得24分。打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得24分，最低得0分。 | 24 |
| 通信  线路 | 投标人若采用自有管线组网的得5分，但需持有固定网通信运营商资格或有线电视网络运营商证明文件，投标文件中提供相关证明复印件并加盖投标人公章，未提供证明不得分；  投标人没有自有管线的，要与管线提供商签订该项目线路意向协议，且管线提供商承诺管线施工根据本项目建设进度同步完成施工，投标文件中提供意向协议及承诺书复印件并加盖投标人公章，同时还需提供该固定网通信运营商或有线电视网络运营商资格证明文件复印件并加盖协议双方公章，满足得5分，未提供不得分。 | 5 |
| 勘察  设计 | 根据投标人提供的项目点位勘察设计图纸的设计质量、完整性等进行打分，优于招标文件要求的得 5.0-4.1 分，符合招标文件要求的得 4.0-2.1 分，部分符合招标文件要求的得 2.0-0.1 分，不符合或不提供不得分。 | 5 |
| 3 | 施工进度承诺（4） | 施工进度承诺 | 投标人需承诺项目自合同签订后三个月内完成验收，提供正式承诺的得4分，不能提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 售后服务（10） | 服务  方案 | 根据投标人对本项目的售后服务方案、响应速度、服务内容、突发事件应对措施、备品备件管理制度等方面进行打分，优于招标文件要求的得 4.0-3.1分，符合招标文件要求的得 3.0-1.6分，部分符合招标文件要求的得 1.5-0.1 分，不符合或不提供不得分。 | 4 |
| 售后  服务  人员 | 1.售后服务负责人具有CCIE的得2分；  2.售后服务维护团队其他人员：具有OCP证书的得2分；3. 售后服务维护团队其他人员：具有信息通信技术高级工程师证书的得2分；  注：以上所列售后服务人员须为投标人的在职正式员工，一人多证不重复得分，需提供相应证书复印件加盖投标人公章和社保证明复印件加盖投标人公章。 | 6 |
| 5 | 培训方案（2） | | 根据投标人对本项目的培训计划方案、课程资料、培训内容、培训讲师等方面进行打分，优于招标文件要求的得2.0-1.6分，满足招标文件要求的得1.5-0.8分，部分满足招标文件要求的得0.7-0.1分，不满足或没有提供不得分。 | 2 |

**对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。**

**2.2价格分（30分）**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

**第六部分投标文件应提交的有关格式范例**

投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

**报价文件部分**

**目录**

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

**1、投标响应函（格式）**

致：绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件（**填写招标编号：**）的要求，正式授权**（全权代表姓名 、单位 、职务 ）**代表投标人（**填写单位 、地址** ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

**2、开标一览表（格式）**

投标人名称：

标 项：

招标编号：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格**（或具体服务）** | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | | 小写： | | | | | | | |
| 大写： | | | | | | | |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，**在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于:名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。**

**6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。**

投标人（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

**商务技术（资信）文件部分**

**目录**

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

（5）资格审查有关的书面承诺函…………………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（7）投标人售后服务证明材料……………………………………………………（页码）

（8）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（9）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

（10）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（11）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（12）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（13）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（14）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（15）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（16）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（17）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（18）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（19）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）

（20）联合协议（如有）……………………………………………………………（页码）

（21）分包意向协议（如有）………………………………………………………（页码）

（22）中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

**注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况和评分标准进一步细化。**

**1、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码： ）。以本公司的名义参加绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心组织的“雪亮工程”前端改造项目投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）**

本授权委托书声明：

现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码： ）。以我方的名义参加绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心组织的“雪亮工程”前端改造项目投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**2、授权代表社保证明（复印件）**

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。**未提供上述证明的投标做无效投标处理。**

**3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**4、法定代表人身份证明书(格式)**

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系 （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （电子签章）

年 月 日

**5、资格审查有关的书面承诺函**

绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心：

我方郑重承诺，已具有绍兴市公安局“雪亮工程”前端改造项目（招标编号:2022-06-0045）招标文件中关于申请人资格要求的下列条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

(一）具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

(二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

2、我公司声明参加本次政府采购活动前三年内未被列入“黑名单”，我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**6、特定资格条件要求的资质文件（复印件）**

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

**7、投标人售后服务能力证明材料**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**8、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 合同  金额  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。**

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

9、廉政承诺书

绍兴市公安局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**10、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

**2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。**

**附：**

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**11、技术偏离说明表**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| 1 | 招标文件技术要求  (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**12、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日  内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**13、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**14、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历  (页码) | 专业  (页码) | 职称  (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表**（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**15、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**16、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**17、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**18、验收方案**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**19、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人 (电子签章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月日

**20、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除，须提供《中小企业声明函》。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期： 年 月 日

**21、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）**

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期： 年 月 日

**22、落实政府采购政策需满足的资格要求**

**（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）**

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的**中小企业声明函**（附件）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和**中小企业声明函**（附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议和**中小企业声明函（附件）**，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

**……**

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到% 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

**中小企业声明函**

**[为落实政府采购政策，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》规定的中小微企业拟享受扶持政策的，需提供中小企业声明函。]**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的xxx项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：**

**1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（**如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。**）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。**

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的xxx项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：**

**1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（**如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。**）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。**

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明单位（盖章）：

日期： 年 月 日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定填报。



**注：**符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**国家统计局关于印发《统计上  
大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：　　  
    1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。　　  
    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。　　  
    3.企业划分指标以现行统计制度为准。  
    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。  
    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。  
    （3）资产总额，采用资产总计代替。

**《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明**

**一、修订背景**

    目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

    2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

**二、修订主要内容**

    本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

    将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

    仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

**中国人民银行中国银行业监督管理委员会  
中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会  
国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知**

    为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。  
    请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

**金融业企业划型标准规定**

    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。  
    二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。  
    三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。  
    四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。  
    五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。  
    (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。  
    (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。  
    (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。  
    (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。  
    (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。  
    (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。  
    (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。  
    (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。  
    六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。  
    七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。  
    八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。  
    九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。  
    十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。  
    十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

**金融业企业划型标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** | | **类别** | **类型** | **资产总额** |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 | | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
| 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 | | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |