**绍兴市公安局**

**电子物证检验系统(二期)采购项目**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标编号:2018-12-0366**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市公安局 |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
| 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
| 二○一八年十二月 |

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴市公共资源交易中心受**绍兴市公安局**委托，就下列项目进行**公开招标**，现将有关事项公告如下：

一、**招标编号：**2018-12-0366

二、**采购组织类型及方式：**政府集中采购-公开招标

三、**招标项目名称及数量：详见招标文件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **标段名称及数量** | **预算金额或上限价（单位：人民币元）** | **投标保证金（单位：人民币元）** |
| 2018-12-0366-1 | 电子物证检验系统(二期)采购项目 | ￥2072000.00 | ￥0.00 |

**四、采购人的采购需求：详见招标文件**

**五、供应商的资格要求：**

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

**六、资格审查方式：**

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

**七、报名方式、时间及地点等**：

1.报名时间：2019年2 月12 日 至 2019年2 月19 日上午8:30-11:30时整；下午14:30-17:00时整(双休日及法定节假日除外）。

2.网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费。

4.报名联系电话：0575-88207207。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2019年 3月4日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。
 （3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网，在招标公告及更正公告页面中下载。

**八、投标截止时间及地点**：投标人应于2019年3 月5日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心416室，逾期送达不予接收。

**九、开标时间及地点**：2019年3 月5日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心416室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

**十、投标保证金**：无。

**十一、招标公告发布：**<http://www.zjzfcg.gov.cn>和http://ggb.sx.gov.cn

**十二**、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

**十三、质疑和投诉：**

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市公共资源交易中心[绍兴市惠利街20号431室]；联系人：金刚；联系电话：0575-88307026。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

**十四、联系方式：**

1.采购人联系方式：绍兴市公安局，金伟东,88582123。

2.代理机构项目联系人：绍兴市公共资源交易中心，徐松，88207206。

**十五、供应商注册：**

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

 　　　　　　　　　　　绍兴市公共资源交易中心

 　　　　　　　 2019年2 月12 日

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 |
| 1 | **项目名称**：电子物证检验系统(二期)采购项目**项目的实施规模、范围：**进行电子物证检验系统(二期)采购项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | **投标人应当提交的资格、资信证明文件**：**（1）相关证明文件：**营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。**（2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）：****（3）特许资格、资信证明文件（如果有）：**法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | **投标有效期：**自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 4 | **投标保证金金额：无** |
| 5 | **投标文件份数：**正本一份、副本五份，另提供商务文件光盘一张。 |
| 6 | **投标文件接收单位：**绍兴市公共资源交易中心投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心416室**商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。** |
| 7 | **投标截止时间：**2019年3 月5日09:00时整。 |
| 8 | **开标时间：**2019年3 月5日09:00时整**开标地点：**绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心416室 |
| 9 | **进口产品** | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 10 | **节能环保要 求** | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），如本项目采购清单中有涉及的政府强制采购的节能产品，**则投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。**（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
| 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 11 | **支持中小企 业** | **价格扣除**：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 12 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**投标截止时间前**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本中心。 |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** |

**注：**

**1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现*①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的*，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。**

**2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。**

**一、总则**

**1. 项目说明**

1.1本招标文件适用于本次所述项目的招标。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

**2. 定义**

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市公安局为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市公共资源交易中心为集中采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

**二、招标文件**

**3．招标方式**

3.1 本次招标采用**公开招标**方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各标项预算金额。（各标项之间的预算金额不能互相调整）

**4. 投标委托**

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件；如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件（身份证明原件如：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等）。

**5. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

**6. 招标文件的修改**

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**7.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

**三、投标文件**

1. **投标文件的语言及计量单位**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**2. 投标文件的组成**

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 和“光盘” 三部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”。 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

(5)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

**如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等）**，**提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），**明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置**（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）**。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.14培训计划；（如果有）

2.2.15 验收方案；

2.2.16非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.17未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.18投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.3 “光盘”按投标文件商务文件资料内容提供。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

**注：复印件应加盖投标人公章**

**3. 投标报价**

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4***投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。***

**4.投标文件的有效期**

4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

**5.投标文件的份数和规定**

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供商务报价文件光盘一张。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。**提倡双面打印**。

**6. 投标文件的密封、盖章和签署**

 “技术文件资料”和“商务文件资料” 和“光盘”**应分三部份分别密封封装**，**投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。**各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“技术文件资料或商务文件资料或光盘、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。光盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

**7．投标文件的补充和修改**

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

**四、开标和评标**

**1．开标**

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

**4．开标大会程序**

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审 (评标委员会按照招标文件要求对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.6启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

**5．评标**

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

**6．投标文件的初审鉴定**

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**8.投标文件的评审、比较和否决**

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**9.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**10．无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订的（除光盘外）；**

**10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；**

**10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；**

**10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；**

**10.5授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；**

**10.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；**

**10.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；**

**10.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；**

**10.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**10.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；**

**10.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**10.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；**

**10.13对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；**

**10.14投标文件有招标方不能接受的条件；**

**10.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；**

**10.16投标报价超过预算金额或上限价的；**

**10.17投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；**

**10.18本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；**

**10.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**10.20其他违反法律、法规的情形。**

**11. 评标过程保密**

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)**

4.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

4.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

**5．合同备案**

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起**3个工作日内**，将**采购合同原件**报市公共资源交易中心备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

**6.验收**

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**7. 售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、质疑与投诉**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

**1.供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.供应商质疑**

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**第三部分 招标项目范围及要求**

**相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。**

**1.设备（材料）要求**

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

**2.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

**3.安装及调试、验收**

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

**4.技术培训**

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在**绍兴附近**有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

**6. 服务要求**

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

**7. 项目实施人员费用**

 中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**8.招标项目设备名称及数量：**

**01标 电子物证检验系统(二期)采购项目**

**[一]、各子系统说明：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **授权方式** |
| 1 | 后端手机数据检验分析平台子系统 (核心产品) | 1项 | 硬件加密狗 |
| 2 | 前端手机数据提取检验子系统  | 1项 | 硬件加密狗 |
| 3 | 前端介质取证分析检验子系统 | 1项 | 硬件加密狗 |
| 4 | 前端多媒体恢复数据提取检验子系统 | 1项 | 硬件加密狗 |
| 5 | 后端数据分析运算存储处理集合子系统 | 1项 | 硬件设备 |

1. **各子系统技术要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **1、后端手机数据检验分析平台子系统**  | **一、云平台模块功能组成要求：**1、WEB服务模块：提供组织机构与用户管理，供有权限账户在线分析各模块数据，共享案件信息协查等功能；2、中心管理服务模块：提供管理中心服务，管理平台账户权限、共享、协作各案子基础信息，对海量案件信息进行管理存储，提供系统软件运维管理服务等功能；3、手机数据接入：手机数据通过两种方式汇入平台A、★结构化手机数据接入：支持四种以上手机取证工具如PF5100、DC4500、XRY、UFED等提取的HTML报告解析入库，在智能侦查分析平台即可对检材进行统一管理。B、非结构化手机数据导入：通过手机数据分析客户端，将手机中获取的数据文件上传至分布式海量存储中，上传过程中对数据完整性进行验证；4、手机数据展示：支持案件数据自动分析、取证结果展示、附件预览展示、文件系统展示等，对于数据进行深度挖掘，能进行深度数据展示；5、手机数据搜索：支持文件内容搜索、取证结果搜索、联系人结果搜索、号码分类搜索、通讯录关联搜索等，进行对数据的全面高效检索；6、手机数据关联碰撞分析：支持时间线综合分析、通讯地域分析、时空轨迹图分析、关系挖掘碰撞分析、历史数据关联分析、技战法经验管理分析，全方位的多维度数据分析等。**二、云平台子系统实现功能要求：**1、软件需为国内研发，系统采用软件狗加密进行授权，需提供大数据分析软件著作权证书加盖投标人公章；2、系统整体基于面向服务（SOA）的体系结构设计，在数据库、中间件、web sevice服务过程、开放平台API接口等方面都采用松耦合设计，使得平台功能之间相对独立，没有绝对依赖关系；同时支持WebService并用标准XML语言描述服务接口，便于应用集成和数据交换的实现。支持各类案件数据导入分析，包括结构化数据及非结构化数据；系统采用主流数据库+大数据存储结合的技术路线，具有跨平台部署能力。基于B/S构架的网页版分析平台以及桌面版取证软件的可支持多接口并行上传功能及多接口并行分析功能。3、取证云包括四大核心系统，可以从案件数据的管理、权限分配管理、数据分布式运算管理以及大数据检验与应用管理四个主系统进行统一规划管理，使电子物证从线索侦查到证据固定以及鉴定报告文书整理都完全符合司法取证规范要求，并且简化取证流程，降低检验人员强度，协调各部门能力，充分发挥电子证据优势功能；4、存储系统包括专用文件系统和数据库两部分，采用主流大型数据库，需具备可靠性高，可拓展性强，安全性高和方便定制的特点，同时两类文件系统都支持分布式运算框架。提取固定的数据统一经过Web网页形式服务进行调度，文件访问、上传等操作都会留有明确记录，以方便规范管理。同时Web安全堡垒服务隔离了用户对文件的直接操作，可确保数据安全性。在执行计算集中型任务时，能得到分布式框架的快速响应支持，充分提高跨地域多部门合成作战和海量数据快速可视化分析要求；5、权限管理系统分为明确的三层管理结构。顶层视图为系统所有者，系统所有者拥有最高管理权限，管理系统中所有数据和资源。第二层为案件所有者视图，管理内容包括案件的创建、增添案件数据、案件授权管理等大多数操作的权限。案件所有者主要负责分配具体任务到具体负责人，并对各个案件数据统计进行汇总。第三层为基层办案人员视图，主要包括当前所被分配的分析数据，可以是一个或者多个。基层办案人员的访问权限受上级案件所有者控制，一般建议仅授权访问权限。6、内置数据接入子模块，可兼容用户单位原有手机专用数据提取分析客户端解析数据的接入，需要提供软件界面截图并加盖投标人公章；接入模块将分析固定好的结构化数据和非结构化数据上传至分布式海量存储中，在Web端即可对检材进行统一管理。可通过专用F2C接口，可将第三方取证工具获取的手机数据加以整理、归纳、合一、验证，将提取后的线索证据进行集合完善，并上传至云端统一管理，；7、接口设计基于服务Webservice上扩展其他接口模式，所有的集成提供开放的组件、服务接口，只要进行简单的配置即可。基于数据交换管理工具，所有的交换周期、交换模型、交换方式等由用户进行设置或选择，数据交换管理工具解释执行。交换接口方式包括文件交换至少四种，标准数据交换至少三种。8、内置数据预处理子系统，支持数据上传云端时自动进行分布式预处理功能，可在登陆系统首页，展现本人的案件数量、与兄弟单位的案件统计排名以及本人工作案件中检材自动分析结果（包括恢复数据、挖掘数据、碰撞分析数据、通讯录关联数据、敏感词分析数据等）；并能够根据检材数据情况实时自动展现统计结果，需提供照片证明材料。各应用模块按照使用范围、使用频度、访问数量、重要程度的不同，采用数据库集群、应用系统负载均衡、虚拟化等多种方式的部署。9、内置数据展示子系统，可通过预先设定的不同权限，通过WEB进行取证数据结果展现，至少包括以下功能并提供所有截图证明材料加盖投标人公章：1）取证结果展现，可针对查看从结构化数据库中提取的事件数据，并可根据应用类型、应用名、发生时间等条件进行分类；2）取证附件及文件系统展示界面，采用符合取证人员操作习惯的界面风格，查看检材中附件文件及文件系统数据结构和内容，左边显示树状文件系统，右上方是目录内的文件展示，右下方是文件内容的预览、十六进制展示。导出文件按照规定标准进行zip压缩。分析人员可根据需要进行标记或者下载。10、内置数据搜索子系统，至少包括以下搜索功能并提供所有截图证明材料加盖投标人公章：1）文件内容搜索功能，支持索引搜索和正则搜索，数据上传同时即可进行索引功能，无需额外索引数据；2）取证结果搜索功能，输入需要搜索的关键字，系统会在事件内容、事件对象和事件行为中搜索相匹配的记录；3）联系人数据搜索功能，支持在指定类型数据范围内进行特定字段数据的搜索，包括但不限于通话记录、电话簿、短信、QQ好友、微信好友等；4）号码分类搜索功能，对检材中出现的所有号码进行分类查询，分类包括手机固话、未知电话、金融服务、短号服务、平台服务、国外号码、应用账号等，分析员查询检材中分类号码后，还可以对结果中的某个号码衍生关联检索，方便分析员快速定位和线索扩展深挖；5）通讯录关联查询搜索功能，能自动将该检材下各类号码、账号与其他检材进行关联检索，一旦发现有号码在其他检材出现过，将关联结果进行展现，同时还可在关联结果上进行二次数据查询；11、可视化分析子系统，至少包括以下功能，并提供所有截图证明材料加盖投标人公章：1）时间线可视化分析功能，可根据时间范围进行联系次数排行、联系规律统计等功能，至少包含四种以上图标展示，2）通讯地域性动态可视化分析功能，动态显示相关所有通讯目标数，也可以显示通讯目标地点的所有通讯数量；3）时空轨迹碰撞动态分析功能，可依据获取数据的活动时间、地理坐标、基站坐标等时空数据在地图上动态显示时空轨迹碰撞效果；4）关系网碰撞可视化分析， 支持两种以上关系图表展现，支持单目标和多目标导入关联分析，支持图标色彩自定义，支持关系数据类型自定义分析，支持自动展现密集联系关系，支持对象分析和检材分析，支持共同联系人和直接联系人分析；5）支持历史数据关联分析，可从其他历史案件检材中碰撞分析，并可在分析结果中选择号码关联查询。12、内置日志管理系统，系统记录每个用户操作日志，方便管理和追溯用户的处理过程，记录的日志信息包括：用户名、时间、行为、IP、参数等。管理员可根据日志查询条件进行查询。13、内置系统运行监管子系统，可管理员远程查看系统的运行情况，可直观展示系统集群的存储设备上的硬盘大小、磁盘剩余空间，集群的CPU、群集磁盘IO、群集网络IO、文件系统 IO等使用情况，可提供截图加盖投标人公章证明材料；14、其他子系统包括：数据集管理子系统并可进行数据分析碰撞时设定分析范围；案件统计管理子系统；权限管理设定与组织结构管理系统。15、平台软件采用硬件加密狗方式授权启用，提供证明文件加盖投标人公章1. **云平台子系统运行要求：**

服务器\*2：2U机架，CPU不少于 E5-2650V4\*2，内存不少于16G\*8，硬盘不少于6T SAS\*4 R5DVD 千兆四口网卡 750W\*2 导轨  |
| **2、****前端手机数据提取检验子系统** | **一、手机数据镜像提取功能：**1、全中文向导式操作，兼容64位Win7至Win10操作系统，安卓手机无需root无需打开USB调试模式，无视锁屏密码，不开机进行机身物理镜像获取；内置20GB以上系统还原包，且不断更新中，无损坏检材风险，提供软件截图加盖投标人公章；2、手机检材驱动自动识别加载，镜像分区可自定义选择，镜像报告自动生成；3、支持三星手机1100种以上型号镜像获取，包括但不限于(S9+\S9\S8+\S8\S7edge\S7\s6edge\s6\s5\s4\s3\s2\note4\note3\note2\a8\a7\a5\a3\W2013\W2014\W2015\w2016)；支持同型号不同版本，锁屏usb调试未开情况下做物理镜像，s4\note3\note2\w2013\w2014\w2015支持不刷机不改变任何机身数据做物理镜像提取；4、支持Android7.0以上三星、华为手机Android Live逻辑镜像获取，无需ROOT权限获取系统数据和应用数据，提供软件截图加盖投标人公章；5、支持Android6.0以上安卓手机逻辑镜像和ADBPro物理镜像获取，无需ROOT权限获取系统数据和应用数据，支持获取恢复短信、电话簿、通话记录、QQ、微信数据；6、支持小米手机，包括但不限于mi4c\mi4\mi3\mi2\红米1\红米2\红米note3\红米note2\红米note1，锁屏usb调试未开情况下做物理镜像和数据提取，提供软件截图加盖投标人公章；7、支持华为手机无需解BL锁获取物理镜像，支持型号包括但不限于P8、MATE7、荣耀7、荣耀6\6Plus、畅享5S、畅享5等，提供软件截图加盖投标人公章；8、支持VIVO系列手机，包括但不限于（X7\X7Plus\X6s\X6Plus\X5Max\Y51\Y37\Xplay5\V3）等70余款型号，无需root、无需打开USB调试、无视锁屏密码，免拆机获取物理镜像，提供软件截图加盖投标人公章；9、支持OPPO系列手机，包括但不限于（R11\R9SPlus\R9S\R9Sk\R9Plus\R9\R9m\R9tm\R7Plus\R7\A59\A53\A37\Find7）等40多款型号，无需root、无需打开USB调试、无视锁屏密码，免拆机获取物理镜像，提供软件截图加盖投标人公章；10、支持LG系列手机锁屏usb调试未开情况下做物理镜像；11、支持高通、MTK系列手机锁屏usb调试未开情况下做物理镜像；12、支持Coolpad手机，包括但不限于F1\F2手机，锁屏usb调试未开情况下做数据提取；13、支持中兴手机，包括但不限于Nubia手机，锁屏usb调试未开情况下做数据提取；14、支持金立手机锁屏usb调试未开情况下做物理镜像；15、支持美图手机锁屏usb调试未开情况下做物理镜像；16、支持常见日韩品牌手机数据获取；17、支持苹果手机数据提取；18、支持自定义提取功能，可实现相近型号手机无损镜像获取，提供软件截图加盖投标人公章；19、软支持多窗口同时启用，支持多台Android手机同时提取，提供软件截图加盖投标人公章；20、▲支持断点续提，提取过程因意外中断后可继续提取，生成镜像文件支持MDF、DD等镜像格式，无加密，十种HASH方式，包括MD5、SHA1、SHA224、SHA256、SHA338等校验算法，确保镜像数据证据可靠性提供软件哈希校验界面截图；21、可扩展JTAG、ChipOff等多种方法获取芯片数据模块；22、支持数据预览，读取过程可直接预览已读取数据；23、软件均为国内自主研发，具备手机镜像软件相关著作权证书、公安部检测报告，并加盖投标人公章；24、含三年软件免费升级，硬件加密狗方式授权，可在任意电脑上连接加密狗使用，提供软件狗启用证明文件加盖投标人公章；**二、手机数据检验功能：**1、软件支持Apple iOS、Google Android、Nokia Symbian、Windows Mobile四大智能手机平台，支持64位Win7～Win10操作系统，提供软件截图加盖投标人公章；2、支持手机机身电话本、通话记录、短信等基本信息中已有数据的提取及删除数据的恢复；3、支持越狱与未越狱、各个iOS版本、各种型号的iPhone手机的取证；4、支持Root与未Root、各个OS版本、各种品牌、型号的Android手机的取证；5、支持iOS备份文件读取，包括从电脑硬盘及硬盘镜像中直接读取，在已知密码情况下实现对iOS加密备份的解析；6、支持对IOS苹果手机做逻辑镜像快速提取解析，镜像格式MDF，并适合主流解析软件解析；7、支持按应用类型展现、按文件系统展现、按时间、按目标对象等多种数据展现方法，可一键切换选择，方便检验人员查看分析，内置智能自动关联显示、一键过滤不同数据功能；8、支持Android和iOS手机直连获取、备份获取、逻辑镜像导入解析、物理镜像导入解析、华为逻辑镜像提取等七种获取方法，支持十五种以上手机助手工具的备份文件解析，包含91手机助手、360手机助手、腾讯手机管家、豌豆荚、腾讯应用宝、小米手机备份、华为手机备份、OPPO手机备份、魅族手机备份、金立手机备份等；支持OPPO手机未开USB调试状态解除屏幕锁，支持MDF无损镜像格式导入分析；支持华为全版本逻辑镜像提取解析及加密备份解析，实现短信、QQ、微信等删除数据恢复；9、支持超过160种以上常用Android应用信息解析，包含QQ、微信、支付宝、淘宝旺旺等社交工具；UC浏览器、QQ浏览器等上网工具；高德地图等地图导航工具；OFO共享单车、哈罗单车、小鸣单车等多款共享单车应用；10、支持支付宝、微信转账记录和聊天记录等财物管理软支付信息数据获取，提供软件截图加盖投标人公章；11、支持手机系统邮件解析，UC浏览器、QQ浏览器等浏览器登陆邮箱的痕迹提取；12、支持Android、iOS微信全版本（含6.0以上）删除数据恢复；13、支持QQ、微信等已删除信息的恢复，且必须支持微信撤回消息的恢复，支持未登陆微信数据及多账户微信数据的读取，提供软件截图加盖投标人公章；14、支持12306火车购票软件、携程APP软件、滴滴APP打车、饿了么等应用远程服务器提取历史交易记录和行程数据等，支持百度盘远程服务器网盘数据下载固定和支付宝原厂服务器的账单下载和固定，提供软件截图加盖投标人公章；15、★支持未登录的微信离线解析,破解过程无需联网,支持取证结果中的图片文字内容识别，语音(包含微信语音)离线转换文字，视频等多媒体自动关联直接播放,支持对取证结果进行智能筛选,自动标记含有手机号码、身份证、银行账户的数据,并导出成报告；16、支持微信、支付宝资金变动数据提取，包括交易记录、绑定银行卡信息等提取；17、▲支持“目标人”添加功能，设定目标人手机号、社交账号等信息，可跨应用自动查询关联手机中的提取结果，并支持针对目标人导出报告，提供软件截图加盖投标人公章；18、支持已获取数据全局搜索，一键搜索短信、通讯录、QQ、微信等所有数据，支持上下文智能关联查看；19、支持对取证结果进行标记，标记类型可自定义，支持依照标记进行数据分类和导出报告；20、支持对取证结果进行智能筛选，自动标记含有手机号码、身份证、银行账户的数据，并导出成报告；取证结果支持上传SMART云、高检云以及兼容公安部BCP格式的分析平台，提供软件截图加盖投标人公章；21、支持多语言显示，能显示设备中的中文、英语等多种语言，提供软件截图加盖投标人公章；22、支持同屏时间线分析展示功能，将所有带时间属性的数据（包括短信、通话记录、QQ、微信等）按照时间段和时间轴进行可视化展现，可一键过滤时间点的事件信息；23、支持用户关联分析，可对短信、通话记录、QQ、微信等社交信息按照联系密切程度进行可视化展现；24、支持地理位置分析，可获取手机中的照片、地图、聊天工具中包含的地理位置在内置离线地图工具中加以展现；25、支持多机联系人交叉分析，可图形化展现多部手机中的通讯录、QQ、微信等的共同联系人，可视化展现结果支持图片格式导出，提供软件截图加盖投标人公章；26、支持多机记录交叉分析，可图形化展现多部手机中之间交叉信息及与共同第三方之间的信息，可视化展现结果支持图片格式导出，提供软件截图加盖投标人公章；27、支持多机文件交叉分析，可图形化展现多部手机中之间共同的照片、语音等文件，可视化展现结果支持图片格式导出，提供软件截图加盖投标人公章；28、支持取证结果的一键导出和自定义导出多种导出方式，支持多种报告格式导出，包括PDF, HTML , Excel等常见文件格式，支持多个案件数据合并分析、导出，提供软件截图加盖投标人公章；29、软件均为国内自主研发，具备手机取证分析软件著作权证书、公安部检测报告，并加盖投标人公章；30、配套软件含六年软件免费升级，硬件加密狗方式授权，可在任意电脑上连接加密狗使用，提供软件狗启用证明文件加盖投标人公章。**三、手机数据提取检验子系统运行要求：****1、固定式运行环境要求：**1) 高性能手机取证专用工作站\*1配置如下：高频多核心i7 8700处理器；内存不低于64G DDR4；混合高速存储不小于 ：500G SSD ＋4TB\*3 5.4K SATA3 ；含8个以上USB接口USB3.0/2.02) 含内置多功能只读锁＊1 （包含SATA／USB／CF、SD、MS、TF等多种接口格式，）3) 含高速DVD刻录光驱＊1 ;4) 含手机取证专用线缆一套，常用线缆采用凯夫拉材料； 5) 含SIM读卡器及转换套装＊1 6) 含手机取证配套专用工具一套,辅材配件一批。7) 含显示器不小于34寸曲面屏＊1 **2、固移动式环境要求：**笔记本电脑\*1配置如下: 不低于i7-7820HK；内存不小于64G；硬盘不小于2T+512G\*2；尺寸不小于17.3英寸 |
| **3、前端介质取证分析检验子系统** | **一、计算机数据提取功能：**1. 支持物理磁盘或者其他存储设备仿真启动
2. 支持DD、E01镜像文件仿真启动，支持伪基站系统仿真
3. 支持Windows系统，包括Windows XP、Windows 7、Windows8\8.1 、Windows 10操作系统启动
4. 支持Linux系统仿真启动，包括Ubuntu等
5. 支持Mac OS X操作系统仿真启动
6. 支持绕过Windows系统用户登录密码
7. 支持以SCSI方式加载虚拟硬盘
8. 支持Windows系统屏蔽网络连接启动
9. 支持只读操作，仿真启动不会修改原文件或磁盘文件
10. 全中文图形界面，简单易用
11. 软件均为国内自主研发，需提供计算机仿真软件相关著作权书并加盖投标人公章；
12. 含三年软件免费升级，硬件加密狗方式授权，可在任意电脑上连接加密狗使用，加盖投标人公章；

**二、计算机数据检验功能：**1. 支持FAT12/16/32、NTFS、Ext2/Ext3、HFS 和HFS+的文件系统的磁盘、镜像分析
2. 支持磁盘、镜像中删除文件、目录的恢复
3. 支持对系统中所有账户的注册表进行痕迹分析，获取连接过的USB设备、最近使用过的用户文档、最近使用过的文件夹等使用痕迹
4. 支持Wifi连接记录、NTFS日志、Jumplist、Windows Index等系统痕迹分析
5. 支持Internet Explorer、Safari、Chrome、FireFox、360浏览器、UC浏览器、搜狗浏览器、猎豹浏览器等多款浏览器浏览记录及保存的用户账号、密码分析
6. 支持QQ邮箱、网易邮箱、Foxmail、OutLook等多款邮箱客户端邮件和密码分析或网页缓存信息分析
7. 支持办公软件（Office、WPS等）、压缩软件（360压缩、WinRAR等）、视频软件（迅雷看看、暴风影音等）、下载软件（迅雷、QQ旋风等）等数十款计算机常用软件痕迹记录获取
8. 支持获取360手机助手、豌豆荚、腾讯应用宝、iTunes等手机同步软件中保存的用户手机信息
9. 支持QQ、MSN、腾讯通、飞鸽等聊天软件的痕迹记录获取
10. 支持建立全文索引，搜索文件内容后可快速定位文件
11. 支持文件元数据信息分析，可针对office文件作者、时间等信息，图片文件EXIF信息等进行图表列表分析
12. 支持关键词搜索、正则搜索，可自定义正则表达式，创建正则集合，支持多编码搜索
13. 支持创建文件哈希集和哈希数据库分析
14. 支持时间序列图、关联图展示数据
15. 支持导出取证结果至HTML报告
16. 支持物理磁盘或者其他存储设备仿真启动
17. 支持DD、E01镜像文件仿真启动
18. 支持Windows系统，包括Windows XP、Windows 7、Windows8\8.1 、Windows 10操作系统启动
19. 支持Linux系统仿真启动，包括Ubuntu等
20. 支持Mac OS X操作系统仿真启动
21. 支持绕过Windows系统用户登录密码
22. 支持Windows系统屏蔽网络连接启动
23. 支持只读操作，仿真启动不会修改原文件或磁盘文件
24. 全中文图形界面，简单易用
25. ▲支持搜狗、百度等输入法词库数据提取并支持QQ聊天记录提取及恢复
26. 支持内存分析提取
27. 支持SHA256校验
28. 支持获取连接的WIFI的SSID账号
29. 支持Bitlocker分区解密功能
30. 软件为国内自主研发，需提供计算机取证分析软件著作权书并加盖投标人公章；

31、含三年软件免费升级，硬件加密狗方式授权，可在任意电脑上连接加密狗使用，提供软件狗启用证明文件加盖投标人公章；1. **计算机数据提取检验子系统运行要求：**

塔式主机\*1 台配置如下：1. 处理器不低于Intel® Xeon E5 ；
2. 内存不小于 64G DDR3 1066 ECC Registered；
3. 硬盘&存储不小于： 120G SSD+3T\*3 7.2K SATA3 RAID5 ；
4. 显示&音频不低于：ATI R9-270 2G DDR5 5.1声卡扩展卡；
5. USB接口： USB3.0/2.0 ；
6. 含多功能只读锁\*1个 （包含SATA／USB／CF、SD、MS、TF等多种接口格式）；

7、含免螺丝 3.5寸SAS只读硬盘热拔插仓不少于4个8、含免螺丝 3.5寸SAS读写硬盘热拔插仓不少于4个9、含免螺丝 2.5寸SAS只读硬盘热拔插仓不少于4个10、含免螺丝 2.5寸SAS读写硬盘热拔插仓不少于4个11、含曲屏显示器不少于两个，尺寸不小于27寸，操作系统不低于Win7 64bit |
| **4、前端多媒体恢复数据提取检验子系统** | **前端视频恢复数据提取检验子系统功能要求：**1.内置数据恢复双擎架构，取证专用数据恢复工具结合多媒体数据深度工具，可实现各类存储介质、文件系统、文件类型等恢复，对删除视频文件具有强大的恢复能力，全中文支持，兼容Windows7至Windows10主流操作系统；2.支持恢复的存储介质文件系统包括：支持的文件系统：FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、NTFS5、ReFS、ReFS2、HFS/HFS+、Little和BigEndian类型的UFS1、UFS2以及Ext2、Ext3、Ext4FS等十余种；3.支持识别和分析MBR、GPT和BSD以及Apple分区表。支持基于Windows2000-2012/8.1/10的MBR和GPT的动态卷；4.支持数百种常见通用文件类型，包括图形文件、视频、音频文件、MSOffice文件、Outlook电子邮件等数据等恢复；5.支持包括由Windows8/8.1和10创建在内的Windows存储空间、Apple软RAID和Linux逻辑卷管理器(LVM/LVM2)；6.支持恢复和重建存储阵列数据，包括标准RAID级别：0、1、4、5、6。支持的嵌套和非标准RAID级别：10(1+0)、1E、5E、5EE、6E。支持所有适用级别的奇偶校验延迟。支持用户指定的RAID组合，并能自动识别RAID5和RAID6所有参数；7.对已损坏或删除的分区、加密文件(NTFS5)、替换数据流(NTFS，NTFS5)进行数据恢复；8.支持显示硬盘的S.M.A.R.T.（自我监视、分析与报告技术）属性，监视健康状况并预测潜在故障。尽量避免处理出现S.M.A.R.T.警告的硬盘；9.支持十六进制编辑器扩展，可在特定磁盘扇区中显示文件位置；支持目录联接和符号链接；可以使用文件的大小、名称与扩展名以及识别的文件类型作为搜索参数，搜索已删除的文件版本；10.支持佳能、富士、美能达、尼康、奥林巴斯、索尼和适马等数字照相机原始图像；11.支持恢复的文件和文件夹可按照原始结构、文件扩展名或文件创建/修改日期简单分类；12.可恢复未知的文件类型，可将新文件签名添加至已知文件类型列表进行该类型文件恢复；13.内置多媒体恢复工具组可支持多种多媒体数据存储设备的数据恢复，包括智能手机、计算机、硬盘录像机、行车记录仪等视频恢复；14.支持硬盘及镜像直接挂载恢复分析，镜像类型支持常见dd、E01等格式；15.内置多媒体恢复模块采用通用监控录像格式分析，无需选择监控录像品牌型号即可进行视频恢复；16.支持MP4、H.264、M-JPEG等编码格式和MP4、AVI、MOV、DAT等文件格式视频文件深度恢复；17. ▲支持amr、SILK\_V3、QCP、WAV格式语音文件多媒体文件的深度恢复；18.多媒体数据深度恢复包括多级恢复设置，支持文件级恢复、签名级恢复；19.支持视频帧和片段级恢复，恢复视频帧图片可按照时间顺序排列；20.实现视频帧及碎片提取并合并视频，支持播放；21.支持视频帧及视频的导出，支持生成取证数据恢复日志，日志包含进行取证数据固定的硬件配置信息及已恢复文件的哈希值；1. 多语言平台支持中文、英文、韩语等；

23.软件均为国内自主研发，需提供多媒体恢复软件著作权书并加盖投标人公章；24.含三年软件免费升级，硬件加密狗方式授权，可在任意电脑上连接加密狗使用，提供软件狗证明文件加盖投标人公章； |
| **5、后端数据分析运算存储处理集合子系统** | **后端数据分析运算存储处理集合子系统运行数量和技术要求：****一、独立只读锁套件\*1：**1.可切换双模式只读锁包含纯只读和虚拟写模式，接口不少于以下类型；1. 含只读SAS/SATA接口\*1；
2. 含只读USB3.0接口\*1；
3. 含只读多合一读卡器模块\*1；
4. 含只读IDE接口\*1；
5. 含只读PCI-E接口\*1；

2.★支持搭配P2E和P2M模块读取PCI-E及M.2接口固态硬盘；3.外置电源适配器\*1；4.可桌面外置使用，也可内置安装到工作站平台上使用；5.性能指标要求如下： SAS／SATA写保护读取速度不低于320MB／s；USB3.0端口写保护读取速度不低于320MB／s；PCIE端口写保护读取速度不低于320MB/s ；IDE端口写保护读取速度不低于50MB／s ；读卡器端口写保护读取速度不低于30MB／s;**二、固定存储阵列\*1：**1.黑色外壳，材质采用金属混合PVC；2.处理器不低于Intel Atom C3538 ，主频不低于2.1 GHz ，内存不小于4GB DDR4；支持RAID模式至少包括 Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10，操作系统 DSM；硬盘不小于6\*8TB NAS网络存储硬盘，硬盘位不少于6个，硬盘接口支持热插拔；网口（RJ45）不少于4个，网口速率不低于10/100/1000Mbps；USB3.0不少于3个，ESATA不少于2个；3.支持语言至少包括中英文；4.下载功能包括支持BT/PT/FTP/HTTP/电驴；5.电源适配器不低于250W 输入电压范围100V 至 240V AC **三、可移动存储载体****不小于1TB移动硬盘\*10块参数要求如下：**便携式存储，外壳颜色黑色；容量不小于1TB ；外部输出接口 USB2.0～USB3.0；系统要求：Win7～10；硬盘尺寸不超过2.5英寸；**不小于2TB移动硬盘\*10块：**便携式存储，外壳颜色黑色；容量不小于2TB ；外部输出接口 USB2.0～USB3.0；系统要求：Win7～10；硬盘尺寸不超过2.5英寸；**不小于4TB移动硬盘\*5块：**便携式存储，外壳颜色黑色；容量不小于4TB ；外部输出接口 USB2.0～USB3.0；系统要求：Win7～10；硬盘尺寸不超过2.5英寸；1. **系统载体**

**22U机柜\*1个,配套带风扇、带插排;****交换机\*1个：**1. 端口不少于16个10/100/1000Mbps RJ45 端口，2个独立的千兆SFP光纤口
2. MAC地址表支持8K的MAC地址表深度；
3. 尺寸误差不超过440mm×180mm×44mm±1mm；
4. 支持IEEE 802.3af/at标准，自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的设备并为其供电；
5. 不少于16个千兆RJ45端口均具备PoE供电能力，每端口供电功率可高达30W， 整机供电功率可高达185W；
6. **终端输出设备**

**光盘打印刻录一体机\*1台：**1. 全自动20片DVD/CD光盘批量刻录及打印；
2. 集成专业级DVD±R/CD-R光盘刻录机；
3. 数据接口：USB3.0数据接口，专利全自动智能机械手取盘技术；
4. 彩色打印分辨率不低于4800 dpi x 1200 dpi，照片级打印质量不小于1670万色；
5. 光盘打印速度不低于90张/小时；
6. 光盘打印及刻录速度不低于10片DVD/小时和20片CD/小时；
7. 刻录机刻录速度不低于DVD±R: 24X ;
8. 支持DVD±R DL: 12X ; CD-R: 48X；
9. 含简体中文版光盘打印刻录软件；
10. 兼容Windows XP/Vista/7/8/Server2003/2008和Mac OS X 10.6或更高操作系统，
11. 打印方式喷墨;最大打印宽度不小于120mm，至少一个CMY彩色墨盒；
12. 支持介质可打印光盘，至少包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）；
13. 数据接口至少包括一个USB 3.0接口；
14. 电源支持100-240 VAC, 50/60Hz, 60W；
15. 输入电源 12VDC, 5A；

**可打印光盘\*10组：**可打印光盘8.5G/张；支持大容量DVD+R可打印d9光盘8G大容量DVD光盘；每组50片；1. **辅材配件**

**手机信号屏蔽袋\*10个：**在开机状态及关闭飞行模式状态下对手机进行信号隔离存放，有效屏蔽手机信号、WIFI信号、蓝牙信号，信号衰减强度90DB；**USB3.0多合一读卡器\*2个：**接口 USB3.0、Type-C 、读取对象 TF（MicroSD）卡、SD卡；CF卡；**USB 3.0 128GB U盘\*2个：**外壳材质金属，有钥匙孔 ；容量 不小于128G；接口类型支持 USB3.0、2.0 ；**Type-C USB 3.0 128GB OTG盘\*2个：**容量不小于 128G ；接口类型支持 USB3.1、OTG、Type-C、USB3.0；有钥匙孔，无指示灯； |

**[三]、相关说明**

1、投标商必须保证所有设备为原装正规渠道行货,有原厂服务、如有需要则提供正规渠道等证明，所有产品均原包装到用户，当场开箱验货，同时提供该设备相关技术参数的说明。如不符招标书技术要求的,买方有权退货并且后果一概由中标人承担。

2、用户保留在签订合同后对中标的软件或货物进行试用测试的权利，厂家也有义务配合测试，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致或投标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为, 将取消其中标资格。

3、工期：中标人在合同签订之日起20个工作日内到货（用户根据工程进度需要延迟的除外），同时根椐采购方要求完成安装调试。

4、付款方式：项目验收合格后30天内支付第1年的购买服务费用，即合同总价的20%，以后每年同期支付合同总价的20%，至5年服务期结束。

5、服务：投标商须承诺所有产品含维保三年。

**第四部分 合同主要条款**

**1.合同****范围**

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

**2.合同的签订**

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

**3.付款方式：**按标项内具体要求执行。

**4.合同修改**

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

**5. 质量标准和验收**

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

**6.违约责任**

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

**7．违约赔偿**

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

**8.不可抗力**

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**9.解决合同纠纷的方式**

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**2.评分标准：**共100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1.技术分（70分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| 产品的性能及技术指标要求 | 完全满足标文技术参数配置要求得基本分40分，技术指标含“★”为必须满足项，如有负偏离,则做无效投标处理，打“▲”的每项不满足扣3分；一般项不满足扣1分，扣完为止。 | 40 |
| 软件资质和厂商授权 | 1、手机数据检验分析平台核心子系统软件要求自主研发，提供该软件软件著作权证书和软件检测报告加盖投标人公章的得1分，提供不全者不得分；2、手机数据提取检验子系统核心子系统软件要求自主研发，提供手机进行软件和手机取证分许软件软件的著作权证书和软件检测报告、公安部检测报告加盖投标人公章的得1分，提供不全者不得分；3、介质取证分析检验子系统核心子系统软件要求自主研发，提供该软件软件著作权证书和软件检测报告加盖投标人公章的得1分，提供不全者不得分；4、多媒体恢复数据提取检验核心子系统软件要求自主研发，提供该软件软件著作权证书和软件检测报告加盖投标人公章的得1分，提供不全者不得分；5、手机数据检验分析平台核心子系统软件要求采用软件加密狗方式启用该子系统，投标人能提供书面承诺,承诺该子系统软件采用加密狗方式启用的得1分，不提供者不得分；6、手机数据提取检验子系统核心子系统软件要求采用软件加密狗方式启用该子系统，投标人能提供书面承诺,承诺该子系统软件采用加密狗方式启用的得1分，不提供者不得分；7、介质取证分析检验子系统核心子系统软件要求采用软件加密狗方式启用该子系统，投标人能提供书面承诺,承诺该子系统软件采用加密狗方式启用的得1分，不提供者不得分；8、多媒体恢复数据提取检验核心子系统软件要求采用软件加密狗方式启用该子系统，投标人能提供书面承诺,承诺该子系统软件采用加密狗方式启用的得1分，不提供者不得分； | 8分 |
| 投标商实施能力 | 2016年1月1日以来，投标人具有同等规模同类项目案例的每个合同得2分，最高不超过8分。提供合同复印件加盖投标人公章。  | 6分 |
| 投标人具有电子物证检验系统相关软件著作权证书的得2分 | 2分 |
| 项目方案售后服务能力 | 投标人针对本项目的技术方案的先进性、稳定性、项目实施、培训措施、售后服务内容、响应时间、质保年限条件满足招标要求，由专家酌情打分，方案优秀得8-10分；方案良好得5-7分；方案一般得1-4分。 | 10分 |
| 拟派项目技术人员中至少有一位人员具有《电子数据调查分析师岗位》能力证书的，提供证书复印件、社保证明，均需加盖公章，满足得2分，不满足不得分；拟派项目所有技术人员需提供二个月以内的投标单位的社保证明材料，满足得1分，不满足不得分。 | 3分 |
| 标书制作 | 投标文件的编写质量，内容完整性、准确性、可检索性和简洁程度，投标文件不应以大量与本项目要求无关的内容充数，由专家酌情打分，1-0.0分。 | 1分 |

**▲ 减分：投标人的信誉情况：**政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

●**未按规定提供商务文件光盘的扣一分。**

**2.2商务分30分**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

**第六部分投标文件应提交的有关格式范例**

投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术文件分别装订成册。

▲**商务报价文件部分**

**目录**

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

**1、投标响应函（格式）**

致：绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件（编号： ）的要求，正式授权下述签字人 （姓名、单位、职务）代表投标人 （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份、另提供商务报价文件光盘一张。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将 工作分包，分包承担主体是 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

**2、开标一览表（格式）**

投标人名称：

标 项：

招标编号：

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格**（或具体服务）** | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 小写： |
| 大写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，**在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。**

**6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。**

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日▲**技术文件部分**

**目录**

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

（5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（12）主要业绩证明… ……………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

（14）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（15）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（16）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（17）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（18）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（19）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（20）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（21）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（22）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

**注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。**

**1、法定代表人授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司授权代表，身份证号码 。以本公司的名义参加 （招标人）组织的 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**2、授权代表社保证明（复印件）**

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）**未提供上述证明的投标做无效投标处理。**

**3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**4、法定代表人身份证明书(格式)**

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖章）

年 月 日

**5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）**

**6、财务报表资料文件（2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）**

**7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**8、重大违法记录的声明**

绍兴市公安局、绍兴市公共资源交易中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 投标人名称(公章)：

 法定代表人或其授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

**9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）**

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

**10、非本地投标人售后服务机构证明材料**

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**12、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。**

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

13、廉政承诺书

绍兴市公安局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）： 日期： 年 月 日

**14、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**15、技术偏离说明表**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| 1 | 招标文件技术要求(根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**16、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  工作日内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**17、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**18、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历(页码) | 专业(页码) | 职称(页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表**（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**19、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**20、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**21、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**22、验收方案**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**23、认为需要的其他技术文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，绍兴市财政局等5部门共同出台了《绍兴市级政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，并从2013年5月20日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

**一、适用对象**

在绍兴市公共资源交易网上注册入库，并取得绍兴市级政府采购合同的绍兴市内中小企业供应商。

**二、相关信息获取方式**

请登陆绍兴公共资源交易网“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

**三、申请方式和步骤**

1、供应商若有融资意向，需先与八家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

**四、注意事项**

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

**附件**

附件1：

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，**必须提供**经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件2：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：