绍兴市柯桥区柯岩街道办事处

独山和仁让堰未来社区数字化平台服务项目

编号:绍柯采[2022]3502号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处

采购代理机构：浙江越锋项目管理有限公司

2022年11月1日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴市柯桥区柯岩街道办事处独山和仁让堰未来社区数字化平台服务招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2022年11月23日9点    30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2022]3502号

项目名称：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处独山和仁让堰未来社区数字化平台服务项目

预算金额（元）：14000000

最高限价（元）：13500000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处独山和仁让堰未来社区数字化平台服务项目

数量：__1____

预算金额（元）: 14000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：独山和仁让堰未来社区数字化平台服务。

备注：______

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：供应商须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,能提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的通信运营商或有线电视网络运营商。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年11月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月23日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年11月23日9：30

开标地点（网址）：柯桥区华齐路1066号公共资源交易中心大厅3楼3号交易厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：______________

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处

地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩大道137号

传真：/

项目联系人（询问）：强滢

项目联系方式（询问）：0575-84318066

质疑联系人：吕梦飞

质疑联系方式：0575-84318196

2.采购代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：绍兴市柯桥区湖西路1176号（现代大厦）

传真：0575-85560088

项目联系人（询问）：马跃

项目联系方式（询问）：0575-85569077

质疑联系人：冯青芝

质疑联系方式：0575-81183399

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、设计、劳务、质检 、运输、装卸、安装（含水电安装）调试、缺陷修复、验收、管理维护、风险、保险、税费、质保、培训等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处独山和仁让堰未来社区数字化平台服务项目 （2）所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 未传输递交电子投标文件的，投标无效。 未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | ①投标人应于2022年11月23日上午9 时30时整之前将演示视频密封，以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至绍兴市柯桥区纺都路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼招投标中介机构服务区，收件人：马跃，联系电话：13587303595，邮政编码：312030，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称、电子演示文件、投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话, 接收邮寄快递包裹的时间为工作日9:00-17:00， 邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收。 ②也可现场递交演示视频，投标人应于2022年11月23日上午9时30时整之前将演示视频密封送达至绍兴市柯桥区纺都路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼招投标中介机构服务区，现场递交，应即交即走。 ③演示视频的密封要求：密封袋上需注明投标项目名称、电子演示文件、投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话。密封袋上有接缝处均需加盖单位公章。 ④通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封，招标人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。 ⑤演示顺序：按投标单位的解密顺序进行，即最先解密的最先演示，以此类推。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6如为通信运营商提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

## 一、项目背景及整体建设框架

1.1项目概况

习近平总书记和党中央赋予浙江高质量发展建设共同富裕示范区的光荣使命。未来社区建设与共同富裕目标内涵高度一致，是共同富裕的题中应有之义。

2018年，《浙江省大湾区建设行动计划》提出创建未来社区，首次以“未来”一词所蕴含的无限美好遐想，为社区发展指明奋斗方向；并于2019年3月，正式开展首批试点项目建设。

未来社区营造是城市现代化发展的重要途径，为解决美好生活需求和不平衡发展之间的矛盾提供了新思维和新机遇。在近5年时间里，浙江省在未来社区的推广与实践方面取得了阶段性成果，以杭州市为例，多处建立了未来社区营造创新试点，在开发模式、产业规划、制度设置、治理模式等维度，为未来社区的规划与营造提供了有益探索。

浙江省住房和城乡建设厅、浙江省城乡风貌整治提升工作专班办公室在2022年5月24日发布第五批未来社区创建名单，柯岩街道独山社区和仁让堰社区同在创建名单内。

1.2建设目标

本次建设范围为独山未来社区和仁让堰未来社区，为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出全生活链功能配置“模块集成”创新设计，构建以九大未来场景创新为重点的系统供给方案，加快形成“成熟一批、启动一批、储备一批、谋划一批”的未来社区试点创建格局，打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元，释放改善大民生、带动大产业、驱动大投资、促进大转型四大红利，为绍兴人居高质量发展提供原创性、系统性和可操作的未来社区样板。

1.2.1本次建设的未来社区数字化系统需贯通省重大应用平台，达到省重大应用平台的贯通验收要求；

1.2.2本次建设的未来社区数字化平台含部分省重大应用场景应用，具体根据省重大应用平台实施情况，对已有且可利用的场景应用平台予以工程量及费用调整，中标人应确保未来社区数字化系统贯通省重大应用平台，相关费用在投标报价中自行考虑。

1.3整体框架

根据标准整体框架以及标准体系要求，搭建以“1”个数字底座+“N”个应用+“9”大场景和+“3”大服务端口的“1N93”的总体框架。框架中预留系统接口与模块，为未来社区后续的“多跨协同，数据贯通”等场景迭代提供扩展支持；推动数字社会综合应用核心业务场景落地未来社区。

- 二、招标内容及要求

2.1招标内容

2.1.1软件服务

搭建“1N93”总体框架，确保九大场景应用覆盖，以“党建统领，特色创建“为建设目标。以社区的特色为核心，着重进行重点应用建设，实现独山未来社区与仁让堰未来社区的数字化平台的平稳落地。具体包括数字化平台、九大场景应用、驾驶舱等相关可视化建设，详见清单。

2.1.2物联设备

以社区的数字化九大场景落地需要的配套设备为主：包括疫情防控设备、智能共享柜、配套监控及视频解析、社区卫生服务站智能化设备建设、政务服务一体机、光伏路灯等相关硬件设备，详见清单。

2.1.3独山未来社区软件服务及设备清单

2.1.3.1软件服务清单

| 形态 | 系统平台 | 子系统 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏端 | 社区智慧服务底座平台 | 社区物联数据引擎（IoT） | 社区数据引擎是为物理世界数字化而构建的设备从端到边到云的基础服务，实现社区智能化设备快捷接入、高效连接、设备管理、设备使用等功能。 平台项目级授权服务包含： | 1 | 项 |
|  |  |  | 1）5000个设备扩容费； | 1 | 项 |
|  |  |  | 2）1个社区扩容授权费； | 1 | 项 |
|  |  | 社区应用能力中心 | 应用能力中心提供小区管理、房屋管理、图片服务、用户管理、居民管理、访客管理、车辆管理、物业员工管理、物业组织管理、设备管理、门禁管理服务、AI布防服务、车行管理服务、实人认证服务、公告服务、变更推送及订阅、可视对讲的数据标准和服务能力。平台提供小区管理、房屋管理、图片服务、用户管理、居民管理、访客管理、车辆管理、物业员工管理、物业组织管理、设备管理、门禁管理服务、AI布防服务、车行管理服务、实人认证服务、公告服务、变更推送及订阅的数据标准和服务能力。 | 1 | 项 |
|  |  | 社区数据仓 | 社区数据仓主要实现对社区内人、房、企、事、物等多元化数据的有效存储与管理，并为未来社区所涵盖的基层社区治理、社会事业公共服务、市场化生活服务、居民自组织服务、基础物业服务、空间运营服务等提供数据赋能与精准供给，该项在一期建设基础上进行升级扩容 | 1 | 项 |
|  |  | 社区空间数据资产 | 未来社区空间数据资产建模 | 1 | 项 |
|  |  |  | 1.规划单元为L2-L3级别，实施单元为L3级别，基于建筑CAD、景观CAD、BIM及设计效果图等资料 | 1 | 项 |
|  |  |  | 2.支持多类型模型文件格式导入： *.3ds,*.obj,*.max,*.dae,*.stl,*.c4d,*.ma,*.dem,*.ifc,*.kmz等； | 1 | 项 |
|  |  |  | 3.采用Unreal Engine 4引擎平台进行高精度模型的光影优化及实时渲染，保证模型的流畅体验及细腻视觉感受；（云渲染需配备渲染服务器） | 1 | 项 |
|  | 驾驶舱大屏 | 驾驶舱场景打造 | 驾驶舱界面开发，以实景三维模型为空间基底，展示未来社区的数据，包括九场景子页面，未来邻里场景、未来教育场景、未来交通场景、未来健康场景、未来创业场景、未来服务场景、未来低碳场景。其中数据展示模块包括：智慧党建信息、社区活动信息、社区积分信息、社区达人信息、工单信息等数据信息。驾驶舱不仅仅只能看，也能互动、调度、指挥。包括空间可视化，预警信息推送等。 | 1 | 项 |
|  |  | 驾驶舱数据接口 | 对接社区里的各个系统，获取有价值的数据 | 1 | 项 |
| 手机端和PC端 | 邻里场景 | 邻里互助 | ①活动发布：管理员可在后台根据社区运营需要进行发布活动，选择活动类型、发布对象、设置报名人数上限、报名开始时间、报名截止时间、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、活动内容等，也可与积分相关联，用户参加活动即可获得所设置积分数值； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②活动报名：管理员发布活动后，所选发布对象可在居民端进行报名，报名时需输入参加活动人数等。填写完毕后点击报名即报名成功，无需报名审核； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③活动签到：管理员可在活动时间内对参加活动的居民进行签到或由管理员将签到密码公布在现场，供来参加活动居民进行签到； | 1 | 项 |
|  |  |  | ④与积分中心打通，实现积分线上线下融合流转，激发社区共建共治共享的活力 | 1 | 项 |
|  |  |  | ①后台发布社团类型、名称、简介等资料； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②社区社团线上展示：展示社团简介、照片等； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③加入社团：居民可查看社团介绍，可在线申请加入； | 1 | 项 |
|  |  |  | ④审批管理：社员申请需管理员审核通过后才可加入 | 1 | 项 |
|  |  |  | ⑤社员管理：管理员可在后台查看不同社员的个人信息，便于及时联系 | 1 | 项 |
|  |  | 邻里圈 | ①发帖：居民用户可在邻里圈选择不同的主题发布各类信息，帖子可分成图文、视频等类型； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②互动：居民用户可在帖子下进行评论、点赞等互动行为，形成友爱和谐的社区氛围； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③主题：设置包括闲置、租房、求助等主题（不支持线上交易），极大的丰富了居民用户的发言导向性； | 1 | 项 |
|  |  | 积分中心 | 构建1套未来社区积分系统，提供积分排行、积分收入/消耗等功能，通过串联居民相关场景功能，建立数字化社区积分生态体系闭环，促进居民公益和社区活动的开展，促进社区商业场景的扩大和发展，提高居民活跃度。 包含标准的积分增加/消耗接口开发，可供其他模块调用。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 居民可在积分商城用积分兑换物品 | 1 | 项 |
|  |  |  | ①首页：用户可在线浏览商城中的商品，选择合适的商品进行积分兑换； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②订单管理：用户可在订单页查询自己已兑换的商品订单情况。 | 1 | 项 |
|  | 教育场景 | 托育空间 | ①实时查看：通过安装高清摄像头，实时监控幼儿活动及生活区域； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②智能预警：当出现幼儿离开区域时，系统可实时预警，通知管理方，全方位保障幼儿安全 | 1 | 项 |
|  |  | 共享书房 | 建设共享书屋，面向社区居民开放，支持书籍借阅、接受书籍捐赠、兑换积分等内容。 | 1 | 项 |
|  |  | 幸福学堂 | 达人发布课程可获得积分，居民可线上预约课程，授课将会分时段进行 | 1 | 项 |
|  |  |  | 提供达人特长认证、达人培训等功能，通过打造社区红人提升社区活力指数。 | 1 | 项 |
|  |  |  | ①达人库：根据达人特长类型分类展示达人风采，包括照片、个人介绍等内容 | 1 | 项 |
|  |  |  | ②达人申请：可在线提交成为达人的申请，需管理员审核通过后在达人库展示 | 1 | 项 |
|  |  |  | ③可在线报名达人课程 | 1 | 项 |
|  |  |  | ④学习积分和授课积分纳入社区积分体系 | 1 | 项 |
|  | 健康场景 | 邻里健身 | ①可预约场馆列表：居民用户可查看场馆的信息 | 1 | 项 |
|  |  |  | ②预约场馆：根据个人需求分时段提交预约使用场馆申请 | 1 | 项 |
|  |  |  | ③预约验证：由管理人员进行审核通过后，生成预约凭证，线下出示预约凭证供管理人员进行验证 | 1 | 项 |
|  |  | 慢跑步道 | 对接智能步道设备，获取健身运动数据，可实时查看； | 1 | 项 |
|  |  | 关爱老人 | 对接智能设备如门磁感应、一键呼救以及智能水电监控等，实现对社区内老人的活动状态管理，对异常行为或呼救行为进行实时预警并推送社区与子女； | 1 | 项 |
|  |  | 健康小屋 | 对接社区健康小屋、社区卫生服务中心的服务提供线上预约功能，结合自助检测设备获取居民检测报告； | 1 | 项 |
|  |  | 健康管理 | 社区健康管理系统：建立线上居民电子档案，实现线上预约、线上咨询、线上查看检查结果等居民健康管理功能。 | 1 | 项 |
|  | 创业场景 | 创业平台 | 展示政策信息、创业辅导、共享工位等。 | 1 | 项 |
|  | 交通场景 | 智慧停车 | 对接自动道闸设备，对社区的车辆进行统计与分析； | 1 | 项 |
|  | 低碳场景 | 垃圾分类 | 对接已有的第三方垃圾分类厂家，获取垃圾分类知识库、积分相关数据（智能分类垃圾箱）。 | 1 | 项 |
|  | 服务场景 | 智慧物业服务平台 | ①工单管理：针对居民报事报修、AI巡检、人工巡检等不同类型形成工单标签，并可对工单进行全流程管理； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②投诉反馈管理：用户可对报事报修进行评价，后台可查询评价情况，并有针对性地整改； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③报表管理：针对执行人接单、完成时间等数据维度形成报表，可总览整体物业管理水平； | 1 | 项 |
|  |  |  | ④报事报修：小区居民可在居民端进行报事报修事项提交，填写报修类别、报修地点、异常描述后，可提交至管理后台产生工单。工单同步推送至物管人员，由物管人员进行接单处理，进行处理阶段即生成工单流转，记录该工单开始处理时间、开始处理人、转派时间、转派人、结束处理时间、处理反馈、用户评论等。后台可对用户提交的物业报修信息进行统计和查看，能够查看所有物业报修的工单处理情况、工单所处阶段、工单处理结果及评价； | 1 | 项 |
|  | 治理场景 | 党建服务 | ①线上提供党组织管理、党员管理、活动发布等服务； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②通过系统宣传党建统领，展现党群社区，增强社区党员间以及街道社区和组织的连接，加强党组织信息触达，包括构建党建宣传、报名签到等模块 | 1 | 项 |
|  |  |  | 信息发布系统，支持发布社区活动、邻里公约、社区通告、物业通知等各类信息，一键推送至用户手机终端、社区大屏等，实现信息覆盖，线上数字传播 | 1 | 项 |
|  |  | 安心社区 | 包含随手拍、社区网格管理等 | 1 | 项 |
|  |  |  | 提供房东的租房备案、出租登记；租客的出租登记；并与消防检查、社区备案形成出租的闭环管理； | 1 | 项 |
|  |  |  | 提供居民的认证体系：如实名认证、车辆绑定、房屋绑定等操作； | 1 | 项 |
|  |  |  | 社区的各类大小事件进行移动巡查上报，包括人员数据、车辆数据、安防事件、消防事件等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 对接通过摄像头视频流接入算法服务器实现告警通知 | 1 | 项 |
|  |  |  | 1、高空抛物：实时告警，并自动推送相关事件到相关部门进行处理，提供智能轨迹回溯 | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、电瓶车进电梯：实时告警，并自动推送相关事件到相关部门进行处理，可联动轿厢不闭合直至电瓶车出电梯 | 1 | 项 |
|  |  |  | 3、违规停车：实时告警，并自动推送相关事件到相关部门进行处理； | 1 | 项 |
|  |  | 社区防疫 | 1、对接社区应急防疫设备套件，对已登记居民可显示健康码、接种疫苗等信息，未登记居民通过身份证信息获取； | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、通过摸底数据匹配人员信息建立“无疫单元”，“无疫网格”、“无疫社区”； | 1 | 项 |
|  |  |  | 支持批量导入涉疫人员信息，匹配人口底库获取人员的所在楼层位置信息，支持一键发送通知； | 1 | 项 |
| 系统部署 | 对接浙里办 |  | 上架浙里办 | 1 | 项 |
|  | 特色应用浙里办优化 |  | 特色应用前端界面基于浙里办风格和适老化风格优化 | 1 | 项 |
|  | 对接未来社区在线平台 |  | 对接未来社区在线平台 | 1 | 项 |
|  | 二级等保费用 |  | 二级等保服务 | 1 | 项 |
| 云服务器及网络 | 政务云 | 服务器 | ECS弹性计算CPU2核4G，云主机磁盘200G，3年 | 1 | 套 |
|  |  | 数据库服务器 | RDS云数据库，2C4G1200连接数，RDS云存储200G，3年 | 1 | 套 |
|  |  | 安全产品 | 云WAF，1站点，3年 | 1 | 套 |
|  |  |  | 综合日志审计，2个IP，3年 | 1 | 套 |
|  |  | 政务云公网IP | 含渗透测试 | 1 | 套 |
|  | 100M互联网链路 |  | 3年 | 2 | 条 |

2.1.3.2设备清单

| 序号 |  | 场景 | 货物名称、型号 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 邻里场景 | 人脸识别智能共享物品柜 |  | 1、24门户外人脸识别柜，尺寸1980*1750*460，单门尺寸，310*350*460。 2、8寸高清触控大屏，分辨率1280*1024。 3、人脸识别摄像头、箱门控制、电控锁、电源、本地数据库。 4、12. 功耗：60W，工作温度：0℃-45℃，工作湿度：20%-80% 。 5、柜子采用加厚镀锌板防水设计，外表采用户外粉末，户外防水防爆屏。 6、400万双目活体识别摄像头，支持夜间红外识别。 7、3D人脸算法，led补光灯。 8、支持语音提示。 9、主机采用Contex A17 处理器，16G存储，4GDDR3内存，支持远程控制，下发广告功能。 10、工作电压-220V-50Hz。 11、系统升级，本地USB升级。 12、支持WiFi、以太网、4G-LTE-全网通、RS485-1路、USB接口-1路。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 社区剧场 | 音箱 | 1噪声功率/PGM功率/最大功率：125W/250W/500W。 2频率响应：65Hz～20KHz 3阻抗8Ω。 4灵敏度96dB/1W.1M。 5 HF单元：1"音圈，号角高音 LF单元：10"锥盆 | 4 | 只 |
|  |  |  |  | 超音频音箱 | 低音单元:15"锥盆,频率响应:40Hz-200Hz(-10dB)、灵敏度：97dB ，功率:噪音功率:250W,额定功率：500W,最大功率:1000W,标称阻抗:8Ω、体积:485×622×485mm。 | 2 | 只 |
|  |  |  |  | 纯后级功放1 | 1额定功率(8ohm) 400Wx2；(4ohm)600Wx2；(桥接8ohm)1200W 2电压增益 31dB 3频率响应 20Hz-20kHz,+0/-1dB 4谐波失真 <0.5%,20Hz-20kHz 5互调失真 60Hz and 7 kHz 4:1,from full output to -30dB =/<0.35% 6阻尼因数(8ohms) 10Hz-400Hz >200 7信噪比(20Hz to 20kHz) >100dB 8转换速率 >10V/us 9串扰 At 1kHz(-75dB) At 20kHz(-59dB) 10输入灵敏度(8ohms) 0.77V or 1.4V or 32dB 11输入阻抗 平衡(Balanced)20K Ohms 非平衡(Unbalanced)10K Ohms 12尺寸(L×W×H)mm 483x390x88 重量≤15.7kg | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 纯后级功放2 | 1额定功率(8ohm)800Wx2；(4ohm)1200Wx2；(桥接8ohm)2400W 2 电压增益 36dB 3频率响应 20Hz-20kHz,+0/-1dB 4谐波失真 <0.5%,20Hz-20kHz 5互调失真 60Hz and 7 kHz 4:1,from full output to -30dB =/<0.35% 6阻尼因数(8ohms) 10Hz-400Hz >200 7信噪比(20Hz to 20kHz) >100dB 8转换速率 >10V/us 9串扰 At 1kHz(-75dB) At 20kHz(-59dB) 10输入灵敏度(8ohms) 0.77V or 1.4V or 32dB 11输入阻抗 平衡(Balanced)20K Ohms 非平衡(Unbalanced)10K Ohms 12尺寸(L×W×H)mm 483x390x88 重量≤19.6kg | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 前级处理器 | 1两路可独立调节的表克风输入通道 2 每路话简输入均设15段参量均衡器与压缩器 3 每路话筒输入均设有三级反馈抑制 4混响与回声效果可独立控制 5两对RCA接口与一路光纤接口用于音乐输入 6音乐输入配置15段参量均衡器 7音乐输入提供三级激励模式 8六路输出：右、左、中置、低音、 9右环绕与左环绕 10 左右输出设有10段参量均衡器 左右环绕与中置输出设有7段参量均衡器 11低音输出设有5段参量均衡器 12每路输出均具备压缩器功能 13两路RCA录音输出可独立使用 14亦可用于立体声输出 15前面板操作支持访问权限设置 16可保存多达10种预设 17麦克风可对相应通道的工作模式进行切换 18支持演唱与劲舞模式的手动与自动切換 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 电源管理器 | 1输入电压: AC110V-220V 50Hz-60Hz 2最大输入电流： 30A 3单路额定输出电流: 13A 4单路最大输出电流: 25A 5时序电压输出： 8路 6辅助电压输出：2路（最大电流5A) 7延时时间: 1S 8接功放数量： 建议接2至4台1000-1500W功放，分别接在5至8通道上 9电压显示： 3位LED数码管 10通道工作状态显示: 8个红色LED 11尺寸(LxDxH)mm: 482x210x44mm | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 投影机 | 1、采用DLP成像技术，确保优良的图像对比度，色彩稳定性。分辨率：1920*1080；对比度：100000:1； 2、采用定焦多片式超短焦反射镜头，节约安装空间，降低环境光干扰；投射比：0.25； 3、采用纯激光光源，确保高亮度，长使用寿命，低功耗；亮度：5500流明；使用寿命：20000小时；功耗：430W；重量：9.6KG | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 投影屏 | 1、定向光反射成像膜，成像膜表面有锯齿形物理结构，锯齿两个反射面采用不同涂层，从而达到抵抗环境光，提高显示效果的目的。 2、多层贴合覆膜硬屏，采用多层复合材料贴合技术，现场拼装，确保屏幕平整，无物理拼缝，长期使用不起皱不变形。 3、屏幕整体厚度小于等于2cm，边框宽度小于等于2cm，可视角大于170度，适合50-500LUX室内环境。 4、屏幕尺寸: 2870*1580 mm。 | 1 | 副 |
|  |  |  |  | 图像校正处理器 | 1、基于FPGA芯片的纯硬件平台（需提供第三方检测机构检测报告复印件）； 2、35*13个点几何校正，可调整任意形状；支持开窗功能；预定义8种窗口分布模式任意切换，窗口透明度可调；（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 3、2路HDMI输入端口（1080P）,1路HDMI输出端口（1080P）； 4、蓝牙无线遥控操作（需提供第三方检测机构检测报告复印件）。 5、嵌入式软件：图像几何校正器控制软件 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 音箱壁挂架 | 配套 | 2 | 对 |
|  |  |  |  | 机柜 | 32U | 1 | 只 |
|  |  |  |  | 线材 | 配套 | 1 | 批 |
|  |  |  |  | 附件 | 配套 | 1 | 批 |
|  |  |  |  | 调试费 | 配套 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 共享中心监控 | 1传感器类型：1/3英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2560×1440； 4最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5最大补光距离：50m（红外）； 6镜头类型：定焦； 7镜头焦距：3.6mm； 8视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 10宽动态：支持； 11内置MIC：支持； 12报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 13接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181; 14供电方式：DC12V； 15防护等级：IP67 | 30 | 台 |
| 2 |  | 教育场景 | 推拉式75寸教学（会议）一体机 |  | 1、操作系统自带 2、CPU:双核A53+双核A73 3、RAM:4G 4、ROM:32G 5、适用操作系统:Android和Windows 6、WiFi:支持2.4G/5G双频；Wi-Fi热点:支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启 7、面板尺寸:≥75英寸 8、背光类型:DLED 9、屏幕比例:16:09 10、亮度:400cd/m² 11、对比度:1200:1 13、分辨率:3840(H)×2160(V) 14、可视角度:水平 178°，垂直 178° 15、使用寿命:≥30000小时 16、像素:800万（实时预览） 17、自动控制:自动白平衡 18、畸变:≤5% 19、最大分辨率:4K@30帧 20、视场角:对角：112.7°，水平：104°，垂直：70.2°，光感:1.0 21、前置物理按键:1个电源键 22、前置接口:1个HDMI IN；1个touch口；2个USB3.0口 23、网络接口:2个RJ45 24、Wi-Fi:1个Wi-Fi；1个热点 25、USB接口:3个USB3.0；1个USB2.0 26、RS-232接口:1个RS232 27、视频输入:3个HDMI IN；1个DP；1个MINI AV IN；1个MINI YPBPR；1个VGA IN；视频输出:1个HDMI OUT；音频输入:1个3.5MM接口；1个MIC IN；音频输出:1个3.5MM接口EarPhone OUT；1个SPDIF 28、其他接口:2个Touch口，红外接口:1个 29、触摸技术类型:红外触控 30、响应时间:<10ms 31、触摸点数:20点 32、触摸有效识别:2mm 33、书写方式:手指+书写笔 34、通信方式:USB 35、功率:全频15W×2、低音15w*1 36、内置扬声器:内置3个扬声器 37、具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、视频会议等功能（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 38、前置指纹模块1个，分辨率≥508DPI，认假率<0.001%，拒真率<0.1%，通过前置指纹模块录入指纹；具有指纹管理功能，支持不小于256个指纹数的连续录入，并可一键清空所有指纹数据，指纹识别可快速39、开屏和锁屏控制，增强产品使用的安全性及便捷性（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 40、拾音距离:6~8m远场拾音 41、麦克风数量:8个 42、自动增益功能:支持 43、回声消除:支持 44、指向性:全指向 45、分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能；同时支持内置邮箱功能，可将白板内容保存后发送到指定邮箱，也可本地保存（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 46、设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 47、供电方式:100V ~ 240 V/AC, 50/60Hz 48、功耗:75英寸：300W 49、玻璃参数:防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 | 3 | 台 |
|  |  |  |  | 托育中心监控 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（红外）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：3.6mm； 8、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 10、宽动态：支持； 11、内置MIC：支持； 12、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 13、接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181; 14、供电方式：DC12V； 15、防护等级：IP67 | 11 | 台 |
| 3 |  | 治理场景 | LED大屏1 | LED显示单元 | 1、投标产品LED像素点间距≤1.53mm;刷新率：≥3840Hz，像素密度≥422500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 2、显示屏有效显示尺寸为4.8m*2.72m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 4、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5、LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1；色温2000K~10000K可调。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 7、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 9、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 10、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 11、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 12、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 13、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 15、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 16、含箱体、接收卡、电源 | 13.06 | 平方 |
|  |  |  |  | 处理器 | 1、产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 2、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 3、支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 4、通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 5、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6、支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放自定义缩放三种缩放模式。 7、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 8、 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯版的亮度和色度进行校正，有效消除色差，便整屏的亮度和色度达到高度均匀致，提高显示屏的画质。 11、支持信源接入状态显示，可通过物理按键客户端进行信源切换。 12、支持屏幕拼缝、亮暗线校正功能。可通过物理调节、软件调节两种方式进行校正，消除亮暗线。 13、支持配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节。 14、支持对显示屏进行Gamma调节。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 智能配电系统 | 箱体定制，屏体总功率20KW | 1 | 套 |
|  |  |  |  | PAD | 6GB+128GB | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 中控 | 1、 设备采用1U钣金结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求 2、 设备前面板内嵌分辨率高达220x176的LCD彩色液晶屏，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备接口状态及IP地址，方便快捷 3、 中控主机配备独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器和48KB L2高速缓存，4MB高性能外部存储，可实时存储最大2900个用户指令 4、 设备支持数据实时存储/掉电存储，上电后1s内数据智能恢复 5、 控制接口为百兆Ethernet，百兆通讯，支持TCP/UDP网络控制协议。同网段内，可通过有线/无线路由进行跨区域控制 6、 设备支持11路可编程全双向通讯DB9接口，同时可兼容RS422/RS485/RS232协议 ，最高波特率达4Mbps，可用于控制电源时序器、发送卡、拼接器、矩阵、云台等各种串口通讯设备 7、 设备支持12路可编程 I/O 接口，支持编程触发执行各种功能需求，支持输入输出双模式（输入电平最大支持5V，输出电平最大支持3.3V），可以接入不同类型的传感器，用于自动触发控制 8、 设备支持12路可编程弱继电器接口，电压最大30V直流，允许最大电流为3A；通过控制强电继电器，控制灯光、电动窗帘、升降架等设备 9、 设备支持12路红外发射接口，支持全频段载波红外调制信息发送，控制的距离最大可达40M，控制空调、电视等设备 10、支持不间断的进行红外学习功能，最大可学习1000个红外按键功能，完全满足多端多功能控制应用需求 11、 上位机编辑软件提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构，可自由编辑图片、图标、文字等 12、 上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android操作系统环境下进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制 13、设备采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系 统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关 机，开机启动响应时间不超过3s,平均无故障工作 时间(MTBF)> 100000 小时。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 14、中控主机配备独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32位工业级处理器和48KB L2高速缓存， 4MB高性能外部存储，可实时存储最大2900个用户指令（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 15、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、包装跌 落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验 等，质量稳定可靠，运输安全无忧（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 16、设备可满足1m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常设备的包装可满足空运运输标准和三四级公路陆运运输标准（需提供第三方检测机构检测报告复印件） | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 结构及工程安装 | 钢结构、包边、辅材、安装 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 控制终端 | CPU：6核12线程、主频3GHz，显卡1G独显，内存：≥8G，硬盘≥1T，含≥19"宽屏 | 3 | 台 |
|  |  |  | 视频监控 | 高空抛物摄像机 | 1传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2像素：400W； 3最大分辨率：2688×1520； 4最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模);0Lux(补光灯开启)； 5最大补光距离：120m（红外）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：2.7-13.5mm； 8通用行为分析：高空抛物； 9视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 10智能编码：H.264：支持H.265：支持； 11宽动态：120dB； 12透雾功能：支持； 13辅助聚焦显示功能检验：可在监视画面显示辅助聚焦数值（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 14报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；视频遮挡；虚焦侦测；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；高空抛物； 15接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI；乐橙； 16最大Micro SD卡：256 GB； 17RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 18音频输入：1路（RCA头）； 19音频输出：1路（RCA头）； 20报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 21报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 22模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 23供电方式：DC12V/POE； 24防护等级：IP67 | 39 | 台 |
|  |  |  |  | 消防通道占用报警摄像机 | 1传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2688×1520； 4最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 5最大补光距离：60m（红外视频监控距离）;30m（暖光视频监控距离）;15m（暖光人脸检测距离）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：6-24mm； 8视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9智能编码：H.264：支持; H.265：支持； 10宽动态：120dB； 11透雾功能：支持； 12内置MIC：支持； 13内置扬声器：支持； 14报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；机动车违停报警;灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 15接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 16最大Micro SD卡：256GB； 17供电方式：DC12V/POE； 18防护等级：IP67 | 4 | 台 |
|  |  |  |  | 车位及占街营业监测球机 | 1内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2支持流动摊贩、出店经营、机动车违停、非机动车违停、暴露垃圾、垃圾桶满溢、违规撑伞、门前（三包）脏乱、乱堆物堆料、违规户外广告、沿街晾挂、橱窗张贴、店招变更，这13类违章行为进行检测 3机动车违停支持远景、近景、中景、车牌特写并识别车牌组成完整证据链 4非机动车违停支持单辆车抓拍或者区域内数量阈值抓拍 5流动摊贩支持变倍后联动抓拍人脸 6支持智能多场景巡航，可添加多个智能预置点进行巡检 7智慧城管场景规则检查：企业技术要求: 8支持非机动和机动车占道、机动车违停、非机动车违停、流动摊贩检测规则设置，并支持同时配置以上规则。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 9占道物体和流动摊贩物体检测功能检查：企业技术要求: 10支持规则区域内占道物体和流动摊 11贩物体检测，可根据规则类型区分占道和流动摊贩，物体包括:纸箱、冰柜、水果店水果、花店花车、打包垃圾、理发店毛 巾、门外晒的衣服、蔬菜摊、水果摊、杂货摊、早晨摊、摆摊遮阳伞、煤饼炉、凳子、建筑垃圾或建筑材料(每个场景只能检测出一种)。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 12传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 13像素：400万； 14最大分辨率：2560×1440； 15最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 16最大补光距离：250m（红外）； 17补光类型：红外； 18雨刷功能：雨刷； 19镜头焦距：5.5mm-220mm； 20光学变倍：40倍； 21透雾功能：光学透雾； 22音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 23音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 24语音对讲：支持； 25报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）； 26报警输出：2路； 27供电方式：DC36V/2.23A±25%； 28球机尺寸：8寸； 29接口类型：BNC接口;RJ45接口;RS485接口 | 10 | 台 |
|  |  |  |  | 枪型监控摄像机 | 1传感器类型：1/3英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2560×1440； 4最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5最大补光距离：50m（红外）； 6镜头类型：定焦； 7镜头焦距：3.6mm； 8视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 10宽动态：支持； 11内置MIC：支持； 12报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 13接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181; 14供电方式：DC12V； 15防护等级：IP67 | 6 | 台 |
|  |  |  |  | 无感人脸识别相机 | 1传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2688 × 1520； 4最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5最大补光距离：50m（红外）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：2.7-12mm； 8通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 9热度图：支持； 10周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 11人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍（抓图分辨率1080P）；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 12人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 13视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 14智能编码：H.264：支持H.265：支持； 15宽动态：120dB； 16透雾功能：支持； 17内置MIC：支持； 18报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足（安防智能卡支持）；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常； 19接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI； 20最大Micro SD卡：256GB； 21音频输入：1路（RCA头）； 22音频输出：1路（RCA头）； 23报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 24报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 25供电方式：DC12V/POE； 26防护等级：IP67;IK10 | 131 | 台 |
|  |  |  |  | 视频存储 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 2主处理器：64位高性能多核处理器； 3分辨率:16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P 4三方摄像机接入:onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181 5IPSAN性能:360路*2Mbps视频流写入 +24*2Mbps视频回放 （平台写入IO块64KB） 6网络协议:FTP and SMB;NFS;RTP;RTCP;SNMP;iSCSI;NTP;UDP;RTSP;HTTP 7接入标准:ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK 8录像方式:自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 9存储方式:支持本机硬盘、SAS扩展柜 10回放功能:1. 支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放2. 支持全屏、备份（剪切/文件）、抓图、局部放大、开关音频功能 11硬盘接口:48个，SATA；SAS，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； 12、eSATA接口:1个 13控制器：单控制器； 14主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者5个千兆电口+4个万兆光口,或者9个千兆电口+2个万兆光口；主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 15高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 16网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 17具有备用电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 18视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 19硬盘接口：48个，SATA；SAS，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； 20具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警（需提供第三方检测机构检测报告复印件） | 2 | 台 |
|  |  |  |  | 企业级硬盘 | 单硬盘容量：8TB； 硬盘转速：7200RPM； | 96 | 块 |
|  |  |  | 人行通道管控 | 人行道闸室外广告门 | 1主处理器:高性能嵌入式处理器 2产品类型:广告门 3驱动电机:直流无刷电机 4状态指示灯:红色常亮-门处于关闭状态，绿色常亮-授权成功，允许通行 5可与刷卡立柱联动，对刷卡人权限进行判定，控制开/关门；可与按钮立柱联动，对按钮状态进行判定，控制开/关门；可使用遥控器，无线遥6控开/关门（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 7应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 8外壳材质:碳钢+喷涂，钢化玻璃 9开门模式:支持遥控器 10读卡距离:1cm～3cm 11通道宽度:1170mm~1700mm 12通行速率:30~60人/分钟 13开关门速度:5~10S 14供电方式:DC24V 6.3A 15防暴等级:IK04、IK07 16防尘防水等级:IP54 17功耗:≤2W（待机），≤60W（工作） 18使用环境:室外;室内 | 12 | 台 |
|  |  |  |  | 智能门禁一体机 | 1主处理器：高性能嵌入式处理器； 2显示屏：7英寸液晶屏； 3屏幕类型：电容触摸屏； 4使用环境：室内； 5Wi-Fi：支持； 6摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 7外壳材料：铝合金/钢化玻璃/PC； 8开门模式：支持全国健康码/刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；支持组合开门模式设置； 9远程验证：支持； 10黑白名单设定：支持； 11实时监控：支持； 12多重认证：支持； 13WEB配置：支持； 14主动注册：支持； 15人脸识别速度：0.2s； 16人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99%（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 17用户容量：100000个； 18人脸容量：100000张； 19卡片容量：100000张； 20密码容量：100000个； 21存储记录数量：300000条； 22应具有以下外部接口：1.RS-485接口×1；2.韦根输入接口×1；3.USB接口×2；4.开关量输入接口×2；5.开关量输出接口×2；6.出门按钮接口×1；7.门锁控制接口×1（包括出门按钮接口、门磁状态接口、常开、常闭接口各1路）；8.LAN接口×2。应支持1路机身防拆报警功能和1路离墙报警功能（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 23防反潜：支持； 24防拆报警：支持； 25胁迫报警：支持； 26门超时报警：支持； 27非法闯入报警：支持； 28非法卡超次报警：支持； 29供电方式：DC 12V 4A； 30产品尺寸：383.9mm×129.0mm×36.7mm（高×宽×厚）； 31工作温度：-10℃~+55℃(测温适用于15℃~+30℃，超出范围精度误差受影响)； 32安装方式：壁装； 33读卡类型：IC卡；身份证 | 6 | 台 |
|  |  |  | 智慧消防 | 室外消火栓压力监测设备 | 1通讯方式:NB-IoT 2参数配置:本地蓝牙、远程平台 3安装方式:吸顶式安装 4测量范围:0～2.5MPa 5精度等级:0.5级 6连接接口:M20*1.5MM 7供电方式:DC3.6V锂电池（容量38Ah）供电 8报警类型:过压报警、欠压报警、波动报警、碰撞报警、倾斜报警 9电池寿命:正常使用3年以上 10防护等级:探头IP68，仪表IP65 11工作环境:温度：-20℃～70℃，湿度：＜93%RH 12采集类型:烟雾 13保护面积:30平方米～60平方米，具体请参考GB 50116-2013 14工作原理:光电式 15通讯方式:NB-IoT通讯 16报警类型:故障报警（低电量故障、网络故障）;拆除报警;烟雾报警 17报警音量:80dB@3m(A计权) 18报警方式:声、光报警 19报警输出:报警时LED1秒闪一次 20消音功能:支持 21指示灯:报警、故障及运行指示灯 22LED指示:正常状态每60秒绿灯闪烁一次；故障状态每60秒红灯闪烁一次；报警状态每1秒红灯闪烁一次 23电池寿命:3年（根据实际使用状况，电池寿命也可能缩短） 24工作电压:DC3V 25工作电流:静态电流≤35 uA，报警电流≤35 mA 26使用环境:室内 27工作温度:-10℃～+55℃ 28工作湿度:相对湿度≤95%（无凝露） 29外壳材质:ABS工程塑料 | 10 | 套 |
|  |  |  |  | 独立烟感 | 1采集类型:烟雾 2保护面积:30平方米～60平方米 3工作原理:光电式 4通讯方式:NB-IoT通讯 5报警类型:故障报警（低电量故障、网络故障）;拆除报警;烟雾报警 6报警音量:80dB@3m(A计权) 7报警方式:声、光报警 8报警输出:报警时LED1秒闪一次 9消音功能:支持 10指示灯:报警、故障及运行指示灯 11LED指示:正常状态每60秒绿灯闪烁一次；故障状态每60秒红灯闪烁一次；报警状态每1秒红灯闪烁一次 12电池寿命:3年（根据实际使用状况，电池寿命也可能缩短） 13工作电压:DC3V 14工作电流:静态电流≤35 uA，报警电流≤35 mA 15使用环境:室内 16工作温度:-10℃～+55℃ 17工作湿度:相对湿度≤95%（无凝露） 18外壳材质:ABS工程塑料 19安装方式:吸顶式安装 | 20 | 台 |
|  |  |  | 云渲染服务器 |  | 2U机架式服务器，8硬盘位；12核3.0GHz；32G内存；500GB SSD硬盘；RTX3080显卡。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 服务场景 | LED大屏2 | LED显示单元 | 1、投标产品LED像素点间距≤1.53mm;刷新率：≥3840Hz，像素密度≥422500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 2、显示屏有效显示尺寸为4.8m*2.72m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 4、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5、LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1；色温2000K~10000K可调。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 7、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 9、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 10、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 11、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 12、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 13、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 15、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 16、含箱体、接收卡、电源 | 5.63 | 平方 |
|  |  |  |  | 处理器 | 1、产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 2、支持4路网口输出，390万像素带载； 3、支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放 4、通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 5、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6、支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放自定义缩放三种缩放模式。 7、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 8、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯版的亮度和色度进行校正，有效消除色差，便整屏的亮度和色度达到高度均匀致，提高显示屏的画质。 11、 支持信源接入状态显示，可通过物理按键客户端进行信源切换。 12、支持屏幕拼缝、亮暗线校正功能。可通过物理调节、软件调节两种方式进行校正，消除亮暗线。 13、支持配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节。 14、支持对显示屏进行Gamma调节。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 智能配电系统 | 箱体定制，屏体总功率20KW | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 结构及工程安装 | 钢结构、包边、辅材、安装 | 1 | 批 |
|  |  |  | 多媒体系统 | 主功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥700W×2、立体声/并联4Ω×2：≥1050W×2、立体声/并联2Ω×2：≥1500W×2、桥接8Ω≥：2100W、桥接4Ω：≥3000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 10.连接座：XLR 、TRS接口 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 主音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 2 | 只 |
|  |  |  |  | 辅助功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2、立体声/并联4Ω×2：750W×2 、立体声/并联2Ω×2：1125W×2、桥接8Ω：1500W、桥接4Ω：2200W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 辅助音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
|  |  |  |  | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：≤2.6Kg | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证和第三方检测机构检测报告复印件） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有一台主机+双领夹无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:30mW。 7.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 8.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 9.支持自动选讯接收方式。 10.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | 2 | 台 |
|  |  |  |  | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 5.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（需提供第三方检测机构检测报告复印件） | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：409mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 6.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 9.支持中英文语言管理界面。 10.支持48KHz采样率音频处理能力。 11.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 会议话筒2 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：409mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2 无线安全技术。 3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh（需提供第三方检测机构检测报告复印件） 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 6.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 | 7 | 台 |
|  |  |  |  | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 音频处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能（Z1）。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 辅助线材包 | 含音频连接线、音频线、电源插头、音箱线、HDMI线、DVI线、六类网线、管材等 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 显示终端 | 1支架屏幕尺寸：≥65英寸 2分辨率：≥4K（3840*2160） 3屏幕比例：16:9 4背光方式：直下式（D-LED） 5推荐观看距离：5.0米以上 6能效等级：2级能效以下 7刷新率：60Hz 8扫描方式：逐行扫描 9图像技术：HDR，亮度色彩锐化，边缘细节增强，自适应降噪，三维色彩增强 10音效系统：DTS音效 11CPU：≥四核 12GPU：≥双核 13ROM：≥16GB 14自带操作系统 15智能互联：支持AI人工智能，视频投屏，照片投屏，音乐投屏，多屏互动 16网络功能：支持有线+WiFi 17HDMI接口：≥3个HDMI接口 18USB接口：≥2个USB2.0接口 19其他接口：支持音频输入、同轴输入 20电源性能：220V 21产品功耗：135W 22待机功耗：＜0.5W | 2 | 台 |
|  |  |  | 政务一体机 |  | - 1 CPU：4核，3.0GHz 2内存：8G 3带21.5英寸触摸显示屏、彩色激光打印机、高拍仪、身份证读卡器、广告屏等。 软件功能: 基于人工智能技术打造的一款服务多元、操作智能、高度集成的新型终端设备，充分利用现代化集成技术和人体工程学的设计原理，将高拍仪、打印机、触摸显示器、身份证读卡器、凭条打印机、条码扫描器等近20项专用设备进行了精细化集成和一体化整合，通过人机触摸操作的方式为广大市民提供政务服务与便民服务业务的办理，实现自助终端支持刷二代身份证登录。登录完成的用户，需通过终端自带摄像头完成活体识别和人证核验等操作，实现身份的登记和认证。可进行事项申报、对个人信息、医保账户、参保证明等信息进行查询。可对个人的公安、民政区、社保局、公积金、不动产、其他等信息进行查询并打印，可通过关键字进行模糊搜索事项。可对申报事项进度和详情进行查询。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 共享打印机 |  | 1复印速度：A4*1∶最大30/26页/分钟A3∶16/15页/分钟SRA3∶最大15/15页/分钟 2首页复印时间：彩色∶6.7秒，黑白∶4.7秒 3预热时间：20秒 4纸张尺寸：最大SRA3，最小A5 5连续复印张数（张）：最多9999份 6产品净重（kg）：79 7最大功耗：.84kw 8分辨率：600x600dpi，9600（相当于）x600dpi 9网络协议：CP/IP 10系统：Windows（8.1/10）（以上含64位），Windows Server 2012x64/2012 R2x64/2016x64/2019x64 Mac OSX10.9~10.15 11扫描文件格式:TIFF, PDF, PDA/F*8,加密PDF,压缩PDF*7*9, JPEG*7,XPS,可搜 索PDF*s, Microsoft@Office (pptx, xlsx, docx) *8, text(TXT) *8， richtext (RTF) *8 12扫描速度:最大80页/分钟 13分辨率:推扫描∶100，150，200，300，400，600dpi 拉扫描∶75，100，150，200，300，400，600dpi 50~9，600dpi（通过用户设置） | 1 | 台 |
| 5 |  | 健康场景 | 健康小屋 | 智慧健康小屋工作站 | 1、产品整体一体式设计，采用塑胶外壳设计，使用方便，长度≤1800mm，宽度≤560mm，重量≤70kg 2、为方便使用身高体重秤支持左侧或右侧摆放(提供产品图片说明)； 3、产品内置了离线二代身份证读卡器，人脸识别系统等登录模块，并集成了身高、体重、BMI、人体成分、血压、体温、腰围、臀围、血氧饱和度、脉搏，血氧容积波形、12导心电图、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项、血红蛋白、肺功能、尿常规、骨密度、中医体质筛查等参数测量，并可支持扩展检测设备，系统可以通过wifi，有线等多种方式发送数据到健康管理平台。 4、支持二代身份证系统登录，人脸识别等登录方式，并可扩展条码读写器； 5、测量引导界面有真人视频和语音提示，帮助居民能够快速使用设备(提供软件截图说明)； 6、无网络环境下，支持离线人脸识别登录(提供软件截图说明)； 7、个人身份信息，身高、体重、BMI、脂肪率、水含量、肌肉量、内脏脂肪、血压、体温、血氧饱和度，脉搏，血氧容积波形、12导心电图、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项、血红蛋白、肺功能、尿常规、骨密度、中医体质筛查等都可以自动显示并存储到系统中； 8、系统采用一步一步引导式测量设计，测量一项完成后自动进入下一项目测量，方便居民进行自助测量(提供软件截图说明)； 9、系统中的检测项目可以通过管理员选择自主配置任意检测项目打开或关闭，方便进行体检筛查(提供软件截图说明)； 10、系统提供数据接口，可以与第三方接口对接。 10、系统支持A4纸报告输出体检结果 11、具有本地统计功能，可以统计各个单项测量项目使用次数，上传记录，每日测量人次等。 12、支持系统维护，进行远程连接，查看日志，同步时间等 13、功能：全自动测量身高体重，具有数据传输功能； 14、身高测量方式：无接触式超声波测量（高精度温度补偿）； 15、使用电压：AC110-220V 50/60Hz 16、身高测量范围及精度：范围：60－200CM 精度：±5mm； 17、体重测量范围及精度：范围：1 －300KG 精度：±100g 18、数据通讯：RS-232。 19、袖筒式全自动血压计测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］，测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 20、袖筒式全自动血压计袖带适用周长范围：不小于17cm～42cm 21、袖筒式全自动血压计脉率数30次/分～200次/分,脉率数±2%以内 22、袖筒式全自动血压计平均动脉压（MAP）值：有 23、袖筒式全自动血压计存储容量：可存储100组测量数据 24、袖筒式全自动血压计屏幕：LCD屏 25、袖筒式全自动血压计电击保护：II类设备，B型应用部分 26、血氧仪测量方式：指夹式 27、血氧仪测量误差：在70%~100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为脉搏血氧饱和度百分比； 28、血氧仪脉率检测误差：30~250bpm范围内，监测误差为±2bpm或±2%，两者取最大；(提供第三方检测机构检测报告) 29、血氧仪标准要求：符合《YY 0784-2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》。 30、二代身份证读卡器符合社会公共安全产品认证-居民身份证阅读机具标准； 31、二代身份证读卡器非接触射频读取二代身份证 32、人体成分 1)使用生物电阻法测量脂肪含量，相比简单计算更加准确 2)包含脂肪率、水含量等 33、 红外额温枪 1)三色背光：34℃~37.3℃：绿色；37.4℃~38℃：黄色；38.1℃~42.9℃：红色； 2)自动关机：不大于18秒； 3)红外测量法，1s快速测温； 4)感温部：非接触式红外线传感器（红外额温）； 5)测量范围：体温模式34℃~42.9℃； 6)测量精度:34℃~34.9℃，±0.3℃;35℃~42℃，±0.2℃;42.1℃~42.9℃，±0.3℃ 7)测量距离：5-15cm 8)测量时间：＜2秒 9)显示分辨率：0.1℃ 34、黑白激光打印机 1)速度16ppm (A4) 2)首页打印时间8.5秒 3)最大月打印量5,000 页 4)分辨率(dpi) 1600×1600dpi 5)介质类型：纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 35、. 血糖、尿酸及总胆固醇检测 1)测量指标：血糖值，尿酸值，总胆固醇值 2)测量原理：电化学生物感应法 3)测量时间：血糖不小于5S，尿酸不小于15S，总胆固醇不小于26S 4)支持usb数据通讯 35、心电图导联选择：为标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6，并且具有十二导联同步采集，十二导联同步记录的功能；具有手动方式或自动方式以及长时间节律导联记录功能；(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 36、心电图监测范围：至少包括10bpm～300bpm；(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 37、心电图自带并提供自动诊断结果功能;自动区分正常和异常心电图；以及分析10~300秒心电图功能；(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 38、心电图提供非贴片式电极且能反复使用； 39、心电图保存：具备保存PDF/JPEG/BMP/FDA-XML/EM-XML/SCP/BKG/DICOM等格式的文件。(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 40. 心电图支持穿戴式方式测量心电图；(需提供第三方检测机构检测报告复印件) 41. 血脂分析仪 1）.检测内容∶至少包括总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇。 2）.测试范围： CHOL:2.59～10.35mmol/L HDL:0.39～2.59 mmol/L TG:0.51～5.65mmol/L 3）.标本类型：全血(末梢全血或静脉全血) 4）.数据传输：蓝牙4.0； 5）.标配配件∶ 每台设备至少提供5人份血脂耗材。 6）.记忆值：500组以上 14.血红蛋白测量 1）.测试样品：毛细血管全血； 2）.检测时间：≤15秒； 3）.检测范围：(7.0-26.0) g/dL； 15.肺功能测量 1）.检测指标：PEF、FEV1、FVC、FEF25~75%、MEF50%、MEF75%、 2）.流量范围：0-14L/S 3）.容量范围：0-10L 4）.显示方式：LCD显示 5）.电源：可充电锂电池 42.骨密度测量 1). 测量方式∶全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）推荐检测年龄范围 2-100 岁，实际检测范围 0-100 岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS），骨质指数（BQI），T值，Z 值等数据。 2). 测量部位∶桡骨部位测量 3). 超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。 4). 探头∶ 手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。 5) 平行度角度提示软件∶ 实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。 6) 在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。 7) 超声探头的中心工作频率∶宽频探头，频率为1.00MHZ，误差范围±15%，实际检验结果在+8%以内。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。 17.尿常规测量 1）.检测项目：至少包括包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH 值、维生素 C 等十一项； 2）.测试速度：≥60个标本/小时。 3）.测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%。 43、中医体质 1.中医体质信息采集：根据题库能自动生成分类； 2.检测结果至少包括：体质类型； 3.体质类型应为气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质、平和质9种体质分类 44、呼吸训练是通过深呼吸，可增加血液含氧量，调节副交感神经，从而放松神经，缓解焦虑。用户可选择单次训练时长，一分钟或二分钟等，并可通过呼气或吸气图像或声音指引进行训练。 45、 触控一体机终端 1)不小于15.6寸触摸显示屏，IPS屏幕，10点触摸，分辨率1920*1080 2)CPU：不小于4核，1.92GHz, 内存不小于4G，存储不小于32G； 3)摄像头：不小于200w,宽动态摄像头； 4)通讯接口：RJ45，WIFI,BT4.0,USB2.0,RS232,HDMI； 5)支持mic&speak； | 1 | 套 |
|  |  |  |  | SOS报警器 | 老人发生意外需要救助时，通过主动的一键呼救，实时通知监护人 和处置机构去确认情况和相应的处置。 | 20 | 个 |
|  |  |  |  | 智能水表监测 | 以水表流量监测来关注老人是否长时间未出门，存在活动的状态，结合人类活动规律进行 监控分析，进而发现可能存在的异常 | 20 | 个 |
|  |  |  |  | 跌倒检测器 | 毫米波雷达可通过电磁波扫描人体动作，对于疑似跌倒以及跌 倒动作输出预警判断，推送告警信息至平台 | 20 | 个 |
|  |  |  |  | 血压计 | 1、显示方式:LCD数字显示 2、测量方法:示波测定法 3、测量范围:压力测量范围：0～280mmHg(0～37.3kPa) 4、脉搏：40～200次/分 5、精度:压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内 6、脉搏：读数的±5%以内 7、运行模式分类:连续运行 8、设备类型:非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 9、进液防护程度:IPX0 10、电气安全分类:内部电源供电设备 11、Ⅱ类设备 ，BF型应用部分 12、压力传感器:半导体式压力传感器 13、加压方式:压力泵自动加压 14、排气方式:自动快速排气 15、电源:4节5号干电池(DC 6V)或电源适配器 16、电源适配器: 输入AC100V~240V，50/60Hz，0.15A 输出DC6V 600mA 17、电池寿命:4节5号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。 18、适合臂围:22厘米～32厘米 19、本机重量:约252克(不含电池) 20、外形尺寸:约长120.5毫米×宽100毫米×高69.3毫米 | 20 | 个 |
|  |  |  |  | 血糖仪 | 1、测量范围 11~333mmol/L(20~600mg/dL) 2目标血液 毛细血管全血 3 校正标准 血浆矫正 4血样量 参考血糖试纸说明书 5血容积比 30%~60% 6测试时间 <10s 7记忆组数 250组测量结果 8自动关机 3分钟内无任何操作，血糖仪自动关机 9设备运行方式 连续运行 10电源电压 DC3.0V(-10%，+5%) 11电源寿命 2节7号电池能测量约1000次 12设备类型麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备内部电源供电设备、非APIAPG设备(不能在有与空气混合的易燃） 13电气安全分类 BF应用部分 14进液防护程度 IPXO 15使用期限 5年(易损易耗件除外) 16正常工作条件环境温度范围:10℃~40℃大气压力范围，700hPa~1060hPa相对湿度范围:<85% 17本产品未曾观察到与其他装置之间的电磁干扰，符合现行国际电磁发射标准。为避免使用环境中出现电磁干扰而影响测量结果，请在测量时远离手机、电脑等家用电器。 注意:本机配送的电池仅为开机试机使用。若检测机构检测机器性能时，建议更换全新碱性干电池，保证血糖仪在检测过程中不会因电池欠压不工作。 | 20 | 个 |
|  |  |  | 智慧跑道 | 智慧步道运动终端 | 1、硬件外壳： （1）外观尺寸1700mm长*2100mm高*280mm厚 （2）外壳2.2mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，三层复合密封胶条 （3）满足IP66深度防水防护等级，防护能力7年以上。 2、网络： （1）支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、摄像头： （1）500万人脸识别摄像头 （2）活体检测、红外系统（夜间识别）、防水、补光 （3）供电方式：DC12VAI 4、显示屏 ： （1）播放公园及步道相关视频或图片介绍 （2）显示尺寸：1428mm*804mm，显示比例：16:9 （3）65寸高亮触摸显示屏，6mm超白钢化防爆玻璃，透光率98%以上 （4）分辨率1920*1080 （5）亮度：2500nit ，根据光照自动亮度调节 （6）环绕音响：环绕有缘音响 输入电压 AC 110-240v。 （7）LED背光源，使用寿命5万小时以上，结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减，工作频率120Hz，亮度2000cd/m2，对比度1500:1，色彩16.7 M （8）可视角度178°，响应时间5ms，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms，刷新速率120FPS，湿度0%至95%RH无凝结 （9）防眩光钢化玻璃：整机屏前保护玻璃采用6mm AR防眩光钢化防爆玻璃外贴 5、主板 ： （1）配置主板，4+32G （2）支持4G持以太网、WiFi； （3）支持简体中文、繁体、英语、韩语等多种语言，USB2.0接口×2；VGA输出×1；HDMI输出(可选)×1；AV 输入×4； （4）功放输出可直接驱动2*10W/8Ω喇叭； RTC实时时钟电池座×1。 （5）Ai算法主板：支持人脸识别应用，本地计算处理 6、电控 ： （1）开关电源：工业级户外专业电源、单相交流电 （2）防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍） （3）防雷器：三级防雷 （4）漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 （5）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 7、散热： （1）智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏 （2）独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量 8、支持远程控制整机开关机功能 9、工作参数： （1）温度控制：风机散热型 （默认） （2）工作温度：—30°C ~ +55°C （3）工作湿度：≤95% （4）工作电压：AC 220V/50Hz （5）功率：720W （6）待机功耗：<3W （7）立体声音效：额定功率：10W×2 峰值功率:15W×2 10、防护： （1）防水：三层复合密封胶条，满足IP66防护等级。 （2）防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 （3）防雷：户外光伏电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为光伏配电系统提供C级电涌保护。 （4）防漏电：过3C认证品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全。 （5）防爆：屏前保护玻璃采用6mm 高透钢化玻璃，透光率≥97%，高透光，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms。 11、语言支持：简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、捷克等多种语言； 12、维护：屏后采用后开门方式，屏幕可施转，方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。 13、用户的运动数据系统（数据管理，信息处理，数据建模） 14、运动展示系统（卡路里、日周月运动时长、运动里程、运动速率，运动健康分析系统、运动排行榜，新用户注册情况，紧急公告） （1）用户的热量消耗 （2）用户的行走里程 （3）用户的运动速率 （5）用户的运动频率 （4）新用户注册情况 （6）用户的运动健康 （7）用户的运动时长 （8）日/周/月运动情况 （9）用户的运动排行榜 （10）用户的健康分析系统 （11）用户的bmi指数系统 15、时间段新增用户管理系统 16、公园鸟瞰图步道路径展示系统 17、公园VR全景智能展示系统 18、设备运行状态监控数据 19、超广角高清自动捕捉人脸系统（当多人出现在摄像头前，自动捕捉主要人脸） 20、注册用户的运动信息系统 21、 查看步道路径图规划运动路线 22、 云资源服务（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份） | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 智慧步道综合管理系统 | 1、后台管理系统（智慧步道管理、智慧步道控制、信息检测） （1）设备控制管理系统 （2）设备状态监测系统（温度） （3）后台管理员、管理系统 （4）服务器运行状态监测/设备远程控制系统（开关、定时、显示内容） （5）设备远程升级系统 （6）权限管理系统（管理人员授权使用） 2、人脸识别系统 （人脸识别、人脸属性识别、关键点定位、活体检测、人脸1：1搜索比对） 3、信息注册系统（人脸注册、信息管理、账号管理） 4、数据采集系统（触发式计数，数据抓取，数据建模） 5、统计分析系统（年龄段/性别段/时间段计算的大数据分析图表） 6、信息监测系统（信息监控，远程管理，远程控制） 7、紧急呼叫系统（呼叫定位，应急处理） 8、云搭建、租用（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份、云管理、云运维） 9、用户的运动数据达标数据管理 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | AI数据采集站 | 1、硬件外壳： （1）外观尺寸500mm长*2400mm高*250mm厚（外观定制、尺寸待改） （2）外壳2.2mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆 2、网络：支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、摄像头： （1）双目高清摄像机，聚焦方式 自动，半自动，手动 （2）补光灯类型 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 （3）补光距离 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 （4）支持不同人脸库不同时间布防 （5）支持黑名单比对成功报警输出 （6）支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 （7）支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 （8）800万人脸识别摄像头，设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍； （9）最多同时检测60个目标，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入； 4、电控： （1）开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 （2）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 （3）防雷器：三级防雷 （4）漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 5、一键报警： (1)用户在跑步途中如遇突发事件或身体不适，在无手机情况下，可触发采集站上紧急按钮呼救。 (2)采集站在报警按钮触发后，立即与公园管理方取得联系，并将定位当前报警位置。 6、防护： （1）防水：三层复合密封胶条，满足IP66防护等级，防护能力7年以上。 （2）防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 （3）防雷：户外光伏电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为光伏配电系统提供C级电涌保护。 （4）防漏电：过3C认证品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全。 7、散热： （1）智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏 （2）独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量 8、工作参数 （1）工作温度：-20℃至50℃ （2）工作湿度：≤95% （3）工作电压：AC 110/240V （4）功率：26W 9、支持内置4G路由器，直连云端 10、支持32寸显示触摸屏， 4G+32G | 2 | 台 |
|  |  |  |  | 步道小程序 | 1、人脸识别系统（移动端） 2、信息注册系统（年龄、身高、体重、手机号） 3、运动数据共享平台 4、信息交互平台（赛事、通知、公告展示等） 5、运动计划制定与编辑（运动里程、运动时长、消耗热量） 6、支持积分兑换功能定制开发，可根据客户的需求将用户运动的数据转换为系统积分，用户可使用积分兑换指定的产品。 7、运动展示系统：当前运动信息、日、周、月的运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 8、根据用户的身高体重，自动计算BMI指数，为用户推荐适合其的跑步运动方式 9、运动展示系统：当前运动信息、日、周、月运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 10、可分享跑步动态并进行点赞 | 1 | 套 |
| 6 |  | 低碳场景 | 光伏路灯 |  | - 1、高度4米，主杆：120*120*3.0 高度：2米，4*40*40*2.0 高度：2米； 2、30W灯具； 3、90W单晶太阳能电池板； 4、30AH锂电池； 5、兼容太阳能控制及市电控制； - 6、包含开挖布线施工安装 | 10 | 套 |
|  |  |  | 垃圾分类箱 |  | 1、身份识别功能：摄像头拍照、人脸信息登记、人脸识别、人脸识别补光、NFC读卡识别用户身份、二维码身份识别； 2、自动称重：垃圾重量变化感应、垃圾称重、垃圾重量和时间信息记录上传后台； 3、自动垃圾照片采集：摄像头拍照、摄像头自动补光； 4、智能感应灯：物体感应、自动开灯、自动熄灯； 5、信息展示屏：投放人、当月分类质量评分、分类星级、垃圾类别、垃圾重量、投放时间的投放行为数据反馈。 6、产品形态：要求设备为封闭形态，居民刷脸或刷卡后方可开盖进行垃圾投放； 7、开盖方式：要求开盖后方便居民进行破袋操作； 8、垃圾拍照及识别：垃圾投放后要在第一时间进行拍照，并立即完成垃圾分类质量的AI识别； 9、质量反馈：垃圾投放后，在5秒钟内通过语音和屏幕展示向居民反馈垃圾分类质量；屏幕展示时，需对分类错误的垃圾进行明确标识。 | 2 | 套 |
| 7 |  | 交通场景 | 停车道闸 | 道闸（栅栏杆） | 1、杆件类型：栅栏杆； 2、支持杆长：3.5米； 3、起杆速度：4.2秒； 4、RS-485接口：1个； 5、I/O接口：9个； 6、防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 7、遇阻反弹：支持； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大遥控距离50米（空旷无干扰）； 9、供电方式：AC220V±10%/AC110V±10%（通过内置开关电源拨码切换） | 15 | 个 |
|  |  |  |  | 道闸（折叠杆） | 1、杆件类型：折臂杆； 2、支持杆长：4米； 3、起杆速度：2 s； 4、RS-485接口：1个； 5、RS-232接口：0个； 6、I/O接口：6个； 7、防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 9、供电方式：AC220V±20% | 14 | 个 |
|  |  |  |  | 抓拍一体机 | 1显示屏:4行2字，支持红绿黄三色显示 2显示屏尺寸:304 mm×152 mm×15mm（宽×高×厚） 3显示屏像素构成:1RG（可显示红、绿、黄三种颜色） 4显示屏分辨率:64×32，点间距4.75mm 5显示屏寿命:40,000h 6显示屏亮度:≥1300 cd/㎡ 7补光灯数量:3颗（暖光灯，亮度可调） 8传感器类型:1/3英寸CMOS 9图像分辨率:2304×1296 10镜头类型:变焦，镜头焦距:2.7～13.5mm 11、视频分辨率:1080P（1920×1080），视频帧率:主码流（1920×1080@25fps），辅码流（960×576@25fps），视频码率:H.264B：1106-6636Kb/SH.264M：1106-6636Kb/SH.264H：1106-6636Kb/SH.265: 1106-6636Kb/SMJPEG：3318-19907Kb/S 12、视频压缩标准:MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265 13图片编码格式:JPEG 14降噪:3D降噪 15白平衡:路灯;自然光;室外;区域自定义;手动;自动 16电子快门:1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 17宽动态:100 db 18坏点校正:支持 19边缘增强:支持 20曝光模式:手动，自动，光圈控制:固定光圈 21屏幕坏点检测:支持 22触发方式:支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式 23快门方式:单快门 24存储功能:FTP；内置1个TF卡接口，最大128G 25图像防篡改:支持，视频/图片具备水印及校验功能 26语音功能:支持，语音对讲（仅支持平台端发起）和语音播报 27视场角:H（水平）80.1° （W）—28.7° （T）；V（垂直） 50.8° （W）—16.5° （T）；D（对角）88° （W）—32.8° （ T）； 28最大补光距离:7m，抓拍距离:2.5～6m 29报警事件:支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 30安全模式:授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制 31OSD信息叠加:支持叠加时间、地点（通道地址）、车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车身颜色及车辆类型） 32断网续传:支持，平台/FTP 33自动注册:支持 34除雾功能:支持自动除雾 35车辆检测:车辆抓拍率 > 99.9% 36车辆识别:支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9% 37、智能轨迹帧:支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 38镜头接口:φ14，网络接口:1个，100/1000M以太网口（RJ-45），USB接口:1个，USB 2.0接口，RS-485接口:2个（用于接入显示屏、道闸、雷达、外接补光灯等外设，可远程配置调试并查看运行状态），RS-232接口:1个，调试接口，I/O接口:2路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入，报警输出:2路继电器输出，可用于联动道闸等， 38、供电方式:110 VAC~230 VAC，功耗:≤50W 39、工作温度:-35℃~+65℃，工作湿度:10%～90%（无凝结） 40、外壳材料:金属+玻璃，防护等级:IP54 | 30 | 台 |
|  |  |  |  | 防砸雷达 | 1检测目标：人、车； 2在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 3升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 4检测区域：1~6m（可调）； 5防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调） | 30 | 个 |
|  |  |  |  | 8口千兆交换机 | 上行端口速率：千兆，网管类型：非网管，下行端口速率：千兆，端口数量：8口，供电功能：非POE供电 | 12 | 台 |
|  |  |  |  | 操作终端 | CPU：6核12线程、主频3GHz，内存：≥8G，硬盘≥1T，含≥19"宽屏 | 4 | 台 |
|  |  |  |  | 扫码缴费牌 | 扫描标志 | 4 | 个 |
|  |  |  |  | 高拍仪 | 1最大支持A4幅面 2支持像素≥1000万 3支持证件、文档、各类凭证、立体实物等 4扫描速度≤1秒 5接口类型支持USB2.0 6扫描光源：自然光+LED补光灯 7对焦模式：定焦 8曝光模式: 智能全局曝光 9色彩位数≥24位真彩 10支持输出格式JPG，TIF，PNG，BMP，PDF等 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 收费公示牌 | 收费牌：800mm*1800mm铝板、2.0厚国产工程级膜 立杆：89×2.0×4600mm直埋式立杆，配安装标牌的夹码螺丝 | 4 | 个 |
|  |  |  |  | 智慧停车管理系统及定制功能 | 1运营人员在运营管理后台录入停车场相关信息。 2支持按日期与时间进行配置，区分身份与分组的收费规则设定，具有灵活性； 3支持多区域多规则设置，为“库中库”车场的管理提供便利； 4对停车场内的车位进行管理，若停车场内无固定车位可按照虚拟车位代替。 5对停车场设备在后台进行注册和管理。 6多种类型的固定卡（月卡、季卡、年卡），满足用户的需求，人性化的规则处理；可在后台续费并查看续费记录。 7支持储值卡管理，车主可在缴纳一次费用后在规定时间内多次进出，超出规定时间按照临时车计费。 8为亲情车辆提供累计时间停车收费规则，可按照天、周及自定义周期为单位。 9将停车场内的车主信息进行后台管理登记。 10运营管理后台录入车辆与人员信息。 11支持一车多位，每个车位最多可绑定3个车牌号，场内可进入其中任意一辆车，该车位绑定其他车辆在进入按照临时车计费。 12停车场内的车辆按照规则可进行组别分类归纳管理。 13查询停车场中的人员、车辆及车位等关系。 14车辆进出时能够在岗亭系统中显示车辆信息，管理人员可远程对道闸进行控制，支持手动开闸。 15提供停车历史记录，缴费记录，异常抬杆记录与对账报表功能。 16通过移动端缴纳停车费用，支持微信与支付宝付款。 17通过移动端，用户可以给自己的固定卡（月卡、季卡、年卡）进行续费操作。 18支持储值卡的充值以及车位管理费用的缴纳。 19查看停车记录等信息。 20断电断网时，可使用巡检端进行车辆进场管控去出场的缴费； 21通过巡检端扫描车牌查看车辆详细信息 22拍摄并添加水印 23拍摄并直接上传系统 24小程序或微信公众号链接均可查看相关审核资料 25生成不同颜色加密防伪二维码并直接保存成图片 26二维码中相关内容已加密，只有系统授权人员（物业、业委会、监委会等）通过停车小程序读取相关车辆信息，包括车辆的基本信息以及车主联系方式，可直接拨号联系车主 27实现访客停车费在线优惠代缴功能 28通过访客邀约统计表，对异常邀请进行判定及提醒 29社区入口扫码登记，遥控器开闸放行，系统能正常计费和体现账单 30采用业委会或物业税号绑定税盘 31单点登录 | 1 | 套 |
| 8 |  | 创业场景 | 共享空间门禁设备 | 380KG单门磁力锁 | 1安全类型:断电开门 2工作环境:工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 3工作电流:500mA/250mA 4产品重量小于等于2.5KG 5信号输出:锁状态信号输出 6吸板尺寸:长190x宽45x厚11(mm) 7工作电压:DC12V/DC24V 8开门类型:断电开门 9最大拉力:380kg(800Lbs)直线拉力 10适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 11外壳材料:铝合金 12锁体尺寸:长285x宽55x厚29(mm) 13产品工艺:电镀拉丝 | 4 | 个 |
|  |  |  |  | 380KG磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；下无框玻璃门专用；380KG磁力锁；0.47KG； | 4 | 个 |
|  |  |  |  | 智能门禁一体机 | 1主处理器：高性能嵌入式处理器； 2显示屏：7英寸液晶屏； 3屏幕类型：电容触摸屏； 4使用环境：室内;室外； 5摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 6外壳材料：玻璃/PC+ABS； 7开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 人脸识别准确率：99.90%； 8人脸识别速度：0.2s；用户容量：10000个；人脸容量：10000张；卡片容量：50000张；密码容量：10000个；存储记录数量：100000条； 9、RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持；开门按钮：1路；门状态检测：1路；门锁控制：1路； 10供电方式：DC 12V 2A； 11产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 12工作温度：‐30℃~+60℃； 13安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒 | 4 | 台 |
|  |  |  |  | 人脸自助采集终端 | 1人脸识别距离：0.3m～0.7m； 2摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 3USB接口：1个USB2.0接口； 4屏幕分辨率：480x272； 5外壳材料：PC+ABS； 6主处理器：高性能嵌入式处理器； 7操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 8网络协议：TCP;P2P;UDP;RTSP;IPv4； 9是否支持SDK和API：支持； 10显示屏：4.3英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏;； 11读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证序列号；； 12Wi-Fi：支持；实时监控：支持；抓拍功能：支持；主动注册：支持；刷卡响应时间：<1s；读卡距离：0cm～5cm； 13人脸识别准确率：0.998；人脸识别速度：0.2s； 14工作温度：-10℃~+55℃ | 2 | 台 |
| 9 | 后端系统集成服务 |  | 计算机网络系统 | 防火墙 | 1、业务插槽数：3个 2、交换容量：23.04Tbps/64Tbps 3、转发能力：2880Mpps/22500Mpps 4、电源模块冗余 5、控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 6、支持聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合 7、支持双向ACL，ACL≥4K 8、支持精细化的流量监管，粒度可达8K 9、双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 10、持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间<100ms 11、MAC表≥64K 12、路由表≥8K 13、接口实配：千兆光口≥32个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 核心交换机 | 1、业务插槽数：3个 2、交换容量：23.04Tbps/64Tbps 3、转发能力：2880Mpps/22500Mpps 4、电源模块冗余 5、控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 6、支持聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合 7、支持双向ACL，ACL≥4K 8、支持精细化的流量监管，粒度可达8K 9、双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 10、持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间<100ms 11、MAC表≥64K 12、路由表≥8K 13、接口实配：千兆光口≥32个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 24口千兆POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps 3、POE供电功率≥370W，其中单端口供电功率不低于30W 4、支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN) 6、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 7、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 9、支持以太网OAM，支持DLDP 10、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能 11、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 | 2 | 台 |
|  |  |  |  | 8口千兆POE交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥72Mpps 3、POE供电功率≥125W，其中单端口供电功率不低于30W 4、支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN) 6、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 7、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 9、支持以太网OAM，支持DLDP 10、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能 11、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 | 37 | 台 |
|  |  |  |  | 汇聚交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps 3、MAC地址表>=32K，IPv4路由表容量>=8K 4、支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 9、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4 ，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、IS-IS v6、BGP4+ 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 11、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于1K条 12、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 万兆模块 | 万兆双纤单模模块，1310nm,10km,LC | 2 | 块 |
|  |  |  |  | 千兆光模块 | 千兆双纤单模模块，1310nm,10km,LC | 78 | 块 |
|  |  |  | 机房改造 | UPS主机 | 10KVA 三进单出 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 蓄电池 | 12V/120AH，含配套线缆 | 32 | 节 |
|  |  |  |  | 电池柜 | 16节120AH，含支架 | 2 | 只 |
|  |  |  |  | UPS配电柜 | 含空气开关 | 1 | 只 |
|  |  |  |  | 变压器 | AC24V/12V 10A | 12 | 只 |
|  |  |  |  | 空调 | 1.5匹，含辅材 | 1 | 台 |
|  |  |  |  | 机柜 | 42U，600*600*2000mm，含支架 | 2 | 个 |
|  |  |  |  | 24口光纤配线架 | 高度1U，内部提供光纤熔接托盘,充足的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。 | 6 | 个 |
|  |  |  |  | 甲级钢质防火单开门 | 900*2100mm，含锁具、闭门器 | 1 | 樘 |
|  |  |  |  | 机房施工 | 含地板下防尘漆、静电地板安装、甲级钢质防火单开门安装、门口压边处理及活动坡道、不锈钢踢脚线、接地、三级电源防雷器安装、相关辅材等 | 1 | 项 |
|  |  |  | 综合布线系统 | 布线施工 | 包含室外光纤布线、光纤熔接、接电施工等，包相关辅材 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 监控墙柜12U | 12U墙柜 | 1 | 个 |
|  |  |  |  | 室外弱电箱 | 不锈钢材质，室外防雨500*600*250，含空气开关、接线板等 | 36 | 个 |
|  |  |  |  | 监控立杆 | 3.5米，含挑臂、基础 | 45 | 个 |
|  |  |  |  | 球机支架 | 定制 | 10 | 个 |
|  |  |  |  | 综合管路施工 | 含绿化带开挖修复、破路修复、搭建管路井，铺设管材包管材 | 1 | 项 |
| 10 | 前端系统集成服务 |  | － |  | 包括视频监控、物联网设备、服务器、交换机、防火墙等调试，数据配置，平台对接等集成服务 | 1 | 项 |
| 11 | 项目维护 |  | － |  | 项目整体维护 | 3 | 年 |

2.1.4仁让堰未来社区软件服务及设备清单

2.1.4.1软件服务清单

| 形态 | 系统平台 | 子系统 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏端 | 社区智慧服务底座平台 | 社区物联数据引擎（IoT） | 社区数据引擎是为物理世界数字化而构建的设备从端到边到云的基础服务，实现社区智能化设备快捷接入、高效连接、设备管理、设备使用等功能。 平台项目级授权服务包含： | 1 | 项 |
|  |  |  | 1）5000个设备扩容费； | 1 | 项 |
|  |  |  | 2）1个社区扩容授权费； | 1 | 项 |
|  |  | 社区应用能力中心 | 应用能力中心提供小区管理、房屋管理、图片服务、用户管理、居民管理、访客管理、车辆管理、物业员工管理、物业组织管理、设备管理、门禁管理服务、AI布防服务、车行管理服务、实人认证服务、公告服务、变更推送及订阅、可视对讲的数据标准和服务能力。平台提供小区管理、房屋管理、图片服务、用户管理、居民管理、访客管理、车辆管理、物业员工管理、物业组织管理、设备管理、门禁管理服务、AI布防服务、车行管理服务、实人认证服务、公告服务、变更推送及订阅的数据标准和服务能力。 | 1 | 项 |
|  |  | 社区数据仓 | 社区数据仓主要实现对社区内人、房、企、事、物等多元化数据的有效存储与管理，并为未来社区所涵盖的基层社区治理、社会事业公共服务、市场化生活服务、居民自组织服务、基础物业服务、空间运营服务等提供数据赋能与精准供给，该项在一期建设基础上进行升级扩容 | 1 | 项 |
|  |  | 社区空间数据资产 | 未来社区空间数据资产建模 | 1 | 项 |
|  |  |  | 1.规划单元为L2-L3级别，实施单元为L3级别，基于建筑CAD、景观CAD、BIM及设计效果图等资料 | 1 | 项 |
|  |  |  | 2.支持多类型模型文件格式导入： *.3ds,*.obj,*.max,*.dae,*.stl,*.c4d,*.ma,*.dem,*.ifc,*.kmz等； | 1 | 项 |
|  |  |  | 3.采用Unreal Engine 4引擎平台进行高精度模型的光影优化及实时渲染，保证模型的流畅体验及细腻视觉感受；（云渲染需配备渲染服务器） | 1 | 项 |
|  | 驾驶舱大屏 | 驾驶舱场景打造 | 驾驶舱界面开发，以实景三维模型为空间基底，展示未来社区的数据，包括九场景子页面，未来邻里场景、未来教育场景、未来交通场景、未来健康场景、未来创业场景、未来服务场景、未来低碳场景。其中数据展示模块包括：智慧党建信息、社区活动信息、社区积分信息、社区达人信息、工单信息等数据信息。驾驶舱不仅仅只能看，也能互动、调度、指挥。包括空间可视化，预警信息推送等。 | 1 | 项 |
|  |  | 驾驶舱数据接口 | 对接社区里的各个系统，获取有价值的数据 | 1 | 项 |
| 手机端和PC端 | 邻里场景 | 邻里互助 | ①活动发布：管理员可在后台根据社区运营需要进行发布活动，选择活动类型、发布对象、设置报名人数上限、报名开始时间、报名截止时间、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、活动内容等，也可与积分相关联，用户参加活动即可获得所设置积分数值； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②活动报名：管理员发布活动后，所选发布对象可在居民端进行报名，报名时需输入参加活动人数等。填写完毕后点击报名即报名成功，无需报名审核； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③活动签到：管理员可在活动时间内对参加活动的居民进行签到或由管理员将签到密码公布在现场，供来参加活动居民进行签到； | 1 | 项 |
|  |  |  | ④与积分中心打通，实现积分线上线下融合流转，激发社区共建共治共享的活力 | 1 | 项 |
|  |  |  | ①后台发布社团类型、名称、简介等资料； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②社区社团线上展示：展示社团简介、照片等； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③加入社团：居民可查看社团介绍，可在线申请加入； | 1 | 项 |
|  |  |  | ④审批管理：社员申请需管理员审核通过后才可加入 | 1 | 项 |
|  |  |  | ⑤社员管理：管理员可在后台查看不同社员的个人信息，便于及时联系 | 1 | 项 |
|  |  | 邻里圈 | ①发帖：居民用户可在邻里圈选择不同的主题发布各类信息，帖子可分成图文、视频等类型； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②互动：居民用户可在帖子下进行评论、点赞等互动行为，形成友爱和谐的社区氛围； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③主题：设置包括闲置、租房、求助等主题（不支持线上交易），极大的丰富了居民用户的发言导向性； | 1 | 项 |
|  |  | 积分中心 | 构建1套未来社区积分系统，提供积分排行、积分收入/消耗等功能，通过串联居民相关场景功能，建立数字化社区积分生态体系闭环，促进居民公益和社区活动的开展，促进社区商业场景的扩大和发展，提高居民活跃度。 包含标准的积分增加/消耗接口开发，可供其他模块调用。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 居民可在积分商城用积分兑换物品 | 1 | 项 |
|  |  |  | ①首页：用户可在线浏览商城中的商品，选择合适的商品进行积分兑换； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②订单管理：用户可在订单页查询自己已兑换的商品订单情况。 | 1 | 项 |
|  | 教育场景 | 托育空间 | ①实时查看：通过安装高清摄像头，实时监控幼儿活动及生活区域； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②智能预警：当出现幼儿离开区域时，系统可实时预警，通知管理方，全方位保障幼儿安全 | 1 | 项 |
|  |  | 共享书房 | 建设共享书屋，面向社区居民开放，支持书籍借阅、接受书籍捐赠、兑换积分等内容。 | 1 | 项 |
|  |  | 幸福学堂 | 达人发布课程可获得积分，居民可线上预约课程，授课将会分时段进行 | 1 | 项 |
|  |  |  | 提供达人特长认证、达人培训等功能，通过打造社区红人提升社区活力指数。 | 1 | 项 |
|  |  |  | ①达人库：根据达人特长类型分类展示达人风采，包括照片、个人介绍等内容 | 1 | 项 |
|  |  |  | ②达人申请：可在线提交成为达人的申请，需管理员审核通过后在达人库展示 | 1 | 项 |
|  |  |  | ③可在线报名达人课程 | 1 | 项 |
|  |  |  | ④学习积分和授课积分纳入社区积分体系 | 1 | 项 |
|  | 健康场景 | 邻里健身 | ①可预约场馆列表：居民用户可查看场馆的信息 | 1 | 项 |
|  |  |  | ②预约场馆：根据个人需求分时段提交预约使用场馆申请 | 1 | 项 |
|  |  |  | ③预约验证：由管理人员进行审核通过后，生成预约凭证，线下出示预约凭证供管理人员进行验证 | 1 | 项 |
|  |  | 慢跑步道 | 对接智能步道设备，获取健身运动数据，可实时查看； | 1 | 项 |
|  |  | 关爱老人 | 对接智能设备如门磁感应、一键呼救以及智能水电监控等，实现对社区内老人的活动状态管理，对异常行为或呼救行为进行实时预警并推送社区与子女； | 1 | 项 |
|  |  | 健康小屋 | 对接社区健康小屋、社区卫生服务中心的服务提供线上预约功能，结合自助检测设备获取居民检测报告； | 1 | 项 |
|  |  | 健康管理 | 社区健康管理系统：建立线上居民电子档案，实现线上预约、线上咨询、线上查看检查结果等居民健康管理功能。 | 1 | 项 |
|  | 创业场景 | 创业平台 | 展示政策信息、创业辅导、共享工位等。 | 1 | 项 |
|  | 交通场景 | 智慧停车 | 对接自动道闸设备，对社区的车辆进行统计与分析； | 1 | 项 |
|  | 低碳场景 | 垃圾分类 | 对接已有的第三方垃圾分类厂家，获取垃圾分类知识库、积分相关数据（智能分类垃圾箱）。 | 1 | 项 |
|  | 服务场景 | 智慧物业服务平台 | ①工单管理：针对居民报事报修、AI巡检、人工巡检等不同类型形成工单标签，并可对工单进行全流程管理； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②投诉反馈管理：用户可对报事报修进行评价，后台可查询评价情况，并有针对性地整改； | 1 | 项 |
|  |  |  | ③报表管理：针对执行人接单、完成时间等数据维度形成报表，可总览整体物业管理水平； | 1 | 项 |
|  |  |  | ④报事报修：小区居民可在居民端进行报事报修事项提交，填写报修类别、报修地点、异常描述后，可提交至管理后台产生工单。工单同步推送至物管人员，由物管人员进行接单处理，进行处理阶段即生成工单流转，记录该工单开始处理时间、开始处理人、转派时间、转派人、结束处理时间、处理反馈、用户评论等。后台可对用户提交的物业报修信息进行统计和查看，能够查看所有物业报修的工单处理情况、工单所处阶段、工单处理结果及评价； | 1 | 项 |
|  | 治理场景 | 党建服务 | ①线上提供党组织管理、党员管理、活动发布等服务； | 1 | 项 |
|  |  |  | ②通过系统宣传党建统领，展现党群社区，增强社区党员间以及街道社区和组织的连接，加强党组织信息触达，包括构建党建宣传、报名签到等模块 | 1 | 项 |
|  |  |  | 信息发布系统，支持发布社区活动、邻里公约、社区通告、物业通知等各类信息，一键推送至用户手机终端、社区大屏等，实现信息覆盖，线上数字传播 | 1 | 项 |
|  |  | 安心社区 | 包含随手拍、社区网格管理等 | 1 | 项 |
|  |  |  | 提供房东的租房备案、出租登记；租客的出租登记；并与消防检查、社区备案形成出租的闭环管理； | 1 | 项 |
|  |  |  | 提供居民的认证体系：如实名认证、车辆绑定、房屋绑定等操作； | 1 | 项 |
|  |  |  | 社区的各类大小事件进行移动巡查上报，包括人员数据、车辆数据、安防事件、消防事件等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 对接通过摄像头视频流接入算法服务器实现告警通知 | 1 | 项 |
|  |  |  | 1、高空抛物：实时告警，并自动推送相关事件到相关部门进行处理，提供智能轨迹回溯 | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、电瓶车进电梯：实时告警，并自动推送相关事件到相关部门进行处理，可联动轿厢不闭合直至电瓶车出电梯 | 1 | 项 |
|  |  |  | 3、违规停车：实时告警，并自动推送相关事件到相关部门进行处理； | 1 | 项 |
|  |  | 社区防疫 | 1、对接社区应急防疫设备套件，对已登记居民可显示健康码、接种疫苗等信息，未登记居民通过身份证信息获取； | 1 | 项 |
|  |  |  | 2、通过摸底数据匹配人员信息建立“无疫单元”，“无疫网格”、“无疫社区”； | 1 | 项 |
|  |  |  | 支持批量导入涉疫人员信息，匹配人口底库获取人员的所在楼层位置信息，支持一键发送通知； | 1 | 项 |
| 系统部署 | 对接浙里办 |  | 上架浙里办 | 1 | 项 |
|  | 特色应用浙里办优化 |  | 特色应用前端界面基于浙里办风格和适老化风格优化 | 1 | 项 |
|  | 对接未来社区在线平台 |  | 对接未来社区在线平台 | 1 | 项 |
|  | 二级等保费用 |  | 二级等保服务 | 1 | 项 |
| 云服务器及网络 | 政务云 | 服务器 | ECS弹性计算CPU2核4G，云主机磁盘200G，3年 | 1 | 套 |
|  |  | 数据库服务器 | RDS云数据库，2C4G1200连接数，RDS云存储200G，3年 | 1 | 套 |
|  |  | 安全产品 | 云WAF，1站点，3年 | 1 | 套 |
|  |  |  | 综合日志审计，2个IP，3年 | 1 | 套 |
|  |  | 政务云公网IP | 含渗透测试 | 1 | 套 |
|  | 100M互联网链路 |  | 3年 | 2 | 条 |
|  | 光纤链路 |  | 从仁让堰社区服务中心到独山社区服务中心，3年 | 1 | 条 |

2.1.4.2设备清单

| 序号 | 场景 | 货物名称、型号 |  | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻里场景 | 人脸识别智能共享物品柜 |  | 1、24门户外人脸识别柜，尺寸1980*1750*460，单门尺寸，310*350*460。 2、8寸高清触控大屏，分辨率1280*1024。 3、人脸识别摄像头、箱门控制、电控锁、电源、本地数据库。 4、12. 功耗：60W，工作温度：0℃-45℃，工作湿度：20%-80% 。 5、柜子采用加厚镀锌板防水设计，外表采用户外粉末，户外防水防爆屏。 6、400万双目活体识别摄像头，支持夜间红外识别。 7、3D人脸算法，led补光灯。 8、支持语音提示。 9、主机采用Contex A17 处理器，16G存储，4GDDR3内存，支持远程控制，下发广告功能。 10、工作电压-220V-50Hz。 11、系统升级，本地USB升级。 12、支持WiFi、以太网、4G-LTE-全网通、RS485-1路、USB接口-1路。 | 1 | 台 |
|  |  | 老人电视机 |  | 1屏幕尺寸：≥65英寸;分辨率：≥4K（3840*2160）;屏幕比例：16:9; 2背光方式：直下式（D-LED）; 3推荐观看距离：5.0米以上; 4能效等级：2级能效以下; 5刷新率：60Hz; 6扫描方式：逐行扫描; 7图像技术：HDR，亮度色彩锐化，边缘细节增强，自适应降噪，三维色彩增强; 8音效系统：DTS音效; 9CPU：≥四核;GPU：≥双核;ROM：≥16GB; 10操作系统：≥Android 9.0; 11智能互联：支持AI人工智能，视频投屏，照片投屏，音乐投屏，多屏互动; 12网络功能：支持有线+WiFi; 13HDMI接口：≥3个HDMI接口;USB接口：≥2个USB2.0接口;其他接口：支持音频输入、同轴输入; 14电源性能：220V;产品功耗：135W;待机功耗：＜0.5W; | 1 | 台 |
|  |  | 数字广播 | 智慧IP网络控制中心 | 功能特点： 1.工业级机箱，良好的内部散热设计， 2.配置17.3英寸高清触摸显示屏，高效低耗的Intel i3 CPU处理器(I5/I7可选），120G 大容量固态硬盘，4G内存, 3.选配内置8路交换机功能， 4.可扩展WIFI模块功能, 5.暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观。 6.6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口。 7.2个9针串口，1个VGA接口可外接显示设备， 8.定时自动开关机维护功能。 9.1路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出。 10.选配自带扬声器监听功能。 11.安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，软件界面操作直观； 12.能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 13.标准RJ45网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 14.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 基础参数： 1.1路话筒输入，1路线路输入，1路线路输出 2.6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口） 3.2个9针串口，1个VGA接口可外接显示设备 4.尺寸：484×340×325（mm） 5.电源：AC 220V 6.功耗：230W | 1 | 台 |
|  |  |  | IP广播服务器软件 | 功能特点： 1.统一管理配置系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； 2.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； 3.配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等； 4.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； 5.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； 6.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 7.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 8.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 9.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； 10.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 11.单台服务器容量最多支持8000台终端。如果采用单播模式，单任务采播，打铃最多支持2000台；如果采用组播模式，最多支持8000台。支持多台服务器互联； 12.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； 13.文字转语音功能，能将文字信息自动转成语音，然后广播出去，支持将文字转换成WAV或MP3文件，支持定时任务； 14.支持第三方监控用的摄像头，并能进行对讲和监听现场声音，将来还会增加与摄像头的报警联动对讲，喊话及监听； 15.主界面的按钮实行模块化，有换肤功能； 16.支持LED信息显示屏的批量配置，集中管理，能实现文字信息，倒计时和日期时间的显示； 17.支持音柱的远程参数配置及MP3节目的远程下载，更新； 18.支持终端点播服务器中的节目，能快进,快退，还能设置指定区域进行循环播放； 19.支持语音识别功能，简单喊指令，自动执行； 20.带阴历显示，节假日不执行定时任务。 21.支持方案任务以Excel表格导出导入。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 播放器 | 功能特点： 1.兼容DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4等多种音频格式； 2.带视频输出； 3.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能； 4.断电记忆功能，再通电后自动续播功能； 5.可外接U盘播放MP3、WAV歌曲； 6.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板； 7.带红外遥控器。 基础参数: 1.电源: AC 220-240V/50-60Hz 2.功耗: 30W | 2 | 台 |
|  |  |  | 有线广播话筒 | 功能特点： 1.配置高灵敏度麦克风，可支持电池跟交流220V供电； 2.背景噪音消除技术，有效消除风声，齿间等噪音,畅所欲言无后顾之忧； 3.可塑性金属软管，用户可根据自己所在位置调整，任意向各方向进行调整，弯曲颈管，方便调节适合位置，方便实用； 4.可自主调控麦克风开关状态，闲置的时候也不会影响其他设备，非常人性化； 基础参数: 1.换能方式: 电容式 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.指向性:心型指向 4.输出阻抗（阻抗）:200Ω 5.灵敏度: -38dB±2dB 6.供电电压(V): DC9V/AC220V 7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)，灯环提示 8.咪管长度：420mm 9.咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 10.单支话筒重量：0.67KG 11.输出、指示：不平衡、座灯、管灯 12.开关：电子轻触 13.抗手机、电磁、高频干扰 14.配置：话筒、咪线、防风绵、9V电池、交流电配置220V电源适配器 | 1 | 只 |
|  |  |  | 前置放大器 | 功能特点： 1.10路输入（5路话筒、3路线路，2路紧急输入）； 2.每路可独立音量控制，紧急输入默设为最高音量； 3.高音和低音总控制调节； 4.总音量控制调节； 5.信号LED电平指示； 6.内置2路电源接口，能自动与手动开启； 7.内置地线悬空开关； 8.选配：内置100V广播信号转换正常音频信号功能； 9.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 基础参数: 1.电源: AC 220-240V/50-60Hz 2.功耗: 20W | 1 | 台 |
|  |  |  | 7寸屏网络寻呼话筒 | 功能特点： 1.内置AI智能语音识别库，支持语音指令执行操作； 2.触摸7寸彩屏，分辨率800*480； 3.内置3W扬声器； 4.可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 5.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 6.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 7.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 8.支持TF卡插入，点播音频文件广播到前端； 9.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器，可扩展WIFI功能； 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 基础参数: 1.显示屏：7寸（800*480） 2.内置喇叭：3W 3.接口：1路网口，1路USB，1路 micro TF卡，1路报警输入，1路报警输出，1路线路输入，1路线路输出 4.网络通讯协议：TCP、UDP 5.音频格式：MP3 6.采样率：8K～44KHz 7.传输速率：10/100Mbps 8.音频模式：16位立体声CD音质 9.输出频率：20Hz～16KHz 10.谐波失真：≤3% 11.信噪比：＞70dB 12.工作温度：-10℃～+55℃ 13.工作湿度：10%～90% 14.功耗：≤20W 15.输入电源：DC 5V | 1 | 台 |
|  |  |  | 草地音箱 | 功能特点： 1.雨天室外全天候使用设计，满足小区、公园、公共绿化带等背景音乐及广播要求； 2.以确保箱体提供出平滑的频响、高效的输出和出色的音乐和话声再现； 3.使用高强度的玻璃钢材质技术，使它具有实用使用寿命长和优秀的防雨性能； 4.安装极其简便，可调整安装角度； 5.超凡的音质，真实还原人声及乐曲。 基础参数： 1.功率：15W/30W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度：95dB 4.频响： 80-16KHz | 20 | 台 |
|  |  |  | 650W网络功放 | 功能特点： 1.采用高速工业级芯片； 2.1键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式。 3.提供2种输入接口：1路6.35插口和1路XLR插口； 4.提供1路6.35接口输出； 5.额定功率：650W； 6.三种输出方式：100V/70V/4-16Ω； 7.采用先进高效功率放大电路； 8.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 9.网络功放与视频同步协议兼容摄像头； 10.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 11.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 12.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 13.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 14.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 基础参数: 1.输入灵敏度：1100±100mV 2.输出噪声：≦10mV 3.阻尼系数：200 4.共模抑制：不小于92dB 5.频响：160Hz-16kHz±3dB 6.总谐波失真:1KHz＜0.3% 7.上升速率:＞15V/microsecond 8.冷却方式:强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.指示灯:电源，削峰，信号，保护 10.网络通讯协议：TCP、UDP 11.电源:AC 220V/50Hz | 2 | 台 |
|  |  |  | 电源时序器 | 功能特点： 1.16路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个用电系统运行时的稳定性； 2.额定输出电压：交流220V，50Hz； 3.额定输出电流：30A； 4.可控制电源：16路； 5.每路动作延时时间：1秒； 6.可以通过定时主机自动开启或关闭； 7.采用2U机架式结构，防蚀铝质黑色拉丝面板。 基础参数: 1.电源: AC 220-240V/50-60Hz 2.功耗: 50W | 1 | 台 |
|  |  |  | 机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000mm | 1 | 台 |
| 2 | 教育场景 | 75寸一体机 |  | 1、操作系统自带 2、CPU:双核A53+双核A73 3、RAM:4G 4、ROM:32G 5、适用操作系统:Android和Windows 6、WiFi:支持2.4G/5G双频；Wi-Fi热点:支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启 7、面板尺寸:≥75英寸 8、背光类型:DLED 9、屏幕比例:16:09 10、亮度:400cd/m² 11、对比度:1200:1 13、分辨率:3840(H)×2160(V) 14、可视角度:水平 178°，垂直 178° 15、使用寿命:≥30000小时 16、像素:800万（实时预览） 17、自动控制:自动白平衡 18、畸变:≤5% 19、最大分辨率:4K@30帧 20、视场角:对角：112.7°，水平：104°，垂直：70.2°，光感:1.0 21、前置物理按键:1个电源键 22、前置接口:1个HDMI IN；1个touch口；2个USB3.0口 23、网络接口:2个RJ45 24、Wi-Fi:1个Wi-Fi；1个热点 25、USB接口:3个USB3.0；1个USB2.0 26、RS-232接口:1个RS232 27、视频输入:3个HDMI IN；1个DP；1个MINI AV IN；1个MINI YPBPR；1个VGA IN；视频输出:1个HDMI OUT；音频输入:1个3.5MM接口；1个MIC IN；音频输出:1个3.5MM接口EarPhone OUT；1个SPDIF 28、其他接口:2个Touch口，红外接口:1个 29、触摸技术类型:红外触控 30、响应时间:<10ms 31、触摸点数:20点 32、触摸有效识别:2mm 33、书写方式:手指+书写笔 34、通信方式:USB 35、功率:全频15W×2、低音15w*1 36、内置扬声器:内置3个扬声器 37、具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、视频会议等功能（提供第三方检测机构检测报告） 38、前置指纹模块1个，分辨率≥508DPI，认假率<0.001%，拒真率<0.1%，通过前置指纹模块录入指纹；具有指纹管理功能，支持不小于256个指纹数的连续录入，并可一键清空所有指纹数据，指纹识别可快速39、开屏和锁屏控制，增强产品使用的安全性及便捷性（提供第三方检测机构检测报告） 40、拾音距离:6~8m远场拾音 41、麦克风数量:8个 42、自动增益功能:支持 43、回声消除:支持 44、指向性:全指向 45、分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能；同时支持内置邮箱功能，可将白板内容保存后发送到指定邮箱，也可本地保存（提供第三方检测机构检测报告） 46、设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。（提供第三方检测机构检测报告） 47、供电方式:100V ~ 240 V/AC, 50/60Hz 48、功耗:75英寸：300W 49、玻璃参数:防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 | 1 | 台 |
|  |  | 托育中心监控相机 |  | 1传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2688×1520； 4最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5最大补光距离：50m（红外）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：8mm~32mm； 8同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约85%。五码流均支持智能编码（提供第三方检测机构检测报告） 9通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 10周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 11人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强,支持人脸曝光；支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）,口罩,胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照,自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 12人脸识别：支持普通模式和统计模式；支持人脸检测，支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）,口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,自定义;支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持10万人脸底库的人脸比对；统计模式下支持精准客流：支持绊线抓拍，频次统计；； 13人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表;支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 14视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 15智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 16宽动态：120dB； 17透雾功能：支持； 18内置MIC：支持； 19报警事件：无SD卡/SD卡空间不足/SD卡出错/网络断开/IP冲突/非法访问/音频异常侦测/虚焦侦测/外部报警/人脸检测/视频结构化/区域内人数统计/安全异常/人数异常/绊线入侵/音频异常/场景变更/区域入侵/视频遮挡/声强突变/快速移动/人数统计/人员聚集/动态检测/物品搬移/停车检测/徘徊检测/物品遗留/停留检测/人员检测/排队停留时间/排队人数异常/人脸识别/车牌识别/交通拥堵/非机动车逆行/有车占道/出店经营/流动摊贩/机动车违停/非机动车违停/门前脏乱/违规撑伞/暴露垃圾/垃圾桶满溢/违规户外广告/乱堆物堆料/店招变更/橱窗张贴/沿街晾挂； 20接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;乐橙;GB/35114A； 21最大Micro SD卡：256GB； 22 RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 23音频输入：1路（RCA头）； 24音频输出：1路（RCA头）； 25报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 26报警输出：2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 27模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 28供电方式：DC12V/AC24V/POE； 29防护等级：IP67 | 2 | 台 |
| 3 | 治理场景 | LED大屏 | LED显示单元 | 1、投标产品LED像素点间距≤1.53mm;刷新率：≥3840Hz，像素密度≥422500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供第三方检测机构检测报告） 2、显示屏有效显示尺寸为4.8m*2.72m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供第三方检测机构检测报告） 4、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 5、LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，模组间缝隙：≤0.10mm 6、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1；色温2000K~10000K可调。（提供第三方检测机构检测报告） 7、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供第三方检测机构检测报告） 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 9、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 10、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 11、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 12、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 13、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 15、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 16、含箱体、接收卡、电源 | 13.06 | 平方 |
|  |  |  | 处理器 | 1、产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 2、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 3、支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 4、通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 5、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6、支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放自定义缩放三种缩放模式。 7、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 8、 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 9、无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 10、支持逐点亮度校正，可以对每个灯版的亮度和色度进行校正，有效消除色差，便整屏的亮度和色度达到高度均匀致，提高显示屏的画质。 11、支持信源接入状态显示，可通过物理按键客户端进行信源切换。 12、支持屏幕拼缝、亮暗线校正功能。可通过物理调节、软件调节两种方式进行校正，消除亮暗线。 13、支持配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节。 14、支持对显示屏进行Gamma调节。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 智能配电系统 | 箱体定制，屏体总功率20KW | 1 | 套 |
|  |  |  | PAD | 6GB+128GB | 1 | 台 |
|  |  |  | 中控 | 1、 设备采用1U钣金结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求 2、 设备前面板内嵌分辨率高达220x176的LCD彩色液晶屏，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备接口状态及IP地址，方便快捷 3、 中控主机配备独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器和48KB L2高速缓存，4MB高性能外部存储，可实时存储最大2900个用户指令 4、 设备支持数据实时存储/掉电存储，上电后1s内数据智能恢复 5、 控制接口为百兆Ethernet，百兆通讯，支持TCP/UDP网络控制协议。同网段内，可通过有线/无线路由进行跨区域控制 6、 设备支持11路可编程全双向通讯DB9接口，同时可兼容RS422/RS485/RS232协议 ，最高波特率达4Mbps，可用于控制电源时序器、发送卡、拼接器、矩阵、云台等各种串口通讯设备 7、 设备支持12路可编程 I/O 接口，支持编程触发执行各种功能需求，支持输入输出双模式（输入电平最大支持5V，输出电平最大支持3.3V），可以接入不同类型的传感器，用于自动触发控制 8、 设备支持12路可编程弱继电器接口，电压最大30V直流，允许最大电流为3A；通过控制强电继电器，控制灯光、电动窗帘、升降架等设备 9、 设备支持12路红外发射接口，支持全频段载波红外调制信息发送，控制的距离最大可达40M，控制空调、电视等设备 10、支持不间断的进行红外学习功能，最大可学习1000个红外按键功能，完全满足多端多功能控制应用需求 11、 上位机编辑软件提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构，可自由编辑图片、图标、文字等 12、 上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android操作系统环境下进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制 13、设备采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系 统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关 机，开机启动响应时间不超过3s,平均无故障工作 时间(MTBF)> 100000 小时。（提供第三方检测机构检测报告） 14、中控主机配备独立的模块化编程架构，CPU ARM Cortex 32位工业级处理器和48KB L2高速缓存， 4MB高性能外部存储，可实时存储最大2900个用 户指令（提供第三方检测机构检测报告） 15、设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、包装跌落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验等，质量稳定可靠，运输安全无忧设备通过严苛的老化压力测试、高低温测试、包装跌 落测试、振动测试、系统功能测试、成品出货检验 等，质量稳定可靠，运输安全无忧（提供第三方检测机构检测报告） 16、设备可满足1m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常设备的包装可满足空运运输标准和三四级公路陆运运输标准（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 套 |
|  |  |  | 结构及工程安装 | 钢结构、包边、辅材、安装 | 1 | 套 |
|  |  |  | 控制终端 | ICPU：6核12线程、主频3GHz，显卡1G独显，内存：≥8G，硬盘≥1T，含≥19"宽屏 | 1 | 台 |
|  |  |  | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 1 | 台 |
|  |  | 监控 | 人脸识别相机 | 1传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2688 × 1520； 4最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5最大补光距离：50m（红外）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：2.7-12mm； 8通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 9热度图：支持； 10周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 11人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍（抓图分辨率1080P）；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 12人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 13视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 14智能编码：H.264：支持H.265：支持； 15宽动态：120dB； 16透雾功能：支持； 17内置MIC：支持； 18报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足（安防智能卡支持）；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常； 19接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI； 20最大Micro SD卡：256GB； 21音频输入：1路（RCA头）； 22音频输出：1路（RCA头）； 23报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 24报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 25供电方式：DC12V/POE； 26防护等级：IP67;IK10 | 8 | 台 |
|  |  |  | 高空抛物摄像机 | 1传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2像素：400W； 3最大分辨率：2688×1520； 4最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 5最大补光距离：120m（红外）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：2.7-13.5mm； 8通用行为分析：高空抛物； 9视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 10智能编码：H.264：支持H.265：支持； 11宽动态：120dB； 12透雾功能：支持； 13辅助聚焦显示功能检验：可在监视画面显示辅助聚焦数值（提供第三方检测机构检测报告） 14报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；视频遮挡；虚焦侦测；电压检测；场景变更；外部报警；安全异常；高空抛物； 15接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI；乐橙； 16最大Micro SD卡：256 GB； 17 RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 18音频输入：1路（RCA头）； 19音频输出：1路（RCA头）； 20报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 21报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 22模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 23供电方式：DC12V/POE； 24防护等级：IP67 | 44 | 台 |
|  |  |  | 消防通道占用相机 | 1传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2像素：400万； 3最大分辨率：2688×1520； 4最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 5最大补光距离：60m（红外视频监控距离）;30m（暖光视频监控距离）;15m（暖光人脸检测距离）； 6镜头类型：电动变焦； 7镜头焦距：6-24mm； 8视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9智能编码：H.264：支持; H.265：支持； 10宽动态：120dB； 11透雾功能：支持； 12内置MIC：支持； 13内置扬声器：支持； 14报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；机动车违停报警;灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 15接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙； 16最大Micro SD卡：256GB； 17供电方式：DC12V/POE； 18防护等级：IP67 | 4 | 台 |
|  |  |  | 云存储服务器 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 2主处理器：64位高性能多核处理器； 3分辨率:16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P 4三方摄像机接入:onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181 5IPSAN性能:360路*2Mbps视频流写入 +24*2Mbps视频回放 （平台写入IO块64KB） 6网络协议:FTP and SMB;NFS;RTP;RTCP;SNMP;iSCSI;NTP;UDP;RTSP;HTTP 7接入标准:ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK 8录像方式:自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 9存储方式:支持本机硬盘、SAS扩展柜 10回放功能:1. 支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放2. 支持全屏、备份（剪切/文件）、抓图、局部放大、开关音频功能 11硬盘接口:48个，SATA；SAS，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； 12、eSATA接口:1个 13控制器：单控制器； 14主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者5个千兆电口+4个万兆光口,或者9个千兆电口+2个万兆光口；主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口（提供第三方检测机构检测报告） 15高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 16网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 17具有备用电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像（提供第三方检测机构检测报告） 18视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 19硬盘接口：48个，SATA；SAS，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； 20具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 台 |
|  |  |  | 企业级硬盘 | 单硬盘容量：8TB； 硬盘转速：7200RPM； | 48 | 块 |
|  |  | 人行通道 | 人行道闸室外广告门 | 1主处理器:高性能嵌入式处理器 2产品类型:广告门 3驱动电机:直流无刷电机 4状态指示灯:红色常亮-门处于关闭状态，绿色常亮-授权成功，允许通行 5可与刷卡立柱联动，对刷卡人权限进行判定，控制开/关门；可与按钮立柱联动，对按钮状态进行判定，控制开/关门；可使用遥控器，无线遥6控开/关门（提供第三方检测机构检测报告） 7应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息（提供第三方检测机构检测报告） 8外壳材质:碳钢+喷涂，钢化玻璃 9开门模式:支持遥控器 10读卡距离:1cm～3cm 11通道宽度:1170mm~1700mm 12通行速率:30~60人/分钟 13开关门速度:5~10S 14供电方式:DC24V 6.3A 15防暴等级:IK04、IK07 16防尘防水等级:IP54 17功耗:≤2W（待机），≤60W（工作） 18使用环境:室外;室内 | 7 | 台 |
|  |  |  | 定制改造广告门 | 西区东门适配改造 | 2 | 套 |
|  |  |  | 智能门禁一体机 | 1主处理器：高性能嵌入式处理器； 2显示屏：7英寸液晶屏； 3屏幕类型：电容触摸屏； 4使用环境：室内； 5Wi-Fi：支持； 6摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 7外壳材料：铝合金/钢化玻璃/PC； 8开门模式：支持全国健康码/刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；支持组合开门模式设置； 9远程验证：支持； 10黑白名单设定：支持； 11实时监控：支持； 12多重认证：支持； 13WEB配置：支持； 14主动注册：支持； 15人脸识别速度：0.2s； 16人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99%（提供第三方检测机构检测报告） 17用户容量：100000个； 18人脸容量：100000张； 19卡片容量：100000张； 20密码容量：100000个； 21存储记录数量：300000条； 22应具有以下外部接口：1.RS-485接口×1；2.韦根输入接口×1；3.USB接口×2；4.开关量输入接口×2；5.开关量输出接口×2；6.出门按钮接口×1；7.门锁控制接口×1（包括出门按钮接口、门磁状态接口、常开、常闭接口各1路）；8.LAN接口×2。应支持1路机身防拆报警功能和1路离墙报警功能（提供第三方检测机构检测报告） 23防反潜：支持； 24防拆报警：支持； 25胁迫报警：支持； 26门超时报警：支持； 27非法闯入报警：支持； 28非法卡超次报警：支持； 29供电方式：DC 12V 4A； 30产品尺寸：383.9mm×129.0mm×36.7mm（高×宽×厚）； 31工作温度：-10℃~+55℃(测温适用于15℃~+30℃，超出范围精度误差受影响)； 32安装方式：壁装； 33读卡类型：IC卡；身份证 | 4 | 台 |
|  |  | 智慧消防 | 室外消火栓压力监测设备 | 1通讯方式:NB-IoT 2参数配置:本地蓝牙、远程平台 3安装方式:吸顶式安装 4测量范围:0～2.5MPa 5精度等级:0.5级 6连接接口:M20*1.5MM 7供电方式:DC3.6V锂电池（容量38Ah）供电 8报警类型:过压报警、欠压报警、波动报警、碰撞报警、倾斜报警 9电池寿命:正常使用3年以上 10防护等级:探头IP68，仪表IP65 11工作环境:温度：-20℃～70℃，湿度：＜93%RH 12采集类型:烟雾 13保护面积:30平方米～60平方米，具体请参考GB 50116-2013 14工作原理:光电式 15通讯方式:NB-IoT通讯 16报警类型:故障报警（低电量故障、网络故障）;拆除报警;烟雾报警 17报警音量:80dB@3m(A计权) 18报警方式:声、光报警 19报警输出:报警时LED1秒闪一次 20消音功能:支持 21指示灯:报警、故障及运行指示灯 22LED指示:正常状态每60秒绿灯闪烁一次；故障状态每60秒红灯闪烁一次；报警状态每1秒红灯闪烁一次 23电池寿命:3年（根据实际使用状况，电池寿命也可能缩短） 24工作电压:DC3V 25工作电流:静态电流≤35 uA，报警电流≤35 mA 26使用环境:室内 27工作温度:-10℃～+55℃ 28工作湿度:相对湿度≤95%（无凝露） 29外壳材质:ABS工程塑料 | 5 | 套 |
|  |  |  | 独立烟感 | 1采集类型:烟雾 2保护面积:30平方米～60平方米 3工作原理:光电式 4通讯方式:NB-IoT通讯 5报警类型:故障报警（低电量故障、网络故障）;拆除报警;烟雾报警 6报警音量:80dB@3m(A计权) 7报警方式:声、光报警 8报警输出:报警时LED1秒闪一次 9消音功能:支持 10指示灯:报警、故障及运行指示灯 11LED指示:正常状态每60秒绿灯闪烁一次；故障状态每60秒红灯闪烁一次；报警状态每1秒红灯闪烁一次 12电池寿命:3年（根据实际使用状况，电池寿命也可能缩短） 13工作电压:DC3V 14工作电流:静态电流≤35 uA，报警电流≤35 mA 15使用环境:室内 16工作温度:-10℃～+55℃ 17工作湿度:相对湿度≤95%（无凝露） 18外壳材质:ABS工程塑料 19安装方式:吸顶式安装 | 10 | 台 |
|  |  | 综合平台 | 基础包 | 基础包，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。其中; 1、系统管理; 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理; 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、报警管理; 支持报警主机接入及布撤防； 4、门禁管理; 支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭; 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 5、可视对讲; 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组; 支持卡片、人脸等授权及复核； 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询; 支持同时最大100路对讲; 6、园区卡口; 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试; 支持布控报警及相关记录信息查询； 7、设备运维; 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑; 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件; 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检; 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计; 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; 8、停车管理; 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 支持配套云睿实现在线支付和无人值守； 单台系统支持出入口设备最大50进50出； | 1 | 套 |
|  |  |  | 人员布控系统 | 1、智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机等设备的接入与管理,可显示设备的在离线状态； 2、人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 3、人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 4、人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控； 5、目标抓拍，支持结构化相机抓拍上报人体特征数据； 6、以图搜图，支持名单库、抓拍库及人体以图搜图，支持在电子地图上进行轨迹回放； 7、人像开门，支持配置人像识别联动远程开门； 8、人像访客，支持访客机登记的人像下发到人像设备中，访客可通过人像开门，支持访客人像抓拍后自动签离； 9、人像库管理最大支持：1000个； 10、人像信息管理最大数量：30万； 11、支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如果设备人脸数据和平台下发的不对应，则支持进行权限的再次下发同步。（提供第三方检测机构检测报告） 12、支持人脸权限配置，可按人员或者部门进行授权。（提供第三方检测机构检测报告） 13、支持时间计划模板配置。（提供第三方检测机构检测报告） 14、支持授权记录查看，针对授权失败的记录支持重发。（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 套 |
|  |  |  | 访客管理系统 | 1、支持访客布控，对访客可通行区域进行管控； 2、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 3、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 4、支持对访客登记成功后打印的访客单模板内容进行管理，可分别添加纵向模板或横向模板;可设置打印背景模板、访客单标题、需要展示的访客属性、末尾展示； 5、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 6、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 7、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 8、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 9、支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动； 10、支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板； 11、支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访； 12、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 13、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 14、支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 15、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 16、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 17、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 18、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 19、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 20、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 21、业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s，黑名单库10000人，访客预约数量上限10000人，访客信息最大管理数量10000人； | 1 | 套 |
|  |  |  | 小区管理系统 | 1、支持人员入住登记信息批量导入，包括人员、人房、人车、人卡、生物特征等，简化数据导入操作； 2、流程化的人员入住信息登记及通行授权，支持批量按房屋授权，提高物业管理员入住登记效率； 3、支持电动车感应联动开闸，无感通行； 4、小程序端业主自助个人登记、通行授权申请、访客预约，提高信息采集效率，业主线上业务办理轻松体验； 5、人员信息、住户入住、通行权限审核为物业管理员提供信息审核安全管控机制； 6、支持查看基础信息、房屋照片、房屋管理信息、房屋人员和入住记录；支持上传房产证照片和其他类型的照片（提供第三方检测机构检测报告） 7、可根据人员入住登记和更换房间等修改、生成入住记录；可根据人员离开生成离开记录；记录支持显示操作内容、操作时间和操作人员（提供第三方检测机构检测报告） 8、房屋基础信息包括房屋地址、房屋用途、户型结构、房屋二维码等信息，房屋户型结构按 X 室 X 厅 X 厨 X 卫格式录入，可根据室数量自动生成房间号和 VIP 管理员房间（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 套 |
|  |  |  | 人文关怀 | 1、特殊人群登记，人员标签进行定义管理，内容包括人员登记信息、基本信息和关怀信息，关怀登记联系家人及联系电话； 2、预警规则配置，包括未出入预警和异常出入预警，支持配置预警类型、检测通行方式、预警阈值、预警点位、是否预警通知等； 3、支持按预警规则和人车通行感知数据进行判断产生对应的报警记录通知特殊人群的家人及记录入库存档； 4、报警记录列表支持按对特殊人群姓名、报警类型、居住地址、处理状态等关键字进行查询检索、详情查看及结果导出； | 1 | 套 |
|  |  |  | 物业缴费 | 1、支持物业账单创建、编辑、发布； 2、支持对未缴账单进行单个或者批量催缴及导出，催缴后业主移动端收到催缴通知； 3、支持对未缴账单进行线下人工缴费，登记费用缴纳情况； 4、物业账单支持选择登记小区按业主姓名、房屋户室信息快速查询检索及导出； 5、业主在移动端按入住房屋快速查看待缴账单及费用明细，账单信息包括账单名称、账单范围、待缴总金额、费用类型及费用明细等； 6、支持选择单个或批量多个待缴账单缴费，微信小程序仅支持微信方式支付，APP可支持支付宝/微信支付； 7、缴费完成后支持查看缴纳详情，包括账单应缴和实缴信息，如有退费，可以查看退费记录信息； | 1 | 套 |
|  |  |  | AR云景系统 | 模板管理： 1.支持AR全景标签模板类型（类型字典）：视频、卡口、商场、建筑物、银行、医院、停车场、人员、机场、车站、码头、治安岗亭、AR、监控视图、环境、在配置模板时可选择标签模板类型 2.支持模板组件（组件字典）基础组件包括：标签名称（默认模板属性，不可编辑）、优先级（默认模板属性，不可编辑），文本框、多行文本框、关联通道（人脸卡口、车辆卡口、智能设备）、距离、链接、关联监控视图，视图组件：视频、录像、图片；在配置模板时可选择通过拖放模板组件配置模板 3.支持添加标签模板：可选择标签类型，可配置标签颜色，支持2种布局：左右布局和上下布局； 视频标签： 1.支持在AR视频上快捷绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签； 2.支持选定标签模板，按标签模板配置标签内容，在对应绘制图上完成标签建立； 3.支持对指定标签进行查看、收藏、删除、编辑操作； 4.支持客户端默认以简略形式显示标签，标签类型图标+标签名称；支持标签颜色、线条、文字、标定点等显示清晰明了，提高用户体验；支持通过双击标签查看标签详情，查看标签优先级、打开链接显示、查看视频、图片； 5.如果标签关联的通道有报警发生，标签需要闪烁提示，标签呈现红色； 标签管理： 1.支持按全部显示、我的收藏、重要标签等应用维度对AR视频场景内的标签进行过滤显示； 2.支持按视频、卡口、机场、停车场、建筑物、银行、医院、岗亭、警力、车站、商场、人员等标签类型对标签进行过滤显示； 3.支持同时选择多个标签类型，对视频标签图层进行组合过滤显示，即可以同时过滤显示所有类型的标签；支持我的收藏、重要标签同时选择过滤；支持与标签类型或者全部标签交集查询； 视频定位：支持守望者设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 人数统计： 支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警； 人群密度：支持人群分布图已小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 数据订阅： 1.支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅，被订阅的数据或报警，会上报AR视频场景；； 2.支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；； 3.支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示，默认展示4条，并支持向下滚动实时刷新（最新数据在最前面）；支持AR顶上方红色区域展示最新的五条报警数据； 高点轮巡： 支持选择不同的标签创建轮巡预案，并支持启动轮巡预案进行标签视频轮巡； 历史订阅： 1.支持智能事件报警历史查询，查询条件报警时间、类型、通道。 2.支持人脸识别抓拍和人脸布控抓拍比对历史查询，查询条件抓拍时间和通道、人脸布控支持人脸库、相似度查询； 3.支持停车场出入口设备抓拍车辆历史查询，查询条件抓拍时间、车牌号码、通道、车身颜色 4.支持人脸门禁设备历史查询，查询条件抓拍时间和通道； 性能参数： 1.智能告警推送度最快往前端推送速度 <50个/S 2.客户端显示推送速度<1个/s，推送速度大于客户端展示速度，将会缓存等待，客户端推送缓存30个； 3.每个设备标签数量<128个。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 客流人数统计 | 1、支持区域管理和区域卡片展示； 2、支持实时、历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出； 3、支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出； 4、支持区域客流冷热分布图及排名展示； 5、支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动； 6、支持移动端展示区域客流分布分析； 7、支持根据设备上报的进出人数的年龄和性别生成用户画像，并将数据以柱状图展示。（提供第三方检测机构检测报告） 8、支持根据所属区域、门禁通道、进入时间范围、姓名、人员部门、人员编号、人员身份查询在场人员及过人记录，支持数据导出。（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 套 |
|  |  |  | AI算法训练 | 1、支持自定义新算法，支持安全、快速训练； 2、支持算法优化； 3、支持算法执行控制。 4、支持算法任务创建，包括算法选择、报警类型选择，自定义报警类型、待分析视频通道选择、基于所选算法和所选设备通道进行算法详细规则绘制； 支持便捷、随时的算法任务维度的智能分忻启停执行操作和通道维度的智能分析启停操作；支持算法任务概览信息查看，包括算法任务名称、关联算法名称、关联报警类型、执行通道数等信息。（提供第三方检测机构检测报告） 5、支持报警图片手动上传，可按通道、报警类型、报警处理状态、报警时间查询报警抓拍图片；支持单张、批量报警图片上传到素材库；支持报警图片上传任务管理，包括任务概览查看、失败图片重试/删除、上传状态查看。 （提供第三方检测机构检测报告） 6、性能规格： （1）算法管理个数：≥72种算法； （2）管理算法任务数：≥500个算法任务 （3）管理训练任务个数：支持1000个训练任务管理 （4）算法模型管理：支持至少500个算法模型管理 （5）注册服务数：支持注册服务数100个以上； （6）智能卡数：支持管理智能卡张数100张以上； （7）分析任务管理数：支持5000路分析任务调度； | 1 | 套 |
|  |  |  | 报事报修系统 | 1、报事报修工单类型支持监控故障工单和园区巡更工单； 2、支持工单统计、工单查询、工单派发、工单处理、工单消息推送等全业务流程； 3、支持批量创建工单； 4、对于报警联动创建的工单，在工单详情同步展示报警相关信息，对于巡检异常联动创建的工单，在工单详情同步展示巡检任务相关信息（提供第三方检测机构检测报告） 5、支持按照优先级、逾期状态、事件类型、提交时间、更新时间筛选工单（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 套 |
|  |  |  | 业务数据网关 | 1支持部标协议； 2支持1400协议； 3系统配置:支持对推送失败记录在数据库中存储的时间进行设置 4角色权限控制:各数据模块和按钮功能支持按角色菜单进行权限控制 5最大上级个数:单个网关和集群最多支持10个上级 6集群能力:支持集群，最大集群个数50个 7.1400设备接入个数:单个域最大支持1000个设备 8动态数据推送并发处理能力:单个网关支持推送消息：100个/秒（不含图片），50个/秒（600kb图片大小），总集群能力1500个/秒（不含图片），1000个/秒（600kb图片大小） 9静态数据推送处理能力:推送服务对静态数据单次推送数据量：500条 10最大下级个数:单个网关最多支持20个下级，集群最大支持500个下级 11动态数据接收并发处理能力:动态数据单个网关数据接收并发处理能力：200个/秒（不含图片），100个/秒（600k图片），集群总并发处理能力：1500个/秒（不含图片），1000个/秒（600k图片） 12支持查看网关支持的协议标准，包括协议简称、协议编号、协议类型、发布日期和实施日期等，协议简称包括“公安部部标”、“1400 协议”（提供第三方检测机构检测报告） 13支持对网关推送的数据对象进行管理，可按不同的协议进行区分，可自定推送设置，设置数据对象是否推送、推送失败是否进行重推（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 套 |
|  |  |  | 社区数据中心 | 1、社区数据驾驶舱，提供社区、小区建设成效展示、数据数据检索（包含建筑结构、一房一档、一人一档等），场所监管、社区服务等服务应用； 2、一个社区数据中心模块默认包含：数据概览，其他数据报表按每张进行授权； 3、支持数据概览：社区概览、小区概览； 4、支持住宅视图：住宅概览、楼栋房屋信息、建筑结构、一房一档； 5、支持实有人口：人口概览、人员检索、一人一档； 6、支持实有车辆：车辆概览、车辆检索、一车一档、实时停车； 7、支持社区警情：今日告警、报警统计、地图联动； 8、支持场所监管：场所概览、报警联动； 9、其他数据报表开发中； | 1 | 套 |
|  |  |  | 社区数据中心-住宅视图 | 1、支持小区住宅入住概况 支持查看指定小区概况，默认选择和显示第一个小区，小区支持切换。概况包括包括小区图片、小区名称、小区地址、小区类型、小区责任人、联系电话、物业单位名称、入住率等 支持查看住宅数据概况，包括楼栋总数、单元总数、房屋总数、人口总数等 支持分类统计住宅分布，包括房屋用途统计、入住人口统计、不同楼栋入住率统计等 2、支持楼房检索 3、支持建筑结构 4、支持一房一档 5、实时刷新时间不超过3S 6、地图加载时间 500个点位数据时间不超过3秒 7、建筑结构图加载时间 显示10000个房屋的时间10秒 | 1 | 套 |
|  |  |  | 社区数据中心-实有人口 | 一、人口分布分析 1、支持按全部和某个小区查看人口数据统计分析； 2、支持按常住、流动、境外和其他四大人口类型统计人数； 3、支持按流动人口所属省份的Top5排名； 4、支持按时间轴查看当周、当月、当年的人员入住登记和离开登记的人数； 二、人员检索 1、支持按视图和列表的方式展示人员信息及按人员姓名、证件号码等关键字查询检索； 三、一人一档 1、支持查看人员一人一档，包括个人基础信息及资产、关系图谱、动态轨迹； 2、支持查看对应车辆基本信息及近期车辆通行轨迹； 3、通行轨迹支持查看该人员在指定时间段内的所有通行记录，通行方式包括人脸、卡片、指纹、身份证、机动车、非机动车、访客（作为访客身份）、其他（蓝牙、二维码等）等方式； | 1 | 套 |
|  |  |  | 社区数据中心-场所监管 | 1、支持场所监管 支持对指定小区选择指定的场所监管，场所选择按场所类型分类筛选； 支持查看对应小区下的当日人流量、机动车流量和非机动车流量总数和变化趋势图； 场所监管内容包括查看场所基本信息、场所照片、场所地图、场所设备、场所实时警情事件和场所数据分布分析； 场所设备中视频支持快速实时视频预览，最多同时打开4路，视频区域支持全屏显示； 场所地图查看对应场所下的地图，支持快速切换全屏展示； 场所数据分布分析支持对该场所下订阅的报警和事件进行分类统计分析； 2、实时刷新时间 不超过3S 3、地图加载时间 500个点位数据时间不超过3秒 4、建筑结构图加载时间 显示10000个房屋的时间10秒 | 1 | 套 |
|  |  |  | 社区数据中心-实有车辆 | 1、支持车辆分布分析 支持按全部和某个小区查看车辆数据分析； 支持机动车和非机动车按车辆品牌分别统计车辆数； 支持机动车和非机动车按车主所属人口类型和人员标签分别统计人数； 支持按机动车的内部车、外部车、访客车及非机动车的通行频率趋势图； 支持按机动车和非机动车产生的报警类型统计报警数； 2、支持车辆检索 3、支持一车一档 4、支持实时停车 支持查看全部或者某个小区下的停车场车场车位分布； 车位分布支持查看车场、车位、余位、收费金额总量； 单个车场支持查看车场名称、车场余位、出入口及led屏设备数量情况； 5、实时刷新时间不超过3S 6、地图加载时间500个点位数据时间不超过3秒 7、建筑结构图加载时间显示10000个房屋的时间10秒 | 1 | 套 |
|  |  |  | 消防子系统 | 消安一体化平台集安防、消防业务于一体，其中消防业务包含消防综合数据墙、工作界面、任务中心、基础配置、历史数据统计、智慧用电数据墙、系统总览等，具体如下： 1、消防综合数据墙 支持分系统、分设备按照一定统计周期展示其运行状态；支持报警设备在地图闪烁提醒；支持展示系统报警总数趋势与报警处置率；报警信息实时弹窗提醒等； 2、工作界面 支持查看、处理报警与故障信息，报警信息包含处理人、处理时间节点、报警监控画面与平面图等； 3、任务中心 支持展示当前登录用户下发的任务，包含任务下发状态，未下发成功的任务支持再次下发； 4、基础配置 支持管理消防设备、配置报警通知与多级用户向上推送模板、设备远程升级、配置岗亭电话等业务； 5、历史数据统计 支持存档历史报警日志、故障日志，记录故障与报警处理时间流程，自动与自定义生成系统周报/月报/年报； 6、智慧用电数据墙 支持统计、展示设备实时在线状态，统计分析故障类型、报警类型、用电量，展示各类电路报警数量等； 7、系统总览 支持统计、展示各个子系统，如智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、城市消防远程监控系统内接入的全部探测器状态，支持查看按照正常、报警、离线、故障、屏蔽状态区分出来的各个探测器信息，支持对各个子系统进行命令下发或配置下发操作。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 三方门禁、报警主机设备接入网关 | 1报警主机设备接入:支持报警、布撤防、旁路、消警、子系统、输出控制等功能 2门禁设备接入:支持远程开门/关门、报警、常开/常闭、门锁死/解锁、门禁授权等功能 3对讲设备接入:支持呼叫本级对讲、呼叫下级对讲、接听对讲、本级广播、拨打电话、挂断、本级语音投放、下级语音投放、群呼、控制输出等功能 4防护舱设备接入:支持开\闭锁、启\停用、持续闭锁、灯光控制、风扇控制、报警等功能 5电网设备接入:支持电压电流、供电、断电、电击、短路、断路、报警、布撤防等功能 6rfid设备接入:支持报警等功能 7尺寸:440mm(宽)×43.65(高)×398.7mm(深) 8功耗:70~120W 9硬盘:1T企业级硬盘 10内存:16G 11CPU:64位4核CPU 12性能参数:500个ip,2000路通道 | 1 | 套 |
|  |  |  | 实时通行管控 | 1、支持人员实时通行监控与记录查询，包括：人员基本信息、通行信息、防疫信息等； 2、支持异常体温、健康码、报警防疫设备统计； 3、支持国康码对接； 4、支持健康码离线缓存，平高峰时段设定； 5、支持健康码同步日志查询与导出； | 1 | 套 |
|  |  |  | 人员防疫管理 | 1、支持人员健康码状态监管与信息同步，包括人员基础信息、防疫信息、日志更新信息等； 2、支持人员健康码、核酸检测结果、核酸检测有效期、行程码状态、疫苗情况等防疫信息查看； 3、支持红黄码、健康码状态未知、健康码状态过期人员统计； 4、支持密接人员排查，包括同行密接人员筛查、同部门密接人员筛查； | 1 | 套 |
|  |  |  | 健康码对接网关 | 支持对接绍兴市健康码对接； | 1 | 套 |
|  |  |  | 防疫数据可视化 | 1、支持防疫数据统计概览； 2、支持防疫数据可视化魔墙展示； | 1 | 套 |
|  |  | 软件授权 | 视频通道路数授权 | 视频接入按通道进行授权，一路一授权； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 1000 | 套 |
|  |  |  | 门禁通道路数授权 | 门禁管理系统按门数量进行授权 功能参数： 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 20 | 路 |
|  |  |  | 运维通道路数授权 | 设备运维通道一路一授权； | 1000 | 路 |
|  |  |  | 视频国标网关模块 | 1通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚； 2.将平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方平台 3支持加密狗授权机制，每个授权支持100路。 4支持Web方式访问、配置、管理网关设备。 5支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。 6支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。 7符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。 8支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。 9支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。 | 10 | 路 |
|  |  |  | 业务数据网关_级联平台个数 | 1、支持集群管理； 2、支持数据对象管理、协议管理、域管理； 3、按上下级个数单独授权； | 2 | 路 |
|  |  | 服务器及数据库 | 物联感知数据库 | 1数据生命周期管理模块：支持接入的数据提供生命周期的管理；； 2数据接入模块：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据；； 3数据备份模块：支持对数据进行远程的备份功能;； 4数据流量统计模块：支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等；； 5数据实时接入模块：支持企业物联业务等数据实时接入，支持数据入库自动建表；； 6数据查询模块：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，支持企业物联业务的数据记录模糊查询、精确查询、关联查询；； 7存储规格：仅支持单机部署，不支持横向扩容；日增数据写入500万条/天;单机支持5亿条数据量存储； 8外形规格：2U； 9处理器：双路64位多核处理器； 10内存：8G DDR4x2； 11硬盘：1.2TB硬盘 *3(RAID5)； 12RAID控制器：RAID卡； 13网口：四口千兆网口（RJ45接口）*1； 14电源：550W CRPS冗余电源； 15整机功耗：约340W | 1 | 台 |
|  |  |  | 智能物联综合管理平台服务器 | 1处理器：配置1颗 2.0G 48M 24C 180W CPU； 2内存：配置4条32GB DDR4 2666 REG内存。配置16根内存插槽,最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM； 3硬盘：配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘。前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS，支持1 个M.2 SSD，同时支持PCIe SSD；内置1 个SD 卡； 4 RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存； | 2 | 套 |
|  |  |  | 智能视频监控一体机 | 1主处理器:工业级嵌入式微控制器 2操作系统:嵌入式操作系统 3操作界面:WEB方式（PCAPP），本地GUI操作 4支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 5支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 6支持48路人脸识别（1080p视频流）或160张/秒图片流比对报警 7支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR 8支持48路视频结构化分析（1080P视频流） 9支持48路周界防范，每路支持10条规则 10支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对 11支持2000万条人脸历史抓拍库 12支持1000万条周界防范历史抓拍库 13支持2000万人体检测历史抓拍库 14支持2000万机动车检测历史抓拍库 15支持2000万非机动车检测历史抓拍库 16支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报 | 2 | 台 |
|  |  | 云渲染服务器 |  | 2U机架式服务器，8硬盘位；12核3.0GHz；32G内存；500GB SSD硬盘；RTX3080显卡。 | 1 | 台 |
| 4 | 服务场景 | 多媒体系统 | 主功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥700W×2、立体声/并联4Ω×2：≥1050W×2、立体声/并联2Ω×2：≥1500W×2、桥接8Ω≥：2100W、桥接4Ω：≥3000W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 （提供第三方检测机构检测报告） 5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。（提供第三方检测机构检测报告） 10.连接座：XLR 、TRS接口 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 2 | 只 |
|  |  |  | 辅助功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2、立体声/并联4Ω×2：750W×2 、立体声/并联2Ω×2：1125W×2、桥接8Ω：1500W、桥接4Ω：2200W 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (提供第三方检测机构检测报告) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5.多种模式：立体声、桥接、并行。 6.支持带2R低阻输出。 7.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 8.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(提供第三方检测机构检测报告) 9.连接座：XLR 、TRS接口 | 1 | 台 |
|  |  |  | 辅助音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
|  |  |  | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：≤2.6Kg | 1 | 台 |
|  |  |  | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 1 | 台 |
|  |  |  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证和第三方检测机构检测报告） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有一台主机+双领夹无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:30mW。 7.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 8.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 9.支持自动选讯接收方式。 10.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | 2 | 台 |
|  |  |  | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。（提供第三方检测机构检测报告） 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证，） 4.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。（提供第三方检测机构检测报告） 5.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供第三方检测机构检测报告） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（提供第三方检测机构检测报告） 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。（提供第三方检测机构检测报告） 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（提供第三方检测机构检测报告） | 1 | 台 |
|  |  |  | 会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：409mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供第三方检测机构检测报告） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh。（提供第三方检测机构检测报告） 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 6.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 9.支持中英文语言管理界面。 10.支持48KHz采样率音频处理能力。 11.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 1 | 台 |
|  |  |  | 会议话筒2 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：409mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2 无线安全技术。 3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供第三方检测机构检测报告） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh（提供第三方检测机构检测报告） 5.支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 6.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 | 7 | 台 |
|  |  |  | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 音频处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能（Z1）。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 辅助线材包 | 含音频连接线、音频线、电源插头、音箱线、HDMI线、DVI线、六类网线、管材等 | 1 | 套 |
|  |  |  | 显示终端 | 1含支架屏幕尺寸：≥65英寸 2分辨率：≥4K（3840*2160） 3屏幕比例：16:9 4背光方式：直下式（D-LED） 5推荐观看距离：5.0米以上 6能效等级：2级能效以下 7刷新率：60Hz 8扫描方式：逐行扫描 9图像技术：HDR，亮度色彩锐化，边缘细节增强，自适应降噪，三维色彩增强 10音效系统：DTS音效 11 CPU：≥四核 12 GPU：≥双核 13 ROM：≥16GB 14自带操作系统 15智能互联：支持AI人工智能，视频投屏，照片投屏，音乐投屏，多屏互动 16网络功能：支持有线+WiFi 17 HDMI接口：≥3个HDMI接口 18 USB接口：≥2个USB2.0接口 19其他接口：支持音频输入、同轴输入 20电源性能：220V 21产品功耗：135W 22待机功耗：＜0.5W | 2 | 台 |
|  |  | 政务一体机 |  | 1 CPU：4核，3.0GHz 2内存：8G 3带21.5英寸触摸显示屏、彩色激光打印机、高拍仪、身份证读卡器、广告屏等。 软件功能: 基于人工智能技术打造的一款服务多元、操作智能、高度集成的新型终端设备，充分利用现代化集成技术和人体工程学的设计原理，将高拍仪、打印机、触摸显示器、身份证读卡器、凭条打印机、条码扫描器等近20项专用设备进行了精细化集成和一体化整合，通过人机触摸操作的方式为广大市民提供政务服务与便民服务业务的办理，实现自助终端支持刷二代身份证登录。登录完成的用户，需通过终端自带摄像头完成活体识别和人证核验等操作，实现身份的登记和认证。可进行事项申报、对个人信息、医保账户、参保证明等信息进行查询。可对个人的公安、民政区、社保局、公积金、不动产、其他等信息进行查询并打印，可通过关键字进行模糊搜索事项。可对申报事项进度和详情进行查询。 | 1 | 台 |
|  |  | 共享打印机 |  | 1复印速度：A4*1∶最大30/26页/分钟A3∶16/15页/分钟SRA3∶最大15/15页/分钟 2首页复印时间：彩色∶6.7秒，黑白∶4.7秒 3预热时间：20秒 4纸张尺寸：最大SRA3，最小A5 5连续复印张数（张）：最多9999份 6产品净重（kg）：79 7最大功耗：.84kw 8分辨率：600x600dpi，9600（相当于）x600dpi 9网络协议：CP/IP 10系统：Windows（8.1/10）（以上含64位），Windows Server 2012x64/2012 R2x64/2016x64/2019x64 Mac OSX10.9~10.15 11扫描文件格式:TIFF, PDF, PDA/F*8,加密PDF,压缩PDF*7*9, JPEG*7,XPS,可搜 索PDF*s, Microsoft@Office (pptx, xlsx, docx) *8, text(TXT) *8， richtext (RTF) *8 12扫描速度:最大80页/分钟 13分辨率:推扫描∶100，150，200，300，400，600dpi 拉扫描∶75，100，150，200，300，400，600dpi 50~9，600dpi（通过用户设置） | 1 | 台 |
| 5 | 健康场景 | 健康小屋 | 智慧健康小屋工作站 | 1、产品整体一体式设计，采用塑胶外壳设计，使用方便，长度≤1800mm，宽度≤560mm，重量≤70kg 2、为方便使用身高体重秤支持左侧或右侧摆放(提供产品图片说明)； 3、产品内置了离线二代身份证读卡器，人脸识别系统等登录模块，并集成了身高、体重、BMI、人体成分、血压、体温、腰围、臀围、血氧饱和度、脉搏，血氧容积波形、12导心电图、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项、血红蛋白、肺功能、尿常规、骨密度、中医体质筛查等参数测量，并可支持扩展检测设备，系统可以通过wifi，有线等多种方式发送数据到健康管理平台。 4、支持二代身份证系统登录，人脸识别等登录方式，并可扩展条码读写器； 5、测量引导界面有真人视频和语音提示，帮助居民能够快速使用设备(提供软件截图说明)； 6、无网络环境下，支持离线人脸识别登录(提供软件截图说明)； 7、个人身份信息，身高、体重、BMI、脂肪率、水含量、肌肉量、内脏脂肪、血压、体温、血氧饱和度，脉搏，血氧容积波形、12导心电图、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂四项、血红蛋白、肺功能、尿常规、骨密度、中医体质筛查等都可以自动显示并存储到系统中； 8、系统采用一步一步引导式测量设计，测量一项完成后自动进入下一项目测量，方便居民进行自助测量(提供软件截图说明)； 9、系统中的检测项目可以通过管理员选择自主配置任意检测项目打开或关闭，方便进行体检筛查(提供软件截图说明)； 10、系统提供数据接口，可以与第三方接口对接。 10、系统支持A4纸报告输出体检结果 11、具有本地统计功能，可以统计各个单项测量项目使用次数，上传记录，每日测量人次等。 12、支持系统维护，进行远程连接，查看日志，同步时间等 13、功能：全自动测量身高体重，具有数据传输功能； 14、身高测量方式：无接触式超声波测量（高精度温度补偿）； 15、使用电压：AC110-220V 50/60Hz 16、身高测量范围及精度：范围：60－200CM 精度：±5mm； 17、体重测量范围及精度：范围：1 －300KG 精度：±100g 18、数据通讯：RS-232。 19、袖筒式全自动血压计测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］，测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内(提供第三方检测机构检测报告) 20、袖筒式全自动血压计袖带适用周长范围：不小于17cm～42cm 21、袖筒式全自动血压计脉率数30次/分～200次/分,脉率数±2%以内 22、袖筒式全自动血压计平均动脉压（MAP）值：有 23、袖筒式全自动血压计存储容量：可存储100组测量数据 24、袖筒式全自动血压计屏幕：LCD屏 25、袖筒式全自动血压计电击保护：II类设备，B型应用部分 26、血氧仪测量方式：指夹式 27、血氧仪测量误差：在70%~100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为脉搏血氧饱和度百分比； 28、血氧仪脉率检测误差：30~250bpm范围内，监测误差为±2bpm或±2%，两者取最大；(提供第三方检测机构检测报告) 29、血氧仪标准要求：符合《YY 0784-2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》。 30、二代身份证读卡器符合社会公共安全产品认证-居民身份证阅读机具标准； 31、二代身份证读卡器非接触射频读取二代身份证 32、人体成分 1)使用生物电阻法测量脂肪含量，相比简单计算更加准确 2)包含脂肪率、水含量等 33、 红外额温枪 1)三色背光：34℃~37.3℃：绿色；37.4℃~38℃：黄色；38.1℃~42.9℃：红色； 2)自动关机：不大于18秒； 3)红外测量法，1s快速测温； 4)感温部：非接触式红外线传感器（红外额温）； 5)测量范围：体温模式34℃~42.9℃； 6)测量精度:34℃~34.9℃，±0.3℃;35℃~42℃，±0.2℃;42.1℃~42.9℃，±0.3℃ 7)测量距离：5-15cm 8)测量时间：＜2秒 9)显示分辨率：0.1℃ 34、黑白激光打印机 1)速度16ppm (A4) 2)首页打印时间8.5秒 3)最大月打印量5,000 页 4)分辨率(dpi) 1600×1600dpi 5)介质类型：纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 35、. 血糖、尿酸及总胆固醇检测 1)测量指标：血糖值，尿酸值，总胆固醇值 2)测量原理：电化学生物感应法 3)测量时间：血糖不小于5S，尿酸不小于15S，总胆固醇不小于26S 4)支持usb数据通讯 35、心电图导联选择：为标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6，并且具有十二导联同步采集，十二导联同步记录的功能；具有手动方式或自动方式以及长时间节律导联记录功能；(提供第三方检测机构检测报告) 36、心电图监测范围：至少包括10bpm～300bpm；(提供第三方检测机构检测报告) 37、心电图自带并提供自动诊断结果功能;自动区分正常和异常心电图；以及分析10~300秒心电图功能；(提供第三方检测机构检测报告) 38、心电图提供非贴片式电极且能反复使用； 39、心电图保存：具备保存PDF/JPEG/BMP/FDA-XML/EM-XML/SCP/BKG/DICOM等格式的文件。(提供第三方检测机构检测报告) 40. 心电图支持穿戴式方式测量心电图；(提供第三方检测机构检测报告) 41. 血脂分析仪 1）.检测内容∶至少包括总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇。 2）.测试范围： CHOL:2.59～10.35mmol/L HDL:0.39～2.59 mmol/L TG:0.51～5.65mmol/L 3）.标本类型：全血(末梢全血或静脉全血) 4）.数据传输：蓝牙4.0； 5）.标配配件∶ 每台设备至少提供5人份血脂耗材。 6）.记忆值：500组以上 14.血红蛋白测量 1）.测试样品：毛细血管全血； 2）.检测时间：≤15秒； 3）.检测范围：(7.0-26.0) g/dL； 15.肺功能测量 1）.检测指标：PEF、FEV1、FVC、FEF25~75%、MEF50%、MEF75%、 2）.流量范围：0-14L/S 3）.容量范围：0-10L 4）.显示方式：LCD显示 5）.电源：可充电锂电池 42.骨密度测量 1). 测量方式∶全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）推荐检测年龄范围 2-100 岁，实际检测范围 0-100 岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS），骨质指数（BQI），T值，Z 值等数据。 2). 测量部位∶桡骨部位测量 3). 超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。 4). 探头∶ 手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。 5) 平行度角度提示软件∶ 实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。 6) 在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。 7) 超声探头的中心工作频率∶宽频探头，频率为1.00MHZ，误差范围±15%，实际检验结果在+8%以内。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。 17.尿常规测量 1）.检测项目：至少包括包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH 值、维生素 C 等十一项； 2）.测试速度：≥60个标本/小时。 3）.测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%。 43、中医体质 1.中医体质信息采集：根据题库能自动生成分类； 2.检测结果至少包括：体质类型； 3.体质类型应为气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质、平和质9种体质分类 44、呼吸训练是通过深呼吸，可增加血液含氧量，调节副交感神经，从而放松神经，缓解焦虑。用户可选择单次训练时长，一分钟或二分钟等，并可通过呼气或吸气图像或声音指引进行训练。 45、 触控一体机终端 1)不小于15.6寸触摸显示屏，IPS屏幕，10点触摸，分辨率1920*1080 2)CPU：不小于4核，1.92GHz, 内存不小于4G，存储不小于32G； 3)摄像头：不小于200w,宽动态摄像头； 4)通讯接口：RJ45，WIFI,BT4.0,USB2.0,RS232,HDMI； 5)支持mic&speak； | 1 | 套 |
|  |  |  | SOS报警器 | 老人发生意外需要救助时，通过主动的一键呼救，实时通知监护人 和处置机构去确认情况和相应的处置。 | 20 | 个 |
|  |  |  | 智能水表监测 | 以水表流量监测来关注老人是否长时间未出门，存在活动的状态，结合人类活动规律进行 监控分析，进而发现可能存在的异常 | 20 | 个 |
|  |  |  | 跌倒检测器 | 毫米波雷达可通过电磁波扫描人体动作，对于疑似跌倒以及跌 倒动作输出预警判断，推送告警信息至平台 | 20 | 个 |
|  |  |  | 血压计 | 1、显示方式:LCD数字显示 2、测量方法:示波测定法 3、测量范围:压力测量范围：0～280mmHg(0～37.3kPa) 4、脉搏：40～200次/分 5、精度:压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内 6、脉搏：读数的±5%以内 7、运行模式分类:连续运行 8、设备类型:非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 9、进液防护程度:IPX0 10、电气安全分类:内部电源供电设备 11、Ⅱ类设备 ，BF型应用部分 12、压力传感器:半导体式压力传感器 13、加压方式:压力泵自动加压 14、排气方式:自动快速排气 15、电源:4节5号干电池(DC 6V)或电源适配器 16、电源适配器: 输入AC100V~240V，50/60Hz，0.15A 输出DC6V 600mA 17、电池寿命:4节5号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。 18、适合臂围:22厘米～32厘米 19、本机重量:约252克(不含电池) 20、外形尺寸:约长120.5毫米×宽100毫米×高69.3毫米 | 20 | 个 |
|  |  |  | 血糖仪 | 1、测量范围 11~333mmol/L(20~600mg/dL) 2目标血液 毛细血管全血 3 校正标准 血浆矫正 4血样量 参考血糖试纸说明书 5血容积比 30%~60% 6测试时间 <10s 7记忆组数 250组测量结果 8自动关机 3分钟内无任何操作，血糖仪自动关机 9设备运行方式 连续运行 10电源电压 DC3.0V(-10%，+5%) 11电源寿命 2节7号电池能测量约1000次 12设备类型麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备内部电源供电设备、非APIAPG设备(不能在有与空气混合的易燃 13电气安全分类 BF应用部分 14进液防护程度 IPXO 15使用期限 5年(易损易耗件除外) 16正常工作条件环境温度范围:10℃~40℃大气压力范围，700hPa~1060hPa相对湿度范围:<85% 17本产品未曾观察到与其他装置之间的电磁干扰，符合现行国际电磁发射标准。为避免使用环境中出现电磁干扰而影响测量结果，请在测量时远离手机、电脑等家用电器。 注意:本机配送的电池仅为开机试机使用。若检测机构检测机器性能时，建议更换全新碱性干电池，保证血糖仪在检测过程中不会因电池欠压不工作。 | 20 | 个 |
|  |  | 智慧跑道 | 智慧步道运动终端 | 1、硬件外壳： （1）外观尺寸1700mm长*2100mm高*280mm厚 （2）外壳2.2mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，三层复合密封胶条 （3）满足IP66深度防水防护等级，防护能力7年以上。 2、网络： （1）支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、摄像头： （1）500万人脸识别摄像头 （2）活体检测、红外系统（夜间识别）、防水、补光 （3）供电方式：DC12VAI 4、显示屏 ： （1）播放公园及步道相关视频或图片介绍 （2）显示尺寸：1428mm*804mm，显示比例：16:9 （3）65寸高亮触摸显示屏，6mm超白钢化防爆玻璃，透光率98%以上 （4）分辨率1920*1080 （5）亮度：2500nit ，根据光照自动亮度调节 （6）环绕音响：环绕有缘音响 输入电压 AC 110-240v。 （7）LED背光源，使用寿命5万小时以上，结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减，工作频率120Hz，亮度2000cd/m2，对比度1500:1，色彩16.7 M （8）可视角度178°，响应时间5ms，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms，刷新速率120FPS，湿度0%至95%RH无凝结 （9）防眩光钢化玻璃：整机屏前保护玻璃采用6mm AR防眩光钢化防爆玻璃外贴 5、主板 ： （1）配置Android3399主板，4+32G （2）支持4G持以太网、WiFi； （3）支持简体中文、繁体、英语、韩语等多种语言，USB2.0接口×2；VGA输出×1；HDMI输出(可选)×1；AV 输入×4； （4）功放输出可直接驱动2*10W/8Ω喇叭； RTC实时时钟电池座×1。 （5）Ai算法主板：支持人脸识别应用，本地计算处理 6、电控 ： （1）开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 （2）防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍） （3）防雷器：三级防雷 （4）漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 （5）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 7、散热： （1）智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏 （2）独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量 8、支持远程控制整机开关机功能 9、工作参数： （1）温度控制：风机散热型 （默认） （2）工作温度：—30°C ~ +55°C （3）工作湿度：≤95% （4）工作电压：AC 220V/50Hz （5）功率：720W （6）待机功耗：<3W （7）立体声音效：额定功率：10W×2 峰值功率:15W×2 10、防护： （1）防水：三层复合密封胶条，满足IP66防护等级。 （2）防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 （3）防雷：户外光伏电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为光伏配电系统提供C级电涌保护。 （4）防漏电：过3C认证品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全。 （5）防爆：屏前保护玻璃采用6mm 高透钢化玻璃，透光率≥97%，高透光，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms。 11、语言支持：简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、捷克等多种语言； 12、维护：屏后采用后开门方式，屏幕可施转，方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。 13、用户的运动数据系统（数据管理，信息处理，数据建模） 14、运动展示系统（卡路里、日周月运动时长、运动里程、运动速率，运动健康分析系统、运动排行榜，新用户注册情况，紧急公告） （1）用户的热量消耗 （2）用户的行走里程 （3）用户的运动速率 （5）用户的运动频率 （4）新用户注册情况 （6）用户的运动健康 （7）用户的运动时长 （8）日/周/月运动情况 （9）用户的运动排行榜 （10）用户的健康分析系统 （11）用户的bmi指数系统 15、时间段新增用户管理系统 16、公园鸟瞰图步道路径展示系统 17、公园VR全景智能展示系统 18、设备运行状态监控数据 19、超广角高清自动捕捉人脸系统（当多人出现在摄像头前，自动捕捉主要人脸） 20、注册用户的运动信息系统 21、 查看步道路径图规划运动路线 22、 云资源服务（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份） | 1 | 套 |
|  |  |  | 智慧步道综合管理系统 | 1、后台管理系统（智慧步道管理、智慧步道控制、信息检测） （1）设备控制管理系统 （2）设备状态监测系统（温度） （3）后台管理员、管理系统 （4）服务器运行状态监测/设备远程控制系统（开关、定时、显示内容） （5）设备远程升级系统 （6）权限管理系统（管理人员授权使用） 2、人脸识别系统 （人脸识别、人脸属性识别、关键点定位、活体检测、人脸1：1搜索比对） 3、信息注册系统（人脸注册、信息管理、账号管理） 4、数据采集系统（触发式计数，数据抓取，数据建模） 5、统计分析系统（年龄段/性别段/时间段计算的大数据分析图表） 6、信息监测系统（信息监控，远程管理，远程控制） 7、紧急呼叫系统（呼叫定位，应急处理） 8、云搭建、租用（云主机，防火墙，入侵检测，数据备份、云管理、云运维） 9、用户的运动数据达标数据管理 | 1 | 套 |
|  |  |  | AI数据采集站 | 1、硬件外壳： （1）外观尺寸500mm长*2400mm高*250mm厚（外观定制、尺寸待改） （2）外壳2.2mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，数冲+折弯+焊接+打磨+烤漆 2、网络：支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 3、摄像头： （1）双目高清摄像机，聚焦方式 自动，半自动，手动 （2）补光灯类型 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 （3）补光距离 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 （4）支持不同人脸库不同时间布防 （5）支持黑名单比对成功报警输出 （6）支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 （7）支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 （8）800万人脸识别摄像头，设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍； （9）最多同时检测60个目标，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入； 4、电控： （1）开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电 （2）定时器：可按天、周、月设置定制开关机 （3）防雷器：三级防雷 （4）漏电保护器：3C认证品牌漏电保护器 5、一键报警： (1)用户在跑步途中如遇突发事件或身体不适，在无手机情况下，可触发采集站上紧急按钮呼救。 (2)采集站在报警按钮触发后，立即与公园管理方取得联系，并将定位当前报警位置。 6、防护： （1）防水：三层复合密封胶条，满足IP66防护等级，防护能力7年以上。 （2）防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 （3）防雷：户外光伏电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为光伏配电系统提供C级电涌保护。 （4）防漏电：过3C认证品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全。 7、散热： （1）智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏 （2）独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量 8、工作参数 （1）工作温度：-20℃至50℃ （2）工作湿度：≤95% （3）工作电压：AC 110/240V （4）功率：26W 9、可选配内置4G路由器，直连云端 10、可选32寸显示触摸屏，Android主板RK3399, 4G+32G 11、可选防水高品质10W喇叭 | 6 | 套 |
|  |  |  | 步道小程序 | 1、人脸识别系统（移动端） 2、信息注册系统（年龄、身高、体重、手机号） 3、运动数据共享平台 4、信息交互平台（赛事、通知、公告展示等） 5、运动计划制定与编辑（运动里程、运动时长、消耗热量） 6、支持积分兑换功能定制开发，可根据客户的需求将用户运动的数据转换为系统积分，用户可使用积分兑换指定的产品。 7、运动展示系统：当前运动信息、日、周、月的运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 8、根据用户的身高体重，自动计算BMI指数，为用户推荐适合其的跑步运动方式 9、运动展示系统：当前运动信息、日、周、月运动信息、及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 10、可分享跑步动态并进行点赞 | 1 | 套 |
| 6 | 低碳场景 | 光伏路灯 | 4米灯杆 | 1、高度4米，主杆：120*120*3.0 高度：2米，4*40*40*2.0 高度：2米； 2、30W灯具； 3、90W单晶太阳能电池板； 4、30AH锂电池； 5、兼容太阳能控制及市电控制； 6、包含开挖布线施工安装 | 10 | 套 |
|  |  | 智能垃圾分类箱 |  | 1、身份识别功能：摄像头拍照、人脸信息登记、人脸识别、人脸识别补光、NFC读卡识别用户身份、二维码身份识别； 2、自动称重：垃圾重量变化感应、垃圾称重、垃圾重量和时间信息记录上传后台； 3、自动垃圾照片采集：摄像头拍照、摄像头自动补光； 4、智能感应灯：物体感应、自动开灯、自动熄灯； 5、信息展示屏：投放人、当月分类质量评分、分类星级、垃圾类别、垃圾重量、投放时间的投放行为数据反馈。 6、产品形态：要求设备为封闭形态，居民刷脸或刷卡后方可开盖进行垃圾投放； 7、开盖方式：要求开盖后方便居民进行破袋操作； 8、垃圾拍照及识别：垃圾投放后要在第一时间进行拍照，并立即完成垃圾分类质量的AI识别； 9、质量反馈：垃圾投放后，在5秒钟内通过语音和屏幕展示向居民反馈垃圾分类质量；屏幕展示时，需对分类错误的垃圾进行明确标识。 | 3 | 套 |
| 7 | 交通场景 | 停车场监控相机 |  | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；50Lux（补光灯开启）； 6、最大补光距离：50m（红外）； 7、镜头类型：定焦； 8、镜头焦距：3.6mm； 9、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 10、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 11、宽动态：支持； 12、内置MIC：支持； 13、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 14、接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181； 15、供电方式：DC12V； 16、防护等级：IP67 | 90 | 台 |
|  |  | 停车道闸 | 道闸（栅栏杆） | 1、杆件类型：栅栏杆； 2、支持杆长：3.5米； 3、起杆速度：4.2秒； 4、RS-485接口：1个； 5、I/O接口：9个； 6、防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 7、遇阻反弹：支持； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大遥控距离50米（空旷无干扰）； 9、供电方式：AC220V±10%/AC110V±10%（通过内置开关电源拨码切换） | 8 | 个 |
|  |  |  | 道闸（折叠杆） | 1、杆件类型：折臂杆； 2、支持杆长：4米； 3、起杆速度：2 s； 4、RS-485接口：1个； 5、RS-232接口：0个； 6、I/O接口：6个； 7、防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 9、供电方式：AC220V±20% | 16 | 个 |
|  |  |  | 抓拍一体机 | 1显示屏:4行2字，支持红绿黄三色显示 2显示屏尺寸:304 mm×152 mm×15mm（宽×高×厚） 3显示屏像素构成:1RG（可显示红、绿、黄三种颜色） 4显示屏分辨率:64×32，点间距4.75mm 5显示屏寿命:40,000h 6显示屏亮度:≥1300 cd/㎡ 7补光灯数量:3颗（暖光灯，亮度可调） 8传感器类型:1/3英寸CMOS 9图像分辨率:2304×1296 10镜头类型:变焦，镜头焦距:2.7～13.5mm 11、视频分辨率:1080P（1920×1080），视频帧率:主码流（1920×1080@25fps），辅码流（960×576@25fps），视频码率:H.264B：1106-6636Kb/SH.264M：1106-6636Kb/SH.264H：1106-6636Kb/SH.265: 1106-6636Kb/SMJPEG：3318-19907Kb/S 12、视频压缩标准:MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265 13图片编码格式:JPEG 14降噪:3D降噪 15白平衡:路灯;自然光;室外;区域自定义;手动;自动 16电子快门:1/25s~1/10000s（可手动或自动调节） 17宽动态:100 db 18坏点校正:支持 19边缘增强:支持 20曝光模式:手动，自动，光圈控制:固定光圈 21屏幕坏点检测:支持 22触发方式:支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式 23快门方式:单快门 24存储功能:FTP；内置1个TF卡接口，最大128G 25图像防篡改:支持，视频/图片具备水印及校验功能 26语音功能:支持，语音对讲（仅支持平台端发起）和语音播报 27视场角:H（水平）80.1° （W）—28.7° （T）；V（垂直） 50.8° （W）—16.5° （T）；D（对角）88° （W）—32.8° （ T）； 28最大补光距离:7m，抓拍距离:2.5～6m 29报警事件:支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警 30安全模式:授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制 31OSD信息叠加:支持叠加时间、地点（通道地址）、车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车身颜色及车辆类型） 32断网续传:支持，平台/FTP 33自动注册:支持 34除雾功能:支持自动除雾 35车辆检测:车辆抓拍率 > 99.9% 36车辆识别:支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9% 37、智能轨迹帧:支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹 38镜头接口:φ14，网络接口:1个，100/1000M以太网口（RJ-45），USB接口:1个，USB 2.0接口，RS-485接口:2个（用于接入显示屏、道闸、雷达、外接补光灯等外设，可远程配置调试并查看运行状态），RS-232接口:1个，调试接口，I/O接口:2路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入，报警输出:2路继电器输出，可用于联动道闸等， 38、供电方式:110 VAC~230 VAC，功耗:≤50W 39、工作温度:-35℃~+65℃，工作湿度:10%～90%（无凝结） 40、外壳材料:金属+玻璃，防护等级:IP54 | 26 | 台 |
|  |  |  | 防砸雷达 | 1检测目标：人、车； 2在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 3升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 4检测区域：1~6m（可调）； 5防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调） | 26 | 个 |
|  |  |  | 8口千兆交换机 | 上行端口速率：千兆，网管类型：非网管，下行端口速率：千兆，端口数量：8口，供电功能：非POE供电 | 9 | 台 |
|  |  |  | 工作终端 | CPU：6核12线程、主频3GHz，内存：≥8G，硬盘≥1T，显示器：≥19"宽屏 | 4 | 台 |
|  |  |  | 扫码缴费牌 | 扫描标志 | 4 | 个 |
|  |  |  | 高拍仪 | 1最大支持A4幅面 2支持像素≥1000万 3支持证件、文档、各类凭证、立体实物等 4扫描速度≤1秒 5接口类型支持USB2.0 6扫描光源：自然光+LED补光灯 7对焦模式：定焦 8曝光模式: 智能全局曝光 9色彩位数≥24位真彩 10支持输出格式JPG，TIF，PNG，BMP，PDF等 | 1 | 台 |
|  |  |  | 收费公示牌 | 收费牌：800mm*1800mm铝板、2.0厚国产工程级膜 立杆：89×2.0×4600mm直埋式立杆，配安装标牌的夹码螺丝 | 4 | 个 |
|  |  |  | 智慧停车管理系统及定制功能 | 1运营人员在运营管理后台录入停车场相关信息。 2支持按日期与时间进行配置，区分身份与分组的收费规则设定，具有灵活性； 3支持多区域多规则设置，为“库中库”车场的管理提供便利； 4对停车场内的车位进行管理，若停车场内无固定车位可按照虚拟车位代替。 5对停车场设备在后台进行注册和管理。 6多种类型的固定卡（月卡、季卡、年卡），满足用户的需求，人性化的规则处理；可在后台续费并查看续费记录。 7支持储值卡管理，车主可在缴纳一次费用后在规定时间内多次进出，超出规定时间按照临时车计费。 8为亲情车辆提供累计时间停车收费规则，可按照天、周及自定义周期为单位。 9将停车场内的车主信息进行后台管理登记。 10运营管理后台录入车辆与人员信息。 11支持一车多位，每个车位最多可绑定3个车牌号，场内可进入其中任意一辆车，该车位绑定其他车辆在进入按照临时车计费。 12停车场内的车辆按照规则可进行组别分类归纳管理。 13查询停车场中的人员、车辆及车位等关系。 14车辆进出时能够在岗亭系统中显示车辆信息，管理人员可远程对道闸进行控制，支持手动开闸。 15提供停车历史记录，缴费记录，异常抬杆记录与对账报表功能。 16通过移动端缴纳停车费用，支持微信与支付宝付款。 17通过移动端，用户可以给自己的固定卡（月卡、季卡、年卡）进行续费操作。 18支持储值卡的充值以及车位管理费用的缴纳。 19查看停车记录等信息。 20断电断网时，可使用巡检端进行车辆进场管控去出场的缴费； 21通过巡检端扫描车牌查看车辆详细信息 22拍摄并添加水印 23拍摄并直接上传系统 24小程序或微信公众号链接均可查看相关审核资料 25生成不同颜色加密防伪二维码并直接保存成图片 26二维码中相关内容已加密，只有系统授权人员（物业、业委会、监委会等）通过停车小程序读取相关车辆信息，包括车辆的基本信息以及车主联系方式，可直接拨号联系车主 27实现访客停车费在线优惠代缴功能 28通过访客邀约统计表，对异常邀请进行判定及提醒 29社区入口扫码登记，遥控器开闸放行，系统能正常计费和体现账单 30采用业委会或物业税号绑定税盘 31单点登录 | 1 | 套 |
| 8 | 创业场景 | 共享空间门禁设备 | 380KG单门磁力锁 | 1安全类型:断电开门 2工作环境:工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 3工作电流:500mA/250mA 4产品重量小于等于2.5KG 5信号输出:锁状态信号输出 6吸板尺寸:长190x宽45x厚11(mm) 7工作电压:DC12V/DC24V 8开门类型:断电开门 9最大拉力:380kg(800Lbs)直线拉力 10适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 11外壳材料:铝合金 12锁体尺寸:长285x宽55x厚29(mm) 13产品工艺:电镀拉丝 | 5 | 个 |
|  |  |  | 380KG磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；下无框玻璃门专用；380KG磁力锁；0.47KG； | 5 | 个 |
|  |  |  | 智能门禁一体机 | 1主处理器：高性能嵌入式处理器； 2显示屏：7英寸液晶屏； 3屏幕类型：电容触摸屏； 4使用环境：室内;室外； 5摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 6外壳材料：玻璃/PC+ABS； 7开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 人脸识别准确率：99.90%； 8人脸识别速度：0.2s；用户容量：10000个；人脸容量：10000张；卡片容量：50000张；密码容量：10000个；存储记录数量：100000条； 9、RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持；开门按钮：1路；门状态检测：1路；门锁控制：1路； 10供电方式：DC 12V 2A； 11产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 12工作温度：‐30℃~+60℃； 13安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒 | 5 | 台 |
|  |  |  | 人脸自助采集终端 | 1人脸识别距离：0.3m～0.7m； 2摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 3USB接口：1个USB2.0接口； 4屏幕分辨率：480x272； 5外壳材料：PC+ABS； 6主处理器：高性能嵌入式处理器； 7操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 8网络协议：TCP;P2P;UDP;RTSP;IPv4； 9是否支持SDK和API：支持； 10显示屏：4.3英寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏;； 11读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证序列号；； 12Wi-Fi：支持；实时监控：支持；抓拍功能：支持；主动注册：支持；刷卡响应时间：<1s；读卡距离：0cm～5cm； 13人脸识别准确率：0.998；人脸识别速度：0.2s； 14工作温度：-10℃~+55℃ | 2 | 台 |
| 9 | 后端系统集成服务 | 计算机网络系统 | 防火墙 | 1、防火墙吞吐量：4GB 2、并发连接数：120W 3、每秒新建连接数：3W 4、应用层吞吐(应用识别)：800M 5、应用层吞吐(IPS+应用识别):700M 6、全威胁应用层吞吐(IPS+AV+应用识别):600M 7、自带SSL VPN用户授权数量：100个 8、SSL VPN并发用户：750个 9、SSL VPN吞吐：200M 10、L2TP隧道数：750个 11、L2TP吞吐（大包）：450M 12、固定接口：8*GE+2Combo+2Bypass 13、硬盘：500G/1T | 1 | 台 |
|  |  |  | 核心交换机 | 1、业务插槽数：3个 2、交换容量：23.04Tbps/64Tbps 3、转发能力：2880Mpps/22500Mpps 4、电源模块冗余 5、控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 6、支持聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合 7、支持双向ACL，ACL≥4K 8、支持精细化的流量监管，粒度可达8K 9、双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 10、持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间<100ms 11、MAC表≥64K 12、路由表≥8K 13、接口实配：千兆光口≥32个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 24口千兆POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps 3、POE供电功率≥370W，其中单端口供电功率不低于30W 4、支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN) 6、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 7、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 9、支持以太网OAM，支持DLDP 10、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能 11、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 | 4 | 台 |
|  |  |  | 8口千兆POE交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥72Mpps 3、POE供电功率≥125W，其中单端口供电功率不低于30W 4、支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN) 6、支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 7、支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 8、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 9、支持以太网OAM，支持DLDP 10、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能 11、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 | 29 | 台 |
|  |  |  | 汇聚交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps 3、MAC地址表>=32K，IPv4路由表容量>=8K 4、支持IRF2（最大支持9台堆叠），支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 9、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4 ，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、IS-IS v6、BGP4+ 10、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 11、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，整机提供ACl条目数不小于1K条 12、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 3 | 台 |
|  |  |  | 万兆光模块 | 万兆双纤单模模块，1310nm,10km,LC | 6 | 块 |
|  |  |  | 千兆光模块 | 千兆双纤单模模块，1310nm,10km,LC | 66 | 块 |
|  |  | 机房改造 | UPS主机 | 10KVA 三进单出 | 1 | 台 |
|  |  |  | 蓄电池 | 12V/120AH，含配套线缆 | 32 | 节 |
|  |  |  | 电池柜 | 16节120AH，含支架 | 2 | 只 |
|  |  |  | UPS配电柜 | 含空气开关 | 1 | 只 |
|  |  |  | 变压器 | AC24V/12V 10A | 12 | 只 |
|  |  |  | 空调 | 1.5匹，含辅材 | 1 | 台 |
|  |  |  | 机柜 | 42U，600*600*2000mm，含支架 | 2 | 个 |
|  |  |  | 24口光纤配线架 | 高度1U，内部提供光纤熔接托盘,充足的盘纤空间,光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。 | 6 | 个 |
|  |  |  | 甲级钢质防火单开门 | 900*2100mm，含锁具、闭门器 | 1 | 樘 |
|  |  |  | 机房施工 | 含地板下防尘漆、静电地板安装、甲级钢质防火单开门安装、门口压边处理及活动坡道、不锈钢踢脚线、接地、三级电源防雷器安装、相关辅材等 | 1 | 项 |
|  |  | 综合布线系统 | 布线施工 | 包含室外光纤布线、光纤熔接、接电施工等，包相关辅材 | 1 | 项 |
|  |  |  | 监控墙柜12U | 12U墙柜（640×600×450mm） | 1 | 个 |
|  |  |  | 室外弱电箱 | 不锈钢材质，室外防雨500*600*250，含空气开关、接线板等 | 29 | 个 |
|  |  |  | 监控立杆 | 3.5米，含挑臂、基础 | 30 | 个 |
|  |  |  | 综合管路施工 | 含绿化带开挖修复、破路修复、搭建管路井，铺设管材包管材 | 1 | 项 |
| 10 | 前端系统集成服务 | － |  | 包括视频监控、物联网设备、服务器、交换机、防火墙等调试，数据配置，平台对接等集成服务 | 1 | 项 |
| 11 | 项目维护 | － |  | 项目整体维护 | 3 | 年 |

三、商务要求

3.1服务周期

工期：合同签订后120日历天完成项目的建设并提交相关验收资料。项目建设完成后提供3 年维护。

3.2服务地点

绍兴市柯桥区独山和仁让堰未来社区。

3.3售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 1 小时内做出响应， 2 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

3.4技术要求

3.4.1 所有投标的货物、设施必须满足相应标准或使用要求。

3.4.2 本项目应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

3.5 质量要求

3.5.1合格，且必须符合本标文第三部分采购需求所有条款要求。

3.5.2 中标人必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

3.5.3 所有的货物进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。。

3.5.4 所有货物必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

3.5.5采购人有权监督、检查、检验中标人的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

3.5.6 中标人在供货安装中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

3.6培训保修

3.6.1 在项目组织验收之前，应完成对采购人不少于 2 名操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

3.6.2 中标人应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

3.6.3 中标人应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，采购人有权对其进行复印。

3.6.4 中标人应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

3.7付款方式

3.7.1 项目建设完成进入试运行支付合同价的70%；

3.7.2 验收通过后付至合同价的80%，同时退还履约保证金；

3.7.3 项目结算审核完成，一个月内付至结算价的95%；

3.7.4 三年服务期结束，资料归档齐全后7日内支付5%余款；

3.7.5 中标人未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物款；

注：涉及中小企业合同的，付款根据浙财采监〔2022〕3号文件相关规定执行。

3.8数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

3.9验收要求、标准

3.9.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

3.9.2 供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

3.9.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

3.9.4 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

3.9.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

3.9.6采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

3.10结算原则

3.10.1中标单价一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（80分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 相关证书 | 1.投标人具备信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001，得1分； 2.投标人具备信息技术服务管理体系认证 ISO/IEC 20000-1，得1分； 3.具备环境管理体系认证证书ISO14001，得1分； 4.具备质量管理体系认证证书ISO9001，得1分； 5.投标人具备业务连续性管理体系认证证书ISO22301，得1分； 6.投标人具备云服务信息安全管理体系认证证书ISO/IEC 27017，得1分； 注：投标文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) | 6 |
|  | 人员配置 | - 项目总负责人具有高级工程师职称（通信技术专业）和软件设计师（中级及以上）证书的，每个证书各得1.5分，满分3分，须提供相关证书等证明材料复印件，否则不得分。 - 项目团队中技术负责人具有信息系统项目管理师（软考高级）、网络工程师（软考中级）、云计算方面认证证书、通信专业技术人员职业资格中级证书（传输与接入专业），每提供一本证书得1分，满分4分，不提供不得分。需须提供相关证书等证明材料复印件。 - 项目团队中（不含项目负责人、技术负责人、售后服务团队负责人）具备CISP证书、系统集成项目管理工程师（软考中级及以上），每提供一本证书得0.5分，满分3分（同一人具有不同证书不重复计分），不提供不得分。须提供相关证书等证明材料复印件。 - 售后服务团队负责人具备云计算方面证书、数据库工程师、IT信息技术基础架构库认证证书的，每提供一本证书得1分，满分3分，不提供不得分。 以上项目人员必须为投标单位员工，并出具最近3个月的社保证明（2022年7月至9月）。否则不得分。 | 13 |
|  | 业绩 | 2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每个得0.5分，最高得1分；每个业绩提供合同并加盖公章，不提供不得分。 | 1 |
| 技术 | 产品技术性能 | 投标人提供的产品技术参数配置及性能、功能完全满足招标文件技术参数配置要求得22分，技术指标不满足或负偏离的，每项扣1分,扣完为止。 注：涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供不得分。 | 22 |
|  | 项目方案能力 | 根据招标文件要求编写详细的项目方案，要求项目方案内容齐全，主题明确，分类合理，能够根据仁让堰、独山社区的现状和特点制定项目整体方案，根据其重点难点分析理解、吻合程度、数字化应用手段等多方面进行表达。方案优于项目采购需求，内容齐全、结构完整，满足项目需要的得6分；方案内容基本齐全、结构基本完整，基本满足项目需求的得3分；方案内容一般、结构完整情况一般的得1分；没有或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 根据项目相关软件功能清单及相关介绍，进行软件方案深化设计，由评委从系统总体架构，软件功能设计等方面进行评议、打分，方案优于项目采购需求，内容齐全、结构完整，满足项目需要的得4分；方案内容基本齐全、结构基本完整，基本满足项目需求的得2分；方案内容一般、结构完整情况一般的得1分；没有或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 项目实施能力 | - 1、根据项目提供的设备清单，各投标人根据社区现状，制定针对性实施方案，确保本项目在实际实施过程中，可以保质保量的完成项目建设任务。方案优于项目采购需求，针对性强、设计方案合理、要求内容齐全，满足项目需要的得6分；方案内容基本齐全、结构基本完整、针对性一般，基本满足项目需求的得3分；方案内容一般、结构完整情况一般、针对性较差的得1分；没有或未提供的不得分。 2、根据项目管理方案、质量控制措施、风险管理、施工计划、安全管理内容、应急方案详尽和可行性的评分，由评委酌情打分，方案优于项目采购需求，内容齐全、结构完整，满足项目需要的得3分；方案内容基本齐全、结构基本完整，基本满足项目需求的得1.5分；方案内容一般、结构完整情况一般的得0.5分；没有或未提供的不得分。 | 9 |
|  | 功能演示 | 投标人提供真实软件系统的演示[采用视频演示方式，(演示以U盘形式单独提供，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用。U盘请准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致。未提供视频或2个U盘中的视频都无法打开，该项得0分;不得使用PPT、FLASH演示，否则此项得0分），未提供演示的不得分。 1.云梯风险管控：电梯监控实时画面实时显示当前时间、电梯楼层、电梯方向、电梯名称、电梯速度进行演示。同时满足以上条件得3分，一项不满足扣1分，扣完为止。 2.安防监控：点击道路监控或室内监控或高空抛物还原摄像头在3D建模上真实位置，点击摄像头实时打开真实监控画面，同时弹框展示该分类监控所有监控名称、在线状态、支持搜索名称、楼撞选择，点击摄像头实时打开真实监控画面，进行演示。同时满足以上条件得3分，一项不满足扣1分，未满足或未提供的不得分。 3.疫情防控：实时展示新冠疫苗接种情况的首针接种人数、二针接种人数、加强针接种人数，出入红黄绿码中的绿码、黄码、红码百分比、督办，进行演示。同时满足以上条件得2分，一项不满足扣0.5分，扣完为止。 4.实时分析统计未来健康屋总使用人次、健康宣教、中医体质辨识、智能导诊、近一月使用情况趋势图，进行演示。同时满足以上条件得2分，一项不满足扣0.5分，扣完为止。 5.购买日常保洁服务下单、派单、接单全流程闭环演示：居民端点击菜单进行立即购买日常保洁，支持选择不同服务时长对应不同价格，进行支付，管理后台端APP首页收到该用户的下单信息，进行派单、服务人员端进行接单，居民端可查看到订单已提交、服务人员已接单、服务人员已出发等状态，服务完成后可进行评价的全流程闭环演示，满足的得3分，1项不满足或功能不全的扣1分，扣完为止。 6.维修服务报修、派单、接单全流程闭环演示：居民端点击菜单进行个人报修，用户提交地址（可自动读取我的房间里面的房屋认证的数据）、上门时间、报修内容、上传图片、备注，管理后台端进行派单，服务人员端APP可接单、开始出发、开始处理，居民端实时查看服务信息、进行评价全流程闭环演示，满足的得3分，1项不满足或功能不全的扣1分，扣完为止。 | 16 |
|  | 售后运行维护方案 | 根据售后服务人员对用户服务响应时间、服务内容，售后服务方案的可操作性，培训方案的针对性、合理性，由评委酌情打分。方案优于项目采购需求，内容齐全、结构完整，满足项目需要的得3分；方案内容基本齐全、结构基本完整，基本满足项目需求的得1.5分；方案内容一般、结构完整情况一般的得0.5分；没有或未提供的不得分。 | 3 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（20分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.2 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）如为通信运营商提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）……（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、如为通信运营商提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务周期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 培训保修 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）报价明细表………………………………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量（项） | 独山未来社区报价 | 仁让堰未来社区报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软 件 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏端 | 1项 |  |  |
| 2 | 八大场景应用 | 1项 |  |  |
| 3 | 系统部署 | 1项 |  |  |
| 4 | 云服务器及网络 | 1项 |  |  |
| 软件小计 |  |  |  |  |
| 硬 件 |  |  |  |  |
| 1 | 邻里场景 | 1项 |  |  |
| 2 | 教育场景 | 1项 |  |  |
| 3 | 治理场景 | 1项 |  |  |
| 4 | 服务场景 | 1项 |  |  |
| 5 | 健康场景 | 1项 |  |  |
| 6 | 低碳场景 | 1项 |  |  |
| 7 | 交通场景 | 1项 |  |  |
| 8 | 创业场景 | 1项 |  |  |
| 9 | 后端系统集成服务 | 1项 |  |  |
| 10 | 前端系统集成服务 | 1项 |  |  |
| 11 | 项目维护 | 1项 |  |  |
| 硬件小计 |  |  |  |  |
| 独山未来社区（含软件、硬件）总计 |  |  |  |  |
| 仁让堰未来社区（含软件、硬件）总计 |  |  |  |  |
| 总价（独山未来社区总计+仁让堰未来社区总计） |  |  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 项目名称 | 型号、规格 |  | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格可自行扩展。

2、综合单价为包含所有相关费用的单价。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：