绍兴市柯桥区柯岩街道办事处

新未庄未来社区数字化平台服务项目

项目编号:绍柯采[2022]2410号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处

采购代理机构：浙江越锋项目管理有限公司

2022年8月11日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴市柯桥区柯岩街道办事处新未庄未来社区数字化平台服务招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2022年8月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2022]2410号

项目名称：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处新未庄未来社区数字化平台服务项目

项目预算金额（元）： 6180000

最高限价（元）： 6180000

采购需求：详见招标文件

标项名称：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处新未庄未来社区数字化平台服务项目

数量：1项

预算金额（元）: 6180000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新未庄未来社区数字化平台服务。

备注：______

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：供应商须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,能提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的通信运营商或有线电视网络运营商。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年8月31日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月31日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年8月31日9：30

开标地点（网址）：柯桥区华齐路1066号公共资源交易中心大厅3楼3号交易厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：______________

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处

地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩大道137号

传真：/

项目联系人（询问）：强滢

项目联系方式（询问）：0575-84318066

质疑联系人：吕梦飞

质疑联系方式：0575-84318196

2.采购代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：绍兴市柯桥区湖西路1176号（现代大厦）

传真：0575-85560088

项目联系人（询问）：马跃

项目联系方式（询问）：0575-85569077

质疑联系人：冯青芝

质疑联系方式：0575-81183399

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、设计、劳务、质检 、运输、装卸、安装（含水电安装）调试、缺陷修复、验收、管理维护、风险、保险、税费、质保、培训等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：绍兴市柯桥区柯岩街道办事处新未庄未来社区数字化平台服务项目 （2）所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | ①投标人应于2022年8月31日上午9 时30时整之前将演示视频密封，以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至绍兴市柯桥区纺都路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼招投标中介机构服务区，收件人：马跃，联系电话：13587303595，邮政编码：312030，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称、电子演示文件、投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话, 接收邮寄快递包裹的时间为工作日9:00-17:00， 邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。 ②也可现场递交演示视频，投标人应于2022年8月31日上午9时30时整之前将演示视频密封送达至绍兴市柯桥区纺都路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼招投标中介机构服务区，现场递交，应即交即走。 ③演示视频的密封要求：密封袋上需注明投标项目名称、电子演示文件、投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话。密封袋上有接缝处均需加盖单位公章。 ④通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封，招标人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.5如为通信运营商提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

- 一、项目背景及整体建设框架

1.1项目背景：

贯彻中央和省委决策部署的需要。国家“十四五”规划纲要提出，要推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区服务。

未来社区是浙江省全力打造的建设“重要窗口”的标志性成果，是打造共同富裕现代化的基本单元。省委书记袁家军在2021年6月10日省委十四届九次全体（扩大）会议上说，未来社区是人民群众共建共享现代化生活的美好家园，是集成性的重大改革。省长郑栅洁在2020年9月24日全省未来社区建设工作推进会议上说，因地制宜推进邻里、教育、健康等九大未来场景建设，加快打造"让老百姓幸福"的新平台。

浙江省住房和城乡建设厅、浙江省城乡风貌整治提升工作专班办公室在2022年5月24日发布第五批未来社区创建名单，柯岩街道新未庄社区在创建名单内。

1.2整体建设架构

社区智慧服务平台是社区数字化应用和服务的支撑平台，是未来社区数字化建设的核心部分，是保障社区数字化安全稳定运行的操作系统，应具备“轻量化、按需使用、开箱即用、低成本”的特点，可快速实施基层数字治理，实现硬件、软件及空间的高效集成，保障用户隐私安全，实现全场景供给。标准化社区智慧服务平台以“1N93”为总体框架，即“建设一个数字底座，落地N个应用，数字化赋能打造九大场景，融合治理端、运营端和服务端三端入口”。

- 二、招标内容及要求

2.1招标内容：

根据新未庄社区的未来社区建设规划，建设内容包括：

2.1.1软件平台建设

软件基础平台以“基础底座+应用超市”的模式，实施“统分结合”的整体推进思路，以社区“共性+个性”为抓手，实现柯岩新未庄未来社区数字化建设“统一管理、特色覆盖”。具体包括整体平台设计、九大场景应用、驾驶舱等相关软件建设。详见建设清单。

2.1.2物联设备建设

配套硬件建设：疫情防控设备、智能共享柜、配套监控及视频解析、社区卫生服务站智能化设备建设、政务服务一体机、光伏路灯等相关硬件设备。详见建设清单。

2.2具体招标内容及要求

2.2.1软件服务功能清单

为确保软件服务功能正常运行，本次以购买服务的形式采购软件平台，为社区提供平台服务能力，同时提供3年的系统优化升级和售后维保。

| 序号 | 模块 | 场景 | 功能 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体平台 | 整体设计 | 需求梳理 | 通过居民问卷调查形式深入了解居民痛点，结合街道和社区需求，进行需求梳理。 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 架构设计 | 依照省风貌办关于未来社区的建设规范和约束性指标进行九大应用场景整体设计。 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | UI设计 | 根据系统功能、街道和社区的要求设计系统页面。 | 1 | 项 |
| 4 |  | 基础数据 | 数据整理 | 收集整理社区基础数据和未来社区九大应用场景所需的数据 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 数据入库 | 相关存量数据清洗、入库。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 平台建设 | 平台搭建 | 建设新未庄社区级平台。 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | 平台部署 | 为街道和社区部署未来社区平台。 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | 平台分发 | 社区级平台分发给社区管理者、社区居民、社区运营相关者。 | 1 | 项 |
| 9 |  | 测评等保 | 软件测评 | 第三方测评公司进行软件评测，出具评测报告。 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 等保测评 | 第三方测评公司进行等保测评。 | 1 | 项 |
| 11 |  | 浙里办 | 浙里办上架 | 未来社区平台上架浙里办，对接省政务网个人用户信息体系，按审核需求提供相关资料信息。 | 1 | 项 |
| 12 |  | 运营监测 | 数据统计 | 统计未来社区运营数据。 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 数据上报 | 对接浙江省未来社区在线平台，上传运营数据。 | 1 | 项 |
| 14 |  | 技术服务 | 实施培训 | 培训材料的编写、现场或远程在线培训。 | 1 | 项 |
| 15 |  |  | 验收材料撰写 | 根据验收要求，相应的文档撰写，包括数字化平台以及场景中涉及到的技术文档。 | 1 | 项 |
| 16 |  | 第三方平台对接 | 数据对接 | 对接第三方平台，打通平台数据。 | 1 | 项 |
| 17 | IOT物联感知平台 | 基础数据采集 |  | 支持多渠道数据多协议的数据采集，支持IOT平台、通用使能平台、设备商自有平台等模式。 | 1 | 项 |
| 18 |  | 驱动适配 |  | 针对不同接入渠道创建驱动适配程序，由驱动适配来负责统一报文与通信原始报文间的相互转换，同时起到屏蔽不同数据采集接入渠道的差异性。 | 1 | 项 |
| 19 |  | 能力开放基础 | 能力网关 | 实现物联网数据能力接口的封装，按标准北向接口规范开放给上层SaaS应用，比如涉及控制指令下行以及告警、事件等历史数据的查看。 | 1 | 项 |
| 20 |  |  | 数据分发 | 实现物联网智能设备上行数据按平台订阅关系实时推送。 | 1 | 项 |
| 21 |  | 数据存储 |  | MySQL数据库：主要存储平台业务数据。 | 1 | 项 |
| 22 |  |  |  | HBASE数据库：存放全量物联网智能设备采集历史数据，属于冷数据。 | 1 | 项 |
| 23 |  |  |  | MongoDB数据库：存放近期（如近1个月内）物联网智能设备采集数据，属于热数据。 | 1 | 项 |
| 24 |  | 物联网运营门户 |  | 平台搭建物联网运营门户作为平台的运营管理作用。同时，基于平台北向数据推送及能力开放接口规范，衍生出SaaS应用层，平台能满足多租户SaaS应用架构，分布式快捷部署，应用分权分域管理等。 | 1 | 项 |
| 25 | 数据中台 | 数据开发 |  | 包含脚本开发、任务管理、表管理等数据开发功能。 | 1 | 项 |
| 26 |  | 数据调度 |  | 包含任务概览、任务运维、监控告警等数据调度功能。 | 1 | 项 |
| 27 |  | 数据服务 |  | 包含API管理、API生成、API主持、设置等数据服务功能。 | 1 | 项 |
| 28 |  | 数据质量 |  | 包含概览、规则配置、任务查询、我的订阅等数据质量功能。 | 1 | 项 |
| 29 |  | 数据安全 |  | 包含数据发现、数据访问、数据识别规则、数据脱敏管理、分级信息管理、手动修正数据等数据安全应用。 | 1 | 项 |
| 30 |  | 数据资产 |  | 包含首页概览、数据主题、数据目录、数据管理、审批管理等数据资产管理功能。 | 1 | 项 |
| 31 |  | 元数据管理 |  | 包含元数据概况、元数据分类、元数据采集、元数据标准管理、元模型、血缘分析、元数据版本管理等功能。 | 1 | 项 |
| 32 |  | 数据标准 |  | 包含数据标准分类管理、标准创建、标准修改、标准查询、标准版本管理等数据标准功能。 | 1 | 项 |
| 33 |  | 容器服务 |  | 镜像管理，支持用户上传应用、数据库等多种类型Docker镜像包；支持用户自主创建部署应用，并且支持自定义配置应用规格。 | 1 | 项 |
| 34 |  | 资源管理 |  | 主要对平台整体的资源进行集中的管理，具体的操作包括：释放、关机资源；查看运行状态与资源详情。 | 1 | 项 |
| 35 |  | 流程配置 |  | 模块允许用户基于风险防控方面的考量，自行创建审批流程，针对应用的发布、规则的发布、修改和删除进行审批。 | 1 | 项 |
| 36 |  | 告警服务 |  | 支持对任务执行状态的告警，当任务因为各类原因导致超时、失败时，可触发短信、邮件等告警方式，及时通知任务责任人进行处理，保障每天的数据能够正常产出。同时可生产告警记录以便灾难回溯。 | 1 | 项 |
| 37 |  | 监控运维 |  | 监控运维主要是对平台整体的资源运行情况进行实时的监控，监控内容包括：主机监控、Cpu监控、内存监控等。 | 1 | 项 |
| 38 |  | 大数据分析 |  | 基于物联网智能终端设备采集的全量历史数据进行分析，获取更多增值的业务数据信息。 | 1 | 项 |
| 39 | 应用能力中心 | 应用接入 | H5应用 | 支持发布H5应用，开发商在上架微应用时选择应用类型为微应用，微应用上架且租户购买后即可在小程序基座中使用该H5应用。 | 1 | 项 |
| 40 |  |  | 微信小程序 | 支持发布微信小程序，开发商在上架微应用时选择应用类型为微信小程序，微应用上架且租户购买后即可在小程序基座中使用该小程序。 | 1 | 项 |
| 41 |  | 开放能力 | 开放接口 | 为上层应用提供资源服务、IOT服务、消息服务、用户服务、数据服务等标准的API接口服务。 | 1 | 项 |
| 42 |  | 基座能力 | 小程序基座 | 在微应用在上架且租户购买后，即可全部应用中显示该应用，点击后可跳转至该微应用；首页支持个性化配置，实现社区版本个性化需求。 | 1 | 项 |
| 43 |  |  | PC端基座 | 支持小程序首页内容配置，提供水平组件、垂直组件、Banner组件等实用组件，以便租户实现个性化需求； 支持场景配置，实现各个微应用在小程序基座中分类展示； 支持应用配置，实现微应用别名修改、场景修改、排序修改等功能； 微应用在上架时填写应用后台PC端链接且租户购买后即可在PC端基座中显示该应用，点击后可跳转至该微应用的后台进行应用管理。 | 1 | 项 |
| 44 | 应用商城 | 商城官网 | 首页 | 包含未来社区场景及相关政策新闻介绍、服务商城介绍、商城通知公告、申请流程、联系我们等展示。 | 1 | 项 |
| 45 |  |  | 应用中心 | 包含本应用商城所有已上架的应用，并可根据场景、应用名称进行筛选；可进入应用详情页查看应用具体描述；社区管理人员可进行应用购买、下单。 | 1 | 项 |
| 46 |  |  | 文档中心 | 展示应用接入规范、未来社区相关标准文件，提供在线预览、下载文件功能。 | 1 | 项 |
| 47 |  |  | 注册登录 | 商城门户网站提供开发者和社区端用户的注册登录入口； 用户已登录时，可进入对应的控制台页面。 | 1 | 项 |
| 48 |  | 平台管理端 | 管理端首页 | 登录后的管理端首页，可以查看社区管理端总账户数、开发商总账户数、应用上架总数等。 | 1 | 项 |
| 49 |  |  | 应用管理 | 管理员可以浏览应用，支持模糊查找、按应用类别和应用平台进行筛选应用；管理员可以查看应用详情并下架某应用、查看应用审核记录；在应用详情中管理员可以查看对应开发商信息、编辑开发商信息；支持对上架/下架应用进行审核；支持模糊查找筛选应用。 | 1 | 项 |
| 50 |  |  | 交易管理 | 社区管理员下载应用后，平台管理员对可查看订单信息并进行搜索。 | 1 | 项 |
| 51 |  |  | 运营分析 | 支持应用分析能力；管理员可以查看应用的最近打开次数、每日下载数等数据，支持数据统计表格的下载； 账户情况分析：各社区、开发商数量分析； 工单分析：工单的提交数、处理率分析。 | 1 | 项 |
| 52 |  |  | 工单管理 | 管理员可以对工单进行进行处理回复，如是开发商的问题，则可将该工单流转给对应的开发商进行处理。 | 1 | 项 |
| 53 |  |  | 社区管理及认证审核 | 管理员可以对社区进行增删改查等操作； 支持对社区进行模糊查找； 可以查看社区已下载的应用列表。 | 1 | 项 |
| 54 |  |  | 开发商管理及认证审核 | 管理员可以对开发商进行增删改查等操作； 支持对开发商进行模糊查找； 可查看开发商已上架的应用列表。 | 1 | 项 |
| 55 |  |  | 文档管理 | 对技术文档进行增删改查等操作管理。 | 1 | 项 |
| 56 |  |  | 资讯管理 | 支持资讯、公告的增删改查等操作管理。 | 1 | 项 |
| 57 |  |  | 广告管理 | 管理广告位及广告。 | 1 | 项 |
| 58 |  |  | 消息中心 | 可以查看各类消息通知。 | 1 | 项 |
| 59 |  |  | 系统管理 | 平台管理员管理：支持管理员的增删改查 | 1 | 项 |
| 60 |  |  |  | 账户管理：增、删、改开发商/社区信息及账户的开、停。 | 1 | 项 |
| 61 |  |  |  | 角色管理：支持角色的新增、编辑、删除等操作。 | 1 | 项 |
| 62 |  |  |  | 操作日志：超级管理员可以查看普通管理员的历史操作记录。 | 1 | 项 |
| 63 |  |  |  | 修改本账户密码。 | 1 | 项 |
| 64 |  | 社区管理端 | 应用下载管理 | 支持已下载应用的查看，并进行模糊查看、按应用版块筛选相关应用。 | 1 | 项 |
| 65 |  |  | 统计分析 | 日活统计：社区管理员可以查看应用最近打开次数、已下载应用的每日访问次数、访问人数和分享次数的数据，支持数据统计表格的下载； 用户分析：可以查看到用户的分析数据。 | 1 | 项 |
| 66 |  |  | 基本信息及认证 | 社区管理员可以查看已认证的社区基本信息；社区可以编辑社区认证信息并提交审核，完成认证审批后才可以到应用首页下载相关应用。 | 1 | 项 |
| 67 |  |  | 子账户及权限管理 | 账户管理：社区运营、物业等子账户的开设； 角色管理：角色组的开设及相关操作功能项的配置。 | 1 | 项 |
| 68 |  |  | 消息中心 | 可以查看各类消息通知，包括购买审核通知、公告通知等。 | 1 | 项 |
| 69 |  |  | 修改密码 | 社区管理员可进行修改密码操作。 | 1 | 项 |
| 70 |  | 开发商端 | 应用发布流程 | 可以查看应用发布流程；未完成身份认证不可创建应用；可以查看并阅读使用介绍、开发文档、设计规范等文件。 | 1 | 项 |
| 71 |  |  | 应用管理 | 支持应用的创建、上架、下架、编辑、查看、删除等操作； 支持模糊查找、按应用类别、应用状态、审核状态筛选应用； 秘钥重置：查看不同应用的AppID、生成或重置AppSecret；厂商可以设置或修改不同应用的外链链接； | 1 | 项 |
| 72 |  |  | 数据统计 | 统计概况：支持对总上架应用数、应用总下载次数等各位数据的实时统计； 日活统计：查看应用最近的每日下载数、每日访问次数、访问人数和分享次数的数据，支持数据统计表格的下载。 | 1 | 项 |
| 73 |  |  | 消息中心 | 可以查看各类消息通知。 | 1 | 项 |
| 74 |  |  | 开发商基础、认证信息 | 开发商认证：可查看已认证的信息； 管理开发商基本信息。 | 1 | 项 |
| 75 |  |  | 修改密码 | 修改密码操作。 | 1 | 项 |
| 76 | 九大场景应用 | 邻里场景 | 家头条 | 聚焦“国家大事+社区小事”，同时作为市、县（区）级融媒体中心在未来社区的下沉式平台，主要为社区居民提供时政资讯、热点新闻、政策宣传的推送及其他各类信息服务，打造社区居民的新闻资讯掌中宝。 | 1 | 项 |
| 77 |  |  | 文e队 | 社区文化秀场、群众文艺社团建设，培育社区文化产业，建设社区文化品牌。 | 1 | 项 |
| 78 |  |  | 随e点 | 展示基层文化成果，包括地方戏曲、品牌才艺秀、民俗礼仪；支持在线视频、图片、文章等形式对文化内容进行欣赏、收藏、点赞和评论。 | 1 | 项 |
| 79 |  |  | e课堂 | 包括“明珠课堂”、“小柯开讲”、“成校课堂”、“健康讲座”、“安全宣讲”和“科普知识”等信息展示。 | 1 | 项 |
| 80 |  |  | 邻里活动 | 通过管理后台创建活动，并面向居民进行发布，实现居民活动浏览、报名、签到等功能。 | 1 | 项 |
| 81 |  |  | 邻里公约 | 管理人员可在管理端对公约内容进行管理，并发起公约签署任务，同时可查看公约签署情况； 用户可以在居民服务端查阅并签署社区公约，签署公约后按规则获取指定积分。 | 1 | 项 |
| 82 |  |  | 社区达人 | 展示社区的达人信息及提供服务内容，居民可在线预约。 | 1 | 项 |
| 83 |  |  | 邻里圈子 | 通过建立圈子增加邻里间的互动性，打破邻里间空间和时间上的范围约束。 | 1 | 项 |
| 84 |  |  | 跳蚤市场 | 为用户的闲置物品提供分享、置换、转卖的平台。 | 1 | 项 |
| 85 |  |  | 共享工具箱 | 为用户提供日常工具的发布和借用平台，并实现与线下硬件设备的对接。 | 1 | 项 |
| 86 |  |  | 一起拼买 | 用户（组织方）可自行发起商品拼团需求，有需求的用户可自主参与拼团活动。 | 1 | 项 |
| 87 |  |  | 一起拼游 | 用户（组织方）可自行发起一起旅游的需求，有需求的用户可自主参与。 | 1 | 项 |
| 88 |  |  | 一起拼接 | 用户（组织方）可自行发起一起接送小孩的需求，有需求的用户可自主参与。 | 1 | 项 |
| 89 |  |  | 共享打印机 | 对接打印机，用户可在线查看打印点信息，并发送文件到对应打印机进行打印。 | 1 | 项 |
| 90 |  |  | 积分商城 | 提供一套积分兑换商城，实现用户积分兑换。 | 1 | 项 |
| 91 |  | 服务场景 | 便民通讯录 | 管理人员提供便民通讯录给用户。 | 1 | 项 |
| 92 |  |  | 周边服务 | 对接社区周边的家政、保洁服务。 | 1 | 项 |
| 93 |  |  | 爱心食堂 | 预约点餐、送餐服务申请。 | 1 | 项 |
| 94 |  |  | 场所预约 | 管理人员进行各类可预约的场所信息的管理； 用户可查看可预约的场地信息，并在线提交预约申请。 | 1 | 项 |
| 95 |  |  | 志愿活动 | 实现志愿活动的发布和参加。 | 1 | 项 |
| 96 |  |  | 一张图 | 打造15分钟生活圈，用户可通过服务端查看周边场所，并支持一键电话咨询、一键导航； | 1 | 项 |
| 97 |  |  | 物业服务 | 可在线提交物业报修服务，可在线进行物业投诉、物业评价、物业人员信息、物业管理制度的查看。 | 1 | 项 |
| 98 |  |  | 金融服务 | 与瑞丰银行合作为用户提供金融产品。 | 1 | 项 |
| 99 |  |  | 快递查询 | 实现快递物流进度查询。 | 1 | 项 |
| 100 |  | 治理场景 | 党建通知 | 发布党建相关动态、通知。 | 1 | 项 |
| 101 |  |  | 党组织架构 | 管理人员可在管理后台对党组织架构进行统一管理；用户可在服务端查看组织信息。 | 1 | 项 |
| 102 |  |  | 党员先锋指数 | 管理人员可在管理后台管理党员先锋指数；用户可在居民服务端查看党员的先锋指数。 | 1 | 项 |
| 103 |  |  | 支部活跃指数 | 管理人员可在管理后台管理支部活跃指数；用户可在居民服务端查看各支部的活跃指数。 | 1 | 项 |
| 104 |  |  | 契约共建 | 共建单位管理与展示。 | 1 | 项 |
| 105 |  |  | 共建岗 | 共建岗管理与展示。 | 1 | 项 |
| 106 |  |  | 数字人房 | 社区房屋、人员、车辆信息等统一管理。 | 1 | 项 |
| 107 |  |  | 事件上报 | 居民可在服务端上报事件； 管理人员可在管理后台处理用户上报事件，同时对接基层治理四平台，将用户上报事件直接推送到基层治理四平台，实现事件联动处理。 | 1 | 项 |
| 108 |  |  | 金点子 | 用户可随时通过居民服务端提出对社区建设的意见建议，为社区治理添砖。 | 1 | 项 |
| 109 |  |  | 议事厅 | 实现线上线下相结合的议事模式，管理人员发起议事主体，居民在线议事，结束后呈现议事结果。 | 1 | 项 |
| 110 |  |  | 事项表决 | 实现居民共同参与社区重大事项表决。 | 1 | 项 |
| 111 |  | 教育场景 | 研学游 | 居民可在线浏览研学活动，并可进行活动报名、签到。 | 1 | 项 |
| 112 |  |  | 浙学通 | 对接“浙学通”第三方应用。 | 1 | 项 |
| 113 |  |  | 空中课堂 | 对接“国家中小学智慧教育平台”。 | 1 | 项 |
| 114 |  |  | 全年龄幸福学堂 | 面向全年龄段居民的知识教育栏目。 | 1 | 项 |
| 115 |  |  | 托育服务 | 对接托育机构监控对接，居民可实时查看幼儿在校情况。 | 1 | 项 |
| 116 |  | 健康场景 | 家庭医生 | 支持对个人的基本档案信息进行修改； 提供健康档案个人隐私管理； 支持患者与家庭医生的健康咨询； 提供居民在线签约、续约、解约功能，可以查看自己或家庭成员的签约记录； 支持居民可按星级、姓名搜索医生，并查看社区的家庭医生基本信息，并发出签约申请。 | 1 | 项 |
| 117 |  |  | 健康宣教 | 汇集大众健康、疾病、慢病等相关健康方面资讯，供居民学习和参考。 | 1 | 项 |
| 118 |  |  | 幼有善育 | 依托“浙有善育”数字化平台，搭建育儿一件事掌上服务平台 。 | 1 | 项 |
| 119 |  |  | 疫情防控 | 疫情实时数据展示； 核酸检测点查询； 防疫通讯录查询； 防疫知识、防疫宣传等信息。 | 1 | 项 |
| 120 |  |  | 享优待 | 政策一单清、邻里助。 | 1 | 项 |
| 121 |  |  | 约服务 | 送餐服务、居家养老服务、机构查询。 | 1 | 项 |
| 122 |  |  | 智守护 | 能力自评、失智干预； 安全智护智能硬件设备对接。 | 1 | 项 |
| 123 |  | 交通场景 | 绍兴出行 | 实现与实时公交、共享单车、轨道交通等的查询。 | 1 | 项 |
| 124 |  | 低碳场景 | 光伏路灯 | 对接光伏路灯平台集成光伏路灯节能数据。 | 1 | 项 |
| 125 |  | 创业场景 | 场地预约 | 支持居民创业场地查看、预约、一键导航、场地签到。 | 1 | 项 |
| 126 |  |  | 创业指导 | 汇集相关创业指导资讯。 | 1 | 项 |
| 127 |  |  | 创业政策咨询服务 | 汇集相关创业政策、创业资讯等相关资讯内容。 | 1 | 项 |
| 128 |  | 建筑场景 | 三维引擎 | 对模型数据进行细节优化处理，包括模型清晰度、运行流畅性、美化建筑环境、单体化建模。支撑三维地图的正常运转，提供统一第三方渲染平台，需单独向第三方购买项目授权加密设备。 | 1 | 项 |
| 129 |  |  | 数据接入 | 对接外部数据，实现物联网数据、业务数据等外部数据与三维模型的关联。 | 1 | 项 |
| 130 |  |  | 数据可视 | 支持数据展示在三维模型上。 | 1 | 项 |
| 131 |  |  | 图层管理 | 支持三维模型图层切换、展示功能。 | 1 | 项 |
| 132 | 驾驶舱 | 镇街驾驶舱 | 整体态势 | 以整体智治为要求，在柯岩街道基层治理基础上，打造街道统一驾驶舱。展示街道内未来社区建设情况，包括基础场景和可选场景的建设内容。一镇一档基础数据、15分钟生活圈建设情况、应用使用情况、设备运行状况/趋势等数据分析，全面展示各社区未来社区的运营情况。根据场景创建评价指标和实时运营数据情况，综合性对各社区的整体智治情况进行指数评价。 | 1 | 项 |
| 133 |  | 社区驾驶舱 | 社区驾驶舱概览 | 根据街道和社区需求建设驾驶舱，主要包括社区基本概况、人口分析、物联设备接入等。 | 1 | 项 |
| 134 |  |  | 未来治理子驾驶舱 | 根据街道和社区需求建设驾驶舱，以社区网格为基础，联动物联感知设备，实现网格信息等内容，实现一屏全域感知，一屏实时指挥。 | 1 | 项 |
| 135 |  |  | 未来邻里子驾驶舱 | 根据街道和社区需求建设驾驶舱，实时展示邻里活动统计分析等内容。 | 1 | 项 |
| 136 |  |  | 未来服务子驾驶舱 | 根据街道和社区需求建设驾驶舱，实时展示各种类型服务办理数量统计、物业保修情况统计等内容。 | 1 | 项 |
| 137 |  |  | 未来教育子驾驶舱 | 根据街道和社区需求建设驾驶舱，实时展示社区内教学活动开展情况等内容。 | 1 | 项 |
| 138 |  |  | 未来健康子驾驶舱 | 根据街道和社区需求建设驾驶舱，实现社区内特殊人群（如孕妇、儿童、老人等）、两慢病等数据分析能力及展示。 | 1 | 项 |

2.2.2社区硬件清单

| 服务场景 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 共享打印机 | 主板：单机版 接口类型：USB接口 显示屏 屏幕类型：19寸液晶屏 最佳分辨率：1280*1024 @ 60Hz 对比度：300cd/500:1； 打印机 打印速度：25-45秒 墨料：四色，染料 装纸量：一次性250张 功能：自助打印双面 其他：同时放两种纸，自动识别 | 台 | 1 |
| 2 | 宣传服务 | 3年电视平台服务，包括反诈宣传、禁烟火宣传、便民服务事项、党建信息、文化礼堂、健康档案查询等 | 项 | 1 |
| 3 | 政务一体机 | CPU：i5，4核，3.0GHz 内存：8G 带21.5英寸触摸显示屏、彩色激光打印机、高拍仪、身份证读卡器、广告屏等。 软件功能 基于人工智能技术打造的一款服务多元、操作智能、高度集成的新型终端设备，充分利用现代化集成技术和人体工程学的设计原理，将高拍仪、打印机、触摸显示器、身份证读卡器、凭条打印机、条码扫描器等近20项专用设备进行了精细化集成和一体化整合，通过人机触摸操作的方式为广大市民提供政务服务与便民服务业务的办理，实现自助终端支持刷二代身份证登录。登录完成的用户，需通过终端自带摄像头完成活体识别和人证核验等操作，实现身份的登记和认证。可进行事项申报、对个人信息、医保账户、参保证明等信息进行查询。可对个人的公安、民政区、社保局、公积金、不动产、其他等信息进行查询并打印，可通过关键字进行模糊搜索事项。可对申报事项进度和详情进行查询。 | 台 | 1 |
| 邻里场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能共享柜 | 显示部分 液晶显示 分辨率 1920 * 1080 触摸控制 电容触摸屏 CPU 4核 1.8GHZ 系统 安卓 人脸识别 支持 语音提示 支持 Wifi 支持 以太网 支持 4G LTE 全网通 RS485 1路 RS232 1路 USB接口 1路 系统升级 本地USB升级 工作电压 220V 50Hz | 台 | 2 |
| 健康场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | AED自动体外除颤器 | 站内配备AED可有效减少居民心脏猝死致死风险；医护可向居民进行AED宣教，达到全民提高健康意识的目标。 | 套 | 1 |
| 2 | 健康小屋工作站（含、软硬件） | 居民自助建档和健康检测，可包括身份识别、血压、人体成分、身高体重、中医体质辨识辨识（触屏）骨密度仪，数据可以实时打印，且可以实时上传到健康档案 | 套 | 1 |
| 3 | 医用电子血压仪 |  | 套 | 1 |
| 4 | 超声波身高体重测量仪 |  | 套 | 1 |
| 5 | 中医体质辨识仪（触摸屏） |  | 套 | 1 |
| 6 | 健康管理一体机 | 1血压仪 1.1.测量原理：示波法 1.2.测量方式：升压型测量，舒适型检测方式，在压力上升过程中测量血压，压力值上升到收缩压位置测量结束，无需加压到峰值再降压检测，升压测试方式可以减少测量者的不适。 1.3.测量部位：左、右臂均可测量，右侧另设置开关键，方便左臂检测时自助开始。 1.4.显示屏：不小于7.0寸显示屏。 1.5.规格：袖筒为隧道式，整机为医用台式 1.6.输出值：收缩压、舒张压、脉搏。 1.7.血压测量范围：0～300mmHg 1.8.脉搏数测定范围：30～200bpm 1.9.语音：语音提示，可调节6档语音大小 1.10.测量时间：少于40秒 1.11.适用臂围：16-43cm 1.12.精确度：血压±2mmH g，脉搏：±2% 在量程任何测量点上，静态压力和动态压力测量的最大误差应是±0.3Kpa（±2mmHg），并提供相关检验报告证明材料。 1.13.通讯功能：支持连接电脑（选择RS-232） 1.14.安全装置：双重安全装置，过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施。 1.15.设备尺寸：472×400×300 mm ±20 mm 1.16.具备医疗器械注册证，国产医疗器械，保证数据安全与适用于国人体质。 2中医体质辨识： 2.1、题库：问卷式体质辨识题库≥66道题。 2.2、通过对受测者面型特征选定，结合进行体质分析判断，能够提供截图 2.3、通过对受测者体型特征选定，结合进行体质分析判断，能够提供截图 2.4、通过对受测者饮食嗜好选定，结合进行体质分析判断，能够提供截图 2.5、体质类型：≥9种。 2.6、提供营养方案、药物调理方案、饮食调理方案等。 3超声波身高体重仪 3.1、测量原理：无接触式超声波测高，电子精密测重 3.2、类型：超声波 3.3、操作方式：自动测量方式 3.4、身高范围：70cm-200cm(最小测量单位：1mm) 3.5、体重范围：2kg-200kg (最小测量单位：100g) 3.6、测量精度：体重测量误差≤±100g、身高测量误差≤±5mm； 3.7、输出值：身高、体重、身体质量指数（BMI）、日期时间显示 3.8、语音功能：中文普通话语音提示，音量大小可以调节,测量值播报 3.9、底座平衡调节：底座自带水平仪，并可通过四角校正水平； 3.10、两种体重校准模式，保证设备持续、准确使用。 3.11、具备循环自检/测量体重、身高模式，轻松设置，方便快捷操作。 3.12、测量速度：≥480人次/小时。 3.13、设备为有线连接主机系统模式，为分体式连接主机结构模式，未内置进入任何结构中，方便移动检测和搬运与售后维护等。 | 套 | 1 |
| 7 | SOS报警器 | 老人发生意外需要救助时，通过主动的一键呼救，实时通知监护人 和处置机构去确认情况和相应的处置。 | 个 | 20 |
| 8 | 人体红外探测器 | 关注老人是否长时间未出门，存在活动的状态，结合人类活动规律进行 监控分析，进而发现可能存在的异常 | 个 | 20 |
| 9 | 跌倒检测器 | 毫米波雷达可通过电磁波扫描人体动作，对于疑似跌倒以及跌 倒动作输出预警判断，推送告警信息至平台 | 个 | 20 |
| 10 | 居家血压计 | 血压测量：（1）血压计通过CFDA认证；（2）血压计采用多点测量以及逼近和拟合的计算方法，利用收缩压和舒张压点附近各点之间的内在联系和变化规律，使测量准确率、异常血压用户适用性方面性能达到或超过水银血压计类产品。 GPRS传输：（1）血压计内置数据传输模块，通过运营商移动数据网络，能够将测量数据实时同步至慢病健康管理平台；（含流量卡以及一年流量费用，后期每年每台流量费和通讯费另行协商结算）；（2）通过数据网络将智能慢病管理系统智能分析给出健康干预建议、家庭医生复诊提醒等内容传回血压计，用户无需进行多余设置，可直接使用。 高血压管理：（1）家庭医生可针对每个使用居民进行高血压管理（居民高血压数值通过智能血压计精准采集自动上传），通过高血压管理初始界面查看居民当日、近一周以及近一月的高血压管理动态，包括高危、高值、正常、达标、未达标以及未测量的详细信息，以及居民近一周、近一月以及近一年血压趋势；（2）智能慢病管理平台通过对上传的居民血压值进行监测和管理，可以按周或者按月生成居民的高血压管理报告；（3）家庭医生可通过智能慢病管理平台对智能血压计进行管理，包括查看血压计绑定居民信息、解绑血压计等。 信息播报：（1）利用智能语音合成技术，可实现实时测量结果的语音播报；（2）根据患者的血压数据和健康信息，智能慢病管理系统智能分析自动给出健康干预建议并进行语音播报。 高危报警：（1）智能慢病管理平台可对血压计上传的数据进行分析，自动判断高值、高危情况，并通过血压计进行血压解读的语音播报；（2）血压计上传数据出现高值高危情况时，智能慢病管理系统将以自动短信等方式告知用户。 测量范围：血压：0～280mmHg、脉率：40～195次/分 测量精准度：血压：+/-3mmHg、脉率：+/-5% | 个 | 20 |
| 11 | 居家血糖仪 | 读值显示：LCD大屏幕 吸血方式：虹吸法 测量方法：电化学法 试纸酶类型：葡萄糖氧化酶 密码卡：免条码 温度补偿功能：有 酮体警示功能：有 采血量：0.7微升 测量时间：5秒 自动退片：有 显示屏目：2.5寸 试纸有效期限：24个月 采血部位：末梢或多部位采血 记忆组：500组，含测量日期及时间 供电方式：锂电池 数据传输方式：硬件直接传输服务器 传输模式：GPRS传输 测试范围：1.1 mmol/L-33.3mmol/L 血球容积比范围：20-60% 操作温度：10℃-40℃，RH＜80% 功能：自动完成血糖测量数据上传；自动给医生提供危急、连续异常值等紧急情况的警报提醒；自动完成未测量监控与短信提醒，电话随访提醒；提供短信、电话外呼等方式实现通知预约、健康宣教等；提供活跃率、控制率等核心报表。 | 个 | 20 |
| 教育场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教学一体机 | 1、整机屏幕采用75英寸液晶显示器。 2、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 3、灰度等级≥256级。 4、采用钢化玻璃，表面硬度≥9H。 5、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光。 四、触摸系统 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 2、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 3、触摸分辨率至少达到32768×32768。 安卓系统 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 内置电脑 1、搭载Intel 酷睿系列i5或以上 2、内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 3、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 | 台 | 2 |
| 治理场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 43.8寸信息发布屏及配套 | 整机外形尺寸 1101L*327W*53.9H（mm） 显示尺寸 1078*305mm 视频格式 支持MPEG1/2、MPEG4、SP/ASP、XVID、VP8/6、AVS/AVS+、H.264 BP/MP/HP、H.263/WMV、WMV7、WMV8等 音频格式 WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、MP3等 喇叭规格 8Ω-3W 2040箱体喇叭 端口配置 USB OTG：1组 USB HOST：1组 RJ45：1组 Micro SD：1组 LINE OUT：1组 HDMI OUT：1组 DC2.0 IN：1组 通讯设置 以太网10/100mbps、2.4G WiFi、802.11 b/g/n协议，外置天线 支持信发 和丰、都媒、微看、星际、易信发、驰骅、珊瑚等信发 最大功耗率 ≤65W 待机功率 ≤0.5W 输入电源 AC 220V 包装 1PCS/箱（长：1289mm宽：165mm高：410mm） 重量 净重：11.4 KG 毛重 :13.5KG 标准Android键盘，可选第三方输入法 最大支持1080P解码和各种LVDS信号显示屏；HDMI 最大支持1920*1080P/60Hz 内置实时时钟供电电池、支持定时开关机 支持PAL/NTSC/SECAM、480i/576i视频格式 支持外接串口设备模块（扩展传感器或一维码，二维码扫描，打印机，刷卡器模块等等） TF卡扩展，最大支持64GB OSD语言中文、英文，可支持多国语言 支持以太网10/100Mbps，支持2.4G WIFI、 802.11b/g/n协议 完美支持行业主流发布软件、行业应用软件，即装即用 支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持视频、图片和文字横竖屏切换，可90°、180°、270°旋转 端口配置：USB OTG、USB HOST、RJ45、Micro SD、LINE OUT、HDMI OU、DC2.0 IN 支持OTA远程USB、TF、PC及网络升级 | 块 | 4 |
| 2 | 室内小间距 LED显示屏 | 1）像素间距：1.53mm； 2）封装类型：SMD； 3）箱体类型：压铸铝箱体 4）箱体参数：尺寸640*320mm；分辨率384*216dots 5）像素密度：409600 dots/m² 6）光学参数：灰度等级≥16383 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7）电气参数：输入电源AC100~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤500 W/m²；输入功率(典型值)≤150 W/m² 8）环境参数：工作温湿度-10℃~+45℃/10%~80%RH；存储温湿度-25℃~+60℃/10%~80%RH 9）维护方式：全前维护 | ㎡ | 15 |
| 3 | 显示屏独立主控 | 1) 一路DVI视频输入 2) 一路HDMI视频输入 3) 四个网口输出 4) USB接口控制，可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率1920×1200 | 台 | 6 |
| 4 | 解码器 | 1）基于强大的硬件FPGA系统架构和模块化设计理念； 2）支持HDMI/DVI/DP和IP输入接口； 3）支持10bit视频源输入和处理； 4）支持4K高清视频输入和输出； 5）输入和输出EDID管理和预监； 6）支持Windows/Andriod/IOS多终端控制； | 台 | 1 |
| 5 | 线缆附件包 | 配套线缆 | 套 | 1 |
| 6 | 智能配电柜 | 30(KW)带漏电保护功能 | 台 | 1 |
| 7 | 安装结构 | 根据现场情况定制 | 项 | 1 |
| 8 | 信息屏1 | ≥85寸电视机（根据现场安装情况定制相关支架） | 台 | 4 |
| 9 | 信息屏2 | ≥65寸电视机（根据现场安装情况定制相关支架） | 台 | 3 |
| 10 | 立式信息屏 | 1、整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。 2、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 3、搭载Intel 酷睿系列i5或以上 4、内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 | 台 | 1 |
| 11 | 疫情防控行人道闸 | 摆门式闸机：驱动电机直流无刷伺服电机：600mm-1100m，开门模式刷卡/人脸识别，输入接口RS232串口/RS485接口；功耗≤20W（待机），≤130W(工作）；使用环境室内；室外。 健康防疫智控面板机：8寸高清电容触摸屏，二代证读卡器，条码扫描仪，3D结构光脸人脸识别摄像头，红外线测温距离0.3-1米，精准度正负0.05，WIFI，蓝牙，室内读取或扫描身份证读取；人脸识别--支持刷脸获取身份信息；；测温实时上传--支持红外测温；数据统计与预警--后台数据管理、实时监测 | 套 | 3 |
| 12 | 疫情防控立杆 | 立柱：8寸高清电容触摸屏,二代证读卡器,条码扫描仪，3D结构光人脸识别摄像头，红外测温测温距离0.3-1米，精准±0.05℃，WIFI，蓝牙，室内 读取或识别身份证信息——支持身份证读取、二代证读取；人脸识别——支持刷脸获取身份信息；条码扫描——支持一维码及二维码扫码；测温实时上传——支持红外测温； 数据统计和预警——后台数据管理、实时监测； | 套 | 3 |
| 13 | 疫情防控手持 | 手持机:IP65防护等级，5英寸高清触摸IPS屏，8核，2G/16G，安卓7.1，GPS、WIFI、蓝牙、测温距离0-6cm，测温时间小于1S，测量范围35-42度，测量精度正负0.2度（室内）0.3度（室外） | 套 | 2 |
| 14 | 多模音柱 | IP/FM/DTMB/DVB-C多模接收，功率25W | 路 | 10 |
| 15 | IP话筒 | 配置安全U盾，支持话筒/线路/U盘播出 | 个 | 1 |
| 16 | 室内监控 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 | 台 | 20 |
| 17 | 室外监控（含人员落水、河道漂浮物预警、垃圾桶满溢算法分析） | 摄像机靶面尺寸1/1.8英寸，视频输出支持2560X1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 支持最低照度可达彩色0.001Lux,黑白0.0001Lux 。 红外距离可达300米 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67， 8kV防浪涌，工作温度范围可达- 45C-70C. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V土30%或DC24V士30%范围内变化时，设备可正常工作。 支持采用H.265、 H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持G.711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1/AAC. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为士0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20° ~90° 。 支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 | 个 | 27 |
| 18 | 高位监控 | 摄像机靶面尺寸1/1.8英寸，视频输出支持2560X1440@25fps，分辨率不小于1400TVL。 支持最低照度可达彩色0.001Lux,黑白0.0001Lux 。 红外距离可达300米 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67， 8kV防浪涌，工作温度范围可达- 45C-70C. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V土30%或DC24V士30%范围内变化时，设备可正常工作。 支持采用H.265、 H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持G.711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1/AAC. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为士0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20° ~90° 。 支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 | 路 | 3 |
| 19 | 小区内违停抓拍（含车牌识别算法） | 400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 防护: IP66 | 个 | 20 |
| 20 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 1个RS-485全双工串行接口 1个标准RS-232串行接口 软件性能： 输入带宽： 256Mbps 输出带宽：160Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 4 |
| 21 | 6T硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 20 |
| 22 | 智慧用水 | 按供水公司标准实现用户用水情况监测 | 户 | 923 |
| 23 | 客流统计 | 具有400万像素 CMOS传感器。 支持双目立体视觉技术。 内置GPU芯片。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 信噪比不小于62dB。 支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持开启、关闭eMMC保护功能。 内置WiFi天线，无线传输距离不低于80米。 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加。 可开启/关闭反向进入报警功能，并可以按周为周期，设置每天的反向客流检测布防时间段，当功能开启后，检测到反向客流时，可触发报警并关联上传中心。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明） 客流统计准确率不小于99%。 支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明） 支持高度过滤功能，可通过IE浏览器设置人员高度上限和高度下限，开启高度过滤功能后，仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明） 支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（提供第三方检测机构出具的检验报告证明） | 台 | 4 |
| 24 | 监控及应急广播链路 | 满足监控、应急广播传输需求 | 条 | 80 |
| 低碳场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光伏路灯 | 亮度要求根据实际情况确定，符合周边环境要求 | 台 | 31 |
| 2 | 光伏路灯控制系统 | 亮度控制，运行情况统计，并与平台完成对接 | 套 | 1 |
| 3 | 垃圾分类箱 | （1）身份识别功能：摄像头拍照、人脸信息登记、人脸识别、人脸识别补光、NFC读卡识别用户身份、二维码身份识别； （2）自动称重：垃圾重量变化感应、垃圾称重、垃圾重量和时间信息记录上传后台； （3）自动垃圾照片采集：摄像头拍照、摄像头自动补光； （4）智能感应灯：物体感应、自动开灯、自动熄灯； （5）信息展示屏：投放人、当月分类质量评分、分类星级、垃圾类别、垃圾重量、投放时间的投放行为数据反馈。 （6）产品形态：要求设备为封闭形态，居民刷脸或刷卡后方可开盖进行垃圾投放； （7）开盖方式：要求开盖后方便居民进行破袋操作； （8）垃圾拍照及识别：垃圾投放后要在第一时间进行拍照，并立即完成垃圾分类质量的AI识别； （9）质量反馈：垃圾投放后，在5秒钟内通过语音和屏幕展示向居民反馈垃圾分类质量；屏幕展示时，需对分类错误的垃圾进行明确标识。 | 套 | 1 |
| 交通场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 车辆智能道闸 | 数字广告道闸 道闸方向：右向 运行速度：6秒 功能特性：杆件双面可粘贴，箱体正面可安装宣传海报，出厂不含广告，杆件叶片采用无动力控制； | 台 | 6 |
| 2 | 控制终端 | 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 台 | 3 |
| 3 | 抓拍机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输入输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX | 台 | 6 |
| 4 | 显示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm | 台 | 6 |
| 5 | 立柱 | LED屏立柱 高度：1m-1.3m支持伸缩调节 用途：用于单独安装LED四行四字、四行八字屏。 | 台 | 6 |
| 6 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 6 |
| 7 | 线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 个 | 12 |
| 8 | 智能停车引导+地磁车位 | 【NB双模地磁】 无线传输：NB-IoT网络，支持移动、电信、联通等网络 工作频段：NB-IOT 850MHz/900MHz/1800MHz 电源：DC3.6V，容量19Ah，高能一次性长寿锂电 接收灵敏度：最高-129dBm±1dB 低功耗，待机电流<30uA 双模检测：支持地磁和毫米波雷达两种模式传感器检测 安装方式：采用地埋式（入地式） 结构及外观：采用圆柱形，内外胆可拆卸，方便维护 尺寸： Φ114毫米x 高94毫米 工作温度：-40℃～80℃ 抗压能力：支持10T外力 防护等级：IP68 自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化 远程升级：支持软件模块远程控制升级功能 车位状态监测：状态监测反应时间不超过3s 自带环境因素自动补偿算法 具备故障监控、电池监测、低电量自动报警等功能 | 台 | 180 |
| 9 | 停车入口信息屏 | 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备） 模组像素组成：1R1G双色 模块组尺寸：320×160 (mm) 外形尺寸：700×2000×150（mm） 功能特性：双基色，三模组，立柜式安装 | 台 | 3 |
| 创业场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 共享空间门禁设备 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 套 | 3 |
| 2 | 人脸录入仪 | 【人证比对】 1、设备外观：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480，200万像素双目宽动态摄像头，支持照片视频防假； 2、认证方式：内置身份证阅读模块，支持人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人； 3、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照； 4、通讯方式：支持USB接口输出身份证信息、比对结果及抓拍照片； 5、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 6、使用环境：室内； | 套 | 1 |
| 建筑场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | CIM模型建模 | 实景模型要求结构、纹理完整。模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。建筑物模型数据不应出现露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。生成的建筑物模型应对产生的噪声、漏洞进行人工干预、修改，保持建筑物模型完整、棱角分明、线条顺直、结构清晰准确，各立面平整。水面必须通过压平处理，保证水面没有破洞。植被整体轮廓清晰自然，道路平整真实自然。三维数据应以所见即所得的方式真实反映城市原貌，所有地形、地物形状都是真实的。 | 平方公里 | 2 |
| 2 | CIM三维引擎 | 支撑三维地图的正常运转，提供统一第三方渲染平台 | 项 | 1 |
| 3 | 空间数据处理 | 处理村居相关空间数据 | 项 | 1 |
| 后台服务器+硬件配套软件 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 套 | 1 |
| 2 | 硬件配套服务器 | 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 3 | 图形工作站 | 配置I9-10900X/16G*4/1T SATA+512G/DVDRW/950W/RTX3080 | 台 | 2 |
| 特色场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机器人讲解 | 通过智能展馆机器人，基于智能语音交互、图像识别等技术，为展馆现场提供迎宾接待、引导讲解、信息展示、业务咨询等服务 | 套 | 1 |
| 2 | 无线讲解器 | 无线讲解器一对多解说器（1个发射+50个耳机+50位充+收纳箱） | 套 | 1 |

- 三、商务要求

▲3.1服务周期

工期：合同签订后120日历天完成项目的建设并提交相关验收资料。项目建设完成后提供3 年运行服务。

▲3.2服务地点

绍兴市柯桥区新未庄社区。

3.3售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 1 小时内做出响应， 2 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

3.4技术要求

3.4.1 所有投标的货物、设施必须满足相应标准或使用要求。

3.4.2 本项目应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

3.5 质量要求

3.5.1合格，且必须符合本标文第三部分采购需求所有条款要求。

3.5.2 中标人必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

3.5.3 所有的货物进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。。

3.5.4 所有货物必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

3.5.5采购人有权监督、检查、检验中标人的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

3.5.6 中标人在供货安装中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

3.6培训保修

3.6.1 在项目组织验收之前，应完成对采购人不少于 2 名操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

3.6.2 中标人应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

3.6.3 中标人应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，采购人有权对其进行复印。

3.6.4 中标人应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

▲3.7付款方式

3.7.1 项目建设完成进入试运行支付合同价的70%；

3.7.2 验收通过后付至合同价的80%，同时退还履约保证金；

3.7.3 项目结算审核完成，一个月内付至结算价的95%；

3.7.4 三年服务期结束，资料归档齐全后7日内支付5%余款；

3.7.5 中标人未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物款；

注：涉及中小企业合同的，付款根据浙财采监〔2022〕3号文件相关规定执行。

▲3.8数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲3.9验收要求、标准

3.9.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

3.9.2 供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

3.9.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

3.9.4 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

3.9.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

3.9.6采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

3.10结算原则

3.10.1中标单价一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（80分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订之日为准）承担过同类项目业绩，每个得2分，最多得2分。 （投标文件中提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 2 |
|  | 项目负责人 | 投标人拟派本项目实施的项目负责人具有高级工程师及以上职称证书的得2分；具有工程师职称证书的得1分，其余情况不得分。 （投标文件中提供上述人员相关证书复印件和近三个月由投标人缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，证书、社保证明缺一不可，人员证书及社保证明需为投标单位员工，否则不得分。） | 2 |
|  | 项目组成员 | 拟派本项目组成员（不含项目负责人）中具备相关证书。 1、每提供一本系统架构设计师证书得2分，本项最多得2分 2、每提供一本软件设计师证书得1分，本项最多得2分。 3、每提供一本一级建造师证书（通信与广电工程专业）得2分，本项最多得2分 （同一人员可以重复计分，投标文件中提供上述人员相关证书复印件和近三个月由投标人缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，证书、社保证明缺一不可，人员证书及社保证明需为投标单位员工，否则不得分。） | 6 |
|  | 企业证书 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分、OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证得1分、ISO14001环境管理体系认证的得1分。 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书得1分 3、投标人具有信息系统集成及服务资质贰级及以上得2分，三级及以下得1分，没有不得分 （投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，相关证书需为投标单位自有，不提供不得分） | 6 |
| 技术 | 产品技术要求 | 基本技术参数配置及性能、功能要求等：完全满足招标文件技术参数配置要求得基本分9分。技术指标负偏离的，每项扣2分,扣完为止。（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应） | 9 |
|  | 总体方案设计及实施能力 | 根据项目建设相关软件功能清单及相关介绍，进行方案深化设计，由评委从系统总体架构，软件功能设计等方面进行评议、打分，优得6分，良得3分，一般得1分，未提供相关方案的得0分。 | 6 |
|  |  | 根据项目提供的设备清单，各投标人通过自行踏看现场安装环境，形成详细的现场勘察设计方案，从各小区设备安装布局的科学性、合理性方面进行综合考量，确保本项目在实际实施过程中，可以保质保量的完成项目建设任务，提高各社区的管理和治理能力。 相比优的优得12分，良得6分，一般得2分，未提供相关方案的得0分。 | 12 |
|  |  | 投标人能实现与柯桥区基层治理四平台系统对接，实现业务流转打通、基础数据同步，提供相应的系统对接方案，从科学性、合理性、可靠性等方面进行横向对比综合评分。优得6分，良得3分，一般得1分，未提供相关方案的得0分。 | 6 |
|  |  | 投标人能实现与柯桥区村级监控平台接入方案，包括实时视频接入，录像视频调取等，根据接入方案进行评议、打分，优得6分，良得3分，一般得1分，未提供相关方案的得0分。 | 6 |
|  |  | 在项目实施区域内具有丰富的监控建设经验，能够依托自有的资源，减少在建设过程中对道路、绿地的破坏。由评标委员会进行横向对比，优得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 | 3 |
|  | 功能演示 | 投标人提供真实软件系统的演示[采用视频演示方式，(演示以U盘形式单独提供，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用。U盘请准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致。未提供视频或2个U盘中的视频都无法打开，该项得0分;不得使用PPT、FLASH演示，否则此项得0分），未提供演示的不得分。根据演示内容横向比较综合打分。 1、应用能力中心：实现应用能力中心，满足开发商账号在平台上架应用、社区账号配置生成未来社区平台功能，进行以下演示： （1）开发商账号在平台上架应用：登录某个开发商账号，点击工作台进入开发商工作台，点击应用管理进入应用管理列表页，点击新增填写应用基础信息，点击启用APPID获取应用密钥，平台自动生成APPSECRET用于开发商后续开发鉴权，填写行业类别、所属场景、版本号、应用链接、应用价格等应用上架信息，提交后应用状态变为审核中。 （2）社区账号配置生成未来社区平台：登录新未庄社区账号，点击工作台点击应用配置，进入配置平台，点击内容配置，可以自定义配置社区平台首页，可以自定义应用所属场景名称，包括首页banner图、首页应用排版，支持拖拽图片和应用进行排版，应用支持设置别名，排版支持纯文字模块、文字+图片模块等。 （共4分，全部实现得4分，每实现一条得2分，不实现不得分。） 2：邻里场景：借助现有政务服务一体机实现共享打印功能、对接文智大脑实现文化资源点播，进行以下演示： （1）共享打印：居民在新未庄未来社区小程序平台内，点击共享打印模块，上传pdf文件，上传成功后，到新未庄社区政务服务一体机上，刷身份证完成身份认证，点击便民服务栏目内共享打印模块，找到刚上传的pdf文件，点击打印完成打印。 （2）文化资源点播：居民在新未庄未来社区小程序平台内可点播文智大脑的地方戏曲、品牌才艺秀、民俗礼仪、明珠课堂、小柯开讲等节目，演示可点播地方戏曲栏目中的绍兴莲花落、可对视频进行点赞、可看到评论弹幕。 （共4分，全部实现得4分，每实现一条得2分，不实现不得分。） 3、治理场景：实现群众爆料、社情民意提交、安全预警功能，进行以下演示： （1）群众爆料：居民在新未庄未来社区小程序平台的全部应用里点击进入群众爆料，可看到典型事件和我的事件，点击我要上报，填写上报内容、上传照片、获得当前定位、选择上报类型、选择是否匿名，点击提交完成上报。社区工作人员在电脑管理端登录新未庄账号，点击工作台点击应用管理点击应用配置，在应用后台里找到群众爆料应用，点击进入群众爆料后台管理，找到居民提交的事件，点击处理可以直接处理，点击推送基层治理四平台，可以把该事件转到基层治理四平台内，社区工作人员登录新未庄社区的基层治理四平台账号，确认事件收到，处理事件后反馈处理内容到社区居民端，确认居民收到事件反馈。 （2）社情民意提交：居民在新未庄小程序平台进行社情民意信息提交，输入信息内容，点击提交，会推送到浙里兴村治社平台内，社区干部登录浙里兴村治社平台，在民情处置的事项管理栏目中，可看到来自未来社区的社情民意事项，确认信息收到。 （3）平台接入：平台接入村级监控摄像机，可以在管理后台展示所有村级监控列表，点击可以查看所有村级监控的实时监控画面及近30天的监控录像。 （4）安全预警：实现通道堵塞预警功能，演示出现通道堵塞时，平台会发送预警消息给平台社区工作人员端，社区工作人员在未来社区平台管理端可以看到预警信息和监控摄像机拍下的堵塞画面。 （共8分，全部实现得8分，每实现一条得2分，不实现不得分。） | 16 |
|  | 服务履约能力 | 投标人提供的服务方案的详尽程序、可行性、对突发事件的应对措施、组织机构的健全程度、协调能力强弱、人员配置完善程度等，进行横向对比综合评分。优得2分，良得1分，一般得0.5分，未提供相关方案的得0分。 | 2 |
|  | 售后运行维护方案 | 根据投标人的售后服务方案、承诺的范围和完善程度（包括服务年限、服务标准，故障修复响应时间、方式及保障措施），进行横向对比综合评分。 优得2分，良得1分，一般得0.5分，未提供相关方案的得0分。 | 2 |
|  | 合理化建议 | 合理化建议的科学性、合理性，为采购人考虑的周到性、全面性等，进行横向对比综合评分0-1分。 | 1 |
|  | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求，由评委酌情打分0-1分。 | 1 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（20分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.20 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或将项目进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）如为通信运营商提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）……（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、如为通信运营商提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务周期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 培训保修 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- 投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务内容 | 数量（项） | 综合单价 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软 件 |  |  |  |  |
| 1 | 整体平台 | 1项 |  |  |
| 2 | IOT物联感知平台 | 1项 |  |  |
| 3 | 数据中台 | 1项 |  |  |
| 4 | 应用能力中心 | 1项 |  |  |
| 5 | 应用商城 | 1项 |  |  |
| 6 | 九大场景应用 | 1项 |  |  |
| 7 | 驾驶舱 | 1项 |  |  |
| 硬 件 |  |  |  |  |
| 1 | 服务场景 | 1项 |  |  |
| 2 | 邻里场景 | 1项 |  |  |
| 3 | 健康场景 | 1项 |  |  |
| 4 | 教育场景 | 1项 |  |  |
| 5 | 治理场景 | 1项 |  |  |
| 6 | 低碳场景 | 1项 |  |  |
| 7 | 交通场景 | 1项 |  |  |
| 8 | 创业场景 | 1项 |  |  |
| 9 | 建筑场景 | 1项 |  |  |
| 10 | 后台服务器+硬件配套软件 | 1项 |  |  |
| 11 | 特色场景 | 1项 |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 |  | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格可自行扩展。

2、综合单价为包含所有相关费用的单价。

投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：