- 绍兴柯桥环境技术服务有限公司2024年度原水及环境检测服务项目

项目编号:绍柯企{2023}1174号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴柯桥环境技术服务有限公司

采购代理机构：浙江越锋项目管理有限公司

监督机构：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组   2023年11月10日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

绍兴柯桥环境技术服务有限公司2024年度原水及环境检测服务项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2023年11月24日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企{2023}1174号

项目名称：绍兴柯桥环境技术服务有限公司2024年度原水及环境检测服务项目

预算金额（元）： 200万元

最高限价（元）： 194.6万元

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：绍兴柯桥环境技术服务有限公司2024年度原水及环境检测服务项目

数量：_1__

预算金额（元）: 200万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：绍兴柯桥环境技术服务有限公司需委托原水及环境检测项目共计177项，其中包括原水（生活饮用水、综合水）、废水、地表水、土壤、噪声、有组织废气、无组织废气、污泥等项目。具体检测项目、检测频次及检测方法等技术要求，详见招标文件。

备注：超过上限单价或上限总价，作无效标处理。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.其他要求：

2.1 企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

2.2投标人在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为（投标人提供承诺书）。

2.3 投标人在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内（投标人提供承诺书）。

3.本项目的特定资格要求：投标人具有省级及以上计量行政部门颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

## 三、获取招标文件

时间：/至2023年11月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年11月24日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年11月24日9：30

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室（绍兴柯桥裕民西路）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本项目招标数量为招标人依据当前生产需求预估，如在合同履行期间招标人由于生产、政策调整等原因导致检测项目或数量减少或取消，招标人不承担任何经济赔偿及其它责任（请投标人自行考虑风险，并在投标承诺书中予以承诺）。

2.2本次招标所列检测项目包含对应的检测方法要求、采样（含现场检测）要求及报告时限要求。投标人须在投标承诺书中作出承诺，将其视为合同履约的一部分，若无法按要求完成，视为违约。需每天（含双休日、节假日）前来取样，请投标人自行考虑成本。

2.3投标人及分包单位须具备本次招标所有检测项目及对应检测方法的检测资质和能力（资质证书附表须覆盖本次招标所有检测项目及对应检测方法，有特别说明的除外）。因投标人不具备相关资质或资质过期造成招标人的损失（包括经济和法律责任）由投标人承担。（请投标人在投标承诺书中予以承诺）

2.4中标单位须在签订合同前提供分包合同原件，中标单位及分包单位检测资质证书（含附表）原件及复印件（资质证书附表须覆盖本次招标所有检测项目及对应检测方法，有特别说明的除外）。未提供或不按要求提供的，招标人将取消其中标资格，并有权取消其三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴柯桥环境技术服务有限公司

地址：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路1903号

传真：0575-85523781

项目联系人（询问）：王艳

项目联系方式（询问）：0575-81190075

质疑联系人：王艳

质疑联系方式：0575-81190075

2.采购代理机构信息

名称：浙江越锋项目管理有限公司

地址：绍兴柯桥湖西路1176号（现代大厦2幢）

传真：0575-85560088

项目联系人（询问）：金国祥

项目联系方式（询问）：0575-85569077

质疑联系人：马跃

质疑联系方式：0575-85560088

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组

地址：绍兴市柯桥区裕民路

传真：/

联系人 ：林女士

监督投诉电话：0575－85726890

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的招标范围内全部工作服务内容，投标价应包括本项目所涉检测服务（数据）相关的采样费、分析费、人工费、报告费、材料费、交通费、管理费、税费（增值税专用发票）、保险一切等相关费用。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | - 采购人同意分包 - 允许中标单位将部分检测项目分包给其他具备相应检测资质和能力的检测单位，分包单位不得超过1家。分包单位必须具有省级及以上计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），且在有效期内。 2.中标单位须在签订合同前须提供分包合同原件，中标单位及分包单位检测资质证书（含附表）原价及复印件（资质证书附表须覆盖本次招标所有检测项目及对应检测方法，有特别说明的除外）。未提供或不按要求提供的，招标人将取消其中标资格，并有权取消其三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | / |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 12 | 其他要求 | 1.本项目招标数量为招标人依据当前生产需求预估，如在合同履行期间招标人由于生产、政策调整等原因导致检测项目或数量减少或取消，招标人不承担任何经济赔偿及其它责任（请投标人自行考虑风险，并在投标承诺书中予以承诺）。 2.投标人需在标书中做出承诺，将招标文件中采样时间及报告要求视为合同履约的一部分，若无法在规定时间内完成，视为违约。需每天（含双休日、节假日）前来取样，请投标人自行考虑成本。 3.中标单位负责到招标人指定的地点领取所需要检测项目的样品，由此产生的所有费用由中标单位承担。 4.本次招标设有上限价格，上限单价和总价价格详见投标(开标)一览表，投标人的报价超过上限单价或上限总价，作无效标处理。 - 服务过程中所产生的垃圾及包装袋等包装由中标单位负责清理，所有费用均由中标单位承担。 - 采样作业涉及登高作业和有限空间区域作业，按照国家有关特殊作业和有限空间作业安全技术规范规程要求实施作业。相关费用均由中标单位承担。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

10.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

10.2.2商务响应表；

10.2.3项目组织实施方案；

10.2.4项目负责人情况表；

10.2.5项目组人员名单；

10.2.6售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.7优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.8投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过国企采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

26.履约验收

26.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

1.1项目概况

招标人为及时、全面完成柯桥水务集团各下属单位水质、泥质、废气、噪声等检测任务，对部分检测项目进行委托检测。

1.2 招标范围

对生活饮用水、综合水、废水、地表水、土壤、噪声、有组织废气、厂界空气、污泥等共计177项指标，由中标单位参照对应方法进行现场采样、检测，并出具检测报告。

▲1.3 检测依据

依据1.4服务清单中检测项目所对应的标准执行。对应标准被修订或替代的，应使用新标准。投标人和分包的检测单位必须具备对应检测项目的检测资质，且必须覆盖本次招标的所有检测项目，所用方法标准需在资质认定附表范围内。

招标人有权对检测方法要求作补充或变更。

▲1.4 服务清单

| 1.柯桥供水区域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 报告时限 | 检测方法 |
| 1 | 出厂水 | (柯泵、王坛水厂、稽东水厂)：3 个；管网末梢水：12 个 | 常规全项 38 项：《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 表 1 水质常规指标中除溴酸盐、亚氯酸盐以外的 37 个项目、表 2 饮用 水消毒剂常规指标中的游离氯 1 个项目 | 15个样/次 每月一次 | 14个自然日 | GB/T 5750 |
| 2 | 源水 | (王坛水厂、稽东水厂)：2 个 | GB3838 中有关水质检验基本项目和补充项目共 29 项：pH 、耗氧量、氨氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、氯化物、铁、锰、水温、溶解氧、化学需氧量、总磷、总氮、氟化物、阴离子表面活性剂、硫酸盐、硝酸盐、五日生化需氧量、硫化物、粪大肠菌群、石油类 | 2个样/次 每月一次 | 14个自然日 | GB 3838 |
| 3 | 出厂水 | (柯泵、王坛水厂、稽东水 厂)：3 个 | 全项检测(92项)：《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 表 1 水质常规指标中除溴酸盐、亚氯酸盐以外的 37 个项目、表 2 饮用水消毒剂常规指标中的游离氯 1 个项目、 表 3 水质扩展指标全部 54 个项目 | 3个样/次 每半年一次 | 25个自然日 | GB/T 5750 |
| 4 | 管网冲洗水 | 不定 | 常规项 12 项：游离氯、pH、色度、浑浊度、臭和味、铁、锰、肉眼可见物、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 按当月实际需要 | 4个自然日 | GB/T 5750 |
| 5 | 农村饮用水（9项） | （王坛、稽东供水站） | 9项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数(以O2计)、总大肠菌群、菌落总数、游离氯 | 28-32个样/次 每月一次 | 14个自然日 | GB/T 5750 |
| 6 | 农村饮用水（38项） | （王坛、稽东供水站） | 38项：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、总α放射性、总β放射性、游离氯 | 28-32个样/次 每年二次 | 25个自然日 | GB/T 5750 |
| 备注： - 管网冲洗水需提供现场冲洗检测和采样服务（含夜间），采样点范围为柯桥区内供水管网，需现场检测浑浊度、游离氯、pH项目; - 农村饮用水项目采样点分布较偏远，采样点范围为柯桥区王坛镇、稽东镇农村供水站，一般平均每天只能采样4-5个左右 3.此表为可预见性样品检测，实际检测批次和不可预见临时样均以委托单为准。 |  |  |  |  |  |  |

| 2.滨海供水区域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 报告时限 | 检测方法 |
| 1 | 综合水管网水 | (马鞍7个：紫竹梅印染、怡中染整、华港染织、红绿蓝纺织印染、嘉华印染、 迎丰科技、双冠染料) | 8项：总氯、浑浊度、pH、色度、臭和味、铁、锰、总硬度(以CaCO3计) | 7个样/次 每月二次 | 6个自然日 | GB/T 5750 |
| 2 | 生活水管网水-二供 | （马鞍8个：兴海嘉苑、东厦风华园、东厦颐景园、东厦紫荆园、宝兴花园、中泰华府、瑞星园、大山 柯北16个：龙景嘉苑南区、龙景嘉苑北区、恒丰金玉园、东贤花园、贤桥家园、贤陶嘉苑、贤诚景园、园际景园南区、汇锦园、宝利国际、官湖沿小区、安康华府、园际景园北区、彩虹人家(预计16 个，以实际接收点位为准)） | 8项：色度、浑浊度、pH、臭和味、游离氯、总硬度、铁、锰 | 24个样/次 每月一次 | 6个自然日 |  |
| 3 | 综合水管网水和出厂水 | （13个：第一水厂出厂水、 第二水厂出厂水、第三水厂出厂水、盛鑫印染、百丽恒印染、金祥惠纺织印染、华港染织、红绿蓝纺织印染、恒利印染、嘉华印染、振拓纺织、永丰纺织印染、双冠染料） | 14项：色度、浑浊度、臭和味、pH、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、总硬度、氯化物、电导率、硫酸盐、总氯 | 13个样/次 每季一次 | 6个自然日 |  |
| 4 | 生活水管网水 | （马鞍5个：马鞍幼儿园、滨海小学、滨海供水第一水厂、滨海供水第二水厂、 滨海供水第三水厂；柯北4个：西扆村委、柯桥经济开发区、柯北供水分公司、齐贤街道办事处、齐贤流量计房） | 13项：浑浊度、色度、pH、游离氯、臭和味、铁、锰、总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以02计)、大肠埃希氏菌等13个指标 | 9个样/次 每月二次 | 6个自然日 |  |
| 5 | 管网末梢 | （安昌白洋村委） | 常规全项38项：《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022表1水质常规指标中除溴酸盐、亚氯酸盐以外的37个项目、表2饮用水消毒剂常规指标中的游离氯1个项目 | 1个样/次 每月一次 | 14个自然日 |  |
| 6 | 原水和出厂水全分析 | （6个：新三江取水口、迎阳闸取水口、再生水、第一水厂出厂水、第二水厂出厂水、第三水厂出厂水） | 全项检测92项：《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022表1水质常规指标中除溴酸盐、亚氯酸盐以外的37个项目、表2饮用水消毒剂常规指标中的游离氯1个项目、表3水质扩展指标全部54个项目 | 6个样/次 每年一次 | 25个自然日 |  |
| 7 | 用户验收、管网冲洗等 | 不定 | 色度、浑浊度、游离氯/总氯、pH、铁、锰、 臭和味、总硬度、氯化物(不限于此9项) | 不定 | 6个自然日 |  |
| 备注： 1.管网冲洗水需提供现场冲洗检测和采样服务（含夜间），采样点范围为柯桥区内供水管网，需现场检测浑浊度、游离氯、pH项目; 2.此表为可预见性样品检测，实际检测批次和不可预见临时样均以委托单为准。 |  |  |  |  |  |  |

| 3.绍兴水处理自行监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 样品名称 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 报告时限 | 检测方法 |
| 1 | 生活污水 | 生活污水进水 | 曝气沉砂池 | 20个项目：CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠杆菌、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、氰化物 | 每月一次（其中BOD5每周一次） | 在接样之日起7个自然日内提供电子版检测报告，10个自然日内提供盖有CMA资质认定章的检测报告（电子扫描件和纸质报告） | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)对应检测方法 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33 2169-2018） 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）对应检测方法。 挥发性有机物参照HJ 639-2012标准。 |
| 2 |  | 生活污水出水 | 明渠 |  |  |  |  |
| 3 | 工业污水 | 工业污水进水1 | 二期稳流池 | 24个项目：CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、硫化物、苯胺类、二氧化氯、AOX、挥发酚、总锑 | 每月一次（其中总磷和总氮每日一次） |  |  |
| 4 |  | 工业污水进水2 | 三期稳流池 |  |  |  |  |
| 5 |  | 工业污水出水 | 工业污水泵房 |  | 每月一次（其中色度和SS每日一次，BOD5每周一次） |  |  |
| 6 |  | 40万吨/日集中预处理出水 | 二期吸水井 |  | 每月一次 |  |  |
| 7 |  | 20万吨/日集中预处理出水 | 三期吸水井 |  |  |  |  |
| 8 | 污泥 | 泥样 | 泥处理车间泥饼 | pH、含水率、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍 | 每半年一次 |  | 参照《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB24188-2009) 对应检测方法。 |
| 9 | 废气 | 无组织排放 | 厂界（5个点位） | 氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 每季度一次 |  | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对应检测方法 |
| 10 |  | 有组织排放（19个） | 2#和3#A2O池1#除臭系统 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 |  |  |  |
| 11 |  |  | 4#三期稳流池除臭系统 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 5#三期调节池1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 6#三期调节池2#除臭装置 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 7#三期高效1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 8#三期高效2#除臭装置 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 9#三期水解池除臭系统 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 10#二期稳流池除臭系统 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 11#二期调节池1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 12#和13#二期调节池除臭装置 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 14#二期高效1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 15#二期选菌池1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 16#二期选菌池2#除臭装置 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 17#二期选菌池3#除臭装置 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 18#污泥均质池除臭系统 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 19#一、三期浓缩池1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 20#二期浓缩池除臭系统 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 21#四期浓缩池1#除臭装置 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 22#四期浓缩池2#除臭装置 |  |  |  |  |
| 29 | 噪声 | 噪声 | 厂界（5个点位） | 连续等效A声级 | 每季度一次 |  | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008对应检测方法 |
| 30 | 河道水 | 河道水 | 内河自采 | pH、COD、氨氮、总氮、总磷 | 每季度一次 |  | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)对应检测方法 |
| 备注：生活污水进水、出水BOD5每周一次，年预估量104个；工业污水进水1、进水2总磷和总氮每日一次，年预估量732个；工业污水出水色度和SS每日一次，年预估量366个，BOD5每周一次，年预估量52个。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.江滨水处理自行监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 样品名称 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 报告时限 | 检测方法 |
| 1 | 废水自行监测 | 江滨一厂进水 | 稳流池出口 | 22项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、电导率、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 每月一次 | 在接样之日起7个自然日内提供电子版检测报告，10个自然日内提供盖有CMA资质认定章的检测报告（电子扫描件和纸质报告） | 参照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)对应检测方法； 电导率：《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |
| 2 |  | 江滨一厂转输出水 | 转输泵站出口 | 21项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 每月一次 |  |  |
| 3 |  | 江滨一厂预处理出水 | 预处理出口 | 21项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 每月一次 |  |  |
| 4 |  | 江滨一厂明渠出水 | 明渠 | 21项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 每月一次 |  |  |
| 5 |  | 江滨二厂进水 | 二厂稳流池出口 | 22项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、电导率、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 每月一次 |  |  |
| 6 |  | 江滨二厂转输出水 | 二厂转输泵站出口 | 21项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 每月一次 |  |  |
| 7 |  | 江滨二厂最终出水 | 最终出水 | 21项：CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 预计于2024年12月底前投运，每月一次。 |  |  |
| 9 | 在线监测比对 | 进口 | 进口在线监测房 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、水温 | 每28天一次（若比对不通过，需重新比对）水温、pH需现场比对 |  | 参照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） |
| 9 |  | 预处理出口 | 预处理出口在线监测房 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、水温 |  |  |  |
| 10 |  | 明渠出口 | 明渠出口在线监测房 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、水温 |  |  |  |
| 11 |  | 转输泵站出口 | 转输泵站出口在线监测房 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、水温 |  |  |  |
| 12 |  | 江滨二厂进口 | 江滨二厂进口在线监测房 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、水温 |  |  |  |
| 13 |  | 江滨二厂转输泵站出口 | 江滨二厂转输泵站出口在线监测房 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、水温 |  |  |  |
| 14 | 地表水 | 地表水 | 北十一路桥中东河断面 | PH值、SS、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、总氮、总锑、总铬、苯胺类 | 每季一次 |  | 参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）对应检测方法 |
| 15 |  |  | 南阳桥中东河断面 |  |  |  |  |
| 16 | 噪声 | 噪声 | 江滨一厂厂界四周 | 噪声（昼间）、噪声（夜间） | 每季一次 |  | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》对应检测方法 |
| 17 |  | 噪声 | 江滨二厂厂界四周 | 噪声（昼间）、噪声（夜间） | 每季一次 |  |  |
| 18 | 环境空气 | 无组织废气 | 江滨一厂厂界四周 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 每季一次 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《恶臭污染环境监测技术规范》（ HJ 905-2017）对应检测方法 |
| 19 |  | 无组织废气 | 江滨二厂厂界四周 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 每季一次 |  |  |
| 20 | 废气 | 有组织废气（共13处） | 稳流池臭气处理装置排放口 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 半年一次 |  | 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《恶臭污染环境监测技术规范》（ HJ 905-2017）对应检测方法。 臭气浓度采用《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（ GB T 14675-1993）；氨（氨气）采用《 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 》（HJ 533-2009）；硫化氢采用《亚甲基蓝分光光度法》《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007） |
| 21 |  |  | 钱塘江工程泥处理浓缩池臭气处理装置南排放口 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 钱塘江工程泥处理浓缩池臭气处理装置北排放口 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 预处理一期调节池臭气处理装置南排放口 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 预处理一期调节池臭气处理装置北排放口 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 预处理二期调节池臭气处理装置排放口 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 预处理二期泥处理浓缩池臭气处理装置南排放口 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 预处理二期泥处理浓缩池臭气处理装置北排放口 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 预处理一期初沉池臭气处理装置排放口 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 预处理二期初沉池臭气处理装置排放口 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 12万吨工程调节池臭气处理装置排放口 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 12万吨工程初沉池臭气处理装置排放口 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 12万吨工程污泥浓缩池臭气处理装置排放口 |  |  |  |  |
| 33 | 土壤 | 土壤 | 江滨一厂厂界四周 | pH值、铬 | 一年一次 |  | 参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）对应检测方法。 |
| 34 |  |  | 江滨二厂厂界四周 | pH值、铬 | 一年一次 |  |  |
| 35 | 污泥 | 污泥泥质 | 储泥池泥饼 | pH值、含水率、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍 | 每季一次 |  | 参照《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB24188-2009) 对应检测方法。 |
| 36 |  |  | 离心车间泥饼 | pH值、含水率、总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍 | 污泥自行脱水产生泥饼时需测 |  |  |
| 37 |  | 污泥危险性鉴别 | 离心车间泥饼 | 腐蚀性、六价铬、钡、镉、汞、镍、铍、铅、砷、铜、硒、锌、银、总铬 | 污泥自行脱水产生泥饼时需测 |  | 参照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）对应检测方法。 |
| 38 | 环保监督检测样 | 各级环保督查同步比对 | 进水2、转输出水2、预处理出水、明渠出水 | CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5、硫化物、苯胺类、总锑、二氧化氯、AOX、六价铬、水温、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、石油类 | 不定 |  |  |
| 39 | 技术研发 | 不定 | 自送样 | 自行监测项目（污水） | 待通知 |  |  |
| 备注：如有环保管理要求有更新，自行监测内容频次根据最新要求调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.江滨水处理源头水质项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 样品名称 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 报告时限 | 检测方法 |
| 1 | 源头水质检测 | 源头水质日常检测 | 69家企业 | 苯胺类、总锑、硫化物 | 每月1-2次 | 接样之日起7个自然日内提供电子版检测报告，10个自然日内提供盖有CMA资质认定章的检测报告（电子扫描件和纸质报告） | 参照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）对应检测方法。 |
| 2 |  |  | 69家企业 | CODcr、pH值、氨氮、总氮、总磷、色度、SS、BOD5六价铬 | 每月1次 |  |  |
| 3 |  |  |  | 二氧化氯、AOX、水温 | 每半年1次 |  |  |
| 4 |  |  | 69家企业 | 电导率 | 暂定每季一次 |  | 电导率：《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |
| 5 |  | 源头水质应急检测 | 69家企业 | 不定 | 不定 | / |  |
| 备注：表中源头水质检测项目、频次、样品为暂估数据，具体根据实际确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.5 样品数量和检测频次预估

本项目招标数量为招标人依据当前生产需求预估，项目数量详见上表，同时招标人有权根据实际情况进行项目、频次和数量的调整。如在合同履行期间招标人由于生产、政策调整等原因导致检测项目、频次或数量减少或取消，招标人不承担任何经济赔偿及其它责任。

▲1.6 采样及报告要求

1.6.1 中标单位根据招标人的指令到到招标人指定的地点采样或领取所需要检测项目的样品，由此产生的所有费用由中标单位承担。采样时需有甲方指定人员在场。

1.6.2 招标人要求中标单位采样的，中标单位须按照招标人要求及相关规范进行采样；招标人要求送样检测的，中标单位应在招标人指定的时间地点（1.4所列区域）领取样品的。中标单位应负责对接收的样品按规范进行分样、留样和保存，确保样品的稳定性。

1.6.3中标单位须自采样/接样之日起，在报告时限要求内提供电子版检测报告和正式纸质版检测报告。检测报告要求为盖有CMA资质认定章的检测报告一式两份，并提供PDF电子版扫描件。特殊情况下，经招标人认可，可不盖CMA章。

1.6.4中标单位出具的检测报告应根据招标人需求标注限值。限值依据为检测项目对应的检测标准等。

1.6.5 节假日采样、检测要求：为保证招标人生产运行，投标人须保障并响应招标人双休日、节假日及夜间采样、检测需求，投标人需在标书中做出承诺，视为合同履约的一部分，若无法在规定时间内完成，视为违约。

1.6.6 加急要求：为保证招标人应急检测的需要，招标人有权向中标单位提出加急服务需求，中标单位需在24小时内完成检测，并提供电子版数据报告，投标人需在标书中做出承诺，视为合同履约的一部分，若无法在规定时间内完成，视为违约。

1.6.7 迎检配合：中标单位须配合招标人及其委托单位做好迎检工作，及时提供规范性文件、原始数据等相关资料。

1.6.8 在线监测比对要求：须根据招标人及其委托单位要求及相关规范开展在线监测比对，并出具比对报告。如果样品有在线数据不合格情况，需第一时间直接通知运维人员重新送样比对。送样后要求三天内提供比对合格数据。该项需按绍兴市环保局相关要求执行。

1.7 保密要求

中标单位应对样品的分析数据严格保密，不得泄漏给任何第三方。

1.8安全责任

1.8.1在提供服务过程中，中标单位应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，招标人均不负责，如由此导致招标人承担责任的，招标人有权向该投标人行使追偿权。

1.8.2采样作业涉及登高作业和有限空间区域作业，按照国家有关特殊作业和有限空间作业安全技术规范规程要求实施作业。

1.9分包的要求：

1.9.1允许中标单位将部分检测项目分包给其他具备相应检测资质和能力的检测单位，分包单位不得超过1家。分包单位必须具有省级及以上计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），且在有效期内。

1.9.2.中标单位须在签订合同前须提供分包合同原件，中标单位及分包单位检测资质证书（含附表）原件及复印件（资质证书附表须覆盖本次招标所有检测项目及对应检测方法）。未提供或不按要求提供的，招标人将取消其中标资格，并有权取消其三年内绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。

二、商务要求

▲2.1服务期限

合同签订之日至2024年12月31日。

▲2.2数量调整

招标人保留合同履行中调整部分检测数量和服务的权力，投标单位应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际检测数量乘以中标单价进行计算。

▲2.3付款方式

中标单价为固定单价，中标单位按规定时间出具书面检测报告，每月结算一次检测费用（检测费用按实际完成检测项目数量经双方确认无误后分别按中标单价进行统计结算），中标单位开具增值税专用发票后，招标人在两个月内向中标单位一次付清检测费用（例如：1月份的检测费用，在3月31日之前支付）。

▲2.4验收

2.4.1由招标人负责进行验收。

2.4.2招标人在中标单位出具报告后进行检查审核，如果发现数量不足或有质量问题，中标单位应根据合同及招标人的要求负责采取补足、重新检测及扣款等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

▲2.5考核与奖罚

2.5.1检测质量考核。招标人在合同履行过程中，有权对中标单位进行检测质量考核，形式为不定期安排盲样、同步样、留样测定，也可对中标单位原始数据、设备有效性等检查。若出现考核结果不合格，每次扣罚2000元履约保证金。检测质量考核不合格三次以上，招标人有权终止合同。

2.5.1.1 盲样考核。盲样为真实浓度已知而检测者未知的样品，通常以市售有证标准样品作为盲样考核样品。检测结果在证书给定值范围内为合格。

2.5.1.2 同步样检测。对某一样品，经均匀分样后，由中标单位进行检测。检测结果误差符合质控要求或符合方法标准中规定要求为合格。（总氮和SS项目误差允许范围值为20%以内（含20%），其余检测项目误差值为10%以内（含10%））。

2.5.1.3 留样再检。将在有效期内的样品留样，送交绍兴市质量监督检测院、浙江省化工产品质量检验站、浙江方圆检测集团等机构进行复检。检测结果误差符合质控要求或方法标准中规定要求为合格。（总氮和SS项目误差允许范围值为20%以内（含20%），其余检测项目误差值为10%以内（含10%））

2.5.2 报告质量考核。中标单位须保证出具的报告的规范性、严谨性，并承担报告质量问题造成的法律责任。报告出现样品名称、检测方法依据、检测数据、单位、有效位数等错误或其他影响报告质量的问题，每次扣罚1000元履约保证金，并更正报告。报告质量考核不合格三次以上，招标人有权终止合同。

2.5.3 报告时效性考核。中标单位须在报告时限要求提供检测数据和检测报告。若无法在规定时间内完成，视为违约。每次扣罚2000元履约保证金。报告时效考核不合格三次以上，招标人有权终止合同。（每份委托样品计一次，一份样品中任一检测项目未按时出具数据或报告即视为该样品报告未达到时效性要求）

2.5.4采样及时性规范性考核。中标单位根据招标人的指令到招标人指定的地点采样或领取所需要检测项目的样品，由此产生的所有费用由中标单位承担；若中标单位未及时按照招标人的要求进行采样或领取样品，每次扣罚1000元履约保证金；拒不按照招标人要求采样，或由于采样、领取样品不及时并造成影响的，相应法律责任及经济损失由中标单位全部承担，同时扣罚全额履约保证金并招标人有权终止合同。

2.5.5 中标单位在服务中态度怠慢，消极应对，不积极解决问题，不配合招标人正常开展业务工作的，扣罚2000元/次，同时招标人有权终止合同。

2.5.6中标单位需对招标人所有分析检测数据严格保密，不得泄漏给任何第三方。若发生由中标单位引起检测数据泄露，相应责任及经济损失由中标单位全部承担，同时扣罚全额履约保证金，同时招标人有权终止合同。

2.5.7因中标单位违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.5.8 因招标人违约造成终止合同，招标人应退还中标单位缴纳的履约保证金，同时支付给中标单位履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

2.5.9合同执行中履约保证金扣罚后，中标单位需在10个工作日内补齐履约保证金，如未及时补齐履约保证金，招标人有权暂不支付中标单位货款，待中标单位将履约保证金补齐后支付。

2.5.10严重违反合同条款的三年内不得参与绍兴柯桥水务集团有限公司各类项目投标。

2.6 其他要求

2.6.1中标单位必须按规定程序和有关要求实施采样工作，过程中的各种意外，其责任由中标单位承担，招标人不承担任何责任。

2.6.2中标单位工作人员、车辆在进入各取样点厂区内要服从管理。中标单位车辆在厂内行驶需按各单位要求控制好车重与车速，车辆在厂区范围内限速30码以下，超速行为一旦被厂区道路监控设备抓拍，按照各公司的车辆管理制度要求的进行处罚。如领取样品过程中对招标人的设施、财产造成损失的，由中标单位照价全额赔偿。

2.6.3采样作业涉及登高作业和有限空间区域作业，按照国家有关特殊作业和有限空间作业安全技术规范规程要求实施作业。相关费用均由中标单位承担。

一、评标方法

1. 最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在一小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

8.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

8.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

8.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

8.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

8.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

9.中标候选人推荐（最低评标价法）。

9.1评标委员会应当从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的供应商中推荐报价最低者为第一中标候选人，报价相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

10.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

10.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

10.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

10.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

10.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

10.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

10.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

10.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

10.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

10.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

10.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

10.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

10.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

10.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

10.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

10.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

10.17.1使用伪造、变造的许可证件；

10.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

10.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

10.17.4提供虚假的信用状况；

10.17.5其他弄虚作假的行为。

10.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

10.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

10.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

10.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

10.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

10.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

10.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

10.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

10.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

11. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

12. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

13.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

13.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

13.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

13.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

14.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

15.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）投标承诺书 ………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目国企采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的国企采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 六、投标承诺书

- 致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我单位承诺：

- （投标人或联合体牵头人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录。

- 2.（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与绍兴柯桥水务集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为。

- 3.（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动前三年内，未被绍兴柯桥水务集团公司列入不良行为名单。

4.（投标人或联合体牵头人全称）在参加本次采购活动时，未被绍兴柯桥水务集团有限公司列入不良行为名单且在处罚期内。

5.我方同意如在合同履行期间招标人由于生产、政策调整等原因导致检测项目或数量减少或取消，招标人不承担任何经济赔偿及其它责任。

6.我方保证履行本次招标所列检测项目包含对应的检测方法要求、采样（含现场检测）要求及报告时限要求。

7.我方承诺我方及分包单位具备本次招标所有检测项目及对应检测方法的检测资质和能力（资质证书附表须覆盖本次招标所有检测项目及对应检测方法。因我方及分包单位不具备相关资质或资质过期造成招标人的损失（包括经济和法律责任）由我方承担。

8.为保证招标人生产运行，我方保障并响应招标人双休日、节假日及夜间采样、检测需求，若无法在规定时间内完成，视为违约。

9.为保证招标人应急检测的需要，我方保障并响应招标人加急服务需求，在接到需求后4小时内完成采样或领取样品，24小时内完成检测，并提供电子版数据报告，若无法在规定时间内完成，视为违约。

10.我方承诺若虚假承诺，愿接受依法处理。

投标单位名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 技术响应表

| 序号 | 检测项目 | 采购文件要求 | 投标文件响应（须列明具体检测方法及依据标准） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方法要求 | 检测方法、依据标准 | 是否有CMA资质 |  |
| 一 | 供水水质项目 |  |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 | 要求按GB/T 5750、CJ/T 141~CJ/T 150、GB 3838等标准执行 |  |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 |  |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |
| 4 | 菌落总数 |  |  |  |  |
| 5 | 砷 |  |  |  |  |
| 6 | 镉 |  |  |  |  |
| 7 | 铬(六价) |  |  |  |  |
| 8 | 铅 |  |  |  |  |
| 9 | 汞 |  |  |  |  |
| 10 | 硒 |  |  |  |  |
| 11 | 氰化物 |  |  |  |  |
| 12 | 氟化物 |  |  |  |  |
| 13 | 硝酸盐(以N计) |  |  |  |  |
| 14 | 三氯甲烷 |  |  |  |  |
| 15 | 四氯化碳 |  |  |  |  |
| 16 | 氯酸盐 |  |  |  |  |
| 17 | 色度 |  |  |  |  |
| 18 | 浑浊度 |  |  |  |  |
| 19 | 臭和味 |  |  |  |  |
| 20 | 肉眼可见物 |  |  |  |  |
| 21 | pH |  |  |  |  |
| 22 | 铝 |  |  |  |  |
| 23 | 铁 |  |  |  |  |
| 24 | 锰 |  |  |  |  |
| 25 | 铜 |  |  |  |  |
| 26 | 锌 |  |  |  |  |
| 27 | 氯化物 |  |  |  |  |
| 28 | 硫酸盐 |  |  |  |  |
| 29 | 溶解性总固体 |  |  |  |  |
| 30 | 总硬度(以CaCO3计) |  |  |  |  |
| 31 | 耗氧量（高锰酸盐指数） |  |  |  |  |
| 32 | 挥发酚类 |  |  |  |  |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  |  |  |
| 34 | 总α放射性 |  |  |  |  |
| 35 | 总β放射性 |  |  |  |  |
| 36 | 游离氯（余氯） |  |  |  |  |
| 37 | 一氯胺(总氯) |  |  |  |  |
| 38 | 贾第鞭毛虫 |  |  |  |  |
| 39 | 隐孢子虫 |  |  |  |  |
| 40 | 锑 |  |  |  |  |
| 41 | 钡 |  |  |  |  |
| 42 | 铍 |  |  |  |  |
| 43 | 硼 |  |  |  |  |
| 44 | 钼 |  |  |  |  |
| 45 | 镍 |  |  |  |  |
| 46 | 银 |  |  |  |  |
| 47 | 铊 |  |  |  |  |
| 48 | 一氯二溴甲烷 |  |  |  |  |
| 49 | 二氯一溴甲烷 |  |  |  |  |
| 50 | 二氯乙酸 |  |  |  |  |
| 51 | 1，2-二氯乙烷 |  |  |  |  |
| 52 | 二氯甲烷 |  |  |  |  |
| 53 | 三卤甲烷 |  |  |  |  |
| 54 | 三氯乙酸 |  |  |  |  |
| 55 | 2，4，6-三氯酚 |  |  |  |  |
| 56 | 三溴甲烷 |  |  |  |  |
| 57 | 七氯 |  |  |  |  |
| 58 | 马拉硫磷 |  |  |  |  |
| 59 | 五氯酚 |  |  |  |  |
| 60 | 六氯苯 |  |  |  |  |
| 61 | 乐果 |  |  |  |  |
| 62 | 灭草松 |  |  |  |  |
| 63 | 百菌清 |  |  |  |  |
| 64 | 呋喃丹 |  |  |  |  |
| 65 | 毒死蜱 |  |  |  |  |
| 66 | 草甘膦 |  |  |  |  |
| 67 | 敌敌畏 |  |  |  |  |
| 68 | 莠去津 |  |  |  |  |
| 69 | 溴氰菊酯 |  |  |  |  |
| 70 | 2，4-滴 |  |  |  |  |
| 71 | 二甲苯(总量) |  |  |  |  |
| 72 | 1，1-二氯乙烯 |  |  |  |  |
| 73 | 1，2-二氯乙烯 |  |  |  |  |
| 74 | 1，4-二氯苯 |  |  |  |  |
| 75 | 三氯乙烯 |  |  |  |  |
| 76 | 三氯苯(总量) |  |  |  |  |
| 77 | 六氯丁二烯 |  |  |  |  |
| 78 | 丙烯酰胺 |  |  |  |  |
| 79 | 四氯乙烯 |  |  |  |  |
| 80 | 甲苯 |  |  |  |  |
| 81 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  |  |  |  |
| 82 | 环氧氯丙烷 |  |  |  |  |
| 83 | 苯 |  |  |  |  |
| 84 | 苯乙烯 |  |  |  |  |
| 85 | 苯并(a)芘 |  |  |  |  |
| 86 | 氯乙烯 |  |  |  |  |
| 87 | 氯苯 |  |  |  |  |
| 88 | 微囊藻毒素-LR |  |  |  |  |
| 89 | 氨(以N计) |  |  |  |  |
| 90 | 硫化物 |  |  |  |  |
| 91 | 钠 |  |  |  |  |
| 92 | 电导率 |  |  |  |  |
| 93 | 水温 |  |  |  |  |
| 94 | 溶解氧 |  |  |  |  |
| 95 | 化学需氧量(COD) |  |  |  |  |
| 96 | 五日生化需氧量(BOD5) |  |  |  |  |
| 97 | 总磷(以P计) |  |  |  |  |
| 98 | 总氮(以N计) |  |  |  |  |
| 99 | 石油类 |  |  |  |  |
| 100 | 粪大肠菌群 |  |  |  |  |
| 101 | 高氯酸盐 |  |  |  |  |
| 102 | 乙草胺 |  |  |  |  |
| 103 | 2-甲基异崁醇 |  |  |  |  |
| 104 | 土臭素 |  |  |  |  |
| 二 | 废水水质检测 |  |  |  |  |
| 105 | CODcr | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)对应检测方法 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33 2169-2018） 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）对应检测方法。 挥发性有机物参照HJ 639-2012标准。 |  |  |  |
| 106 | BOD5 |  |  |  |  |
| 107 | SS |  |  |  |  |
| 108 | 动植物油 |  |  |  |  |
| 109 | 石油类 |  |  |  |  |
| 110 | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |
| 111 | 总氮 |  |  |  |  |
| 112 | 氨氮 |  |  |  |  |
| 113 | 总磷 |  |  |  |  |
| 114 | 色度 |  |  |  |  |
| 115 | pH |  |  |  |  |
| 116 | 粪大肠杆菌 |  |  |  |  |
| 117 | 总汞 |  |  |  |  |
| 118 | 烷基汞 |  |  |  |  |
| 119 | 总镉 |  |  |  |  |
| 120 | 总铬 |  |  |  |  |
| 121 | 六价铬 |  |  |  |  |
| 122 | 总砷 |  |  |  |  |
| 123 | 总铅 |  |  |  |  |
| 124 | 硫化物 |  |  |  |  |
| 125 | 苯胺类 |  |  |  |  |
| 126 | 二氧化氯 |  |  |  |  |
| 127 | AOX |  |  |  |  |
| 128 | 挥发酚 |  |  |  |  |
| 129 | 总锑 |  |  |  |  |
| 130 | 电导率 |  |  |  |  |
| 131 | 总氰化物 |  |  |  |  |
| 132 | 水温 |  |  |  |  |
| 三 | 地表水检测项目 |  |  |  |  |
| 133 | pH | 参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）对应检测方法 |  |  |  |
| 134 | 悬浮物 |  |  |  |  |
| 135 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |
| 136 | BOD5 |  |  |  |  |
| 137 | 氨氮 |  |  |  |  |
| 138 | 总磷 |  |  |  |  |
| 139 | 总氮 |  |  |  |  |
| 140 | 总锑 |  |  |  |  |
| 141 | 总铬 |  |  |  |  |
| 142 | 苯胺类 |  |  |  |  |
| 四 | 污泥检测项目 |  |  |  |  |
| 143 | pH | 参照《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB24188-2009) 对应检测方法。 |  |  |  |
| 144 | 含水率 |  |  |  |  |
| 145 | 总镉 |  |  |  |  |
| 146 | 总汞 |  |  |  |  |
| 147 | 总铅 |  |  |  |  |
| 148 | 总铬 |  |  |  |  |
| 149 | 总砷 |  |  |  |  |
| 150 | 总铜 |  |  |  |  |
| 151 | 总锌 |  |  |  |  |
| 152 | 总镍 |  |  |  |  |
| 五 | 危险废物浸出毒性、腐蚀性检测项目 |  |  |  |  |
| 153 | 腐蚀性 | 参照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）对应检测方法。 |  |  |  |
| 154 | 六价铬 |  |  |  |  |
| 155 | 钡 |  |  |  |  |
| 156 | 镉 |  |  |  |  |
| 157 | 汞 |  |  |  |  |
| 158 | 镍 |  |  |  |  |
| 159 | 铍 |  |  |  |  |
| 160 | 铅 |  |  |  |  |
| 161 | 砷 |  |  |  |  |
| 162 | 铜 |  |  |  |  |
| 163 | 硒 |  |  |  |  |
| 164 | 锌 |  |  |  |  |
| 165 | 银 |  |  |  |  |
| 166 | 总铬 |  |  |  |  |
| 六 | 土壤检测项目 |  |  |  |  |
| 167 | pH | 参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）对应检测方法。 |  |  |  |
| 168 | 铬 |  |  |  |  |
| 七 | 废气(无组织废气)检测项目 |  |  |  |  |
| 169 | 氨气 | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对应检测方法。 |  |  |  |
| 170 | 硫化氢 |  |  |  |  |
| 171 | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 172 | 甲烷 |  |  |  |  |
| 八 | 废气(有组织废气)检测项目 |  |  |  |  |
| 173 | 氨气 | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对应检测方法。 |  |  |  |
| 174 | 硫化氢 |  |  |  |  |
| 175 | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 九 | 噪声 |  |  |  |  |
| 176 | 噪声（昼间） | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》对应检测方法 |  |  |  |
| 177 | 噪声（夜间） |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 考核与奖罚 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）廉政合同……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 检测项目 | 预估次数 | 上限单价（元） | 投标单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供水水质项目 |  |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 | 850 | 30 |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 216 | 30 |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 502 | 50 |  |  |
| 4 | 菌落总数 | 850 | 50 |  |  |
| 5 | 砷 | 286 | 32 |  |  |
| 6 | 镉 | 286 | 42 |  |  |
| 7 | 铬(六价) | 286 | 32 |  |  |
| 8 | 铅 | 286 | 42 |  |  |
| 9 | 汞 | 286 | 34 |  |  |
| 10 | 硒 | 36 | 34 |  |  |
| 11 | 氰化物 | 286 | 32 |  |  |
| 12 | 氟化物 | 286 | 32 |  |  |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | 286 | 32 |  |  |
| 14 | 三氯甲烷 | 262 | 80 |  |  |
| 15 | 四氯化碳 | 12 | 80 |  |  |
| 16 | 氯酸盐 | 262 | 32 |  |  |
| 17 | 色度 | 1359 | 4 |  |  |
| 18 | 浑浊度 | 1359 | 4 |  |  |
| 19 | 臭和味 | 1359 | 20 |  |  |
| 20 | 肉眼可见物 | 850 | 4 |  |  |
| 21 | pH | 1383 | 6 |  |  |
| 22 | 铝 | 262 | 10 |  |  |
| 23 | 铁 | 1035 | 42 |  |  |
| 24 | 锰 | 1035 | 42 |  |  |
| 25 | 铜 | 338 | 42 |  |  |
| 26 | 锌 | 338 | 42 |  |  |
| 27 | 氯化物 | 339 | 32 |  |  |
| 28 | 硫酸盐 | 338 | 32 |  |  |
| 29 | 溶解性总固体 | 314 | 40 |  |  |
| 30 | 总硬度(以CaCO3计) | 771 | 16 |  |  |
| 31 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 874 | 24 |  |  |
| 32 | 挥发酚类 | 36 | 32 |  |  |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | 36 | 32 |  |  |
| 34 | 总α放射性 | 262 | 52 |  |  |
| 35 | 总β放射性 | 262 | 52 |  |  |
| 36 | 游离氯（余氯） | 1139 | 30 |  |  |
| 37 | 一氯胺(总氯) | 221 | 30 |  |  |
| 38 | 贾第鞭毛虫 | 12 | 200 |  |  |
| 39 | 隐孢子虫 | 12 | 200 |  |  |
| 40 | 锑 | 12 | 34 |  |  |
| 41 | 钡 | 12 | 42 |  |  |
| 42 | 铍 | 12 | 42 |  |  |
| 43 | 硼 | 12 | 34 |  |  |
| 44 | 钼 | 12 | 42 |  |  |
| 45 | 镍 | 12 | 34 |  |  |
| 46 | 银 | 12 | 42 |  |  |
| 47 | 铊 | 12 | 34 |  |  |
| 48 | 一氯二溴甲烷 | 262 | 48 |  |  |
| 49 | 二氯一溴甲烷 | 262 | 48 |  |  |
| 50 | 二氯乙酸 | 262 | 48 |  |  |
| 51 | 1，2-二氯乙烷 | 12 | 100 |  |  |
| 52 | 二氯甲烷 | 12 | 48 |  |  |
| 53 | 三卤甲烷 | 262 | 92 |  |  |
| 54 | 三氯乙酸 | 262 | 48 |  |  |
| 55 | 2，4，6-三氯酚 | 12 | 48 |  |  |
| 56 | 三溴甲烷 | 262 | 48 |  |  |
| 57 | 七氯 | 12 | 100 |  |  |
| 58 | 马拉硫磷 | 12 | 48 |  |  |
| 59 | 五氯酚 | 12 | 48 |  |  |
| 60 | 六氯苯 | 12 | 100 |  |  |
| 61 | 乐果 | 12 | 48 |  |  |
| 62 | 灭草松 | 12 | 100 |  |  |
| 63 | 百菌清 | 12 | 100 |  |  |
| 64 | 呋喃丹 | 12 | 100 |  |  |
| 65 | 毒死蜱 | 12 | 48 |  |  |
| 66 | 草甘膦 | 12 | 100 |  |  |
| 67 | 敌敌畏 | 12 | 48 |  |  |
| 68 | 莠去津 | 12 | 100 |  |  |
| 69 | 溴氰菊酯 | 12 | 100 |  |  |
| 70 | 2，4-滴 | 12 | 100 |  |  |
| 71 | 二甲苯(总量) | 12 | 100 |  |  |
| 72 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 100 |  |  |
| 73 | 1，2-二氯乙烯 | 12 | 100 |  |  |
| 74 | 1，4-二氯苯 | 12 | 100 |  |  |
| 75 | 三氯乙烯 | 12 | 48 |  |  |
| 76 | 三氯苯(总量) | 12 | 100 |  |  |
| 77 | 六氯丁二烯 | 12 | 100 |  |  |
| 78 | 丙烯酰胺 | 12 | 100 |  |  |
| 79 | 四氯乙烯 | 12 | 48 |  |  |
| 80 | 甲苯 | 12 | 48 |  |  |
| 81 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 12 | 100 |  |  |
| 82 | 环氧氯丙烷 | 12 | 100 |  |  |
| 83 | 苯 | 12 | 48 |  |  |
| 84 | 苯乙烯 | 12 | 48 |  |  |
| 85 | 苯并(a)芘 | 12 | 120 |  |  |
| 86 | 氯乙烯 | 12 | 100 |  |  |
| 87 | 氯苯 | 12 | 100 |  |  |
| 88 | 微囊藻毒素-LR | 12 | 212 |  |  |
| 89 | 氨(以N计) | 286 | 32 |  |  |
| 90 | 硫化物 | 24 | 32 |  |  |
| 91 | 钠 | 12 | 34 |  |  |
| 92 | 电导率 | 52 | 16 |  |  |
| 93 | 水温 | 24 | 4 |  |  |
| 94 | 溶解氧 | 24 | 16 |  |  |
| 95 | 化学需氧量(COD) | 24 | 24 |  |  |
| 96 | 五日生化需氧量(BOD5) | 24 | 42 |  |  |
| 97 | 总磷(以P计) | 24 | 72 |  |  |
| 98 | 总氮(以N计) | 24 | 60 |  |  |
| 99 | 石油类 | 24 | 48 |  |  |
| 100 | 粪大肠菌群 | 24 | 50 |  |  |
| 101 | 高氯酸盐 | 12 | 200 |  |  |
| 102 | 乙草胺 | 12 | 150 |  |  |
| 103 | 2-甲基异崁醇 | 12 | 150 |  |  |
| 104 | 土臭素 | 12 | 150 |  |  |
| 二 | 废水水质检测 |  |  |  |  |
| 105 | CODcr | 1274 | 51 |  |  |
| 106 | BOD5 | 1138 | 92 |  |  |
| 107 | SS | 1372 | 60 |  |  |
| 108 | 动植物油 | 84 | 81 |  |  |
| 109 | 石油类 | 176 | 80 |  |  |
| 110 | 阴离子表面活性剂 | 84 | 70 |  |  |
| 111 | 总氮 | 1982 | 76 |  |  |
| 112 | 氨氮 | 1982 | 63 |  |  |
| 113 | 总磷 | 1274 | 66 |  |  |
| 114 | 色度 | 1372 | 8 |  |  |
| 115 | pH | 1274 | 14 |  |  |
| 116 | 粪大肠杆菌 | 38 | 65 |  |  |
| 117 | 总汞 | 176 | 81 |  |  |
| 118 | 烷基汞 | 84 | 127 |  |  |
| 119 | 总镉 | 176 | 79 |  |  |
| 120 | 总铬 | 176 | 74 |  |  |
| 121 | 六价铬 | 1004 | 67 |  |  |
| 122 | 总砷 | 176 | 77 |  |  |
| 123 | 总铅 | 176 | 74 |  |  |
| 124 | 硫化物 | 1394 | 62 |  |  |
| 125 | 苯胺类 | 1394 | 68 |  |  |
| 126 | 二氧化氯 | 290 | 45 |  |  |
| 127 | AOX | 290 | 119 |  |  |
| 128 | 挥发酚 | 60 | 66 |  |  |
| 129 | 总锑 | 1394 | 81 |  |  |
| 130 | 电导率 | 300 | 21 |  |  |
| 131 | 总氰化物 | 24 | 69 |  |  |
| 132 | 水温 | 482 | 10 |  |  |
| 三 | 地表水检测项目 |  |  |  |  |
| 133 | pH | 8 | 13 |  |  |
| 134 | 悬浮物 | 8 | 60 |  |  |
| 135 | 高锰酸盐指数 | 8 | 51 |  |  |
| 136 | BOD5 | 8 | 92 |  |  |
| 137 | 氨氮 | 8 | 62 |  |  |
| 138 | 总磷 | 8 | 65 |  |  |
| 139 | 总氮 | 8 | 75 |  |  |
| 140 | 总锑 | 8 | 80 |  |  |
| 141 | 总铬 | 8 | 74 |  |  |
| 142 | 苯胺类 | 8 | 67 |  |  |
| 四 | 污泥检测项目 |  |  |  |  |
| 143 | pH | 18 | 46 |  |  |
| 144 | 含水率 | 18 | 58 |  |  |
| 145 | 总镉 | 18 | 78 |  |  |
| 146 | 总汞 | 18 | 92 |  |  |
| 147 | 总铅 | 18 | 81 |  |  |
| 148 | 总铬 | 18 | 72 |  |  |
| 149 | 总砷 | 18 | 92 |  |  |
| 150 | 总铜 | 18 | 77 |  |  |
| 151 | 总锌 | 18 | 77 |  |  |
| 152 | 总镍 | 18 | 77 |  |  |
| 五 | 危险废物浸出毒性、腐蚀性检测项目 |  |  |  |  |
| 153 | 腐蚀性 | 8 | 54 |  |  |
| 154 | 六价铬 | 8 | 82 |  |  |
| 155 | 钡 | 8 | 110 |  |  |
| 156 | 镉 | 8 | 94 |  |  |
| 157 | 汞 | 8 | 99 |  |  |
| 158 | 镍 | 8 | 94 |  |  |
| 159 | 铍 | 8 | 110 |  |  |
| 160 | 铅 | 8 | 94 |  |  |
| 161 | 砷 | 8 | 98 |  |  |
| 162 | 铜 | 8 | 94 |  |  |
| 163 | 硒 | 8 | 100 |  |  |
| 164 | 锌 | 8 | 94 |  |  |
| 165 | 银 | 8 | 90 |  |  |
| 166 | 总铬 | 8 | 94 |  |  |
| 六 | 土壤检测项目 |  |  |  |  |
| 167 | pH | 2 | 46 |  |  |
| 168 | 铬 | 2 | 77 |  |  |
| 七 | 废气(无组织废气)检测项目 |  |  |  |  |
| 169 | 氨气 | 52 | 65 |  |  |
| 170 | 硫化氢 | 52 | 65 |  |  |
| 171 | 臭气浓度 | 52 | 250 |  |  |
| 172 | 甲烷 | 20 | 100 |  |  |
| 八 | 废气(有组织废气)检测项目 |  |  |  |  |
| 173 | 氨气 | 102 | 65 |  |  |
| 174 | 硫化氢 | 102 | 65 |  |  |
| 175 | 臭气浓度 | 102 | 250 |  |  |
| 九 | 噪声 |  |  |  |  |
| 176 | 噪声（昼间） | 52 | 64 |  |  |
| 177 | 噪声（夜间） | 52 | 101 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写: |  |  |  |  |  |
| 备注：检测频次根据招标人实际需要确定，最终结算金额不超过合同总价。 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，每个项目必须报价，不得自行更改。

2、有关本项目投标价应包括本项目所涉检测服务（数据）相关的采样费、分析费、人工费、报告费、材料费、交通费、管理费、税费（增值税专用发票）、保险等一切相关费用。

3、需每天（含双休日、节假日）前来取样，请投标人自行考虑成本。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

# 廉 政 合 同

甲方：

乙方：

根据有关工程建设、物资采购、服务采购等廉政建设的相关规定，为做好工程建设、物资采购、服务采购中的党风廉政建设，保证工程建设、物资采购、服务采购的高效优质，保证公司资金的安全、有效使用以及投资效益。经双方共同协商，就业务往来中的廉政事宜达成一致意见，签订如下合同：

第一条  双方的权利

一、严格遵守党和国家有关纪律、法律法规的相关规定。

二、双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

三、双方要加强互相监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，发现违法违纪行为必须及时报告绍兴柯桥环境技术服务有限公司纪检人员（见本合同所示举报电话）。

四、甲方相关人员在对合同执行情况进行检查或抽查时，乙方必须给予配合。双方人员存在弄虚作假、玩忽职守、包庇纵容等行为的，双方单位均应对责任人进行严厉处罚。

第二条 甲方义务

一、甲方人员及其配偶、子女、特定关系人不得与乙方人员发生任何非工作的往来，包括但不限于以下内容：不得收受乙方馈送的任何现金、贵重物品、有价证券等；不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、出国等提供资助；不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；不得收受回扣，不得参加乙方组织的宴请、娱乐、旅游等活动；不得由乙方报销应由本人支付的费用等；不得吃、拿、卡、要或变相吃、拿、卡、要；甲方工作人员的配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；甲方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

二、甲方人员若违反本乙方合同约定，按照有关规定进行党纪、政纪处理，对于涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关。

三、甲方人员不得为乙方多付合同款，并从中收受回扣，谋取私利。

四、甲方人员不得利用工程量核实、联系单签证、款项结算、支付等职务权力，故意刁难相对方以谋取私利。

五、甲方发现乙方人员行贿以及其他违反廉政合同的行为，有义务向纪检监察部门和其他相关部门举报。

六、甲方对乙方所属机构和人员存在违反《廉政合同》约定的行为，应收集汇总有关违规情况，作为对乙方进行处罚的依据。

第三条  乙方义务

一、乙方人员不得为获取合作利益向甲方人员送礼、行贿（包括微信红包等），不得有向甲方人员提供宴请和娱乐活动及其他有违法律法规和廉洁从业规定、影响公平交易的行为。

二、乙方应对其所属机构和人员严格执行《廉政合同》提出明确的要求，并加强监督和管理。

三、乙方应积极配合甲方纪检人员开展的各项检查、核实工作，不得提供伪证，不得搪塞甲方纪检监察人员。

四、乙方发现甲方人员有索贿行为、受贿行为及其他不廉洁行为时，应向甲方纪检人员或其他相关部门举报，并有义务提供记录甲方人员不廉洁行为的文字、音频、视频证据或其他证据。甲方纪检人员举报电话：0575-85726890。

第四条  违规行为的监管和处罚

一、对违反《廉政合同》约定的行为，甲方个人存在违纪违规行为的，由甲方单位按照有关规定给予责任人党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；乙方人员存在违约行为的，甲方有权利要求乙方对相关人员进行查处，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任，并保留终止相关合同、将乙方列入合作伙伴黑名单的权利。

二、甲方有权对下列违规行为进行监管和处罚：

1、如未从公司利益出发与乙方单位窜通，不按合同条款和相关规范进行合同履约管理[未按图施工、未按实核定工程量（包括人工和机械台班等）、未按实清点到货数量(包括药剂过磅）等]。

2、如未从公司利益出发与乙方单位窜通，不按合同条款和相关规范进行质量验收，擅自伪造相关检测数据(药剂检测、进出水质数据)等,弄虚作假。

3、如未从公司利益出发与乙方单位窜通，不按合同条款进行款项支付，违规签证工程联系单、签订与实际不符的补充协议，弄虚作假。

4、如未从公司利益出发与乙方单位窜通，利用甲方身份和权利影响第三方中介机构违规核算结算款项，弄虚作假。合同经办部门负责人进行自查，部门分管副总组织抽查，一经发现由公司纪检人员进行调查核实和进行相关处理，并追究乙方的相关责任。

5、如未从公司利益出发与乙方单位窜通有其它违规行为发生（不限于以上4条）。

上述违规行为由绍兴柯桥环境技术服务有限公司合同经办部门负责人进行自查，部门分管副总组织抽查，一经发现由公司纪检人员进行调查核实和进行相关处理，并追究乙方的相关责任。

第五条 本廉政合同作为合同的一部分，双方签字盖章后即生效，有效期与合同一致，本合同一式六份。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

甲方负责人：（签字）              乙方负责人：（签字）

年   月   日                      年   月   日

- 廉政合同执行情况调查表

乙方单位名称：                                         日期：

| 序号 | 事 项 | 是/否 | 有关情况 （时间、地点、当事人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方是否有向乙方索要现金、物品、有价证券等行为 |  |  |
| 2 | 甲方是否有参与乙方安排的宴请、娱乐、旅游等活动 |  |  |
| 3 | 甲方是否有在工程验收、工程量核实、联系单签证、到货数量清点、质量验收、款项支付、补充合同签订等，收取回扣、谋取私利的行为 |  |  |
| 4 | 甲方是否有在乙方报销应由个人承担费用的行为 |  |  |
| 5 | 甲方是否有故意刁难乙方的行为 |  |  |
| 6 | 乙方是否有向甲方人员行贿的行为 |  |  |
| 7 | 乙方是否利用黄、赌、毒等手段拉拢腐蚀甲方工作人员的行为 |  |  |
| 8 | 是否有违反合同的其他行为 |  |  |

备注：此表需根据合同实际，在相关质保金支付之前一次付款时提交。

绍兴柯桥水务集团有限公司公共资源交易监督领导小组举报途径

举报电话：0575－85726890