诸暨市姚江镇应急救援站器材装备采购项目

（编号：浙江明业2021-01-12）

招

标

文

件

采 购 单 位 ：诸暨市姚江镇人民政府

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

二〇二一年一月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2021年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

项目概况 诸暨市姚江镇应急救援站器材装备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年2月22日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：浙江明业2021-01-12

项目名称：诸暨市姚江镇应急救援站器材装备采购项目

预算金额：187.36万元

最高限价：187.36万元

采购需求：诸暨市姚江镇应急救援站器材装备采购，本项目共1个标的，采购预算金额为187.36万元，详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2021年1月29日至2021年2月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年2月22日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2021年2月22日9：00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传不予接收。

开标时间：2021年2月22日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：浙江明业项目管理有限公司二楼评标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：诸暨市姚江镇人民政府

地    址：诸暨市姚江镇学院路200号

项目联系人（询问）：黄部长

项目联系方式（询问）：18069597679

质疑联系人：黄部长

质疑联系方式：18069597679

2.采购代理机构信息

名    称：浙江明业项目管理有限公司

地    址：诸暨市东三路484号

项目联系人（询问）：张亚萍

项目联系方式（询问）：13706856211

质疑联系人：张亚萍

质疑联系方式：0575-87379308

3.项目联系方式

项目联系人：黄部长

电　话：18069597679

4.同级财政监督管理部门信息

名称：诸暨市财政局政府采购监管科

联系人：蒋林洁

监督投诉电话：0575-87111685

地址：诸暨市人民中路356号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市姚江镇应急救援站器材装备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | # 本次采购最高限价为人民币壹佰捌拾柒万叁仟陆佰元（¥1873600.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购人对投标人信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购单位经办人将查询网页打印、签字与其他招标文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 5）联合体投标时，采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | þ本次招标共 1 个标的，采购人将整体择定中标人。 ¨本次招标采购共分 个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，采购人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查方式 | 供应商资格采用资格后审方式。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 11 | 资格文件 | （1）营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书（投标人代表若为授权委托代表须同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件；投标人代表若为法定代表人仅须提供法人身份证复印件。授权委托书格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）； （4）投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明材料复印件，且该资金必须由投标人缴纳。投标人代表为法定代表人本人的，只需提供身份证复印件； （5）联合投标协议书（若需要）； （6）联合投标授权委托书（若需要）； （7）建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件（加盖单位公章）； （8）其他资格证书（若需要）。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）投标人情况介绍； （2）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （3）成功案例和业绩证明（如有）； （4）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （5）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （6）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （7）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）小微企业声明函（若有，格式见附件）； （5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）； （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件要求执行。 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2021年2月22日9：00整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传不予接收。开标时间后1小时内（2021年2月22日10:00时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 若供应商在规定时间内前未按时解密的，视为投标文件撤回。（注：制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码） 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年2月22日9:00时整前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明业项目管理有限公司邮箱630517312@qq.com，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-10:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明业项目管理有限公司邮箱630517312@qq.com的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 中标单位须向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2021年2月22日9：00整 |
| 22 | 开标时间 | 2021年2月22日9：00整 |
| 23 | 开标地点 | 浙江明业项目管理有限公司二楼评标室（诸暨市东三路484号） |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 25 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 26 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）并在报价明细表中说明制造商情况。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。） 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 28 | 其他 | 1、招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。不足3000按3000收取。 2、代理费缴纳账户：浙江明业项目管理有限公司诸暨分公司，开户行：中国建设银行诸暨暨东支行，账号：33001656349053000443 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江明业项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

4.1授权代表须为投标人正式员工，投标文件中需提供授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章（须为本单位为其缴纳的近三个月社保证明，未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表）及法定代表人和被授权人身份证复印件加盖投标人公章。法人代表只需提供身份证复印件。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：90.00元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

对投标人的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式四份，采购单位和中标人各执一份，招标办、代理公司存档一份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人应按招标文件要求向采购人提交中标价5%的履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市姚江镇人民政府的采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其在诸暨市姚江镇人民政府的政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市财政局认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局。

38.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江明业项目管理有限公司。

第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）商务技术得分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=35%；

- 商务技术评分细则（65分）

| 序号 | 评分要素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验业绩 | 投标人自2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)独立担同类项目实施的成功经验情况 ,参考合同及对应发票证明情况 ,一个合同及对应发票为一组,按组计算，每提供一组得1分，最高得5分。 商务技术文件中提供合同及发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 0-5 |
| 2 | 体系认证 | 具有质量管理体系认证证书的得2分。 商务技术文件中提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 0-2 |
| 3 | 技术指标 | 评委根据投标产品的相关性能、配置、具体技术参数稳定性、可靠性等与招标文件要求的技术参数匹配情况进行打分，带“▲”指标每负偏离一项扣2分，其它指标每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 | 0-20 |
| 4 | 投标产品 | 对投标产品的产品配置、产品性能、产品功能等进行打分： 1、投标产品配置及选型方案结构（0-3分）； 2、投标产品的主要性能指标以及技术（0-3分）； 3、投标产品功能性、实用性、精确性、操作性（0-3分）。 | 0-9 |
| 5 | 实施方案 | 根据投标人提供的供货、安装 、验收等组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分（0-4分）。 | 0-4 |
| 6 | 技术培训 | 根据投标人提供的技术培训措施的科学性、合理性、可行性进行打分（0-4分）。 | 0-4 |
| 7 | 质保期 | 承诺在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加半年得1分，最高得3分。 | 0-3 |
| 8 | 优惠承诺 | 根据投标人针对本次采购的提供的优惠承诺等进行打分，无承诺不得分，最高得3分。 | 0-3 |
| 9 | 样品（消防用红外热像仪） | 1、根据样品与采购需求技术参数的符合性进行打分（0-5分）； 2、根据样品的操作性、机动性、安全保障性等进行打分（0-5分）。 注：样品于开标当日投标截止时间前送达至开标地点，样品中不得出现能表明投标人身份的名称或标志。开标后未中标单位的样品退回，中标单位的样品存放在业主处，参照样品供货。 | 0-10 |
| 10 | 售后服务机构 | 根据投标人提供的售后服务应急措施、备品备件供应方案以及售后服务网点的合理性等情况进行打分（0-5分）。 | 0-5 |

- 本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。

- 采购需求

产品要求中如有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

一、采购参数

| 项目 | 类别 | 序号 | 名 称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本防护装备 | 1 | 消防头盔 | ▲技术性能符合GA44-2015《消防头盔》标准要求且符合17统型 1、盔型：半盔（韩式）。用于头部、面部及颈部的安全保护。具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能。 黄色外翻半盔式头盔，由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，采用橡胶内嵌金属包边，可安装照明灯。 2、面罩采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成，具有防结雾、防划伤性能，开合过程应能随意保持定位，其向上打开角度不超过90°。 3、冲击吸收性能最大冲击力≤3300N。帽顶部：最大冲击加速度小于等于127 gn；帽前部最大冲击加速度≤315gn；帽侧部：最大冲击加速度≤321gn；帽后部：最大冲击加速度小于等于320gn 4、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部明显痕迹。 5、披肩为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 6、下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度不小于20 mm，同时搭配有快速调节搭扣。 7、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部明显痕迹。 8、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.2mA。 9、抗拉强度(mm)：下颚带不发生断裂、滑脱，延伸长度≤11mm。 10、面罩：经耐热试验后，无明显变形和损坏。经抗高强度冲击试验，无破碎和有明显冲击斑痕。经抗高速粒子冲击试验，无破碎和有明显冲击斑痕。无色透明面罩透光率≥85%；浅色透明面罩透光率≥43%。视野：左、右视野均>105°，透光率69% 11、头盔重量（不包括面罩和披肩等附件）≤1110g。 12、帽壳外表面前端正中位置采用粘贴式帽徽。 ★提供消防产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心出具的服装检验报告。 | 45 |
|  |  | 2 | 消防员灭火防护服 | 技术性能GA10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，符合统型要求，采用四层结构，分别是外层、防水透气层、隔热层和舒适层。 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm。 2、衣领。衣领为立领，前领设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。 4、裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计；裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 5、上衣前门襟拉链号型不小于8号。 （二）附属结构： 1、口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，内设内插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3、袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层材料包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式；上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 5、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 6、补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 7、左右肩部设有两个挂袢。 （三）技术性能： 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：≥30。 ▲2、整套衣服重量：≤2.3kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤20mm）；隔热层损毁长度（经向、纬向≤35mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤30mm）。 4、断裂强力：外层（经向、纬向: ≥1300N）；舒适层（经向、纬向: ≥400N）。 5、外层撕破强力：经向、纬向≥250N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气层、隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤5％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤24mm。 8、防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥3级；透湿率≥6400g/m2•24h。 9、缩水率：外层、防水透气层、隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤2％。 10、接缝断裂强力：外层经向、纬向≥980N。 ★提供消防产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心出具的服装检验报告。 提供厂家针对本项目的售后承诺书，并加盖公章。 | 45 |
|  |  | 3 | 消防手套 | 产品符合国家GA 7-2004《消防手套》标准要求。 1、采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构，用于手部防护；整体藏蓝色，具有反光标志带。特性：具有阻燃隔热、耐磨防水、防辐射热，高强力等特性。 2、面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能，整体热防护等级为二类，TPP≥28cal/cm2。 3、具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便，防水性能优异等特点。 4、手套外层经、纬向续燃时间为0，阴燃时间为0，损毁长度≤55mm，无熔融、滴落现象。 手套隔热层经、纬向续燃时间0，阴燃时间0，损毁长度≤45mm，无熔融、滴落现象。衬里无熔融、滴落现象。整体热防护性能≥30cal/cm2。耐热性能：手套收缩率≤1.8%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。衬里收缩率≤1.2%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。力学性能耐磨性能，9kPa压力下掌心、背面耐磨≥2000次。割破力，掌心、背面≥15N。撕破强力，掌心、背面≥185N。穿刺力，掌心、背面≥75N 5、款式：五指式；用途：适用于灭火时对手、手腕的防护，防止划伤与割伤。 | 45 |
|  |  | 4 | 消防安全腰带 | 技术性能符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 1、材质 涤纶织带.由织带、内扣带、外扣带、环扣和两个拉环等零部件组成,带长连续可调 2、带扣拉环材质：A3钢。带扣与拉环无棱角、毛刺、裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 3、安全带的零部件安装端正，整带平直整洁，无污油渍、缺损。 4、线路、针迹顺直、整齐，无弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 5、织带宽度为70㎜±1㎜，重量≤0.75 kg。 6、织带边缘通过热封来防止织线松脱。 7、缝线：电脑曲折缝制线迹。 | 40 |
|  |  | 5 | 消防员灭火防护靴 | 符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准和公安部消防局统型标准要求。 要有防砸、防辐射、防割、防滑、防穿刺、阻燃隔热、耐电压、耐油、耐酸碱等性能.抗老化橡胶成型, 多层结构. 消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象，灭火防护靴的防砸性能静压力及冲击均≥15mm，抗穿刺性能≥2000N，靴面经抗切割试验后不会被割穿。电绝缘性能：击穿电压＞5000V,泄漏电流≤1.5mA(0.23)，灭火靴底内表面的温度上升不超过22℃(10.4)。 ▲每双靴子的重量不超过2.5kg，帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。 ★投标时提供加盖制造商公章的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和产品CCCF认证书。 | 50 |
|  |  | 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 1. 功能要求 ▲新型正压式消防空气呼吸器应具有他救功能、压力平视显示功能，气瓶6.8L。 2. 设计要求 （1）空呼器上的裸露部件，即可能在使用中受到撞击的部件，不得使用铝、镁、钛及其合金等材料制作。 （2）空呼器上与佩戴者皮肤直接接触的材料应对皮肤无刺激、对人体健康无害。 （3）压力表视窗应采用在破裂时不产生碎片的材料制造。 （4）气瓶瓶阀的安装位置及设计应方便佩戴者开启和关闭。 （5）压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察压力值。 （6）佩戴者可能触摸到的部件表面应无锐利的棱角和毛刺。 3. 性能指标要求 （1）电气元件的防爆性能：不低于E× ia IIC T3。 （2）材料阻燃性能：不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于5s。 （3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形；中压导气管经3 MPa的气压试验后，应无漏气和异常变形。 （4）佩戴质量：不应大于14kg。 （5）整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降不应大于1 MPa。 （6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于1000 Pa；在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于700 Pa。 （7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000 Pa。 （8）耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于1000 Pa。 （9）耐辐射热性能：压力指示值在1 min内的下降不应大于2 MPa；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于1000 Pa。 （10）静态压力：不应大于500 Pa，且不应大于排气阀的开启压力。 （11）警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少应以90 dB(A)的声强持续15 s。间歇声响警报不应少于60 s，其声强峰值不应小于90 dB(A) ，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。平均耗气量不应大于5 L/min。 ▲（12）全面罩性能：总视野保留率不应小于70 %，双目视野保留率不应小于55 %，下方视野不应小于35°；镜片的透光率不应小于85 %；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）不应大于1 %。面罩内表面应采用防雾处理技术，不上雾，外表面应采用硬化处理技术，耐刮伤。 （13）减压器性能：在（30～2）MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内。 （14）安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的（110～170）%范围内；关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 （15）供气阀性能：应设置自动正压机构。 （16）压力表：外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值不应小于35 MPa，精度不应低于1.6级，最小分格值不应大于1 MPa，在暗淡或黑暗的环境下应能读出压力指示值。经24 h水下1 m的浸泡后，压力表内不应有水。漏气量不应大于25 L/min。 （17）压力平视显示装置：应采用LED显示方式，当气瓶压力在（30～10）MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在（10～6）MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6 MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。当采用有线连接时，连接线与显示装置端、压力传感器端在承受(156±9) N轴向拉力时，压力平视显示装置应正常工作。低电压状态下的工作时间不应小于2小时。 （18）连接强度：不应小于250N。 （19）高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形。 （20）中压导气管：不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不应干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量的降低不应大于10%。试验结束5min后，应无可观察到的扭曲。经压力试验后，应无漏气和异常变形。 （21）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不应产生漏气现象，并能自锁，其尺寸应符合GA124-2013的规定。 （22）气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力不低于30MPa；气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。 （23）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37～45） MPa。输出端的尺寸应符合GA124-2013的规定。 ▲（24）配有一体化设计专用逃生包及恒流应急逃生面罩，用于急救被困人员呼吸，管长1.5米便于救援。 （25）实用性能：按GA124-2013完成指定的行走试验和模拟作业试验，呼吸器的佩戴和脱除应方便、快捷；佩戴舒适、平衡，无局部压痛感；背具带长度调节应方便、快速，扣紧后不应发生滑脱；带扣和连接件紧缩后不应松动；全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，戴脱应方便、快捷；密合框应与面部密合良好，无明显压痛感；视线、语音扩音应清晰；气瓶瓶阀和压力表应伸手可及；应能听到警报声；中压导气管不影响头部的自由活动；呼吸应舒畅，无不适感觉。 ★投标时提供针对本项目加盖制造商公章的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和产品CCCF认证证书。提供厂家针对本项目的售后承诺书，并加盖公章。 | 25 |
|  |  | 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 技术性能符合Q/XFZB 004-2011《手提式防爆探照灯》 额定电压 DC3.7V 额定容量 ≥2000mAh ▲额定功率（LED） 3W 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 连续放电时间不低于 A型8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪） B型不低于3h（强光）/6h（工作光）/12h（频闪） 充电时间≤ 5h 电池使用寿命 ≥1000（循环） 外形尺寸 ≤28×128mm(直径×长度) 重量 ≤0.12kg 外壳防护等级 不低于IP65 | 40 |
|  |  | 8 | 消防员呼救器 | 壳体包裹防弹胶坚固耐用可在恶劣环境中使用。优越的报警系统3米远距离报警声高达100dB以上。方位灯采用8颗高亮度LED。电池采用聚合物锂电池更经济环保耐用。该产品适用于公安消防人员、煤矿井下作业者及救护人员。它是一款个人安全的防护器材。本款呼救器为厂用本质安全型，防爆标志：ExibⅡBT4Gb。 - 技术指标 ▲ 1、电源：500mAh/7.4V（锂电池） - 工作电压： DC 7.4V - 工作电流： ＜180mA - 最高开路电压： DC 7.7V - 最大短路电流： ＜3A - 警示欠压电压： DC7.1V 2、 整机性能 1） 静止至预警时间： 30S±2S 2） 预报警时间： 14S±2S 预警声级强度： ≥80dB （距离：1米） 3）静止至强警时间： 44S±3S 强警声级强度： ≥100dB （距离：3米） - 连续强报警时间： ≥360min 5) 连续待机时间： 30h ▲6) 质量： <170g # 7）防水性能 置于水深1.5m的容器内2 h应无水渗入 无水渗入 三、使用条件 1） 工作温度： -25℃～＋70℃ 2） 相对湿度： 30%～93% 3） 大气压力： （86～106）Kpa ★投标时提供针对本项目加盖制造商公章的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和产品CCCF认证证书 | 30 |
|  |  | 9 | 应急逃生自救安全绳（含D钩） | 消防轻型安全绳符合GA494-2004标准。 消防轻型安全绳：安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。直径9.5mm，长度20m。轻型安全绳最小破段强度不小于20KN；通用的安全绳的最小破段强度不小于40KN，当承重达到最小破段强度10%时，安全绳的延伸率不小于1且不大于10%：经204℃+_5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现熔融、焦化现象。20米。每根配备强度不小于25KN铝合金D钩2个。 ★投标时提供针对本项目加盖制造商公章的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和产品CCCF认证证书。 | 25 |
|  |  |  | 消防腰斧(含绳包腰斧套) | 符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。 用于消防员随身佩带的、在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物的消防腰斧；材质采用高材质工具钢（45#优质碳素结构钢）锻造成型。 基本尺寸（mm）：腰斧全长：285，斧头长：160，斧头厚：10，平刃宽：56，柄刃宽：22，撬口宽：50。 撬口深：25，消防腰斧质量：0.95KG。 ▲消防绳包腰斧套：采用1680D牛津布 + 230D里布+3mm防震棉材料，参考尺寸29x12x20cm，手工精工制作，缝接牢靠。 | 25 |
|  |  | 10 | 消防员灭火防护头套 | 须符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准。 永久性阻燃针织面料阻燃性能：经向续燃时间≤0s，经向损毁长度≤100mm（36）；纬向阻燃性能续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤100mm（36）；热稳定性能尺寸变化≤10%；水洗尺寸变化率直向≤5%，横向≤5%；抗起球性能不应低于3级（3-4）；甲醛含量≤75mg/kg（未检出）；质量≤300g；外观质量应符合6.3.5的要求。 ★投标时提供针对本项目加盖制造商公章的国家消防装备质量监督检验中心检验报告和产品CCCF认证证书 | 45 |
|  |  | 11 | 护膝、护肘 | 用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破，外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调。 | 40 |
|  |  | 12 | 消防员抢险救援头盔 | 抢险救援头盔符合《GA 633-2006消防员抢险救援防护服装》标准。完全符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。护目镜符合GA 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准，及GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》。 ★2、由盔壳、滑轨、护目镜、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。盔壳采用聚酰胺材料制成，表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。盔体两侧设有黑色多功能模块、滑轨，耐高温阻燃材料，并配有多功能灯架。 3、舒适衬垫：四周舒适层（与帽箍一体）用特殊材料热压而成。 4、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 5、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 6、帽箍尺寸：调节范围（510～680）mm。 ▲7、头盔后部内侧有“17式抢险救援头盔”的永久性标识。 - 头盔帽徽采用TPU材质立体浮雕粘贴式，立体感强。 - 9、冲击吸收性能：高温预处理（将头盔置于50℃的温度中保持4h），头模所受冲击力值为3690N,低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持4h）,头模所受冲击力值为3674N，浸水预处理（将头盔置于水槽中室温中保持4h）,头模所受冲击力值为3614N。 10、耐穿透性能：低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持4h），钢锤未与头模建立点接触。 11、热稳定性能：救援头盔在温度180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿未变形;硬质附件保持功能完好;反光材料表面无炭化、脱落现象。 12、侧向刚性：帽壳的最大变形值13mm，卸载后的变形值4mm。 13、下颌带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度为17mm。 14、阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间（s）:前方：1.0，后方1.0，左侧：1.0，右侧：1.0。 15、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流为0.18mA。 ★提供检验报告。 | 40 |
|  |  | 13 | 消防员抢险救援手套 | 防护性能： 阻燃性能：经、纬向续燃时间均为0s，经向损毁长度≤18mm，纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象； 抗机械刺穿性能：≥120N； 抗切割性能：≥4.9N； 穿戴性能：穿戴时间≤4s； 灵巧性能：徒手控制百分比≤110%； 耐撕破性能：≥250N； 耐磨性能：在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样应未被磨穿； 热稳定性能：在温度为（180±5）℃，经5min后，试验表明无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，在长度方向上的收缩率≤1.5%，宽度方向的收缩率≤2%； 抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%。 ★提供检验报告。 | 60 |
|  |  | 14 | 消防员抢险救援靴 | 靴面为黄牛全粒面皮和涤纶尼龙混纺织物，防水耐磨；夏款靴面为黄牛全粒面皮和RPU网布，舒适透气；靴底为橡胶/高弹EVA/硬质TPU组合结构，轻便耐用；靴头加缝补强线，避免开胶；防穿刺内底由高强涤长丝织物和PP注射成型，防护、支撑性强。靴帮材料的物理机械性能符合GA633-2006标准中表3的要求。 适用于各种环境：抢险救援，沙漠作战，草丛作战，特种作战等复杂境。 | 40 |
|  |  | 15 | 消防员抢险救援服 | 符合公安部消防局《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》。 1、材料：芳纶永久阻燃面料。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、款式规格： （1）上下分体式结构，衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm。 （2）前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带。 （3）设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 （4）左臂设盾牌型魔术贴，配盾牌型标识。 （5）上衣采用收腰设计，前短后长的圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，袖口方便穿戴救援手套，腋下开透气孔。 （6）下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 （7）裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 （8）肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 （9）外表面颜色应为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily。 3、防护性能： ▲（1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，经向损毁长度不应大于30mm；纬向损毁长度不应大于30mm，续燃时间为0s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）断裂强力：面料经向干态断裂强力不应小于950N；面料纬向干态断裂强力不应小于1100N。 ▲（3）撕破强力：面料经、纬向撕破强力不应小于220N。 （4）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不应大于0%，且试样表面应无明显变化。 （5）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度不应小于5级、耐洗色牢度不应小于4级。 （6）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不应小于4级。 （7）起球性能：按照GB/T 4802.2-2008标准测试，不应小于 4级。 （8）针距密度：各部位明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。 （9）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力不应小于660N。 （10）防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.6μC。 （11）表面抗湿性能：不应小于4级。 （12）质量：175A服装质量不大于1kg/套。 4、附配件： （1）拉链：上衣前门襟所选用的拉链应≥8 号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。 （2）魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 （3）救援腰带：采用与救援服同色材料。 （4）软帽：采用与救援服相同的材料、颜色相同。 （5）反光标志带：采用 “黄银黄”反光标志带。 ★5、提供服装检验报告。 | 40 |
|  |  | 16 | 消防护目镜 | ▲大视野防火面屏。用于危险环境下保护眼镜。透明聚碳酸酯镜片防护眼镜，可耳戴可脖挂，镜片可更换，配备各色备用镜片。 | 40 |
|  |  | 17 | 骨传导通话装置 | 使用高感度的振动传感器收集传到头骨的声带振动，并把振动信号转换成声音信号，通话清晰无噪音。 使用独特的臂/带锁扣设计，其不需要借助任何工具便可轻松而且非常牢固的安装在几乎所有的标准头盔里，不影响使用呼吸面具等其他防护装备。 超大型按钮结构，即使间隔厚厚的手套或厚重的防护衣物（消防队员）也能轻松激活。聚碳酸酯材料强化壳体坚固性能, 内置正负气压调节装置，精密科学防水、力学结构设计，能够承受极大的水压及撞击。 接头有保护套，可快速盲插，插拔准确方便。 不需单独供电，无需内置或其他形式的电池供电，使用更加方便。 PTT尺寸：≤65(直径)×40 (厚度) 拾音器：振动传感器，噪音消除30 dB 扬声器：≥32 ohm 防护等级≥IP67 防爆等级优于ExibⅡBT5。 工作环境温度范围为-25℃—+63℃ 整体重量≤280g | 2 |
|  |  | 18 | 手持电台 | 符合GB3836.1-2000、GB3836.4-2000防爆标准要求；通过国家防爆机构的检测认证；本质安全型，防爆标准Exib II AT3。 1．可以更好的兼容消防队及应急救灾工作，需能接入浙江省公安厅350M数字集群网络； 2．采用数字标准技术体制； 3．工作频段：包含350-370MHz； 4．信道间隔：25KHz； 5．发射功率：≥2.5W； 6．通话组数：集群通话组＞2000个组，常规通话组＞1000个组； 7．手持台需支持高功率扬声器，保证在嘈杂环境下的通话效果良好，扬声器功率≥1W； 8．工作电压：7.0±1V； 9．手持机需内置北斗定位模块； 10．内置蓝牙4.0模块，支持蓝牙功能，可与蓝牙耳机、蓝牙PTT指环匹配使用； 11．防尘防水等级：不低于IP67的防护等级； 12．屏幕采用半透屏，尺寸≥1.7英寸，分辨率≥160*128像素，提供相关证明材料； 13．可实现单呼、组呼、全呼、广播呼叫等功能，支持迟后进入； 14．支持加密、遥毙、复活等安全业务功能； 15．标称容量：≥1800mAh； 16．电池类型：锂离子电池，支持快速充电功能，充满电不大于2小时。 | 20 |
| 二 | 特种防护装备 | 1 | 消防员隔热防护服 | 用于热辐射场所的全身防护。隔热温度不小于1000℃ 材质：铝箔复合阻燃织物 组成：头盔、上衣、下裤、手套、护脚 性能参数： 1.辐射反射率：能反射90%以上的辐射热。 2.耐辐射热渗透性能：在10KW/㎡，辐射热源下，照射15S后其表面温度应不大于25℃；对热辐射率≥80%；热流阻断率约≥2% 3.阻燃性能：损毁长度≤2cm，续燃时间≤1S；阴燃时间≤2S 4.撕破强力：≥9N 5.断裂强力：≥200N 适用领域：高温作业和消防队员作业时穿戴的防护服装 空呼配置：外置 | 10 |
|  |  |  | 避火防护服 | 进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护一种消防员短时间穿越火区或短时间进入火焰区进行灭火战斗和抢险救援时穿着的防护服装。我公司严格按公安部《公安消防部队消防人员防护装备配备标准》的要求。并在系统地搜集国内外技术资料和样服，全面分析比较试验的基础上，参照国外工业发达国家消防避火服的技术标准，该服装是由碳纤维防火外层、耐热防水层、隔热防火层和防火纯棉内里等多层材料组成，短时间可承受1000℃火焰温度，具有良好的耐火焰、隔热性能。全套服装由头罩、上衣、背带裤、手套、靴子等组成。该服装不仅适用于消防员在火场的火焰区进行灭火战斗和抢险救援时的个人防护，也适用于玻璃、水泥、陶瓷窑炉高温抢修时工作人员的个人防护。 1. 服装面料的阻燃性能：损毁长度16.6mm，续燃时间不大于1.0s，阴燃时间不大于2s 2. 服装面料的强力性能：经纬向撕破强力不小于32N。 3. 服装组合材料的抗辐射热渗透性能：在13.6KW/㎡的辐射热源下辐照2min,其内表面温升不超过25℃。 4. 服装组合材料在温度为1000℃的火焰上燃烧30 s，其内表面的温升不超过25℃。 5. 服装的整体抗热性能：在模拟火场1000℃温度的条件下，假如人着装进入火场30s后，其内表面温升不超过12℃。 6. 服装整体重量：≤15Kg。 | 2 |
|  |  | 2 | 二级化学防护服 | 符合GA 770《消防员化学防护服装》的标准要求，是消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装。该服装采用改性pvc双面涂覆织物面料制做，不但具有防酸、碱性能，且具备了较好的阻燃性能及强力性能。 一、结构特征 1.连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密闭形式。 2.手套采用卡环可拆卸式连接，便于更换。 3.缝纫接缝全部采用内外用密封条密封。 4.整套防化服是帽、上下衣、防化手套、防化胶靴连为一体。 二、技术特性 1.主要性能：具有防酸碱、阻燃等性能。可在汽油、丙酮、醋酸乙酯等有机介质以及硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠等腐蚀性液体场合进行抢险救援作业。 2.主要参数 防酸渗透性能：面料分别在80%H2SO4、60%HNO3、30%HCl的酸液下1h不渗透。 防碱渗透性能：面料在6.1mol/L, NaOH的碱液下1h不渗透。 抗化学渗透性≥60min。 阻燃性能：损毁长度≤10cm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤10s且无熔滴。 耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆。 耐寒性能：-15℃×5 min，折叠180度无裂痕。 耐汽油性能：浸120# 汽油 30s，无裂纹、不发粘。 断裂强力：经、纬向≥400N。 防护靴耐刺穿性能：≥900N。 靴底的电绝缘性能：≥5000V。 防护手套耐穿刺力≥22N。 ▲整套服装的重量：≤5kg。 | 6 |
|  |  | 3 | 一级化学防护服 | 符合GA 770《消防员化学防护服装》的标准要求，主要用于消防员在化学危险品、酸碱性物质的事故现场抢险救援时穿戴。可在汽油、丙酮、醋酸乙酯等有机介质以及硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠等腐蚀性液体场合进行抢险救援作业。严禁在有毒的危险品场合下使用。具有防酸碱、阻燃等性能。 全封闭式消防防化服采用PVC双面涂覆织物面料上下衣整体制作，由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，与头盔、空气呼吸器配套使用。防护服颜色为黄色。配备相应的训练服，增加配套的外置手套一双。配备连体防化靴。 主要参数： 1.防酸渗透性能：面料分别在80%H2SO4、60%HNO3、30%HCl的酸液下1h不渗透。 2.防碱渗透性能：面料在6.1mol/L, NaOH的碱液下1h不渗透。 3.抗化学渗透性≥60min。 4.阻燃性能：损毁长度≤10cm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤10s且无熔滴。 5.耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆。※耐寒性能：-15℃×5 min，折叠180度无裂痕。 6.耐汽油性能：浸120# 汽油 30s，无裂纹、不发粘。 7.断裂强力：经、纬向≥400N。 8.防护靴耐刺穿性能：≥900N。靴底的电绝缘性能：≥5000V。 9防护手套耐穿刺力≥22N。 ▲10.整套服装的重量：≤5kg。 | 4 |
|  |  | 4 | 特级化学防手套 | - 化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护防化手套产品简介：可以防护多种化学物质,如:酸类、脂肪族溶剂和混合溶剂等。 | 6 |
|  |  | 5 | 防蜂服 | 由双层高压耐刺穿面料组成，主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，衣服整体采用白色面料制成，可以有效的形成保护色，不易引起蜂群攻击，避免蜂群对消防员的伤害 技术参数 断裂强力：≥650N 撕破强力：≥60N 整体抗穿刺性能：≥0.4N 外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿。 防割性能：≥2N 耐静水压：≥17kPa。 防碱渗透性能：在6.1mol/LNaOH，10mm液柱下1h不渗透 衣服结构 连体式防蜂服采用连帽连靴式连体衣裤，手套另外配备，使其具有很好的密封性。头罩内置帽壳、帽衬，视窗为成型不锈钢网制成，视野更大，透气度更好。服装配备有主动性送风设备，更适合炎热气候下使用。 | 4 |
|  |  | 6 | 电绝缘装具 | 技术性能符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》的要求，用于带电作业时的手部、躯干、足部保护，由双层阻燃、绝缘面料制成，具备阻燃、绝缘、耐热、耐老化、耐压性能。可防5KV以下高压电。损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s。承受电压5kv，时间3min，无闪络、击穿、发热。由手套、服装、靴子组成。 | 1 |
|  |  | 7 | 消防通用安全绳 | 符合标准 GA494-2004《消防用放坠落装备》 1.产品材质：锦纶（高强尼龙） 2.产品颜色：黑色 3.线轴数≥32轴 4.直径≥13mm 5.抗拉力≥30KN 6.每米重量≤112g 7.外皮滑动率≥0MM 8.静力延展率≥4.1% 9.缩水率≤1.9% 10.外皮比重≥44% 11.内芯比重≥56% 12.打结系数 1.16 13.提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件。 14.提供产品标准GA494-2004 的消防产品认证证书复印件。 15.提供欧盟CE EN 1891 EN365 认证证书复印件。 16.长度20米。 | 10 |
|  |  | 8 | 消防坐式半身安全吊带 | 1.规格：通用型 2.重量≤1080g 3.材质：纺织品-尼龙 金属配件-钢制 4.抗拉力≥22kN 5.腹部D型环抗拉力≥25kN 6.两个装备环设计在腰部两侧位置，便于携带较多装备。两个水平固定防坠落保护钢环，特别适用在工业、 消防等既需要基本的垂直保护，又需要水平固定保护的工作环境中使用。可快速调校的腰带和腿环有宽大的衬垫，为长时间悬吊的活动者，提供良好的支撑性和舒适性，且满足所有体型要求。腰带的背后A型挂点，容许连接一个限制前进挽索或胸式安全带，以转变为一个全身防坠落安全带。 7、提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件。 8.提供产品标准GA494-2004 的消防产品认证证书复印件。 | 4 |
|  |  | 9 | 消防全身式安全吊带 | 符合新国标GB6095-2009。 1.规格：通用型。 2.重量≤1950g。 3.抗拉力≥22kN 。 4.背部与腹部D型环抗拉力≥25kN。 5材质：纺织品：尼龙 五金件：定向安全钩-铝合金 其他-钢制。 6. 是一款备有多个系缚点（胸部、腹部、水平、背部、尾部）的多功能全身安全带。胸部和腹部的保护系缚环可以连接防坠落系统，在悬吊工作时，能把重量均匀地分布在腰带和腿环。当身体后仰（脚底有支撑）时，两个水平系缚点可以把重量平均转到腰带周围，特别适用在工业、 消防等既需要基本的垂直保护，又需要水平固定保护的工作环境中使用。背部的系缚点的高度能调校，也可以连接防坠落系统，而腾空在前面的工作空间。尾部系缚点用于连接挽绳。 7.提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件。 8. 提供产品标准消防产品认证证书复印件。 | 4 |
|  |  | 10 | 消防防坠落辅助部件 | 1.包含：7个钢制安全扣，7个铝合金安全扣，2个单滑轮，2个双滑轮，1个抓绳器，1个护绳垫，1个救援装备包，2双绳索救援手套，2个绳套，2个扁带环，2个8字环下降器，1个胸式上升器，1对脚式上升器，1对手式上升器，1件多功能全身安全带，1根50米静力绳，1个下降器，2根可调节救援连接带，2根救援连接带，4根1.8米辅绳。 2.钢制安全扣： 规格≥长113mm*宽72mm、 重量≤210 g 材质：钢质 线径≥11.3mm 闸门开度≥26 mm 主（长）轴负重力≥45 kN 次（短）轴负重力≥11 kN 闸门开启负重力≥14 kN 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN362:2004认证证书 3.铝合金安全扣： 规格≤长111mm* 宽62mm 重量≤76g 材质：铝合金 线径≥11mm 闸门开度≥20mm 主（长）轴负重力≥27kN 次（短）轴负重力≥8kN 闸门开启负重力≥8kN 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN12275:1998 EN362:2004认证证书 4.单滑轮： 重量≤244g 滑轮直径≤45mm 材质：铝合金 规格≤121mm × 82mm 破断负荷≥36kN 工作负荷≥10KN 适用绳径单绳8mm≤Ø≤13mm 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 12278:2007 认证证书 5.双滑轮： 规格≤151mm×82mm 重量≤448g 滑轮直径≤45mm 材质：铝合金 断裂负荷≥36kN 工作负荷≥10KN 适用绳径： 单绳8mm≤Ø≤13mm 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 12278:2007 认证证书 6.抓绳器； 重量≤90g 材质: 铝合金 承载负荷≥5kN 适用绳径：单绳8mm-13mm 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 567:1997 认证证书。 抓绳器向上易于滑动，向下易于制停。有快速下降保护功能发生坠落时能自动锁紧绳索，并能吸收大部分坠落时产生的冲击力。 7.护绳垫； 重量≤224g 规格≥120cm*80cm 材质：涤纶牛津布 在地面比较恶劣（如有泥沙、冰雪、和潮湿等）的情况下，把防坠落装备、安全绳摆放在护绳垫上面，能很好地起到保护防坠落装备、安全绳等免受磨损、弄脏 8.救援装备包； 规格：通用型 65L 重量≤2010g 材质：牛津布 涤纶、尼龙牛津布面料，背包背部采用高透气性网格材料,配上加厚垫肩双肩带，极大的增强了背负舒适度,65L大容量主袋（可放置安全带及绳子），前面附有放置绳子或装备的护绳垫（铺在地面），可直接折叠收回，里层有可对工具或装备进行分割设置的功能；具有防潮湿、耐磨损。容量65L,其中材质含有尼龙、涤纶布 9.绳索救援手套； 材质：羊皮 独特反光条设计 提供CE EN 388-2003认证证书 10.绳套； 重量≤120g 规格≤70cm 材质：TPU夹网布 经过特殊地形（墙角、岩石）有可能切割、磨损绳索,使用耐磨擦的TPU护套，能有效防止绳索受到切割或磨损。 11.扁带环； 规格≤120cm 重量≤91g 扁带环厚宽≤宽17mm*2.8mm 破断负荷≥22kN 材质：高强尼龙 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 566 认证证书。 12.8字环下降器； 规格≥长138mm*宽73mm 重量≤117g 材质:铝合金 线径≥12.2mm 大孔直径≥49mm 小孔直径≥23.7mm 适用绳径：单绳10.2-13mm 双绳9.7-10.5mm 破断负荷≥35KN 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟 CE EN15151-2-2012认证证书 13.胸式上升器； 重量≤160g 材质：铝合金 适合绳径：单绳8-13mm 承载负荷≥5kN 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 567:1997 认证证书 14.脚式上升器 重量≤160g 材质：五金配件-铝合金 纺织品-尼龙 适合绳径：单绳8≤ Ø ≤13mm 工作负荷≥5kN 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN12275:1998 EN362:2004认证证书 15.手式上升器； 重量≤235g 材质：铝合金 适合绳径：8-13mm单绳 承载负荷≥5kN 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 567:1997 认证 手即可将上升器安装在绳索上。柄身采用高强度铝合金材料以减轻上升器的重量。弹胶作的保护外鞘增加舒适性及隔热御寒作用 16.多功能全身安全带； 规格：通用型 重量≤1950g 抗拉力≥22kN 背部与腹部D型环抗拉力≥25kN 材质：纺织品：尼龙 五金件：定向安全钩-铝合金 其他-钢制 产品需提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 361 EN 813 EN 358 认证证书 是一款备有多个系缚点（胸部、腹部、水平、背部、尾部）的多功能全身安全带。胸部和腹部的保护系缚环可以连接防坠落系统，在悬吊工作时，能把重量均匀地分布在腰带和腿环。当身体后仰（脚底有支撑）时，两个水平系缚点可以把重量平均转到腰带周围，特别适用在工业、 消防等既需要基本的垂直保护，又需要水平固定保护的工作环境中使用。背部的系缚点的高度能调校，也可以连接防坠落系统，而腾空在前面的工作空间。尾部系缚点用于连接挽绳 17.50米静力绳 产品材质：锦纶（高强尼龙） 产品颜色：黑色 线轴数≥32轴 直径≥10.5mm 长度：50米 抗拉力≥25KN 每米重量≤77g 外皮滑动率 0MM 静力延展率≥4.1% 缩水率≤1% 外皮比重≥39% 内芯比重≥61% 打结系数 1.18 产品需提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004 的 消防产品认证证书和欧盟CE EN 1891 EN365 认证证书。 18.下降器； 规格≥长96mm*宽66mm 重量≤224g 材质：铝合金 破断负荷≥13.5KN 最大工作负荷≥500KG 最小下降负荷≥30KG 适用绳径：10mm-13mm （建议执行绳径：10.2mm-11.5mm）单绳 提供该设备由国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和产品标准GA494-2004的消防产品认证证书 。 19.可调节救援连接带； 重量≤430g 破断负荷≥22kN 调整范围：长80-130*宽4.5*厚0.2CM 材质：尼龙 提供CE EN 354:2010 EN 795:1996 认证 快速建立确保点，也可用于救援的双人连接 20.救援连接带； 重量≥300g 破断负荷≥30kN 尺寸≥长100*宽4.5*厚0.2CM 材质：尼龙 提供CE EN 354:2010 EN 795:1996 认证 快速建立确保点，也可用于救援的双人连接。 21.辅绳； 长度：1.8米 产品材质：锦纶（高强尼龙） 线轴数：24轴 直径≥8mm 抗拉力≥900KG 每米重量≤43g 提供CE EN564:2014认证调整范围：长80-130*宽4.5*厚0.2CM 材质：尼龙 提供CE EN 354:2010 EN 795:1996 认证 快速建立确保点，也可用于救援的双人连接 | 4 |
|  |  | 11 | 手提式强光照明灯 | 尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； 提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪； 结构特点: 隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。 采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低。 外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，可在水下长时间正常工作。 外形美观，体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便。 额定电压 DC11.1V 额定容量≥4400mAh 额定功率（LED）≥3×3W 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 连续放电时间≥8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪） 充电时间≤6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后） 电池使用寿命 ≥1000（循环） 外形尺寸≥68×161mm（直径×长） ▲重量含电池≤1.3kg 外壳防护等级 IP68(100米) ★提供机械工业低压防爆电器产品质量监督检查中心出具的防爆合格证及检测报告复印盖章扫描件。 | 9 |
| 三 |  | 1 | 有毒气体探测仪 | 检测气体：O2，%LEL，CO，H2S，量程：O2 0-30%VOL，%LEL 0-100%LEL，CO 0-500PPM，H2S 0-100PPM，尺寸≤145 mm x 82 mm x 42 mm，采样方式：泵吸式、内置泵，重量≤410 g（带锂电池、背夹和水阱过滤器），使用温度：-20°至50°C，湿度：0%至95%相对湿度（无冷凝），报警：视觉、震动、声音（95dB）、低限、高限、STEL、TWA、电量不足、泵、跌倒报警，防护等级：IP65，防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga。 提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺书复印件加盖公章（加盖原厂公章）。 | 1 |
|  |  | 2 | 可燃气体探测仪 | 检测气体：%LEL，量程： 0-100%LEL，尺寸≤145 mm x 82 mm x 42 mm，采样方式：泵吸式、内置泵，重量≤410 g（带锂电池、背夹和水阱过滤器），使用温度：-20°至50°C，湿度：0%至95%相对湿度（无冷凝），报警：视觉、震动、声音（95dB）、低限、高限、STEL、TWA、电量不足、泵、跌倒报警，防护等级：IP65，防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga。 提供厂家针对此项目的授权书和售后服务承诺书复印件加盖公章（加盖原厂公章）。 | 1 |
|  |  | 3 | 消防用红外热像仪 | 1. 热成像包含5种模式：基本模式，火灾模式、搜救模式、低温模式，黑白模式。5种模式可通过连接电脑进行切换。 ★2. 红外图像叠加可见光图像，提供更多关键细节。 ★3. 红外探头采集像素≥160X120，可见光镜头像素≥640*480。 ★4. 防护等级IP67及以上，并可在260˚C的条件下全面运行5分钟。 5. 锂电池，可连续工作4小时。可通过数据线在机身上充电，也可使用专用座充充电。标配2块电池。 ▲6. 目标温度范围：-20至500°C。 ▲7. 重量：≤0.7Kg（含电池） ★8. 热灵敏度≤40mK ★9. 提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告的复印件并加盖投标人公章。 10. 为保证质量，本产品需提供样品。 | 1 |
|  |  | 4 | 测温仪 | 产品特点：中低温段机型,通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度，其光传感器辐射、反射并传输能量，然后能量由探头进行收集、聚焦，再由其它的电路将信息转化为读数显示机上，配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。广泛应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测等行业。吸塑或胶盒包装。 ▲技术参数：测温范围 -50℃-1300℃； 测量精确度 ±1.5%or±1.5℃；测量物距比 12:1；发射率 0.10~1.00可调；分辨率 0.1℃0.1℉（＜1000℃）；光谱响应和反应时间 (8-14)um&500ms ；重复性 ±1%or±1℃ ；℃/℉单位转换 有 ；数据锁定和数据存储 有 ；激光定位和背光显示 有 ；最大\最小\平均\差值计算 有 ；高温\低温报警功能 有 ；包装规格 电源 9V DC电池 ；产品净重 ≦210g 。 | 2 |
| 四 | 警戒装备 | 1 | 各类警示牌 | 双面反光，可反复使用。出入通道及各转弯处，根据要求安装标志牌，驾驶员在无工作人员引导的情况下，根据通道及车道上方的指示反光标志牌、场面的导向箭头、墙面的反光标志的指示顺利驶出。用于灾害事故现场标示。图案、文字边框均为反光材料。 | 2 |
|  |  | 2 | 闪光警示灯 | 用于灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。 | 5 |
|  |  | 3 | 隔离警示带 | 以涤纶布为原材料的警示带，有效克服了一次性警示带使用周期短的局限性，不易拉断、易清洗的简包装方式，集中聚合了盒装警示带的优势，同时，又将盒装的局限性予以改良。简包装的方式，同时也使得警示带的长度更容易施展，连接更为容易和方便，使用的地域因此可无限扩大。盒装卷式结构，可重复无限次使用。 ▲每个长度≧100米 | 14 |
|  |  | 4 | 反光隔离墩 | 材质：橡胶；重量：≤8.5斤；尺寸：高≥75cm，底座≥45cm，绿黑相间反光贴。 | 30 |
| 五 | 破拆装备 | 1 | 液压破拆工具组 | 用于消防员抢险救援破拆使用。接口全部为优质单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠；破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，包括： ★1.剪切器1台：救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。刀片是为 符合救援车辆的特殊要求而特别改良的，它提供无与伦比的间距范围、剪切力和很轻的重量，是轻便救援剪断器中的顶尖产品；特有的星状手控阀可在任何角度和位置方便、安全操作； 工作压强为700巴，最大剪切力≥680KN，最大开口距离≥160mm，最大剪断能力（Q235材料）≥35mm圆钢；重量≤14.5kg； ★扩张器1台：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉（配合链条）功能，星形手控阀可使救援人员在任何位置即使一个手指也能轻松操作，更简单安全。特有的鲨鱼齿扩张头，具有良好的撕裂效果，夹持更加稳定； 工作压强为700巴，最大扩张力≥836KN，最大扩张距离≥600mm，最大牵拉力≥40KN，最大牵拉距离≥570mm，重量≤13.5kg； ★剪扩器1台：剪扩器在救援中用于剪切、扩张物体，具有设计紧凑重量轻功能多样化的特点；工作压强为700巴，最大剪切力380KN，最大开口距离≥360mm，最大剪断能力（Q235材料）≥30mm圆钢，最大扩张力≥113KN，最大扩张距离≥360mm，重量≤14.5kg. ★撑顶器1台：救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转；工作压强为700巴，闭合长度≤700mm，扩张行程：行程≥500mm，最大撑顶力≥130KN，重量≤18kg； ★机动泵1台：可同时接驳并使用两件工具， 配备了双倍流量功能可使救援工具救援速度加快一倍；双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔；接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作；额定工作压力≥70MPa，功率≥2.2KW，液压油箱容量≥3L，重量≤24KG； ★液压手动泵1台：是液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用，使用简便、灵活，高低压自动调节。 手动泵可在有爆炸危险的场合使用，轻巧、使用简便、灵活，高低压自动调节，双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔；接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，即使带着手套也能轻松连接，而且连接安全牢靠。 技术参数：额定工作压力700巴，低压输出流量≥17cm3、高压输出流量≥1.55cm3、可用液压油量≥1.8L、重量≤9.8kg。 液压油管4套：每套长度≥10m。 产品符合GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准、EN13204、NFPA1936等国际相关标准。 ★提供厂家针对本项目的售后承诺书，并加盖公章。 | 1 |
|  |  | 2 | 机动链锯 | 气缸排量≥50.2 cm³ 功率≥2.4 kW/3.2马力 怠速≥2700 rpm 最高功率转速≥9600 rpm 气缸缸径42 mm 活塞行程33 mm 点火系统Walbro MB 点火线圈间隙0.3 mm 火花塞电极间隙 0.5 mm 燃油箱容量≥0.45 升 链条润滑油箱容量≥0.26 升 机油泵类型 固定流量 链条润滑油泵流量 9-9 毫升/分钟 链条节距.325" ▲每把链锯另需附加配送链条1条 | 10 |
|  |  | 3 | 无齿锯 | 汽缸排量≥74cm3 汽缸缸管内径≥ 51mm 空转速度≥2700rpm 建议最大的高速空转速度≥ 9300（+/-150）rpm 功率≥3.7/9000kW/rpm 跳火间距0.5 mm 油箱容量≥0.9升 动力切割机{不带切割锯片或燃油)≤9.8 kg 声能级，量测值113dB(A) 声能级，保证值115 LWAdB(A) 锯片直径≥350mm 切割深度≥125mm ▲ 每把无齿锯另需附加配送金属切割锯片×2张 混凝土切割锯片 ×2张 | 2 |
|  |  | 4 | 手动破拆工具组 | 由伸缩冲击臂、宽錾刀、窄錾刀、尖凿、撬皮器、破锁拔钉器、十字头、接杆组成。可完成撬、拧、凿、切割、劈砍、拔、敲、撕、冲等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料，操作省时省力。防滑设计的手柄可伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途。8件套放置一箱内， 包装箱尺寸≥96×42×15（cm），总重量不大于20kg。 伸缩冲击杆≥645mm 1.4kg；金属切割器≥ 315mm 1.3kg；长扁凿≥ 460mm 1.3kg；短扁凿≥275mm 1kg；长尖凿≥ 480mm 1.3kg；短尖凿≥ 285mm 1kg；破锁锤≥ 310mm 2kg；平凿≥ 465mm 1.4kg | 1 |
|  |  | 5 | 多功能挠钩 | 1.工兵铲：用于清理灾害现场的杂物。 2.消防榔头：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用。 3.消防爪耙：用于清理灾害现场的杂物。 4.消防锯：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 5.撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。 6.消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 7.攀高钩：攀爬、登高用。 8.单头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等。 9.双头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等。 10.消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。也可敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。 11.普通接杆、多用接杆：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速的量距离、标高、测坑或涵洞深度，便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具，如使用两根1米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，可充当临时担架。 | 2 |
|  |  | 6 | 绝缘剪切钳 | 本绝缘钳由工作钳、绝缘部分和把手部分组成（内部绝缘包边处理）三部分组成。可用于剪切3KV及以下电压的电缆线。 产品符合GB407-1987标准 特性：剪口硬度HRC55-60 剪柄（橡胶）耐高压≥3000V 绝缘380V | 2 |
| 六 | 救生装备 | 1 | 救生缓降器 | 该产品符合GB21976.2标准。当发生火警或其它意外时，被困人员可依托本产品从窗口或其它应急出口，从高处紧急下降到地面，迅速脱离危险区域。结构：由齿轮减速系统组成，绳索由锦纶线内包软钢丝制成。工作高度：≥30m， 本产品最大负荷不低于 100kg ，下降速度每秒 0.16m-1.5m 。 | 10 |
|  |  | 2 | 气动起重气垫（方形） | 抢救被重物压陷人员；地震后的救灾与营救工作；打开商店窗口铁枝；开启电梯门；机械安装，管道维修；升举圆形容器；支撑建筑起重机；开采大理石块与岩石块；升举房屋；修理重型建筑机械；大型汽车与货车，牵引车等更换；轮胎；倾斜货车货物，移动机器；矿区火车复轨，移动铁路桥；在工农业事故中拯救受陷人员；用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能，共有 12 种规格，起重能力从 1T 至 68T 不等。 | 1 |
|  |  | 3 | 稳固保护附件 | 主要配合起重气垫及重型支撑套具使用。 在救援过程中能保护支撑点，使基安全牢固，不易侧翻或侧滑。 含2垫块（≥230*230*25mm）、2垫块（≥230*230*50mm）、2垫块（≥230*230*75mm）、2楔块（≥230*75*80mm）、2楔块（≥230*150*80mm） | 1 |
|  |  | 4 | 支撑保护附件（套具） | 在废墟中发回的作用是独一无二的。使用此工具救援人员可快速安全移动受害者。配合塔器、撑脚以及其他配件，支撑柱可以用来固定窗户、天花板、倾斜的地板。重型支撑套具29件套配置清单 3 支撑柱 908-1308mm 3 支撑柱 1208-1808mm 3 延长柱 ≥700mm 3 延长柱 ≥500mm 4底座 ≥152×152×64 4底座 ≥127×127×64 4支撑座 ≥130×120×150 4支撑座 ≥120×150×100 1脚踏充气泵 | 1 |
|  |  | 5 | 消防过滤式自救呼吸器（含过滤罐） | 防护时间：>40.0min；CO透过浓度200mL/m3;烟雾透过防护性能：油雾透过系数≤5%。吸气温度≤65，吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa。 | 30 |
|  |  | 6 | 多功能担架 | 可垂直、水平吊挂，地面拖拉，具有捆扎功能。可在光滑地面拖拉载重不小于120㎏，自身重量不超过5㎏。在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化。 | 2 |
|  |  | 7 | 折叠式担架 | 折叠式担架框架采用优质铝合金材料制成。配有2个支腿 和2个脚轮,靠背可调。展开后尺寸≥190*45*20cm；自重≤8kg；承重：≥160kg | 4 |
|  |  | 8 | 伤员固定抬板 | 伤员固定抬板采用PE材料成型，材质采用无毒无污染无释放材料，坚固耐用，可进行X光透视；每付担架配有安全带。展开尺寸≥180*45*5cm净重≤8KG；承重≥155KG。 | 2 |
|  |  | 9 | 救援支架 | ▲重量：不大于15kg 破断负荷：不低于18KN 最大工作载荷：不低于180kg 绞盘收拢长度：20m－50m 三脚架参数 重量：不大于20kg 破断负荷：不低于22KN 最大工作载荷：不低于820kg 撑开高度：1.34-2.14 m 工作直径：1.32-2.14m 手动柄力：≤500N 钢丝绳长度：20m～50m 钢丝绳直径：不低于6.3mm 产品材质：绞盘钢质、三脚架铝质 主要结构：由主架、吊索、绞盘、环型保护链组成。 | 1 |
|  |  | 10 | 救生抛投器 | 主要用途：用于远距离抛投救生绳和救生圈。 技术性能：有枪体、发射气瓶、绳包、救生圈、连接管等组成，发射距离最大达90m，救生圈落水后3秒内自动充气。气瓶容积为0.5L，发射气瓶及枪体工作压力为20MPa,救生绳的断裂强度达到8340N，重量为7.0Kg。 | 1 |
|  |  |  | 救生照明线 | 1、救生照明线体采用EL冷光电致发光线具有耐老化、抗震、安 全、节 能 、寿命长等特点。一体化设计低压供电安全可靠，内置12V锂电池组供电，可以任意移动完全摆脱了市电供电的局 域性 2、配有LED强光照明灯、USB充电插口、电压电量显示。 3、使用方便，节能省电，发光的同时可手轮收放。 4、发光均匀细腻，色彩亮丽柔和，颜色丰富。工作与非工作状态下立体与透视感强烈，外表与发光颜色高度统一。发光时不会产生眩光,适合人类夜间视觉观察。可视距离50-100米。 5、具备节能、环保、健康特点。发光线功耗较低，工作时无热辐射产生，可以大量节约电力能源；由于发光线使用时工作电流极小，所以不会对人体发生危险。 6、适应环境能力强，具备柔软、可折叠弯曲，随意打结、裁减、拼接等特点，而不会影响发光性能，并且其可以反复折叠弯曲打结。 工作方式： 线体发光模式分为：常亮、快闪、慢闪、渐变、SOS 等闪烁模式。 主要技术参数： 额定电压：DC12V 电池容量：6.6AH/12AH 防护等级:IP67 线体负载拉力＞300N（牛顿） ▲长亮连续工作10小时以上 闪动可以工作16小时以上。 线体颜色有黄绿,白色(冰蓝)可选 线体可在-20℃---60℃环境下正常使用 | 2 |
|  |  | 11 | 医药急救箱 | 外箱材质：铝塑面板，铝合金框架 ；外箱颜色：闪银色 配置内容物侧重于工作、办公、生活场所需的医疗急救用品，能解决日常意外伤害发生后及时进行清创消毒、止血包扎、创伤愈合等护理需求。产品特点：内容物设置科学，产品布局摆放合理、内包装清晰统一，取装方便，便于现场急救时快速取用。可作为办公室急救箱、家庭急救箱、工厂急救箱、校园急救箱使用。 | 4 |
|  |  | 12 | 除颤仪设备 | 能量要求达360J ，配备7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 ，TFT 彩色液晶显示屏，分辨率不小于800x480 像素 ，智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度 ，具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55 ，具备录音功能，可保存180分钟抢救现场录音 ，数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据 ，可选配完整的AED 维护方案, 且为原厂管理系统，支持远程设备统一管理. | 1 |
| 七 | 堵漏器材 | 1 | 木制堵漏楔 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形。适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤。 适用温度范围-70℃至100℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa，配一个便携箱。 | 1 |
|  |  | 2 | 金属堵漏套管 | 本套工具是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速，使用方便。 适用管道直径：12～100mm ，最大封堵压力不小于1.6Mpa。 10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，38，51，64，76，89，100mm） | 1 |
|  |  | 3 | 无火花工具 | 主要用于易燃易爆的场合，采用优质合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，是抢险救援必备的安全可靠的工具。硬度HRC≥35。全套含：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件。各种工具须通过绝缘处理。 | 1 |
| 八 | 排烟照明 | 1 | 移动式排烟机 | 移动式排烟机需符合GB 27901-2011 《移动式消防排烟机》标准，符合CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则消防装备产品》要求，通过国家国家消防质量监督检验中心检验合格并通过CCCF认证。 自动调节倾斜度：通过对扶手的操作，可调节排烟机的放置倾斜度，达到理想位置。 强劲的叶轮机及保护金属圈：外层涂有特制油漆。 可操作性高、稳定性强；配有脚轮、可方便移动；借助结实宽厚的车轮，即使在土地和石子地面上也能够方便操作。 放置简单：可放在门前2到6米远位置，能够给消防员更多的空间，方便消防员和其他机械的进出风量在同类相似机型中最大。 用于火灾现场的正压排烟及送风。 汽油排烟机 MT225 涡轮风叶≥φ4200×7片 动力:Honda 5.5Hp 排烟量≥11000m³/h 运行时间≥120min（全速运行） 重量≤36.3Kg 体积≥520*570*550mm | 1 |
|  |  |  | 水幕水带 | 水幕水带也称喷雾消防水带，是一种特种消防水带，它采用以合成纤维作编织层、优质聚氨酯为衬里的消防水带打孔加工而成。具有具有耐高温、耐高压、耐油、耐磨损、耐腐蚀、水阻力小、产品柔软、经久耐用、使用方便等优点。 它在一定水压作用下能够均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰、热辐射、烟气及有毒有害、易燃易爆气体起到稀释阻隔作用。 | 10 |
|  |  |  | 干粉灭火弹 | 1.弹体圆台形，直径90毫米，高135毫米； 2.拉发式动力源，顶帽环线拉发型，上下加盖； 3.拉火延时4-6秒，灭火面积：3-4平方米； 4.包装：每箱8只进行包装，每箱附使用说明书 | 10 |
|  |  | 3 | 移动发电机 | 型号：风冷，单缸，四冲程（OHV） 缸径*行程≥94×72mm 压缩比：9.0:1 排气量≥499.4cc 输出功率≥ 10/3600 kw/r/pm 机油容量≥1.2L 燃油：汽油 油箱容积≥25L 启动系统：手电一体式启动 额定功率≥8.0kw，最大功率≥8.5kw 单相额定电压：220v 三相额定电压：380v 单相额定电流：36.4A 三相额定电流：15.2A 频率：50Hz 机组尺寸≥86*59*62cm 机组净重≤95kg | 1 |
| 九 | 灭火器材 | 1 | 机动消防泵 | 类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式 内径×行程：76mm x 68mm 排出总量：≧617CC 输出功率：≧45PS 转速规格：4000 - 4300转/分钟 油箱容积：≧18升(标准耗油量每小时约11升) 润滑供应：自动混合比率供应 点火方式：飞轮永磁电机(C . D . I ) 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式 水泵类型：单泵单程涡轮泵 真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程≧9米） 抽真空时间：1米吸程（≦0.2秒）；7米吸程（≦8.5秒） 吸水口：ф80mm 出水口：ф65mm (可转动90度) 重量：≦85公斤 蓄电池：12V，17Ah/5h 流量／压力： ≥1550升/分钟/0.6MPa ★提供厂家针对本项目的售后承诺书，并加盖公章。 | 2 |
|  |  |  | 止水器 | 铝镁合金，一体式锻造工艺，用于更换水带或延长管线临时关闭水路作用 | 10 |
|  |  |  | 异型异径接口 | 铝镁合金，一体式锻造工艺，能承受2.5MPa压力以上。 | 10 |
|  |  | 2 | 二节拉梯 | 1.整体要求 ★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告，公安部消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术性能 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 ★3.4整梯质量≤29kg。 5、水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 6、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 7、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 4.其他要求 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 | 3 |
|  |  | 3 | 三节拉梯 | ★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告，公安部消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 1.工作长度：不小于14.5m，合并高度≦5.9米 2.最大节梯宽：≤500mm 3.梯蹬间距：≤300mm 4. 整梯质量：≤95kg | 1 |
|  |  | 4 | 挂钩梯 | 1.工作长度：4m 2.最小梯宽：250mm 3.梯蹬间距: 340mm 4.整梯质量：≤12kg 5. 符合国家GA137-2007《消防梯》标准。 6.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件。 | 5 |
|  |  | 5 | 65mm水带 | 13-65-20 水带口径直径≥63.5mm，标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.0MPa，轴向延伸率≥1.2％，直径膨胀率≤3.7％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥38.5N/25mm，单位长度质量≤323g/m，耐磨次数100次以上。 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。接口表面醒目处有型号、规格、商标、厂名等永久性标志，接口采用优质铝锭YL113压铸而成，通过阳极氧化耐腐蚀处理。标准工作压力≥2.5Mpa，口径≥63.5㎜，在3.0Mpa水压下未出现裂纹和断裂。弹簧疲劳寿命≥10000次以上、在1.5米高处自由落下五次无损坏并能正常操作使用。每个接口绑扎：7道×2道，测试压力24公斤不脱口，不渗漏。 ★需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的中国国家自愿性消防产品认证证书复印件加盖公章。 | 120 |
|  |  | 6 | 80mm水带 | 20-80-20 消防水带主要参数：水带口径直径≥76mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5.0MPa，轴向延伸率≥1.2％，直径膨胀率≤3.7％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥38.5N/25mm，单位长度质量≤323g/m，耐磨次数100次以上。 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 水带两头配有80型卡式接口（快速接口）。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。接口表面醒目处有型号、规格、商标、厂名等永久性标志，接口采用优质铝锭YL113压铸而成，通过阳极氧化耐腐蚀处理。标准工作压力：2.5Mpa，口径≥76㎜，在3.0Mpa水压下未出现裂纹和断裂。弹簧疲劳寿命≥10000次以上、在1.5米高处自由落下五次无损坏并能正常操作使用。每个接口绑扎：7道×2道，测试压力24公斤不脱口，不渗漏。 ★需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的中国国家自愿性消防产品认证证书复印件加盖公章。 | 150 |
|  |  | 7 | 移动消防炮 | ★符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》及GB19157－2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准，符合CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则消防装备产品》要求，通过国家国家消防质量监督检验中心检验合格并通过CCCF认证。 额定工作压力：0.8MPa。 工作压力范围：0.7~1.0MPa。 流量（水）L/s：40 射程（水）m：≥60 最大喷雾角度：≥95° 俯仰角度：30°~90° 水平回转角度：-45°~45° 进水口连接方式：80卡式快速消防水带接口*2 | 2 |
|  |  | 8 | 多功能消防水枪 | 符合GB8181－2005《消防水枪》要求 具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。 接口公称通径DN65 额定压力≥0.5（Mpa） 工作压力0.2～0.8（Mpa） 流量L/S 额定值2、4、6、8 允差±8% 喷雾角（°）0～120° | 15 |
|  |  | 9 | 直流水枪 | 符合GB8181－2005《消防水枪》要求 直流水枪主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水力挖土农田喷灌，矿山采掘等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。 二、规格与性能参数： 工作压力≥0.3（Map）最大射程≥25（m） 进水口≥60mm 出水口≥15mm适用介质:水、泡沫混合液。 | 9 |
|  |  | 10 | 刺穿式破拆水枪 | 开关式穿刺水枪具有设计合理、穿透力强等优点。 专为扑灭处于封闭或者隐蔽位置的火灾。硬质穿刺头(穿刺头能刺入2mm以下钢板)，进水口公称口径DN65 工作压力（Mpa)0.8Mpa 流量500L/Min 长度1.6米 重量3.6KG 。 | 1 |
|  |  | 1 | 森林灭火水枪 | 1．整套铝合金铜枪体，单喷头，帆布水囊，外有迷彩防水布料制成的水袋。 2．水泵自重不大于0.5KG，整套水枪全重不大于2.5KG。 3．最佳灭火距离：2-8米 4．最远射程≥13米 5．水袋存水量≥20KG 6．5米处喷射直径、出水量 7．空载摩擦阻力不大于2.8N 8．使用寿命不小于27135个使用周期（不更换密封圈） | 6 |
|  |  | 2 | 风力灭火机 | 标准：GB/T10280-2008要求 1. 最大发动机功率/转速（kw/rpm）不小于3.2/7800 2. 发动机排量（cm²）≥75.6 3. 燃料：93号汽油 4. 燃料箱容量（L）≥1.8 5. 机油：API类，SF级或更高级别（汽车的四冲程发动机）的SAE 10W-30机油，建议使用四冲程10W-30型机油 6. 机油箱容量（L）≥0.22 7. 一次性加油工作时间（M）：≥150 8. 化油器（膜片式化油器）：WALBRO WYK 9. 点火系统：固态点火 10. 火花塞（mm）NKG CMR6A 11. 有效灭火距离（m）：≥2 12.出风口风量（m³/s）：≥0.48 13.整机质量（kg）≤9.8 14.尺寸（长宽高，不含吹送管）（mm）≥350*430*495 | 10 |
|  |  | 3 | 铁锹 | 重量不大于750g，铁锹面不锈钢厚度不大于1.5mm | 10 |
|  |  | 4 | 二号工具 | 长度不小于1.8米，材质：铁 | 270 |
| 十一 | 水域救援工具 | 1 | 冲锋舟 | 总长不小于390cm，总宽不小于190cm，舷直径不小于50cm，气囊数：3+3+2个，结构：船底“M”型 充气拉丝底板，承载人数：8-9人，艇 净 重≤95KG，承载重量≥950KG，适配动力：30马力，船体周围有安全拉绳。 艇身材质：进口PVC加网材质，厚度不小于0.9mm。橡胶涂覆织物：经向拉伸强度84.7KN/m 、纬向拉伸强度70.7KN/m 经向梯形撕裂强度320N。热空气老化（100℃×24h）经向拉伸强度降低率：18%，热空气老化（100℃×24h）纬向拉伸强度降低率：18.5%，粘着强度：6.5KN/m，透气性（25kpa，持续5min）不透气。耐压性：浮囊充气 40kPa，静放 5min无异常, 龙骨充气 40kPa，静放 5min无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时， 剩余压力39kPa；龙骨在充气 20kPa，静放 15min 时，剩余压力20kPa。 2.底板：便携式三位一体充气底板。 艇体工艺：采用热融合技术。 ★提供水利部质量检测中心出具的物理性、气密性检验报告扫描件为佐证，提供主体材质进口海关报关单。 | 2 |
|  |  | 配件 | 15马力马达 | 三档位设计，可手电双启动模式，轴长≥380mm，重量不大于38kg，油耗≤7.5L/小时，排气量≧250CC，燃油系统为化油器。随机油箱≧24L ▲全油门转速4750-5500转/分钟 ★提供厂家针对本项目的售后承诺书，并加盖公章。 | 2 |
|  |  | 2 | 水域救援消防漂浮救生绳 | 水面漂浮救生绳一绳多用，不吸水，抗拉 强度高，延伸率小，色彩鲜亮抗老化。超强丙纶长丝编织而生，化学稳定性好，可漂浮于水面上。绳索表面凹凸花纹，防滑，抓握 有力。外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能。适用于水域事故处置、水上救生、夜间或昏暗场合 人员疏导、方向指示、危险标示、物资绑缚或拖拉之使用，长度50米，直径9.5mm，断裂强力≥17KN，提供国内省级以上检测机构出具的检测报告。 | 200 |
|  |  | 3 | 消防员水域救援防护服 | 1、主要用于水域救援身体基本防护，具有耐磨、保温等功能； 2、三层防水尼龙复合面料，有较强的拉伸强度和耐磨性能，良好的抗皱性与保形性，着身后便于行动； 3、连体后穿式干式服，肩部横向主入口设防水拉链，外设挡水护盖，高密封性易于拉开与闭合。 4、臀部、肘部和膝部，900D抗撕裂尼龙面料大面积补强，肘部和膝部补强面料内设高密度泡棉，高效缓解冲击力，有全面的保护能力； 5、有门襟设计，防水拉链闭合，外设挡水护盖，集成式腰部束紧系统，可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调节舒适度。 6、袖口、领口和脚口魔术贴束紧带，带头设有橡胶块，带手套易于调节舒适度，领口和袖口柔软的高弹力乳胶密封件，有密封性和防水能力； 7、一体式3层防水尼龙复合面料袜，袜底补强设计，前面设有拉链开合储物袋和两侧开口暖手袋，可以存放物品和抛绳包，大腿两侧设有隐藏式口袋，防水拉链开合，外设挡水护盖。 8、内设可拆卸式背带，可调节松紧；反光标识和滚边，袖和裤腿处设有高亮反光带，提高昏暗和有雾环境可见性；密封性胶合缝，抗撕裂防水胶带热合并补强； 9.通过GB/T19001-20146/ISO9001:2015质量体系认证,需提供国内省级以上检测机关检测单位的出具的检测报告。 | 4 |
|  |  | 4 | 消防员水域救援头盔 | 1．低重心无帽沿设计，贴合头部。 2．顶端有8个透气孔，头盔内腔气流通畅，大温差环境中，具有高舒适度。 3．头盔两侧一体式护耳部件，两侧各有四个通气孔，保护耳部的同时不影响听力。 4．ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度，良好的机械性能。 5．高密度EVA缓冲垫，密闭泡孔结构，不吸水，回弹性和抗张力高，良好的耐水性能和低速冲击能量吸收能力。 6．头箍设有EVA衬垫，魔术贴固位，易于拆卸清洁和更换。 7．快调式帽衬，可单手操作，全方位满足个性化尺寸调节需求。带 技术参数： 1．盔壳：ABS工程塑料 2．缓冲垫：高密度EVA泡棉 3．系带：尼龙织带，塑钢快插扣闭合 4．帽衬调节：快调式帽衬，带有缓冲软垫 5．护耳部件：有，一体式 6．颜色：红色为主要色调 7．重量≤550g ★8.提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 | 4 |
|  |  |  | 水域救援靴 | 1.鞋面：PU牛巴戈+SBR 3片式立体双面，积弹性布前后片鞋身。 2.内侧：采用无毒环保材质，柔软轻巧。 3.鞋垫：超轻模压EVA中底+特殊橡胶大底。 4.鞋底：10mm混纺PP防滑毛毡底。 5.后根：人性化设计不易甩泥水。 6.踝部有可调粘扣收紧功能可支撑保护。 7.技术性能符合《IRIA国际搜救教练联盟》要求,通过Oeko-Tex Standadard 100 认证。 | 20 |
|  |  |  | 水域救援手套 | 1.外观面料：Nylon Stretch（尼龙弹力布）。 2.中层材质：Styrene Butadiene Rubber（苯乙烯一丁二烯橡胶）。 3.掌心布料：超细纤维布Nylon + PU，易磨损的掌心及手指部位以加厚及止滑材质裁制。 4.厚度：1.5mm。 5.款式：全指防护。 6.手腕设计魔术贴收紧手腕位不易脱落。 7.技术性能符合《IRIA国际搜救教练联盟》要求,通过Oeko-Tex Standadard 100 认证。 | 20 |
|  |  |  | 救生软梯 | 于被困人员营救。长度≥20m，荷载≥1000kg。 | 2 |
|  |  | 5 | 消防用救生衣 | 1.腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。 2.面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料。 3.采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。 4.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。 5.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。 6.正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 7.多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。 8.前后面缝制≥1m的3M反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。 9.为急流救援型救生衣 浮力≥192N。 10.每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。 11.人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5 s内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120 m以上。 12.穿着救生衣人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求: 1）救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害。 2）没有影响其水中姿态及浮力的破损。 3）不对其属具及附件造成破坏。 4）提供国家消防装备质量监督检验中心报告。 | 7 |
|  |  | 6 | 救生圈 | 1、需提供省级以上检测单位出具的检测报告。 2、聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体， 内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反 反光片。 3、重量≤2.50kg /个，推荐尺寸：外径≥720mm 内径≥440mm 厚度≥100mm，能在淡水中支承不少于 14.5kg 的铁块时间≥ 24 小时，浮力≥14.5KG。 | 4 |
| 十二 | 其他 装备 | 1 | 空气充填泵 | 充气速度：215升/分钟，充瓶时间：6.8L 0-300bar/9.48min、12L 0-200bar/11mi，工作压力：225 Bar / 3200 Psi、330 Bar / 4700 Psi，驱动方式：三相电动马达，功率：4 Kw，体积：62.5cm*86cm*50cm，净重：99 Kg / 218 lbs，噪音：80.7分贝，压缩机气缸数：3，润滑油加注量：1600 cc (1,6 L) / 0.42 US Gallon，润滑油：CE750，油/水分离：2个油水分离器，过滤器：活性碳和分子筛过滤器，安全阀：2个级间安全阀、1个末级安全阀，呼吸空气标准：欧盟 12021 德国DIN3188 美国CAG E。 | 1 |
|  |  |  | 躯体固定气囊 | 符合采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体，用于固定受伤人员躯干部位，负压，快速定型，牢固、轻便。由PVC材料制成，内衬高强离子，表面不容易损坏，可洗涤。真空状态能保持70个小时以上，真空状态像石膏一样把伤员的骨折或脱臼的部位固定住。若固定器表面破损，躯体固定器能保持真空状态10小时。躯体固定器可按伤员的各种形态而变化，可与X光、CT、MPI检查配套。具有体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用等特点，并配专用手泵、手提包。 | 1 |
|  |  |  | 肢体固定气囊 | 符合采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体，用于固定受伤人员肢体部位，负压，快速定型，牢固、轻便，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次伤害 | 1 |
|  |  |  | 100米安全绳 | 直径≧20mm，长度100米，载荷≧1000kg | 1 |
|  |  |  | 敛尸袋 | 用于包裹尸体使用 | 2 |
|  |  | 2 | 消防移动储水装置 | 容量≥2T；可折叠，净重：≤8KG。 | 1 |
|  |  | 3 | 移车器 | 额定负载：≥1 吨） 重量：≤20kg/台 滚筒：6061-T6 高硬度铝合金驱动类型：液压式-大型液压缸 适用轮胎：20 及以下（75cm 以下） 适用车型：中大型轮车、中大型SUV、中大型 12 座客车及以下 | 4 |
|  |  |  | 高压洗车机 | 峰值流量≧15L/min 电源线长度≧5m 额定功率≧3000W 电机冷却方式风冷峰值压力≧150bar 出水管长度≧10m 分贝数≦69 额定流量≧13L/min 进水管长度≧2m 电机类型感应电机额定压力120bar 动力来源220V 质保期：一年质保 | 1 |
|  |  |  | 工用吸尘器 | 产品类别：桶式吸尘器 真空度 ≧21kpa 产品噪音 ≤86dB(A) 集尘方式：尘桶 集尘容量 ≧15L 操作半径 ≧7.5m 清扫面积 ≧180平方米 控制方式 ：机械式 清洁功能 ：干用 额定电压 ：220V/50Hz 额定功率 ≧1000W 最大功率 ≧1100W 产品重量 ≦6.4kg 电源线长 ≧5m 吸嘴刷头 :主地刷，宽扁吸，长扁吸，小圆刷，吸水刷 | 1 |
|  |  |  | 平板 | 处理器核心：八核； 系统内存 ≧2GB ； 存储容量 ≧16GB ； 屏幕尺寸 ≧8英寸；屏幕分辨率：1920x1200 ； 屏幕像素密度 ：283PPI ； WiFi功能 ：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 ； 蓝牙功能：支持蓝牙4.2模块； GPS功能 ：内置GPS导航，GLONASS，北斗（BDS）； 感应器 ：光线感应器，重力感应器，指南针； 内置应用 ：录音，流媒体，Flash播放，3D图像加速，Office，电子邮件，浏览器，闹钟，平板管家，文件保密柜 ；扬声器 :声浪式双立体声扬声器，3D环绕音效技术，哈曼卡顿音效; 摄像头 :双摄像头（前置：≧200万像素，后置：≧800万像素）; 拍照功能 :数字变焦，自动对焦主摄像头：≧3264×2448；副摄像头：≧1600×1200; 视频功能: 支持播放1080P视频 ; 图片格式: 支持JPEG，GIF，BMP，PNG格式; 文本格式 :支持TXT等格式; 音频接口: 3.5mm耳机接口; 电池类型: 锂电池，≧4800毫安 续航时间: ≧ 50h ;产品重量: ≦ 315g | 1 |
|  |  |  | 车辆防滑链 | 适用于城市多功能消防车，消防抢险救援车，重型水罐车车轮尺寸，前后轮都需安装 | 3副 |
|  |  |  | 通讯背心 | 一种便于携带通讯设备、文件，可调节尺寸，防止穿于消防服上产生滑移的消防通讯背心 | 2件 |
|  |  |  | 长绝缘手套 | 符合标准：GB17622-2008符合IEC60903-2002标准；工作电压≧35kv 长度≧60cm | 5双 |
|  |  |  | 速差防坠器 | 绳索长度≧20米； 锁止临界度（M/S）≦1； 工作负荷≧150kg ；锁止距离≦0.2米； 整体破坏负荷≧8900N； 自重≦7.0kg； 锁止装置 ： 双锁止 | 4 |
|  |  |  | 电线卷盘 | 长度：50米；接线规格：50m*3*2mm²；孔型配置：1位16A五孔+3位10A五孔； 重量：≦8.0kg | 10卷 |
|  |  |  | 训练头盔 | 防护性能、抗冲击等性能符合GA44-2004标准。2、头盔的外壳由进口PC制成3、三点式悬挂系列由阻燃可选的NOMEX材料制成4、具备防尖锐物品冲击,防腐蚀,防热辐射,反光,绝缘,轻便等性能。 | 20 |
|  |  |  | B类泡沫 |  | 5吨 |
|  |  |  | 消防救援服 | 胶布厚度 0.45±0.05mm； 拉伸强度 经纬向均 不小于450N/5cm； 撕裂强度（梯形法经纬向均）不小于32N； 防酸渗透性能（10mm×1h）（80%H2S04,60%HN03,30%HCL），不渗透； 防碱渗透性能（10mm×1h）（6.1mo1/LNa0H）不渗透； 阻燃性能 续烧时间 不大于2s 阻燃时间 不大于10s； 损毁长度 不大于10cm； 耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆； 耐寒性能（-25℃×5min折叠180°）无裂纹； 耐汽油性能（浸120#汽油30s）无裂纹、不发粘胶层与织物粘合； 强度 不小于0.78KN/M | 240 |
|  |  |  | 消防救援帽 | 符合GA44-2004<消防头盔>标准要求；1、冲击吸收性能；最大冲击力小于3457N；2、、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内熄灭，3、面罩：经耐热试验后，无明显变形或损坏；4、消防头盔材质：ABS增强塑料特性、抗冲击，防穿透，耐火焰，佩戴装置可调节；5、重量≦0.78kg | 240 |
| 十三 | 无人机 | 1、起飞重量（无配件）≤910g； 2、尺寸（长×宽×高）≤250×100×100mm； 3、对角线轴距≤360 mm； 4、最大上升速度≥5 m/s；最大下降速度≥3 m/s；最大水平飞行速度≥72km/h；最大飞行海拔高度≥6000 米； 5、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥8km 6、最长飞行时间≥31 分钟； 7、最大可抗风速≥5级风； 8、工作环境温度范围≥-10°C 至 40°C； 9、GNSS需支持GPS+GLONASS； 10、GPS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m；视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m； 11、机载内存≥24GB 12、支持降落地形检测功能、飞行器自检功能、低电量自动返航、信号丢失自动返航、全向感知系统 13、前方最大可探测范围≥40 m，后方最大可探测范围≥32 m，上方最大可探测范围≥8 m，下方最大可探测范围≥22 m，左右最大可探测范围≥10 m； 14、红外 照片分辨率≥160*120；灵敏度≥50mK(0.050°C)；录像分辨率≥640*360；场景动态范围：高增益模式：- 10°to +140°C，低增益模式：- 10°to +400°C；测温方式：全局测温，区域测温 15、可见光 影像传感器：1/2.3英寸CMOS，有效像素≥1200万；镜头等效焦距：24mm，光圈：f/2.8；最大照片尺寸≥4056×3040；录像分辨率≥3840×2160；视频最大码流≥100Mbps 15、软件功能 最大实时图传质量≥1080p；实时图传最大码率≥40Mbps。 支持密码保护、时间戳水印、GPS位置水印、ADS-B功能、16、智能飞行电池 。容量≥3850 mAh；工作温度范围≥-10℃到40℃；支持电池自动加热；加热温度范围≥-20℃到6℃"。 16、含全能包：包含2块电池、探照灯、夜航灯、喊话器、充电器等。 - ▲17、另需增加配置智能飞行电池×2、车载充电器×1、电池-充电宝转换器×1、20AH充电宝×2、单肩包×1。螺旋桨（对）×4； - 18、提供免费培训。 |  |  | 1 |

注：以上“★”项为实质性响应要求，不满足或未实质性响应则做无效标处理。

二、其它要求

1、质保期：验收合格后12个月（若器材厂家出厂保质期自验收合格后距离标明的保质期到期日≧12个月的，以厂家出厂质保期为准），具体以投标人承诺为准。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。在质保期内，中标单位应确保正常使用，应在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在4小时内到达现场，一般问题应在4小时内、重大问题 应在两天内解决或提出明确解决方案。

2、售后技术服务要求

（1）▲投标人投标时须在投标文件中提供完善的供货、验货、集成调试、试运行、测试调式等实施方案内容。

（2）在质保期内，乙方负责为装备提供免费维修、保养。

（3）保修期外定期进行免费维护保养，如装备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，名工程师维修费和差旅等人工费。

（4）用户现场免费安装、调试。

（5）培训：厂家应派技术工程师对甲方人员进行技术培训。使甲方人员能掌握有关器材装备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常 测试维护等工作的目的。

3、交 货 地：业主指定地点。

4、完成交货时间：结果公告发布之日起30天内。

三、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：中标单位须向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金，货物到货验收合格后五个工作日内退回（不计息）。

2、付款方式：所有标的货物到货验收合格后五个工作日内一次性支付中标价的90%，并退还履约保证金，余下10%作为质量保证金在使用满壹年无质量问题后十个工作日内付清。

四、最高限价

本次招标最高限价为人民币壹佰捌拾柒万叁仟陆佰元（¥1873600.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

第五章  诸暨市政府采购合同

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江明业项目管理有限公司（编号：浙江明业20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江明业项目管理有限公司核实或认可，并报诸暨市姚江镇人民政府审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即        元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、中标人须向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金；

2、履约保证金在合同到期后无异议后十个工作日内退回。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市姚江镇人民政府审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标办、代理公司备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：浙江明业项目管理有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙江明业 2021-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：浙江明业项目管理有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：                               被授权人：

职     务：                                 职  务：

附：1、社保机构出具的投标人为授权委托人缴纳的近三个月社保证明。未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表。

2、法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

四、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：浙江明业2021-**-**

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （盖章）

日      期：     年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙江明业 2021        ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市姚江镇人民政府投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

六、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标文件应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果本表没有列明的内容视同与采购文件相一致。

2、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3、此表置于技术标书中。

投标人：             （盖单位公章）

日期：   年      月    日

七、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加        　　  单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

3、如小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 九、政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“货物名称”、“品牌规格型号”、“金额”应与《开标一览表》的“货物名称”、“品牌规格型号”、“投标单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

４．该表格只针对货物类招标项目。

投标人（盖章）：

日期：

十、质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。