宁波市奉化区政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：奉化中学迁建工程和锦溪书院新建

工程普通实验室设备和仪器采购项目

采购单位：浙江省奉化中学

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 投标须知	5

一、特别说明	…..5

二、投标文件的组成	8

三、投标文件的语言及计量	9

四、投标报价	9

五、投标文件的有效期	9

六、投标文件的签署和份数	10

七、投标文件的包装、递交、修改和撤回	10

八、投标保证金的交纳及退还	11

第三章 采购内容和技术（服务）要求	12

第四章 开标及评标	153

一、开标程序	153

二、评标委员会	153

三、评标方法	154

四、评标程序	155

评分标准（兼评委打分表）	158

五、定标	160

六、评标过程的监控与保密	160

七、合同签订	161

八、履约验收	161

第五章 合同主要条款	162

第六章 投标文件格式内容	166

第一章 公开招标采购公告

浙江省奉化中学对奉化中学迁建工程和锦溪书院新建工程普通实验室设备和仪器采购项目进行公开招标采购，欢迎有资质和能力的投标人前来投标，有关事项公告如下：

一、采购编号：FHZFCG(2019)056D ；

二、采购预算价（最高限价）：5414818元；

三、采购内容：实验室设备及仪器一批（详见采购文件第三章，采购文件在采购公告附件中自行下载）；

四、采购文件公告期限：公告之日起5个工作日；

五、合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2、2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

六、报名及投标保证金

1、报名：投标人自公告之日起5个工作日内在政采云后台“项目采购”中进行报名。如未注册，请登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请。

2、投标保证金：壹拾万元整。投标保证金须从投标人的基本账户转出以非现金方式交纳，形式：单位网银、转账支票、银行汇票或汇兑。投标保证金请异地汇款汇入，不支持行内转账和同城转账。

账户名：宁波市奉化区公共资源交易中心

账号：64010122000743127000497

开户行：宁波银行奉化支行

电话、传真：0574—88589092

在2019年6月17日16时00分前须足额缴纳（以实际到账时间为准），并在汇款信息或转账支票中注明项目名称。

注：▲投标保证金按规定时间到账，超时的作无效标处理。

七、投标截止时间：2019年6月21日9时00分止；投标文件递交地点：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅一（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、开标时间：2019年6月21日9时00分；

开标地点：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅一（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）。

九、其他事项

1、发布媒体：“浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn、宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn、奉化政府采购网http://cgw.fh.gov.cn及宁波市奉化区公共资源交易网http://fenghua.bidding.gov.cn/”。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述三个网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

2、相关内容须知：《宁波市奉化区公共资源交易管理工作规范》、《宁波市奉化区公共资源交易现场管理相关规定》http://fenghua.bidding.gov.cn/。

3、投标人须在宁波政府采购网(http://www.nbzfcg.cn/)上完成投标人注册工作。

4、投标人须到“浙江政府采购网（https://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。

5、集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

十、落实的政策

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十一、联系人

浙江省奉化中学联系人：顾先生

联系电话：0574-88506809     地址：奉化区桥西岸路128号

浙江明业项目管理有限公司联系人：邹先生

联系电话：0574-88513998     地  址：奉化区西环路3幢1号3楼

宁波市奉化区政府采购中心联系人：杨女士

联系电话：0574-88589815     地  址：宁波市奉化区大成东路277号裙楼四楼

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

联系部门：浙江明业项目管理有限公司；

联系电话：0574-88513998；

通讯地址：奉化区西环路3幢1号3楼。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（六）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（七）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（八）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成。

（一）资信技术文件内容包括

1、投标保证金缴纳凭证；

2、投标人自查表；

3、投标人响应表（格式见附件）；

4、商务响应表（格式见附件）；

5、投标人资格声明函（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应一览表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表；

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明投标人名称）与投标同时递交，评审结束后退还给投标人。

（二）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）。

5、残疾人福利性单位声明函（如有请提供）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用）。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

六、投标文件的签署和份数

（一）投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲（二）投标人应按资信技术文件正本 1份、副本4份，投标报价文件正本 1份、副本4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，活页装订的投标文件将被拒绝。

电子版：资信技术文件1份，报价文件word版1份分别制作并放入对应文件包封内或者各自单独密封包装。错放、未提供电子版的作无效投标处理。

（三）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲（四）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标人资格声明函必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（五）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

七、投标文件的包装、递交、修改和撤回

（一）投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成，两部分文件应分别装订并密封在2个不同的包封中。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件或报价文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

（二）投标文件未按规定包装密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（三）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购单位，修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封，并作为投标文件的组成部分；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

八、投标保证金的交纳及退还

1、投标人须按采购公告中规定的金额和方式提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后退还。

3、中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内凭合同和有效票据退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（3）中标候选人未按规定提交履约保证金的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标秩序的。

九、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

十、招标代理服务费

本项目招标代理服务费由中标人支付，支付金额按国家计委“计价格[2002]1980号”文件计取（计取基数为中标总价），该费用须由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、采购内容：

实验室设备及仪器：一批。合计预算价5414818元，用于下表区域的教学工作。

| 奉化中学（高中部） |
| --- |
| 序号 | 教室名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通化学实验室 | 2 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 2 | 通风化学实验室1 | 1 | 间 | 含设备安装、地面通风工程及电路布线、给排水 |
| 3 | 通风化学实验室2 | 2 | 间 | 含设备安装、地面通风工程及电路布线、给排水 |
| 4 | 学科式通风化学实验室 | 1 | 间 | 含设备安装、地面通风工程及电路布线 |
| 5 | 化学准备室1 | 1 | 间 | 含设备安装及电气布线 |
| 6 | 化学准备室2 | 2 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 7 | 化学药品室（通风）1 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 8 | 化学药品室2 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 9 | 生物综合实验室1 | 4 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 10 | 生物综合实验室2 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 11 | 学科式生物综合实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 12 | 生物准备室1 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 13 | 生物准备室2 | 2 | 间 | 含设备安装 |
| 14 | 生物标本室 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 15 | 力学物理实验室 | 2 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 16 | 电学物理实验室 | 3 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 17 | 光学物理实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 18 | 学科式物理实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 19 | 物理准备室1 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 20 | 物理准备室2 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 21 | 物理准备室3 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 22 | 物理药品室 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 23 | 通用技术电子控制实验室 | 2 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 24 | 通用技术实践室 | 2 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 25 | 通用技术创新实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 26 | 准备室 | 6 | 间 | 含设备安装 |
| 27 | 高中物理仪器 | 1 | 套 |  |
| 28 | 高中化学仪器 | 1 | 套 |  |
| 29 | 高中生物仪器 | 1 | 套 |  |
| 奉化中学锦溪书院（初中部） |
| 30 | 通风化学实验室 | 2 | 间 | 含设备安装、地面通风工程及电路布线、给排水 |
| 31 | 普通化学实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 32 | 生物综合实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线、给排水 |
| 33 | 一楼准备室1 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 34 | 一楼准备室2 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 35 | 一楼药品室 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 36 | 物理力学实验室 | 1 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 37 | 物理电学实验室 | 2 | 间 | 含设备安装及电路布线 |
| 38 | 二楼准备室 | 2 | 间 | 含设备安装 |
| 39 | 二楼药品室 | 1 | 间 | 含设备安装 |
| 40 | 初中物理仪器 | 1 | 套 |  |
| 41 | 初中化学仪器 | 1 | 套 |  |
| 42 | 初中生物仪器 | 1 | 套 |  |

- 技术要求（服务要求）

| 1、普通化学实验室配置明细清单（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 化学实验桌 【送样】 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 多功能柱 【送样】 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 48 |  |
| 4 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 48 |  |
| 5 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 实验凳【送样】 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 7 | 全新塑钢水槽柜 【送样】 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 24 |  |
| 8 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 2 |  |
| 9 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |
| 10 | 仪器柜【送样】 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 10 |  |

| 2、通风化学实验室1配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 24 |  |
| 4 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 24 |  |
| 5 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 7 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 12 |  |
| 8 | 单眼紧急洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘；配备解压阀，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 套 | 25 |  |
| 10 | 防火阀 | DN400 | 镀锌钢板定制 | 只 | 1 |  |
| 11 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 只 | 1 |  |
| 12 | 消音器 | DN400 | PP材质 | 台 | 1 |  |
| 13 | 风机软接头 | DN650/DN400 | PP材质 | 只 | 1 |  |
| 14 | 防震垫 | 0 | 橡胶软垫 | 只 | 4 |  |
| 15 | 风管 | DN400 | PVC材质 | 米 | 15 |  |
|  |  | DN160 | PVC材质 | 米 | 21 |  |
|  |  | DN110 | PVC材质 | 米 | 15 |  |
| 16 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 只 | 3 |  |
|  |  | DN110 | PVC材质 | 只 | 15 |  |
| 17 | PP变径 | DN400/DN110 | PVC材质 | 只 | 1 |  |
|  |  | DN160/DN110 | PVC材质 | 只 | 14 |  |
| 18 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 只 | 14 |  |
| 19 | 风机电缆线 |  | 三相电缆，包含风机变频器 | 式 | 1 |  |
| 20 | 风机控制电箱 |  | 钢质 | 只 | 1 |  |
| 21 | 风管支架及吊杆 |  | 定制 | 式 | 1 |  |
| 22 | 安装耗材及附件 |  | 定制 | 式 | 1 |  |
| 23 | 通风系统调试费 |  | 0 | 式 | 1 |  |
| 24 | 通风系统安装费 |  | 0 | 式 | 1 |  |
| 25 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 1 |  |
| 26 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 27 | 边台 | 2400*600*800 | 全木结构： 1.台面：采用12.7mm厚覆膜优质实芯理化板；操作面两头圆弧倒角处理，防止实验人员撞伤。 2.柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板；断面采用优质PVC防水封边处理； 3.配件：U型铝合金一字拉手，外形美观,优质三节静音滑轨、铰链、三合一连接件，开合平稳，承重力强； 4.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 28 | 水槽 | 550*450*300mm | 实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 张 | 1 |  |
| 29 | 三联水嘴 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 5 |  |

| 3、通风化学实验室配置明细清单（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 48 |  |
| 4 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 24 |  |
| 5 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 6 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 48 |  |
| 7 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 单眼紧急洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘；配备解压阀，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 套 | 50 |  |
| 10 | 防火阀 | DN400 | 镀锌钢板定制 | 只 | 2 |  |
| 11 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 只 | 2 |  |
| 12 | 消音器 | DN400 | PP材质 | 台 | 2 |  |
| 13 | 风机软接头 | DN650/DN400 | PP材质 | 只 | 2 |  |
| 14 | 防震垫 |  | 橡胶软垫 | 只 | 8 |  |
| 15 | 风管 | DN400 | PVC材质 | 米 | 30 |  |
|  |  | DN160 | PVC材质 | 米 | 42 |  |
|  |  | DN110 | PVC材质 | 米 | 30 |  |
| 16 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 只 | 6 |  |
|  |  | DN110 | PVC材质 | 只 | 30 |  |
| 17 | PP变径 | DN400/DN110 | PVC材质 | 只 | 2 |  |
|  |  | DN160/DN110 | PVC材质 | 只 | 28 |  |
| 18 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 只 | 28 |  |
| 19 | 风机电缆线 |  | 三相电缆，包含风机变频器。 | 式 | 2 |  |
| 20 | 风机控制电箱 |  | 钢质 | 只 | 2 |  |
| 21 | 风管支架及吊杆 |  | 定制 | 式 | 2 |  |
| 22 | 安装耗材及附件 |  | 定制 | 式 | 2 |  |
| 23 | 通风系统调试费 |  |  | 式 | 2 |  |
| 24 | 通风系统安装费 |  |  | 式 | 2 |  |
| 25 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 2 |  |
| 26 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |
| 27 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 10 |  |

| 4、学科式通风化学实验室配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 梯形桌 | 1000*465*（550-790）±10mm | 组合桌特点： 1、台面采用18mm厚三聚氰胺饰面板； 2、多种颜色组合：颜色：明黄；粉红；浅豆绿； 3、主要参数： 3.1桌腿 主管∅32（黑色/灰色喷塑）-伸缩管∅26.8（高亮镀铬） 3.2桌面高度可调节：550-790±10mm（9档调节550、580、610、640、670、700、730、760、790mm 4、细节： a.单支桌腿6颗紧固螺丝与面板固定； b.焊接三角支撑钢丝，增强桌面承受力度； c.可微调高度万向脚垫，适应高度微差的地面； 5、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 19 |  |
| 4 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 19 |  |
| 5 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 12 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 86 |  |
| 7 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 19 |  |
| 8 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 单眼紧急洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘；配备解压阀，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 套 | 20 |  |
| 11 | 防火阀 | DN400 | 镀锌钢板定制 | 只 | 1 |  |
| 12 | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 只 | 1 |  |
| 13 | 消音器 | DN400 | PP材质 | 台 | 1 |  |
| 14 | 风机软接头 | DN650/DN400 | PP材质 | 只 | 1 |  |
| 15 | 防震垫 |  | 橡胶软垫 | 只 | 4 |  |
| 16 | 风管 | DN400 | PVC材质 | 米 | 15 |  |
|  |  | DN160 | PVC材质 | 米 | 21 |  |
|  |  | DN110 | PVC材质 | 米 | 15 |  |
| 17 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 只 | 3 |  |
|  |  | DN110 | PVC材质 | 只 | 15 |  |
| 18 | PP变径 | DN400/DN110 | PVC材质 | 只 | 1 |  |
|  |  | DN160/DN110 | PVC材质 | 只 | 14 |  |
| 19 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 只 | 14 |  |
| 20 | 风机电缆线 |  | 三相电缆，包含风机变频器。 | 式 | 1 |  |
| 21 | 风机控制电箱 |  | 钢质 | 只 | 1 |  |
| 22 | 风管支架及吊杆 |  | 定制 | 式 | 1 |  |
| 23 | 安装耗材及附件 |  | 定制 | 式 | 1 |  |
| 24 | 通风系统调试费 |  |  | 式 | 1 |  |
| 25 | 通风系统安装费 |  |  | 式 | 1 |  |
| 26 | 给排水设施 | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 1 |  |
| 27 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 28 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 4 |  |

| 5、化学准备室1（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 6. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 7.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 14 |  |

| 6、化学准备室2（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台（带水） | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 8.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 28 |  |

| 7、化学药品室（通风）1明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | PP通风药品柜【送样】 | 1000*500*2000mm | 1. PP材质：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化玻璃。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁。可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 25 |  |

| 8、化学药品室2明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | PP药品柜 | 1000*500*2000mm | 1. PP材质：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化玻璃。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁。可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 17 |  |

| 9、生物综合实验室1配置明细清单（共4间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 96 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 96 |  |
| 4 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 48 |  |
| 5 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 96 |  |
| 7 | 光源 | 9W以上 | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色节能灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 套 | 96 |  |
| 8 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 192 |  |
| 9 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 4 |  |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 4 |  |
| 11 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 20 |  |

| 10、生物综合实验室2配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 24 |  |
| 4 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 12 |  |
| 5 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 24 |  |
| 7 | 光源 | 9W以上 | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色节能灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 套 | 24 |  |
| 8 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 9 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 1 |  |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 边台【送样】 | 2400*600*800 | 全木结构： 1.台面：采用12.7mm厚覆膜优质实芯理化板；操作面两头圆弧倒角处理，防止实验人员撞伤。 2.柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板；断面采用优质PVC防水封边处理； 3.配件：U型铝合金一字拉手，外形美观,优质三节静音滑轨、铰链、三合一连接件，开合平稳，承重力强； 4.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 12 | 水槽 | 550*450*300mm | 实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 张 | 1 |  |
| 13 | 三联水嘴 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 5 |  |

| 11、学科式生物综合实验室配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 梯形桌 | 1000*465*（550-790）±10mm | 组合桌特点： 1、台面采用18mm厚三聚氰胺饰面板； 2、多种颜色组合：颜色：明黄；粉红；浅豆绿； 3、主要参数： 3.1 桌腿 主管∅32（黑色/灰色喷塑）-伸缩管∅26.8（高亮镀铬） 3.2 桌面高度可调节：550-790±10mm（9档调节550、580、610、640、670、700、730、760、790mm 4、细节： a.单支桌腿6颗紧固螺丝与面板固定； b.焊接三角支撑钢丝，增强桌面承受力度； c.可微调高度万向脚垫，适应高度微差的地面； 5、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 19 |  |
| 4 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 19 |  |
| 5 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 12 |  |
| 6 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 19 |  |
| 8 | 光源 | 9W以上 | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色节能灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 套 | 19 |  |
| 9 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 86 |  |
| 10 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 1 |  |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 12 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 5 |  |
| 12、生物准备室1（共1间） |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 6. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 7.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 14 |  |

| 13、生物准备室2（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图 |
| 1 | 准备台（带水） | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 8.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 28 |  |

| 14、生物标本室（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 标本柜 | 1000*500*2000mm | 框架：采用铝合金框架结构，前立柱为36mm×27mm的方形铝管，后立柱为36mm×36mm的方形铝管，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观、牢固耐用。 柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴饰面板，截面由优质PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部四周镶装透明玻璃，设玻璃活动隔板2块，柜内搁板可升降调节。下部为木质对开门，内设1块25mm活动隔板，ABS紧固件组合。 脚垫：采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 72 |  |

| 15、力学物理实验室1（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 48 |  |
| 4 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 48 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 10 |  |

| 16、物理电学实验室1（共3间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 规技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 3 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 72 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 72 |  |
| 4 | 教师总电源(P01) | 500*260mm | 教师电源配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时可数码输出实时电压参数，低压电源配置大电流、恒压直流和低压交流三种模式输出； 3. 教师交流电源通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4. 教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5. 低压电流值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 ； 6. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.电源须经过3C认证。 | 套 | 3 |  |
| 5 | 学生安全电源（P01） | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.所有学生电源自带独立变压器，低压可独立自由分组，可以通过总控台设置分组，不受电路布线束缚； 4.面板采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）PC 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 72 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 144 |  |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 3 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 15 |  |

| 17、光学物理实验室1（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 24 |  |
| 4 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 24 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 5 |  |

| 18、学科式物理实验室（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 梯形桌 | 1000*465*（550-790）±10mm | 组合桌特点： 1、台面采用18mm厚三聚氰胺饰面板； 2、多种颜色组合：颜色：明黄；粉红；浅豆绿； 3、主要参数： 桌腿 主管∅32（黑色/灰色喷塑）-伸缩管∅26.8（高亮镀铬） 桌面高度可调节：550-790±10mm（9档调节550、580、610、640、670、700、730、760、790mm 4、细节： a.单支桌腿6颗紧固螺丝与面板固定； b.焊接三角支撑钢丝，增强桌面承受力度； c.可微调高度万向脚垫，适应高度微差的地面； 5、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 19 |  |
| 4 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 19 |  |
| 5 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 19 |  |
| 7 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 86 |  |
| 8 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |

| 19、物理准备室1（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图 |
| 1 | 准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 6. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 7.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 14 |  |

| 20、物理准备室2（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图 |
| 1 | 准备台 | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 8.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 14 |  |

| 21、物理准备室3（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台（带水） | 2400*1200*800 | 钢木结构； 2. 台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5. 导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6. 一字拉手：铝合金条形暗一字拉手； 7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； 8.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 20 |  |

| 22、 物理药品室（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 14 |  |
| 23、通用技术电子控制教室配置明细清单（共2间） |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 通用技术电子老师桌 | 1800*700*850mm | 规格：1800*700*850mm 台面：桌面：选用12.7mm厚抗倍特板，四周加厚到25.4mm，加工后表面光滑、不变形、平整，整体美观大方、耐用，颜色可选。台身：钢木结构，框架采用40*60方钢。其它采用16mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板,其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边,具有粘力强、密封性好,美观、耐用的特点；结构：设有五孔交流插座；设有电脑主机、键盘、显示器的摆放位置及网线等穿线预留洞；厢体设置活动储物柜；脚垫：优质橡胶材料，高度20mm，有效防止桌身受潮。台面铺设3mm厚透明防护垫； 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 办公椅 | 620*670*1140-1240 | 1.一体成型PP椅座； 2.四种颜色防尘软垫40密度高弹力海绵坐垫； 3.自开模四脚铝合金底盘可升降白色烤漆细砂喷粉，搭配12mm实心扶手支架320宜家专用平脚； 4.黑色汽杆φ50MM黑色PU轮。 | 把 | 2 |  |
| 3 | 通用技术电子学生桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm。桌面：选用12.7mm厚抗倍特板，四周加厚到25.4mm，加工后表面光滑、不变形、平整，整体美观大方、耐用，颜色可选；外桌沿及两侧桌沿安装2-3cm挡板。 桌身：采用30mm*60mm的方钢骨架,配优质的五金件连接,表面经环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀、且承重的特点。台面铺设3mm厚透明防护垫； 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 4 | 壁挂工具墙 | 1000*500m | 尺寸：1000*500m 1.由多块1000*500刮板组成，颜色可选 2.采用加厚不锈钢板，中间含有加强结构，钢板采用静电喷涂工艺，不掉漆、耐老化 3.每块刮板含挂钩一套16个，含不同种类挂钩，以满足不同工具悬挂要求 | 组 | 8 |  |
| 5 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |

| 24、通用技术实践室配置明细清单（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图 |
| 1 | 通用技术实践老师桌 | 2400*700*780mm | 规格：2400*700*780mm 台面：采用60mm进口橡胶木实木板对插精细加工，并经防裂防翘处理,表面采用环保联邦PU全哑清漆烤制，颜色为原木色；台身：钢木结构，框架采用40*60方钢；其他采用16mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，承重板均为25mm厚,其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边,具有粘力强、密封性好,美观、耐用的特点；结构：侧边设有五孔交流插座；正面设有抽屉和有厢体；厢体设置储物柜；脚垫：优质橡胶材料，高度20mm，有效防止桌身受潮。台面铺设3mm厚的橡胶防护垫； 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 通用技术实践学生桌 | 2400*1200*780mm | 规格：2400*1200*780mm 8人一组实验台 台面：采用60mm橡胶木实木板精细加工，并经防裂防翘处理,表面采用环保联邦PU全哑清漆烤制，颜色为原木色；台身：钢木结构，框架采用40*60方钢；其他采用16mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，承重板均为25mm厚,其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边,具有粘力强、密封性好,美观、耐用的特点；结构：侧边设有五孔交流插座；正面设有抽屉和有厢体；厢体设置储物柜；脚垫：优质橡胶材料，高度20mm，有效防止桌身受潮。台面铺设3mm厚的透明防护垫； 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 12 |  |
| 3 | 办公椅 | 620*670*1140-1240 | 1.一体成型PP椅座； 2.四种颜色防尘软垫40密度高弹力海绵坐垫； 3.自开模四脚铝合金底盘可升降白色烤漆细砂喷粉，搭配12mm实心扶手支架320宜家专用平脚； 4.黑色汽杆φ50MM黑色PU轮。 | 把 | 2 |  |
| 4 | 壁挂工具墙 | 1000*500m | 尺寸：1000*500m 1.由多块1000*500刮板组成，颜色可选 2.采用加厚不锈钢板，中间含有加强结构，钢板采用静电喷涂工艺，不掉漆、耐老化 3.每块刮板含挂钩一套16个，含不同种类挂钩，以满足不同工具悬挂要求 | 组 | 8 |  |
| 5 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |

| 25、通用技术创新教室配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 移动讲台 | 1200*600*800 | 1200*600*800，材质及特点： 桌面：台面采用25mmE1级环保板芯外贴防火板，甲醛释放量（穿孔萃取法 ）应不大于≤8mg/100g。外露截面采用优质PVC封边，并经防裂防翘处理，颜色可选；搭配钢支架，时尚元素与精致美感的完美结合，看上去即温馨又能给您一种自然与现代的融合享受。 桌身：采用40mm*40mm的方钢骨架,模具冲压配已优质的五金件连接,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀、且承重的特点。带活动调节轮，方便移动。 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 老师工作台 | 1800*700*750 | 主台1800*700*750，副台1200*400*600材质及特点： 桌面：台面采用25mmE1级环保板芯外贴防火板，外露截面采用优质PVC封边，并经防裂防翘处理，颜色为原木色；搭配钢支架，时尚元素与精致美感的完美结合，看上去即温馨又能给您一种自然与现代的融合享受。 桌身：采用30mm*60mm的方钢骨架,配优质的五金件连接,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀、且承重的特点。"台面铺设3mm厚的透明防护垫； 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 办公椅 | 620*670*1140-1240 | 1.一体成型PP椅座； 2.四种颜色防尘软垫40密度高弹力海绵坐垫； 3.自开模四脚铝合金底盘可升降白色烤漆细砂喷粉，搭配12mm实心扶手支架320宜家专用平脚； 4.黑色汽杆φ50MM黑色PU轮。 | 把 | 1 |  |
| 4 | 通用技术创新学生操作桌 | 1800*1200*780mm | 1800*1200*780mm，台面采用25mmE1级环保板芯外贴防火板。外露截面采用优质PVC封边，并经防裂防翘处理，颜色可选；台身采用钢木结构，下设敞开式工具隔层,材质18mm厚实木板；桌脚下配橡胶减震垫。台面铺设3mm厚的透明防护垫； 甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 学生边台 | 1200*600*750mm | 尺寸：1200*600*750mm； 2.材质：环保颗粒板+优质钢架； 3.工艺：E1级环保颗粒板进行PVC封边，桌面三聚氰胺贴面处理，花纹样式可选。支架采用优质方钢满焊工艺生产，并喷塑处理。 4.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 组 | 12 |  |
| 6 | 梯形桌 | 1000*465*（550-790）±10mm | 组合桌特点： 1、台面采用18mm厚三聚氰胺饰面板； 2、多种颜色组合：颜色：明黄；粉红；浅豆绿； 3、主要参数： 桌腿 主管∅32（黑色/灰色喷塑）-伸缩管∅26.8（高亮镀铬） 桌面高度可调节：550-790±10mm（9档调节550、580、610、640、670、700、730、760、790mm 4、细节： a.单支桌腿6颗紧固螺丝与面板固定； b.焊接三角支撑钢丝，增强桌面承受力度； c.可微调高度万向脚垫，适应高度微差的地面； 5、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 30 |  |
| 7 | 工具墙 | 1900*150*950mm | 1.尺寸：1900*150*950mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：工具墙主体采用优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：设计可移动黑板，冲孔钢板，方便小型工具的收纳和放置。 | 组 | 2 |  |
| 8 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 9 | 自动卷管器（电鼓） | 2.5平方，4.5KW. | 1、尺寸：42.5*17.8*37.5ml 2、外壳材料：工程ABS； 3、线缆材质：全铜线芯+双层胶皮外层； 4、接头：防水插座； 5、最大功率：2.5平方，4.5KW. | 组 | 2 |  |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |

| 26、准备室1/2/3/4/5/6（共6室） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 28 |  |

| 27、高中物理仪器配置清单 |
| --- |
| 编号 | 名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2014 | 抽气筒 |  | 个 | 1 |
| 2015 | 打气筒 |  | 个 | 1 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 1 |
| 2020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 1 |
| 2020 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 辆 | 1 |
| 2023 | 充磁器 |  | 台 | 1 |
| 2040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 4 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |
| 2102 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3001 | 物理支架 |  | 套 | 2 |
| 3003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2 |
| 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 台 | 2 |
| 3006 | 三脚架 |  | 个 | 25 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 25 |
| 4003 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 台 | 25 |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 4 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 台 | 2 |
| 4008 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 台 | 1 |
| 4010 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 组 | 25 |
| 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 |
| 4012 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V 输出电流：≥0.1A(250V、300V时)， ≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 | 台 | 2 |
| 4013 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 台 | 5 |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 1 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 25 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 25 |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 25 |
| 10005 | 钢卷尺 | 5m | 盒 | 25 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 25 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 25 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 25 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 2 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11001 | 物理天平 | 500g 0.02g | 台 | 2 |
| 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 25 |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台 | 1 |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 25 |
| 11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 25 |
|  | 电子分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 10 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 25 |
| 12005 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 个 | 25 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 25 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 台 | 25 |
| 12008 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 1 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 2 |
| 13007 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃， 分辩率0.1℃ | 个 | 1 |
| 13011 | 电子体温计 |  | 支 | 1 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 2 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 20 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 25 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 1 |
| 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | 2 |
| 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 2 |
| 14014 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 个 | 2 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 只 | 3 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 50 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，200μA | 只 | 25 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 50 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 25 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 70 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 25 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 1 |
| 15015 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 只 | 2 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 2 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台 | 1 |
| 15020 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 1 |
| 15023 | 示波器 | DC 10MHz，触发电平锁定 | 台 | 13 |
| 15023 | 示波器 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz | 台 | 1 |
| 15026 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 25 |
| 15026 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 个 | 1 |
| 15027 | 携式直流单双臂电桥 |  | 台 | 1 |
| 15032 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 | 3 |
| 15033 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等 | 套 | 1 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 |  | 个 | 1 |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 |
| 16013 | 露点测定器 |  | 个 | 1 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 个 | 25 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 |  | 套 | 2 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 2 |
| 21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1 |
| 21024 | 摩擦力演示器 |  | 台 | 1 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 |  | 套 | 1 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 25 |
| 21028 | 高中静力学演示教具 |  | 套 | 1 |
| 21029 | 高中力学演示板 |  | 套 | 1 |
| 21033 | 滚摆 |  | 个 | 1 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 2 |
| 21038 | 手摇离心转台 |  | 台 | 1 |
| 21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 1 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 1、仪器实验功能 本实验仪器适用于高中物理《牛顿运动定律》中《牛顿第一定律》和初中物理（科学）《运动和力》中《牛顿第一定律》，关于伽利略斜面实验（理想实验）的相关知识教学。 2、仪器基本参数 仪器整体规格：1000mm*185mm*180mm。 底座由1000mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 底座面板上安装四根铝合金成型轨道。四根轨道由钣金成形的支架固定在底座上。四根轨道的初始倾角约27.5°，第一根轨道长约0.62m，运动倾角约25°；第二根轨道长约0.9米，运动倾角约17.5°；第三根轨道长约0.73米，运动倾角约12°；第四根轨道长约1米，运动倾角约5°。 运动小球为直径35mm的不锈钢金属球。 | 套 | 1 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 本实验仪器适用于中学物理新课程中关于运动学、动力学的实验教学。 仪器主要由长120cm、宽10cm、厚2cm的开模定制的铝合金型材构成，表面黑色氧化，凹形轮轨，轮轨间距50mm，轨道一侧附带100cm（精度1mm）的标尺。 轨道一端安装有可以用来安装电磁打点计时器或电子火花计时器的固定座；轨道另一端安装有带粘滞条的小车挡板和可调节的定滑轮。 小车的主要材质为工程塑料，一端可用来拖拽纸条，且内部隐藏钕铁硼磁铁；另一端可用来牵引绳线，且装有粘滞条。 | 套 | 1 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 20 |
| 21055 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 台 | 2 |
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 台 | 2 |
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 |  | 套 | 25 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 1 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 套 | 1 |
| 21065 | 平抛竖落仪 |  | 个 | 1 |
| 21066 | 平抛运动实验器 |  | 套 | 5 |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 |  | 套 | 15 |
| 21068 | 碰撞实验器 |  | 台 | 24 |
| 21069 | 冲击摆实验器 |  | 台 | 1 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 2 |
| 21072 | 向心力演示器 | 数显 | 台 | 1 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 1 |
| 22 | 振动和波、分子物理和热学 |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 2 |
| 22001 | 音叉 | 512Hz | 套 | 2 |
| 22005 | 纵波演示器 |  | 套 | 2 |
| 22009 | 声速测量仪 | 共鸣法 | 台 | 1 |
| 22010 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 3 |
| 22012 | 纵横波演示器 |  | 台 | 2 |
| 22013 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 2 |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 个 | 2 |
| 22015 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 2 |
| 22016 | 发波水槽 | 机械振子 | 套 | 1 |
| 22018 | 弹簧振子 | 气垫式 | 套 | 2 |
| 22018 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 套 | 1 |
| 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 2 |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 |  | 台 | 1 |
| 22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 50 |
| 22024 | 单摆振动图像演示器 |  | 台 | 1 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 1 |
| 22027 | 共振演示器 | 1、仪器实验功能 本仪器适用于高中物理《机械振动》中的研究弹簧振子的频率与弹性系数k的关系、弹簧振子的频率与m的关系、“外力作用下的振动”等教学内容。 2、仪器基本参数 仪器整体规格：200mm*150mm*560mm。 附件有弹簧组和钩码。 底座为200mm*150mm*90mm金属钣金一体成型，表面进行喷塑处理。 底座内安装有针对本实验所需要的频率范围为0~10Hz精度0.01Hz的正弦波发生器（量程过大则不合适）。 底座面板上安装有频率增减按钮、数位按钮（可在不同数位进行细调）和振动幅度输出按钮。 支架为金属钣金件，表面喷塑处理，高度470mm。 支架顶部安装有高灵敏度电磁振子，振子和正弦波发生器之间采用香蕉插头线连接。 本装置使用DC12V2A直流电源。 | 台 | 1 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 4 |
| 22209 | 双金属片 |  | 个 | 1 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 本实验仪器适用于高中物理新课程《分子动理论》、《内能》中的《物体的内能》，《热力学定律》中的《功和内能》、《热和内能》，以及《能量守恒与耗散》中的相关知识点的教学。可以演示外界对气体做功时，气体内能的变化和气体对外做功时内能的变化。 本仪器同样可以用在初中《自然科学》中的相关知识点教学。 仪器由底座、充气机、气瓶、温度传感器、延时控制电路等组成。整个实验采用一键启动模式。 仪器总规格：420mm*150mm*233mm。 底座为420mm*150mm*60mm金属钣金一体成型，表面进行喷塑处理。底座内安装有延时控制电路、温度传感器数码显示窗口、充气机等。 塑料气瓶的容积为2.5L，PET材质，透明（带淡蓝色），横卧固定在专用接口装置上，接口装置内安装有实时监测的温度传感探头。 本装置使用AC220V交流电源。 | 套 | 1 |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 |
| 22215 | 油膜实验器 |  | 套 | 25 |
|  | 模拟气体分子热运动（气体压强微观意义）演示仪 | 本实验仪器适用于高中物理新课程《分子动理论》中有关分子热运动、布朗运动、分子动能、气体温度的微观意义、气体压强的微观意义、气体实验定律微观解释等实验教学。 规格尺寸：120mm*200mm*460mm。 仪器由底座（内含高速直流电机、曲轴联动机构、调速电路）、电源适配器、支架、刻度标尺、圆管、活动活塞、压杆、配重块、小钢珠、小泡沫球、等组成。 电源适配器采用DC12V2A。 底座为1.5mm厚的金属冷轧板一体压模成型，支架为1.5mm厚的冷轧板压模成型，表面磷化喷涂；刻度标尺为铝合金印制，最小分度5mm。 圆管采用外径45mm、厚度5mm的透明亚克力圆管。 压杆采用直径3mm的空心铝管，下端连接模具成型塑料薄圆片，上端套有橡皮圈（用于搁置亚克力片）。 小钢珠的直径为2.5mm，用于模拟气体分子。 配重块为4片等质量的亚克力片，每片质量约等于压杆的质量。 底座面板上安装有带电源指示灯的金属按钮开关，用于调节电机转速的调速旋钮。 底座后侧有标准1.5mmDC电源插座。 | 台 | 1 |
|  | 角动量演示仪 | 1、仪器实验功能 本实验仪器适用于高中物理拓展课程和物理竞赛中有关《角动量》的知识内容。 2、仪器基本参数 仪器整体规格：200mm*150mm*540mm。 仪器底座钣金成型，表面喷塑处理。 不锈钢圆杆直径10mm，通过铝合金固件固定在底座上（可拆卸）。摆臂上端通过直线轴承固定在圆杆上端，摆臂下端通过直线轴承可沿着圆杆上下移动。 伞形摆臂最大旋转直径580mm，伞端不锈钢圆球直径35mm；伞骨为硬质不锈钢型材，采用光滑铆钉连接。 | 台 | 1 |
|  | 单摆综合实验仪 | 1、仪器实验功能 本实验仪器适用于高中物理新课程《机械振动》中的《单摆》、《共振》，《机械能守恒定律》中的《动能定理》的教学。可以研究单摆的周期、用单摆测重力加速度、动能定律以及单摆的共振等实验课题。 2、仪器基本参数 仪器由实验主体装置、方木块、大小木球等组成。 仪器整体规格为400mm*180mm*430mm。 底座和支架为钣金成型，表面喷塑处理。 底座上的标尺为30cm标准不锈钢直尺，最小分度1mm；竖直刻度板为不锈钢定制异形尺，含标准量角器和摆长测量尺。 单摆为直径25mm的金属球，单摆摆长可以通过摆长调节器进行精确调节；滑块为100mm*60mm*40mm的长方形木块，其中一面贴有橡胶皮。 横架上方安装不锈钢串珠绳索，用于悬挂四个木质小球，二个木质大球直径40mm，二个木质小球直径30mm。 | 台 | 1 |
|  | 单摆共振实验仪 | 1、仪器实验功能 本仪器适用于高中物理《机械振动》中的“单摆”、“外力作用下的振动”等教学内容，可探究单摆的周期跟摆长的关系、跟质量的关系、测重力加速度等实验。 2、仪器基本参数 仪器整体规格：200mm*150mm*560mm。 附件有单摆组。 底座为200mm*150mm*90mm金属钣金一体成型，表面进行喷塑处理。 底座内安装有针对本实验所需要的频率范围为0~10Hz精度0.01Hz的正弦波发生器（量程过大则不合适）。 底座面板上安装有频率增减按钮、数位按钮（可在不同数位进行细调）和振动幅度输出按钮。 支架为金属钣金件，表面喷塑处理，高度470mm。 支架顶部安装有高灵敏度电磁振子，振子和正弦波发生器之间采用香蕉插头线连接。 本装置使用DC12V2A直流电源。 | 台 | 1 |
|  | 弦振动（驻波现象）实验仪 | 本实验仪器适用于高中物理新课程《机械波》的教学。 可以研究波在弦上的传播、驻波的形成条件、弦长对波形的影响、弦张力对波形的影响、波速的测量以及拓展研究波速跟弦张力的关系等课题。 仪器由底座、带标尺背板、信号发生器、振动单元、滑动支架、弦索、电源适配器、信号连接线等组成。 底座120cm*9.5cm，钣金成型，喷塑处理。 标尺背板945mm*122mm，金属钣金，表面喷塑，直接固定在底座上；刻度分度10mm，白色丝印。 信号发生器为正弦波输出，频率范围0Hz~200Hz，精度为0.1Hz，频率调节采用数位开关，步进分别为1Hz和0.1Hz，信号输出幅度可调。 振动单元以全频响应喇叭为基础，并用直线轴承进行振子限位，可根据输入的电信号产生上下振动。 弦索自由端挂钩质量5g，并配有4片质量同样为5克的不锈钢U型挂片。 滑动支架用金属钣金制作，底部安装有钕铁硼磁铁，可以在底座上左右移动并固定，以改变振动弦索的长度。 电源适配器采用DC12V2A，信号连接线为黑红标准接插线。 | 台 | 1 |
|  | 科里奥利力演示仪 | 本实验仪器适用于中学物理新课程中（人教版必修2）关于曲线运动的延伸性（物理竞赛）实验教学。 仪器主要底座、活动转盘组成。 底座300mm*300mm*75mm，钣金成型，黑色喷塑。背部DC12V电源插座，面板表面安装有电源开关，水平转动调速旋钮、水平转动转向拨钮。底座内部安装有水平转动的减速电机和转速、转向控制电路，及无线供电模块。 活动转盘底部圆盘为厚度5mm的亚克力材质，直径220mm，支撑杆为厚度3mm、高度215mm的不锈钢材质，支撑杆上水片安装5V高速电机、直径8mm的铝合金横杆、轴承等，横杆上安装有半径150mm（含绳长）的竖直转盘。活动转盘的电机采用无线供电方式，转盘面板上安装有高都电机的调速旋钮和转向拨钮。 外接供电采用DC12V2A的电源适配器。 | 台 | 1 |
|  | 单摆轨迹描绘实验仪 | 本仪器适用于高中物理《机械振动》中关于简谐运动、简谐运动的描述、单摆等教学内容，以及《机械波》中，波的图像等教学内容。 本实验仪总体规格：总体300mm*230mm*435mm。由底座、电子打点电路、纸带传动机构、调速机构、单摆机构和安全保护机构等组成。 底座为300mm*230mm*60mm的模具成型塑料箱体，壳体灰色，表面为磨砂亚克力，箱体内安装有电子打点电路和调速机构。 仪器采用DC12V2A的电源适配器供电。 电子打点电路由直流逆变的高压发生模块组成；面板上暗藏安全开关，只有亚克力保护罩正确放置后才能启动高压电子打点，以确保使用的安全。 纸带传动机构由暗藏在底座内的直流电机驱动，采用辊轴式走纸方式，方便纸带的安装和增加实验的可观察性；底座内安装有模块化的变频调速模块，以控制纸带的走纸速度。 单摆机构由单摆支架、高强度导电软线和铜质椎体单摆组成，摆长可通过支架上端的旋钮进行微调。 安全保护机构由135mm*145mm*350mm的透明的模糊成型亚克力箱体和隐藏式安全开关组成。 纸带采用宽度为110mm的热敏纸。 | 台 | 1 |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 2 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 2 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 5 |
| 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 1 |
| 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 1 |
| 23009 | 枕形导体 |  | 副 | 1 |
| 23010 | 小灯座 |  | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 |  | 个 | 50 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 个 | 50 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 50 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 个 | 1 |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 1 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 50 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 1 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 套 | 50 |
| 23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 50 |
| 23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 50 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 1 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 2 |
| 23040 | 范氏起电机 |  | 台 | 1 |
| 23041 | 球形导体 |  | 个 | 2 |
| 23042 | 验电器连接杆 |  | 个 | 2 |
| 23043 | 移电球(验电球) |  | 个 | 2 |
| 23044 | 验电羽 |  | 对 | 2 |
| 23045 | 验电幡 |  | 个 | 2 |
| 23046 | 尖形布电器 |  | 个 | 2 |
| 23047 | 正负电荷检验器 |  | 台 | 2 |
| 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 5 |
| 23049 | 金属网罩 |  | 个 | 1 |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 |  | 套 | 1 |
| 23052 | 库仑定律实验仪 | 本仪器适用于高中物理《电场》中关于电荷、库仑定律等教学内容，通过半定量实验验证库仑定律的表达式。 本实验仪总体规格：总体500mm*180mm*315mm。由底座、横梁支架、横梁、高度调节器、稳定支架、托架、干燥灯、电子湿度计、干燥箱等组成。 底座为500mm*180mm*40mm，厚度为2mm的钣金箱体，表面黑色烤漆，箱体内安装有电子湿度计电路模块。 横梁支架由厚度2mm的喷塑钣金件和塑料件组合而成，用于托放横梁，支架中间有V型刀口，背部有刻度盘。 横梁左端固定一个直径30mm的镀铬小球；横梁右端安装有平衡螺母；横梁中间向下有两片金属刀架、向上有刻度指针；横梁整体用亚克力材质，右侧有刻度，上面悬挂有2个专用塑料游码（其中1个为备用）。 干燥箱为200mm*245mm*150mm的透明亚克力一体成型的箱体，顶部开有直径70mm的操作孔；箱体内的底板上安装有220V25W（110V时为6W）的白炽干燥灯；箱体内还安装有湿度传感器和液晶显示表；高度调节器固定在干燥箱左侧；直径30mm的静电小球通过亚克力棒固定在高度调节器上。 高度调节器主要由亚克力紧密齿轮和高精度微型滑轨构成；通过调节干燥箱左侧的旋钮，能使位于上部的静电小球上下精确移动，并通过高度刻度尺读出两球之间的距离。 稳定支架位于底座右侧，由厚度2mm的喷塑钣金件构成，用于未进行实验操作时固定横梁，保护金属刀口。 托架由亚克力组成，位于干燥箱右侧，用于未进行实验操作时固定横梁，保护金属刀口。 | 台 | 1 |
| 23054 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 套 | 1 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 | 套 | 25 |
| 23056 | 平行板电容器 |  | 套 | 1 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 4 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 4 |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 个 | 2 |
| 23062 | 演示电桥 |  | 个 | 1 |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 对 | 25 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 25 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 4 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 4 |
| 24005 | 磁感线演示板 |  | 套 | 4 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 2 |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 5 |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 套 | 2 |
| 24010 | 原副线圈 |  | 套 | 25 |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 1 |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 2 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 2 |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 2 |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 2 |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 2 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 台 | 2 |
| 24027 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 2 |
| 24029 | 学生信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz | 台 | 25 |
| 24030 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 2 |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 套 | 2 |
| 24034 | 电流天平 |  | 套 | 2 |
| 24035 | 安培力演示器 |  | 套 | 4 |
| 24036 | 安培力实验器 |  | 套 | 5 |
| 24037 | 自感现象演示器 |  | 台 | 4 |
| 24038 | 电磁感应演示器 |  | 套 | 4 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套 | 4 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 |  | 套 | 4 |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套 | 2 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 4 |
| 24048 | 可拆变压器 |  | 台 | 4 |
| 24049 | 小型变压器 |  | 套 | 25 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 台 | 2 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 2 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 台 | 3 |
| 24053 | 电子束演示器 |  | 台 | 2 |
| 24054 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 2 |
| 24057 | 低气压放电管组 | 6支 | 套 | 1 |
| 24059 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 1 |
| 24060 | 赫兹实验演示器 |  | 台 | 1 |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容、电感关系 | 台 | 2 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | 1 |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 | 套 | 2 |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 2 |
| 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 2 |
| 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 2 |
| 25004 | 玻璃砖 |  | 块 | 50 |
| 25005 | 光具座 |  | 套 | 25 |
| 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 2 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 2 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 套 | 9 |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 |  | 套 | 5 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  | 套 | 2 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 台 | 2 |
| 25018 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 套 | 7 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 |  | 台 | 25 |
| 25021 | 牛顿环 |  | 个 | 2 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 套 | 20 |
| 25103 | 手持直视分光镜 |  | 套 | 4 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 3 |
| 25108 | 钠的吸收光谱演示器 |  | 台 | 1 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 台 | 2 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 光电管 | 台 | 2 |
| 25111 | 太阳电池演示器 |  | 台 | 1 |
|  | 激光笔 |  | 支 | 5 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 31 | 物理 |  |  |  |
| 31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1 |
| 31008 | 汽油机模型 | 压缩比：6 | 个 | 1 |
| 31009 | 柴油机模型 | 压缩比：14 | 个 | 1 |
| 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1 |
| 31013 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 1 |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 | 套 | 1 |
| 31017 | 蒸汽机模型 | 吹动式 | 台 | 1 |
| 31018 | 蒸汽轮机模型 | 吹动式 | 台 | 1 |
| 31019 | 燃气轮机模型 | 可动模型 | 台 | 1 |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 | 套 | 2 |
| 31021 | 车床变速器模型 |  | 套 | 1 |
| 31022 | 汽车变速箱模型 |  | 套 | 1 |
| 31024 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 套 | 1 |
| 31032 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 套 | 1 |
| 31037 | 液压传动模型 |  | 套 | 1 |
| 31038 | 汽车刹车系统模型 |  | 套 | 1 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 51 | 物理 |  |  |  |
| 510 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 51015 | 高中物理必修模块教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 51016 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 51017 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 51018 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 51028 | 简明物理学史挂图 |  | 套 | 1 |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 |  | 套 | 1 |
| 511 | 教学投影片 |  |  |  |
| 51115 | 高中物理必修模块投影片 |  | 套 | 1 |
| 51116 | 高中物理系列1选修模块投影片 |  | 套 | 1 |
| 51117 | 高中物理系列2选修模块投影片 |  | 套 | 1 |
| 51118 | 高中物理系列3选修模块投影片 |  | 套 | 1 |
| 513 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 51316 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 51317 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 51318 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 套 | 100 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 25 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 25 |
| 80105 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 套 | 25 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 25 |
| 80108 | 甲电池 |  | 个 | 25 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个～3个 | 组 | 50 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 100 |
| 80111 | 洗洁精 |  | 毫升 | 1000 |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 克 | 500 |
| 80113 | 集成电路实验板(面包板) |  | 个 | 25 |
| 80114 | 传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 | 套 | 2 |
| 80115 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 | 套 | 1 |
| 80116 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 1 |
| 80117 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 套 | 1 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  | 50 |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 5 |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 |  | 盒 | 1 |
| 80122 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 5 |
| 80123 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 | 套 | 5 |
| 80125 | 火灾报警器 |  | 个 | 1 |
| 80126 | 电子闹钟套件 |  | 套 | 5 |
|  | 小制作材料 |  |  |  |
| 80140 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 | 套 | 5 |
| 80141 | 走马灯器材套件 |  | 套 | 5 |
| 80142 | 箔片验电器器材套件 |  | 套 | 5 |
| 80143 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 5 |
| 80144 | 环保动能手电筒器材套件 |  | 套 | 5 |
| 80145 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 | 套 | 5 |
| 80146 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 5 |
| 80147 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 | 5 |
| 80148 | 遥控器器材套件 |  | 套 | 5 |
| 80149 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 套 | 5 |
| 80150 | 模型火箭器材套件 |  | 套 | 5 |
|  | 科技活动材料 |  |  |  |
| 80151 | 滚上体 |  | 套 | 1 |
| 80157 | 简单机器人 |  | 套 | 1 |
| 80159 | 频闪观察器 |  | 套 | 1 |
| 80160 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 套 | 1 |
| 80161 | 大回转轮 |  | 套 | 1 |
| 80162 | 三轨竟速 |  | 套 | 1 |
| 80163 | 翻转环实验器 |  | 套 | 1 |
| 80165 | 离心力铁环 |  | 套 | 1 |
| 80166 | 滚动的方轮 |  | 套 | 1 |
| 80167 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 套 | 1 |
| 80168 | 饮水鸟 | 物态变化 | 套 | 1 |
| 80169 | 鱼洗 |  | 套 | 1 |
| 80170 | 水火箭 |  | 套 | 2 |
| 80171 | 滴水起电机 |  | 套 | 1 |
| 80172 | 气体辉光球 |  | 套 | 2 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 25 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 25 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 25 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 10 |
| 81005 | 电工刀 |  | 个 | 2 |
| 81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 1 |
| 81007 | 木锉 | 250mm | 个 | 1 |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 2 |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 2 |
| 81010 | 铇 | 粗、细 | 个 | 1 |
| 81011 | 斧 |  | 个 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 |  | 个 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 |  | 个 | 5 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 1 |
| 81015 | 手锤 |  | 个 | 1 |
| 81016 | 錾子 |  | 个 | 1 |
| 81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 81019 | 什锦锉 |  | 个 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 2 |
| 81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 1 |
| 81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 2 |
| 81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 3 |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 5 |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 5 |
| 82006 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 20 |
| 82016 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV | 个 | 2 |

| 28、高中化学仪器配置清单 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 设备名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm壁厚1mm的冷拨无缝钢管制成。2、手柄用3mm厚低碳钢板制成。3、通条用ф2.8mm碳素钢丝等制成。长约：95mm 4、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔。5、穿孔与手柄之间用，通条与圆柄之间，均用铜焊连接，任意旋转手柄不会松动。 6、本仪器表面镀絡，色泽光亮防锈性能好，刃口经淬火处理。 | 个 | 2 |
| 2 | 2003 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。3． 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 3 | 2004 | 打孔器刮刀 | "1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 | 个 | 1 |
| 4 | 2005 | 手摇钻孔器 | 1． 本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。2． 底座用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象。表面烤漆。3． 底座可平放或竖放。4． 手柄轴用钢材制成，表面镀锌处理。手柄轴与手柄应连接牢固。5． 衬套筒用钢材制成，表面镀锌处理。6． 连接板一块，用钢材制成。上有丝孔。7． 螺杆一根，用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与连接板上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象。8． 钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。钻头另一端有与螺杆连接的螺纹，与螺杆结合牢固。刃口平整、锋利。9． 夹板所夹持的胶塞在钻孔时应稳固不动。10． 所有构件均应作防锈处理。 | 个 | 1 |
| 5 | 2020 | 仪器车 | 1.规格： 800 mm×500 mm×1000 mm ，双层载物台全不锈钢额定载重量：2×50kg ，载物台材料应为厚度不小于1 mm 不锈钢板。 2.符合JY 0001—2003的有关规定。 | 台 | 2 |
| 6 | 2070 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×6 | 个 | 1 |
| 7 | 2073 | 磁力加热搅拌器 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 19 |
| 8 | 2075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 4 |
| 9 | 2077 | 电加热器 | 1.工作电源： AC 220V 50Hz 。 2.额定功率： 1000W 。 3.密封式,有恒温控制，炉面温度自动控制在330°～ 400°。 4.外型尺寸： 190 mm×190 mm×60 mm 。 5.其他要求应符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。 | 个 | 1 |
| 10 | 2084 | 烘干箱 | 额定功率1000W，40℃-200℃±1℃，工作室尺寸：400*380*400（mm） | 个 | 1 |
| 11 | 2094 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 |
| 12 | 2100 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 |
| 13 | 2102 | 注射器 | 50mL，塑料 | 个 | 37 |
| 14 | 2122 | 试剂瓶托盘 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 80 |
| 15 | 2123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 19 |
| 16 | 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 37 |
| 17 | 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 37 |
| 18 | 2127 | 聚光小手电筒 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 37 |
| 19 | 3002 | 方座支架 | 由立杆、方形座、平行夹、垂直夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环组成。立杆用金属棒材制造。垂直夹、平行夹用金属材料铸造成形，采用V型夹口，夹持直径范围6mm至立杆直径尺寸；铁环用金属材料铸造成形，开口式；大、小铁环内径分别为90±2mm、50±1mm；立杆和烧瓶夹夹持部分宜用碳钢或不锈钢，碳钢表面镀铬；底座、平行夹、垂直夹选用耐腐蚀性不低于铸铁的金属材料，表面喷塑或烤漆，铁环、烧瓶夹组装后应与立杆垂直；金属镀层表面致密、平滑、均匀；油漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑。 | 个 | 37 |
| 20 | 3005 | 万能夹 | 1． 产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。2． 夹杆直径为φ8mm，长150mm，表面镀铬3． 夹持范围为φ5～70mm。4． 夹持质量不小于1.5Kg。 | 个 | 37 |
| 21 | 3006 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：74mm 外径：90mm，三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。" | 个 | 37 |
| 22 | 3007 | 泥三角 | "1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ2㎜左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80㎜，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4㎜，外径为Φ12㎜。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 个 | 19 |
| 23 | 3008 | 试管架 | 1． 产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。2． 顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。3． 顶板为250×34×9（mm）的木板，6孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。4． 底板为250×65×10（mm）的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排." | 个 | 37 |
| 24 | 3009 | 漏斗架 | 1． 产品由支承板、底板、立柱等组成。2． 支承板由铝合金板制成，板的尺寸为400×90mm，板上布有4个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。3． 底板尺寸不小于400×90mm，用铸铁制造。4． 立柱用圆钢制造，长度不小于250mm，直径φ10mm，表面镀铬。5． 支承板和底座均应喷塑作防腐处理。6． 产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 个 | 37 |
| 25 | 3010 | 滴定台 | "1． 产品由滴定夹、底板、立杆等组成。2． 滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸不小于100×200mm，夹持弹簧应镀防锈层。3． 底座为天然大理石制造，尺寸为：300×150×18mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。4． 立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10×600mm，表面镀铬。5． 产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。" | 个 | 37 |
| 26 | 3011 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸约为200mm×110mm。两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 个 | 37 |
| 27 | 3012 | 多用滴管架 | 塑料制品，20孔，放滴管用。 | 个 | 37 |
| 28 | 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 19 |
| 29 | 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 个 | 1 |
| 30 | 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 个 | 19 |
| 31 | 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 个 | 1 |
| 32 | 11010 | 电子天平 | 100g，0.1g | 个 | 19 |
| 33 | 11010 | 电子天平 | 200g，0.001g | 个 | 1 |
| 34 | 11010 | 电子天平 | 400g，0.1g | 个 | 1 |
| 35 | 12003 | 电子停表 | 0.1s | 个 | 1 |
| 36 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 个 | 37 |
| 37 | 13001 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 个 | 2 |
| 38 | 13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 个 | 1 |
| 39 | 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 40 | 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 个 | 1 |
| 41 | 16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 个 | 1 |
| 42 | 16001 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 个 | 1 |
| 43 | 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 个 | 37 |
| 44 | 26003 | 原电池实验器 | 供中学化学课学生分组进行原电池实验用。 本仪器由：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极。塑料水槽外形尺寸不小于70mm×50mm×60mm，水槽内共分两格，并由1个塑料板隔起来 | 个 | 37 |
| 45 | 26005 | 贮气装置 | 化学实验室设备，用于收集、贮存气体。由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 个 | 2 |
| 46 | 26010 | 溶液导电演示器 | 适用于中学化学教学中电解质溶液实验(发光二极管显示)，电解电压为：AC12V，并且5种溶液同时显示。 | 个 | 1 |
| 47 | 26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 个 | 37 |
| 48 | 26013 | 中和热测定仪 |  | 个 | 37 |
| 49 | 26016 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 个 | 1 |
| 50 | 26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 个 | 19 |
| 51 | 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 个 | 1 |
| 52 | 26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 个 | 9 |
| 53 | 26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 个 | 1 |
| 54 | 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 个 | 19 |
| 55 | 26027 | 电泳演示器 |  | 个 | 1 |
|  |  | 焰色反应实验仪 | 本实验仪器适用于高中化学新课程中关于金属离子焰色反应的实验教学。本仪器利用超声波将含有金属离子的溶液进行雾化；利用气泵增压，将雾化后的“蒸汽”由玻璃喷管喷出，再利用酒精灯进行灼烧，可长时间持续观察Ba离子、Na离子、K离子、Sr离子、Ca离子、Cu离子等焰色反应。 仪器整体规格：400mm*185mm*270mm。 底座由400mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 底板上左侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为115mm*90mm*55mm，里面安装有气泵和相关的控制电路。 电源采用专用的DC24V2A电源适配器。 雾化容器由40mm*120mm的透明亚克力管和雾化头组成，采用插座式供电连接，安全可靠。 增压气泵采用DC12V，气量达1200ml/min。 | 套 | 1 |
|  |  | 气体爆炸装置 | 本实验仪器适用于初中、高中化学新课程中有关氧气、氢气的性质，燃烧和爆炸等相关实验教学。本仪器采用电子安全点火装置点火，混合气体爆炸容器采用高硬度的透明材料，操作简单、可视性强、安全性高。 仪器整体规格：400mm*185mm*265mm。 底座由400mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 底板上右侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为100mm*68mm*50mm，里面安装有电子点火电路。 电子点火电路采用1节5号电池供电。 电池盒位于电子点火电路线盒的背侧。 混合气体的爆炸容器采用直径70mm，壁厚未10mm的高透明度亚克力管，管高约120mm。 气体的输入采用底部注入式，由不锈钢气阀进行控制。 | 套 | 1 |
|  |  | 气体扩散装置 | 本实验仪器适用于初中、高中化学新课程中有关酸碱的性质、酸碱指示剂、pH广范试纸、酸碱中和反应等相关知识点的实验教学。利用酸性气体和碱性气体的扩散和反应，使pH试纸颜色发生动态的变化。 仪器整体规格：600mm*185mm*395mm。 底座由600mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 两只带有气体导管和止水夹的250ml锥形瓶，分别放置在底板上的限位圈内。 限位圈由5mm厚的磨砂亚克力板制成，外直径135mm，内孔直径76mm，起到保护锥形瓶，放置滑动倾倒的作用。 长295mm，直径为30mm的透明玻璃管固定在钣金成型的金属烤漆支架上，两端安装缓冲保护圈和保护片，可有效保护玻璃管，防止破损。 钣金支架的横梁上贴有pH试纸的标准色卡，以方便实验的对照。 实验时，pH试纸可贴敷在长度245mm，棱边长20mm的正三角形透明亚克力三棱柱上，并可方便地放入玻璃管内。 | 套 | 1 |
|  |  | 气体光谱仪 | 本实验仪器适用于中学物理、化学新课程中有关氮气、氧气、氢气、氦气、氖气等8种气体，在高压高频的电磁场作用下，发出持续的辉光放电。本仪器采用隔离式安全结构，即高压高频的电磁发生电路完全密闭在发生装置盒内，与外界隔离；实验时只要将封装的气体靠近电磁场发生装置盒（使其处于电磁场），就可以发出辉光。本装置操作简单、可视性极强、安全性极高。 仪器整体规格：400mm*185mm*160mm。 底座由400mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 底板上右侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为160mm*110mm*65mm，里面安装有高压高频静电发生的电子电路。 电子电路DC18V供电，配置专用电源适配器。 盒子左侧安装有气体辉光定位座。 气体有：氪气、氧气、氦气、氩气、氮气、氙气、氢气、氖气等8种，由玻璃管封装，并用25mm透明亚克力管进行保护，两处封装头都有海绵进行缓冲保护，以免破碎。 | 套 | 1 |
|  |  | 新型电解装置 | 本实验仪器适用于初中、高中化学新课程中有关水的电解，进行定性定量的实验研究，并可进一步研究所产生的的氧气、氢气的性质和体积：包括体积数据（体积比）；氢气的可燃性；氧气的助燃性（使带火星的木条复燃）等。本装置配备Pt电极，也可以用来电解其它的盐溶液。本装置采用组合式一体结构，含直流电源，电压连续可调，电表指针显示，电解装置固定在金属支架上，稳固可靠。 仪器整体规格：400mm*185mm*565mm。 底座由400mm*185mm*20mm的环保竹木板组成。 底板上右侧安装有钣金成形支撑架，用于固定电解装置；电解装置采用Pt电极，耐酸耐碱，不发生化学和电解腐蚀，电解管的材质为玻璃，外直径15mm，管长430mm，上有体积刻度（ml），可直接读出电解所产生的气体的体积。阀门才有耐酸碱的玻璃阀门。 底板左侧安装有组合式电源，线盒规格为160mm*110mm*65mm，直流输出，电压0~24V连续可调，指针式电表可直接读出输出的电压值。 电解电源的接线采用安全方便的鳄鱼夹方式。 | 套 | 1 |
| 56 | 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 个 | 2 |
| 57 | 26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 个 | 1 |
| 58 | 32003 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 个 | 2 |
| 59 | 32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 个 | 19 |
| 60 | 32027 | 气体摩尔体积模型 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 1 |
| 61 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 个 | 1 |
| 62 | 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 个 | 1 |
| 63 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 个 | 1 |
| 64 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 个 | 1 |
| 65 | 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 副 | 1 |
| 66 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 25 |
| 67 | 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 25 |
| 68 | 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 25 |
| 69 | 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 25 |
| 70 | 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 25 |
| 71 | 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 25 |
| 72 | 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 30 |
| 73 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 74 | 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 75 | 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 76 | 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 个 | 30 |
| 77 | 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | 个 | 30 |
| 78 | 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 个 | 30 |
| 79 | 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 个 | 300 |
| 80 | 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 个 | 300 |
| 81 | 61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 个 | 100 |
| 82 | 61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 个 | 100 |
| 83 | 61001 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 个 | 30 |
| 84 | 61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 个 | 30 |
| 85 | 61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 个 | 20 |
| 86 | 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 个 | 20 |
| 87 | 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 个 | 30 |
| 88 | 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 个 | 10 |
| 89 | 61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 个 | 2 |
| 90 | 61012 | Y形试管 | φ20mm | 个 | 3 |
| 91 | 61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 30 |
| 92 | 61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 30 |
| 93 | 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 50 |
| 94 | 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 30 |
| 95 | 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50 |
| 96 | 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |
| 97 | 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |
| 98 | 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 8 |
| 99 | 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 30 |
| 100 | 61033 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 13 |
| 101 | 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 30 |
| 102 | 61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |
| 103 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 |
| 104 | 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 13 |
| 105 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 106 | 62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 30 |
| 107 | 62001 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |
| 108 | 62001 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |
| 109 | 62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |
| 110 | 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 111 | 62005 | 抽气管 |  | 个 | 2 |
| 112 | 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |
| 113 | 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |
| 114 | 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 个 | 2 |
| 115 | 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 个 | 2 |
| 116 | 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 个 | 2 |
| 117 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |
| 118 | 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 |
| 119 | 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 |
| 120 | 62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 121 | 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 13 |
| 122 | 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 13 |
| 123 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |
| 124 | 62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 13 |
| 125 | 62072 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 13 |
| 126 | 62074 | 离心管 | 10mL | 个 | 10 |
| 127 | 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 个 | 30 |
| 128 | 62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 个 | 30 |
| 129 | 62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 个 | 30 |
| 130 | 62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 个 | 30 |
| 131 | 62077 | 比色管 | 25mL | 个 | 65 |
| 132 | 62079 | 活塞 | 直形 | 个 | 5 |
| 133 | 62079 | 活塞 | T形 | 个 | 5 |
| 134 | 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 6 |
| 135 | 62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4 |
| 136 | 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |
| 137 | 62095 | 钴玻璃片 |  | 个 | 30 |
| 138 | 63002 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 100 |
| 139 | 63002 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20 |
| 140 | 63002 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |
| 141 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 142 | 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 300 |
| 143 | 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 56 |
| 144 | 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 56 |
| 145 | 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 8 |
| 146 | 63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 84 |
| 147 | 63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 10 |
| 148 | 63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 10 |
| 149 | 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50 |
| 150 | 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 300 |
| 151 | 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 50 |
| 152 | 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 20 |
| 153 | 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 20 |
| 154 | 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2 |
| 155 | 63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 70 |
| 156 | 63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 70 |
| 157 | 63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 20 |
| 158 | 63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |
| 159 | 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 2 |
| 160 | 63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1 |
| 161 | 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 |
| 162 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 50 |
| 163 | 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 |
| 164 | 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 25 |
| 165 | 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50 |
| 166 | 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 25 |
| 167 | 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25 |
| 168 | 64003 | 烧杯夹 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 4 |
| 169 | 64005 | 镊子 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2005《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 25 |
| 170 | 64006 | 试管夹 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2006《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 25 |
| 171 | 64007 | 水止皮管夹 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2007《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 25 |
| 172 | 64008 | 螺旋皮管夹 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2008《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 5 |
| 173 | 64032 | 石棉网 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2009《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 25 |
| 174 | 64035 | 二连球 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2010《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 2 |
| 175 | 64041 | 燃烧匙 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2011《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 25 |
| 176 | 64042 | 药匙 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2012《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 25 |
| 177 | 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 个 | 4 |
| 178 | 64051 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 个 | 4 |
| 179 | 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 个 | 3 |
| 180 | 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 3 |
| 181 | 64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 个 | 8 |
| 182 | 64062 | 橡胶管 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2012《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 3 |
| 183 | 64071 | 试管刷 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2012《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 把 | 25 |
| 184 | 64072 | 烧瓶刷 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2013《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 把 | 13 |
| 185 | 64074 | 滴定管刷 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2014《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 把 | 13 |
| 186 | 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 187 | 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |
| 188 | 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 3 |
| 189 | 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 13 |
| 190 | 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |
| 191 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |
| 192 | 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |
| 193 | 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |
| 194 | 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 25 |
| 195 | 64092 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 25 |
| 196 | 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 个 | 300 |
| 197 | 64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 个 | 2 |
| 198 | 70001 | 铝(条) | 试剂 | 克 | 250 |
| 199 | 70001 | 铝(片) | 试剂 | 克 | 250 |
| 200 | 70001 | 铝(箔) | 试剂 | 克 | 50 |
| 201 | 70004 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 1000 |
| 202 | 70004 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 100 |
| 203 | 70005 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 500 |
| 204 | 70005 | 铁(片) | 试剂 | 克 | 500 |
| 205 | 70005 | 铁(丝) | 试剂 | 克 | 500 |
| 206 | 70010 | 铜(紫铜片) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 207 | 70010 | 铜(丝) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 208 | 70021 | 碘 | 试剂瓶装 | 克 | 25 |
| 209 | 70022 | 活性炭 | 试剂 瓶装 | 克 | 500 |
| 210 | 70032 | 二氧化锰 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 211 | 70033 | 三氧化二铁 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 212 | 70034 | 氧化铜 | 工业瓶装 | 克 | 100 |
| 213 | 70035 | 氧化铝 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 214 | 70040 | 氯化铝 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 215 | 70041 | 氯化钾 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 216 | 70042 | 氯化钠 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 217 | 70042 | 氯化钠 | 工业瓶装 | 克 | 2000 |
| 218 | 70046 | 氯化镁 | 试剂瓶装 | 克 | 50 |
| 219 | 70047 | 三氯化铁 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 220 | 70049 | 氯化铵 | 工业瓶装 | 克 | 1000 |
| 221 | 70054 | 氯化亚铁 | 试剂瓶装 | 克 | 50 |
| 222 | 70059 | 溴化钠 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 223 | 70065 | 碘化钾 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 224 | 70067 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 225 | 70068 | 硫酸亚铁 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 226 | 70070 | 硫酸钾 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 227 | 70072 | 硫酸钠 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 228 | 70083 | 硫酸铝 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 229 | 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业瓶装 | 克 | 1000 |
| 230 | 70086 | 硫酸铜(无水) | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 231 | 70087 | 硫酸铵 | 工业瓶装 | 克 | 100 |
| 232 | 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业瓶装 | 克 | 1000 |
| 233 | 70099 | 硫化亚铁 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 234 | 71002 | 碳酸钠 | 工业瓶装 | 克 | 1000 |
| 235 | 71003 | 碳酸氢钠 | 工业瓶装 | 克 | 1000 |
| 236 | 71004 | 大理石 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 237 | 71005 | 碳酸氢铵 | 工业瓶装 | 克 | 500 |
| 238 | 71012 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 239 | 71020 | 硝酸银 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 240 | 71023 | 乙酸钠 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 241 | 71031 | 硫氰酸钾 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 242 | 71041 | 氢氧化钡 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 243 | 71042 | 氨水 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 244 | 71043 | 氧化钙(生石灰) | 试剂袋装 | 克 | 500 |
| 245 | 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂袋装 | 克 | 1000 |
| 246 | 71045 | 碱石灰 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 247 | 72021 | 葡萄糖 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 248 | 72022 | 蔗糖 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 249 | 72025 | 酒精 | 95%瓶装 | 千克 | 50 |
| 250 | 72028 | 石蜡(油) | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 251 | 72051 | 石蕊 | 指示剂瓶装 | 克 | 10 |
| 252 | 72052 | 酚酞 | 指示剂瓶装 | 克 | 5 |
| 253 | 72054 | 品红 | 染料瓶装 | 克 | 5 |
| 254 | 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 克 | 20 |
| 255 | 72062 | 蓝石蕊试纸 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 克 | 15 |
| 256 | 72063 | 红石蕊试纸 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2005《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 克 | 15 |
| 257 | 72066 | 淀粉碘化钾试纸 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2006《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 克 | 10 |
| 258 | 72091 | 定性滤纸 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2007《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 克 | 15 |
| 259 | 73003 | 汽油 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 260 | 73005 | 丙酮 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 261 | 73010 | 苯 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 262 | 73016 | 无水乙醇 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 263 | 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 264 | 73025 | 原油 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 265 | 74011 | 硫粉 | 工业瓶装 | 克 | 250 |
| 266 | 74012 | 镁条 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 267 | 74013 | 铝粉 | 工业瓶装 | 克 | 100 |
| 268 | 74080 | 钾 | 试剂瓶装 | 克 | 25 |
| 269 | 74082 | 钠 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 270 | 74084 | 锌粉 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 271 | 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30%瓶装 | 克 | 100 |
| 272 | 75002 | 氯酸钾 | 工业瓶装 | 克 | 500 |
| 273 | 75003 | 高锰酸钾 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 274 | 75007 | 过氧化钠 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 275 | 76001 | 草酸 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 276 | 76002 | 氯化钡 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 277 | 76013 | 四氯化碳 | 试剂瓶装 | 克 | 1000 |
| 278 | 77001 | 硝酸 | 试剂瓶装 | 克 | 500 |
| 279 | 77003 | 硫酸 | 试剂瓶装 | 克 | 2000 |
| 280 | 77003 | 硫酸 | 工业瓶装 | 克 | 2000 |
| 281 | 77011 | 盐酸 | 试剂瓶装 | 克 | 7000 |
| 282 | 77011 | 盐酸 | 工业瓶装 | 克 | 7000 |
| 283 | 77026 | 乙酸 | 试剂，36%瓶装 | 克 | 1000 |
| 284 | 77026 | 乙酸 | 试剂，100%瓶装 | 克 | 500 |
| 285 | 77030 | 溴 | 试剂瓶装 | 克 | 100 |
| 286 | 77032 | 氢氧化钠 | 试剂瓶装 | 克 | 2000 |
| 287 | 77032 | 氢氧化钠 | 工业瓶装 | 克 | 2500 |
| 288 | 77052 | 甲醛 | 试剂瓶装 | 克 | 250 |
| 289 | 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 把 | 1 |
| 290 | 81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 把 | 1 |
| 291 | 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 292 | 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 |
| 293 | 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 把 | 1 |
| 294 | 81032 | 剪刀 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 把 | 1 |
| 295 | 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2005《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 1 |
| 296 | 81052 | 玻璃管切割器 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2006《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 个 | 1 |
| 297 | 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 套 | 3 |
| 298 | 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 58 |
| 299 | 82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 副 | 1 |
| 300 | 82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 副 | 1 |
| 301 | 82006 | 手套 | 耐酸 | 副 | 2 |
| 302 | 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 副 | 58 |
| 303 | 82009 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘；配备解压阀，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 台 | 1 |
| 304 | 82010 | 简易急救箱 | 1．铝合金，规格：长×宽×高：35cm×19×21cm双层。内置包括：口腔表×1、压舌板×2（木质×1、不锈钢×1）、药棉×2、绑带×2、电筒×1、风油精×1、清凉油×1、紫药水×1、红药水×1、过氧化氢溶液×1、胶布×1、剪刀×1、棉签球×2包、创口贴×20个、镊子×2；2.符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。 | 个 | 1 |
| 305 | 82011 | 实验防护屏 | 要符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2006《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 | 块 | 1 |
| 306 | 82012 | 易燃品储存柜 | 900mm*520mm*2000mm 。外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。双门结构。柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。柜体底部左右两侧设置进风口，并装有可调节进风量的风阀。柜体底板中部有漏液孔，上覆304#不锈钢网。柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个，实现填埋储存药品的功能，并方便试剂瓶的挪转。 柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子（高强度，静音），前轮后有2个手动调节罗杆，方便柜体定位。柜体中部有3个一次成型三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。柜体顶部有直径不小于150mm的出风口，内置轴流风机。柜内温度、湿度、VOC三个测量数据中任何一个数据超过设定的超限值时，柜子自动开启风机通风，直至该测量数据低于超限值，风机自动关闭。柜子可根据人工个性化设置，定时开启和关闭通风风机，可设置每天多个相同的通风时间段、设置每周中每天不同的多个通风时间段、设置每月中每天不同的多个通风时间段。柜体填充具有隔热保温作用的岩棉作为填充物，应符合GB/T 11835-2007的要求， 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 机械锁：产品安装的机械锁应符合GA/T 73的要求。 电子锁：产品安装的电子锁应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 电源及开关：AC220V,50Hz。带钥匙开关，保证柜体监控系统的用电需求。 液晶屏尺寸为7寸、分辨率具备800*480、具备16位真彩色，可触摸控制。液晶屏具备智能节电功能，实现人员接近柜子液晶屏自动点亮、人员离开后液晶屏自动延时熄灭。柜体内应配置温湿度VOC传感器，对柜内温湿度、有机挥发气体浓度实时监控，液晶显示屏显示设定和测量值。温度监控范围为-40-80℃，湿度监控范围为0-100RH，VOC监控范围10～1000ppm。柜内温度、湿度、VOC三个测量数据中任何一个数据超过设定的超限值时，柜子自动报警；柜子被搬动时，柜子自动报警；报警方式采用声、光同步报警。带网络接口，可通过在线PC及手机终端，实现远程监测易燃品毒害品储存状态，控制柜体智能组件。可通过危化品智能存储云平台实现管理功能。 | 台 | 1 |
| 307 | 82013 | 毒害品储存柜 | 900mm*520mm*2000mm 。外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。双门结构。柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。柜体底部左右两侧设置进风口，并装有可调节进风量的风阀。柜体底板中部有漏液孔，上覆304#不锈钢网。柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个，实现填埋储存药品的功能，并方便试剂瓶的挪转。 柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子（高强度，静音），前轮后有2个手动调节罗杆，方便柜体定位。柜体中部有3个一次成型三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。柜体顶部有直径不小于150mm的出风口，内置轴流风机。柜内温度、湿度、VOC三个测量数据中任何一个数据超过设定的超限值时，柜子自动开启风机通风，直至该测量数据低于超限值，风机自动关闭。柜子可根据人工个性化设置，定时开启和关闭通风风机，可设置每天多个相同的通风时间段、设置每周中每天不同的多个通风时间段、设置每月中每天不同的多个通风时间段。柜体填充具有隔热保温作用的岩棉作为填充物，应符合GB/T 11835-2007的要求， 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 机械锁：产品安装的机械锁应符合GA/T 73的要求。 电子锁：产品安装的电子锁应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 电源及开关：AC220V,50Hz。带钥匙开关，保证柜体监控系统的用电需求。 液晶屏尺寸为7寸、分辨率具备800*480、具备16位真彩色，可触摸控制。液晶屏具备智能节电功能，实现人员接近柜子液晶屏自动点亮、人员离开后液晶屏自动延时熄灭。柜体内应配置温湿度VOC传感器，对柜内温湿度、有机挥发气体浓度实时监控，液晶显示屏显示设定和测量值。温度监控范围为-40-80℃，湿度监控范围为0-100RH，VOC监控范围10～1000ppm。柜内温度、湿度、VOC三个测量数据中任何一个数据超过设定的超限值时，柜子自动报警；柜子被搬动时，柜子自动报警；报警方式采用声、光同步报警。带网络接口，可通过在线PC及手机终端，实现远程监测易燃品毒害品储存状态，控制柜体智能组件。可通过危化品智能存储云平台实现管理功能。 | 台 | 1 |
| 308 | 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |
| 309 | KX1005 | 玻璃注射器 | 30mL | 个 | 5 |
| 310 | 4004 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A.每2V一档，直流：1.5V～12V,2A.分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档， 40A、8s自动关闭 | 台 | 7 |
| 311 | 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A.每2V一档，直流：1.5V～12V,2A.分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档， 40A、8s自动关闭 | 台 | 7 |
| 312 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 30 |
| 313 | 26001 | 水电解演示器 |  | 台 | 6 |
| 314 | 26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 50 |
| 315 | 26006 | 贮气瓶 |  | 台 | 2 |
| 316 | 26009 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 25 |
| 317 | 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 3 |
| 318 | 26017 | 化学实验废水处理装 置 | 实验教学和废水处理 兼用 | 套 | 2 |
| 319 | 62018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号 用 | 套 | 50 |
| 320 | KX1289 | 光谱管组 |  | 件 | 1 |
| 321 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 5 |
| 322 | 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 5 |
| 323 | 42005 | 复合材料标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 324 | KX1401 | 新型玻璃 | （若干种） | 套 | 1 |
| 325 | KX1410 | 明矾石 |  | 件 | 1 |
| 326 | KX1402 | 形状记忆合金标本 |  | 件 | 1 |
| 327 | 55001 | 物质的性质 | 挂图 | 套 | 3 |
| 328 | 55002 | 空气 |  | 套 | 3 |
| 329 | 55010 | 能源与社会 |  | 套 | 3 |
| 330 | 56001 | 水 | 教学挂图 | 套 | 3 |
| 331 | 56002 | 金属 |  | 套 | 3 |
| 332 | 56003 | 常见的化合物 |  | 套 | 3 |
| 333 | 56004 | 常见的有机物 |  | 套 | 3 |
| 334 | 56005 | 构成物质的微粒 |  | 套 | 3 |
| 335 | 56006 | 元素 |  | 套 | 3 |
| 336 | 56007 | 物质的分类 |  | 套 | 3 |
| 337 | 56008 | 常见的化学反应 |  | 套 | 3 |
| 338 | 56009 | 物质的循环与转化 |  | 套 | 3 |
| 339 | KX1532 | 氧的同位素、氢的同位素 | 挂图 | 件 | 3 |
| 340 | KX1521 | 核裂变和核聚变 | 挂图 | 件 | 3 |
| 341 | 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50 mL | 个 | 10 |
| 342 | 62070 | 平底管 | Φ12mm×151mm | 支 | 6 |
| 343 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 1000 |
| 344 | 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径 Фl0mm×800mm， 有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 30 |
| 345 | 62097 | 玻璃弯管 |  | kg | 8 |
| 346 | KX1621 | 长滴管 |  | 根 | 50 |
| 347 | KX1610 | 滴液漏斗 | 球形，125mL | 个 | 30 |
| 348 | 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 120 |
| 349 | 64064 | 单孔塞 |  | 千克 | 5 |
| 350 | 64065 | 双孔塞 |  | 千克 | 5 |
| 351 | 64066 | 橡胶塞 |  | 千克 | 5 |
| 352 | 64090 | 燃烧皿 |  | 个 | 25 |
| 353 | KX1651 | 打气球 |  | 个 | 50 |
| 354 | KX1681 | 玻璃管 | Ф15mm ～ Ф20mm | kg | 6 |
| 355 | KX1671 | 毛细吸管 |  | 根 | 100 |
| 356 | 70003 | 铝丝 |  | 克 | 500 |
| 357 | 70007 | 铁粉 |  | 克 | 3000 |
| 358 | 70008 | 锡粒 |  | 克 | 250 |
| 359 | 70009 | 铅粒 |  | 克 | 250 |
| 360 | 70011 | 铜（丝） |  | 克 | 200 |
| 361 | 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 362 | 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 1000 |
| 363 | 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 364 | 70090 | 硫代硫酸钠 ( 海波 ) |  | 克 | 3000 |
| 365 | 70097 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 366 | KX1731 | 过磷酸钙 |  | 克 | 500 |
| 367 | KX1791 | 石英砂 |  | 克 | 500 |
| 368 | 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 369 | 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 4000 |
| 370 | KX1701 | 碳酸钙 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 371 | 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 200 |
| 372 | 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 200 |
| 373 | 72014 | 琼脂 |  | 克 | 250 |
| 374 | 72010 | 丙三醇（甘油） | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 375 | 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1500 |
| 376 | 72026 | 医用酒精 |  | 千克 | 5 |
| 377 | 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 3000 |
| 378 | 77026 | 冰乙酸 | 试剂，100％ | 毫升 | 1000 |
| 379 | KX1755 | 层析滤纸 |  | 盒 | 10 |
| 380 | 74001 | 红 ( 赤 ) 磷 |  | 克 | 300 |
| 381 | 74060 | 黄 ( 白 ) 磷 |  | 克 | 100 |
| 382 | 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 500 |
| 383 | 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 3000 |
| 384 | 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250 |
| 385 | 75016 | 硝酸铅 |  | 克 | 100 |
| 386 | 75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 100 |
| 387 | KX1702 | 硝酸锶 | 试剂 | 克 | 25 |
| 388 | 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 389 | 77028 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 |
| 390 | 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 391 | 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、 形状记忆合金、单晶 和多晶、光导纤维、 隐形材料等 | 份 | 2 |
| 392 | KX1933 | 松香 | 工业用 | 克 | 500 |
| 393 | KX1932 | 香焦水 |  | 毫升 | 500 |
| 394 | 80501 | 物质科学 (A) 实验材 料 |  | 份 | 10 |
| 395 | 80601 | 物质科学 (B) 实验材 料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、 炭棒、木板、砂纸等等。 木炭、植物油、面粉、 味精、棉花、牛奶、 鸡蛋、面粉等 | 份 | 10 |
| 396 | 81009 | 木工锤 | 木工用，0.25kg | 个 | 1 |
| 397 |  | 滴瓶 | 白色，125 mL | 个 | 1500 |
| 398 |  | 滴瓶 | 白色，60mL | 个 | 1500 |
| 399 |  | 滴瓶 | 棕色，60 mL | 个 | 1500 |
| 400 |  | 去离子纯水机 | 1、制水量：40L/h； 2、UP出水水质（MΩ.cm）：电阻率18 .25MΩ.cm 重金属离子＜0.1ppb; 微生物＜1cfu/ml ; 总有机碳（TOC）＜10ppb; 微颗粒物（≥0.22μm）＜1 个/ml;重金属离子＜0.1ppb ； 阳离子含量≤0.1ppb(铁（Fe)＜0.005 ,铜（Cu)＜0.005 ,钾（K）＜0.02 , 铝（Al)＜0.005 锌（Zn）＜0.02 ，铬（Cr）＜0.005 钠(Na)＜0.01） 阴离子含量≤0.1ppb（氯（Cl)＜0.01ppb, 亚硝酸根(NO)＜0.02ppb, 硝 酸根(NO)0.02ppb, 硫酸根(SO)＜0.01ppb)； 3、RO出水水质（μs/cm）：电导率<2-10μs/cm | 台 | 2 |
| 401 |  | 专业实验用循环水真空泵 | 功率：370W；机体材质：防腐；扬程：12m；储水箱容积：45L | 台 | 2 |
| 402 |  | 超声波玻璃器皿清洗器 | ·数显设定超声清洗时间 ·工作时间倒计时显示 ·实时显示清洗槽内实际温度 ·室温-80℃的温度设定范围 ·1-99分钟总工作时间设定 ·配有专用不锈钢网篮、降音盖 ·仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 ·仪器的操作程序采用单片机软件 ·工作参数断电记忆功能 | 台 | 1 |
| 403 |  | 不锈钢升降台 | 不锈钢材质，台面尺寸150*150mm | 个 | 8 |
| 404 |  | 一次性塑料滴管 |  | 支 | 200 |
| 405 |  | 酒精灯 | 铜质 | 个 | 100 |

| 29、高中生物仪器配置清单 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 设备名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 3 |
| 2 | 2020 | 仪器车 | 1.规格： 800 mm×500 mm×1000 mm ，双层载物台全不锈钢额定载重量：2×50kg ，载物台材料应为厚度不小于1 mm 不锈钢板。 2.符合JY 0001—2003的有关规定。 | 辆 | 5 |
| 3 |  | 琼脂块制作模具 |  | 个 | 40 |
| 4 | 2040 | 生物显微镜【送样】 | 【放大倍数】 40X-1600X； 【观察镜筒】 双目，45度倾斜，360度旋转； 【目 镜】 广角目镜WF10X/18mm，广角WF16X/14mm； 【物 镜】 195消色差物镜4X、10X、40X（弹）、100X（弹油）； 【转 换 器】 四孔内倾，钢珠定位； 【载 物 台】 双层机械移动平台，大小125×115mm，移动范围70×30mm； 【调焦机构】 粗微动同轴，粗调20mm，微调0.002mm； 【聚 光 镜】 阿贝聚光镜,N.A.=1.25,可变光阑，拨杆升降； 【照 明】 临界照明； 【光 源】 LED冷光源,3W,亮度可调； 【电 源】 电子变压器,宽电压AC 100V-250V； 【包 装】 泡沫+纸箱 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 25 |
| 5 | 2044 | 双目立体显微镜【送样】 | 体视7X-45X 【放大倍数】 7X-45X； 【变 倍 比】 连续变倍 1:6.5； 【目 镜】 高眼点广角 WF10X/20mm； 【物 镜】 连续变倍物镜0.7X-4.5X； 【观察镜筒】 铰链三目，45°倾斜，瞳间距55-75mm； 【屈 光 度】 双目视度调节范围±6； 【视场直径】 φ5mm-φ30mm； 【工作距离】 30mm-160mm； 【支 架】 立臂支架(V型)； 【底 座】 立臂式大底座(V型)，200mm×245mm； 【上 照 明】 LED 1W,亮度可调； 【下 照 明】 LED 1W,亮度可调； 【调焦机构】 调焦范围100mm； 【升降范围】 50mm-150mm； 【包 装】 木箱 【其 它】 配环形灯接口，配简易CCD接口。 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 1 |
| 6 | 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通过光径不小于30mm,5倍 | 个 | 22 |
| 7 | 2082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔。 | 个 | 25 |
| 8 | 2102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 500 |
| 9 | 2102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 100 |
| 10 | 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5 |
| 11 | 2121 | 塑料洗瓶 | 500mL | 个 | 40 |
| 12 | 3002 | 方座支架 |  | 套 | 40 |
| 13 | 3006 | 三脚架 |  | 个 | 40 |
| 14 | 3008 | 试管架 | 12孔，12柱，与¢15mm×150mm试管匹配 | 个 | 50 |
| 15 | 3008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与¢15mm×150mm试管匹配 | 个 | 40 |
| 16 | 11003 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 25 |
| 17 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃≈100℃ | 支 | 50 |
| 18 | 13001 | 温度计 | 水银 ,0℃≈200℃ | 支 | 50 |
| 19 | 16003 | 酸度计（PH计） | 测量范围：PH0≈14，分辨率：0.1 | 台 | 30 |
| 20 | 16017 | 血球计数板 |  | 片 | 30 |
| 21 | 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 30 |
| 22 | 27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 50 |
| 23 | 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 40 |
| 24 | 27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 40 |
| 25 | 27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 40 |
| 26 | 27015 | 手术刀柄 |  | 把 | 40 |
| 27 | 27016 | 手术刀片 |  | 包 | 40 |
| 28 | 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 40 |
| 29 | 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 40 |
| 30 | 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 40 |
| 31 | 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿，100mm | 把 | 40 |
| 32 |  | 温湿度计 |  | 个 | 2 |
| 33 | 27024 | 进样器 |  | 套 | 30 |
| 34 | 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 套 | 30 |
| 35 | 27026 | 微量移液器 | 1uL≈10uL | 支 | 25 |
| 36 | 27026 | 微量移液器 | 20uL≈200uL | 支 | 25 |
| 37 | 27026 | 微量移液器 | 100uL≈1000uL | 支 | 25 |
| 38 | 27026 | 微量移液器 | 500uL≈5000uL | 支 | 25 |
| 39 | 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 25 |
| 40 | 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 40 |
| 41 | 27035 | 玻璃三角刮刀（涂布器）} | 玻璃 | 个 | 50 |
| 42 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 套 | 1 |
| 43 | 33302 | 细胞亚显微结构模型 |  | 套 | 3 |
| 44 | 33303 | 细胞膜结构模型 |  | 套 | 3 |
| 45 | 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 |  | 套 | 5 |
| 46 | 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 套 | 5 |
| 47 | 33306 | DNA结构模型 |  | 套 | 5 |
| 48 | 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 套 | 40 |
| 49 | 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 1 |
| 50 | 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 1 |
| 51 | 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 1 |
| 52 | 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 25 |
| 53 | 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 25 |
| 54 | 43211 | 胞间连丝 |  | 片 | 25 |
| 55 | 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 25 |
| 56 | 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 25 |
| 57 | 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 25 |
| 58 | 43312 | 大肠杆菌涂片 |  | 片 | 25 |
| 59 | 43403 | 动物细胞有丝分裂装片（马蛔虫受精卵切片） |  | 片 | 25 |
| 60 | 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 25 |
| 61 | 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 片 | 25 |
| 62 | 43415 | 蛙血涂片 |  | 片 | 25 |
| 63 | 43416 | 表皮细胞装片 |  | 片 | 25 |
| 64 | 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 25 |
| 65 | 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 25 |
| 66 | 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 25 |
| 67 | 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 25 |
| 68 | 43525 | 胰腺切片（示胰岛） |  | 片 | 25 |
| 69 | 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 25 |
| 70 | 43604 | DNA和RNA在细胞中的分布 |  | 片 | 25 |
| 71 | 43605 | 线粒体切片 |  | 片 | 25 |
| 72 | 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物（人体）生理和其他生物，不少于180幅 | 本 | 1 |
| 73 | 53021 | 分子与细胞教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 74 | 53022 | 遗传与进化教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 75 | 53023 | 稳态与环境教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 76 | 53024 | 生物技术实践教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 77 | 53025 | 生物科学与社会教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 78 | 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 79 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 200 |
| 80 | 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 100 |
| 81 | 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 200 |
| 82 | 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 200 |
| 83 | 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 10 |
| 84 | 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 10 |
| 85 | 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 200 |
| 86 | 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 200 |
| 87 | 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 200 |
| 88 | 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 30 |
| 89 | 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 10 |
| 90 | 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 30 |
| 91 | 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 30 |
| 92 | 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 30 |
| 93 | 60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 30 |
| 94 | 61001 | 试管 | ¢15mm×150mm | 个 | 500 |
| 95 | 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 200 |
| 96 | 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 200 |
| 97 | 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100 |
| 98 | 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 200 |
| 99 | 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 |
| 100 | 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 100 |
| 101 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 100 |
| 102 | 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 103 | 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 50 |
| 104 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 50 |
| 105 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 50 |
| 106 | 62006 | 干燥器 | 160mL | 个 | 10 |
| 107 | 62020 | 蒸馏水瓶 |  | 个 | 30 |
| 108 | 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 30 |
| 109 | 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 100 |
| 110 | 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 100 |
| 111 | 62073 | 滴管 |  | 支 | 100 |
| 112 | 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 200 |
| 113 | 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 114 | 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 115 | 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 100 |
| 116 | 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 50 |
| 117 | 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 200 |
| 118 | 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 200 |
| 119 | 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 200 |
| 120 | 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 200 |
| 121 | 64006 | 试管夹 |  | 把 | 100 |
| 122 | 64032 | 石棉网 |  | 个 | 100 |
| 123 | 64042 | 药匙 |  | 把 | 300 |
| 124 | 64053 | 玻璃棒 | ¢5mm-6mm | 千克 | 5 |
| 125 | 64067 | 洗耳球 |  | 个 | 40 |
| 126 | 64084 | 培养皿 | ¢60mm | 套 | 300 |
| 127 | 64084 | 培养皿 | ¢120mm | 套 | 50 |
| 128 | 64086 | 研钵 | 瓷，¢60mm | 个 | 100 |
| 129 | 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 |
| 130 | 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 131 | 70044 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 1000 |
| 132 | 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 133 | 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 134 | 70072 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 1000 |
| 135 | 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 试剂 | 克 | 5000 |
| 136 | 71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 5000 |
| 137 | 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 138 | 71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 139 | 71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 140 | 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 141 | 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 142 | 72014 | 琼脂 |  | 克 | 1000 |
| 143 | 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 144 | 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 145 | 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 146 | 72025 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 10000 |
| 147 | 72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 500 |
| 148 | 72094 | N-1-萘基二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 100 |
| 149 | 72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 150 | 72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 151 | 72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 100 |
| 152 | 72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 | 100 |
| 153 | 72054 | 品红 | 试剂 | 克 | 100 |
| 154 | 72061 | pH广范围试纸 | 1≈14 | 本 | 100 |
| 155 | 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 100 |
| 156 | 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 100 |
| 157 | 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 100 |
| 158 | 72101 | 胭脂红（洋红） | 试剂 | 克 | 100 |
| 159 | 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 100 |
| 160 | 72103 | 曙红B（伊红B） | 试剂 | 克 | 100 |
| 161 | 72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 100 |
| 162 | 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 100 |
| 163 | 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 50 |
| 164 | 72107 | 苏丹III | 试剂 | 克 | 100 |
| 165 | 72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 50 |
| 166 | 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 100 |
| 167 | 72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 100 |
| 168 | 72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 100 |
| 169 | 72113 | 溴麝香草酚蓝 | 试剂 | 克 | 100 |
| 170 | 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 171 | 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 172 | 73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 173 | 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 10000 |
| 174 | 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 175 | 73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 10000 |
| 176 | 75001 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | 10000 |
| 177 | 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 178 | 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 179 | 75027 | 高氯酸 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 180 | 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 181 | 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 182 | 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 10000 |
| 183 | 77026 | 乙酸（醋酸） | 试剂，100％ | 毫升 | 5000 |
| 184 | 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 5000 |
| 185 | 77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 186 | 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 100 |
| 187 | 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 1000 |
| 188 | 80331 | 组织培养基(MS)试剂 | 试剂: | 套 | 10 |
|  |  |  | 硝酸铵 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硝酸钾 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 氯化钙 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硫酸镁 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 磷酸二氢钾 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 碘化钾 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硼酸 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硫酸锰 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硫酸锌 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 钼酸钠 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硫酸铜 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 氯化钴 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 乙二胺四乙酸二纳 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 硫酸铁 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 肌醇 | 克 | 250 |
|  |  |  | 烟酸 | 克 | 250 |
|  |  |  | 吡哆辛盐酸 | 克 | 250 |
|  |  |  | 盐酸硫胺素 | 克 | 250 |
|  |  |  | 甘氨酸 | 克 | 1000 |
|  |  |  | 6-芘基腺嘌呤 | 克 | 10 |
|  |  |  | 萘乙酸 | 克 | 250 |
|  |  |  | 赤霉酸 | 克 | 10 |
|  |  |  | 吲哚乙酸 | 克 | 10 |
|  |  |  | 吲哚丁酸 | 克 | 10 |
| 189 | 80332 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 试剂 | 套 | 10 |
|  |  |  | 牛肉膏 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 蛋白胨 | 克 | 5000 |
| 190 | 80335 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 试剂 | 套 | 10 |
|  |  |  | 交联葡萄糖 | 克 | 1000 |
|  |  |  | 丙烯酰胺 | 克 | 2500 |
|  |  |  | N，N-甲叉双丙烯胺 | 克 | 1000 |
|  |  |  | 十二烷基磺酸钠 | 克 | 2500 |
|  |  |  | 过硫酸铵 | 克 | 5000 |
|  |  |  | 三羟甲基氨基甲烷 | 克 | 1000 |
|  |  |  | 四甲基乙二胺 | 毫升 | 1000 |
| 191 | 80346 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 4 |
| 192 | 80347 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 4 |
| 193 | 80348 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 4 |
| 194 | 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 2 |
| 195 | 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 2 |
| 196 | 81003 | 十字螺丝刀 | ¢6mm，长150mm | 支 | 2 |
| 197 | 81009 | 木工锤 | 重0.2KG | 把 | 2 |
| 198 | 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 2 |
| 199 | 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 2 |
| 200 | 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 2 |
| 201 | 81020 | 活扳手 | 长250mm | 把 | 2 |
| 202 | 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 件 | 25 |
| 203 | 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 5 |
| 204 | 82009 | 洗眼器 |  | 套 | 20 |
| 205 |  | 实验急救箱 |  | 个 | 1 |
| 206 | 3005 | 万能夹 |  | 个 | 40 |
| 207 | 3009 | 漏斗架 |  | 个 | 40 |
| 208 | 3012 | 多用滴管架 |  | 个 | 40 |
| 209 | 3020 | 温度表支架 |  | 个 | 40 |
| 210 | 13012 | 红外线快速体温检测仪 |  | 个 | 2 |
| 211 |  | 过氧化氢演示装置 |  | 套 | 60 |
| 212 |  | 微量可调移液器（精密版） |  | 套 | 10 |
| 213 |  | 层析柱 |  | 套 | 40 |
| 214 |  | 生物药品柜 | 900mm*520mm*2000mm 。外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。双门结构。柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。柜体底部左右两侧设置进风口，并装有可调节进风量的风阀。柜体底板中部有漏液孔，上覆304#不锈钢网。柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个，实现填埋储存药品的功能，并方便试剂瓶的挪转。 柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子（高强度，静音），前轮后有2个手动调节罗杆，方便柜体定位。柜体中部有3个一次成型三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。柜体顶部有直径不小于150mm的出风口，内置轴流风机。柜内温度、湿度、VOC三个测量数据中任何一个数据超过设定的超限值时，柜子自动开启风机通风，直至该测量数据低于超限值，风机自动关闭。柜子可根据人工个性化设置，定时开启和关闭通风风机，可设置每天多个相同的通风时间段、设置每周中每天不同的多个通风时间段、设置每月中每天不同的多个通风时间段。柜体填充具有隔热保温作用的岩棉作为填充物，应符合GB/T 11835-2007的要求， 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。 机械锁：产品安装的机械锁应符合GA/T 73的要求。 电子锁：产品安装的电子锁应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 电源及开关：AC220V,50Hz。带钥匙开关，保证柜体监控系统的用电需求。 液晶屏尺寸为7寸、分辨率具备800*480、具备16位真彩色，可触摸控制。液晶屏具备智能节电功能，实现人员接近柜子液晶屏自动点亮、人员离开后液晶屏自动延时熄灭。柜体内应配置温湿度VOC传感器，对柜内温湿度、有机挥发气体浓度实时监控，液晶显示屏显示设定和测量值。温度监控范围为-40-80℃，湿度监控范围为0-100RH，VOC监控范围10～1000ppm。柜内温度、湿度、VOC三个测量数据中任何一个数据超过设定的超限值时，柜子自动报警；柜子被搬动时，柜子自动报警；报警方式采用声、光同步报警。带网络接口，可通过在线PC及手机终端，实现远程监测易燃品毒害品储存状态，控制柜体智能组件。可通过危化品智能存储云平台实现管理功能。 | 台 | 1 |

| 30、通风化学实验室配置明细清单（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 48 |  |
| 4 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 24 |  |
| 5 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 6 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 48 |  |
| 7 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 单眼紧急洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘；配备解压阀，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 套 | 50 |  |
|  | 风帽 | 6.5A | PP材质 | 只 | 2 |  |
|  | 消音器 | DN400 | PP材质 | 台 | 2 |  |
|  | 风机软接头 | DN650/DN400 | PP材质 | 只 | 2 |  |
|  | 防震垫 |  | 橡胶软垫 | 只 | 8 |  |
| 10 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 只 | 2 |  |
| 11 | 风管 | DN400 | PVC材质 | 米 | 30 |  |
| 12 |  | DN160 | PVC材质 | 米 | 42 |  |
| 13 |  | DN110 | PVC材质 | 米 | 30 |  |
| 14 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 只 | 6 |  |
| 15 |  | DN110 | PVC材质 | 只 | 30 |  |
| 16 | PP变径 | DN400/DN110 | PVC材质 | 只 | 2 |  |
| 17 |  | DN160/DN110 | PVC材质 | 只 | 28 |  |
| 18 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 只 | 28 |  |
| 19 | 风机电缆线 |  | 三相电缆，包含风机变频器，包含风机变频器。 | 式 | 2 |  |
| 20 | 风机控制电箱 |  | 钢质 | 只 | 2 |  |
| 21 | 风管支架及吊杆 |  | 定制 | 式 | 2 |  |
| 22 | 安装耗材及附件 |  | 定制 | 式 | 2 |  |
| 23 | 通风系统调试费 |  |  | 式 | 2 |  |
| 24 | 通风系统安装费 |  |  | 式 | 2 |  |
| 25 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 2 |  |
| 26 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |
| 27 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 10 |  |

| 31、普通化学实验室配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 24 |  |
| 4 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 12 |  |
| 5 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 6 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 24 |  |
| 7 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 1 |  |
| 9 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 10 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 5 |  |

| 32、生物综合实验室配置明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台（含水槽） | 3000*700*900mm | 1、新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10、实验室专用高密度PP一体成型水槽： 易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 11、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 12、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 24 |  |
| 4 | 水槽柜 | 450*600*810mm | 水槽柜：整体采用三段式结构 1）专用模具成型环保塑料底座； 2）钢制柜体，采用1.0mm厚镀锌钢板，内部钢框支撑，表面喷塑处理，无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，专用连接件拼装，可重复拆卸拼装；外观结构采用人体工学设计，整体美观大方；前部凸起并设计蓝色装饰条，为腿部预留舒适作业空间；前部设计钢制检修门，整体背板可拆卸，便于检修维护；两侧板及检修门均圆弧设计，安全美观。 3）水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接，确保卫生安全； 4）鹅颈式实验室专用优质化验水龙头：鹅颈龙头可360度顺换旋转无锁死现象；整体要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管，可拆卸清洗阻塞，便于多用途使用。 | 张 | 12 |  |
| 5 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 24 |  |
| 6 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 光源 | 9W以上 | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色节能灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 套 | 24 |  |
| 8 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 9 | 给排水系统（地面以上部分） | 标准 | PP-R，φ20、Φ25给排水管，φ50、φ75UPVC管。 | 室 | 1 |  |
| 10 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |

| 33、一楼准备室1（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 28 |  |

| 34、一楼准备室2（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 23 |  |

| 35、一楼药品室（通风）明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | PP通风药品柜 | 1000*500*2000mm | 1. PP材质：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化玻璃。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁。可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 22 |  |

| 36、物理力学实验室（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 24 |  |
| 4 | 教师总电源（P03） | 500*260mm | 配备总漏电保护和4路分组保护，分别控制学生侧220V高压电源，确保安全及便利； 2. 配置2路220V交流输出国标五孔插座，安全可靠； 3. 总电源和分组电源均具备状态指示功能； 4.电源须经过3C认证。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 学生安全电源(P03) | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.配置电源安全按键开关，控制零火线关断； 4.左右侧对称分布共2路220V交流新国标五孔插座，操作简单，安全可靠； 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 24 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |  |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 1 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 5 |  |

| 37、物理电学实验室（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：1200*600*780mm 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板，前后角倒R10圆角。台面后方卡入挡水板铝型槽内，前方采用定制件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2.结构：新型钢塑材质，学生位镂空，符合人体工学设计，美观大方。专用书包斗采用环保ABS塑料一次性注塑成型，尺寸474*355*150mm。底部设有6个排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设计挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，尺寸555*760mm，采用100*50*1.5mm扁圆管和定制35*70*2mm方管通过机器人焊接呈”L”型，桌架两侧安装专用彩色模具一体成型亚格力装饰件，多色可选，美观漂亮。上框采用20*30*1.2mm方管通过机器人焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.后档水板：采用100*28*1.6mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝模具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观；易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用环保工程塑料一体注塑模具成型件进行装饰，结构美观牢固，且前后可拆卸，方便安装，底部配有调平脚钉。 6.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 多功能柱 | 与实验桌配套 | 规格：满足配套使用要求 1.整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，产品整体对称设计，前后两块拼接而成，方便拆卸、安装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； 2.功能柱表面螺丝孔隐藏设计，整体性更强； 3.正面左侧设计一体成型装饰条，配色可选，美观大方； 4.宽度不小于450mm，提高现场安装对水电点位的适应性； | 个 | 48 |  |
| 4 | 教师总电源(P01) | 500*260mm | 教师电源配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时可数码输出实时电压参数，低压电源配置大电流、恒压直流和低压交流三种模式输出； 3. 教师交流电源通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4. 教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5. 低压电流值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 ； 6. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.电源须经过3C认证。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 学生安全电源（P01） | 92*152mm | ABS嵌入式电源盒，安装在书包斗中间，也可选配置于桌面，安装及使用方便； 2.面板无螺丝孔设计，设计翻转大角度，简洁大方，操作直观方便； 3.所有学生电源自带独立变压器，低压可独立自由分组，可以通过总控台设置分组，不受电路布线束缚； 4.面板采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）PC 5.电源须经过3C认证。 | 套 | 48 |  |
| 6 | 实验凳 | Ø300×450mm | 1、凳脚：4个凳脚采用20*40*1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化，长时间使用不会产生剥落。 2、凳面：Ф300mm，厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料吹塑成型，中空设计坐感舒适。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹咬花处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。底部均匀分布Ф20、Ф25蜂窝孔提升凳面结构强度，并嵌入式设计4枚M6铜螺母，方便现场安装，维护，螺母配备垫片； 3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 96 |  |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准；电气布线套PVC软管。 | 室 | 2 |  |
| 8 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 10 |  |

| 38、二楼准备室（共2间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 2400*700*900mm | 新型板木理化板集成结构； 2、面板：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 10.甲醛排放量达到国家E1标准。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、柜身结构：采用38*38*1.0㎜铝合金框架，ABS专用连接件，可调高度25㎜；铝框5㎜厚钢化玻璃对开门，二层活动层板，下柜高850㎜，下部一层活动层板，两扇木质对开门，活动层板须四周包边加固；金属表面采用环氧树脂粉沫喷涂。 2、柜身板材：选用厚度≥16㎜的三聚氰胺E1级双贴面饰面板，外露的截面采用硬质≥2㎜ PVC封边条用机械高温热压封边。 3、五金配件：一字拉手、三节导轨、铰链等配件推荐选用优质知名品牌。 4、甲醛排放量达到国家E1标准。 | 个 | 46 |  |

| 39、二楼药品室明细清单（共1间） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 药品柜 | 1000*500*2000 | 1. PP材质：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌5mm厚钢化玻璃。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁。可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 22 |  |

| 40、初中物理仪器标准配置 |
| --- |
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |
| 2010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 1 |
| 2011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 |
| 2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 台 | 1 |
| 2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 1 |
| 2014 | 抽气筒 | 手动 | 个 | 1 |
| 2015 | 打气筒 | 自行车 | 个 | 1 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 1 |
| 2020 | 仪器车 | 800 mm×500 mm×1000 mm | 辆 | 2 |
| 2022 | 水准器 |  | 个 | 2 |
| 2023 | 充磁器 | 充、消两用 | 台 | 1 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 13 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 1 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 座式 | 个 | 1 |
| 2085 | 微波炉 |  | 台 | 1 |
| 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 |
| 2103 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 1 |
| 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 2 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13 |
| 3001 | 物理支架 |  | 套 | 2 |
| 3002 | 方座支架 |  | 套 | 13 |
| 3003 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2 |
| 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 2 |
| 3006 | 三脚架 | 直径9cm，高14cm | 个 | 13 |
| 3007 | 泥三角 |  | 个 | 30 |
| 3013 | 旋转架 |  | 套 | 2 |
| 4001 | 学生电源 | 9V,1.5A | 台 | 13 |
| 4004 | 教学电源 | 交流 2V～12V，5A,每2V一档 ； 直流 1.5V～12V，2A， 分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 2 |
| 4008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 |
| 4009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 |
| 4010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 50 |
| 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 13 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 13 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 把 | 1 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 1 |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 |
| 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 13 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 13 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式 | 台 | 1 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 1 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 1 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 13 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 13 |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 13 |
| 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | 13 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 13 |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 13 |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 1 |
| 12011 | 沙漏 |  | 个 | 1 |
| 12015 | 日晷 |  | 个 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |
| 13004 | 演示温度计 |  | 只 | 2 |
| 13005 | 热敏温度计 | -10℃～＋100℃，线性刻度 | 只 | 1 |
| 13006 | 双金属片温度计 |  | 个 | 1 |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 2 |
| 13011 | 电子体温计 |  | 支 | 1 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 |  | 个 | 1 |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 1 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 25 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 25 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 |
| 14011 | 演示测力计 | 0N～2N | 个 | 2 |
| 14012 | 拉压测力计 | 10N | 个 | 2 |
| 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 2 |
| 14020 | 握力计 |  | 个 | 1 |
| 14021 | 拉力计 | 多根弹簧 | 个 | 1 |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 3 |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 39 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 39 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 13 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 1 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 3 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 3 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 台 | 1 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 16005 | 罗盘 |  | 只 | 1 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 1 |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 13 |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝，木材，不小于60cm3 | 套 | 13 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 13 |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 1 |
| 21005 | 摩擦计 |  | 套 | 13 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 1 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 13 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 |  | 套 | 13 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 配盛液筒和压强 | 个 | 13 |
| 21010 | 连通器 | 塑料 | 个 | 1 |
| 21011 | 帕斯卡球 |  | 个 | 1 |
| 21012 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 1 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 1 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 1 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 1 |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 1 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 1 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 |
| 21019 | 马德堡半球 | 铸铁半球外径φ102mm，内径φ78mm；一字拉手采用厚度2mm，宽17mm的铁板成型 | 套 | 1 |
| 21020 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1 |
| 21021 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 1 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 |  | 套 | 1 |
| 21030 | 杠杆 | 木制、500mm | 套 | 13 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 1 |
| 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 13 |
| 21033 | 滚摆 |  | 个 | 2 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1 |
| 21035 | 力学实验盒 |  | 套 | 25 |
| 21036 | 初中力学演示板 |  | 套 | 1 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 1 |
| 21038 | 手摇离心转台 |  | 台 | 1 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 |
| 22003 | 发音齿轮 | 与2129配套 | 个 | 1 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 1 |
| 22005 | 纵波演示器 |  | 套 | 1 |
| 22007 | 声传播演示器 |  | 套 | 1 |
| 22008 | 超声应用演示器 |  | 套 | 1 |
| 22009 | 声速测量仪 |  | 台 | 1 |
| 22201 | 量热器 |  | 套 | 13 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 1 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | 1 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 1 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 |  | 个 | 1 |
| 22207 | 固体缩力演示器 |  | 个 | 1 |
| 22208 | 热传导演示器 |  | 个 | 1 |
| 22209 | 双金属片 |  | 个 | 1 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 |
| 22212 | 声热实验盒 |  | 套 | 25 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 |
| 22214 | 手持式喇叭 |  | 个 | 1 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 1 |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 对 | 25 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 1 |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 对 | 25 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 25 |
| 23007 | 指针验电器 |  | 对 | 1 |
| 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 1 |
| 23009 | 枕形导体 |  | 副 | 1 |
| 23010 | 小灯座 | 螺口 | 个 | 26 |
| 23011 | 单刀开关 |  | 个 | 26 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 13 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 1 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 1 |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 13 |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 1 |
| 23020 | 电阻定律实验器 |  | 台 | 25 |
| 23021 | 演示电阻箱 |  | 个 | 1 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 1 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 13 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 1 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | 1 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 13 |
| 23033 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 13 |
| 23034 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 1 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 1 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 |  | 套 | 13 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 1 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 13 |
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 13 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 13 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 1 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 1 |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 1 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 13 |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 1 |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 套 | 1 |
| 24010 | 原副线圈 |  | 套 | 13 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 1 |
| 24012 | 电磁铁实验器 |  | 台 | 13 |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 1 |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 1 |
| 24015 | 电磁继电器 |  | 个 | 13 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  | 套 | 13 |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 1 |
| 24018 | 小型电动机实验器 |  | 套 | 13 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 1 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 直流的 | 个 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 电源：1206配用 | 个 | 1 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 1 |
| 24023 | 电学实验盒 |  | 个 | 25 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 13 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 带小地球的 | 套 | 1 |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 |
| 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 1 |
| 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 1 |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形 | 块 | 13 |
| 25005 | 光具座 | Φ16mm，双轨 | 套 | 13 |
| 25006 | 光具组 |  | 套 | 13 |
| 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 13 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 1 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 25 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 13 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 13 |
| 25012 | 激光笔 |  | 个 | 3 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 13 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 1 |
| 25102 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 1 |
| 25103 | 手持直视分光镜 |  | 套 | 9 |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 |  | 个 | 1 |
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 1 |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1 |
| 31005 | 液压机模型 |  | 个 | 1 |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1 |
| 31008 | 汽油机模型 | 剖面式 | 个 | 1 |
| 31009 | 柴油机模型 | 剖面式 | 个 | 1 |
| 31010 | 磁分子模型 |  | 套 | 1 |
| 31011 | 电机模型 | 立式 | 个 | 1 |
| 31012 | 电话原理模型 |  | 个 | 1 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51002 | 物质的属性 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51006 | 机械运动和力 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51007 | 声和光 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51008 | 电和磁 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51010 | 机械能 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51011 | 内能 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51012 | 电磁能 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51013 | 能量守恒 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 挂图 | 套 | 1 |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 软件 | 套 | 1 |
| 51102 | 物质的属性 | 软件 | 套 | 1 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 软件 | 套 | 1 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 软件 | 套 | 1 |
| 51105 | 多种多样的运动形式 | 软件 | 套 | 1 |
| 51106 | 机械运动和力 | 软件 | 套 | 1 |
| 51107 | 声和光 | 软件 | 套 | 1 |
| 51108 | 电和磁 | 软件 | 套 | 1 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 软件 | 套 | 1 |
| 51110 | 机械能 | 软件 | 套 | 1 |
| 51111 | 内能 | 软件 | 套 | 1 |
| 51112 | 电磁能 | 软件 | 套 | 1 |
| 51113 | 能量守恒 | 软件 | 套 | 1 |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 软件 | 套 | 1 |
| 51301 | 物质的形态和变化 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51302 | 物质的属性 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51304 | 新材料及其应用 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51305 | 多种多样的运动形式 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51306 | 机械运动和力 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51307 | 声和光 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51308 | 电和磁 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51310 | 机械能 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51311 | 内能 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51312 | 电磁能 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51313 | 能量守恒 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51314 | 能源与可持续发展 | 投影片 | 套 | 1 |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 |  | 套 | 2 |
| 51402 | 初中物理实验仪器手册 |  | 套 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 2 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60 |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 5 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 5 |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 2 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 5 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25 |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 1 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 30 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 克 | 500 |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 2 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 13 |
| 70007 | 铁粉 |  | 克 | 1000 |
| 70021 | 碘 |  | 克 | 100 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 72016 | 甘油 |  | 毫升 | 100 |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 毫升 | 1000 |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 1500 |
| 72028 | 石腊 |  | 克 | 1000 |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 1000 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 1 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 1 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 1 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 1 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、 磁性橡胶片、 小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池 (5号、纽扣、太阳电池 )、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 1 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 13 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 13 |
| 80108 | 甲电池 |  | 个 | 13 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 50 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 26 |
| 80111 | 洗洁精 |  | 毫升 | 1000 |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 克 | 500 |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 13 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 13 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 13 |
| 81004 | 尖咀钳 | 130mm | 把 | 13 |
| 81005 | 电工刀 |  | 把 | 9 |
| 81006 | 手摇钻 |  | 个 | 1 |
| 81007 | 木锉 |  | 个 | 1 |
| 81008 | 木工锯 |  | 把 | 1 |
| 81009 | 木工锤 |  | 把 | 1 |
| 81010 | 铇 |  | 个 | 1 |
| 81011 | 斧 |  | 把 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 |
| 81016 | 錾子 |  | 个 | 1 |
| 81017 | 锉刀 |  | 个 | 1 |
| 81018 | 三角锉刀 |  | 个 | 1 |
| 81019 | 什锦锉 |  | 套 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 200mm，8寸 | 把 | 2 |
| 81021 | 手剪 |  | 把 | 1 |
| 81022 | 直角尺 |  | 个 | 1 |
| 81023 | 高度游标卡尺 |  | 个 | 1 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 2 |
| 81025 | 平口钳 |  | 个 | 1 |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 2 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 1 |
| 81033 | 钳工工作台 |  | 台 | 1 |
| 81034 | 投影片绘制工具 |  | 套 | 1 |
| 82001 | 工作服 |  | 件 | 20 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，防机械冲击透明 | 个 | 48 |
| 82006 | 手套 |  | 双 | 48 |
| 2003 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 |
| 2004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 |
| 2005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 1 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、1000X单目镜筒，镜筒可升降 2、目镜10X，消色差物镜10X,40X（弹簧），100X（弹簧、油） 3、弯臂机架， 镜筒可升降，带有限位和打滑机构。 4、三孔转换器，单层平台110X120mm，机械尺移动范围60X30mm 5、可变光栏，带滤色镜托架。插入反光镜,直径φ50mm 6、阿贝式聚光镜,数值孔径:N.A.=1.25 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 25 |
| 2041 | 生物显微镜 | 1、500x单目镜筒，镜筒可升降。 2、消色差物镜4X,10X,40X,其中40X物镜采用弹簧镜头；目镜12.5X 3、目镜筒，升降机构和载物台均采用优质金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置 4、插入式电光源 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 25 |
| 2042 | 数码显微镜 | 整机金属结构 二、主要技术指标要求： 1、 目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm， 2、 物镜：平场消色差物镜4X;10X;40 100XS/1.25(油），物镜放大准确率≤±1.5% 3、 观察头：30度倾斜，，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度 4、 转换器：内定位四孔物镜转换器,朝镜臂内安装，镜臂镂空设计减少机身重量，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运，外观采用纯白底色。 5、 载物台：复合式机械移动载物台不小于140×130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能。 6、 聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度。 7、 调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 8、 照明系统：高性能单颗大功率 LED光源，使用寿命达10000小时以上；带独立电源开关和调光开关，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全，外置式宽电压充电器，输入100V—240V，输出6V 2A。 9、 、重要技术性能： 9.1、齐焦：10-4倍≤±0.020mm；10-40倍≤±0.010㎜ 9.2、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心位移≤0.12㎜； 9.4、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.3%%； 9.5、双目系统左右视场像面方位差≤30′； 9.6、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.020㎜； 9.7、电器安全性能：接地阻抗≤0.020Ω；泄露电流≤0.035mA 10、摄像系统：内置300万数码一体化相机 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 1 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 40 倍 | 台 | 15 |
| 2062 | 数字式天文望远镜 | 光照度 5lx，分辨率 640×480，USB 接口 | 套 | 1 |
| 2070 | 电动离心机 |  | 台 | 2 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 2 |
| 2072 | 搅拌器 |  | 台 | 1 |
| 2076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 2 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 2080 | 高压灭菌锅 |  | 个 | 1 |
| 2081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 2 |
| 2082 | 恒温水浴锅 |  | 个 | 1 |
| 2083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1 |
| 2084 | 烘干箱 |  | 台 | 1 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温～ 60℃，±1℃ | 台 | 1 |
| 2088 | 光照培养箱 |  | 台 | 1 |
| 2102 | 注射器 | 10mL | 个 | 20 |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药 品用 | 个 | 10 |
| 2120 | 保温桶 | 1L ～ 2L | 个 | 2 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12 |
| KX1005 | 玻璃注射器 | 30mL | 个 | 2 |
| KX1210 | 抽气盘用电铃 | 改进型 | 个 | 1 |
| KX1294 | 简易频闪光源 |  | 个 | 1 |
| KX1208 | 平行风源 |  | 件 | 2 |
| 3005 | 万能夹 |  |  | 5 |
| 3008 | 试管架 |  | 个 | 50 |
| 3009 | 漏斗架 |  | 个 | 25 |
| 3010 | 滴定台 | 与滴定管配套 | 个 | 1 |
| 3011 | 滴定夹 |  | 个 | 25 |
| 3012 | 多用滴管架 |  | 个 | 25 |
| 3020 | 温度表支架 |  | 付 | 1 |
| 3021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 1 |
| 3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用 | 个 | 8 |
| 10030 | 测量用具箱 | 内装千分尺、测径器、卡尺、直尺、弓形尺、测角器、多用尺 | 套 | 8 |
| KX1101 | 软尺 | 2m | 支 | 25 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 50 |
| KX1104 | 体重秤 |  | 台 | 1 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 |
| 13007 | 数字测温计 | －30℃～ 200℃ | 台 | 2 |
| 13021 | 最高温度表 | —16℃～ 81℃ | 支 | 1 |
| 13022 | 最低温度表 | —52℃～ 41℃ | 支 | 1 |
| 13023 | 干湿球温度计 | —36℃～ 46℃ | 付 | 1 |
| 13024 | 地面温度表 | —36℃～ 81℃ | 支 | 1 |
| KX1107 | 光学高温计 |  | 台 | 1 |
| 16003 | 酸度计 (pH 计 ) | 笔式，测量范围 pH 0.0 ～ 14.0 | 个 | 1 |
| 16007 | 指南针 |  | 个 | 25 |
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3 型 | 台 | 1 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 台 | 5 |
| 16016 | 肺活量计 |  | 台 | 2 |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积 314cm2 | 套 | 1 |
| 16022 | 雨量器 | 盛水口内径 200mm | 套 | 1 |
| 16023 | 雨量计 | 虹吸式 | 台 | 1 |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 |
| 16030 | 量角器 |  | 个 | 2 |
| 16031 | 测量标杆 |  | 个 | 2 |
| 16040 | 噪声测定仪 |  | 台 | 1 |
| 21040 | 力学探究实验器材套装 |  | 箱 | 25 |
| 21041 | 杠杆组合 |  | 套 | 10 |
| 21042 | 齿轮组合 |  | 套 | 5 |
| 21043 | 轮子与轮轴组合 |  | 套 | 10 |
| 21044 | 简单动力机械套装 |  | 套 | 10 |
| 21045 | 滑轮组合 |  | 套 | 10 |
| KX1221 | 分子间隙实验器 | 透明塑料量筒，200mL | 件 | 25 |
| KX1201 | 重力小车 |  | 辆 | 2 |
| KX1202 | 快、慢小车 |  | 套 | 15 |
| KX1203 | 拉、压两用弹簧 |  | 个 | 25 |
| KX1204 | 简易气垫运动体 |  | 套 | 25 |
| KX1222 | 液体对流演示器 |  | 件 | 1 |
| KX1205 | 浮沉球 | 浮、沉、悬浮各 1 | 套 | 2 |
| KX1206 | 斜面锥体 |  | 套 | 1 |
| KX1207 | 物体运动状态实验器材 |  | 套 | 2 |
| 22006 | 音频发生器 |  | 台 | 1 |
| 22211 | 声学探究实验器材套装 |  | 套 | 25 |
| KX1271 | 音频功率放大器 |  | 台 | 1 |
| KX1223 | 分子间隔演示器 |  | 件 | 1 |
| 23016 | 旋钮型变阻器 |  | 个 | 5 |
| KX1233 | 高压台 |  | 个 | 1 |
| KX1234 | 金属导体电阻与温度关系演示器 |  | 件 | 1 |
| KX1236 | 超导演示器 | 使用液氮 | 件 | 1 |
| KX1235 | 导体电阻实验器材 | 铜线、镍铬合金线（三种不同截面积）、支架 |  | 25 |
| KX1241 | 隔离变压器 | 250W，有输出插座和输入电源线，带熔断器 | 台 | 5 |
| KX1231 | 尖形布电器 |  | 个 | 1 |
| KX1262 | 人体触电演示器 |  | 件 | 1 |
| KX1243 | 玻璃导电演示器 | 带隔离变压器 | 件 | 1 |
| 24027 | 电学探究实验器材套装 |  | 个 | 25 |
| KX1251 | 条形磁铁 | D － CG － LT － 71 | 对 | 1 |
| KX0245 | 磁针消磁器 |  | 个 | 2 |
| KX1252 | 条形磁铁 | D － CG － LT － 112 | 对 | 25 |
| KX1253 | 蹄形磁铁 | D-CG － LU—45 | 个 | 1 |
| KX1254 | 环形磁铁 | 铁氧体 外径 36mm | 个 | 2 |
| KX1255 | 电磁感应演示器 | 初中用 | 台 | 1 |
| KX1256 | 通电螺线管铁磁性演示器 |  | 台 | 1 |
| KX1257 | 小电机 | 6V 以内 | 个 | 25 |
| KX1260 | 断路器工作原理演示器 |  | 台 | 1 |
| KX1261 | 黑盒 |  | 个 | 25 |
| 25012 | 半导体激光光源 |  | 个 | 5 |
| 25014 | 光的三原色合成演示器 |  | 件 | 1 |
| 25105 | 光学探究实验器材套装 |  | 个 | 25 |
| KX1280 | 望远镜 | 3×，折射式 | 个 | 1 |
| KX1277 | 光的反射、折射实验器 |  | 套 | 25 |
| KX1278 | 半导体激光光源 | 单支，带万向支架 | 支 | 25 |
| KX1275 | 凹透镜 | φ50mm，有柄 | 个 | 25 |
| KX1279 | 照射灯 | 12V 50W | 套 | 1 |
| KX1282 | 红、绿、蓝滤色片 | 带通 | 套 | 1 |
| KX1276 | 光的反射、折射演示器 |  | 件 | 1 |
| KX1283 | 太阳能电池演示器 |  | 台 | 1 |
| KX1284 | 红外线作用演示器 | （改进型） | 台 | 1 |
| KX1285 | 紫外线作用演示器 | （改进型） | 台 | 1 |
| 28001 | 地球运行仪 |  | 件 | 1 |
| 28002 | 晨昏仪 |  | 件 | 1 |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径 1m | 件 | 1 |
| 28005 | 太阳视运动仪 |  | 件 | 1 |
| 28006 | 天体运行仪 |  | 件 | 1 |
| KX1361 | 三球仪 | 学生用 | 台 | 25 |
| 28008 | 月球运行仪 |  | 件 | 1 |
| 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | 1 |
| 28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | 1 |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | 1 |
| 28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | 1 |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 |
| 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 |
| 28029 | 环境速测箱 | 土：壤 pH 值，P、N 测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 1 |
| 28030 | 月相查算盘 |  | 个 | 25 |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 |  | 套 | 25 |
| KX1291 | 日月食实验球 | 大、中、小球各 1 | 套 | 25 |
| KX1292 | 雨量筒 | 教学型 | 个 | 1 |
| KX1224 | 家用水表读数示教板 | 指针可拨动 | 个 | 1 |
| KX1293 | 手持风速仪 |  | 件 | 1 |
| KX1301 | 照相机成像模型 |  | 件 | 1 |
| KX1302 | 司南模型 |  | 件 | 1 |
| KX1303 | 刻漏模型 |  | 件 | 1 |

| 41、初中化学仪器标准配置 |
| --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |
| 2003 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 手持式 | 个 | 1 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 钻头有4个，分别是6，8，10，12MM，钻头长有6cm | 台 | 1 |
| 2006 | 电动钻孔器 | AC220V，φ1mm-φ13mm | 台 | 1 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢、双层 | 辆 | 1 |
| 2070 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL*8，无刷电机，带电锁，带可视功能 | 台 | 1 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL，转速：0r/min～1200r/min，无级调速 | 台 | 1 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 5L/h | 台 | 1 |
| 2083 | 列管式烘干器 | 由13根烘干管热器流组成 | 台 | 1 |
| 2084 | 烘干箱 | ≥20L | 台 | 1 |
| 2102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 25 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12 |
| 2123 | 实验用品提篮 |  | 个 | 2 |
| 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 13 |
| 3002 | 方座支架 |  | 套 | 25 |
| 3005 | 万能夹 |  | 个 | 5 |
| 3006 | 三脚架 | 直径9cm，高14cm | 个 | 13 |
| 3007 | 泥三角 |  | 个 | 1 |
| 3008 | 试管架 | 12孔7插塑料 | 个 | 25 |
| 3009 | 漏斗架 |  | 个 | 1 |
| 3010 | 滴定台 | 与滴定夹配用 | 个 | 1 |
| 3011 | 滴定夹 | 与滴定管配用 | 个 | 1 |
| 3012 | 多用滴管架 |  | 个 | 25 |
| 4001 | 学生电源 | 直流 1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 13 |
| 4005 | 教学电源 | 交流 2V～12V，5A，每2V一档； 直流 1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 1 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 13 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 1 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 1 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 台 | 1 |
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL，碳极 | 台 | 1 |
| 26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 13 |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 13 |
| 26005 | 贮气装置 |  | 台 | 2 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 以微型玻璃仪器为主 | 个 | 13 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 300ml，1个透明杯 | 件 | 13 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 灯泡亮度指示 | 台 | 1 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 13 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 1 |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 9 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 |  | 个 | 1 |
| 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 1 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 1 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 52001 | 走进化学实验室 |  | 套 | 1 |
| 52002 | 身边的化学物质 |  | 套 | 1 |
| 52003 | 物质构成的奥秘 |  | 套 | 1 |
| 52005 | 化学与社会发展 |  | 套 | 1 |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 |
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 二册89片 | 套 | 1 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 |  | 套 | 1 |
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 |  | 套 | 1 |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 录像带、光盘 | 套 | 1 |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 |  | 套 | 1 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 上、下册 | 套 | 1 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 25 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 13 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 1 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 250 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 250 |
| 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 75 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 75 |
| 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 10 |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 10 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 75 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 75 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 75 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 3 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 13 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 3 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 25 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1 |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 1 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 2 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 2 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 2 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 2 |
| 62072 | Y形管 | φ20mm | 个 | 2 |
| 62073 | 滴管 | 附皮头150mm | 支 | 100 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4 |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 2 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2 |
| 62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 2 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 170 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 20 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 20 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 30 |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 5 |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 5 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 200 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 5 |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 20 |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 5 |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 2 |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 1 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 10 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 70 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 5 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 20 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 3 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25 |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 4 |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 25 |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 50 |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 25 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 25 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 25 |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 13 |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 25 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 3 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 2 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 64061 | 软胶塞 | 0号-12号 | 千克 | 5 |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 3 |
| 64063 | 乳胶管 | 4X6mm | 米 | 20 |
| 64071 | 试管刷 | 大、中、小各1个 | 个 | 25 |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 20 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 13 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 25 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 13 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300 |
| 70001 | 铝片 |  | 克 | 100 |
| 70002 | 铝箔 |  | 克 | 50 |
| 70003 | 铝丝 |  | 克 | 100 |
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 50 |
| 70006 | 铁丝 |  | 克 | 250 |
| 70008 | 锡粒 |  | 克 | 250 |
| 70009 | 铅粒 |  | 克 | 250 |
| 70010 | 紫铜片 |  | 克 | 250 |
| 70011 | 铜丝 |  | 克 | 100 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 |
| 70022 | 活性炭 |  | 克 | 500 |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 500 |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 100 |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 500 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000 |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 250 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 100 |
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 100 |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 500 |
| 71004 | 大理石 |  | 克 | 2000 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 25 |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50 |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 50 |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) |  | 克 | 500 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 克 | 1000 |
| 71045 | 碱石灰 |  | 克 | 250 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 50 |
| 72021 | 葡萄糖 |  | 克 | 250 |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 250 |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 30 |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 500 |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5 |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5 |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5 |
| 73003 | 汽油 |  | 毫升 | 250 |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 250 |
| 74001 | 红(赤)磷 |  | 克 | 50 |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 25 |
| 74012 | 镁条 |  | 克 | 10 |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 10 |
| 74060 | 黄(白)磷 |  | 克 | 5 |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升 | 1500 |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 |
| 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 250 |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250 |
| 75013 | 硝酸汞 | 试剂 | 克 | 25 |
| 75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 25 |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 2000 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1500 |
| 77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 3000 |
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 100 |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 100 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 2000 |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、 火柴、 蜡烛、 剪刀、 焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 |
| 81017 | 锉刀 |  | 个 | 1 |
| 81032 | 剪刀 |  | 把 | 1 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 1 |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 50 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，防机械冲击透明 | 个 | 52 |
| 82004 | 防护面罩 |  | 个 | 1 |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 个 | 1 |
| 82007 | 耐酸手套 |  | 双 | 1 |
| 82009 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘；配备解压阀，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1 |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 件 | 1 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 1、尺寸：900mm*500mm*2000mm 。 2、外壳采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板，柜体采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。 3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。 4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。 5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转，用户内置填埋料后可实现填埋储存药品的功能，方便更换填埋料及保存柜体内部整洁、安全、美观。 6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。 7、柜体中部有3个三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。 8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开。易于更换内置风机，方便维修内部的单片机及其他电子元器件。 9、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。方便老师操作。 10、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。具有节能和方便老师操作的特点。 11、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能； 12、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置湿度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能。 13、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。 14、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。 | 个 | 1 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 1、尺寸：900mm*500mm*2000mm 。 2、外壳采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板，柜体采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。 3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。 4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。 5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转，用户内置填埋料后可实现填埋储存药品的功能，方便更换填埋料及保存柜体内部整洁、安全、美观。 6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。 7、柜体中部有3个三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。 8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开。易于更换内置风机，方便维修内部的单片机及其他电子元器件。 9、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。方便老师操作。 10、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。具有节能和方便老师操作的特点。 11、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能； 12、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置湿度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能。 13、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。 14、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。 | 个 | 1 |
| KX1005 | 玻璃注射器 | 30mL | 个 | 5 |
| 4004 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A.每2V一档，直流：1.5V～12V,2A.分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档， 40A、8s自动关闭 | 台 | 7 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 30 |
| 26006 | 贮气瓶 |  | 台 | 2 |
| KX1289 | 光谱管组 |  | 件 | 1 |
| 42005 | 复合材料标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| KX1401 | 新型玻璃 | （若干种） | 套 | 1 |
| KX1410 | 明矾石 |  | 件 | 1 |
| KX1402 | 形状记忆合金标本 |  | 件 | 1 |
| 55001 | 物质的性质 | 挂图 | 套 | 3 |
| 55002 | 空气 |  | 套 | 3 |
| 55010 | 能源与社会 |  | 套 | 3 |
| 56001 | 水 | 教学挂图 | 套 | 3 |
| 56002 | 金属 |  | 套 | 3 |
| 56003 | 常见的化合物 |  | 套 | 3 |
| 56004 | 常见的有机物 |  | 套 | 3 |
| 56005 | 构成物质的微粒 |  | 套 | 3 |
| 56006 | 元素 |  | 套 | 3 |
| 56007 | 物质的分类 |  | 套 | 3 |
| 56008 | 常见的化学反应 |  | 套 | 3 |
| 56009 | 物质的循环与转化 |  | 套 | 3 |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 3 |
| KX1532 | 氧的同位素、氢的同位素 | 挂图 | 件 | 3 |
| KX1521 | 核裂变和核聚变 | 挂图 | 件 | 3 |
| 61006 | 试管 | Φ30mm×200 mm | 支 | 300 |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×151mm | 支 | 6 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径 Фl0mm×800mm， 有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 30 |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | kg | 8 |
| KX1621 | 长滴管 |  | 根 | 50 |
| KX1610 | 滴液漏斗 | 球形，125mL | 个 | 30 |
| 64064 | 单孔塞 |  | 千克 | 5 |
| 64065 | 双孔塞 |  | 千克 | 5 |
| 64066 | 橡胶塞 |  | 千克 | 5 |
| 64090 | 燃烧皿 |  | 个 | 25 |
| KX1651 | 打气球 |  | 个 | 50 |
| KX1681 | 玻璃管 | Ф15mm ～ Ф20mm | kg | 6 |
| KX1671 | 毛细吸管 |  | 根 | 100 |
| 70007 | 铁粉 |  | 克 | 3000 |
| 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 70086 | 硫酸铜（无水） | 试剂 | 克 | 2000 |
| 70090 | 硫代硫酸钠 ( 海波 ) |  | 克 | 3000 |
| 70097 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 1000 |
| KX1731 | 过磷酸钙 |  | 克 | 500 |
| KX1791 | 石英砂 |  | 克 | 500 |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 250 |
| 72010 | 丙三醇（甘油） | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1500 |
| 72026 | 医用酒精 |  | 千克 | 5 |
| KX1755 | 层析滤纸 |  | 盒 | 10 |
| KX1702 | 硝酸锶 | 试剂 | 克 | 25 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 500 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 1500 |
| 80103 | 新材料样品纳米材料、超导材料、 形状记忆合金、单晶 和多晶、光导纤维、 隐形材料等 |  | 份 | 2 |
| KX1933 | 松香 | 工业用 | 克 | 500 |
| KX1932 | 香焦水 |  | 毫升 | 500 |
| 80501 | 物质科学 (A) 实验材 料 |  | 份 | 10 |
| 80601 | 物质科学 (B) 实验材 料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、 炭棒、木板、砂纸等等。 木炭、植物油、面粉、 味精、棉花、牛奶、 鸡蛋、面粉等 | 份 | 10 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81009 | 木工锤 | 木工用，0.25kg | 个 | 1 |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 |
| 82006 | 手套 | 耐酸碱 | 双 | 3 |
|  | 滴瓶 | 白色，125 mL | 个 | 15 |
|  | 滴瓶 | 白色，60mL | 个 | 15 |
|  | 滴瓶 | 棕色，60 mL | 个 | 15 |
|  | 去离子纯水机 | 1、制水量：40L/h； 2、UP出水水质（MΩ.cm）：电阻率18 .25MΩ.cm 重金属离子＜0.1ppb; 微生物＜1cfu/ml ; 总有机碳（TOC）＜10ppb; 微颗粒物（≥0.22μm）＜1 个/ml;重金属离子＜0.1ppb ； 阳离子含量≤0.1ppb(铁（Fe)＜0.005 ,铜（Cu)＜0.005 ,钾（K）＜0.02 , 铝（Al)＜0.005 锌（Zn）＜0.02 ，铬（Cr）＜0.005 钠(Na)＜0.01） 阴离子含量≤0.1ppb（氯（Cl)＜0.01ppb, 亚硝酸根(NO)＜0.02ppb, 硝 酸根(NO)0.02ppb, 硫酸根(SO)＜0.01ppb)； 3、RO出水水质（μs/cm）：电导率<2-10μs/cm | 台 | 2 |
|  | 专业实验用循环水真空泵 | 功率：370W；机体材质：防腐；扬程：12m；储水箱容积：45L | 台 | 2 |
|  | 超声波玻璃器皿清洗器 | ·数显设定超声清洗时间 ·工作时间倒计时显示 ·实时显示清洗槽内实际温度 ·室温-80℃的温度设定范围 ·1-99分钟总工作时间设定 ·配有专用不锈钢网篮、降音盖 ·仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 ·仪器的操作程序采用单片机软件 ·工作参数断电记忆功能 | 台 | 1 |
|  | 不锈钢升降台 | 不锈钢材质，台面尺寸150*150mm | 个 | 8 |
|  | 一次性塑料滴管 |  | 支 | 200 |
|  | 酒精灯 |  | 个 | 100 |

| 42、初中生物仪器标准配置 |
| --- |
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |
| 2020 | 仪器车 |  | 辆 | 1 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、1000X单目镜筒，镜筒可升降 2、目镜10X，消色差物镜10X,40X（弹簧），100X（弹簧、油） 3、弯臂机架， 镜筒可升降，带有限位和打滑机构。 4、三孔转换器，单层平台110X120mm，机械尺移动范围60X30mm 5、可变光栏，带滤色镜托架。插入反光镜,直径φ50mm 6、阿贝式聚光镜,数值孔径:N.A.=1.25 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 1 |
| 2041 | 生物显微镜 | 1、500x单目镜筒，镜筒可升降。 2、消色差物镜4X,10X,40X,其中40X物镜采用弹簧镜头；目镜12.5X 3、目镜筒，升降机构和载物台均采用优质金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置 4、插入式电光源 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 9 |
| 2042 | 数码显微镜 | 整机金属结构 二、主要技术指标要求： 1、 目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm， 2、 物镜：平场消色差物镜4X;10X;40 100XS/1.25(油），物镜放大准确率≤±1.5% 3、 观察头：30度倾斜，，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度 4、 转换器：内定位四孔物镜转换器,朝镜臂内安装，镜臂镂空设计减少机身重量，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运，外观采用纯白底色。 5、 载物台：复合式机械移动载物台不小于140×130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能。 6、 聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度。 7、 调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 8、 照明系统：高性能单颗大功率 LED光源，使用寿命达10000小时以上；带独立电源开关和调光开关，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全，外置式宽电压充电器，输入100V—240V，输出6V 2A。 9、 重要技术性能： 9.1、齐焦：10-4倍≤±0.020mm；10-40倍≤±0.010㎜ 9.2、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心位移≤0.12㎜； 9.4、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.3%%； 9.5、双目系统左右视场像面方位差≤30′； 9.6、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.020㎜； 9.7、电器安全性能：接地阻抗≤0.020Ω；泄露电流≤0.035mA 10、摄像系统：内置300万数码一体化相机 推荐品牌：舜宇、湛京、日立 | 台 | 1 |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 1 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 9 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 9 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 4 |
| 2070 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL*8，无刷电机，带电锁，带可视功能 | 台 | 1 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL，转速：0r/min～1200r/min，无级调速 | 台 | 1 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |
| 2076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 1 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 18L | 个 | 1 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 5L/h | 台 | 1 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 单孔Ф140mm×深90mm | 台 | 1 |
| 2084 | 烘干箱 | ≥20L | 台 | 1 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 1 |
| 2088 | 光照培养箱 | 容积：158L，光照强度：01X～120001X分级可调控温范围：10℃～50℃（有光照）温度波动性：±℃温度均匀度±℃ | 台 | 1 |
| 2089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：0.3m/s～0.6m/s，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置，可调风速。 | 台 | 1 |
| 2090 | 移液器 | 0.5mL～5mL，快速可调 | 支 | 9 |
| 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 9 |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5 |
| 2120 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 2 |
| 2126 | 水族箱 |  | 套 | 1 |
| 3002 | 方座支架 |  | 套 | 2 |
| 3006 | 三脚架 | 直径9cm，高14cm | 个 | 9 |
| 3008 | 试管架 | 12孔7插塑料 | 个 | 9 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 9 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台尺尺寸为76×26±0.5mm，台尺等分刻度线是将1mm分为100格，每格长10um；目尺尺寸为φ20±0.5mm，等分刻度线是将5mm分为50等分 | 个 | 4 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 4 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 9 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |
| 13023 | 干湿球温度计 | ,-36℃～+46℃ | 付 | 9 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1 |
| 16016 | 肺活量计 | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀,大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 2 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 9 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 9 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 1 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 1 |
| 27006 | 接种环 |  | 把 | 9 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 套 | 9 |
| 27009 | 徒手切片器 |  | 个 | 4 |
| 27010 | 孵化器 | (4～6)个蛋 | 个 | 1 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度300Lux-5000Lux-7000Lux三档可调 | 套 | 1 |
| 33001 | 植物细胞模型 | J3201型 | 件 | 1 |
| 33002 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 1 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 1 |
| 33006 | 叶构造模型 |  | 件 | 1 |
| 33007 | 桃花模型 |  | 件 | 1 |
| 33008 | 小麦花模型 |  | 件 | 1 |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 件 | 1 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 |  | 件 | 1 |
| 33103 | 草履虫模型 |  | 件 | 1 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 9 |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 1 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 1 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 9 |
| 33209 | 喉解剖模型 |  | 件 | 1 |
| 33210 | 肺泡模型 |  | 件 | 1 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 33215 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 1 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 1 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 件 | 1 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 1 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 1 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 1 |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 1 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 件 | 1 |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 1 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 瓶 | 1 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 1 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 1 |
| 43013 | 海葵标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43014 | 海蛰标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43015 | 寄居蟹标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43023 | 蕨生活史标本 |  | 瓶 | 1 |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 1 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | 1 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 1 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | 1 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | 1 |
| 43106 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | 1 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | 1 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | 1 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | 1 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 9 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 1 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 1 |
| 43115 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 1 |
| 43116 | 化石标本 |  | 盒 | 1 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 15 |
| 43202 | 顶芽纵切 |  | 片 | 15 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 15 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 15 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 5 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 15 |
| 43210 | 松叶横切 |  | 片 | 5 |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 5 |
| 43212 | 地衣切片 |  | 片 | 5 |
| 43213 | 蕨叶切片 |  | 片 | 5 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 |  | 片 | 5 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  | 片 | 5 |
| 43216 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 5 |
| 43217 | 百合子房切片 |  | 片 | 5 |
| 43218 | 百合花药切片 |  | 片 | 5 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 |  | 片 | 5 |
| 43220 | 荠菜老胚切片 |  | 片 | 5 |
| 43221 | 迎春叶横切 |  | 片 | 15 |
| 43222 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 5 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 5 |
| 43301 | 青霉装片 |  | 片 | 15 |
| 43303 | 衣藻装片 |  | 片 | 5 |
| 43304 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 15 |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 5 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 5 |
| 43307 | 水绵装片 |  | 片 | 5 |
| 43308 | 团藻装片 |  | 片 | 5 |
| 43309 | 曲霉装片 |  | 片 | 15 |
| 43310 | 伞蕈切片 |  | 片 | 5 |
| 43311 | 黑根霉装片 |  | 片 | 5 |
| 43401 | 水螅纵切 |  | 片 | 5 |
| 43402 | 蚯蚓横切 |  | 片 | 5 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 马蛔虫受精卵切片 | 片 | 15 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 |  | 片 | 5 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 5 |
| 43406 | 囊虫装片 |  | 片 | 5 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  | 片 | 5 |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 |  | 片 | 5 |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 |  | 片 | 5 |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 |  | 片 | 5 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 |  | 片 | 15 |
| 43412 | 水螅过精巢横切 |  | 片 | 5 |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 |  | 片 | 5 |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | 15 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 |  | 片 | 5 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 |  | 片 | 5 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 |  | 片 | 5 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 腱纵切 | 片 | 15 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | 15 |
| 43507 | 人血涂片 |  | 片 | 15 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 15 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 15 |
| 43510 | 心肌切片 |  | 片 | 15 |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 片 | 15 |
| 43512 | 脊髓横切 |  | 片 | 5 |
| 43513 | 运动神经末梢装片 |  | 片 | 5 |
| 43514 | 胃壁切片 |  | 片 | 5 |
| 43515 | 肾脏纵切 |  | 片 | 5 |
| 43516 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 15 |
| 43517 | 小肠切片 |  | 片 | 15 |
| 43518 | 肺血管注射切片 |  | 片 | 5 |
| 43519 | 肾血管注射切片 |  | 片 | 5 |
| 43520 | 精巢切片 |  | 片 | 5 |
| 43521 | 卵巢切片 |  | 片 | 5 |
| 43522 | 精虫涂片 |  | 片 | 5 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 片 | 5 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 |  | 片 | 5 |
| 43601 | 字母“e”装片 |  | 片 | 15 |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 15 |
| 53001 | 生物体的结构层次 |  | 套 | 1 |
| 53002 | 生物与环境 |  | 套 | 1 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 |  | 套 | 1 |
| 53004 | 生物圈中的人 |  | 套 | 1 |
| 53005 | 动物的运动和行为 |  | 套 | 1 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 |  | 套 | 1 |
| 53007 | 生物多样性 |  | 套 | 1 |
| 53008 | 生物技术 |  | 套 | 1 |
| 53009 | 健康地生活 |  | 套 | 1 |
| 53010 | 青春期教育挂图 |  | 套 | 1 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 |  | 本 | 1 |
| 53101 | 生物教学投影片 | 3个部分（245片） | 套 | 1 |
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 |  | 套 | 1 |
| 53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 |  | 套 | 1 |
| 53302 | 生物教学图库 |  | 套 | 1 |
| 53303 | 生物教学数据库 |  | 套 | 1 |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 单册 | 套 | 1 |
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 单册 | 套 | 1 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 15 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 15 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 15 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 30 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 30 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 30 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 15 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 15 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 15 |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 15 |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 150 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 15 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 1 |
| 62098 | U形管 |  | 个 | 15 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 60 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 60 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 75 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 75 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 75 |
| 64006 | 试管夹 |  | 把 | 9 |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 9 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 9 |
| 64042 | 药匙 |  | 把 | 9 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 1 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 1 |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 5 |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 5 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 60 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 60 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 15 |
| 64095 | 棉纱缸 |  | 个 | 2 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) |  | 片 | 13 |
| 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 250 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 250 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 500 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 500 |
| 72016 | 甘油 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 500 |
| 72023 | 可溶性淀粉 |  | 克 | 500 |
| 72025 | 工业酒精 |  | 毫升 | 500 |
| 72026 | 医用酒精 |  | 毫升 | 500 |
| 72052 | 酚酞 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 20 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72085 | 尿糖试纸 |  | 盒 | 10 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 10 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 75016 | 硝酸铅 | 试剂 | 克 | 250 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 250 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 80301 | 生物实验材料 | 大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等 | 套 | 1 |
| 80301 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 | 套 | 1 |
| 80302 | 载玻片 | 50片 | 盒 | 5 |
| 80303 | 盖玻片 | 50片 | 包 | 18 |
| 80304 | 标记笔 |  | 支 | 9 |
| 80305 | 生理盐水 | 250ml | 瓶 | 10 |
| 80306 | 砾石 |  | 千克 | 1 |
| 80307 | 珍珠岩 |  | 千克 | 15 |
| 80308 | ABO血型实验盒 |  | 盒 | 5 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 |  | 套 | 1 |
| 80310 | 昆虫针 |  | 盒 | 3 |
| 80311 | 昆虫盒 |  | 盒 | 10 |
| 81001 | 测电笔 |  | 支 | 1 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1 |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 |  | 把 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 200mm，8寸 | 把 | 1 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 3 |
| 81106 | 饲养笼 |  | 套 | 1 |
| 81107 | 鱼缸 | 大号 | 个 | 3 |
| 81108 | 鱼缸 | 小号 | 个 | 3 |
| 81109 | 花盆 |  | 个 | 50 |
| 81110 | 展翅板 |  | 个 | 9 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 把 | 4 |
| 81112 | 枝剪 |  | 把 | 4 |
| 81113 | 水网 |  | 把 | 4 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |
| 82001 | 工作服 | 白大褂 | 件 | 5 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，防机械冲击透明 | 个 | 50 |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 付 | 5 |
| 82014 | 急救包 |  | 个 | 1 |

注：实验室家具配色由采购人定制且甲醛排放量必须达到国家E1标准。

投标人投标时随带样品：

1）学生化学实验桌（含多功能柱）一张；2）水槽柜一套（含水龙头）；3）学生实验凳一张；4）显微镜两台（高中生物显微镜、双目立体显微镜）；5）仪器柜一个；6）PP通风药品柜一个；7）边台一个。

样品摆放地点：宁波市奉化区公共资源交易中心样品室（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）。

样品提交时间：投标截止时间前。

三、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 提供贰年的免费保修服务。接到维修通知后，维修服务人员应在1天内到位，24小时内修理完毕。应提供售后服务书面承诺。保修期内，供应商负责对提供的商品实行免费维修。保修期满后，供应商仍提供维修服务。 |
| 产品及服务质量保证 | （1）投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与样品及合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 （2）在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后30天内送货到指定地点（具体以采购人书面供货通知为准），并完成安装。 |
| 付款条件 | 验收合格后一次性付清(除质量保证金外)。 |
| 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 履约保证金及质保金 | （1）履约保证金：合同价的20%，采用银行保函方式于合同签订前提交。 （2）质量保证金：合同价的5%，待质保期满后无息退还。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |
| 第三方检测机制 | 本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |

第四章 开标及评标

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未到场的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

一、开标程序

（一）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签名确认；

（五）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认；

（六）资信技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（七）由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（八）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（九）公布中标候选人名单；

（十）开标会议结束。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 资信技术评分（分） | 价格评分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60 | 40 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×40

2、合格投标人评标综合得分=资信技术分+价格分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件。 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）本项目联合体投标：不接受。 |
|  | （四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、投标人未按要求提交投标保证金的；

2、超出经营范围投标的；

3、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

4、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

8、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

B、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 / 项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、资信技术文件中出现报价或单价的。

C、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评委会一致认为报价明显不合理的（不平衡报价）；

5、投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 评审内容 | 评分内容和标准 |
| --- | --- |
| 资信技术分（60分） | 技术响应 程度 （13分） | 满足采购文件技术参数配置要求得基本分13分；技术条款每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目管理及技术能力（4分） | 1、组织实施方案（2分）： 根据投标人组织实施方案：包括产品供货、验货、安装，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，由评委酌情打分。 优2-1.4分；良1.39-0.7分；一般0.69-0分。 |
|  |  | 2、实施质量保证及培训（2分）： 根据投标人提出项目实施质量保证措施，及交付后完整培训方案：含计划、地点、组织、人员配备、资料等，由评委酌情打分。 优2-1.4分；良1.39-0.7分；一般0.69-0分。 |
|  | 设计方案 （3.5分） | 提供各功能室设计方案(平面布局图、水、电、通风布置图、效果图等），视优劣情况酌情打分。 优3.5-2.5分；良2.49-1.5分；一般1.49-0分。 |
|  | 实验教学 仪器 （10分） | 评委根据投标人所投的实验教学仪器的先进性、稳定性、适用性、创新性等进行综合评议。优10-7分；良6.99-4分；一般3.99-0分。 实验教学仪器是指：共振演示器、气体做功内能减少演示器、模拟气体分子热运动（气体压强微观意义）演示仪、角动量演示仪、弦振动（驻波现象）实验仪、科里奥利力演示仪、单摆轨迹描绘实验仪、库仑定律实验仪、焰色反应实验仪、气体光谱仪。 |
|  | 项目业绩 （3分） | 自2018年1月1日以来每完成过单个合同金额在150万元及以上的同类项目业绩的得1分,150万元以下的得0.2分，最多得3分。（投标文件中提供合同复印件及中标通知书复印件，评标时以原件为准，未提供原件的不得分。） |
|  | 售后能力 （6分） | 根据各投标人对售后服务的承诺、售后服务保障能力等，酌情打分；优6-4分；良3.99-2分；一般1.99-0分。 |
|  | 样品 （20分） | 对投标人提供的样品，主要从设计、外观、工艺等方面进行比较0-20分，由评委酌情打分：优20-15分；良14.99-10分；一般9.99-0分。未提供样品或提供样品不全的此项不得分。 |
|  | 政府采购 政策加分（0.5分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 |
| 投标报价 （40分） | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |
| 合计100分 |

专家签字：                                          年  月   日

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、奉化区政府采购网、宁波市奉化区公共资源交易网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

八、履约验收

采购人负责对本项目进行验收。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲    方（采购人）：浙江省奉化中学

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据  （项目名称  ）  （项目编号：    ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（¥_________元）人民币。

三、采购需求中实质性条款：

1、…

2、…

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

合同价的20%，采用银行保函方式于合同签订前提交。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、质保期和质保金

1. 质保期：2年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金：合同价的5%，待质保期满后无息退还。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：合同签订后30天内送货到指定地点（具体以甲方书面供货通知为准），并完成安装。

十一、货款支付

1. 付款方式：验收合格后一次性付清(除质量保证金外)。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时且在本项目中标金额10%以内，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信技术文件的外包装封面格式：

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容包括：

1、投标保证金缴纳凭证；

2、投标人自查表；

3、投标人响应表（格式见附件）；

4、商务响应表（格式见附件）；

5、投标人资格声明函（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应一览表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表；

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1、投标保证金缴纳凭证

（此处复印投标保证金银行支付回单及基本账户开户许可证加盖单位公章）

2、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人资格声明函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二.投标人具备《政府采购法》第二十二条第一款所规定的条件： |  | 第（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。 |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6、除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人承诺函。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

3、投标人响应表格式：

项目投标人响应表

招标项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人名称：

年  月  日

4、商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

5、投标人资格声明函

投标人资格声明函

（采购单位名称）：

关于你单位      年　　月　　日发布                项目（项目编号：     ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人签名：

投标人公章：

年    月    日

6、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标前近三个月份社保缴纳证明：

7、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

8、投标承诺函

投标承诺函

（采购单位名称）：

我方确认收到贵方提供的                 项目（项目编号：    ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后60天内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）

法定代表人签名：

日    期：

9、技术响应一览表

1、带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

2、一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、投标人响应第三方检测的承诺书：

投标投标人响应第三方检测的承诺书

致：        （采购单位名称）：

我单位在参加              项目（项目编号：      ）中愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定接受处罚并追究相关责任。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

13、同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）

（2）

（3）

###### ......

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件目录：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（如有请提供）。

1、投标函格式：

投 标 函

致：       （采购单位名称）：

根据贵方为                    项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：      ），签名代表       （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件正本各一份、副本      份，报价电子版1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名:

日  期:

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

采购项目名称：                                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购品目 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |

注：

- 本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2、投标人须根据采购文件第三章中技术要求（服务要求）所列的所有配置明细清单逐条报价。

3、投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

4、新增内容政府采购品目分类查询地址：http://cgw.fh.gov.cn/cgzc/201712/P020171206433616882197.pdf

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单      位：（人民币/元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （人民币/元） | 大写： 元（¥： 元） |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用）。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标单位名称（盖章）：

日  期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

5、残疾人福利性单位声明函（如有请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：