泰顺县政府采购

招标文件

| 项目编号 | TSCG202007005 |
| --- | --- |
| 招标项目 | 泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次） |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县综合行政执法局 |
| 招标代理机构 | 浙江益诚工程咨询有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二〇二〇年七月

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗且加下划线的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解招标文件文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

关于泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次）公开招标采购公告

项目概况 泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次）项目的潜在供应商应在①浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）②另本项目招标文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。获取采购文件，并于2020年07月29日15点 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSCG202007005

项目名称：泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：泰顺县城镇污水处理服务费：2.0元/吨；泰顺县乡镇管网运维服务费：30元/米*年

最高限价：泰顺县城镇污水处理服务费：2.0元/吨；泰顺县乡镇管网运维服务费：30元/米*年

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县城镇污水处理服务费 | 2.0元/吨 |
| 2 | 泰顺县乡镇管网运维服务费 | 30元/米*年 |

合同履行期限：1+2年

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商的特定条件：投标供应商具有环保工程专业承包三级及以上资质；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

4、本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

时间：2020年07月07日至2020年07月29日下午15:00时，每天上午00:00至12:00，下午12:00至00:00（北京时间，线上获取法定节假日均可 ）

地点：供应商登陆政府采购云平台（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取招标文件，另本项目招标文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。本次招标不提供纸质版招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年07月29日 15点00分（北京时间）

地点：

开标时间：2020年07月29日 15点00分（北京时间）

开标地点：“政府采购云平台（http://www.zjzfcg.gov.cn）”在线开启。

评标地点：泰顺县行政审批服务中心一楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道117号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标无效。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰顺县综合行政执法局

地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇廊桥大道76号

项目经办人：吴先生

联系方式：0577-67618198

质疑咨询联系人：雷女士

联系电话：0577-67618198

2.采购代理机构信息

名    称：浙江益诚工程咨询有限公司

地　　址：泰顺县罗阳镇文祥大道60-64号2楼

项目经办人：张女士

联系电话：18757740004（670004）

质疑联系人：陈女士

联系电话：13958987911（657911）

3.同级政府采购监督管理部门：泰顺县财政局

联 系 人：叶先生

联系电话：0577-67588502

联系地址：温州市泰顺县罗阳镇公园路48号

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次） |
|  | 项目编号 | TSCG202007005 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购单位式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 1、污水处理服务费最高限价：2.0元/吨 管网运维服务费最高限价：30元/米*年 注：污水处理服务费结算采购固定单价，管网及配套设施运维按实际数量进行结算。供应商应充分调查并依据经验作出合理判断，谨慎报价。 |
|  | 采购单位 | 泰顺县综合行政执法局 |
|  | 招标代理机构 | 浙江益诚工程咨询有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、投标供应商的特定条件：投标供应商具有环保工程专业承包三级及以上资质； 3、本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件 9、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要。合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购单位指定账户。 |
|  | 招标文件获取方式 | 自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读，招标文件合法获取方式如下： ①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件； ②另本项目采购文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年07月29日 下午15:00 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2020年07月29日 下午15:00 正 (北京时间) 开标地点：泰顺县行政审批服务中心一楼开标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道 117 号） |
|  | 评审小组的 组建 | 评审委员会构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购单位签订合同。 2、中标供应商与采购单位签订合同后，2日历天内将合同原件交泰顺县公共资源交易中心备案。合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给浙江益诚工程咨询有限公司：邮箱：919424653@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购单位依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购单位与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致， 构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定 的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标 供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事 项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致 的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理 机构或采购单位负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及运维要求

泰顺县综合行政执法局。泰顺县综合行政执法局受泗溪镇、司前镇、雅阳镇、筱村镇、三魁镇、彭溪镇、南浦溪镇、龟湖镇、仕阳镇九个镇的镇政府委托进行泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次）采购，本项目成交供应商成立运维单位后，由九个镇的镇政府分别与运维单位签订《委托运营服务协议》。

- 运维清单

# 1、运维清单

| 序号 | 运维内容 | 建成设计规模 (万吨/日) | 管网长度（包括1、2、3级管网） （米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泗溪镇污水处理厂 | 0.10 | 40310.00 |
| 2 | 司前畲族镇污水处理厂 | 0.10 | 43000.00 |
| 3 | 雅阳镇城镇污水处理厂 | 0.10 | 25941.00 |
| 4 | 筱村镇污水处理厂 | 0.10 | 60918.84 |
| 5 | 三魁镇污水处理厂 | 0.08 | 15950.00 |
| 6 | 彭溪镇污水处理厂 | 0.02 | 12910.00 |
| 7 | 南浦溪镇污水处理厂 | 0.06 | 11100.00 |
| 8 | 龟湖镇污水处理厂 | 0.06 | 23365.00 |
| 9 | 仕阳镇污水处理厂 | 在建（移交后根据中标价进行结算） | 在建（移交后根据中标价进行结算） |
| 总计 | 0.62 | 233494.84 |

▲注：如有城镇污水处理计划变更，实际结算工程量须根据实际情况调整，投标供应商必须对投标的数量的不确定性的价格变动风险予以充分的考虑，风险费已含在投标报价的价格中，谨慎报价。

2、本次采购确定入围泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次）中标单位2家。第一名承接泗溪镇、筱村镇、南浦溪镇、龟湖镇污水处理厂、仕阳镇污水处理厂（在建），第二名承接司前畲族镇、雅阳镇、三魁镇、彭溪镇。

二、运维要求

1、污水处理厂运营维护标准：

中标供应商应根据《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60-2011）及国家标准、行业标准或地方标准等相关规定进行污水处理厂日常运营维护工作，同时应符下列要求：

1.1运营、维护项目设备设施。

1.2运营地域范围：污水厂厂区红线图以内。

1.3做好设备的日常维护与保养，确保设备的正常运转。

1.4负责设备的检修与维修，设备运行出现故障应立即处理解决，如因运维单位未及时发现问题造成设备较大损失，应承担相应的责任；工作人员操作设备、检修与维修时，应做好安全防范措施，注意人身安全。

1.5每日应对设备进行巡视检查，并做好运行记录，保证数据的准确，做好台账，定期对水池进行清扫、检验与标定；有故障现象的分析与部件的更换，以及检修后检验情况等。

1.6按照谨慎运营惯例处理约定量的在项目服务区域范围内产生的乡镇污水，包括市政生活污水和经处理达标排入市政污水管网的其他污水。

1.7保证污水达标排放《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，清洁排放改造项目完成后保证污水排放达到准四类。

1.8保证废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。保证臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准二级标准；

1.9保证污泥应进行稳定化处理，并达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的污泥污染物控制标准后，运维单位负责定期运输至各乡镇指定地点进行处理；

1.10保证噪声控制必须按GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行，不得超过表1 规定的排放限值；

2、 污水管网配套工程运营维护标准：

污水管网配套工程技术标准：《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2006、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）等现行市政道路、管网设计、施工、养护规范标准，以上规范、标准以最新版为准。

2.1根据现状情况逐步建立一套管网设施的维护标准，制定不同的管养维护计划，包含年度、季度、月度管网维护计划，并做好总结。良好的管理维护可以延长管道的使用寿命；排水管网的畅通无阻，才能保证城市在雨季和雨天不致被淹，污水四处横流，污染环境。

2.2 运维单位应当建立巡查责任制度，分片区、路段每天巡查，对发现的管道积泥、裂缝、错位、渗漏及井盖损坏、丢失、标识错误、雨污管网混接等现象进行登记，巡查中发现损害设施或者向城镇污水管网排放禁止排入物质的行为要及时予以制止，并根据不同的问题，报告管理部门，依法予以处理。巡查人员当日填写《管网设施巡查记录表》，做好设施巡查记录台账。

2.3 运维单位应当制定疏通计划，按照相关疏通养护技术规范、标准及维护协议开展作业。作业内容包括对管道、检查井的冲洗疏通、维修、积泥清运、井盖更换等，作业完成后建立档案资料。

2.4 发现管道堵塞、污水外溢、井盖损坏、丢失或者接到报告后，运维单位应当在半小时内采取警示措施，并在6小时内着手进行疏通、维修、更换设施及清洁地面等工作，并及时报告乡镇业主和相关管理部门。

2.5 运维单位须在所有泵站安装自控仪表，统一运行调度，并严格落实设备维修保养和人员值班制度，保证泵站电气、运转设备的正常安全运行。泵站运行应当采用计算机监控管理，并上传相关数据到控制中心，管理人员做好运行、维护记录。

2.6管网施工并网、设施维修维护、污水处理厂停运等作业需要临时中断管网运行的，运维单位应当提前48小时通知排水户，乡镇业主和相关管理部门，落实运行调度，并采取临时排水措施，保证正常排水。

2.7在台风及应急情况下对受损管网进行排查并根据相关规定提出抢修方案。

2.8每年做好管网资料收集（包括但不限于管网建设相关的最新规划、设计和竣工图；管网所在区域的地形、地貌、水文、自然灾害、生态环境等资料；管网维修、改造历史记录和运维台账；其它资料。）并报送乡镇和主管部门。

2.9每季度完成一次管网的全面巡查养护维修及更换。摸清道路污水管道管径、起始点、埋设深度、管道材质、走向、管道对应入网区块道路节点、污水井管内底标高等一系列情况，还将掌握每个点的污水是否真正收集入网，入网口的具体位置在哪里，并查找污水管网混接、错接情况，使污水管网高效、及时收集和输送污水，并使具备入网条件的污水均进入管网处理，绘制号污水管网图纸。做好管网养护记录表、巡查记录表、维修记录表，并报送乡镇业主抄送相关管理部门。

2.10如发现管道破损、漏水，接户井、检查井堵塞，损坏，井盖标识破损、缺失、无法打开。及时做好维修更换并填写记录表报送乡镇和主管部门。

2.11做好运行管理人员和维护检修人员的安全防护。

2.12做好管网及附属设施周边环境的保护

2.13运维单位需每年通过 CCTV检测或QV检测、声纳检测等技术对管网进行全面检查、分析，并做好检查记录表和分析报告，提供检测视频、图纸等资料备案。

3、其他运营排放标准

3.1污水厂出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》污水达标排放《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，清洁排放改造项目完成后保证污水排放达到准四类（雅阳、彭溪等污水处理厂在一体化设备进厂后达到准四类排放标准）。

3.2污泥处理标准

污泥脱水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的污泥污染物控制标准后，运维单位需负责运输并在乡镇指定地点进行处置，如发现随意处置，运维单位需承担相应的责任。

3.3噪声污染控制标准

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，不得超过表1 规定的排放限值。

3.4废气排放控制标准

废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准二级标准。

3.5经营期间若国家施行新标准，则应符合新标准相应等级的排放标准所要求的各项技术指标（报各镇政府及环保部门批准后的正常维护检修除外）排水口排放水质应符合国家规定的标准。

3.6根据《排污许可管理办法（试行）》做好自行检测。（包括大气污染物排放、水污染排放、固体废物排放等）

三、运维单位运行维护的主要职责

1、做好污水处理厂和管网的巡查和故障的处置。厂区每天至少巡查1次，污水管网每周巡查2-3次。污水收集管网系统及其相关构筑物(包括管网、检查井，接户井等设施）全面的巡视检查不少于每个季度一次；对管网中出现漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；对严重影响污水管网系统正常运行的问题，要及时上报乡镇（街道）和相关部门和采购单位。每次管网排查需提供详细的巡查记录包括排查项目和巡查路线图等。如未提供相应的巡查路线图或是路线图不规范（如无法体现运维范围、长度与实际存在极大出入等）则只支付50%的管网巡查运维费用。

2、做好污水处理厂内设施的日常运行维护，以保证设备正常运行。

3、做好污水处理厂周围环境卫生和绿化养护管理工作。主要构筑物及标识标牌完好无损，湿地植物（如有）长势良好，周边保持环境整洁，无污染；

4、做好主要设备定期保养，按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录运行情况；

5、做好配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；

6、每月3日之前向所在乡镇政府提交上月运营维养报表，并配合乡镇做好省市县各种报表的填报，报表应包括但不限于设施当月累计处理水量、耗电量、巡视记录、设备故障率、设备操作维护记录、设备完好率、出水主要指标平均浓度、出水合格率、运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、维修工程量、巡查记录、投诉处理情况、运维成本报表等数据。

7、制订设施运营与维护手册，包括但不限于进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划、长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

8、运维单位应加强对事故风险影响（包括防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

9、协助乡镇做好“一厂一档”档案管理体系。

10、运维单位负责全部运维人员的教育和管理工作，对造成人身伤害事故或财产损失等承担一切责任。

11、污水出水水质（如不纳入市政管网）达到设计出水标准。做好标准化运维和评价工作。确保运维期间出水水质情况逐步改善。

12、每半年按照相关法规政策、运维管理规范等组织一次研讨会（邀请市、乡镇主管领导干部）；每季度按照相关法规政策、运维管理规范等组织一次对项目负责人和技术负责人的培训；每月组织一次培训（召集运维人员、邀请村级干部和村民）介绍污水处理技术与安全注意事项等内容。

四、智能监视与信息管理系统运行维护管理

1、每日至少需对监管联网站点进行不少于 2 次的网络巡检，查看各站点视频、流量、和设施运行数据等情况。发现异常的应及时处理，视频异常的通知链路提供单位处理，其他异常情况即时通知运维人员到达现场处理，并做好异常情况处理过程台账记录。

2、每日检查站点视频监视、信号传感器等设备的运行情况，如有故障及时与通信部门相关维护部门联系维修；

3、每周检查监管平台系统日志和数据统计整理，将本月的工作日志、报表等工作记录整理后归档，并上报相关部门。

4、定期对站点监管设备和设施进行除尘和清理，扫净站点监管设备显露的尘土，对视频摄像头、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘。

5、每月定期对擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度，调整清晰度，防止将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

6、定期对各站点监管设施进行检查，对各项技术参数及监控系统传输线路质量进行检测，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，能够正常运行。

7、定期对容易老化的站点监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

8、 如配有水质在线监测仪的，需委托第三方对定期对水质在线监测仪等进行保养，对水泵和取水管路、 配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对自动分析仪进行一次日常校验。对控制柜散热风扇等进行定期清灰，防止硬盘等长时间工作发热损坏。 委托第三方费用包含在运维费用中，今后不得以任何理由增加该费用。

9、定期对监控、网络设备、监控系统、各种外设等设备的运行情况进行检查，分析运行情况，及时发现并排除故障。

10、定期对流量计进行检查，定期对流量计电极、测量管内壁进行清垢和清洗。

11、每月定期对各站点巡查、检修信息进行汇总，将抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监管中心。

五、其他运维要求

1、建立运维管理分平台，做好运维管理、信息报送和公众服务工作。

2、建立健全管理体系，特别是安全和质量保证体系，确保治理设施运维的安全和质量。

3、各岗位运行操作人员和维护人员应具备相应上岗资格证(电工和化验员必需持证上岗）按照行业技术要求进行规范作业。

4、运维单位需编制各污水处理厂的档案资料文件（内容包含：污水处理厂的的名称，所属区域，地址，联系人，联系电话，设计水量，工艺，排放标准，主要设备的型号，参数，运行状况及控制节点数值等；巡检及报修状况，水质监测及数字记录情况（含处理水量、进出水水质指标等， 日报、月报和年报台账，并及时报送相关监管部门。

5、建立污水站点运维常用设备和配件库，保障维修的及时开展。

6、上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需要无条件接受。

7、积极主动配合甲方、行业主管、监管部门部门做好相关工作。

六、交接管理

1、因本项目均为乡镇污水处理厂，进水水质、水量，以及管网因素较为复杂，项目移交标准以采购人认可的状态进行移交。各镇政府与运维单位在污水厂移交前须正式签订《委托运营服务协议》再进行移交工作。移交完成后，各镇政府按《委托运营服务协议》和招标文件规定计算委托运营费用并支付给运维单位。移交后如进水水量、进水水质、出水标准不达标或达不到设计要求的，均由运维单位自行整改并自行承担运营风险。

2、运维单位需在中标后一周内对污水处理设施所在地的每个污水设施运行点进行一一核对，生成反馈报告及清单。如存在损坏设施需整理汇总到各个乡镇，并抄送泰顺县综合行政执法局。在确认设施情况后，与乡镇完成交接工作。并对设备进行运行调试，保障厂区维持运行。（如未能在时间节点内提供报告和清单，产生的相关费用由运维单位自行承担）。

3、各镇政府和运维单位双方应当在《委托运营服务协议》正式签订后5日内，按八个污水厂分别成立八个“运营移交小组”（仕阳镇污水厂待建设完毕后再进行移交），并于运营移交小组组建后10日内对污水厂及管网设施等所有资产（包括设备、设施、物料、数据资料及相关资产）进行清点造册并办理实物移交手续。

3、各镇政府和运维单位双方应当依照《委托运营服务协议》相关约定对厂内人员信息、劳动合同、项目立项建设文件、过往运营报告、厂内管理制度、管理和工艺手册（含软件）、以及其他技术资料等进行移交。

4、在之后的运营中如发现污水处理设施及管网存在的问题而影响日后的运维工作，未排查出的质量问题由中标供应商自行维修，若中标供应商拒不组织维修，采购单位可自行组织力量进行维修，维修费用在运维服务费和履约保证金中扣除。如造成经济损失则损失由中标供应商承担，损失经费直接在运维服务费和履约保证金中扣除。

4、对管网系统采用潜望镜（QV）、CCTV和声纳的管道内窥技术，依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）的要求，对各乡镇内现状排水管道、渠箱进行摸查、检测，检查管渠内部破裂、变形、脱节等结构性缺陷和淤积、障碍物等功能性缺陷情况及检查井结构状况，并同时检查所检测管段井环盖和收水口、收水井的完好情况，根据检测结果提供管渠结构性缺陷和功能性缺陷评价报告等。

5、污水厂库存药剂、备品备件等物料应由运维单位按账面价进行购买，该等物料应满足相关质量规定和要求，且客观上应为项目运营所需要。

6、各镇政府和其他方物品的移走。本项目移交前，各镇政府应从污水处理厂移走属于各镇政府或其他方的，与污水处理厂运营、管理和维护无关的全部物件（为进行清点项目运营设施所需的物件除外）。

7、污水厂在本项目移交前产生的债权债务，由各镇政府享有、承担，或由各镇政府负责安排处理，运维单位原则上无权享受该等债权，也无须负担该等债务。

8、运营移交完成时，各镇政府和运维单位双方应当在相关移交文书上签字盖章加以确认，并于确认后，项目正式移交给运维单位。

11、项目反移交

11.1委托运营期结束 90 日历天前，举行会谈并制定项目设施反移交的详尽程序和将反移交的建设、设备、设施、物品和零备件的详细清单。采购单位和各乡镇对移交状态进行确认。

11.3运维服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）（移交设备时完好率要达到95%以上）

11.4在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

11.5在运行期结束移交时，应同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料。

11.6在运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

11.7服务期满，中标供应商未能继续获取运维资格时，要积极配合与下一运维单位并在3个月内完成交接工作。移交前中标供应商须委托第三方机构对设备进行性能测试，如发现有设备损坏，各乡镇自行组织设备的维修或更换，费用从中标供应商的运维费用和履约保证金中扣除。中标供应商不得以任何方式阻碍交接，影响采购单位正常工作。

七、清洁排放改造

1、运维单位在与乡镇交接前，需对污水处理设施所在地的每个污水设施运行点进行一一核对，生成反馈报告及清单。如存在损坏设施需整理汇总到各个乡镇，并抄送泰顺县综合行政执法局。如未及时反馈导致清洁排放改造期间，存在部分损坏设备未及时维修更新，则损坏的设备由运维单位进行维修与更换（费用由运维单位负责）以保证厂区的正常运行。

2、污水处理厂清洁排放改造期间，运维单位需保证污水处理厂正常运行。

3、清洁排放改造完成设备交接之后，如在后期的运维过程中发现设备的损坏，均由运维单位负责维修与更换（费用由运维单位负责）。

八、特殊情况处理

1、中标供应商发现各个乡镇、村开挖道路等施工破坏污水处理设施及管网时，应在3日内通知乡镇及采购单位，开挖道路等施工破坏污水处理设施及管网由采购单位负责，中标供应商没有及时发现破坏污水处理设施及管网或发现未通知采购单位，造成的损失均由中标供应商自行负责。

2、污水处理设施及管网正常损耗由中标供应商负责，“不可抗力”严重火灾、洪水、台风、地震污水处理设施损坏须在当日上报预损失清单，并于3日内核实情况报告乡镇、村和采购单位，否则损失由中标供应商自行负责。

九、考核标准

考核内容（包括但不限于）：

1、建立运行维护管理台帐，内容包括污水处理设施详细信息、操作规范规程、电量电费记录、处理水量记录、水质检测记录、运行维护管理巡查记录等。

2、运维方案的落实情况，包括人员、车辆 、检测设备的到位情况，故障响应，修复时限满足要求等。

3、责任标示牌、警示标志明显,设施完好。

4、管网收集系统运行正常无渗漏、堵塞、污水冒溢等现象，

5、动力设施运转正常，电器设备运行时间符合设计标准。

6、格栅、调节池、集水井、处理池无明显不均匀沉降、裂缝等问题，进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；无占绿、毁绿现象，湿地植物长势良好。

7、污泥规范处置。

8、进出水水量无异常，出水水质达到设计出水要求，符合功能区排施标准。

注：具体考核内容见招标文件附件，采购单位有权根据省市县及主管部门要求调整、完善考核细则，运维单位需按调整、完善后的考核评分表、细则执行。

十、设备及管网的维修维护

1、设施设备的维修更换（设施维修范围包括污水厂所有设施设备和管网的维修更换。）全部由运维单位自行承担，并及时组织维修、更换，若运维单位未及时报告及时维修或拒不组织维修、更换，乡镇（或主管部门）可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在运维费用或履违保证金中扣除。运维单位在发现设备实施等受损或须更换的情况，应在第一时间上报乡镇并抄送采购单位，并在24小时内组织且完成维修以保证正常运行。

2、本项目在运维管理期间，污水处理设备、管网等需要维修或更换的，如其尚在免费质保期内的，由运维单位协调联系厂家予以免费维修。

3、运维单位需保证每年有30万元的设备维护维修备用金。

4、所有的设备设计标准和规范必须符合ISO、IEC、CENELE、AISI、ASTM、ASME、ANSI、DIN、NEN、JIS、GB等有关标准。

5、机电设备以选用标准型产品为原则，避免选用非标设备。

十一、考核与费用支付

1、实行城镇设施运营维护情况季度绩效评价制度。对中标运行维护单位以集中考核与日常考核相结合。

2、日常考核：各镇政府（或委托第三方）自行组织不定期对污水处理厂、管网及其配套设施进行日常巡查考核，对发现的问题以书面形式通知运维单位进行整改，若在规定期限内未完成整改或整改不合格的进行加倍扣分，并计入考核分值。期间，运维单位确因正当理由无法完成整改的，可以书面申请问题整改延期、缓办或取消，各镇政府联同各相关技术部门核查并回复，运维单位须按回复进行办理。最终日常考核分值取平均值。

3、每季度集中随机考核（承接范围内的1-2个污水厂）：由各镇政府联同各相关技术部门（或委托第三方）组织督查考核。对发现的问题以书面形式通知运维单位进行整改并予以单倍扣分。若在规定期限内未完成整改或整改不合格的的进行加倍扣分，并计入考核分值。期间，运维单位确因正当理由无法完成整改的，可以书面申请问题整改延期、缓办或取消，各镇政府联同各相关技术部门核查并回复，运维单位须按回复进行办理。最终季度考核分值取平均值。

4、厂区考核日常考核分值占30%和季度考核占70%的方式

5、管网考核日常考核分值占30%和季度考核占70%的方式

6、季度检查综合得分=日常考核分*占比+季度考核*占比

7、厂区和管网运行维护管理费用按实际污水处理量和考核结果支付，具体可参考如下：

（1）如运维单位每季度检查综合得分平均分为100分-98分（含98分），支付该季度全部运维费用；

（2）如运维单位每季度检查综合得分平均分为98分-95分（不含98分，含95分），支付该季度95%运维费用

（3）如运维单位每季度检查综合得分平均分为95分-90分（不含95分，含90分），支付该季度90%运维费用；

（4）如运维单位每季度检查综合得分平均分为90分-85分（不含90分，含85分），支付该季度80%运维费用；

（5）如运维单位每季度检查综合得分平均分为85分-80分（不含85分，含80分），支付该季度70%运维费用；

（6）如运维单位当次检查综合得分低于80分或考核期间出现水质超标现象，由有关部门协商决定支付运维费用，并由中标供应商承担相关责任。

注：采购单位有权随机每月对厂区出水水质进行检测，检测合格率须达到100%。检测不合格，该季度的考核分降为80分。

十二、人员要求

▲1、项目管理人员

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 环保工程专业中级及以上职称 |
| 管网负责人 | 1 | 具有市政或给排水专业中级及以上职称 |

▲2项目组人员

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 检测人员 | 2 | 水质检测或水质化验技能培训类证书 |
| 合计 | 2 |  |

▲3、现场人员（每个厂区最低配置数量）

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机械设备专业 | 1 | 机械类培训证书或上岗证 |
| 机修电气专业 | 1 | 机修类培训证书或上岗证 |
| 给排水专业 | 1 | 给排水专业证书 |
| 管网运维 | 2 | 要求上岗培训 |
| 其他 | 2 | 要求上岗培训 |
| 合计 | 7 |  |

以上人员数量经采购单位和乡镇同意可借调至本项目承接范围内的其他污水处理厂。

3、人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。▲以上人员均须派驻泰顺，项目负责人和技术负责人经采购单位和乡镇书面同意才能离开泰顺。人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、上级部门检查等特殊情形的，中标供应商必须按采购单位要求增加临时人员投入的，中标供应商必须增加人员，同时临增人员的费用由中标供应商承担，中标供应商自行注意报价风险。

4、如果本招标文件要求的最低人数不能满足中标供应商运维人员要求的，中标供应商自行增加人员，自行承担人员费用。同时本项目允许在污水处理量未达到满负荷情况下适当减员，减员数量须书面汇报各镇政府同意后实施。采购人在确定中标供应商后对中标供应商人员工资、福利等报价内容不予调整。

5、建议运维单位遵循“人随项目走”的原则。原污水处理厂员工与原有企业解除合同，与运维单位重新签署劳动合同，且工资待遇不低于目前水平。该方式既有利于运维单位管理，也利于原污水处理厂员工的自身发展。

十三、▲运维车辆

| 车辆 | 数量（辆） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运维汽车 | 每个厂区至少配备1辆运维车辆 | 须提供车辆的行驶证，自有或租赁均可 |
| 吸污车 | 1辆 | 须提供车辆的行驶证，自有或租赁均可 |
| 管道冲洗车 | 1辆 | 须提供车辆的行驶证，自有或租赁均可 |
| 固液分离污水车 | 1辆 | 须提供车辆的行驶证，自有或租赁均可 |

- 设备要求

1、▲运维设备（每个厂区最低配置数量）

| 设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护面罩 | 7套 | / |
| 警示牌或护栏 | 5块 | / |
| 高压水枪 | 1套 | / |
| 移动监测设备 | 1套 | / |
| 常用开启、疏通和修剪工具 | 1套 | / |
| 电工工具箱 | 1套 | / |
| CCTV管道检测仪 | 1套 | / |
| 汽油泵 | 1套 | / |

注：以上未涉及的运维设备，在运维过程中如有需要，运维单位要无条件配备。

十五、化验室管理要求

▲1、在中标后运维单位在泰顺须至少设置一个具备城镇污水常规污染物进、出水水质指标检测能力的化验室；

2、配备具有准业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

3、建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

4、专人负责实验室，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

5、运维单位定期对水质进行检测：按照排污许可证要求检测和报送相关数据，在排污许可证检测要求的基础上每周至少进行三次常规7项检测（包括pH值、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮 、总氮 、总磷），每月进行一次常规8项检测，（包括包括pH值、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮 、总氮 、总磷、粪大肠菌）检测报告。甲方和主管部门有权要求运维单位根据省市考核要求对检测项目进行调整。

十六、每月检测报告要求

▲中标单位须每月根据排污许可证要求做好各项检测，并出具一份具有CMA认证的实验室出具的检测报告。内容包括但不限于主要污染物种类：废气-其他特征污染物（硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）,甲烷）、COD、氨氮、废水-其他特征污染物（总氮（以N计）,总磷（以P计））具体的检测类型及报告要求根据采购单位要求执行。

十七、运行维护期限

本项目运行维护期为1+2年，中标供应商在未有违反合同的行为发生，每季度考核结果为80分以上，1年承包期满后，可考虑续签服务承包合同。若中标供应商有违约行为或服务质量未达到考核标准，采购单位有权单方面提前解除合同或不续签下一年合同。

十八、支付条款

1、合同签订后，5个工作日内中标供应商须提供5%的履约保证金至综合行政执法局账户；

2、污水处理厂运维管理费用每季度支付一次（具体时间以财政拨付时间为准）。本项目先做后付，合同签订后第二个季度支付前一个季度的运维管理费，并以此类推（由中标供应商提供税务机关正式票据和台账资料）。即季度运维费用=实际处理量*中标单价*考核档次情况

3、管网维护费用每季度支付一次，数量按实结算。（具体时间以财政拨付时间为准）。本项目先做后付，合同签订后第二季度支付前一季度的运维管理费，并以此类推（由中标供应商提供税务机关正式票据和台账资料）。即季度运维费用=实际管网运维数量*中标单价*1/4*考核档次情况

4、履约保证金至合同生效之日起至与乡镇（或新的运维单位）交接完成后，无质量与服务问题，15个工作日内无息退还。

十九、其他要求

1、所有运维的水电费均包含在投标总价中。

2、运维车辆、设备和人员需满足日常运维要求，包括突发事件紧急需要。

3、中标供应商须在签订合同前配齐投标文件承诺的运维人员、工具、车辆和实验室。

4、▲本项目污泥运输及处置包含在投标总价中，由运维单位运输至乡镇指定地点进行处置，供应商不具备污泥处置资质的，符合相关分包规定经采购人许可，可以分包给第三方进行处置，费用由中标供应商承担。

5、▲本项目管网维修（不包括自然灾害等不可抗力原因造成的管网维修），维护包含在投标报价中，供应商不具备管网维修、维护资质的，符合相关分包规定并经采购人许可，可以分包给第三方进行处置，费用由运维单位承担。

6、水价电价由供应商自行调查了解。税费按泰顺县现行政策执行。

7、▲如发现由于运维单位违约（或考核低于80分）造成与其中一个污水处理厂解除合同的，所有乡镇均与该运维单位解除合同，其运维业务由另一家运维单位承接或重新招标。

8、▲如采购单位后期配置应急处置设备，中标单位需无条件接受应急处置设备的维护及维修（费用由中标单位负责）。

9、▲在新的运维公司合同签订之前，污水处理厂和管网的运维仍然由旧的运维单位进行运维(运维费用按照合同价进行结算）。直至交接完成。

10、▲中标后，运维单位需在泰顺本地至少设置一个服务网点。

11、▲如之后增加新的污水厂运维，则中标单位需无条件承接新的污水处理厂及管网运维工作。运维费用根据此项目中标价格及考核结果进行结算。

12、因运行维护单位管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由运行维护单位承担相应法律责任，与各乡镇和采购单位无关。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购单位有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，确认采购单位的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、面积与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购单位有权取消其中标资格。

6、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。供应商处理不善造成不良影响，导致需要采购单位协调的，供应商应无条件接受采购单位所协调的结论。各供应商须在报价中考虑风险。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评委可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

10、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

11、▲中标/成交供应商必须通过浙江政府采购网（www.zcygov.cn）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括集中采购机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

12、本项目采用资格后审，符合资格要 求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（www.zjzfcg.cn）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.cn）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的发放

本项目投标供应商直接网上下载招标文件。

## 1.2招标文件约束力

供应商一旦网上获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知应在招标文件规定的质疑期前使招标代理机构收到，采招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。任何口头答复均不作为投标依据。逾期的质疑不予接受。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由《报价文件》、《资格文件》、《商务技术文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 开标一览表（附件一（一）） |
| 2. | 投标分项明细报价表（见附件一（二）） |

2.2《资格文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-10项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
|  | 投标函（附件二） |
|  | 法定代表人身份证明书（见附件三（一））或法定代表人授权书（见附件三（二）） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四） |
|  | 供应商特定资格条件证明：投标供应商具有环保工程（水污染防治工程）专业承包三级及以上资质； |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件五）和近一年月供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件七） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网” （http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前 均可）和没有失信记录承诺函（见附件八） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件九） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）（格式参考附件4） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （3）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目采购公告发布时间之后），查询页面打印并加盖供应商公章，格式参考招标文件第四部分附件2。不在小微名录内的供应商，不享受价格优惠。 （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3《商务技术文件》组成

| 技术部分 |
| --- |
|  | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二））（如有偏离须明确列出，如不存在偏离则填写无） |
|  | 投标供应商业绩（附件十一） |
|  | 进场机具、设备明细表（附件十二） |
|  | 项目负责人情况表（附件十三（一））、项目人员概况（附件十三（二）） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第三款第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

4.4、供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

4.5投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.6填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3本文件中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

8.2 根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

9、投标文件的形式

9.1 投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

10、响应文件的递交：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 ▲评标委员会认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.7 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.8评标委员会对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明将导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.6经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购单位依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站上公告中标结果，公告期限为 1 个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变成交结果或者中标供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

2.3、中标/成交无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,采购单位可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购单位或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。中标供应商未经采购单位许可，在规定时间内未到采购单位处与采购单位签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购单位由此造成的直接经济损失；采购单位重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标供应商与采购单位签订合同后递交。

5、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付相应的招标代理服务费：柒万肆仟肆佰元（其中每家中标供应商支付叁万柒仟贰佰元）。以上费用包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司关山支行

开户名称：浙江益诚工程咨询有限公司温州分公司

开户帐号： 201000244279811

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1、供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2、供应商质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3、供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：

投诉书范本：

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8 号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）（格式参考附件4）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件 1）

（3）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目采购公告发布时间之后），查询页面打印并加盖供应商公章，格式参考招标文件第四部分附件2。不在小微名录内的供应商，不享受价格优惠。

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产

建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，

不享受价格折扣。

附件 1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件 2：

“国家企业信用信息公示——小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会

监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购

法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件4 ：

浙江省政府采购网页面截图

第五部分 合同条款及格式

合　同　正　文

泰顺县乡镇污水处理厂委托运营服务协议

（       镇）

甲    方：

乙    方：

签订时间：

签订地点：

# 总则

甲方：

乙方：

根据泰顺县综合行政执法局委托　　　　　　　　　（政府采购代理机构名称）实施的泰顺县乡镇污水处理设施运行维护项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

鉴于：

泰顺县综合行政执法局受泗溪镇、司前镇、雅阳镇、筱村镇、三魁镇、彭溪镇、南浦溪镇、龟湖镇、仕阳镇的镇政府委托进行本项目采购，为本项目选择专业的、经验丰富的运营机构运营本项目。

成交供应商按照泰顺县综合行政执法局的要求，于2020年  月  日与甲方草签了《委托运营服务协议》，并按照招标文件的有关规定，为本项目设立了专门的运维单位（即本协议之乙方）。

为改善泰顺县居民环境以及水环境条件，提高泰顺县污水处理厂运营质量及效率，经泰顺县政府批准，甲方委托乙方作为本项目的运营商。乙方同意接受甲方的委托，利用自身的技术和经验优势，审慎、尽责地履行运营义务。

为明确各方的权利和义务，依据中华人民共和国有关法律、法规的规定，各方达成如下协议，以资共同信守。

# 定义和释义

- 定义

除本协议中另有定义的词语外，下列词语在本协议中具有以下含义：

  - 污水厂/污水处理厂：指泰顺县乡镇污水处理设施运行维护项目

  - 委托运营：指在委托运营期限内，甲方将项目委托乙方进行运营，乙方通过运营、维护污水处理厂及配套设施等，从事污水处理和配套实施运营服务并向甲方收取运营服务费。

  - 项目设施:指本协议第8.1条约定的污水处理厂红线范围内的全部污水集中处理设施及其他配套设施。

  - 谨慎运营惯例：指熟练和有经验的中国的污水处理企业在运营类似于本污水处理厂项目中所采用或接受的惯例、方法和作法以及国际惯例和方法。

  - 出水：指经污水厂处理并排放的水。

  - 出水取样点：指经甲方、乙方和环保部门确定的为检查污水厂污水出水水质而提取污水出水水样之处。

  - 出水水质标准：指本协议相关条款所约定的污水出水水质标准，污水厂出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

  - 检测机构：指根据法律规定有权对本项目的水质情况进行检测的机构。

  - 进水：指污水厂从进水点接受的污水。

  - 进水取样点：指经甲方、乙方和环保部门确定的为检查污水厂污水进水水质而提取污水进水水样之处。

  - 进水点:指本项目接收污水进水的具体地点。

  - 交付点:指污水经过污水厂处理后的污水交付点。

  - 公用设施：指不属于项目设施，但为项目设施服务或必需的公用配套设施，包括但不限于供水、供电、道路和通讯等设施。

  - 规范：指所有适用的法律、法规、规章、政府部门颁布的所有技术标准、技术规范，以及所有其它适用的强制性要求及本项目的文件。

  - 批准：指根据本协议的规定为污水处理设施进行运营、维护、移交等而需从相关政府部门获得的同意、授权或批准。

  - 不可抗力：是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）政府行为或国家政策的变更，如对污水处理设施的征收、征用或国有化；

（6）由于非甲方或其指定或委托的机构造成的供电和运输中断。

  - “日、星期、月、季度、年”指公历的日、星期、月份、季度和年。

  - 适用法律:指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

  - 移交日：指项目委托运营期限届满或本协议提前终止后，由甲方和乙方协商确定的乙方根据本协议约定向甲方移交项目设施之日。

  - 法律变更：指
    （1）在本协议签署之后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；或者

（2）甲方的任何上级政府部门在本协议签署日之后修改任何批准的重要条件或增加任何重要的额外条件。

并且，上述任何一种情况导致：

1.适用于乙方或由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或

2.对项目的运营维护和移交的要求发生的任何变化。

  - 政府部门:指中华人民共和国政府、其任何下属机构、任何省、直辖市或地方政府主管机构及其任何部门，以及对乙方、项目及其任何部分拥有管辖权的中华人民共和国或泰顺县人民政府、泰顺县人民政府任何部门、主管当局、机关、机构、司法机构或法庭。

  - 违约利率:指在中国人民银行总行公布的一年期贷款基准利率之上另加2%作为年利率（计算公式：违约利率=中国人民银行的基准利率+2%）。

- 释义

在本协议中，除上下文另有规定外：

  - 本协议中提到的条款、附录和附件均为本协议的条款和附件；

  - “一方”、“双方”或“各方”且均包括本协议当事人，及其各自的承继者、受让人和履约人；

  - 若规定支付任何款项之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付；

  - “包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

  - 本协议中的“告知、通知、证明、确认、批准、同意、声明、许可等”均指采取书面形式。

  - 所指的合同是指有关的合同和合同附件，并且在任何情况下均指对该合同不时所作的补充或修改；

  - “元”指人民币元；

  - 标题仅为方便使用。

# 声明和保证

- 甲方的声明和保证

  - 除本协议另有规定外，甲方已获得了签署并履行本协议的授权，并具有完全法律权利、能力、权力和所有必需的授权以及需要的批准以达成、签署和递交本协议，完全履行其在本协议项下的义务；

  - 在任何法院、行政机关或仲裁机构均不存在针对或影响本协议项下委托运营事项的未决诉讼、起诉等程序；

  - 甲方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对乙方依本协议享有权利或承担义务造成实质性影响时,乙方有权提前终止本协议，本协议各附件也随之自动终止；

  - 在委托运营期内，甲方将在符合法律法规的条件下协调乙方与相关政府部门的关系；

  - 未隐瞒在本协议生效日之前发生的对乙方不利的情况或事件及可能导致的任何责任（包括但不限于任何劳工、环境索赔或其它法律或监管）。

- 乙方的声明和保证

  - 乙方是依照中华人民共和国法律注册成立的公司法人，具有签署和履行本协议的资格和能力；乙方应根据甲方要求，在泰顺县从事本项目的污水处理厂委托运营业务，并履行其在本协议中的所有义务；

  - 在任何法院、行政机关或仲裁机构和金融机构，均不存在针对或影响乙方的、可能对其履行和完成其在本协议项下义务的能力产生不利影响的未决诉讼、起诉等程序；

  - 乙方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的，具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和运营污水处理厂经验并履行其在本协议下的每一项义务；

  - 在整个委托运营期限内，乙方不享有项目设施的所有权，非经甲方书面同意，乙方不得将项目设施设置抵押权或质押权；

  - 乙方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对甲方依本协议享有权利或乙方依本协议履行义务造成实质性影响时,甲方有权终止本协议，本协议各附件也随之自动终止。

  - 乙方承诺认真履行和承担国家法律、法规和执行各级人民政府管理规定的责任和义务。

# 运营期限和委托运营

- 本项目的委托运营期限

  - 本项目委托运营期为自项目正式移交给乙方之日起计。在此期间，乙方拥有本项目在委托运营期限内的运营权，甲方不再自行或委托任何第三方运营本项目。乙方应当最迟于【】年【】月【】日接受甲方移交的项目设备、数据资料及人员，否则乙方运营期限自【】年【】月【】日起算，但非乙方原因导致不能及时移交的情况除外。

  - 委托运营期限届满或本协议提前终止的，乙方拥有的项目经营权即终止，乙方应按照本协议的约定将项目设施移交给甲方或其指定机构。

  - 如果发生以下情况中的一种或几种，委托运营期应予以延长，以使乙方可基本保持与未发生该事件之前的同样的经济地位。

（1）甲方在本协议项下违约，造成项目运营期中断的；

（2）国家政策、法律变化及政府的行政行为，造成本项目的运营中间停止，实际运营期限比原有约定期限缩短的；

（3）双方协商确认的其他情况。

  - 乙方在第5.3条(1)—(3)项事件发生之后，可申请延长项目委托运营期，甲方在收到申请后30个工作日内核实并作出确认与否意见并说明理由，逾期未提出意见视为同意延长项目委托运营期。

  - 如乙方依照本协议约定完整地履行了污水厂及配套设施运营义务，保持了污水厂及配套设施正常运营，且出水达标排放及配套设施运行良好，在运营期限届满前，甲方可根据乙方的请求酌情顺延运营期限，并续签本协议。

- 委托运营的内容

  - 甲方委托乙方在委托运营期内：

（1）运营、维护项目设备设施；

（2）按照谨慎运营惯例处理本协议中约定量的在项目服务区域范围内产生的乡镇污水，包括市政生活污水和经处理达标并不影响污水厂运行的，可排入市政污水管网的其他污水；

  - 乙方运营地域范围：污水厂厂区红线图以内、污水管网配套设施

  - 在委托运营期限内，乙方不得委托其他第三方负责本项目的运营和维护，非经甲方书面同意，乙方不得通过任何方式将本项目中的权益转让给其他第三方。

  - 除正常的运营成本外，乙方应承担引起经营活动所产生的各种税和行政性收费。

- 委托运营期内各方的权利和义务

  - 甲方的权利和义务

（1）委托乙方运营本项目，并为乙方的运营提供一切法律允许的便利和条件。

（2）本协议项下约定的需要由甲方承担的义务，甲方应确保甲方及时、妥善、完整地履行。

（3）按时、足额向乙方支付运营服务费。

（4）对乙方污水处理运营过程实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防范措施等。

（5）甲方本着尊重社会公众的知情权，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布，并受理公众对乙方的投诉，进行核实处理；如发现乙方确实存在违法或违反本协议规定的行为，甲方有权要求乙方立即改正，并根据本协议要求乙方承担违约责任。

（6）甲方有权或配合监测部门对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行检查和检测。

（7）遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对项目设施进行临时接管。

  - 乙方的一般权利和义务

（1）在整个委托运营期限内应保持拥有能良好运营污水处理厂及管网配套设施等的相应人员、技术和设备并保持相应的批文和资质的有效性；

（2）乙方有权在委托运营期限内占有、使用污水厂各项设施、设备，并有权制定污水厂及管网配套设施等各项规章制度，以确保污水厂及管网配套设施等运营正常进行；

（3）在整个委托运营期限内，乙方应始终谨慎运营和维护所有的项目设施，使其处于良好的运营状态，并确保污水厂依照本协议约定之标准处理污水；

（4）根据本协议的规定，乙方应在委托运营期内负责项目设施的运营与更新、改造和维护，并自行承担各项费用、责任和风险；

（5）按照本协议规定的方式取得运营服务费；

（6）接受行业监管，服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务；

（7）在委托运营管理期内提供符合标准的污水处理服务，出水水质必须委托有资质的环境监测机构进行监测，以证明其排放污染物浓度应符合本合同的规定；

（8）乙方应对政府相关部门在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行检查和检测提供协助，相关费用承担依照法律规定确定；

  - 乙方的其他义务

乙方应根据本协议的规定，自行承担费用、责任和风险，对污水处理厂及管网配套设施等进行管理、运营、维护，保证按照适用法律、本协议和谨慎运营惯例经营污水处理厂及管网配套设施等，使其处于良好的运营状况并能在运营参数范围内安全稳定地提供污水处理服务。在不违背上述原则前提下，乙方应保证在整个委托运营期内：

（1）科学合理地制定项目半年度运营计划，并在相应运营年度开始前报送甲方，按照适用法律和本协议约定组织公司的安全生产；

（2）按照本协议规定的内容提供污水处理服务及管网配套工程运营维护服务；

（3）根据适用法律和本协议的规定接受甲方以及政府部门对运营情况的监督和检查，并为政府部门履行上述监督权利提供相应的工作条件；

（4）按照适用法律法规及相关政策缴纳有关税费；

（5）需要变更名称、地址、法定代表人、注册资本的，应提前告知甲方；

（6）有义务接受并配合甲方组织专家对其经营状况进行年度评估；

（7）根据适用的法律法规、相关政策和谨慎运营惯例，自费购买和持有本行业适用法律要求的任何强制性保险；

（8）未经甲方批准，不得擅自停业、歇业，否则，甲方有权按照本协议的规定，提前终止本协议，如造成严重后果，乙方应承担相应法律责任并赔偿损失。

（9）乙方在项目运营过程中涉及的污水厂、污泥、提升泵站、污水管网台账均按镇政府提供的统一格式填写。

- 项目范围、设施及人员安排

  - 本项目的项目厂区范围及设施清单，包括但不限于：

（1）污水处理厂厂区红线图；

（2）污水处理厂土建工程；

（3）污水处理厂相关设备；

（4）污水处理厂乙方负责管理维护的公共设施；

（5）污水处理厂的维修、维护器具、备品备件等；

（6）车辆及其他运输工具；

（7）办公用品；

（8）管网配套工程；

除本协议另有约定外，甲方将项目资产移交乙方管理使用的行为，并不导致该等资产的物权、知识产权发生转移。

  - 甲乙双方同意，本协议签署后，双方对乙方实际占用/使用的项目设施进行清查

  - 乙方须继续聘用原有在岗工作人员，应承担前述工作人员的工资、奖金、补贴、社会保险等工资性支出的成本。保证该等人员总体的工资待遇不降低。

  - 项目运营移交后仍继续在污水厂工作的员工,须接受乙方的管理和工作指令，遵守乙方的管理制度。乙方对员工在运营中的工作表现进行考核。

  - 乙方应对在岗员工定期开展技能培训，帮助员工提高操作水平和管理能力。

  - 项目负责人根据甲方要求必须到本项目现场进行技术指导，每周不得少于3次，每月不得低于12次，经甲方核查每少一次处1万元罚款。

  - 乙方应就人员安排具体事宜与甲方另行约定。

  - 项目运营移交

（1）甲乙双方应当在本协议签订后5日内，共同组成项目运营移交小组，并于运营移交小组组建后30日历天内对项目的所有资产（包括设备、设施、物料、数据资料及相关资产）进行清点造册并办理实物移交手续。

（2）双方应当依照本协议相关约定对厂内人员信息、劳动合同、项目立项建设文件、过往运营报告、厂内管理制度、管理和工艺手册（含软件）、以及其他技术资料等进行移交。

（3）污水厂库存药剂、备品备件等物料应由乙方按账面价进行购买，该等物料应满足相关质量规定和要求，且客观上应为项目运营所需要。

（4）甲方和其他方物品的移走。本项目移交前，甲方应从污水处理厂移走属于甲方或其他方的，与污水处理厂运营、管理和维护无关的全部物件（为进行清点项目运营设施所需的物件除外）。

（5）污水厂及管网配套设施等在本项目移交前产生的债权债务，由甲方享有、承担，或由甲方负责安排处理，乙方原则上无权享受该等债权，也无须负担该等债务。

（6）运营移交完成时，甲乙双方应当在相关移交文书上签字盖章加以确认，并于确认后，项目正式移交给乙方。

  - 项目资产的安全

乙方接受项目移交后，应采取任何合理合法的措施（包括但不限于购买财产保险等）保障其运营的资产的安全。乙方应确保所运营的设施设备的性能和外观完好。

- 风险转移

对在项目设施移交日后发现的项目设施缺陷，包括隐蔽缺陷（指双方在项目设施移交时按照正常的检测、测试手段无法发现的项目设施质量缺陷），如果有缺陷的项目设施仍在其供货商、建设商或承包商等的质量保证期之内，甲方将有义务协助乙方向相关的供货商、建设商或承包商等提出索赔；但对该等质量保证期后发现的隐蔽缺陷（如有），甲方不承担责任。

- 项目用地

  - 在委托运营期内，对于甲方已经提供的项目用地，乙方只能用于本项目，不得用于其他经营性项目。

  - 甲方确保乙方有权在委托运营期内为项目之目的合法使用污水处理场地。

# 项目的运营与维护

- 一般约定

  - 项目运营期间，乙方应执行谨慎运营惯例，按有关协议约定配置有资质的专业管理、技术和操作人员管理本项目，建立健全相关管理制度和操作规范，保持污水处理厂及管网配套设施等处于良好的运行状态，按照规定对进厂和出厂水质进行检测，并对处理过程中产生的污泥进行安全处置。

  - 乙方应建立规范的操作规程和管理制度，培训员工，使所有员工能持证上岗。乙方应建立完善的生产日志和设备、技术档案资料，依法接受相关政府部门的检查和监督，并按要求向这些政府部门提供生产和经营方面的资料。

  - 乙方应按环保部门的规范要求，配备水质监测设施并提供水质检测报告。

  - 乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时报告甲方和泰顺县人民政府，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

  - 乙方须尽可能处理输送至污水处理厂的污水，不得无故拒绝处理或不达标或违规排放。进水量没有超过设计能力时，由于乙方原因造成管网溢流、排水设施损坏，导致社会不良影响的，依法承担相应法律责任。但当来水量超过设计处理能力20%以上时，超过部分水量应按规定要求进行一级处理后方可排放。

  - 乙方运营管理工作要求

11.6.1污水厂应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准。其中：

（1）出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准；

（2）废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准二级标准；

（3）污泥应进行稳定化处理，并达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的污泥污染物控制标准后，乙方负责定期运输至甲方指定地点进行处理；

（4）噪声控制必须按GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行，不得超过表1 规定的排放限值。

11.6.2污水管网配套工程运营维护满足《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）等现行市政道路、管网设计、施工、养护规范标准，以上规范、标准以最新版为准。

11.7保险

在整个委托运营管理期内，乙方应按合理和符合行业惯例的保险险种、保险金额以及在保险市场上可以得到的合理价格和商业上可接受的条款，取得和维持保险，包括按照中国法律要求的任何强制性保险。

- 运营维护手册

12.1运营维护手册的编制

运营日开始前，乙方应根据适用法律、法规和泰顺县行业主管部门的相关规定、规范、标准和谨慎运营惯例编制运营维护手册，并按照该运营维护手册进行污水处理厂及管网配套设施等的运营和维护，运营维护手册在运营期内应根据污水处理厂及管网配套设施等运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善。

12.2运营维护手册的内容

（1）运营维护手册应包括污水处理厂及管网配套设施等进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

（2）运营维护手册应列明污水处理厂及管网配套设施等正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。

（3）污水处理厂及管网配套设施等的运营和维护应符合适用法律和国家、地方行业规范、标准(包括《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程CJJ60-2011》)的要求。

- 人员配置

  - 乙方须全部接纳甲方安排在污水厂工作的员工，乙方有权自行安排污水厂相关管理人员、核心技术人员以及关键岗位人员，但应提前将岗位安排告知甲方。

  - 污水处理厂应设置工艺运作管理机构和相应岗位，配置相应的管理人员和运行生产人员，制定严格的工艺管理办法和相应的岗位职责。关键岗位人员应取得政府建设主管部门颁发的职业资格证书。

- 设施维护和更新改造

  - 设施、设备的运行维护和大修

乙方在运营过程中，有义务根据适用法律和本协议的约定，负责污水处理设施、设备的维护维修，保证污水处理设施、设备处于良好运行状态。

  - 设施设备的更新改造

为提供符合本协议约定的服务，在不危及公共利益、公共安全的情况下，乙方有义务对已不能正常提供本协议约定服务的设施设备及时进行维修及更换，其中维修及更换费用均由乙方承担。

  - 在项目委托运营期间可能发生的污水处理厂及管网配套设施等的升级改造工程项目，若国家、省颁布新标准，则项目必须执行新标准相应等级的各项技术指标，并保证污水处理的出水指标根据国家省相关规定达标。

- 计划内暂停服务

  - 乙方应勤勉善意经营，按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)相关规定，保持设备设施处于良好运营状态，定期进行设备设施维护维修和更新。乙方每半年要对污水厂设施及管网配套设施等进行至少一次计划内检修和维护。

  - 乙方应于06月30日之前向甲方提交下半年度运营维护计划，并将其拟进行的重大维护和更新工作通知甲方。如果有计划内暂停服务，乙方应提前至少三个月将计划内暂停服务的预定日期报告甲方及环保部门。甲方应在预定日期之前至少七（7）日确认批准或不批准乙方提议的计划内暂停服务。如果甲方没有在计划内暂停服务预定日期之前七（7）日给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。

  - 乙方在可能的情况下，应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，并且每一运营半年计划内暂停服务天数累计不得超过四（4）日。

  - 乙方提供的计划内暂停服务报告应包括以下内容：

（1）计划内暂停服务的范围和理由；

（2）计划内暂停服务的时间；

（3）计划内暂停服务期间预计能够处理符合本协议约定出水水质的污水水量；

（4）恢复正常污水处理服务的预计时间。

- 计划外暂停服务

  - 如果有计划外暂停服务，乙方应立即书面报告甲方和环保部门，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的污水处理厂运营能力。乙方应尽其最大努力在发现或者通知计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常的污水处理服务。

  - 如果计划外暂停服务时间预计超过二十四（24）小时，则乙方应采纳甲方关于处理计划外暂停服务的建议或意见，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

  - 污水厂及管网配套设施等一年内计划外暂停服务时间不得超过10天，其中因乙方原因导致的计划外暂停服务时间不得超过5天。

  - 扣除计划内暂停服务时间、计划外暂停服务时间，污水厂及管网配套设施等运营年的有效运营期不得少于350天。

- 水质和污泥处理标准

  - 进水水质标准

  - 本项目的进水水质按照设计标准执行

（1）甲方承诺排入乡镇排水管网的生活污水等的水质按照国家规定均达到《污水综合排放标准》（GB8978-2004）和《污水排入城市下水管道水质标准》（CJ3082-2010）。

（2）污水处理厂进厂污水水质指标最大限值为项目可行性研究报告及批复文件设定的设计水质指标的1.3倍（PH值除外）。当进水水质中某一项污染物浓度超过设计高限30%时，经处理该指标仍不能达标排放，不视为乙方违约，但其他污染物仍需处理达标。

  - 进水水质不合格

（1）在正常运营日内，根据本协议第18条规定采集的进水水样日均值检验超过本协议标准的，为当日进水水质不合格。

（2）乙方对进水水质情况进行检测，若发现水质超过污水处理厂设计标准时，及时通知甲方，经确认后，双方共同报泰顺县相关监督部门，请求追究超标点源头单位责任。

（3）如进水水质严重超标，可能导致污水处理厂的工艺或设备设施造成严重损害的，乙方应采取应急措施并立即通知甲方和环保部门，并根据第18条规定进行水样留样备查。

（4）如果出现进水水质长时间（超过三个月）的超过设计标准，则双方根据本协议14.2条相关规定，就污水处理厂及管网配套设施等工艺修改或更新改造进行协商，以保证污水处理厂及管网配套设施等升级改造后达标排放。

  - 出水水质标准

在进水水质符合规定指标的前提下，出水水质应达标排放。

（1）当出水水质排放标准提高或检测项目增加导致处理成本增加时，乙方有权要求重新核定运营服务费标准。由此产生增加工艺设备和系统改造费用由甲方承担。

（2）某一正常运营日内，根据本协议第18条规定采集的出水水样两次检验超过本协议标准的，为当日出水水质不合格，乙方应立即通知甲方，并将检验结果报送甲方备案。

（3）出水水质应通过日常检测、在线监测确定。乙方应按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002 )规定的检测分析方法进行检测，并如实向甲方报告检测结果。各种指标的检测周期应参照执行《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60--2011)的规定，具体监测指标和检测周期由双方协商确定。

（4）出水水质由乙方或乙方委托的具有资质的检测机构按照第17.4（3）条款规定的检测程序、办法、标准和周期进行检测，并负责向甲方提供检测报告。

（5）在计算污水处理服务费时，出水水质指标的认定一般以在线监测结果为准，但在线监测结果与环保部门的比对监测结果有出入的，以比对监测结果为准。在线监测数据必须保持一年可调阅。

（6）乙方应于每月10日前将上月《月度水质报告》报送甲方，报告上月的每日出水水质。

（7）所有监测设备（包括在线监测）由甲方配备，如因监测设备不齐全而导致日常监测无法开展，乙方不承担责任；乙方应对监测设备进行日常维护，保证监测设备正常运行，如因监测设备不能正常运行而导致日常监测无法开展，由乙方承担责任。

  - 政府监管

（1）污水处理厂按照规定分别在进水口和出水口设置在线监测装置，并按规定进行日常维护。

（2）乙方应当对污水厂每一运营月的出水量和水质情况以月报表形式定期上报甲方，经甲方核实无误后按季度支付污水处理服务费。

（3）乙方应当对污水管网、污水处理厂每一运营月的运营情况以月报表形式定期上报甲方，经甲方核实无误后按季度支付乡镇污水处理厂运维服务费，按年度支付管网运营服务费运行服务费。

  - 污泥处置标准

本项目所有污泥由乙方负责定期运输至甲方指定地点进行处理。

- 水样采集和检测

  - 检测项目和考核方法

（1）乙方应设立水质检测部门，根据相关规范对水质项目和生产工艺指标进行检测。超出检测能力的检测项目，应由乙方定期送至甲方认可的、有能力和有资质的水质检测机构检测。

（2）甲方设在线监测系统，对污水厂进厂水水质水量和出厂水水质水量进行在线监测。

（3）对进水水质、出水水质、污泥和生产工艺指标进行检测的指标和检测周期应执行《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60-2011)和本协议规定；如果有新的标准颁布实施，应满足国家和行业的最新标准。

  - 水样的采集和储存

（1）水样的采集和储存标准为现行的国家和行业标准；乙方运营期间，如果有新的标准颁布实施，应满足国家和行业的最新标准。

（2）水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定》(HJ495-2009)和国家标准《水质采样技术指导》(HJ494-2009)以及《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的要求；

（3）水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的要求；

（4）用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在进水检测点和出水检测点采集。

（5）进水水样和出水水样均应每日连续二十四（24）小时使用自动采样设备采集水样。采样设备采样间隔不得大于两（2）小时。

（6）每次提取的水样应分装A、B两瓶，A瓶用于乙方自行检测，B瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于2000ml，瓶上须明确标明采样人、采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限为四十八（48）小时。

  - 水样检测结果的报告

（1）乙方应如实记录每次检测的所有结果，并按照本协议的规定向甲方提供上一运营月的运营记录报表及其电子文档；

（2）如任何一次检测的任何实际进水水质指标超标或者出水水质指标超标，乙方应立即按照本协议规定书面报告甲方和环保部门。

- 乙方的报告

  - 定期报告

（1）乙方应按照甲方的要求，于本协议生效之日起六（6）个月内向甲方呈报委托运营期内的运营计划，并于6月30日前向甲方提交下半年度的运营计划。

（2）本协议生效后，乙方应于每月的五（5）日前向甲方提交上一月的水质监测情况报告。

（3）乙方应提交甲方合理要求的其他资料或报告。

  - 临时报告

乙方应当在下列事项出现后三十（30）个工作日内向甲方提交书面报告及相关材料供甲方备案：

（1）乙方的法定代表人、董事、监事、总经理及其他高级管理人员的确定或变更。

（2）乙方在委托运营期内的任何形式的经营范围、经营方式、公司住址、法定代表人的变更登记。

（3）发生影响污水处理服务费、管网运营服务费、安全、技术、质量、服务的重大事项，如订立或修改重大融资协议、主要设备采购协议、运营维护协议等。

（4）与乙方有关的重大诉讼事项或群体性事件。

（5）乙方应提交甲方合理要求的运营维护报告，或其他资料及报告。

（6）乙方签订的可能对委托运营业务有重大影响的合同、协议或意向书。

（7）其它可能会危害到公共安全和公共利益的重大事项。

  - 甲方应对乙方报告事项涉及的乙方商业秘密采取必要的保密措施。

- 甲方的核实和抽查

  - 对污水处理厂的监督

甲方有权派员在任何时候进入污水处理厂，依据本协议及适用法律对污水处理厂的运营和维护进行监督和检查，并就相关违约或违法行为要求乙方承担相应的责任，乙方应接受相应监督和检查，但甲方的监督应依法及依照本协议约定进行，不得干预乙方的正常生产经营。

  - 监督人员的权力

（1）监督人员发现问题时有提问和要求乙方回答的权力，并有权检查包括乙方的生产记录、设备检修和检测记录在内的全部运营记录，及有对进水和出水水量、水质检测的权力。

（2）有权在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。

（3）有权利用备用水样，对污水处理厂水质检测项目和周期中列明的指标进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。

  - 甲方有权委托一家具有法定资格的水质检测机构在进水检测点和出水检测点自行采取水样，对污水处理厂水质检测项目和周期中的指标进行抽查。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

  - 甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以甲乙双方共同委托有资质的第三方检测结果为准。

  - 甲方或受其委托的水质检测机构进行上述核实、抽查或检查的费用应由乙方承担，但是如果该等核实、抽查或检查的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果不真实，则乙方应负担处罚。

- 处理污水量和运营服务费

  - 计量

双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。出水流量由乙方在每日九时抄表，以确定出水水量。水量以立方米计算。甲方有权随时核查流量计读数及乙方的抄表记录。如果甲乙双方就水量记录结果存在分歧，任何一方有权提请有资质的第三方进行检验确定。

  - 处理污水量

（1）甲乙双方约定以环保主管部门在污水厂出水口的在线流量监测数据作为计量依据。

（2）计量设施出现故障，乙方应及时报告；该等情况下，日出水量按上月的日均出水量计算。

（3）乙方须尽可能处理输送至污水处理厂的污水，不得无故拒绝处理或未经处理排放。

  - 管网及其配套设施运营数量

管网及其配套设施数量按实际运营数量进行结算，结算工程量须首先报甲方审核确定。管网运营服务费结算采用固定单价。①协议中已有适用的项目单价的，按协议中已有的单价确定。协议中有类似项目单价的，可以参照协议中类似项目的单价确定。②协议中没有适用的项目单价的：双方协商确定单价。

  - 运营服务费

运营服务费包括污水处理厂运维服务费、管网运维服务费。

委托运营污水处理服务费包含项目的人工费、药剂费、设备维护更换费、日常检测费、在线监测费、污泥处置费、水电费、管理费、税金和利润等运营所需要的全部费用。委托运营污水处理服务费单价为人民币     元／吨（大写：    ）；

管网运维服务费包含项目的人工费、管网维修维护费（不包括自然灾害等不可抗力原因造成的管网维修）、日常检测费、管理费、税金和利润等运维所需要的全部费用。管网运营服务费为人民币     元／年（大写：    ）；

- 运营服务费的支付

  - 甲方应从本协议签署之日起每季度向乙方支付污水处理服务费，污水处理服务费将根据乙方处理的污水量计算并支付。

  - 污水处理服务费采取“每日计量、每季度结算”的办法，乙方在第二个季度第一个月的5日前将第一季度（各季度以此类推）的污水处理量及水质检测情况报告甲方，由甲方在核查无误的情况下，在每季度第一个月的25日之前支付上季度的应付污水处理服务费。如甲乙双方就水质和水量数据结果有争议，则甲方应待争议解决后再支付应付污水处理服务费，但为确保项目正常运营，乙方有权要求先支付无争议部分的污水处理服务费，或预付不超过请求支付总金额70%的金额，甲方应予以协助。

  - 甲方应从本协议签署之日起每年度向乙方支付管网运营服务费，乙方在第二个年度第一个月的5日前将第一年度管网运营服务费支付报告上报甲方，由甲方在核查无误的情况下，在第二个年度第一个月的25日之前支付上年度的应付管网运营服务费

  - 运营服务费计算：

每一运营季度的污水处理服务费按照如下方式计算：

污水处理服务费支付额度分别为：（该季度污水处理量×污水处理服务费成交单价）-考核扣除费用。

每一运营年度的管网运营服务费按照如下方式计算：

运营年度管网运营服务费=（该年度运营的实际管网数量×年度养护费投标单价）-考核扣除费用。

  - 账单和票据

（1）乙方应在每个运营季度结束后五（5）日内，向甲方提交上个月污水处理的数量及应付的污水处理服务费数额的书面报告，经甲方认可，乙方按照上述金额，向甲方开具污水处理服务费账单（下称“账单”），同时应提供所有相应的证明记录和资料（包括规定的污水处理厂运营记录报表的复印件），以便甲方能够核实上述计算。

（2）甲方应在每季度第一个月的25日前支付乙方无争议的污水处理服务费金额。乙方应在收到甲方的付款同时向甲方开具发票。

（3）乙方应在每个运营年度结束后五（5）日内，向甲方提交上个年度应付的管网运营服务费数额的书面报告，经甲方认可，乙方按照上述金额，向甲方开具管网运营服务费账单（下称“账单”），同时应提供所有相应的证明记录和资料（包括规定的管网运营记录报表和尾水深度处理运行记录报表的复印件），以便甲方能够核实上述计算。

（4）甲方应在每年度第一个月的25日前支付乙方无争议的管网运营服务费金额。乙方应在收到甲方的付款同时向甲方开具发票。

（5）如甲方对账单持有任何争议，应在收到账单后十（10）个工作日内通知乙方（下称“争议通知”）。如果甲方未在收到有关账单后的十（10）个工作日内发出争议通知，有关的账单应视为无争议账单。

- 乙方的违约责任

  - 出水水质不合格的违约金

（1）当进水水质符合本协议约定的前提下，如处理后的出厂水水质未能达到本协议约定标准，甲方有权扣除部分或全部污水处理服务费作为违约金。其中，常规检测项目中有一项不达标的，应扣除当日应付污水处理服务费1000元，两项不达标扣除当日应付污水处理服务费5000元，三项不达标扣除当季度应付污水处理服务费10000元；此外，如某一项或多项出水指标连续7日不达标或一个月内累计15日不达标的，除扣除污水处理服务费外，还应由乙方支付违约金。违约金金额为应扣除污水处理服务费的三倍。甲方有权从应付未付款中，扣除应付违约金。

（2）在进水水质符合本协议约定的前提下，污水厂出现一项或多项出水指标连续20天不达标或两个月内累计30天不达标，则乙方应对工艺进行整改（包括更换设备），直至可以处理至达标；此外，在该等情况下，甲方有权要求乙方对污水处理工艺进行整改。整改期间，乙方应按照审慎运营原则，尽可能处理来水。整改期间的污水处理服务费按照实际处理水量的100%和污水处理服务费单价的70%计算。乙方对污水厂的整改方案应报甲方批准后方能实施。

（3）当进厂污水的某一项或多项污染物浓度指标超过设计标准时，如超过幅度不高于设计标准30%（pH值除外），则乙方仍然应根据谨慎运营惯例进行处理，处理后的水质仍然应当达到本协议规定的标准，否则违约金为出水水质不合格当日应付污水处理服务费的50%。

（4）当进厂水严重超标，可能导致污水处理厂的设备及处理工艺受到极大损害的，污水处理厂应及时向甲方报告，在此期间，乙方应采取应急措施予以应对，如因接受该等污水而导致出水水质不合格的，乙方不承担违约责任。

（5）如因实际进水水质严重超标导致污水处理工艺受损，甲方应给予乙方不少于10日的恢复期。在恢复期间，乙方应按照谨慎运营惯例进行污水处理运营，处理后污水的出水水质标准不达标的，不视为乙方违约。

（6）如运维单位违规排放未处理的或者处理不达标的污水，甲方有权扣除部分或全部污水处理服务费作为违约金，且保留追究其法律责任的权利。

  - 计划外暂停服务期间的违约金

因乙方的原因导致的计划外暂停服务期间，如果某一运营日进水水量未超过约定基本水量，而乙方因计划外暂停而导致部分或全部污水未得到处理，则甲方根据乙方实际达标处理的污水量计算污水处理服务费，但乙方应向甲方支付处理污水量不足违约金，计算方法如下：

违约金=（约定基本水量-当日处理达标的水量）×当时适用的污水处理服务费单价

  - 不免除责任

环保部门对乙方因污水处理不达标而给予的处罚不能免除或减轻乙方根据本协议应承担的违约责任。

  - 乙方违约金的支付

乙方根据本协议应向甲方支付的违约金，在向甲方开具账单时将该等违约金金额从污水处理服务费总额中扣除，不足扣除的，甲方有权向乙方追偿。

  - 配合政府监管的义务

乙方应当配合项目所在地政府劳动、安监、环保等部门依法行使职能对污水厂进行的检查监管行为。

# 委托运营期的提前终止及补偿

- 提前终止的提出

  - 由甲方提出的提前终止

下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力事件或甲方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件（下称“乙方违约事件”），甲方有权立即发出提前终止意向通知：

（1）未经甲方事先同意，乙方连续96小时或任一运营年累计240小时无故或因其自身过错原因完全终止运营污水处理厂，但上述时间不包括计划内暂停服务时间；

（2）乙方违反适用法律而被相关政府部门依法撤销或责令关闭；

（3）乙方未履行本协议项下的义务构成对本协议的其他实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约并予以补救的通知后60日内仍未能补救该实质性违约；

（4）乙方严重违反了本协议中作出的保证和声明；

（5）乙方进入清算或者严重资不抵债，且无能力继续经营项目或者已进入破产还债程序；

（6）可能导致提前终止的其他情形。

  - 由乙方提出的提前终止

下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成甲方违约事件（下称“甲方违约事件”）， 乙方有权立即发出提前终止意向通知：

（1）甲方一年内累计二个季度未按照本协议约定足额、及时支付污水处理服务费的；甲方一年内累计二个年度未按照本协议约定足额、及时支付管网运营服务费或尾水深度处理运行服务费或污水处理厂运行服务费的；

（2）因法律或政策变更的原因，导致乙方在本项目的利益受到严重影响，而该等影响不能根据本协议的约定予以消除或获得补偿；

（3）项目设施非因乙方违法经营被接管、征用、没收以至于项目无法维持其经营；

（4）甲方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方要求说明其违约并予以补救的通知后60日内仍未补救该实质性违约；

（5）可能导致提前终止的其他情形。

- 提前终止意向通知和提前终止通知

  - 提前终止意向通知

（1）任何提前终止意向通知应说明引发出该通知的乙方违约事件、甲方违约事件的合理详细情况。

（2）在提前终止意向通知发出之后，各方应在二十（20）日之内或各方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本协议提前终止的措施。

（3）如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致，或者乙方或甲方（视情况而定）在协商期内纠正了乙方违约事件或甲方违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

  - 提前终止通知

在协商期届满之时，除非各方另行达成一致，或导致发出提前终止意向通知的乙方违约事件或者甲方违约事件得到纠正，否则，发出提前终止意向通知的一方可以向另一方发出终止本协议的提前终止通知（“提前终止通知”），提前终止通知发出后，本协议应于双方商定的移交日终止。

- 提前终止的一般后果

  - 委托运营期限提前终止

本协议提前终止的，本项目的委托运营期限即终止。

  - 继续履行至移交日

自任何一方发出提前终止通知起，至双方商定的移交日前一日，各方应继续履行项目协议下的权利和义务。

  - 终止的后果

本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何依据本协议规定在本协议终止后仍然有效的其他条款。

  - 临时接管

如果由于乙方的违约导致提前终止，或者由于甲方的违约导致提前终止且该违约未达到使乙方无法履行污水厂及管网配套设施等处理义务的程度，则乙方应维持污水处理厂及管网配套设施等的正常运营；如果乙方在提前终止通知发出后连续48小时未能维持污水处理厂及管网配套设施等的正常运营，则甲方有权临时接管污水处理厂及管网配套设施等，直至双方协商一致或至提前移交日。

- 提前终止的补偿

  - 提前终止是因为乙方的违约或甲方根据第26.1规定的情形而发出提前终止通知，甲方不对乙方已投入资金进行补偿。且乙方还应向甲方支付10万元违约金。

  - 在双方均未违约的情形下导致项目提前终止的，甲方应对乙方已投入资金进行补偿。该等已投入资金应系经过甲方或泰顺县政府审计部门认可的合理投资，且需扣除已经摊销的金额。

  - 如甲方擅自解除本合同的，则甲方除按照上述约定向乙方进行补偿外，还应向乙方支付人民币10万元的违约金。

  - 如本协议双方就提前终止协议的相关事项达成任何其他约定，从其约定。

# 项目移交

- 移交小组和移交程序

  - 委托运营期结束90日历天前，甲方和乙方应成立一个小组(“移交小组”)，移交小组由双方各派3人组成，移交小组组长由甲方委派。

  - 移交小组应在移交小组成立之日起30日历天内举行会谈并制定项目设施移交的详尽程序和将移交的建设、设备、设施、物品和零备件的详细清单，以及就移交向第三方进行公告的方式。

- 移交范围

  - 本项目委托运营期届满或提前终止的，乙方应向甲方办理移交，包括：

（1）污水处理厂及管网配套设施等的所有建筑物、构筑物和设施；

（2）与污水处理厂及管网配套设施等相关的所有的机械、设备、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

（3）运营和维护污水处理厂所要求的所有知识产权（包括以任何许可方式获得的）；

（4）所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的合同利益；

（5）乙方在委托运营期内为污水处理厂的运营而购置的资产、货物；及甲方或其指定机构合理要求的，由乙方在移交日拥有的、且为污水处理厂的运行和管理所必需的其他物品与资料。

（6）与运营、维护污水处理厂相关的运营手册、运营记录报表、移交说明、设计图纸和文件等文件资料。

  - 乙方向甲方移交的项目设施应依据经双方签字确认的《设备设施清单》进行，库存药剂、备品备件可由甲方按账面价值收购。

  - 移交资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理项目场地及管网配套设施等在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

- 维护性全面检修

  - 在移交日前四个月内，乙方应对项目设施进行一次维护性全面检修，且应不迟于移交日一个月之前完成。

  - 通过全面检修，乙方应确保污水处理厂及管网配套设施等关键设备的整体完好率达到100%、其它设备的整体完好率达到98%、污水处理厂处理出水水质达到协议终止移交时执行的标准，污水处理厂的处理能力达到设计处理能力的100%。此外，厂内构筑物不存在严重破损。

  - 如果乙方不能根据上述要求进行维护性全面检修或达到相关标准，甲方有权直接从应付污水处理服务费中或从履约保函中提取金额自行进行维护性检修。在此情况下，应向乙方提供所发生的支出的详细记录。

- 性能测试

  - 移交小组应当在全面检修结束之日起十四天内向甲方或其授权机构发出检验通知，邀请甲方或其授权机构在检验通知指定的日期参与项目的性能检测，如果甲方或其授权机构明确以书面方式谢绝该邀请，或者在检验通知指定的日期怠于答复，乙方可以在甲方或其授权机构缺席的情况下进行性能测试。

  - 在性能测试完成之后，乙方应当将各项测试指标通知甲方或其授权机构，由甲方或其授权机构予以确认，甲方或其授权机构认可各项测试结果或者认为性能测试失败，均应当在十四天内予以答复，逾期，则视为甲方或其授权机构同意该性能测试结果。

  - 乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合相关技术规范的要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从履约保函中支取相应费用以修正上述缺陷。如果履约保函不足使用的，甲方承担费用以后有权向乙方追偿。

  - 如果项目设施的缺陷或损坏不符合移交标准甲方或其授权机构应有权就项目设施性能降低获得赔偿，但此项要求应在移交后30日内提出。

- 债权债务处理

移交完成前，与上述移交范围内有关的违约、侵权责任，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。上述移交范围不应附带留置权、质押权、抵押权和其他担保权益及第三方权益。

- 风险转移

乙方承担移交日前污水处理厂的全部或任何部分的损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方或其指定机构过错或违约所致。

- 零配件及备品备件

各当事方应就拟予以移交的备件零配件及备品备件清单、移交的技术细节和有关保证安排达成一致意见，在移交时，乙方应向甲方或其指定机构移交足以满足污水处理厂及管网配套设施等为期一个月正常运营需要的零配件及备品备件。

- 承包商保修单和保险的移交

乙方在移交时应将承包商和供应商所有未到期的保证和保修单以及所有保单、暂保单移交给甲方或其指定机构。

- 技术移交

在移交日，乙方应在技术和专门知识可由乙方移交或转让的最充分范围内向甲方或其指定机构移交和转让或责成移交或转让一切与污水处理厂及管网配套设施等运营和维护有关的技术和专门知识，包括以许可证的方式进行移交或转让。

- 人员的安排

  - 委托运营期结束的二个月之前，乙方应提交一份当时项目在册员工名单，包括项目在册水务公司员工和乙方自行聘用的员工的资格、职位和收入的细节。甲方或其授权机构可以选择在移交日之后其继续聘用乙方聘用的人员，但无义务聘用全部或任何的前乙方所聘用的人员。

  - 乙方应根据移交小组确定的人员移交方案，移交项目人员。

- 合同的取消、转让

如甲方要求，乙方订立的而且在移交时仍然有效的任何运营和维护合同、设备合同、供货合同及所有其它合同应由甲方承继，乙方应协调将该等合同转让予甲方或其指定机构。

- 无关物品的移出

乙方应在移交之日后30日内自费将与污水处理厂及管网配套设施等运营和维护无关的属于乙方所有的一切物品迁出现场，除非当事方另有协议。如乙方未能在上述期限内迁出自有物品，则甲方在通知乙方后可将该等物品移运至某一合适地点安全保存，其中涉及的所有合理费用和风险由乙方承担。

- 移交费用

双方应各自承担各自为移交所支付的费用。

# 不可抗力

- 不可抗力

  - 免于履行

在任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本协议项下义务时，根据不可抗力事件的影响该方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，本协议有相反规定的除外。

  - 减少损失的责任和协商

（1）受到不可抗力事件影响一方应尽一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务，尽合理的努力减少不可抗力事件对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

（2）声称受到不可抗力事件影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

  - 不可抗力发生后的处理程序

（1）如果任何不可抗力事件阻止一方履行其在项目协议项下的义务且经过努力仍不可克服，各方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：

（2）如果各方自该不可抗力事件发生或者知道发生之日起90日内达成一致意见，则各方应继续履行在本协议项下的义务；

（3）如果各方未能在上述90日期限内达成一致意见，且双方确认项目无法继续运行，则任何一方有权送达提前终止通知，立即提前终止本协议。

# 违约责任

- 违约责任

  - 本协议每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用等的赔偿，该赔偿由违约方支付。该项赔偿不应该超过违约方在签订本协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。

  - 如果一方能够合理证明其未履行义务是由于不可抗力事件造成的，则该方可予以免责。

  - 减轻损失的措施

（1）由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度的减少另一方违约引起的损失。

（2）如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

（3）受损害的一方应有权从违约一方获得因试图减轻或减少损失而合理发生的任何费用。

  - 部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分的是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分的产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素对受损害方造成的损失。

- 争议的解决

  - 协商解决

（1）若项目协议各方对于由于项目协议、在项目协议项下或与项目协议有关的或对其条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，以及因履行项目协议而产生的任何争议、分歧或索赔，都应尽力通过友好协商解决。

（2）除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后30日内争议仍未能得到解决，则应适用第46.2条款的规定。

  - 仲裁

若各方不能按照第46.1条款的规定解决争议，任何一方均有权将该等争议提交泰顺县仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。

  - 争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

  - 继续有效

本条规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

# 其他条款

- 转让

  - 甲方的转让

（1）转让的同意

在委托运营期限内，未经乙方事先同意，甲方不得出让或转让其在本协议项下的全部或部分权利或义务。

（2）除外条件

上述条款的规定并不妨碍泰顺县人民政府指定政府其他部门或机构承继甲方在本协议项下的权利和义务，或甲方与政府其他部门进行机构调整或合并，条件是继承实体：具有承担甲方所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及接受并完全承担甲方在本协议项下义务的履行。

  - 乙方的转让

（1）在委托运营期限内，乙方不可通过任何方式转让本项目部分或全部权益。

（2）乙方或其控股股东进行涉及本项目的资产重组导致的股权变更不视为转让，且不受本条规定限制，但前提是该等变更不改变本项目的最终实质控制人。

- 保密

  - 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有有关项目及项目协议的资料、信息和文件（不论是财务、商务、技术、劳动或其他方面），如果尚未公布或尚未以其他方式公开获得即应视为保密信息，除法律要求和公司依证券上市规则要求而需披露外，未经另一方事先同意，不得向任何第三方透露或公开，且获得上述保密信息的一方之保密义务应一直持续至委托运营期最后一日之后的二年期间。这一限制不应影响一方经另一方同意后发布包括与项目进展有关的非敏感信息的新闻发布稿件。

  - 本条款在本协议终止后仍然有效。

- 合作义务、预先告知

  - 各方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，各方同意：

  - 当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；并且如果任何一方获悉任何以下事件或情形：

（1）合理地预计该事件或情形对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；

（2）合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；该方应合理可行地尽快将该事件或情形告知另一方。

- 其他条款

  - 完整的协议及修改

（1）本协议构成了双方对协议主旨的全部理解。

（2）本协议的任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字盖章并经审批机构批准方可生效并具有约束力。

（3）本协议的附件应在本协议签订后，根据项目设施移交情况予以补充，并构成本协议的组成部分。

（4）对本协议附件的解释应与本协议保持一致。

  - 可分割性

如果本协议中任何条款被有管辖权的仲裁机构或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并且各方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡各方之间的利益、权利和义务。

  - 协议的优先性

对本协议的附件的解释应与本协议正文保持一致。如果本协议正文与其附件之间出现矛盾或不一致的地方,则应以本协议正文为准。

- 通知

  - 地址

本协议项下的通知、同意或其他通讯必须以中文书写，并通过专人递交、邮寄或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码，签发各方：

甲方：[ ]；地址[ ]；收件人:[ ]；传真：[ ]

乙方：[ ]；地址[ ]；收件人:[ ]；传真：[ ]

  - 地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第49.1条款所述的任何具体内容，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知其他方。

- 非弃权、协议文本及效力

  - 非弃权

任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式做出放弃。任何一方面未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使上述权利的放弃。

  - 协议文字和文本

本协议一式拾份，双方各执贰份，另陆份分别用作办理相关登记手续和由泰顺县政府相关部门存档。

  - 效力

本协议自双方授权代表签字、加盖公章之日起生效

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：              法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

地  址：                               地  址：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户名称：

开 户 行：

银行帐号：

日  期：   年   月   日                日    期：    年   月   日

第六部分    投标文件格式

（未提供格式的由投标供应商自拟）

附件一（一）

开标一览表

供应商名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 招标内容 | 投标报价 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县城镇污水处理厂及污水管网配套工程运营维护（二次） | 污水处理服务费大写： ， 小写： 元/年。 | 2元/吨 |
| 2 |  | 管网运营服务费大写 ， 小写： 元/年。 | 30元/米*年 |
| 投标报总价（元/年） |  |
| 注:如招标内容有变化，最终运维数量根据采购单位实际提供数量为准 |

▲注:1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标总价=年度管网运营服务费+年度污水处理服务费

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件一（二）

投标分项明细报价表

| 序号 | 招标内容 | 建成设计规模 （吨/日） | 污水处理单价 （元/吨） | 年度污水处理服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县城镇污水运维费用 |  |  |  |

| 序号 | 招标内容 | 管网长度 （米） | 管网运维单价 （元/米） | 年度管网运营服务费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 泰顺县城镇管网运维服务 |  |  |  |

注：

▲1、此表中的合计总价需与附件一（一）中的服务费相一致。

2、以上管网含1、2、3级管网，以上管网报价包括污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物清淤、 CCTV检测、声纳检测和巡视检查损坏、错接管网修复、井盖更换等全部运维费用。

3、年度管网的维护费用=管网长度（米）X管网运维单价（元/米）。

4、年度污水处理服务费=建成设计规模（万吨/日）X污水处理单价（元/万吨）X365。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投  标  函

泰顺县综合行政执法局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本五份；

2、我方对服务期承诺如下：▲按招标文件规定期限执行。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购单位、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购单位的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：我公司与本项目的采购单位、招标代理机构没有任何的利害关系。

8、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动且在限制期内。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

# ▲不提供本函做无效投标处理。

# 附件三（一）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标供应商单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三（二）

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                            （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）授权委托日期：     年     月     日

黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）

▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件四

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖公章）： |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件五

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

泰顺县综合行政执法局、浙江益诚工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲备注：承诺函后附近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                  项目（招标编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

四、不与采购单位或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购单位或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县综合行政执法局、浙江益诚工程咨询有限公司：

我方 （投标供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件八

没有失信记录承诺函

泰顺县综合行政执法局、浙江益诚工程咨询有限公司：

我方 （投标供应商）  郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件九

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县综合行政执法局、浙江益诚工程咨询有限公司：

我方 （投标供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件十（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件十一

投标供应商业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 项目地址 | 日处理规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲备注：表后附证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期

附件十二

进场机具、设备明细表

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件十三（一）

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 资质证书编号 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 近三年以来业绩及承担的主要工作情况 |
| 用户单位 | 项目名称 | 实施期间 | 合同金额 | 主要服务内容 | 备注 |

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十三（二）

项目人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现 场 承 担 工 作 | 从事城镇生活污水处理设施运行维护服务服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲注：

- 项目负责人及主要管理人员与《项目人员概况》一致。如确需变更的，经采购单位审核同意后方可变更。

- 以上人员需提供相应的资质证书及近三个月的有效社保证明复印件加盖公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件十四（二）

投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品的服务投标供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标供应商，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体开标流程见本招标文件第三部分相关内容描述

四、评分细则

（一）、商务报价评分20分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价部分（20分） | 污水处理服务费 | 10 | 满足招标文件要求且污水处理服务费合计最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 |
|  |  | 污水厂管网运营服务费 | 10 | 满足招标文件要求且污水厂管网运营服务费合计最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 |

2、如果投标供应商的报价均超出采购预算（最高限价）且采购单位确认不能支付的情况，

本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标供应商投标报价超出预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

3、本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予 6%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。 ）

（二）、技术资信分评分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 （3分） | 投标供应商有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001职业健康与安全认证证书且认证范围包含污染治理设施运营维护及相关内容的每个得1分。本项最高得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 注：以上资料需提供有效证书或证明材料复印件加盖单位公章。 |
| 2 | 项目业绩 （7分） | 1.投标供应商2017年1月1日起以来承担过类似城镇污水运维项目且具有业主满意评价的，每个得1分，最高得3分。 | 0-7分 |
|  |  | 2.投标供应商2017年1月1日起以来承担过类似管网运维项目且具有业主满意评价的，每个得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 注：须提供业主满意评价证明材料复印件加盖公章、中标通知书或合同复印件加盖公章（业绩时间以中标通知书发出或合同签订时间为准，如中标通知书发出与合同签订时间不一致，以较晚的时间为准）。 |  |
| 3 | 化验能力 （12分） | 投标供应商具有自有的CMA认证实验室的得6分。需提供实验室产权证明复印件加盖公章。 投标供应商与具有CMA认证的实验室有合作协议的得3分。需提供合作协议复印件加盖公章。 | 0-6分 |
|  |  | 3.根据投标供应商实验室（具有CMA认证）的检测能力进行打分 实验室检测范围符合招标文件要求，实验室自主能力和检测能力好的得6-3分； 实验室检测范围符合招标文件要求，实验室自主能力和检测能力好的得3-0。 需提供实验室产权证明或合作协议、实验室CMA认证证书及实验室检测能力证明材料。 | 0-6分 |
| 4 | 投入本项目车辆情况（6分） | 投标供应商提供的车辆配置方案进行打分（在满足招标文件最低车辆配置的要求基础上） 车辆配置合理且满足运维要求的得6-4分； 车辆配置基本合理且满足运维要求的得4-2分； 车辆配置一般但满足运维要求的得2-0分。 | 0-6分 |
| 5 | 拟投入本项目应急设备情况 （6分） | 投标供应商拟投入本项目应急设备情况进行打分 应急设备配备合理且满足应急情况要求的得6-4分； 应急设备配备基本合理且满足应急情况要求的得4-2分； 应急设备配备一般但满足应急情况要求的得2-0分。 | 0-6分 |
| 6 | 拟投入本项目的人员配备情况 （14分） | 1.项目负责人：具有高级环保工程师的，得4分，具有中级环保工程师的，得2分。最高得4分 | 0-4分 |
|  |  | 2.项目部成员配备：在招标文件人员配置要求基础上 （1）具有环境工程、机电类中级及以上职称证书每人得1分，最高得3分； （2）具有相关主管部门颁发的或国家认可的污水处理操作工上岗证、有毒有害空间作业证、电工证、管道工证书、安装调试工证书、化验员证书或水质检测工证书的每项得1分，最高得7分。第（2）点中的证书，每种只能计分一次。 如同一人员持有两本证书按一本计分，本项最高得10分。 | 0-10分 |
|  |  | 注：须提供以上人员有效期内资格证书和近6个月及以上在投标单位社保缴费证明，人员不重复计分。 |
| 7 | 运维方案 （23分） | 1.运维服务计划和方案 对投标供应商提供设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容进行打分 运维方案编制有序、具体、完善的得5-3分； 运维方案编制有序、具体、基本完善的3-2分 ； 运维方案一般的得2-0分。 | 0-5分 |
|  |  | 2.项目重难点分析及解决措施 根据污水处理厂的情况进行前期调查，并提出合理的实施方案、针对本项目的重点难点分析及解决问题的措施等方面进行打分 重点难点分析详细及解决问题的措施可行性高的得4-3分； 重点难点分析基本到位及解决问题的措施基本可行的得3-2分； 重点难点分析及解决问题的措施一般的得2-0分。 | 0-4分 |
|  |  | 3.应急预案和应急处置能力 针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效的进行打分 应急处理措施完善可行合理的得5-3分； 应急处理措施可行基本合理的得3-2分； 应急处理措施基本满足要求的得2-0分。 | 0-5分 |
|  |  | 4.质量、安全文明、环境保护措施 对投标供应商提供的质量、安全文明、环境保护措施的可行性、合理性进行打分 质量、安全文明、环境保护措施合理可行的得4-3分； 质量、安全文明、环境保护措施基本合理可行的得3-2分；质量、安全文明、环境保护措施满足基本要求的得2-0分。 | 0-4分 |
|  |  | 二次污染防治 对投标供应商提供的针对本项目二次污染（臭气、噪声、污泥等）的防治措施及工艺水平的可行性、合理性进行打分 二次污染防治及工艺水平可行合理的得5-3分； 二次污染防治及工艺水平基本可行合理的得3-2分； 二次污染防治及工艺水平一般的得2-0分； | 0-5分 |
| 8 | 服务售后承诺及响应时间 （9分） | 1.对供应商所提供的售后承诺服务中管网的应警时间进行打分 管网应警时间短的得3-2分， 管网应警时间较长的得2-0分。 | 0-3分 |
|  |  | 2.对供应商所提供的售后承诺服务中单项指标恢复时间进行打分 单项指标恢复时间短的得3-2分， 单项指标恢复时间较长的得2-0分。 | 0-3分 |
|  |  | 3.对供应商所提供的售后承诺服务中设备抢修时间进行打分设备抢修时间短的得3-2分， 设备抢修时间较长的得2-0分。 | 0-3分 |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

泰顺县城镇污水处理厂考核细则评分表

污水处理厂名称：             考核日期：            得分：

考核人员：                                     被考单位人员签字

| 项目 | 内容 | 要求 | 考核方式 | 得分 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理（43分） | 人员管理（5分） | 运行管理人员持证上岗，运行管理人员数量应满足污水厂运行管理需要。 | 每有一项不符合要求，扣2-3分 |  |  |
|  | 制度建设（3分） | 结合实际健全运行管理体系，编制《污水处理运行管理手册》，建立岗位责任、操作规程、运行巡检、安全生产、设备维护、人员考核培训、信息记录和档案管理等规章制度。 | 每有一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
|  | 设施设备维护管理（12） | 包含设备运行状况，大中小修管理、设备设施日常巡查、维护等。确保设备满足厂区24小时正常运行； 对照规范，根据设备运行、维护、检修记录对主要工艺设备完好情况进行评估，说明主要设备运行情况，提出存在的问题和改进措施，分别作出是否完好的评估结论； 确保设备的完整性，无滴、漏、腐蚀、生锈等情况。 | 每有一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 化验及化验室管理（5） | 设置专用化验室，具备污染物检测和全过程监控能力，按相关规定实施全过程检测；应制定化验分析质量控制标准，提高监测数据的可靠性，定期检定和校验化验计量设备； 按照GB 18918 规定的污染指标和采样化验频率检测进出水水质，化验人员需持证上岗率，化验数据准确、记录规范等。 | 每有一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 工艺管理（10） | 包含操作人员持证上岗率达，工艺管理制度、季度年度工艺运行分析报告，工艺运行应急方案、调控方案等。确保工艺满足厂区24小时正常运行 | 每出现一项不符合要求，扣2分 |  |  |
|  | 运行记录和数据统计（5） | 污水厂按照运行管理规定记录实时运行情况。 | 每出现一项记录不完全，扣1分 |  |  |
|  | 异常情况处置（3） | 做好异常情况处置工作。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
| 二、安全管理与应急处理（25分） | 安全生产管理 （5分） | 将安全运行管理纳入总体生产经营管理，并定期进行评估和考核建立健全安全生产责任制； 明确从业人员的安全生产和职业健康职责； 建立健全安全生产组织领导机构，设置安全生产和职业健康管理机构，或配备专职 或兼职安全生产和职业健康管理人员； 建立健全安全生产投入保障制度建立健全安全生产操作规程。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 安全生产教育培训（5分） | 制定安全生产教育培训制度，按相关要求对全员进行安全生产教育培训： 主要负责人、安全生产管理人员和从事特种作业的人员应进行专业培训，并持证上岗。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 安全检查（5分） | 建立安全风险辨识管理制度，组织全员开展全面、系统的安全风险辨识； 建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作 程序等； 建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管 理技术措施和应急预案； 建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到岗位作业人员的隐患排查 治理和防控责任制。 风险辨识和评估、隐患排查、隐患治理； 根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查 和日常检查等方式进行隐患排查，并建立隐患清单根据隐患排查结果，及时进行治理； 一般隐患应即查即改，重大事故隐患应制定隐 患治理方案，在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 隐患治理完成后，对治理情况进行验证和效果评估。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 应急管理（5分） | 在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故 应急预案体系，制定应急预案，对安全风险较大的重点场所制定现场处置方案； 建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作， 建立保障体系配置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并定期检查、维护 和保养。应急预案培训、演练和更新。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 事故管理（5分） | 建立安全生产事故报告制度，发生安全运行事故应及时上报，城镇污水处理厂发生安全生产事故时，及时启动应急响应程序，并开展先期处置； 建立内部事故调查和处理制度，事故原因调查、分析与整改措施城镇污水处理厂发生安全生产事故时，按“四不放过”的原则进行处理。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
| 三、废物处置（10分） | 污泥处置（3分） | 污泥处置工艺应符合环保要求。并委托第三方处置污泥，签订规范的处置合同，做好污泥转移四联单。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 一般废弃物处理（2分） | 符合相关规范进行有效处置。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
|  | 危险废弃物处置（3分） | 必须按照规范进行有效处置。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
| 四、台账管理（10分） | 日常管理台账（12分） | 包含月度工作总结、水质月报、废物处置台账、运营日报、加药记录、安全检查报表、设备运行记录、 机械设备维护报表、电器设备维护报表、安全生产会议纪录等污水处理厂运行管理台账。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 移交台账（3分） | 建立完备的设备台账和档案，设备台账应自设备移交时同步建立，并包括移交时的资料数据和使用后的动态增减变化。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 其他台账（3分） | 根据省市县镇交办的事项做好台账收集、归档、报送。 | 每出现一项不符合要求，扣1分 |  |  |
|  | 台账质量（2分） | 台账资料齐全、归档有序。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
| 五、反馈机制（2分） | 反馈机制建立 | 建立健全反馈机制，及时向业主和有关单位报送相关材料、突发事件、解决方案、处置措施等。 | 未建立反馈机制扣1分，每有一项事宜未能及时报送扣1分，因反馈不及时导致严重后果的扣5分. |  |  |
| 六、厂容厂貌（3分） | 室内（1分） | 建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；厂区内道路完好、无破损、无积水、积尘、垃圾；必要时在主要道路设立指示牌和指示标志，无道路安全隐患；厂区内设有的车辆须在固定场所停放有序。厂区内照明设施完好；厂区内绿化、景观良好，且生产区内无堆放与生产工作无关的杂物，保持清洁整齐。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
|  | 室外（1分） | 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐；无烟头污渍，门、窗、玻璃明亮无破损；墙壁整洁，不得放置与工作无关的公私物品；办公桌椅包房整齐，各类操作工具应整齐摆放在指定地点；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
|  | 构筑物、管道等（1分） | 构筑物外观整洁、无渗漏；池口、池壁保持清洁、完好、出水均匀，池面清洁；各种管道、闸阀无破损、无泄漏，色标明显；各种井盖整齐完好，井内和露天的管阀、管件无破损，无明显锈蚀；电缆沟内无积水和杂物垃圾，盖板完整；各种线路按固定摆放整齐，色标明显。 | 每出现一项不符合要求，扣0.5分 |  |  |
| 七、其他要求（7分） | 其他要求 | 根据省市县镇交办的其他事项完成情况进行评分。 | 每出现一项不满意扣1分 |  |  |
| 八.加分项（5分） | 水处理达标 | 在进水水质超标或污水处理水量超负荷（120%以上）的情况下，处理好出水水质指标均合格的情况下，每次加0.5分，最高为5分。 | 在进水水质超标或污水处理水量超负荷（120%以上）的情况下，处理好出水水质指标均合格的情况下，每次加0.5分，最高为5分。 |  |  |
| 九.一票否决 | 水处理不达标 | 考核期间被省市县镇通报水质超标的； 环保、主管部门、业主对水质抽测出现超标的。 | 最终得分80分 |  |  |

备注：以上所有考核内容均要符合《城镇污水处理厂安全运行管理规范》DB33T1178-2019、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ 2038-2014、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60）以及国家、行业和地方现行有关标准的规定。

管网所在位置：             考核日期：            得分：

考核人员：                                     被考单位人员签字

| 泰顺县城镇污水管网考核评分表 |
| --- |
| 评定项目 | 分值范围（共100分） | 评分标准 |
| 一、管网维护基本要求（16分） | 管网资料收集（4分） | 管网资料收集主要包括以下内容：管网建设相关的最新规划、设计和竣工图；管网所在区域的地形、地貌、水文、自然灾害、生态环境等资料；管网维修、改造历史记录和运维台账；其它资料。管网资料收集应运用文件审查、现场观察、询问、检测等方式进行。 每发现一项收集不完全，扣0.5分。 |
|  | 管网维护工具配备（4） | 日常养护需携带开井钩、撬棍、扫帚、网兜、掏勺、照明、废物收集箱等工具；养护记录表、拍照手机等记录工具。 巡查接户井、管道、检查井时，需CCTV检测设备、QV镜、照明等设备，开井钩、撬棍、网兜、掏勺、梯子等工具，安全绳、手套、防毒口罩、雨鞋、连体水裤等劳保安全用品；巡查记录表、拍照手机等记录工具。如需巡查泵站，需另携带万用表、各型螺丝刀、扳手、电笔等工具。 每缺少一项运维工具，扣0.5分。 |
|  | 管网维护记录要求（4） | 做好管网养护记录表、巡查记录表、维修记录表等表格，纸质版维护记录保存时间不宜低于三年；电子版维护记录应永久保存。 每发现一项记录不完成，扣0.5分。 |
|  | 管网维护人员要求（4分） | 日常养护人员一般为2人； 现场巡查不少于2人； 管网维修由专业人员实施； 入井(池)工作时不得少于3人，且井(池)外必须留1人； 各技术岗位工作人员应经过技术培训合格后方可上岗，特种作业人员需持证上岗。 每发现一项作业不符要求，扣0.5分。 |
| 二、管网维护项目（50分） | 管网巡查、养护（25分） | 接户井（5分） | 定期查看接户井，存在杂物、垃圾时，应及时清理。 定期查看接户井，存在堵塞现象时，应及时养护、疏通。 每发现一项未及时处置，扣0.5分。 |
|  |  | 输送管道（8分） | 定期检查管道有无堵塞。如管道上游水流流速明显小于下游，且检查井内水位明显过高，则水流不顺畅，视为堵塞。管道堵塞时，应及时养护、疏通管道。可采用压力水枪等设备对管道进行养护、疏通。 定期检查管道有无渗漏或破损。如管道上游有水，而下游无水或流量明显小于上游，且管道内部无堵塞，视为渗漏或破损；如管道下游水流流量明显大于上游，且其间无其他污水汇入，则视为外水渗入。管道渗漏、破损或外水渗入时，应及时维修、更换。 对存在变形问题的管道应及时维修、更换。 对脱落、破损、缺失的管道包封、固定材料应及时维修、更换。 观察管道内积泥情况，管道内积泥超出管内径净高度的1/5时，应及时清理积泥。 检查是否存在违章占压、私自接管、雨污混接或其他污水接入，如有则应及时解决相关问题；如运维服务机构无法自行解决，应在一周之内上报乡镇业主。 每发现一处问题扣0.5分。信息报送不及时产生较大影响扣5分。 |
|  |  | 检查井（10分） | 定期查看检查井，存在杂物、垃圾时，应及时清理。 定期查看检查井，存在堵塞现象时，应及时养护、疏通。 流槽式检查井内应无明显积水，沉泥式检查井水位不宜高出其出水管管底标高1cm以上。 沉泥式检查井井底允许积泥深度不得超过管底以下50mm，流槽式检查井不得超过管径的1/5。井内积泥超出允许深度时，应及时清理积泥。 对存在破损、变形、异常问题的井框、井筒应及时维修、更换。 每发现一处问题，扣0.5分 |
|  |  | 提升泵站（2分） | 定期清理提升泵站内的杂物、垃圾、积泥。 定期对提升泵、阀门、流量计等进行保养。 查看集水池水位是否符合提升泵运行的要求，如超过设计最高水位应检查提升泵运行效果；如低于设计最低水位应重新设置液位控制装置。 对前后出现明显水位差的格栅应及时清理。 每发现一处不规范扣0.5分。 |
|  | 管网维修（10分） | 管道维修（3分） | 管网维修包括管道破损、漏水的修补，接户井、检查井的修补与更换等。 管网维修必须根据原材质选择相应的修补方式。 管网维修或更换应由专业人员实施，并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。 管网维修或更换后应进行闭水测试。 每发现一处维修不符合规范扣0.5分。 |
|  |  | 机械设备维修（2分） | 机械设备的维修主要为泵站内电气设备的维修。 机械维修应找专业人员进行拆卸，并由专业人员进行维修或更换。 对出现异常声音的提升泵应立即停机检查原因并及时维修、更换。 检查电控柜是否安装牢固，接线可靠，能否正常上锁，如有问题应及时维修、更换。 检查控制系统运行是否正常，如有问题应及时维修、更换。 每发现一处维修不符合规范，扣0.5分。 |
|  |  | 污水窨井维修（5分） | 井盖标识应标注污水标识。 对破损、缺失、无法打开的检查井井盖应及时维修、更换，保证各检查井能正常开启。 对缺失、破损的防坠设施应及时维修、更换。 |
|  | 管网排查（10分） | 污水窨井排查5分） | 中标供应商根据乡镇业主提供的管网数据图纸等资料制定季度排查计划（原则上每年汛期前完成一次全面管网排查），按照排查计划分批次对每个检查井进行检查，形成影像资料，招标人根据供应商提供的影像资料及现场情况进行抽查，每漏掉一个检查井未提供影像资料的或提供的影像资料与实际不符的扣0.3分，扣完为止（原则上每个镇至少抽查30个点）。 |
|  |  | 管道排查（5分） | 中标供应商根据乡镇业主提供的管网数据图纸等资料制定季度排查计划（原则上每年汛期前完成一次全面管网排查），按照排查计划分批次全镇污水管网系统进行排查，并采用采用潜望镜（QV）、CCTV和声纳的管道内窥技术，形成影像资料及图纸，招标人根据影像资料及图纸结合现场进行抽查，影像资料漏项或与实际不符的每项扣0.8分，扣完为止。（原则上每个镇至少抽查10个点） |
|  | 进水浓度和水量（5分） | 能保障厂区进水水量和浓度的5分，反之酌情扣分。 |
| 三、台账整理（16分） | 问题机制报告（8分） | 日常维护报送情况（4分） | 运维人员巡查时发现能现场处理的问题，应及时修复，并填写进管网维护记录表中。 运维人员巡查时发现不能现场处理的问题，应及时向运维服务机构报告。运维服务机构接到问题报告后，应按问题类别分为需养护处理的问题、需维修处理的问题以及需由乡镇业主处理的问题。 需养护处理的问题，由养护人员去处理并填写进管网维护记录表中；需维修处理的问题，由专业维修人员去处理并填写进管网维护记录表中；需由乡镇业主负责处理的问题，运维服务机构应向乡镇业主及时报告形成，并做好问题分析、预算并配合做好整改工作。 每发现一项记录不规范，扣0.5分。 |
|  |  | 月度报送机制（4分） | 运维单位要根据投标文件承诺和有关规范做好每月管网维护台账，并与下个月3号前整理报送乡镇业主和主管部门。 每月发现问题不得少于50个，问题处置率达98%以上。 报送材料不齐全或报送材料不及时，每发现一次扣0.5分，问题发现率和处置率不足的各扣1分。 |
|  | 管网维护台账（8分） | 管网巡查台账（2分） | 根据相关规范和省市县考核要求规范管网巡查记录，巡查记录表应当包含但不限于巡查人员、日期、路线、问题、处置结果、照片等 每发现一项记录不规范，扣0.5分 |
|  |  | 管网维修台账（2分） | 根据相关规范和省市县考核要求规范管网维修记录，维修记录表应当包含但不限于维修人员、日期、地点、存在问题、处置结果、照片等。 每发现一项记录不规范，扣0.5分 |
|  |  | 管网排查台账（2分） | 根据招标文件中技术要求编写排查台账，建设单位根据台账进行评分，台账内容漏项的每项扣0.5分，漏掉一个检查井或漏掉一截管道的每个扣0.3分，扣完为止。 排查成果报告质量：问题分析到位，体现形式清晰，与实际完全相符的得满分，其余与实际不符的每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 其他台账（2分） | 根据运维过程中产生的其他台账资料，如群众信访纪录、反馈，应急处置纪录，问题报送纪录等。 每发现一项记录不规范或缺少某项纪录，扣0.5分 |
|  | 进水浓度和水量（5分） | 能保障厂区进水水量和浓度的5分，反之酌情扣分。 |
| 安全防护（5分） | 安全防护（5分） | 运行管理人员和维护检修人员应严格执行本岗位安全操作规程，特别要严防燃爆、触电、中毒、滑跌、溺水、机器伤亡等事故的发生，并熟悉相应的急救方法。 现场作业时应穿戴规定的劳保用品。 下井维护作业： 应尽量采用机械疏通与清掏，人工不下井； 确需人工下井作业时，地面、井内应同时配备安全监督人员； 下井前必须先做安全检测，发现有害气体后要采取措施及时排除； 井下作业人员随时身系安全绳、携带便携式气体检测仪和防护面具； 作业中发现有害气体后，应及时由地面人员通过安全绳将作业人员提升至地面，同时要作好必要的救援措施； 作业时鼓风机不间断送风，全密封井下作业送风量以及每班每次作业时间可参照现行国家标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的相关规定； 防护设备与用品、事故应急救援措施应符合现行国家标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的相关规定。 各种临时线路必须符合安全要求，使用完毕后，立即拆除。 运维服务机构应制定停电、设备故障、台风、暴雨等自然灾害天气等应急预案。 每发现一处不符合规范，扣0.5分。 |
| 五、环境保护（5分） | 环境保护（5分） | 运维服务机构应定期对管网及附属设施进行检查维护，积极采取措施减噪除臭，保证周边环境符合现行国家标准GB 14554和GB 3096-2008的要求。 管网运维过程中产生的污泥、栅渣、浮油、沉砂、植物残枝等应按照减量化、无害化、资源化的原则进行处置，不得随意倾倒。 管网运维过程中产生的污泥、栅渣、浮油、沉砂、植物残枝等如需外运处置时，运输车辆应加盖、防渗，运输过程应做到不落地、沿途无洒落。 管网运维过程中产生的污泥、栅渣、浮油、沉砂、植物残枝等的处置应符合规范并做好相关台帐记录。 每发现一处不符合要求，扣0.5分。 |
| 六、其他事项（8分） | 省市县镇交办任务（8分） | 根据省市县交办事项完成情况赋分。 |

备注：管网考核分为日常随机考核和季度考核

温州市政府采购支持中小企业信用融资政策

1、政策依据:浙财采监〔2020〕3号

# 2、融资合作银行名单及意向银行选择表：

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。