齐贤街道老（旧）高层住宅小区电气线路及消火栓系统设备采购项目

项目编号:绍柯采[2022]3471号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

采购代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

2022年9月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

齐贤街道老（旧）高层住宅小区电气线路及消火栓系统设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2022年10月21日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2022]3471号

项目名称：齐贤街道老（旧）高层住宅小区电气线路及消火栓系统设备采购项目

预算金额（元）：3982786

最高限价（元）：3982786

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：齐贤街道老（旧）高层住宅小区电气线路及消火栓系统设备采购项目

数量：1

预算金额（元）: 3982786

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目的特定资格要求：供应商须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,能提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的通信运营商或有线电视网络运营商。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年10月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年10月21日14：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年10月21日14：30

开标地点（网址）：齐贤街道办事处D101会议室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

地址：绍兴市柯桥区齐贤街道

传真：/

项目联系人（询问）：耿醒本

项目联系方式（询问）：0575-85181459

质疑联系人：许晴峰

质疑联系方式：0575-85570317
   2.采购代理机构信息

名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区阳明北路692号

传真：/

项目联系人（询问）：陈超莹

项目联系方式（询问）：0575-88979685/15068509493

质疑联系人：孙莉

质疑联系方式：0575-88976639

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：齐贤街道老（旧）高层住宅小区电气线路及消火栓系统设备采购项目 （2）所属行业：建筑业 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 组织。 1、递交时间：同开标截止时间，递交地址：齐贤街道办事处D101会议室，即交即走，不参与后续开标会议。 2、演示顺序，按投标单位解密成功的先后顺序进行演示。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1% |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.5符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、货物清单及技术要求

1.1总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会及省、市有关文件精神，创新体制机制，提高塑造变革能力，健全权责统一的基层应急消防管理责任制，加快推进应急管理体系和现代化建设，高标准推进柯桥区农村老旧民房实施电气线路及漏电保护和老(旧)高层住宅小区电气线路及消火栓系统改造提升工作，努力打造与“国际纺都，杭绍星城”相适应的消防安全工作体系。

柯桥区齐贤街道将于2022年完成170户农村老旧民房电气线路及漏电保护(以下简称“老旧民房改造”)、4个老(旧)高层住宅小区电气线路及消火栓系统改造提升工作(以下简称“老旧高层改造”)。

1.2改造对象

老旧民房改造重点关注房屋结构为砖木结构的农村老旧民房，其中弱势群体居住的农村老旧民房要求全覆盖。老旧高层改造重点关注电气线路和消火栓系统存在严重缺陷或不足的安置小区。

1.3改造要求

老旧民房改造主要是对老化严重的电线进行更换;对裸露电线进行套管保护;增配漏电保护器。老旧高层改造主要是增设智能预警设备;对小区户外功能缺失的电气线路进行改造;对老弱病残等弱势群体的住户安装电气火灾监控设施;对室内消火栓系统进行维修改造，并安装智慧用水监测设施。

1.4设备清单及参数要求

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 海康、大华、海曼 | 1、通讯模块：NB-Iot通讯（全网通） 2、工作原理：光电式 3、工作电压：DC3.0V（锂电池） 4、工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA 5、报警方式：声光报警 6、在距报警器正前方3m处，火灾报警信号声压级应大于80dB（A计权） 7、报警分类：火灾报警、包含低电压报警、防拆报警、迷宫故障报警 8、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》 9、需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》国家标准（提供消防产品强制认证证书（CCCF认证证书）复印件并加盖投标人公章） | 台 | 2200 |
| 2 | 物联网卡（3年使用费） | 电信、移动、联通 | 物联网卡，物联网卡3年使用费。 | 张 | 2200 |
| 3 | 无线烟感三年运维服务 | 定制 | 三年运维（7*24小时电话值班），定期检查维护，有故障上门修理。 | 项 | 2200 |
| 4 | 无线烟感探测平台 | 定制 | ▲现有平台与柯桥区智联动平台无缝对接，并依据柯桥区智联动平台要求提供需要的数据（不再额外产数资费）。 平台基于供应商已有智慧消防平台二次开发，满足以下要求： 1、物联设备接入情况主要对烟感设备在线数量和在线率进行展示。 2、告警分析主要展示当日烟感设备告警数，告警处置数，告警类型。点击显示历史报警趋势，可按区域、时间、处理及时率等多个维度进行分析。 4、巡检系统，包括自主日常防火巡查，及第三方设备巡查。巡查区域设置、人员设置。巡检任务指派、历史查询等。 5、分区和角色管理，能为设备指定区域，账号支持角色权限选择。 6、支持历史记录查询、统计、报表导出功能。 | 项 | 1 |
| 5 | Web、APP及工单服务器集群1（政务云主机一年使用费） | 电信、移动、联通 | 政务云主机一年使用费，CPU:8核；内存：8G；带宽：20M；硬盘容量：300G。电子政务云应用云平台具备3级信息安全等级保护证明，网络安全等级保护三级（投标时提供证书复印件，并加盖投标供应商公章） | 台 | 1 |
| 6 | 互联网光纤（3年使用费） | 电信、移动、联通 | 互联网光纤3年使用费，100M，上下行对等，含公网固定IP地址。为保证业务网络的连通和安全性，涉及对外互联网业务的线路网络安全，应具备全网实现攻击监测、攻击防护和分析溯源能力，以上功能应符合ISO9001：2015、符合IEC27001：2013认证（提供产品官网截图并加盖投标供应商公章）。 | 条 | 1 |
| 7 | 防火墙 | 华三、华为、天融信 | 详见“防火墙参数” | 台 | 1 |
| 8 | 点型探测器 | 松江、海湾、北大青鸟 | 感烟器（含底座） | 个 | 452 |
| 9 | 电话机 | 松江、海湾、北大青鸟 | （壁挂式）消防电话接入消防室 | 个 | 34 |
| 10 | 按钮 | 松江、海湾、北大青鸟 | 消火栓报警按钮 | 个 | 443 |
| 11 | 按钮 | 松江、海湾、北大青鸟 | 手动报警按钮 | 个 | 318 |
| 12 | 声光报警器 | 松江、海湾、北大青鸟 | 壁吸式安装 | 个 | 166 |
| 13 | 消防广播(扬声器） | 松江、海湾、北大青鸟 | 嵌入式消防广播吸顶安装 通用型 | 个 | 202 |
| 14 | 模块(模块箱） | 松江、海湾、北大青鸟 | 金属模块/消防接线端子箱（消防专用） | 个 | 175 |
| 15 | 模块(模块箱） | 松江、海湾、北大青鸟 | 短路隔离器（安在端子箱内) | 个 | 315 |
| 16 | 安全出口指示灯 | 敏华、杰初、东君 | 接电款/内嵌、悬挂、壁挂视实际情况而定 | 个 | 1591 |
| 17 | 疏散指示指示灯 | 敏华、杰初、东君 | 接电款/内嵌、悬挂、壁挂视实际情况而定 | 个 | 1815 |
| 18 | 应急照明灯 | 敏华、杰初、东君 | 220v双头led应急灯 | 个 | 1751 |
| 19 | 配线 | 中策、正泰、江南 | 3*2.5低烟无卤 WDZB-BYJ2.5 | 米 | 14061 |
| 20 | 配管 | 中建宏发、金洲、华歧 | 镀锌JDG/KBG穿线管16 20 25 32 40 | 米 | 4687 |
| 21 | 楼层火灾显示器 | 松江、海湾、北大青鸟 | 液晶汉子 电子电工 | 个 | 42 |
| 22 | 消防报警主机控制柜 | 松江/海湾 | 阿里智能10回路 | 套 | 3 |
| 23 | 火灾自动报警系统调试 | 定制 | 安装结束后自/手动调试，联动调试 | 系统 | 3 |
| 24 | 线路检修 | 定制 | 4小区各消防回路检测，消防水、防排烟系统电线线路检测。 | 项 | 258 |
| 25 | 点型探测器 | 松江、海湾、北大青鸟 | 感烟器（含底座） | 个 | 324 |
| 26 | 电话机 | 松江、海湾、北大青鸟 | 消防电话接入消防室 | 个 | 28 |
| 27 | 按钮 | 松江、海湾、北大青鸟 | 消火栓报警按钮 | 个 | 120 |
| 28 | 按钮 | 松江、海湾、北大青鸟 | 手动报警按钮 | 个 | 164 |
| 29 | 声光报警器 | 松江、海湾、北大青鸟 | 吸壁式声光报警器 | 个 | 121 |
| 30 | 消防广播(扬声器） | 松江、海湾、北大青鸟 | 嵌入式消防广播吸顶安装 通用型 | 个 | 130 |
| 31 | 模块(模块箱） | 松江、海湾、北大青鸟 | 金属模块/消防接线端子箱（消防专用） | 个 | 84 |
| 32 | 不锈钢板通风管道 | 定制 | 矩形风管1000*320（含架设风管所需配件材料） | m2 | 5 |
| 33 | 轴流通风机（控制柜） | 定制 | 1、风量：21500m3/h 2、全压：425Pa 3、功率：5.5kw | 台 | 10 |
| 34 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 定制 | 1、单层百叶风口一般尺寸800*500（视实际尺寸更改） 2、风量8400m3/h | 个 | 18 |
| 35 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 定制 | 1、防雨百叶风口一般尺寸800*800（视实际尺寸更改） 2、风口内放置防盗网 | 个 | 37 |
| 36 | 防排烟系统调试 | 定制 | 安装结束后自/手动调试，联动调试 | 项 | 4 |
| 37 | 消火栓箱体 | 豪安、发达、舜凯 | 1800*700*240/1000*700*240铝合金0.8mm箱体 | 个 | 99 |
| 38 | 消火栓栓头 | 广捷、闽消、锐达 | SN65/SN50型3孔铸铁栓头 | 个 | 3229 |
| 39 | 灭火水带 | 晨鑫、沱雨、东消 | 10-65-25型国标消防水带 | 条 | 2818 |
| 40 | 枪头 | 腾达、谋福、晨鑫 | 新国标65型直流水枪 | 个 | 1456 |
| 41 | 室外消火栓 | 祥雨、锐达、腾达 | SS100/65球墨铸铁铜杆室外65cm | 个 | 32 |
| 42 | 室外水泵接合器 | 锐达、华消、柳成 | SQS150-1.6/65地上式DN100/SQX100 | 个 | 10 |
| 43 | 明杆闸阀 | 驿斯、上海沪工、上海良工 | Z45X-16Q大全软密封铸铁DV150阀门开关 | 个 | 45 |
| 44 | 止回阀 | 上海沪工、驿斯、长兴 | 300X缓闭式止回阀 DN150 | 个 | 24 |
| 45 | 软接头 | 源尔、驿斯、塘古 | DN150皮管宝塔接头六角外丝变径接头 | 个 | 24 |
| 46 | 过滤器 | 茂鑫、驿斯、上海良工 | DN 150消防专用 | 个 | 12 |
| 47 | 钢卡 | 雅欣、国大、驿斯 | DN 150不锈钢喉箍 | 个 | 163 |
| 48 | 消防管道刷漆 | 大桥、彩蝶、双虎 | 红丹防锈漆2层 | 米 | 1319 |
| 49 | 消防水系统调试 | 定制 | 安装结束后自/手动调试，联动调试 | 项 | 4 |
| 50 | 防火门 | 首力、乐淘、家吉 | 按实际尺寸采购（闭门器、顺位器） | 扇 | 22 |
| 51 | 灭火器 | 鸣宇、洪湖、浙安 | 4kg ABC干粉灭火器 | 具 | 4964 |
| 52 | 消防车道标注 | 德尔富、卫好家、美地宝 | 15cm热熔反光线 | 米 | 3505 |
| 53 | 消防联动调试 | 定制 | 安装结束后所有消防设施设备联动调试 | 系统 | 4 |

- 防火墙参数：

- 硬件架构	采用非X86多核架构，内置交流电源。

- 存储	支持配置SSD硬盘不小于480G或HDD硬盘不小于500G

- 接口要求	至少配置8个千兆电口，2个Combo口（含1个管理口），2个Bypass电口，1个Console口，2个USB接口（提供设备照片，并加盖投标人公章）。

- 性能要求应用层吞吐量≥1Gbps，网络层吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥1.8万。

- SSL VPN 默认免费提供15个并发（用户）授权

- 部署模式	实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。

- 路由实现	实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。

- VPN	实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。

- 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发；支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。（提供功能截图，并加盖投标人公章）

9、攻击防护	实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。

10、安全策略	支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置	。

支持策略冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计。

支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

11、应用识别	支持至少1400条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

12、URL过滤 	设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；			支持联动云端URL地址库进行全面实施核查（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

13、威胁可视化	僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现；基于应用的数据分析(暂限于内部版本支持)

14、入侵防御	支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供功能截图，并加盖投标单位公章）。

15、	防病毒	可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；

支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能（提供截图，并加盖投标单位公章）。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。

发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容

支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

- 流量控制	可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。

- 加密流量检测	支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

IPv6	实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。

支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。

- 负载均衡	多出口智能选路，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权HASH等智能选路方式

- DDoS防护	能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、http Flood、https Flood、sip Flood等常见DDoS攻击的检测防御。

支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供功能截图，并加盖投标人公章）	。

支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址。用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因（提供功能截图，并加盖投标人公章）。

- 其他说明：

注：中标后签合同前提供主要设备（独立式感烟火灾探测报警器、防火墙）原厂售后服务承诺函否则取消中标资格。

二、商务要求

▲2.1供货期

本项目要求在签订项目合同后3个月内完成终端安装调试。

▲2.2供货地点

绍兴市柯桥区齐贤街道，采购人指定地点。

▲2.3质保期

本次采购质保期为设备验收合格后 3 年。

2.4售后服务

在项目质保期内，中标人负责对其实施的项目提供现场服务。中标人负责该系统的维护和保养，确保系统正常运行和传输稳定。在维修保养服务，所有故障维护服务均为上门服务（采购人另行要求的除外）。并提供永久性7*24小时技术支持。

2.5技术培训

在项目组织验收之前，应完成对采购人不少于2名操作人员的培训且不少于2次培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

中标供应商应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

▲2.6付款方式

验收合格后一年支付中标金额的97.5%，三年后支付剩余款项，发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。如涉及中小企业合同的，付款根据浙财采监〔2022〕3号文件相关规定执行”条款。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行;

2.8.2采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2.9结算原则

2.9.1采购文件、招标答疑会纪要、中标投标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.9.2中标单价一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19.商务技术分（70分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 体系 认证 | 投标人具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC 20000-1 信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书的，每项得1分，最高得4分。（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） | 0-4 |
|  | 项目团队技术力量 | - 项目经理具有高级工程师职称和软件设计师（中级）证书的，每个证书得1分，最高得2分。 - 项目团队成员（项目经理除外）具有PMP证书项目经理2名及以上的得1分，具有ITIL证书的IT服务管理经理2名及以上的得1分，具有CISP信息安全认证工程师2名及以上的得1分具有信息系统项目管理师高级证书1名及以上的得1分；本项最高得4分。 （投标文件中提供相关人员证书及及近3个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） | 0-6 |
| 技术 | 技术 指标 | 响应所有明确指标参数得15分。指标出现负偏离每项扣3分，扣完为止.含“▲”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，则做无效标处理。（投标人应对每个指标项的偏离情况做应答，不得遗漏，按要求提供检测报告、官网截图等，须加盖投标人公章，未按要求提供的不得分） | 0-15 |
|  | 绍兴市柯桥区智慧消防•智联动系统部分功能演示 | 供应商根据自有平台进行演示以下要求： 1、驾驶舱平台 ①界面菜单：在线情况、设备实时告警消息、区分设备告警类型、持续告警时长、耗电排行榜（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； ②地图显示：消防地图以镇政府提供的AUTOCAD平面图作为背景划分各个运营区，通过地区点击可显示各个运营区运营状态（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； 2、街道运营平台 ①角色管理：运营人员能为设备指定区域、管理员账号可设置不同角色权限（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； ②运营范围：各运营区信息、各运营区客户信息、各运营区房屋信息、各运营区全部设备安装情况和告警信息（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； ③运营数据统计页：显示今日运营状态、设备接入情况、告警情况、告警处置状态、可筛选时间维度查看设备不同告警类型的历史趋势（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； ④分级预警：运营人员可设置告警分级数、各等级告警通知人、告警通知条件、告警通知方式（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； ⑤运营报告导出：可划分时间区域导出设备安装情况、运营情况、告警信息（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； 3、移动端平台 ①移动端：接收告警推送、区分人员角色、分配巡检任务、日常防火设备巡检（实现以上功能得1.5分，不能实现或实现功能不完整不得分）； 注：1.演示文件要求使用AVI格式，演示时间不超过20分钟；2.演示文件需密封包装，密封口应加盖投标人公章，外包封须注明项目名称、投标人。 | 0-12 |
|  | 系统对接能力 | 本项目管理平台为“柯桥区智慧消防·智联动平台”延伸项目，投标人必须充分考虑原有平台的系统架构，做到与柯桥区智慧消防·智联动平台平台之间无缝对接。投标供应商须具备与原有平台对接能力，在投标时提供对接方案和承诺函并加盖公章，由评委根据对接方案的完整性、合理性、可行性、科学性、针对性等综合评估并横向比较后打分，优秀得8分，良得4分，一般得2分，其余不得分（未提供或未加盖公章的不得分）。 | 0-8 |
|  | 网络对接能力 | 为保证业务网络的连通和安全性，投标人应在充分利用现有网络资源的基础上,完成柯桥区消防网络的无缝对接，在质保期内不增加任何通讯租赁费，出具承诺含并加盖公章的得8分，没有不得分。 | 0-8 |
|  | 基础 资源 | 云主机及设备运行机房建设： 1、为保证系统的连续性、安全性。要求云机房及核心设备运行所在的中心机房采用双回路供电（由不同变电站输送），具备得3分（投标时提供相关证明文件并加盖投标人公章）；不具备但投标人在投标文件中承诺中标后、签订合同前，可以单独建设一个满足双回路供电供仅供此项目使用的机房得2分，其余不得分。 2、要求云机房及核心设备运行所在的中心机房建筑结构安全等级需为一级，具备得3分，以实际设计规划单位出具的资料为准（投标时提供相关证明文件并加盖投标人公章）；不具备但投标人在投标文件中承诺中标后、签订合同前，可以单独建设一个满足机房建筑结构安全等级为一级要求仅供此项目使用的机房得2分，其余不得分。 3、要求云机房及核心设备运行所在的中心机房具备一类市电接入能力得3分（投标时提供机房当地供电系统出具证明或供电合同复印件加盖投标人公章）；不具备但投标人在投标文件中承诺中标后、签订合同前，可以单独建设一个满足一类市电接入能力供此项目使用的机房得2分，其余不得分。 | 0-9 |
|  | 服务履约能力及售后服务 | 提供本项目的服务方案，服务方案详尽，可行性强，对突发事件有应对措施，且组织机构健全、协调能力强，人员配置到位。具体包括以下几部分： 1、有详细服务方案，包括应急预案，方案合理、可行。优得4分，良得2分，一般得1分。 2、该组织机构有较强的组织协调能力，能为该项目的实施提供强有力的支撑。服务组织机构要求，根据投标主体及其下属的运行维护机构（以投标人权属的运行维护机构的房产证或房屋租赁合同为准）的综合力量和项目实施区域距离远近，横向对比，优得4分，良得2分，一般得1分。 | 0-8 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

20.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

- （由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 |  |  | 台 | 2200 |  |  |
| 2 | 物联网卡（3年使用费） |  |  | 张 | 2200 |  |  |
| 3 | 无线烟感三年运维服务 |  |  | 项 | 2200 |  |  |
| 4 | 无线烟感探测平台 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | Web、APP及工单服务器集群1（政务云主机一年使用费） |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 互联网光纤（3年使用费） |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 7 | 防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 点型探测器 |  |  | 个 | 452 |  |  |
| 9 | 电话机 |  |  | 个 | 34 |  |  |
| 10 | 按钮 |  |  | 个 | 443 |  |  |
| 11 | 按钮 |  |  | 个 | 318 |  |  |
| 12 | 声光报警器 |  |  | 个 | 166 |  |  |
| 13 | 消防广播(扬声器） |  |  | 个 | 202 |  |  |
| 14 | 模块(模块箱） |  |  | 个 | 175 |  |  |
| 15 | 模块(模块箱） |  |  | 个 | 315 |  |  |
| 16 | 安全出口指示灯 |  |  | 个 | 1591 |  |  |
| 17 | 疏散指示指示灯 |  |  | 个 | 1815 |  |  |
| 18 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 1751 |  |  |
| 19 | 配线 |  |  | 米 | 14061 |  |  |
| 20 | 配管 |  |  | 米 | 4687 |  |  |
| 21 | 楼层火灾显示器 |  |  | 个 | 42 |  |  |
| 22 | 消防报警主机控制柜 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 23 | 火灾自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 3 |  |  |
| 24 | 线路检修 |  |  | 项 | 258 |  |  |
| 25 | 点型探测器 |  |  | 个 | 324 |  |  |
| 26 | 电话机 |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 27 | 按钮 |  |  | 个 | 120 |  |  |
| 28 | 按钮 |  |  | 个 | 164 |  |  |
| 29 | 声光报警器 |  |  | 个 | 121 |  |  |
| 30 | 消防广播(扬声器） |  |  | 个 | 130 |  |  |
| 31 | 模块(模块箱） |  |  | 个 | 84 |  |  |
| 32 | 不锈钢板通风管道 |  |  | m2 | 5 |  |  |
| 33 | 轴流通风机（控制柜） |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 34 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 35 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 |  |  | 个 | 37 |  |  |
| 36 | 防排烟系统调试 |  |  | 项 | 4 |  |  |
| 37 | 消火栓箱体 |  |  | 个 | 99 |  |  |
| 38 | 消火栓栓头 |  |  | 个 | 3229 |  |  |
| 39 | 灭火水带 |  |  | 条 | 2818 |  |  |
| 40 | 枪头 |  |  | 个 | 1456 |  |  |
| 41 | 室外消火栓 |  |  | 个 | 32 |  |  |
| 42 | 室外水泵接合器 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 43 | 明杆闸阀 |  |  | 个 | 45 |  |  |
| 44 | 止回阀 |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 45 | 软接头 |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 46 | 过滤器 |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 47 | 钢卡 |  |  | 个 | 163 |  |  |
| 48 | 消防管道刷漆 |  |  | 米 | 1319 |  |  |
| 49 | 消防水系统调试 |  |  | 项 | 4 |  |  |
| 50 | 防火门 |  |  | 扇 | 22 |  |  |
| 51 | 灭火器 |  |  | 具 | 4964 |  |  |
| 52 | 消防车道标注 |  |  | 米 | 3505 |  |  |
| 53 | 消防联动调试 |  |  | 系统 | 4 |  |  |
| 投标报价（元） |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：