浙江工业职业技术学院镜湖校区师生活动中心设备采购项目

公

开

招

标

文

件

招标编号:ZJTY2025-J-166

| 采购单位： | 浙江工业职业技术学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江天源工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 浙江省财政厅政府采购监管处 |
|  | 二○二五年七月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况： 浙江工业职业技术学院镜湖校区师生活动中心设备采购项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。. 一、项目基本情况 项目编号：ZJTY2025-J-166 项目名称：浙江工业职业技术学院镜湖校区师生活动中心设备采购项目 预算金额（元）：1800000 最高限价（元）：1749570 采购需求：详见采购文件 标项一: 标项名称: 浙江工业职业技术学院镜湖校区师生活动中心设备采购项目 数量:1批 预算金额（元）:1749570 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 备注：无。 合同履约期限：按双方合同约定条款执行。 本项目（否）接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： þ无； ¨专门面向中小企业 ☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函； ☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函； ☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函； ☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函； ☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议； ☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议； 3.本项目的特定资格要求：无。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 三、获取招标文件 时间：/至2025年7月23日，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） 地点（网址）：http://www.zcygov.cn/ 方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 售价（元）：0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2025年7月23日14:00（北京时间） 投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn/ 开标时间2025年7月23日14:00 开标地点（网址）：浙江天源工程管理咨询有限公司(绍兴市越城区兰江路11号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密的，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系 1.采购人信息 名称：浙江工业职业技术学院 地址：绍兴市越城区曲屯路151号 传真：/ 项目联系人（询问）：夏益炜 项目联系方式（询问）：15700193632 质疑联系人：赖丽娜 质疑联系方式：0575-88009149 2.采购代理机构信息 名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市越城区兰江路11号 传真：/ 项目联系人（询问）：鲁玺 项目联系方式（询问）：0575-85111480 质疑联系人： 李露娜 质疑联系方式： 0575-85127153 3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。 政策咨询:何一平、冯华，0571-87058424、87055741 预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包： A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |  |
| 8 | 样品提供： þA不要求提供。 □B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；□是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间： 。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 （8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 |  |
| 9 | 方案讲解演示： □A无方案讲解演示。 þB有方案讲解演示：详见评标方法及标准。 |  |
| 10 | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | A货物类，核心产品为：室内全彩显示屏。 ¨B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： （1）属于工业。 |  |
| 12 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 扰乱公共资源交易市场秩序行为： 不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 |  |
| 14 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 |  |
| 16 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本公司。 |  |  |
| 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳采购代理服务费： （1）根据项目的中标金额，采用差额定率累进法进行计算，具体费率标准如下：中标金额在100万元以下部分服务招标收取1.5%,总费用*65%*97%执行。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 账 号：397458339397 开 户 行：中国银行绍兴大云支行 （3）以上费用在领取中标通知书前交纳。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章或单位法定名称电子公章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：浙江工业职业技术学院为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江天源工程管理咨询有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），浙江省财政厅政府采购监管处为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.8因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》(详见附件)。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3小微企业价格扣除（按财库〔2022〕19号文件规定执行）

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3分包意向协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.4授权代表社保证明；

2.2.5法定代表人身份证明书；

2.2.6供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.7廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12供应商售后服务证明材料：由供应商根据本项目要求提供相应的售后服务证明材料或售后服务承诺；

2.2.13供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.15备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如有）

2.2.16培训计划（如有）；

2.2.17验收方案；

2.2.18未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.19投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如有）

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用服务的价格，包括服务所涉及的一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件由“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或电子签章）或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.6电子投标文件：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。

7．投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明

显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

8.26参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一的其投标(响应)文件无效:

8.26.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

8.26.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;

8.26.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的;

8.26.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

8.27其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

5．合同签订及备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少2年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在项目实施地附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决问题，若故障在检修24小时后仍无法排除，应在7日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障修复。

6.服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话8小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

- 招标项目设备名称及数量：

8.1采购清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
|  | 24口POE交换机 | 锐捷、华为、H3C | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个 3.要求所投设备MAC地址≥16 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 5.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 6.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 8.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 9.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 10.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 11.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms 12.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致。 13.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等（投标时提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖投标人公章）。 | 台 | 1 |
|  | 24口交换机 | 锐捷、华为、H3C | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 5.要求设备采用静音无风扇节能设计。 6.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7.支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全。 8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 9.支持sFlow网络监测技术。 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 11.产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms（提供第三方权威机构检验报告证明或所投品牌官网查询链接和截图复印件并加盖投标人公章）。 12.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 13.为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，产品型号与获证产品型号一致（提供权威机构的检测报告或者或所投品牌官网查询链接和截图复印件并加盖投标人公章）。 14.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 15.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 台 | 4 |
|  | 48口交换机 | 锐捷、华为、H3C | 1.交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）。 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 6.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 7.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 9.支持sFlow网络监测技术。 10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。 11.支持OpenFlow 1.3协议。 12.为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致. 13.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 14.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 |
|  | 8口POE交换机 | 锐捷、华为、H3C | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/ SFP千兆光接口≥2个 3.支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 4.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 6.设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB 7.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 9.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 10.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 11.支持IPV4/IPV6静态路由协议 12.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 13.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 14.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 1 |
|  | 8口千兆交换机 | 锐捷、华为、H3C | 1.交换容量≥336Gbps.包转发率≥30Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/ SFP千兆光接口≥2个 3.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W 4.设备采用静音无风扇节能设计 5.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 8.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 9.支持静态路由协议 10.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 11.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 12.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 1 |
|  | 万兆单模光模块 | 锐捷、华为、H3C | 万兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 台 | 4 |
|  | 千兆单模光模块 | 锐捷、华为、H3C | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 台 | 8 |
|  | 光纤跳线 | 一舟、劳兰、罗格朗 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准； 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； 4、重复性，互换性，光学特性稳定； 5、各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择； 6、单芯光缆护套外径：3mm； 7、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 8、互换性：≤0.2dB； 9、回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）； 10、重复性≥1000次； 11、工作温度：-20℃~+60℃； | 根 | 12 |
|  | 无线AP | 锐捷、华为、H3C | 1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 3.至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口。 4.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 5.AP整机最大终端接入数≥128个。 | 台 | 14 |
|  | 1000M单模光纤收发器 | 锐捷、华为、H3C | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器 | 台 | 1 |
|  | 无线AP接入授权 | 锐捷、华为、H3C | 接入原无线AC管理系统进行统一管理，原AC管理控制器是H3C。 | 项 | 1 |
|  | 网络系统安装调试 | 国产 | 网络设备的安装、标识、调试、运行，与原平台对接 | 项 | 1 |
| 二：视频监控系统 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯专用高清摄像机 | 海康、大华、宇视 | 400万电梯半球摄像机 1/3英寸CMOS 镜头焦距2mm/2.8mm/4mm可选 10米红外距离 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度zui大25°，检测距离默认70cm 支持512GB TF卡扩展 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防的暴设计 | 台 | 1 |
|  | 全彩一体网络摄像机 | 海康、大华、宇视 | 400万全彩一体网络摄像机焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：≥105°，垂直视场角：≥55°，对角视场角：≥125°，4 mm，水平视场角：≥70°，垂直视场角：≥35°，对角视场角：≥85° 6 mm，水平视场角：≥46°，垂直视场角：≥24°，对角视场角：≥54° 8 mm，水平视场角：≥41°，垂直视场角：≥23°，对角视场角：≥47° 最大光圈数：≥F1.6 最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 电子快门1/3 s~1/100,000 s 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 音频/视频 分辨率2560×1440 压缩格式音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频帧率主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360 压缩码率视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 接口参数 音频输出1个内置麦克风 网络接口1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 其它参数 网络协议TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv6 防护等级IP66 电源电压DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3 电源功率DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 产品重量：约350g 产品颜色白色 环境温度启动及工作：-30 ℃~60 ℃ 存储：-30 ℃~60 ℃ 环境湿度启动及工作：<小于95%（无凝结） 存储：小于95%（无凝结） 其他性能传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：数字宽动态 | 台 | 5 |
|  | 全彩半球网络摄像机 | 海康、大华、宇视 | 400万全彩半球网络摄像机分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 补光类型，柔光灯，最远可达30 m 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 18 |
|  | 摄像机支架 | 海康、大华、宇视 | 摄像机同品牌 | 台 | 5 |
|  | 安全防范分系统安装调试 | 定制 | 安防监控系统设备的安装、标识、调试、运行，以及与原平台对接，原来的监控系统是海康威视。 | 项 | 1 |
| 三：公共广播系统 |  |  |  |  |  |
|  | 网络化播放功放 | LAX、DSPPA、SPDPA | - 采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。 2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为250W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12.外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板, 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 31.具有备份功能，支持100V定压输入。 ▲32.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率≥256W；增益限制的有效频率范围：53-12KHz；总谐波失真≤0.2%；线路输入最小源电动势≤980mV；话筒输入最小源电动势：≤11mV；信噪比≥84dB（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
|  | 网络化播放功放 | LAX、DSPPA、SPDPA | - 采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。 2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为350W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12.外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板, 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 26.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 31.具有备份功能，支持100V定压输入。 ▲32.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源（投标文件中提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
|  | 吸顶喇叭 6W | LAX、DSPPA、SPDPA | 1.喇叭单元：3”×1 2.额定功率：6W 3.线路输入：70V/100V 4.灵敏度（1m,1W):88dB±2dB 5.最大声压级：95±2dB 6.有效频响范围：120Hz-20kHz | 台 | 23 |
|  | 公共广播、背景音乐系统安装调试 | 国产 | 公共广播、背景音乐系统设备的安装、标识、调试、运行，与原平台对接，原公共广播系统品牌是：DSPPA | 项 | 1 |
| 四：门禁系统 |  |  |  |  |  |
|  | 出入口目标识别设备 | 海康、大华、宇视 | 1.屏幕‌：7英寸液晶触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600×1024。2.‌摄像头‌：200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假。 3.‌认证方式‌：支持刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码等多种认证方式。还支持静态或动态二维码识别（需选配二维码识别模块）。 4.‌其他特性‌：采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响。 | 台 | 11 |
|  | 门禁控制电源 | 海康、大华、宇视 | 1.电源输入‌：约AC90-264V‌ 2.‌电源输出‌：DC12V 3A，输出电压约为12VDC-13V‌‌ | 台 | 11 |
|  | 出入门按钮 | 海康、大华、宇视 | 1.结构‌：塑料面板 2.‌性能‌：最大耐电流1.25A 3.‌输出‌：常开 4.‌类型‌：适合埋入式电器盒使用 5.‌尺寸‌：大约86*86mm 6.‌特性‌：采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配，用于支撑、固定大屏幕用，整体材质为钢架配件，外装饰为铝塑板，并做好防水处理‌ | 台 | 11 |
|  | 电磁吸力锁 | 海康、大华、宇视 | 1.‌最大拉力‌：280kg(550Lbs) x 2‌ 2.‌输入电压‌：12VDC‌ 3.‌工作电流‌：340mA x 2‌‌ ‌适用门型‌：木门、玻璃门、金属门、防火门‌ | 台 | 11 |
|  | 视频综合管理平台包含软硬件 | 海康、大华、宇视 | 1.基本功能：用于监控和管理视频安防系统。它支持远程监控、录像管理、报警处理等多种功能，能够方便地实现对监控设备的控制和管理。 2.应用广泛性：该软件广泛应用于企事业单位、学校、商场、公共交通等多个领域，帮助用户实现高效、便捷的视频监控和管理。 3.操作便捷性：界面友好，操作简便，用户即使不具备专业的计算机知识也能快速上手。同时，该软件支持多种操作系统，能够满足不同用户的需求。 4.安全性保障：具备高度的安全性，能够有效保护监控数据的安全，防止数据被非法访问和篡改。 | 台 | 1 |
|  | 双开磁力锁支架 | 海康、大华、宇视 | 1.‌材料‌：选用高强铝合金，表面喷沙氧化处理‌ 2.‌开门方式‌：90度开门‌ ‌适用门型‌：适用于内开式木门、金属门‌‌ | 台 | 11 |
|  | 辅助材料 | 大华、彩尼斯多、ZKTECO | 网线、电源线、PVC管等 | 项 | 1 |
|  | 门禁系统安装调试 | 国产 | 门禁系统设备的安装、标识、调试、运行，与原平台对接，原门禁系统品牌是海康。 | 项 | 1 |
| 五：机房工程 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 国产 | 配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及以漏电保护措施，配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、电源防雷器等。 | 台 | 1 |
|  | Ups不间断电源 | 商宇、塞克瑞德、山特 | 1.类型‌：在线式不间断电源（UPS） 2.‌额定功率‌：6KVA，整机效率 ≥ 94% 3.‌电池类型‌：外接电池 4.‌后备时间‌：视外接电池容量而定 5.‌输入电压范围‌：176-276V或120-275V 6.‌输入频率范围‌：46-54Hz或40Hz-70Hz 7.‌输出电压范围‌：220V±1% 8.‌输出频率范围‌：50Hz±0.1%或50/60Hz±0.2Hz 9.‌输出电压波形‌：正弦波，THD<2%（线性负载），<4%（非线性负载） 10.‌噪音值‌：55dB或<50dB@距离1米 11.‌环境参数‌：工作温度0-40℃，工作湿度20%-90%，存储温度-25-55℃，存储湿度5%-90%。 ▲12、输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤6.5%，30％额定非线性负载≤10.6%，投标文件中提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
|  | 蓄电池 | 商宇、塞克瑞德、山特 | 1.‌电池类型‌：酸蓄电池 2.‌额定电压‌：输出电压12V，均充电压14.1V，浮充电压13.65V 3.‌额定容量‌：120Ah‌ 4.长寿命设计‌：采用先进的板栅制造工艺，大幅提高板栅的耐腐蚀能力，设计浮充寿命长达10年以上。 5.‌高倍率放电性能‌：通过前沿的极板设计和端子设计，以及优化的配方和焊接工艺，确保电池在高倍率放电时表现出色。 6.‌自放电率低‌：在20℃室温下静置28天，自放电率小于2%，优于行业标准，‌高一致性‌：采用自动化生产工艺，确保极板及电池的一致性性能好，适用于UPS多节串联应用。 7.‌维护简单‌：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少，安装维护方便。 - ▲同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.25%，投标时须提供本项目蓄电池同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖投标人公章。 | 台 | 16 |
|  | 蓄电池（柜） | 商宇、塞克瑞德、山特 | 电池架,外形尺寸：780×470×1210 定制含8#槽钢基础 | 台 | 1 |
|  | 接地母线 | 国产 | 40*4镀锌扁钢，符合接地要求 | M | 5 |
|  | Ups及其附属设备安装调试 | 国产 | Ups及其附属设备的安装、标识、调试、运行 | 项 | 1 |
| 六：2F报告厅音视频系统 |  |  |  |  |  |
|  | 室内全彩显示屏 | 利亚德、洲明、海康 | ★（1）点间距≤2mm，像素密度≥250000dot/㎡，刷新率≥3840Hz,模组尺寸320mm×160mm； （2）封装：SMD1515 （3）水平视角≥178°，垂直视角≥178°；基色主波长误差要求为C级：ΔλD≤5nm，亮度误差值在5%以内； （4）亮度不低于600（cd/㎡），模组间间隙＜0.1mm，模组间相对错位值＜1%；亮度均匀性＞99%； - 色温支持2500K-9500K；发光中心距偏差＜1%； - 像素中心间距相对偏差等级：按照SJ/T 11281-2017中5.1.2.2规定的方法进行测量，显示模组的像素中心距相对偏差等级应符合SJ/T 11141-2017的5.6表3的要求，C级≤5%； （7）所投产品通过抗电强度测试：在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件间施加50Hz正弦波、1500V测试电压1min，测试期间应未出现绝缘击穿现象； ▲（8）爬电距离：符合GB 4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章） （9）刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率≥3840Hz；白场色坐标按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，X坐标在0.24-0.28之间，Y坐标在0.27-0.29之间； ▲（10）智能灯板：支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章） - 抗拉力测试：根据GB/T 35777-2017规定，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值要求＞4400N；抗压力测试：根据GB/T 20801.5-2006规定，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值要求＞4400N；模组机械强度＞24MP； （12）静电放电：按GB/T 17618-2021规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电4kV，空气放电8kV，符合要求； ▲（13）灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光或支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章）； （14）逐点矫正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%； （15）接口：模组采用P4接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； （16）电流增益调节级别：8位，电流增益调节范围10%-150%； ▲（17）动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章）； （18）支持自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 ▲（19）PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018标准（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲（20）摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%（投标文件中提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章）； （21）支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB等多种色域之间的转换；支持HDR3.0高图像动态技术； （22）抗UV试验：产品应符合5级测试标准； （23）信噪比：显示屏画面信噪比≥60db；画面延时：画面延迟≤1ms （24）多点测温：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定自动报警，防止过温失效； | ㎡ | 45.8 |
|  | 超薄电源 | 利亚德、洲明、海康、创联、明纬 | 1、输出电压：4.5-5V； 2、输出电流：40A； | 台 | 180 |
|  | 接收卡 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持32组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持画面90度倍数旋转 12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 | 张 | 64 |
|  | 视频控制器 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 六画面；带载1560万、横向最大16384、纵向最大8192；输入DP1.2*1，HDMI2.0*1,HDMI1.3*4 3G SDI(IN+LOOP)选配；输出:24x网口，支持HDR输出，支持3D功能，支持OSD，支持自由走线，支持随路音频+3.5mm独立音频输入，专业控制软件 - 单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，单网线带载没有矩形带载限制，支持自由走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口带载利用率； - 发送卡和视频处理器二合一，连线减少，有效提升系统稳定性和兼容性。 3、支持多路输入接口：不少于1 路 HDMI 2.0，不少于1路DP1.2，不少于4 路 HDMI1.3，不少于1 路 3G-SDI（选配）。 ▲4、支持 HDR 功能，能够有效增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） - 支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6、支持对显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； ▲7、支持多画面同时显示和场景预设功能，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） - 支持OSD字幕功能，可通过软件编辑OSD字幕及底图； 9、支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； 10、支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节，音频可随视频随路切换。 11、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 - 支持HDMI、DP信号输入源分辨率自定义调节 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容； ▲13、设备前面板应配备液晶面板，可实时显示型号、ip 地址、窗口及信号源的分辨率以及状态信息、输出24路网口的状态屏幕大小及帧频信息、设备同步模式展示或网线连接状态、屏体亮度（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） 14、支持选择 HDMI 输入源或DP 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 | 台 | 1 |
|  | 80KW智能配电柜 | 国产 | 1.配电容量：80KW； 2.带过流、过压、短路保护； 3.采用分布上电； 4.远程控制电源开启、关闭； 5.配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及以漏电保护措施，配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、电源防雷器等。 | 台 | 1 |
|  | 点对点多媒体播放器 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 1、设备采用 2U 金属结构机箱，外壳防护等级符合GB1T4280-2017中IP20 的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB(A)(距离设备 1m处），设备出厂配置不低于：第 12 代处理器、16GDDR4 2666 高速内存、高性能主板、500G 固态硬盘； 2、单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单接口极限高度可设置 8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为 8192*2160@60Hz；出厂配置的显卡可满足至少1个8K2K或2个4K2K 硬件解码播放，且播放流畅不卡顿； 3、支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为 3840x1080@120Hz； 4、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带 6路 USB 接口。不少于1路 3.5mm 麦克风音频输入接口，1路 3.5mm 外置音频输入接口，1路 3.5mm 音频输出接口。支持 2路 PCIEX1 插槽，支持千兆网口通讯，可支持第三方通过 TCP、 UDP 进行集成控制。 5、支持最多 3个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，支持预编辑输出，播放画面编辑和输出分离，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放； 6、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。 7、节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目；媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延续播放不从头开始；多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV 节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件支持异常自恢复机制。 ▲ 8、可通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，支持丰富的多媒体素材类型，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） - 支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩；支持将软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容手动或自动保存到本地文件；支持打开保存的本地文件，能正常恢复软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容；软件支持将多个同规格素材同步播放。 - 软件自带转码工具，支持对视频的编码，码率，帧率，分辨率等参数进行转码；支持对jpg 图片的分辨率进行修改，可转换为需要的规格；支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间会自动黑屏，实现对数字资产的保护。 ▲ 11、支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，通过多机级联帧同步实现超大分辨率的显示控制及素材播控管理；支持自动将局域网内其他电脑的素材共享到设备进行素材管理和播放；支持通过 UV 模型实现画面的自动校正，解决多面屏衔接处画面不连续的痛点，完成沉浸式CAVE 空间的效果展示（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） 12、支持素材可视化编辑，拖拽，复制、黏贴，多选、锁定、替换，属性调节和属性继承。支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时、进度查看，支持输出画面解锁功能； | 台 | 1 |
|  | 壁挂框架结构（含箱体） | 国产 | 1.国标镀锌钢材钢架结构要求从墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况； 2.整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢 3.箱体支持模组、电源和接收卡前维护 | ㎡ | 47.35 |
|  | 多功能卡 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 1.支持实时检测显示屏的运行环境，如温度、湿度、烟雾等，确保显示屏使用环境的安全； 2.支持监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度； 3.具有多控制继电器，支持对现场设备如空调、风扇、配电柜等设备的远程开关管理； 4.支持8路继电器控制显示屏、空调、风扇灯电源的开关，继电器电流≥3A； 5.支持通过串口单独控制每组继电器； 6.支持自动控制和手动控制； 7.支持最大64张卡级联控制； 8.支持多卡级联控制调节发送设备每个网口的亮度。 | 张 | 1 |
|  | 智能中控主机 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 1、硬件性能：独立的模块化编程架构，不低于CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器； 2、机箱材质：钣金结构，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求； 3、自带LCD彩色液晶屏，分辨率不低于220x176，可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息； ▲4、采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，开机启动响应时间不超过3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥ 100000小时（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） ▲5、控制接口至少需包括11×可编程RS422/RS485/RS232，12×可编程I/O 接口，12×可编程弱继电器接口和12×红外发射接口等（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） 6、支持不间断的进行红外学习功能，可学习不少于1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求； 7、ESD防护设计，网口和DB9端口、机壳等按照接触6KV，凤凰端子、RS485、 RS232、 IO口、红外等按照空气8KV 打ESD，设备无异常，接口无损坏； 8、上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android等操作系统环境下进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。 9、可编程智能中央控制系统软件需具有软件著作权证书； | 台 | 1 |
|  | 可视化软件 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 1、支持苹果、安卓、windows等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； ▲2、可实现对多媒体服务器、视频拼接服务器、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制，支持对数字音频处理器控制和音频矩阵切换（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章）； 3、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4、支持对多媒体播控系统的可视化控制，可实时显示多媒体播控服务器的媒体素材、节目内容、输出画面； 5、支持对多媒体服务器的视频播放、暂停、停止、音量和播放进度控制，支持拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整； 6、支持对多媒体服务器的图层位置、大小的触控和精确调节多种操作方式，图层多角度精准的旋转； 7、支持对多媒体服务器播放的PPT进行翻页控制，支持对媒体库目录层级显示、收起和打开； 8、支持对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局； 9、支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作； ▲10、支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章） - 支持对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景； 12、支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启； 13、支持对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制； 14、支持通用视频监控摄像机、云台摄像机接入，可实现对监控云台上下左右、拉近、拉远等功能控制 15、支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。 | 套 | 1 |
|  | 4K固定无缝矩阵 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 功能特点： 1.机箱1U设计； 2.输⼊输出⽀持HDMI1.4，HDCP1.4;最⾼分辨3840x2160@30Hz； 3.⾊彩空间⽀持4:4:4； 4.支持8路输入到8路输出无缝快速切换； 5.⽀持按键、串⼝、上位机软件等多种控制⽅式； 6.内置多种EDID，⽀持EDID⾃定义； 7.输出⽀持多种分辨率，且各个端⼝独⽴可调； 8.⽀持断电记忆功能。 | 台 | 1 |
|  | HDMI接口 高清摄像头(壁装） | LAX、itc、SPDPA、PUAS | 1.全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2.多种光学变倍镜头：具有20X光学变倍镜头选择，镜头具有3.3°-54.7°视角； 3.领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5.多种视频输出接口：支持HDMI，SDI； 6.多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7.音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码； 8.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 9.控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用； 10.多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； 11.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 12.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 13.多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 14.应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 | 只 | 3 |
|  | 平板电脑 | 联想、华为、戴尔 | 屏幕‌：采用11.5英寸“云晰”柔光屏，分辨率为2.8K，刷新率为144Hz，通过纳米蚀刻技术减少眩光，适合长时间使用‌ 内存：12GB+256 ‌电池‌：配备8800mAh大电池，支持22.5W快充‌ ‌摄像头‌：后置1300万像素摄像头，前置800万像素摄像头‌ ‌设计‌：金属机身，重量为510g，厚度为6.2mm，提供深空灰、冰霜银与紫罗兰三种配色‌ ‌其他功能‌：配备四扬声器，支持AI字迹调整 | 台 | 1 |
|  | 屏体内部线缆 | 国产 | 屏体内部的各类线缆，排线、电源线、网线等 | ㎡ | 45.8 |
|  | 全彩横幅屏 | 利亚德、洲明、海康、强力 | ★1、点间距≤2.5mm，像素密度≥160000dot/㎡； 2、刷新率≥3840Hz,模组尺寸320mm×160mm； | ㎡ | 7.6 |
|  | 接收卡 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 1.单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据； 2.采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画； 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 | 张 | 19 |
|  | 横幅控制器 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 带载230万；输入:1x网口、1xHDMI；输出:1xAudio、4x网口、1xUSB、1xHDMI；支持WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持同异步双模、支持U盘节目导入、支持4G/5G模块、支持2路4K视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制 ；外置播放盒 | 台 | 1 |
|  | 超薄电源 | 利亚德、洲明、海康、创联、明纬 | 1、输出电压：4.5-5V； 2、输出电流：40A； | 台 | 37 |
|  | 钢架结构 | 国产 | 1.国标镀锌钢材钢架结构要求从墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况； 2.整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢 3.箱体支持模组、电源和接收卡前维护 | ㎡ | 7.6 |
|  | 电源线 | 正泰、中策、人民 | BVR 3*4 | m | 80 |
|  | 横幅其他材料 | 国产 | LED屏体内部的各类线缆，排线、电源线、网线 | ㎡ | 7.6 |
|  | 成像灯 | LAX、ITC、BMS、AOMEIDI | 1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz 2、额定功率：200W 3、光 源：200W 高亮度LED 4、色 温：3200K/5600K可选，2合1 5、显 指： ≥90 6、灯珠寿命：50000h 7、调 光：0%-100%线性调光 8、光学材料：玻璃透镜 9、光学角度： 19°、26°、36°可选 10、功能效果：柔光，聚光，截光 11、防护等级：IP20 12、控制模式：标准DMX512信号、自走、主从 13、通道数量：2（单色）/4（双色）个DMX通道 | 台 | 14 |
|  | 帕灯 | LAX、ITC、BMS、AOMEIDI | 1、电压：AC100~240V，50/60Hz 2、功率：160W 3、光源：18颗8W四合一 LED 4、控制模式：DMX512控制模式，自动运行模式， 5、声控模式，主从机模式 6、通道：8CH | 台 | 40 |
|  | 三基色灯 | LAX、ITC、BMS、AOMEIDI | 1.功率：120W； 2.额定功率：AC220V； 3.通道：4-6CH DMX512通道 4.控制模式：声控，自动 5.频闪 DMX512； 6.光源：5730灯珠 7.光源数量：256颗 8.频率：50-60Hz； 9.色温：3200K或6000K； | 台 | 18 |
|  | 光束灯 | LAX、ITC、BMS、AOMEIDI | 1、功率：500W 2、光源：大功率300W白光LED 3、光学角度：2.8° 4、色温：8500K 5、LED寿命：大于20,000小时 6、14个颜色+白色，颜色流水、可实现颜色彩虹 7、1个固定图案盘，17个精致图案（14个固图+3个波图） + 白光 8、调光：电子0-100%线性调光 9、快速频闪，多频闪方式选择，同步、平分、脉冲、随机 10、双棱镜：1个16棱镜，1个48棱镜，旋转速度可调，棱镜自转 11、独立柔光镜+七彩盘效果 12、水平540°，精度2.11°/步，微调精度0.008° 13、垂直240°，精度1.05°/步，微调精度0.004° 14、控制通道：16个DMX通道 15、菜单显示：1.8英寸彩屏，中英文两种语言可随意切换，字体可以自动180度倒转显示 16、Xy轴三相电机驱动 17、RDM数据双向传送。 | 台 | 8 |
|  | 直通箱 | LAX、ITC、BMS、AOMEIDI | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载 ； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关 ； 4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用； | 台 | 1 |
|  | 灯控台 | LAX、itc、SPDPA、明静 | 1、操作系统基于linux定制研发，不少于等于4个DMX512物理输出端口，支持扩展到32个DMX512； 2、1个13寸以上的电容触摸屏，不少于10个回放推杆，同时运行30个重演场景； 3、不少于2000个灯具键，可配接2000个灯具，可储存400个灯具组，可储存400个节目。 4、内置效果不少于400个，并支持复制粘贴修改效果内置； 5、强大的颜色板模块对RGB和CMY的灯具快速调用颜色； 6、支持关键帧、像素映射、曲线等功能调节灯光； 7、制作灯光秀，音乐形成波形图，可多个灯光场景时间轴对灯光秀音乐卡节凑； 8、支持控台直接播放本地视频到大屏、支持格式mp4、mkv、rm、rmv等常见视频格式播放； 9、控台支持远程有线外部设备来回放灯光程序（不能受通讯4G和5G或无线WIFI网络不稳定影响）。； 10、支持udp、rs232、dmx512与中控进行通讯。 11、支持无线ART-Net功能，智能化控制，，可远程使用手机或者IPAD控制。 12、平板支持灯光场景分类如：电源开关、氛围、会议、晚会、节目流程等类别。不同场合使用对应的类别。 13、平板触发效果支持点控和推杆模式，推杆模式可以达到人物追光功能。 14、可实现两台控台联机控场，控台所有演出文件可备份外部驱动器； 15、支持定时任务功能，自定义设置时间播放指定的灯光节目效果； ▲16、产品通过抗冲击试验，用一个直径约 50MM，质量在 500G 正负不偏离 25G 的光滑实心钢球，使其从样品垂直距离为 1.3 米的高度自由落下，样品无损伤；同时将钢球用线悬吊起来，并使其像摆钟一样从垂直距离1.3米处摆落到样品上，样品无损伤（投标文件中需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章）； | 台 | 1 |
|  | 信号放大器 | LAX、ITC、BMS、AOMEIDI | 1.8路独立放大驱动输出 2.信号放大整形功能，延长信号传输距离 3.增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台 DMX512输出接口， 4.故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性 5.供电电源：AC220-V、50/60Hz | 台 | 1 |
|  | 灯杆灯架制作 | 国产 | 采用国标镀锌管材制作、安装 | 道 | 4 |
|  | 音频及舞美灯光辅材 | 国产 | 包含各类音箱、舞美灯光线材、配套接头等 | 项 | 1 |
|  | 音频及舞美灯光系统安装调试 | 国产 | 音频及舞美灯光系统安装、标识、调试、运行 | 项 | 1 |
|  | 42U机柜 | TOTEN、APC、淞扬 | 产品类型：网络机柜 机柜容量 ：42U 机柜标准 ：19英寸标准 材料及工艺：前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢 规格 600×800×2055mm 主要参数 其它性能 配置:8位10A PDU插排1个 固定板3块 风扇部件2组 | 台 | 3 |
|  | 32路数字调音台 | YAMAHA、MADIS、SOUNDCRAFT | 1、应用于现场扩声和录音棚，多达40路输入处理能力； 2、内置32个经典话放； 3、25条统―延时且相位一致的音频混音母线； 4、支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出； 5、40 bit浮点信号处理，开放式的体系结构将可兼容96kHz的采样频率； 6、192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能； 7、采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造； 8、8个DCA编组，6个哑音编组,8个立体声效果处理器； 9、25个100mm 电动推子； 10、7寸TFT彩色“日光"显示屏； 11、通过USB2.0可支持32x32通道的数字音频传输； 12、通过使用Mackie Control*及HUl*protocols控制协议﹐控制数字音频工作站。； 13、通过无线网络，可由平板电脑中的应用程序进行控制； 14、自适应的开关式电源 | 台 | 1 |
|  | 电源时序器 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.内置速工业芯片ARM处理器； 2.面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电； 3.后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW超大功率负荷； 4.每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源； 5.≥2寸LCD全彩显示屏； 6.密码锁定功能； 7.每个通道都具有延时编辑功能 8.远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 9.能与同型号的电源时序器多台级联； 10.4个多功能按键； 11.多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 12.定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复 13.通过互联网自动授时； | 台 | 3 |
|  | 专业线阵音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | ★1、三分频六单元结构设计，低音配置：≧10寸*2只,中音配置：≧6.5寸*2只,高音配置：≧1.75寸*2只（投标文件中提供产品彩页，并具有明确指标证明）。 ▲2、频率响应（-10dB）：≤60-≥18KHZ （投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 3、阻抗： 8欧姆 4、灵敏度：≥95±3dB； 5、额定功率：≥600W 6、峰值功率：≥2400W 7、最大声压级：≥132dB ▲8、总谐波失真:≤5％;（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 9、指向性： 水平：100°垂直：10°； 10、吊挂角度 0-10°可调 11、铁网采用多层喷涂方式加工，箱体螺丝均使用不锈钢螺丝系统可提供100度宽阔的水平指向性。 | 只 | 10 |
|  | 专业线阵超低音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | ★1、低音配置：≥15X2 ▲2、频率响应（-10dB）：45~1KHZ （投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 3、阻抗：4欧姆 ▲4、灵敏度：≥97±3dB（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 5、额定功率：≥1200W 6、峰值功率:≥4800W 7、最大声压: ≥133dB ▲8、总谐波失真:≤5％;（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） | 只 | 2 |
|  | 线阵音箱田字吊架 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 定制，含田字架和大力绳，用于线阵音响的吊装 | 套 | 2 |
|  | 超低专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1、具有LOW FREQ. ENHANCED低频提升选择开关，增强低频重放效果。2、输出功率：8Ω：≥1500W×2、4Ω：≥2100W×2；。 3、频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB； 4、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 5、具有三档输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V，接纳宽幅度范围信号源输入； 6、总谐波失真≤0.3%； ▲7、信噪比≥117dB；（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 8、阻尼系数≥200； 9、转换速率≥40V/us 10、提供强制性CCC认证证书，提供3C证书复印件； | 台 | 2 |
|  | 台唇专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 高效率功放D类线路设计。 ▲具有LOW FREQ. ENHANCED低频提升选择开关，增强低频重放效果。（提供设备接口图佐证，并盖投标人公章） 输出功率：8Ω：≥500W×2、4Ω：≥750W×2；。 频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB； 输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 具有三档输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V，接纳宽幅度范围信号源输； 谐波失真THD<0.1％； 信噪比≥100dB； 阻尼系数＞250； 电压增益 35dB ； 提供强制性CCC认证证书，提供3C证书复印件； | 台 | 2 |
|  | 辅助专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 高效率功放D类线路设计。 ▲具有LOW FREQ. ENHANCED低频提升选择开关，增强低频重放效果。 输出功率：8Ω：≥500W×2、4Ω：≥750W×2；。 频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB； 输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 具有三档输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V，接纳宽幅度范围信号源输入； 谐波失真THD<0.1％； 信噪比≥100dB； 阻尼系数＞250； 电压增益 35dB ； 提供强制性CCC认证证书，提供3C证书复印件； | 台 | 3 |
|  | 返听专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 高效率功放D类线路设计。 具有LOW FREQ. ENHANCED低频提升选择开关，增强低频重放效果。 输出功率：8Ω：≥500W×2、4Ω：≥750W×2；。 频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB； 输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 具有三档输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V，接纳宽幅度范围信号源输入. 谐波失真THD<0.1％； 信噪比≥100dB； 阻尼系数＞250； 电压增益 35dB ； 提供强制性CCC认证证书，提供3C证书复印件； | 台 | 3 |
|  | 线阵全频专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 具有LOW FREQ. ENHANCED低频提升选择开关，增强低频重放效果。 输出功率：8Ω：≥1500W×2、4Ω：≥2100W×2；。 频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB； 输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； ▲具有三档输入灵敏度:0.7V/1V/1.4V，接纳宽幅度范围信号源输入；（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 总谐波失真≤0.3%； 信噪比≥117dB； 阻尼系数≥200； 转换速率≥40V/us 提供强制性CCC认证证书，提供3C证书复印件； | 台 | 5 |
|  | 数字反馈抑制器 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； 2.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 3.内置数字压限器:可提高拾音的距离 4.内置10段图示均衡器：频率控制更精确 5.各功能可通过本机或连接电脑设置； 6.2路XLR和2路TRS输入、输出； 7.线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB； | 台 | 1 |
|  | 台唇专业音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | ▲1、额定功率：≥300W，灵敏度：≥93±3dB；频率响应（-10dB）：≤70Hz-≥20KHz；（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 2、指向性：≥90°×50°； 3、额定阻抗：8Ω； 4、最大声压级：≥118dB； 5、低音单元配置：10"×1； 6、高频单元配置：1.35" ×1； | 只 | 4 |
|  | 数字音频处理器 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | - 增强型ADI芯片，支持32位定点，48k/96kHz采样率，24bit AD/DA转换，32/40bit浮点算法格； - 提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设， - 新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法 - 450 MHz 内核时钟速度，5 Mbits 片内 RAM - 内置FIR（有限脉冲响应）、IIR（无限脉冲响应），以及FFT（快速傅立叶变换）加速器 - 16 位宽 SDR SDRAM 外部存储器接口 - 数字应用接口 (DAI) 支持以用户自定义方式访问外设（包括 S/P DIF 发射器/接收器和 8 通道异步采样速率转换器） - 全面增强的 DMA 引擎，包括分散/聚集 DMA、延迟线路 DMA - 8 个串行端口 (SPORT)，支持 I2S、左对齐样本对、DSP 串行和 TDM 模式 - 2 个 SPI 兼容端口，支持主从模式 - UART 和双线接口 - 16 个脉宽调制 (PWM) 通道，3 个全功能定时器 - ≥16路模拟Mic\Line输入 - ≥16路模拟Line输出 - 输入通道支持48V幻象供电； - 输入通道支持：反相，独立静音，独立信号发生器：正玄波，白噪声，粉红噪声； - ▲输入增益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB（提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） - 输入输出通道均支持自定义处理模块编辑功能； - 输入通道具有≥12段PEQ,≥31段GEQ选择，支持五种滤波器类型：Parametric,Lowshelf, Highshelf,Lowpass,Highpass； - 输出通道具有≥12段PEQ,≥31段GEQ,高低通、延时器、限幅器； - 输入输出通道具有LINK和分组功能； - 输入动态范围：≥110dB； - 输出动态范围：≥112dB； - 频率响应范围20～20kHz (±0.15dB)； - 通道隔离度 @1kHz:108dB - ▲全算法支持，自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、自适应反馈抑制（AFC）；（提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） - ≥4个独立AEC模块，可单独为4个独立声源终端作差异化智能处理 - ≥20X17矩阵，具备混音和混音分量控制功能 - ▲支持双机热备份，保证系统安全稳定（提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） - Ethernet多用途数据传输及控制端口，灵活实时管理多台兼容设备 - 内置USB声卡，支持音乐播放、录制功能； - 内置≥1路双向RS232协议接口、≥1路RS485协议接口，支持UDP控制方式，实现对第三方设备的联动控制；联机即可安装软件，无需光盘或者下载，随连随用 - 支持Windows系统、安卓系统、IOS系统，支持平板、控制面板操作方式； - 内置自动摄像跟踪功能； - 具有≥8路GPIO，可独立配置输入或者输出模式； - 支持≥16组场景预设，支持99999个场景保存 - 内置面板连接和编程界面，可根据系统需求增配系统控制面板； - 内置用户界面编辑器，可根据使用要求自定义用户界面。 | 台 | 2 |
|  | 有源音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.高密度木质箱体； 2.使用数字射频技术，有效避免传输干扰； 3.内置5.5寸同轴喇叭； 4.采用高保真的D类功率放大器，25W*2(可外接1个25W副箱，整体功率达到50W）； 5.1路主音量调节旋钮，1路话筒音量调节旋钮，1路高音调节旋钮，1路低音调节旋钮； 6.话筒带液晶屏，显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示； 7.话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 8.话筒内置锂电池，充满电可连续工作8小时以上； 9.频率响应：100Hz-20KHz； 10.喇叭单元：5.5寸同轴； 11.接口：1路3.5输入接口，1路3.5输出接口，1路6.35 MIC输入接口； 12.输入灵敏度：500mV； 13.信噪比：85dB； 14.最大声压级：83dB； | 套 | 1 |
|  | 网络电源时序器 | LAX、itc、SPDPA、GRUGL | 1.内置DIP地址码开关； 2.内置8个强制应急拨码开关； 3.自带零.地接线端子，易于安装与连接； 4.支持RS-232/NET(RS-485)通讯，可方便地与第三方控制器兼容； 5.具有以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 6.前面板带LED电流显示； 7.支持过压.过流保护，确保过流.过压时的设备安全； 8.支持能耗统计与管理，支持继电器开关状态检测与查询； 9.继电器通道数量：8路； 10.继电器触点结构:1对常开； 11.通讯方式：TCP/IP或TCP/UDP.NET（RS-485）.RS-232； 12.负载能力：单路功率2200W，总功率8000W，最大电流值20A； 13.多种安装方式，支持机架或壁挂安装； | 台 | 1 |
|  | 专业超低音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.表面黑色点漆处理，2.0mm多孔钢网内衬防尘布； 2.单元配置：18″低音*2 3.频响：25Hz-500Hz 4.阻抗：4Ω； 5.灵敏度：≥98dB； 6.额定功率：≥1200W； 7.峰值：≥2400W； | 只 | 2 |
|  | 辅助专业音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | ▲额定功率：≥300W；灵敏度：≥93±3dB；频率响应（-10dB）：≤70Hz-≥20KHz；（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 指向性：≥90°×50°； 额定阻抗：8Ω； 最大声压级：≥118dB； 低音单元配置：10"×1； 高频单元配置：1.35" ×1； | 只 | 6 |
|  | 音箱支架 | 国产 | 音箱壁挂支架、符合音箱承重 | 支 | 6 |
|  | 返听专业音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | ▲额定功率：≥450W；频率响应（-10dB）；灵敏度：≥95±3dB；：≤40Hz-≥20KHz；（投标文件中提供满足该参数的第三方权威检测机构出具的具有CNAS标识或CMA标识的检测报告，并盖投标人公章） 指向性：≥80°×60°； 额定阻抗：8Ω； 最大声压级：≥123dB； 低音单元配置：12"×1； 高频单元配置：3" ×1； | 只 | 6 |
|  | 5G有线和无线会议主机旗舰版 | LAX、itc、SPDPA、GRUGL | 功能特点： 1、同时支持有线会议和无线会议。 2、采用自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，多个信号可用。 3、独创的数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率48K的非压缩音频传输。 4、内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、EQ、延时器、音量等调节功能。 5、支持单台会议主机实现16个会议室音频独立分区控制与合并音频。 6、音频输入接口包括有1路RCA、2路凤凰端子，1路卡侬头。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。每个输出通道都可以调节EQ、延时器，音量等参数。 7、16通道角色分离输出模式，有线或无线单元可以独立输出声音，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、同时支持语音转写设备对接实现角色分离。 8、16通道同传输出模式，可把译员机的声音独输出提供外部设备，可供录音或监听设备使用。 9、16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能，按任意音量比例，输出到任意通道。 10、会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 11、可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、控制角色分离主机。 12、系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 13、可选配可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 14、支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小，关机等控制。 15、电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。 16、支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 17、具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 18、支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可控制10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。 19、四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 20、系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 21.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 22、具备USB录音功能，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示。 23、支持10段EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能； 24、系统单元热插拔功能，再插上自动恢复原功能。 25、在脱离电脑的使用时，会议系统也能够实现，发言人数限制功能。 26、支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 27、可选配双机真备份功能，当一台主机断电当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； 28、具有独立3.5耳机监听功能，可配常规功率40mW耳机直接使用； 技术参数： 1.话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300 2.同声传译通道：63+1通道 3.频率响应：80~16KHz 4.信噪比：>80dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：100-240VAC 8.EXTENSION口：连接会议系统扩展设备 9.WIFI网口：连接无线AP 10.PC网口：连接电脑 11.静态功耗：30W 12.输出功耗：150W 13.有线话筒连接方式：专用电缆 14.触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 | 台 | 1 |
|  | 5寸屏无线5G WIFI发言主席话筒 | LAX、itc、SPDPA、GRUGL | 功能特点： 1.高清5.0寸IPS全彩显示屏，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。 2.话筒采用48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。 5.具有发言计时和定时发言功能。 6.通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 7.具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。 9.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 10.采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用。 11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 12.内置锂电池，电池容量支持7个小时发言，可选配扩展电源至14小时持续发言。 13.具有1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口 14.支持TYPE-C口进行升级程序和支持18W快充充电。 15.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。 16.支持签到、投票、表决、选举功能，通过PC软件设置并发起签到、投票、表决、选举。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-40±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2.5 W 11.供电方式 ：锂电池供电 12.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 13.颜色：银灰色 14.签到功能 ：触摸按键签到 15.显示屏：5.0寸 16.尺寸(LxWxH)：166*109*128mm 17.安装方式：桌面式 18.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 19.电池容量：5200mAh 20.重量：0.75Kg 21.发言模式工作时长：7小时或14小时 | 台 | 1 |
|  | 5寸屏无线5G WIFI发言代表话筒 | LAX、itc、SPDPA、HTDZ | 功能特点： 1.高清5.0寸IPS全彩显示屏，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。 2.话筒采用48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。 5.具有发言计时和定时发言功能。 6.通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 7.具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。 9.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 10.采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用。 11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 12.内置锂电池，电池容量支持7个小时发言，可选配扩展电源至14小时持续发言。 13.具有1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口 14.支持TYPE-C口进行升级程序和支持18W快充充电。 15.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。 16.支持签到、投票、表决、选举功能，通过PC软件设置并发起签到、投票、表决、选举。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-40±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2.5 W 11.供电方式 ：锂电池供电 12.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 13.颜色：银灰色 14.签到功能 ：触摸按键签到 15.显示屏：5.0寸 16.尺寸(LxWxH)：166*109*128mm 17.安装方式：桌面式 18.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 19.电池容量：5200mAh 20.重量：0.75Kg 21.发言模式工作时长：7小时或14小时 | 台 | 9 |
|  | 5G无线数字AP发射器 | LAX、itc、SPDPA、GRUGL | 产品特点： 1.兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7.支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 9.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 技术参数 1.以太网口：1个10/100/1000M电口 2.POE口：1个RJ45口 3.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 4.适配器供电：12V/2A 5.发射功率：≤20dBm 6.可调节功率粒度：1dBm 7.可调功率范围：1dBm~相应国家规定 8.功耗：＜15W 9.天线：内置矩阵式智能天线 10.复位/恢复出厂设置：支持 11.状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 12.工作/存储温度：0℃～45℃ 13.工作/存储湿度：10%～90%RH 14.防护等级：IP41 | 台 | 1 |
|  | 20口充电箱 | LAX、ITC、SPDPA、GRUGL | 1、20口USB充电器 2、输出电压:5V 3、输出电流:0.1A~2.4A 4、接口输入:100-240V AC 50/60Hz 5、产品重量:≥2KG | 台 | 1 |
|  | 千兆POE供电器 | LAX、itc、SPDPA、GRUGL | AP发射器POE供电，220V转POE供电，PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 | 台 | 1 |
|  | 话筒信号放大器 | SHURE、Audio-Technica、AMS | 1、频率范围：430-990MHZ 2、分配损耗：0DBM 3、典型最大隔离度：11 4、供电：DC-10-15V 5、输入端口上行馈电输出：DC10-15V 6、输入接口：信号输入-BNC-KE 7、输出接口-BNC-KE 8、A路输入-1路输入 8路输出 B路输入-1路输入 8路输出 | 套 | 2 |
|  | 有线会议话筒 | LAX、ITC、SPDPA、HTDZ | 1、换能方式:电容式； 2、频率响应：100Hz-16KHz 3、指向性:心型指向 4、输出阻抗（欧姆）:200Ω 5、灵敏度:-42dB±2dB 6、供电电压(V): DC3V 7、咪管长度：415mm 8、咪线长度、配置：7米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 9、输出、指示：不平衡、座灯 10、开关：机械自锁 11、抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 2 |
|  | 音频隔离器 | LAX、ITC、SPDPA、JRAUDIO | 功能特点： 1.高强度合金外壳； 2.采用航空材料坡莫合金，具有超高灵敏还原特性,隔离效果更完美； 3.内置双低频变压器，隔绝共地带来的噪音让音质更加立体饱满； 技术参数 1.阻抗比:输入阻抗 :600Ω( 交流阻抗)，输出阻抗 :600Ω(交流阻抗 ) 2.频率响应 :20Hz-20KHz 3.定损失 :<0.7db 4.输入电平 :+28dBu(THD<0.5%,50Hz:THD<0.01%1KHz) 5.失真度 :0.0025% 6.损耗衰减 :-0.5dB 7.接口:输入XLR 卡侬母,输出 XLR 卡侬公，6.35mm 双芯插座输入/输出 8.开关:A通道接地开关,B通道接地开关,A+B 屏蔽机壳开关 | 台 | 1 |
|  | 无线话筒（手持） | SHURE、Audio-Technica、AMS | 一拖二无线手持话筒： 可选频率:1800 扫描功能:100预设频点扫描音频参考压缩扩展:是 天线:可拆卸、1/2波长天线选项:是 机架部件:随附 显示屏:背光VA显示屏+多色LED指示灯 使用频率：780-820（40MHz） 环境:演出和固定安装 | 套 | 3 |
|  | 无线话筒（耳戴） | SHURE、Audio-Technica、AMS | 一拖二无线头戴话筒： 可选频率:1800 扫描功能:100预设频点扫描音频参考压缩扩展:是 天线:可拆卸、1/2波长天线选项:是 机架部件:随附 显示屏:背光VA显示屏+多色LED指示灯 使用频率：780-820（40MHz） 环境:演出和固定安装 | 套 | 1 |
| 七：1F多功能厅音视频系统 |  |  |  |  |  |
|  | 主屏 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | ★1、总体要求：（5760mm*2560mm）室内全彩显示屏，像素点间距≤2.0mm;像素密度≥250000点/㎡ 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡ ▲2、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲3、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 5、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 6、依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 7、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。 8、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。 9、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。 | ㎡ | 14.74 |
|  | 超薄电源 | 利亚德、洲明、海康、创联、明纬 | 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 空气自然对流冷却 保护功能具有：短路/过载 电源参数 额定功率：180W 纹波噪声：100%load:≤250mVp-p,10%-100%load:≤1000mVp-p,10%-50%load:≤500mVp-p,50%-100%load:≤500mVp-p 电压精度 ±3.0% 输出电流 40A 线性调整率 ±0.5% 输出电压 4.5V 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 3000ms， 负载100% 保持时间 10ms/230VAC 负载100% 输入电压 200～240VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 / 效率 87% 交流电流 3A（230VAC） 浪涌电流 50A/230VAC 泄漏电流 <1.5mA/230VAC 过负载 48~76A，打嗝模式，消除过载可自动回复正常工作 运行环境 工作温度 -30℃～+60℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线) 工作湿度 20～90%RH 不凝露 存储湿度 10～95%RH 不凝露 存储温度 -30～+85℃ | 台 | 72 |
|  | 接收卡 | 利亚德、洲明、卡莱特、诺瓦 | 带载能力: 单卡最大带载512*512@60HZ 逐点校正：支持逐点亮度校正，有效消除亮度差异，使整屏效果高度一致 快速亮暗线调节：支持调节屏幕拼接造成的亮暗线，调节过程及时生效，简单易用 3D功能：支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果 Gamma调节：支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 画面旋转：支持控制画面以90度的倍数旋转显示 Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题 最大帯载能力：512×512@60HZ（极限宽度2048，极限高度2048） 输入电压：DC 3.8 V ~5.5 V 额定电流： 0.5 A 额定功耗： 2.5 W 工作温度 -20 ℃ ~ 60 ℃ 工作湿度 10%~90% RH（无冷凝水） 存储温度 -20 ℃ ~ 70 ℃ 存储湿度 10%~90% RH（无冷凝水） HUB接口 16路HUB75E | 张 | 18 |
|  | 视频控制器 | 利亚德、洲明、卡莱特、诺瓦 | 1、支持多路输入接口：不少于 1 路DVI，不少于2 路 HDMI1.4，不少于1 路SDI（选配）； 2、支持不少于3 个画面和 1 路 OSD同时显示。 3、支持通过设备旋转按钮实现快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 4、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节。 5、▲支持设备备份和网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 7、无需电脑，支持通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 8、▲支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 8、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 9、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 10、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 11、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度等信息； 12、支持自定义菜单按键，短按可快速启用已设定的功能； 13、发送卡和视频处理器二合一，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。 | 台 | 1 |
|  | 20KW智能配电柜 | 国产 | 1.配电容量：20KW； 2.带过流、过压、短路保护； 3.采用分布上电； 4.远程控制电源开启、关闭； 5.配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及以漏电保护措施，配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、电源防雷器等。 | 台 | 1 |
|  | 壁挂框架结构 | 国产 | 1.国标镀锌钢材钢架结构要求从墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况； 2.整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢 3.箱体支持模组、电源和接收卡前维护 | ㎡ | 15.58 |
|  | 多功能卡 | 利亚德、洲明、卡莱特、诺瓦 | 1.支持实时检测显示屏的运行环境，如温度、湿度、烟雾等，确保显示屏使用环境的安全； 2.支持监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度； 3.具有多控制继电器，支持对现场设备如空调、风扇、配电柜等设备的远程开关管理； 4.支持8路继电器控制显示屏、空调、风扇灯电源的开关，继电器电流≥3A； 5.支持通过串口单独控制每组继电器； 6.支持自动控制和手动控制； 7.支持最大64张卡级联控制； 8.支持多卡级联控制调节发送设备每个网口的亮度。 | 张 | 1 |
|  | 多媒体智能终端 | 升维、利亚德、洲明、诺瓦 | 1、PC架构嵌入式集成一体化设备，采用纯硬件结构：工作电压210V/230V, 50/60Hz，外机结构优质型材加钢化玻璃，采用铝板结合箱体双侧自散热装置、有效提升设备防潮防腐、抗震及冲击性，适应于-45℃及65℃工作场景、实现7*24小时各种环境的无故障稳定工作。 2、设备设计独特的供电原理，内置电源延时开关安全保障配套硬件寿命及后端设备稳定运行，电源输入处装置断路自熔断双备份保险丝（高压、断路情况之下自动熔断，保护设备）、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式。 3、全能型中控主机,采用全新工业及64位以上四核处理器结构，4 颗嵌入式高速多媒体处理器并行运算，双通道DDR3内存、固态硬盘及64位操作系统，让设备运行速度更快，系统更稳定；同步支持至少1路HDMI和1路VGA+Audio信号输出、自带一键还原修复功能，支持1920*1080高清输出及4K高清视频画面的流畅播放、多口USB及百兆网口。 4、1路220V/400W智能稳压电源管理端口，可对后端设备（功能、显示器、处理器、配电箱等）的综合供电进行多种智能管理，改变传统管理模式，最大程度解决使用者的简便管理需求。 5、支持本地、局域网、广域网等各种安全管理模式，在管理者不方便进行本地管理时（出差等情况），可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 6、安全管理功能，设备具备唯一的二维码，确保播放内容的安全唯一性，本地播放需要进行安全密码认证（防止无操作权限人员进行节目误播），认证成功后才能播放节目，节目列表可进行自由组合（TXT、PPT、JPG、MP4等视频），节目做到无缝切换，对于节目停留时间自由设置。并可根据需求对播放内容进行日志回访，查找任一时间段的工作状态。 7、播放软件支持智能设备通过现场拍摄（视频、照片）通过管理端直接上传内容至播放端，上传成功后可直接通过管理端对内容进行切换或直播；也可把拍摄内容进行编辑后上传，节目单名称可以根据需求进行自定义命名（方便管理者点播）。 8、管理者可在智能设备网页或app端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态，并可实时监控播放内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。紧急情况可通过微信端对整套设备进行开、关机、切换节目等实用性操作。 9、在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫描二唯码，经过管理者安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 | 台 | 1 |
|  | 屏体内部线缆 | 国产 | 屏体内部的各类线缆，排线、电源线、网线等 | ㎡ | 14.74 |
|  | 辅屏 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | ★1、总体要求：（3520mm*1920mm）室内显示屏，像素点间距≤2.0mm;像素密度≥250000点/㎡。 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡ 3、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 4、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 5、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 ▲6、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7、依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（投标文件中提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。 9、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。 10、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。 | ㎡ | 6.75 |
|  | 超薄电源 | 利亚德、洲明、海康、创联、明纬 | 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 空气自然对流冷却 保护功能具有：短路/过载 电源参数 额定功率：180W 纹波噪声：100%load:≤250mVp-p,10%-100%load:≤1000mVp-p,10%-50%load:≤500mVp-p,50%-100%load:≤500mVp-p 电压精度 ±3.0% 输出电流 40A 线性调整率 ±0.5% 输出电压 4.5V 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 3000ms， 负载100% 保持时间 10ms/230VAC 负载100% 输入电压 200～240VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 / 效率 87% 交流电流 3A（230VAC） 浪涌电流 50A/230VAC 泄漏电流 <1.5mA/230VAC 过负载 48~76A，打嗝模式，消除过载可自动回复正常工作 运行环境 工作温度 -30℃～+60℃ (AC 230V)(参考负载温度降额曲线) 工作湿度 20～90%RH 不凝露 存储湿度 10～95%RH 不凝露 存储温度 -30～+85℃ | 台 | 33 |
|  | 接收卡 | 利亚德、洲明、海康、诺瓦 | 带载能力: 单卡最大带载512*512@60HZ 逐点校正：支持逐点亮度校正，有效消除亮度差异，使整屏效果高度一致 快速亮暗线调节：支持调节屏幕拼接造成的亮暗线，调节过程及时生效，简单易用 3D功能：支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果 Gamma调节：支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 画面旋转：支持控制画面以90度的倍数旋转显示 Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题 最大帯载能力：512×512@60HZ（极限宽度2048，极限高度2048） 输入电压：DC 3.8 V ~5.5 V 额定电流： 0.5 A 额定功耗： 2.5 W 工作温度 -20 ℃ ~ 60 ℃ 工作湿度 10%~90% RH（无冷凝水） 存储温度 -20 ℃ ~ 70 ℃ 存储湿度 10%~90% RH（无冷凝水） HUB接口 16路HUB75E | 张 | 11 |
|  | 壁挂框架结构 | 国产 | 1.国标镀锌钢材钢架结构要求从墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况； 2.整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢 3.箱体支持模组、电源和接收卡前维护 | ㎡ | 7.31 |
|  | 屏体内部线缆 | 国产 | 屏体内部的各类线缆，排线、电源线、网线等 | ㎡ | 6.75 |
|  | 数字音频处理器 | LAX、itc、SPDPA、FIDEK | 1、8路模拟平衡输入，8路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真； 2、▲输入每通道带48V幻像电源（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB； 4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音； 5、标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书； 6、内置1路RS232接口，1路RS485接口、1路网络接口，8路GPIO接口，用于电脑软件控制和中控功能； 7、内置液晶显示屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能； 8、▲32bit dsp处理器、支持248KHz采样率、 24-bit数模转换；支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器功能（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；； 9、输入15段PEQ，输出10段PEQ； 10、每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器； 11、输出每通道512 Tap FIR； 12、▲输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；； 13、60个预设记忆位置； 14、支持线控盒控制、安卓APP网络控制； 15、可对接运维管理平台，可在运维平台控制； | 台 | 1 |
|  | 无线话筒1拖2(手持) | LAX、itc、SPDPA、FIDEK | 1.▲AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖投标人公章）； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供≥200个信道选择； 3.先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能； 5.频率锁定功能； 6.灵敏度调节功能； 7.高亮度液晶显示屏； 8.密码锁功能； 9.自动搜索无干扰频点功能； 10.▲≥4种可调声音模式选择（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖投标人公章）； | 套 | 1 |
|  | 真分集一拖四无线会议话筒 | LAX、itc、HTDZ | 一、系统特性 1、真分集，不断讯，消除死角 2、发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭 3、OLED显示屏 4、PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率; 5、CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 6、多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 7、音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 8、回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 9、接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度; 10、多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰; 11、理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹 二、发射机 1、工作频率：610-670MHz 2、调制方式：宽带FM 3、信道数目：50 4、信道间隔：300kHz 5、频率稳定度：±0.005% 6、动态范围：100dB 7、偏移：±45kHz 8、音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 9、综合信噪比：＞95dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：80m（在理想环境的情况下） 12、工作环境温度：-10℃~+50℃ 三、接收机 1、载波频率：610-670MHz 2、电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用） 3、直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 4、消耗功率：13W 5、S/N信噪比：≥95dB 6、T.H.D失真：＜0.5% 7、频率响应：60Hz -16kHz | 套 | 1 |
|  | 调音台 | YAMAHA、MADIS、SOUNDCRAFT | 16个输入通道,包括10个话筒输入,4组立体声线路输入, 1-8通道设三段式中段扫频均衡,9/10-15/16通道设三段式均衡器,前6个话筒通道内置压缩器,所有通道均有高通滤波器。 | 台 | 1 |
|  | 专业音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.表面黑色点漆处理，多孔铁网罩； 2.单元配置：15″低音*1，3″高音*1 3.频响：42-19kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥96dB； 6.额定功率：≥500W； 7.峰值：≥1000W； | 只 | 2 |
|  | 专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.▲多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖投标人公章）； 5.超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定; 6.立体声输出功率8Ω：450W*2，4Ω：650W*2，桥接功率8Ω：1200W； 7.总谐波失真:≤0.1%，信噪比：≥100dB，频响范围：20Hz-20kHz（±1dB）； | 台 | 2 |
|  | 专业功放 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 5.超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定; 6.立体声输出功率8Ω：≥800W*2，4Ω：≥1200W*2，桥接功率8Ω：≥2400W； 7.THD:≤0.05%，信噪比：≥105dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.5dB)； | 台 | 1 |
|  | 专业音箱 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.中纤板音箱材质，表面黑色点漆处理，多孔铁网罩； 2.▲单元配置：10寸50芯170磁低音单元；1.3寸34芯高音单元（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）； 3.频响：65-20kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：96dB； 6.额定功率：300W； 7.峰值：600W； 8.最大声压级：122dB； 9.覆盖角度（H×V)：80°（H）×50°（V）； 10.连接方式：2xNL4 Speakon； | 只 | 4 |
|  | 音箱支架 | 国产 | 音箱壁挂，符合音箱承重 | 支 | 6 |
|  | 音频隔离器 | LAX、ITC、SPDPA、JRAUDIO | 功能特点： 1.高强度合金外壳； 2.采用航空材料坡莫合金，具有超高灵敏还原特性,隔离效果更完美； 3.内置双低频变压器，隔绝共地带来的噪音让音质更加立体饱满； 技术参数 1.阻抗比:输入阻抗 :600Ω( 交流阻抗)，输出阻抗 :600Ω(交流阻抗 ) 2.频率响应 :20Hz-20KHz 3.定损失 :<0.7db 4.输入电平 :+28dBu(THD<0.5%,50Hz:THD<0.01%1KHz) 5.失真度 :0.0025% 6.损耗衰减 :-0.5dB 7.接口:输入XLR 卡侬母,输出 XLR 卡侬公，6.35mm 双芯插座输入/输出 8.开关:A通道接地开关,B通道接地开关,A+B 屏蔽机壳开关 9.尺寸:110mmX90mmX45mm | 台 | 1 |
|  | 数字反馈抑制器 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； 2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单； 4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 5.▲内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号，内置数字压限器:可提高拾音的距离，内置10段图示均衡器：频率控制更精确（投标文件中提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，并加盖投标人公章）； 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 7.各功能可通过本机或连接电脑设置； 8.2路XLR和2路TRS输入、输出； 9.线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB； 10.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书扫描件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“音频处理系统软件”。 | 台 | 1 |
|  | 网络电源时序器 | LAX、ITC、SPDPA、FIDEK | 1.内置速工业芯片ARM处理器； 2.面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电； 3.后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW超大功率负荷； 4.每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源； 5.≥2寸LCD全彩显示屏； 6.密码锁定功能； 7.远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 8.能与同型号的电源时序器多台级联； 9.4个多功能按键； 10.多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 11.定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复； 12.通过互联网自动授时 | 台 | 1 |
|  | 音频系统安装调试 | 国产 | 音频系统设备的安装、标识、调试、运行 | 项 | 1 |

9.（1）计划工期：60日历天（以开工报告为准），需配合装修工程同步进行货物安装。

10.备品、备件要求：有完善的备品备件方案。

11.售后服务：所有货物运输、安装、调试等费用均有供应商自行承担，供应商报价时应自行考虑该部分成本。

12其他要求：

12.1履约保证金：合同签订后5个工作日中标人向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，项目验收合格后退还（不计息）。

12.2付款方式：按照浙财采监[2022]3号文件精神执行，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付政府采购预付款，具体预付款比例在合同签订时双方协商确定。

12.4安全实施要求：项目实施过程中需要严格贯彻落实国家有关生产现场安全作业的法规和管理规定，发生事故必须按规定及时上报，并严格按“四不放过”的原则进行处理，认真落实防范措施，杜绝同类事故的再次发生。由中标人造成的安全事故，以及中标人人员在实施项目工作过程中造成的财产损失和人身伤亡，由中标人承担事故责任和经济责任，并对实际发包人造成的各种损失须进行赔偿。

- 第四部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                  （供应商）

乙方2（全称）：                  （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                  （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

- 采购计划编号：

- 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：               规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：        品牌：        型号：

关键部件：        品牌：        型号：

关键部件：        品牌：        型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：  数量：  金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       金额：

国别：      品牌：       规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件

应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                      生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年     月    日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的 单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其 委 托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁的方式解决争议，将争议提交绍兴仲裁委员会仲裁。

19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方 提出异议或作 出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的 其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的 其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务 的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密 的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付 时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金 不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、 维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他 服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更 换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 双方当事人均可通过和解或者调解解决；不 愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争 议提交绍兴仲裁委员会仲裁。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.2.评分标准：共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1 商务技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——“一、设备清单、具体要求及内容”，完全满足指标参数得满分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣2分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 项目质量保证 | 根据投标人对本项目所提供产品的品牌选型和质量优异程度保障、施工工期进度保障方案及施工安全管控三方面的方案进行综合评估：满分4分。 （以上需在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标单位公章） | 4 |
| 3 | 资质证书 | 1、投标单位具有ISO质量管理、环境管理、职业健康安全管理认证体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分 2、投标人具有涉及电子与智能化工程设计施工的知识产权管理体系认证证书得2分。 （投标文件中提供相关证书的原件扫描件或图片加盖投标单位公章，未提供不得分。） | 5 |
| 4 | 企业业绩 | 投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）完成的类似案例，每有1个得1分，满分3分。 注：1.每个案例提供合同复印件（案例中必须至少包括音响灯光和电子屏），并加盖投标人公章。不得弄虚作假否则取消投标资格 | 3 |
| 5 | 系统总体设计方案 | 为确保施工条理性及后期维护便利性，投标单位应仔细研究理解本次招标清单内的系统设备及应用，专家根据投标单位提供的以下方案打分： 1、提供报告厅舞台灯光的连接拓扑图以及灯光平面布置图，特别是考虑到顶棚承重问题 ，针对性地提供灯光钢结构施工方案图，并且采用专业舞美软件构建出舞美效果图，上述方案需要配合相应的文字说明，方案需切合实际，描述完整、专业、且针对性强，综合评分，满分3分。 2、提供报告厅和多功能厅的每个屏幕的施工方案和实施框架图（含正面、顶面、侧面、散热、装修配套收口方案）。方案需切合实际，描述完整、专业、且针对性强，综合评分，满分2分。 3、提供符合本次报告厅和多功能厅场馆声学音响的EASE声场透视图、各个音响设备的摆位图，模拟后的相应数据。上述方案需要配合相应的文字说明，方案需切合实际，描述完整、专业、且针对性强，综合评分，满分2分。 | 7 |
| 6 | 售后服务 | 质保期超过招标文件规定的承诺每延长一年得1分，最高得2分。（提供承诺函并加盖公章） 根据投标人的售后服务方案（包括服务承诺、售后服务网点配置、售后服务人员配置、故障响应时间、维保、巡检等情况）进行综合评分，满分2分。 | 4 |
| 7 | 项目团队 | 1、拟派项目经理具有机电工程二级建造师注册证书得0.5分，一级建造师注册证书得1分，不提供不得分； 2、拟派项目小组成员中具有智能化系统集成项目经理（高级）的得1分，不提供不得分； 3、拟派项目小组成员持有注册信息安全专业人员(CISP)不少于1名，网络设计规划师不少于1名，特种电工不少于1名，高处作业（安装.维护.拆除）1名，安全员C证不少于1名，每满足一项得1分，不满足不得分；最高得5分； （投标时需提供社保缴纳证明文件；以上证书在投标文件中提供复印件并加盖投标单位公章,否则不得分）； | 7 |
| 8 | 设备功能演示 | 1F多功能厅： - 投标单位不借助本地局域网，利用移动端开启“多媒体智能终端”的同时开启视频控制器和电子屏，并在后面几项演示完成后演示远程关闭终端，视频控制器和电子屏，做到终端具有正常关机界面，关机后视频控制器，电子屏完全断电，管理者可在移动端实时查看对应授权设备的工作状态。操作简单且全部流程满足的的得2分，操作复杂且全部流程满足的得1分，有部分流程未满足的不得分。 2、投标单位通过现场拍摄（视频、照片）不借助本地局域网直接上传内容至节目列表，并在电子屏显示上传内容，上传成功后可直接通过移动端对内容进行切换播放。操作简单且全部流程满足的的得2分，操作复杂且全部流程满足的得1分，有部分流程未满足的不得分。 2F报告厅： - 投标单位利用平板电脑上的可视化软件对电子屏播放内容进行播放，暂停，开窗，放大，缩小，内容覆盖，可在同一个电子屏开窗同时多画面播放相同内容，不同内容，可对PPT进行上翻，下翻等，可直接将电脑屏幕拖到电子屏上显示，对电脑进行反控操作，以上步骤简单且全部流程满足的的得2分，操作复杂且全部流程满足的得1分，有部分流程未满足的不得分。 2、投标单位通过灯控台的颜色对话框，演示控制灯具的混色使用的效果，即只需要拖动屏幕框，就可让灯具呈现出来各种的颜色，演示光束灯造型编排：即只需要在灯控台屏幕上选中光速灯，打开技巧对话框，修改参数就使它进行自动排列，进行造型的对称以及造型编排，根据演示情况进行打分，以上步骤简单且全部流程满足的的得2分，操作复杂且全部流程满足的得1分，有部分流程未满足的不得分。 3、报告厅的音响系统可以方便记录领导讲话，投标单位模拟开会过程，在用话筒进行讲话时，使用 IPAD 控制数字调音台，对话筒的音量和所播放的音乐进行调试，讲话能够自动保存到U盘内，然后将对开会的录音文件进行播放，根据演示情况进行打分，以上步骤简单且全部流程满足的的得2分，操作复杂且全部流程满足的得1分，有部分流程未满足的不得分。 （演示所用设备应与供货清单中的完全一致，不一致不得分） 演示要求：（1）投标人需将项目演示内容自带演示设备进行现场演示或将本项演示内容放置到U盘中，U盘先密封至独立的信封，且在信封上标明“XXXXXX项目演示”字样，密封口应加盖投标人公章。 （2）U盘递交方式:把密封的U盘邮寄至代理公司,需在投标截止时间前寄达(建议采用 EMS、顺丰快递)U盘，邮寄地址：浙江天源工程管理咨询有限公司一楼会议室（绍兴市越城区兰江路11号），接收人：鲁玺，联系方式：0575-85111480。若邮寄请电话确认。 （3）演示视频内容必须为实物软件演示，如采用其他方式(PPT、截图)等则演示评分为0分； （4）演示时间：播放总时间或演示总时间不超过15分钟。 仅以PPT或图片演示不得分。 | 10 |

2.2 价格分（40分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

第六部分 投标文件及其附件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）分包协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权委托书 …………………………………………………… （页码）

- 法定代表人及其授权代表身份证复印件……………………………………（页码）

- 授权代表社保证明…………………………………………………………… （页码）

- 法定代表人身份证明书……………………………………………………… （页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………… （页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………… （页码）

（8）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）

- （9）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案………………………………………………………………… （页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………… （页码）

（12）供应商售后服务证明材料…………………………………………………  （页码）

（13）项目小组人员名单…………………………………………………………… （页码）

（14）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………… （页码）

（15）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………… （页码）

（16）培训计划……………………………………………………………………… （页码）

（17）验收方案……………………………………………………………………… （页码）

（18）认为需要的其他商务技术文件或说明……………………………………  （页码）

- 一、投标函

致：

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

- 1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

- 5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）

本授权委托书声明：

现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以我方的名义参加               组织的              投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：   年   月   日

三、授权代表社保证明（复印件）

法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。

四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

五、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                             （电子签章）

年   月   日

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

八、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

九、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十二、投标人售后服务能力证明材料

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十三、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十四、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十五、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十六、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十七、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十八、认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、残疾人福利性单位声明函（如有）

[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]

# 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件7：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

中国人民银行中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会

国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

金融业企业划型标准规定

一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

(一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

(五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

(六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

(七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |