- 竞争性磋商文件

- 采购编号：浙明丽采2025020-1号

- 项目名称：莲都区2025年善居工程改造项目（第二次）

- 采购人：丽水市莲都区民政局

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

二零二五年七月

- 目  录

第一章  综合说明	3

一  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

前附表	6

一   总则	8

二   磋商文件说明	9

三   响应文件的编制	10

四   响应文件的加密、提交、修改和撤回	11

五   磋商会议和磋商评审	12

六   磋商无效的情形	15

七   法律责任	16

八   澄清、修改发布媒体	18

九   质疑	18

十   投诉	19

十一  授予合同	19

十二  验收	20

十三  政府采购政策	20

十四  其他事项	21

第三章  服务需求	22

一、项目概况	22

二、改造服务对象要求	22

三、服务要求	22

四、商务要求	36

第四章  采购合同	39

第五章　磋商相关文件格式	46

一  资格审查文件格式	47

二  资信商务及技术文件格式	53

三  报价文件格式	61

四  成交人公告内容	63

五  政府采购活动现场确认声明书	64

第六章  磋商办法和细则	65

一   总则	65

二   磋商小组	65

三   磋商程序	66

四   磋商内容及规定	68

五   评标办法和细则	68

## 第一章  综合说明

### 一  竞争性磋商公告

项目概况：

莲都区2025年善居工程改造项目（第二次） 的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）采购公告附件中自行获取（下载）采购文件，并于 2025年07月28日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙明丽采2025020-1号

项目名称：莲都区2025年善居工程改造项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：640000

▲最高限价（元）：640000

采购需求：详见磋商文件第三章

数量：1

预算金额（元）：640000

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件第三章 采购需求

备注：无

合同履约期限：详见竞争性磋商文件

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小（微）企业采购。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：发布公告之日至2025年 07月28日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）公告附件

3.方式：在线获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取采购文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

4.售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年07月28日09:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月28日09:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅, 丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区人民路649号丽人木业大楼4楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他注意事项：本项目采用电子招标，供应商自行决定是否安排人员赴现场参与磋商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人名称：丽水市莲都区民政局

项目联系人：姚彬          联系电话：0578-2277677

质疑联系人：张厉玮        联系电话：0578-2277677

地址：丽水市莲都区大洋路298号

2. 采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

项目负责人：王鑫鑫    联系电话/传真：0578-2178552、18157830816

质疑联系人：叶丽萍    联系电话/传真：0578-2178552、13884388548

地址：丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦

3. 同级政府采购监督管理部门名称：丽水市莲都区财政局

联系人：张鹏

监督投诉电话：0578-2131236       传真：0578-2131236

地 址：丽水市解放街71号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水市莲都区民政局

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

日期：2025年07月15日

## 第二章  供应商须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 莲都区2025年善居工程改造项目（第二次） |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市莲都区民政局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江明业项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审，供应商获取竞争性磋商文件或提交响应文件不表明已获取磋商资格，磋商会上通过资格审查的供应商才具有磋商资格。 |  |  |
| 6 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 磋商文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取竞争性磋商文件的供应商才能对竞争性磋商文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2、质疑期限为自磋商公告期限届满之日（磋商公告届满日为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 磋商文件澄清或修改时间 | 提交响应文件截止时间5日前，发布网址同磋商公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 响应文件 提交方式 | 接收人：浙江明业项目管理有限公司 提交响应文件截止时间（即磋商截止时间）：2025年7月28日09时00分 提交响应文件地点： （1）电子响应文件：磋商截止时间前在政采云平台完成电子响应文件的上传提交； （2）备份响应文件： 备份响应文件是否提交由供应商自行决定，如不提交的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去磋商资格， 如提交备份响应文件的，应在磋商截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份响应文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（154012604@qq.com），传送的备份响应文件须打包压缩并加密，密码由供应商自行保管。压缩包命名为“备份响应文件”，并在邮件中注明项目名称及供应商名称。 |  |  |
| 10 | 履约保证金 | - 金额：免收 |  |  |
| 11 | 磋商时间 及地点 | 时间：2025年7月28日09时00分开始 地点：丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区人民路649号丽人木业大楼4楼） |  |  |
| 12 | 成交结果公告及成交通知书 | 评审报告经采购人确认后2个工作日内，成交公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）等媒体上发布，并同时发出成交通知书。 |  |  |
| 13 | 评审办法和细则 | 详见本磋商文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/） |  |  |
| 16 | 竞争性磋商文件解释 | 本项目竞争性磋商文件的解释权属于浙江明业项目管理有限公司 |  |  |
| 17 | 供应商解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子响应文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子响应文件解密CA锁(即原编制电子响应文件加密的CA锁)； 3.其他配套设施：如打印机、扫描仪等。 |  |  |
| 18 | 代理费支付 | 本项目代理费用按7000元计取，成交人在领取中标通知书时应一次性向采购代理机构付清。 浙江明业项目管理有限公司代理服务费账户信息： 户名：浙江明业项目管理有限公司丽水分公司 账号：33001694000053001392 开户行：中国建设银行股份有限公司丽水中山支行 财务联系电话：0578-2178557 |  |  |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 磋商文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1.1 “采购人”系指丽水市莲都区民政局。

2.1.2 “采购代理机构”系指浙江明业项目管理有限公司。

2.1.3 “供应商”系指符合本项目资格要求，依法获取竞争性磋商文件并参与项目磋商的供应商。“供应商代表”系指响应文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5 “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指供应商的CA电子章。

2.1.9 “▲” 系指实质性要求条款。

3.供应商基本要求

3.1 符合本文件第一章 采购公告第“二”条的规定；

3.2 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加磋商。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲5.3金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构(或分公司)，如果已经获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，但不得使用总公司(总机构)的资质、业绩和人员。

5.4 供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用。

### 二   磋商文件说明

6. 磋商文件的构成

6.1磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商、磋商程序和合同条款等。本磋商文件由下述部分组成：

6.1.1竞争性磋商公告

6.1.2供应商须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同

6.1.5磋商相关文件格式

6.1.6磋商办法和细则

6.1.7与本项目有关的磋商文件澄清、答复、更正、补充的内容

7.供应商的风险

7.1 供应商应认真阅读磋商文件中的所有条款。供应商没有按照磋商文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。

8.2依法获取竞争性磋商文件的供应商认真阅读磋商文件，如有疑问应于提交响应文件的截止时间5日前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改内容可能影响应文件编制的，采购代理机构在磋商截止时间5日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足5日的，采购代理机构有权顺延提交响应文件的截止时间。

### 三   响应文件的编制

9.要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2响应文件、供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由供应商承担。

9.3响应文件的形式和效力

9.3.1 响应文件的形式：响应文件分为电子响应文件、备份响应文件。

9.3.2 响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、备份响应文件。

电子响应文件未按时解密，供应商已在规定时间内按规定方式提交了备份响应文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份响应文件密码的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；电子响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

10.响应文件的组成

▲10.1提交的响应文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分，资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容在评审时将作为无效内容。

11.响应文件编制的内容和要求

11.1资格审查文件编制的内容和要求：详见第五章格式

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信商务及技术部分详见第五章格式，编制内容和要求（包含但不限于）：

11.2.1.1按磋商文件“第五章 磋商相关文件格式”所列的内容和格式。

11.2.1.2供应商应对照磋商文件 “第三章 采购需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.1.3项目承诺：磋商文件规定的要求仅为基本要求，供应商可以作出优于或高于磋商文件中所要求的承诺。

11.2.1.4 供应商认为有必要提交的其他技术证明资料。

11.2.2报价文件的编制内容和要求详见第五章格式

11.3磋商报价

▲11.3.1供应商应在磋商文件所附的报价书上写明磋商报价，只允许有一个报价,采购人不接受任何选择性的报价。最终报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2根据磋商文件要求，供应商报价只有总报价而无分项报价，或供应商报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为成交候选人。

11.3.3最终报价是履行合同的最终价格，除磋商文件特殊说明外，应包括货款、标准附件、保险、税金、培训等一切税金和费用。

11.4排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

11.5封面：按照磋商文件第五章提供的格式制作封面。

12.响应文件格式

12.1供应商应按竞争性磋商文件规定的文件格式、内容和要求制作响应文件。

13.竞争性磋商有效期

▲13.1响应文件提交截止之日起90天内有效。

14.响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按磋商文件规定的内容和要求编制响应文件，响应文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子响应文件及备份响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3 电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

### 四   响应文件的加密、提交、修改和撤回

15.响应文件的加密

15.1供应商应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装。

15.2电子响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

16.响应文件的提交

▲16.1响应文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

16.2不予接收的电子响应文件情形：

⑴磋商截止时间前未完成传输的电子响应文件；

⑵未生成加密的电子响应文件；

⑶在规定时间内未解密的电子响应文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份响应文件的。

17.响应文件的修改和撤回

17.1在提交响应文件截止时间前，可以修改或撤回其响应文件：（1）电子响应文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份响应文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的响应文件应按磋商文件的规定编制、标记和提交。

▲17.3在提交响应文件截止时间后,供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

▲17.4补充、修改后的电子响应文件、备份响应文件内容均应相同。

### 五   磋商会议和磋商评审

18．磋商会议

18.1优先采用电子响应文件进行磋商、评审，电子响应文件未按时解密的，采用备份响应文件磋商、评审。

18.2采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商会议，供应商是否安排授权代表前往磋商会议现场，由其自行决定。

18.3  磋商会议由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况，宣布评审期间的有关事项。由代理机构工作人员开启电子响应文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

18.4电子响应文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份响应文件，上传之前须由供应商代表提供备份响应文件密码进行解密。

18.5解密成功的供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

18.6供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见附件格式），提交时间在名单公布后的30分钟内。

18.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可通过现场或邮件方式向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由供应商代表签字或盖章。

18.8采购代理机构做好会议记录，供应商在解密完成后可查看供应商名单。

18.9供应商对记录表有疑义的，供应商代表在磋商会议结束前可以向采购代理机构通过现场或邮件方式（154012604@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由供应商代表签字或盖章。

18.10 磋商会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理按资格要求对供应商进行资格审查及记录，资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

19.2 经资格审查合格的供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

20. 磋商流程：详见第六章。

21.响应文件的澄清

21.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用电子交易平台交换数据电文的形式提交，供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

21.2 磋商过程中，实质性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中其他内容，否则磋商小组不得变动磋商文件中的实质性内容。供应商应当根据磋商变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，响应内容应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交。

21.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的磋商最终报价，供应商应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的磋商最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的磋商最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

22.对响应文件的比较和评估

22.1 磋商小组根据磋商文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的响应文件、澄清答复内容及最终承诺情况进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对响应文件进行综合评审和评分。

23．评审报告

磋商小组根据磋商记录、全体磋商小组成员签字的原始评审记录、评审结果编写磋商报告，并推荐成交候选人，评审报告由磋商小组成员签字确认后提交。

24.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

25. 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

26.保密和磋商过程的监控

26.1自磋商时间起至成交公告发布时间止,凡属于审查、澄清、评估和比较磋商的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

26.2本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其磋商被拒绝。

### 六   磋商无效的情形

27. 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效。供应商如有下列情形之一的，其磋商将被拒绝，响应文件无效：

27.1 电报、电话、传真形式提交响应文件的；

27.2 供应商没有按磋商文件规定的时间和地点提交电子响应文件的；

27.3未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

27.4不具备竞争性磋商文件规定的资格要求的；

27.5磋商有效期不足的；

27.6 磋商小组评定有实质性负偏离或出现“▲”条款的负偏离；

27.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

27.8最终报价高于磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.9磋商文件中未要求，但供应商给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

27.10磋商报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

27.11报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商代表应在磋商小组规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

27.12供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

27.13提供虚假材料谋取成交的；

27.14不按磋商文件和成交人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.16不同供应商人IP地址相同的，供应商未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理;

27.17不同供应商MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，并由财政部门按规定处理;

27.18磋商文件规定的其他响应文件无效情形。

### 七   法律责任

28. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门依法吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

28.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

28.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

28.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

供应商有前款28.1至28.5项情形之一的，成交无效。

29. 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

29.1 向磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.2 成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

29.3 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

29.4 将政府采购合同转包；

29.5 提供假冒伪劣产品；

29.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

30. 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

31. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

31.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

31.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

31.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

31.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

31.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

31.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

31.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

31.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

31.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

31.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

31.11 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

31.12 不同供应商的响应文件相互混装。

### 八   澄清、修改发布媒体

32.1针对潜在供应商提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在磋商截止时间五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上予以公布，潜在供应商应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

32.2潜在供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

### 九   质疑

33.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3 质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

33.6 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十   投诉

34.质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式向同级监督管理部门投诉。

### 十一  授予合同

35. 成交结果公告及成交通知书

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/”上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

36. 授予合同时变更数量的权利

36.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经同级财政局政府采购监管处同意，补充合同交同级财政局政府采购监管处备案。

37. 签订合同

37.1成交人自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

37.2 磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 成交人不遵守磋商文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在成交通知书发出之日起30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消供应商的成交资格。

成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### 十二  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1本项目采购人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1本项目是专门面向中小企业采购。

39.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

39.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

39.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

39.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.8小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十四  其他事项

40. 解释权

40.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

40.2.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费:

本项目代理费用按7000元计取，成交人在领取中标通知书时应一次性向采购代理机构付清。

## 第三章  采购需求

### 一、项目概况

根据《浙江省民政厅 浙江省退役军人事务厅 浙江省慈善联合总会关于实施2025年度“善居工程”的通知》（浙民助〔2025〕28号），莲都区民政局计划开展莲都区2025年善居工程改造项目（第二次），以改善提升低保家庭的基本居住条件和生活质量为目标，尽力而为、量力而行，通过打造宜居、安全、便利的基本生活场景，更好满足低保家庭的基本生活需求。

- 莲都区范围内改造户数暂定40户，具体以实际改造对象户数为准。以莲都区民政局提供为准，分布在莲都区各乡镇，如项目实施阶段因户数调整，供应商须按采购人要求进行调整。

### 二、改造服务对象要求

- 1、家庭成员2人及以上且居住条件较差的低保家庭；

- 2、优先保障家庭成员中有老人和儿童的低保、低边家庭；

- 3、新列入适老化改造项目的家庭可同步实施善居工程，已完成适老化改造项目的家庭可进一步改造提升；

- 4、支出型贫困家庭、渐退期人员的家庭，不列入实施对象；

- 5、租赁房屋（不含廉租房、公租房）、房屋近2年内需拆除以及不具备改造条件的危房，不列入实施范围；

- 6、善居工程改造单户改造费用限价16000元/户；

- 7、本次善居工程及适老化工程补助经费包括产品设备、工程施工、售后服务、档案整理等费用。

### 三、服务要求

（一）实施内容

根据居家养老以及社会救助家庭的实际需求，按照“一户一案”的要求，围绕安全、环境、适用三个方面目标，对客厅、卧室、厨房、卫生间等居室进行改善，配备现代生活必要的家具、家电和辅具，实现社会救助家庭生活水平条件提升。

1.安全改善

宜包括下列内容：

a）用电安全：电路设置较为合理，解决线路老化、裸露、杂乱等问题；

b）用水安全：解决因水管老化带来的异味、杂质等问题；

c）排水安全：解决因堵塞带来的卫生间、厨房等排水不畅问题；

d）能源安全：使用清洁能源，解决管道老化等问题。

2.环境改善

宜包括下列内容：

a) 如厕洗浴：地面防滑，能便捷如厕和洗浴，避免受伤；

b) 室内行走：地面平整无高差，方便行走；

c）环境整洁：光照良好，空气流通，墙面洁净；

d）家具配备：必要的家具齐全且能正常使用；

e）家电配备：必要的家电齐全且能正常使用。

3.适用改善

综合儿童、老人、残疾人等特殊对象的行为习惯、身体状况、心理特点等因素，按需改善。宜包括下列内容：

a）智能监测：配置水、电、气安全等技防设备，加强特殊对象的安全监护；

b）适老助残：配置与适老化、无障碍改善有关的设施设备；

c) 儿童成长环境：改善儿童生活学习空间，购置必要的儿童学习设施设备。

4、改善项目可单项实施，也可多项综合实施。不同家庭对象的改造内容参考下表。

4.1 一般家庭

一般家庭改善宜包括表1规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 改造裸露及老旧线路，更换强电箱及漏电保护开关。新增或更换照明开关、插座、LED灯等。 |
|  | 给水 | 更换破损生锈的水管及水龙头。按需改造冷热水管网。 |
|  | 排水 | 对严重堵塞的排水管道进行疏通或更换。 |
|  | 能源 | 修补破损灶台。更换陈旧天然气气瓶和管道。有条件的，开通管道天然气。 |
| 居室宜居 | 卫生间 | 新建或改建卫生间。卫生间新增或更换老旧洗浴器、坐便器、洗面台盆。蹲坑改建为坐便器。安装浴帘。 |
|  | 厨房 | 新建或改建厨房。厨房至少配备燃气炊具、操作台和洗菜池三件厨房设备。更换陈旧破损的灶台、燃气灶、操作台和洗菜池。 |
|  | 室内墙面 | 毛坯或陈旧墙面粉刷、铺贴瓷砖或护墙板。 |
|  | 吊顶 | 对屋顶较高的卧室、客厅、卫生间内安装吊顶。修补或更换脱落的吊顶。 |
|  | 地面 | 对坑洼不平或潮湿的地面进行水泥硬化或铺设瓷砖（地板）。地面（地板）作防滑处理。 |
|  | 门窗 | 安装门窗或修补更换破损门窗。安装纱窗。 |
|  | 家具 | 客厅更换破损陈旧的餐桌、餐椅。卧室更换破损陈旧的床、衣柜、床头柜等。有条件时，适配鞋柜、书架（柜）、电视柜、沙发、茶几等。 |
|  | 家电 | 添置或更换电视机、冰箱、洗衣机、空调、热水器等。有条件时，适配电饭煲、电水壶、油烟机、电风扇、小厨宝、微波炉、浴霸、电磁炉等。 |

4.2 儿童家庭

儿童家庭改善宜包括表1、表2规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 照明开关及插座的配置应满足儿童学习生活需求。采用安全型插座。 |
|  | 阳台 | 对无栏杆的阳台进行半封闭或全封闭改造。 |
|  | 窗户 | 二层以上的窗户安装限位装置。 |
|  | 楼梯 | 新装楼梯扶手或更换破旧楼梯扶手。 |
| 居室宜居 | 卧室 | 安装室门或更换破损陈旧室门，墙面采用暖色调。 |
| 居室宜养 | 生活设施 | 适配或更换儿童床、窗帘、蚊帐等必要的生活设施。 |
|  | 学习设施 | 适配或更换书桌、椅子、书柜、台灯等必要的学习设施。 |

4.3 老人家庭

老人家庭改善宜包括表1、表3规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 灯具开关、插座位置兼顾站立老人和轮椅老人的需求，设置双联双控开关或遥控开关。加装夜间照明装置。 |
|  | 出入口、通道、门、轮椅坡道、楼梯、台阶、扶手 | 按GB 50763规定执行。在尖角处安装防撞保护装置。 |
| 居室宜居 | 地面 | 地面门槛消除高低差 |
|  | 卫生间 | 按GB 50763规定执行。更换加长、花洒、抽拉式适老化龙头。 |
|  |  | 按需适配移动式坐便器等助厕设备设施、 |
|  | 厨房 | 按GB 50763规定执行。 |
|  | 家具 | 配置适老家具，包括适老床头柜、适老餐椅、适老扶手椅，电动升降晾衣架等。 |
| 居室宜养 | 辅具器材 | 按需适配助行辅具，包括助行器、拐杖、轮椅等。 |
|  |  | 按需适配助浴辅具，包括洗澡椅等。 |
|  |  | 按需适配照护辅具，包括褥疮垫、床边桌、移位枕等。 |
|  | 智能监测 | 入户门适配门磁开关。 |
| 项 目 |  | 要 求 |
| 居室安全 | 电路 | 灯具开关、插座位置兼顾站立老人和轮椅老人的需求，设置双联双控开关或遥控开关。加装夜间照明装置。 |
|  | 出入口、通道、门、轮椅坡道、楼梯、台阶、扶手 | 按GB 50763中执行。在尖角处安装防撞保护装置。 |
| 居室宜居 | 地面 | 地面门槛消除高低差 |
|  | 卫生间 | 按GB 50763规定执行。更换加长、花洒、抽拉式适老化龙头。 |
|  |  | 按需适配移动式坐便器等助厕设备设施、 |
|  | 厨房 | 按GB 50763规定执行。 |
|  | 家具 | 配置适老家具，包括适老床头柜、适老餐椅、适老扶手椅，电动升降晾衣架等。 |
| 居室宜养 | 辅具器材 | 按需适配助行辅具，包括助行器、拐杖、轮椅等。 |
|  |  | 按需适配助浴辅具，包括洗澡椅等。 |
|  |  | 按需适配照护辅具，包括褥疮垫、床边桌、移位枕等。 |
|  | 智能监测 | 入户门适配门磁开关。 |
|  |  | 居室、卧室（床头两侧）、卫生间等场所适配紧急求助报警装置。 |
|  |  | 厨房适配燃气报警装置。 |
|  |  | 起居室、厨房、卧室适配烟雾报警装置。 |
|  |  | 按需适配防走失手环。 |

4.3 残疾家庭

残疾家庭改善宜包括表1－表3规定内容，可结合残疾人的残疾类别和实际需求，提供针对性改善支持。

（二）实施步骤

1.任务分配。乡镇（街道）筛选上报对象，莲都区民政局审核认定实施对象。

2.评估设计。莲都区民政局自组开展善居工程改造与适老化项目需求评估，根据入户调查、评估和设计，提出改造方案；乡镇（街道）向审核认定的实施对象发放《莲都区善居工程改造告知书》，实施家庭提出改造申请，填写《莲都区善居工程改造方案确认表》，经实施家庭确认签字后，由乡镇（街道）审核后上报民政局审批。

3.改造实施。改造施工前供应商需与实施对象签订服务协议后方可进场。改造服务机构根据改造方案，按标准实施改造，改造过程中广泛听取住户意见，及时发现并修正问题，确保效果。改造完成后，改造服务单位要建立完整的改造档案，填写《莲都区善居工程改造前后比对档案》（见附表），保留完整的改造信息，包括竣工图、安装成果说明、完整清晰的改造前后图片等资料。

4.项目验收。由专业验收机构根据国家标准和行业标准在区民政局的指导下进行实地验收评估，填写《莲都区善居工程改造验收表》，经实施家庭确认后，报莲都区民政局审核，验收结果作为费用结算和补贴依据。验收机构与改造服务机构不得是同一家企业。乡镇（街道）与第三方验收机构逐户实地验收，莲都区民政局将进行抽查。若因质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格。

（三）改造材料清单

| 序号 | 改造种类 | 改造 名称 | 参数 | 图片 | 单位 | 最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 活 设 施 安 全 | 电线电路改造 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≧10m²，冰箱插座线≧4m²，插座线≧2.5m²，灯具线≧1.5m²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED球泡灯。 |  | 米 | 65 |
| 2 |  | 强电箱及漏电保护器装置 | 适用于无总控开关盒，符合国标，含空气开关。 |  | 套 | 350 |
| 3 |  | 冷热水管网改造 | 符合国标，采用PPR材质水管改造。具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，含弯头、闷盖。 |  | 米 | 32 |
| 4 |  | 地面平整及硬化处理 | 材料：水泥、石子、沙；混凝土地面符合国家有关标准（地面基础+自流平），浇筑厚度≥60mm。 |  | ㎡ | 180 |
| 5 |  | 墙面 瓷砖 | 国内标准墙面砖，符合耐磨、防水、环保、抗压要求。建议规格：300*300mm、300*600mm瓷砖，适用于厨房、卫浴间的施工。 |  | ㎡ | 155 |
| 6 |  | 地面 瓷砖 | 国内标准防滑地面砖，包含原地面拆除，20cm混凝土找平层。地砖符合耐磨，防水，环保，抗压要求。建议使用600*600mm、800*800mm、600*1200mm瓷砖，适用屋内地面的施工。 |  | ㎡ | 245 |
| 7 |  | 水泥 坡道 | 材料：水泥、石子、沙，混凝土符合国家有关标准，地面需防滑；坡道宽度≧1000。坡高≤350mm，高度与斜坡比例为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例为1：12。 |  | ㎡ | 220 |
| 8 |  | PVC靠墙扶手 | 采用PVC材质扶手，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为35—50mm；适用于室内通道、楼梯、台阶等，含安装。 |  | 米 | 150 |
| 9 |  | PVC立柱扶手 | 采用PVC材质，内层为1.5mm铝合金，直径35—50mm，适用于室内通道、楼梯、台阶等。 |  | 米 | 210 |
| 10 |  | 楼梯不锈钢落地扶手 | 根据现场需求制定，材质：SUS304不锈钢管，厚度为≥1.2mm，圆形直径35—50mm，含立柱。高度800—1000mm，楼梯外侧安装。 |  | 米 | 220 |
| 11 | 室 内 环 境 整 洁 | 新建 隔墙 | 轻型砌体、抹灰、刮腻子两遍，乳胶漆面，墙体平整。 |  | ㎡ | 295 |
| 12 |  | 粉刷 石膏 | 采用环保材料，涂料刷墙两遍以上。清理基层、找平、墙面抹灰。适用于基层为混凝土墙面、砖砌体墙面，不含乳胶漆。 |  | ㎡ | 95 |
| 13 |  | 墙面 粉刷 | 应采用环保材料。墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。 |  | ㎡ | 65 |
| 14 |  | 集成 墙板 | 材料：石塑/PVC/竹木纤维，环保、耐磨、防水防潮、阻燃、易清洗、拼接安装。 |  | ㎡ | 140 |
| 15 |  | 室内 吊顶 | PVC材质，使用防火板材，辅料木条，集成吊顶，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。不含灯具、排风扇。 |  | ㎡ | 160 |
| 16 |  | 免漆门 | 根据评估方案，免漆板定制环保材料，含安装、五金件配件、辅料等一系列费用。含旧门拆除及新门安装费。 |  | 套 | 1200 |
| 17 |  | 门把手 | T型把手，更换损坏门把手，便于开门。 |  | 套 | 175 |
| 18 |  | 铝合 金窗 | 12mm铝合金材质，单层玻璃，带纱窗，根据现场尺寸定制。含旧门窗拆除及新门窗安装费。 |  | ㎡ | 600 |
| 19 |  | 门槛 移除 | 拆除门槛，清理原材料，定制并安装新门槛并与地面水平。含人工，辅料等一系列费用。 |  | 项 | 280 |
| 20 |  | 门洞 扩宽 | 对门洞狭窄影响轮椅通行进行扩宽，门净宽度≥80cm。包含材料费、拆除人工费用、垃圾处理费用等。 |  | 项 | 1450 |
| 21 |  | 吸顶灯 | LED，功率16—24W。尺寸：建议40*40cm、50*50cm等。产品包括吸顶灯、球泡灯等。 |  | 个 | 80 |
| 22 |  | 长条灯 | 无吊顶屋内安装长条灯，LED功率≥24W，含安装。 |  | 个 | 205 |
| 23 |  | 小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间≥90秒，底座多角度调节。 |  | 个 | 55 |
| 24 |  | 台灯 | 1.尺寸：200*200*456mm 2.照度等级：AA 3.功率：18w 4.光源：LED 5.色温：3900k 6.材质：LED灯+abs外壳 7.功能： 1）智能光感、随室内光照条件适度改变光照强度。 2）增大发光面积，均匀照射。 3）触控调节光照强度、色温。 |  | 台 | 289 |
| 25 | 居 住 条 件 改 善 | 坐便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 |  | 个 | 980 |
| 26 |  | 蹲坑拆除凿平 | 拆除蹲坑接上排污管，用C15砼垫坑抺平。 |  | 项 | 650 |
| 27 |  | 挖埋排污管道 | 给老人新建卫生间，挖沟，布管线到化粪池或排污管网，恢复原有地面（含水泥硬化及管材，不含化粪池）。 |  | 米 | 85 |
| 28 |  | 安装化粪池 | 管口直径110mm，容量0.3-1立方。三段式，坚固耐用环保不污染（包含人工材料等一切费用）。 |  | 项 | 2195 |
| 29 |  | 洗澡椅 | 尺寸：540*510*680MM（最低位置展开）、540*580*770MM （最高位置展开）、540*250*800MM（最低位置折叠）、540*250*900MM （最高位置折叠）； 材质：椅架高强度铝合金，喷粉处理（珠光白）； 坐板是吹塑件，材质是HDPE；扶手PP材质；坐垫、靠背EVA材质； 防霉防滑EOE材质脚垫； 座板高度六档调节：370-460MM； 承重：100KG； 符合国家环保要求的高弹性EVA座垫、靠垫使用更加舒适。 无任何零部件裂纹，破损及可见变形。 |  | 张 | 699 |
| 30 |  | 一字 扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，扶手具备防止转动设计，承重力≥200kg。 |  | 个 | 85 |
| 31 |  | L型 扶手 | 尺寸：500mm*700mm，颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，承重力≥200kg。 |  | 个 | 135 |
| 32 |  | 马桶U型落地上翻扶手 | 尺寸：600*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 ★外部管件加入抗菌因子，抗菌性能对金黄色葡萄球菌有效，对金黄色葡萄球菌抑菌活性值（R）≤2.0。 |  | 个 | 299 |
| 33 |  | 一体式马桶扶手架 | 1、尺寸：宽570×纵深540×高650mm 2、材质：PP+碳钢+TPE 3、净重：约8.4kg 4、适配马桶缸体座高：370～450mm 5、可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度。 6、体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。 |  | 个 | 999 |
| 34 |  | 花洒 | - 龙头材质：铜；龙头为冷热混水阀，拨杆式把手，旋转式功能切换开关，手持花洒ABS材质，多层电镀。 |  | 套 | 300 |
| 35 |  | 坐式 淋浴器 | 安装后尺寸：1360*715*546mm，折叠包装后尺寸：112*76.5*24mm 座椅尺寸：464*376mm； 产品外观： 1.ABS手持花洒，利于全方位淋浴。 2.椅背设计符合人体工程学，贴合脊椎曲线，使用舒适； 3.可折叠座椅：HDPE高级人体安全接触的材料，座椅承重可达110kg； 4.SUS304不锈钢支腿设计，安全舒适； 5.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心； 6.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验。 产品特点： 1.出水嘴可以360度调整角度； 2.喷臂可根据需要调整旋转120度角度，方便使用者轻松淋浴； 3.喷臂有多档定位，可根据需要调整出水角度。 |  | 套 | 7990 |
| 36 |  | 电热 水器 | 容量≥40升，功率≥2000W，二级及以上效能，内胆8年包修层，高强度低碳钢板，机械旋钮。 |  | 台 | 1250 |
| 37 |  | 浴帘 （含轨道） | 浴帘材质：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩，适用于任何墙体。（包括配件） |  | 套 | 680 |
| 38 |  | 洗脸 台盆 | 材质：陶瓷盆尺寸：L582*W488*H212mm 立柱尺寸：L190*W200*H635mm 实际容量：8.5L 安装方式：立柱式 颜色：洁白。 |  | 套 | 1500 |
| 39 |  | 抽拉台盆龙头 | 1.尺寸：高179*宽127mm 2.不锈钢编织软管 3.不锈钢抽拉头 4.304不锈钢材质 5.表面拉丝处理。 |  | 套 | 300 |
| 40 |  | 平脚台盆龙头 | 1.尺寸：高186*宽115mm 2.表面拉丝处理 3.平底阀芯 4.马蹄片紧固套件 5.500mm304不锈钢进水软管。 |  | 套 | 200 |
| 41 |  | 高脚台盆龙头 | 1.尺寸：高324*宽115mm 2.表面拉丝处理 3.平底阀芯 4.马蹄片紧固套件 5.800mm304不锈钢进水软管 |  | 套 | 200 |
| 42 |  | 浴霸 | 产品尺寸：30cm*60cm 总功率：2480W 功能：取暖强/弱、吹风、换气、照明（光通800）防频闪 电机：双/纯铜滚珠电机 额定电压：220V 材质：ABS面罩+PP后壳 |  | 台 | 650 |
| 43 |  | 浴帘 | 浴帘高度≥1.8米，宽度≥1.2米，浴帘材质：涤纶，防水防霉，浴杆可伸缩，免打孔安装 |  | 个 | 180 |
| 44 |  | 整体 卫浴 | 具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、大排风、安装扶手、地面防滑等适用于老人使用。底座材质为SMC。 |  | 套 | 5180 |
| 45 |  | 厨房 换气扇 | 功率 28W，尺寸：300mm*300mm*(150-155)mm，接管尺寸 100mm，适用于集成吊顶。 |  | 台 | 350 |
| 46 |  | 油烟机 | 尺寸：895x485x465mm 毛重：25kg 机身材质：不锈钢 油烟机种类：顶吸 控制面板材质：钢化玻璃 噪声： 50dB 油烟机排风量： 20立方米/分钟 |  | 个 | 1750 |
| 47 |  | 燃气灶 | 1、外形尺寸：720*420*160mm 2、额定热负荷（kw）T:4.2 KW Y：4.2KW 3、燃烧器：直火猛火燃烧器 4、能效：一级 5.适用气体：液化气。 |  | 套 | 1300 |
| 48 |  | 不锈钢煤气灶台架 | 材料：SUS304不锈钢，二层，厚度≥1.2mm；整体为焊接一体型，长边单侧应圆弧形。高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。 |  | 套 | 2390 |
| 49 |  | 橱柜（含水池） | 材质：台面不锈钢，台面内嵌水池一个，不含水龙头。整体人造板，高度≤90mm.三门。尺寸：120cm*50cm*82cm.食品级不锈钢，优质五金（包工包料）。 |  | 套 | 1200 |
| 50 |  | 橱柜 | 材质：台面不锈钢，整体人造板，高度≤90mm.三门。尺寸：120cm*50cm*82cm.食品级不锈钢，优质五金（包工包料）。 |  | 套 | 900 |
| 51 |  | 电饭煲 | 4L，匠铜圆灶釜、匀火速热盘、24小时预约 |  | 台 | 380 |
| 52 |  | 电水壶 | 1.7L，304不锈钢，家用电热水壶，无缝内胆双层防烫 |  | 台 | 150 |
| 52 |  | 电磁炉 | 1.产品组成：电磁炉和汤锅。 2.性能规格组成要求： 1）额定电压220V; 2）额定频率50Hz—60Hz； 3）整机长≤38cm；宽≤29cm；厚≤5cm；黑晶板长≤35cm、宽≤28cm |  | 台 | 380 |
| 54 |  | 小厨宝 | 储水式小厨宝上出水 耐压，防腐蚀，机械控温，操作便捷，额定功率1500W，8升 外形尺寸251*251*350（mm） |  | 台 | 480 |
| 55 |  | 适老抽拉水龙头 | 1.尺寸：高450*宽210mm 2.可旋转出水管 3.不锈钢编织软管 4.表面拉丝。 |  | 套 | 300 |
| 56 |  | 疏水防滑地垫 | 采用PVC材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。尺寸300*300mm，厚度≥15mm。 |  | ㎡ | 150 |
| 57 |  | 垃圾 清理 | 为改造家庭搬运建筑垃圾。 | / | 项 | 650 |
| 58 |  | 空调 | 额定制冷量：3500（2000-4200）w；制冷功率：980（90-1550）w；额定制热量：4600（200-5720）+1050w；制热功率：1300（90-1920）+1050w；APF功效比：4.28；室内机噪音，循环风量：650m3/h。含送货安装。 | / | 台 | 3250.00 |
|  |  |  | 额定制冷量：2600（300-4500）w；制冷功率：580（80-1600）w；额定制热量：4400（300-5390）+1050w；制热功率：1180（80-1990）+1050w；APF功效比：5.27；室内机噪音，循环风量：620m3/h。含送货安装。 | / | 台 | 2600.00 |
| 59 |  | 电风扇 | 3档调速，5叶机械落地扇。 | / | 台 | 280.00 |

注：

1、如在改造期间所需产品在本次招标采购清单中未列入的，价格则根据采购人市场调查后确定单价同比例下浮。

2、以上产品均应符合国家有关标准。

3、本项目实施须按《浙江省善居工程实施方案》文件规定设计、施工、安装、验收。

4、在整个项目执行过程中（申请、告知、评估、方案确认、验收及资料存档）需要按附表进行记录并存档。

（四）质量保证要求

1、保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

2、保修期内，采购人无须自行付费，供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

3、保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

4、供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

5、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

6、保修期结束前，须由成交供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

7、成交供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

8、符合国家相关规定质量验收合格标准。

9、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

10、成交供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

### 四、商务要求

1、工期：自合同签订之日起3个月内完成项目所有内容及档案整理、结算编制，并将每户的基本情况、改造前后对比照片等信息录入采购人要求的相关信息系统。（验收时间不计入工期，由民政局另外组织验收）。

2、地点：采购人指定地点。

3、质保期及售后技术服务要求

3.1 质保期：项目通过验收交付使用之日起不少于2年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。质保期内所有维保费用已包含在供应商报价中，采购人不予以另行支付。

3.2 售后服务要求

（1）供应商必须有可靠的售后服务保障，在附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，供应商在接到采购单位通知后，1小时内有效响应，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）供应商服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若供应商未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由供应商承担。

4、验收要求：

采购人组织相关人员按照国家相关标准进行验收，验收时所产生的所有费用由供应商自行承担。

5、培训要求：供应商须在完成安装后指导改造对象熟悉新设施的使用方法。

6、结算及付款方式：

6.1结算方式：

（1）本项目采用固定统一的折扣方式进行报价，折扣最高限价为100%，供应商折扣报价超过最高限价的作无效标处理。成交综合单价=对应项综合单价最高限价×成交固定折扣。如供应商报价折扣为90%，PVC靠墙扶手综合单价最高限价150元，成交综合单价=150元×90%=135元。

（2）综合单价报价均为含税价格，包括但不仅限于竞争性磋商文件所确定的全部货物、材料、服务、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、人工费、运杂费（运抵实施项目现场）、运输保险费、安装调试费、保修期内维保费、操作维护、使用人员培训费、利润、税金等一切为本项目而产生的所有费用。供应商在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在磋商报价中。结算时，成交综合单价不予以调整，数量按实结算。

（3）成交固定折扣在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

（4）最终结算价按成交综合单价乘以实际工程量（评估设计按实际改造户数）结算，工程量或实际改造户数须经采购人签字并盖章后确认。

（5）供应商结算金额不得高于本项目的预算金额，善居工程改造单户改造费用限价16000元/户（不含评估设计费），否则，超出的金额全部由供应商自行承担，采购人不予以补偿任何费用。

（6）结算时供应商出具改造方案、工程量清单/设备清单、结算书，由采购人或其采购人委托的第三方机构审核，以审核后的造价进行结算，审核产生的费用由供应商支付。

（7）供应商须在响应文件中填报清单产品品牌，施工时选用响应文件中品牌，采购人进行不定期检查，如改造清单中所选用的品牌与响应时的品牌不符，采购人有权要求成交人更换投标品牌。

6.2付款方式：

（1）合同签订且具备实施条件（进场施工）后7个工作日内采购人向供应商支付暂定合同总金额的40%预付款。签订合同时成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。

（2）项目完成后，成交供应商提供本项目的结算编制等相关资料，由采购人验收审核无误后7个工作日内，一次性结清余款。

（3）上述款项供应商提供经采购人确定金额的税务发票后，采购人在7个工作日内予以支付。

- 其他要求：

（1）实际服务过程中如遇临时加急加班情况，供应商须积极配合并实施，不得拒绝。

（2）项目实施期间供应商应当做好相应的安全防护措施，由供应商原因产生的安全责任及赔偿均由供应商自行承担。

（3）供应商要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，并承担责任。

（4）成交供应商合同签订前须配备具有相关资质施工团队，否则其成交资格将被取消。

（5）供应商磋商时，还需提供本项目改造所涉及到的设备、设施详细清单（细化）。

（6）改造设备如涉及二类医疗器械，如成交供应商不具有二类医疗器械经营备案证明，则需委托具有二类医疗器械经营备案证明的单位进行相关经营活动，费用均已包含在报价中。

## 第四章  采购合同

政府采购合同

甲方（采购人）：  丽水市莲都区民政局

乙方（成交供应商）：

- 一、总则

丽水市莲都区民政局 （甲方）的 莲都区2025年善居工程改造项目（第二次）              （项目名称）经 浙江明业项目管理有限公司  （采购代理机构）以浙明丽采2025020-1号（采购编号）竞争性磋商文件在    年   月   日进行采购。经评审委员会评定 　　　　  　  （乙方）为成交人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 二、合同文件

2.1  本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2  中标（成交）通知书；

2.3  供应商在询标时的书面承诺；

2.4  响应文件；

2.5  补充文件；

2.6  采购文件；

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

- 三．合同价款

3.1本项目预算金额64万元，莲都区范围内改造户数暂定40户，具体以实际改造对象户数为准。善居工程改造单户改造费用限价16000元/户；本次善居工程及适老化工程补助经费包括产品设备、工程施工、售后服务、档案整理等费用。

3.2固定折扣率：                。

3.3暂定合同价（大写）                    （小写）：             。

3.4成交综合单价均为含税价格，包括但不仅限于竞争性磋商文件所确定的全部货物、材料、服务、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、人工费、运杂费（运抵实施项目现场）、运输保险费、安装调试费、保修期内维保费、操作维护、使用人员培训费、利润、税金等一切为本项目而产生的所有费用。乙方在编写响应方案时已充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在磋商报价中。结算时，成交综合单价不予以调整，数量按实且经采购人确认为准。

3.5成交固定折扣率在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

3.6最终结算价按成交综合单价乘以实际工程量（评估设计按实际改造户数）结算，工程量或实际改造户数须经甲方签字并盖章后确认。

3.7乙方结算金额不得高于本项目各对应项的预算金额，善居工程改造单户改造费用限价16000元/户，否则，超出的金额全部由乙方自行承担，甲方不予以补偿任何费用。

3.8本项目最终结算金额不超过采购最高限价。

3.9改造服务清单：详见附件。

- 四、付款条款

4.1合同签订且具备实施条件（进场施工）后7个工作日内甲方向乙方支付暂定合同总金额的40%预付款。签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。

4.2项目完成后，乙方提供本项目的结算编制等相关资料，由甲方验收审核无误后7个工作日内，一次性结清余款。

4.3上述款项乙方提供经甲方确定金额的税务发票后，甲方在7个工作日内予以支付。

- 五．项目要求

5.1工期要求：自合同签订之日起3个月内完成项目所有内容及档案整理、结算编制，并将每户的基本情况、改造前后对比照片等信息录入采购人要求的相关信息系统。（验收时间不计入工期，由民政局另外组织验收）。

5.2 改造内容：按竞争性磋商文件第三章采购需求执行。

5.3 质量要求：按竞争性磋商文件第三章采购需求执行。

5.4服务要求：按竞争性磋商文件第三章采购需求执行。

5.5项目负责人（姓名）：               ，联系电话：              。

5.6实施步骤：按竞争性磋商文件第三章采购需求执行。

5.7其它要求：项目通过验收交付使用之日起不少于2年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。质保期内所有维保费用已包含在供应商报价中，采购人不予以另行支付。

5.8乙方响应文件中关于上述内容优于竞争性磋商文件的，按其响应文件要求执行。

- 六.履约保证金

6.1           /                。

6.2           /                 。

- 七．知识产权及产权担保

7.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

7.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 八.改造及产品要求

8.1改造要求：按竞争性磋商文件第三章采购需求执行，乙方响应文件优于竞争性磋商文件的，按其响应文件要求执行。

8.2产品规格和参数：按竞争性磋商文件第三章采购需求执行，乙方响应文件优于竞争性磋商文件的，按其响应文件要求执行。

8.3技术资料：没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 九.质量保证及售后服务

9.1乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。同时应保证所提供的“合同货物”经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应符合国家相关技术标准规定。

9.2乙方在质保期内因货物或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换货物和施工保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，1小时内有效响应，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

9.4乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

9.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 十．验收

10.1乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的主要依据。

10.2甲方应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与磋商文件和响应文件不符的，应及时向供应商、采购代理机构反映。

10.3项目验收：施工完成后，甲方委托第三方进行组织验收，填报验收单并审核认定，乙方将施工改造前后对比照片、特殊困难老年人家庭改造电子档案等资料移交当地乡镇（街道），乡镇汇总后报区民政局。

10.4甲方根据上述规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

- 十一．违约行为

11.1乙方有下列行为将视为违约：

（1）逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

（2）乙方所提供的合同货物或服务等跟响应文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物（服务）的规格和技术参数、质量等。

（3）不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

（4）不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

（5）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

11.2甲方有下列行为将视为违约：

（1）无正当理由拒绝接受乙方的成果或逾期支付费用。

（2）违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

- 十二．违约处理

12.1乙方未按照合同规定的时间完成相应的进度，乙方每日应按本项目总预算价的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。违约金的最高限额不超过本项目总预算价的30%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

12.2乙方违反本合同条款第11.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换设备或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供服务或设备但未完成相应进度的，则按12.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供设备或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或设备等，甲方有权单方终止合同，并要求乙方按本项目总预算价的15%支付违约金，且追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

12.3乙方违反本合同条款第11.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并要求乙方按本项目总预算价的15%支付违约金，且追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

12.4因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方除应要承担相应的法律责任和支付违约金外，因乙方违约行为造成的损失由乙方继续承担赔偿责任。

12.5甲方未按期支付乙方款项的，非甲方原因的除外，甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的5%。

- 十三．甲乙双方责任

13.1甲方责任：

（1）甲方向乙方提供需改造的用户名单、联系方式、地址、前期评估资料等相关资料；

（2）甲方指定相关负责人员为乙方协调用户进场改造事项；

（3）负责监督项目的检查及验收工作；

（4）按合同向乙方支付改造服务费用。

13.2乙方责任

（1）乙方应具备产品及安装服务相关资质，并选派有经验的技术人员到现场进行入户改造安装等工作，指派项目负责人，全面协调和管理，严格按照各项安装规范、技术要求等实施改造服务工作；

（2）改造服务所必备的各种工具、仪表由乙方自行提供；

（3）乙方配合甲方进行设备及附件的清点、验收工作，负责将改造方案、现场改造完成名单及评估结果提交给甲方，并将改造相关信息录入信息管理系统；

（4）乙方应随时接受甲方的监督和检查，对不符合规范的项目无条件组织返工或整改，费用自理；

（5）项目完成后，无论验收合格与否，供货产品在使用过程中，因乙方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失，均由乙方负全部责任。

- 十四．不可抗力

14.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

14.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 十五．争议及仲裁

15.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水仲裁委员会仲裁。

15.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 十六．合同修改

16.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

十七.补充条款：

十八.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十九.合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章即时生效。

二十.本合同一式肆份，具同等法律效力。双方各执贰份。

甲 方（单位名称）：                    乙 方（单位名称）：

名 称：（单位公章） ：                   名 称：（单位公章） ：

年  月  日                                 年  月  日

授权代表（签字或盖章）：                  授权代表（签字或盖章）：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

电  话：                                电  话：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

## 第五章　磋商相关文件格式

资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件封面格式 响应文件 响应文件名称：. 项 目 编 号：. 项 目 名 称：. 标 项：. 供应商（CA签章）：. 供应商地址：.

年 月 日

### 一  资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照副本扫描件

要求：

1.提供有效的营业执照副本扫描件。

注：由于扫描件内容不全或内容字迹图片模糊辨认不清的导致资格审查无法正常进行的，责任由供应商自行承担。

▲2、供应商代表委派书

（代理机构名称）     ：

本单位委派在职工作人员    （姓名）   以我方名义参加贵公司组织的                           （采购项目名称）  （采购编号：　　　　）项目的磋商活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。供应商代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

供应商代表无转委派权，特此声明。

供应商盖章（CA签章）：

日     期：

___________________________________________________________________

注： 本“委派书”应附供应商代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

供应商代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、资格承诺函

我单位（供应商全称）                 参与              项目（项目编号：             ）磋商，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（磋商/成交/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲4、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （项目名称、标项）（采购编号：　　  　　）项目的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

▲5、企业类型声明函

5.1中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司   （联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

5.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 二  资信商务及技术文件格式

（一）资信商务部分

1、磋商声明书

（代理机构名称）：

(供应商名称) 　系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）          （采购编号：        ）的竞争性磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

①电子响应文件；

②备份响应文件（注：是否提交由供应商自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方成交，将派出  （姓名及身份证号码）   ，作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：           。 在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的磋商有效期自在提交响应文件截止之日起90天内有效。

6、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详阅全部磋商文件内容，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

2、业绩

要求：提供业绩合同扫描件，图像清晰。

3、相关证书

注：有效期内的认证证书扫描件及证明材料附后。

4、其  他

除采购文件规定的要求外，供应商还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵供应商认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价。

（二）技术部分

1、商务响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 地点 |  |  |  |
| 4 | 质保期及售后服务 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |
| 7 | 结算及付款方式 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

2、项目理解分析和关键服务难点的解决方案

3、实施方案

4、施工安全及环境保护措施

- 5、进度计划

- 6、拟投入设备方案

7、材料质量保证方案

（方案格式自拟）

清单产品偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 投标产品名称 |  | 采购文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照采购文件第三章 改造材料清单要求，对确实存在投标规格要求与采购文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。无偏离部分无需填写到本表内，“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格”栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。

3.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

4.非实质性负偏离超过10项的作无效标处理。

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

8、安装、调试、验收、培训方案

9、人员配备

10、应急处理方案

11、售后服务承诺

12、供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

### 三  报价文件格式

1、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 名称 | 固定单价折扣 |
| --- | --- |
| 项目报价 | 固定折扣 %（最多保留两位小数） |

注：

1、本项目采用固定折扣方式进行报价，折扣最高限价为100%，供应商折扣报价超过最高限价的作无效标处理。成交综合单价=对应项综合单价最高限价×成交固定折扣。如供应商报价折扣为90%，PVC靠墙扶手综合单价最高限价150元，成交综合单价=150元×90%=135元。

2、评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

3、折扣报价最多保留两位小数，报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

4、本次采购价格包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

2、报价明细表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |

注：

1、本项目采用固定折扣方式进行报价，折扣最高限价为100%，供应商折扣报价超过最高限价的作无效标处理。成交综合单价=对应项综合单价最高限价×成交固定折扣。如供应商报价折扣为90%，PVC靠墙扶手综合单价最高限价150元，成交综合单价=150元×90%=135元。

2、评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

3、折扣报价最多保留两位小数，报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

4、本次采购价格包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

### 四  成交人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 成交人名称 |  | 成交人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人地址 |  |  |  |  |
| 成交标的 |  |  |  |  |
| 服务内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 成交金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其响应情况填写该表，并保证其与响应文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有成交人资格。本表只作为成交结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后2个工作日内将该表格及项目响应文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由供应商自行承担。

5、成交结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。

### 五  政府采购活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加 （项目名称）         （项目编号）      政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1.供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件方式（154012604@qq.com）提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内，未按规定时间内提交的，视为均无利害关系.

## 第六章  磋商办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、资信、商务要求，对响应文件进行综合分析评价并编制评标报告。磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。磋商小组按总得分从高到低推荐三名成交候选人，由采购人确认本项目成交人。

### 二   磋商小组

2.1磋商小组

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，磋商小组成员应按磋商文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2磋商小组成员的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求磋商小组成员进行书面澄清和说明。

### 三   磋商程序

3.1 符合性审查

磋商小组会依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消的情形外，按相关规定重新组织采购。

3.2 磋商

3.2.1磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

（1）磋商小组按电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序分别进行磋商（若有演示、讲解内容，演示、讲解顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当通过电子交易平台交换数据电文的形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

3.2.2 磋商注意事项

（1）磋商时，参与磋商的供应商派代表应在线参加磋商。参与磋商的供应商人员应及时解释和澄清磋商响应文件相关内容，通过电子交易平台交换数据电文的形式重新做出承诺并签署确定。

（2）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内通过电子交易平台交换数据电文的形式提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（3）出席磋商的有关人员：监督人员、磋商小组成员和采购代理机构工作人员；监督人员负责现场监督。参与磋商的供应商的所有响应文件(包括每次报价及重新承诺)规定截至时间前由代理机构工作人员进行接收，任何参与磋商的个人均不得私自拆封。磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐成交候选人、填写评审报告等。

3.3 评审

3.3.1磋商小组采用综合评分法对确定作出最终报价的供应商的响应文件进行综合评分。

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

（2）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的技术部分进行独立评审。对各响应文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

（3）各供应商的资信商务及技术得分，为各磋商小组成员对该供应商的评分汇总后的算术平均数。

3.3.2 报价文件评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商报价文件的符合性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

（2）供应商提交最终报价；

（3）代理机构通过电子交易平台公布各供应商资信商务及技术得分。

（4）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的最终报价的合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

（5）报价修正；

（6）政府政策优惠扣除；

（7）磋商小组根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

3.4 评审结果

3.4.1 评审结果汇总，供应商结果排序；

3.4.2 起草评审报告，确定成交候选人。

3.5 结果公布。

### 四   磋商内容及规定

4.本评审办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术文件权重为90%，分值为90分，磋商小组对资信商务内容在规定分值内统一打分，技术部分经充分审核、讨论后，在规定的分值内由磋商小组单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2磋商报价权重为10%，分值为10分，磋商小组按各磋商供应商的最终磋商报价统一计算。

4.3磋商小组成员在规定的分值范围内独立打分，评分保留一位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术文件分值共90分，权重为90%。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩（1分） | 供应商从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至磋商截止之日止，具有同类项目业绩的每提供一个得0.5分，最高得1分。 注： - 1.业绩合同扫描件加盖供应商公章导入商务技术文件，否则不得分； 2.是否属于同类业绩由评标委员会根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 |
| 2 | 企业认证（3分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项认证得1分，最高得3分。 磋商时提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图扫描件并加盖供应商公章导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
| 3 | 项目理解及难重点解决方案 （10分） | 根据供应商针对本项目的项目背景、项目目标、服务要求、重难点分析是否有详尽的理解分析，其完整性、科学性由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 结合项目采购要求，供应商针对本项目的项目背景、项目目标、项目需求提出的解决方案的完整性、科学性、可行性由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 4 | 实施方案 （25分） | 根据供应商提供的善居工程改造实施方案与采购需求的贴合度、可操作性，由评委进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的善居工程改造实施方案的改造工艺、技术的先进性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的善居工程改造实施方案的改造质量目标的明确性，质量保证措施的完整性和针对性，由评委进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的善居工程改造实施方案的成品保护措施、质量保修承诺的可行性，由评委进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的善居工程改造实施方案的项目文件、资料归档等工序流程的规范性、严密性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的善居工程改造智能系统，通过信息化对项目全过程改造进行管理，能实现评估管理、定位功能、前后照片对比等功能方案的全面性、科学性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 5 | 施工安全及环境保护措施（8分） | 根据供应商提供的施工安全措施的合理性、科学性、可行性，由评委进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的环境保护措施的合理性、科学性、可行性，由评委进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 6 | 进度计划 （4分） | 根据供应商提供针对本项目的具体进度计划的合理性、可行性、科学性，由评委进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 7 | 拟投入设备 （4分） | 针对供应商提供针对本项目主要施工设备方案的合理性、全面性、科学性，由评委进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 8 | 材料质量保证 方案（13分） | 根据供应商对本项目选用施工材料的环保性、安全性、可持续性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商对本项目选用家具、家电材料的质量档次及环保性、安全性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商对本项目选用施工、家具、家电材料的实用性、美观性，由评委进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 9 | 安装、调试、验收、培训方案 （6分） | 根据供应商提供的项目设备安装、调试方案的科学性、规范性、完整性、安全性，由评委进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据供应商提供的项目验收及使用培训方案的科学性、规范性、完整性，由评委进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 10 | 人员配备 （5分） | 根据拟派项目技术服务人员的数量、素质、技术能力、经验等情况，是否具有类似相关专业的，配置是否合理等，由评委进行综合评分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 11 | 应急处理措施 （5分） | 根据供应商提供的应急预案，突发保障措施、突发问题解决、纠纷处理能力等，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 12 | 售后服务承诺 （6分） | 根据供应商提供的售后服务方案是否完整详细、合理性、可行性（包括但不限于技术支持的力度、质保期承诺的完整度、售后服务承诺的完善度、服务承诺落实的保障措施、其他优惠承诺及措施、故障响应及修复时间、维保服务机构情况等），由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 供应商承诺的质保期满足采购文件要求的不得分，在采购文件要求的基础上每增加1年加1分，最高得1分。 |

5.2磋商报价共10分,权重为10% ，由磋商小组根据以下内容统一计算打分：

5.2.1报价评分应在报价范围口径一致的评审价基础上进行。属磋商文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整报价内容和口径，计算出供应商的最终评审价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2最终报价超过最高限价的作无效标处理。

5.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于磋商文件要求数量的作无效标处理。

5.2.4 报价得分按以下方式计算：

（1）确定评审价：供应商的评审价=各供应商最终报价

（2）磋商基准价=各有效供应商中的最低评审价；

（3）评审价等于磋商基准价的得10分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价/最终评审价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

六   磋商纪律和要求

6.1磋商小组成员必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2磋商小组成员在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3磋商小组成员在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4磋商小组成员和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5评审时，磋商小组成员须按磋商文件规定的程序、条件和标准，对供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、报价和其他评审要素等，磋商小组成员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组的磋商小组成员作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为磋商小组成员提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织磋商小组成员有步骤地进行项目评审，对各磋商小组成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（如其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由。

6.8磋商小组成员在评审过程中不得将自己的观点强加给其他磋商小组成员，磋商小组成员应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，磋商小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，磋商小组应当如实、客观地反映评审情况，按磋商文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10磋商小组成员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他磋商小组成员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13磋商小组成员应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6.14磋商小组成员应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15磋商小组成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1明知应当回避而未主动回避的;

6.15.2在知道自己为磋商小组成员身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的;

6.15.3在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的;

6.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的;

6.15.5未按磋商文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6上述6.15.1至6.15.5行为影响成交结果的，成交结果无效。

6.16采购代理机构可对各磋商小组成员的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对磋商小组成员的考核管理依据。

6.17政府采购磋商小组成员未按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。