- 嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

（电子招投标）

招标编号:HY-202544（2）

| 采购单位： | 嵊州市卫生健康局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江华元工程咨询有限公司 |
| 监督单位： | 嵊州市采购监管 |
| 二○二五年七月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

# 第一部分 招标公告

项目概况

嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2025年8月5日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：HY-202544（2）

项目名称：嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目

预算金额（元）：388818

最高限价（元）：388818

采购需求：详见招标文件釆购需求

标项名称：嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目

数量：1项

预算金额：388818元

主要内容：嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目

详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

þ货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 4.本项目的特定资格要求：/；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月 5 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年8月5日9点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2025年8月5日9点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密的，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名称：嵊州市卫生健康局

地址：浙江省嵊州市三江街道兴旺街1号

项目联系人（询问）：姚先生

项目联系方式（询问）：0575-83517899

质疑联系人：求先生

质疑联系方式：0575-83275208

## 2.采购代理机构信息：

名    称：浙江华元工程咨询有限公司

地    址： 嵊州市三江街道兴旺街288-20号七楼

传    真：/

项目联系人（询问）：谢工

项目联系方式（询问）： 17758156314（办公室）

质疑联系人：董工

质疑联系方式：17758156314（办公室）

- 3.同级政府采购监督管理部门：

- 名称：嵊州市政府采购管理办公室

地址：嵊州市领带一路403号国资大楼10楼

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有） 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |  |
| 5 | 分包：☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ☑ B不同意分包。 |  |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |  |
| 8 | 样品提供： □A不要求提供。 ☑B要求提供， （1）样品：详见第三章招标项目范围及要求； （2）样品制作的标准和要求：详见第三章招标项目范围及要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；☑是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：2025年8月5日9时00分前；地点：嵊州市三江街道兴旺街288-20号七楼 ；联系人：谢益芳，联系电话：13454570777 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 （8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 |  |  |
| 9 | 方案讲解演示： ☑A无方案讲解演示。 □B有方案讲解演示： （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示人员不超过 人。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |  |
| 10 | 进口产品 |  | ☑本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 |  | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： 。 □B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |  | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： 标的：嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目，属于工业； 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 13 | 投标人信用信息事项 |  | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |  |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 |  |  |
| 16 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |  |
| 17 |  | 特别说明： 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |  |
|  |  | □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |
| 18 | 备份投标文件送达地点和签收人员 |  | 备份投标文件送达地点： 嵊州市三江街道兴旺街288-20号七楼 ；备份投标文件签收人员联系电话： 13454570777。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 19 | 其他 |  | 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |
| 18 | 采购代理服务费： - 1.本项目代理服务费：根据项目的中标金额，采用差额定率累进法进行计算，按以下费率标准收取,由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。 服务类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 30以下部分; 1.5%; 1.5%. 30--100部分; 1%; 1%. 2.代理服务费以转账或现金形式支付。 转账账户： 公司名称:浙江华元工程咨询有限公司嵊州分公司 开户行:工行嵊州城西支行 账号:1211026809200053379 |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 |  |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |  |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的修改

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标作无效投标。

- 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1资格文件：

2.1.1营业执照扫描件；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3联合协议

2.1.4分包协议

2.1.5落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.6本项目的特定资格要求；

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权书 ；

2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）；

2.2.4法定代表人身份证明书；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7主要业绩证明；

2.2.8技术解决方案；

2.2.9供应商根据评分细则相关内容自行编制；

2.2.10认为需要的其他商务技术文件或说明。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（在资格证明文件中提供）。

3.投标报价

- 3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

- 3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

- 3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

- 4. 投标文件的编制和签署

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

6.投标有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

8.26参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一的其投标(响应)文件无效:

8.26.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

8.26.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;

8.26.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的;

8.26.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

8.27其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

无

5．合同签订及备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7.售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 第三部分   招标项目范围及要求

一、 概述

本次采购项目为嵊州市中医院医共体救治能力提升工程（金庭分院异地新建）厨房设备项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求和服务要求综合考虑，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格参与竞争。该项目采用交钥匙工程方式，具体尺寸根据现场情况深化。强制性产品认证的设备需提供3C认证。

二、采购内容一览表

| 序号 | 产品（或材料）名称 | 要求及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：1000*700*(800+150)mm | 只 | 1 |
| 2 | 双星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：1500*700*(800+150)mm | 只 | 1 |
| 3 | 双星剖鱼台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：1500*700*(800+150)mm | 只 | 1 |
| 4 | 单孔收残台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢制作； 台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，下横通采用 φ25*1.0mm圆管，实厚δ≥1.08mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； φ250残物回收孔，配不锈钢加强筋、δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm。 配置重力不锈钢可调节子弹脚，车、桶、台配套； 规格：980*700*（800+150）mm | 台 | 1 |
| 5 | 活动工作台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 双层结构，配置重力定轮和万向刹车轮各两只,轮子规格为4寸； 规格：1500*700*800mm | 台 | 1 |
| 6 | 双层工作台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1500*800*800mm | 台 | 1 |
| 7 | 电热开水器 | 涉水容器用食用级304不锈钢制造,功率：12KW/380V 规格：120L/h | 台 | 1 |
| 8 | 货架 | 全不锈钢板制作； 层板δ=1.2mm，实厚δ≥0.88mm； 立柱为φ38*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm； 层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm； 配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1200*500*1800mm | 台 | 1 |
| 9 | 电子秤 | 不锈钢秤盘，高清液晶大屏，省电待机； 高精准称重计数，轻触大按键，两种蓄电模式； 规格：300kg | 台 | 1 |
| 10 | 双机双温冰箱 | 1、内外材质为优质不锈钢； 2、制冷压缩机组，安装在顶部； 3、发泡密度42Kg/m³，120mm万向轮带刹车； 4、纯铜管蒸发、冷凝器，温度均恒无差异； 5、微电脑数字温控显示器，精确控温至0.1℃； 6、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计，便于清洁无死角； 7、无需冷凝排水，设计环保吸水蒸发系统； 8、可承受环境温度38℃； 9、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁，符合国际食品卫生安全要求； 10、温度：+2~+8℃ / -15~-18℃； 11、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/550W； 12、电源插头：10A 规格：1210*700*1915mm（±10mm） | 台 | 1 |
| 11 | 双温水龙头 | 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm | 只 | 5 |
| 二、更衣室/洁具间/主食库/副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制作； 门板、背板、侧板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 内置挂衣杆，每位配搁物层板，设有放鞋空格； 共六门，独立开门带锁； 规格：900*500*1800（±10mm） | 台 | 1 |
| 2 | 挂墙洗手水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器、拦渣篮和三角板支架，水龙头另计； 规格：450*450*450mm | 只 | 1 |
| 3 | 感应龙头 | 精铜主体RVD电镀处理，蜂窝起泡器，台式安装、以红外线感应，通过集成线路主导电磁阀工作，功率：3W/220V | 台 | 1 |
| 4 | 感应烘手器 | 配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 连续感应测试超过30万次干手使用5~9秒。 可切换凉风/热风，因不同季节调节 功率：1.8KW/50Hz/220V； 规格：210*195*235mm（±10mm） | 台 | 1 |
| 5 | 拖把水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：600*600*(600+150) | 只 | 1 |
| 6 | 拖把水池连架 | 选用SUS304-2B优质不锈钢制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm；配L型拖把挂钩。 规格：1200*600*（600+1000）mm | 只 | 1 |
| 7 | 平板货架 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 层板δ=1.2mm，实厚δ≥0.88mm； 立柱为φ38*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm； 层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm； 配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1200*500*1800mm | 台 | 2 |
| 8 | 平板货架 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 层板δ=1.2mm，实厚δ≥0.88mm； 立柱为φ38*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm； 层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm； 配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1000*500*1800mm | 台 | 1 |
| 9 | 米面架 | 选用优质38*38*1.0mm加厚不锈钢方管制作，管实厚δ≥0.88mm； 格栅型，10根档，单层结构； 规格：1200*500*250mm | 只 | 2 |
| 10 | 平板推车 | 平板推车 面板选用SUS304-2B不锈钢制作； 板δ=1.0mm，实厚δ≥1.08mm； 推手采用30*30*1.0mm不锈钢方管一次成型，实厚≥0.88mm； 手柄采用φ25*1.0mm不锈钢加厚圆管，实厚δ≥0.88mm； 配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； 规格：900*500*900mm | 辆 | 1 |
| 11 | 双温水龙头 | 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm | 只 | 2 |
| 三、切配/烹饪 |  |  |  |  |
| 1 | 四门双机双温冰箱 | - 内外材质为优质不锈钢； 2、发泡密度42Kg/m³；120mm万向轮带刹车； 3、采用无CFC的环保雪种(R290) ，并通过MSDS检测；保温材料环保绝缘 4、纯铜管蒸发、冷凝器；温度均恒无差异； 5、微电脑数字温控显示器; 精确控温至0.1℃ 6、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 7、无需冷凝排水；设计环保吸水蒸发系统； 8、可承受环境温度38℃ 9、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 10、须提供门封条符合GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品的检测报告； 11、须提供不锈钢板材444(冰箱内壁)盐雾试验 720小时的检测报告，报告符合《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008的标准要求。 12、温度：+2~+8℃ / -15~-18℃ 13、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/550W; 14、电源插头：10A - 15、能耗等级I级 - 16、规格：1210*700*1915mm（±10mm） | 台 | 1 |
| 2 | 单星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：600*700*（800+150）mm。 | 只 | 1 |
| 3 | 平板货架 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 层板δ=1.2mm，实厚δ≥0.88mm； 立柱为φ38*1.0mm加厚管制，实厚δ≥0.88mm； 层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚δ≥0.88mm； 配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1000*500*1800mm | 台 | 1 |
| 4 | 刀具消毒柜 | 304食品级不锈钢制作，360度紫外线辐射，可放8∽10把刀，120分钟定时器，带有钥匙锁具，可挂墙，防辐射有机玻璃门。 功率：15W/220V 规格：540×135×646mm（±10mm） | 台 | 1 |
| 5 | 双层工作台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1800*800*800mm | 台 | 1 |
| 6 | 电磁双头大炒炉 | 规格：1800*1000*（800+400） 功率：2*20Kw 锅口径：Φ800*2 1、全新防水、防油烟、防虫设计 2、面板采用优质304不锈钢板。面板1.5mm，侧板1.2mm 3、优质密封胶，严防渗水 4、九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 5、智能显示和自动报警装置 6、18重安全保护设置，防止意外事故发生 7、软启动技术，延长设备使用寿命 8、智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠 9、线盘：火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 10、采用离心式风机最佳化散热效果！比同行业标准低8-12度，可延长设备使用寿命。 11、采用摇摆式水龙头不锈钢304材质。 ▲12、所投电磁双头大炒炉依据GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》的检测项目热效率项目进行检测，所检项目符合GB 40876 的相关要求，其能效等级为1级。在投标文件中须提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件，检验报告上须体现“CNAS”“CMA” 标志，检验产品及检验标准或者内容不一致视为负偏离。 ▲13、要求供应商提供电磁双头大炒炉，具有GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，需提供GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》中的耐潮湿、防水等级IPX6，电气强度3000V不击穿三项的省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件予以佐证，否则视为负偏离。 ▲14、商用电磁炉机芯通过依据GB/T 2423.16-2022 环境试验第2部分试验方法：试验J和导则：长霉试验方法1的实验检测要求，实测结果：试样菌种为黑曲霉ATCC6275、土曲霉ATCC10690、球毛壳霉ATCC6205、树脂子囊菌DSM1203、宛氏拟青霉ATCC18502、绳状青霉ATCC36839、短柄帚霉ATCC36840、绿色木霉ATCC9645，时间为28天 长霉程度符合等级0级，长霉试验前后样品电性能无明显变化。在投标文件中须提供第三方检验报告复印件，检验报告上须体现“CNAS”“CMA”标志，检验产品及检验标准或者内容不一致视为负偏离 。 15、规格：1800*1000*（800+400） | 台 | 1 |
| 7 | 电磁单头单尾小炉 | 规格：1000*1000*（800+400） 功率：15Kw 锅口径：Φ400 1、全新防水、防油烟、防虫设计 2、面板采用优质304不锈钢板。面板1.5mm，侧板1.2mm 3、优质密封胶，严防渗水 4、九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 5、智能显示和自动报警装置 6、18重安全保护设置，防止意外事故发生 7、软启动技术，延长设备使用寿命 8、智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠 9、线盘：火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 10、采用离心式风机最佳化散热效果！比同行业标准低8-12度，可延长设备使用寿命。 11、采用摇摆式水龙头不锈钢201材质。 12、耐600度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，可抛锅 规格：1800×1100×800+400mm ▲13、产品核心元器件显示屏符合流动混合气体腐蚀试验 6.3.2的要求，按照测试条件调节试验箱内气体深度和温湿度，符合后放入试验样品，接受240h混合气体腐蚀。所投电磁炉产品中使用的显示屏 通过实验要求。（需提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件予以佐证，否则视为负偏离）。 ▲14、产品核心元器件显示屏符合GB/T 5169.11-2017 《电子电工产品着火危险试验第11部分灼热丝、热丝基本试验法 成品的灼热丝可燃性试验方法》的检验要求，显示屏PCB板通过850℃的灼热丝成品试验、显示屏外壳、显示屏面板通过650℃的灼热丝成品试验（需提供国家认可的检测机构报告复印件予以佐证）。 ▲15、所投电磁双头单尾小炒炉依据GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》的检测项目热效率项目进行检测，所检项目符合GB 40876 的相关要求，其能效等级为1级。在投标文件中须提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件，检验报告上须体现“CNAS”“CMA” 标志，检验产品及检验标准或者内容不一致视为负偏离。 | 台 | 1 |
| 8 | 炉拼台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 横通档采用25*38*1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。 规格：500*1000*（800+400）mm | 台 | 2 |
| 9 | 双向移门调理台 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制作； 台面为δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 侧板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 门板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 底板、层板、背板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 双边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬12mm密度板减噪； 配不锈钢加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 配置Φ50*150*1.0mm重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1800*800*800mm。 | 台 | 2 |
| 10 | 单眼电蒸台 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造； 台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm；围板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 单缸控制，可放置Φ500-600的蒸笼（不含）； 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 恒温工作时间可自动关闭设置； 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； 预约式工作时段可调节设置； 功率：12kW/3PH/380V； 规格：650*650*600mm | 台 | 1 |
| 11 | 智能型单门蒸饭箱 | 选用SUS304-2B优质不锈钢制作； 内、外双层板δ=1.2mm，实测≧1.08mm； 每格5公斤的饭盘共15只； 定制饭铲、分饭器各两套； 内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； 不锈钢发热管，自动浮球进补； 具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 恒温工作时间可自动关闭设置； 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 设置蒸饭时间、工作状况数字显示； 12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； 预约式工作时段可调节设置； 提供投标人具有符合GB4706.1-2005、GB4706.34-2008标准要求的蒸饭车产品安全和性能认证证书 。 功率：12kW/3PH/380V 规格：15盘 | 台 | 1 |
| 12 | 淘米水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：600*600*（800+150）mm | 只 | 1 |
| 13 | 双温水龙头 | 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm | 只 | 2 |
| 14 | 脱排油烟罩 | 选用SUS304不锈钢板制作，δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚δ≥0.68mm； 配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）； 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，δ=0.8mm； 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定； 罩内照明采用国产防爆灯； 罩内出风口增设可调式导向板； 烟罩等距离设有漏油盅； 每小时换气次数为45～50次； 罩内灶面风速0.4～0.5m/s,罩内喉部风速4～5m/s。 规格：3887*1350*500mm | ㎡ | 5.2 |
| 15 | 挂墙式集气罩 | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， 配积水杯，新型防爆灯，（风机或风柜及排烟管另计）； 规格：1680*1000*500mm | ㎡ | 1.6 |
| 四、制作间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； Specifications(规格：600*700*（800+150）mm | 只 | 1 |
| 2 | 平面冷柜 | 内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚δ=0.8mm，外胆板厚δ=0.6mm； 电子式温控数字显示，自动回归门； 采用优质高压缩机组； 聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂； 全铜管冷凝器、蒸发器； 单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～-6℃或冷藏温度：-5℃～+10℃； 规格：1500*700*800mm(±10MM） 能耗等级I级 | 台 | 1 |
| 3 | 单门醒发箱 | 采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽, 全部为双层304不锈钢制作，PU保温层，完全符合卫生标准，全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式，热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，大玻璃门可随时观察醒发情况； 电压220V/1.9KW 层数18层，每层一盘 适用于盘尺寸400mm*600mm | 台 | 1 |
| 4 | 食品搅拌机 | 搅拌钩经过特殊处理，经久不变形； 皮带式传动，动力大，噪音小； 设有安全网罩，保护使用者安全。 料筒容积：20L 搅拌转速：220V/50HZ/1.1kw 规格：520*420*760mm(±10MM） | 台 | 1 |
| 5 | 双温水龙头 | 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm | 只 | 1 |
| 五、洗消间 |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：1000*700*(800+150)mm | 只 | 1 |
| 2 | 三星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm， 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：1800*700*(800+150)mm | 只 | 1 |
| 3 | 电热开水器 | 采用发泡保温结构，使本机保温节能率达30%以上。 保温温度高，可精确控制在±1℃ 度范围，供水温度高。 采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级304不锈钢制造, 功率：12KW/380V 规格：120L/h ▲须提供符合GB4706.36-2014; GB4706.1-2005产品标准/技术要求的产品安全认证证书。 | 台 | 1 |
| 4 | 热风循环消毒柜 | - 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 2.内层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 3.外层板δ=0.8mm，实厚δ≥0.68mm； 4.内分四层，热风循环消毒； 5.设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 6.标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 7.恒温工作时间可自动关闭设置； 8.当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 9.预约式工作时段可调节设置； - 须提供符合GB4706.1-2005、Q/STL001-2015标准要求的消毒柜产品安全和性能认证证书 11.功率：4KW/220V； 12.规格：1100*600*1800mm(±10MM） | 台 | 1 |
| 5 | 双层工作台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1010*700*800mm | 台 | 1 |
| 6 | 双温水龙头 | 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm | 只 | 4 |
|  | 六、二更/售卖间 |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗手水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器、拦渣篮和三角板支架，水龙头另计； 规格：450*450*450mm | 只 | 1 |
| 2 | 感应龙头 | 精铜主体RVD电镀处理，蜂窝起泡器，台式安装、以红外线感应，通过集成线路微电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作；功率：3W/220V | 台 | 1 |
| 3 | 感应烘手器 | 配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚； 高速动力设计，干手使用5~9秒； 采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖； 可切换凉风/热风，因不同季节调节； 功率：1.8KW/50Hz/220V； 规格：210*195*235mm(±10MM） | 台 | 1 |
| 4 | 单门留样冰箱（立式） | 箱体外面材料是冷轧钢钣、喷漆钣制作，，内胆采用优质光铝板喷涂制作，板厚δ=0.6mm； 门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门； 采用优质高品质国产名牌压缩机组； 聚胺脂一次发泡成型，R600a无氟环保制冷剂； 全铜管冷凝器、蒸发器； 单机单温，温度范围：0℃～+10℃； 容积：300L（按留样一星期考虑） 制冷方式：风直冷 能耗等级I级 | 台 | 1 |
| 5 | 单星水池 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面及水斗δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm； 水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计； 圆通腿为φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 下橫通为φ25*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 规格：500*500*(600+150)mm | 只 | 1 |
| 6 | 五格保温售饭（菜）台 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm；围板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚为Φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 配有重力可调子弹脚。 5只机压不锈钢份数盘，份数盘规格1/1*150，实厚δ≥0.71mm； 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统,面板控制规格：160*80mm； 标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 恒温工作时间可自动关闭设置； 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； 预约式工作时段可调节设置； 功率：3KW/220V 规格：1800×700×800mm | 台 | 1 |
| 7 | 蒸菜台 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm；围板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚为Φ38*1.0mm加厚不锈钢圆管，实厚δ≥0.88mm； 配有重力可调子弹脚。 5只机压不锈钢份数盘，份数盘规格1/1*150，实厚δ≥0.71mm； 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 恒温工作时间可自动关闭设置； 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； 预约式工作时段可调节设置； 功率：3KW/220V； 规格：1800×700×800mm | 台 | 1 |
| 8 | 双层工作台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1010*700*800mm | 台 | 1 |
| 9 | 智能暖饭/汤车 | 选用SUS304-2B优质不锈钢制作，台面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，围板δ=0.8mm，实厚δ≥0.68mm； 推手采用28*28*1.0mm加厚方管制，实厚δ≥0.88mm； 配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只。配φ400不锈钢圆桶1只。 标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 恒温工作时间可自动关闭设置； 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 12V进水电磁阀，自动加水和缺水保护； 预约式工作时段可调节设置； 功率：2KW/220V 规格：600*600*800mm（±10mm） | 台 | 2 |
| 10 | 双温水龙头 | 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm | 只 | 1 |
| 七、餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 加饭加汤柜 | 采用SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 脚Φ40*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm； 横通Φ25*0.8mm，配2只不锈钢桶； 恒温自动控制 220V/3KW； 含不锈钢挂墙擦手纸盒和纸各2套； 规格：1800*800*800mm | 只 | 1 |
| 2 | 双层工作台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.08mm，层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 圆通脚采用φ38*1.0mm不锈钢加厚圆管制作，实厚δ≥0.88mm； 下衬12mm密度板减噪，配不锈钢加强筋、板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚； 规格：1800*800*800mm | 台 | 1 |
| 3 | 柜式双孔残菜回收台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 台面板δ=1.0mm，实厚δ≥1.08mm； 侧板、层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm. 封闭式设计，φ250残物回收孔； 配不锈钢加强筋，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm。 平板车、桶、台配套。 规格：1500*700*800mm | 台 | 1 |
| 4 | 双层回收餐车 | 斗选用SUS304-2B不锈钢板制作，板δ=1.0mm，实厚δ≥1.08mm； 推手采用28*28*1.0mm不锈钢方管一次成型，厚≥0.88mm； 手柄采用φ25*1.0mm不锈钢加厚圆管，实厚δ≥0.88mm； 双层设计，深斗型，车斗900*500*150mm； 配重力定轮2只，万向轮1只，万向刹车轮1只； 规格：900*500*900mm（±10mm） | 辆 | 2 |
| 八、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松） 配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。 规格：不小于10米 | 只 | 3 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 采用ABS阻燃材料，新型粘捕式，无声响、臭味、气体、虫尸不会散落在捕虫灯的外围；可捕杀蚊子、苍蝇、飞蛾等其它虫类，有效防蝇面积20-30㎡ 规格：9W | 台 | 3 |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 功能特点：通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等； 1.热阴极有效寿命8000小时，冷阴极在20000小时以上 2.优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%； 功率：220V/50HZ/36W | 台 | 3 |
| 4 | 风幕机 | 内置可调角度导风板，铝壳铜线电机，二档风速调节，2700m3/h，功率：300W/220V | 台 | 3 |
| 九、排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管 | 选用SUS304不锈钢板制作，δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。 每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算。 规格：按现场定制 | ㎡ | 96.3 |
| 2 | 风柜 | 采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构； 该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮； 具有风量大，噪音低、震动小等优点； 100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa.噪音≦75db； 电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 处理风量：28000m3/h 规格：11kw/380v ▲提供所投产品通过 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》 和 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》要求，进行高低温试验，高温试验100℃下，低温试验-40℃下，各储存48h,试验结束后，产品外观结构正常，运作正常，且具有 CMA 及CNAS 标志的产品检验报告； ▲提供所投产品依据GB19761-2020 《通风机等效限定值就能效等级》，检测报告中带有CMA和CNAS标识，证实该风柜能效等级达到1级的检测报告； ▲提供所投产品风轮依据GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002， 盐雾试验，盐水浓度：50±5g/L的氯化钠水溶液，温度：35℃±2℃，喷雾量：1~2ml/80cm/h，氯化钠浓度：50g/L±5g/L，盐雾溶液pH值：6.5~7.2，测试时间：72h。测试后，目视检查样品，无腐蚀现象，外观评级为10级的检测报告； | 台 | 1 |
| 3 | 油烟净化器（低空排放） | 采用优质碳钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型 圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。 通过降解达到高效率废气清除； 具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点； 电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 净化风量：2000-90000m3/h 净化效率：≥95%； 规格：0.4-2KW/220V | 台 | 1 |
| 4 | 防火阀 | 采用热轧钢板制作，记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；机器成型，无焊接痕迹，环保健康；阀体强度高，耐腐蚀强； 规格：配套风管定做 | 项 | 1 |
| 5 | 调节阀 | 采用热轧钢板制作； 是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； 当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭； 输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。 先进的铆接工艺，机器成型，无焊接痕迹，环保健康； 规格：配套风管定做 | 项 | 1 |
| 6 | 风管法兰 | 采用30*30*2mm不锈钢制作； 焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套风管定做 | 项 | 1 |
| 7 | 风管支架 | 采用30*30*12mm镀锌角铁制作； 焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套风管定做 | 项 | 1 |
| 8 | 风柜支架 | 采用6#槽钢和40*40*3mm镀锌角铁制作； 焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套现场定做 | 项 | 1 |
| 9 | 油烟净化器支架 | 采用40*40*3mm镀锌角铁制作； 焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套净化器现场定制 | 项 | 1 |
| 10 | 不锈钢消声器 | 外壳采用采用优质不锈钢板或不锈钢板制作，实厚δ≥1.08mm； 内层为蜂窝状，中间衬隔音棉，减到68分贝； 规格：配套风柜/减到68分贝 | 项 | 1 |
| 11 | 消声器支架 | 采用40*40*1.2mm镀锌角铁制作； 焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象； 规格：配套消音箱现场定制 | 项 | 1 |
| 12 | 弹簧减震器 | 采用2.3HZ低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。弹簧防滑橡胶底座。 规格：100-300kg | 项 | 4 |
| 13 | 不锈钢降压启动开关箱 | 箱体选用采用不锈钢板制作，实厚δ≥0.68mm； 缺相保护功能，漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌； 规格：配套风柜 | 项 | 1 |
| 14 | 烟罩灭火系统 | 覆盖所有明火点位喷头、烟罩内侧喷头、风喉内喷头（1）控制箱总成：主控箱、机械控制阀、胶管、蜂鸣器、电系统控制盘、压把、高压气筒（2）药剂瓶（3）动力瓶组成：氮气瓶、高压氮气表、氮气减压阀（4）二通减压阀（5）三通转角弯头（6）M10通丝（7）远程手启动器装置（8）喷效防火面积≦8㎡ | 套 | 1 |
| 十、净水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双联商用净水器 | 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,阻垢率达99%尺寸：430*135*370mm 过滤精度：0.5μm 适用水压：0.1-0.4Mpa 处理水量：14L/min 额定总处理量：70吨/70000升 进/出水口：1/2英寸 | 套 | 4 |

备注：

1.投标人提供的产品需满足采购人使用功能要求，提供的设备不得少于清单内数量。

2.允许尺寸偏差≤3%，实际款式根据实际情况可适当调整，满足使用单位实际使用需求。

投标材料样品清单

| 序号 | 产品（或材料）名称 | 投标响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 单门醒发箱 | 采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽, 全部为双层304不锈钢制作，PU保温层，完全符合卫生标准，全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式，热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，大玻璃门可随时观察醒发情况； 电压220V/1.9KW 层数18层，每层一盘 适用于盘尺寸400mm*600mm | 1台 |
| 2 | 电磁大锅灶 | 规格：1800*1000*（800+400） 功率：2*20Kw 锅口径：Φ800*2 1、全新防水、防油烟、防虫设计 2、面板采用优质304不锈钢板。面板1.5mm，侧板1.2mm 3、优质密封胶，严防渗水 4、九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 5、智能显示和自动报警装置 6、18重安全保护设置，防止意外事故发生 7、软启动技术，延长设备使用寿命 8、智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠 9、线盘：火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长； 10、采用离心式风机最佳化散热效果！比同行业标准低8-12度，可延长设备使用寿命。 11、采用摇摆式水龙头不锈钢304材质。 | 1台 |
| 3 | 消毒柜 | 1.选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 2.内层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.88mm； 3.外层板δ=0.8mm，实厚δ≥0.68mm； 4.内分四层，热风循环消毒； 5.设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 6.标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 7.恒温工作时间可自动关闭设置； 8.当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 9.预约式工作时段可调节设置； 10.功率：4KW/220V； | 1台 |

三、资信及商务要求表

| 名称 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期：3年，自经调试、试运行、验收合格后起算。 |
| 验收 | 1.符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，并通过相关单位验收； 2.验收由采购单位组织相关人员进行验收，费用由中标方负责。 |
| 安装调试期限及地点 | 1.安装调试期限：合同签订且接到供货通知后两个月内。 2.地点：采购人指定地点。 |
| 履约保证金 | 本项目无须缴纳履约保证金。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同款的70%作为预付款，同时提供同等金额的银行或保险公司保函（保函周期为6个月，如保函期满未完成设备供货及调试的，甲方可要求乙方根据供货周期再续开保函）、同等金额的发票；余款在设备安装验收完成及资料齐全后7个工作日内付清（不计息）。 |
| 售后服务 | 质保对象为项目所有设备及系统相关附件。质保期内中标人免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。 排障时间：从用户在线报修之时起2小时内到现场，48小时内解决问题。 如遇突发事情，需提供备品备件。 |
| 总承包服务费 | 支付总包单位服务费。 |
| 投标报价 | 报价应包括提供并完成本次招标的所有材料设备的设计、制造、供应、运输、保险、装卸、现场就位安装（组装）、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、技术培训、售后服务、前期设计、预算及招标代理报务费等方面所需的所有工作和服务的全部费用。 |
| 其他 | 供应商有义务保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须承诺免费及时提供。需要买方自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则本项目正常使用所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。 |

- 第四部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

甲方：（使用方）

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                            采购结果签订本合同。

一、采购产品清单及合同价格

| 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：本合同价已经包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、资料手册、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

二、质量保证

1.乙方所提供的货物技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能要求。如货物安装或配置了软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即向履行本合同有关的人员提供，也是应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方产权。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、项目实施时间、地点

1.交货及完成安装调试时间：

2.实施地点：

八、履约保证金：无

九、付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的70%作为预付款（供应商需同时提供等额银行保函或保险公司保函）；设备安装验收合格后30天内付清余款（不计息）

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、售后服务

1.设备（产品）质保期    年。产品质保期为通过验收之日起开始计算。

2.因乙方的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。

3.保修期内，免费提供维修及软件维护、升级等技术支持服务；所有产品维修服务、软件维护、升级均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

4.在质保期内，系统故障，乙方应在接到报修通知后，维修人员在2小时内查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，乙方在接到采购人通知后，在48小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由乙方承担。

十二、培训

培训由厂家免费提供。

十三、安装调试（若需要安装调试）

1.安装地点：甲方指定地点。

2.安装完成时间：

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.乙方应免费提供合同货物设备运输、安装、调试。运输：包括运费、吊装；安装：管理、配线；调试：按出厂技术调试。

5.乙方在投标响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

十四、验收

1.乙方应提供合同货物的有效检验文件，经甲方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。甲方对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换合同货物，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2.乙方应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经甲方确认后作为验收的依据。

3.如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

4.验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理毕后24小时内货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同发行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十八、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过协商或者调解解决；不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1 将争议提交绍兴仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2 向嵊州市人民法院起诉。

十九、合同的生效及其它

1.本合同经甲方、乙方、鉴证方三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、招标代理执一份。合同自签字盖章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

注：具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本采购文件实质性要求。

# 第五部分  评标办法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（70分）

| 序号 | 评分项 | 评审依据及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质证书 | 投标人具有环境管理体系认证证书的得1分； 具有质量管理体系认证证书的得1分； 具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分； （注：需提供相关证书，复印件加盖单位公章） | 0-3分 |
| 2 | 业绩 | 提供自2022年6月1日以来（时间以合同签订时间为准）所投厨房设备销售业绩每提供1个得1分，最高得3分。（注：提供用户名单、用户联系方式、合同扫描件并加盖CA签章） | 0-3分 |
| - 3 | 技术指标与采购需求的符合性 | 完全满足采购文件的技术要求的得24分，带“▲”招标参数要求为重要功能需求，每有一项负偏离扣2分，其他参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 0-24分 |
| 4 | 设计方案 | 根据投标人所提供的深化方案、布局设计图纸的可行性、合理性、全面性、先进性等进行综合打分。（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5） | 0-3分 |
| 5 | 项目实施方案 | 对保证质量的技术方案和措施等进行评审。（满分2分，评分范围：2, 1.5，1，...0，步幅0.5） | 0-2分 |
|  |  | 对保证工期的方案和措施等进行评审。（满分2分，评分范围：2, 1.5，1，...0，步幅0.5） | 0-2分 |
|  |  | 对确保供应货物质量的设施及措施等进行评审。（满分2分，评分范围：2, 1.5，1，...0，步幅0.5） | 0-2分 |
|  |  | 对技术方案的科学性、合理性等进行评审。（满分2分，评分范围：2, 1.5，1，...0，步幅0.5） | 0-2分 |
| 6 | 供货方案 | 根据投标人提供的供货方案，包括但不限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰，等情况进行打分。（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5） | 0-3分 |
| 7 | 安装与验收方案 | 根据投标人提供的安装与验收方案，包括但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案，等情况进行打分。（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5）； | 0-3分 |
| 8 | 技术培训方案 | 根据投标人提供的技术培训方案，包括但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训人员；④培训次数；⑤培训场地安排，等情况进行打分。（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5）； | 0-3分 |
| 9 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长1年得2分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 10 | 售后服务 | - 根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置等情况进行打分。（满分2分，评分范围：2, 1.5，1，...0，步幅0.5） | 0-2分 |
|  |  | - 根据投标人提供的售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备是否充足等情况进行打分。（满分2分，评分范围：2，1.5，1，...0，步幅0.5） | 0-2分 |
| 11 | 维修成本方案 | - 根据投标人提供的维修成本方案，包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是否及时；④维修质量的保障等情况进行打分。（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5）； | 0-3分 |
| 12 | 样品 | 根据样品整体制作工艺及外观的美观性、材质表观质量、表面处理及细节处理情况进行打分；（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5）； | 0-3分 |
|  |  | 根据样品的部件连接工艺（结构设计的合理性、稳定性、牢固性等）进行打分；（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5）； | 0-3分 |
|  |  | 根据样品操作的方便性进行打分；（满分3分，评分范围：（满分3分，评分范围：3，2.5，2，...0，步幅0.5）； | 0-3分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.2价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第六部分 投标文件及其附件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照………………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）分包协议………………………………………………………………（页码）

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（6）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、营业执照扫描件

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

五、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

六、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权书 ………………………………………………………… （页码）

- 法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）…………………………（页码）

- 法定代表人身份证明书……………………………………………………… （页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………… （页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………… （页码）

- 主要业绩证明…………………………………………………………………（页码）

- 技术解决方案…………………………………………………………………（页码）

- 供应商根据评分细则相关内容自行编制……………………………………（页码）

- 认为需要的其他商务技术文件或说明……………………………（页码）

- 一、投标函

致：

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               组织的                     投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）

本授权委托书声明：

现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以我方的名义参加               组织的              投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：   年   月   日

三、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

四、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                             （电子签章）

年   月   日

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

七、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料并注明页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 九、评标标准相应的商务技术资料

- （根据招标文件的第五部分评标办法中的评标标准相应的商务技术资料提供）

- 十、认为需要的其他商务技术文件或说明

- 【报价文件】

目 录

1开标一览表（报价表）；

2中小企业声明函（如果有）。

3残疾人福利性单位声明函（如有）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：__________(签字或盖章)

日期：        年  月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、残疾人福利性单位声明函（如果有）

[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]

- 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件7：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

中国人民银行中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会

国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

金融业企业划型标准规定

一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

(一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

(五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

(六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

(七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |