2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）

招标文件

招标编号：FS2025012

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市公安局上虞区分局

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分  投标须知	7

一、总则	12

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标	17

六、资格审查	18

七、评标	19

八、定 标	23

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	24

第三部分 评标办法及评分标准	27

第四部分 采购需求	32

第五部分 采购合同	56

第六部分 应提交的有关格式范例	65

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）公开招标的公告

公告日期：2025年6月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市公安局上虞区分局委托，现就2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2025012

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 招标项目概况：

| 编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS2025012-001 | 2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段一 | 1 | 项 | 184.54 | 对《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》23个点位25个相机进行维护；对《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》342个点位684个相机进行维护。 | 184.54 | / |
| FS2025012-002 | 2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段二 | 1 | 项 | 294.45 | 对《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》230个高位视频监控进行维护，并提供基于AI算法预警的视频监控服务。 | 294.45 |  |

注：投标人在符合投标供应商资格要求的情况下可以投标其中任一标段或者多个标段，且允许同时中标多个标段。

四． 投标供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

- 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

- 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2025年7月9日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2025 年 7 月 9 日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025 年 7 月 9 日 上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 357 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 : 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：冯丹

项目联系方式（询问）：13675739466

质疑联系人：阮雨晴

质疑联系方式：18758328374

地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市公安局上虞区分局

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0575-82766082

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：0575-82766080

地址：绍兴市上虞区百官街道王充路1117号

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一） |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起，维护服务期为三年。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币 4789900元。其中标段一最高限价为人民币 1845400元，标段二最高限价为人民币 2944500元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标单位在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价的1%作为履约保证金，维护期结束后无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件地、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由各标段中标人支付，按下列服务招标差额定率累进法计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 21 | 预付款 | 本项目涉及预付款，预付款比例为 25 % |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不损害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 7.1 投标报价统一为人民币计价，本项目投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 联合体协议书（如有）（格式见附件）；

- 分包协议书(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 设备维护方案；

- 系统维护方案；

- 光缆链路组织情况；

- 机房设备及环境提供情况；

- 重点难点分析；

- 项目团队（格式见附件）；

- 服务承诺方案；

- 企业证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监｛2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17 其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

3、核心产品界定

3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是   光缆链路  共　1　种；

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（50分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 肆佰柒拾捌万玖仟玖佰元整  （小写4789900.00元）；其中标段一投标报价的最高限价为人民币 壹佰捌拾肆万伍仟肆佰元整  （小写1845400.00元），标段二投标报价的最高限价为人民币 贰佰玖拾肆万肆仟伍佰元整  （小写2944500.00元）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（50分）（各标段相同）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备维护方案（12分） | 评委根据投标人提供的维护工作的完整性和科学合理性进行综合评分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人提供的针对本项目日常运作和服务咨询工作的完整性和科学合理性进行综合评分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人提供的项目定期巡检保养工作的完整性和科学合理性进行综合评分。 | 4分 |
| 系统维护方案 （6分） | 评委根据投标人在产品运行、技术保障、系统维护、故障响应及处理方面的服务方案的详细完整性进行综合评分。 | 3分 |
|  | 评委根据投标人对本项目系统特殊保障和升级优化方案的详细完整性进行综合评分。 | 3分 |
| 光缆链路组织情况（7分） | 1、明确光缆链路（提供自有或者与运营商合作意向书）得4分。提供复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
|  | 2、根据投标人提供的网络拓扑、关键设备及运维情况进行综合评分。 | 3分 |
| 机房设备及环境提供情况（7分） | 1、明确机房设备（提供自有或者与运营商合作意向书）得4分；提供复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
|  | 2、根据投标人提供的机房平面图、管理规范、供电安全、防火、防盗、防水、防雷、关键设备及运维情况进行综合评分。 | 3分 |
| 重点难点分析（2分） | 评委根据投标人对重点、难点的分析及其采取的应对措施的科学性和可操作性进行综合打分。 | 2分 |
| 项目团队（11分） | 评委根据投标人提供的本项目的项目负责人专业、职称以及经验等情况进行评分。 需提供社保缴纳证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人提供的本项目技术负责人专业、职称以及经验等情况进行评分。 提供社保缴纳证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 4分 |
|  | 评委根据投标人拟投入人员（不包含项目负责人和技术负责人）的学历、职称、资历、证书以及工作经验等内容进行评分。 提供社保缴纳证明和相关证书或证明材料等扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 | 3分 |
| 服务承诺方案（3分） | 评委根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，包括维护期限承诺、质保期限承诺、售后项目组成员职责分工、质量管理体系的建设等（提供相关承诺书并加盖投标人公章）。 | 3分 |
| 资信（2分） | 企业证书（具体详见商务要求表） | 2分 |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 资信 | 企业证书 （2分） | 投标人具有在有效期内的信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量体系认证证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。（提供有效证书扫描件加盖公章） | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 项目概况

（一）2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段一维护内容：

1.对2021年1月29日由绍兴市上虞区水利工程管理所建设、验收合格，并交付使用的《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》全部建设内容，包含23个点位25个相机进行维护。

2.对2021年11月8日由绍兴市民政局建设、验收合格，并交付使用的《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》全部建设内容，包含全区366个社区（村）养老及老年活动中心732个视频监控（此次维护342个点684个）进行维护。

#### 3.本标段维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为3年。

（二）2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段二维护内容：

1.对2022年12月30日由绍兴市上虞区自然资源规划局建设、验收合格，并交付投入使用的《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》全部建设内容，包含全区乡镇街道共230个高位视频监控进行维护，并提供基于AI算法预警的视频监控服务。

2.本标段维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为1年。

- 二、维护清单

- 标段一维护清单

- 1.《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》

- （1）维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控维护费（野外） | 25 | 套 |
| 2 | 电费（包括补光灯电费） | 25 | 套 |
| 3 | 专线租赁 | 23 | 条 |
| 4 | 与上级水利标准化平台接入维护费 （包含500M链路） | 1 | 套 |
| 5 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 |
| 6 | 点位治理费 | 25 | 项 |

（2）点位清单

| 序号 | 项目名称 | 点位名称 | 球机 | 卡口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道墟保江塘 | 罗协村 | 1 |  |
| 2 |  | 江协村 | 1 |  |
| 3 |  | 杜浦小学 | 1 | 1 |
| 4 |  | 联江村1 | 1 |  |
| 5 |  | 联江村2扇头 |  | 1 |
| 6 |  | 联江村3 | 1 |  |
| 7 |  | 严家地 |  | 1 |
| 8 |  | 汇联闸 | 1 |  |
| 9 |  | 汇联闸限高架 | 1 | 1 |
| 10 |  | 徐家塘 | 1 |  |
| 11 |  | 车浦 | 1 |  |
| 12 | 王公沙塘 | 五甲渡管理房 | 1 |  |
| 13 |  | 吕家埠 | 1 |  |
| 14 | 五甲新塘左岸 | 五甲渡桥（西）限高架 | 1 |  |
| 15 |  | 五甲渡大桥与高铁间限高架 | 1 |  |
| 16 | 梁湖沙塘 | 管理房 | 1 |  |
| 17 |  | 宁绍管理处限高架 | 1 |  |
| 18 |  | 大厍村限高架 | 1 |  |
| 19 |  | 亭山寺 | 1 |  |
| 20 |  | 坳花山限高架 | 1 |  |
| 21 | 猫山闸 |  | 3 |  |
|  | 合计 |  | 21 | 4 |

#### （3）设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩智能球机 | 400万像素7寸混合补光网络高清智能球机；视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持32倍光学变焦 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01°（以国家认可的第三方检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 配置雨水感应器和雨刮器，可去除玻璃上的冰状和水状附着物 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以国家认可的第三方检验报告为准） 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以国家认可的第三方检验报告为准） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以国家认可的第三方检验报告为准） 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以国家认可的第三方检验报告为准） | 台 | 21 |
| 2 | 高清抓拍单元 | 含安装 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：320W 分辨率：最大支持2064*1544 帧率：25fps 图像传感器：采用1/1.8" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 相机：iDS-2CD9136-AES ICR：支持 镜头：25mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获 支持设置多帧识别功能开启/关闭（以国家认可的第三方检验报告为准） 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。（以国家认可的第三方检验报告为准） 设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示（以国家认可的第三方检验报告为准） 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；（以国家认可的第三方检验报告为准） | 台 | 4 |
| 3 | 气体爆闪灯 | 【红外】【爆闪】 单车道红外气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)； 闪光次数≥2000万次； 配带光栅，有效减少周边光污染。 | 台 | 4 |
| 4 | 视频存储设备 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/24块4T企业级SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） 视频储存不少于60天 支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（以国家认可的第三方检验报告为准） 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。（以国家认可的第三方检验报告为准） 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（以国家认可的第三方检验报告为准） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（以国家认可的第三方检验报告为准） | 台 | 1 |
| 5 | 视频安防平台 | 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 含流媒体服务：2U双路标准机架式服务器CPU：2颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)×448mm(宽)×729.8mm(深) 设备重量：约26kg（含导轨） | 台 | 1 |
| 6 | 补光灯 | 含安装，60W LED | 台 | 25 |
| 7 | 球机立杆 | 含土建、安装 杆长6m C20 无筋混凝土基础 制作 碎石垫层 | 根 | 19 |
| 8 | 专线租赁 | 1、100M数字专线前端点位至汇聚三星闸机房专线，确保三星闸管理房内能连接视频监控显示设备光纤 2、3年租赁费 | 条 | 23 |
| 9 | 一体化平台接入链路 | 一体化平台接入链路 3年租赁费 | 条 | 1 |

- 2.《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》

- （1）维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控维护费（室内） | 684 | 套 |
| 2 | 专线租赁 | 342 | 条 |
| 3 | 汇聚至南丰社区机房专线（1000M） | 2 | 条 |
| 4 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 |
| 5 | 后端设备运维费用（包含与浙里养老平台接入维护费和500M互联网链路） | 1 | 套 |
| 6 | 点位治理费 | 684 | 项 |

（2）点位清单

| 乡镇街道 | 序号 | 点位 | 摄像头数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部、邻里中心 |  |  | 汇聚 | 正常 |
| 百官街道 | 1 | 百官一村 | 2 | 正常 |
|  | 2 | 外严村 | 2 | 正常 |
|  | 3 | 金家岙村 | 2 | 正常 |
|  | 4 | 联新村 | 2 | 正常 |
|  | 5 | 南一村 | 2 | 正常 |
|  | 6 | 南二村 | 2 | 正常 |
|  | 7 | 南三村 | 2 | 正常 |
|  | 8 | 路东村 | 2 | 正常 |
|  | 9 | 新叶家埭村 | 2 | 正常 |
|  | 10 | 二村居委 | 2 | 正常 |
|  | 11 | 四村居委 | 2 | 正常 |
|  | 12 | 五村居委 | 2 | 正常 |
|  | 13 | 大坝居委 | 2 | 正常 |
|  | 14 | 后村居委 | 2 | 正常 |
|  | 15 | 新建居委 | 2 | 正常 |
|  | 16 | 三村居委 | 2 | 正常 |
|  | 17 | 龙山社区 | 2 | 正常 |
|  | 18 | 恒利社区 | 2 | 正常 |
|  | 19 | 上源闸社区 | 2 | 正常 |
|  | 20 | 万和社区 | 2 | 正常 |
|  | 21 | 城南社区 | 2 | 正常 |
|  | 22 | 西横河社区 | 2 | 正常 |
|  | 23 | 平阳山社区 | 2 | 移至高铁新城 |
|  | 24 | 文化社区 | 2 | 正常 |
|  | 25 | 凤山社区 | 2 | 正常 |
|  | 26 | 上棉社区 | 2 | 正常 |
|  | 27 | 九浸畈社区 | 2 | 正常 |
|  | 28 | 阳光社区 | 2 | 正常 |
|  | 29 | 胜利路社区 | 2 | 正常 |
|  | 30 | 高丰社区 | 2 | 正常 |
|  | 31 | 半山社区 | 2 | 正常 |
|  | 32 | 大通社区 | 2 | 正常 |
|  | 33 | 卧龙山庄社区 | 2 | 正常 |
|  | 34 | 绿城社区 | 2 | 正常 |
|  | 35 | 金渔湾社区 | 2 | 正常 |
|  | 36 | 星光社区 | 2 | 正常 |
|  | 37 | 头甲社区 | 2 | 正常 |
|  | 38 | 二甲社区 | 2 | 正常 |
|  | 39 | 四甲社区 | 2 | 正常 |
|  | 40 | 岭光社区 | 2 | 正常 |
|  | 41 | 盛丰社区 | 2 | 正常 |
|  | 42 | 星宇社区 | 2 | 正常 |
|  | 43 | 梁江社区 | 2 | 正常 |
|  | 44 | 星丰社区 | 2 | 正常 |
|  | 45 | 后郭社区 | 2 | 平台无 |
|  | 46 | 天祥社区 | 2 | 正常好后不要装 |
| 曹娥街道 | 47 | 蒿坝村 | 2 | 正常 |
|  | 48 | 丽樟村 | 2 | 正常 |
|  | 49 | 金村 | 2 | 正常 |
|  | 50 | 朱山头村 | 2 | 正常 |
|  | 51 | 漳汀村 | 2 | 正常 |
|  | 52 | 蒿东村 | 2 | 正常 |
|  | 53 | 董村村 | 2 | 正常 |
|  | 54 | 红星村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 55 | 前村村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 56 | 沥泗村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 57 | 国庆村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 58 | 茅家村（托管） | 2 | 正常 |
|  | 59 | 里睦桥居委 | 2 | 正常 |
|  | 60 | 白米堰居委 | 2 | 正常 |
|  | 61 | 新沙居委 | 2 | 正常 |
|  | 62 | 狮子居委 | 2 | 正常 |
|  | 63 | 大三角社区 | 2 | 正常 |
|  | 64 | 舜杰社区 | 2 | 正常 |
|  | 65 | 曹娥社区 | 2 | 正常 |
|  | 66 | 德济苑社区 | 2 | 正常 |
|  | 67 | 金桂苑社区 | 2 | 正常 |
|  | 68 | 银河社区 | 2 | 正常 |
|  | 69 | 聚英社区 | 2 | 正常 |
|  | 70 | 振兴社区 | 2 | 正常 |
|  | 71 | 鸿雁社区 | 2 | 正常 |
|  | 72 | 和城社区 | 2 | 正常 |
|  | 73 | 民丰社区 | 2 | 正常 |
| 东关街道 | 74 | 马家桥村 | 2 | 正常 |
|  | 75 | 大西庄村 | 2 | 正常 |
|  | 76 | 东塘村 | 2 | 正常 |
|  | 77 | 保驾山村 | 2 | 正常 |
|  | 78 | 凌江村 | 2 | 正常 |
|  | 79 | 三丰村 | 2 | 正常 |
|  | 80 | 金鸡山村 | 2 | 正常 |
|  | 81 | 马山村 | 2 | 正常 |
|  | 82 | 担山村 | 2 | 正常 |
|  | 83 | 彭家堰村 | 2 | 正常 |
|  | 84 | 新丰村 | 2 | 正常 |
|  | 85 | 联星村 | 2 | 正常 |
|  | 86 | 高泾村 | 2 | 正常 |
|  | 87 | 东风村 | 2 | 正常 |
|  | 88 | 王家泾村 | 2 | 正常 |
|  | 89 | 越泉社区 | 2 | 正常 |
|  | 90 | 南阳社区 | 2 | 正常 |
| 道墟街道 | 91 | 中联村 | 2 | 正常 |
|  | 92 | 新民主村 | 2 | 正常 |
|  | 93 | 庙桥村 | 2 | 正常 |
|  | 94 | 积山村 | 2 | 正常 |
|  | 95 | 长溇村 | 2 | 正常 |
|  | 96 | 云里村 | 2 | 正常 |
|  | 97 | 杜浦村 | 2 | 正常 |
|  | 98 | 新里港村 | 2 | 正常 |
|  | 99 | 江协村 | 2 | 正常 |
|  | 100 | 称海村 | 2 | 正常 |
|  | 101 | 联江村 | 2 | 正常 |
|  | 102 | 汇联村 | 2 | 正常 |
|  | 103 | 肖金村 | 2 | 正常 |
|  | 104 | 联浦村 | 2 | 正常 |
|  | 105 | 东桑村 | 2 | 正常 |
|  | 106 | 大湖村 | 2 | 正常 |
|  | 107 | 五四村 | 2 | 正常 |
|  | 108 | 韩浜村 | 2 | 正常 |
|  | 109 | 新屯南村 | 2 | 正常 |
|  | 110 | 钱上村 | 2 | 正常 |
|  | 111 | 沽渚村 | 2 | 正常 |
|  | 112 | 道墟社区 | 2 | 正常 |
| 小越街道 | 113 | 越北村 | 2 | 正常 |
|  | 114 | 胜桥村 | 2 | 正常 |
|  | 115 | 横山徐村 | 2 | 正常 |
|  | 116 | 冯柯山村 | 2 | 正常 |
|  | 117 | 新宅村 | 2 | 正常 |
|  | 118 | 倪梁村 | 2 | 正常 |
|  | 119 | 小越湖村 | 2 | 正常 |
|  | 120 | 罗家村 | 2 | 正常 |
|  | 121 | 越中村 | 2 | 正常 |
|  | 122 | 双堰村 | 2 | 正常 |
|  | 123 | 越东村 | 2 | 正常 |
|  | 124 | 小越村 | 2 | 正常 |
|  | 125 | 田家村 | 2 | 正常 |
|  | 126 | 建越村 | 2 | 正常 |
|  | 127 | 越兴社区 | 2 | 正常 |
| 梁湖街道 | 128 | 外梁湖村 | 2 | 拆迁 |
|  | 129 | 潘家陡村 | 2 | 正常 |
|  | 130 | 古里巷村 | 2 | 正常 |
|  | 131 | 拗花山村 | 2 | 正常 |
|  | 132 | 任庄村 | 2 | 正常 |
|  | 133 | 南穴村 | 2 | 正常 |
|  | 134 | 西华瑶村 | 2 | 正常 |
|  | 135 | 玩石梁岙村 | 2 | 正常 |
|  | 136 | 新花浦 | 2 | 正常 |
|  | 137 | 大厍居委（拆迁） | 2 | 拆迁 |
|  | 138 | 禄泽居委 | 2 | 正常 |
|  | 139 | 华山居委(拆迁） | 2 | 拆迁 |
|  | 140 | 洪山湖居委 | 2 | 正常 |
|  | 141 | 华光居委 | 2 | 正常 |
|  | 142 | 华东居委 | 2 | 正常 |
|  | 143 | 天香华庭社区 | 2 | 正常 |
| 长塘镇 | 144 | 长塘村 | 2 | 正常 |
|  | 145 | 桃园村 | 2 | 正常 |
|  | 146 | 何家溇村 | 2 | 正常 |
|  | 147 | 罗村村 | 2 | 正常 |
|  | 148 | 谢憩村 | 2 | 正常 |
|  | 149 | 会篁村 | 2 | 正常 |
|  | 150 | 湖田村 | 2 | 正常 |
|  | 151 | 广陵村 | 2 | 正常 |
| 上浦镇 | 152 | 上浦村 | 2 | 正常 |
|  | 153 | 九连村 | 2 | 正常 |
|  | 154 | 渔家渡村 | 2 | 正常 |
|  | 155 | 戚山村 | 2 | 正常 |
|  | 156 | 舜江村 | 2 | 正常 |
|  | 157 | 东山村 | 2 | 正常 |
|  | 158 | 王湖村 | 2 | 正常 |
|  | 159 | 冯浦村 | 2 | 正常 |
|  | 160 | 四峰村 | 2 | 正常 |
|  | 161 | 夏家埠村 | 2 | 正常 |
|  | 162 | 大善小坞村 | 2 | 正常 |
|  | 163 | 梅坞村 | 2 | 正常 |
|  | 164 | 昆岙村 | 2 | 正常 |
| 汤浦镇 | 165 | 汤浦村 | 2 | 正常 |
|  | 166 | 霞越村 | 2 | 正常 |
|  | 167 | 舜岸村 | 2 | 正常 |
|  | 168 | 蒋村村 | 2 | 正常 |
|  | 169 | 霞里村 | 2 | 正常 |
|  | 170 | 鹤湖村 | 2 | 正常 |
|  | 171 | 长山新村 | 2 | 正常 |
|  | 172 | 达郭村 | 2 | 正常 |
| 章镇镇 | 173 | 笕桥村 | 2 | 正常 |
|  | 174 | 花坎村 | 2 | 正常 |
|  | 175 | 中兴村 | 2 | 正常 |
|  | 176 | 越星村 | 2 | 正常 |
|  | 177 | 章家埠村 | 2 | 正常 |
|  | 178 | 新南村 | 2 | 正常 |
|  | 179 | 龙浦村 | 2 | 正常 |
|  | 180 | 龙江村 | 2 | 正常 |
|  | 181 | 大钱村 | 2 | 正常 |
|  | 182 | 湾头村 | 2 | 正常 |
|  | 183 | 清潭村 | 2 | 正常 |
|  | 184 | 新魏家庄村 | 2 | 正常 |
|  | 185 | 新三联村 | 2 | 正常 |
|  | 186 | 大勤村 | 2 | 正常 |
|  | 187 | 任叶村 | 2 | 正常 |
|  | 188 | 河浮村 | 2 | 正常 |
|  | 189 | 张村村 | 2 | 正常 |
|  | 190 | 建设村 | 2 | 正常 |
|  | 191 | 陈埠村 | 2 | 正常 |
|  | 192 | 龙马村 | 2 | 正常 |
|  | 193 | 镇南村 | 2 | 正常 |
|  | 194 | 新区村 | 2 | 正常 |
|  | 195 | 灵运村 | 2 | 正常 |
|  | 196 | 新江村 | 2 | 正常 |
|  | 197 | 泰山村 | 2 | 正常 |
|  | 198 | 秀峰村 | 2 | 正常 |
|  | 199 | 陈墩村 | 2 | 正常 |
|  | 200 | 滨笕社区 | 2 | 正常 |
|  | 201 | 章镇社区 | 2 | 正常 |
| 岭南乡 | 202 | 龙山村（正常好后不要装） | 2 | 正常 |
|  | 203 | 丰树坪村 | 2 | 正常 |
|  | 204 | 泰岳村 | 2 | 正常 |
|  | 205 | 青山村 | 2 | 正常 |
|  | 206 | 覆卮村 | 2 | 正常 |
|  | 207 | 许岙村 | 2 | 正常 |
|  | 208 | 立功村 | 2 | 正常 |
|  | 209 | 东澄村 | 2 | 正常 |
| 陈溪乡 | 210 | 小陈岙村 | 2 | 正常 |
|  | 211 | 虹溪村 | 2 | 正常 |
|  | 212 | 夏家岙村 | 2 | 正常 |
|  | 213 | 干溪村 | 2 | 正常 |
|  | 214 | 陈家岙村 | 2 | 正常 |
|  | 215 | 太平山村 | 2 | 正常 |
|  | 216 | 陈溪村 | 2 | 正常 |
|  | 217 | 塔溪村 | 2 | 正常 |
| 下管镇 | 218 | 东里村 | 2 | 正常 |
|  | 219 | 新庄村 | 2 | 正常 |
|  | 220 | 联新桥村 | 2 | 正常好后不要装 |
|  | 221 | 兴南村 | 2 | 正常 |
|  | 222 | 新民村 | 2 | 正常好后不要装 |
|  | 223 | 振新村 | 2 | 正常 |
|  | 224 | 洙凤村 | 2 | 正常 |
|  | 225 | 芦山村 | 2 | 正常 |
|  | 226 | 前溪岙村 | 2 | 正常 |
| 丁宅乡 | 227 | 上宅村 | 2 | 正常 |
|  | 228 | 缸岙村 | 2 | 正常 |
|  | 229 | 下宅村 | 2 | 正常 |
|  | 230 | 丁宅村 | 2 | 拆除 |
|  | 231 | 新任溪村 | 2 | 正常 |
|  | 232 | 双桥村 | 2 | 正常 |
|  | 233 | 华湾村 | 2 | 正常 |
| 丰惠镇 | 234 | 夹塘村 | 2 | 正常 |
|  | 235 | 虞东村 | 2 | 正常 |
|  | 236 | 西郊村 | 2 | 正常 |
|  | 237 | 东光村 | 2 | 正常 |
|  | 238 | 永庆村 | 2 | 正常 |
|  | 239 | 西南门村 | 2 | 正常 |
|  | 240 | 南门村 | 2 | 正常 |
|  | 241 | 渔门村 | 2 | 正常 |
|  | 242 | 南源村 | 2 | 正常 |
|  | 243 | 西溪湖村 | 2 | 正常 |
|  | 244 | 三溪村 | 2 | 正常 |
|  | 245 | 双溪村 | 2 | 正常 |
|  | 246 | 丰南村 | 2 | 正常 |
|  | 247 | 凤鸣村 | 2 | 正常 |
|  | 248 | 后山村 | 2 | 正常 |
|  | 249 | 东门村 | 2 | 正常 |
|  | 250 | 西湖村 | 2 | 正常 |
|  | 251 | 孟尝村 | 2 | 正常 |
|  | 252 | 通明村 | 2 | 正常 |
|  | 253 | 祝家庄村 | 2 | 正常 |
|  | 254 | 盛茂村 | 2 | 正常 |
|  | 255 | 夏王村 | 2 | 正常 |
|  | 256 | 谢桥村 | 2 | 正常 |
|  | 257 | 虞光村 | 2 | 正常 |
|  | 258 | 五云村 | 2 | 正常 |
|  | 259 | 陈夏谢村 | 2 | 正常 |
|  | 260 | 北门居委 | 2 | 正常 |
|  | 261 | 庙弄社区 | 2 | 正常 |
|  | 262 | 启文门社区 | 2 | 正常 |
| 永和镇 | 263 | 永和村 | 2 | 正常 |
|  | 264 | 安家渡 | 2 | 正常 |
|  | 265 | 大墩村 | 2 | 正常 |
|  | 266 | 新岙村 | 2 | 正常 |
|  | 267 | 项家桥村 | 2 | 正常 |
|  | 268 | 朱巷村 | 2 | 正常 |
|  | 269 | 三桥村 | 2 | 正常 |
| 驿亭镇 | 270 | 新驿亭村 | 2 | 正常 |
|  | 271 | 联桥村 | 2 | 正常 |
|  | 272 | 五夫村 | 2 | 正常 |
|  | 273 | 西陡门村 | 2 | 正常 |
|  | 274 | 春晖村 | 2 | 正常 |
|  | 275 | 鲁溪闸村 | 2 | 正常 |
|  | 276 | 贾家村 | 2 | 正常 |
|  | 277 | 五洲村 | 2 | 正常 |
|  | 278 | 新横塘村 | 2 | 正常 |
|  | 279 | 二都村 | 2 | 正常 |
|  | 280 | 白马湖村 | 2 | 正常 |
|  | 281 | 杨溪村 | 2 | 正常 |
|  | 282 | 五好村 | 2 | 正常 |
|  | 283 | 新杨梅村 | 2 | 正常 |
| 谢塘镇 | 284 | 晋生村 | 2 | 正常 |
|  | 285 | 铲还湖村 | 2 | 正常 |
|  | 286 | 谢家塘村 | 2 | 正常 |
|  | 287 | 新戴家村 | 2 | 正常 |
|  | 288 | 东联村 | 2 | 正常 |
|  | 289 | 丰园村 | 2 | 正常 |
|  | 290 | 新章村 | 2 | 正常 |
|  | 291 | 东闸村 | 2 | 正常 |
|  | 292 | 建塘村 | 2 | 正常 |
|  | 293 | 星明村 | 2 | 正常 |
|  | 294 | 联民村 | 2 | 正常 |
|  | 295 | 东升村 | 2 | 正常 |
|  | 296 | 禹峰村 | 2 | 正常 |
|  | 297 | 岑仓村 | 2 | 正常 |
|  | 298 | 谢塘居委 | 2 | 正常 |
| 盖北镇 | 299 | 兴海村 | 2 | 正常 |
|  | 300 | 珠海村 | 2 | 正常 |
|  | 301 | 夏盖山村 | 2 | 正常 |
|  | 302 | 丰富村 | 2 | 正常 |
|  | 303 | 新河村 | 2 | 正常 |
|  | 304 | 丰棉村 | 2 | 正常 |
|  | 305 | 联合村 | 2 | 正常 |
|  | 306 | 镇东村 | 2 | 正常 |
|  | 307 | 世海村 | 2 | 正常 |
|  | 308 | 镇海村 | 2 | 正常 |
| 崧厦镇 | 309 | 时华村 | 2 | 正常 |
|  | 310 | 丁泽村 | 2 | 正常 |
|  | 311 | 潘韩村 | 2 | 正常 |
|  | 312 | 联胜村 | 2 | 正常 |
|  | 313 | 东上湖村 | 2 | 正常 |
|  | 314 | 双埠村 | 2 | 正常 |
|  | 315 | 新光村 | 2 | 正常 |
|  | 316 | 共何村 | 2 | 正常 |
|  | 317 | 杭郭村 | 2 | 正常 |
|  | 318 | 东凌湖村 | 2 | 正常 |
|  | 319 | 前庄村 | 2 | 正常 |
|  | 320 | 三华村 | 2 | 正常 |
|  | 321 | 金中村 | 2 | 正常 |
|  | 322 | 庙川村 | 2 | 正常 |
|  | 323 | 舜源村 | 2 | 正常 |
|  | 324 | 严巷头村 | 2 | 正常 |
|  | 325 | 陆家村 | 2 | 正常 |
|  | 326 | 任谢村 | 2 | 正常 |
|  | 327 | 祝温村 | 2 | 正常 |
|  | 328 | 章黎村 | 2 | 正常 |
|  | 329 | 万湖村 | 2 | 正常 |
|  | 330 | 黄家堰村 | 2 | 正常 |
|  | 331 | 港联村 | 2 | 正常 |
|  | 332 | 杨凌湖村 | 2 | 正常 |
|  | 333 | 章家村 | 2 | 正常 |
|  | 334 | 吕家埠村 | 2 | 正常 |
|  | 335 | 雀嘴村 | 2 | 正常 |
|  | 336 | 蔡林村 | 2 | 正常 |
|  | 337 | 西华村 | 2 | 正常 |
|  | 338 | 三友村 | 2 | 正常 |
|  | 339 | 内五甲村 | 2 | 正常 |
|  | 340 | 福海村 | 2 | 正常 |
|  | 341 | 新下湖村 | 2 | 正常 |
|  | 342 | 联海村 | 2 | 正常 |
|  | 343 | 联塘村 | 2 | 正常 |
|  | 344 | 勤联村 | 2 | 正常 |
|  | 345 | 寺前村 | 2 | 正常 |
| 乡镇街道 | 序号 | 名 称 | 监控数量 | 状态 |
| 乡镇(街道)级居家养老中心名单（共21家） | 1 | 百官街道文化社区居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 2 | 南丰社区中心居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 3 | 梁湖街道居家养老中心 | 4 | 正常 |
|  | 4 | 道墟街道居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 5 | 崧厦街道居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 6 | 小越街道居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 7 | 曹娥街道居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 8 | 丰惠镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 9 | 章镇镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 10 | 永和镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 11 | 丁宅乡居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 12 | 陈溪乡居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 13 | 下管镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 14 | 长塘镇居家养老中心 | 3 | 正常 |
|  | 15 | 岭南乡居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 16 | 上浦镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 17 | 汤浦镇居家养老中心 | 1 | 正常 |
|  | 18 | 东关街道居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 19 | 谢塘镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 20 | 盖北镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  | 21 | 驿亭镇居家养老中心 | 2 | 正常 |
|  |  | 总数 | 732 |  |

- （3）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 参照或相当于 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络枪机 | - 400万1/2.7” CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 - 最小照度: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR - 镜头: 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) - 宽动态范围: 120dB - 视频压缩标准: H.265 /H.264/ MJPEG - 最大图像尺寸: 2560 × 1440 - 通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 - 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) - 电源供应: DC12V±25% - 电源接口类型: 圆头电源接口 - 功耗: 4.5W Max - 红外照射距离: 最远可达30m - 防护等级: IP67 - 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 - 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 - 红外补光距离不小于85米。 - 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 - 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 - 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 - 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 732 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金 | 定制 | 个 | 732 |
| 3 | 综合安防平台（含服务器） | - 要求最大支持用户200个，最大支持100个用户并发登录请求以及100个用户同时在线（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持用户权限管理 - 要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性 - 系统要求支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上 - 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 - 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致 - 要求支持多网域访问 - 要求支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用 - 要求支持提供数据同步工具，支持从第三方postgresql数据库同步数据到平台 - 要求监控点最多管理容量为5000路 - 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 - 要求支持监控点的批量迁移 - 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 - 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持图片实时监控及历史查询（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像 - 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 - 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 | 海康、大华、宇视 | 套 | 1 |
| 4 | 存储中心 | - 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，可接入硬盘≥36块，需配置冗余金牌电源 - 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口 - 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 - 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 - 应支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式， - 支持网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP - 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 - 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 - 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 - 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； - 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； - 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载；（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） | 海康、大华、宇视 | 台 | 2 |
| 5 | 核心交换机 | - 最大支持交换容量≥48Tbps；最大支持整机包转发能力≥16500Mpps - 业务插槽位数量≥3，主控槽位≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余； - 提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48提供商用板卡的官网链接截图证明 - 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 - 支持并配置RRPP（快速环网保护协议）功能，提供官网截图证明。 - 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 - 支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 - 支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL - 支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能，提供工信部认可的第三方测试报告 - 支持OPENFLOW 1.3，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 - 支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter - 支持VxLAN 网关，提供工信部认可的第三方测试报告、官网配置手册截图和链接 - 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 - 为提高网络可靠性并简化运维成本，要求投标设备支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 - 支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 - 为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、SSL VPN业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接。 - 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供工信部认可的第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙 | - 硬件平台：产品采用国产处理器和国产操作系统。 - 硬件规格：千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，硬盘存储≥1T SATA盘，冗余电源，2U机箱。 - 性能要求：网络层吞吐量≥50 Gbps，应用层吞吐量≥9.5 Gbps，HTTP最大并发连接数≥260万，HTTP最大请求速率≥7万/秒。 - 部署方式：支持路由部署、透明网桥、镜像等部署方式。 - 路由功能：支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 - 链路聚合：支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用，提升网络带宽利用率并增加容错性。 - 访问控制策略：支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略。 - DDoS防御：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 - 权限控制：支持支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持HTTP请求方法过滤，文件过滤支持上传和下载双向过滤。 - 产品内置Web应用攻击检测引擎，至少支持3500条规则库特征。支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则。 - 具备HTTP协议异常检测功能，包括但不限于HTTP请求异常检测、HTTP头部字段SQL注入检测、URL溢出检测、Post实体溢出检测、HTTP头部溢出检测等。 - 支持基于源IP、Referer、URL等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为检测时间和触发阀值，要求提供控制web系统越权访问的方法及装置专利证书复印件。 - 具备服务器实时漏洞分析功能，快速发现服务器存在的系统安全漏洞和应用安全漏洞，便于快速处置潜在风险 - 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵，要求提供网页木马的检测方法和装置专利证书复印件。 - 具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件，要求提供网站篡改识别的方法及装置专利证书复印件。 - 具备网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用，要求提供一种防止系统被入侵的方法、入侵防御系统及计算机专利证书复印件。 - 资产识别：支持Web服务器自动侦测功能，自动识别Web站点和Web服务器的开放端口。 - 安全运维支持标准网管 SNMP V1、SNMP V2、SNMP V3和SNMP Trap协议。 - 支持产品异常状态监控功能，包括监控设备CPU、内存、硬盘使用率，并且可监控系统状态、网络接口状态、安全能力监控状态。 - 支持根据时间、区域、IP地址等多种条件快速进行安全日志查询。 - 规则库升级 安全规则库支持在线自动升级、手动升级升级等多种方式 - 为满足产品成熟度，要求所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CSA-CMMI5认证 - 双机部署：支持主主、主备两种双机模式部署。 - 用户管理权限：支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。支持创建管理员时生成独立证书，提供工具和命令生成基于SM2-SM3算法的认证硬件密钥。 | 深信服、华三、华为 | 台 | 1 |
| 7 | 智能行为分析服务器 | - 支持周界报警去误报功能，支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式切换；根据不同的检测模式，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持抓拍库存储2000万条周界防范历史记录（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持抓拍库存储1000万条人体检测历史记录（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于预定的次数进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图 - 抓图配置：可在预览界面自由选择任一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息 - 支持高频人员统报警功能，对指定时间内重复出现次数多于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持按通道、时间进行人员频次报警事件检索，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；支持高频人员碰撞任务，统计重复出现指定次数的人员 - 开启视频流智能分析，网络发送带宽不会降低开启视频流智能分析，解码性能不会降低 - 本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持50个人脸库，总库容20万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片 - 人脸库检索结果支持列表、图标两种展示方式（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持人脸库自动建模，可查看建模状态，建模状态包括建模成功、建模失败、无限制 - 通道管理界面以当前通道缩略图形式显示 - 系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 - 支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端； - 支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。 - 可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） - 支持web智能展示界面可自定义界面布局（需提供公安部认可的检验报告复印件并加盖投标人公章） | 海康、大华、宇视 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 600*440*368/挂墙柜 | 建云、图腾、DELL | 台 | 366 |
| 9 | 监控电源 | 12V20A集中供电 | 定制 | 台 | 366 |
| 10 | 监控线 | 6类4对UPT电缆 | 定制 | 米 | 36600 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产 | 米 | 36600 |
| 12 | PVC管 | 外经25mm*2.0 | 国产 | 米 | 36600 |
| 13 | 插线板 | 5插5米 | 定制 | 块 | 366 |
| 14 | 辅助材料 | 管卡、膨胀及各类接插件等 | 定制 | 套 | 366 |
| 15 | 服务器机柜 | 2000*1000*600 | 定制 | 台 | 1 |
| 16 | 前端安装调试费 | 含管道开挖、敷设及修复，监控线、电源线敷设等 | 定制 | 套 | 366 |
| 17 | 后端设备安装调试 | 后端设备安装调试 | 定制 | 套 | 1 |
| 18 | 维护费 | 三年 | 定制 | 项 | 1 |
| 19 | 前端点位线路租用 | 保证前端点位能够正常视频调用 | 定制 | 条 | 366 |
| 20 | 汇聚平台线路租用 | 保证总平台能够正常视频调用 | 定制 | 条 | 1 |
| 21 | 互联网线路租用 | 与浙里养平台做对接 | 定制 | 条 | 1 |

- 标段二《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》维护清单

- 1.维护清单

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费（包含后备电源） | 230 | 套 |
| 2 | 维护费 | 230 | 条 |
| 3 | 链路费 | 230 | 条 |
| 4 | 铁塔租赁费 | 230 | 座 |
| 5 | 智能预警平台服务（包括互联网专线） | 230 | 套 |
| 6 | 与五统一平台接入维护费（包含1000M链路） | 1 | 条 |
| 7 | 点位治理费 | 230 | 项 |

- 2.点位清单

| 序号 | 街道/乡镇 | 设备名称 | 塔高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤浦镇 | 长山头村04981 | 40 |
| 2 | 上浦镇 | 大善小坞村04991 | 40 |
| 3 | 道墟街道 | 汇联村00741 | 30 |
| 4 | 崧厦街道 | 万丰村01361 | 35 |
| 5 | 道墟街道 | 车浦村01481 | 35 |
| 6 | 百官街道 | 南湖01721 | 40 |
| 7 | 上浦镇 | 夏家埠02101 | 40 |
| 8 | 小越街道 | 朱家滩村03691 | 35 |
| 9 | 杭州湾综管办 | 兴海村04341 | 40 |
| 10 | 崧厦街道 | 华泽村04441 | 50 |
| 11 | 杭州湾综管办 | 滨海工业园区04591 | 40 |
| 12 | 长塘街道 | 木杓溇05531 | 30 |
| 13 | 崧厦街道 | 后桑村05561 | 45 |
| 14 | 曹娥街道 | 金村06351 | 45 |
| 15 | 盖北街道 | 东大丘07601 | 45 |
| 16 | 东关街道 | 南横江村07761 | 50 |
| 17 | 百官街道 | 星三村07941 | 45 |
| 18 | 盖北街道 | 永丰村08551 | 50 |
| 19 | 崧厦街道 | 桃园村07691 | 50 |
| 20 | 章镇镇 | 陈墩村08081 | 35 |
| 21 | 章镇镇 | 灵运村08131 | 45 |
| 22 | 梁湖街道 | 任庄村08241 | 30 |
| 23 | 丰惠街道 | 黎明村08661 | 50 |
| 24 | 小越街道 | 新山村08801 | 35 |
| 25 | 道墟街道 | 新屯南村05471 | 50 |
| 26 | 小越街道 | 韩家埭03931 | 45 |
| 27 | 曹娥街道 | 江协村03541 | 40 |
| 28 | 驿亭镇 | 五好村03971 | 40 |
| 29 | 小越街道 | 越湖村04171 | 40 |
| 30 | 梁湖街道 | 皂湖04301 | 35 |
| 31 | 汤浦镇 | 白鹤村04631 | 40 |
| 32 | 章镇镇 | 花坎村07081 | 30 |
| 33 | 章镇镇 | 平原村08101 | 30 |
| 34 | 章镇镇 | 西山村08991 | 45 |
| 35 | 上浦镇 | 红明村02951 | 25 |
| 36 | 永和镇 | 冯单村06751 | 50 |
| 37 | 丰惠镇 | 姚村07681 | 50 |
| 38 | 丰惠镇 | 铺前村08161 | 40 |
| 39 | 丰惠镇 | 五云村08761 | 45 |
| 40 | 岭南乡 | 章山村02521 | 35 |
| 41 | 下管镇 | 东里村03671 | 30 |
| 42 | 岭南乡 | 田山村04461 | 30 |
| 43 | 丁宅乡 | 郭家弄村04671 | 50 |
| 44 | 陈溪乡 | 小陈村06441 | 30 |
| 45 | 岭南乡 | 许岙村06541 | 40 |
| 46 | 汤浦镇 | 渔家渡村07231 | 30 |
| 47 | 下管镇 | 洙溪村07861 | 25 |
| 48 | 丁宅乡 | 丁宅村08781 | 45 |
| 49 | 汤浦镇 | 汤湖村08931 | 20 |
| 50 | 岭南乡 | 东澄村09011 | 30 |
| 51 | 岭南乡 | 丰树坪村09121 | 30 |
| 52 | 陈溪乡 | 陈溪村01951 | 40 |
| 53 | 梁湖街道 | 拗花山村02291 | 40 |
| 54 | 陈溪乡 | 太平山村04531 | 25 |
| 55 | 东关街道 | 王家泾村04621 | 45 |
| 56 | 丰惠镇 | 后半湖村05231 | 35 |
| 57 | 下管镇 | 芦山村06921 | 30 |
| 58 | 岭南乡 | 上苏村07531 | 30 |
| 59 | 陈溪乡 | 虹溪村07921 | 25 |
| 60 | 曹娥街道 | 朱山头村08351 | 45 |
| 61 | 岭南乡 | 蒋山村09071 | 25 |
| 62 | 曹娥街道 | 白米堰08361 | 40 |
| 63 | 曹娥街道 | 梁岙村07101 | 45 |
| 64 | 崧厦街道 | 邵家村02491 | 40 |
| 65 | 谢塘街道 | 九龙桥村00311 | 45 |
| 66 | 谢塘街道 | 盖丰村00321 | 45 |
| 67 | 道墟街道 | 杜甫村01481 | 45 |
| 68 | 东关街道 | 长山村01511 | 40 |
| 69 | 上浦镇 | 倪家村01821 | 45 |
| 70 | 崧厦街道 | 寺前村07641 | 45 |
| 71 | 东关街道 | 朱家溇08401 | 45 |
| 72 | 道墟街道 | 东桑村01471 | 45 |
| 73 | 东关街道 | 陈家村00961 | 25 |
| 74 | 杭州湾综管办 | 经二纬五08191 | 50 |
| 75 | 杭州湾综管办 | 经七纬六08181 | 30 |
| 76 | 永和镇 | 永和村00471 | 45 |
| 77 | 丰惠镇 | 前龚村01571 | 25 |
| 78 | 丰惠镇 | 小岙07021 | 30 |
| 79 | 小越街道 | 五夫工业园区01941 | 40 |
| 80 | 驿亭镇 | 长坝村02001 | 40 |
| 81 | 崧厦街道 | 吕家埠村00181 | 45 |
| 82 | 小越街道 | 前房村00271 | 45 |
| 83 | 驿亭镇 | 五夫村00411 | 45 |
| 84 | 驿亭镇 | 潘家徒07621 | 45 |
| 85 | 驿亭镇 | 五洲村08621 | 40 |
| 86 | 驿亭镇 | 孝闻岭07821 | 45 |
| 87 | 丰惠镇 | 东光村03061 | 40 |
| 88 | 丁宅乡 | 任溪村00101 | 30 |
| 89 | 丰惠镇 | 丰南村02441 | 45 |
| 90 | 岭南乡 | 复兴村08221 | 25 |
| 91 | 梁湖街道 | 祝家庄09681 | 35 |
| 92 | 长塘镇 | 谢憩村10771 | 45 |
| 93 | 丰惠镇 | 上沙岭07521 | 45 |
| 94 | 丰惠镇 | 高尔夫球场05081 | 40 |
| 95 | 谢塘街道 | 禹峰村00331 | 45 |
| 96 | 下管镇 | 石门村00651 | 30 |
| 97 | 陈溪乡 | 陈家岙村00901 | 30 |
| 98 | 陈溪乡 | 陈溪村01431 | 35 |
| 99 | 曹娥街道 | 丽樟村01531 | 45 |
| 100 | 下管镇 | 联新桥村03131 | 35 |
| 101 | 下管镇 | 上周庙06821 | 25 |
| 102 | 驿亭镇 | 边墩村06561 | 50 |
| 103 | 小越街道 | 永兴村00051 | 40 |
| 104 | 梁湖街道 | 方梁岙03361 | 45 |
| 105 | 道墟街道 | 沽渚村18971 | 35 |
| 106 | 道墟街道 | 肖金村03531 | 40 |
| 107 | 百官街道 | 星三村04551 | 40 |
| 108 | 盖北镇 | 棉粮村01031 | 45 |
| 109 | 章镇镇 | 巴弄村08121 | 40 |
| 110 | 盖北镇 | 联围村05241 | 40 |
| 111 | 谢塘街道 | 花园村00691 | 45 |
| 112 | 盖北镇 | 延安村00981 | 45 |
| 113 | 梁湖街道 | 梁湖玩石05961 | 30 |
| 114 | 崧厦街道 | 内五甲村16051 | 35 |
| 115 | 曹娥街道 | 建职院17751 | 40 |
| 116 | 永和镇 | 丁家村17811 | 35 |
| 117 | 曹娥街道 | 光明村18041 | 35 |
| 118 | 道墟街道 | 积山村18191 | 40 |
| 119 | 长塘镇 | 塘里村18411 | 35 |
| 120 | 道墟街道 | 云里村18501 | 45 |
| 121 | 丰惠镇 | 谢桥村00291 | 45 |
| 122 | 谢塘街道 | 黄家畈09831 | 45 |
| 123 | 百官街道 | 叶家埭10731 | 45 |
| 124 | 盖北镇 | 兴海村00951 | 45 |
| 125 | 丰惠镇 | 双溪村01751 | 15 |
| 126 | 章镇镇 | 主山村05441 | 40 |
| 127 | 永和镇 | 麻园村02351 | 40 |
| 128 | 上浦镇 | 横汀村02421 | 40 |
| 129 | 章镇镇 | 下冯村16551 | 30 |
| 130 | 丰惠镇 | 南门村17901 | 35 |
| 131 | 长塘镇 | 会湖村01411 | 25 |
| 132 | 陈溪乡 | 塔溪村01741 | 15 |
| 133 | 上浦镇 | 冯浦村02381 | 38 |
| 134 | 驿亭镇 | 冯家村06501 | 45 |
| 135 | 丰惠镇 | 后二村07421 | 50 |
| 136 | 曹娥街道 | 曹娥村08381 | 45 |
| 137 | 永和镇 | 新朱巷村09361 | 40 |
| 138 | 章镇镇 | 章镇石溪03101 | 30 |
| 139 | 章镇镇 | 章镇泰山03591 | 45 |
| 140 | 谢塘街道 | 新章村10781 | 45 |
| 141 | 杭州湾综管办 | 未来小城02031 | 40 |
| 142 | 章镇镇 | 章镇高速出口03941 | 45 |
| 143 | 梁湖街道 | 花浦村03721 | 25 |
| 144 | 驿亭镇 | 贾岙村04021 | 50 |
| 145 | 驿亭镇 | 徐家岙06251 | 30 |
| 146 | 崧厦街道 | 章黎村00721 | 40 |
| 147 | 杭州湾综管办 | 嘉绍大桥06571 | 40 |
| 148 | 百官街道 | 前一村00751 | 30 |
| 149 | 章镇镇 | 宋浦村01581 | 35 |
| 150 | 上浦镇 | 上浦闸01241 | 30 |
| 151 | 章镇镇 | 魏村03511 | 15 |
| 152 | 杭州湾综管办 | 未来小城06971 | 45 |
| 153 | 下管镇 | 星火村17861 | 0 |
| 154 | 章镇镇 | 张溪村08641 | 45 |
| 155 | 章镇镇 | 剡溪08831 | 45 |
| 156 | 章镇镇 | 江沿村09531 | 45 |
| 157 | 驿亭镇 | 王袍岙村15901 | 35 |
| 158 | 汤浦镇 | 蒋村16811 | 35 |
| 159 | 曹娥街道 | 前村00081 | 45 |
| 160 | 章镇镇 | 桥头村01321 | 30 |
| 161 | 崧厦街道 | 联胜村05651 | 40 |
| 162 | 上浦镇 | 梅坞村04151 | 30 |
| 163 | 崧厦街道 | 下洋村00121 | 40 |
| 164 | 小越街道 | 河清口村00991 | 40 |
| 165 | 谢塘街道 | 建房村09621 | 45 |
| 166 | 曹娥街道 | 殷家堡10841 | 45 |
| 167 | 曹娥街道 | 殷家堡10842 | 45 |
| 168 | 梁湖街道 | 南穴村00071 | 15 |
| 169 | 丰惠镇 | 任岙村02401 | 40 |
| 170 | 丰惠镇 | 三八村02551 | 45 |
| 171 | 章镇镇 | 管溪村00511 | 40 |
| 172 | 岭南乡 | 石阔村00521 | 25 |
| 173 | 岭南乡 | 立功村01921 | 30 |
| 174 | 丁宅乡 | 后桥头09911 | 45 |
| 175 | 百官街道 | 严村01981 | 30 |
| 176 | 崧厦街道 | 新下湖村00371 | 40 |
| 177 | 丰惠镇 | 夹塘村03991 | 45 |
| 178 | 小越街道 | 倪梁村04391 | 45 |
| 179 | 小越街道 | 倪梁村04392 | 45 |
| 180 | 驿亭镇 | 白马湖村05931 | 35 |
| 181 | 百官街道 | 金家岙06661 | 30 |
| 182 | 谢塘街道 | 东升村07321 | 50 |
| 183 | 道墟街道 | 江协村07831 | 50 |
| 184 | 道墟街道 | 称海村08591 | 45 |
| 185 | 章镇镇 | 清潭村00601 | 30 |
| 186 | 汤浦镇 | 达郭村00211 | 30 |
| 187 | 章镇镇 | 前进村02281 | 30 |
| 188 | 上浦镇 | 张岙07221 | 45 |
| 189 | 上浦镇 | 张岙07222 | 45 |
| 190 | 曹娥街道 | 沥泗村07281 | 45 |
| 191 | 梁湖街道 | 西华瑶08511 | 25 |
| 192 | 崧厦街道 | 杨凌湖村02091 | 40 |
| 193 | 谢塘街道 | 塘前村16901 | 35 |
| 194 | 曹娥街道 | 戚家溇18051 | 40 |
| 195 | 百官街道 | 联新村03911 | 40 |
| 196 | 崧厦街道 | 黄家堰村04311 | 50 |
| 197 | 盖北镇 | 山海村06311 | 45 |
| 198 | 百官街道 | 建新村06361 | 45 |
| 199 | 崧厦街道 | 新下湖村07651 | 45 |
| 200 | 崧厦街道 | 舜源村07661 | 45 |
| 201 | 盖北镇 | 长沙头村08581 | 45 |
| 202 | 永和镇 | 金星村02501 | 30 |
| 203 | 汤浦镇 | 汤浦镇03371 | 45 |
| 204 | 曹娥街道 | 章汀村03411 | 30 |
| 205 | 长塘镇 | 后庄村04091 | 45 |
| 206 | 谢塘街道 | 谢塘村08611 | 50 |
| 207 | 小越街道 | 前田村08631 | 40 |
| 208 | 东关街道 | 湖田村08701 | 30 |
| 209 | 东关街道 | 湖田村08702 | 30 |
| 210 | 道墟街道 | 韩滨村08881 | 50 |
| 211 | 上浦镇 | 戚山村09021 | 45 |
| 212 | 盖北镇 | 盖丰村04121 | 50 |
| 213 | 下管镇 | 石弹下村10121 | 15 |
| 214 | 岭南乡 | 里蒋村10421 | 15 |
| 215 | 章镇镇 | 上冯村01761 | 40 |
| 216 | 杭州湾综管办 | 未来小城05071 | 40 |
| 217 | 章镇镇 | 关山村10521 | 19 |
| 218 | 丁宅乡 | 芋艿湾村00891 | 40 |
| 219 | 驿亭镇 | 湖顶村07841 | 20 |
| 220 | 小越街道 | 徐陈村08791 | 30 |
| 221 | 上浦镇 | 沿浦村05191 | 30 |
| 222 | 丰惠镇 | 凤鸣村08691 | 25 |
| 223 | 曹娥街道 | 外五甲村05241 | 45 |
| 224 | 崧厦街道 | 三华村01301 | 45 |
| 225 | 永和镇 | 剡岙村00131 | 30 |
| 226 | 汤浦镇 | 徐家村09951 | 35 |
| 227 | 长塘镇 | 罗村03051 | 45 |
| 228 | 崧厦街道 | 涂庄村00161 | 45 |
| 229 | 谢塘街道 | 湖光村09801 | 45 |
| 230 | 谢塘街道 | 湖光村09802 | 45 |

（3）设备清单

| 序号 | 类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位视频服务（2年） | 新建高位监控视频接入，位置为上虞高铁火车站等，要求挂载制高点上，含安装调试费用； 所采用的的摄像头需满足以下参数： 传感器类型 ：1/1.8''CMOS 像素：400 万（默认） 最大分辨率：5.3MP@12fps ，4MP@25fps 电子快门：1/1s~1/30000s 最低照度：彩色：0.00049Lux@F1.19 黑白：0.00001Lux@F1.19 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离：250m（红外） 补光灯控制：倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量：6 颗（红外灯） 补光类型：红外 镜头焦距：7.4mm~333mm 镜头光圈：F1.19-F4.5 光学变倍：45 倍 聚焦模式：自动/半自动/手动 近摄距：1.5-8m 变倍速度 ：约 6.0s 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转 ；垂直：-30°~+90°自动翻转 180°后连续监视 | 路 | 230 |
| 2 | 耕地智保平台服务 | 耕地智保应用场景主要功能描述如下： 1、地图数据管理 （1）支持在系统平台中对地图图层进行分组管理。地图图层以目录树的形式罗列，并且可以进行分组管理。地图图层的目录树中可以通过勾选的方式展示一个或叠加多个图层。 （2）支持在系统平台中对影像地图或矢量地图等各专题数据图层进行管理。包括图层的导入，以及浏览、放大、缩小、平移等基础操作。 （3）支持在系统平台中对地图图层的修改和删除管理。 （4）支持在系统平台中对地图数据进行预览。 （5）支持在系统平台中对地图样式进行修改。 2、基础地理信息功能 （1）支持在系统中对地图数据属性进行识别。在点击地图后，将地图中选取的点所归属的地块数据属性进行识别和展示。 （2）支持在系统中进行地图数据查询。能够对地图图层按属性进行筛选和查询，支持字段查询。 （3）支持在系统中进行多图比对。能够在同一屏幕中，将多个选定的地图图层进行展示比对。可以将不同年度（时相）的图层进行比对。 （4）支持在系统中进行地图坐标拾取或定位。对于在地图中选定的点，显示该点的坐标。同时允许提取坐标信息。 （5）支持在系统中地图数据分析。对于地图中选定的区域进行数据分析及展。 3、视频管理功能 （1）支持对视频按组织架构分组。视频监控能够以目录树的形式罗列，并且可以进行分组管理和显示。 （2）支持按用户权限管理视频。具备用户权限分级功能，能够按照不同的用户权限显示相对应的视频设备。 （3）支持视频实时浏览。能够查看视频监控实时内容，实现实时画面展示。 （4）支持视频云台操作。视频监控角度能够360度旋转和俯仰，支持缩放功能。 （5）支持多路视频播放。能够实现4路及以上多路视频同时播放，实现远程指挥调度。 （6）支持视频抓拍。实现对视频监控的图像抓拍。 4、智能告警 （1）支持系统平台绘制视频电子围栏位置。能够在视频监控画面中绘制电子围栏，实现对电子围栏范围内的实时预警监测。 （2）支持实时告警。对于电子围栏范围内的违法违规行为能够进行实时识别并在系统平台实时产生告警。 （3）支持告警声音提示。系统平台产生实时告警时会进行响铃提示。告警响铃可设置开启和静音。 （4）支持显示告警位置和时间。能够在地图中显示实时告警的位置，并且显示告警发生的时间。 （5）支持告警审核。能够在系统平台对实时告警进行审核管理。 5、算法仓库 算法仓库清单包括： （1）乱石堆放； （2）土堆堆放； （3）在修建筑； （4）地面硬化； （5）红砖堆占； （6）水泥框架； （7）板房棚房； （8）脚手架； （9）建筑材料； （10）围挡； （11）起重机； （12）运输车辆； （13）施工车辆； （14）塔吊； （15）搅拌机； （16）搅拌车； （17）废物堆占； （18）新建板房； （19）建筑板材； （20）钻井机械； 6、视频与地图融合功能 （1）支持在视频中叠加图斑。能够将图斑图层添加进视频监控实时画面中，在视频监控画面中显示图层边界范围。 （2）支持视频中图斑属性预览。能够在视频监控画面中显示图斑图层的属性信息。 （3）支持视频中用地分析。能够在视频监控画面中绘制选定区域并显示选定区域的用地数据及分析结果。 （4）支持以地找视频。在地图中选取地点，能够显示以选点为中心，1.5公里为半径的范围内的视频监控。 | 套 | 1 |
| 3 | 前端链路（2年） | 前端链路：每路10M VPN专线链路，实现前端视频数据回传 | 路 | 230 |
| 4 | 汇聚链路（2年） | 汇聚链路：耕地智保视联专有云链路，视频汇聚链路实现视频数据回传分析 | 路 | 1 |
| 5 | 政务专线链路（2年） | 政务专线链路：耕地智保视联专有云链路，将分析结果推送至对应目标对象平台 | 路 | 1 |
| 6 | 前端维护服务（2年） | 提供2年维护服务，保证视频服务可靠提供。 | 个 | 230 |
| 7 | 前端电费（2年） | 保障全年监控用电 | 个 | 230 |
| 8 | 专有云接入 | 为保证项目视频数据安全，保证平台稳定运行、及时故障响应，采用专有云部署方式。 | 笔 | 1 |
| 9 | 咨询设计服务 | 方案设计、全域点位规划、现场勘察等。 | 笔 | 1 |

三、维护要求

1.基本要求

制定专业的服务计划承诺书，为采购人提供专业的一流的技术服务。通过对相关设备进行日常性的维护、规划，确保主要IT基础支撑系统的稳定、可靠、高效地运行。

2.服务团队保障

整个服务团队由不同技术取向的工程师组成，有能力对各类主流的网络、主机、存储等产品提供技术支持。成立项目组，项目经理将由经验丰富的人才担任，将一批拥有各类认证资格工程师做为项目组成员，从而为用户系统的稳定运行提供多重保障。

（1）多样的申告方式：为确保故障能及时、准确的申告，提供7*24小时电话服务和5*8小时邮件服务。

（2）专业的故障修复服务：提供稳定的技术服务队伍，进行软、硬件的故障诊断、故障修复服务，并提交相应的设备维修报告，便于及时掌握系统的运行情况。

（3）全方位的技术支持、技术咨询和技术培训服务：提供全年7*24小时的电话支持和咨询服务，提供全方位的技术培训服务。

（4）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（5）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（6）定期现场巡检：机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（7）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（8）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（9）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的进行恢复，减少损失。

3.服务响应内容和措施

投标人应确保本项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。

（1）电话、邮件响应服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：一7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持。

（2）故障修复响应处理服务

投标人应提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，将故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

4.巡检保养制度

（1）统巡检服务

提供每月一次的现场巡检服务，对设备进行细致全面监视和检查，详细检查各硬件设备、软件系统的运行状况、健康程度，及时排除故障隐患。检查内容主要包括：硬件运行情况、软件运行情况、各功能的实现是否正常、各功能的运行参数是否正常。

在现场巡检完成后的五个工作日内提交现场巡检报告，报告将根据设备运行情况，对各类问题进行分析和诊断，提出调整方案和建议。

（2）系统性能调整方案

根据设备情况，对重复发生的问题进行分析，诊断问题的真正原因，制定系统性能调整方案和合理化建议。

对设备进行系统运行性能诊断，根据结果调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行，并对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。

5.应急方案

（1）突发事件管理报告

突发事件管理着眼于解决问题的快速，解决问题的高质量，确保满意度并达到承诺的服务级别。

（2）问题管理报告

对重复发生的，主要的突发事件进行问题管理，诊断问题的真正原因。

应急方案设计和预演服务

为了确保设备发生故障或面对意外灾难时，相关服务能在最短时间内得以恢复以使正常的业务运营继续进行，将损失降低到最小限度，根据环境，进行应急方案演练，建立所有硬件及相关系统软件各种故障的恢复流程及紧急措施，协助编写制定应用系统应急预案。

6.质量保证

通过规范化的服务体系来保证优质的服务。服务体系由响应体系、维护体系和质量监督体系三大体系构成。通过响应体系，第一时间受理需求，以最快的速度解决问题，保障系统尽快恢复正常。通过维护体系，进行主动式服务，发现并解决系统隐患，优化系统性能，并提出合理的改进和升级建议。通过质量监督体系，进行满意度调查、投诉管理、现场操作规范管理，以保证提供专业的服务。

7.维护验收要求

在维修内容即将结束前，进行设备健康性检查和服务评估，从两方面综合评估服务质量：一、对范围内的设备进行健康性检查和测试，确定设备是正常、有品质的运行；二、对服务进行综合评估，对远程服务、现场服务、备件服务进行评估，确定服务是否符合行业要求。通过评估，确定通过验收后，签署验收证书。

四、信创要求

本项目后端平台软件及服务器均应采用信创技术路线，符合信创要求，确保在信创环境下能正常使用。

五、运维考核方法及要求

（一）运维服务标准

需自行配备满足项目维护需要的充足备品备件，确保满足系统正常稳定运行。

服务期间，应定期进行巡检及日常保养，包括：重点保障取电线路的安全性；特殊天气条件下（台风天、雪天等）进行重点服务保障；重大节假日（春节、国庆、大型运动会等）的服务保障等。

服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（二）维护队伍配置

至少包括专职的2名技术人员，1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

（三）运维报告服务

运维报告服务是指根据采购人需要，对采购人网络在一段时间内的运行情况进行的总结和分析。主要包括：网络整体运行情况、网络运行监控情况分析、巡检情况分析，故障列表、重要故障分析等内容。《运维服务总结报告》内容：

- 服务情况的总结。对上个服务期的设备整体运行情况进行总结，评估每次维护行动的效果；统计评估维护行动实施了的服务包含的内容；总结分析遗留问题处理情况；

- 重大故障分析报告，对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议；

- 故障概率、趋势分析；

- 计划执行分析。分析维护计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题。当出现服务质量问题及不符合合同约定的情况，则需提出分析报告和整改措施；

- 问题分析。对维护过程中出现的未曾预见的问题，及时分析总结，给出问题解决建议。

（四）服务考核评估内容

包括服务指标考核、服务管理考核和服务满意度考核。服务指标：【客户响应时限、业务恢复和故障解决时限、现场巡检周期和巡检质量、备件服务响应时限等】。

（五）考核办法

根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。

## 第三章  付款方式

- 付款方式

- （一）标段一付款方式

- 采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的25%；其余合同价的75%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年至多支付合同总价的25%。

- （二）标段二付款方式

- 采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同总价的25%；在一年服务期满后15个工作日内根据考核情况至多支付合同总价的75%。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

- 采购合同

合同编号：（2025）第　　号

签订日期：2025年　　月　　日

采购单位：　　                              （甲方）

中标单位：　　                              （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为FS2025012招标文件、乙方响应文件的规定，经公开招标，签订本合同。

- 一、项目具体内容

（一）2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段一维护内容：

1.对2021年1月29日由绍兴市上虞区水利工程管理所建设、验收合格，并交付使用的《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》全部建设内容，包含23个点位25个相机进行维护。

2.对2021年11月8日由绍兴市民政局建设、验收合格，并交付使用的《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》全部建设内容，包含全区366个社区（村）养老及老年活动中心732个视频监控（此次维护342个点684个）进行维护。

#### 3.本标段维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为3年。

（二）2025年区直部门（乡镇街道）视频监控维护项目（一）标段二维护内容：

1.对2022年12月30日由绍兴市上虞区自然资源规划局建设、验收合格，并交付投入使用的《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》全部建设内容，包含全区乡镇街道共230个高位视频监控进行维护，并提供基于AI算法预警的视频监控服务。

2.本标段维护服务期限：自合同签订后，维护服务期为1年。

- 二、维护清单

- （一）标段一维护清单

- 1.《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》（具体点位清单详见招标文件“第四部分 采购需求”）

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控维护费（野外） | 25 | 套 |
| 2 | 电费（包括补光灯电费） | 25 | 套 |
| 3 | 专线租赁 | 23 | 条 |
| 4 | 与上级水利标准化平台接入维护费 （包含500M链路） | 1 | 套 |
| 5 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 |
| 6 | 点位治理费 | 25 | 项 |

- 2.《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》维护清单（具体点位清单详见招标文件“第四部分 采购需求”）

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控维护费（室内） | 684 | 套 |
| 2 | 专线租赁 | 342 | 条 |
| 3 | 汇聚至南丰社区机房专线（1000M） | 2 | 条 |
| 4 | 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 |
| 5 | 后端设备运维费用（包含与浙里养老平台接入维护费和500M互联网链路） | 1 | 套 |
| 6 | 点位治理费 | 684 | 项 |

- （二）标段二《上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目》维护清单（具体点位清单详见招标文件“第四部分 采购需求”）

| 序号 | 类目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费（包含后备电源） | 230 | 套 |
| 2 | 维护费 | 230 | 条 |
| 3 | 链路费 | 230 | 条 |
| 4 | 铁塔租赁费 | 230 | 座 |
| 5 | 智能预警平台服务（包括互联网专线） | 230 | 套 |
| 6 | 与五统一平台接入维护费（包含1000M链路） | 1 | 条 |
| 7 | 点位治理费 | 230 | 项 |

二、维护内容及要求

1.基本要求

制定专业的服务计划承诺书，为采购人提供专业的一流的技术服务。通过对相关设备进行日常性的维护、规划，确保主要IT基础支撑系统的稳定、可靠、高效地运行。

2.服务团队保障

整个服务团队由不同技术取向的工程师组成，有能力对各类主流的网络、主机、存储等产品提供技术支持。成立项目组，项目经理将由经验丰富的人才担任，将一批拥有各类认证资格工程师做为项目组成员，从而为用户系统的稳定运行提供多重保障。

（1）多样的申告方式：为确保故障能及时、准确的申告，提供7*24小时电话服务和5*8小时邮件服务。

（2）专业的故障修复服务：提供稳定的技术服务队伍，进行软、硬件的故障诊断、故障修复服务，并提交相应的设备维修报告，便于及时掌握系统的运行情况。

（3）全方位的技术支持、技术咨询和技术培训服务：提供全年7*24小时的电话支持和咨询服务，提供全方位的技术培训服务。

（4）定期的主动巡检和交流：按规定时间对范围内的设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行，同时通过巡检服务对设备资源信息进行统计和管理。

（5）日常远程巡检：实行日常检查维护与故障维护相结合的服务方式，对监控点位在线情况和图像质量，每天做一次主动性巡检。

（6）定期现场巡检：机房侧设备，现场巡检频次不少于1次/月，巡检内容为服务器、存储、交换机等设备运行状态、性能变化；前端设备，现场巡检频次不少于1次/周，巡检内容为前端设备/设施运行状态、性能变化，机箱、镜头、护罩等除尘，摄象机取景范围优化、补光灯亮度优化，管道、线缆等检查，防雷、防锈、接地等，并解决存在的问题；每次巡检要有详细记录。

（7）站点设施保养：每半年应对杆件和箱体进行一次维护，确保表面整洁，无锈迹。

（8）遇有重大节日、活动、恶劣天气等因素，随时提供相应服务。

（9）全方位的应急预案：制定详细、可行、全面、完善的应急方案，并预先进行应急方案的演练，确保系统在发生严重故障时，可在最短时间内，有序的进行恢复，减少损失。

3.服务响应内容和措施

乙方应确保本项目能够获取专业的全方位的技术支持服务，及时解决设备运行中遇到的技术问题，并提供标准的改进方法建议。

（1）电话、邮件响应服务

对于用户的故障申报和其他服务请求，提供两种受理途径：一7×24小时的电话技术支持和工作时间内的邮件技术支持；二是原厂商7×24小时电话技术支持服务。

开通专用服务电话，提供7×24小时的电话技术支持，包括问题咨询、故障申报等内容。

开通专用电子邮箱，在工作时间内提供邮件技术支持，包括问题咨询、故障申报、需求提交等内容。

电话和邮件支持均由专业工程师负责。必要时将由原厂商的工程师提供服务支持。

（2）故障修复响应处理服务

乙方应提供稳定的技术服务队伍，提供硬件设备故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，并建立相应的硬件设备档案库，便于及时获得系统运行报告、常见故障及处理方案等重要技术资料。

根据申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行故障修复，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

根据故障的严重程度和影响程度的不同，将故障级别由高到低分为一级故障、二级故障和三级故障。

一级故障(重大故障)：指系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；其他造成业务中断0.5小时以上或导致关键业务数据丢失的故障。

二级故障(主要故障)：指系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障；系统在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致系统的基本功能不能实现或全面退化，如冗余系统单侧故障、监控终端故障等；应用系统或操作系统故障，造成业务中断但不满0.5小时的，如系统复位等。

三级故障(次要故障)：指系统在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。

4.巡检保养制度

（1）统巡检服务

提供每月一次的现场巡检服务，对设备进行细致全面监视和检查，详细检查各硬件设备、软件系统的运行状况、健康程度，及时排除故障隐患。检查内容主要包括：硬件运行情况、软件运行情况、各功能的实现是否正常、各功能的运行参数是否正常。

在现场巡检完成后的五个工作日内提交现场巡检报告，报告将根据设备运行情况，对各类问题进行分析和诊断，提出调整方案和建议。

（2）系统性能调整方案

根据设备情况，对重复发生的问题进行分析，诊断问题的真正原因，制定系统性能调整方案和合理化建议。

对设备进行系统运行性能诊断，根据结果调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行，并对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。

5.应急方案

（1）突发事件管理报告

突发事件管理着眼于解决问题的快速，解决问题的高质量，确保满意度并达到承诺的服务级别。

（2）问题管理报告

对重复发生的，主要的突发事件进行问题管理，诊断问题的真正原因。

应急方案设计和预演服务

为了确保设备发生故障或面对意外灾难时，相关服务能在最短时间内得以恢复以使正常的业务运营继续进行，将损失降低到最小限度，根据环境，进行应急方案演练，建立所有硬件及相关系统软件各种故障的恢复流程及紧急措施，协助编写制定应用系统应急预案。

6.质量保证

通过规范化的服务体系来保证优质的服务。服务体系由响应体系、维护体系和质量监督体系三大体系构成。通过响应体系，第一时间受理需求，以最快的速度解决问题，保障系统尽快恢复正常。通过维护体系，进行主动式服务，发现并解决系统隐患，优化系统性能，并提出合理的改进和升级建议。通过质量监督体系，进行满意度调查、投诉管理、现场操作规范管理，以保证提供专业的服务。

7.维护验收要求

在维修内容即将结束前，进行设备健康性检查和服务评估，从两方面综合评估服务质量：一、对范围内的设备进行健康性检查和测试，确定设备是正常、有品质的运行；二、对服务进行综合评估，对远程服务、现场服务、备件服务进行评估，确定服务是否符合行业要求。通过评估，确定通过验收后，签署验收证书。

三、信创要求

本项目后端平台软件及服务器均应采用信创技术路线，符合信创要求，确保在信创环境下能正常使用。

四、运维考核方法及要求

（一）运维服务标准

需自行配备满足项目维护需要的充足备品备件，确保满足系统正常稳定运行。

服务期间，应定期进行巡检及日常保养，包括：重点保障取电线路的安全性；特殊天气条件下（台风天、雪天等）进行重点服务保障；重大节假日（春节、国庆、大型运动会等）的服务保障等。

服务响应为出现故障【30】分钟技术响应，【4】小时现场响应，【24】小时解决问题，【24】小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件进行更换。

（二）维护队伍配置

至少包括专职的2名技术人员，1台登高车辆；必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。

（三）运维报告服务

运维报告服务是指根据采购人需要，对采购人网络在一段时间内的运行情况进行的总结和分析。主要包括：网络整体运行情况、网络运行监控情况分析、巡检情况分析，故障列表、重要故障分析等内容。《运维服务总结报告》内容：

- 服务情况的总结。对上个服务期的设备整体运行情况进行总结，评估每次维护行动的效果；统计评估维护行动实施了的服务包含的内容；总结分析遗留问题处理情况；

- 重大故障分析报告，对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议；

- 故障概率、趋势分析；

- 计划执行分析。分析维护计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题。当出现服务质量问题及不符合合同约定的情况，则需提出分析报告和整改措施；

- 问题分析。对维护过程中出现的未曾预见的问题，及时分析总结，给出问题解决建议。

（四）服务考核评估内容

包括服务指标考核、服务管理考核和服务满意度考核。服务指标：【客户响应时限、业务恢复和故障解决时限、现场巡检周期和巡检质量、备件服务响应时限等】。

（五）考核办法

根据《绍兴市公安局上虞区分局视频监控建设租赁服务项目考核办法》执行。

- 五、项目成交金额及付款方式

| 序号 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

- 本项目支付总金额不超过乙方中标合同总额，即人民币：小写       元（含税），大写：         。

1.付款方式：

- ①标段一付款方式

- 甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的25%；其余合同价的75%平均按年进行支付，在该年服务期满后15个工作日内根据考核情况支付，每年至多支付合同总价的25%。

- ②标段二付款方式

甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同总价的25%；在一年服务期满后15个工作日内根据考核情况至多支付合同总价的75%。

2.付款要求：

乙方在收款之前，应向甲方提供发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

- 3.履约保证金

- 乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同价的1%作为履约保证金，维护期结束后无息退还。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

六、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝服务的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

2.甲方无正当理由拒绝支付合同款或者延期支付的，由甲方按应支付每天万分之　一　的延期违约金。

3.乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

4.乙方未能及时交货或其他非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方按1000元/天进行扣款。

5.其他：　若乙方未在规定时间内完成维护服务的，甲方有权终止合同并要求从第三方购买相应维护服务其费用由乙方支付　。

七、其他条款

1.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2.由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

- 3.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

4.本项目为服务项目，所涉及的前端设备、杆件及后端等相关设备，所有权归供应商所有，采购方拥有长期使用权，如遇到相关政策调整，按相应政策实施。

5.租用期限内，如因市政施工、道路改道、房屋拆迁及其他客观原因，需要对前端点实行移位的，投标人应及时给予落实，产生的费用由投标人承担。如有得到相应赔偿的，归投标人所有。

- 6.本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

7.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。项目全部完成并将所有资料交接甲方后，本合同终止。

本合同一式　    份，甲乙双方各执    份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）联合体协议书（如有）（格式见附件）；

（7）分包协议书(如有)（格式见附件）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

（9）监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件三：

## 联合体投标协议书

【无联合体协议的无需填写、递交】

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

公司与               公司自愿组成联合体，参加    （项目名称）    项目投标。

现就有关事宜订立协议如下：

1.          为联合体主办人，          为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由主办人负责与招标方联系。

（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分（双方签署施工协议），承担自身所负的责任和风险。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

（a）联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

（b）联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知并且在整个合同实施过程中的全部事宜；

（5） 联合体主办人和成员在中标后项目实施过程中承接业务划分：

（a）         作为联合体主办人，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %；

（b）         作为联合体成员，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %。

3.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办人名称：（盖章）                  联合体成员名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

附件四：

分包协议书

【无分包协议的无需填写、递交】

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

若我公司         （供应商名称）在               （招标编号：  ）中标，自愿将本项目部分内容分包给         （分包方）实施。具体分包事宜签订如下协议：

1.         （供应商名称）作为项目总包方，负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表总包方及分包方提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

2.总包方及分包方严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任；

3.总包方及分包方承接业务划分

（1）         作为总包方，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %；

（2）         作为分包方，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %。

4.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

总包方名称：                       （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

分包方名称：                       （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

## 附件五：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （项目名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 设备维护方案；

- 系统维护方案；

- 光缆链路组织情况；

- 机房设备及环境提供情况；

- 重点难点分析；

- 项目团队（格式见附件）；

- 服务承诺方案；

- 企业证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

附件六：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件九：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：

项目团队

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件（如有）（格式见附件）。

## 附件十二：

投 标 函

绍兴市公安局上虞区分局：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1.一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，服务期为：           。

2.我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3.一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4.如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5.除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6.我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十三：开标一览表

（一）标段一开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 一 | 《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》维护报价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- | --- |
| 二 | 《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》维护报价 | 大写： 元（小写： ） |
| 三 （三=一+二） | 标段一投标总价（元） | 大写： 元（小写： ） |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

（二）标段二开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 标段二投标总价（元） | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：投标报价明细表

（一）标段一投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1.《上虞区标准江堤道墟保江塘、王公沙塘、五甲新塘左岸段、梁湖沙塘和猫山闸视频监控系统租赁项目》 |  |  |  |  |  |
| 前端监控维护费（野外） | 25 | 套 | 3 |  |  |
| 电费（包括补光灯电费） | 25 | 套 | 3 |  |  |
| 专线租赁 | 23 | 条 | 3 |  |  |
| 与上级水利标准化平台接入维护费 （包含500M链路） | 1 | 套 | 3 |  |  |
| 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 | 3 |  |  |
| 点位治理费 | 25 | 项 | 3 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） | 投标报价（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 2.《绍兴市上虞区民政局社区（村）养老及老年活动中心视频监控云平台（浙里养）服务项目》 |  |  |  |  |  |
| 前端监控维护费（室内） | 684 | 套 | 3 |  |  |
| 专线租赁 | 342 | 条 | 3 |  |  |
| 汇聚至南丰社区机房专线（1000M） | 2 | 条 | 3 |  |  |
| 与五统一平台接入维护费（包含500M链路） | 1 | 条 | 3 |  |  |
| 后端设备运维费用（包含与浙里养老平台接入维护费和500M互联网链路） | 1 | 套 | 3 |  |  |
| 点位治理费 | 684 | 项 | 3 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |

注：项目名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

（二）标段二投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 类目 | 数量 | 单位 | 时间（年） | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 电费（包含后备电源） | 230 | 套 | 1 |  |  |
| 维护费 | 230 | 条 | 1 |  |  |
| 链路费 | 230 | 条 | 1 |  |  |
| 铁塔租赁费 | 230 | 座 | 1 |  |  |
| 智能预警平台服务（包括互联网专线） | 230 | 套 | 1 |  |  |
| 与五统一平台接入维护费（包含1000M链路） | 1 | 条 | 1 |  |  |
| 点位治理费 | 230 | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价（元） | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价包含本次维保所需全部货物、服务费用，所提供的硬件产品、软件升级、服务等必须按采购人要求。投标报价包括但不限于人工成本及车辆使用成本、前端设备部件费用及其故障的更换维修、备品备件、软件维护升级、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、培训、税金、招标代理费等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |

注：项目名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：