## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 凿除、清理及垃圾清运 | 自行测算，一次性定价，结算不作调整。具体内容（根据业主要求需要改造区域）： 1、天棚吊顶饰面及部分龙骨拆除 2、地砖地面拆除 3、墙面砖及陶瓷面砖铲除（含抹灰面拆除） 4、卫生间内大小便洁具、防火隔断等 5、小便斗保护性拆除 6、所需改造内墙面抹灰涂料铲除 7、需改造不锈钢阳角线拆除 8、其他与现有装饰不符的结构、装饰、水电等项目拆除、垃圾清运（含处置费） | 项 | 1
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板集成吊顶（300×300mm） U形轻钢龙骨平面、角线安装（含所需安装所有工作内容） | m2 | 1333.43
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 原吊顶龙骨保留，天棚铝合金方板面层（300×300mm）安装，（含角线等安装所需所有工作内容） | m2 | 344.85
4 | 010807004001 | 金属纱窗 | 铝合金推拉纱窗，铝型材厚不小于1.0mm，304不锈钢高透网不小于20目，含安装所需五金件等所有所需工作内容（尺寸综合考虑） | 樘 | 486
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010807004002 | 金属纱门 | 铝合金推拉纱门，铝型材厚不小于1.2mm，304不锈钢高透网不小于20目，含安装所需五金件等所有所需工作内容（尺寸综合考虑） | 樘 | 12
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 全面检查卫生间渗水问题，渗水严重处地面地砖拆除，蹲便器保护性拆除，拆除后垃圾清理及外运，运距自行考虑 | m2 | 76.63
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.基层清理，素水泥浆一道 2.40厚DS M20干混砂浆粘结兼找平层 3.地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 300*300防滑地砖 | m2 | 76.63
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 76.63
9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、MU10混凝土实心砖砖砌大便坑 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 | 个 | 40
10 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间抗倍特板，18厚抗倍特板木纹面层，成品钢架龙骨，含配件 | m2 | 56.28
11 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝扣板集成吊顶（300×300mm） U形轻钢龙骨平面、角线安装（含所需安装所需工作内容） | m2 | 741.45
12 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.基层清理，素水泥浆一道 2.40厚DS M20干混砂浆粘结兼找平层 3.地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 300*300防滑地砖 | m2 | 154.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 154.18
14 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、MU10混凝土实心砖砖砌大便坑 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 | 个 | 50
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以内 | m2 | 366.69
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | m2 | 366.69
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙砂浆抹灰^DP M15，厚度综合考虑（饰面完工后与原墙面持平） | m2 | 320.00
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料二道 满刮柔性耐水腻子分二遍找平 | m2 | 320.00
19 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 天桥处部分铝塑板保护性拆除，钢架涂刷完成后重新安装（原铝塑板利用） | m2 | 116.64
20 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间抗倍特板，18厚抗倍特板木纹面层，成品钢架龙骨，含配件 | m2 | 278.23
21 | 011405001001 | 金属面油漆 | 全面检查原天桥钢架并铲除铁锈、翘皮、枯裂、老化的油漆，铲除并清理干净后刷环氧富锌防锈漆一遍，氟碳漆二遍，工程量按天棚面投影面积计算 | m2 | 750.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B001 | 天桥处栏杆油漆 | 全面检查天桥栏杆并铲除铁锈、翘皮、枯裂、老化的油漆，铲除并清理干净后刷金属防锈漆一遍，氟碳漆二遍，工程量按天棚面投影面积计算 | m | 194.40
23 | 01B002 | 打胶 | 天桥栏杆处外侧与铝塑板搭接处，拆除原胶，清理干净后重新打胶 | m | 194.40
24 | 01B003 | 屋面檐口修复 | 原屋面檐口处脱落修复，拆除部分不锈钢包边，拆除空鼓、松散部分敲除至牢固基层位置，(脱落严重处需植筋、浇筑细石砼掺钢丝网等所需修复工作内容),基层清理清洗，刷界面剂一道，抹外墙水泥砂浆（厚度综合考虑），满铺网格布，真石漆面层修复（含腻子二遍，颜色同原墙面）,檐口天棚涂料脱落处铲除清理并用外墙丙烯酸修复 | 处 | 10
25 | 01B004 | 行政楼三楼屋面压顶修复 | 原压顶脱落修复，拆除空鼓、松散部分敲除至牢固基层位置，(脱落严重处需植筋、浇筑细石砼掺钢丝网等所需修复工作内容),基层清理清洗，刷界面剂一道，抹水泥砂浆（厚度综合考虑），满铺网格布，真石漆面层修复（含腻子二遍，颜色同原墙面） | m | 34.56
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 全面检查原墙面原粉刷层空鼓，剥落现象，凿除原空鼓、破损、剥落部位，用1：3水泥砂浆修补（掺防水剂），再统一清洗墙面，刷界面剂一道，满批外墙专用腻子（满铺玻璃纤维网一层），刷外墙真石漆(颜色同原墙面） | m2 | 385.13
27 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 全面检查原墙面原粉刷层空鼓，剥落现象，凿除原空鼓、破损、剥落部位，用1：3水泥砂浆修补（掺防水剂），再统一清洗墙面，刷界面剂一道，满批外墙专用腻子（满铺玻璃纤维网一层），刷外墙仿面砖真石漆(颜色同原墙面） | m2 | 94.70
28 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝扣板集成吊顶（600×600mm） U形轻钢龙骨平面、角线安装（含所需安装所需工作内容） | m2 | 642.36
29 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 原石膏板吊顶修补： 1.天棚石膏板平面基层 2.板缝贴胶带、点锈 3.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 4.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 30.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.15mm厚阻燃板板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 4.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 5.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m | 35.00
31 | 010801001001 | 木质门 | 1.原木门拆装 2.原木门贴白铁皮 3.明装闭门器 | 樘 | 6
32 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、1.2厚304不锈钢阳角线条安装 | m | 60.00
33 | 01B005 | 塑料门帘 | 成品塑料门帘 | m2 | 14.82
34 | 01B006 | 挡鼠板 | 成品304不锈钢挡鼠板 | m | 3.50
35 | 01B007 | 排水沟盖板 | 成品2.0厚201不锈钢加厚盖板，宽500 | m | 40.90
36 | 01B008 | 排水沟盖板 | 500宽荔枝面花岗岩盖板（25厚） | m | 33.60
37 | 01B009 | 箱体刷金属漆 | 食堂原配电箱、消防箱等金属箱体油漆打磨重新刷金属漆 | 套 | 10
38 | 01B010 | 油烟机挡板 | 1.0厚304 油烟机不锈钢挡板 | m2 | 10.26
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 01B011 | 成品保护及完工后清洁费 | 施工过程中对学校原有设施建筑物保护性工作，完工后卫生清洁费，施工方根据工程现场踏勘自行报价，此项包干，结算不作调整 | 项 | 1
40 | 01B012 | 材料上楼费 | 油漆、水泥、黄砂、墙砖等所有材料上楼费施工方根据工程现场踏勘自行报价，此项包干，结算不作调整 | 项 | 1
41 | 011701006001 | 措施费 | 脚手架、机械进出场等本工程所需一切措施费，以项包干，结算时不做调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-土建装饰改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 【请输入分部名称，电子评标勿删】 |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
宿舍楼
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.300*300平板灯安装 | 套 | 438
2 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.300*600换气照明二合一灯具安装 | 套 | 876
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关(含配套角阀、软管等配件） | 组 | 40
教学楼
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 92.00
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 48.00
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管PP-R（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 90.00
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管PP-R（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 122.50
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 47.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.楼层刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50`基价*0.3;主材*0.3 2.楼层刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50`基价*0.3 | 个 | 30
10 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.楼层刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.楼层刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 49
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.不锈钢地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 11
12 | 031004006002 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 脚踏开关(含配套角阀、软管等配件） | 组 | 50
13 | 031004006003 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 连体水箱(含配套角阀、软管等配件） | 组 | 2
14 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.拖把池(含配套角阀、软管等配件） | 组 | 4
15 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关埋入式(利旧）计安装费 | 组 | 20
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.截止阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 4
17 | 03B001 | 管道沟槽开挖修复 | 1.管道敷设沟槽开挖及修复一项包干，结算不做调整 | 项 | 4
18 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 150.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004001 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面 BVR-2.5 | m | 160.00
20 | 030411004002 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面 BV-2.5 | m | 320.00
21 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.300*300平板灯安装 | 套 | 240
22 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.600*600平板灯安装 | 套 | 54
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.跷板暗开关单控 ≤3联 单联 | 个 | 8
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.塑料接线盒安装 | 个 | 64
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:余姚市梦麟中学暑期寝室、教学楼等维修项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
【请输入分部名称，电子评标勿删】
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、综合考虑 | 项 | 1
本页小计
合计