- 绍兴市气象局气象监测预报预警平台专业设备集成工程

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:CGSHZJ-2018-N000334

| 采购单位：绍兴市气象局 招标代理单位：浙江天源工程管理咨询有限公司 监督单位:绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 绍兴市财政局 |  |
| --- | --- |
|  | 二○一八年十月 |

目  录

第一部分招标公告

第二部分投标须知

第三部分招标项目范围及要求

第四部分合同的主要条款

第五部分评标办法及标准

第六部分投标文件及其附件格式

## 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，浙江天源工程管理咨询有限公司受绍兴市气象局委托，就绍兴市气象局气象监测预报预警平台专业设备集成工程进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2018-N000334    采购组织类型：分散委托代理

二、招标名称及数量：（详见招标文件）

| 序号 | 标项 | 上限价或预算资金 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市气象局气象监测预报预警平台专业设备集成工程 | 1305800元 | 13058元 |

三、采购人的采购需求：详见招标文件

四、供应商的资格要求

1．符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.不接受联合体投标。

五、资格审查方式：

1. 资格后审。

2．法定代表人被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

六、报名：

1．报名及招标文件获取时间：2018年11月8日 至 2018年 11月14日 (双休日及法定节假日除外）在浙江政府采购网政采云平台上自助报名或在浙江天源工程管理咨询有限公司招标代理部712室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼）受理。报名时间：上午：8:30-11:30  下午：14:30-17:00 (不接受电话报名)。

2.所有报名单位均需到浙江天源工程管理咨询有限公司招标代理部登记领取招标文件。招标文件售价：每份现金300元，售后不退。

3.采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取，截止时间为2018年 11月28日16:30时之前。

4．招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

七、投标截止时间及地点：投标人应于2018年11月29日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室，逾期送达作无效投标处理。

八、开标时间及地点：2018年 11月29日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：投标人应在投标报名时(以保证金到户时间为准)交至浙江天源工程管理咨询有限公司（开户名称：浙江天源工程管理咨询有限公司，开户银行：中国银行绍兴高新技术开发区支行，账号：376667731930）。请用转账、电汇等非现金形式交纳。

十、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn 和http://ggb.sx.gov.cn/

十一、公告有效期：本公告发布之日起五个工作日

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市国茂大厦7楼712室（绍兴市胜利东路405号）；联系人：龚征亚；联系电话：0575-85111480。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十三、联系方式：

绍兴市气象局            张建海     0575-85167272

浙江天源工程管理咨询有限公司         龚征亚     0575-85111480

十四、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购代理机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴市气象局

浙江天源工程管理咨询有限公司

二○一八年十月

## 第二部分投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市气象局气象监测预报预警平台专业设备集成工程 项目的实施规模、范围：详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天 |
| 3 | 投标保证金：详见招标公告 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 5 | 投标文件接收单位：浙江天源工程管理咨询有限公司 投标文件送达地址：绍兴市公共资源交易中心四楼418室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦） 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装 |
| 6 | 投标截止时间：2018年11月29日09:00时整 |
| 7 | 开标时间：2018年11月29日09:00时整 开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼418室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦） |
| 8 | 联系方式：浙江天源工程管理咨询有限公司 龚征亚0575-85111480 绍兴市气象局 张建海 0575-85167272 |
| 9 | 履约保证金：中标人在签订合同时交纳中标额的10％的履约保证金给招标人，在工程通过竣工验收后15个工作日内退还（不计息）。 |
| 10 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人 |
|  | 其他：中标服务费 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行。 收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%,100万-500万部分为1.1%。不足6000元收6000元。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 账 号：397458339397 开 户 行：中行绍兴大云支行 （3）领取中标通知书前交纳 |

注：

1、为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2、报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3．招标方式

3.1本次招标采用公开招标方式进行。

3.2如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3本次招标设定上限价。

4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

5.投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费。不管投标结构如何,招标人对上述费用不负任何责任。中标人须向招标代理机构交纳中标服务费,具体详见投标人须知前附表。

6.招标文件

6.1招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 7.参考品牌

- 本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

二、投标文件

1．投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

非承包人的过失或造成的1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1“商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分）

2.1.2开标一览表（格式见第六部分）

2.1.3投标设备报价明细表（格式见第六部分）

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2“技术文件资料”至少应包括以下内容（除注明复印件外，正本用原件）：

2.2.1企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）

2.2.2法定代表人授权委托书（格式见第六部分；若是投标人的法定代表人出席开标会议，则无需提供该证明)

2.2.3 项目施工方案、质量保证措施和进度计划

2.2.4投标人类似项目业绩证明复印件（加盖公章）

2.2.5投标设备材料详细清单

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺

- 2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠

- 当优惠条件涉及“投标报价明细表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一（如有）

- 2.2.8投标人对本项目的合理化建议和改进措施

- 2.2.9投标承诺书(格式见第六部分)

2.2.10投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 2.2.11未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

3.投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表格式填写。

3.2供应商的报价包括因承包本项目所需的材料（包含设备）、劳务、机械以及因此产生的运输、装卸、保管、检验、调试、培训、保修、管理、利润、风险、规费、税金等一切费用。

3.3招标文件及清单未列明，根据图纸描述应包括的费用或投标人认为必需的费用，也应包括在报价中。

3.4本次招标采用上限价招标。上限价为人民币130.58万元，高于上限价的视为无效标处理。

3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标保证金

4.1投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效标处理。

4.2保证金形式：用转账、电汇等非现金形式交纳。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

4.4中标人的投标保证金在合同签订后（或履约保证金缴纳后）5个工作日内无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还按企业账户退还。

4.6出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的

4.6.2投标人在投标有效期内撤回投标文件的

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款

4.6.5未按规定提交履约保证金的

- 5.投标文件的有效期

- 5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

6.2投标文件应按统一格式填写，按 “技术文件资料”和“商务文件资料”分别装订成册。

6.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

6.4投标文件须由投标人按附件格式在规定位置盖章及签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7.投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的 ““技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、投标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、投标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

三、开标和评标

1．开标

1.1投标人法人代表或其委托授权人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2投标人法人代表或其委托授权人迟到或未参加开标会议的，作自动放弃投标处理；中途早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.3投标人必须在投标截止时间前向招标人（或招标人委托的招标代理机构）递交投标文件，包括：

1.3.1技术文件资料

1.3.2商务文件资料

2.开标会由代理机构工作人员主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

4.3开标时启封技术文件资料，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会核实各投标人的资格审查情况，对通过资格审查的投标人的技术标进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术分，再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.6唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.7评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.8主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人(含五人)以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

- 8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复采购代理机构，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10.评标过程保密

10.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

11、投标时有下列情形时，招标人拒绝接收投标文件：

11.1超过投标截止时间送交的

11.2无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的

11.3投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的

11.4所递交的投标文件包装、签署不符合招标文件要求的，或包装有重大破损的

11.5未按本节1.3要求递交投标资料的。

12.资格审查不符合的情形

投标文件有下列情形之一的作资格审查不合格处理：

12.1投标人（及人员）资格不符合招标文件要求

12.2未按招规定缴纳投标保证金的

13．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

13.1投标文件中的投标函未加盖投标人的单位公章或填写不全、错误的

13.2投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的

13.3报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的

13.4未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清

13.5对招标服务技术内容未详细应答或未能说明投标服务的有关技术内容的，致使其技术文件无法评审的

13.6投标文件有招标方不能接受的条件

13.7评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的

13.8投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的

13.9评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的

13.10未按招标文件要求装订致使无法正常评标的

13.11其他违反法律、法规的情形。

四、授予合同

- 1.中标条件

- 1.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 1.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标方式

2.1采用综合评分法。

2.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人重新组织招标。

3．中标通知

3.1采购代理机构将在中标供应商确定后，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）发布中标公告，公告期限为3个工作日。公告期内如无异议，采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

3.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．合同备案

4.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同复印件报采购代理机构备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

- 五、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（7） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（8）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## 第三部分招标项目内容及要求

一、项目背景与建设的必要性

1、项目背景

近年来气象科技水平发展迅速，各类监测设备投入应用，省市精细化指导预报产品不断丰富。市级气象业务改革不断深化，新型的业务综合岗运行，现有的预警中心会议会商系统设备老化，配套设施陈旧，难以保障正常业务开展，不能适应现代气象业务的发展需要。

2、需求及必要性分析

为进一步提升气象服务保障能力，在绍兴市气象局新大楼建设的基础上对气象防灾减灾中心做整体新建。根据中国局“四个一流”和“提高四个能力建设”的要求，牢牢把握“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持以“服务民生、服务基层、服务社会”为宗旨，贯彻落实《浙江省人民政府关于加快推进气象现代化的意见》（浙政发〔2013〕16号）和绍兴市事业发展“十三五”规划要求，对绍兴市气象局防灾减灾中心环境系统进行提升，进一步提升气象服务保障能力。

二、设备采购清单要求：

| 业务平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 招标参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1、拼接显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED小间距显示屏 | 利亚德、北京巴可、上海达科 | ★1.像素间距＜1.58mm 2.像素密度：403124/㎡ 3.箱体尺寸604.8*340.2*72.5mm 4.箱体可前维护，整体结构采用镁铝合金材料。 5.采用上市公司封装LED灯 6.采用镀金高性能接插件，提高高氧化特性 6.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 8.白平衡亮度≤610cd/㎡（6500K，校正后） 10.先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题 11.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 12.对比度＞6000:1 13.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 14.刷新频率≥3840HZ 15.换帧频率：50&60HZ（ 16.灰度：16bit 17.模组亮度均匀性≥98% 18.平整度：≤0.1mm 19.峰值功耗≤600W/㎡ 20.工作温度范围-10℃-40℃ 21.存储温度范围-20℃-60℃28.在40℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常。 23.产品通过国家3C认证。 ▲24.以上参数需提供CNAS认可实验室出具的检测报告。 ★25.屏幕尺寸：（6.7m±0.05m）*（2m±0.05m） (分辨率：4224*1296点 ） 26.开标现场提供与本项目同规格样品(＞1㎡)样件，查看显示表面平整度、模块连接等，现场演示内容：全黑、全白、全红、全绿、全蓝、灰度、人脸等 27.资质要求： 具有LED显示屏方面的GJB 9001B-200质量管理体系认证证书； 具有LED显示屏方面环境管理体系认证证书； 具有全彩LED显示屏3C认证证书； 具有LED面板电视显示设备通信控制系统实用新型专利证书，具有自带驱动控制的LED平板显示单元实用新型专利证书，具有LED显示面板及显示器发明专利证书，等多项独立自主知识产权的企业每项； 具有IP54检测报告； 具有盐雾检测报告； 具有IP5X防尘测试报告 具有噪声测试报告 ▲以上证明文件需提供加盖企业公章的原件复印件。 | 13.58 | 平方 |
| 2 | LED发送卡 | 利亚德、北京巴可、上海达科 | HDMI/DVI视频输入；2.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；可级联多台进行统一控制；支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； ★与LED显示屏为同一品牌 | 6 | 块 |
| 3 | LED控制软件 | 利亚德、北京巴可、上海达科 | 软件支持二次开发，实现与招标人集中控制系统及资源管理系统的联接，实现集中控制和统一管理功能； 控制软件应可以安装在用户PC机（工作站）上，并与用户系统兼容，不会影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的工作站安装控制软件后，即可一台控制终端，随时管理控制大屏幕系统； | 1 | 套 |
| 4 | 配电柜 | 利亚德、北京巴可、上海达科 | 20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能。★（与显示屏同一品牌） | 1 | 套 |
| 5 | 屏休结构工程及其它 | 利亚德、北京巴可、上海达科 | 与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图）、制作及安装。 | 1 | 项 |
| 2、业务系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四屏工作站 | HP、联想、DELL | Intel Xeon E5-1603v4 2.8 10M 2133 4C或以上；Intel C612或以上；预装正版Windows 7 Pro 64位；8GB DDR4-2400 (1x8GB) RegRAM；1*1TB 7200 RPM SATA硬盘 ,1*256GBSATA SSD，支持 PCIe接口SSD硬盘 连续读取速度≥2.1GB/s，连续写入速度≥1.5GB/s ，最多可支持四块NVMe标准PCIe SSD；9.5mm超薄DVDRW；≥2个PCIe G3×16 插槽，≥ 1个PCIe G3*8，≥ 1个PCIe G2*4，≥ 1个PCIe G2*1，≥ 1个PCI；原厂2块专业3D显卡,显存≥2GB DDR3，带宽≥28GB/s，位宽≥128bit，接口≥2*Display Port 1.2，支持PCIe 3.0插槽，集成Intel千兆以太网接口；≥12个USB端口(要求至少7个USB3.0)，其中至少1个充电端口；2个PS/2口；麦克风接口；可选1个标准串口，1个IEEE1394b，1个 Thunderbolt-2接口，1个eSATA接口；迷你塔式，顶置提手，机箱免工具拆卸；可选电磁锁和机罩传感器；可选商用安全锁套件； USB标准键盘、USB滚轮鼠标；700W 90%能效宽范围有源FC；性能调优软件:可自动识别maya,3dmax等主流三维动画软件并针对三维软件智能优化BIOS设置/显卡驱动自动匹配更新；▲远程教学软件:在校内网或者虚拟专用网络内可顺畅的远程访问机房工作站进行复杂三维图形处理，远程传输数据压缩比不小于170：1（该软件与主机同一品牌）。▲虚拟化支持：单机最多可支持大于或等于2名使用者同时使用，每个用户有独立的不同的操作系统和网口、IP地址，可独立操作键鼠和播放音频。集成可视化管理平台用于底层虚拟机资源管理以及系统维护，有快照还原和镜像切换功能。CPU自动负载均衡。运用虚拟穿透技术使每个使用者可分配到固定内存容量和一块独立的物理图形运算卡，支持多部1080p高清视频流畅播放，支持3DSMAX、Maya等各种3D仿真应用。单机的不同用户可独立自主开关机。支持使用者通过浏览器访问后台软件做虚拟机统一管理。（此功能供货前请提供演示，不能满足，投标无效，所有一切损失由供应商承当。） ★服务：所有部件原厂三年全保，免费上门服务。主机内所有零配件为原厂原包装，不允许拆装。 ★提供原厂3年质保证明材料。 | 5 | 台 |
| 2 | 29寸显示器 | HP、联想、LG | ▲曲面显示器 屏幕尺寸29英寸 最佳分辨率2560x1080 屏幕比例21:9（超宽屏） 高清标准2K 面板类型IPS 视频接口HDMI×2，Displayport 其它接口音频输出 | 10 | 台 |
| 3 | 显示器支架 | 乐歌、NB、TOPSKYS | 气弹簧悬臂系统，自由悬停，铝合金，支持29寸显示器安装,承重9-20kg。万向旋转，万向调整，集成usb及音频接口。 | 10 | 台 |
| 3、操作台业务工作位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预报测报工作台 | 祥鸽、照彰、宜闻斯 | 总体要求：按照房间布置图并结合各功能区的划分优化设计各区域内的控制台自行设计，在设计时要充分考虑绍兴市局现有的工作特色及未来的发展需求。控制台外观整体要求采用流线型设计，各部流线型的圆弧角、线条立体感强，极具现代感；表面颜色方案配搭可根据周边环境与使用者爱好自由选择，能达到人与环境均能满意的效果，溶入周边工作环境。 1、控制台考虑布置20个工位，用于业务人员日常值班业务操作。 2、控制台应有多种颜色可选，整体感觉舒适、美观、高雅。应满足人体工学的标准，包括视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间等。 3、控制台整体制造误差：线性±0.5mm，垂直±0.5º ，顶盖、侧板、门安装对正，最大间隙都符合设计要求，同一缝线差值小于1mm。 4、为保证控制台内设备的散热需要，控制台前后门板通风率需达到50%以上。 ★5、投标人需在投标时提供设备主要材质样品1套，包括：台板（带有手枕边）、侧板、门板、EMC框架材料、后屏风材料、线槽；以上样品涉及板材的提供15cm×15cm；型材样品长度10cm。中标单位的样品将由招标人封存，样品规格将作为提供产品的验收标准。 | 1 | 套 |
| 2 | 4工位工作台 | 祥鸽、照彰、宜闻斯 |  | 4 | 套 |
| 3 | 工作椅 | 祥鸽、照彰、宜闻斯 | 1、面料：高密度透气性网布，耐磨性强、透气性好。 2、气压棒：韩国三弘品牌； 3、椅脚：钢制五星脚，符合符合ANSI/BIFMA-5.1/DIN4551国际安全测试标准； | 21 | 把 |
| 4、布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 国产 | 300*150 | 70 | 米 |
| 2 | 桥架三通 | 国产 | 桥架三通连接器 | 6 | 个 |
| 3 | 桥架二通 | 国产 | 桥架二通连接器 | 2 | 个 |
| 4 | 网线 | 安普、ship、康普 | 6类网线 | 5 | 箱 |
| 5 | 24口配线架 | 安普、ship、康普 | 24口配线架 | 3 | 个 |
| 6 | 理线架 | 安普、ship、康普 | 1U理线架 | 6 | 个 |
| 7 | 水晶头 | 国产 | 6类水晶头 | 2 | 盒 |
| 8 | 12口光纤配线架 | 国产 | 12口光纤配线架 | 5 | 个 |
| 9 | 光纤熔接 | 国产 | 光纤熔接 | 60 | 点 |
| 10 | 光纤跳线 | 国产 | 光纤跳线 | 60 | 根 |
| 11 | 机柜 | 图腾、ship、大唐 | 42U机柜，600*800*2000，标配一个PDU | 3 | 台 |
| 12 | 配套附件 | 国产 | 音频连插件等系统集成所需相关附件 | 1 | 批 |
| 5、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网闸 | 网神、京泰、网御 | ★硬件规格和性能指标：系统内部采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块; 1U标准机箱，内、外端机各≥5个10/100/1000自适应千兆电口，支持多应用的隔离(应标时提供产品面板截图);产品需带有液晶面板，能够分别显示内、外网CPU、内存等使用状态; 吞吐量≥500Mbps； 延时≤20us 系统要求：采用基于linux内核的多核并行安全操作系统SecOS2；支持软硬件多核技术；通过界面能够查看到多核CPU使用率； 主模块：支持配置管理，能够对单独模块及全部模块配置进行配置导入导出；具有系统补丁管理功能；支持设备诊断信息导出；支持许可证下载，方便维护管理；通过WEB管理界面进行设备的远程关闭及重启功能；支持NTP网络时间同步；支持内外端机系统时间同步；提供调制工具，其中包括：trace、connect、tcpdump、ping、arp等；提供设备运行状态检测、系统资源监控。支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定）、MTU修改，进行灵活部署；支持默认路由、静态路由及基于源地址的策略路由功能。支持IP/MAC地址绑定和自动探测 定制模块：支持TCP定制服务；支持源地址绑定、网络接口地址绑定功能；支持源地址、源端口、目的地址、目的端口过滤功能；支持UDP定制服务；支持网络接口地址绑定功能；支持源地址、源端口、目的地址、目的端口过滤功能；支持组播的定制服务；支持广泛的基于TCP/UDP视频应用；支持任务运行标记；支持任务运行时间控制 日志审计：具有状态日志审计功能，能够对CPU、内存、设备信息、许可证信息、运行时间、交换卡状态、网络接口状态、功能模块运行状态等进行阀值设定并基于阀值进行日志审计。支持日志记录功能，支持高性能的syslog日志处理和存储方法的技术，提供支持此技术的国家级或省级的相关部门证明。支持标准的SNMP协议安全管理；支持状态日志配置，通过设置硬件信息使用率进行日志记录及暂停使用；支持通过SecFOX安全管理系统实现的集中安全管理 数据库同步：支持Oracle、SQL Server等多种主流数据库同步；不需要更改数据库结构和添加数据表，不影响数据库服务器性能； ▲同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件）(提供证明截图)，支持windows、linux、unix等多种数据库操作系统类型。 网闸不需要开放任何服务端口，避免造成漏洞；支持异构数据库同步，实现不同表结构和不同数据库类型之间的转化；支持一对一、一对多、多对一数据库同步 ▲支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式。(提供证明截图) ▲支持同步冲突策略，可自定义覆盖、丢弃冲突策略。(提供证明截图) 支持设定同步时间和同步周期；支持大字段和二进制字段的数据同步；支持字段级同步；支持双向同步；支持具有复杂关联关系的数据库表的同步；支持海康视频平台； 数据库访问：支持SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等主流数据库的访问；支持访问用户名过滤；支持数据通道配置；支持任务运行标记；支持任务运行时间控制 资质要求（提供复印件） 公安部三级销售许可证 国家保密局涉密信息系统产品检测证书 国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（千兆）EAL3+ 国家信息安全产品认证证书 通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单，并提供证明文件。 参与《军用网络安全隔离交换产品通用要求》标准编制，要求提供证明文件 厂商资质（提供复印件） | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | 网神、华三、华为 | ★性能参数：千兆防火墙，标准1U机架，标配4个10/100/1000自适应电口，网络层吞吐量≥3Gbps；并发连接数≥180万 功能要求：要求投标产品支持路由、透明、交换以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求；要求支持接口联动，当防火墙的一个接口故障后，会同时断掉其关联的另一个接口，增加网络的稳定性；要求支持基于源/目的地址、源/目的端口、协议类型、标识值、接口的策略路由；支持通过设置过滤条件对系统当前的连接会话进行查询和统计；要求支持URL重定向功能，可以根据源地址、目的地址、目的端口等条件将访问重定向到指定IP地址或域名；要求可按接口、IP方式进行IP/MAC对应关系的自动探测，根据探测结果对IP、MAC进行单向、双向绑定； ▲支持双机热备和双机负载均衡功能功能，支持标准VRRP协议，支持路由、透明模式下“主-备”、“主-主”方式部署，设备支持一种多防火墙的负载均衡方法及装置的技术，提供支持此技术的国家级或省级的相关部门证明。 支持全面的NAT转换功能，支持对源、目的地址、端口的转换，包括一对一，一对多，多对一地址转换方式；支持服务器负载均衡功能，最大支持对8个服务器进行负载均衡，负载算法支持轮循、权重轮循、加权随机、源地址HASH；支持基于应用（ARP/PING/TCP/HTTP方式)的链路探测，链路探测失败可以自动进行链路负载重置、备份线路切换、服务器负载重置操作 支持日志记录功能，支持高性能的syslog日志处理和存储方法的技术，提供支持此技术的相关的国家级或省级的相关部门证明。 可自动检测网段内IP地址冲突，并报警。 支持多纯透明子桥和接口联动 ▲支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP功能，设备支持一种利用IPSEC将网络路由扩展到远程网络的方法及装置的技术，提供支持此技术的国家级或省级的相关部门证明。 支持双向NAT，支持源地址转换、端口映射、IP映射三种类型的NAT。支持设定网段内共享的或者任一地址的新建连接限制，支持设定网段内共享的或者任一地址的并发连接限制 ▲系统支持安全策略的统一处理，设备支持一种安全网关中进行安全策略统一处理的方法及装置，提供支持此技术的国家级或省级的相关部门证明。 支持多路由负载均衡（≥16条），可以根据链路探测结果自动进行链路切换；支持基于应用（TCP/HTTP)的链路探测；支持超级管理员/策略管理员/配置管理员/审计管理员,多级管理；内置安全助手，方便管理员了解内网状况；支持活动主机探测，并能根据探测结果自动生成资源对象和安全策略 ▲终端防护和木马专项防护：要求终端防护客户端能够与防火墙实现联动（预中标期间提供现场测试） 要求支持对内网区域内的计算机进行病毒查杀，要求产品在不与互联网连接的情况下能够具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力；要求支持设置指定或全网终端使用U盘的权限，分为可读写、只读和禁用三种权限；可查询指定时间范围内终端使用U盘的情况。要求支持对内网计算机进行微软热补丁修复功能；支持与终端防护系统进行联动及木马云查杀功能生成日志或者动态策略。生成的木马专项查杀动态策略可以在数据被监测携带木马时，根据动态策略配置阻断数据或者记录日志（要求提供功能截图）；支持与多维终端防御系统进行联动，可通过终端部署的多维终端防御系统搜集分析用户终端产生流量的N元组信息、终端进程信息及应用的MD5信息等，统一传递至防火墙后再提交安全云中心，之后一方面由云中心对应用进行检测识别，记录相关信息；另一方面扫描检测存在的已知或未知的病毒、0day漏洞、未知恶意代码和APT攻击等信息。然后将所有信息传递至防火墙，动态生成对应的应用管控策略或木马查杀策略； 质保服务：三年免费硬件保修服务，中标后提供原厂商质保函 资质要求 （提供证书复印件） 国家保密局涉密信息系统产品检测证书； 高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书 高性能一体化智能安全处理引擎计算机软件著作权登记证书 国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级） IPv6 Ready金牌认证资质 厂商资质（要求复印件） | 1 | 台 |

三、其他说明及要求：

1.本次项目为交钥匙工程，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务。

2.付款方式：合同签订后设备到货率达全部设备的60%，采购人支付合同金额的50%，于2018年12月20日前全部设备到货且通过验收，则付清剩余合同款。

3.工期：要求在合同签署后30天内完成。

4.主要设备（含LED小间距、操作台、网闸、入侵检测系统、防火墙、无线覆盖）维保承诺要求：签订合同时，需向使用方提交原厂三年维保承诺函，无法提供的取消其中标资格。

5.所投产品能实现与绍兴市气象局现有的视频会商业务系统平台接入，配置和统一管理，无法接入的做无效投标处理(取消中标资格)。投标单位投标时需提供平台对接情况说明与承诺。

6.投标单位投标前须进行现场勘查，充分了解本项目的施工及技术要求。本项目设备正常使用所需的光纤、网线、电源、支架、PVC线槽、PVC管等相关辅料包含中标价格中，投标单位按要求自我估算，包干使用，如有不足由中标方予以补足，所需费用由中标方自行承担，不再另行结算。招标单位不承担中标方发生的其他（设备、材料及人工交通运输等）各种费用。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

7.4如供应商不能在约定时间内通过完工验收，则应追加金额为20万元的履约风险金，验收完成后风险金无息退还。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

## 第五部分评标办法及标准

特别条款：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评分方法：

1.1本次评标采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评分标准：

共100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评依据分值如下（评标小组成员为五人以上单数组成，评分计算技术分时，取各评委的算术平均值并保留小数2位）：

2.1技术分（70分）

样品提供要求：

1.时间要求：投标截止时间前提供。

2.样品规格及数量：按招标文件要求，提供与本项目LED小间距显示屏同规格样品(＞1㎡)样件。

3.样品送达地点：绍兴市公共资源中心（绍兴市惠利街20号）五楼样品展示区。

4.送样联系方式：详见招标公告。

5.其他：样品不予退还，中标人样品由采购人带回作为验收的参考。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备性能 及技术指标 | 30 | 完全达到招标方要求的得30分。 含“★”为必须项,如有负偏离, 作无效标标处理；打▲项为重要参数，负偏离每项扣4分；一般项指标有负偏离，每项扣2分，扣完为止。 |
| 整体系统技术方案 | 4 | 系统集成的具体技术解决方案：根据用户的实际需求，投标人提供合理性、先进性、完整性、技术方案（0-2分） 软硬件结合的详细描述及原有业务搬迁与新平台无缝对接的详细方案并作出对接承诺（0-2分） |
| 核心产品质量情况 | 14 | 开标现场提供与本项目LED小间距显示屏同规格样品(＞1㎡)样件，查看显示表面平整度、模块连接等，现场演示内容：全黑、全白、全红、全绿、全蓝、灰度、人脸等，（0-4分）； LED小间距显示屏厂家：具有3级保密资质得2分； 产品具有低亮高灰：100%亮度，16bits灰度；20%亮度，12bits灰度，具有完美的低亮高灰特性。提供相应检测报告得3分。 屏幕模组PCB板，面罩采用阻燃材料。提供阻燃材料检测报告得3分。 LED小间距厂家具有钢结构施工三级或以上并提供安全生产许可证。提供相关证明材料得2分。 以上证书资质需提供复印件并加盖原厂商公章，不提供不得分。 |
| 投标人同类案例或业绩 | 4 | 提供2015年至今气象同类业务的平台项目（包含大屏显示系统等），金额300万及以上的每个得2分，金额100万（含）-300万的每个得1分，最多得4分。原件备查，无原件证明不得分。 |
| 总体方案 | 4 | 根椐招标文件要求及投标设备结合用户实际应用环境，提供实施方案，并进行综合得分。优秀2分，良好0-1分，其它不得分。 所投业务平台需要对接中国气象局，浙江省气象局、绍兴市防汛办及下属各区县气象局前端视频点位，对接实施方案可行性强，规划合理的得2分，其它1-0分。（对接方案过程中产生的对接费用由投标方自行协调承担） |
| 投标人情况 | 2 | 根据投标人综合情况进行打分（投标人的财务情况，行业从业经验等）0-1分；根据投标人对气象业务软件平台及硬件平台的熟悉程度打分0-1分（参考供应商气象业务软件的开发能力及成功案例）。 |
| 质量保证措施 | 2 | 针对本项目情况，采取科学合理的质量保证措施由评委进行分析比较、评议、确定档次打分（好得2分，较好得1分，一般得0-1分）。 |
| 项目实施能力 | 6 | 投标时需按照本项目场地及业主方需求提交本项目的效果设计图、平面布局图、弱电系统图、气象台控制台设计图，根据提供图纸的质量情况，根据所提供图纸的数量详细程度是否符合业主方的实际需求酌情打分，每项得0-1.5分，本项最高不超过6分。 |
| 售后服务 | 2 | 整个系统，质保三年； 质量保证承诺：根据投标人对本项目的质量保证承诺、质保期的承诺情况由评委进行综合评定，酌情打分0-2分。 |
| 培训 | 1 | 是否提供合理、科学、完整的培训计划、培训内容。 |
| 标书制作质量 | 1 | 根据编排合理、条款清晰、整洁美观，酌情打分。 |

注:有关以上评分的资料需原件的请投标人将原件单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2.2商务分（30分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

## 第六部分投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方浙江天源工程管理咨询有限公司招标文件（编号：）招标文件的要求，正式授权下述签字人（姓名、单位、职务）代表投标人（单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还

5、同意向招标代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起45天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：传真：

开户银行：帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，身份证号码。以本公司的名义参加（招标人）组织的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：授权代表必须是本单位正式职工，并提供社保缴纳证明原件，否则作无效标处理。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件3：投标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 编号 | 项目 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件4：投标设备报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

2、综合单价为包含所有相关费用的含税单价。

3、投标报价明细表中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件5：投标设备材料详细清单

标    项：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表格可自行扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件6：投标详细配置及技术偏离表

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标项目要求对应详细描述 |  | （正偏离、负偏离、无偏离） |

注：1.此表须与招标文件“第三部分  招标项目内容及要求”相应标项内的所有技术内容相比较且一一对应真实逐条填列。如有未声明的条款即视作完全响应招标文件要求。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件7：投标承诺书

- 针对本招标项目,我公司郑重承诺:本单位自愿参加绍兴市气象局气象监测预报预警平台专业设备集成工程（编号：）政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、技术服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附件7：政府采购活动现场确认声明书

绍兴天源会计师事务所有限责任公司（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）法人       （姓名）合法授权参加                  （编号：               ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2018年  月  日