浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目

招标文件

项目编号：YKZS2025-CG-039

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目

采 购 人：浙江省岱山县第一人民医院（盖章）

代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司（盖章）

日    期：二〇二五年七月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2025年7月24日14:45（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YKZS2025-CG-039

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目

预算金额（元）：3500000

最高限价（元）：3500000

采购需求：

标项一：

标项名称：浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目

数量：详见采购需求

预算金额（元）：3500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：/

合同履约期限：采购人确认时间后三个月内到货并安装完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日14:45（北京时间）

投标地点（网址）：①本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。②投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。③投标人可以选择递交备份投标文件。备份投标文件须密封完好，注明投标人单位名称，并于投标截止时间前递交，否则采购代理机构将拒收。具体递交方式为开标日前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构地址（浙江宇康工程管理咨询有限公司（舟山市临城建设大厦D座1301室））或开标当天专人送达开标地点（岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼））。联系人：李女士；联系方式：13002620636。

开标时间：2025年7月24日14:45

开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=jZ%2FPJEj0iupLMxMUenZT0A%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省岱山县第一人民医院

地址：岱山县高亭镇康健路88号

传真：/

项目联系人（询问）：高先生

项目联系方式（询问）：0580-7337659

质疑联系人：龚先生

质疑联系方式：0580-7339650

2.采购代理机构信息

名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

地址：舟山市临城建设大厦D座1301室

传真：/

项目联系人（询问）：李晓帆

项目联系方式（询问）：0580-8176976

质疑联系人：翁女士

质疑联系方式：0580-8176976

3.同级政府采购监督管理部门

名称：岱山县财政局政府采购监管科

地址：岱山县高亭镇鱼山大道671号

传真：/

联系人：徐先生

监督投诉电话：0580-4472749

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

备注：“▲”为本项目实质性要求，不允许出现负偏离，否则投标无效；其中如需提供材料的，以提供材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。标有“★”的为重要指标要求或性能要求，负偏离将导致扣分。

本项目核心产品：A05010199病床；核心产品为相同品牌时，按一家投标人计算。

- 一、产品清单及技术需求

| - 序号 | - 品目代码 | - 产品名称 | - 规格 | - 参数要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - A05010299 | - 打包台 | - 2000*1100*850/1700mm | - 1、产品规格：2000*1100*850/1700mm（±50mm）； - 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料，符合GB/T3280-2015要求； - 3、主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材≥38*38*1.2mm； - 4、结构：台面高强度复合板材或不锈钢台面，双面双层使用； - 5、工艺及表面处理：所有工件经切割焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； - 6、配置：台面下方带2个不锈钢抽屉。 | 组 | 2 |  |
| - 2 | A05010299 | 湿物工作台 | 1800*1100*820mm | 1、产品规格：1800*1100*820mm（±50mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料，符合GB/T3280-2015要求；3、台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材≥38*38*1.2mm； 4、结构：双层，模压一次成型台面； 5、工艺及表面处理：台面双层复合型工艺，符合感控要求；台面下方四周加固工艺，保障承重安全性；所有工件经切割焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 组 | 4 |  |
| 3 | A05010299 | 敷料打包台 | 2000*1100*850mm | 1、产品规格：2000*1100*850mm（±50mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材≥38*38*1.2mm； 4、结构：打包台左侧抽屉≥500*650*350mm二层，导轨为优质静音伸缩导轨；5、工艺：桌面前后边缘采用大圆角设计，美观且易于清理；所有工件经切割焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 6、配置：带检查灯，可检查出包布的微小破损；日光灯电源由前后两个开关实行双控、控制方便；用于包布、敷料的检查折叠打包。 | 组 | 1 |  |
| 4 | A05010699 | 敷料存放架 | 1500*600*1800mm | 1、产品规格：1500*600*1800mm（±50mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：立柱采用≥Φ38*1.2mm304不锈钢圆管，四边框架管采用304不锈钢≥38*25*1.2mm方管，每层采用304不锈钢≥25*13*1.0mm方管； 4、结构：4层存放台面； 5、工艺：所有工件经切割焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 组 | 3 |  |
| 5 | A02329900 | 平台推车 | 700*500*900mm | 1、产品规格：700*500*900mm（±20mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：立柱≥Φ25*1mm和护栏≥Φ12.7*1mm(304不锈钢)材质，台面304不锈钢厚度≥1.0mm，双层设计，抽屉优质不锈钢板，明拉手； 4、脚轮：底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm左右，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 5、工艺：所有工件经切割焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 辆 | 3 |  |
| 6 | A02329900 | 斗式运输车 | 950*660*630/850cm | 1、产品规格：950*660*630/850cm（±20mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：整体采用304不锈钢材质，立柱≥Φ32*1.2mm，304不锈钢≥1.0mm厚度； 4、脚轮：底部采用两只优质重型免充气脚轮大于或等于Φ240mm，两只脚轮Φ125mm，推行灵活，转向准确； 5、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 辆 | 1 |  |
| 7 | A05010599 | 器械/敷料存放柜 | 955*405*1750mm | 1、产品规格：955*405*1750mm（±50mm） 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料; 3、主材规格：板材厚度≥1.0mm 4、整体设计为对开可视门，使用钢化玻璃，内置5块可调隔板。 5、门带锁和拉手。 6、柜门双层，外形整齐，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷，安全、美观、大方。 7、产品采用激光切割机和数控折弯机加工，折弯一次定位，柔性折弯强度高。 | 组 | 4 |  |
| 8 | A02329900 | 清洗篮框转运车 | 800*500*1600mm（四层） | 1、产品规格：800*500*1600mm（四层）（±20mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：管材≥Φ32*1.2mm； 4、主体结构：单面4层篮筐； 5、产品组成：2个平口篮筐，2个斜口篮筐； 6、脚轮：底部采用四只优质脚轮，脚轮Φ75mm，两只带万向刹车，两只定向不带刹车，推行灵活，转向准确； 7、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 辆 | 2 |  |
| 9 | A05010299 | 封口工作台 | 1400*630*1500mm | 1、产品规格：1400*630*1500mm（±50mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，主管材≥38*38*1.2mm； 4、结构：台面高强度复合板材或不锈钢台面，双面双层使用； 5、工艺及表面处理：所有工件经切割焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 6、配置：2个不锈钢储物篮筐，为全圆弧无断丝设计。 | 组 | 1 |  |
| 10 | A02329900 | 无菌物品室内转运车 | 800*500*1600mm（五层） | 1、产品规格：800*500*1600mm（五层）（±20mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：管材≥25*25*1.2mm； 4、主体结构：五层； 5、产品组成：每层均配三面围栏，四层棒料网格层板、底层为整板； 6、脚轮：底部采用四只优质脚轮，脚轮Φ75mm，两只带万向刹车，两只定向不带刹车，推行灵活，转向准确； 7、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 辆 | 2 |  |
| - 手术麻醉科（新手术室） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A02322400 | 抢救床 | 2152*776*620/950mm（±20mm） | 产品规格：2152*776*620/950mm（±20mm）； 基本功能： 1、背部升降≥0～90°；膝部上升≥0～40°；高低升降≥560～890mm； 床头尾倾斜-18°～18°； 2、具有足部床板角度调节功能，可以方便病人的脚部护理； 3、在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人。 基本配置： 1、床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度； 2、床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀； 3、采用双液压缸式设计，承重能力更加，稳定性更好，操作更加轻松。安全工作载荷225kg； 4、床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，便于实现背部升降操作； 5、膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能； 6、配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽≥1254mm），易于点滴穿刺，承压为10kg。护栏板上U型设计，凹状的设计可防止导管滑落，起到固定作用。调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性； 7、标配有直径200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。其中一个含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用； 8、标配有导向功能的中心第五轮，直径100mm； 9、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板；10、床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置； 11、床尾配有记录台（300mm*400mm），台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不使用时可以收纳放置，不占用空间； 12、配有符合人体工程学转运推行把手，头部P型，足部U型的时尚造型，方便推行； 13、床体两侧配有倾斜角度显示功能； 14、床体四角配有防撞缓冲轮； 15、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋； 16、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm； 17、床垫采用70mm厚度泡棉，患者平躺更舒适。床垫尺寸1860mm*600mm*70mm。 | 张 | 4 | - 不带拍片 |
| 12 | A02329900 | 平移车 | - 表面尺寸（长*宽）2040*740㎜(±20mm) 升降范围：570—870㎜(±20mm) | - 1、表面尺寸（长*宽）2040*740㎜(±20mm) 2、升降范围：570—870㎜(±20mm) 3、移动板移动距离：510㎜（±5mm） - 4、最大载荷：135kg - 5、蓄电池：（12V，20AH）*2，充电电源：AC220V/110V，50Hz/60Hz； - 6、采用双层移动板，运用了运动叠加原理，确保移动布与患者及病床之间无滑动摩擦。患者不需要任何人工搬动，平稳、舒适地进行病床和转移车之间的移动（自动过床）； - 7、移动板：转移板由高级HDPE材料+航空铝合金板材组合而成，使得柔性板增强了抗拉、抗变形，增加了使用寿命。前半部切割成琴键状，能跟患者身体很好地贴合，减小运行阻力，减轻患者不适感。两边分别安装有一排滚轮，减少移动布绕移动板转动时的阻力以及摩擦力，延长移动布使用寿命。转移布是用高强度纤维布高密度编织，有效防水、防静电、耐腐蚀； - 8、具有自动调布功能。当移动布跑偏到一定位置时，触发调布装置启动，自动将移动布朝相反方向调节。进口二档位脚轮，制动可靠、推行灵活； 9、中置导向轮：具有电动推行助力功能，起步及推行更加轻便； 10、整车电源由12V蓄电池提供，电池包外挂，拆卸方便，充足电的情况下可转运50人次； - 11、配置要求： 输液架1根 充电器1套 手控器1只 电池包1套。 | 辆 | 2 |  |
| 13 | A02329900 | 器械车普通 | 1200*600*1100mm 1100*560*1050mm 1000*510*1000mm 900*460*950mm | 1、产品规格： 1200*600*1100mm（±20mm） 1100*560*1050mm（±20mm） 1000*510*1000mm（±20mm） 900*460*950mm（±20mm） 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、分四件，可套叠一起； 4、立柱≥Φ32*1.2mm(304不锈钢)材质，台面304不锈钢≥1.0mm，小号双层设计，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 6、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 套 | 7 |  |
| 14 | A05029900 | 脚踏 | 500*350*100mm 500*350*150mm | - 产品规格： - 500*350*100mm（±20mm） - 500*350*150mm（±20mm） 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：板材厚度≥1.2mm； 4、结构：台面防滑，四边有凹印，便于叠放； 5、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 个 | 32 |  |
| 15 | A05010399 | 麻醉椅 | 凳面直径340mm，升降高度450-570mm，脚直540mm，靠背宽320mm | 1、产品规格：凳面直径340mm（±20mm），升降高度450-570mm（±20mm），脚直540mm（±20mm），靠背宽≥320mm（±20mm）； 2、材质：凳面优质皮、304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、可旋转气动升降； 4、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 张 | 10 | - 护理站+麻醉 |
| 16 | A05010399 | 手术圆凳 | φ340mm*510-690mm | 1、产品规格：φ340mm*510-690mm（±20mm），凳面尺寸Ф290x30mm（±5mm）； 2、材质：304不锈钢，所使用不锈钢均为国标SUS304材料； 3、主材规格：立柱圆管≥φ25*1.2； 4、工艺：由激光焊接，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 5、有防滑倒工艺设计，旋转顺滑，无抖动现象，旋转顺滑，旋转至最高无晃动现象，保证医务手术人员的安全与手术中的稳定。 | 张 | 32 |  |
| 17 | A05010399 | 手术圆凳（胶面） | φ340mm*510-690mm | 1、产品规格：φ340mm*510-690mm（±20mm），凳面尺寸φ330*30mm（±5mm） 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：立柱圆管≥φ25*1.2； 4、椅面采用PU胶一次胶注成形，直径320mm、厚度20mm；椅脚采用Φ32*1.2mm的304不锈钢材质制成； 5、工艺：由激光焊接，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 6、有防滑倒工艺设计，旋转顺滑，旋转至最高无晃动现象，保证医务手术人员的安全与手术中的稳定。 | 张 | 5 | - 接待用 |
| 18 | A02329900 | 器械车 | 700*550*870mm | 1、产品规格：700*550*870mm（±50mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、主材规格：立柱和护栏304不锈钢材质，立柱≥Φ32*1.2mm，台面304不锈钢≥1.0mm，双层台面； 4、脚轮：底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 5、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 辆 | 2 | - 眼科手术间用 |
| 19 | A05010399 | 候诊椅 | 2350*650*820mm | 1、产品规格：四人座，2350*650*820mm（±50mm）； 2、座板: 采用Pu聚氨酯材质，高温发泡一体成型，内置金属骨架，增强承受力，使用寿命长，耐磨； 3、横梁: 采用≥68*68*2.0mm加厚多边形冷轧钢管，经开料后，酸洗、磷化、静电喷涂处理； 4、脚: 采用铝合金材质高温压铸一体成型，表面经抛光后，喷涂处理，美观靓丽。 | 张 | 72 | - 四人位 |
| 20 | A05010199 | 病床 | 2200*970*500mm | - 规格：2200*970*500（±50mm）；病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40（±5°）。摇杆手臂有明显摇背部、腿部的标示； 2、床整体：主梁采用优质碳钢型材≧40*80*1.5mm。 - ★3、病床焊接工艺：病床的各种金属部件90%由焊接机器人焊接，剩余10%关键部件由人工和机器人相结合的方式焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实（提供制造商的机器人焊接工艺的实拍图及购买发票）； 4、床头尾板：采用全新无有害物质、环保型ABS工程材料整体注塑成型， 床头尾板上端厚度≧40mm,床尾板高度≥510mm，床头板高度≥590mm，床头板高于床尾板既提升产品的整体美观度又提升了病患倚靠的舒适度，床头尾板采用横向穿销式双锁扣固定装置，质量牢固可靠不易损坏，固定时牢固，拆卸时方便，保证病人长期倚靠，不易歪斜。 5、床面板：床面板采用厚≥1.2mm冷扎钢板，整体模压钣金加工成型，整体模压钣金加工成型，背部钢管加固结构，带透气孔。床板根据人体曲线工程学凹型设计，使身体各部位得到有效支撑。 ★6、六档不锈钢折叠式护栏，下支架整体，上支架和支柱分为两组三档分别向床前后折叠且都带开关，主体由6支≥1.6mm厚不锈钢管支柱组成。上下支架全套模具化配件，床栏高度≥400mm，D型冷扎钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，可承载横向≥1000N的拉力。（提供床护栏具有CMA标识的第三方检测报告复印件） - ★7、摇杆系统：背部驱动与腿部驱动摇杆各一套,摇杆采用优质螺母，带助力装置，使用更轻便（助力装置图片及生产原理图纸）； 8、杂物架：床下配置杂物架，承载力强，牢固可靠； 9、脚轮：5寸优质中控静音脚轮。 ★10、餐桌：采用气弹簧式带阻尼装置ABS翻板餐桌,隐藏式餐桌架底座，液压杆不外露，藏于床下，防止夹手，减少安全隐患。 - 11、床体四周配4个输液架插座，钢管整体成型； 12、床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流； 13、床体设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动； 14、整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈； ★15、产品符合GB 17927.1-2011阻燃≥I级（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告）； ★16、产品抗菌，耐霉菌功能：对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求，肺炎克雷伯氏菌 ATCC4352；抑菌率≥99.5%，绿粘帚霉 SHBCC D24865；耐霉菌性不低于0级（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告）； ★17、产品符合GB/T 10357.6-2013《家具力学性能试验单层床强度和耐久性》，承载300kg，加载7天;，所有部件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的部件不应松动；所有零部件不应因磨损或变形，使其使用功能削弱；五金连接件不应松动；活动部件的活动应灵活。（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的病床检测报告）； 18、床垫：配套尺寸 ★（1）内层3cm厚天然椰环保棕+5cm厚高密度海绵，海绵为密度达到50的优质高泡海绵，海绵甲醛散发；密度＞50kg/m；回弹性＞35%（提供海绵具有CMA标识的第三方检测报告复印件） （2）外包优质防水布，液体不渗漏表层（在表面成水珠状），易擦试，透气性良好，具有防霉防菌耐磨功能。 （3）可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 | 张 | 208 | - 含防水床垫 |
| 21 | A05010199 | 三功能病床 | 2200*970*500-680mm | - 1、规格：2200*970*500-680mm（±50mm）；病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40（±5°），调节床面整体升降500-680mm（±10mm）。摇杆手臂有明显摇背部、腿部、整体升降的标示； 2、床整体：主梁采用优质碳钢型材≧40*80*1.5mm。 - 3、病床焊接工艺：病床的各种金属部件90%由焊接机器人焊接，剩余10%关键部件由人工和机器人相结合的方式焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实 - 4、床头尾板：采用全新无有害物质、环保型ABS工程材料整体注塑成型， 床头尾板上端厚度≧40mm,床尾板高度≥510mm，床头板高度≥590mm，床头板高于床尾板既提升产品的整体美观度又提升了病患倚靠的舒适度，床头尾板采用横向穿销式双锁扣固定装置，质量牢固可靠不易损坏，固定时牢固，拆卸时方便，保证病人长期倚靠，不易歪斜。 5、床面板：床面板采用厚≥1.2mm冷扎钢板，整体模压钣金加工成型，整体模压钣金加工成型，背部钢管加固结构，带透气孔。床板根据人体曲线工程学凹型设计，使身体各部位得到有效支撑。 6、六档不锈钢折叠式护栏，下支架整体，上支架和支柱分为两组三档分别向床前后折叠且都带开关，主体由6支≥1.6mm厚不锈钢管支柱组成。上下支架全套模具化配件，床栏高度≥400mm，D型冷扎钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，可承载横向≥1000N的拉力。 - 7、摇杆系统：背部驱动与腿部驱动摇杆各一套,摇杆采用优质螺母，带助力装置，使用更轻便 8、杂物架：床下配置杂物架，承载力强，牢固可靠； 9、脚轮：5寸优质中控静音脚轮。 10、餐桌：采用气弹簧式带阻尼装置ABS翻板餐桌,隐藏式餐桌架底座，液压杆不外露，藏于床下，防止夹手，减少安全隐患； - 11、床体四周配4个输液架插座，钢管整体成型； 12、床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流； 13、床体设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动； 14、整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈； 15、产品符合GB 17927.1-2011阻燃≥I级 - 16、产品抗菌，耐霉菌功能：对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求，肺炎克雷伯氏菌 ATCC4352；抑菌率≥99.5%，绿粘帚霉 SHBCC D24865；耐霉菌性不低于0级 - 17、产品符合GB/T 10357.6-2013《家具力学性能试验单层床强度和耐久性》，承载300kg，加载7天，所有部件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的部件不应松动；所有零部件不应因磨损或变形，使其使用功能削弱；五金连接件不应松动；活动部件的活动应灵活。 18、床垫：配套尺寸 （1）内层3cm厚天然椰环保棕+5cm厚高密度海绵，海绵为密度达到50的优质高泡海绵，海绵甲醛散发；密度＞50kg/m；回弹性＞35% （2）外包优质防水布，液体不渗漏表层（在表面成水珠状），易擦试，透气性良好，具有防霉防菌耐磨功能。 （3）可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 | 张 | 80 | - 含防水床垫 |
| 22 | A05010599 | 床头柜 | 440*460*790mm | 1、产品规格：440*460*790mm（±10mm）； 2、材质：柜面为优质ABS工程材料一次注塑成形，柜身板为优质冷轧钢喷塑成型，正面颜色多种颜色贴纸可选，用料正宗上乘，杜绝使用二手混合料； 3、毛巾架：两侧设有伸推式不锈钢毛巾架； 4、布局：上面一层为抽板，抽板预设杯子及温度计放置凹槽。便于患者放置茶杯等，第二层为抽屉，可供患者放置物品，第三层为单开门柜子，内设固定隔板，可放置热水瓶等； 5、产品中苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。 | 个 | 85 |  |
| 23 | A05010599 | 床头柜 | 440*500*790/1160mm | 1、产品规格：440*500*790/1160mm（±10mm）； 2、医用床头柜柜身采用优质冷轧钢板经几十道工序制作而成，钢板厚度≥1.0mm，柜子整体刚性大，不易变形，表面经过酸洗磷化处理，不易生锈，而后静电喷塑，表面光滑防腐，家具内部采用横竖隔板隔开，以便做到干湿分离； 3、柜子面板、抽屉、餐桌、门等均采用优质工程塑料原料注塑成型，环保无异味，高抗冲击性，韧性好。产品表面光滑平整易清洁，长时间使用依旧如新； 4、柜子侧面毛巾挂钩为304材质不锈钢制作，既结实又防锈； 5、抽板、抽屉与柜子采用两节成型金属滑道连接，抽拉顺滑无异响；抽屉与门均采用波音软片覆膜装饰；门上采用磁吸密封条，开关无异响； 6、带仪器架； 7、底部脚轮为静音脚轮（可选配固定垫脚）； ★8、产品中苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%；（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的床头柜检测报告）。 | 个 | 300 |  |
| 24 | A05010599 | 床头柜 | 440*500*790/1130mm | 1、产品规格：440*500*790/1130mm（±10mm）； 2、医用床头柜柜身采用优质冷轧钢板经几十道工序制作而成，钢板厚度≥1.0mm，柜子整体刚性大，不易变形，表面经过酸洗磷化处理，不易生锈，而后静电喷塑，表面光滑防腐，家具内部采用横竖隔板隔开，以便做到干湿分离； 3、柜子面板、抽屉、餐桌、门等均采用优质工程塑料原料注塑成型，环保无异味，高抗冲击性，韧性好。产品表面光滑平整易清洁，长时间使用依旧如新； 4、柜子侧面毛巾挂钩为304材质不锈钢制作，既结实又防锈； 5、抽板、抽屉与柜子采用两节成型金属滑道连接，抽拉顺滑无异响；抽屉与门均采用波音软片覆膜装饰；门上采用磁吸密封条，开关无异响； ★6、可兼容伸缩翻转监护仪支架安装（提供有效证明，图文或其他方式） （1）规格:仪器架盘面尺寸390*240（±20）mm，托盘架离地高度可调节范围850-1170（±20)mm， （2）材质:采用优质碳钢型材（≥20*40*1.2mm)，采用优质板材（厚度≥1.2mm)； （3）功能：可翻转隐藏方便收纳，节省空间，护仪支架可单独放置监护仪； 7、底部脚轮为静音脚轮（可选配固定垫脚）； 8、产品中苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；防霉性能：包含但不限于黑曲霉、黄曲霉等不低于4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；抗菌性能：包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌等不低于4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。 | 个 | 50 |  |
| 25 | A05010399 | 陪客凳 | 360*260*450mm | 1、产品规格：360*260*450mm（±50mm）； 2、椅面采用ABS材料一次性注塑成形； 3、椅架采用≥40*20*1.2方管制作，表面静电喷塑防锈。 | 张 | 450 |  |
| 26 | A05010199 | 陪客床 | 1800*600*230mm | 1、参考尺寸：650*300*550(mm)（±50mm） 展开尺寸：1800*600*230(mm)（±50mm）； 2、规格：可折叠； 3、材质：整体钢制框架喷塑； ★4、主材规格：框架≥25*25*1.0mm，座椅底部采用≥φ22*1.0mm方管加固，凳面内衬高泡海绵不易变形，外包采用高档舒适优质皮包面。海绵厚度不低于≥30mm，上覆优质PVC软皮。皮革游离甲醛;可兹取的重金属:铅，铬;擦色牢度>4级，湿擦色牢度>3级，耐性:产品表面不破:（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的皮革海绵检测报告）； 5、侧边有配有有卡扣，防止竖立后滑开； 6、2寸聚酯脚轮。 | 张 | 435 |  |
| 27 | A02329900 | 急救车 | 650*450*1040mm | 1、产品规格：650*450*1040mm（±20mm）； 2、结构：车体一侧上方悬挂不锈钢网篮，放置洗手液、锐器盒，下方配中轴翻盖垃圾桶，另一侧配置氧气瓶挂架，车体背面配置ABS心肺复苏板、电源插座、升降式不锈钢盐水挂架、除颤仪托盘； 3、台面安装三面不锈钢围栏，不粘手印，避免物品掉落； 4、整车采用不锈钢+航空铝结构，抑菌环保喷涂，持久防锈，360度防撞，使抢救车在操作轻便的前提下兼顾了车身的稳定性，结实耐用； 5、内置进口防意外开启锁定装置三节静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用三节滚珠构架，承载性能好，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易划出的问题； 6、底部采用四只进口防缠绕聚氨酯超静音医用脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 7、侧面安装内置中控锁,操作简便；中控锁自带防撞装置（当抽屉打开，操作人员误将锁具锁上，关闭抽屉时，不会损坏锁具装置）。 | 辆 | 4 |  |
| 28 | A02329900 | 口服药车 | 650*450*960mm | 1、产品规格：650*450*960mm（±50mm）； 2、结构：正面四抽，上面三个抽屉各配一个48格药盒,侧面配有两个垃圾桶，一个利器盒挂框； 3、材质：顶底304不锈钢≥1.0mm厚度，304不锈钢必须均为国标SUS304材料；立柱采用铝合金型材，抽屉采用优质铝板； 4、表面采用抗菌粉末喷涂工艺； 5、抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能，每个抽屉内配一个48格药盘； 6、底部采用四只进口静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 4 |  |
| 29 | A02329900 | 病历车 | 405*410*980mm | 1、产品规格：405*410*980mm（±50mm）； 2、结构：正面上方一个抽屉，下面装有25格ABS风琴架； 3、材质：顶底304不锈钢≥1.0mm厚度，304不锈钢必须均为国标SUS304材料;立柱采用铝合金型材，抽屉采用优质铝板； 4、表面采用抗菌粉末喷涂工艺； 5、抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能，每个抽屉内配一个48格药盘； 6、底部采用四只进口静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 8 |  |
| 30 | A02329900 | 平车 | 1850*600*700mm | 1、产品规格：1850*600*700mm（±50mm）； 2、担架面外包采用优质PU皮，下衬10mm厚多层板及3cm厚海绵。担架面同车体可分离； 3、车架采用≥￠32*1.0厚不锈钢圆管，304不锈钢必须均为国标SUS304材料; 4、配有杂物网篮，不锈钢可伸缩输液架； 5、采用5寸包壳聚氨酯静音脚轮，每个脚轮内置3个轴承； 6、护栏：采用≥￠25*1.0厚不锈钢圆管折弯成型，采用上下结构翻转式升降设计。护栏升降锁定开关由不锈钢导轨及不锈钢咬口组成，滑块及圆柱销，导轨上开有圆柱销卡槽，在滑块滑动到导轨固定位置时，滑块上的圆柱销弹入导轨的圆柱销卡槽内，以此固定护栏的升起状态。 | 辆 | 19 |  |
| 31 | A02329900 | 治疗车 | 600*440*770mm | 1、产品规格： 600*440*770mm（±50mm）； 2、结构：正面两抽，上下两层，两个加盖杂物桶； 3、材质：立柱和护栏304不锈钢材质，立柱≥φ25*1.0mm，台面304不锈钢厚度≥1.2mm，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 4、抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 41 |  |
| 32 | A02329900 | 治疗车 | 600*450*870mm | 1、产品规格：600*450*870mm（±50mm）； 2、结构：正面单抽，上下两层； 3、材质：立柱≥Φ25*1.0mm和护栏≥Φ12.7*1.0mm(304不锈钢)材质，台面304不锈钢厚度≥1.2mm，双层设计，抽屉优质不锈钢板，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 4、抽屉选用高强度国标三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm左右，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 19 |  |
| 33 | A02329900 | 治疗车 | 700*500*900mm （有三个±20cm高的抽屉） | 1、产品规格：700*500*900mm（±50mm）； 2、结构：正面三个抽屉（高度200mm），左侧脚踏翻盖垃圾桶、洗消液架，右侧利器盒架； 3、材质：顶底304不锈钢≥1.0mm厚度，304不锈钢必须均为国标SUS304材料；立柱采用铝合金型材，抽屉采用优质铝板； 4、表面采用抗菌粉末喷涂工艺； 5、抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 6、底部采用四只进口静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 8 |  |
| 34 | A05010399 | 轮椅 | / | 1、钢管车架，表面喷塑； 2、固定手，固定脚； 3、舒适软座； 4、7英寸前轮，24英寸后轮； 5、净重：充气胎15.3kg，免充气胎15kg。 | 辆 | 10 |  |
| 35 | A05010199 | 婴儿床 | 800*450*870mm | 1、产品规格：800*450*870mm（±20mm）； 2、婴儿盆由ABS制成，设有导流槽和透气孔，坚固耐用，方便观察，易清洗； 3、床架采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，坚固耐用； 4、婴儿盆可倾斜，角度范围≥0—12度,有效防止婴儿进食后发生溢奶呛奶的情况，保护了婴儿肺部安全； 5、底四轮采用豪华静音脚轮，（其中对角两个刹车）转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动； 6、本产品底层可存放婴儿使用器械或物品，方便护理； 7、标准配置：ABS盆一个，豪华静音轮四个。 | 张 | 17 |  |
| 36 | A05010199 | 儿童中控床 | 1880*930*540/1100mm | 1.规格：1880*930*540/1100(±50）mm 2.升降功能： 背部升降：升降角度 0～70º（±5º）；腿部升降：升降角度 0～40º（±5º）； 3.床面板： 采用 1.2mm优质冷轧钢板冲压而成，四块床面板大小规格完全符合人身体结构，整版一次性拉伸多孔焊接成型； 4.床身主要部件： 床框采用1.2mm优质碳钢矩管； 床框四角带输液架插孔； 6.护栏： 全覆式升降护栏，有效防止患者发生坠床风险。 7.床头尾板： 高强度工程塑料注塑成型，护栏滑道为铝合金材质； 8.采用 5 寸全包防缠绕静音中控脚轮。 9.床架加工： 整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性； 喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，床体钢制部分经脱脂锆化处理后表面喷环保防腐漆，，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈； 10.摇手柄带防滑凹痕，ABS摇手柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠； 11.杂物架：床底部配有杂物架，可用于临时存放物品； 12.床体最大承重200kg；背板动态载重≥150kg； 13.床垫：≥8cm标准三折床垫（≥3cm天然椰棕+5cm高密度海绵），棕采用环保棕。尺寸与床面配套。外罩优质布料，四周设拉链和透气孔，和床体配套； 14.病床整体采用激光下料，所有板材及钢管均采用全自动激光切割，保证病床质量稳定及工艺一致性，重点部位采用激光焊接，保证其牢固度。 | 张 | 37 | - 绿色床头尾板 |
| 37 | A05010502 | 文件柜 | 900*400*1800mm | 1、产品规格：900*400*1800mm（±50mm）； 2、整体采用冷轧钢喷塑，板材厚度≥1.0mm。冷轧钢需符合GB/T228.1-2021-金属拉伸性能试验：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率均合格；GB/T5213-2019-化学成分（质量分数）包含C、Mn、P、S、Alt均合格； 3、整体划分为上中下三部分，上部设计为对开可视门，使用钢化玻璃，内置两层可调隔板，中间两个抽屉，下部设计为对开橱，内置一层可调隔板； 4、门带锁和拉手； 5、柜门双层，外形整齐，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷，安全、美观、大方； 6、表面采用抗菌粉末喷涂工艺； 7、产品采用激光切割机和数控折弯机加工，折弯一次定位，柔性折弯强度高。 | 个 | 113 |  |
| 38 | A05010699 | 货架 | 1200*460*2000mm | 1、产品规格：1200*460*2000mm（±50mm）； 2、立柱采用≥1.5mm冷轧钢板；隔板采用≥0.8 mm冷轧钢板，符合GB/T228.1-2021-金属拉伸性能试验：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率均合格；GB/T5213-2019-化学成分（质量分数）包含C、Mn、P、S、Alt均合格； 3、表面经过酸洗、磷化等五道工序浸洗，采用抗菌粉末喷涂工艺； 4、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 组 | 60 |  |
| 39 | A02329900 | 保洁车 | 900*500*900mm | 1、产品规格：900*500*900mm（±50mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、立柱和护栏304不锈钢材质，台面304不锈钢≥1.0厚，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 5、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 6、布袋：防水布袋。 | 辆 | 9 |  |
| 40 | A05010199 | 陪护床 | 590*1800*650mm(床) 590*660*920mm(椅) | 1、规格：590*1800*650mm(床) 590*660*920mm(椅) （±50mm），可折叠； 2、材质：整体钢制框架制作，表面静电喷塑防锈； 3、主材规格：主材≥φ38×1.2mm，框架≥25*25*1.2mm，座椅底部采用≥φ22*1.2mm方管加固，凳面内衬高泡海绵不易变形，外包采用高档舒适优质皮包面。海绵厚度不低于≥50mm，枕位高约为≥90 mm，上覆优质超纤皮； 4、配有3寸防滑轮和2寸聚酯万向脚轮； 5、两侧半圆形扶手，底座异形横管，整体圆润协调流畅。 | 张 | 36 |  |
| 41 | A02329900 | CPM推车 | 720*460*920mm | 1、产品规格：720*460*920mm（±20mm）； 2、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、立柱和护栏304不锈钢材质，台面304不锈钢≥1.0mm，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、抽屉选用高强度国标三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 6、工艺：所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 辆 | 1 |  |
| 42 | A02329900 | 运镜车 | 735*520*900mm | 1、产品规格：735*520*900mm（±20mm）； 2、结构：上下两层，每层配一个内镜盘带盖，盘体采用PMMA高分子复合材料一次成型，轻便、简洁，颜色为瓷白色，钛合金手提拉手，二层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，周转快捷，产品配有透明高分子复合材料一次成型的盖子，防止交叉污染； 3、材质：304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 4、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 2 |  |
| 43 | A05010599 | 器械柜 | 900*400*1800mm | 1、规格尺寸：900*400*1800mm（±50mm）； 2、整体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，304不锈钢必须均为国标SUS304材料； 3、整体划分为上中下三部分，上部设计为对开可视门，使用钢化玻璃，内置两层可调隔板，中间两个抽屉，下部设计为对开橱，内置一层可调隔板； 4、门带锁和拉手； 5、柜门双层，外形整齐，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷，安全、美观、大方； 6、产品采用激光切割机和数控折弯机加工，折弯一次定位，柔性折弯强度高。 | 个 | 35 |  |
| 44 | A02322400 | 抢救床 | 2152*776*620/950mm | 产品规格：2152*776*620/950mm（±20mm）； 基本功能： 1、背部升降0～90°；高低升降620～950mm；床头尾倾斜-18°～18°； 2、在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人。 基本配置： 1、床面板由2块板构成，主要材料为可透X光射线的专用材料，在不移动患者的情况下就可拍全身X光片； 2、床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀； 3、采用双液压缸式设计，承重能力更加，稳定性更好，操作更加轻松。安全工作载荷225kg； 4、床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，便于实现背部升降操作； 5、配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽≥1254mm），易于点滴穿刺，承压为10kg。护栏板上U型设计，凹状的设计可防止导管滑落，起到固定作用。调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性； 6、标配有直径200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。其中一个含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用； 7、标配有导向功能的中心第五轮，直径100mm； 8、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板； 9、床头、足部可选配点滴。（选配） 10、床尾配有记录台（300mm*400mm），台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不使用时可以收纳放置，不占用空间； 11、配有符合人体工程学转运推行把手，头部P型，足部U型的时尚造型，方便推行； 12、床体两侧配有倾斜角度显示功能； 13、床体四角配有防撞缓冲轮； 14、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋； 15、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm； 16、床垫采用70mm厚度泡棉，患者平躺更舒适。床垫尺寸1860mm*600mm*70mm。 | 张 | 9 |  |
| 45 | A05010399 | 输液椅 | 700*700*1100mm | 1、产品规格：700*700*1100mm（±50mm）； 2、材质：整体钢制框架制作，表面静电喷塑防锈； 3、主材规格：主材≥φ38*1.2mm，座椅底部采用方管加固，凳面内衬高泡海绵不易变形，外包采用高档舒适优质皮包面。海绵厚度不低于50mm，枕位高约为1100 mm，上覆优质PVC软皮； 4、不带脚踏。 | 张 | 60 |  |
| 46 | A05010199 | 诊查床 | 1800*600*700mm | 1、产品规格：1800*600*700mm（±50mm）； 2、框架采用≥40*40*1.2mm冷轧钢方管焊接喷塑而成； 3、四条腿采用≥40*40*1.2mm冷轧钢方管，底部设有置物架。底脚有塑胶脚垫，防止对地板的损伤； 4、检查床板采用≥12mm厚多层板，安装牢靠强度高。上铺设≥80mm高密度海绵确保长时间使用不变形； 5、海绵外包优质皮革包裹强度高、有韧性、不容易划伤。 | 张 | 50 | - 其中三张需要增高，需配脚踏凳 |
| 47 | A02322400 | 骨科牵引床 | 2200*900*500mm | - 产品规格：2200*900*500mm（±50mm）；病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），分腿升降0-40°（±5°），尾部倾斜0-10°（±5°）摇杆手臂有明显摇背部、腿部的标示； 2、床整体：主梁采用优质碳钢型材≧30*60*1.5mm，病床床体稳固扎实，床体框架和床脚采用优质碳素结构钢材，床体框架采用多梁结构设计，使背部和腿部在升降过程中保持稳定； - 3、病床焊接工艺：病床的各种金属部件90%由焊接机器人焊接，剩余10%关键部件由人工和机器人相结合的方式焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实； 4、床头尾板：采用全新无有害物质、环保型ABS工程材料整体注塑成型，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准：床头尾板上端厚度≧40mm,质量牢固可靠不易损坏，固定时牢固，拆卸时方便，保证病人长期倚靠，不易歪斜； 5、床面板：床面板采用厚≥1.2mm冷扎钢板 6、护栏：六档不锈钢折叠式护栏，主体由6支≥1.6mm厚不锈钢管支柱组成,安全可靠、外型轻便美观。改变了过去铝合金护栏容易松动、变形、间隙增大、晃动剧烈的缺点。同时拉伸更加轻松省力。病人自己就可以轻松操作，安全不夹手。上下支架全套模具化配件，床栏高度≥400mm，D型冷扎钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，美观大方，可以承受700N拉力负荷，带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志； 7、摇杆系统：背部驱动与腿部驱动摇杆各一套,摇杆采用优质螺母，可以承重≥6000N压力，使用寿命长，带助力装置，使用更轻便； 8、杂物架：床下配置杂物架，承载力强，牢固可靠； 9、脚轮：5寸优质中控静音脚轮，一脚刹车一脚启动，脚轮内轴承采用封闭式双轴承结构，脚轮封闭性好防止杂物进入，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料。脚轮往复磨损≥10万次符合要求； 10、餐桌：伸缩餐桌，不用时可取下拿走； 11、床体四周配4个输液架插座，钢管整体成型； 12、床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流； 13、床体设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动； 14、病床焊接工艺：病床的各种金属部件杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。 | 张 | 16 |  |
| ★其他整体要求 |  |  |  | - 1、所用不锈钢材质要求：均为国标SUS304材料，符合GB/T3280-2015标准规定的要求（1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50%~19.50%；3、Ni,% 8.00%~10.50%）；（提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的检测报告）。 2、所用脚轮要求：符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》：脚轮往复磨损10万次； GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》： （1）邻苯二甲酸酯未检出； （2）重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；（3）多环芳烃（16种多环芳烃（PAH）总量、苯并芘）未检出； （4）多溴联苯未检出； （5）多溴二苯醚未检出；GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》：铅、汞、六价铬均未检出； - （提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 3、所用抗菌粉末要求：符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T21782.3-2008《粉末涂料第3部分:液体置换比重瓶法测定密度》、GB/T 16995-1997《热固性粉末涂料 在给定温度下胶化时间的测定》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准： （1）外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状； 筛余物(125μm）：全部通过； （2）附着力:干附着力≤1级；铅笔硬度≥3H； 耐冲击性(正向冲击)≥50cm；杯突试验≥4mm； （3）弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg； （4）耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h 无异常；耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]：168h 无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐盐雾性：（中性盐雾：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象） ；耐人工气候老化性：500h 变色≤2 级，失光≤2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； （5）密度；≥1.0g/mL； （6）急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性； （7）在给定温度下胶化时间≥35S； （8）有害物质限量：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：未检出 （提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的检测报告）； 4、医用推车类产品性能要求符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；符合 GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 》GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能》标准规定中的检验检测项目；符合GB/T3325-2017标准规定的要求（硬度：≥H；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；漆膜附着力：优于2级）。标准： （1）金属件管材应无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （2）乙酸盐雾试验 (≥120h)：试验后，样品无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，保护评级(Rp)：10级； （3）垂直燃烧试验评级：V-0级； （4）抗菌性能：抗菌性能值变异库克菌3.3（抗菌率≥99.95%，培养45h），抑菌率大肠杆菌≥99.75（培养43h）； （5）硬度:≥H;漆膜抗冲击强度:冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； （6）漆膜耐腐蚀性:100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象;漆膜附着力:优于2级。 （提供生产商送检经国家认可的带有CMA或CNAS标识的检测报告） |  |  | - 如上述产品参数需求中未要求提供检测报告，则需承诺在中标验收时提供相关检测报告。 |

- 产品质量及质保

- 1、中标人供应的产品质量必须为合格的、未拆分、未破损符合国家及行业相关标准，且货物其质量、规格及技术特征符合采购人要求的全新产品；杜绝三无、假冒和走私产品，所供应的产品不会侵犯任何第三方知识产权，否则中标人必须承担由此产生的一切责任。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

- 2、中标人供应的产品如不符合采购文件和响应文件要求的，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

- 3、中标人供应的产品规格、型号参照医院在用物品，质量、工艺等应不低于在用物品。

- 4、产品质保期：不少于5年，自采购人验收合格之日算起。

- 5、质保期内，除人为原因而出现的质量问题，中标人必须包修、包换、包退，费用由中标人负责；超出质保期的，货品维修只收取材料成本费用。质保期内，同一问题连续两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求中标人更换同品牌、同型号的产品。

- 三、供货要求

- 1、供货前要求：中标人供货前（包括批量生产前），须经采购人书面确认其款式颜色尺寸等相关规格。

- 2、交货期：采购人确认时间后两个月内送达采购人指定地点安装调试完毕；包括现场测量、设计、制作、验收、送货至指定地点等。如采购单位因其它原因，要求将交货期、制作期作适当推迟或提前的，中标人应无条件接受。

3、在质保期内，提供免费维修及保养服务，中标人接到采购人货品质量问题时，应在15分钟内响应，8小时内达到现场，直至问题解决。

## 四、付款方式

## （1）预付款：合同签订后满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商提供的正规发票后5个工作日内，按财政部门规定的支付方式支付合同金额的40%给供应商。

## （2）验收合格款项：安装调试完毕并通过终验后5个工作日内，采购人根据供应商提供的正规发票，按财政部门规定的支付方式支付剩余合同金额给供应商。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目 |
| 2 | 采购人名称 | 浙江省岱山县第一人民医院 |
| 3 | 最高限价 | 350万元 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购需求 |
| 5 | 服务期限 | 详见采购需求 |
| 6 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额或最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：根据项目中标价差额累计收取，中标价100万元（不含）以下，按照中标价*1.5%收取服务费；100万元（含）-500万元（含），按100万*1.5%+（中标价-100万）*1.1%*0.6收取服务费。 支付方式及时间为：领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司舟山分公司 开户银行：建行舟山分行营业部 银行账号：33050170626000000468 |
| 10 | 履约保证金 | / |
| 11 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 12 | 开标地点 | 岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼） |
| 13 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 ①本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。②投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。③投标人可以选择递交备份投标文件。备份投标文件须密封完好，注明投标人单位名称，并于投标截止时间前递交，否则采购代理机构将拒收。具体递交方式为开标日前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构地址（浙江宇康工程管理咨询有限公司（舟山市临城建设大厦D座1301室））或开标当天专人送达开标地点（岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼））。联系人：李女士；联系方式：13002620636。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2025年7月24日14:45（北京时间） |
| 14 | 中小企业 扶持政策 | 本项目中小企业预留情况：本项目为专门面向中小企业采购的采购项目。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许转包、本项目不允许分包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 本项目为货物采购项目。 |
|  |  | 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目中小企业扶持政策： 1、【预留份额政策】本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）： （1）中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：浙江省岱山县第一人民医院。

2、“采购代理机构”系指浙江宇康工程管理咨询有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

10、“▲”为本项目实质性要求，不允许出现负偏离，否则投标无效。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）最高限价

350万元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 1.融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。 - 2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）浙江宇康工程管理咨询有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以光盘或U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的；

1.11除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.11.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

1.11.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

1.11.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

1.11.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告，并发出中标、成交通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业扶持政策相关证明文件。 |  |
| 2 | 投标人“多证合一”的营业执照复印件。 |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件。 |  |
| 4 | 投标函。 |  |
| 5 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供。 |  |
| 6 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，评审专家打分准确到小数点后二位。商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分。

五、评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

商务技术评分标准

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据“第二章 采购需求 一、产品清单及技术需求”填写技术要求响应表：每一条带“★”标记的条款负偏离扣3分，每一条非“★”标记的条款负偏离扣1分，扣完为止。 | 33 |
| 2 | 业绩： 1）提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类业绩（须包含本次所投产品：A05010199病床的品牌型号）进行评分：每提供一个合同复印件得1分，最高3分。同一个采购人不重复得分。 2）投标产品（本次所投产品：A05010199病床）为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 注：提供合同复印件或《目录》相关证明文件。 | 3 |
| 3 | 1.投标人或所投产品制造商具有有效期内质量管理体系认证证书；且其中产品认证范围包含：医用通用家具（器械柜）、不锈钢制品(医用推车)、手摇式病床、检查床的生产。最高得1分，不符合不得分。 2.投标人或所投产品制造商具有有效期内环境管理体系认证证书；且其中产品认证范围包含：医用通用家具（器械柜）、不锈钢制品(医用推车)、手摇式病床、检查床的生产所涉及的相关环境管理活动。最高得1分，不符合不得分。 3.投标人或所投产品制造商具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书；且其中产品认证范围包含：医用通用家具（器械柜）、不锈钢制品(医用推车)、手摇式病床、检查床的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。最高得1分，不符合不得分。 注：1.投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件加盖投标人公章，并可在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询（提供查询截图），否则不得分。 2.认证证书中产品名称不同但实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评标委员会认证是否得分。 | 3 |
| 4 | 制造商获得有效期内的《中国环境标志产品认证证书》，认证范围及产品包含本次采购产品，满足1项得1分，最高得3分。 提供有效期内及公告日前颁发的认证证书扫描件及全国认可的网站公示截图。 | 3 |
| 5 | 根据投标人提供的本项目实施方案进行评审： 实施方案精准契合招标需求，时间规划合理紧凑，有力保障项目按时推进，交货期承诺可靠得 3 分； 实施方案基本符合招标要求，计划较合理，存在少量优化空间但不影响进度，交货期承诺较准确得 2分； 实施方案与招标需求有一定相符度，安排无重大问题，细节有改进空间，交货期承诺可行得 1 分； 未提供不得分。 | 3 |
| 6 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、售后服务机构安排、报修响应时间及维修处理、巡检回访以及技术培训等进行评审： 响应时间短，售后方案充分得3分； 响应时间一般，售后方案较合理得2分； 响应时间长，售后方案一般1分； 未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 根据投标人提供的安装调试验收方案进行评审： 方案全面精准评估场地，精细规划时间，调试进度合理，步骤清晰、措施有效，能妥善解决各类问题，有力保障安装调试验收高效优质完成，得3分； 方案较全面了解场地，时间规划合理，调试进度匹配度高，步骤可行、能解决常见问题，验收标准流程明确，不影响工作推进，得2分； 方案对场地有一定认识，时间规划尚可，有基本调试安排，步骤与措施能应对部分常规问题，验收标准流程模糊但能完成基本任务，得1分；​ 未提供不得分。 | 3 |
| 8 | 根据投标人提供的质量保障方案进行评审： 质量保障措施全面且高度贴合产品特性与项目需求，涵盖从原材料采购、生产加工到成品检验的全流程，控制手段精准有效，能有力确保产品高质量交付，得3分；​ 质量保障措施基本合理，覆盖主要环节，虽存在部分细节可优化，但不影响整体质量把控，能较好满足产品质量要求，得2分； 质量保障措施有一定针对性，对关键环节有涉及，不过存在漏洞或执行力度不足，勉强维持产品基本质量水平，得1分；​ 未提供不得分。 | 3 |
| 9 | 根据投标人提供的成品细节视频介绍（序号20病床，序号23床头柜，序号27急救车）进行评审： 一、外观、结构 ①外观及整体效果、喷涂无漏喷、色彩和谐。（0分，1分，2分。） ②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0分，1分，2分。） 二、制作工艺及质量 ①焊接工艺：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀。（0分，1分，2分。） ②表面处理工艺：板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；部件的结合应严密；接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角。（0分，1分，2分。） 三、配置、功能完整性与技术响应程度 ①材质与采购需求符合程度。（0分，1分，2分。） ②功能与采购需求符合程度。（0分，1分，2分。） 注：1.完全符合采购需求的得2分；略有欠缺的得1分；欠缺明显或未按要求提供的不得分； - 2.投标人提供成品视频介绍（U盘），视频时间控制在12分钟以内，要求录制细节视频，录制产品种类不全、录制视频采用图片或 PPT 格式的不得分。 - 3.视频演示需在2025年7月23日16:00前通过邮寄、专人等形式送达采购代理机构。地址：浙江宇康工程管理咨询有限公司（舟山市临城建设大厦D座1301室）；联系人：李女士；联系方式：13002620636。 - 4.中标人需在中标后10日内将样品寄至采购人处，作为履约验收的参考。 | 8 |
| 10 | 根据投标人提供的产品效果图（产品1-47）所展示的外观式样、颜色的适用性、美观性、整体设计合理性、使用便利性进行评审： 设计独特创新，线条比例完美，细节无瑕疵。搭配精准契合场景与用户，材质色彩呼应极佳，功能布局科学，材质与结构最优，装配无冗余，得8分； 造型满足功能，但设计平庸，局部线条或比例有瑕疵。选择保守，搭配无冲突但未考虑场景适配，视觉平淡，无记忆点，元素搭配可能显杂乱，功能实现基础，布局有小瑕疵，材质常规，得5分； 设计粗糙，比例严重失衡，细节缺陷明显，搭配刺眼，与使用场景背离，视觉廉价，元素堆砌混乱，整体风格违和，功能模块冲突，材质劣质，装配困难，得2分； 造型存在功能性缺陷，设计抄袭无原创性。整体设计违背基本审美逻辑，无任何可取视觉亮点，结构缺陷致功能失效，得0分。 | 8 |

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

货物采购合同

项目名称：

项目编号（合同号）：

采购类别：（  ）院内议标采购；（  ）委托或公开招标采购；（  ）跟标采购

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 成交总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：货物配置清单见附件[ ]，属于批量打包招标采购的在物资配置清单中详细分列。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                （￥_______________元）人民币。

注：以上合同总价包含甲方或甲方指定用户能正常使用乙方提供服务所需的一切费用，包括但不限于人工费、保险费、社保费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件（或院内询价公告）规定时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关

的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金(如有)

6.1 乙方交纳人民币 X元作为本合同的履约保证金。

6.2乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后1个月内由甲方无息退还给乙方。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年（自交货验收合格之日起计）。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后    天内到货。

9.2 交货方式：送货费用由乙方承担

9.3 交货地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1甲方按以下第X种方式支付乙方合同价款。

10.1.1一次性支付: 由甲方在货物验收合格后    个工作日内，甲方支付全部合同价款。

10.1.2分期支付:  由甲方在货物验收合格后    个工作日内，支付合同价款的90%，余款支付约定：质保期为1年的，合同期完成并经考核合格的，在合同期满后3个月内支付合同价款的10%；质保期超过1年的余款10%作为质保金在质保期届满后一个月内无息支付。(注：各部门可以根据实际情况另行约定)

10.2由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

10.3甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

10.4当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品，要求原厂原包装。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

11.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

11.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3质保期内因货物本身的质量问题发生医疗纠纷，乙方承担纠纷引发的全部费用。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后X小时内响应，并在X小时内到达甲方现场，如约定备机服务的，超过1周无法修复的，则在5个工作日内提供备机。

11.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超

过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。若质保期后甲方选择买保，则

每年保修服务费不超过设备购买价的X%。

11.7如果质保期后，甲方不选择买保，甲方只承担维修配件费用，且维修配件价格约定为乙方日常报价的X%支付。

11.8附原厂方保修承诺书。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》的通知（舟财采监〔2021〕14号）及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在十五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方，详细清单见附件配置。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作

人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并

由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求

包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接

货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方

货物已送达。

十四、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资

料（例如监控、病例等资料）,应负保密义务,非经甲方或病人书面同意,不得擅自利用或对

外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金1万元;违约金不足以弥补甲方

损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。

十五、违约责任(违约金额不超过合同总值的20%)

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之X违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之X向乙

方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之X向甲方支付违约金，由甲

方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙

方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值X%的违

约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定

标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并同时赔偿甲方的损失，具体金额双方协商决定。

15.5乙方若无法履行合同相关条款，甲方有权向乙方要求赔偿，赔偿金额双方协商，或列入甲方供应商黑名单。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不

包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、

国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

16.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、 出现下列情况，甲方有权解除合同

17.1因不可抗力致使不能实现合同目的；

17.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

17.3乙方发生违约后，在收到甲方通知3个工作日仍不能采取补救措施及行动，或者多次整改效果仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同。

十八、诉讼

18.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

18.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地（舟山市岱山县）法院起诉。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方院长办公会议讨论同意，如同时属于财政部门审批项目的，还须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，可作为主合同不可分割的一部分。本合同未涉及到的条款参照本次项目的招标文件及中标方的投标书。

19.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行，未涉及到的条款参照本次项目的招标文件及中标方的投标书。

19.4本合同正本一式Ｘ份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；其他相关方都执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

- 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

▲1、投标报价文件部分（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

1.1开标一览表；（格式见附件）

1.2报价明细表。（格式见附件）

▲2、资格证明文件部分

2.1中小企业扶持政策相关证明文件。中小企业提供《中小企业声明函》，附在资格文件内，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。（格式见附件）

2.2投标人“多证合一”的营业执照复印件。

2.3投标人法定代表人身份证复印件。

2.4投标函。（格式见附件）

2.5法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供。（格式见附件）

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引。

3.2按评分标准依序提供相关材料、方案。

3.3本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 投标文件格式

格式一、开标一览表

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 浙江省岱山县第一人民医院医疗家具采购项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 医疗家具 |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：   年   月   日

格式二、报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

注：合计价格须与开标一览表投标总价一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、投标函

致：浙江省岱山县第一人民医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或签章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、法定代表人授权函

致：浙江省岱山县第一人民医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

我              （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）(身份证号码：                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或签章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签订日期 | 合同金额 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

格式八、技术要求响应表

技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 | 相关证明材料页码 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、商务要求响应表

商务要求响应表

| 内容 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 投标有效期：不少于90日历天 |  |  |
|  | 合同条款要求 |  |  |
|  | 报价内容涵盖报价要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
|  | 采购需求中商务条款偏离情况 |  |  |
|  | 其他商务条款偏离情况 |  |  |
|  | …… |  |  |

注：未填写或未提供本表的视作承诺完全响应招标文件要求。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

格式十、质疑函（范本）

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。