政府采购公开招标文件

（线上电子招投标）

| 项目名称： | 浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目 |
| --- | --- |
| 采购编号： | ZJRS2021-CG161 |

| 采购人 （招标人）： | 浙江省武义经济开发区管理委员会 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江日晟信息咨询有限公司 |
| 日 期： | 二〇二一年九月 |

目录

第一部分 采购公告	3

第二部分 投标须知	6

第三部分 项目技术规范和服务要求	28

第四部分 合同主要条款	36

第五部分 应提交的有关格式范例	40

第六部分 评标办法	63

- 第一部分 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府购买服务采购管理暂行办法》等规定，经武义县财政局政府采购监管科临[2021]885号确认书批准，浙江日晟信息咨询有限公司受浙江省武义经济开发区管理委员会委托，就浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目进行公开招标，欢迎国内符合条件的厂（商）家或合格代理商前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJRS2021-CG161

项目名称：浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目

采购组织类型：分散采购-分散委托中介

采购方式：公开招标

采购内容及数量：

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单价最高限价 | 服务期 | 预算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 百花山履坦片区雨污水管网运维 | 108972.6米 | 15元/米/年 | 3年 | 4903767元 |  |
| 二 | 牛背金、壶山、熟溪茭道、王宅片区雨污水管网运维 | 98101.5米 | 15元/米/年 | 3年 | 4414567.5元 |  |

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（开标后采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准)。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（开标后采购人通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询投标单位之间关系，以开标当日网页查询记录为准）；

（3）投标单位应具有有效的安全生产许可证。

4.本项目不接受联合体投标。

三.获取采购文件（报名）：

时间： /至 2021年10月9日14:30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间： 2021 年10月9日14点30 分（北京时间）

投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

开标时间： 2021 年10月9日14点30 分

开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、其他补充事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见采购文件附件或到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：（1）本项目非预留份额，非专门面向中小企业采购。（2）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

六、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：浙江省武义经济开发区管理委员会

地 址： 武义县明招大楼

项目联系人（询问）：陶先生

项目联系方式（询问）：0579-89089005

2.采购代理机构信息

名 称：浙江日晟信息咨询有限公司

地 址：武义县北岭新区芳华路820-822号

联 系 人：陈女士            联系电话：0579-87669989

标书咨询：韩女士            联系电话：13819931211

QQ 邮 箱：377251300@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：武义县财政局政府采购监管科

地 址：武义县温泉南路100号502室

联系人 ：潘女士

监督投诉电话：0579-87646372

- 第二部分 投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目 |
| 2 | ★服务期 | 服务期：合同签订之日起3年。 |
| 3 | 最高限价 | 各标段最高限价见采购公告。投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 4 | ★投标报价 | 1.本项目投标报价包括（1）人工费包括人员工资、津贴、劳动福利、高温费、社会保险费、双休日及法定节假日加班费、医疗体检费等；（2）服务过程中所需的前期准备、耗材、设施设备、作业器具、水电等产生的费用；（3）作业安全保险费、安全培训费、职业教育费、企业管理费、利润、税金等费用。 2.如还有其它费用内容组成，投标人可在投标报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。 |
| 5 | 是否接受 联合体投标 | 否。 |
| 6 | ★投标 有效期 | 不少于90天（时间从投标截止时间开始计算） |
| 7 | 是否允许 转包与分包 | 转包：否。 分包：不允许违法分包。 |
| 8 | ★投标文件 组成 | “资格文件”、“报价文件”和“技术资信文件”三个部分组成。本项目共分二个标段，若供应商同时参加多个标段的投标，各个标段的投标文件须分别制作。 |
| 9 | 投标文件 形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文采用U盘储存的电子投标文件；备份电子投标文件投标人可自行确定是否提供。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件 制作 | 1.供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.投标文件制作注意事项： 潜在投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，通过CA锁登录客户端进行投标文件制作。 3.潜在投标人须申领CA锁制作投标文件，CA锁须在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。（在资料齐全的情况下，CA锁办理时间预计7个工作日左右，建议潜在投标人获取招标文件后立即办理。） 4.供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。 5.《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html。 6.《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html。 7.学习：浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 8.在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 9.政采云咨询电话：400-881-7190；政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/。 10.汇信客服电话：400-888-4636；目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。 |
| 11 | 投标文件 份数 | “电子加密投标文件”一份；“备份投标文件”一份。 |
| 12 | ★投标文件 电子签章 | 1.投标文件格式文件要求加盖单位公章处，投标人均应使用CA锁加盖投标人单位电子印章。要求þ法定代表人、¨经营者或þ授权代表签字或盖章的，若盖章的可加盖物理章或电子印章。 2.联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖电子印章即可。 |
| 13 | 投标文件的 上传和递交 | 1.“电子加密投标文件”的上传、提交 ⑴.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”。 ⑵“电子加密投标文件”上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执单。 2.“备份投标文件”U盘的密封包装、递交 ⑴“备份投标文件”U盘须密封包装，封套上标注“项目名称、投标单位名称”并加盖单位公章。 ⑵递交地点：武义县北岭新区芳华路820-822号。收件人：韩女士，13819931211。 ⑶递交形式：快递。快递接收人签字时间为送达时间。 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 14 | 投标文件 是否退还 | 投标截止时间至，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： （1）提交投标文件的投标人少于3个的； （2）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的。 |
| 15 | 投标文件的 拒收情形 | 1.逾期上传或递交的、未上传至指定平台或递交至指定地点的； 2.未按照招标文件要求加密或密封的； 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； （4）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，视为拒受。 （5）投标文件份数不符合招标文件要求。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标人在开标流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)，如在时间起30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。(详见规定时间未解密成功请及时通知代理单位采用备份投标文件，备份投标文件仍未解密成功的或在规定时间未解密成功且未联系单利单位的视为拒收。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 17 | 提疑与答疑 | 1.潜在投标人已依法获取的招标文件的，如对招标文件有疑问的，请于2021年 9 月29 日17:00时（开标前10天）前提出，以书面（加盖公章）扫描件和word文档形式（发送至邮箱zjct1215@163.com）。 2.采购人将委托采购代理机构把答疑澄清或者修改的内容于2021年 9月 30 日17:00时（开标前7天）前以更正公告形式在公告发布网站发布。答疑澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，发出之日至提交首次投标文件截止时间不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间，具体以更正公告为准。 |
| 18 | 投标截止时间/投标地点 | 见采购公告。 |
| 19 | 开标时间 开标地址 | 见采购公告。 |
| 20 | 评标方法 | þ综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 ¨最低评标价法。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 21 | 中标候选人 | 数量：1名/标段。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 本项目共分二个标段，评审小组按标段一、二依次评审，每个标段推荐1名中标候选人。中标候选人不得重复，若投标人在标段一中被推荐为第一中标候选人，则不再推荐为标段二第一中标候选人，依次类推。 |
| 22 | 中标人 | þ招标人从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人。 ¨书面授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 23 | 中标结果 公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在发布招标公告的平台发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 24 | 合同签订 时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 履约保证金 | 履约保证金是否缴纳：¨是；þ否。 金额：合同价的5%（不高于5%）/标段。 形式：本项目采用以下一种方式： （1）保函：杭州地区注册的银行（含总行、分行、支行）、保险公司出具的保函。保函的格式和内容须经招标人确认； （2）现金担保：必须通过中标人的基本账户以银行转账方式或支票、银行汇票的形式交缴纳。 |
| 26 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准。 1.信用信息查询渠道及截止时间：投标截止时间。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构将现场查询投标人的信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。 3.信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 27 | 本项目落实的政府采购政策 | 1.节能环保政策（本项目不适用）： 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号文，本项目如需采购“节能产品、环境标志产品品目清单”范围的产品，投标人所投的相应产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注采购人和采购代理机构通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）与认证结果信息发布平台的链接查询认证机构和获证产品是否属实）。 # 本项目采购产品是否优先采购“节能产品、环境标志产品 # 品目清单”范围的产品：¨是；¨否。 本项目采购产品是否为政府采购“节能产品品目清单“范围中强制采购产品：¨是，具体为 / ；¨否。 2.中小企业政策： 2.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，¨工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，þ其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 。 2.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。 2.2.2是否为预留份额项目： ¨（1）是。¨200万元以下的货物和服务采购项目¨400万元以下的工程采购项目¨200万元以上的货物和服务采购项目¨400万元以上的工程采购项目¨专门面向中小企业采购¨专门面向小微企业采购。 本项目采用：¨整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；¨要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / 比例；¨要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / 比例分包给 / 家(一家或多家)中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 þ（2）否。本项目非专门面向中小企业，¨货物项目小微企业报价给予 / %（6%-10%）扣除，þ服务项目小微企业报价给予10 %（6%-10%），工程项目小微企业报价给予 / %（3%-5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。 ¨（3）本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（ 3%-5%）作为其价格分。 ¨2.2.3本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向 / 家（一家或者多家）小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / % （1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.2.5价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.2.6在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.2.7接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.2.8符合本项目所属行业划型标准规定的中小型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 28 | 账号注册 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。中标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 30 | 其他 | 1.本项目投标所产生的一切费用由投标人承担，未中标单位不设补偿费。 2.招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资源，投标人在此基础上作出的推论、理解、结论概不负责。各投标人的本次投标成果，无论是否中标，均归招标人所有。投标必须在投标文件中对此予以承诺。 投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购单位的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购单位无关。 ¨3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。 5.若招标文件资格条件中规定区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业允许参加本项目投标的，其营业执照负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 6.同品牌投标处理 6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ¨6.3本项目为单一产品采购。 ¨6.3本项目为非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品为/。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 - 为支持和促进中小企业发展，杭州市萧山区财政局出台了政府采购信用融资政策，凡已在浙江省政府采购网或浙江省政府采购云平台上注册，并取得杭州市萧山区政府采购合同的萧山区内中小企业供应商，均可按《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》申请政府采购信用融资。有融资需求的中标人可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/ WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 8.采购文件中打★条款为重要条款，不得负偏离。 9.供应商响应的产品或服务技术指标，除采购文件明确以承诺、声明或直观表现形式外，供应商应当尽可能提供投标产品的检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述等材料予以佐证。若佐证材料有矛盾或者前后不一致，优先按照检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标其他书面阐述的先后解释或佐证材料为准。 10.采购人采购进口产品时，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。本项目¨是¨否允许进口产品采购。（本项目不适用） 11.中标人在领取中标通知书提供纸质投标文件三份（电子投标文件打印，装订成册，采用胶订或线订；封面再加盖单位公章（物理章）。 12.须知前附表和文件其他内容不一致的，以前附表为准。 13.现场踏勘：投标人可自行踏勘现场。 14.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |
| 31 | 演示视频是否要求 | R否。 ¨是。供应商应将演示进行¨录制¨现场钉钉直播演示，并由投标文件中的项目组工程师进行演示讲解，时间不超过5分钟。 演示方式： ¨采用视频录制方式的，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构，视频中项目经理应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组工程师进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 ¨采用现场钉钉直播演示的。开标后，项目组工程师请加钉钉号13967965955，请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。工程师直播讲解前，首先进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的工程师进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 |
| 32 | 方案讲解 是否要求 | R否。 ¨是。投标人应派遣项目经理在评标期间根据提交的技术方案进行方案讲解，时间不超过10分钟。因疫情原因，采用现场钉钉直播讲解方式。开标后，项目经理请加钉钉号13967965955。请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。项目经理直播讲解前，首先进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目经理进行直播讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。 |
| 33 | 样品是否 要求提供 | R否。 ¨是。本项目要求提供样品： 评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品的进行评审。未提供样品的，评分项不得分。 （1）供应商应当在投标文件递交截止时间前完成样品的递交，递交时间以送达接受时间为准。若超过投标文件递交截止时间，不予接受。递交地点：武义县北岭新区芳华路820-822号。收件人：韩女士，13819931211。 样品接受现场递交，递交人应提供授权委托书（格式可按照法定代表人授权委托书，样品递交人和投标代表可非同一人）。 （2）包装方式不作要求，样品上面标明供应商名称、样品名称，材质，品牌，可随样品一起提供相应检测报告（如有）。 （3）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人、采购机构将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （4）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自行承担。 (5)投标人若同时投多个标段，且每个标段提供样品相同的，则每种样品只需提供一个。 |
| 34 | 代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标人支付，本项目招标代理服务费为标段一：46230元，标段二：42316元，在领取中标通知书前一次性向采购代理机构付清。 招标代理服务费缴纳形式：转账或现金 户 名：浙江日晟信息咨询有限公司 账 号：201000136304517 开 户：武义县农村商业银行 |

- 一、总 则

- 1. 项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 浙江省武义经济开发区管理委员会为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江日晟信息咨询有限公司为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的单位为投标人，经评审产生并经确定的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标人获取招标文件后，必须按照国家的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.4 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.5 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 2. 采购方式

公开招标。

- 3. 定义

3.1 “采购人”、“采购单位”或“招标人”系指浙江省武义经济开发区管理委员会。

3.2 “采购代理机构”系指浙江日晟信息咨询有限公司。

3.3 “投标人”系指响应本次招标采购，参加本次投标的单位。

3.4 “货物”系指投标人按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

3.5 “服务”系指招标文件或合同规定投标人须承担的本项目服务以及其他项目采购需求规定的服务。

3.6 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

- 4. 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

- 二、招标文件

- 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

第一部分 采购公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目技术规范和服务要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

- 6. 招标文件的修改、澄清及补充

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于前附表规定时间之前，以电子邮件的形式将加盖公章的扫描件发送给采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，以在财政部门指定的政府采购信息原公告发布媒体上发布更正公告或补充文件的形式告知获取招标文件的潜在投标人。

6.2 获取招标文件的潜在投标人，如对招标文件有异议，请在规定时间前以书面形式送达采购代理机构。

6.3 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用电子邮件或补充文件或更正公告的形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 7. 招标文件的解释

7.1 从招标文件发出至投标截止日期，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以在财政部门指定的政府采购信息原公告发布媒体上发布更正公告的形式告知获取招标文件的潜在投标人。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前发出补充通知；不足15日的，招标人顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 8. 投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件[投标函、开标一览表等]；技术资信文件（针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等）；资格文件（证明其为合格供应商和所提供合格服务的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料）组成。

- 9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 10. 投标报价

10.1 标的物：具体详见详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

10.2 报价

10.2.1投标报价包括完成本次采购范围内所产生的全部费用。

10.2.2 所投标段只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

10.3 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

10.4 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

- 11. 投标文件格式填写:

投标人的投标文件至少应包括资格文件、技术资信文件和报价文件，具体内容见“第五部分”。

- 12. 投标文件修改与撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

12.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 13. 投标有效期

13.1 自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。

13.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 四、投标文件的递交

- 14. 投标文件的编制和签署

14.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

14.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，否则视为无效。

14.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

14.4 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 15. 投标文件的签章

15.1投标文件的签章：见《前附表》。

15.2 投标文件应加盖投标人电子印章。

15.3电子签章操作指南详见“政府采购云平台”帮助文档附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

16. 投标文件的形式：见《前附表》。

- 17. 投标文件的备选方案

17.1 投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

- 18. 开标

18.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加（无须到开标现场）。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 18.2 开标流程（第一阶段）

18.2.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

18.2.2 投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；投标人签完字后以扫描件通过邮件形式发送至代理机构电子邮箱。

18.2.3 第一阶段开标结束，在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由、商务技术部分得分。

18.3 开标流程（第二阶段）

18.3.1解密符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，在线公布开标结果。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

18.3.2在线开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并计算得分。

18.3.3评审结束后，在线公布综合得分。

- 投标文件鉴定

19.1 评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，招标人及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

19.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

19.4本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的投标文件，接受相关资格检查，并有可能在评标过程中被认定为无效。

- 六、资格审查

- 20. 资格审查

20.1采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。资格审查通过的投标人的技术资信文件进入符合性审查、商务技术评审。

20.2投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。如投标文件被确认为无效，招标人将及时通知该投标人。

20.3通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，以开标当日网页查询记录为准。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的，其投标无效。

20.4通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询投标单位之间关系，以开标当日网页查询记录为准。经查询，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，其投标无效。

投标文件被认定无效的投标人法定代表人或其授权代表应确认，不确认的视为认同。

- 七、评 标

- 21. 评标原则

21.1 竞争优选；

21.2 坚持公平、公正、科学合理的原则；

21.3 价格合理，方案、产品先进可行；

21.4 反对不正当竞争；

21.5 投标报价是中标的一个重要因素，但不保证最低报价中标。。

- 22. 评标组织

招标人依法组建由5人及以上（预算金额1000万元及以上的7人及以上）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，以及协助答复质疑。评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

- 23. 评标纪律

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

23.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

23.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

23.4 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

23.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

23.6 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

23.7 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

23.8 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

23.9 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

23.10 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

23.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

23.12 在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

- 八、确定中标人

- 24. 确定中标人

24.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定。

24.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐中标候选人为中标人。

24.3若排名第一的中标候选人有下列情形之一的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动：

①自动放弃中标；

②因不可抗力提出不能履行合同；

③中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的。

24.4中标人有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

24.5对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

24.6中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 25. 中标通知书

25.1 确定中标人后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布中标结果，同时向中标人签发中标通知书，结果公告期限为1个工作日

- 九、合同签订及其他

- 26. 合同授予

26.1本项目的合同将授予按本须知第24款所确定的中标人。

26.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的、不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约、借故拖延拒签合同、不按招标文件要求提交履约担保、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，采购人依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

- 27. 签订合同

27.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

- 履约担保

28.1签订合同同时向采购人提供履约担保。

28.2履约担保金额、形式详见须知前附表。

28.3合同履约完毕后，退还履约担保。

- 29. 采购方式改变

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，不得继续评标。除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 30. 售后服务考核

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）及相关财政监管部门管理规定，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同。

- 十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- （一）供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）供应商质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予受理。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- （三）供应商投诉

1.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.未尽事宜，按政府采购的有关法律、法规和规定。

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

### 一、招标采购需求一览表

武义经济开发区雨水管网110829.3米，污水管网96244.8米，共计207074.1米，本次招标确定两家单位对武义经济开发区雨污管网及污水检查井等提供运维服务。

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单价最高限价 | 服务期 | 预算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 百花山履坦片区雨污水管网运维 | 108972.6米 | 15元/米/年 | 3年 | 4903767元 |  |
| 二 | 牛背金、壶山、熟溪茭道、王宅片区雨污水管网运维 | 98101.5米 | 15元/米/年 | 3年 | 4414567.5元 |  |

说明：

检查井数量包括管网范围内的倒虹井、简易泵井。

本表数量为目前暂估数量，但投标时供应商不得变更数量，中标供应商中标后在一个月内进行核对，核对数量与招标文件清单误差10%内（含10%）不予调整，误差超出10%部分按中标综合单价予以调整。运维服务期间新增管网数量，按实际新增数量和中标综合单价予以调整。供应商应充分考虑所有可能发生的费用，自行承担报价风险。投标报价是履行合同的最终价格，应包括日常巡视检查、管道必要的检测、管道疏通、检查井清捞、检查井换盖换座及提座、管道必要的封堵及拆除、清捞污泥和垃圾的外运及处置等，上述内容所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费等，以及供应商的设施配套费、办公场所使用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用。检查井包括管网范围内的倒虹井、简易泵井。

（3）明确事项：中标供应商在签订合同后1个月内，需对所有管网进行一一排查，并提供排查成果情况。排查工作完成后，若中标供应商排查出管网及检查井附属设施等存在质量问题，由采购人负责协调维修至满足设计要求及能够正常运维或以双方约定的方式运维；若中标供应商未排查出管网及检查井附属设施存在的问题而影响日后的运维工作，造成的损失由中标供应商承担，所需维修的费用包含在投标价内；若中标供应商发现各个乡镇、村、企业开挖道路等施工破坏管网及检查井附属设施时，应通知采购人，由采购人或相关主管部门负责修复，中标供应商没有及时发现破坏管网及检查井附属设施行为或发现未通知采购人，由此造成的修复等费用均由中标供应商自行负责，所需费用包含在投标价内。

（4）排查工作完成，经双方确认后，管网及检查井附属设施严重渗漏、爆管、严重沉降、脱节等大中修或应急抢修费用不包含在投标报价内。“不可抗力”严重火灾、洪水、台风、地震造成污水处理设施损坏由采购人负责，不包含在投标报价内。

（5）合同期内由于政策调整等原因导致管网维护工作交由属地乡镇负责的，中标供应商须无条件退出，采购人在支付合同款项时进行相应调整。

二、服务标准及要求

按照《武义县城镇污水管网设施运行管理办法》对有关设施巡查、日常疏通、应急处置工作及标准要求开展运维服务。具体为：①管网、检查井每天巡查，每周不少于1次全部巡查到位，倒虹井、简易泵井内的污水设备的维护保养工作；②所有管道、检查井每年不少于1次整体疏通清淤；遇管道堵塞、检查井污水外溢、井盖损坏丢失必须2小时内赴现场处置，并做好安全防护措施；③检查井提升更换具体材质及数量视实际发生情况确定。

1）巡查

中标供应商应当建立巡查责任制度，分片区、路段每天巡查，对发现的管道积泥、裂缝、错位、渗漏及井盖损坏、丢失、标识错误、雨污管网混接等现象进行登记，巡查中发现损害设施或者向城镇污水管网排放禁止排入物质的行为要及时予以制止，并根据不同的问题，及时报告采购人及有关职能部门，由采购人及有关职能部门依法予以处理。

巡查人员当日填写《管网设施巡查记录表》，做好设施巡查记录台账。

2）疏通

中标供应商保证管线一年全线至少疏通两次，并制定年月日疏通计划，按照相关疏通养护技术规范、标准及维护协议开展作业。作业内容包括对管道、检查井的冲洗疏通、积泥清运、井盖更换等。积泥应做到不落地，及时清理外运，杜绝滴落散现象，以免造成二次污染，运输及堆场由供应商自行处置，堆场出现问题由供应商负责。作业完成后建立档案资料。中标供应商在作业过程中加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行。本项目中标供应商无相应资质及能力提供淤泥、垃圾运输的需将该部分工作委托给专业的特许的单位负责实施。

3）检查井提升、更换

发现管道堵塞、污水外溢、井盖损坏、丢失或者接到报告后，供应商应及时报告采购人，并必须在30分钟内做好响应，在2小时内赴现场处置。井盖沉降超过5cm必须提升，如果采购人要求井盖更换或窨井框提升的，供应商必须无条件执行，并符合国家和行业相关标准要求。

4）倒虹井、简易泵井内的污水设备的维护保养工作，包含设备的更换、维修费用。

5）安全作业要求：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

①施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

②运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④下井作业人员须佩带安全帽。

⑤必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦安排好井上监护人员。

⑧封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器

- 做好排水沟、排水口日常巡查。辖区内河道排出口晴天来水应急处置，并及时排查污染源位置，提出整改意见。

- 配合业主单位做好上级部门交办件的办理、回复。

- 配合采购人在恶劣天气时的应急处置工作。

- 配合新管验收及移交管网的调查踏勘。

- 建立清疏记录、养护台账，记录要完整、准确反映实际情况，并按月装订成册

- 配合采购人宣传养护工作。

不限于以上措施。

三、运行维护期限

本次运行服务期为3年，合同一年一签。运维期内每年出现2次季度考核分低于75分，且整改不到位的，采购人可提前终止合同。

四、办公场所及人员、设备要求

1、中标供应商须在合同签订后30天内在武义县设立本地化运维中心须有固定的办公场所。

2、各类设备、车辆配置齐全，外观整洁、停放有序。

3、人员业务素质良好，熟悉管辖范围内的管网、设施基本情况，机电维修、管道养护人员技能扎实。

4、人员着装统一、车辆标识喷涂统一。

5、车辆行驶遵守交通法规，作业时不乱停乱放，无超速等现象发生。

6、工作中文明用语、礼貌待人，最大限度方便行人、车辆，与周边居民关系和谐。

7、按应急联动要求完成各类应急事件处置，服务热线、主要人员电话24小时开机，并保持随时接通或立即回电状态，同时达到“半小时服务圈”的工作要求。

8、投标人需确保投入管理人员以及投入车辆符合本项目开展要求。

五、项目考核

采购人在日常检查或抽查中，发现供应商存在下列情形或解释说明未被采购人接受的对其进行扣款，所扣款项在当季支付合同费用时扣除，一个月累计出现5次扣款的采购人可提前终止合同，具体如下：

1.响应不及时，按1000元/次进行扣款；

2.现场到位不及时，按1000元/次进行扣款；

3.故障排除或维护不及时，按1000元/次进行扣款；

每季度组织对污水管网运行维护进行考核，重大活动前可以组织专项考核，中标供应商应根据要求做好工作台账。考核包括以下内容：

（一）管网设施巡查制度建立和落实情况；

（二）管网年度、月度日常疏通养护工作执行情况；

（三）管网档案资料、安全生产和应急预案；

（四）热线电话及群众反映问题的解决情况；

（五）其他需要考核的内容。

考核办法：按照相关要求，由采购人制定具体考核办法考核中标供应商对污水管网的运行维护工作，采购人根据相关文件要求调整相应考核内容，按考核结果，支付中标供应商运维服务费用。具体可参考如下：

1.90分以上（含90分）为优秀，运行维护管理费用按中标单价乘以运维数量支付；

2.85-90分（含85，不含90分）为优良，扣除当月运维服务费的3%-5%；

3.80-85分（含80分，不含85分）为良，扣除当月运维服务费用的6%-10%，要求限期整改；

4.75-80分（含75，不含80分）为合格，扣除当月维服务费的11%-15%，要求中标供应商限期整改；

5.75分以下（不含75分）为不合格，要求中标供应商限期整改达到优秀等级以上，并扣除当月运维服务费的20%。

六、合同付款

采购人合同生效以及具备实施条件后15 日内支付合同总价的10%，后续合同款项的支付由采购人结合季度考核得分情况及相关约定按季度支付（扣除预付合同款后的季平均数），采购人于中标供应商进场提供运维服务后第四个月15日内支付前三个月的运维服务费，以此类推。（采购人凭中标供应商开具的正式发票支付每笔款项，每笔款项实际支付时间根据财政部门资金下达情况而定。）

七、验收考核方式

（一）按国家、地方、行业及采购人要求作为质量标准，具体考核办法见附件一。由于中标单位原因超过时间达不到要求的或验收不能通过的，采购人有权终止合同，并退还已付服务费，履约保证金不予退还，赔偿采购损失，并报监管部门处理。

（二）按照《排水设施运维管理考核办法》以及上级主管部门的考核要求等，采购人审核中标单位上报的年、季、月度维护管理计划,检查维护管理计划的执行情况，采购人审核中标单位上报的年、季、月度维护管理管理工作量报表，采购人对排水设施维护管理情况进行年、季度考核。

八、安全生产

中标人应遵守有关安全管理规定，落实安全管理措施。中标人在履行合同过程中造成人员或第三方人员伤亡、财产损失的，均由中标人自行承担责任并负责赔偿和解决，与采购人无任何关系。

九、保密

合同中凡涉及项目的有关信息以及采购人提供排水管网图等资料，不得透露给第三方及不得作为本项目以外的其他用途，否则采购人有权对中标单位进行处罚，并追究法律责任。

十、其他

（一）项目方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，采购人有权修改中标单位的项目实施方案。

（二）强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中发生安全及人身事故均由投标人负责处理，并承担全部责任和费用。

（三）中标单位提供维护过程中形成的记录、档案资料、成果资料、技术文件资料、验收报告等原件文档汇集成册（按采购人要求提供，含电子文件一套，不另计费用），并按采购人的档案管理要求完成资料归档工作，报送采购单位留存。

（四）采购人对中标单位日常维护管理的质量、安全、养护周期和巡查工作进行不定期抽查。

（五）采购人对中标单位承包维护管理的排水设施运行情况进行跟踪检测，发现异常状况可限期要求中标单位进行整改或采取应急措施。

（六）在相应管理权限内委托中标单位对运维设施进行设施监管。

（七）中标单位对提交的资料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

附件一：考核表

| 内容 | 质量标准 | 考核标准 | 可得分 | 实际分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常维护 | 1.窨井雨污泥清捞 | 窨井雨污泥清捞，每发现一次堵塞扣1分 | 10分 |  |
|  | 2、雨污水管网、窨井清捞响应程度 | 雨污管网、窨井清捞时候快慢，每发现一次慢扣1分 | 10分 |  |
|  | 3、雨污水管网保证管道全部畅通 | 按养护要求对管网进行维护，保证管网畅通，每发现一次堵塞处理不及时扣1分 | 10分 |  |
|  | 4、窨井井盖保证完好无损 | 窨井井盖摇动、缺失、破损的，每发现处扣1分 | 10分 |  |
| 二、老百姓举报 | 文明保洁 | 不得有因雨污管网维护问题接到老百姓举报，每发现一次扣2分 | 10分 |  |
| 三、市创建办、五水办等检查 | 文明保洁 | 市创建办、五水办等检查有因雨污水管网维护问题堵塞的，每发现一次扣2分。 | 20分 |  |
| 四、新闻媒体曝光 | 新闻媒体曝光 | 不得有因雨污管网维护问题受到新闻媒体曝光，每发现一次扣5分 | 30分 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |
| 合格标准 | 考核分数在90分以上的（含90分）运行维护费用按合同款的100%支付； 考核分数在80分-90分（不含90分）运行维护费用按合同款的90%支付，剩余10%在规定期限内整改完成合格后再予以支付； 考核分数在70分-80分（不含80分）运行维护费用按合同款的80%支付，剩余20%在规定期限内整改完成合格后再予以支付； 考核分数在60分-70分（不含70分）运行维护费用按合同款的70%支付，剩余30%在规定期限内整改完成合格后再予以支付； 考核分数在60分（不含60分）以下时不予拨付，采购人有权终止合同并没收履约保证金。 |  | 考核结果： |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |
| 考核日期 |  |  |  |  |

- 第四部分 合同主要条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目-标段（标段号）（采购编号：ZJRS2021-CG161 ）采购结果和采购文件的要求，经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1.合同主要条款；

2.询标纪要（如有）；

3.中标通知书；

4.招标文件；

5.更正公告（如有）；

6.投标文件。

二、服务范围、内容、服务期

1.服务范围：详见招标文件

2.服务内容：详见招标文件

三、合同价

1.合同签约价为(大写)          （￥           元）人民币。合同价包括：（1）人工费、津贴、劳动福利、高温费、社会保险费、双休日及法定节假日加班费、医疗体检费等)；（2）服务过程中所需的前期准备、耗材、设施设备、作业器具、水电等产生的费用；（3）作业安全保险费、安全培训费、职业教育费、企业管理费、利润、税金等费用。

2.本合同为固定单价合同，按实结算。单价：   元/米/年

四、支付方式

详见招标文件

五、履约担保

详见招标文件

六、甲方的权利义务

七、乙方的权利义务

八、考核

九、其他约定

十、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方未按投标文件承诺履约技术服务方案实施的，属乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，每项为合同价款的千分之二，直至整改到位为止。

十一、附则：

1.甲乙双方可对本合同的条款进行补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2.本合同一式八份，自双方签字并加盖单位公章之日起生效，甲乙双方各执三份，代理机构一份，县财政局备案一份，每份均具有同等法律效力；

3.本合同中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理；

4.本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意：依法向甲方所在地人民法院起诉；

5.合同期满，本合同自然终止。

本页无正文。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | （签字或盖章） | 法定代表人 或授权代表： | （签字或盖章） |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐号： |  | 帐号： |  |

项目验收书（参考格式）

| 采购人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 | 备注 |
| 验收小组成员 （签字） |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |
| 中标人（班组） |  | 盖章 |  |  |  |

注：采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 第五部分 应提交的有关格式范例

投标文件封面

投标文件

¨资格审查文件¨报价文件¨技术资信文件

项目名称：

项目编号：

标段号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

- 报价文件

- 目录

（1）投标函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）中小企业声明函（中小微企业提供）、监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函(若有）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标函

（招标人）          ：

（投标人全称）授权                    （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 （项目名称，项目编号）招标的有关活动，并对此项目的（标段名称）进行投标。为此：

1、我方同意在投标须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件一份，备用投标文件    份。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方将按照招标文件的所有要求，提供货物/服务。

6、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前款第a）至e）项情形之一的，中标、成交无效。

10、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

11、我方要约有效期为自投标截止日起90天。

12、承诺本项目拟派项目经理在投标截止日无在其他任何在履约合同项目上担任项目负责人（项目经理）的情形。在履约合同项目的开始时间为合同项目中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

联 系 人：                     联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标（开标）一览表

投标（开标）一览表（标段一）

项目名称： 浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目

项目编号：ZJRS2021-CG161

| 标段名称 | 单价报价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目标段一 | 108972.6米× 元/米/年×3年= 元 | （小写）： （大写）： |  |

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

投标（开标）一览表（标段二）

项目名称： 浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目(重）

项目编号：ZJRS2021-CG161

| 标段名称 | 单价报价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目标段二 | 98101.5米× 元/米/年×3年= 元 | （小写）： （大写）： |  |

投标人名称（盖单位公章）：

投标人法定代表人姓名（签字或盖章）：

年  月  日

## 三、中小企业声明函（中小微企业提供提供）、监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函(若有）；

# 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江省武义经济开发区管理委员会的（项目名称、标段号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

具体情况如下：

浙江省武义经济开发区管理委员会雨污水管网运维服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），划型标准为从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加    （项目名称、标段号） 采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的   （项目名称、标段号） 采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：

注：扶持政策说明详见须知前附表。

技术资信文件

- 目录

前附：供应商响应表

（1）法定代表人授权委托书（格式见第五部分）；

（2）投标单位情况表；

（3）资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）；

# （4）廉政承诺书；

（5）类似项目业绩情况表及证明材料（如有）；

（6）企业组织架构、企业管理制度；

（7）对本项目的重难点分析；

（8）养护方案；

投标人应提供针对本项目所要求的完整的养护方案。

（9）★拟投入设备情况一览表；

（10）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个工作人员的情况应该明确表示，在提交的标书中安排的人员，须为公司的正式全日制员工（★提供和投标单位签订的劳动合同、近3个月（指2021年7、8、9月）连续在投标单位社保缴纳证明；项目组成员的实施能力证明材料及相关证书。）；

（11）商务技术偏离表；

（12）其它投标人认为需提供的资料。

注：以上目录是编制投标技术资信文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

附：供应商响应表

项目名称：                               项目编号：

标段号：                                 标段名称：

| 评分项目 | 响应内容所在文件页码 | 响应程度 |
| --- | --- | --- |

注：根据评分标准商务和技术分的内容逐项填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：

- 一、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          （项目名称、标段号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附法定代表人及被授权人身份证正反双面复印件、授权代表在投标单位的社保缴纳证明）

投标人名称（盖单位公章）：

年    月    日

## 二、投标单位情况表

投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的人数 | 中级职称的人数: 高级及以上职称的人数： |  |  |  |
| 2020年度主营业务收入 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 单 位 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式全日制员工。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：    年    月    日

## 三、资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）

## 四、廉政承诺书

## 廉政承诺书

致：（采购人）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、中华人民共和国民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## 五、类似项目业绩情况表及证明材料

类似项目业绩情况表

项目名称：                               项目编号：

标段号：

| 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 | 项目经理 | 服务规模 | 签订日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，业绩证明材料见评标办法评分要求。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

六、拟投入设施设备、车辆配备情况一览表

拟投入设施设备、车辆配备情况一览表

## 项目名称：                               项目编号：

## 标段号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 注明已具备 或过渡期内具备 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三、 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商可按上述的格式自行编制。投标文件递交之前已具备的，证明材料提供照片、购买发票或租赁发票、技术参数资料；证明材料或承诺书附表后。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

## 七、投标人为完成本项目组建的工作小组名单

项目组配备情况一览表

| 序号 | 姓 名 | 学历 | 年龄 | 资格证、培训证获得情况 | 从事行业 工作年限 | 从事 专业 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司承诺以上人员仅服务于本项目本标段。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复制件并注明所在响应技术文件页码。★本表中人员提供与投标单位已签订的劳动合同和近3个月在投标人单位连续缴纳社保证明材料复制件，近3个月指2021年7、8、9月。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月   日

八、其它投标人认为需提供的资料。

## 资格文件

- 目录

1.基本资格条件

（1）营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须在投标文件中出具有健全的财务会计制度承诺函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：须在投标文件中出具依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺；

（5）投标声明书:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）。请在投标声明书中如实填写。

（6）具有健全的技术、质量、安全和监测管理制度并得到有效执行；（提供相关管理制度）。

（7）信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果网页截图（开标后采购人通过以上网站查询，以查询结果为准）

2.特定资格条件

（1）提供营业执照副本或事业单位法人证书复印件加盖公章；

（2）“国家企业信用信息公示系统”查询结果网页截图（开标后采购人通过以上网站查询，以查询结果为准）。

一、健全的财务会计制度承诺函

健全的财务会计制度承诺函

致: （采购人）：

本公司参加     （项目名称、标段号、标段名称）   项目（项目编号：            ）的采购活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## 二、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致:（采购人）：

在贵方组织的    （项目名称、标段号、标段名称）    项目（项目编号：            ）的采购活动，我公司在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的采购活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## 三、依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺

致:（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，参加    （项目名称、标段号、标段名称）    项目（项目编号：            ）采购活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

四、投标声明书

投标声明书

致:浙江省武义经济开发区管理委员会

浙江日晟信息咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称、标段号、标段名称） 项目（招标编号：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

我方参与本项目政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚）；没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限内的。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 第六部分 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

#### 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

#### 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。

#### 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，但澄清、说明或者补正的内容不得改变投标文件的实质性内容。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。

#### 五、评审程序

1、评审人员签到：出席评审活动现场人员凭有效身份证件登记、签到。

2、采购代理机构工作人员介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，通报报名参加本项目采购的供应商名单，宣读最终提交采购投标文件的供应商名单。

3、推荐组长，组长由评标委员会各成员推选产生。组长负责主持评审工作，组织评标委员会进行有关评审的讨论和表决，负责组织询标工作，负责审核评标委员会各成员的评审情况，负责评分汇总审核，负责审核询标记录、废标决议、评标报告、授标结果意见等评标记录文件，负责组织评标委员会各成员对相关文件的签字确认。

4、招标文件及评分细则审阅、确认。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、符合性检查

详细评标之前，评标委员会依据招标文件的规定进行符合性审查和对投标文件的完整性、有效性及响应程度进行审查，以确定投标文件是否有效。评标委员会决定投标文件的有效性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

投标文件符合性审查内容：

5.1商务资信评审：

（1）授权委托书无效的，具体情形如下：

（a）授权委托书内容与本项目无关的；

（b）投标截止时间之前，投标人法定代表人撤回该授权的。

（2）投标文件组成漏项；或未按规定的格式编制；或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（3）投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；或投标人拒绝按招标文件修正原则对投标文件进行修改的；

（4）投标文件未按照招标文件要求电子签章的；

（5）投标人提供虚假材料投标的；

（6）经评标委员会审核，投标人符合财政部87号令第三十七条规定情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提交“备份投标文件”的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

5.2技术评审：

（10）投标报价文件未单独制作或资格文件、技术资信文件中出现投标报价的；

（11）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

5.3报价评审：

（12）报价内容前后不一致且未按规定修正并确认的；

（13）经评标委员会审核，投标文件不满足招标文件中实质性响应条款的（具体条文前标注“★”的为实质性响应条款）；

（14）投标报价高于本项目预算或最高限价的；

（15）因供应商原因编制错误，评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%，其投标无效；

（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务/产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6、澄清与调整

评标委员会对拟认定为投标文件无效、资格不符的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

评审期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、详细评审

（1）按招标文件中规定的评标方法和标准，对检查合格的投标文件从投标报价、商务技术评估、资信和业绩等方面，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。原则上价格分由评标委员会根据公式统一计算，业绩等客观分值由评标委员会统一意见后打分，其它评分由各评标专家独立记名打分。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

①投标文件中投标（开标）一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

8、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

9、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

#### 六、评标细则

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术80分，价格分20分。评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分，小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，抽签确定排列顺序；排名第一的投标人为第一中标候选人。

1、商务技术评标细则（80分）

| 评审项目 | 分值 | 评分内容及标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司资质和业绩 | 11 | 投标人具备职业健康安全管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，以上体系认证证书的认证范围须包含养护运维或疏通普查内容且在有效期内。每提供一个得1分，最多得3分。（提供证书原件扫描件，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页，否则不得分。） | 0-3 |
|  |  | 自2018年1月1日以来投标单位：承包过类似项目业绩，类似项目指合同有管道养护运维或疏通清淤、检测。每个得1分，本项最高得分5分。 （需提供合同复印件） | 0-5 |
|  |  | 投标人具有市政公用工程施工总承包资质，得 3 分。提供证书原件扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
| 拟投入项目设备 | 16 | 投标人自有管道清洗吸污车一辆，得1分；租赁车辆得0.5分。 | 0-1 |
|  |  | 投标人自有紫外光非开挖固化修复设备，得2分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人自有排水抢险车辆或排水抢险设备（强排泵），得2分；租赁车辆的得1分。 | 0-2 |
|  |  | 自有专业冲洗疏通车或疏通设备的得2分；租赁车辆或设备的得1分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人自有管道CCTV检测设备得1分，管道潜望镜得1分，此项共2分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人自有全站仪得2分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人自有导向仪得1分。 | 0-1 |
|  |  | 投标人自有空气呼吸器得2分。 | 0-2 |
|  |  | 投标人自有气体检测仪或4合1毒气检测仪得1分，封堵气囊得1分，此项共2分。 | 0-2 |
|  |  | 注：以上设备为投标人自有设备的，投标时须提供购买发票、行驶证（或车辆产权证）及车辆照片；如为租赁车辆的，须提供租赁合同、行驶证（或车辆产权证）及车辆照片，否则不得分。 |  |
| 拟投入项目作业人员 | 15 | 本项目负责人具备给排水或市政专业二级建造师，得2分。 | 0-2 |
|  |  | 具有有毒有害有限空间作业证书的每提供1人得 1 分，共2分。 | 0-2 |
|  |  | 具有市政排水管道养护与运维应用工程师证书或下水道高级养护工证书，每提供1人得1份，共4分。 | 0-4 |
|  |  | 具有市政排水管道检测与评估应用工程师证书或管道CCTV检测证书，每提供1人得1分，共3分。 | 0-3 |
|  |  | 具有资料员证书得1分、施工员证书得1分、质量员证书得1分、材料员证书得1分，此项最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 以上人员证书需提供证书原件扫描件，否则不得分。出具以上人员三个月及以上的社保机构缴纳记录，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。 |  |
| 养护方案与制度 | 38 | 任务需求与理解：根据投标人对本项目任务内容和任务要求的理解及认识，对雨污水管网运维的任务解读及服务内容理解是否准确、认识是否深刻透彻进行综合评分。最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 问题难点分析：根据投标人对本项目情况、存在的问题和难点、要点等问题进行的调查剖析，并针对性提出克服难点的有效技术措施由评委综合打分。最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 养护方案：根据投标人对雨污水管网运维班组制定的养护方案是否合理、可行等方面进行综合评分。最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 日常巡查方案：根据投标人对雨污水管网运维班组制定的日常巡查方案是否合理、可行等方面进行综合评分。最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 项目组织措施:根据投标人的施工质量、安全、文明施工措施描述的合理性、科学性、可行性等情况综合打分，最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 质量保证措施：根据投标人针对本项目的质量保证措施、质量保证方案情况综合打分，0-3分。 | 0-3 |
|  |  | 内部管理制度：根据投标人对雨污水管网运维班组制定的各项内部管理制度、考核监督制度等具有针对性及可操作性进行综合评分。最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 应急处理方案：根据投标人应对突发情况的应急处理方案的合理性、可行性方面综合评分，最高得5分。 | 0-5 |
| 合计 | 80分 |  | 80 |

注：以上证明材料提供原件扫描件，未提供证明材料的不得分。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

2、价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

小微企业价格扣除详见须知前附表。

#### 七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。