武义县五水共智综合信息管理系统建设项目

公开招标采购文件

采购单位：武义县住房和城乡建设局

代理机构：浙江同盈工程管理有限公司

备案单位: 武义县财政局

2021年11月

目 录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

第三章  招标采购需求	35

第四章  合同条款及格式	57

第五章  评标办法（综合评分法）	64

第六章  投标文件格式	81

温馨提示：

请认真阅读此招标采购文件，并按规定制作投标文件。投标供应商不得向采购人、代理机构工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入黑名单并追究责任！

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行    联系电话：0579-82479020

浙商银行金华分行    联系电话：0579-82999581

# 招标公告

项目概况

武义县五水共智综合信息管理系统建设招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）进入搜索相应项目下载招标采购文件，并于2021年12月3日09:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：临【2021】1229号

项目名称：武义县五水共智综合信息管理系统建设项目

预算金额：6850000元

最高限价：6850000元

采购需求：

| 标段 | 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1 | 排水管网测绘数据更新 | 100km（暂估） | 3490000 |
|  |  | 排水管网及附属设施普查（含建筑外立面立管等毛细血管） | 950km（暂估） |  |
|  | 2 | 核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新 | 4km² |  |
|  | 3 | 外围建筑白模数据加工 | 1项 |  |
| 标段二 | 1 | 信息化平台建设、硬件设施建设 | 1项 | 3360000 |

合同履行期限：合同签订之日起至完成各标段的所有项目内容。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1.标段一：投标人须具有工程测量专业（专业子项含地下管线测量）测绘甲级资质并在有效期内；

2.标段二：投标人须具有地理信息系统工程专业测绘甲级资质并在有效期内。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前（每天00:00至23:59均可）。

地点（网址）：浙江政府采购网“政府采购云平台”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）。

方式：请登入浙江政府采购网“政府采购云平台”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）搜索相应项目下载招标采购文件。

售价：免费下载。

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月3日09:00时。投标文件须通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

开标时间：2021年12月3日09:00时。

开标地点（网址）：浙江政府采购网“政府采购云平台”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目实行政府采购电子交易，应按照本项目招标采购文件和“政采云电子投标客户端”的要求编制及加密并提交（上传）投标文件。

- （一）标前准备（注册和CA数字证书办理）：各投标供应商应在投标截止时间前须注册为浙江政府采购网（政府采购云平台）供应商（临时或正式均可参加投标），并完成CA数字证书办理。未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。中标后应注册为正式供应商。

- （二）制作投标文件前各投标供应商先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。

- https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

- （三）政采云电子投标客户端下载网址（浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端版块”）http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- （四）本项目两个标段逐个进行开标评标，每个投标人可根据实际情况，自主选择一个或多个标段的投标。

- （五）本项目开标顺序：（1）标段一；（2）标段二。

- （六）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- （七）针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名    称：武义县住房和城乡建设局

地    址：武义县武阳东路4号银田大厦7-8楼

项目联系人（询问）：朱高军

项目联系方式（询问）：0579-89076924

质疑联系人： 潘先生

质疑联系方式：0579-87660778

（二）采购代理机构信息

名    称： 浙江同盈工程管理有限公司

地    址： 武义县熟溪街道恒兴茗苑1号楼201

项目联系人（询问）：李文静、黄丽芝

项目联系方式（询问）：400-087-9008

质疑联系人： 张航

质疑联系方式：400-087-9008

（三）同级政府采购监督管理部门名称：武义县财政局政府采购监管科

联系人：潘女士

监督投诉电话：0579-87646372

传真：0579-87646372

地址：武义县温泉南路100号5楼

## 前附表

| 序 号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 武义县住房和城乡建设局 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江同盈工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 武义县五水共智综合信息管理系统建设项目 |
| 4 | 项目地点 | 武义县 |
| 5 | 项目属性 | 服务类 |
| 6 | 招标范围 | 详见“第三章”招标采购需求。 |
| 7 | 采购资金来源和付款单位 | 预算内资金、国库集中支付 |
| 8 | 是否接受联合体 投标 | ☑本项目不接受联合体投标。 □本项目接受联合体投标。 |
| 9 | 踏勘现场和标前答疑会 | 采购人不组织答疑会和现场踏勘。 |
| 10 | 转包与分包 | 本项目不允许转包。 本项目是否允许中标人分包：☑不允许分包；□允许分包： （1）中标、成交供应商不得将全部采购项目或者采购项目中的主体或关键性项目转让给其他供应商。中标、成交供应商不得私下分包，选择分包单位应征得采购人同意，取得采购人书面认可后，可以依法采取分包方式履行合同，并签订分包合同。履约依法需要相关市场准入法定资格资质的，分包供应商必须具有法律法规规定资格条件和相应资格资质，禁止向没有取得法定资格资质的供应商分包。 （2）分包单位必须向总包单位负责，总包单位必须加强对分包单位的质量安全管理，协调好各工序、工种之间的关系。 （3）中标、成交供应商对整个合同履约承担全部责任(包含分包部分)，分包供应商商仅就分包部分承担责任，当分包供应商不能履约时，中标成交供应商需要自己履约。 |
| 11 | 构成招标采购文件的其他资料 | 编号的招标采购文件更正、澄清公告（如有）。 |
| 12 | 投标人要求澄清、质疑招标采购文件 | 时间：自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 投标人应仔细阅读和检查招标采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对招标采购文件予以澄清，将要求澄清的书面文件（需盖投标人公章）扫描成图片格式后发至采购代理机构电子信箱（474552128@qq.com），并电话告知采购人或采购代理机构。 |
| 13 | 招标采购文件更正、澄清或修改发出的形式 | - 招标采购文件的更正、澄清或修改公告将随时刊登在浙江政府采购网和武义县公共资源交易网上，请投标人时刻关注本项目公告，因未及时知悉更正、澄清或修改公告而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 14 | 投标报价方式及其他要求 | 1.本项目标段一最高限价为3490000元、标段二最高限价为3360000元投标报价超过最高限价（单价或总价）为无效报价；投标报价四舍五入精确到元，不保留小数点，否则报价无效。 2.投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括各标段工作中所发生的一切应有费用及配合业主通过有关政府部门审批的相关服务等全部项目的费用。投标报价为签订合同的依据。 3.投标人以采购人提供的最高限价为基础，自行确定合理低价进行报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。报价并不是中标的唯一条件，采购人不保证最低报价中标。报价若低于市场价的，应提供书面说明或者提供相关佐证材料（如成本测算资料），证明其报价的合理性。 4.本项目招标代理服务费由中标单位支付，招标代理服务费标段一按肆万元、标段二按叁万捌仟捌佰元收取。 招标代理服务费缴纳形式：转账或现金 户 名：浙江同盈工程管理有限公司 账 号： 2010 0023 7664 839 银行开户：浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 联行号：402 3383 0101 5 |
| 15 | 投标文件有效期 | - 投标文件自投标截止时间起生效，有效期为90天。 |
| 16 | 投标保证金 | 本项目不适用。 |
| 17 | 投标文件的组成 | 投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，包括但不限于以下内容： - 1.资格文件 （1）营业执照(或事业法人登记证书；自然人参与政府采购的提供身份证)； （2）资质（资格）证书（如有）； （3）投标截止日前3个月中任意1个月的税务缴纳相关材料(新成立的公司请提供情况说明)； （4）投标截止日前3个月中任意1个月的社保缴纳相关材料(新成立的公司请提供情况说明)； （5）投标截止日前3个月中任意1个月的财务报表相关材料(新成立的公司请提供情况说明)； （6）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函； （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； （8）“信用中国”、“中国政府采购网”投标截止时间前5天内页面查询结果的网页截图。 - 2.商务技术文件 - 投标声明函； - 法定代表人资格书（或二、法定代表人授权委托书）； - 投标人基本情况表； - 拟派本项目团队人员汇总表； - 设备详细配置清单（标段一无需提供，标段二需提供）； - 商务响应表； - 技术服务方案； - 投标人认为需提交的其他文件和说明； - 商务技术文件自评表。 3.报价文件 - 投标函； - 报价一览表； - 投标报价明细表（标段一无需提供，标段二需提供）； - 小型、微型企业的优惠政策（如有） - ①中小企业声明函及相关材料； - ②残疾人福利性单位声明函及相关材料； - ③监狱企业资格材料。 - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 - 注：投标人应将所投标段的资格文件、商务技术文件及报价文件每个标段分开编制、报价、上传。 |
| 18 | 投标文件份数及其他要求 | - 电子版投标文件每标段各1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时需进行CA电子签章加密。 - 投标人应按本招标采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并按照“政采云电子投标客户端”的顺序关联，并标注目录和页码，投标文件内容不完整、关联、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。 - 是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标人需在领取中标通知书前向采购代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）打印纸质版3份（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2021年12月3日09:00时止 |
| 20 | 递交投标文件方式及地点 | - 1.电子投标文件传输提交：投标人应将投标文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。 - 2.备份电子投标文件提交（由投标单位自行决定是否需要提交） - 投标人应当在投标截止时间前，以U盘的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人（拒绝快递到付），逾期送达或未密封将被拒收。外包装应注明投标人名称、项目名称。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。 收件人：黄丽芝 手机： 13758986056 收件单位: 浙江同盈工程管理有限公司 收件地址：武义县熟溪街道恒兴茗苑1号楼201 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：浙江政府采购网“政府采购云平台”（http://login.zcygov.cn/login）（或登入“政采云电子投标客户端”）开标大厅。 |
| 22 | 评标评审原件 | 本项目不适用。 |
| 23 | 参加现场开标会议人员的要求 | 投标人代表不需参加现场开标会议，投标供应商可在“政府采购云平台”开标大厅进行观看。 |
| 24 | 开标程序 | - 1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始； - 2.主持人介绍参加开标会的人员名单； - 3.由工作人员宣布本项目的开标评标顺序（依次按标段一、标段二的顺序）。主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避； - 4.投标人须在开标时间前准备好电脑（确保网络已连接）与本单位制作电子投标文件时的同一个CA锁，并登录“政府采购云平台”点击项目采购-开标评标功能进行解密投标文件(或登入“政采云电子投标客户端”点击项目开标-项目采购-开标评标)功能进行解密投标文件（解密的CA和制作电子投标文件时加密的CA必须是同一把）。投标供应商须在开标时间始30分钟内对投标文件进行解密。 若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件的，投标无效。 投标供应商应全程参加电子开标会议，若开标会议结束前中途退出的，其行为不影响评审结果。 5.采购人或采购代理机构对投标人的资格文件进行审查，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资格审查不合格的投标人不再进入商务技术文件评审。 6.评标委员会先对商务技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。商务技术文件评审不合格的投标人不再进入报价文件评审。 7.商务技术文件评审结果公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。在开启报价文件时，投标供应商认为开标一览表与报价文件不符时，投标供应商可在“政府采购云平台”开标大厅提出异议。 8.在线公布各投标人得分汇总，并宣布中标候选人， 同时由记录人、监督人当场在开标记录上签字确认。 9.主持人宣布开标会议结束。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表 1 人，专家 4人；评标专家确定方式：从政府采购综合评标专家库中电脑随机抽取。 |
| 26 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数：1名/标段。 |
| 27 | 是否委托评标委员会确定中标人 | 是。 |
| 28 | 中标结果公告 媒介及期限 | 中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告在浙江政府采购网和武义县公共资源交易网1个工作日。 |
| 29 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日历天内。 |
| 30 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑不要求。 □要求： （1）中标单位履约保证金的金额为合同价款的 / %（采用现金担保形式或保函形式（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），中标单位可自主选择，其他相关单位不得以任何理由予以拒绝）。 （2）中标单位应在收到中标通知书后30日历天内缴纳至采购人，否则采购人有权取消中标人资格。 （3）合同履行完毕（验收合格或承诺的免费服务期满）后15日历天内无息退还。 |
| 31 | 投标人的违法违规行为 | - 1.投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 - 2.投标人在投标过程中有挂靠投标、相互串通投标、弄虚作假等违规行为的，一经查实，采购人和代理机构上报财政部门列入黑名单、失信名单。 3.发现中标人为挂靠投标中标的，或者相互串通投标中标的，或者提交的投标文件弄虚作假骗取中标的，或者将中标项目转给他人承包的，除由采购人在履约保证金或合同价款中扣罚2%，并报财政部门按《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规予以处罚。已经开工的，必须终止工作，所有因此造成的经济损失由中标人承担。 |
| 32 | 本前附表内容与投标人须知正文不符的，以本前附表为准。 凡涉及本采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。 |  |

- 一、总则

- （一）定义

1.“采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标采购阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

2.“采购代理机构”：是指依法取得招标（采购）资格、从事招标（采购）代理业务并提供相关服务的专业机构，本文特指浙江同盈工程管理有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件， 对招标文件拥有最终的解释权。

3.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“监督管理部门”：是指负责对采购人、采购代理机构、投标供应商（投标单位）和评审专家进行监督检查的相关部门。

5.“项目”系指投标人按招标采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“产品”系指供方按招标采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

7.“服务”系指招标采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“日期、天数、时间”：除非本招标文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报、邮件等。

10.“公章”系指单位法定名称章。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （二）采购项目概况

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

2. 采购人：见投标人须知前附表。

3. 采购代理机构：见投标人须知前附表。

4. 采购项目名称：见投标人须知前附表。

5. 项目地点：见投标人须知前附表。

6.项目属性：见投标人须知前附表。

- （三）采购项目的资金来源和付款单位

1.资金来源：见投标人须知前附表。

- 2.付款单位：见投标人须知前附表。

- （四）投标人资格要求

1.投标人应具备承担本采购项目资格（资质）条件、能力和信誉；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

2.如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的设计单位、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或尚在行政处罚期内的；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.公益一类事业单位不得参与承接政府购买服务。

（五）投标费用和安全责任

1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2.在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成的，采购人均不负责。

（六）语言文字和计量

1.招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.投标计量单位，招标采购文件已有明确规定的，使用招标采购文件规定的计量单位；招标采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （七）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- （八）踏勘现场

1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- （九）标前答疑会

1.投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

2.投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.标前答疑会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知潜在投标人。该澄清内容为招标采购文件的组成部分。

- （十）转包与分包

- 1.本项目不允许转包；

- 2.本项目不允许分包。

- （十一）特别说明

- ▲1.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

- ▲2.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
    ▲3.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- （十二）保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.参与招标投标活动的各方应对招标采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

3.凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

4.采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- （十三）知识产权

投标供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。

- 二、招标采购文件

- （一）招标采购文件的组成

本招标采购文件包括：

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标采购需求；

4.合同主要条款；

5.评标办法；

6.投标文件格式；

7.投标人须知前附表规定的其他资料；

8.本项目招标采购文件的更正、澄清、修改的内容，构成招标采购文件的组成部分。

- （二）投标人的风险

投标人未按照招标采购文件要求提供全部资料，或者投标人未对招标采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标采购文件进行必要更正、澄清、修改的，应当在招标采购文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网和武义县公共资源交易网上发布更正公告。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标采购文件更正、澄清、修改的内容为招标采购文件的组成部分。当招标采购文件与招标采购文件的更正、澄清、修改内容就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

4.招标采购文件的更正、澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自更正、澄清、修改招标采购文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标采购文件要求提交投标文件的截止时间5日前，将变更时间在浙江政府采购网和武义县公共资源交易网上发布变更公告。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件的组成在投标人须知前附表中载明；投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标采购文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- （二）投标报价

1.投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外。

2.投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改报价一览表中的投标报价，应同时修改投标文件“清单报价”中的相应报价。

4.采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。

5.投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- （三）投标有效期

1.除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

2.在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标采购文件和法律规定的责任。

3.出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- （四）投标保证金（本项目不适用）

### （五）资格审查资料

1.投标人应按要求提交资格文件及符合招标文件规定的文件。

2.投标人应提交具有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的相关文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的产品质量合格以及符合招标文件规定的相关文件。

5.投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的相关文件可以是手册、图纸、文字资料和数据等。

- （六）投标文件的编制

1.投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）应按第六章“投标文件格式”及“政采云电子投标客户端”软件进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标采购文件实质性要求的基础上，可以提出比招标采购文件要求更有利于采购人的承诺。

2.投标文件应当对招标采购文件有关服务期限、投标有效期、采购人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- （七）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.节能环保要求

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）。

本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。投标人在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（扫描件）。

节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。（需按附件的格式提供该产品的认证证书。）

3.中小型企业认定。

根据财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法中小型企业》中规定，应当符合以下条件：
    （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、投标

（一）投标文件的递交

1.投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

2.逾期上传或逾期解密的投标文件，电子交易平台予以拒收。

3.投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

（二）投标文件的修改与撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台予以拒收。

五、开标

- （一）开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点开标。

- （二）开标程序

1.具体开标程序详见投标人须知前附表。

2.开标过程中，因投标人自身原因造成电子版投标文件无法解密读取的，经监标人确认后当场宣布为废标。

- （三）开标异议

1.投标人认为采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，将不予受理。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

1.评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人有关技术、经济等方面的专家组成。

2.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（4）评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，或者已参加过该项目采购文件等论证活动的，应当主动提出回避。

（5）财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

（6）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

（7）评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

（8）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- （二）评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标采购文件和投标文件。

- （三）评标

1.评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

3.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、合同授予

（一）中标结果公告

1.中标人确定之日起 2 个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，中标结果公告期限不得少于1个工作日。

2.中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- （二）评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- （三）中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

- （四）定标

1.按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人委托的评标委员会依法确定中标人。

2.中标人应为浙江政府采购注册正式供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

- （五）中标通知

在本章规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- （六）履约保证金

1.中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

2.中标人不能按本章要求提交履约保证金的，视为放弃中标，中标人应当对采购人的损失予以赔偿。

（七）签订合同

1.采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日历天内，根据招标采购文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应当对采购人的损失予以赔偿。并上报主管部门列入黑名单、失信名单。

2.联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他违背诚信原则的行为。如果采购人有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、失信记录或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

- （八）验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 八、纪律和监督

- （一）对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- （二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- （三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- （四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

九、采购方式改变

（一）在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物（服务）及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标采购过程中出现其他不正常情况时，采购人将需要重新选择合适的方式进行采购。

（二）出现下列情形之一的，应予废标：

1.投标截止时间止，投标人少于三家的；

2.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的;

4.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

5.因重大变故，采购任务取消的；

6.法律、法规规定应当重新招标的其他情形。

- 十、询问、质疑、投诉

（一）供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）供应商质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的委托协议的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购代理机构签订的委托协议的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购代理机构负责答复。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明：格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。

4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（三）供应商投诉

1.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的佐证材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 十一、需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  招标采购需求

- 标段一

- 一、采购数量及内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高单价限价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网测绘数据更新 | 100km （暂估） | 3000元/km | 300000元 |  |
|  | 排水管网及附属设施普查（含建筑外立面立管等毛细血管） | 950km （暂估） | 3000元/km | 2850000元 |  |
| 2 | 核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新 | 4km² | 60000元/km² | 240000元 |  |
| 3 | 外围建筑白模数据加工 | 1项 | 100000元/项 | 100000元 |  |
| 合计 |  |  |  | 3490000元 |  |

二、项目背景

在经济快速发展、水环境问题日益突出、水生态治理难度日益加大的背景下，浙江在全省范围内推进实行“五水共治”，治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水全面涵盖了城镇涉水事务的方方面面，是一项复杂的系统工程和民生工程，涉及面广、工作量大，更是一项需要多部门统筹管理、协同合作才能完成的艰巨工程。

近些年，随着五水共治的推进，配套的信息化建设虽然取得了较大成绩，但和补短板、强监管的要求相比还存在各种差距。首要问题便是底层透彻感知不够，感知覆盖范围和要素内容不全面。其次，现存“五水共治”相关信息化系统多为分散构建模式，存在众多信息孤岛，内外部信息共享不足，对数据利用深度不够，进而导致业务应用覆盖面不全，应用智能化水平不够。

因此亟需一个集地理数据、基础数据、实时数据、业务数据等为一体的“五水共智”综合信息管理体系，充分实现“智慧治污、智慧防洪、智慧排涝、智慧供水、智慧节水”五大子系统一体化与全流程业务管理的需求。

三、工作目的

由于先前“平地起高楼、立烟囱、分散式”信息化平台建设模式早已无法满足业务和监管的需求，因此统筹资源整合、一体化、集约化的建设模式成为武义县五水共智综合信息管理系统建设的关键。围绕信息采集自动化、传输网络化、管理智慧化、决策科学化的目标，以大屏指挥系统为核心，充分整合智慧治污、智慧防洪、智慧排涝、智慧供水、智慧节水五大子系统，以排水管网信息化为实施切入点，为武义县建立一套高层次、全覆盖、实用可靠的现代化涉水业务智慧系统，支撑职能部门实现实时监测、风险评估、预报预警和监督管理的常态化业务运行。

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征、技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网测绘数据更新 | 更新内容为中心城区6m及以上市政道路雨污水管线更新。测区范围为壶山街道、熟溪街道、白洋街道。 |  |
|  | 排水管网及附属设施普查（含建筑外立面立管等毛细血管） | 普查内容为中心城区背街小巷及小区雨污水管线普查（不包含企事业单位、工厂及公园绿地）。测区范围为壶山街道、熟溪街道、白洋街道。 | 建筑外立面立管等毛细血管不计数量 |
| 2 | 核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新 | 采用倾斜摄影技术，通过真三维场景自动构建生产工艺制作实景真三维模型数据，保障数字武义地理空间框架数据的现势性，为政府及社会用户提供更优质服务。测区位于武义县中心城区内，在原有的30km²倾斜摄影三维单体化模型基础上进行数据更新。 |  |
| 3 | 外围建筑白模数据加工 | 依据武义1：2000DLG基础地理信息数据库的建筑层信息，搭建武义县全域1577km²的建筑白模。 |  |

五、服务内容

（一）排水管网及附属设施普查（含建筑外立面立管等毛细血管）

1.排水管网及附属设施普查范围为：县城内中心城区（不包含企事业单位、工厂及公园绿地）。

2.普查的目的是获得排水管道位置、管径、连接关系、污水井管内标高、排水管材质、管道走向、管道构筑物或附属物等的信息。

（二）核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新

武义县全域1577km²，根据区域重要性将武义县全县划分为核心区（测区位于武义县中心城区内）和其他一般区域（除核心区的其他区域）。

核心区三维模型建设采用倾斜摄影三维单体化模型，主要是在原有的30km²单体化模型基础上选择变化要素较大的不少于4km²进行数据更新。采用倾斜摄影技术，通过真三维场景自动构建生产工艺制作实景真三维模型数据。

（三）外围建筑白模数据加工

其他一般区域三维模型建设类型主要采用搭建建筑白膜方式，利用武义1：2000DLG基础地理信息数据库的建筑层信息，搭建除核心区、重点区的其他区域建筑白模。

六、其他要求

- （一）▲项目团队成员：

- 1.项目负责人须具有相关专业工程师及以上职称；

2.项目团队人员须按本项目实际需要配备具有专业技术人员；

3.项目实施过程中不得擅自更换，如确需更换的，须提前一周将被更换人员及更换人员（两者必须具有同等的职业技术水平）信息报采购人申请，采购人同意后方可更换并处以罚金2000元/人。

4.所有人员均需按照国家相关规定缴纳保险及购买人身意外保险及参加相关培训。

5.在服务期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，采购人定期或不定期对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，采购人提出要求必须无条件更换，提出更换要求后5日内未更换的，则处以罚金3000元/人，如采购人提出更换并处以罚金后仍未更换，采购人予以解除合同并没收履约保证金且不再支付已完成工作所产生的费用。

（二）验收：由采购人组织相关部门进行验收。由于中标人原因造成超过时间达不到要求的或验收不能通过的，业主有权终止合同，并退还已付货款（服务费） ，履约保证金不予退还，赔偿业主损失，并报有关部门处理。

（三）安全：中标人应遵守有关安全管理规定，落实安全管理措施。中标人在履行合同过程中造成人员或第三方人员伤亡、财产损失的，均由中标人自行承担责任并负责赔偿和解决，与采购人无任何关系。

（四）保密：招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方，否则招标人有权对中标人进行处罚，并追究法律责任。

▲七、商务要求

| 工期 | 于2022年5月31日前完成排水管网更新、排水管网及附属设施普查及项目所有内容； 注：按时或提前完成不奖不罚，延期完成，每延误1天罚款2000元。由于采购人或不可抗拒自然灾害因素造成延误，经采购人代表签字认定，服务期限可以相应顺延。 |
| --- | --- |
| 维护服务及技术支持 | - 中标人需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到采购人质量问题通知后，2小时内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在24小时内到达现场，48小时内解决问题。未达到要求的，每次罚款2000元。 - 2.后期服务：项目完成后中标人须免费提供后期服务（咨询、解释、分析等）。 |
| 付款条件 （进度和方式） | - 1.签订合同后15天内，支付20%的合同价款； - 2.完成排水管网更新、排水管网及附属设施普查，且本标段经验收合格后，支付75%的合同价款； - 3.剩余5%在验收通过满1年后一次性付清。 |
| 结算办法 | - 核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新、外围建筑白模数据加工项目按中标价一次性包干，结算时不作调整； - 排水管网更新、排水管网及附属设施普查为固定单价合同，按实际数量结算，排水管网更新、排水管网及附属设施普查（含建筑外立面立管等毛细血管）的最终结算金额按实际数量乘以成交单价进行计算。 |

- 标段二

- 一、采购数量及内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化平台建设 | 1项 | 3360000 |  |

二、项目背景

在经济快速发展、水环境问题日益突出、水生态治理难度日益加大的背景下，浙江在全省范围内推进实行“五水共治”，治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水全面涵盖了城镇涉水事务的方方面面，是一项复杂的系统工程和民生工程，涉及面广、工作量大，更是一项需要多部门统筹管理、协同合作才能完成的艰巨工程。

近些年，随着五水共治的推进，配套的信息化建设虽然取得了较大成绩，但和补短板、强监管的要求相比还存在各种差距。首要问题便是底层透彻感知不够，感知覆盖范围和要素内容不全面。其次，现存“五水共治”相关信息化系统多为分散构建模式，存在众多信息孤岛，内外部信息共享不足，对数据利用深度不够，进而导致业务应用覆盖面不全，应用智能化水平不够。

因此亟需一个集地理数据、基础数据、实时数据、业务数据等为一体的“五水共智”综合信息管理体系，充分实现“智慧治污、智慧防洪、智慧排涝、智慧供水、智慧节水”五大子系统一体化与全流程业务管理的需求。

三、工作目的

由于先前“平地起高楼、立烟囱、分散式”信息化平台建设模式早已无法满足业务和监管的需求，因此统筹资源整合、一体化、集约化的建设模式成为武义县五水共智综合信息管理系统建设的关键。围绕信息采集自动化、传输网络化、管理智慧化、决策科学化的目标，以大屏指挥系统为核心，充分整合智慧治污、智慧防洪、智慧排涝、智慧供水、智慧节水五大子系统，以排水管网信息化为实施切入点，为武义县建立一套高层次、全覆盖、实用可靠的现代化涉水业务智慧系统，支撑职能部门实现实时监测、风险评估、预报预警和监督管理的常态化业务运行。

- 四、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征、技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化平台（软件开发） |  |  |  |
| （1） | 排水管网数据管理系统（C/S） | 排水管网数据管理系统主要用于排水管网数据的综合管理，实现数据的监理入库、查询统计、数据更新、成果导出等应用，包含数据监理、数据入库、数据管理、查询统计、系统配置等功能模块。 | 1 | 套 |
| （2） | 排水管网综合展示系统（B/S） | 排水管网综合展示系统为B/S结构，主要任务是满足Web用户浏览、查询管线数据的需要和排水管网空间分析的需要，并可以实现网络用户的权限管理。 | 1 | 套 |
| （3） | 排水管网三维可视化子系统 | 排水管网三维可视化子系统可以实现三维模式下的地图浏览、信息查询、数据统计和空间分析等功能。三维可视化子系统提供多种分析功能，更好地实现排水管网数据的管理和利用，为业主提供决策支持。 | 1 | 套 |
| （4） | 排水管网运行监测系统 | 排水管网安全运行监测系统以排水管网普查数据、排水管网管道内窥数据、基础地理数据为基础数据，并结合液位计、流量计等物联网监测设备的监测数据，对武义县的排水管网的运行状况进行综合监控，实时了解排水管网的运行状态，对突发事件做好预警，并提供辅助决策依据。 | 1 | 套 |
| （5） | 排水管网巡查养护系统 | 该系统主要应用于排水单位的户外管线巡查、清淤疏通、施工监理等人员工作监督考核管理。整个系统由一线人员使用的移动端软件和部门管理层使用的监督管理平台两部分组成，利用无线网络互连互通。 | 1 | 套 |
| （6） | 排水户管理系统 | 实现排水用户动态管理，包括基本信息、类型、许可证类型、许可证到期时间、相连排放口、地理位置等信息管理，提供基于GIS的排水用户分布展示、查询；提供不同时间、区间段内的排水户、许可证时间内的排水户、过期排水户等的统计、查询、分析；查询与排放口相连的上游的排水户等；提供排水户许可证到期提醒预警功能；能够查询排水用户的水质监测报告。 | 1 | 套 |
| （7） | 管网工程管理系统 | 对工程项目信息、管网养护台账信息、设施调查报告信息、设施移交台账信息进行综合管理，建立数字档案中心。 | 1 | 套 |
| （8） | 管网病害管理系统 | 排水管网病害管理系统用于对管道检测的病害进行综合管理，提供管网病害录入、检测报告录入、病害修复、一张图展示、CCTV视频管理、病害统计等功能。 | 1 | 套 |
| （9） | 排水掌中宝（APP） | 实现排水管网的日常巡查养护，并集成展示监测设备的实时监测数据，能够将已有的各类信息化系统数据整合与共享。包含移动巡检、运行监测、数据报警等功能模块。 | 1 | 套 |
| （10） | 防汛指挥调度平台 | 通过对排水系统大数据的有机整合，实现排水管网运行数据、视频监控数据、污水处理实时监测数据以及气象数据的统一展示和综合分析。 | 1 | 套 |
| 2 | 硬件设施 |  |  |  |
| （1） | 流量计 | 流速范围：涵盖（0.01～10）米/秒，精度：±2.0%，重复性：≤1.0%。 流体温度：(-40~+120)℃。 管径范围：15mm~3000mm。 测量原理：多普勒超声。测量含气泡或固体颗粒的液体流量监测，并带气泡自动补偿功能。 中文操作菜单。大屏幕液晶显示器：瞬时，累计值测量。可显示液体流速、时间、日期等。 主机性能指标：电源：便携型，在完全充电情况下可工作12小时以上。 显示：不少于2行8位LCD，不少于8位瞬时流量、累积流量（可复位）。 显示单位：体积/速度：升，立方米，米等。 主机防护等级：主机IP65及以上，探头IP67及以上，以适用于苛刻的工况环境。 | 10 | 套 |
| （2） | 液位计 | 量程： 最大30米，受测量管加工运输等影响，量产型号量程限于10米内 精度：+/- 5MM 工作温度：-20--+60度 工作电压：DC 6-28V 接线：四线屏蔽电缆 电缆外径9-13MM 功耗：不大于0.4W 数据：标准MODBUS RTU协议 外壳：铸铝， IP65 | 10 | 套 |
| （3） | 水质监测设备 | a) 常规 5 项：PH、溶解氧、浊度、电导率、温度； b) COD； c) 总磷总氮； d) 氨氮； e) 颗粒悬浮物； | 1 | 套 |
| 3 | 后期维护 |  |  |  |
| （1） | 后期系统与相关设备维护 | 为期三年的后期维护更新，包括设备电池替换、老旧更新和维修，系统升级，以及数据的更新等。 | 3 | 年 |
| 4 | 系统硬件设备 |  |  |  |
| （1） | 服务器租赁 | CPU：不低于Intel至强银牌4210 2颗 硬盘：3*8T 内存：64G 电源：500W双电 液晶显示器：27寸2K高清 系统：Windowsserver 2008及以上 | 3 | 台 |

五、服务内容

- （一）信息化平台

- 1.排水管网数据管理系统（C/S）

排水管网数据管理系统为C/S技术架构，主要用于排水管网数据的综合管理，实现数据的监理入库、查询统计、数据更新、成果导出等应用，包含数据监理、数据入库、数据管理、查询统计、系统配置等功能模块。

- 数据监理模块

满足管线外业测量用户、数据管理用户等对管线数据入库前质量检查的需求，并对通过监理的数据进行数据建库、入库。

- 数据入库模块

对通过监理的数据进行数据入库，支持普查建库和批量更新两种模式。

提供高度自动化的数据转换入库程序，将探测处理后的数据送入地下管线数据库。将经检查无误的格式数据按照系统规定的管线数据组织方法，自动生成管线图库和属性数据库，完成管线图形生成及颜色与符号标准化、管线对象定义、图形与属性关联，获得满足制图与管理要求的数据。

- 数据管理模块

负责对已有数据库的更新，并能实现管线数据的增、删、改、查等操作，以及数据备份及导出功能。数据更新采用交互式。该模块分为数据合并、数据编辑、历史库管理、数据导出、数据备份与恢复等五部分。

- 查询统计模块

实现管线属性信息的查询及统计分析包括管线属性查询、空间查询统计、按道路查询统计、全库统计等。

- 系统配置管理模块

系统配置管理模块包含地图窗口参数设置、图例参数设置、启动参数设置、目录参数设置、书签设置以及地图单位选项功能。

2.排水管网综合展示系统（B/S）

排水管网综合展示系统为B/S结构，主要任务是满足Web用户浏览、查询管线数据的需要和排水管网空间分析的需要，并可以实现网络用户的权限管理。

- 标尺丈量模块

标尺丈量模块实现对用户在地图上任意画定的区域进行精确的距离和面积的量算，包含距离丈量和面积丈量等功能。

- 信息查询模块

信息查询模块包括：点击查询、条件查询、范围查询3类功能。

- 数据统计模块

数据统计模块数据库的基础上进行条件和范围两种方式的统计分析。

- 数据分析模块

管线数据分析模块包含针对管线管理的需要提供的一系列空间分析功能，包括横纵断面分析、预警分析、爆管事故影响范围分析等。

- 权限管理模块

系统能根据用户的不同而分别为不同的用户设定不同的权限，每个用户只能在权限范围内操作系统。

3.排水管网三维可视化子系统

排水管网三维可视化子系统可以实现三维模式下的地图浏览、信息查询、数据统计和空间分析等功能。三维可视化子系统可以提供多种在二维模式下难以实现的分析功能，更好的满足用户管理和利用排水管网数据的需要，为用户提供决策支持。

- 三维管线自动生成模块

三维管线自动生成模块用于查看用户选定范围的管线及地形三维模拟效果图。支持GIS数据、AutoCAD数据、外业探测表格数据等多种数据类型的快速、批量导入。

- 地图操作模块

地图操作模块负责可以对三维模拟图进行放大、缩小、漫游、旋转、更改管线颜色等操作。并可以对当前三维图进行视角、视点的设置。

- 查询统计模块

查询统计模块负责提供三维模式下的属性信息查询和数据统计功能，可以帮助用户掌握全县排水管网的总体情况。

- 测距模块

能够实现排水管网数据长度的量测、水平净距测量、垂直净距测量、空中距离量测。

- 三维显示设置模块

地图浏览模块提供三维模式下的地图浏览功能，用户可以根据需要选择使用普通模式、地下模式、飞行模式。

- 三维空间分析模块

三维空间分析模块提供三维模式下的空间分析功能包括开挖分析、剖面分析、连通性分析等等。

- 4.排水管网运行监测系统

排水管网安全运行监测系统以排水管网普查数据、排水管网管道内窥数据、基础地理数据为基础数据，并结合液位计、流量计、水质微型站、易涝点监测设备等物联网监测设备的监测数据。旨在对武义县的排水管网的运行状况进行综合监控，实时了解排水管网的运行状态，对突发事件做好预警，并提供辅助决策依据。

- 污水厂信息展示

以地图的形式展示污水厂及排水系统信息。该模块通过叠加基础地理数据（底图，或采用互联网地图）、排水管网数据、污水厂分布数据、液位监测数据、流量监测数据、视频监控数据等数据，直观地展示乐清市排水系统的运行状况，为领导辅助决策提供数据支撑。

- 设备台账管理

设备台账主要对设备全生命周期信息进行动态跟踪记录。包括的内容有：设备名称、型号或规格、制造厂家、出厂年月与出厂编号、安装单位、安装年月或投入使用年月、安装地点和使用部门、设备类别与资产编号、外形尺寸与重量、设备资产价值额及其构成、设备配套装置、附件与主要参数等。

- 管网数据查询

管点数据查询，以表格的形式展示所有管点属性数据（管点编号、地面高程、埋深、井深、特征点、附属物、坐标等信息），支持按点号、附属物、特征等属性信息进行查询管点数据，支持管点数据的定位展示。

- 预警管理

系统会根据实时监测液位、流量、设备工作状态等信息，当液位或流量超出阈值时，或者设备运行状态发生改变时，系统会生产报警记录、进行自动报警，以提醒管理人员及时处理异常问题。

- 实时监测

以地图形式清晰地展示各监测点（易涝点）的位置、流量、液位、水质等实时监测数据及过程线图。任意选中某一监测点，可通过链接的方式跳转到该监测点的详细页面。

- 5.排水管网巡查养护系统

系统以列表形式显示当前所有手机移动端的巡查人员，包括在线和离线人员，选择某一个巡查人员，可详细展示其人员相关信息、巡查轨迹，巡查轨迹及GPS人员定位信息均可结合地图显示。

- 任务制定

针对区域管网情况制定具体的养护工作，制定相应周期的工程检查计划。计划内容应包含：养护计划开始时间、结束时间、养护范围、巡查人员、计划内养护设施等。

- 任务管理

提供任务创建、任务审核、任务执行、任务查询等功能。

- 巡查管理

- （1）巡查结果查看

查看巡查人员通过手机客户端返回的信息，包括文字信息、图片信息等。巡查信息包含任务编号、巡查人员、开始时间、结束时间、反馈问题等内容。

- （2）巡查路径查看

查看巡查人员通过手机客户端返回的地理信息。结合地图的展现形式，形成巡查路径图。

- （3）巡查统计

统计辖区内的巡查任务情况，统计方式包括按时间统计、年度统计、隐患异常问题统计等。

- （4）巡查结果分析

统计巡查任务结果分析。分析方式包括按巡检员分析、按时间分析、按巡查类型分析等。分析结果包括任务完成率、出勤率、隐患上报率等。

- （5）巡查专题图

可以选择开始时间、结束时间，绘制一段时间内的巡查专题图。不同巡查员的轨迹采用不同颜色线条表示，专题图上同时要展示巡查发现的问题情况（已处理与未处理采用不同颜色标识），支持点击查看任务或异常问题的详细信息。

- 隐患异常管理

- （1）隐患及异常查看

查看巡查人员通过手机客户端返回的信息，包括文字信息、图片信息等。移动端上报的隐患及异常经确认后，管理人员可在平台中将隐患处置方式、计划治理时间、处置负责人信息下发至对应人员，对应人员手机客户端将会有任务记录提醒。

- （2）隐患及异常的确认

管理人员根据上报的异常及险情情况，判断是否属于异常或险情状态，并将判断结果下发至客户端。若判断属于异常或险情状态，需要附加文字说明处理意见，排险人员根据处理意见执行。

- （3）隐患及异常处置结果查看

查看隐患排查或异常情况处置人员通过手机客户端返回的信息，包括文字信息、图片信息等。

- （4）隐患及异常处置结果统计

统计辖区内的隐患及异常处置情况、发生频率信息等。

- 6.排水户管理系统

在整个排水系统中，排水户是系统排水的来源，为了更好地掌握整个排水收集系统运行状态和识别问题产生的原因，必须对排水排放单位进行集中管理：一方面，要对每个排水户的数据，包括企业名称、法人、企业地址、污染指标含量等详细信息维护和管理；另一方面，新增城市排水通常通过户线进入城市排水系统，户线接入带来的新增污水量势必会增加排水系统的运行负荷，而不当的户线接入将致使排水系统运行效率降低甚至埋下安全隐患，增加排水管网养护成本和难度。因此，要对户线报装过程跟踪管理。

- 排水户登记

对辖区内所有排水户进行统一登记，登入排水户管理子系统，排水户可以自行注册登记，填写公司基本信息，排水情况并上传相关经营证件。由系统管理员统一审核后，登记完成

- 排水户一张图

主界面以地图为底图，根据排水户经营地址坐标信息，在地图上以标注点形式展示以各个排水用户分布，点击某个排水户可具体查看排水的信息。在右侧输入排水户名称，可转跳到所在位置，点击具体查看信息。

- 排水户管理

在排水户管理模块中，可根据选择许可证状态、排水户类型、许可证类型、排水口等选择项选出需要查看的排水户，查询排水用户的水质监测报告，并且可以对每个排水户进行编辑或删除等处理。对提供排水户许可证到期提醒预警功能。

- 排水户统计

通过地图、统计图表、直管数字等方式展示辖区内排水户的统计信息。

提供不同时间、区间段内的排水户、许可证时间内的排水户、过期排水户等的统计、分析。

- 7.管网工程管理系统

- 管网维养台账管理

建立管网维修台账信息库和管网维养台账信息库，列表展示管道维修和管道维养的信息。

- 工程台账管理

工程台帐管理，主要是对工程台账信息进行管理，以列表的方式展示工程信息，工程信息主要包括项目名称、项目开工日期、完工日期、合同签订日期、项目金额、附件等。

- 设施调查报告管理

工程信息主要包括项目名称、项目开工日期、完工日期、合同签订日期、项目金额、附件等系统支持信息录入、编辑、删除、查询、统计、导出、打印、附件上传等常用功能。

- 设施移交台账管理

以列表的方式展示设施移交台账信息，主要包括工程名称、移交单位、接收单位、日期、主要内容等基本信息。

- 8.管网病害管理系统

- 病害信息管理

管网病害信息主要包括病害所在位置、病害类型、病害长度、病害发现时间、病害内窥视频、治理建议、治理状态等信息。

- 病害专题图

病害专题图，以地图的形式展示所有病害分布信息，已治理病害和未治理病害采用不同符号进行展示，支持点击查询病害详细信息。将有问题的管线按照问题的严重情况，分为四个等级。

- 9.排水掌中宝（APP）

- 运行监测

主要用于实时监控排水管网的运行状态，包括设备的运行状况、实时液位、实时流量等信息。

- 任务管理

任务管理模块可以对所有任务进行统一管理。包含未处理、处理中和已完成三栏。

- 数据报警

系统会将各类报警信息推送到移动终端，方便手持移动端用户及时掌握各种风险。报警类型包括短信、声音、消息，还应和企业微信号整合，实现随时信息互通，适应移动互联网的新趋势。

- 个人中心

查看个人信息，支持用户头像、密码的修改。

支持用户查看当前应用版本，以获取最新版App。

支持用户退出App操作。

建议上报，用户可以将自身使用体验以及App的改进意见进行上报方便系统的升级和优化。

- 10.防汛指挥调度平台

通过对排水系统大数据的有机整合，实现排水管网运行数据、视频监控数据、污水处理实时监测数据以及气象数据的统一展示和综合分析。气象数据包含了江河水位、实时雨量和台风预警。排水系统大数据的整合方便管理者实时了解城市排水管网的运行状态，可以高效、科学、智能的决策与应急指挥。

（二）水质监测硬件设施

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 流速范围：涵盖（0.01～10）米/秒，精度：±2.0%，重复性：≤1.0%。 流体温度：(-40~+120)℃。 管径范围：15mm~3000mm。 测量原理：多普勒超声。测量含气泡或固体颗粒的液体流量监测，并带气泡自动补偿功能。 中文操作菜单。大屏幕液晶显示器：瞬时，累计值测量。可显示液体流速、时间、日期等。 主机性能指标：电源：便携型，在完全充电情况下可工作12小时以上。 显示：不少于2行8位LCD，不少于8位瞬时流量、累积流量（可复位）。 显示单位：体积/速度：升，立方米，米等。 主机防护等级：主机IP65及以上，探头IP67及以上，以适用于苛刻的工况环境。 | 10 | 套 |
| 2 | 液位计 | 量程： 最大30米，受测量管加工运输等影响，量产型号量程限于10米内 精度：+/- 5MM 工作温度：-20--+60度 工作电压：DC 6-28V 接线：四线屏蔽电缆 电缆外径9-13MM 功耗：不大于0.4W 数据：标准MODBUS RTU协议 外壳：铸铝， IP65 | 10 | 套 |
| 3 | 水质监测设备 | a) 常规 5 项：PH、溶解氧、浊度、电导率、温度； b) COD； c) 总磷总氮； d) 氨氮； e) 颗粒悬浮物； | 1 | 套 |

（三）后期维护

为本项目为期三年的后期维护更新，包括设备电池替换、老旧更新和维修，系统升级，以及数据的更新等。

六、其他要求

- （一）▲项目团队成员：

- 1.项目负责人须具有相关专业工程师及以上职称；

2.项目团队人员须按本项目实际需要配备具有专业技术人员；

3.项目实施过程中不得擅自更换，如确需更换的，须提前一周将被更换人员及更换人员（两者必须具有同等的职业技术水平）信息报采购人申请，采购人同意后方可更换并处以罚金2000元/人。

4.所有人员均需按照国家相关规定缴纳保险及购买人身意外保险及参加相关培训。

5.在服务期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，采购人定期或不定期对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，采购人提出要求必须无条件更换，提出更换要求后5日内未更换的，则处以罚金3000元/人，如采购人提出更换并处以罚金后仍未更换，采购人予以解除合同并没收履约保证金且不再支付已完成工作所产生的费用。

（二）验收： 由采购人组织相关部门进行验收。由于中标人原因造成超过时间达不到要求的或验收不能通过的，业主有权终止合同，并退还已付货款（服务费） ，履约保证金不予退还，赔偿业主损失，并报有关部门处理。

（三）安全：中标人应遵守有关安全管理规定，落实安全管理措施。中标人在履行合同过程中造成人员或第三方人员伤亡、财产损失的，均由中标人自行承担责任并负责赔偿和解决，与采购人无任何关系。

（四）保密：招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方，否则招标人有权对中标人进行处罚，并追究法律责任。

（五）应急与预案：中标人应设立技术支持领导小组，保证突发事件发生时，能够迅速召集技术人员，立即制定应急技术方案；对于一般性系统、硬件故障，利用电话指导或远程操控的方式解决，若远程无法解决情况，及时赶赴现场解决问题。

▲七、商务要求

| 工期 | 于2021年 12月 30日前完成信息化平台建设并调试完成。 注：按时或提前完成不奖不罚，延期完成，每延误1天罚款2000元。由于采购人或不可抗拒自然灾害因素造成延误，经采购人代表签字认定，服务期限可以相应顺延。 |
| --- | --- |
| 维护服务及技术支持 | - 中标人需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到采购人质量问题通知后，2小时内须做出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在24小时内到达现场，48小时内解决问题。未达到要求的，每次罚款2000元。 - 2.后期服务：项目完成后中标人须免费提供后期服务（咨询、解释、分析等）。 |
| 培训要求 | 1.中标人应对招标人的所有项目实施人员提供培训，达到项目实施上岗要求； 2.培训分为现场培训及集中培训；培训计划有中标人制定，培训费用包含在总价中；投标人在投标文件中提供详细的培训计划。 |
| 付款条件 （进度和方式） | - 1.签订合同后15天内，支付20%的合同价款； - 2.完成信息化平台建设且本标段经采购人验收合格后，支付60%的合同价款； - 3.维护期满一年支付至合同价款的90%，余款10%为二年的后期维护费用，每年支付5%的合同价款。 |
| 结算办法 | 固定总价合同，按中标价一次性包干，结算时不作调整。 |

- 第四章  合同条款及格式

采购人：                      （以下简称甲方）

供应商：                      （以下简称乙方）

甲、乙双方根据                    项目（标段一/二）（项目编号：       ）公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

（一）合同价格形式：

- 标段一：

- 1.核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新、外围建筑白模数据加工项目为固定总价。

- 2.排水管网更新、排水管网及附属设施普查为固定单价。

标段二：固定总价。

（二）本合同金额为（大写）：____________元（￥_______元）。

三、技术资料

（一）乙方应按招标采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方缴纳合同总价的 / %作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

（一）服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

（二）服务质量保证金            元。

采用□现金担保形式或□保函形式（包括□银行保函、□保险机构保证保险保单和□融资担保公司保函），合同价款可支付至结算价款的100%。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

（一）履行时间：

（二）履行方式：

（三）履行地点：

九、付款条件（进度和方式）

- 十、结算办法

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

（一）乙方应按招标采购文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.重做：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.解除合同。

（三）如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

（四）在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十三、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- （三）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- （四）乙方未按投标文件承诺履约技术服务方案实施的，属乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，每项为合同价款的千分之二，直至整改到位为止。

十四、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标文件

4.公开招标采购文件

5.标准、规范及有关技术文件

6.其他补充协议

（二）在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

十五、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的报告。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

（一）本合同于  年  月  日经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（四）本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；备案单位一份；代理机构一份。

注：中标单位与采购人签订合同盖章后，请交于代理机构加盖见证方公章，以便于合同上传政采云系统备案并交于财政付款使用，否则会导致合同款无法正常支付。

| 甲方：（公章） 法定代表人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字）： 电话： 地址： 见证方（代理机构）： 法定代表人或委托代理人（签章）： | 乙方：（公章） 法定代表人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字）： 电话： 地址： 统一社会信用代码（税号）： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

政府采购项目验收书（参考格式）

| 采购人 |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 合同约定 | 执行情况 |  | 备注 |
| 验收小组成员（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 盖章 |  |  |  |  |
| 中标人 |  | 盖章 |  |  |  |  |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  评标办法（综合评分法）

为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 二、评标组织

本次招标采用电子招投标，使用“政府采购云平台”软件评标系统评审。评标委员会根据评标顺序安排逐个进行评标，先进行标段一评标，再进行标段二评标。

（一）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表。

（二）评标委员会应推举产生评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作。评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

（三）评标委员会应当按照招标采购文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较。招标采购文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

（四）评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标采购文件的规定。

- 三、评标办法前附表

标段一：

| 序号 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1.本次评标采用综合评分法。 2.评标委员会先对投标文件进行符合性审查，对满足招标采购文件实质性要求的投标文件再进行商务技术文件评审，最后对报价文件进行评审。 3.投标人的评标总得分=商务技术得分+报价得分；评标委员会按照投标人最终总得分从高到低的顺序对投标人排名并编号，确定第一名中标候选人。如出现总得分相同的，以商务技术文件得分高者优先；若商务技术得分和报价得分均相同的，由评标委员会进行投票表决得票多者为中标候选人。 |  |  |  |
| （一）资格评审 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 1 |  | 营业执照 | 有效的营业执照(或事业法人登记证书；自然人参与政府采购的提供身份证)。 |  |
| 2 |  | 资格（资质）证书 | 投标人须具有工程测量专业（专业子项含地下管线测量）测绘甲级资质并在有效期内。 |  |
| 3 |  | 信用记录 | 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或尚在行政处罚期内的。 |  |
| 4 |  | 其他要求 | 符合招标文件中规定的资格要求。 |  |
| （二）符合性评审 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 | 投标人名称 |  | 与有效的营业执照一致 |  |
|  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  | 进度要求 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 投标 | 投标内容 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  | 投标有效期 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 分值构成 (总分100分) |  |  | 商务技术分：85分 报价分：15分 |  |
| （三）商务技术分（85分） 评标委员会成员应独立对投标人的商务技术文件打分，打分时保留小数1位，投标人最终得分为评标委员会所有成员的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 投标人体系认证证书 |  | 投标人具有的认证证书（环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系）且在有效期内的每个得1分，最高得4分。 注：需提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果页面截图。 | 0-4 （客观） |
| 2 | 投标人资质 |  | 投标人具有工程物探甲级证书的得3分，乙级的得1分。 | 0-3 （客观） |
| 3 | 软件著作权 |  | 投标人具有与本标段相关软件著作权证书的每个得1分，最高得3分。 注：需提供证书扫描件。 | 0-3 （客观） |
| 4 | 投标人业绩及奖项 |  | 1.投标人2017年1月1日以来（时间以出具质检报告时间为准）承接过类似本标段的项目通过省级及以上测绘质量检验检测机构检验报告评分在80分及以上的，符合要求的得1分/个，本项最高得5分。 注：1.需提供合同和质检报告扫描件；2.上述两项同一项目的按一次计分，不重复计分。 | 0-5 （客观） |
|  |  |  | 投标人承接类似本标段的项目获得过省级及以上人民政府颁发的科学技术奖项（或科技技术进步奖）每项得2分，本项最高得4分。 注：需提供证书或相关文件扫描件。 | 0-4 （客观） |
| 5 | 拟派本项目团队人员的整体实力 |  | 拟派的项目负责人同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称证书和测绘师资格证书、地下管线探测工程项目经理证书和城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的得3分；本项最高得3分。 - 注：需提供证书扫描件及以投标单位连续缴纳近3个月的个人社保明细清单（打印或出具时间为近一个月内）。 | 0-3 （客观） |
|  |  |  | - 1.拟派项目团队人员（含项目负责人）具有物探相关专业正高级工程师及以上职称证书的每人得1分，最高得6分。 - 2.拟派项目团队人员（含项目负责人）具有高级信息系统项目管理师证书的每人得2分，最高得2分。 - 3.拟派项目团队人员（含项目负责人）具有2名注册安全工程师的得2分，最高得2分。 - 本项最高得10分。 注：需提供证书扫描件及以投标单位连续缴纳近3个月的个人社保明细清单（打印或出具时间为近一个月内）。 | 0-10 （客观） |
| 6 | 拟投入设备整体情况 |  | 1.拟投入管线探测仪20台及以上的得2分； 2.拟投入GPS接收机10台及以上的得3分； 3.拟投入地质雷达（通道数不小于50）的每台得3分，最高得3分。 本项最高得8分。 注： 自有：需提供购买设备的发票扫描件。 租赁：需同时提供租赁合同、购买设备的发票扫描件。 | 0-8 （客观） |
| 7 | 项目分析 |  | 根据投标人对本标段工作分析是否全面、准确及深入程度等，方案内容详细、科学、合理进行综合评分。 | 1-5 |
| 8 | 项目重点、难点分析及对策 |  | 根据投标人对本标段提出的项目重点、难点分析是否到位、准确，对重点、难点的解决对策是否切实可行进行综合评分。 | 1-5 |
| 9 | 项目技术方案 |  | 根据投标人对本标段制定的技术方案内容是否齐全、结构是否完整、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际方面进行综合评分。 | 1-5 |
| 10 | 项目技术路线 |  | 根据投标人对本标段提供的工作思路是否清晰，技术路线是否可行，工序流程是否科学合理规范以及各工序衔接的合理性、探测方法的科学性可行进行综合评分。 | 1-5 |
| 11 | 排水管网及附属设施普查方案 |  | 根据投标人对本标段制定的排水管网更新、排水管网及附属设施普查方案是否齐全、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际方面进行综合评分。 | 1-5 |
| 12 | 工作阶段及任务划分，进度控制 |  | 根据投标人对本标段的整体工作阶段及任务划分，进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确、保障措施是否得当进行综合评分。 | 1-4 |
| 13 | 安全保障措施 |  | 根据投标人对本标段制定的安全保证措施是否得力，有无安全隐患、是否合理、可行等方面进行综合评分。 | 1-4 |
| 14 | 保密承诺 |  | 根据投标人对本标段提供的保密承诺保障措施明确、科学合理等方面进行综合评分。 | 1-4 |
| 15 | 质量保证措施 |  | 结合本标段的采购需求，有针对性地建立了本标段的质量保障工作机制，质量管理体系或内部校审制度是否齐全进行综合评分。 | 1-4 |
| 16 | 售后服务方案 |  | 根据投标人对本标段制定的后续服务保证措施的可行性、合理性进行综合评分。 | 1-4 |
| 注：1.如在投标文件中未涉及上述评分内容的，均按0分计。 2.投标文件中提供的材料均应清晰可辨，否则不得分。 |  |  |  |  |
| （四）报价分（15分） 1.评定评标基准价：以合格投标人且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。(若投标价格最低的投标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策的，则评标基准价=投标报价*0.94）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价／投标报价）×15，计算结果四舍五入保留2位小数。 - 2.依据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%,的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。) 若投标人是中小企业优惠政策的应按照规定，在报价文件中按照规定格式，提供《中小型企业声明函》及“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图；若投标人是残疾人福利单位的须按照规定格式，提供《残疾人福利性单位声明函》及财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。若投标人是监狱企业须提供（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）。其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。即投标报价得分=(评标基准价／(投标报价*94%)×报价分权重。 - 注：（1）若本项目所有投标人均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。 - （2）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - （3）投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。 （4）投标人未提供上述相关材料的，不享受上述扶持政策。 |  |  |  |  |

标段二：

| 序号 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1.本次评标采用综合评分法。 2.评标委员会先对投标文件进行符合性审查，对满足招标采购文件实质性要求的投标文件再进行商务技术文件评审，最后对报价文件进行评审。 3.投标人的评标总得分=商务技术得分+报价得分；评标委员会按照投标人最终总得分从高到低的顺序对投标人排名并编号，确定第一名中标候选人。如出现总得分相同的，以商务技术文件得分高者优先；若商务技术得分和报价得分均相同的，由评标委员会进行投票表决得票多者为中标候选人。 |  |  |  |
| （一）资格评审 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 1 |  | 营业执照 | 有效的营业执照(或事业法人登记证书；自然人参与政府采购的提供身份证)。 |  |
| 2 |  | 资格（资质）证书 | 投标人须具有地理信息系统工程专业测绘甲级资质并在有效期内。 |  |
| 3 |  | 信用记录 | 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或尚在行政处罚期内的。 |  |
| 4 |  | 其他要求 | 符合招标文件中规定的资格要求。 |  |
| （二）符合性评审 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 | 投标人名称 |  | 与有效的营业执照一致 |  |
|  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  | 进度要求 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 投标 | 投标内容 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
|  | 投标有效期 |  | 符合招标采购文件要求 |  |
| 分值构成 (总分100分) |  |  | 商务技术分：85分 报价分：15分 |  |
| （三）商务技术分（85分） 评标委员会成员应独立对投标人的商务技术文件打分，打分时保留小数1位，投标人最终得分为评标委员会所有成员的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 投标人资信 |  | 投标人具有的认证证书（质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系）且在有效期内的每个得1分，最高得3分。 注：需提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果页面截图。 | 0-3 （客观） |
|  |  |  | 投标人具有CMMI 4认证证书的得1分，具有CMMI 5认证证书的得3分，最高得3分。 注：需提供证书扫描件。 | 0-3 （客观） |
|  |  |  | 投标人具有与本标段的相关软件著作权证书的每个得1分，最高得5分。 注：需提供证书扫描件。 | 0-5 （客观） |
| 2 | 投标人业绩及奖项 |  | - 投标人自2017年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承接过类似本标段的项目每个业绩得1分，最高得5分。 注：需提供合同扫描件。 | 0-5 （客观） |
|  |  |  | 投标人承接类似本标段的项目获得过省级及以上部门颁发的科技进步奖每项得2分，本项最高得4分。 注：需提供证书或相关文件扫描件。 | 0-4 （客观） |
| 3 | 拟派本项目团队人员的整体实力 |  | 拟派的项目负责人同时具有测绘类专业高级工程师及以上职称证书、测绘师资格证书、涉密测绘人员培训合格证书的得5分；本项最高得5分。 - 注：需提供证书扫描件及以投标单位连续缴纳近3个月的个人社保明细清单（打印或出具时间为近一个月内）。 | 0-5 （客观） |
|  |  |  | - 1.拟派项目团队人员（除项目负责人外）具有IT服务工程师及以上证书的得2分； - 2.拟派项目团队人员（除项目负责人外）具有CISP注册信息安全工程师证书的得2分。 注：需提供证书扫描件及以投标单位连续缴纳近3个月的个人社保明细清单（打印或出具时间为近一个月内）。 | 0-4 （客观） |
|  |  |  | 拟派项目团队人员（含项目负责人）承担类似本标段的项目获得过省级及以上人民政府颁发的奖项每人得1分，本项最高得2分。 注：1.需提供证书或相关文件扫描件。 2.若证书或相关文件扫描件中无法体现目团队人员姓名的，还需提供能够体现现目团队人员姓名的相关佐证材料。 | 0-2 （客观） |
| 4 | 拟投入设备整体情况 |  | 根据投标人对本标段拟投入的设备是否具有先进性、针对性、配置是否合理、高效等进行综合评分 注： 自有：需提供购买设备的发票扫描件。 租赁：需同时提供租赁合同、购买设备的发票扫描件。 | 1-5 （客观） |
| 5 | 项目分析 |  | 根据投标人对本标段工作分析是否全面、准确及深入程度等，方案内容详细、科学、合理进行综合评分。 | 1-5 |
| 6 | 项目重点、难点分析及对策 |  | 根据投标人对本标段提出的项目重点、难点分析是否到位、准确，对重点、难点的解决对策是否切实可行进行综合评分。 | 1-5 |
| 7 | 项目总体方案 |  | 根据投标人对本标段制定的技术方案、信息化平台建设、测试运行方案、验收方案及调试方案是否齐全、结构是否完整、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际方面进行综合评分。 | 1-5 |
| 8 | 维护方案 |  | 根据投标人对本标段制定的维护方案是否完整、科学、针对性是否满足需求进行综合评分。 | 1-5 |
| 9 | 项目技术路线 |  | 根据投标人对本标段制定的工作思路是否清晰，技术路线是否可行进行综合评分。 | 1-5 |
| 10 | 工作阶段及任务划分，进度控制 |  | 根据投标人对本标段的整体工作阶段及任务划分，进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确、保障措施是否得当进行综合评分。 | 1-4 |
| 11 | 安全保障措施 |  | 根据投标人对本标段制定的安全保证措施是否得力，有无安全隐患、是否合理、可行等方面进行综合评分。 | 1-4 |
| 12 | 保密承诺 |  | 根据投标人对本标段提供的保密承诺保障措施明确、科学合理等方面进行综合评分。 | 1-4 |
| 13 | 质量保证措施 |  | 结合本标段的采购需求，有针对性地建立了本标段的质量保障工作机制，质量管理体系或内部校审制度是否齐全进行综合评分。 | 1-4 |
| 14 | 培训方案 |  | 根据投标人对本标段提供的培训方案是否具有科学性、实用性、有效性、可操作性进行综合评分。 | 1-4 |
| 15 | 售后服务方案 |  | 根据投标人对本标段制定的后续服务保证措施的可行性、合理性进行综合评分。 | 1-4 |
| 注：1.如在投标文件中未涉及上述评分内容的，均按0分计。 2.投标文件中提供的材料均应清晰可辨，否则不得分。 |  |  |  |  |
| （四）报价分（15分） 1.评定评标基准价：以合格投标人且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。(若投标价格最低的投标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策的，则评标基准价=投标报价*0.94）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价／投标报价）×15，计算结果四舍五入保留2位小数。 - 2.依据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%,的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。) 若投标人是中小企业优惠政策的应按照规定，在报价文件中按照规定格式，提供《中小型企业声明函》及“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图；若投标人是残疾人福利单位的须按照规定格式，提供《残疾人福利性单位声明函》及财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。若投标人是监狱企业须提供（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）。其报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。即投标报价得分=(评标基准价／(投标报价*94%)×报价分权重。 - 注：（1）若本项目所有投标人均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。 - （2）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - （3）投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。 （4）投标人未提供上述相关材料的，不享受上述扶持政策。 |  |  |  |  |

- 四、评标办法

详见评标办法前附表。

- 五、评审标准

- （一）符合性评审标准

评审标准：见评标办法前附表。

- （二）分值构成与评分标准

1. 分值构成

（1）商务技术部分：见评标办法前附表；

（2）报价部分：见评标办法前附表；

2.评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3. 投标报价的计算方式

报价得分计算公式：见评标办法前附表。

4.评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

5.投标人综合得分=商务技术分+报价分。

6.评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。综合得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

7.采购代理机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

（三）投标文件的澄清

1.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当采用通过电子交易平台交换数据电文（或书面形式）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过电子交易平台交换数据电文（或书面形式），并电子签章（或加盖单位公章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；政采云交易系统开标记录（报价）中的投标报价与投标人上传的报价文件（PDF）中投标报价不一致的，以报价文件（PDF）中的投标报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

4.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能在规定时间内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评标报告中说明。

（四）有下列情况之一的，投标无效：

- 1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的）；

2.如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

3.投标文件未按招标文件及更正、澄清后的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

5.投标文件未按照招标文件要求编制、签署、盖章（CA签章）的；

6.未传输递交电子投标文件的或规定时间内未解密或解密失败的；

7.投标文件中承诺的投标有效期、服务期、质保期等商务条款不能满足招标采购文件要求的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件内容不符合采购需求中实质性要求的；

10.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

11.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的,未采用人民币报价或者未按照招标采购文件标明的方式报价的;

12.投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

14.投标文件内容填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

15.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

16.投标文件对招标采购文件的偏差超出招标采购文件规定的偏差范围或最高项数；

17.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

18.投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的。

19.投标人提供虚假材料投标的；（包括但不限于以下情节）；

（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。

20.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效；

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

21.法律、法规、规章（适用本县的）及省级以上规范性文件（适用本县的）规定的其他无效情形。

（五）评标报告

1. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

2.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第六章  投标文件格式

所有投标文件的封面格式：(可选用)

正本/副本

投标文件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

（标段一或标段二）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（全称、盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

目录

- 1.资格文件
（1）营业执照(或事业法人登记证书；自然人参与政府采购的提供身份证)；

（2）资质（资格）证书；

- （3）投标截止日前3个月中任意1个月的税务缴纳相关材料(新成立的公司请提供情况说明)；

- （4）投标截止日前3个月中任意1个月的社保缴纳相关材料(新成立的公司请提供情况说明)；

- （5）投标截止日前3个月中任意1个月的财务报表相关材料(新成立的公司请提供情况说明)；

- （6）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
（8）“信用中国”、“中国政府采购网”投标截止时间前5天内页面查询结果的网页截图。

2.商务技术文件

- 投标声明函；

- 法定代表人资格书（或二、法定代表人授权委托书）；

- 投标人基本情况表；

- 拟派本项目团队人员汇总表；

- 设备详细配置清单；（标段一无需提供，标段二需提供）

- 商务响应表；

- 技术服务方案；

- 投标人认为需提交的其他文件和说明；

- 商务技术文件自评表。

3.报价文件

- 投标函；

- 报价一览表；（每个标段须分别编制，分开报价）

- 投标报价明细表；

- 小型、微型企业的优惠政策（如有）

- ① 中小企业声明函及相关材料；

- ②残疾人福利性单位声明函及相关材料；

- ③监狱企业资格材料。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 注：1.投标人应将所投标段的资格文件、商务技术文件及报价文件每个标段分开编制、报价。

- 2.电子投标文件评分内容应按照“政采云电子投标客户端”的顺序关联；若造成混乱的，后果由投标人自负。

- 3.未提供格式的由投标人格式自拟。

一、营业执照(或事业法人登记证书；自然人参与政府采购的提供身份证)

- 资质（资格）证书

- 投标截止日前3个月中任意1个月的税务缴纳相关材料(新成立的公司请提供情况说明)；

- 投标截止日前3个月中任意1个月的社保缴纳相关材料(新成立的公司请提供情况说明)；

五、投标截止日前3个月中任意1个月的财务报表相关材料(新成立的公司请提供情况说明)；

六、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人）

我方                  （投标人名称）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

# 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：              （采购人）

我方                  （投标人名称）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

# 八、“信用中国”、“中国政府采购网”投标截止时间前5天内页面查询结果的网页截图

## 一、投标声明函

致：              （采购人）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- （一）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

- （二）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（三）我方拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

- （四）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1.提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3.与其他投标人恶意串通的；

- 4.向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

电话：

电子邮件：

日    期：

## 二、法定代表人资格书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       年龄：         职务：

系              的法定代表人。为                  （项目名称），签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

| 附：法定代表人身份证复印件（正面） | 附：法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（全称、公章）

法定代表人：（必须签字或盖章）

日    期：

## 或 二、法定代表人授权委托书

本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的              ，身份证件号码                      ，作为我的合法的委托代理人，以我的名义并代表我公司全权处理         项目投标的各项事宜。

本授权书期限自     年     月     日起至     年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

委托代理人无权转让委托权，特此委托。

委托代理人：        性别：

身份证号码：                    职务：

委托代理人手机号码：

| 附：法定代表人身份证复印件（正反面） | 附：委托代理人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

投标人：（单位全称）（公章）

法定代表人：（必须签字或盖章）

授权委托日期：

## 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

### （一）投标人的类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附对应业绩相关材料。

投标人： （全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

## 拟派本项目团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.本表后应附对应人员相关证书及身份证复印件（正反面）。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期:

### （一）项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 执业时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 本 人 主 要 项 目 成 果 | 1 | 项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

## 五、设备详细配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表标段一无需填写、标段二需详细填写，置于商务技术文件中，用于商务技术评审。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

## 六、商务响应表

项目名称：                            （标段一）

| 条款名称 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |
| 服务要求 |  |  |
| 付款条件（进度和方式）及结算办法 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| … |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期:

## 六、商务响应表

项目名称：                            （标段二）

| 条款名称 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |
| 服务要求 |  |  |
| 付款条件（进度和方式）及结算办法 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 维护期 |  |  |
| … |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期:

## 七、技术服务方案（招标采购需求标“▲”实质性条款须做出响应情况）；

- 八、投标人认为需提交的其他文件和说明；

## 九、商务技术文件自评表（必须按页码对应填写）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 自评分 | 内容所在对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：若投标人的商务技术文件中的自评分或相关材料对应页码造成混乱的，后果由投标人自负。

## 一、投标函

致：

根据贵方                       招标采购文件（项目编号         ），（投标人）                 正式授权的（姓名）        （职务）       ，提交招标采购文件要求的全套投标文件，同时承诺如下：

（一）我方已详细审核并确认全部招标采购文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

（二）一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目团队人员，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按承诺的工期完成并提供相应的服务。

（三）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有依法选择中标单位的权利。

（四）我方同意所提交的投标文件在招标采购文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（五）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（六）我公司同意按招标文件规定向代理公司缴纳招标代理服务费承诺在领取中标通知书前一次性结清，如未在承诺时间内缴纳时按上述承诺金额标准的200%缴纳，由招标人在本次招标项目的合同价款中直接扣缴。

（七）其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来以书面形式为准。

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

二、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 标段一 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 数量 （A） | 全费用单价（B） | 小计（C=A*B） |
| 1 | 排水管网测绘数据更新 | 100km （暂估） | 元/km | 元 |
| 2 | 排水管网及附属设施普查（含建筑外立面立管等毛细血管） | 950km （暂估） | 元/km | 元 |
| 3 | 核心城区倾斜摄影三维单体化建模更新 | 4km² | 元/km² | 元 |
| 4 | 外围建筑白模数据加工 | 1项 | 元/项 | 元 |
| 合计（1+2+3+4） |  |  |  | 元 |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标项 | 标段二 |
| 投标报价（元） | 大写： 元整 小写： 元（四舍五入精确至元，不保留小数点）。 |
| 备注 |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

## 三、投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号或特征 | 单位及数量 | 全费用单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表标段一无需填报、标段二应按该标段的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（全称、公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

## 四、小型、微型企业的优惠政策（如有）

（注：如投标人不是小型、微型企业，不需提供以下材料。）

附：

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的                （项目名称）采购活动，具体情况如下：

1.            （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：须提供“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”投标截止时间前5天内页面查询结果网页截图。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

（三）监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。