桥南XSCQ1110-B2/B1-9地块电力外线精探采购

公开竞争文件

交易编号：萧开企采（2024）8号

交易发起人：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

代理机构：浙江佳诚工程咨询股份有限公司

2024年02月08日

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 交易公告

项目概况 桥南XSCQ1110-B2/B1-9地块电力外线精探采购交易项目的潜在供应商应在乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）交易文件，并于2024年02月21日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、基本情况

交易编号：萧开企采（2024）8号

交易名称：桥南XSCQ1110-B2/B1-9地块电力外线精探采购

预算金额(元）：3000000.00

最高限价(元）：1600000.00

交易需求：桥南XSCQ1110-B2/B1-9地块电力外线精探采购，1家。详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

本项目接受联合体投标：（  ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、法律、行政法规规定的其他条件；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（√）无；

4.本项目的特定资格要求：供应商必须具有行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（包含工程测量）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2024年02月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：响应人登录乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com/）在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年02月21日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com/）

交易时间：2024年02月21日09点00分

开标地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

地址：杭州市萧山区市心北路99号

项目联系人（询问）：倪瑾瑶

项目联系方式（询问）：0571-82107532

2、代理机构信息

名称：浙江佳诚工程咨询股份有限公司

地址：杭州市萧山区宁围街道富业巷1号A座12楼

项目联系人（询问）：夏婷

项目联系方式（询问）：15967157761

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （ ）A货物类。 （√）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （ ）A适用。 （√）B不适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 现场讲解 | （√）A不组织。 （ ）B组织。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理费用 | 本项目代理服务费由交易发起人支付。 |
| 12 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及答复 | 代理机构异议接收人：周立军 联系方式：0571-82951586 地址：杭州市萧山区宁围街道富业巷1号A座12楼 邮箱：670457795@qq.com 如通过邮箱方式发送异议，须提交符合法规及公开竞争文件要求的异议文件（参考附件1），盖章扫描后发送，异议的受理按答复主体划分以交易发起人或代理机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.2响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.3以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

- 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

交易发起人组织潜在响应人现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

- 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

- 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

- 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：不收取。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥南XSCQ1110-B2/B1-9地块电力外线精探采购 | 详见交易需求 | 项 | 1 |  |

二、交易需求

1、项目总体概况

1.1 项目名称：桥南XSCQ1110-B2/B1-9地块电力外线精探采购。

1.2 项目实施地点：杭州市萧山区。

1.3 项目概况：该路段交叉口管线多且复杂，为保证现场土建施工安全，对涉及施工范围先进行盲探摸排，后根据盲探结果确定需要进行精探的地下管线。精探范围涉及弱电、自来水管、污水管、燃气等，综合物探面积约50000平方米，精探点位暂按40点个计量，最终精探点位数以实际为准。

2、探测目的及工作内容（包括但不仅限于以下内容）：

2.1 为设计提供基础资料，避免因管线不清，在施工时修改设计，造成人、财、物浪费，延误工期。

2.2 为管线迁改费用预算提供准确依据。

2.3 为规划部门管线综合提供重要基础资料。

2.4 为施工招标提供管线资料，为控制工程费用提供依据。

2.5 为施工时管线的保护提供依据，避免盲目施工带来的管线破坏而引起的经济损失与社会影响。

2.6 工作内容：

一；新建7号井到新建6号井（穿越塘新线高架）

1；329燃气管1道（顶管，垂直交叉），取1个精探点。

2；高压污水管1道（直径1800mm，垂直交叉），取1个精探点。

3；自来水管1道（直径600mm,垂直交叉），取1个精探点。

4；大型自来水管1道（直径1800mm,垂直交叉），取2个精探点。

5；10KV电力管道3道（顶管，垂直交叉1道，斜交2道）共取3个精探点。

6；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取1个精探点。

7；通信管道2道（顶管,并行），共取2个精探点。

二；新建5号井到新建4号井（穿越人民路）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道2道（顶管，并行），取2个精探点。

三；新建4号井到新建3号井（穿越供销大厦门口）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

四；新7号井到新8号井（穿越国槐路）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

五；新8号井到新9号井（学校南）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；10KV电力管道1道（顶管，垂直交叉，学校方向），取2个精探点。

4；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

六；新9号井到新10号井（街道环卫所南门 ）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

4; 污水管道1道（自来水公司门口，垂直交叉）,取1个精探点。

3、探测执行的规范、标准

3.1《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）

3.2《城市勘察物探规范》（CJJ7-2007）

3.3《城市测量规范》（CJJ/8-2011）

3.4《工程测量规范》（GB50026-2007）

3.5《测绘产品检查验收规定》

3.6《测绘产品质量评定标准》

3.7《 1： 500  1： 1000  1： 2000 地形图图式》

规范如有更新，则采用适用的最新规范。

4、地下管线探测要求

4.1一般要求

（1）地下管线探测工作应符合现行的《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、 J271-2003）中有关规定。

（2）需要探测的地下管线是指测区内埋设于地下的给水和燃气管线等。

（3）应查明地下管线的平面位置、走向、埋深（或高程）、管径或根数、材料、性质 等，并编绘地下综合管线图。

（4）利用提供的导线点水准点，对所有地下管线探测的管线点（特征点及附属设施中 心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成果要求。

4.2精度要求

本工程地下管线探测应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003） 中规定的精度要求：

（1）地下管线隐蔽管线点的探查精度：

平面位置限差 δts： 0.10h； 埋深限差 δts： 0.15h。

（式中 h 为地下管线的中心埋深，单位为厘米，当 h＜ 100cm 时则以 100cm 代入计算）

（2）地下管线点的测量精度：

平面位置中误差ms 不得大于±5cm（相对于邻近控制点）， 高程测量误差 mh 不得大于±3cm（相对于邻近控制点）；

- （3）地下管线图测绘精度：

- 地下管线与邻近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线 的间距中误差 mc 不得大于图上±0.5mm。

（4）精确探测点精度：

±30cm，并提供可视化视频。

4.3精探成果要求

（1）地下综合管线探测成果报告及电子文档（采用 Microsoft Word 进行编制，保存 为.DOC 格式）；

（2）彩色地下综合管线成果图（1：500） 及电子文档(利用 CAD 绘制，保存为.DWG 格 式)；

（3）编制地下管线图和精确探测位置断面成果图。

5、其他要求

5.1为交易发起提供地下管线精确探测服务时，应调配所有资源，从项目前期准备、项目进度、投资、质量、人员投入等各个环节，确保工作的顺利完成，在约定的时间内完成精探工作。

5.2本项目凡涉及安全、文明、用水、用电等费用均由响应人负责解决并承担经济支出。

5.3响应人在探测作业过程中要落实安全防护措施，探测人员若在作业过程中发生人身伤害、设备及相关管道、设施损坏等事故，均由响应人自行负责。

5.4响应人提交探测成果后，应派专人到现场予以施工指导。

5.5成交人在响应文件中明确的项目负责人必须到位，不得更换。

5.6本项目涉及电力精探工作的，最终结果需经电力相关部门认可。

6、技术设备及人员配置要求

6.1响应单位需具有开展作业测量精探的专用设备投入。

6.2根据本项目情况，要求供应商至少配备项目负责人1人，技术负责人1人，其他技术人员不少于5人。人员上岗需具备相应证书，满足项目需求。

7、服务周期：

按甲方要求进场，进场后15日历天内完成现场探测并提交探测报告（要求提供探测报告肆份，光盘贰份）。

8、付款方式：

8.1将成果提交给甲方后，一次性支付。

8.2合同总价包含人工费、材料费、机械费、措施费、检测费、测量费、管理费、利润、风险、规费、税金等完成本项目的一切费用。

注：

1、除公开竞争文件注明的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、公开竞争文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   交易办法

交易办法前附表

- 1、商务技术部分（90分）：

| 序号 |  | 评分内容和标准 |  | 区间 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 1 | 项目 业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担过同类项目业绩，每个得1分，最高得5分。(提供合同复印件并加盖公章) | 0-5分 | 客观分 |
|  | 2 | 认证 证书 | 供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后服务认证证书，每具备一个得1分，最高得4分。（证书须要在有效期内，响应文件中提供证书复印件） | 0-4分 | 客观分 |
| 技术分 | 3 | 项目理解分析 | 对本项目背景及方案理解、分析，项目技术要求的理解、分析，对已有可利用资料的分析情况评定。 | 1-5分 | 主观分 |
|  | 4 | 重点及难点分析 | 重难点工作的分析,应对举措科学合理等综合评定。 | 1-5分 | 主观分 |
|  | 5 | 拟投入本项目实施人员 | 1、项目负责人具有工程师（测绘相关专业）及以上的得1分；具有注册测绘师资格证书得1分。本项最高得2分，没有不得分。 2、技术负责人具有工程师（测绘相关专业）及以上的得1分；涉密培训证书的得1分，本项最高得2分，没有不得分。 3、项目组内需配备一名安全员，具有安全生产考核合格证书的得1分；具工程师（测绘相关专业）及以上的得1分，本项最高得2分，没有不得分。 4、项目组成员有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书或保密知识培训证书或管道探测相关的技术培训证书，每有1人得1分，本项最高得3分。 5.项目组成员要求同时具有电力输电运检、输电基建、配电运检、配电基建作业证（且证件需在有效期内），并配备人员意外险的，每满足一个的得1分，最高得5分，同类证件不累加，没有不得分。 注：以上人员不能重复记录。项目人员需提供职称证书、注册证书、社保证明（提供近三个月社保证明）复印件并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-14分 | 客观分 |
|  | 6 | 拟投入现场设备设施 | 供应商根据本项目实施需要，需配备以下设备设施： 供应商拥有陀螺仪、导向仪、pe声波探测仪、金属管线仪、防腐层检测仪每个得2分，最高10分。 （以上内容需提供发票、有效期内的仪器检定（校准）证书证明材料复印件加盖公章） | 0-10分 | 客观分 |
|  | 7 | 实施 方案 | 供应商针对本项目编制技术方案，技术路线先进、方案合理，有针对性，符合省、市普查实施方案和普查技术方案要求，综合打分。 | 3-10分 | 主观分 |
|  |  |  | 技术方案中的工作程序、流程安排合理，可操作性强，成果编制、资料归档等工序流程科学、规范、严密，成果的安全保密措施得当综合打分。 | 2-7分 | 主观分 |
|  |  |  | 对于项目的工期进度安排合理，保证措施切实可行等综合评定。 | 2-6分 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人的各项管理制度、质量保证措施、安全技术措施、测绘成果保密管理措施等综合评定。 | 2-6分 | 主观分 |
|  | 8 | 本地化服务 | 根据供应商对售后承诺（包括是否在本地有分公司、服务网点设置或承诺中标后设立相关公司或网点及售后服务组织措施等）进行打分 | 1-5分 | 主观分 |
|  | 9 | 售后服务保障 | 项目验收合格后，承诺提供售后服务保障，根据售后服务时限及响应时间等综合评定。 | 1-5分 | 主观分 |
|  |  |  | 根据供应商提供的实际施工期间配合的其他有关服务承诺等情况进行综合评议。 | 1-4分 | 主观分 |
|  | 10 | 合理化建议 | 根据供应商提供的项目进度、质量、安全生产、文明施工、环保措施或承诺、对项目设计方案提出的合理化建议等内容进行综合评议。 | 1-4分 | 主观分 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

2、价格分（10分）

| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.10 | 最低有效响应价格为评标基准价 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

一、交易方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料投标的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号-  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、服务内容：本项目道路与东复线交叉口管线多且复杂，为保证现场土建施工安全，需根据现场勘察及管线产权单位要求做管线精探。精探范围涉及弱电、自来水管、污水管、燃气等。

三、合同总价

合同总价：          元（大写：                    ）

精探点位共计40个，合同总价包含人工费、材料费、机械费、措施费、检测费、测量费、管理费、利润、风险、规费、税金等完成本项目的一切费用。

- 探测目的及工作内容：

- 1、为设计提供基础资料，避免因管线不清，在施工时修改设计，造成人、财、物浪费，延误工期。

- 2、为管线迁改费用预算提供准确依据。

- 3、为规划部门管线综合提供重要基础资料。

- 4、为施工招标提供管线资料，为控制工程费用提供依据。

- 5、为施工时管线的保护提供依据，避免盲目施工带来的管线破坏而引起的经济损失与社会影响。

6、项目位于杭州市萧山区，由于此部分区域管线多且复杂，需根据现场勘察及管线产权单位要求做管线精探。主要工作内容如下：

一；新建7号井到新建6号井（穿越塘新线高架）

1；329燃气管1道（顶管，垂直交叉），取1个精探点。

2；高压污水管1道（直径1800mm，垂直交叉），取1个精探点。

3；自来水管1道（直径600mm,垂直交叉），取1个精探点。

4；大型自来水管1道（直径1800mm,垂直交叉），取2个精探点。

5；10KV电力管道3道（顶管，垂直交叉1道，斜交2道）共取3个精探点。

6；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取1个精探点。

7；通信管道2道（顶管,并行），共取2个精探点。

二；新建5号井到新建4号井（穿越人民路）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道2道（顶管，并行），取2个精探点。

三；新建4号井到新建3号井（穿越供销大厦门口）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

四；新7号井到新8号井（穿越国槐路）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

五；新8号井到新9号井（学校南）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；10KV电力管道1道（顶管，垂直交叉，学校方向），取2个精探点。

4；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

六；新9号井到新10号井（街道环卫所南门 ）

1；35KV电力管道1道（顶管，并行)，取3个精探点。

2；10KV电力管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

3；通信管道1道（顶管，并行），取1个精探点。

4; 污水管道1道（自来水公司门口，垂直交叉）,取1个精探点。

五、探测方法及技术要求

1、乙方需根据项目实际情况确定探测方法，探测方法须上报甲方审核同意后方可实施。

2、探测技术标准

2.1《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）

2.2《城市勘察物探规范》（CJJ7-2007）

2.3《城市测量规范》（CJJ/8-2011）

2.4《工程测量规范》（GB50026-2007）

2.5《测绘产品检查验收规定》

2.6《测绘产品质量评定标准》

2.7《 1： 500  1： 1000  1： 2000 地形图图式》

规范如有更新，则采用适用的最新规范。

- 技术要求

3.1精探工作应符合地下管线探测工作应符合现行的《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、 J271-2003）中有关规定。

3.2准确探测指定的地下管线的类型、平面位置、埋深及管顶（底）标高、管径、材质等信息，并提供精探报告及相应的精探剖面。

五、成果要求

1、地下综合管线探测成果报告及电子文档（采用 Microsoft Word 进行编制，保存 为.DOC 格式）；

2、彩色地下综合管线成果图（1：500） 及电子文档(利用 CAD 绘制，保存为.DWG 格 式)；

3、编制地下管线图和精确探测位置断面成果图。

- 六、其他要求

1、为交易发起提供地下管线精确探测服务时，应调配所有资源，从项目前期准备、项目进度、投资、质量、人员投入等各个环节，确保工作的顺利完成，在约定的时间内完成精探工作。

2、本项目凡涉及安全、文明、用水、用电等费用均由响应人负责解决并承担经济支出。

3、响应人在探测作业过程中要落实安全防护措施，探测人员若在作业过程中发生人身伤害、设备及相关管道、设施损坏等事故，均由响应人自行负责。

4、响应人提交探测成果后，应派专人到现场予以施工指导。

5、成交人在响应文件中明确的项目负责人必须到位，不得更换。

6、本项目涉及电力精探工作的，最终结果需经电力相关部门认可。

七、付款方式

1、将成果提交给甲方后，一次性支付。

2、合同总价包含人工费、材料费、机械费、措施费、检测费、测量费、管理费、利润、风险、规费、税金等完成本项目的一切费用。

- 八、服务期限

根据交易发起人要求实施，进场后15日历天内完成现场探测并提交探测报告（要求提供探测报告肆份，光盘贰份）。

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 （2） 种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

- 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：        】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3律师事务所职业许可证；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：       】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方公开竞争文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：          】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 具体服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精探点位 |  |  | 40个 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：                 包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于   年   月   日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：      ）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）