- 武义县公安局交通警察大队通道式

- 查验区弱电设备采购项目

公开招标采购文件

- 项目编号：ZJRS2024-CG114

- 采购单位：武义县公安局交通警察大队（盖章）

- 代理机构：浙江日晟信息咨询有限公司（盖章）

二〇二四年四月

目  录

- 第一章    招标公告

- 第二章    投标须知

- 第三章    招标需求

- 第四章    评标办法及评分标准

- 第五章    政府采购合同

- 第六章    应提交的有关格式范例

- 第一章  招标公告

项目概况： 武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2024年5月21日14:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购-委托代理

项目编号：ZJRS2024-CG114

项目名称：武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目

采购计划书号：临[2024]166号

预算金额（元）：1250000

最高限价（元）：1105777.3

评标办法：综合评分法

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，不专门面向中小企业。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政府采购云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月21日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：投标单位应于2024年5月21日14:30时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间：2024年5月21日14:30时

开标地点：政采云开标大厅。

评标地点：武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室5。

- 五、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 2、其他事项：详见招标文件

六、投标保证金：无

七、其他注意事项：

投标单位应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱（3457848128@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无须在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标单位制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标单位员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 1.采购人信息

名  称：武义县公安局交通警察大队

地  址：武义县环城北路45号

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：13906795806

- 2.采购代理机构信息

名  称：浙江日晟信息咨询有限公司

地  址：武义县北岭新区芳华路820-822号

传   真：0579-87669989

项目联系人（询问）：陶女士

项目联系方式（询问）：13967965955

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15858910555

- 3.同级政府采购监督管理部门

名  称：武义县财政局政府采购监管科

地  址：武义县温泉南路100号520室

联 系 人：魏女士

监督投诉电话：0579-87646372

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二章  投标须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目设有最高限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标单位（供应商）资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标特别条款 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照扫描件； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证扫描件，格式见附件)； （3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）。 |
| 12 | 商务技术文件 | - 评分索引表（此表请放置在《商务技术文件》首页） - 投标人基本情况介绍； （3）根据招标文件第四章评分细则中涉及的相关内容描述； （4）包括但不限于以上技术文件或说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）分项报价表（格式见附件）； （4）投标承诺书（格式见附件）； （5）投标单位需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 （6）以下任意一种符合企业自身条件的声明函（如有，格式见附件）： ①中小企业声明函； ②残疾人福利企业声明函； ③监狱企业的证明文件。 |
| 14 | 投标样品 | 本项目不适用 |
| 15 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2024年5月21日14:30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 于2024年5月21日14:30时止 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 22 | 开标时间 | 2024年5月21日14:30时起 |
| 23 | 开标地点 | 金华市公共资源交易中心武义县分中心 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 25 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 优先或强制采购 | 根据财库[2019]9号、财库[2019]18号、财库[2019]19号规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标单位须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并再说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 28 | 其他 | 特别提醒： （1）本项目招标代理费由中标方支付，招标代理费为人民币18160元。（单位名称：浙江日晟信息咨询有限公司；银行账号：201000136304517；开户银行：浙江武义农村商业银行股份有限公司壶山支行）。 （2）以上费用由投标单位在报价中一并考虑。 |
| 29 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）”。 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 项目属性：“货物类” |

- 一、总  则

- 1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江日晟信息咨询有限公司。

2.3“投标单位”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标单位按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

- 2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

2.9“★”为重要参数。

- 3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标单位及投标委托有关说明

4.1投标单位代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标单位应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标单位在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标单位的行政与刑事责任。

6.3投标单位须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标单位，补充（更正）是招标文件的组成部分。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

- 二、招标文件

- 8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标单位的风险

9.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标单位没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标单位没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标单位提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标单位下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标单位必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标单位，补充（更正）内容是招标文件的组成部分。投标单位可以通过武义县公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标单位自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标单位，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标单位均有约束力。

10.4为使投标单位在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标单位一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标单位与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标单位随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的职工工资、社会保险费用、福利、车辆、工具等购置费用，货物价款、运输费、装卸费、配送服务费、途中损耗费、施工费、保险费、利润、税金完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标单位必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标单位若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标单位自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标单位协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标单位可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标单位有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标单位在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标单位在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标单位质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

- 16.1投标单位应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标单位应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标单位的责任。

16.3投标文件须由投标单位在规定位置盖章，投标单位应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标单位负责。

16.5投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

- 17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标单位应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标单位应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。中标单位须提供与上传至政采云上的电子投标文件相一致的纸质版投标文件（资格文件，技术文件，报价文件）各一正两副。

17.3投标单位在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标单位不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标单位中标与否，投标单位文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标单位疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标单位修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.4发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标单位无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标单位不能证明其报价合理性的；

（4）投标单位不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

- 18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

- 19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标单位无须前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

- 20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标单位自行对电子投标文件进行解密（请各投标单位务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标单位（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标单位的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

- 20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

- 21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建，由1位采购人代表和4位评审专家组成。

- 22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标单位接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标单位择期重新评审的时间和地点。

22.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.7除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.9本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标单位提供年审证明的可按原资质投标；若投标单位正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

- 23.评标程序

- 23.1资格审查

评标委员会对投标单位的资格进行审查。

- 23.2形式审查

评标委员会对投标单位的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

- 23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标单位的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标单位的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标单位的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标单位进行询标,投标单位要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标单位代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标单位的评判。

23.3.3投标单位应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标单位通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标单位的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标单位在规定时间内提交说明，投标单位不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标单位或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标单位的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标单位委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标单位的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标单位的投标文件遗留其他投标单位不属于本投标单位参加政府采购必需的信息资料的；

- 24.6不同投标单位的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标单位撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标单位名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标单位之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标单位中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同的投标；

24.11投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动；

- 24.12不同投标单位与同一投标单位联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标单位压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标单位为特定投标单位中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标单位为谋求特定投标单位中标而采取的其他串通行为；

- 24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标单位对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标单位应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标单位的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

- 26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标单位同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标单位具有约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

- 28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标单位或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标单位在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 六、定标

- 29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报武义县财政局，武义县财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《武义县招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

- 30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并同时发放《中标通知书》，中标结果公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出即发生法律效力

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

31.3与采购人、其他投标单位恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

- 31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

- 七、授予合同

- 33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内在浙江政府采购网上发布合同公告。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标单位的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式陆份，采购单位和中标人各执两份，采购办、代理机构各执一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 履约验收

- 34.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

34.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

34.6验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、质疑和投诉

35.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

35.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容做出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

- 35.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 十、监督和解释

36.本招标文件的解释权属于采购人和浙江日晟信息咨询有限公司。

- 第三章  招标需求

- 一、项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目 | 1项 | 1105777.3 |  |

- 二、采购清单：

| 序号 | 名称 | 采购内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查验员配备设备 | 查验显示器 | 27英寸 | 台 | 25 |
| 2 |  | 显示器配套键盘鼠标 | 每台显示器配套的键盘、鼠标 | 套 | 25 |
| 3 |  | 内窥镜 | 用于对发动机号、VIN码等隐蔽部位和特殊结构部位进行探测，应便携。 | 个 | 1 |
| 4 |  | 逆反射系数检测仪（或反光标识检测仪） | 用于检测货车、货车底盘改装的专项作业车和挂车的车身反光标识的逆反射性能，应符合以下要求： 1、 具备单点检测或多点检测功能； 2、能显示查验数值和结果； 3、 测量精度±10%； 4、 具备现场打印检测结果或数据导出功能； 5、 仪器自身重量不大于2000g。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 汽车行驶记录仪检查装置 | 用于对汽车行驶记录仪记录的信息进行查询、解析，对其安装规范性进行判定，应符合以下要求： 1、应能通过RS232串行接口、U盘（通用串行总线）接口，采集汽车行驶记录仪存储的数据文件； 2、应能自动分析行驶记录数据文件，判定汽车行驶记录仪安装是否规范； 3、查验装置应能通过蓝牙等方式连接打印机，并打印汽车行驶记录仪的查验报告。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 金属超声波探伤仪 | 用于探测机动车VIN码是否存在通过焊接、打磨、锤击等手段进行的改动，扫描厚度范围：0mm～50mm。 | 套 | 1 |
| 7 |  | OBD解码器 | 用于读取机动车发动机电子控制单元（ECU）记载的车辆VIN码等特征信息。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 硬盘录像机 | 【硬件规格】 存储接口：≥9个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 | 个 | 2 |
| 9 |  | 录像机存储硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：≥5400RPM 缓存：≥256MB | 块 | 14 |
| 10 |  | 8口POE ONU | 接口：PON口（网络侧）：1G PON接口，UNI侧（用户侧）：8*GE 支持POE+供电，单端口最大30W，整机供电功率最大120W 工作温度：-10°~55° 采用无风扇静音设计 支持EPON/GPON自适应 支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式，支持前向纠错功能（FEC） 支持链路加密(三重搅动(Triple Churning)的方法对0LT下行数据进行加密) 支持ONU的MAC地址控制功能： ★ONU支持限制从每个用户物理端口学习到的MAC地址数量，且限制的数量应可以灵活配置。（提供权威机构出具的检测报告）； 支持STP/RSTP，支持用户环网检测功能： ★ONU应支持对用户侧端口是否成环的检测，防止环网形成。（提供权威机构出具的检测报告）； | 台 | 5 |
| 11 |  | 24口 POE ONU | 接口：PON口（网络侧）：10G PON接口；UNI侧（用户侧）：24*GE 支持POE+供电，单端口最大30W，整机供电功率最大360W 工作温度：-10°~55° 支持10G EPON/XGS-PON自适应 支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式，支持前向纠错功能（FEC） 支持链路加密(三重搅动(Triple Churning)的方法对0LT下行数据进行加密) 支持IPv4/IPv6，支持IEEE 802.1Q | 台 | 4 |
| 12 |  | 24口接入交换机 | ★交换容量≥432Gbps,包转发率≥166Mpps,（提供权威机构出具的检测报告或产品原厂的官网截图证明，若官网存在双指标，以较小为准）； 千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； 堆叠：最大堆叠台数≥9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠 ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 防雷等级≥10KV； 产品资质：提供工信部入网证和进网检测报告； | 台 | 3 |
| 13 |  | 8口接入交换机 | ★交换容量≥336Gbps,包转发率≥102Mpps，（提供权威机构出具的检测报告或产品原厂的官网截图证明，若官网存在双指标，以较小为准）； 千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 堆叠：最大堆叠台数≥9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠 ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 防雷等级≥10KV； 产品资质：提供工信部入网证和进网检测报告； | 台 | 23 |
| 14 |  | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC),非OEM | 块 | 48 |
| 15 |  | 分光器 | 光分路器-单模-2×8-均分-SC/UPC | 台 | 2 |
| 16 |  | 光纤衰减器 | 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-10dB-SC/PC->40dB | 台 | 4 |
| 17 |  | SFP千兆模块 | SFP千兆模块-(1490nm(发)/1310nm(收),20km,RSSI,SC/UPC) | 块 | 2 |
| 18 |  | 汇聚交换机 | 整机性能：整机交换容量≥756Gbps，整机包转发能力≥222Mpps； 实际配置：千兆光口≥24个，其中复用口≥8，万兆光口≥4个,拓展插槽≥1个，实配双电源，双风扇； 堆叠：最大堆叠台数≥9台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠和本地堆叠 ； VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； VxLAN：支持VxLAN二层交换；支持VxLAN三层交换；支持VXLAN网关；支持EVPN； SDN：支持OpenFlow 1.3标准，支持Group table，支持Meter； 路由功能：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS V6； 不需要额外软件网管，设备本身支持智能网管，无需再额外配置网管平台。 ★支持在Ipv4网络通过广播发现AC并成功完成注册功能。（提供权威机构出具的检测报告） 组播协议：支持PIM Snooping，MLD Proxy，组播VLAN，PIM-DM/SM/SSM，MSDP，MSDP for IPv6支持MBGP，MBGP for Ipv6； iNQA：要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量。 ERPS：支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 产品资质：提供工信部入网证和进网检测报告； | 台 | 1 |
| 19 |  | 出口防火墙 | 一、硬件及性能参数 1、具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源； 2、整机吞吐量≥8Gbps，每秒新建连接数≥7万，最大并发连接数≥300万； 3、为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备。 二、软件功能特性 1、★支持MPLS组网（提供权威机构出具的检测报告） 2、为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能 3、支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同 4、支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。 5、为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个 6、为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发。 7、支持IP信誉黑名单。 8、支持IPv6与IPv4互访。 9、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 10、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 11、支持链路聚合功能、接口状态同步功能； 12、支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议； 13、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 14、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 15、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 16、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 17、支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 18、支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 19、检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志； 20、入侵防护漏洞规则特征库数量在6000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号； 21、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 22、支持应用识别及URL过滤功能，可识别3000种以上应用，支持URL重定向； 23、提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。 | 台 | 1 |
| 20 |  | 无线控制器 | 要求所投产品支持常规AP最大数量≥384 要求所投产品集中转发性能≥10Gbps 实配：双电源，128个AP授权 为监控AP有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要满足：有线端口接收错包持续增长、AP有线端口Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测； 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 满足雷达检测SSID逃生功能：AC、AP满足SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 支持Private PSK方式的动态密码功能。 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络； | 台 | 1 |
| 21 |  | 放装AP | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 固定接口数≥2个，包括1个1G/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口。 ★在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。（提供权威机构出具的检测报告） ⽀持内置BLE5.1功能模块。 支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验，要求提供证明材料。 随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 30 |
| 22 |  | 面板AP | 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。 满足壁挂、吸顶和面板安装方式； 内置BLE5.1； ★在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。（提供权威机构出具的检测报告） 在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，增强体验； 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。 随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 | 台 | 88 |
| 23 | 光纤跳线 | 光纤跳线 LC-LC | 千兆5米单模 | 条 | 10 |
| 24 |  | 光纤跳线 LC-LC | 千兆10米单模 | 条 | 20 |
| 25 |  | 光纤跳线 SC-LC | 千兆10米单模 | 条 | 132 |
| 26 |  | 光纤跳线 LC-LC | 万兆10米单模 | 条 | 15 |
| 27 | 视频矩阵1 | 屏体 | 1、像素点间距≤1.538mm，刷新率≥3840HZ，整屏分辨率≥4160*1976 2、灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基本，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。 3、亮度均匀性≥99%，对比度≥5000 :1 4、基色主波长误差等级：LED 显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别 C级要求 5、换帧频率50&60Hz 6、发光点中心偏距差<2% 7、白场色坐标：出厂白场色坐标(0.284，0.295)士0.002，色度均匀性：士0.002 Cx，Cy 之内。 8、终端显示屏具备可以具备除湿设计，具备自动切入除湿模式，屏体亮度从10%到100%逐步显示。 9、低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit; 75%亮度时，灰度等级12bit;50%亮度时，灰度等级12bit;20% 亮度时，灰度等级10bit;彩色信号处理，处理深度:>14bit 10、NTSC色域覆盖率>115%，色域覆盖率(BT.709)>98%，色域覆盖率(BT.2020)>86%，色域覆盖率(DCI-P3)>94% ★11、依据铅笔刮划值标准进行防刮花检测达到4H硬度标准（提供权威机构出具的检测报告） 12、出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K~14000K 可调 13、单个模组16∶9长宽比例设计,符合人眼最佳视野范围，轻松实现2K、4K等超高清分辨率，点对点真实还原显示效果。高对比度,低亮高刷高灰，明暗对比更明显，有效增强画面细节，还原色彩本色，画面无拖影 14、模组机械强度≥5MPa，防碰撞防护等级≥10kg 15、峰值功耗≤300W/㎡，平均功耗≤110W/㎡ 16、显示屏塑料通过GB4943.1-2011条款4.7的550C灼热丝试验要求，满足HB等级要求 ★17、屏体表面喷黑处理，反光率≤1.8%，墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求（提供权威机构出具的检测报告） 18、IC自带消除上下鬼影的功能，通过配合软件调节消除上下鬼影 ★19、支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换（提供权威机构出具的检测报告） 20、RGB 独立Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调Gamma”节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 21、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态,具有故障自动告警功能;LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移并提高显示屏寿命;LED显示屏具有温度控制系统，提供LED显示屏实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 22、软硬件具备一键调节亮、暗线功能。 23、视觉舒适度 (VICO 指数)测试值在0≤VICO<1，满足标准量化分级1级。 24、节能技术：符合“LED 显示单元节能认证技术规范”，具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电 45%以上 25、可实现高动态范围图像显示屏效果，搭配 HDR 系统卡。支持 HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息，色彩更丰富，层次感更强 26、抗 UV紫外线老化(168h)：暴露周期8h 干燥、4h 凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/m干燥时，黑标温度:60°C，8h,凝露时，黑标温度:50C,4h,168h 后样品表面无明显变化。 27、建筑材料可燃性：GB/T8626-2007建筑材料可燃性试验方法表面及边燃点火，点火时间 60s 内，焰尖高度需达到FS<150mm 要求，60s 内无燃烧滴落物引起滤纸现象。符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级 B1(B-sl,d0)等级。 28、LED生产厂家具有领先的节能技术，具有中国质量认证监督管理中心LED显示屏的中国节能环保产品认证 29、为确保品牌真实性，中标后提供针对本项目原厂授权书及质保函 30、所投产品制造商应具备较强的技术研发实力，显示屏产品供应商具有省级及以上政府颁发的重点企业研究院证书。 | ㎡ | 19.46 |
| 28 |  | 电源系统 | 200W-5V40A | 套 | 1 |
| 29 |  | 控制系统 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； | 套 | 1 |
| 30 |  | 控制软件 | 1、显示的多媒体信息包括视频、图片、音频、文本、TV、FLASH、Word、Excel、PPT、Html等。 2、能实现编辑信息的效果预览。 3、具有定时播放功能，精确到每年每月每星期每日每时每分每秒，自由组合，全自动化无需人工操作。 4、具有联网和远程控制的功能，能够做到远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等。 5、可以根据用户操作任意分割区域，能够分块显示多个多媒体信息区块。 6、能随时切换到电视节目频道和制作好的多媒体节目源，具有直接播放DVD光盘影片的功能。 7、可以由用户设置数据库的连接定义，以及相应的SQL，在相应的区域显示信息。 8、具有自我诊断能力、可实时追踪到任何有可能发生的故障 9、运行稳定可靠，能保证日常活动的顺利进行；质保期间通过免费升级控制软件实现增强增加系统功能。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 视频处理器 | 不少于6画面；带载：≥1040万；输入：≥HDMI2.0*1(Loop)，不少于DVI1.4*4，光纤≥1，SDI-3G*1，横向最大16384，纵向最大8192；输出：网口*20，光纤*4；无极缩放算法；多组屏；OSD台标； | 台 | 1 |
| 32 |  | 配电柜 | 20KW | 台 | 1 |
| 33 |  | 基础及结构 | 显示屏钢结构 | ㎡ | 20.41 |
| 34 |  | 其他 | 屏体内部线材、安全防护、易损耗件等 | 项 | 1 |
| 35 |  | 综合布线 | 电缆线，网线 | 项 | 1 |
| 36 |  | 包边 | 屏体四周采用不锈钢包边，包边颜色和周围环境装修风格配套 | ㎡ | 4 |
| 37 | 视频矩阵2 | 屏体 | 1、像素点间距≤2.0mm，刷新率≥3840HZ，整屏分辨率≥2400*1200 2、灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基本，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。 3、亮度均匀性≥99%，对比度≥5000 :1 4、基色主波长误差等级：LED 显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别 C级要求 5、换帧频率50&60Hz 6、发光点中心偏距差<2% 7、白场色坐标：出厂白场色坐标(0.284，0.295)士0.002，色度均匀性：士0.002 Cx，Cy 之内。 8、终端显示屏具备可以具备除湿设计，具备自动切入除湿模式，屏体亮度从10%到100%逐步显示。 9、低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit; 75%亮度时，灰度等级12bit;50%亮度时，灰度等级12bit;20% 亮度时，灰度等级10bit;彩色信号处理，处理深度:>14bit 10、NTSC色域覆盖率>115%，色域覆盖率(BT.709)>98%，色域覆盖率(BT.2020)>86%，色域覆盖率(DCI-P3)>94% ★11、依据铅笔刮划值标准进行防刮花检测达到4H硬度标准（提供权威机构出具的检测报告） 12、出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K~14000K 可调 13、单个模组16∶9长宽比例设计,符合人眼最佳视野范围，轻松实现2K、4K等超高清分辨率，点对点真实还原显示效果。高对比度,低亮高刷高灰，明暗对比更明显，有效增强画面细节，还原色彩本色，画面无拖影 14、模组机械强度≥5MPa，防碰撞防护等级≥10kg 15、峰值功耗≤300W/㎡，平均功耗≤110W/㎡ 16、显示屏塑料通过GB4943.1-2011条款4.7的550C灼热丝试验要求，满足HB等级要求 ★17、屏体表面喷黑处理，反光率≤1.8%，墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求（提供权威机构出具的检测报告） 18、IC自带消除上下鬼影的功能，通过配合软件调节消除上下鬼影 ★19、支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换（提供权威机构出具的检测报告） 20、RGB 独立Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调Gamma”节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 21、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态,具有故障自动告警功能;LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移并提高显示屏寿命;LED显示屏具有温度控制系统，提供LED显示屏实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 22、软硬件具备一键调节亮、暗线功能。 23、视觉舒适度 (VICO 指数)测试值在0≤VICO<1，满足标准量化分级1级。 24、节能技术：符合“LED 显示单元节能认证技术规范”，具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电 45%以上 25、可实现高动态范围图像显示屏效果，搭配 HDR 系统卡。支持 HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息，色彩更丰富，层次感更强 26、抗 UV紫外线老化(168h)：暴露周期8h 干燥、4h 凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/m干燥时，黑标温度:60°C，8h,凝露时，黑标温度:50C,4h,168h 后样品表面无明显变化。 27、建筑材料可燃性：GB/T8626-2007建筑材料可燃性试验方法表面及边燃点火，点火时间 60s 内，焰尖高度需达到FS<150mm 要求，60s 内无燃烧滴落物引起滤纸现象。符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级 B1(B-sl,d0)等级。 28、LED生产厂家具有领先的节能技术，具有中国质量认证监督管理中心LED显示屏的中国节能环保产品认证 29、为确保品牌真实性，中标后提供针对本项目原厂授权书及质保函 30、所投产品制造商应具备较强的技术研发实力，显示屏产品供应商具有省级及以上政府颁发的重点企业研究院证书。 | ㎡ | 11.52 |
| 38 |  | 电源系统 | 200W5V40A | 套 | 1 |
| 39 |  | 控制系统 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； | 套 | 1 |
| 40 |  | 控制软件 | 1、显示的多媒体信息包括视频、图片、音频、文本、TV、FLASH、Word、Excel、PPT、Html等。 2、能实现编辑信息的效果预览。 3、具有定时播放功能，精确到每年每月每星期每日每时每分每秒，自由组合，全自动化无需人工操作。 4、具有联网和远程控制的功能，能够做到远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等。 5、可以根据用户操作任意分割区域，能够分块显示多个多媒体信息区块。 6、能随时切换到电视节目频道和制作好的多媒体节目源，具有直接播放DVD光盘影片的功能。 7、可以由用户设置数据库的连接定义，以及相应的SQL，在相应的区域显示信息。 8、具有自我诊断能力、可实时追踪到任何有可能发生的故障 9、运行稳定可靠，能保证日常活动的顺利进行；质保期间通过免费升级控制软件实现增强增加系统功能。 | 套 | 1 |
| 41 |  | 视频处理器 | 1U机箱，支持 DVI、HDMI、USB信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，390万像素带载，6网口输出、2光口输出；最高8192像素、最宽8192像素；支持3图层画面窗口任意布局； | 台 | 1 |
| 42 |  | 配电柜 | 配电柜，基本型 | 台 | 1 |
| 43 |  | 基础及结构 | 显示屏钢结构 | ㎡ | 11.52 |
| 44 |  | 其他 | 屏体内部线材、安全防护、易损耗件等 | 项 | 1 |
| 45 |  | 综合布线 | 电缆线，网线 | 项 | 1 |
| 46 |  | 7寸智能门禁设备 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：≥20000个； 人脸容量：≥20000张； 卡片容量：≥50000张； 密码容量：≥20000个； 存储记录数量：≥300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 个 | 3 |
| 47 |  | 机房搬迁费 | 按照采购单位的业务需求，对现有机房网络情况、业务系统的摸排并登记，将原大楼机房中需要利旧的设备平稳搬迁至新大楼机房，搬迁前做好方案及应急预案，报采购单位审批后方可实施。还需负责连接交警新大楼弱电手井至道路边弱电通信管道手井，同时敷设3个管孔，管材为直径110mm的PE，中间设置1个2号手井，使用球墨铸铁井盖，符合通信管道建设标准的相关规范要求。 | 项 | 1 |
| 48 | 终端 | 85寸会议终端 | 一、产品概术：集远程会议、显示、扩音、投屏、集控系统为一体，解决传统设备无法开远程会议的痛点。 二、硬件：极窄边设计、超高屏占比，90% DCI-P3广色域，商业级面板，178度超广角，4K高清显示 2.0声道、扬声器：2×10W（20W）（100"15W*2)\300cd/㎡(85"100" 300cd/㎡)亮度。 三、系统：安卓 11.0\ 会议OS\ CPU：4*A55 内存：4+32G 四、功能：自动切换信号源、远程批量管控、一键巡检。 | 台 | 4 |
| 49 | 办案区迁移 | 施工费 | 拆、运、安装调试费（包含身高体重采集仪1台，智能柜1台，识音器12台，防爆头13台，人脸识别1台，安检测机1台，手动报警1套（含1个主机，4个报警按钮），普通半球11只，原办公区桌椅搬运，设备布线所需的管道开槽等） | 批 | 1 |
| 50 |  | 电线 | RVV2*0.5电线 | 米 | 660 |
| 51 |  | 网线 | 超五类网线 | 米 | 1320 |
| 52 |  | 管材 | pvc20 | 米 | 220 |
| 53 |  | 电源 | 集中电源12V20A | 只 | 4 |
| 54 |  | 辅材 | 管卡、直接头、明盒、水晶头、DC头等 | 批 | 1 |
| 55 |  | 千兆交换机 | 24口千兆交换机 | 只 | 1 |
| 56 |  | 新交警大楼静电地板修补及辅料费用 | 新交警大楼静电地板修补及相关辅料 | 项 | 1 |
| 57 |  | 安装调试费 | 本项目所有设备的安装调试费用 | 项 | 1 |

- 三、质量要求：

1、应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 2、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3、提供设备的质量保证期为现场安装验收合格之日起不少于三年。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起1个月后开始计算。在质保期内供应商对有缺陷的部位必须无偿地予以修理和调整，并承担由货物或施工等质量问题而引起的业主或第三者的一切责任。

- 4、所提供的货物及服务完全符合项目的运行性能和安全要求。

- 四、其他技术、服务要求：

1、培训：中标人需负责对采购人的技术人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。

- 2、验收及安装调试：

- 2.1、安装地点：采购人指定地点。

2.2、中标人将所供设施运至交货地点，并向采购人提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，采购人有权拒绝接受。

- 3、安装试运行：

3.1、中标人负责设施购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

3.2、安装时中标人按需提供分派针对相对应设施的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等， 并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，中标人应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

3.3、设施试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除中标人应承担的相关责任。

- 4、施工管理要求：

4.1、中标人在项目实施期间，必须配备专业人员，全面负责管理，确保安全生产；

4.2、中标人在实施过程中，要认真做好材料和成品保护，以保证产品不受损害和污染，如产品发生损害和污染，由成交供应商负责修复和更换。因失窃失火或其他非采购人原因而造成的损失均由中标人负全部责任,与采购人无关；凡由此损及采购人利益或其他第三方利益时，中标人应负全部责任,与采购人无关；

4.3、在项目实施过程中，因中标人原因造成的一切安全事故和其它责任事故，由中标人承担全部经济和法律责任。

4.4、中标人在本项目验收时应提前进行质量自评，提交完整的验收资料。

- 五、售后服务：

1、售后服务内容以中标人承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

- 六、工期要求：

合同签订后30个工作日内完成安装调试并交付使用。

- 七、质保期：

质保期为自项目验收合格之日起满三年（生产厂家有长于本质保期规定的，按厂家质保期执行）。

- 八、数量变更：

- 采购人保留在签约时微调部分方案及定购设备、辅材数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备、辅材和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

- 九、付款方式：

1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）；

2、项目全部完成并验收通过后支付合同价款的95%。

3、审计完成后支付剩余所有款项。

中标人在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

项目最终支付金额按照本年度财政批复为准，不足部分在下一年度支付。如财政批复原因导致采购方未按合同约定向供应商支付任何款项的，采购方不构成违约，无需向供应商承担任何责任。供应商不得就此向采购方主张任何权利或索赔。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、合格投标单位的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标单位为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 三、评分办法

（一）满分为100分。总得分=商务技术分（70分）+报价分（30分）；

（二）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（三）报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=(评标基准价／投标报价)×30，计算结果保留2位小数。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按供应商须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予20%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

报价分=(评标基准价／(投标报价*80%))×30。

- 技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 根据所投产品技术参数与本项目需求的偏离情况等进行打分，标“★”项为重要参数，每负偏离一项扣2分，其余每项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标人提供的文件需印有针对该项目的水印“如：仅限于武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目”否则不得分。） | 0-28 （客观分） |
| 2 | 认证证书 | 投标人具有的认证证书（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）且在有效期内的每个得1分，最高得3分。（提供有效期内的相关证书扫描件，不提供不得分） | 0-3 （客观分） |
| 3 | 项目业绩 | 投标人提供自2021年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过同类型项目业绩，每个项目业绩得1分，最高得3分。 （提供相关业绩合同扫描件，不提供不得分） | 0-3 （客观分） |
| 4 | 项目人员配置情况 | 项目负责人同时具有计算机技术与软件专业技术资格级别中级及以上（专业：系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师）证书或具有中级及以上职称（信息技术）和具有通信专业技术人员职业资格中级（专业：传输与接入(无线方向)）的得4分。没有或不全的不得分。 （提供相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近六个月中任意三个月的社保清单，不提供或提供不全的不得分） | 0-4 （客观分） |
| 5 |  | 团队成员（项目负责人除外）具有计算机技术与软件专业技术资格级别中级及以上（专业：系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师）证书或具有中级及以上职称（信息技术）每个得1分，具备“信息技术”专业助理工程师职称的每个得0.5分，最高得2分。 （提供相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近六个月中任意三个月的社保清单，不提供或提供不全的不得分） | 0-2 （客观分） |
| 6 |  | 团队成员（项目负责人除外）具有计算机技术与软件专业技术资格级别中级及以上（专业：系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师）证书或具有中级及以上职称（信息技术）同时具有“系统集成项目管理平台”相关的软件著作权证书的得3分。没有或不全的不得分。 （提供相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近六个月中任意三个月的社保清单，不提供或提供不全的不得分） | 0-3 （客观分） |
| 7 | 建设方案 | 根据投标人针对本项目的弱电系统建设方案（0-2分）、无线网络全覆盖建设方案（0-2分）、机房搬迁方案（0-2分）的可行性、合理性进行打分。 | 0-6 |
| 8 | 实施组织方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施计划、实施步骤、实施组织方案是否可行、合理等进行打分。 | 0-4 |
| 9 | 进度保障 | 根据投标人针对本项目提供的进度保障方案是否可行、合理等进行打分。 | 0-4 |
| 10 | 质量保障 | 根据投标人针对本项目提供的质量保障方案是否可行、合理等进行打分。 | 0-4 |
| 11 | 应急预案 | 根据投标人对项目整体建设过程中可能发生的突发事件（如机房搬迁）的处理流程及相关应急预案是否合理、可行进行打分。 | 0-3 |
| 12 | 培训方案 | 根据投标人针对本项目提交的培训方案的完整性、可行性等进行打分。 | 0-3 |
| 13 | 售后维护方案 | 根据投标人针对本项目制定的维护方案是否合理、可行、科学等方面进行打分。 | 0-3 |

- 第五章  武义县政府采购合同（通用条款）

（本合同仅供参考，当事方可根据项目实际在协商一致的基础上对相关条款进行补充或修改）

甲方（采购人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（中标人）：                          签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目（项目编号：ZJRS2024-CG114）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

- 3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

- 三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

- 3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

- 四、项目验收

项目由甲方单位组织验收。

- 五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

- 六、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格。

- 七、售后服务

具体售后服务条款参照文件及乙方文件中的售后服务承诺。

- 八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

九、其他约定事项

十、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择武义县人民法院起诉。

- 十一、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

- 2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，采购办备案一份，代理机构存档一份。

| 甲 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或项目经办人（签字）： 电话： 邮政编码：321200 | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 电话： 开户银行（必填）： 账号（必填）： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 见证方（盖章）：浙江日晟信息咨询有限公司 经办人： 时 间： 年 月 日 |  |

- 第六章  应提交的有关格式范例

- 一、封面格式

- 资格文件或商务技术文件或报价文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：       年     月     日

- 二、评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |
| 4 | … | … |  |  |  |
| 5 | … | … |  |  |  |
| 6 | … | … |  |  |  |
| 7 | … | … |  |  |  |
| 8 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

- 三、授权委托书（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的       　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和被授权人身份证扫描件。

投标人：           　　　 (盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

### 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式）

（采购单位）、（代理机构）：

我方参与武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目【项目编号：ZJRS2024-CG114】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

- 五、投标函（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

根据贵方 武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目的招标文件（项目编号：ZJRS2024-CG114）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

- 6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

- 六、开标一览表（格式）

项目名称：武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目

项目编号：ZJRS2024-CG114

| 序号 | 标的内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 武义县公安局交通警察大队通道式查验区弱电设备采购项目 | 大写： 元整 小写：¥ 元 |

投标人:   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月   日

- 七、分项报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购内容 | 技术参数 （根据实际响应参数进行填写） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查验员配备设备 | 查验显示器 |  | 台 | 25 |  |  |
| 2 |  | 显示器配套键盘鼠标 |  | 套 | 25 |  |  |
| 3 |  | 内窥镜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  | 逆反射系数检测仪（或反光标识检测仪） |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 汽车行驶记录仪检查装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 金属超声波探伤仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  | OBD解码器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 |  | 硬盘录像机 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 |  | 录像机存储硬盘 |  | 块 | 14 |  |  |
| 10 |  | 8口POE ONU |  | 台 | 5 |  |  |
| 11 |  | 24口 POE ONU |  | 台 | 4 |  |  |
| 12 |  | 24口接入交换机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 13 |  | 8口接入交换机 |  | 台 | 23 |  |  |
| 14 |  | 千兆单模光模块 |  | 块 | 48 |  |  |
| 15 |  | 分光器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 16 |  | 光纤衰减器 |  | 台 | 4 |  |  |
| 17 |  | SFP千兆模块 |  | 块 | 2 |  |  |
| 18 |  | 汇聚交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | 出口防火墙 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 |  | 无线控制器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 放装AP |  | 台 | 30 |  |  |
| 22 |  | 面板AP |  | 台 | 88 |  |  |
| 23 | 光纤跳线 | 光纤跳线 LC-LC |  | 条 | 10 |  |  |
| 24 |  | 光纤跳线 LC-LC |  | 条 | 20 |  |  |
| 25 |  | 光纤跳线 SC-LC |  | 条 | 132 |  |  |
| 26 |  | 光纤跳线 LC-LC |  | 条 | 15 |  |  |
| 27 | 视频矩阵1 | 屏体 |  | ㎡ | 19.46 |  |  |
| 28 |  | 电源系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  | 控制软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 31 |  | 视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 |  | 配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 33 |  | 基础及结构 |  | ㎡ | 20.41 |  |  |
| 34 |  | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 |  | 综合布线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 36 |  | 包边 |  | ㎡ | 4 |  |  |
| 37 | 视频矩阵2 | 屏体 |  | ㎡ | 11.52 |  |  |
| 38 |  | 电源系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 39 |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 40 |  | 控制软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 41 |  | 视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 42 |  | 配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 43 |  | 基础及结构 |  | ㎡ | 11.52 |  |  |
| 44 |  | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 45 |  | 综合布线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 46 |  | 7寸智能门禁设备 |  | 个 | 3 |  |  |
| 47 |  | 机房搬迁费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 终端 | 85寸会议终端 |  | 台 | 4 |  |  |
| 49 | 办案区迁移 | 施工费 |  | 批 | 1 |  |  |
| 50 |  | 电线 |  | 米 | 660 |  |  |
| 51 |  | 网线 |  | 米 | 1320 |  |  |
| 52 |  | 管材 |  | 米 | 220 |  |  |
| 53 |  | 电源 |  | 只 | 4 |  |  |
| 54 |  | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 55 |  | 千兆交换机 |  | 只 | 1 |  |  |
| 56 |  | 新交警大楼静电地板修补及辅料费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 57 |  | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月   日

- 八、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在武义县公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向采购人提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（21）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（22）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

- 九、商务技术偏离表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

- 十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.…………。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月     日

- 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- ２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行三家，具体信息如下：

中国建设银行武义支行   联系人：徐浩

联系电话：17858158909

0579-87622385

金华银行文创支行   联系人：   姜锋

联系电话： 13505792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581