兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控

系统采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJZT-2021-FW051

采购单位：浙江省兰溪经济开发区管理委员会（盖章）

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司（盖章）

二〇二一年十二月

目      录

# 第一章  公开招标采购公告………………………………………1

# 第二章  前附表……………………………………………………5

# 第三章  采购需求…………………………………………………9

# 第四章  投标人须知………………………………………………45

# 第五章  开标和评标须知…………………………………………51

# 第六章  评标细则…………………………………………………54

# 第七章  合同条款…………………………………………………60

# 第八章  投标文件格式……………………………………………62

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控系统采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取。获取（下载）招标文件，并于2021年12月28日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZT-2021-FW051

项目名称：兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控系统采购项目

最高限价（元）： 3750000元（含数据采集终端780000元)

采购需求：详见第三章《采购需求》

标项名称：兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控系统采购项目 
数量: 1  
预算金额（元）: 3750000元 （含数据采集终端780000元) 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章《采购需求》要求。 
合同履约期限：本项目工期从中标之日起5个月内完成项目建设并具备试运行条件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监【2013】24号）第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、公告时间：2021年12月7日至2021年12月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、报名地点（网址）：政采云平台线上获取。

3、报名方式：已在浙江省政府采购网注册的正式供应商或临时供应商，可以登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login 进行网上报名并获取招标文件。

4、文件售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年12月28日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

3.开标时间：2021年12月28日 09:30

4.开标地点：金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼评标室）通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，招标人对投标人信用记录进行查询并甄别。

## 1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间前1个工作日查询；

## 2.查询渠道：

## 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

## 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

## 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）；

## 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：招标人经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

## 4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

## 5.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

七、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目执行促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品等政策。
    3.潜在供应商在浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

4.招标公告附件所附招标文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，无权对招标文件提起质疑及投诉。

5.为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话: 兰溪市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室（市委政法委）：0579-88888432

兰溪市纪委（监察）机关：0579-88899324

兰溪市公安局：110

举报邮箱：lxspab0579@163.com

6.本次招标采取开标后资格审查。

7.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，投标人的法定代表人（或其委托代人） 无须出席开标现场会议。

8.已成功参与的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日（投标截止时间往前推）以书面的形式告知招标人，书面文件加盖公章后将扫描件发至我公司邮箱（43658078@qq.com）。

9.参与投标的投标人请及时添加项目负责人钉钉号(钉钉号：13758922284),开标活动现场将在钉钉群进行全程直播。

10.为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监[2012]13 号)有关规定，中标供应商若有融资意向，可登录政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)“融资贷款”栏目了解相关扶持政策信息。为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行：联系人：邵哲暾  联系电话：15058585028（0579-82391831）

- 浙商银行金华分行：联系人：朱晨祥  联系电话：15857978811（0579-82999581）

- 11、在线投标响应（电子投标）说明

11.1本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

11.2投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

11.3投标人通过政采云平台“电子交易客户端”制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

11.4投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

11.5具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544 。注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

11.6投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收。

11.7投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在2021年12月27日17：00整前递交，以介质（U盘或DVD光盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，将电子备份响应文件和纸质投标文件（后缀名为.bfbs，此备份文件为生成电子加密标书时自动生成的文件）密封，邮寄到浙江展图工程咨询有限公司（寄件地址：兰溪市振兴路总部经济大楼23楼，联系人：胡锡凤，联系电话：13758922284），逾期送达（视为放弃投标）或未密封完好将被拒收。备份文件不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

11.8通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省兰溪经济开发区管理委员会

地    址：兰溪市振兴路500号企业服务中心大楼主楼20楼

项目联系人（询问）：吴炜

项目联系方式（询问）：13858981920

质疑联系人：钱莹

质疑联系方式：13858982654

2.采购代理机构信息

名    称：浙江展图工程咨询有限公司

地    址：兰溪市振兴路508号总部大楼主楼23楼

项目联系人（询问）：胡锡凤

项目联系方式（询问）：13758922284

质疑联系人：龙晓云

质疑联系方式：18605790722

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：兰溪市政府采购管理办公室

地    址：兰溪市丹溪大道 28 号

联  系  人 ：楼影

监督投诉电话：0579-88903775

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控系统采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章《采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标以人民币报价；2、本项目招标代理服务费参照计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号文件规定的计算标准计取，以中标价为取费基数，由中标人支付；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘：自行踏勘。 |
| 5 | 演示时间及地点：投标供应商应结合本项目典型业务场景进行线上（钉钉）系统演示。 演示时间控制在20分钟之内。。 |
| 6 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于采购公告“质疑及投诉”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求采购人和招标组织单位作出书面解释、澄清。招标组织单位将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是谈判采购文件的组成部分。 |
| 7 | 投标文件的组成：资格证明文件；技术商务标；价格标 注：递交电子版备份响应文件介质可以是U盘或DVD光盘（包括资格审查文件、资信及商务文件和报价文件） |
| 8 | 响应文件的上传和递交： 1、“电子加密响应文件”的上传、递交： （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“备份响应文件”的密封包装、递交： （1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份响应文件”（一份）； （2）“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 响应文件的组成、份数、效力： 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件两类： （1）电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以介质是U盘或DVD光盘形式提供。数量为1份。 （3）响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。 ★未传输递交电子响应文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 11 | 1、以下情形视为未提交有效响应文件： （1）仅提交备份响应文件的； （2）加密文件解密异常，且提交备份响应文件无效的； （3）加密文件解密异常，且提交的备份响应文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份响应文件。 2、投标人递交备份响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的响应文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； （3）超过规定时间送达的。 |
| 12 | 1、投标人应当在2021年12月28 日 9时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2021年12月 日 17:00 时前（签收时间）前，以（邮寄形式）邮寄到浙江展图工程咨询有限公司，逾期未递交的视为自动放弃 |
| 13 | 开标时间及地点：2021年12月28 日 9：30 整在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼）开标室。 |
| 14 | 中标人应在中标公告发布之日起3日内，向浙江展图工程咨询有限公司提供纸质投标文件 (正本一份，副本四份)邮寄到浙江展图工程咨询有限公司,纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标文件、价格标文件三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文一致，并且均需加盖单位公章。 |
| 15 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 16 | 评标结果公告及中标通知书：中标人确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、兰溪市公共资源交易专栏（http://www.lanxi.gov.cn/col/col1229196152/index.html, 或者也可以通过http://www.lanxi.gov.cn兰溪市人民政府网站首页‘公共资源交易’链接进入访问。），中标人在公告后2个工作日内通过邮寄方式发送中标通知书。 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 18 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间前5个工作日查询； 2.查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn）； 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 5.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |
| 19 | 采购资金来源及预算：预算内资金； 预算总价：人民币375万元（含数据采集终端78万元)。 |
| 20 | 付款方式： - 1.自合同生效后30日内支付合同价的10%； - 2.按期完成项目全部软件建设且经采购人和市级相关主管部门确认后30日内支付合同价的20%； - 3.按期完成项目全部软件建设、完成全部硬件设备安装并通过初验且经采购人和市级相关主管部门确认后30日内支付合同价的20%； - 4.自项目通过初验之日起且试运行3个月，申请并通过市级相关主管部门和专业第三方检测机构的终验，且经采购人确认后30日内支付合同价的40%； 5.自项目终验之日起算满一年后支付合同价的5%； 6.自项目终验之日起算满二年后支付合同价的5%。 |
| 21 | 履约保证金的收取及退还：本项目免收履约保证金。 |
| 22 | 投标文件有效期：90天。 |
| 23 | 节能产品 □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 不适用 |
| 24 | 环境标志产品 优先采购环境标志产品 不适用 |
| 25 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 第三章  采购需求

## 一、项目编号：ZJZT-2021-FW051

## 二、采购单位名称： 浙江省兰溪经济开发区管理委员会

三、项目名称： 兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控系统采购项目

## 四、项目概况及要求：

## 1、项目概况

化工开发区包括以化工为主导产业的新型工业化产业示范基地、高新技术产业开发区、经济技术开发区、专业化工开发区及由各级政府依法设置的化工生产企业集中区。为贯彻落实《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）要求，进一步加强专门发展化工产业的化工开发区、化工企业聚集的集中区或工业区安全管理，降低开发区系统安全风险，增强开发区安全应急保障能力，提升开发区本质安全水平，促进石化产业持续健康发展，国务院安委会办公室发布了《关于进一步加强化工开发区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号），提出以科学发展观为指导，加快实施安全发展战略，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻落实有关安全生产法律、法规、标准，按照“统一规划、合理布局、严格准入、一体化管理”的原则，严格开发区内化工企业安全准入，加强开发区一体化监管；建立“责任明确、管理高效、资源共享、保障有力”的开发区安全管理工作机制，将开发区内企业之间的相互影响降到最低，强化开发区内企业的安全生产管控，夯实安全生产基础，加强应急救援综合能力建设，推进开发区封闭化管理，促进开发区安全生产和安全发展。

- 编制依据：

(1)信息分类和编码的基本原则与方法（GB/T 7027-2002）；

(2)地震震级的规定（GB17740-2017）

(3)危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范（AQ 3035-2010）

(4)企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）

(5)中华人民共和国国家标准重大危险源辨识（GB 18218-2000）

- 软件系统

1.1建设原则

总体原则：必须满足设计目标要求，充分考虑系统的基本约定，系统数据在分布式存放，业务分散处理等前提下，遵循系统整体性、先进性和可扩充性原则，建立经济合理、资源优化的系统设计方案。

（1）先进性原则

系统总体设计的先进性原则主要体现在以下几个方面：

①采用的系统结构应当是先进的、开放的体系结构；

②采用先进的计算机技术，如容错技术、RAID技术等集成技术、多媒体技术；

③采用先进的网络技术，如网络交换技术、网管技术，通过智能化的网络设备及网管软件实现对计算机网络系统的有效管理与控制；实时监控网络运行情况，及时排除网络故障，及时调整和平衡网上信息流量。

（2）实用性原则

从实际应用的角度来看，实用性更加重要，为了提高系统的实用性，应该考虑如下几个方面：

①采取总体设计、分步实施的技术方案，在总体设计的前提下，系统实施中可首先进行业务处理层及管理中的低层管理，稳步向中高层管理及全面自动化过渡，这样做可以使系统始终与用户的实际需求紧密连在一起，不但增加了系统的实用性，而且可使系统建设保持很好的连贯性；

②人机操作设计应充分考虑不同用户的实际需要；

③用户接口及界面设计将充分考虑人体结构特征及视觉特征进行优化设计；界面尽可能美观大方，操作简便实用。

（3）安全性原则

系统应能提供有效的安全保密机制，保证各单位之间的信息能够安全发送与接收。系统应提供口令验证、加密、权限控制、电子签名等安全机制。

系统需提供完善坚实权限管理手段，具有良好的安全保密机制。需选择良好的服务器操作系统平台及数据库；采用操作权限控制、用户钥匙、密码控制、系统日志监督、数据更新严格凭证等多种手段。网上设计采用三层结构设计，所有对数据库的访问操作行为全部封装；网站管理分权限控制、数据传输严密加密实现。

（4）可靠性原则

系统在设计上要充分考虑提供安全可靠的技术和管理方式，通过增加设计，提高质量和控制业务流程等多种手段加以保障。而任一时刻的系统故障都有可能给用户带来不可估量的损失，这就要求系统具有高度的可靠性。提高系统可靠性的方法很多，一般的做法如下：

①采用具有容错功能的服务器及网络设备，选用双机备份、Cluster技术的硬件设备配置方案，出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施；

②采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障对策功能；

③采用网络管理、严格的系统运行控制等系统监控功能。

（5）可操作性原则

系统在设计上要充分考虑用户界面应方便、友好、灵活，用户应能够方便地在权限范围内于各子系统之间切换。系统有良好的整体化设计，同时完善的帮助系统也是增强可操作性的必要辅助工具之一。

（6）灵活性原则

应用系统不依赖于特定硬件环境，在系统结构一致的前提下可选择实施各模块的应用，系统具有可实施性，各模块可单独实施并使用。

（7）总体规划、分步实施

系统必须本着“整体规划，统一组织，分步实施”的原则进行开发建设，系统建设应在建设之初的统一规划下，充分考虑以上多方的情况，有机的、分步骤的逐步完善。此外，系统的建设涉及众多新的和复杂的软硬件技术，工程实施环节复杂，应按照总体设计的规划来进行分步实施。

（8）标准化的开发与设计

系统开发与建设应做到工作标准统一、业务流程统一、服务程序统一。在业务、软件产品、通信技术等各方面采用行业、国家和国际标准化组织制定的有关技术规范与标准。保证信息流传递快速顺畅，网络运行安全可靠。

（9）完备的安全体系

系统安全性也是设计与开发应用系统的首要考虑因素，是整个过程中应当遵循的准则。应用系统在设计时制定一整套有效的安全措施以保证整个系统的安全性，能够满足本系统制定的安全管理需要，能够防止来自内、外部入侵的威胁。

1.2技术路线

基于云计算架构，基础设施服务层（Infrastructure as a Service, 简称“IaaS”）充分利用依托现有政务云数据中心，利用虚拟化技术，实现计算和存储资源的弹性化配置与可靠管理；业务基础平台服务层（Platform as a Service, 简称“PaaS”）应基于构件复用技术，实现各类应用系统支撑环境（含中间件，如业务数据模型、业务流程、业务报表等）的集约化建设。业务应用服务层(Software as a Service, 简称“SaaS”)应提供开发区安全、环保、应急、消防、能源、封闭化等业务的具体应用，并能够根据实际需要实现用户权限管理、业务与功能定制、系统维护管理、数据备份恢复等。

系统采用组件化设计思路，支持面向服务的体系架构(Service-Oriented Architecture，SOA)，提供可持续加载和维护业务的功能模块，能够持续完善和不断扩展系统功能。系统应主要采用B/S结构，遵循通用Web浏览器规范实现，支持云计算服务环境。

信息系统的设计与实现整体上要考虑技术先进性与成熟性相结合的原则，同时还要兼顾安全生产信息系统发展的现状以及相关行业的发展。为此，我们采用如下的技术路线：

整个系统架构设计的出发点是帮助信息系统的用户使用某种技术手段来完成业务流程，其本质是“业务流程”，而不是一个计算机系统或计算机应用。在这一原则之下，我们系统的设计是围绕着“业务流程”展开的，整个业务功能的设计和实现采用模型驱动和SOA（面向服务的体系架构）的思想，充分保证系统功能和流程实现的灵活性和扩展性。

为此，本平台采用基于SOA(Service Oriented Architecture)的双总线IT架构体系，同时辅以先进的数据管理，以实现业务与数据的松耦合、数据在业务系统建设及使用中的价值，通过服务的解耦、业务与数据的分离，可实现业务的低成本构建、弹性加载、灵活调度与路由，数据的充分交换共享，以及数据驱动下的业务智能决策支持。能够消除信息系统的信息孤岛，优化IT系统结构，提升业务敏捷性与智能性，显著增加智慧开发区信息化建设工程的经济效益和社会效益。

在数据应用部分（数据中心），通过ETL对业务的数据进行处理，并根据数据规范与标准，形成了主数据、元数据，对数据的规范化、一致性、语义进行统一描述、集中管理，随需应用，并在ETL的基础上形成了数据仓库，以通过BI为管理业务提供先进的，基于数据的智能决策支持服务。

系统的软件体系全部采用组件化设计，支持面向服务的体系架构(SOA)；支持二次开发新的功能模块，以扩充系统功能；系统主要采用B/S结构，遵循通用Web浏览器规范实现，符合J2EE规范。

系统提供统一的数据交换接口和应用服务接口，采用XML作为统一的数据接口格式，使用中间件技术来封装所有的业务逻辑，服务接口支持Web Service技术。

1.3体系架构

以“安全、绿色、管理、服务、智慧”为开发区的建设准绳，以安全监管等为核心业务目标，对开发区化工园区进行顶层设计，利用云计算、物联网、互联网、大数据等信息化技术，以开发区化工园区各业务系统汇集而来的海量数据为基石，经过大数据平台的融合梳理，结合预警报警模型、事故模型等大数据分析模型的建立，为开发区化工园区提供多种类型的决策依据、综合预警报警和可视化管理工具，并建立一套整合化工开发区化工园区安全、应急、能源、封闭化、物流、管网、办公、公共服务等于一体的、响应开发区化工园区建设规范要求的、具有较强集成和感知能力的智慧开发区化工园区平台。

1.3.1业务系统架构设计

本系统架构以系统安全管理机制、系统运行管理机制为保障，分为基础支撑层、数据支撑层、应用支撑层、智慧业务应用层、统一门户展示层。

总体系统架构如下图所示：

本系统的所有服务接口将按照标准规范进行封装、注册、发布、调用，由服务管理平台统一完成权限认证、消息路由等功能，并基于该标准去调用其它系统或公共组件的服务接口。

1.3.2整体网络架构设计

系统应部署在政务云的云资源中，包含1台应用服务器、2台数据服务器。应用服务器既可以对政务外网提供服务，也可以通过交换网闸向互联网提供系统服务。数据服务器不对外提供访问。应确保信息系统等级符合要求，落实网络安全主体责任，加强网络安全保障，确保项目实施安全有序。项目实际网络拓扑图如下：

1.3.3安全体系架构

以全系统 IT 资源为保障对象，按照三级等保技术要求，建设开发区“安全可信、可管可控、智能运营”应急管理网络安全防护体系，保障资源安全性。

依托身份管理系统、密码管理系统，构建身份认证、权限管理系统和密码管理前置系统，形成统一的用户认证系统，实现身份与密码的统一管理。

2.兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控平台

2.1三维倾斜摄影数据制作

三维倾斜摄影数据制作：对兰溪经济开发区化工园区认定范围内（预计3平方公里）进行倾斜摄影，构建开发区地上三维模型，分辨率达到3cm。并对倾斜摄影数据进行单体化建模，包含建筑物、罐体、管廊等地上基础设施的单体化。通过支持倾斜摄影数据成果的三维GIS平台实现TB级倾斜摄影建模数据的高效加载与流畅显示

园区三维倾斜摄影数据采集（预计3平方公里1:500）

精度要求

项目区域倾斜摄影航片分辨率应优于3cm。

模型精度

实景三维地图建筑顶部、道路铺装等特征点相对邻近控制点的平面位置中误差应当小于±0.09米，高程中误差应当小于±0.1米，阴影、摄影死角、隐蔽等特殊困难地区可放宽50%。

模型质量

实景模型要求结构、纹理完整。模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。建筑物模型数据不应出现露面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。生成的建筑物模型应对产生的噪声、漏洞进行人工干预、修改，保持建筑物模型完整、棱角分明、结构清晰准确，各立面平整。水面必须通过压平处理，保证水面没有破洞。植被整体轮廓清晰自然，道路平整真实自然。三维数据应以所见即所得的方式真实反映园区原貌，所有地形、地物形状都是真实的。

2.2数据资源服务

本平台中的数据均通过规范的数据处理形成数据仓，用于内部共享和外部共享。重点建设安全生产数据仓，汇聚其他业务部门数据，可根据需求将数据推送至省化工产业大脑平台。同时可提供数据归集和开放接口，实现与兰溪一体化智能化公共数据平台无缝对接，并将数据无条件归集到兰溪市专题数据仓。

2.2.1数据仓服务

2.2.2数据目录编制

2.2.3编目要求

通过安全生产智慧监管项目建设规划，对归集的开发区智能化管理数据、企业数据、监测数据、运行管理数据，确保数据全量进入目录，做到目录之外无数据。

2.2.4目录更新维护

根据安全生产智慧监管项目系统情况，按照《公共数据资源目录编制指南》结合项目实际需求，实现在本系统上数据目录更新，包含目录新增、删除、修改、查询等操作。

2.2.5数据治理工作

通过数据归集实现项目中的数据汇聚，并依据业务对数据中的脏数据、重复数据、错误数据进行清洗，清洗完成后，按照数据的维度、业务属性等不同的维度进行分类。

2.2.6治理策略

（1）统一标准元数据

1）统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系、管理模型变更；

2）全链路统一标准元数据，保证配置信息在每层都统一、复用。

（2）统一治理流程

1）提供统一数据标准；

2）提供统一数据获取与分发、数据交换与共享的规范和流程；

3）提供统一数据全流程监控；

4）提供统一数据访问管理。

2.2.7数据采集

本项目归集的数据资源包括了线上数据采集、离线数据归集等共近百种达亿级结构化、半结构化和非结构化数据及GIS数据，具体情况如下：

线上数据：平台运营过程中，向相关数据管理部门进行授权后的数据采集。

离线数据：通过数据采集平台获取的其他部门数据。

数据特点

沉淀在政府部门的大量数据监管严，种类繁多，难以获取，处理难度大。

政府各部门信息系统建设方众多，更新频率高，数据量巨大，由于缺乏统一标准导致利用效率低下。

2.2.8数据分类

依据不同的业务场景，将采集的数据进行分类，包括结构化数据、非结构化数据、半结构化数据。

结构化数据：也称作行数据，是由二维表结构来逻辑表达和实现的数据，严格地遵循数据格式与长度规范，主要通过关系型数据库进行存储和管理；

非结构化数据：数据结构不规则或不完整，没有预定义的数据模型，不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据；

半结构化数据：是结构化的数据，但是结构变化很大，不适合通过关系型数据库储存。

2.2.9接入方法

数据接入支持异构数据库之间传输、不同类型文件数据传输、跨服务器的文件传输、数据库传输。

从政府部门中间库或前置机数据库中采集数据，按照定义好的数据交换方式生成数据包，由定制好的发送路由发送给接收方。接收方接收到数据包后自动进行解包处理，并将数据存储到接收方的前置机交换数据库中。

1.采集内容

全量采集：全量采集较为简单,即将数据源中数据(如表或视图)从数据库中采集出来，保持原始数据结构与容量。类似于数据迁移或数据复制。

增量采集：采集增量数据(包括新增或修改的数据)。即采集自上次采集以来数据库中表或视图中新增或修改的数据。

2.采集方式

触发器方式：触发器方式是普遍采取的一种增量采集机制。该方式是根据采集要求，在要被采集的源表上建立插入、修改、删除3个触发器，每当源表中的数据发生变化，就被相应的触发器将变化的数据写入一个增量日志表，从增量日志表中而不是直接在源表中采集数据，同时增量日志表中采集过的数据要及时被标记或删除。

时间戳方式：时间戳方式是指增量采集时，采集进程通过比较系统时间与采集源表的时间戳字段的值来决定采集哪些数据。这种方式需要在源表上增加一个时间戳字段，系统中更新修改表数据的时候，同时修改时间戳字段的值。

全表删除插入方式：是指每次采集前先删除目标表数据，采集时全新加载数据。该方式实际上将增量采集等同于全量采集。对于数据量不大，全量采集的时间代价小于执行增量采集的算法和条件代价时，可以采用该方式。

全表比对方式：先采集源数据，并根据相应的规则进行，完成后先不插入目标表，而是将源数据的每条数据与目标表中的数据进行对比。对比时，可根据表的主键值进行新增或更新的判断。若目标表已存在该主键值的，表明目标表中该数据已存在，然后在进行其余字段的对比，若完全相同，则不进行更新操作，反之，需进行更新操作；若目标表没有存在该主键值，表明目标表中该数据不存在，进行新增操作即可。

2.2.10数据处理

各类数据在整合到资源库时，将经过一系列的数据整合处理，主要数据处理服务包括数据归集、数据清洗转换服务、数据装载服务、数据校验服务、数据标准化相关服务、数据预处理相关服务、数据质量纠错等相关服务。通过这一系统的数据处理，可获得高质量的数据，为下一步数据组织和应用提供有效的支撑。

2.2.11数据归集

通过构建数据汇聚集群，实现并行化的从不同类型数据源，高性能并行汇聚需要进行数据分析或数据挖掘处理的各种类型数据。实现汇聚多种类型数据源，保证数据一致性，实现原始库数据与资源库数据的删改情况同步更新，并行化高性能的汇聚数据资源。所汇聚的数据资源，会直接装载进分布式并行数据库内，用于后续的数据分析或数据挖掘的预处理。同时可对原始数据进行安全分析，用于识别敏感、涉密字段，标记安全等级。

2.2.12建立数据标准

数据标准化是依托数据资源管理国家标准、政务信息标准体系，纳入元数据管理、局元素标注逻辑，按照统一格式和规则，对数据的定义、组织、监督和保护进行标准化的过程,该过程始终贯穿于数据接入、预处理和共享服务全流程。

数据预处理对从接入的数据、平台内部数据、部门间共享获取的数据进行流式处理，使得不同来源的数据格式相对统一、关联标识清楚，在一定程度上减少后续数据处理量，方便更为复杂的业务处理。数据标准化主要针对不同业务系统中的同类数据按照统一规则进行转换，如数据字典、地址门牌、单位部门、身份证、手机、电话格式、时间格式、性别、年龄段等数据的转换。

本项目中的数据将经过标准化处理的数据，在源头上进行处理，数据标准化服务的工作相对繁杂，需专人专门对数据标准化工作进行处理，以支撑大数据资源中心的业务数据的标准化。

大数据标准化处理服务内容主要包括：

(1)标准化处理阶段，结合数据标准管理，整理已定义的数据元素、数据字典、相关标准规范和业务流程，在元数据管理模块中进行先期维护，对数据内容、使用范围、使用方式、质量、更新方式、更新周期、数据来源、负责单位、数据提供方、存储位置、处理逻辑、数据格式等内容进行统一管理，用以管理汇聚接入的数据资源。

(2)与标准数据元库的对接，同时按照标准数据元同步更新机制，可通过手动或系统自动导入的方式，将标准数据元同步至本地数据元库中。本地数据元库存放本地数据元和标准数据元。

(3)依托数据元标准校验规则，对本地数据元进行数据标准化的规范校验，即把本地数据元所有真实数据字段与标准数据元进行比对并形成相关的结果报告。

2.2.13数据校验

数据校验过程其实是在资源库建立完成后进行的，它是基于整合完成后的业务数据。数据校验主要是通过数据质量分析工具对已经建成的资源库的数据进行的校验操作。数据从业务系统数据库采集到大数据资源库时，同时进行相应的数据标准校验。如身份证合法校验，代码校验，日期格式校验等。在实时数据核验方面，需要支持接入数据的关键信息、唯一性信息的日志存储和查询统计；对于接入要求可靠性、一致性要求高的数据，将提供数据同步检查和校验功能，并输出详细日志；在离线数据核验方面，将实现数据质量的监测,并通过可视化的工具，展示接入数据的质量报告并提供数据异常动态报警；支持一定时间范围的接入状态统计，包括对数据更新、联通状态、数据量、校验等情况的统计。

2.2.14数据清洗转换

数据清洗过程主要是对业务数据中不符合标准规范或者无效的数据进行过滤操作，根据采集数据的来源不同，进行不同的数据清洗。在进行数据整合之前先定义数据的清洗规则，并对符合清洗规则的数据设置数据的错误级别。当进行数据整合过程中遇到符合清洗规则的数据时，系统将把这些业务数据置为问题数据，并根据错误的严重程度进行归类，并与数据质量管理相结合，完善数据治理流程，拓展数据分析范围，建立异常数据查找分析模型。当进行数据整合过程中遇到符合清洗规则的数据时，系统将把这些业务数据置为问题数据，并根据错误的严重程度进行归类。

数据转换的过程包括数据格式转换、代码转换和值转换等数据转换方式，满足采购人数据中心数据转换要求。数据源多样，这些数据库当初在建立的过程中并没有考虑到统一数据格式或者代码规范，为了保证标准库数据的规范和一致，有必要在数据整合过程中对数据进行相应的转换。

2.2.15数据装载

数据装载则是根据大数据资源库结构，将经过整合后的数据插入到相应的数据表中。数据装载过程进行的主要操作是插入操作和修改操作。数据装载在系统完成了更新之后进行，在数据库中的数据来自多个相互关联的操作系统，则将保证在这些系统同步工作时移动数据。数据装载方式有多种，具体采用的方式将根据实际情况选择，也可多种方式混合使用。

（1）基本装载

按照装载的目标表，将转换的过的数据输入到目标表中去。若目标表中已有数据，装载时会先删除这些数据，再装入新数据。

（2）追加装载

如果目标表中已经存在数据，在保存已有的数据的基础上增加新的数据。当一个输入的数据记录与已经存在的记录重复时，输入记录可能会作为副本增加进去，或者丢弃新输入的数据。

（3）破坏性合并

如果输入数据记录的主键与一条已经存在的记录的主键相匹配，则用新输入数据更新目标记录数据。如果输入记录是一条新的记录，没有任何与之匹配的现存记录，那么就将这条输入的记录添加到目标表中。

（4）建设性合并

输入的记录主键与已有的记录的主键相匹配，则保留已有的记录，增加输入的记录，并标记为旧记录的替代。

2.2.16空间数据（GIS数据）处理

空间数据处理是为了消除原始空间数据的数字化错误，解决矢量数据拓扑错误，投影不统一，数据冗余，数据表达不连续和图形接边不连贯等问题，为空间数据标准化及应用创造条件。

空间数据处理的内容主要包括：

（1）图形编辑

（2）拓扑错误的修正

（3）空间坐标转换

（4）矢量数据压缩与光滑

（5）空间数据格式转换

（6）空间差值计算

2.2.17数据共享

建立数据共享机制，通过接口共享实现业务接口数据、融合接口数据的统一共享和统一管理，为项目范围内各应用的数据共享提供支撑，也可以为兰溪市其他项目提供数据共享支撑。

2.2.18数据内容

2.2.19安全生产数据仓建设

2.2.20企业数据

构建企业基础信息数据库，包含企业基本信息、相关生产信息、安全生产台账、公示公开信息等。企业能够自行维护企业基本信息，相关企业安全生产台账信息等。主要包含：

企业基本信息：企业名称、企业地址、企业法人、联系方式、企业规模、员工数量、经营范围等。

企业安全生产台账：企业危险工艺、企业隐患自查整改、企业风险评价、企业安全生产教育培训等。

公式公开信息：企业财务申报、企业诚信数据、企业行政执法公开数据等。

2.2.20.1安全监测数据

对接企业已建的DCS/PLC等控制系统，接入企业实时生产监测数据，实时掌握企业生产状态，并对异常数据提前提醒，避免安全生产事故发生。主要包含;

企业储罐数据：储存物质、液位、压力、温度、气体浓度等。

危险工艺实时数据：作用物质、有害物质、浓度、压力、温度、反应可能造成危害等。

气体监测：气体类型、浓度、温度、阈值等。

2.2.20.2运行管理数据

通过开发区大数据分析应用，对开发区内数据信息流转继续实时监控，对于异常数据信息进行实时监测预警，有效提高开发区信息化监管能力，提升开发区整体安全生产能力。主要包含;

统计类数据：接入数据统计、报警统计、申请调用统计、超时统计、成功统计等。

报警类数据：超过阈值报警、连接超时报警、返回异常报警、非法入侵报警、权限异常报警。

运行状态类数据：安全运行、数据交互、服务升级、服务运行状态、服务调用等。

2.2.20.3其他业务部门数据汇聚

2.2.20.4开发区智能化管理数据

通过接入开发区化工园区智能化控制系统数据，以及接入企业、政府监管数据，形成开发区化工园区智能数据中心。可以为开发区化工园区智能综合监管提供基础数据支撑。开发区化工园区智能化管理数据包含：

园区内企业数据：企业分布、企业类型、企业上下游产业链关系、企业供应商图谱等。

企业监管数据：企业安全日常监管、企业能耗、企业经营状态、企业诚信、企业盈亏状态等。

智能管理数据：招商引资辅助决策、开发区内企业经营状态、行业产业前景趋势分析。

2.2.20.5环境监测数据

对接环境（环保系统），获得环保数据。主要包含污染源监测数据、污染排放管理信息、总量减排控制信息、发布的环保报告信息、LDAR系统数据、环保执法监管数据、危险废物监管数据等。

2.2.20.6能源监测数据

对接现有能源系统，获取能源数据，主要包含能耗监测数据、能耗统计对标数据、节能降耗评估数据、碳排放管理数据、能效优化数据等。

2.2.20.7水务系统数据

对接水务系统，获取水务数据，主要包含水质安全监测数据、水资源评估数据、水质检测数据、供排水管理、各污水处理厂/泵站设备运行等数据。

2.2.20.8消防系统数据

对接消防系统，获取消防数据，主要包含消防设备状态数据、隐患和报警数据、设备故障数据、巡检管理等数据。

2.3应用支撑服务

2.3.1统一权限管理

2.3.1.1统一用户目录

建立用户目录数据库，依据用户类型的不同、所在机构的不同、所在岗位的不同、所在职级的不同和工作职责的不同，以用户类别为单位，形成不同的信息资源与系统功能映射树，构建用户与数据的关联通道。

统一用户管理包括物理统一用户目录和逻辑统一用户目录两种。鉴于未来几年全省应急管理机构工作人员将继续使用部分已建应用系统，建议新建系统采用物理统一用户目录的方式，已建系统采用逻辑统一用户目录的方式。新建系统重新设计和构建覆盖全省五类用户对象的门户用户目录注册表，包括用户基本信息（账户信息、系统登录权限、用户群组）和授权可使用的应用系统与数据资源，已建应用系统的用户目录与权限管理有关模块仍可以继续使用，但应建立和完善其与门户用户目录之间的联系，实现门户用户信息与已建应用系统用户信息之间的映射。

2.3.1.2用户管理与认证系统

用户管理与认证系统应能够对应急综合应用平台中的用户进行统一管理、统一认证和统一授权。统一的用户管理与认证有助于解决各业务信息系统用户分散管理时用户信息不能及时同步的问题，提高用户的管理效率和安全性，降低信息资源访问控制的复杂度。同时，对于使用者，统一的认证系统提高了访问应急综合应用平台的灵活性和便捷性，实现用户“一平台注册、全系统使用”的效果。

根据全省应急管理信息化已建和拟建应用系统的特点，应采用用户信息集中存储、权限分级管理的模式，实现用户认证、系统登录权限、系统与资源使用权限的有效管理。建立身份数据库，存储用户的登录信息、用户群组和授权可使用的应用系统和数据资源，并进行定期备份。实现用户认证与系统登录权限的管理，提供用户账户建立与删除、账户分级、账户信息（登录密码、姓名、联系地址、联系电话、电子邮件等）编辑与浏览和用户群组设置等功能。建议提供系统功能模块级的用户授权管理，允许临时授权。

在此基础上，针对不同类型不同等级的用户应采用“用户名/口令”、U盾、数字证书等方式实现用户单点登录（SSO）的信息加密与访问控制。在信息门户的登录页面、维护页面及用户管理页面，用户管理与认证系统应在后台服务器提供相应功能和服务。

2.4园区画像

2.4.1一企一档

企业通过填写企业基础信息进行注册，并通过系统继续完善并维护企业安全生产信息，包括企业的基础信息、行业信息、安全生产台账信息、应急管理信息等信息。同时实现PC端、移动端查看、查询开发区企业在平台上备案的主要信息，方便随时随地了解企业基本情况，同时根据一企一档可以生成企业画像。

监管部门能够分行业、分区域查看企业清单，查看企业总体情况、查看企业一企一档。功能包括一企一档查看、企业信息综合展示、行政许可管理、标准化管理、企业地图和企业分类分级监管等主要包括：

企业检索

开发区端支持按照企业名称或其拼音首字母检索出开发区企业，进而可查看企业基本档案详情。

企业基本信息

开发区端可查看企业名称、所属行业、所在区域和详细地址等基本信息。

企业环境重点信息

开发区端可查阅企业环保信用等级、环境风险等级、是否存在重点污染源等环保属性，以便初步了解企业环境风险水平。

企业安全重点信息

开发区端可查阅企业重大危险源数量与等级、重点监管危化品种类数量、高危工艺数量等安全重点信息，以便初步了解企业安全风险水平。

企业主要管理人员信息

开发区端可查阅企业法人、环保管理负责人、安全生产管理负责人基本信息，包括其姓名和联系方式等。

企业画像和档案图谱

自动形成企业画像和档案图谱，使得监管部门对企业基本情况、安全生产管理台账一目了然，解决监管部门底数不清的问题。

自动生成雷达图，方便企业及监管部门直观看到当前的主体责任落实情况及企业存在安全薄弱项，智能提醒安全薄弱项，方便企业逐项整改，促进企业提高总体安全水平。企业画像中增加企业固有风险得分、动态风险得分，动态风险评估基础得分情况。并能查看固有风险得分、动态风险得分详情。

安全生产网格化管理

根据平安监管特点，设定网格划分原则，以道路、生产企业边界等为基本单位，将开发区所辖区域划分成若干个网格单元，各网格负责人对分管网格实施全时段监控，实现分级、全区域监控管理的方法。

为网格人员实现企业一企一档管理、隐患排查治理、监督检查管理、安全生产知识库管理功能；实现网格一张图、网格综合查询、三级网格一张网综合分析、企业片区负责人分配、网格信息管理、网格片区人员管理及履职报告管理功能。

网格一张图

网格一张图基于电子地图实现两级网格的分布，能查看每个网格的所属的企业信息、网格监管人员信息、网格监管人员安全生产现场检查执行情况，现场检查发现的隐患情况。

网格综合查询

以树状形式展示辖区所有网格，并能查看每个网格的所属的企业信息、网格监管人员信息、网格监管人员安全生产现场检查执行情况，现场检查发现的隐患情况。

履职报告查看

实现管辖范围内所有网格监管人员季度履职报告的查看功能。履职报告包括报告名称、所在年度、所在季度、所在网格、提交时间、报告内容、相关附件及工作情况统计。工作情况根据系统中的现场检查记录、现场检查发现的隐患整改情况自动统计，包括检查企业数、登记隐患数、已整改隐患数、超期未整改隐患数及隐患整改率。

履职报告管理

实现季度履职报告的新增、修改、删除、查询功能。履职报告包括报告名称、所在年度、所在季度、所在网格、提交时间、报告内容、相关附件及工作情况统计。工作情况根据系统中的现场检查记录、现场检查发现的隐患整改情况自动统计，包括检查企业数、登记隐患数、已整改隐患数、超期未整改隐患数及隐患整改率。

三级网格一张网

实现按开发区网格监管工作开展情况，包括所属责任片区名称、负责人姓名、已录入企业家数、片区企业检查家次、负责人参与检查家次、片区企业隐患数、片区企业隐患整改率。

企业片区负责人分配

实现企业片区负责人分配功能。实现已分配企业、未分配企业两个清单，能为已分配企业重新分配片区负责人。

网格信息管理

实现园区、网格片区、企业三级网格信息管理功能，网格信息包括网格名称、联系人信息、联系电话、管辖区域及监管网格图管理功能。

网格人员管理

实现园区、网格片区、企业三级网格监管人员信息管理功能，网格监管人员信息包括监管人员姓名、性别、年龄、证号、手机号、电话号码、网格职务、职位、所在网格。

绿色园区评价

根据2020年省经信厅对全省化工园区认定考核标准的相关文件要求，实现园区自评，对系统中有基础数据的考核项可实现根据公式自动测算，其余根据实际情况进行手工录入。包括但不限于：自评指标及算法设置、自评指标手工录入、自评指标测算等功能。并实现与浙江省危险化学品全生命周期系统的数据对接，上报数据到省厅系统。同时对监管人员也可以进行工作绩效进行评价。

园区知识库

建立开发区安全生产知识库，包括MSDS库、危化品名录、法律法规。由监管部门负责知识库的信息内容的维护更新，企业可对安全生产知识库的内容进行查询与查看。

（1）MSDS库

系统提供3000种以上危化品详细安全技术说明书，能够根据危化品名称、CAS编号查询。

（2）危化品名录

记录危化品信息，包括品名、别名、CAS号、是否易制毒等信息，并关联MSDS，生成危化品名录台账，列表信息包括品名、别名、CAS号、MSDS查看，支持根据品名、别名、CAS号进行筛选。

（3）法律规范

由监管端录入相关法律法规及标准规范，可以填写法律法规名称、文号、类别、发布日期、实施日期、发布机构等信息，可选择文字录入或附件上传的方式进行法律法规正文的录入。

支持监管人员对系统中已记录保存的法律法规进行列表查看，列表信息包括法律法规名称、文号、发布机构、类别、发布日期等；支持根据名称、文号、级别、类别进行筛选。

支持监管人员对已录入的法律法规进行修改、删除功能。

支持企业等用户查看已发布的法律法规，并支持用户检索。

安全生产监管系统

重大危险源监管

对园区企业重大危险源登记备案，实现重大危险源登记备案流程及备案超期提醒等功能。

智能感知监测预警

终端数据采集

利用采集终端采集各类数据，包含物联网传感数据和视频数据。物联网传感数据包含但不限于有毒有害可燃气体浓度、液位、压力、温度等。视频数据主要是通过对视频流数据实时的采集，进而对人员各类不安全行为进行分析，包含但不限于有限空间人员入侵、人员未佩戴安全帽、火情监测等。

本次试点30家企业，需要配置30套终端采集仪器/设备。

数据采集终端指标要求如下：

| 品名 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据采集终端 | ● 内嵌 NVIDIA® Jetson NX™ ● 支持 M.2 KEY M (PCIex4 NVMe 2242) ● 支持 CSI 摄像头 ● 支持多种接口(如 USB/以太网/SPI/串口/GPIO 等) ● 支持双频 WiFi 模组 ● 支持 I/0 扩展口 ● 支持路由功能 电源范围： 12- 36 V DC；最大电流:5A 工作温度： -20℃ - 65℃ ● 基本功能要求： 支持通过物联网网关功能采集传感类数据，支持通过AI智能分析对各类人员不安全行为进行分析。支持安全帽、区域入侵、人数超限、离岗检测、睡岗检测、烟火检测、消防通道占用、逃生通道占用、物品遗失等多种智能算法。 |

在线传感数据监测

对采集后的传感类数据进行在线监测，主要包含如下功能：

有毒有害气体和可燃气体监控

融合现有已接入的企业有毒有害气体和可燃气体监控，实现对企业可燃有毒气体检测报警信息的监控，以掌握开发区企业有毒有害气体和可燃气体的现状和变化情况，为事故预警和处置提供及时有效的支撑。

监控系统应包括监测点位分布、监测点实时数据、超标统计等功能。

有毒有害气体和可燃气体监控地图

在GIS地图上显示开发区企业有毒有害气体和可燃气体监测点的分布情况，并列表给出监测点的实时监测数据。

监测点实时数据

在监测实时数据模块，可以查看每个有毒有害气体和可燃气体监测点的实时数据，以列表的方式给出最近的气体浓度或爆炸下限（LEL）实时数据，并通过曲线图给出数据变化的趋势，同时在曲线图上标识出各因子的预警和报警线。

实时数据分析

监测数据统计分析功能可以以分钟、小时、天、月为单位，支持自定义统计时间范围，按气体类型进行分类，在一张曲线图上展示企业各有毒有害气体和可燃气体监测点的浓度或爆炸下限（LEL）变化趋势，图形展示方式可以为曲线图也可以为柱状图。

超标统计

对开发区企业有毒有害气体和可燃气体浓度或爆炸下限（LEL）超标情况进行统计分析，统计给定时间区间范围内企业出现超标的气体和风险源，以及该风险源的超标次数，根据超标次数和超标的严重程度，筛选开发区的重点管控企业和风险源，对该企业加强监管，以确保安全生产。

储罐等危险设施安全参数监控

本项目将建设储罐等危险设施安全参数监控系统，以掌握开发区企业重点危险设施的现状和变化情况，为事故预警和处置提供及时有效的支撑。

储罐等重大危险源监控系统主要包括重大危险源监控地图、安全参数实时数据、预警报警信息与超标统计等。

重大危险源监控地图

通过集成GIS地理信息系统，可以在GIS图层上查看重大危险源信息，并实现业务信息与地理信息关联，可通过GIS进行调阅重大危险源企业和重大危险源信息，可查看重大危险源动态监控数据和画面。

安全参数实时数据

在监测实时数据模块，可以查看查看企业重大危险源参数的实时数据，以列表的方式给出实时数据，并通过曲线图给出数据变化的趋势，同时在曲线图上标识出各因子的预警和报警线。

实时数据分析

监测数据统计分析功能可以以分钟、小时、天、月为单位，支持自定义统计时间范围，按安全参数类型进行分类，在一张曲线图上展示企业危险设施各安全参数的变化趋势，图形展示方式可以为曲线图也可以为柱状图。

超标统计

对开发区企业重大危险源参数的超标情况进行统计分析，统计给定时间区间范围内企业出现超标的重大危险源，以及该重大危险源的超标次数，根据超标次数和超标的严重程度，筛选开发区的重点管控企业和重大危险源，对该企业加强监管，以确保安全生产。

人员不安全行为监控分析

对采集到的企业视频通过AI模型进行分析，判断是否存在人员不安全行为，不安全行为包含不限于有限空间人员入侵、人员未佩戴安全帽、火情监测等。同时系统支持实时掌握AI智能监控分析情况

闭环处置管理

当发生传感类数据超过阈值，系统自动按照设定的处置流程将预警/报警数据推送给企业相关责任人，通知人员进行处置。监管人员可以对发生预警且长期不处置的企业进行督办处理，系统支持对各类不良行为进行分析统计。

当发生不安全行为时，系统自动截取视频和图片并存储于服务器作为取证信息，同时第一时间将异常信息发送给企业相关责任人，通知人员进行处置。监管人员可以对发生预警且长期不处置的企业进行督办处理，系统支持对各类不良行为进行分析统计。

风险分级管控

风险管理是通过对风险的认识、衡量和分析，选择最有效的方式，主动地、有目的地、有计划地处理风险，以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法。由企业可通过移动端进行内部风险分布以及等级信息的录入，并提交四色图等相关材料，并根据风险等级制定巡查计划，通过移动端根据巡查计划进行巡查并生成巡查记录。政府部门则通过查询企业风险分布点、企业风险等级、企业风险分布四色图、企业风险巡查记录等信息，实时了解辖区各企业生产风险情况，并对企业风险管理作出相应指导。主要功能涵盖风险识别、风险巡查以及检索等。

风险识别

（1）企业端

支持企业自行录入安全风险识别信息，包含企业风险点名称、所在位置、风险点类型（场所、物品、作业、岗位、工艺、危险源、装置/设备）、危险源列表：包含危险源名称、可能发生的事故类型（物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾等等）、风险等级

企业可通过系统对新增风险点进行识别，通过LS、LEC等风险识别法，对企业疑似风险点进行识别，并估算风险等级

LS法L计算方式：

可能性评级和分值（L）、严重性级别和分值（S）、风险等级和风险值R=L*S

LECD法计算方式：

可能性评级和分值（L）、暴露频次和分值（E）、后果严重度和分值（C）、风险等级和风险值D=L*E*C

识别后可直接对风险源制定管控措施，也可以先略过

措施包含管控层级（岗位、班组、车间、公司）、工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施、应急措施

支持以列表形式显示所有风险识别信息，并支持筛选

支持对安全风险识别信息的变更（变更后将保留变更记录日志）

支持在WEB端将三图（风险四色图、消防设施分布疏散图、岗位风险告知图）上传和变更，并支持在移动端查看三图

风险点清单支持以EXCEL导出

（2）政府端

查看辖下企业风险点总体情况（四级分布），以列表形式呈现

列表字段：企业名称、行业类型、所属区域、综合评价、总风险点数量、重大风险数量、较大风险数量、一般风险数量、低风险数量

点击企业名称，查看企业基本情况

查看特定企业指定风险点详情

风险点清单EXCEL导出明细

风险点检索（按企业名称、行业类型、所在区域、总体评价）

分级管控

（1）企业端

对已录入已认定的风险点制定管控措施，在系统上对工程技术措施、管控措施、个体防护措施进行选择、并选择管控层级。

对已识别的风险点中的各风险源管控信息以列表展现，并支持筛选检索（风险源名称、根据风险等级、是否制定巡检计划等条件筛选）

可对风险源的管控措施进行查看、编辑、修改

对已制定管控措施的风险点添加定期巡检计划，包含巡检标题、巡检内容、开始日期、结束日期、巡检频率、指定人员（系统内本企业的人员—中途可以变更责任人）

支持查询本企业风险点的巡检状态（当日已查、当日未查、当日无需查）

支持查看所有巡检记录

（2）政府端

辖下各企业分级管控制定情况（企业名称、综合等级、是否已制定、需制定多少条，已经制定多条），以列表形式呈现

点击企业名称，查看企业基本情况

查看特定企业风险源管控详细措施

全部管控措施清单EXCEL导出

风险日志

（1）企业端

查看本企业每日、每周、每月针对风险点的巡检情况，以日历颜色形式展现，绿色代表正常、灰色代表未巡检、红色代表异常。

（2）政府端

可根据道路、日期、行业性质、企业属性统计企业每日、每周、每月风险巡检情况，并支持以EXCEL导出。

建设方案

支持企业以WORD、PDF文档上传风险防控整体建设方案；政府部门可以按园区、行业性质、企业名称查询各企业上传的建设方案。

隐患排查治理

每日承诺

安全第一，预防为主，企业应当每日签署安全承诺。系统支持每日以系统消息方式告知企业在系统上确认并签署。

（1）企业端

每日承诺提醒

企业每日承诺任务未完成，登录系统后自动弹出每日承诺上报页面，提醒企业完成每日承诺任务。

每日承诺导航

企业每日承诺未上报，在系统首页实现今日承诺上报任务导航功能，引导企业完成每日承诺上报。

每日承诺上报

实现今日承诺上报功能，后台自动生成与企业安全特性对应的承诺内容，企业根据要求填报相关承诺内容，并上报监管部门。

每日承诺台账

在企业档案中增加每日承诺台账功能，台账内容自动从每日承诺记录中关联，记录企业历史承诺情况，并可查看每日承诺内容。

（2）政府端

企业承诺统计

实现辖区内企业每日承诺上报情况统计，统计内容包括应承诺次数、已承诺次数、未承诺次数、承诺完成率。实现按时段统计每日承诺上报情况，默认为当月每日承诺统计。

企业承诺记录

实现企业每日承诺记录的查询和每日承诺内容的查阅功能。实现按承诺日期、承诺状态、企业名称、行政区划、上报时间查询每日承诺记录。系统在每日24：00根据企业当前安全特性自动生成该企业需承诺的事项。

今日承诺情况

实现辖区内企业每日承诺的是否上报、需承诺企业新增减少自动识别功能。系统根据企业承诺上报情况自动识别出未承诺企业明细、已承诺企业明细，根据企业相关安全特性信息的变更，自动识别出今日新增承诺企业明细、取消承诺企业明细。实现今日承诺情况统计，统计内容包括应承诺家次、已承诺家次、未承诺家次、承诺完成率。

每日承诺台账

在企业档案中增加每日承诺台账功能，台账内容自动从每日承诺记录中关联，记录企业历史承诺情况，并可查看每日承诺内容。

承诺项配置

实现承诺项的管理功能，并在后台配置企业安全特性与承诺项的对应关系，为每日承诺任务的定时生成提供基础数据。

承诺任务定时生成

建立每日承诺任务定时生成功能，系统在后台定时自动生成每日承诺任务。在每日0：00自动给当日需承诺的企业生成每日承诺任务。

信息推送提醒

实现每天定时给企业和园区相关工作人员发送每日承诺提醒。每日10时，企业还未完成每日承诺，系统自动给该企业负责人发送每日承诺提醒。每日10时，园内还有企业未完成每日承诺的企业，系统自动给园区相关工作人员发送每日承诺提醒。

隐患排查治理

隐患排查治理实现以企业员工上报为基础，企业确认，政府部门督办监管为一体的隐患防控体系，为企业安全生产提供保障。在企业生产过程中，企业员工在日常工作中发现疑似隐患，可以将疑似隐患信息并现场拍照上传，企业在众多疑似隐患信息中进行隐患确认，并进行录入企业隐患信息，政府部门对各企业上报的隐患进行筛选，针对需要整改的隐患事件进行整改监督，实时对企业隐患整改状态进行督促提醒，对于整改措施未到位的重大隐患企业进行挂牌督办，确保隐患防患于未然。主要功能涵盖隐患上报、隐患录入、隐患确认、隐患接收、隐患督改、隐患统计以及挂牌督办等。

（1）企业端

待办任务和工作提醒

将本企业关注的待处理隐患排查治理工作以醒目的形式进行提醒,包括:待本企业处理的任务、隐患自查提醒、隐患整改提醒、隐患超期提醒等等。

自查隐患录入和派单

企业自查隐患录入并选择指派责任人（设定签收时限、反馈时限），所有隐患以列表显示。

上报内容包含：隐患描述、隐患等级（重大隐患、一般隐患）隐患部位、排查人员、整改类型、整改期限、隐患图片等

对录入的隐患进行查询、筛选。

可以查看隐患处理的进度和详情。

隐患治理

以列表形式显示需要我处理的单据，包含员工上报和政府监查过程发现的隐患单以及被退回需要重新处理的单据。

列表支持查询、筛选

对接收的隐患单据（员工、政府）的进行签收，并进行派单处理（设定签收时限、反馈时限，责任人上报整改完成时间、整改措施、上次整改后的图片等信息）。

对责任人回复的隐患治理情况进行验收处理（复查处理），可通过验收，则案件完结；可退件表示不通过，退回给责任人重新处理，直到验收通过为止。

（2）政府端

政府检查发现的隐患录入

录入政府监查过程中发现的隐患并指定责任企业（设定签收时限、反馈时限），所有录入隐患以列表显示（支持设置对相同级别相同角色隐患列表可见，上级可见，全部可见）。

可将录入的隐患信息上报给上一级（由上级对企业进行督办）；

上级可将本级发现的问题流转给下一级；

对录入的隐患进行查询、筛选；

可以查看自己录入的隐患处理的进度和详情。

统计分析

危化、工贸等行业隐患排查治理统计报表；

系统提供危化、工贸等行业报表统计，根据危化行业分类分别统计各个行业的隐患信息，可供导出、打印；

季报上报情况汇总；

系统提供季报汇总功能，每个区域、行业主管部门根据所辖内企业隐患情况形成季报信息，可供导出、打印；

隐患整改情况汇总统计分析表；

系统提供隐患整改情况汇总功能，每个区域、行业主管部门根据所辖内企业隐患整改情况形成相关统计分析表；

企业上报零隐患情况汇总统计分析表；

系统提供企业上报零隐患整改情况汇总功能，每个区域、行业主管部门根据所辖内企业上报零隐患情况形成相关统计分析表。

危险作业管理

危险作业管理是对企业特种作业类型、作业场所、作业周期、作业人员以及相关特种作业证书信息的申请并审核，审核通过后提交政府监管。企业需要特种作业时，需要提请特种作业申请，企业内部对申请作业情况，根据相关管理规定对企业申请的特种作业信息进行审核处理，只有提交政府报备后的特种作业才能进行作业。主要功能涵盖申请、审核、报备。

环境、能源等数据监测

主要实现与环境、能源系统监测数据、水务数据、消防数据的对接。

环境数据监测

对接现有环保系统，获得环保数据（例如污染源监测数据、污染排放管理信息、总量减排控制信息、发布的环保报告信息、LDAR系统数据、环保执法监管数据、危险废物监管数据等），实现环保数据一图概览，基于GIS地图，显示已有环境质量情况、污染源监测数据、污染物排放数据、危废固废数据、绿色园区评价信息、环保发布信息等，并且相关结果可作为环保日常管控的依据。

能源数据监测

对接现有能源系统，获取能源数据，实现不同类型能源数据进行可视化展示，综合展示园区内水、电、气各类能耗情况与数据统计对比情况，节能降耗评估 碳排放管理 能效优化等提供数据支撑。

水务数据监测展示

对接水务系统，获取水务数据，主要包含水质安全监测数据、水资源评估数据、水质检测数据、供排水管理、各污水处理厂/泵站设备运行等数据。实现不同类型数据在GIS地图上进行综合展示。

消防数据监测展示

对接消防系统，获取消防数据，主要包含消防设备状态数据、隐患和报警数据、设备故障数据、巡检管理等数据。实现不同类型数据在GIS地图上进行综合展示。

企业安全评价体系

通过分类管理企业安全生产动态数据和静态数据，建立一套企业安全评价体系，包含固有风险模型、动态评价模型、诚信等级、激励模型、负面清单等模型。同时可以查看企业评价等级、总得分、明细得分详情等功能。

按照分数从高到低将综合评价分为自主管理、一般监管、重点监管、重点执法四个等级。

备注：可由建设方根据实际需求进行评价体系的调整。

固有风险模型

为便于统计和计算，引入“企业固有风险评分指标”表征企业的固有风险。以企业风险等级作为固有风险，企业风险等级越高分数越低。其中重大风险企业赋予28分、较大风险企业赋予32分，一般风险企业赋予36分，低风险企业赋予40分。

| 基础评估结果 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级得分 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 负面清单 | 1.评价结果有出入（检查发现风险等级与实际不符），联动到重点监管 2.弄虚作假（企业在风险评估时隐瞒重点工艺、设备），联动重点执法 |  |  |  |

动态管理模型

安全管理体系的运行是由各个管理过程相互联系构成的。管理过程包括管理职责和权限的确定、相关法律法规的搜集、职业安全健康信息的沟通、体系的运行控制、管理者行为和承诺等过程。管理过程的识别，是保证安全管理运行的根本，管理过程是激活各个要素的重要手段。

- 封闭管理

基于三维GIS地图，通过接口及协议的方式，打通与浙江省运管所的危化品运输管理平台，获取到相应的车辆地位信息，结合园区路面实时数字监控，对进入园区危化品车辆进行统计、实时定位、进出及违停记录、车流量分时段分析、运营信息、车牌查询、轨迹回放、区域分析检索），其它车辆和人员进行实时视频记录，对道路内违停、作业等违法行为及时通知相关职能部门进行纠正，对危险区域实现进入人员定位，划定电子围栏，实现越区报警、偏航报警等，实现园区电子化封闭管理。

教育培训

安全培训是安全管理中的一个重要环节。大多数的事故是由人的不安全行为引起的，影响人有不安全行为的因素有很多，但安全培训不足应是导致不安全行为的直接原因。企业应为新员工制定一个系统的、可理解的职业安全健康培训程序，指定培训师，帮助他们以一种安全的工作方式进行工作。同时，企业也应该就职业安全健康方面为所有的员工制定一个持续培训计划。培训应明确培训需求、按设定的目标进行并进行考核。因此，将安全培训作为安全评价体系的评价因素。

采用扣分制度，扣分项目可包含但不限于以下：

企业未制定教育培训计划

培训计划不规范

未按计划开展教育培训

隐患排查治理

采用扣分制度，扣分项目可包含但不限于以下：

企业未制定隐患排查计划

计划不完善

企业未按计划排查隐患

隐患未在期限内整改

未落实危险作业审批

应急准备与响应

事故应急是指通过事前计划和应急措施，充分利用一切可能的力量，在事故发生后，迅速控制事故发展并尽可能排除事故，保护现场人员和场外人员的安全，将事故对人员、财产和环境造成的损失降低至最小程度。

采用扣分制度，扣分项目可包含但不限于以下：

企业未制定演练计划

未组织演练

诚信等级模型

通过企业的安全守法、企业安全生产条件、社会责任、企业公共信用四个维度对企业进行诚信分评价。

安全守法包含行政执法和挂牌督办，采用扣分制度进行评分，扣分细项可包含但不限于以下：

行政执法-警告

行政执法-警告-罚款金额≤10万

行政执法-警告-10万＜罚款金额≤50万

行政执法-警告-罚款金额>50万

行政执法-没收违法所得、没收非法财物

行政执法-暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件

行政执法-实施按日连续处罚

行政执法-实施查封、扣押

行政执法-实施限制生产

行政执法-实施停产整治

行政执法-移送公安机关实施性质拘留

行政执法-行政处罚申请法院强制执行

行政执法自收到行政处罚之日起1年内再次受到行政处罚的

挂牌督办-被省应急管理部或省政府挂牌督办

挂牌督办-被省应急管理厅挂牌督办

挂牌督办-被设区市应急管理局挂牌督办

挂牌督办-被县级应急管理局挂牌督办

挂牌督办-未按期完成挂牌督办整改

企业安全生产条件包含生产许可、人员机构、场所设备、安全生产标准化、事故应急，采用扣分制度进行评分，扣分细项可包含但不限于以下：

生产许可-无证生产经营的

生产许可-生产经营超越标准范围和有效期的

生产许可-危险化学品从业单位未依法进行化学品登记取证的

人员机构-未按规定设置安全生产管理机构的（50人以下可不设）

人员机构-未按规定配备专职安全生产管理人员的

人员机构-主要负责人未取得安全负责人合格证书的

人员机构-安全管理员未取得安全员合格证书的

人员机构-特种作业人员未取得合格操作证的（执法判断）

人员机构-未按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作的

场所设备-构成《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）

场所设备-使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

场所设备-消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或未保持完好有效的

安全生产标准化-规模以下企业，在规定期限内未整改或整改后未达到安责险事故预防服务标准的

安全生产标准化-规模以上企业，取得安全生产标准化三级证书的

安全生产标准化-规模以上企业，取得安全生产标准化二级证书的

事故应急-因企业主体责任未落实发生一般安全生产事故

事故应急-因企业主体责任未落实发生较大安全生产事故

事故应急-因企业主体责任未落实发生重大安全生产事故

事故应急-因企业主体责任未落实发生特别重大安全生产事故

社会责任包含保险服务、严重失信，采用扣分制度进行评分，扣分细项可包含但不限于以下：

保险服务-未按规定缴纳企业工商保险的

保险服务-未按规定参保企业安责险的

保险服务-未根据安责险要求接受第三方机构开展安全生产技术服务的

严重失信-构成安全生产犯罪的

严重失信-以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产行政许可，被依法撤销的

严重失信-因下列安全生产违法行为受到行政处罚，在法定期限内未提起行政复议、行政诉讼(或者经行政复议、行政诉讼最终维持原决定的

严重失信-对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的

严重失信-拒不接受安全生产主管部门监督检查或在检查时弄虚作假的

严重失信-企业在安全评价、安全检测检验等第三方安全技术服务活动中存在违反安全生产相关法律法规规定的

严重失信-法律、法规规定的其他应当将信息主体列入严重失信名单的

企业共用信用和省诚信系统对接，获取企业公共信用评价分值。

负面清单模型

负向清单模型，当企业发生负向补偿指标相关情形时，在企业基础评估得分的基础上减去负向补偿指标的分值。分为重点监管事项和联合惩戒事项

重点监管事项清单（发生任一一项，直接联动到重点监管企业，综合评分降为65分）

发生亡人事故或者在社会上造成重大不良影响的一般生产安全责任事故，事故调查认定负主要责任的；

未按要求在固定期限做出书面安全生产信用承诺的，或做出安全生产信用承诺又违反的；

未按要求在规定期限内消除重大事故隐患的；

被安全生产监管部门12个月内累计行政处罚2次以上的，不执行安全生产监管指令的；不按规定履行行政处罚的。

联合惩戒事项清单（发生任一一项，直接联动到重点执法企业，综合评分降为55分）

发生较大及以上生产安全责任事故或12个月内发生2起以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故，根据事故调查结果负主要责任的；

未取得安全生产有关行政许可，或在安全生产有关许可证逾期未换证、被暂扣、吊销期间，或在被责令停产停业整顿期间，仍然从事生产经营活动的；矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业未按批准的安全设施设计施工，或安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

发生事故后，主要负责人逃逸的；

列入重点关注名单的，6个月内未整改或再次发生相关失信行为；

重大生产安全事故隐患，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业；

矿山生产经营单位越层越界开采、以探代采。

激励主题

采用企业人均流量等为评分项，鼓励企业多用系统。

企业综合评价查询

政府人员可以通过统计分析报表了解特定行业、特定企业、特定时段内企业综合评价的数量分布（自主管理、一般监管、重点监管、重点执法）

支持以道路门牌、行业性质、企业属性、年度、企业名称等关键字进行搜索查询

政府人员可以清晰地掌握各个企业企业评价等级、总得分、明细得分详情

政府人员可以了解企业分数变化情况

企业可以掌握本企业当前评价等级、历史评价等级以及具体得分情况

评价库设定

分为评价企业类型库、企业评价标准库、评价模型库、动态修复模型库。

企业类型库用于将不同行业（工贸、危化、矿山、其他）的企业加入适合本行业的评价标准库。

企业评价标准库由不同的评价模型和修复模型组合而成。

评价模型库是由具体模型说明和脚本代码组合而成。

动态修复模型库由具体修复模型和脚本代码组成而成，用于评分的动态修复。

应急指挥系统

应急预案

实现应急预案的辅助编制功能，能够结构化地编制专项预案，基于事件的性质特点、对事件的综合预测以及相关案例经验知识等，编制针对某类事件应急处置的工作组配置、成员、流程、资源配置等方案。

由企业上报的预案，在政府部门的审核后，不允许随意修改，如每年定期修订和三年重新评审时，需提出申请资料，重新上传新的预案文件，原文件保留，显示时展示最新版本的预案，原始预案文件只在历史数据中可查询。

系统会充分利用可视化预案编辑制作手段降低预案制作难度，将预案制作工作普及到社区企业级,形成覆盖全业务网络的预案制作、共享、分发、评价、审核体系。这一体系的建成，一方面对提高各级业务部门及人员对应急处置知识和过程的理解和认识，提高安全防范意识，另一方面也会大幅度提升预案库堆积的速度，从而为综合运用大数据技术让这些预案资源发挥更广泛的教育培训作用奠定基础。

应急演练

企业人员需上报对本企业的本年度的应急演练计划，并按时回复演练计划执行情况。政府人员可查看统计辖区内所有企业的演练计划制定和执行情况。

应急物资

企业和政府人员，可对应急物资信息进行维护管理。包含：物资名称、类型、生产年月、数量、储存位置（经纬度坐标）、保质期、适用范围等。

应急队伍

企业和政府人员，可对应急队伍信息进行维护管理，应急队伍不局限于兰溪经济开发区的应急队伍，需涵盖园区企业以及县里的应急队伍。包含：联系人、联系方式、队伍人员、处置事故信息、队伍装备信息等。

应急专家

政府人员可对应急专家信息进行维护管理，应急专家信息包含：姓名、出生年月、专业、支撑、擅长行业、家庭地址、联系方式等。

应急处置救援

值守接警的用户根据事故信息，选择事故扩散模型。通过应急救援一张图，可快速搜寻附近应急物资、应急队伍、应急专家等信息。

通过汇总分析相关地区和部门的监测实时参数，结合事故进展情况，对事故影响范围、影响方式、持续时间和危害程度等进行综合研判。

在应急救援决策和行动中，能够针对当前灾情，采集相应的资源数据、地理信息、历史处置方案，通过征求专家库相应专家的意见，对信息综合集成、分析、处理、评估，研究制定相应方案和措施，对救援过程中遇到的技术难题为前线指挥者提出解决方案，实现应急救援的科学性和准确性。

应急移动指挥

严格遵循浙江省数字化改革要求，在浙政钉上发布部署应急移动指挥应用，为应急人员指挥救援提供掌上办公。功能包含但不限于

通过手机查看应急预案库，快速查看所需的预案

快速检索查找仓库以及物资

快速查找所需专家

快速查找应急队伍

通讯录功能

指令接收和应急任务处置

一键报警，向指挥中心提交报警信息

语音通话、视频通话等会商功能

浙政钉上架对接方案如下：

Step1：申请入驻开放平台

﻿开发商首先需要申请入驻政务钉钉开放平台（https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/index），填写、上传相关信息后，经审核通过后，申请成功ISV租户。﻿

step2：接口联调测试

﻿开发商可自行在ISV租户内创建应用，查看相关接口进行联调测试。直至应用可以正常使用。

Step3: 申请转入正式环境

由业主单位应用负责人填写2.0新应用上架申请单或者1.0迁移应用上架申请表，提供相关信息与材料，经审核后，由浙政钉团队创建应用。

Step4：正式环境应用调试

由各区县、地市、省级单位管理员将应用上架到相应的工作台。由于saas平台与浙政钉在接口地址、接口类目存在区别，开发商需要在正式环境再次进行应用调试，此过程中，各区县、地市、省级单位管理员可以缩小应用的可见范围，防止其他人员出现无法使用的情况。

Step5: 应用正式上架

待应用可正常使用后，由各区县、地市、省级单位管理员扩大使用范围。应用正式完成上架。

开发区综合监管“一张图”

综合监管“一张图”是整个信息化体系的顶层，是根据各平台的信息汇总后进行决策应用，最终以一张图形式进行整体展示。包括：监测预警一张图、日常监管一张图、应急指挥一张图。

监测预警一张图

结合GIS地图，集中展示开发区内企业分布以及建筑分布，并通过企业实际接入生产监测数据，对企业安全生产信息进行实时监控，并对异常信息进行实时预警分析。

综合监管一张图

综合监管一张图包括企业基本信息、视频、在线监测、预警报警、重大危险源等图层，本次建设将补充完善现有图层，增加生产人员分布、企业安全风险分级分区等图层，实现与GIS地图结合，集成展示开发区的安全生产相关数据，实现对开发区安全要素的统一管理、可视化，使开发区安全生产管理者能够在第一时间迅速获取所需的重要信息，提升信息获取和开发区管理的效率。主要图层包括：企业基本信息、视频、安全生产在线监控、重大危险源、生产人员分布、企业安全风险分级分区、生产人员分布、安全生产报警信息等。

应急指挥一张图

通过GIS地图展示应急资源、应急物资、应急队伍、避难场所等应急指挥要素，并能够在应急指挥一张图模拟事故扩散模型分析，为应急指挥提供辅助决策支撑。

12. 化工产业大脑接入要求

根据浙江省经济和信息化厅（浙经信材料[2021]57号）文件要求，为贯彻落实省委、省政府关于数字化改革的重要决策部署，以化工产业大脑建设为先行，开展数字经济产业大脑的建设。化工产业大脑基于“1+N”工业互联网平台搭建应用场景，通过与一体化智能化公共数据平台交换实现数据共享。化工园区（集聚区）智慧化数字化平台将作为重要应用场景纳入化工产业大脑建设范畴，向化工产业大脑输送各类管理运营数据，为产业大脑建设奠定良好基础。

12.1建设内容及对接要求

本项目实施过程当中，要完成与化工产业大脑对接接口开发工作，保证智慧安监平台与省化工产业大脑的数据互通。包括但不限于以下表格内容，以今后化工产业大脑实际开发进度和对接要求为准。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区事故表信息 |  |
| 2 | 园区应急物资表信息 |  |
| 3 | 园区应急资源表信息 |  |
| 4 | 园区值班员表信息 |  |
| 5 | 外部人员通讯录表信息 |  |
| 6 | 园区产值/增加值表信息 |  |
| 7 | 园区基本信息表信息 |  |
| 8 | 园区产值表信息 |  |
| 9 | 园区安全人员统计表信息 |  |
| 10 | 园区企业信息表信息 |  |
| 11 | 园区危化品信息表信息 |  |
| 12 | 园区危险生产工艺表信息 |  |
| 13 | 园区危险源表信息 |  |
| 14 | 园区告警记录表表信息 |  |
| 15 | 园区空气质量表信息 |  |
| 16 | 园区水质量表信息 |  |
| 17 | 园区环境信息表信息 |  |

13.运维要求

13.1运维时间和人员要求

中标人提供二年免费运维，专职驻点运维人员1人。运维开始时间从项目建设完成验收合格之日起算。

人员资质要求：

学历：大学本科及以上学历，男女不限，要求必须持有相关软件工程师职称，投标文件中需提供人员相关职称证书复印件。

年龄：25-35 周岁；

普通话标准，口齿清晰，具有良好的沟通能力、吃苦耐劳的精神、较强的责任心、优良的客户服务意识、团队合作精神和快速学习的能力。

13.2运维内容

负责系统日常操作，对系统运行软硬件状况进行 24 小时监控预警，至少每周进行一次网络检查、数据备份、安全防护检查等，至少每月对硬件设备进行一次检查测试等。

- 【★】六、商务条款

| *投标报价 | 1、本项目包含系统建设及二年免费运维服务，具体报价要求如下： 1）报价必须要包含数字平台、园区大脑、应急指挥、系统集成、标准规范、硬件维修及折旧包干费、运维费。 2）运维期内若采购人未提出软件功能需求变更，本项目范围内所含软件的运维及优化费用包含在本项目费用范围内，采购人不再另行支付费用。 3）运维费用指运维团队在采购人现场二年的人员、场地、交通等相关费用，采购人不再支付与运维相关的费用。 2、中标人提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标人承担。投标人所投标平台项目内子系统若采用第三方软件，投标人需提供满足采购人需要的正版授权，采购方不承担该项费用，也不再另行采购。投标人必须保证第三方软件的售后同质化。 3、该项目属于定制开发项目，产生的数字化资源产权归属兰溪市人民政府。中标人提供的产品必须无条件提供数据归集和开放接口，实现与一体化智能化公共数据平台无缝对接，系统数据可无条件归集到兰溪市专题数据仓。 |
| --- | --- |
| *工期要求 | 本项目工期从中标之日起5个月内完成项目建设并具备试运行条件。 |
| 项目组织及实施要求 | 1）中标人中标后需要在7个工作日内成立工作团队，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。 2）本项目实施阶段要求项目经理在项目建设各阶段在现场开展相关工作；项目小组团队成员在各阶段至少安排4人进驻现场开展各项工作。并在验收后的质量保证期内专人（该工程师需全程参与过本项目建设）参加日常维护工作。 3）参与此项目的技术人员具有承担过相同类型项目的经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。 4）中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。需求规格说明经采购人、中标人确认后作为项目验收的依据。 5）要求中标人在各阶段及时提供相应的项目管理文档、开发类文档及实施类文档，以便采购人及时了解项目进展情况。 6）对上述安排投标人应列出详细实施方案，包括但不限于项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、项目组织结构（人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工等，项目小组成员须提供社保证明等）。 |
| 安装、测试及系统集成要求 | 1）该项目涉及到系统的应用集成，应用系统要求按统一的数据采集标准进行数据采集。需要高标准进行整体规划，确保系统的稳定性、安全性、灵活性和扩展性。 2）负责本项目范围内应用软件的现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现，提供售后服务。同时负责对应用于该项目的原有软硬件设备的系统集成。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。 3）要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。 4）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统95%以上功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。 5）项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标单位应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。 6）采购人有权聘请具备国家相关软件评测资质的第三方评测机构对软件和数据库进行测试，中标单位有义务做好配合工作，并对测试结果中出现的问题或缺陷进行整改，直到满足要求为止。 7）中标人负责解决系统集成中全部技术问题，对采购人项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助并协助解决。 |
| *质保期 | 本项目质保期不少于二年（包括本项目所有软件及硬件），质保期内产生的相关费用，采购人不再另行支付费用。 |
| *付款条件 | 付款方式： - 1.自合同生效后30日内支付合同价的10%； - 2.按期完成项目全部软件建设且经采购人和市级相关主管部门确认后30日内支付合同价的20%； - 3.按期完成项目全部软件建设、完成全部硬件设备安装并通过初验且经采购人和市级相关主管部门确认后30日内支付合同价的20%； - 4.自项目通过初验之日起且试运行3个月，申请并通过市级相关主管部门和专业第三方检测机构的终验，且经采购人确认后30日内支付合同价的40%； 5.自项目终验之日起算满一年后支付合同价的5%； 6.自项目终验之日起算免费运维结束后支付合同价的5%。 |
| 验收 | 项目的验收包括试运行和终验。 1）试运行：软件开发实施部署完成并经测试通过后，系统进入试运行，试运行时间为1个月。 2）验收：系统通过试运行后，中标方向采购人提出申请，采购人组织相关单位进行系统的验收。系统验收通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决。 3）验收前由招标人负责组织本项目的软件测评和等保测评。 |
| 交付要求 | 中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括（但不限于）：需求规格说明书、设计说明书、数据库设计说明书、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、总结报告及采购人认为需要的其他材料。 |
| 培训 | 1）投标人负责对招标人相关人员的使用、维护等培训。应派遣优秀的培训人员，采用现代化的培训手段安排培训课程。 2）培训人员均应具备授课经验，应负责教会招标人相关人员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答其在培训过程中提出的有关问题。 3）投标人应随其投标文件提出一份初步培训计划，来保证招标人系统使用人员在合同规定时间节点前操作水平达到熟练。正式的培训计划将经双方协商后确定。 4）培训的费用应包含在合同价格中，这些费用包括培训人员的工资、教材和手册，以及招标人相关人员所需的培训用品等。 5）参加培训的人员、时间、地点由双方另行商定。 6）投标人根据需求调查、分析、设计、开发的实际情况，不仅要编写出各种层次的使用说明书，还应有一般用户强化训练的培训教材。 7）投标人负责招标人业务人员能够独立业务操作的应用培训。 8）投标人负责招标人系统管理员专业知识和开发工具的使用培训，以便他们能熟练地对系统进行维护和管理。包括完成安装、调试、检查测试、维护、查找及排除故障等。 9）培训内容：系统的使用和维护；数据库部署和维护。 10）培训方式：应采用集中与分层培训，集中培训能使学员了解系统结构及功能，了解各模块之间的数据关系，掌握其相关查询方法以及报表的生成方式；分层培训主要针对各业务部门进行培训，使学员能够了解其自身相关业务模块的功能使用以及数据流向，熟练操作各功能模块。 |
| 售后服务 | 1）质量保证期内，在接到系统故障通知后，中标人在现场的运维团队必须在30分钟内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，中标人工程师及其它相关技术人员必须在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥，完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在8小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。项目质量保证期内中标单位未能按要求提供服务的，采购人有权不予支付尾款。 2）为保证平台系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。 3）投标人须作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。 4）系统质保期内故障率不得超过5天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长5天。质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。 5）在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。 6）质量保证期结束后，中标单位应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。 7）中标人应提供电话免费咨询服务。 8）中标人未按投标时的售后服务承诺履约的，采购人不予支付尾款。 |
| *3、特别说明： | 1）中标方需承诺招标清单中未列明但实际为项目实施所必需的软件、硬件、辅材及相关配套施工、服务。均由中标方统一提供，费用不再另行支付。 2）项目系统必须部署在政务云上，确保云效达到30%以上。 - 3）中标人必须实现与省化工产业大脑数据平台对接，根据平台要求实现数据共享，实现与省应急厅和其它职能部门第三方系统、平台的系统接口对接、数据推送及数据共享等相关开发服务，费用不再另行支付。 - 4）综合管理平台实现园区内企业生产、环保、应急等业务数据的统一数据汇聚节点，并提供统一的对外接口，向应急、环保等监管部门信息系统进行数据的统一向上报送。 - 5）建设内容中所有设备、软件及其技术参数不允许负偏离，中标供应商在开标后20日内需提供所有满足招标文件技术参数中明确要求的证明文件的原件，提交业主审核；不按时提供原件或证实参数要求不符的，作废标处理。 - 6）货物设备采购应根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有货物应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有货物材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经业主或业主委托的监理单位批准才能使用。 - 7）三维倾斜摄影数据成果需提供质检报告。 - 8）确保信息系统等级保护达到三级及以上。 - 9）政务云、数据采集终端30套(具体要求以采购人为准，按实际发生结算)。 |

八、采购人认为必须说明的其他内容

1、性能要求

系统插入、查询等操作平均响应时间小于3秒。

系统应保证7×24小时的连续运行，平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<15分钟。

2、系统设计要求

投标文件需提供本系统核心业务系统（数据中心、隐患排查、行政执法）的详细设计，包括但不限于数据库表结构设计、数据实体关系图、数据接口设计等。

第四章  投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购所叙述的服务项目。

2、定义

2.1“招标人”系指组织本次采购的浙江展图工程咨询有限公司；

2.2“采购人”系指组织本次采购的浙江省兰溪经济开发区管理委员会；

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的货物供应商；

2.4“货物”系指供方按采购文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关工程、技术资料和文字材料；

2.5 “服务”系指采购文件规定供方须承担的设计、施工、运输、调试、技术支持、维修保养及其它类似的服务；

2.6 “★”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

## ★3、合格的投标人

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

3.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3本项目不接受联合体投标。

4、投标费用

## 4.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

## 二、采购文件细则

## 5、采购文件的组成

## 5.1采购文件除本《采购文件》内容外，招标人在采购期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成采购文件的组成部分。

## 5.2 投标人应认真对照阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 6、采购文件的解释

## 6.1投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于采购公告“质疑及投诉”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求采购人和招标组织单位作出书面解释、澄清。招标组织单位将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是谈判采购文件的组成部分。

采购单位联系人：吴  炜             联系电话：13858981920

## 代理公司联系人：胡锡凤             联系电话：13758922284

## 7、采购文件的修改

## 7.1在采购文件递交截止时间前，招标人有权修改采购文件。招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

## 7.2采购文件的修改将以书面形式通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

## 7.3为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可在投标截止前递交截止前通知投标人，适当延长投标文件递交截止期。

7.4采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 三、投标文件

## 9、投标文件的语言、计量及货币

## 9.1投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

## 9.2除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用法定计量单位。

## 9.3投标报价货币为人民币，单位为元。

## 10、对投标文件的要求

## 10.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

## 10.2在采购文件对货物技术要求中，投标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

## 10.3投标人须对所参投的货物的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购人不承担因此产生的任何责任。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部份组成。电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应根据“政采云供应商项目 采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

11.2 递交的响应文件应分为资格证明文件、技术商务标、价格标，资格证明文件、技术商务标响应文件为除报价及价格组成外的所有内容。资格证明文件、技术商务标不得含报价，否则作废标处理。

## ★11.2递交的电子投标文件应分为资格证明文件、技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标组成外的所有内容。资格证明文件、技术商务文件不得含报价，否则作废标处理。

11.3 资格证明文件的组成

## （1）经有关部门年检通过且在有效期内的营业执照或法人证书复印件；

## （2）投标人提供投标截止日最近季度的财务报表、税收以及社会保障资金的交纳材料复印件（无交纳记录的提供说明，格式自拟）；

## （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

## （4）参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

## （5）无围标串标等负面行为承诺书；

## （6）信用记录：投标人提供投标截止前五个工作日内的查询信息：查询渠道：“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）任意一处即可。

## 11.4技术商务标的组成

## 投标人资格、资信合格性的有关证明及资料；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

## （1）投标声明书；

## （2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

## （3）法定代表人或受托人身份证复印件；

## （4）投标人资质证书（如有）；

## （5）技术规格偏离表；

## （6）商务偏离表；

## （7）类似项目业绩（投标人同类项目中标通知书、合同原件扫描件等）；

## （8）针对本项目的实施方案（如：项目分析与理解、设计方案、实施方案和进度计划、培训方案等内容）；

## （9）售后服务承诺书；

## （10）投标人基本情况表；

## （11）拟投入本项目的人员配备表及相关证书（扫描件）；

（12）投标人认为需要说明的其他资料。

## 11.5价格标的组成

## （1）投标函；

## （2）开标一览表；

## （3）中小企业声明函（如有）；

## （4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）其他投标人认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字并加盖单位公章；其它文件资料均须按采购文件要求加盖单位公章或签字；签章不齐的视同未提供。其中投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

## 12、投标报价[本项目设有最高限价375万元（含数据采集终端78万元)，高于最高限价为废标。]为项目按采购人要求提供服务正常的报价。

12.1投标报价应以人民币为结算货币。整个项目报价须投标报价包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用、招标代理费，其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，组价如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。

## 12.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标货物的单价和总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

## 12.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

## 12.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

## 12.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

## 12.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## ★12.3采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

## 12.4投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

## ★13、履约保证金

13.1本项目免收履约保证金

    - 14、投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

    - 15、投标偏离及建议

15.1投标人如对项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2投标人可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于谈判采购文件中提出的响应要求，并且使采购人满意。

    - 16、投标文件格式

    - 16.1 投标方应参照招标文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

    - 16.2 所有投标书均在政采云系统上传，包括资格证明标书、价格标书，技术商务标书。备份的投标文件邮寄给浙江展图工程咨询有限公司备用。

    - 四、本项目实行电子投标。

    - 17、供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件两类：

17.1电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

17.2以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以介质是U盘或DVD光盘存储形式提供。数量为1份。

17.3响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

★未传输递交电子响应文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

18“电子加密响应文件”的上传、递交：

18.1.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

18.2.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

19“备份响应文件”的密封包装、递交：

19.1.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份响应文件”（一份）；

19.2.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收；

19.3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

## 20、投标文件的密封和标记

## 20.1投标人线上制作的投标文件，采用 CA 数字证书进行电子签章及加密。

## 20.2投标人邮寄及现场递交的备份电子投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称、项目编号等，并封口处加盖公章。

## 21、投标地点和时间

## 21.1投标地点：政采云平台线上投标 。

## 21.2 投标截止时间：2021年12月28日 9 时 30 分。

## 21.3投标截止前，允许投标方补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

## ★五、联合体投标

## 22.本项目不接受联合体投标。

## 六、关联企业投标

## 23.1本采购文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

## ★23.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

## 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 23.3除23.2所述情形之外的关联企业允许同时投标。

## 23.4多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第2项处理。

## 七、转包与分包

## 24.1本项目不允许转包。

## 24.2本项目不可以分包。

## 八、特别说明：

★25.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

## ★25.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

## ★25.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## ★25.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 九、无效投标的具体情形

## 26、有以下情形之一将作无效标处理

## 26.1未按照采购文件中规定要求签署、盖章；

## 26.2不具备采购文件中规定资格要求；

## 26.3不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

## 27、中止电子交易活动的情形：

## 27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

## 27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

## 27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

## 27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

## 27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第五章  开标和评标须知

## 一、开标

## 1.1、疫情期间：开标现场人员由公证处、项目经办人 1 名、代理监督人员 1 名、采购人（采购人代表和采购人监督人员各 1 名）及评审专家组成。所有人员进入评标室前均须测量体温，经酒精消毒，领取医用一次性口罩、手套并佩戴完毕。

## 1.2 招标人在采购文件规定的时间和地点公开开标，浙江展图工程咨询有限公司将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

## 二、评标委员会

## 2.1 招标人将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

## 2.2 询标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须在场。

## 三、对投标文件的审查和响应性的确定

## 3.1 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

## 3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

## 3.3在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，招标人要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“【★】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

## 3.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

## 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

## 3.5.1未按采购文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。超出经营范围投标的。

3.5.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

## 3.5.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

## 3.5.4投标人逾期送达投标文件。

3.5.5未按采购文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

## 3.5.6 参投货物的技术商务或价格与采购文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应采购文件的。

## 3.5.7技术商务标中体现或包含投标报价。

## 3.5.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利。

## 3.5.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照采购文件规定提交备选投标人方案的除外。

## 3.5.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加投标，以挂户或以他人名义参与投标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

## 3.5.11未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

## 3.5.12投标人的报价超过最高限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

## 四、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均通过电子化招标平台进行。

## 五、对投标文件的评估和比较

## 5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对采购文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人的委托代理人审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

## 5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，将依法重新组织采购活动或经评标委员会评审本次投标仍具有竞争力的，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。

## 5.3在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），并选定入围供应商，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理,最后按技术商务标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标供应商。（《评标细则》见后）

## 六、保密

## 6.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

## 6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

## 6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

## 七、定标

## 7.1评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，中标人应在2个工作日内供应商通过邮寄方式发送《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

## 7.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

## 八、签订合同

## 8.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

## 8.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

## 8.3中标人拖延、拒签合同的,取消中标资格。

- 评 标 细 则

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

## 一 、评标组织

## 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

## 二 、评（定）标方法

## 本次评标采用综合评分法，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格中标人，先评技术商务标得分（含资信、技术和演示），后再开价格标，取合格投标人中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的投标人进行商务分计算，以二项总分最高为中标人（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术商务分与投标报价都相同的，抽签决定中标单位）。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推或重新招标。

## 三、技术商务标评定（满分为80分）

## （1）技术商务分设置为80分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标（含资信、技术和演示）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

## （2）评分标准

| ## 序号 | ## 评审内容 | ## 评分标准 |  | ## 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 资信部分（30分） |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 公司实力 | 1、具有ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系等管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得4分。 2、具有测绘资质证书、安防工程企业设计施工维护能力证书、安全技术防范证书或涉密信息系统集成资质证书的，每个得1分，最高得4分。 3、投标人参与智慧化工园区建设指南国家标准起草工作并成功发布得1分，没有不得分。 （须提供相关证明证书原件扫描件，不提供不得分。各类证书、认证获取的时间需为本项目招标公告发布日之前，招标公告发布后获取的相关证书、认证不得分，如虚假应标则取消其中标资格。） |  | ## 0-9 |  |
| ## 2 | ## 软件产品成熟度 | - 1、具有CMMI软件成熟度五级得3分，四级得2分，三级得1分，其他不得分。 2、软件著作权 需提供安全隐患排查治理、重大危险源在线监测、安全生产监测预警、可视化预警分析、安全生产辅助决策、应急指挥、应急救援、应急处置、风险评估等与本项目相关的功能模块产品著作权。每提供一个得0.5分，最高得4分。 3、软件测试报告 投标人需提供经过第三方测评的安全日常监督管理系统、综合指挥应急平台或企业数据采集的软件测试报告，评价在良好（或等价级别）及以上的，每一项得1分，最高得2分。 （须提供相关证明证书原件扫描件，各类证书、认证获取的时间需为本项目招标公告发布日，招标公告发布后获取的相关证书、认证不得分，如虚假应标则取消其中标资格。） |  | ## 0-9 |  |
| ## 3 | 业绩案例及荣誉 | 1、投标人自2018年8月1日以来，承建过安全生产应急管理监管系统，建设内容涵盖“安全、应急、环保”类似业绩的每个得1分，最高得4分。注：业绩包括正在履约的项目业绩，同时须提供中标通知书及合同原件扫描件。（以合同签订时间为准，每个合同只计分一次）合同须体现评审要素，否则不得分。 2、投标人获得过省级部门（省政府、省经信、省环保及省应急局等）及以上的奖励、评定、荣誉等，每个得1分，最多得3分。（须提供相关文件原件扫描件，每提供一项得一分，不重复计分。） |  | ## 0-7 |  |
| ## 4 | ## 项目实施 ## 人员实力 | 1、项目经理具有高级工程师及以上资格证书得2分，不提供不得分。（投标文件中需提供证书及在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上本投标企业的社保缴费证明材料，需提供原件扫描件，未提供或提供不齐全的不得分。） 2、项目组成员（项目经理除外）具有工程师职称及以上或与本项目相关的资格证书（涉及安全、信息、软件等）4名（含4名）以上得1分；6名（含6名）以上得2分；8名（含8名）以上得3分。（投标文件中需提供在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上本投标企业的社保缴费证明材料，需提供原件扫描件，未提供或提供不齐全的不得分。） |  | 0-5 |  |
| ## 技术部分（20分） |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## 目标分析与理解 | 投标人对本项目现状、建设目标、业务及功能需求的理解及分析、认识是否到位、建设思路是否清晰。 |  | ## 0-2 |  |
| ## 6 | ## 设计方案 | 1.依据设计方案中业务需求是否专业、详细进行全面分析，依据项目达成的目标和解决的问题有清晰描述等情况进行评价打分，未提供或完全不符合实际情况的不得分。（0-2分） 2.依据设计方案中项目目标与业务需求、系统功能性能等指标之间存在合理一致的逻辑关系等情况进行评价打分，未提供或完全不符合实际情况的不得分。（0-2分） 3.依据设计方案中列出的系统功能性能指标完全覆盖需求，无重复，无遗漏，必须具备协调性和可扩展性等情况进行评价打分，未提供或完全不符合实际情况的不得分。（0-2分） |  | ## 0-6 |  |
| ## 7 | ## 实施方案 | 提供实施项目过程中项目调研、需求确认、硬件实施、软件开发、软件部署、软硬件测试、运维服务等方面的详细施工方案，对详细施工方案的针对性、科学合理性，符合项目实际情况的可行性等情况进行评价打分，未提供或完全不符合实际情况的不得分。 |  | ## 0-2 |  |
| ## 8 | ## 进度计划 | 对项目实施进度计划、人力投入保障计划、技术保障措施、实施周期科学合理性等进行评价打分。 |  | ## 0-2 |  |
| ## 9 | 培训方案 | 根据项目进度情况，为采购人提供的培训方案的完整性、针对性、科学合理性进行评价打分，包含培训的师资力量安排、培训计划，人力投入计划等，未提供或完全不符合实际情况的不得分。 |  | ## 0-2 |  |
| ## 10 | 售后服务 | 售后免费维保二年。 1、售后安装维护服务要求：需落实专人专职驻点负责本地系统维护，派遣人员必须持有相关软件工程师职称，支持24小时故障修复，要求投标人具有良好的运维服务信誉，投标人需提供有效期内信息技术服务运行维护符合性证书二级及以上（ITSS）原件扫描件，本项最高得2分。 2、投标人在浙江省内设有分公司等售后服务网点（需提供分公司营业执照）的得1分，其他不得分。中标公示后将对售后服务网点进行核查，若存在弄虚作假，或者与投标提供的证明材料不一致，业主有权取消其中标资格。（须提供营业执照原件扫描件，不提供不得分。） |  | ## 0-3 |  |
| ## 11 | 优惠条件 | 符合采购文件中运维及质保期2年的不得分，每增加运维及质保期1年的加1.5分，本项最高得3分。（注：需提供承诺书并加盖公章原件扫描件）。 |  | ## 0-3 |  |
| ## 系统演示（30分） 针对本项目的主要建设内容，投标供应商应结合本项目典型业务场景进行线上（钉钉）系统演示。 演示时间控制在20分钟之内。 ①其中采用真实系统演示，每一项功能完整且演示流畅的，评标委员会专家对投标人的现场演示部分进行比较后在总分30分内打分。 ②采用原型（DEMO）或静态页面演示，每一项功能完整且演示流畅的，评标委员会专家对投标人的现场演示部分进行比较后在总分15分内打分。 ③无法提供系统演示或采用录屏及PPT等其他方式演示的不得分。 注：演示所需软硬件设备投标人自行准备。 |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## 现场演示 | 园区综合监管一张图 （根据三维模型数据精细程度、纹理、色彩、整体效果以及平台功能的完整性、先进性、可用性等方面进行综合评判） |  |  |  |
|  |  | 1、结合三维倾斜摄影地图对化工园区内各企业涉及的安全、环保、能耗数据进行跟随显示，并能实现一键点入功能。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 2、结合三维倾斜摄影地图实现安监运行一张图（企业分布、重大危险源定位监测、安全隐患整改、两重点一重大信息、风险隐患地图定位查看）。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 3、结合三维倾斜摄影地图实现环保态势一张图（空气及水质实时监测及其历史数据、污染源排放点、危固废管控、监测点定位）。 | 0-1 |  |  |
|  |  | 4、结合三维倾斜摄影地图实现封闭监管一张图（危化品车辆统计、实时定位、进出及违停记录、车流量分时段分析、运营信息、车牌查询、轨迹回放、区域分析检索）。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 5、结合三维倾斜摄影地图实现应急资源一张图（应急人员、应急机构、应急资源分布、应急预案）。 | 0-1 |  |  |
|  |  | 一企一档 |  |  |  |
|  |  | 录入企业基础信息：包括（工商信息、安全生产基础信息、企业风险辨识图、安全生产许可资质）。 | 0-1 |  |  |
|  |  | 企业画像 |  |  |  |
|  |  | 自动生成雷达图企业画像，直观展示的主体责任落实情况及企业存在安全薄弱项，包含企业固有风险得分、动态风险得分，动态风险评估基础得分情况。并支持查看固有风险得分、动态风险得分详情。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 不安全行为监控分析 |  |  |  |
|  |  | 通过接入边缘AI计算主机，对企业的不安全行为、接入设备在线情况、异常情况进行监控分析，提供但不仅限于温度监测、压力监测、液位监测、可燃有毒气体监测等传感监测识别；人员离岗、人员睡岗、火星识别、人数超限、温感识别、未戴安全帽识别等视频智能场景识别，并在发生时系统自动识别截取图片和视频，存储于服务器作为取证信息，同时第一时间将信息发送给企业相关责任人，分级向政府监管人员推送。 提供事件预警总数、未处置数、处置率，及今日预警情况，并按照事件类型统计事件分布情况； | 0-2 |  |  |
|  |  | 监测预警 |  |  |  |
|  |  | 直观展现24小时内的事件列表，并可直接查看事件详情。包括但不仅限于：企业名称、预警时间、监测类型、事件等级、处置情况、各级预警的短信接收人和联系方式。查看事件时，可呈现企业基本信息、企业传感、视频的接入情况、历史事件预警情况及处置情况，并显示企业的实时风险系数； 提供预警分析专题，分析预警事件总体情况，并进行各类型预警分析、预警时段分析、处置用时分析、预警及当日处置趋势分析、各地预警事件排行分析、各行业预警分析。 |  | 0-2 |  |
|  |  | 风险分级管控 |  |  |  |
|  |  | 系统内置风险评估方法，包括但不仅限于LEC法，LS法，MES法，自动评估风险点等级。 清单式巡查，发现问题关联记录对应的隐患。 发现隐患自动流转到隐患治理模块。 |  | 0-2 |  |
|  |  | - 日常隐患防控 |  |  |  |
|  |  | 功能包括隐患上报、隐患录入、隐患确认、隐患接收、隐患超期提醒、隐患情况汇总、企业自查隐患监管、政府监督检查隐患监管、隐患挂牌督办、隐患移交和隐患综合查询。同时基于隐患排查治理采集数据，同步监查处置的工作指令至基层安全网格员（安全管理员）进行现场处理。 |  | ## 0-2 |  |
|  |  | ## 安全生产评价体系 |  |  |  |
|  |  | 针对企业：从生产系统的风险识别评价、隐患整改、日常管理、教育培训、安全投入等多个维度进行企业安全生产分值评判，并以此为依据对企业进行（红、橙、黄、蓝）四色风险等级评定。 - 构建企业安全评价体系，包含但不仅限于固有风险模型、动态评价模型、激励模型、负面清单、一票否决等模型。同时可以查看企业评价等级、总得分、明细得分详情等功能。 |  | ## 0-2 |  |
|  |  | - 针对体检站：系统根据日常工作考核评价标准，对体检站工作人员进行自动考核打分。 |  |  | ## 0-1 |
|  |  | ## 应急指挥系统 |  |  |  |
|  |  | ## 系统包括但不限于应急预案、应急物资、应急队伍、应急专家、应急处置救援等内容的显示及调用。 |  |  | ## 0-2 |
|  |  | - 危险作业管理 |  |  |  |
|  |  | - 企业需要特种作业时，必须根据相关管理规定进行特种作业审批，并上传到政府安全监管系统，由边缘AI计算主机结合视频监控对特种作业合法合规性进行监控。 |  | - 0-2 |  |
|  |  | ## 安全生产知识库 |  |  |  |
|  |  | 包括MSDS系统、危化品名录、法律法规、安全生产管理要点。可对知识库内容进行查询和查看。 |  | ## 0-1 |  |
|  |  | ## 应急移动指挥 |  |  |  |
|  |  | - 通过手机端实现以下功能（但不限于）； - 1、通过手机查看应急预案库，快速查看所需的预案2、快速检索查找仓库以及物资3、快速查找所需专家4、快速查找应急队伍5、通讯录功能6、指令接收和应急任务处置7、一键报警，向指挥中心提交报警信息 |  | ## 0-3 |  |
| ## 合计 |  |  |  | ## 80分 |  |

四、价格分（满分为20分）

## 4.1 价格标的开启：技术商务标评审结束后，开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

## 投标人的价格分按照下列公式计算：

## 投标报价得分=（评标基准价/投标报价（或政策功能扣除后的评标价格））×20%×100

## 4.2 根据浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

## 已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的优惠政策。供应商应按照浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监【2019】2号文）规定，在商务部分中提供《中小企业声明函》，并由评审小组在浙江政府采购网核查确认，可享受价格扣除后参与评审的优惠。

## 残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。此项由评标委员会集体核实后统一打分。

## 本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。即:投标报价得分=[评标基准价/（投标报价×94%）]×20%×100

## 此项由评标小组集体核实后统一打分。

## 4.3在价格标文件中，需提供《中小企业声明函》，同时在价格标文件中提供浙江政府采购网正式入库供应商的网站信息证明材料（截图等）或小微名录证明材料，材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

## 4.4根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

## 五、总分计算方法（满分为100分）

## 计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。

# 第七章  合同条款

甲方（需方）：                            签订地点：

乙方（供方）：                            签订时间： 2021年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照               （采购编号            ）采购结果，签订本合同：

一、合同文件组成及解释顺序：采购文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、合同金额、工期

1、合同总价：金额(大写）:                    元整，小写（¥         ）.

合同总价包括产品购置费、设备价款必备的附件、运输费、安装调试费、土建施工费、本地光纤接入租用费、从企业接进大数据的接入硬件费、辅料费、验收、质保期内的维修费和税金等一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，组价如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。

- 政务云、数据采集终端30套(具体要求以采购人为准，按实际发生结算)。

3、工期要求：本项目工期从中标之日起5个月内完成项目建设并具备试运行条件。

三、规格及要求：具体详见采购文件第三章《采购需求》

四、供货时间、地点：签订合同后，甲方安排指定地点。

- 五、付款方式：

- 1.自合同生效后30日内支付合同价的10%；

- 2.按期完成项目全部软件建设且经采购人和市级相关主管部门确认后30日内支付合同价的20%；

- 3.按期完成项目全部软件建设、完成全部硬件设备安装并通过初验且经采购人和市级相关主管部门确认后30日内支付合同价的20%；

- 4.自项目通过初验之日起且试运行3个月，申请并通过市级相关主管部门和专业第三方检测机构的终验，且经采购人确认后30日内支付合同价的40%；

5.自项目终验之日起算满一年后支付合同价的5%；

6.自项目终验之日起算满二年后支付合同价的5%。

六、违约责任：

(1)乙(供)方在签订合同的同时需向                  交纳合同总金额5％的履约保证金(大写)                       留作履保。

(2)如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按延期货物价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

(3)如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日应付金额的0.4％计算。

(4)由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

七、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

八、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

九、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第 （2）   种方式处理：

(1)提交   /  仲裁委员会仲裁。    (2)依法向人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，浙江展图工程咨询有限公司一份，兰溪市政府采购管理办公室备案一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

# 注：此合同样本仅作参考，需方、供方可根据采购项目的实际情况进行修改。

第八章  投标文件格式

资格证明文件：

## （1）经有关部门年检通过且在有效期内的营业执照或法人证书复印件；

## （2）投标人提供投标截止日最近季度的财务报表、税收以及社会保障资金的交纳材料复印件（无交纳记录的提供说明，格式自拟）；

## （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

## （4）参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

## （5）无围标串标等负面行为承诺书；

## （6）信用记录：投标人提供投标截止前五个工作日内的查询信息：查询渠道：“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）任意一处即可。

# 说明 ：以上材料均需加盖公司公章

# 价格标：

## （1）投标函；

## （2）开标一览表；

## （3）中小企业声明函（如有）；

## （4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

## （5）其他投标人认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

技术商务标：

## （1）投标声明书；

## （2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

## （3）法定代表人或受托人身份证复印件；

## （4）投标人资质证书（如有）；

## （5）技术规格偏离表；

## （6）商务偏离表；

## （7）类似项目业绩（投标人同类项目中标通知书、合同原件扫描件等）；

## （8）针对本项目的实施方案（如：项目分析与理解、设计方案、实施方案和进度计划、培训方案等内容）；

## （9）售后服务承诺书；

## （10）投标人基本情况表；

## （11）拟投入本项目的人员配备表及相关证书（扫描件）；

（12）投标人认为需要说明的其他资料。

说明：1、具体的投标文件组成见第四章投标须知及第六章评标细则的要求。

2、未提供的表格各投标单位可自行制作。

投  标  函

致： 浙江省兰溪经济开发区管理委员会

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术商务投标书；

2、价格投标书；

3、资格证明文件；

4、其他：

5、代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的服务投标报价为人民币(大写)________________元（￥_________元）。

2)投标人已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期90个工作日。

5)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人： ___________________________ (公章)

投标人法定代表人姓名、职务： ______________________

委托代理人（签字）： ____________________

投标日期：_________年______月_____日

开标一览表

| 项目名称 | 投标报价（人民币：元） |
| --- | --- |
| 兰溪经济开发区化工园区一体化智慧管控系统采购项目 | 合计：___________________________ (大写)___________________________ |

投标人名称（盖章）：____________________________    日  期：________________

投标人法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：                                 职  务：____________

备注：

1. 整个项目报价须包括本项目所需的一切产品购置费、设备价款必备的附件、运输费、安装调试费、验收、质保期内的维修费和税金（包含须由投标人承担的各种税费、从企业接进系统平台的接入硬件费用）、招标代理费，其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。
    2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

### 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                             （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加               单位的                     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：______________________

日 期：___________________________________

注：本函为中小企业提供。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日 期：

注：本函为残疾人福利性单位提供。

投标声明书

致：浙江省兰溪经济开发区管理委员会

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我方诚意提请贵方关注：有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

- 我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

技术规格偏离表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标人方案如何满足该需求；

4、解释投标人方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 工程规模 | 完工时间 | 建设方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料

投标人：                  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：             （签字）

年   月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓      名：           性别：     年龄：      职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于              （注册地）         公司的在下面签字的           (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权的在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就                        项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（签字）：

受权代表（被授权人）签字：

单位名称：

地址：

日期：     年    月   日

售后服务承诺书

1、产品质量、保修年限、范围、保修条件

2、服务期、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日      期：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 传真 |  |
| 开户银行 及账号 | 开户行： | 邮政编码 |  |
|  | 账号： | 单位性质 |  |
| 法人证书登记号 |  | 注册资本 (万元) |  |
| 经营 范围 |  |  |  |
| 企业现有的 资质证书 |  |  |  |
| 近三年的年营业总额 |  |  |  |

注： 1、单位性质指企业或事业；

2、此表仅供参考，可自行制作。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年  月   日

拟投入本项目的人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 职称/执业资格 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人可根据本采购项目的要求自行扩展。

2.附专业人员资格证书原件扫描件。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年  月   日

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

《无围标串标等负面行为承诺书》签署页

项目名称：                                 项目编号:

| 序号 | 投标单位名称 | 投标人代表签名 | 联系号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签名）：

投标人（盖章）：

日       期:

备份电子投标文件的密封

备份电子投标文件包装封面格式：

备份电子投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                （公章）

投标人地址：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

在 年 月 日 时 分之前不得启封（开标时间）

年 月 日

中标单位提供的所有投标文件的封面格式：

正本或副本

资格证明文件/技术商务标/价格标

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

年  月  日

弃标确认函

浙江展图工程咨询有限公司：

我公司因                                原因，对于已报名的

项目（项目编号                 ），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日 期：     年     月    日

国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知

计价格[2002]1980号

各省、自治区、直辖市计委、物价局：

为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，促进招标代理行业的健康发展，我委制定了《招标代理服务收费管理暂行办法》（以下简称《办法》），现印发给你们，请按照执行。

根据《国家计委、财政部关于整顿招标投标收费的通知》（计价格[2002]520号）规定，实行由中标人付费的机电设备招标代理服务，可暂按现行有关规定执行，至2004年1月1日统一执行委托人付费。机电设备招标代理服务收费标准，自《办法》生效之日起按《办法》规定执行。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》删去本段内容）

药品集中招标采购收费暂按现行有关规定执行。

特此通知。

附件：招标代理服务收费管理暂行办法。

中华人民共和国国家发展计划委员会

二〇〇二年十月十五日

附件:

招标代理服务收费管理暂行办法

第一条 为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为,适用本办法。

第三条 本办法所称招标代理服务收费,是指招标代理机构接受招标人委托,从事编制采购文件(包括编制资格预审文件和标底),审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条 招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的,必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件,具备独立法人资格和相应资质。

第五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,遵守国家法律、法规及政策规定,符合招标人的技术、质量要求。

第六条 招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为招标人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为:

(一)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

(二)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

(三)工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条 招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条 招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行,上下浮动幅度不超过20%。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

出售采购文件可以收取编制成本费,具体定价办法由省、自治区、直辖市价格主管部门按照不以营利为目的原则制定。

第十条 招标代理服务实行"谁委托谁付费"。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》将本条修改为"招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。"）

工程招标委托人支付的招标代理服务费,可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费,按照财政部门规定列支。

第十一条 招标代理机构按规定收取代理费用和出售采购文件后,不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条 招标代理业务中有超出本办法第三条规定的要求的,招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量,另行协商确定服务费用。

第十三条 招标代理服务收费纠纷,依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规处理。

第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位,按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能,要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的,一律不得收费。

违反前款规定,擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的,由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条 招标代理机构违反本办法规定的,由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条 本办法由国家计委负责解释。

第十七条 本办法自2003年1月1日起执行。国家计委及有关部门,各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定,凡与本办法相抵触的,自本办法生效之日起废止。

附： 招标代理服务收费标准

| 服务费率中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制采购文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）