政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县环境卫生所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |  |  |
| 招标项目名称 | 磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目 |  |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2020]1549号 |  |  |
| 招标项目编号 | PACG2020-GK-039 |  |  |
| 单位负责人:（签名） 采购单位：（盖章） 经办人：（签名） 22020年12月23日 |  | 代理单位 （盖章） -2020年12月23日 | 财政局采购监管科： （盖章） 22020年12月23日 |

磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目

公开招标采购文件

项目编号：PACG2020-GK-039

项目名称：磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目采购

单位：磐安县环境卫生所

招标机构：金华市政府采购中心磐安县分中心

2020年12月23日

目   录

公开招标公告

前 附 表

第一章    招标项目需求

第二章    投标人须知

第三章    评标办法和评分标准

第四章    合同的主要条款

第五章    投标文件格式及附件

公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府购买服务采购管理暂行办法》等规定，经磐安县财政局政府采购监管科批准，金华市政府采购中心磐安县分中心受磐安县环境卫生所委托，就磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目进行公开招标，欢迎国内符合资质条件潜在供应商参加投标。

一、项目编号：PACG2020-GK-039

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目 | 1 | 项 | 1500万元 | 详见招标需求 |

五、合格投标人的资格要求

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条和财综〔2014〕96 号《政府购买服务管理办法（暂行）》第七条的规定；

B.投标人和投标人的法定代表人/负责人未被列入失信被执行人、重大违法纪录、政府采购严重违法失信行为记录名单等，否则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、重大违法纪录、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则取消中标候选人资格。

C.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

D．本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1.招标文件获取期限：投标截止时间前。

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

七、投标说明

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计两周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.编制投标文件相关事宜：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-65131830。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政府采购云平台“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）纸质备份投标文件1份。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提供纸质备份投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

4.项目交易的开评标环节全程录音录像。

5.如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件中提供作出澄清、说明或补正的指定电子邮箱。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过电子邮箱（2286533217@qq.com）进行收发。

八、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

九、投标截止时间和地点

A.投标截止时间： 2021年1月14日上午09:00 （北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

B.供应商如提供备份投标文件的，应于2021年1月14日上午09:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系人傅英丹 13758941215逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

C.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

十、开标时间及地点

A.开标时间：2021年1月14日上午09:00

B.开标地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼）

C. 采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

十一、联系方式：

1．采购单位：磐安县环境卫生所

联系人：陈江峰             联系电话：0579-84661580

地址：磐安县新兴街328号

2．招标采购机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：周乐飞  陈娅妮

联系电话：0579-84665308                  传真：0579-84665305

地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼公共资源交易中心二科

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧              监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

金华市政府采购中心磐安县分中心

2020年12月23日

温馨提示：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战  全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》、《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于支持小微企业渡过难关的意见》、《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》等有关精神，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目（2021年-2024年） |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2021年01月08日下午17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（逾期将不再受理）；招标采购单位将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议；招标采购单位将提交响应截止时间15日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 5 | 本项目实行网上投标。供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本各 1 份；副本各1份。投标文件均由资格审查文件（获取采购文件资料）、资信及商务文件、技术文件及报价文件组成（本项不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供）。 |
| 6 | 投标截止时间：2021年1月14日上午09:00 投标文件递交地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 7 | 开标时间：2021年1月14日上午09:00 开标地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼） |
| 8 | 电子投标文件的传输递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 评标结果公示：确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn) |
| 11 | 履约保证金：28万。 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在项目合同履行结束后10天内退还。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲采购资金来源及预算：政府性资金，预算1500万元整。 |
| 14 | 付款方式：按照合同条款采购人自行支付 |
| 15 | 投标文件有效期： 60 天。 |
| 16 | 注意事项： 1．投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2．该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3.本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应。为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。若投标人参加现场开标，仅限投标人代表1人参加，请携带笔记本电脑及CA数字证书完成传输、解密等事宜。 |
| 17 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理公司提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 招标项目需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。技术参数中带▲号部分为必须满足或优于，否则视为无效投标。

## 一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 磐安县环境卫生所垃圾填埋场渗滤液处置运营 | 项 | 1 |
| b | 小溪收集池污水辅助处理系统运营项目 | 项 | 1 |

## 二、采购货物技术参数

1、现有设施基本情况：

a、处理能力设计日处理污水能力 200m3/d，采用一级物化、二级A/O生化、三级MBR、纳滤、反渗膜处理工艺，具体详(四）工艺流程图说明。

b、处理能力设计日处理污水能力 200m3/d，采用物化、混凝处理工艺；

2、a项出水要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放要求；b项出水要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

（一）、总体标准

1．参考渗滤液处理机组进水（以下称：进水）水质及排放标准：

进水水质不稳定，请自行探勘现场

▲2．运营期间的出水水质标准

a项处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准，具体指标如下表所示：

《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 | 常规污水处理设施排放 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr）(mg/L) | 100 | 常规污水处理设施排放 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放 |
| 4 | 悬浮物(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放 |
| 5 | 总氮(mg/L) | 40 | 常规污水处理设施排放 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 25 | 常规污水处理设施排放 |
| 7 | 总磷(mg/L) | 3 | 常规污水处理设施排放 |
| 8 | 粪大肠菌群数(mg/L) | 10000 | 常规污水处理设施排放 |
| 9 | 总汞(mg/L) | 0.001 | 常规污水处理设施排放 |
| 10 | 总镉(mg/L) | 0.01 | 常规污水处理设施排放 |
| 11 | 总铬(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放 |
| 12 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | 常规污水处理设施排放 |
| 13 | 总砷(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放 |
| 14 | 总铅(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放 |

b项出水要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

| 序号 | 控制污染物 | 最高允许浓度 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值mg/L（日常常用抽测指标） | 6.0～9.0 | 常规污水处理设施排放 |
| 2 | 悬浮物mg/L（日常常用抽测指标） | 150(400) | 常规污水处理设施排放 |
| 3 | 易沉固体mg/L·15min | 10 | 常规污水处理设施排放 |
| 4 | 油脂mg/L（日常常用抽测指标） | 100 | 常规污水处理设施排放 |
| 5 | 矿物油类mg/L（日常常用抽测指标） | 20 | 常规污水处理设施排放 |
| 6 | 苯系物mg/L | 2.5 | 常规污水处理设施排放 |
| 7 | 氰化物mg/L | 0.5 | 常规污水处理设施排放 |
| 8 | 硫化物mg/L | 1 | 常规污水处理设施排放 |
| 9 | 挥发性酚mg/L | 1 | 常规污水处理设施排放 |
| 10 | 温度℃ | 35 | 常规污水处理设施排放 |
| 11 | 生化需氧量（BOD5）mg/L | 100(300) | 常规污水处理设施排放 |
| 12 | 化学需氧量（CODcr）mg/L（日常常用抽测指标） | 150(500) | 常规污水处理设施排放 |
| 13 | 溶解性固体mg/L | 2000 | 常规污水处理设施排放 |
| 14 | 有机磷mg/L | 0.5 | 常规污水处理设施排放 |
| 15 | 苯胺mg/L | 5 | 常规污水处理设施排放 |
| 16 | 氟化物mg/L | 20 | 常规污水处理设施排放 |
| 17 | 总汞mg/L | 0.05 | 常规污水处理设施排放 |
| 18 | 总镉mg/L | 0.1 | 常规污水处理设施排放 |
| 19 | 总铅mg/L | 1 | 常规污水处理设施排放 |
| 20 | 总铜mg/L | 2 | 常规污水处理设施排放 |
| 21 | 总锌mg/L | 5 | 常规污水处理设施排放 |
| 22 | 总镍mg/L | 1 | 常规污水处理设施排放 |
| 23 | 总锰mg/L | 2.0(5.0) | 常规污水处理设施排放 |
| 24 | 总铁mg/L | 10 | 常规污水处理设施排放 |
| 25 | 总锑mg/L | 1 | 常规污水处理设施排放 |
| 26 | 六价铬mg/L | 0.5 | 常规污水处理设施排放 |
| 27 | 总铬mg/L | 1.5 | 常规污水处理设施排放 |
| 28 | 总硒mg/L | 2 | 常规污水处理设施排放 |
| 29 | 总砷mg/L | 0.5 | 常规污水处理设施排放 |
| 30 | 硫酸盐mg/L | 600 | 常规污水处理设施排放 |
| 31 | 硝基苯类mg/L | 5 | 常规污水处理设施排放 |
| 32 | 阴离子表面活性剂（LAS）mg/L | 10.0(20.0) | 常规污水处理设施排放 |
| 33 | 氨氮mg/L（日常常用抽测指标） | 25.0(45.0) | 常规污水处理设施排放 |
| 34 | 磷酸盐（以P计）mg/L（日常常用抽测指标） | 1.0(8.0) | 常规污水处理设施排放 |
| 35 | 色度倍 | 80 | 常规污水处理设施排放 |

（二）、项目运行要求

1．在整个运营期内中标人应自行承担费用和风险，始终合理负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。

2．日常检测：中标人应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。定期抽检：每季度采购人将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测，具体时间由采购方安排，此检测数据作为中标人运营管理的考核依据。检测的具体时间由采购人安排，并提前通知中标人。

以上费用均包含在运营处理费单价中（包括脱水后污泥的运输）。

3．中标人应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括厂区内整体环境保洁，实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料。费用由中标人负责，包含水、电、药品费用。

4．污水沉淀或分离出来的废弃物，中标人应负责运载至采购人指定地点，相应费用由中标人承担。对本项目运营过程中所产生的其他废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

中标人负责培训、考核上岗操作人员，使其尽快掌握设备使用性能及正确的操作方法。

5．中标人可按需要接收渗滤液处理厂现有工作人员，所有职工必须依法律规定购买社会保障、医疗保险、责任保险。

6．采购人可自行或委托监理单位对中标人日常运营管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻挠正常的监督检查。

（三）、运行与维护方案

1．中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

2．中标人提交的《运行与维护方案》应包括以下基本内容：

（1）运行班组组织结构与人员组成

（2）运行质量保证措施

（3）内部管理规章制度

（4）材料更换与设备检修

（5）出水检测与报告制度

3．中标人必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、停电、安全生产事故等。

▲(四）工艺流程图说明

（五）主要设备清单：

| 序号 | 安装位置 | 设备类型 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝反应池 | 搅拌机 | 安装部位： 混凝反应池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø550 × 38rpm×1.1kw 电机功率： N=1.1kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 1 |  |
| 2 | 混凝反应池 | 搅拌机 | 安装部位： 混凝反应池 安装方式： 框架式 安装型号： Ø500 × 4rpm×0.25kw 电机功率： N=0.25kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 1 |  |
| 4 | 两级A/O系统 | 搅拌机 | 安装部位： 两级A/O系统 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø600 × 38rpm×1.1kw 电机功率： N=1.1kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 2 |  |
| 5 | 污泥储存池 | 搅拌机 | 安装部位： 污泥储存池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø1400 × 35rpm×1.5kw 电机功率： N=1.5kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 3 |  |
| 6 | 药剂储存池 | 搅拌机 | 安装部位： PAM溶药池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø600 × 80rpm×1.1kw 电机功率： N=1.5kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 2 |  |
| 7 | 药剂储存池 | 搅拌机 | 安装部位： PFS溶药池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø1500 × 38rpm×1.5kw 电机功率： N=1.5kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 1 |  |
| 8 | 药剂储存池 | 搅拌机 | 安装部位： 碱溶药池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø1500 × 38rpm×1.5kw 电机功率： N=1.5kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 1 |  |
| 9 | 药剂储存池 | 搅拌机 | 安装部位： 磷营养盐溶药池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø600 × 38rpm×1.1kw 电机功率： N=1.1kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 1 |  |
| 10 | 药剂储存池 | 搅拌机 | 安装部位： 乙酸钠溶药池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø600 × 38rpm×1.1kw 电机功率： N=1.1kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 1 |  |
| 11 | 药剂储存池 | 搅拌机 | 安装部位： PAM阳离子溶药池 安装方式： 直轴桨叶式 安装型号： Ø1000 × 50rpm×1.5kw 电机功率： N=1.5kW 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 数 量： 1台 电机防护等级： IP56 电机绝缘等级： F | 台 | 2 |  |
| 12 | 鼓风机房 | 回转式鼓风机 | 类 型： 鼓风机 数 量： 2套（1用1备） 流 量： 1.71m3/min 排出压力： 4.5m H20 自由空间距离1m处噪音值：≤100dB(A) 电机防护等级/绝缘等级： IP54/F级 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 环境温度： -10℃到40℃ 电 源： 380V，3ph，50Hz 功 率： 2.2KW 设备位置： 鼓风机房 介 质： 空气 进气温度： -10～40℃ 湿度： 10～95% | 台 | 2 |  |
| 13 | 鼓风机房 | 罗茨 鼓风机 | 类 型： 鼓风机 数 量： 3套（2用1备） 流 量： 13.62m3/min 排出压力： 58.8kPa 自由空间距离1m处噪音值：≤100dB(A) 电机防护等级/绝缘等级： IP54/F级 工作方式： 24小时连续运行或间歇运行 环境温度： -10℃到40℃ 电 源： 380V，3ph，50Hz 功 率： 30kw 设备位置： 鼓风机房 介 质： 空气 进气温度： -10～40℃ 湿度： 10～95% | 台 | 3 |  |
| 14 | 应急池 | 潜污泵 | H=15m，Q=10m³/h，N=1.1kw 材质：SUS304 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 15 | 调节池 | 潜污泵 | H=15m，Q=10m³/h，N=1.1kw 材质：SUS304 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 16 | 应急池集水坑 | 潜污泵 | H=10m，Q=8m³/h，N=0.75kw 材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 17 | 雨水井 | 潜污泵 | H=10m，Q=8m³/h，N=0.75kw 材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 18 | 吹脱塔 | 潜污泵 | H=15m，Q=10m³/h，N=4.0kw 材质：SUS304 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 19 | 一级O池 | 潜污泵 | H=8m，Q=45m³/h，N=1.1kw,带全套自藕装置 材质：SUS304 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 20 | 二级O池 | 潜污泵 | H=8m，Q=45m³/h，N=1.1kw,带全套自藕装置 材质：SUS304 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 21 | 一级O池 | 立式离心泵 | H=20m，Q=450m³/h，N=37kw, 轴、叶轮材质：SUS304 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 22 | 二级O池 | 立式离心泵 | H=20m，Q=200m³/h，N=15kw, 轴、叶轮材质：SUS304 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 23 | 超滤系统 | 卧式离心泵 | H=20m，Q=100m³/h，N=15kw, 叶轮材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 24 | 钠滤系统 | 卧式离心泵 | H=40m，Q=12m³/h，N=4kw 叶轮材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 25 | 钠滤系统 | 卧式离心泵 | H=27.5m，Q=11.6m³/h，N=1.1kw 叶轮材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 26 | 反渗透系统 | 卧式离心泵 | H=43m，Q=20m³/h，N=5.5kw 叶轮材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 27 | 反渗透系统 | 卧式离心泵 | H=27.5m，Q=11.6m³/h，N=1.1kw 叶轮材质：SUS304 | 台 | 1 |  |
| 28 | 污泥池 | 卧式离心泵 | H=8m，Q=20m³/h，N=1.1kw, 叶轮材质：SUS304 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 29 | 一级A池 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径：260mm 转速：740rpm 功率：0.75kw 水深：5m 水池尺寸：5.0x3.75x5.6(H) 介质酸碱度：PH6-9 介质温度：12-25℃ 工作制：连续或间歇 电机防护等级/绝缘等级：IP68/F 电源: 380V/3ph/50Hz 噪声（dB（A））：≤80 首次无故障时间：8000h 使用寿命:20a | 台 | 1 |  |
| 30 | 一级A池 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径：260mm 转速：980rpm 功率：1.5kw 水深：5m 水池尺寸：20.6x17.2x5.6(H) 介质酸碱度：PH6-9 介质温度：12-25℃ 工作制：连续或间歇 电机防护等级/绝缘等级：IP68/F 电源: 380V/3ph/50Hz 噪声（dB（A））：≤80 首次无故障时间：8000h 使用寿命:20a | 台 | 4 |  |
| 31 | 二级A池 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径：260mm 转速：980rpm 功率：1.5kw 水深：4.0m 水池尺寸：8.9x8.5x4.5(H) 介质酸碱度：PH6-9 介质温度：12-25℃ 工作制：连续或间歇 电机防护等级/绝缘等级：IP68/F 电源: 380V/3ph/50Hz 噪声（dB（A））：≤80 首次无故障时间：8000h 使用寿命:20a | 台 | 2 |  |
| 32 | 一级O池 | 蝶式射流曝气器 | 充气量 300m3/h，氧利用率>20% | 台 | 4 |  |
| 33 | 二级O池 | 蝶式射流曝气器 | 充气量120m3/h，氧利用率>20% | 台 | 4 |  |
| 34 | 加药房 | PAM阴离子加药装置 | 含计量泵：Q=10L/H,功率：0.2kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备） | 台 | 2 |  |
| 35 | 加药房 | PFS加药装置 | 含计量泵：Q=10L/H,功率：0.2kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备） | 台 | 2 |  |
| 36 | 加药房 | 碱加药装置 | 含计量泵：Q=100L/H,功率：0.75kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备），计量泵：Q=50L/H,功率：0.55kw，压力：0.3Mpa，数量：1台。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 加药房 | 磷营养加药装置 | 含磷营养溶药槽5m3，Ø1.8×2.5m 材质:FRP数量：1只;计量泵：Q=50L/H,功率：0.55kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备）。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 加药房 | 乙酸钠加药装置 | 含乙酸钠溶药槽5m3，Ø1.8×2.5m 材质:FRP数量：1只;计量泵：Q=50L/H,功率：0.55kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备）。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 加药房 | 盐酸加药装置 | 含盐酸储罐10m3，Ø2.0×3.5m 材质:FRP数量：1只。计量泵：Q=100L/H,功率：0.75kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备），输送泵：Q=15.0m3/H,功率：1.5kw，扬程：5m，数量：1台。 | 套 | 1 |  |
| 40 | 加药房 | PAM阳离子加药装置 | 含计量泵：Q=50L/H,功率：0.2kw，压力：0.3Mpa，数量：2台（1用1备） | 台 | 2 |  |
| 41 | 膜处理车间 | MBR膜系统 | 类 型： MBR膜系统 型号：I8-6寸 规格：Φ160×3000mm 单支膜面积：15m2 污水膜通量：70L/m2h 膜孔径：0.02µm 流动方向 内压式 最大操作压力：0.8Mpa 数量：8支 含产水泵 型号： DFWH-100-20 流量： 100m3/h 扬程： 20m 功率： 15kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 袋式过滤器： 形式：低压型单袋过滤器 规格：Ф400×800mm 材质：SUS304 孔径：400µm 数量：1套 配套滤袋2台 超滤循环泵 型号： DFWH150-50 流量： 152m3/h 扬程： 44m 功率： 30kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：2台（1用1备） 超滤出水回流泵 型号： DFWH50-20 流量： 12.5m3/h 扬程： 20m 功率： 1.5kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 超滤支架 尺寸：3000*2000*1800 材质：碳钢防腐 数量:1套 | 套 | 1 |  |
| 42 | 膜处理车间 | NF钠滤膜系统 | 类 型： NF钠滤膜系统 型号：DK8040F卷式纳滤膜 材质：聚酰胺复合膜 进水量：200m3/d 出水量：170m3/d 设计膜通量：18 l/ m2·h 设计总膜面积：592m² 设计运行压力：3-10bar 纳滤清洗方式：CIP 在线清洗 纳滤膜化学药剂清洗周期：1 次/月 数量：20支 膜壳：4支，8040-5w 规格：8英寸，5芯材质：玻璃钢 含进水泵 流量： 12m3/h×40m×4.0kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 增压泵 流量： 15m3/h×160m×15kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 保安过滤器： 形号：HHD1-01# 耐压：2.0MPa 最高流量：20-40m3/h 过滤孔径：5µm 数量：1台 纳滤循环泵1 流量： 40m3/h×40m×7.5kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 纳滤循环泵2 规格： 25m3/h×40m×5.5kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 钠滤支架 尺寸：6000*1000*2000 材质：碳钢防腐 数量:1套 纳滤清洗箱 型号：PT2000L 规格：1310mm×1750mm 材质：PE 数量：1只 纳滤清液箱 型号：PT2000L 规格：1310mm×1750mm 材质：PE 数量：1只 纳滤清洗泵 型号： CR10-3 流量： 11.6m3/h×27.6m×1.1kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 | 套 | 1 |  |
| 43 | 膜处理车间 | RO反渗透膜系统 | 类 型： RO反渗透膜系统 型号：Duraclick RO 8040 形式：卷式反渗透膜 材质：聚酰胺复合膜 数量：20支 含膜壳： 型号：8040-5w 规格：8 英寸，5芯 材质：玻璃钢 数量：4支 进水泵 流量： 20m3/h×32m×5.5kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 增压泵 流量： 20m3/h×200m×18.5kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 保安过滤器： 形号：HHD1-01# 耐压：2.0MPa 最高流量：20-40m3/h 过滤孔径：5µm 数量：1台 反渗透循环泵 流量： 12m3/h×50m×5.5kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：2台（1用1备） 反渗透支架 尺寸：6000*1000*2000 材质：碳钢防腐 数量:1套 反渗透清洗箱 型号：PT2000L 规格：1310mm×1750mm 材质：PE 数量：1只 反渗透清液箱 型号：PT2000L 规格：1310mm×1750mm 材质：PE 数量：1只 反渗透清洗泵 型号： CR10-3 流量： 11.6m3/h×27.6m×1.1kw 材质： 叶轮：SUS304 数量：1台 | 套 | 1 |  |

▲注：设备按现有状态数量由业主提供给中标人使用（中标人自行核对），若有损坏，由中标人赔偿。中标人若要自行添加设备的，请在投标报价中综合考虑，不再另行支付费用。

（六）、技术管理及培训要求

1．运行中的技术管理

1．1中标人必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

1．2中标人必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

1．3中标人必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

1．4中标人必须建立信息系统，总结运行经验，指导运营工作。

2．技术培训

中标人应对现有及新聘请的管理、运行人员进行技术培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。聘请专家对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。

（七）、环境保护要求

1．污染来源

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。以下为可能影响外部环境的污染源：

（1）生物处理过程中产生的污泥；

（2）纳滤和反渗透过程产生的浓缩液；

（3）污水处理过程散发的气味；

（4）风机与水泵运转中产生的噪音。

2．环境保护措施

针对上述可能影响外部环境的污染源，本方案采取以下措施：

（1）生化处理过程产生的污泥一部分回流，一部分经絮凝沉淀后进行污泥脱水处理，处理之后的污泥运至填埋场。

（2）纳滤浓缩液可以直接回灌至填埋场。生化污泥絮凝沉淀后进行污泥脱水处理，处理之后的污泥运至填埋场或进一步处理。

（3）渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏，采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低。

（4）风机的消声装置应经常维护，控制噪音在85分贝以下。

（5）在运营过程中由于设备更换需停止运营3天以上时，需申报采购人及当地环保部门批示。

## 三、项目要求

1．服务期内，未经采购人同意，中标人不得将该服务项目转包给其他承包人。

2．中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。所需费用由中标人负责。

3．服务期满，中标人未能继续获取运营资格时，中标人要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

4.中标人在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

中标人在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，污水处理排放及脱水后污泥处理符合标准。

5.在运营期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

6.在中标人运营期间，渗滤液处理厂必须随时接受业主检查、考核等。

7.中标人必须负责协调或处理由于渗滤液所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

8.运营期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。

9.渗滤液处理运营所需的药剂使用、膜等易耗品更换所需费用由中标人自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人在责成中标人更换有关配件后15天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

10.因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失，将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

11.中标单位应加强安全管理，制定安全责任制度，在运营期内所发生所有的安全事故由中标人承担。

## 四、其他

1.运营时间：自合同签订之日起三年，如因为垃圾填埋场渗滤液处理站需要关闭，则运营时间自关闭之日起结束。

▲2.出水率要求不低于70%。

3.水质检查定期不定期结合，检查时间保密。

4.根据《浙江省政府购买服务采购管理办法》：通过公开竟争的政府采购方式确定的原项目承接主体服务期满并通过验收，绩效评价好、服务对象满意度高的，在年度预算能够保障的前提下，可以根据原采购合同的约定续签合同，但续签的单次合同期限一般不得长于原采购的合同期限，且续签次数最多不超过2次、累计时间最长不超过5年。

## 五、付款方式及最高限价

（一）采购预算指导价

▲1．采购预算价（渗滤液处理费最高限价）：报价为渗滤液处理费用单价（元/m³），每立方米伍拾元整（¥50.00元/m³），数量按渗滤液处理达标后的出水量计算。

该报价包括但不限于以下内容：处理站内管理人员和运行人员的人工成本费包括保险费、培训教育费、用餐费等；处理站内日常运营管理费，水电费用，处理药剂费，化验费，设备日常维护保养，膜、易耗件更换（不含设备大修、重置）等费用，保险费用；营业税金；合理利润等。

报价请精确到分。不得出现分后面的报价。

报价时充分考虑水质变化引起的碳源增加费用。

2．对于水、电费的明确：水、电费由采购人先行支付，采购人在支付中标人每月经营费用时按实际水、电表读数予以扣除，剩余支付给中标人。

3．预计年渗滤液处理量7.3万m³，费用结算以中标方所投的渗滤液处理单价乘以实际渗滤液处理达标后的出水量为依据，综合考虑渗滤液处理量和浓缩液量。

年最低渗滤液处理量为4.5万m³，如实际年渗滤液处理量少于最低处理量，按两者差值乘以中标方所投的渗滤液处理单价两倍进行处罚。

年保底量为5.48万m³（含小溪收集池处理系统），如年渗滤液处理量少于保底量但多于年最低处理量，按保底量计算。

4.小溪收集池污水辅助处理系统运营费：中标综合单价-14.5元/m³，小溪系统水量按收集池进水量为准。

▲5.本项目需接收并处理磐安县生活垃圾焚烧发电厂满足以下进水标准的渗滤液：

主要出水水质限值（mg/L）

| 项目 | CODcr | BOD5 | NH3-N | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水指标 | ≤10000 | ≤5000 | 原则上控制在1500以内，最大不超过2000 |  |

（二）付款方法及奖惩措施

1．根据双方签字认可的出水处理量记录表，据实结算，每月结算一次，报送至上级部门审核后付款。

2．中标人在采购人确认每月运营处理费金额后，须提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理转账支付手续。

3．运营处理费价款每月结算一次，由采购人在收到中标人正式发票后15天内向中标人办理上月运营处理费价款的财政集中支付手续。

4.在运营期间，中标人的运营不符合标准的，采购人有权每发现一次扣除20000元的运营处理费，并通知其进行整改，15天整改期后无特殊原因还不符合标准的，采购人有权无条件终止中标人合同。

5．在运营期间，采购人将对中标人进行定期不定期进行日常检查。若采购人抽查时出现污水处理排放及脱水后污泥处理不符合标准要求的，采购人有权扣除10000元的履约保证金，中标人需进行整改并提交相关方案，若同一季度出现三次上述情况，采购人有权无条件终止中标人合同，履约保证金不予退还。

6．在运营期间，若环保部门发现不符合标准，由中标企业承担一切责任和处罚费用。

第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安县分中心（“招标方”）和磐安县环境卫生所（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

8.“★”系指重要技术参数条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

法定代表人应携带法定代表人文件和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证等有效文件出席开标会议。法定代表人（负责人）授权委托书原件在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.根据浙江省财政厅文件《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的规定。除在线询价项目和采购预算在20万元以下的小额询价采购项目外，如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审后技术得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

6. 小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，扣除后的价格仅作为评审计算）。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人产品报价明细表将和评审报告同时在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）

●提供以下材料的供应商被认定为小型、微型企业：

供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

●根据2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在《前附表》规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清（超过该时间的质疑函将不予受理，但招标采购单位可以视情采纳意见并修改招标文件）。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式或以网上答疑的方式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知或网上答疑并电话通知的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复和网上答疑以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件或网上答疑为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

- 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 1.3 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （一）投标文件的组成

- 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查资料、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

- 纸质备份投标文件每部分一正本一副本（其中资格审查资料单独一份），分别单独包装、单独提交（其中报价文件必须单独密封）。

- 以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

- 关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

投标文件由技术商务文件及报价文件两部分组成。

1.技术商务文件的内容组成

（1）资格条件自查表（格式见附件）

（2）评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）

（3）对照技术商务评分表的要求提供以下资料：

①综合性能及技术指标（格式详见附件技术规格偏离表）；

②相关认证证书

③企业业绩；

④专业人员配置；

⑤运维方案；

⑥备品备件、生物菌种、环境保护、水质保证；

⑦应急预案；

⑧异常分析

⑨安全管理；

⑩商务条款偏 离表（格式见附件）；

（4）上述几项中未列明而招标文件要求提供的其他资料；

（5）投标人认为需提供的其他资料。

2.报价文件的内容组成：

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）投标分项报价表（格式见附件）

（3）小微企业声明函（格式见附件）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。（格式见附件）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括处理站内管理人员和运行人员的人工成本费包括保险费、培训教育费、用餐费等；处理站内日常运营管理费，水电费用，处理药剂费，化验费，设备日常维护保养，膜、易耗件更换（不含设备大修、重置）等费用，保险费用；营业税金；合理利润等。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- （六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件两部分分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对所递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

6.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- （八）投标无效的情形

1、在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②不具备招标文件中规定的资格要求的；

③投标有效期不足的；

④授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份有效的；

⑤投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥提供虚假材料投标的；

⑦与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

⑧投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑨属国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证的，未提供相关证书；

⑩未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

⑪报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑫投标报价具有选择性；

⑬技术商务文件中出现投标报价内容的；

⑭评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关有效材料；投标人不能有效其报价合理性的；

⑮投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

⑯投标人被视为串通投标的；

⑰法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

①评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关有效材料。

②投标报价的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

A.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标程序：

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

## 电子招投标开标及评审程序

## 1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

## 2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1.形式审查（资格审查）

采购人代表负责对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《供应商市场行为信誉情况承诺书》；（格式见附件） |
|  | 2.特定资格条件：见招标公告中投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关有效资料） |
|  | 3.投标人和投标人的法定代表人/负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。【具体以开标当天统一通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准】，若被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则取消中标候选人资格。（提供承诺函，格式见附件） |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 5.联合体投标：见采购公告中投标人的资格要求。（如没有，则无须提供相关有效资料） |

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

## 本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请 磐安县公证处 进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果招标文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，需要采用原采购方式或其他采购方式采购的，采购人应当报财政部门批准。

## 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 八、合同授予

- （一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人重新组织招标。

- （二）履约保证金及质量保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%，履约保证金在项目资料全部移交后一个月内退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.质保金：按要求支付。

## 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

第三章 评标办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县环境卫生所台口垃圾填埋场渗滤液处置运营项目公开招标文件的评标。

## 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出限价的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

评标细则如下：（技术商务70分、报价分合计30分，共100分）

| 评标内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资信/商务部分 15分 | 1.质量管理体型认证：投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证及ISO9001职业健康安全管理体系认证的，得3分。每提供一样认证证书得1分。 | 3 |
|  | 2.资质证书： 投标人同时具有住建主管部门颁发的环保工程专业承包资质以及市政公用工程施工总承包资质的得3分。 | 3 |
|  | 3.企业信誉：投标人具有第三方信用机构出具的信用登记评价证书，信用等级为AAA级的得3分；信用等级AA级的得2分；信用等级AA级的得1分，信誉得分不能累加。 | 3 |
|  | 4.企业业绩：2018年1月1日以来，投标人在国内承担类似项目的每个得2分，最高得6分。若投标人公司为同一个法人股股东投资，则其母公司的业绩也符合要求。（提供业绩合同、中标通知书）； | 6 |
| 技术部分55分 | 1.专业人员配置： 专业人员配置要求一： 专业人员; 数量; 要求提供证书. 环保工程高级工程师（项目负责人）; 1名及以上; 专业职称证书. 机电工程壹级建造师; 1名及以上; 注册证书. 环保专业工程师; 1名及以上; 专业职称证书. 电气专业工程师; 1名及以上; 专业职称证书. 水质检验工或 水环境监测工; 1名及以上; 资格证书. 工业废水处理工; 5名及以上; 资格证书. 电工; 1名及以上; 资格证书. 专业人员配置要求二：. 专业人员; 数量; 要求提供证书. 注册环保工程师 （项目负责人）; 1名及以上; 专业职称证书. 机电工程贰级及 以上建造师; 1名及以上; 注册证书. 环保专业工程师; 1名及以上; 专业职称证书. 电气专业工程师; 1名及以上; 专业职称证书. 水质检验工或 水环境监测工; 1名及以上; 资格证书. 污废水处理工; 5名及以上; 合格证书. 电工; 1名及以上; 资格证书. 拟派项目部成员专业配置符合要求一的，得12分；专业人员配置符合要求二的，得8分；专业人员配置未达到要求一或要求二的本项不得分。 注： ①不允许一人多个资格参报，人员一经确定不得变更。人员必须提供相关专业职称证书或注册证书、资格证书、合格证书、社保资料（社保必须在投标人公司、投标人控股的公司或控股投标人的公司，具体以开标会议最近三个月社保部门出具的社保为准，投标人控股的公司或控股投标人的公司须出具关联公司的工商登记相关资料说明文件）。 ②必须承诺上述人员到位率95%以上，未作出承诺的，本项不得分。 ③上述人员在中标后，采购人将对其进行一一核实。 中标人需提供查询途径. | 12 |
|  | 2.运维方案：投标人针对项目具体实施拟定的运维实施方案详实、有针对性、内容完整等方面，并承诺做到拟定的运维实施方案。有评委酌情打分。 ①思路清晰，科学合理，最高得2分； ②运维设备齐全，人员配置及岗位设置合理，最高得2分； ③运维工作内容细分及考核合理，最高得2分； ④培训计划、日常维护合理完善，最高得2分。 | 8 |
|  | 3.备品备件、生物菌种、环境保护、水质保证： ①对投标人制定的对备品备件（易损件）、耗品的更换与使用计划从响应程度、科学合理性等方面进行评分，最高得3分； ②投标人制定的生物菌种的控制及应对措施从响应程度、科学合理性等方面进行评分，最高得3分； ③对投标人制定可能的污染源防治措施的完整性、科学合理性等方面进行评分，最高得3分； ④对投标人制定运营水质保证措施的完整性、响应性、科学合理性等方面进行评分，最高得3分 | 12 |
|  | 4.应急预案：投标人针对本项目的突发应急事件（突然停电、停水、设备故障、水质超标紧急治理等）的治理预案是否合理、及时有效，由评委在分值范围内酌情打分。 | 4 |
|  | - 企业技术实力： - (1)投标人具有已授权的工业废水处理相关发明或实用新型技术证书的一项的2分，该项最高得4分。（政府行政机关颁发） - (2)投标人自建实验室且具有省级及以上检验检测认定（CMA）资质的得5分（若无自建实验室但有第三方合作的检测机构具有省级及以上检验检测认定（CMA）资质的得2分。） 注：需提供相关说明资料 | 9 |
|  | 6.异常分析：对投标人制定运行异常问题的分析及故障诊断与排除方案的完整性、响应性、科学合理性等方面进行评分，由评委在分值范围内酌情打分。 | 4 |
|  | 7.安全管理：对投标人制定安全管理措施的完整性、响应性、科学合理性等方面进行评分，由评委在分值范围内酌情打分。 | 4 |
|  | 8.标书质量：投标文件条理清晰，电子投标是否关联，是否需要专家询标。 | 2 |

## 注：相关资料必须与原件一致，如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县财政局政府采购监管科，建议取消其采购资格。

二、价格报价部分

1.分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏（如有则按本章4.4款规定调整）。

2.评定评审基准价：对技术入围投标人的最低报价作为评标基准价。

3.报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

计算报价得分保留小数2位，价格最低的技术入围投标人其价格分为满分。

注：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业文件的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×6%。

## 第四章  合同的主要条款

- 采购合同（仅作参考）

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据项目（招标编号:）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（¥元）人民币。附：《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1．服务期内，未经采购人同意，中标人不得将该服务项目转包给其他承包人。

2．中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。所需费用由中标人负责。

3．服务期满，中标人未能继续获取运营资格时，中标人要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

4．中标人在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

中标人在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，污水处理排放及脱水后污泥处理符合标准。

5．在运营期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

6．在中标人运营期间，渗滤液处理厂必须随时接受业主检查、考核等。

7．中标人必须负责协调或处理由于渗滤液所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

8．运营期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。

9．渗滤液处理运营所需的药剂使用、膜等易耗品更换所需费用由中标人自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人在责成中标人更换有关配件后15天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

10．因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失，将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

11．中标单位应加强安全管理，制定安全责任制度，在运营期内所发生所有的安全事故由中标人承担。

12.供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

13.供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、服务期限__________________________

五、货款支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的___%作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的___%）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5.供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第种方式解决。

1.提请宁海县仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，经磐安县政府采购中心磐安县分中心审核，报磐安县财政局采购监管科备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份，磐安县政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

需方（盖章）：                            供方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系方式：联系方式：

签字日期：      年  月  日                 签字日期：      年  月  日

合同见证方：金华市政府采购中心磐安县分中心

见证日期：      年  月  日

第五章    投标文件格式及附件

- 一、技术商务文件格式

1.纸质技术商务文件的外包装封面格式：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

投标人名称：

2.纸质技术商务文件封面格式：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

- 投标人名称：

3.评分索引表

具体内容参见招标文件的评审内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评标标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各投标人将本表放在投标文件目录前（如评审内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

4.技术商务文件的内容组成

具体内容参照第二章节投标文件编制中技术商务文件的内容组成。（请按技术商务文件的内容组成先后顺序制作投标文件）

附件一

资格条件自查表

| 招标文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 有效资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《供应商市场行为信誉情况承诺书》；（格式见附件） |  | 第（）页 |
| 2.特定资格条件：见采购公告中合格投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关有效资料） |  | 第（）页 |
| 3.投标人和投标人的法定代表人/负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。【具体以开标当天统一通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准】，若被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则取消中标候选人资格。（提供承诺函，格式自拟） |  | 第（）页 |
| 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  | 第（）页 |
| 5.联合体投标：见采购公告中合格投标人的资格要求。（如没有，则无须提供相关有效资料） |  | 第（）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性有效文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

（1）投标函格式

投标函

致：（采购人、采购代理机构名称）   ：

根据贵方为项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表          （全名）经正式授权并代表                         （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起   90  个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的，我单位符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件（《中华人民共和国政府采购法》第22条）。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：					  电话：					   传真：

投标单位名称（盖章）:

开户银行：								银行账号：

法定代表人／负责人或授权代表签字:

日期:       年     月      日

（2）法定代表人/负责人身份有效书格式

法定代表人／负责人身份有效书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：  性别： 年龄： 职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人／负责人。

特此有效。

供应商：                     (盖章)

日  期：年月日

法定代表人／负责人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（3）法定代表人／负责人授权委托书格式

法定代表人／负责人授权委托书

致：（采购人、采购代理机构名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人／负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：法定代表人／负责人签字：

职务：职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年月日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

附件三

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件 技术规格要求 | 投标文件 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表人（签字）：

日期：

附件四

1、专业人员配置

2、运维方案（包括项目概况介绍，服务的范围、内容、目标、思路，运维设备、人员配置及岗位设置，运维工作内容细分及考核，培训计划、日常维护等内容）

3、备品备件、生物菌种、环境保护、水质保证

4、应急预案

5、异常分析

6、安全管理

7、其他

内容要求：

1.投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

（表格请按第二章和第六章内容自行设计）

附件五

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

按第二章《采购需求》“商务条款”逐项填写，供应商可自行补充。

投标人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表人（签字）：

日期：

二、报价文件格式

1.纸质报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

投标人名称：

2.纸质报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

投标人名称：

3.报价文件的内容组成

具体内容参照第三章节投标文件编制中报价文件的内容组成。（请按报价文件的内容组成先后顺序制作投标文件）

附件1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币（元/每立方米）

| 序号 | 投标报价（单价） |
| --- | --- |
| 1 | 大写： （¥ ） |

注：

1.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

2.“投标总价”应与“投标分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日期：

附件2

投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价金额大写： 小写¥： |  |  |  |  |  |  |

（表格请按招标文件相关服务内容和要求自行设计）

投标人（盖章）：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日期：

附件3

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写:小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写:小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    特此声明！

单位名称（盖章）：

日  期：

附件4

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件5

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

三、电子备份投标文件格式

电子备份投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标   项：（如有，请填写）

投标人名称：