政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县公安局 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 |  |
| 招标项目名称 | 磐安县公安局2024年公共视频监控新建项目 |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2025]91号 |  |
| 招标项目编号 | PACG2025-GK-02 |  |
| 经办人：（签名） 单位负责人：（签名） 采购单位：（盖章） 2025年7月17日 |  | 金华市政府采购中心磐安县分中心：（盖章） 2025年7月17日 |

磐安县公安局2024年公共视频监控新建项目

公开招标采购文件

项目编号：PACG2025-GK-02

项目名称：磐安县公安局2024年公共视频监控新建项目

采购单位：磐安县公安局

招标单位：金华市政府采购中心磐安县分中心

目录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	103

第四章  评审办法和评分标准	124

第五章  政府采购政策相关说明	129

第六章  拟签订合同主要条款	136

第七章  投标文件格式	147

- 第一章  招标公告

本项目经磐安县财政局磐财采确临[2025]91号采购计划确认书批准进行公开招标，本项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取招标文件，并于2025年8月7日09:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：磐安县公安局2024年公共视频监控新建项目

2.项目编号：PACG2025-GK-02

3.采购组织类型：政府集中采购

4.采购方式：公开招标

5.预算金额： 1849.19521万元 (注：项目总预算1914.39521万元，包含设计可研性报告编制费及项目设计费19.2万元、项目监理费23万元、全过程跟踪审计（造价咨询）费用23万元、本项目招标预算1849.19521万元。）

6.最高限价： 1849.19521万元

7.合同履行期限：合同签订之日起120天完成安装稳定上线，质保期为验收合格之日起 5 年。

8.采购需求：

| 标项 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县公安局2024年公共视频监控新建项目 | 详见招标需求 | 1项 | 1849.19521万元 |

## 二、合格投标人的资格要求（招标公告如与此不一致，以此为准）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（要求全部满足）

2.具有良好的市场信誉（提供供应商市场行为信誉情况承诺书,格式见附件）

3.特定资格条件：无；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

R本项目不专门面向中小企业。

☐本项目专门面向中小企业。

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

5.本项目接受（þ部分/¨全部）联合体投标。

¨大型企业与大型企业组成联合体；

¨大型企业与中型企业组成联合体；

þ大型企业与小微企业组成联合体；

¨中型企业与中型企业组成联合体；

þ中型企业与小微企业组成联合体；

þ小微企业与小微企业组成联合体；

组成联合体投标的：提供联合协议，签订的联合体协议书应明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；和小微企业组成联合体的，应当提供中小企业声明函（详见附件）。联合体各方按要求签字、盖章后上传联合体协议书原件。牵头人制作、上传、解密电子投标文件即可。

向小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函（详见附件），且分包协议小微企业合同份额应当达到本项目规定的比例，如无特别规定的，小微企业合同份额应占合同总金额的30%及以上。

- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

## 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2025年8月7日09:00（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2025年8月7日09:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系人杨海闽，联系电话：0579-84661521逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

## 五、开标时间和地点

1.开标时间：2025年8月7日09:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起5个工作日

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

3.落实政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

## 八、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

1．采购单位：磐安县公安局

地址：磐安县双溪路110号

项目联系人：傅中阳 	               联系电话：0579-84652999

质疑联系人：朱玉忠                 联系电话：0579-84652955

2．招标采购机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心

联系人：陈娅妮 孔安琳

联系电话：0579-84665308             传真： 0579-84665305

地址： 磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼公共资源交易中心政府采购科

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧                 监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

4.系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服      联系电话：95763

第二章  招标需求

以下带“▲”条框内容必须响应，不得负偏离，否则视为无效标。以下带“★”为重要参数如有负偏离则作加大扣分处理；产品要求中有推荐品牌、型号、参数的仅作为投标方案参考，除推荐品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌、型号相当的产品参加。

本项目为“交钥匙工程”，投标人应仔细阅读相关说明及要求，在投标时应充分考虑工期及财务风险。

一、项目概况

（一）项目背景

为提高磐安县公共视频监控覆盖面、联网率，提升视频监控智能化水平，营造安全社会治安环境，推动我县平安创建和综合治理工作向更高层次、更高水平发展。

（二）项目建设原则

要求本次项目建设以“先进性、可靠性、实用性、经济性、扩展性”为基本原则。

（三）项目建设目标

以服务全县的基本思路，以数字化改革为抓手，实现监控网络和监控点位的广度覆盖、集中管理、全网共享，建设全天候、全方位、全高清、全智能、多维可视的智慧中枢。从前端智能感知建设、视频结构化、人像大数据和数据分析、数据共享等几个方面进行统筹规划；全面感知公共安全领域的各类风险，加快形成“预测、预警、预防”的新模式；加强政府多部门间协同联动，为交通、城管、应急、市政等行业提供综合信息资源利用和应用支撑，探索行业智慧化应用，助力城市精细化管理，提高社会公共安全智能化管理水平。

- 二、项目内容

为进一步加强治安防范管理工作，贯彻公安部交管局工作要点，实行统一整体规划、统一技术标准、统一建设运维、统一平台共享、统一监督管理“五统一”改革，推进公共区域视频监控建设一体化，实现“最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用”，推动公共区域视频监控建设运行高质量发展。

本期工程以“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为建设目标，按照“五统一”要求加大视频资源整合力度，构建磐安县统一的立体化视频监控体系，本项目治安部分目前共涉及848个点位，设备886台（套），包含高铁站区域及G351国道上的卡口预留；交警部分目前共涉及49个点位，设备63台（套），包含高铁站进出匝道的违停及枪球联动设备（铁路派出所）及G351国道上的电警及高清球机预留。

- 三、项目采购清单及参数要求

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头类型 | 400万人脸枪机 | ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，镜头类型：电动变焦； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：≤0.0005Lux（彩色模式）（0.001）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥80m（视频监控距离）≥10m（人脸检测距离）； 补光灯：≥4颗（暖光灯）； 镜头焦距：≥8mm～32mm； 人脸检测：支持人脸检测； 人脸抓拍：支持人脸抓拍； 宽动态：≥120dB； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持； 最大Micro SD卡：≥256GB； RS-485接口：≥1个； 音频输入：≥2路； 音频输出：≥1路； 报警输入：≥3路； 报警输出：≥2路； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 87 | 2050 |
| 2 |  | 800万人脸枪机 | ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，镜头类型：电动变焦； 像素：≥800万； 最大分辨率：≥3840×2160； 最低照度：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥80m（视频监控距离）≥10m（人脸检测距离）； 补光灯：≥4颗（暖光灯）； 镜头焦距：≥8mm～32mm； 人脸检测：支持人脸检测； 人脸抓拍：支持人脸抓拍； 宽动态：≥120dB； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持； 最大Micro SD卡：≥256GB； 除雾功能：支持； RS-485接口：≥1个； 音频输入：≥2路；音频输出：1路； 报警输入：≥3路；报警输出：2路； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。报警输入：支持；报警输出：支持； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 95 | 2058 |
| 3 |  | 高清球机（智能化） | ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：彩色：≤0.001lux@F1.6；黑白：≤0.0001lux@F1.6；0lux（红外灯开启）； 最大补光距离：≥250m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距范围：≥5.9mm～188.8mm； ★光学变倍：≥32倍； 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 人脸检测：支持人脸检测 防抖功能：支持； 透雾功能：光学透雾； 网络接口：≥1个； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 报警输入：≥2路； 报警输出：≥1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 149 | 3800 |
| 4 |  | 三舱枪球联动 | ▲传感器类型：全景1：≥1/1.8英寸CMOS；全景2：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：全景1：≥400万；全景2：≥400万；细节：≥400万； 最大分辨率：全景1:≥2560×1440全景2:不低于2560×1440 细节:≥2560×1440； 最低照度：全景1：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）全景2：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景1：≥50m（红外）；全景2：≥50m（红外）；细节：≥250m（红外），≥80m（白光）； 补光类型：全景1：红外；全景2：红外；细节：红外+白光； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：全景1：≥13~52 mm；全景2：≥13~52 mm；细节：≥ 6.0mm～220mm； ★光学变倍：全景1：≥4倍；全景2：≥4倍；细节：≥40倍； 全景云台：支持； 交通信息采集：支持； 交通事件检测：支持； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：全景1：电子透雾；全景2：电子透雾；细节：光学透雾； 网络接口：≥1个； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 语音对讲：支持； 报警输入：≥7路； 报警输出：≥2路； 供电方式：：≥DC36V/5A±25%（标配）； 防护等级：IP67;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：≥SDT-8X； 接口类型：RJ45接口;RS485接口， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 1 | 7800 |
| 4 |  | 三舱枪球联动 | ▲传感器类型：全景1：≥1/1.8英寸CMOS，全景2：≥1/1.8英寸CMOS，细节：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：全景1：≥400万；全景2：≥400万，细节：≥400万； 最大分辨率：全景1:不低于2560×1440全景2:不低于2560×1440 细节:不低于2560×1440； 最低照度：全景1：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）全景2：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景1：≥50m（红外）；全景2：≥50m（红外）；细节：≥250m（红外）≥，80m（白光）； 补光类型：全景1：红外；全景2：红外；细节：红外+白光； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：全景1：≥13~52 mm；全景2：≥13~52 mm；细节：≥ 6.0mm～220mm； ★光学变倍：全景1：≥4倍；全景2：≥4倍；细节：≥40倍； 全景云台：支持； 交通信息采集：支持； 交通事件检测：支持； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：全景1：电子透雾；全景2：电子透雾；细节：光学透雾； 网络接口：≥1个； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 语音对讲：支持； 报警输入：≥7路； 报警输出：≥2路； 供电方式：DC36V/5A±25%（标配）； 防护等级：IP67;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：≥SDT-8X； 接口类型：RJ45接口;RS485接口， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 1 | 7000 |
| 5 |  | 广角枪球联动 | ▲传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS，细节：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：≥600万；细节：≥800万； *全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告） 最大分辨率：全景路视频图像分辨率≥3632 × 1632，细节路视频图像分辨率≥3840x2160。（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告） 最低照度：全景：彩色：≤0.001ux@F1.0；黑白：≤0.0001Lux@F1.0；0Lux（红外灯开启）；细节：彩色：≤0.005Lux@F1.4；黑白：≤0.0005Lux@F1.4；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：≥250m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 镜头焦距：全景：≥2.8mm；细节：≥6mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.4-F4.5； ★光学变倍：全景：NA ；细节：≥40倍； 人脸识别：支持人脸检测； 防抖功能：全景：电子防抖；细节：电子防抖； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：光学透雾； 网络接口：≥1个； 音频输入：≥1路； 音频输出：≥1路； 语音对讲：支持； 报警输入：≥7路； 报警输出：≥2路； 供电方式：DC36V/2.25A（-25%~+25%）； 防护等级：≥IP67； 接口类型：RJ45接口;RS485接口， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 8 | 5575 |
| 6 |  | 普通枪球联动（2个枪球归属铁派） | ▲传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景≥2688×1520；细节≥2688×1520； *设备在进行主从标定后，联动模式下通过 3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，球机视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景镜头的 XY 坐标与球机镜头PTZ坐标标定准确率≥98%(像素点偏差≤2%)，最小像素点偏差≤2%。（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告） 最低照度：全景：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6；黑白：≤0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：≥100m（红外）； 镜头焦距：全景：≥2.8mm～12mm或8mm～32mm；细节：≥5.4mm～135mm； *在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告） 补光类型：全景：白光；细节：红外； ★光学变倍：全景：≥4倍；细节：≥25倍； 全景云台：支持； *内置1个陀螺仪，支持当受到撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控。 透雾功能：电子透雾； 设备具备多孔稳定安装接口，且安装接口自带旋转防跌落结构。 网络接口：≥1个； 音频输入：≥1路； 报警输入：≥2路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 防护等级：≥IP67; 接口类型：RJ45接口， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 487 | 4835 |
| 7 |  | 双400万双舱 | ▲传感器类型：【全景】≥1/2.7英寸CMOS；【细节】≥1/1.8英寸CMOS； 分辨率：【全景】≥2688 × 1520；【细节】不≥2688 × 1520。 最低照度：【全景】彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR；【细节】彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 细节通道采用双sensor架构和双光融合技术，支持分别采集黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离：通道1：普通：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥12 m 通道2：普通：30 m 焦距： 【全景】≥4 mm；【细节】≥5~20 mm 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍，d)同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 宽动态：≥120dB； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 5 | 2118 |
| 8 |  | 双800万双舱 | ▲传感器类型：通道1（细节）：≥1/1.2英寸CMOS ；通道2（全景）：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：通道1（细节）：≥800万；通道2（全景）：≥800万； 最大分辨率：上通道主码流分辨率≥3840×2160，下通道主码流分辨率≥5120×1440； 最低照度：通道1（细节）：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；通道2（全景）：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（视频监控距离）20m（人脸检测距离）； 补光灯：不少于8颗； 镜头焦距：通道1（细节）：≥10mm～50mm；通道2（全景）：≥4mm； 宽动态：≥120dB； *细节摄像机镜头防护玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈20°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，细节摄像机镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响。 采用金属外壳，下置藏线盒。 *外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。 音频接口：支持； 报警：支持； 网络接口：1≥个； RS-485接口：≥1个； 音频输入：≥1路；音频输出：≥1路； 报警输入：≥2路；报警输出：≥2路； 模拟输出接口：≥1路； 电源返送：支持； 供电方式：DC12V/36V； 防护等级：≥IP67； 防腐蚀等级：普通防护， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 9 | 2940 |
| 9 |  | 400万微卡口 | ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，镜头类型：电动变焦； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥于2688 × 1520； 最低照度：彩色：≤0.001Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≤0.0001Lux @（F1.2，AGC ON）； 补光灯类型：内置暖光补光灯 镜头焦距：≥8-32mm； 支持视频触发并实现全结构化：支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。 支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类人体属性。 触发输出：≥1路F+F-输出接口，可作为补光灯控制接口 镜头接口类型：一体机镜头 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 1 | 2350 |
| 10 |  | 800万微卡口 | ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，镜头类型：电动变焦；； 像素：≥800万 ； 最大分辨率：≥3840×2160； 最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★最大补光距离：≥80m（视频监控距离）≥20m（人脸检测距离）； 补光灯：≥3颗； 镜头焦距：≥11mm～55mm； 智能说明：视频结构化，人脸识别，人脸检测，道路监控； 深度智能：支持； 音频接口：支持； 报警：支持； 网络接口：≥1个； RS-485接口：≥1个； 供电方式：DC12V； 防护等级：≥IP67， 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 69 | 2800 |
| 11 |  | 900W标准卡口 | ▲传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS； 图像分辨率：≥4096×2160； 视频帧率：≥25fps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1/2/3/4张图片合成； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 网络接口：≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 光圈控制接口：≥1个 SYNC信号灯电源同步输入； 外置灯接口：≥7路F+/F-输出接口； USB接口：≥2个； 存储接口：≥1个； RS-485接口：≥2个； I/O接口：≥1个； 供电方式：100–240VAC（50Hz）； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 29 | 6994 |
| 12 |  | 违停球机（5个归属铁派） | ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2560×1440； 最低照度：彩色：≤0.001Lux@F1.4黑白：≤0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：250m（红外）； 补光类型：红外； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距范围：≥6-192mm； ★光学变倍：≥32倍； 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 违法停车：抓拍距离半径：≥200m（多场景）≥、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：光学透雾； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：≥IP67;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 14 | 4300 |
| 13 |  | 电子警察相机 | ▲传感器类型：≥1.1英寸GS-CMOS，图片合成：支持1/2/3/4张图片合成； 图像分辨率：≥4096×2160； 视频帧率：≥25fps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 网络接口：≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 光圈控制接口：≥1个 SYNC信号灯电源同步输入； 外置灯接口：≥7路F+/F-输出接口； USB接口：≥2个； 存储接口：≥1个； RS-485接口：≥2个； I/O接口：≥1个； 供电方式：100–240VAC（50Hz）； 所投技术参数应提供产品彩页等佐证。 | 台 | 13 | 7600 |
| 14 | 音柱 | 外置音柱（高铁站进出匝道中间转角枪球联动喊话） | 额定功率：30W 总谐波失真：THD≤10% 灵敏度：≥92 db(±3db) 设备接口：支持线路输入、开关量触发、USB； 工作湿度：≤90%（无凝结）≥IP66 | 台 | 2 | 650 |
| 15 | 补光灯 | 视频补光灯 | 1、补光区域20米内、光斑应均匀、无暗区、无明显抖动 2、防护等级≥IP67 3、工作环境：≥-55℃～+70℃ 4、承诺提供五年原厂质保， 所投技术参数应提供产品佐证。 | 台 | 36 | 1100 |
| 16 |  | 多合一补光灯 | 多功能合一 | 台 | 70 | 2300 |
| 17 | 网络设备 | 12路终端管理盒 | 支持支≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入； 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 网络接口：支持10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口；具备≥2个光口（SFP）； 硬盘接口：≥4个SATA接口 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； 其他接口：支持； | 台 | 3 | 7800 |
| 18 |  | 红绿灯信号检测器 | ≥16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路 ≥4个RS485输出接口 ≥1路100M网口输出 ≥1个5VDC输出接口 ≥5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 ≥16路交通灯状态指示，可扩展22路 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态 | 台 | 3 | 1289 |
| 19 |  | 4口工业交换机 | 工业级交换机 接口类型：≥4个10/100/1000Mbps Base-T电口，≥2个1000Mbps Base-X SFP光口； 工作温度： ≥-30℃～+65℃； | 台 | 13 | 469 |
| 20 |  | 8口工业交换机 | 工业级交换机 接口类型：≥8个1000Mbps Base-X SFP光口，≥4个10/100/1000Mbps Base-T电口； 工作温度：≥ -30℃～+65℃； | 台 | 3 | 2969 |
| 21 |  | 8口POE交换机 | 工业级交换机 接口类型：≥8个10/100/1000Mbps Base-T电口，支持IEEE802.3af标准PoE供电，≥2个1000Mbps Base-X SFP光口； 工作温度：≥ -30℃～+65℃；（高铁站点位使用） | 台 | 4 | 2650 |
| 22 |  | 千兆光模块 | 千兆光模块-单模双纤 | 块 | 40 | 740 |
| 二、基础杆件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 杆件及基础 | 立杆3*0.5 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高3米，立杆≥Φ140mm，壁厚≥5mm；横臂长0.5米，横臂≥Φ76mm，壁厚≥3mm；含基础件4-M16，混凝土基础≥600*600*800mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 14 | 480 |
| 2 |  | 立杆3*1 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高3米，立杆≥Φ140mm，壁厚≥5mm，横臂长1米，横臂≥Φ76mm，壁厚≥3mm；含基础件4-M16，混凝土基础≥600*600*800mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 5 | 530 |
| 3 |  | 立杆3*2 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高3米，立杆≥Φ140mm，壁厚≥5mm，横臂长2米，横臂≥Φ76mm，壁厚≥3mm；含基础件4-M16，混凝土基础≥600*600*800mm)，，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 1 | 580 |
| 4 |  | 立杆5*1 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高5米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥5mm，横臂长1米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥4mm；含基础件6-M20，混凝土基础≥1000*1000*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 7 | 770 |
| 5 |  | 立杆5*2 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高5米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥5mm，横臂长2米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥4mm；含基础件6-M20，混凝土基础≥1000*1000*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 1 | 830 |
| 6 |  | 立杆6.5*1 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥5mm，横臂长1米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥4mm；含基础件8-M22，混凝土基础≥1200*1200*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 29 | 2500 |
| 7 |  | 立杆6.5*3 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥5mm，横臂长3米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥4mm；含基础件8-M22，混凝土基础≥1200*1200*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 1 | 3000 |
| 8 |  | 立杆6.5*3 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥5mm，横臂长3米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥4mm；含基础件8-M22，混凝土基础≥1200*1200*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 167 | 3100 |
| 9 |  | 立杆6.5*4 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥8mm，横臂长4米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥6mm；含基础件8-M22，混凝土基础≥1200*1200*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 19 | 3300 |
| 10 |  | 立杆6.5*4/4 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥8mm，横臂长4米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥6mm；含基础件8-M22，混凝土基础≥1200*1200*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 1 | 4000 |
| 11 |  | 立杆6.5*5 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6米，立杆≥Φ219mm，壁厚≥8mm，横臂长5米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥6mm；含基础件8-M22，混凝土基础≥1200*1200*1500mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 4 | 3650 |
| 12 |  | 立杆6.5*6 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6.5米，立杆≥Φ320mm，壁厚≥8mm，横臂长6米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥6mm；含基础件8-M24，混凝土基础≥1500*1500*1800mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 4 | 3800 |
| 13 |  | 立杆6.5*6 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6.5米，立杆≥Φ320mm，壁厚≥5mm，横臂长6米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥4mm；含基础件8-M24，混凝土基础≥1500*1500*1800mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 5 | 5330 |
| 14 |  | 立杆6.5*8 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6.5米，立杆≥Φ320mm，壁厚≥8mm，横臂长8米，横臂≥Φ114mm，壁厚≥6mm；含基础件8-M24，混凝土基础≥1500*1500*1800mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 1 | 4400 |
| 15 |  | 立杆6.5*10 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，L型（高6.5米，立杆≥Φ320mm，▲壁厚≥8mm；横臂长10米，横臂≥Φ144mm，▲壁厚≥6mm；含基础件8-M30，混凝土基础≥1800*1800*2000mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 8 | 7200 |
| 16 |  | 立杆6.5*4/4 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，T型（高6.5米，立杆≥Φ320mm，壁厚≥8mm，横臂长4米*2，横臂≥Φ114mm，壁厚≥6mm；含基础件8-M30，混凝土基础≥1800*1800*2000mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。 | 根 | 1 | 4400 |
| 17 |  | 立杆6.5*12/12 | ▲选用Q235普通碳素结构钢，T型（高6.5米，立杆≥Φ320mm，壁厚≥8mm，横臂长12米*2，横臂≥Φ144mm，壁厚≥8mm；含基础件8-M30，混凝土基础≥1800*1800*2000mm)，采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。主杆上需钉有铝质标牌，标牌上印有杆件唯一编号及“磐安公安xx年xx承建”等字样。（G351预留） | 根 | 1 | 12000 |
| 18 |  | 杆件拆除/移位 | 定制 | 根 | 3 | 2000 |
| 19 |  | 基础浇筑 | 含开挖、混凝土浇筑、包封恢复。 | 处 | 271 | 1200 |
| 20 |  | 接地系统 | 接地棒+3.0导线，防雷接地电阻应≤10Ω。 | 处 | 271 | 100 |
| 21 | 挑臂类型 | 挑臂0.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 66 | 180 |
| 22 |  | 挑臂1.0 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 68 | 200 |
| 23 |  | 挑臂1.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 31 | 230 |
| 24 |  | 挑臂2.0 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥4mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 17 | 260 |
| 25 |  | 挑臂2.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥4mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于7mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 4 | 320 |
| 26 |  | 挑臂3.0 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥5mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于7mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 8 | 350 |
| 27 |  | 挑臂4.0 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥5mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于8mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 1 | 450 |
| 28 |  | 斜-0.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 31 | 400 |
| 29 |  | 斜-1 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 12 | 400 |
| 30 |  | 斜-1.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 9 | 400 |
| 31 |  | 斜-2 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥4mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 2 | 400 |
| 32 |  | 斜-3 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥5mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 1 | 400 |
| 33 |  | 弧-0.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 2 | 400 |
| 34 |  | 弧-1 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 5 | 400 |
| 35 |  | 定制L-1.5 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥3mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 6 | 400 |
| 36 |  | 定制L-2 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥4mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 2 | 400 |
| 37 |  | 定制L1-1 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥4mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 根 | 1 | 400 |
| 38 | 支架类型 | 壁装支架 | 铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm | 根 | 164 | 35 |
| 39 |  | 原杆加装 |  | 根 | 0 | 36 |
| 40 |  | 吊装支架 | 可伸缩吊装支架/白/Φ97mm（调节范围270~400mm） | 根 | 46 | 35 |
| 41 |  | 抱杆支架 | 铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm | 根 | 74 | 35 |
| 42 |  | 万向节支架 | 原厂定制、配套设备 | 套 | 295 | 35 |
| 43 |  | 定制高空支架 | 选用Q235普通碳素结构钢、钢管选用20#无缝钢管，焊条采用E43型。▲壁厚≥5mm；所有焊缝均为三级焊缝,焊缝高度不小于6mm，焊缝应饱满并且应满焊。采用酸洗后热镀锌工艺, 锌厚度不小于85μm，并塑料粉末喷涂 (防静电)，厚度不小于0.5mm，双面全焊，保证20年不锈蚀。 | 套 | 1 | 350 |
| 44 |  | 抱杆机箱 | 尺寸：≥480*420*250mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用不锈钢工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开。含3C认证的三位插座，2P10A空开，安装底板箱体应该统一“磐安公安监控”“**年”“**承建”字样。 | 套 | 53 | 350 |
| 45 |  | 壁挂机箱 | 尺寸：≥480*420*250mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用不锈钢工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开。含3C认证的三位插座，2P10A空开，安装底板箱体应该统一“磐安公安监控”“**年”“**承建”字样。 | 套 | 1 | 350 |
| 56 | 设备箱&电源 | 设备箱 | 尺寸：≥480*420*250mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用不锈钢工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开。含3C认证的三位插座，2P10A空开，安装底板箱体应该统一“磐安公安监控”“**年”“**承建”字样。 | 套 | 843 | 350 |
| 47 |  | 落地机箱 | 1.电子警察设备箱的外形尺寸为≥800mm*600mm*500mm（高宽深），机箱板材厚度≥1.2mm。 2.内部配标准机柜立柱、托盘及空开导轨安装板，整体防护等级不低于IP56要求，并具备防尘、防潮、防热、防雷、防鼠虫、抗干扰等功能。 3.固定方式与电子警察立杆抱箍固定，制作三角支架支撑设备箱做牢固稳定。 4.监控防雨设备箱材料及各配件采用防锈、防腐蚀、阻燃材料或做过防锈、防腐蚀、阻燃处理的材料。材料及结构设计强度使系统具有足够的结构强度，能承受正常条件下的运输、安装、使用中的搬运。 5.电子警察设备箱体双层隔热，设置温控装置，保证机箱内温度≤30℃。 6.机箱表面处理先进行磷酸盐的防腐处理，后进入自动先进大型静电塑粉喷涂生产线热镀锌后喷塑。 7.机箱采用防盗锁，选用专业铰链正常使用5年无质量问题。 8.安装底板箱体应该统一“磐安交警监控”“**年”“**承建”字样。 | 套 | 3 | 1200 |
| 48 |  | 摄像机视频、电源二合一防雷器 | 最大放电电流≥(8/20us)10KA；限制电压24V插入损耗<0.5dB；响应时间<1ns；接口形式：RJ45网络接口 | 套 | 961 | 160 |
| 49 | 缆线 | 设备箱取电线缆（YJV3*2.5） | 国标、全铜电源线3*2.5（材料费） | m | 28173 | 7.5 |
| 50 |  | 机箱取电线缆（YJV3*2.5） | 国标、全铜电源线3*2.5（材料费） | m | 6692 | 7.5 |
| 51 |  | 落箱取电线缆（YJV3*2.5） | 国标、全铜电源线3*2.5（材料费） | m | 1005 | 7.5 |
| 52 |  | 设备箱取电线缆（YJV3*4） | 国标、全铜电源线3*4（材料费） | m | 6454 | 12.4 |
| 53 |  | 摄像机电源线（RVV3*1.0） | 国标、全铜电源线3*1.0（材料费） | m | 7315 | 4.31 |
| 54 |  | 补光灯电源线（RVV3*1.0） | 国标、全铜电源线3*1.0（材料费） | m | 1225 | 4.31 |
| 55 |  | 补光灯信号线（RVVSP2*1.0） | 国标、全铜电源线2*1.0（材料费） | m | 90 | 3 |
| 56 |  | 红绿灯信号检测线 （RVV10*0.5） | 国标、全铜电源线10*0.5（材料费） | m | 30 | 6.71 |
| 57 |  | 4芯光缆 | 4芯，含终端盒、尾纤、光纤熔接等辅材 | m | 1180 | 3.39 |
| 58 |  | 网线（超五类） | 国标、室外防水型超五类线（材料费） | m | 8210 | 2.5 |
| 59 |  | 线缆敷设 | 网线、电源线敷设（安装费） | m | 46997 | 1.5 |
| 60 |  | 线缆敷设 | 网线、电源线敷设（安装费） | m | 10677 | 2.0 |
| 61 | 路面开挖情况、缆线布放方式 | 破砂石路面及修复 | 开挖及恢复 | m | 11446 | 30 |
| 62 |  | 破绿化路面及修复 | 开挖及恢复 | m | 7009 | 60 |
| 63 |  | 破绿化路面 | 开挖及恢复 | m | 55 | 30 |
| 64 |  | 破花砖路面及修复 | 开挖及恢复 | m | 601 | 80 |
| 65 |  | 破花岗岩路面及修复 | 开挖及恢复 | m | 413 | 160 |
| 66 |  | 破水泥路面及修复 | 开挖及恢复 | m | 996 | 120 |
| 67 |  | 破柏油路面及修复 | 开挖及恢复 | m | 53 | 120 |
| 68 | 管材 | 手井及井盖 | ≥400*400*500mm，含盖板:450x450x25(承受力≥10T)（含配套井盖） | 套 | 755 | 650 |
| 69 |  | PVC管25 | Φ25mm，国标材质、阻燃效果优良。（材料费） | m | 15970 | 2.0 |
| 70 |  | Φ40硅芯管 | Φ40mm，国标材质、阻燃效果优良。（材料费） | m | 9278 | 5.5 |
| 71 |  | Φ40PE管 | Φ40mm，国标材质、阻燃效果优良。（材料费） | m | 13168 | 4.5 |
| 72 |  | 镀锌钢管 | 镀锌钢管，直径≥40mm | m | 6 | 24.10 |
| 73 |  | 镀锌钢管 | 镀锌钢管，直径≥40mm | m | 892 | 24 |
| 74 |  | 镀锌引上钢管 | 镀锌引上钢管，直径≥40mm | 根 | 83 | 45 |
| 75 |  | 管材敷设 | 管材敷设敷设（安装费） | m | 39314 | 2.0 |
| 76 | 辅材 | 辅材 | 包含（水晶头、胶带、扎带等） | 批 | 968 | 80 |
| 三、后端设备及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片存储 | 云存储数据图片存储节点（定制） | 主处理器：高性能六核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：≥16GB DDR4 主频≥2666MHz； 电源冗余：≥1+1冗余电源； 网络接口：≥4个千兆数据电口，≥2个万兆数据光口； RS-232接口：≥1个；USB接口：≥2个USB ； 硬盘个数：标配内置 ≥1块 480G 企业级固态硬盘最大支持24个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 供电方式：≥550W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔； ▲≥14台. | 批 | 1 | 396000 |
| 2 |  | 机械硬盘 | 单盘容量：≥6TB； 缓存：≥256MB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；数量与云存储数据图片存储节点配套，≥336只 | 批 | 1 | 267840 |
| 3 |  | 24口万兆交换机 | 企业级三层管理型交换机 24个10G SFP+光口，≥2个40G QSFP+光口； 交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：≥720Mpps/1260Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持机架安装； 提供2个业务扩展槽位，可扩展1G/2.5G/5G/40G端口； 工作温度：≥-5℃～45℃； | 台 | 2 | 17500 |
| 4 |  | 24口千兆交换机 | 企业级三层管理型交换机 24个千兆SFP光口，其中≥8个千兆电口(Combo)，≥4个万兆SFP+光口； 交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率：≥222Mpps/396Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持机架安装； 默认标配模块化双电源、双风扇，且均支持热插拔； 提供≥1个业务扩展槽位，可扩展1G/2.5G/5G/40G端口； 工作温度：≥-5℃～45℃； | 台 | 2 | 9900 |
| 5 |  | 万兆光模块 | 支持标准：IEEE 802.3ae； 传输介质：多模光纤； 传输距离：≤300m； 传输速率：≥10Gbps； 端口类型：双纤LC； 传输波长：850nm(TX)，850nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：≥-40℃～85℃； | 块 | 86 | 720 |
| 6 |  | 图片云存储设备托管 | 五年图片云储存机柜租赁费，机房标准等级不低于B级标准以上，具备与金华市公安局“雪亮工程”平台交互能力，同时具有一定的网络及信息安全防护功能。（五年图片云储存机柜租赁费） | 项 | 1 | 360000 |
| 7 | 视频存储 | 云存储数据视频存储节点（定制） | 主处理器：高性能六核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：≥16GB DDR4 主频≥2666MHz； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：≥4个千兆数据电口，≥2个万兆数据光口； RS-232接口：≥1个；USB接口：≥2个USB ； 硬盘个数：标配内置≥ 1块 480G 企业级固态硬盘最大支持24个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 供电方式：550W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；▲≥24台 | 批 | 1 | 627000 |
| 8 |  | 机械硬盘 | 单盘容量：≥10TB； 缓存：≥256MB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA数量与云存储数据视频存储节点配套，≥552块 | 批 | 1 | 501600 |
| 9 |  | 48口万兆交换机 | 企业级三层管理型交换机 48个10G SFP+光口，≥2个40G QSFP+光口； 交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：≥1080Mpps/1620Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持机架安装； 默认标配模块化双电源、双风扇，且均支持热插拔； 提供≥2个业务扩展槽位，可扩展1G/2.5G/5G/40G端口； 工作温度：≥-5℃～45℃； | 台 | 2 | 23300 |
| 10 |  | 48口千兆交换机 | 企业级三层管理型交换机 48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口； 交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率：≥252Mpps/432Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持机架安装； 默认标配模块化双电源、双风扇，且均支持热插拔； 提供≥1个业务扩展槽位，可扩展1G/2.5G/5G/40G端口； 工作温度：≥-5℃～45℃； | 台 | 3 | 14460 |
| 11 |  | 万兆光模块 | 支持标准：IEEE 802.3ae； 传输介质：多模光纤； 传输距离：≤300m； 传输速率：10Gbps； 端口类型：双纤LC； 传输波长：850nm(TX)，850nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：≥-40℃～85℃； | 块 | 128 | 720 |
| 12 |  | 云存储容量授权 | 授权云存储系统可管理存储容量，以TB为单位计算，数量应满足实际需求且≥5376TB。 | 项 | 1 | 161280 |
| 13 |  | 视频云存储设备托管 | 五年视频云储存机柜租赁费，具备与金华市公安局“雪亮工程”平台交互能力，同时具有一定的网络及信息安全防护功能。（五年视频云储存机柜租赁费） | 项 | 1 | 480000 |
| 14 | 服务器 | 人脸解析算力 | 人脸图片支持JPG、JPEG、PNG、BMP等多种格式，支持1080P/4K分辨率。 支持比对两眼瞳距不小于8像素点的人脸图片。 人脸属性识别：支持对抓拍人脸的相关属性进行显示，包括性别、年龄段、是否戴眼镜、表情等情况。 人脸可识别角度：实时抓拍的人脸在倾斜角（左右歪头角度）不超过45°的情况下，人脸识别正确率不低于99%；实时抓拍的人脸在俯仰角（低头、抬头角度）不超过20°的情况下，人脸识别正确率不低于99%；实时抓拍的人脸在水平转动角度（左右侧脸）超过30°且不超过45°的情况下，人脸识别正确率不低于99%。 遮挡识别性能：支持检出头发遮挡眼睛、眉毛被遮挡、戴普通眼镜、戴墨镜、有色眼镜、戴普通帽子、戴口罩、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸。人被遮挡住半边脸的情况下，人脸检出率不低于99%。 人脸正对摄像机，在无干扰情况下，人脸检出率不低于99%，人脸正确识别率不低于99%。 支持根据人像相似度对人脸图片进行聚类，正确率不小于99%，召回率不小于99%。 含人脸解析算法授权及解析硬件、机房租赁费用等。 投标人需提供承诺函承诺可与金华“雪亮平台”无缝对接。 数量应满足实际需求，但不得少于1384路。 | 项 | 1 | 1093360 |
| 15 |  | 数据域数据摆渡消息中间件服务器 | CPU：≥2*国产化CPU， 内存：≥256GB DDR4;;频率≥2933MT/s 硬盘：≥2块4TB 3.5吋SATA硬盘，10块6TB 3.5吋SATA硬盘，4块480GB 2.5吋固态硬盘； 网口：≥4个千兆电口和2个万兆光口(含光模块)； Raid卡：支持0,1,5,6,10,50,60;4G缓存（含掉电保护） 电源：900W白金电源，1+1冗余； CPU应采用中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告所列的安全可靠等级1级及以上产品。 扩容的设备需要无缝兼容原有雪亮工程系统。 | 台 | 2 | 59800 |
| 16 |  | 专网设备接入服务器 | CPU：≥2*国产化CPU， 内存：≥128GB DDR4;频率≥2933MT/s 硬盘：≥2块4TB 3.5吋SATA硬盘； 网口：≥4个千兆电口和2个万兆光口(含光模块)； Raid卡：支持0,1,5,6,10,50,60;4G缓存（含掉电保护） 电源：白金电源，≥1+1冗余； CPU应采用中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告所列的安全可靠等级1级及以上产品。 扩容的设备需要无缝兼容原有雪亮工程系统。 | 台 | 1 | 40000 |
| 17 |  | 计算资源调度服务 | 提供对物理设备算力资源整合管理，使资源能够精细分配、动态调度、算力平滑扩展，解决资源分配不均衡、利用率低问题，为应用带来灵活的弹性计算能力 ▲包含*视频会议系统的搭建及维护，矩阵的采购与维护等。 | 项 | 2 | 75000 |
| 18 |  | 消息中间件服务 | 管理控制:平台控制界面，提供消息服务的监控与运维操作低延迟、高并发、高可用、高可靠的分布式消息中间件； | 项 | 2 | 75000 |
| 19 |  | 公安运维管理功能（定制） | - 1.后台管理：包含用户登入、用户管理和权限控制等； 2.运维工单管理：包含工单生成、工单管理、工单流转、工单自动关闭 和工单详情查询等；自动统计、输出各运维商的运维考核情况。 3.健康指数管理：包含考核源管理、首页展示管理、评分计算详情管理、 点位在线率及数据数据管理和项目维度考核管理等； 4.系统统计管理：包含点位在离线统计、人卡报表统计、车卡报表统计、 平台差异项统计和其它报表统计等； 5.点位运维驾驶舱：包含健康指数管理、点位概览分类管理和卡口等统计管理等。 6.相关运维结果展示设施设备。 | 项 | 1 | 300000 |
| 20 |  | 视频云通用服务器 （9系平台） | 2U 机架式服务器机箱 ≥2块2T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，≥2块 480G 2.5时SATA 固态硬盘，最大支持≥ 12 块 3.5 吋/2.5 时的SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘； 配置≥64G 内存≥ 24个 DDR4 内存插槽，支持内存 ECC、内存镜像、内存热备等多种保护模式;单根内存最大容量:≥64G LSI 3008 SAS 卡，支持 RAID 0/1/10/1E | 台 | 1 | 43399 |
| 21 | 安全设备 | 视频专网准入设备、保修与运维服务 | 1、国产自主可控，2U机架式结构设备，具备至少4个1000BASE-T电口，1个1000BASE-T管理口，1个1000BASE-T扩展口，2个万兆光口，2个USB接口，一个RS232串口（RJ-45），最大镜像流量≥20Gbps，冗余电源； 2、支持策略路由、旁路干扰、透明串接、虚拟网关等多种准入控制模式； 3、具备一机一档管理模式，可对视频专网的内发现的摄像头等IP设备进行注册、登记（包括 MAC 地址、接入地点、分配 IP 地址、型号、厂商、维保公司联系人信息、注册人信息、分辨率等）、审核、批准等功能，确保视频专网所有设备的规范化管理，统一注册、统一审批，落实责任人； 4、支持自定义信息类型，支持一键导入、导出，为落实“一机一档要求提供管理平台； 5、对于未注册的摄像头进行告警、定位，甚至是阻断管理，对合法设备进行身份验证，对非法设备及时阻断； 6、支持设备自动识别，通过智能分析、注册管理，自动判定设备的合法性并进行放行或阻断操作； 7、支持胖终端准入模式（有客户端）、瘦终端（无客户端）准入模式，支持探针准入模式；支持通过protal方式引导摄像头进行注册（台账）及审核； 8、支持摄像头漏洞检查、支持摄像头默认口令检查； 9、支持与市局平台级联管理，提供技术承诺函和原厂技术支持。 10、提供原厂五年维保。 | 套 | 1 | 340000 |
| 22 | 其它 | 安装调试费 | 设备安装及调试费用 | 项 | 968 | 150 |
| 23 |  | 安防管理终端设备 | 显示器≥32吋，CPU双核以上，单核主频≥3.2G，内存≥16G，硬盘容量≥4T，配套键盘、鼠标（带语音转文字功能）；同时符合信创标准。本项应在中标后10个工作日内完成与雪亮平台适配。承诺如果不能按期适配或提供，免费提供与参数要求相当的替代产品（应当注明产品规格、型号、市场均价，产品所有权归投标人，使用权归采购人）可视为符合参数要求无偏离。 | 套 | 20 | 5000 |
| 24 |  | 电费 | 前端设备取电费用（五年），原则要求电表取电。 | 处 | 84 | 624 |
| 25 |  | 电费 | 前端设备取电费用（五年），原则要求电表取电。 | 处 | 884 | 780 |
| 26 |  | 维护费 | 五年维护（派遣至少1名运维人员驻点，1台套维护车辆、设备；至少配备2名专职维护人员，对项目前后端设备进行日常维护） | 条 | 84 | 1180 |
| 27 |  | 维护费 | 五年维护（派遣至少1名运维人员驻点，1台套维护车辆、设备；至少配备2名专职维护人员，对项目前后端设备进行日常维护） | 条 | 884 | 1200 |
| 28 |  | 视频专网 | ≥100M VPN线路租赁（五年） | 条/5年 | 3 | 5000 |
| 29 |  | 普通链路 | 满足前端点位带宽需求租赁（五年）。 | 条/5年 | 84 | 2360 |
| 30 |  | 普通链路 | 满足前端点位带宽需求租赁（五年）。 | 条/5年 | 884 | 2400 |
| 31 |  | 发电机 | ≥8KW，电手启动 | 台 | 1 | 3000 |
| 32 |  | 移动电源 | 220V，纯正弦波输出，≥8度电，≥6KW，重量≤45KG，市电快充，点烟器充电（车载车充） | 套 | 2 | 7500 |
| 33 |  | 车载无线天线 | 350M移动基站配套 | 套 | 2 | 200 |
| 34 |  | 物联网卡 | 5年不限流量，≥4M，符合雪亮平台及视频专网需求。 | 张 | 10 | 2520 |
| 35 |  | 4G/5G工业路由器 | 全网通（支持移动、电信、联通物联网卡），支持≥4网口输出。 | 套 | 4 | 1400 |
| 36 |  | 太阳能监控套装 | ≥400万≥32倍4G超低功耗球机套装，120W太阳能板，胶体电池及相关配件，支持全年不间断使用（与雪亮平台无缝对接，维保5年） | 套 | 5 | 8885 |
| 37 |  | 移动监控套装 | ≥200万≥40倍低功耗球机套装，电池60AH，120W太阳能板及相关配件，支持全年不间断使用（与雪亮平台无缝对接，维保5年） | 套 | 5 | 4000 |
| 38 |  | 人脸门禁（整套） | ≥200万像素人脸识别及门禁配件（含锁、安装） | 套 | 1 | 2700 |
| 39 |  | EVS硬盘 | ≥20T，≥256M缓存，≥7200转（企业级） | 块 | 24 | 2474 |
| 40 |  | 办公室监控套装 | ≥3个800万摄像机（带音频），≥8T视音频存储，安装施工费。 | 套 | 1 | 7000 |
| 41 |  | 公网对讲机 | 含5年平台、流量费。实现县境全域覆盖。 | 台 | 15 | 789 |
| 42 |  | 检测费 | 包括对监控设备进行各项测试的费用，如技术性能、安全性、电磁兼容性等测试项目。（含治安及交警部分） | 批 | 1 | 100000 |
| 43 |  | 法务费 | 针对合同文本的制定、修改，对供应商合同之拟定、修改、审核等所产生的费用；以及项目施工期间发生的相关协调、纠纷等问题所产生的解决费用（包含治安、交警部分变更方案、增补方案和施工补偿等费用）。 | 批 | 1 | 100000 |

说明：1.以上参数及数量为采购人基本要求，响应单位在满足上表内容要求外可提升配置或增加数量并进行相应的投标报价。

2.本项目与“雪亮平台”关联的前后端设备均需有厂家标明或在设备说明书中注明设备备系智能化设备。需要无缝对接“雪亮平台”。存储设备应当符合雪亮平台的存储要求。

3.交警部分需无缝对接除与“雪亮平台”无缝对接外，还需要无缝对接相关交警和铁路派出所的业务平台。

4.投标产品除满足上述参数要求外，还应符合基本的设计要求。

5.因雪亮平台的国产化替代未完全完成的原因，安防管理终端允许以替代产品投标。

## ▲预留点位的设备根据现场情况确定设备类型，表中设备系暂定设备，由采购人在全县范围内根据工作需求及现场施工环境条件确定设备，费用已包含招标总价内，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

- 本项目中小企业声明函应声明的采购标的：

| 序号 | 采购的货物或服务名称（标的名称） | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万人脸枪机 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 2 | 800万人脸枪机 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 3 | 高清球机 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 4 | 三舱枪球联动 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 5 | 大广角枪球联动 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 6 | 普通枪球联动 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 7 | 双800万双舱 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 8 | 800万微卡口 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 9 | 900W标准卡口 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 10 | 违停球机 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 11 | 电子警察卡口 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 12 | 云存储数据视频存储节点 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 13 | 云存储数据图片存储节点 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 14 | 48口万兆交换机 | ⑫软件和信息技术服务业 |
| 15 | 48口千兆交换机 | ⑫软件和信息技术服务业 |

### 四、新建视频监控点位汇总表（部分）

#### 安文区域点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安文* | 磐安安文北街老教育局门口 | 900W标准卡口 | 朝西北 |  | 120.4334284 | 29.06229371 |
| 2 | 安文* |  | 900W标准卡口 | 朝东南 |  |  |  |
| 3 | 安文* | 磐安安文后田畈农商行旁巷子 | 900W标准卡口 | 朝西南 |  | 120.4357968 | 29.06044038 |
| 4 | 安文* | 磐安安文后田畈1号配电室前绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.4366015 | 29.06024929 |
| 5 | 安文* |  | 900W标准卡口 | 朝东南 |  |  |  |
| 6 | 安文* | 磐安安文花月路安雅口腔诊所对面 | 广角枪球联动 | 全景朝东 | 朝东北 | 120.4349104 | 29.05610405 |
| 7 | 安文* | 磐安安文花月路113号前红绿灯 | 广角枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.4351088 | 29.05589069 |
| 8 | 安文* | 磐安安文小岭坑电信传输局侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4288808 | 29.05023995 |
| 9 | 安文* |  | 800万人脸枪机 | 朝北 |  |  |  |
| 10 | 安文* | 磐安安文双溪路2弄31号后门 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4293796 | 29.05029622 |
| 11 | 安文* | 磐安安文双溪路二弄20号前20号路灯杆 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4301038 | 29.05018367 |
| 12 | 安文* | 磐安安文月山路54号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.4428068 | 29.05258704 |
| 13 | 安文* | 磐安安文月山路34号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4434814 | 29.05305481 |
| 14 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区9栋53号 | 双400万双舱 | 朝北 |  | 120.4322952 | 29.04120514 |
| 15 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区7栋10-11 | 双400万双舱 | 朝北 |  | 120.4330972 | 29.04142792 |
| 16 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区14栋79号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4323408 | 29.04102927 |
| 17 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区20栋旁路灯杆 | 400万微卡口 | 朝西北 |  | 120.4320833 | 29.04070566 |
| 18 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区19栋5-9号 | 双400万双舱 | 朝北 |  | 120.432432 | 29.04081822 |
| 19 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区18栋-9号 | 双400万双舱 | 朝北 |  | 120.4328075 | 29.04090733 |
| 20 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区篮球场旁垃圾房 | 双400万双舱 | 朝西 |  | 120.4319787 | 29.04040316 |
| 21 | 安文* | 磐安安文坑口小区C区17栋101号前路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东北 | 120.4335022 | 29.04088857 |
| 22 | 安文* | 磐安安文联进村东村口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.4451403 | 29.03713418 |
| 23 | 安文* | 磐安安文联进村北村口 | 双800万双舱 | 朝北 |  | 120.4452503 | 29.03859398 |
| 24 | 安文* | 磐安安文栗里B区18号 | 双800万双舱 | 朝北 |  | 120.4422757 | 29.03748594 |
| 25 | 安文* | 磐安安文栗里B区1号边原监控杆 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4405122 | 29.03790336 |
| 26 | 安文* |  | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  |  |  |
| 27 | 安文* | 磐安安文栗里B区32号 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4404666 | 29.03756099 |
| 28 | 安文* | 磐安安文栗里A区3号 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4382363 | 29.0387851 |
| 29 | 安文* | 磐安安文栗里村奕晨门口 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.4380646 | 29.0387382 |
| 30 | 安文* | 磐安安文南环路120号 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4386815 | 29.03873116 |
| 31 | 安文* | 磐安安文南环路124号 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4391831 | 29.03846852 |
| 32 | 安文* | 磐安安文南环路124号（重点场所） | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4392743 | 29.03861157 |
| 33 | 安文* | 磐安安文南环路130号 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.44002 | 29.03806048 |
| 34 | 安文* | 磐安安文南环路172号 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4420826 | 29.03776735 |
| 35 | 安文* | 磐安安文南环路158号 | 800万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4410043 | 29.03788695 |
| 36 | 安文* | 磐安安文南园社区党群服务中心反向卡口1 | 900W标准卡口 | 朝东南 |  | 120.4391643 | 29.03879213 |
| 37 | 安文* | 磐安安文南园社区党群服务中心反向卡口2 | 900W标准卡口 | 朝西北 |  | 120.438652 | 29.0392799 |
| 38 | 安文* | 磐安安文实验小学体艺楼前微卡 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4394084 | 29.03949799 |
| 39 | 安文* | 磐安安文南园路109号 | 800万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4425681 | 29.03912747 |
| 40 | 安文* | 磐安安文南园路103号 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4419847 | 29.03903602 |
| 41 | 安文* | 磐安安文横城小区1号 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4415421 | 29.0392459 |
| 42 | 安文* | 磐安安文横城小区17号 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4417822 | 29.03956951 |
| 43 | 安文* | 磐安安文横城小区37号 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.441915 | 29.0397278 |
| 44 | 安文* | 磐安安文横城小区71号 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4421496 | 29.04007603 |
| 45 | 安文* | 磐安安文横城小区105号 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4423884 | 29.04041254 |
| 46 | 安文* | 磐安安文横城小区133号 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4426311 | 29.04073732 |
| 47 | 安文* | 磐安安文横城小区140号 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4442391 | 29.04203292 |
| 48 | 安文* | 磐安安文横城小区116号边路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4441814 | 29.04123915 |
| 49 | 安文* | 磐安安文横城小区桥头 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东 | 120.4428886 | 29.03891525 |
| 50 | 安文* | 磐安安文南园路97号 | 800万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4415019 | 29.03887187 |
| 51 | 安文* | 磐安安文南园一路与塘头路交叉口 | 800万微卡口 | 朝西北 |  | 120.4388425 | 29.04167414 |
| 52 | 安文* | 磐安安文南园一路75号后墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4386386 | 29.04195553 |
| 53 | 安文* | 磐安安文南园三路与塘头路交叉口 | 双800万双舱 | 朝西北 |  | 120.4394701 | 29.04229438 |
| 54 | 安文* | 磐安安文南园二路39号 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4387875 | 29.04241515 |
| 55 | 安文* | 磐安安文南园二路44号边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.4374477 | 29.04282082 |
| 56 | 安文* | 磐安安文南园一路46号 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.437889 | 29.04202706 |
| 57 | 安文* | 磐安安文下园路32号 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4372506 | 29.04185353 |
| 58 | 安文* | 磐安安文南园一路18号 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4367101 | 29.0425746 |
| 59 | 安文* | 磐安安文南园路28号 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4362072 | 29.04190629 |
| 60 | 安文* |  | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  |  |  |
| 61 | 安文* | 磐安安文南园路安定桥桥头 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.436631 | 29.04154165 |
| 62 | 安文* | 磐安安文塘头路003号路灯杆 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4385407 | 29.04129074 |
| 63 | 安文* | 磐安安文坑口小区A区7-9号 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4303372 | 29.04192739 |
| 64 | 安文* | 磐安安文坑口桥靠小区 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4308897 | 29.04160613 |
| 65 | 安文* | 磐安安文坑口桥靠国道 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4312331 | 29.04144668 |
| 66 | 安文* | 磐安安文双溪口公园 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4320082 | 29.04336954 |
| 67 | 安文* | 磐安安文南环路与月山路交叉口北口电警杆 | 800万微卡口 | 朝西北 |  | 120.4330999 | 29.04228148 |
| 68 | 安文* | 磐安安文南环路与月山路交叉口东口电警杆 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.4338428 | 29.04241046 |
| 69 | 安文* | 磐安安文南环路与月山路交叉口南口电警杆 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.4340708 | 29.04176325 |
| 70 | 安文* | 磐安安文南环路与月山路交叉口西口电警杆 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4331133 | 29.04182422 |
| 71 | 安文* | 磐安安文南环路与下园路交叉口 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.4359269 | 29.04091788 |
| 72 | 安文* | 磐安安文东方豪庭别墅区游步道 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.436639 | 29.04096009 |
| 73 | 安文* | 磐安安文车管所门口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4269388 | 29.03881559 |
| 74 | 安文* | 磐安安文溪文村陈大伟家后墙 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4249406 | 29.03474805 |
| 75 | 安文* | 磐安安文溪文村陈茂金家前路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东 | 120.4248186 | 29.03418639 |
| 76 | 安文* | 磐安安文溪文村公告栏第二根路灯杆 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4249674 | 29.03350161 |
| 77 | 安文* | 磐安安文溪文老村支线2号杆旁 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.4240313 | 29.03227626 |
| 78 | 安文* | 磐安安文溪文村党群服务中心 | 800万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4255508 | 29.03529446 |
| 79 | 安文* | 磐安安文溪文村丁埠头桥头 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4253161 | 29.03621257 |
| 80 | 安文* | 磐安安文海康单采血浆站路口 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.464007 | 29.04078539 |
| 81 | 安文* | 磐安安文园中桥头东侧监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东 | 120.4585969 | 29.04688687 |
| 82 | 安文* | 磐安安文自来水公司路口 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4563399 | 29.04970416 |
| 83 | 安文* | 磐安安文黄山路53号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.455381 | 29.0496983 |
| 84 | 安文* | 磐安安文黄山四弄3号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4550967 | 29.04991871 |
| 85 | 安文* |  | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  |  |  |
| 86 | 安文* | 磐安安文黄山路1号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4535812 | 29.04833128 |
| 87 | 安文* | 磐安安文黄山路9号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4539701 | 29.04830549 |
| 88 | 安文* | 磐安安文新兴街363号对面溪边 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.453305 | 29.04853294 |
| 89 | 安文* | 磐安安文上章老桥桥头 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4543363 | 29.04933017 |
| 90 | 安文* | 磐安安文麦得隆商场3号入口前 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.4499522 | 29.05071945 |
| 91 | 安文* | 磐安安文新兴街107号九安大公馆门口 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4488216 | 29.0520243 |
| 92 | 安文* | 磐安安文九安大公馆后门监控杆 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4480425 | 29.05273241 |
| 93 | 安文* | 磐安安文人民医院后门垃圾房旁 | 800万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4473504 | 29.05420488 |
| 94 | 安文* | 磐安安文人民医院住院部603室外走廊 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4472646 | 29.0549669 |
| 95 | 安文* | 磐安安文蓝天文印服务部对面 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4457009 | 29.05581097 |
| 96 | 安文* | 磐安安文龙山小区21幢机关超市侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4474872 | 29.05785783 |
| 97 | 安文* | 磐安安文龙山路10号西侧桥头 | 400万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4480907 | 29.05938649 |
| 98 | 安文* | 磐安安文龙山路47号桥头 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4495499 | 29.05973349 |
| 99 | 安文* | 磐安安文腾龙湾小区1栋前桥头 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4516996 | 29.0604685 |
| 100 | 安文* | 磐安安文龙山路幼儿园对面46号路灯杆旁朝西南 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4566993 | 29.06348588 |
| 101 | 安文* | 磐安安文龙山路幼儿园对面46号路灯杆旁朝东北 | 800万微卡口 | 朝东北 |  |  |  |
| 102 | 安文* | 磐安安文三保路12号1单元 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4437777 | 29.05227988 |
| 103 | 安文* | 磐安安文三保路40号前 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4435109 | 29.05088711 |
| 104 | 安文* | 磐安安文救灾物资储备库 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4428336 | 29.05107937 |
| 105 | 安文* | 磐安安文月山路149号 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4404196 | 29.05036891 |
| 106 | 安文* | 磐安安文文溪南路103号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4314436 | 29.04922348 |
| 107 | 安文* | 磐安安文壶厅三路25号 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.432664 | 29.04954706 |
| 108 | 安文* | 磐安安文壶厅三路与壶厅西路交叉口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.4328156 | 29.04887997 |
| 109 | 安文* | 磐安安文壶厅西路教育局对面监控杆 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.433639 | 29.04925279 |
| 110 | 安文* | 磐安安文壶厅西路31号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4365251 | 29.04993278 |
| 111 | 安文* | 磐安安文海螺新村11号弄堂中间 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4386373 | 29.05006995 |
| 112 | 安文* | 磐安安文海螺新村20号原社区点位边 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.439222 | 29.05066669 |
| 113 | 安文* | 磐安安文壶厅东路19号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4400428 | 29.05091758 |
| 114 | 安文* | 磐安安文文溪南路23-1前垃圾房 | 800万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4393186 | 29.05160577 |
| 115 | 安文* | 磐安安文文溪中路54号前垃圾房 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4427236 | 29.05285082 |
| 116 | 安文* | 磐安安文江滨路002号路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4405323 | 29.05230567 |
| 117 | 安文* | 磐安安文新里街原监控杆 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4406959 | 29.05239711 |
| 118 | 安文* | 磐安安文南街81栋后墙 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.438699 | 29.05239594 |
| 119 | 安文* | 磐安安文东四弄4号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4395747 | 29.05268786 |
| 120 | 安文* | 磐安安文东三弄21号后墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4396337 | 29.05287544 |
| 121 | 安文* | 磐安安文南街61号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4396766 | 29.05320369 |
| 122 | 安文* | 磐安安文南街23号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4404894 | 29.05388131 |
| 123 | 安文* | 磐安安文南街东一路1号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4408555 | 29.05410288 |
| 124 | 安文* | 磐安安文南街8号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.440712 | 29.05443231 |
| 125 | 安文* | 磐安安文南街50号后墙 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4396257 | 29.05357416 |
| 126 | 安文* | 磐安安文南街56号后墙 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4397517 | 29.05364215 |
| 127 | 安文* | 磐安安文南街西四弄1号后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4390262 | 29.05315797 |
| 128 | 安文* | 磐安安文南街西五弄5号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4381907 | 29.05305012 |
| 129 | 安文* | 磐安安文东溪街44号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.4403231 | 29.05490359 |
| 130 | 安文* | 磐安安文中街9号聚秀弄路口 | 400万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4410084 | 29.05525646 |
| 131 | 安文* | 磐安安文中街33号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4408434 | 29.0561275 |
| 132 | 安文* | 磐安安文海螺街农商行边多功能杆 | 400万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4405376 | 29.05665973 |
| 133 | 安文* | 磐安安文宝龙广场5栋负106对面柱子 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4416239 | 29.05684496 |
| 134 | 安文* | 磐安安文中街59号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4403284 | 29.057131 |
| 135 | 安文* | 磐安安文中街花台弄路口 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4398845 | 29.05774529 |
| 136 | 安文* | 磐安安文中街73号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4397155 | 29.05800202 |
| 137 | 安文* | 磐安安文老镇中桥头游步道（朝三棵树） | 800万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4398523 | 29.05881207 |
| 138 | 安文* | 磐安安文北街7号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4384589 | 29.05884255 |
| 139 | 安文* | 磐安安文花台小区118号 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4371272 | 29.05761282 |
| 140 | 安文* | 磐安安文花月路129号后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4353569 | 29.0564452 |
| 141 | 安文* | 磐安安文北镇街95号后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝南 | 120.4352751 | 29.05772887 |
| 142 | 安文* | 磐安安文安居小区2幢3幢中间路口原监控杆 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4328209 | 29.05714507 |
| 143 | 安文* | 磐安安文文溪北街与北镇路交叉口移动公司旁路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4374021 | 29.06037355 |
| 144 | 安文* | 磐安安文昌文路菜市场门口002号路灯杆 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4376167 | 29.06152471 |
| 145 | 安文* | 磐安安文北镇街40号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4382792 | 29.06152706 |
| 146 | 安文* | 磐安安文民爆公司 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4383047 | 29.06167008 |
| 147 | 安文* | 磐安安文北镇街14号 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4382175 | 29.06250472 |
| 148 | 安文* | 磐安安文环城北路85号前095号路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4378393 | 29.06289859 |
| 149 | 安文* | 磐安安文环城北路181号前原监控杆 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4338723 | 29.06632148 |
| 150 | 安文* | 磐安安文台口新村梅枝岭隧道出口 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4345992 | 29.06840798 |
| 151 | 安文* | 磐安安文环城北路25-3号前099号路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4367799 | 29.06363476 |
| 152 | 安文* |  | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  |  |  |
| 153 | 安文* | 磐安安文环城北路（振兴路口公交车站边）024号路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4370052 | 29.0637426 |
| 154 | 安文* | 磐安安文菜市场优美惠生鲜超市前原监控杆 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4370964 | 29.06206864 |
| 155 | 安文* | 磐安安文务观书巢门前008号路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4407549 | 29.060887 |
| 156 | 安文* | 磐安安文西苑小区8幢4号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4323757 | 29.05917548 |
| 157 | 安文* | 磐安安文振兴街120号荷塘社区党群服务中心 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4324883 | 29.05848618 |
| 158 | 安文* | 磐安安文万锦华府润园地下停车场入口 | 800万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.4290283 | 29.05656829 |
| 159 | 安文* | 磐安安文北镇街122号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.4348782 | 29.05791879 |
| 160 | 安文* | 磐安安文后田畈西山新区18号 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.435015 | 29.05911218 |
| 161 | 安文* | 磐安安文后田畈西山新区3号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4357606 | 29.05883318 |
| 162 | 安文* | 磐安安文后田畈西山新区80号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.434441 | 29.05945214 |
| 163 | 安文* | 磐安安文后田畈西山新区84号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4341607 | 29.05968894 |
| 164 | 安文* | 磐安安文青创园中心广场大灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4344785 | 29.06053298 |
| 165 | 安文* | 磐安安文后田畈20号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4354978 | 29.05989057 |
| 166 | 安文* | 磐安安文上章小区34栋-1侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4528785 | 29.0507769 |
| 167 | 安文* | 磐安安文上章小区17栋-1侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4537797 | 29.04954355 |
| 168 | 安文* | 磐安安文上章小区12栋-1侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4532942 | 29.04947086 |
| 169 | 安文* | 磐安安文上章小区11栋-1侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4528919 | 29.04953651 |
| 170 | 安文* | 磐安安文上章小区18栋-3侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.452511 | 29.04997499 |
| 171 | 安文* | 磐安安文新兴街353号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4525191 | 29.04892218 |
| 172 | 安文* | 磐安安文新兴街环卫所后门游步道 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4512423 | 29.04925983 |
| 173 | 安文* | 磐安安文新元路与黄山路交叉口南侧原监控杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.4545683 | 29.04816715 |
| 174 | 安文* | 磐安安文台小线中宏建材路口西 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.5317515 | 29.04526656 |
| 175 | 安文* | 磐安安文台小线中宏建材路口南 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.5320975 | 29.04529236 |
| 176 | 安文* | 磐安窈川磐新线窈川上路口朝东北 | 900W标准卡口 | 朝东北 |  | 120.5576348 | 29.09288369 |
| 177 | 安文* | 磐安窈川磐新线窈川上路口朝西南 | 900W标准卡口 | 朝西南 |  |  |  |
| 178 | 安文* | 磐安窈川赐敕村迴龙庙侧墙 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.5795378 | 29.0894488 |
| 179 | 安文* | 磐安窈川赐敕村综合楼 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.5802847 | 29.08885228 |
| 180 | 安文* | 磐安窈川横窈线窈川往西溪隧道方向监控杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.5486548 | 29.09143287 |
| 181 | 安文* | 磐安双溪横窈线西溪漂流点 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.5368799 | 29.1022034 |
| 182 | 安文* | 磐安双溪横窈线礼府村路口 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.5314069 | 29.10997093 |
| 183 | 安文* | 磐安双溪横窈线后田村路口 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.5194241 | 29.10839029 |
| 184 | 安文* | 磐安双溪横窈线潘庄路口原卡口杆 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.4960875 | 29.1409661 |
| 185 | 安文* | 磐安双溪横窈线梓誉村路口桥头 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.4905152 | 29.15275626 |
| 186 | 安文* | 磐安安文卢坎头村公交站牌旁原卡口杆 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.5016625 | 29.08678143 |
| 187 | 安文* | 磐安安文文溪小学警务室门口 | 400万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.459694 | 29.04921762 |
| 188 | 安文* | 磐安安文根溪一路磐中C263线37号电杆旁监控杆 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.4597423 | 29.04462289 |
| 189 | 安文* | 磐安安文煤气公司门卫侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.4705998 | 29.03706383 |
| 190 | 安文* | 磐安安文台小线岭外新村路口指路牌 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.464766 | 29.03969731 |
| 191 | 安文* | 磐安安文根溪浙江石油加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4626095 | 29.04182773 |
| 192 | 安文* | 磐安安文海湾石油双坑加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4713428 | 29.01484189 |
| 193 | 安文* | 磐安安文S219省道海湾石油双坑加油站旁卡口杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4722413 | 29.01484893 |
| 194 | 安文* | 磐安安文S219省道大盘山山庄路口南侧电警杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.4583636 | 29.01716164 |
| 195 | 安文* |  | 高清球机 | 朝北 |  |  |  |
| 196 | 安文* | 磐安安文S219省道南山电力门口 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.4463929 | 29.02825537 |
| 197 | 安文* | 磐安安文S219省道联进村东城桥头交通指示牌 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.442552 | 29.03477619 |
| 198 | 安文* | 磐安安文实验小学体艺楼对面桥边 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4391536 | 29.03954254 |
| 199 | 安文* | 磐安安文南园一路塘头路路口原监控杆 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4388908 | 29.04166241 |
| 200 | 安文* | 磐安安文南园二路46号原监控杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4376462 | 29.04303187 |
| 201 | 安文* | 磐安安文文溪南路壶厅四路交叉口 | 800万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.4297176 | 29.04687045 |
| 202 | 安文* | 磐安安文壶厅四路23号旁路灯杆 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4309756 | 29.04677666 |
| 203 | 安文* | 磐安安文壶厅四路检察服务中心 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4308978 | 29.04688452 |
| 204 | 安文* | 磐安安文壶厅西路教育局对面原监控杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.433639 | 29.04925279 |
| 205 | 安文* | 磐安安文壶厅西路与壶厅二路交叉口南侧原监控杆 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.4366753 | 29.04998905 |
| 206 | 安文* | 磐安安文壶厅一路9号侧墙 | 400万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4384643 | 29.05017898 |
| 207 | 安文* | 磐安安文中街文明街路口原监控杆 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.4402506 | 29.05777811 |
| 208 | 安文* | 磐安安文镇中桥头原监控杆朝南 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.4397544 | 29.05949434 |
| 209 |  | 磐安安文镇中桥头原监控杆朝西 | 800万人脸枪机 | 朝西 |  |  |  |
| 210 | 安文* | 磐安安文城上街2号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4386896 | 29.06215304 |
| 211 | 安文* | 磐安安文邮政公司门口店铺侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4387862 | 29.06182716 |
| 212 | 安文* | 磐安安文腾龙湾往羊山头方向路口 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4603685 | 29.06619019 |
| 213 | 安文* | 磐安安文园丁新村4幢路边原监控杆 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.4482879 | 29.05786134 |
| 214 | 安文* |  | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  |  |  |
| 215 | 安文* | 磐安安文龙山小区11幢路边路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4492401 | 29.05898323 |
| 216 | 安文* | 磐安安文龙山小区3幢对面店铺38与39号间 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.4491824 | 29.0589504 |
| 217 | 安文* | 磐安安文龙山小区3幢3-04号人行道 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.4490966 | 29.05918252 |
| 218 | 安文* | 磐安安文双溪公园北面山顶铁塔 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.4334097 | 29.04421136 |
| 219 | 安文* | 磐安安文云山路与S219省道交叉口南侧电警杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4580686 | 29.0163923 |
| 220 | 安文* | 磐安安文花月路与安文北街路口北侧 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4327244 | 29.06302519 |
| 221 | 安文* | 磐安安文老G351国道红梅隧道旁原监控杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4297659 | 29.06900814 |
| 222 | 安文* | 磐安安文新G351国道朱锡岭脚村路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4198028 | 29.071826 |
| 223 | 安文* | 磐安安文文溪北路与新G351国道路口路牌杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.431225 | 29.06577758 |
| 224 | 安文* | 磐安安文S219连接线浙江之心路口北侧电警杆 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.4521918 | 29.01089187 |
| 225 | 安文* | 磐安安文云岭坑村口垃圾站旁朝东北 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.4203755 | 29.04205402 |
| 226 | 安文* | 磐安安文云岭坑村口垃圾站旁朝西南 | 800万微卡口 | 朝西南 |  |  |  |
| 227 | 安文* | 磐安安文云岭坑村综合楼 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.414142 | 29.03873937 |
| 228 | 安文* | 磐安安文中国石化城南加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4373914 | 29.03944874 |
| 229 | 安文* | 磐安安文安邦护卫有限公司 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4325916 | 29.06000311 |
| 230 | 安文* | 磐安安文北镇街移动公司 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4378045 | 29.06086825 |
| 231 | 安文* | 磐安安文中国石化东磐加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.4331052 | 29.08120504 |
| 232 | 安文* | 磐安G351新建段治安卡口（预留） | 900W标准卡口 |  |  | 待定 | 待定 |

#### 新渥区域点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新渥* | 磐安新渥九安小区侧门 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.3776988 | 28.952304 |
| 2 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝南 |  |  |
| 3 | 新渥* | 磐安新渥九安小区大门东侧转角绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝南 | 120.3752849 | 28.95269712 |
| 4 | 新渥* | 磐安新渥九安小区高层11幢1单元东侧转角绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝南 | 120.37595 | 28.9536852 |
| 5 | 新渥* |  | 800万微卡口 | 朝西 |  |  |  |
| 6 | 新渥* | 磐安新渥九安小区高层10幢1单元前 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝西 | 120.3746706 | 28.95367464 |
| 7 | 新渥* | 磐安新渥西庄工业区朝凯特磁厂桥头 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.3733805 | 28.95411352 |
| 8 | 新渥* | 磐安新渥双槐村朝东阳方向朝东 | 900W标准卡口 | 朝东 |  | 120.3634375 | 28.96905432 |
| 9 | 新渥* |  | 800万微卡口 | 朝西 |  |  |  |
| 10 | 新渥* | 磐安新渥横麦桥22号侧墙 | 普通枪球联动 | 朝西 |  | 120.3723197 | 28.94764628 |
| 11 | 新渥* | 磐安新渥横麦桥52号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3716263 | 28.9470067 |
| 12 | 新渥* | 磐安新渥小学新校门对面 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3754726 | 28.94506092 |
| 13 | 新渥* | 磐安新渥朱村绿道起始点 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.3756537 | 28.94357516 |
| 14 | 新渥* | 磐安新渥百央村陈金瑞家 | 400万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.3667058 | 28.94054254 |
| 15 | 新渥* | 磐安新渥宅口村陈柏松家 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.3795791 | 28.94993351 |
| 16 | 新渥* | 磐安新渥药乡路85号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.3789005 | 28.94889611 |
| 17 | 新渥* | 磐安新渥宅口村文化中心对面 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.3821889 | 28.95124081 |
| 18 | 新渥* | 磐安新渥康元路70号对面凉亭 | 广角枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.3827763 | 28.9497387 |
| 19 | 新渥* | 磐安新渥康元路42号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.3836936 | 28.95115866 |
| 20 | 新渥* | 磐安新渥药城路康元路交叉口东北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.3859305 | 28.95270534 |
| 21 | 新渥* | 磐安新渥睿谦酒店后面侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东北 | 120.3853136 | 28.9527734 |
| 22 | 新渥* | 磐安新渥影创城停车场 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.3933656 | 28.9607634 |
| 23 | 新渥* | 磐安新渥药乡东路凤姐民宿路口对面 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.3903696 | 28.95859141 |
| 24 | 新渥* | 磐安新渥药乡东路518-D04 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.3886597 | 28.95665641 |
| 25 | 新渥* | 磐安新渥药乡东路518-A14 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.3878993 | 28.95624218 |
| 26 | 新渥* |  | 广角枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东南 |  |  |
| 27 | 新渥* | 磐安新渥上加小区33幢斜对面绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.3877196 | 28.95895752 |
| 28 | 新渥* | 磐安新渥上加小区14幢7号对面绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.3866749 | 28.95808214 |
| 29 | 新渥* | 磐安新渥古月路35号后门绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.3848054 | 28.95727951 |
| 30 | 新渥* |  | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.3848054 | 28.95727951 |
| 31 | 新渥* | 磐安新渥浙八味56幢侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.3807056 | 28.95554163 |
| 32 | 新渥* | 磐安新渥浙八味53幢01室侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.3804535 | 28.95498189 |
| 33 | 新渥* | 磐安新渥路501号国家电网对面 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝北 | 120.3798983 | 28.95387061 |
| 34 | 新渥* | 磐安新渥方田小区14幢12号后墙角 | 广角枪球联动 | 全景朝东 | 朝西北 | 120.3977336 | 28.96537593 |
| 35 | 新渥* | 磐安新渥方田小区新农贸市场东南角对面侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3969571 | 28.9664249 |
| 36 | 新渥* | 磐安新渥方田小区黄章宝家侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3972012 | 28.96608229 |
| 37 | 新渥* | 磐安新渥方田小区黄江家侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3983009 | 28.96656101 |
| 38 | 新渥* | 磐安新渥厚朴路29号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3977591 | 28.96796431 |
| 39 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞村29幢1-3号旁 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西 | 120.4037136 | 28.96813209 |
| 40 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞村卢章义家侧后墙西 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.404183 | 28.96707962 |
| 41 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞村卢章义家侧后墙北 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.404183 | 28.96707962 |
| 42 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞三路26号思特忆宿舍楼路口 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西北 | 120.4086877 | 28.9613982 |
| 43 | 新渥* |  | 800万微卡口 | 朝南 |  | 120.4086877 | 28.9613982 |
| 44 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞永安西路33号后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东北 | 120.4062858 | 28.96655162 |
| 45 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞小区卢太福家侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西 | 120.4064441 | 28.96762639 |
| 46 | 新渥* | 磐安新渥永安西路43号前测速杆 | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.4059291 | 28.96616208 |
| 47 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞三路8号 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.4111674 | 28.96681562 |
| 48 | 新渥* | 磐安新渥古竹村陈咪家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西 | 120.393607 | 28.95289779 |
| 49 | 新渥* | 磐安新渥凤山小区变压室前 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.3984591 | 28.95464627 |
| 50 | 新渥* | 磐安新渥古竹移民小区陈兆良家侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3973594 | 28.95516964 |
| 51 | 新渥* | 磐安新渥森屋小区6幢对面桥头 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4227559 | 28.97367939 |
| 52 | 新渥* | 磐安新渥翠坞村115号边原有电警杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.4318553 | 28.98843202 |
| 53 | 新渥* | 磐安新渥后力新村陈根林家门前路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4297806 | 28.98400704 |
| 54 | 新渥* | 磐安新渥中国石化加油站洗车房边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西 | 120.3777498 | 28.94290621 |
| 55 | 新渥* | 磐安新渥中国石化新渥加油站洗车房边 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西北 | 120.424085 | 28.97547563 |
| 56 | 新渥* | 磐安新渥深泽华润燃气围墙边 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西南 | 120.4047436 | 29.00426984 |
| 57 | 新渥* | 磐安新渥（深泽）国家管网浙江省网磐安站 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4067686 | 29.00351448 |
| 58 | 新渥* | 磐安冷水壳牌加油站前路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝西南 | 120.3456357 | 28.90563055 |
| 59 | 新渥* | 磐安双峰中国石化加油站边绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.4472941 | 28.92234028 |
| 60 | 新渥* |  | 800万人脸枪机 | 朝东北 |  |  |  |
| 61 | 新渥* | 磐安新渥后力幼儿园围墙边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4240421 | 28.98066354 |
| 62 | 新渥* | 磐安新渥深泽金仙寺路15号边原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝北 | 120.4199021 | 28.98122784 |
| 63 | 新渥* | 磐安新渥深泽上产桥头 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.419552 | 28.98088175 |
| 64 | 新渥* | 磐安新渥新城农贸市场南 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.418632 | 28.98051338 |
| 65 | 新渥* | 磐安新渥新城农贸市场北 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.4182807 | 28.98099907 |
| 66 | 新渥* | 磐安新渥新城区枫园小区中心桥头原监控杆 | 双800万双舱 | 朝东 |  | 120.4171702 | 28.98686477 |
| 67 | 新渥* | 磐安新渥新城区金钩小区23幢6号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.415518 | 28.99639698 |
| 68 | 新渥* | 磐安新渥新城区向阳小区8幢前溪边 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4171461 | 28.99617177 |
| 69 | 新渥* | 磐安新渥新城区上亨堂小区74幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东北 | 120.412302 | 28.98443406 |
| 70 | 新渥* | 磐安新渥新城区阳光新村建材城对面路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4103923 | 28.97987751 |
| 71 | 新渥* | 磐安新渥新城区阳光新村B区12幢边中间绿化 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.4095179 | 28.98065885 |
| 72 | 新渥* | 磐安新渥新城区上亨堂建材城旁韦氏电器（超帅老厂）后门 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.4128224 | 28.98187895 |
| 73 | 新渥* | 磐安新渥百央新区7-1侧墙边路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3670371 | 28.9424086 |
| 74 | 新渥* | 磐安新渥百央新区5-1侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3659079 | 28.94251892 |
| 75 | 新渥* | 磐安新渥百央新区1-1侧墙路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3678203 | 28.94273721 |
| 76 | 新渥* | 磐安新渥大处新村（周文高家）侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.3633611 | 28.94062704 |
| 77 | 新渥* | 磐安新渥祠下村162号门前电力杆 | 三舱枪球联动 | 朝西、朝东南、朝北 |  | 120.3627724 | 28.93743472 |
| 78 | 新渥* | 磐安新渥岩潭村2#台区4号杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3501633 | 28.91744527 |
| 79 | 新渥* | 磐安新渥小章村桥头 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东南 | 120.3451905 | 28.9079997 |
| 80 | 新渥* | 磐安新渥小章村振兴路12号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.3445119 | 28.90793865 |
| 81 | 新渥* | 磐安新渥小章村106号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3446004 | 28.90973486 |
| 82 | 新渥* | 磐安冷水西英村冷水方向村口电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3356391 | 28.92674208 |
| 83 | 新渥* | 磐安冷水西英村（上英1号）西湖方向村口 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.3330025 | 28.92945584 |
| 84 | 新渥* | 磐安冷水箬坑村（黄山方向）村口 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.3272465 | 28.9153745 |
| 85 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 |  |  |
| 86 | 新渥* | 磐安冷水庄头村停车场边（109号卢根忠家）侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3271285 | 28.90149789 |
| 87 | 新渥* | 磐安冷水潘潭村缙云方向村口原卡口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3106329 | 28.89344344 |
| 88 | 新渥* | 磐安冷水磐缙线永凯精铸路口路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.3398904 | 28.90134057 |
| 89 | 新渥* | 磐安冷水村吕银天家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东 | 120.3437126 | 28.90059855 |
| 90 | 新渥* | 磐安冷水好溪幼儿园门口 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.3463653 | 28.90194639 |
| 91 | 新渥* | 磐安冷水伏虎桥头原监控杆 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.3487162 | 28.90141101 |
| 92 | 新渥* | 磐安冷水朱山村1#台区侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.3553802 | 28.8971279 |
| 93 | 新渥* | 磐安冷水白岩村朱山桥头原监控杆 | 双800万双舱 | 朝西北 |  | 120.35707 | 28.89851336 |
| 94 | 新渥* | 磐安冷水虬里村公厕侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3356552 | 28.89350685 |
| 95 | 新渥* | 磐安冷水虬里村溪边长廊北侧第五根柱子 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3362936 | 28.89429588 |
| 96 | 新渥* | 磐安冷水泗岩村泗岩桥头原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东南 | 120.3434363 | 28.88766405 |
| 97 | 新渥* | 磐安冷水泗岩村大头丘大会堂后侧01#电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3460032 | 28.88184441 |
| 98 | 新渥* | 磐安仁川胡庄村胡伟江家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.3611107 | 28.8727491 |
| 99 | 新渥* | 磐安仁川工农红军纪念馆侧边绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.3977779 | 28.89773375 |
| 100 | 新渥* | 磐安仁川润川人家桥头原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.3982016 | 28.89751536 |
| 101 | 新渥* | 磐安仁川百丈新村下石岗村村口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 |  |  |
| 102 | 新渥* | 磐安仁川青梅村滚涛清闲农庄侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.4414053 | 28.8613251 |
| 103 | 新渥* | 磐安仁川天山村平象村口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东北 | 120.4780644 | 28.88811965 |
| 104 | 新渥* | 磐安双峰横坑隧道里七仰村路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东 | 120.4823586 | 28.92145286 |
| 105 | 新渥* | 磐安双峰外西告村路口警示灯边 | 双800万双舱 | 朝东北 |  | 120.4753715 | 28.92163363 |
| 106 | 新渥* | 磐安双峰杭温铁路站前3标项目经理部原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4550242 | 28.92013814 |
| 107 | 新渥* | 磐安双峰杭温铁路站前3标边大车停车场 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.4540426 | 28.91994328 |
| 108 | 新渥* | 磐安双峰兴峰路天桥下原有监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4529643 | 28.92269479 |
| 109 | 新渥* | 磐安双峰皿二新村路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4550242 | 28.92547203 |
| 110 | 新渥* | 磐安新渥殿口村高架桥下原监控杆 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.4138443 | 29.01845167 |
| 111 | 新渥* | 磐安新渥殿口村文化礼堂原卡口 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4121465 | 29.01494275 |
| 112 | 新渥* | 磐安新渥罗家新村游乐园旁 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.410509 | 29.0132938 |
| 113 | 新渥* | 磐安新渥罗家新村村中主路 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4098532 | 29.01306862 |
| 114 | 新渥* | 磐安新渥屋楼村村委旁古盛庙墙上 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4213183 | 29.01551624 |
| 115 | 新渥* | 磐安新渥屋楼村梨园之家后墙 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.4198766 | 29.01407958 |
| 116 | 新渥* | 磐安新渥深四村马园口畈26号侧墙屋檐 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.4095098 | 29.00789875 |
| 117 | 新渥* | 磐安新渥深泽下中街21号侧后墙屋檐下 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西 | 120.4114813 | 29.00513427 |
| 118 | 新渥* | 磐安新渥深泽街75号 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.4136431 | 29.0044059 |
|  |  | 磐安新渥深泽老镇政府（备选点1） | 高清球机 | 朝东 |  | 120.412412 | 29.00431676 |
|  |  | 磐安新渥深泽街24号对面原监控杆（备选点2） | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.4114893 | 29.00407279 |
| 119 | 新渥* | 磐安新渥深一区西3号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东南 | 120.4115805 | 29.00228174 |
| 120 | 新渥* | 磐安新渥深一村绿道桥头 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.4120405 | 29.00162372 |
| 121 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞六路1号罗奇泰克门口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4060015 | 28.95990329 |
| 122 | 新渥* | 磐安新渥五谷路66号后 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝西北 | 120.4281244 | 28.9815575 |
| 123 | 新渥* | 磐安新渥后力新村陈蚕花家前 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.4282008 | 28.98278345 |
| 124 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 |  |  |
| 125 | 新渥* | 磐安新渥后力新村陈银木家后方路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4297444 | 28.98362929 |
| 126 | 新渥* | 磐安新渥后力新村陈煌警家西侧路边 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.427714 | 28.98230832 |
| 127 | 新渥* | 磐安新渥后力新村陈泰山家东侧人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4269067 | 28.98170532 |
| 128 | 新渥* | 磐安新渥五谷路185号旁原监控杆 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.4236317 | 28.97889321 |
| 129 | 新渥* | 磐安新渥上产小区72号前 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4214484 | 28.97997254 |
| 130 | 新渥* | 磐安新渥上产小区篮球场边公告栏 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西 | 120.4191229 | 28.98199392 |
| 131 | 新渥* | 磐安新渥下产小区82号 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝南 | 120.4186133 | 28.98347209 |
| 132 | 新渥* | 磐安新渥五谷路429号 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4189941 | 28.98353075 |
| 133 | 新渥* | 磐安新渥枫园小区68号旁绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西 | 120.4163709 | 28.98492326 |
| 134 | 新渥* | 磐安新渥枫园小区006号旁人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4167143 | 28.98382403 |
| 135 | 新渥* | 磐安新渥枫园小区066号侧后墙 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4151492 | 28.98451735 |
| 136 | 新渥* | 磐安新渥迎宾路75号侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.4160786 | 28.9835589 |
| 137 | 新渥* | 磐安新渥迎宾路35号新城幼儿园 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4157862 | 28.98444345 |
| 138 | 新渥* | 磐安新渥深新北路831-1东侧对面墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.415349 | 28.98551451 |
| 139 | 新渥* | 磐安新渥新城广场天桥下 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.4149252 | 28.9880144 |
| 140 | 新渥* | 磐安新渥国网磐安供电公司前新城广场 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.4152229 | 28.98822673 |
| 141 | 新渥* | 磐安新渥方田小区4号台区1号电力杆边（黄亮家前） | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西 | 120.3997868 | 28.96577722 |
| 142 | 新渥* | 磐安新渥二手车交易市场门口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4020023 | 28.97299538 |
| 143 | 新渥* | 磐安新渥大盛驾考中心方田小区路口 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4002267 | 28.97181507 |
| 144 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区101幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.400908 | 28.97096562 |
| 145 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区100幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4009281 | 28.97052916 |
| 146 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区75幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4006425 | 28.96995424 |
| 147 | 新渥* | 磐安新渥方田小区C区开闭所（配电房） | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝西北 | 120.4012366 | 28.96945442 |
| 148 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区74幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.4004493 | 28.96957057 |
| 149 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区46幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.3994677 | 28.96907426 |
| 150 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 |  |  |
| 151 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区51幢侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.3993899 | 28.96976886 |
| 152 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区53幢边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.3985128 | 28.96987211 |
| 153 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区83-1幢边 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东南 | 120.3989661 | 28.9706547 |
| 154 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区22幢-1侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3983706 | 28.96928311 |
| 155 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区20幢-1侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3981212 | 28.96883608 |
| 156 | 新渥* | 磐安新渥S219连接线云顶壹号路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.4418251 | 29.00049535 |
| 157 | 新渥* | 磐安新渥深新中路116号路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.4026032 | 28.96933474 |
| 158 | 新渥* | 磐安新渥深新中路90号后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西南 | 120.402343 | 28.97023818 |
| 159 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区96幢侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4008423 | 28.96991904 |
| 160 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区78幢东侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.4002187 | 28.97036255 |
| 161 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区83-7幢斜对面路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.3997278 | 28.97089287 |
| 162 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区73幢西侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4012111 | 28.968734 |
| 163 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区66幢西侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.401313 | 28.96817785 |
| 164 | 新渥* | 磐安新渥方田移民小区3#配电房旁公厕 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4009804 | 28.96788218 |
| 165 | 新渥* | 磐安新渥深新中路166号前路口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝北 | 120.4025334 | 28.9672744 |
| 166 | 新渥* | 磐安新渥深新中路166号西南角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.4023162 | 28.96734949 |
| 167 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区59幢西南角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.4019567 | 28.96731898 |
| 168 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区27幢西南角 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.4006049 | 28.96693648 |
| 169 | 新渥* | 磐安新渥深新中路154号西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.4023591 | 28.96772495 |
| 170 | 新渥* | 磐安新渥深新中路132号西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.402398 | 28.96816847 |
| 171 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区31幢西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西 | 120.4004198 | 28.96737296 |
| 172 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区7幢东北角 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.400165 | 28.96765455 |
| 173 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区11幢东北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.3999558 | 28.96815673 |
| 174 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区15幢东北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.3997359 | 28.96847588 |
| 175 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区15幢东北侧主路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 |  |  |
| 176 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区16幢西北角主路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东南 | 120.398553 | 28.96825529 |
| 177 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 |  |  |
| 178 | 新渥* | 磐安新渥厚朴路长卢小区2#台区旁 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.3970617 | 28.96735418 |
| 179 | 新渥* | 磐安新渥方田小区41幢1号 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝北 | 120.3972495 | 28.96697168 |
| 180 | 新渥* | 磐安新渥方田小区严国林家东北角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3977148 | 28.96685786 |
| 181 | 新渥* | 磐安新渥方田小区黄高刚家西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3979482 | 28.96612335 |
| 182 | 新渥* | 磐安新渥方田小区郑梅枝家东北角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3988856 | 28.96642138 |
| 183 | 新渥* | 磐安新渥翠南D区1幢西南角 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.3996018 | 28.96690832 |
| 184 | 新渥* | 磐安新渥灵峰路83号侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.398321 | 28.96434808 |
| 185 | 新渥* | 磐安新渥龙蟠路8号门口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3988668 | 28.96267368 |
| 186 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞二路龙诗工艺品 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4113284 | 28.96346101 |
| 187 | 新渥* | 磐安新渥八盘岭景区公厕旁 | 800万微卡口 | 朝南 |  | 120.3398851 | 28.96792676 |
| 188 | 新渥* | 磐安新渥八盘岭景区财源路旁 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.3416124 | 28.96607994 |
| 189 | 新渥* | 磐安仁川里七仰村本保殿 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.4772477 | 28.91019036 |
| 190 | 新渥* | 磐安双峰皂坑养猪场 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.4324347 | 28.91739362 |
| 191 | 新渥* | 磐安仁川流岸村公厕 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西北 | 120.4212579 | 28.9000162 |
| 192 | 新渥* | 磐安仁川黄余田村晨光桥头公车候车点 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4039094 | 28.90034964 |
| 193 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 |  |  |
| 194 | 新渥* | 磐安仁川新岭下村新安南路口原监控杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.401136 | 28.90510693 |
| 195 | 新渥* | 磐安仁川新岭下村新安北路口通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4010877 | 28.90776021 |
| 196 | 新渥* | 磐安仁川黄余田村往新岭下村方向路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西北 | 120.4019634 | 28.90103766 |
| 197 | 新渥* | 磐安仁川杨宅村老年协会娱乐活动中心 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.397979 | 28.89968628 |
| 198 | 新渥* | 磐安仁川杨宅村2#台区小学线01号电力杆旁 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3991284 | 28.90058329 |
| 199 | 新渥* | 磐安仁川杨宅村458号 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.4010072 | 28.90207553 |
| 200 | 新渥* | 磐安仁川杨宅新村杨王锋家 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东 | 120.402693 | 28.90213189 |
| 201 | 新渥* | 磐安仁川黄余田新村杨群地家侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4022384 | 28.90185951 |
| 202 | 新渥* | 磐安仁川黄余田新村杨金奎家侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.4013667 | 28.9021812 |
| 203 | 新渥* | 磐安仁川黄余田村杨光辉家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.4005741 | 28.90046823 |
| 204 | 新渥* | 磐安仁川黄余田村杨青云家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3996031 | 28.89995163 |
| 205 | 新渥* | 磐安仁川黄余田村杨定荣家 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.3995106 | 28.89835133 |
| 206 | 新渥* | 磐安仁川杨宅村杨有升家侧后墙 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.3981628 | 28.90036608 |
| 207 |  | 磐安仁川高下小区尊龙农家乐前原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 |  |  |
| 208 | 新渥* | 磐安仁川高下小区仁川变电所侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3960505 | 28.89262857 |
| 209 | 新渥* | 磐安仁川洋庄上村曹跃天家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3796166 | 28.8822789 |
| 210 | 新渥* | 磐安仁川洋庄上村公交车站边 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.3799425 | 28.88575356 |
| 211 | 新渥* |  | 800万微卡口 | 朝南 |  |  |  |
| 212 | 新渥* |  | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 |  |  |
| 213 | 新渥* | 磐安仁川洋庄曹茂海家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3753492 | 28.88324651 |
| 214 | 新渥* | 磐安仁川洋庄百丈潭方向村口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.3729768 | 28.87964728 |
| 215 | 新渥* | 磐安冷水大溪畈10号前02号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.3732383 | 28.89883271 |
| 216 | 新渥* | 磐安冷水河南村曹宝康家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.3623861 | 28.89650327 |
| 217 | 新渥* | 磐安冷水朱山村党群服务中心路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3521535 | 28.89857441 |
| 218 | 新渥* | 磐安新渥森乌小区33号前原有监控杆 | 800万微卡口 | 朝西北 |  | 120.4214591 | 28.97229142 |
| 219 | 新渥* | 磐安新渥森乌小区1号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.422076 | 28.97397857 |
| 220 | 新渥* | 磐安新渥森乌小区1号前路牌杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.4216656 | 28.97406305 |
| 221 | 新渥* | 磐安新渥森乌新区陈光天家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.4196969 | 28.97394337 |
| 222 | 新渥* | 磐安新渥森乌新区陈李正家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4201314 | 28.97460039 |
| 223 | 新渥* | 磐安新渥森乌新区张承良家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4204989 | 28.97514478 |
| 224 | 新渥* | 磐安新渥森屋新区曹福鑫隔壁侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 |  |  |
| 225 | 新渥* | 磐安新渥森屋新区婧家民宿侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.4211801 | 28.97616549 |
| 226 | 新渥* | 磐安新渥翠南B区12幢边 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝南 | 120.4015705 | 28.96423074 |
| 227 | 新渥* | 磐安新渥翠南B区8幢正面梁下 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4008088 | 28.96337887 |
| 228 | 新渥* | 磐安新渥大麦坞村林加林家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4041106 | 28.96648592 |
| 229 | 新渥* | 磐安新渥磐安高铁站站前广场监控高杆 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.4264467 | 28.99425858 |
| 230 | 新渥* | 磐安新渥磐安高铁站网约车停车区 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.426913 | 28.995271 |
| 231 | 新渥* | 磐安新渥磐安高铁站出租车停车区进出口 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4263434 | 28.99538116 |
| 232 | 新渥* | 磐安新渥磐安高铁站2F进出站口对面 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.4268825 | 28.9940885 |
| 233 | 新渥* | 磐安新渥磐安高铁站北面停车场 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.425532 | 28.996003 |
| 234 | 新渥* | 磐安高铁站横向通道一（预留） | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4267725 | 28.99497295 |
| 235 | 新渥* | 磐安高铁站横向通道二（预留） | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4269147 | 28.99454128 |
| 236 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道一北（预留） | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.4267725 | 28.99497295 |
| 237 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道二北1（预留） | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.4269844 | 28.99498234 |
| 238 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道二北2（预留） | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.4271615 | 28.99504568 |
| 239 | 新渥* | 磐安高铁站横向通道三（预留） | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4270515 | 28.99417999 |
| 240 | 新渥* | 磐安高铁站横向通道四 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4272232 | 28.9937272 |
| 241 | 新渥* | 磐安高铁站横向通道五（预留） | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.4273935 | 28.99339876 |
| 242 | 新渥* | 磐安高铁站横向通道五铁路派出所路口 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.4274914 | 28.99344333 |
| 243 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道一南（预留） | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.4273935 | 28.99339876 |
| 244 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道二南1（预留） | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.4277328 | 28.99359817 |
| 245 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道二南2（预留） | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.427891 | 28.99367794 |
| 246 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道二中1（预留） | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 | 120.427537 | 28.99406034 |
| 247 | 新渥* | 磐安高铁站竖向通道二中2（预留） | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.4273304 | 28.99441694 |
| 248 | 新渥* | 磐安高铁站出站口通道1北侧（预留） | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.427419 | 28.99500462 |
| 249 | 新渥* | 磐安高铁站出站口通道1南侧 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4275101 | 28.99482867 |
| 250 | 新渥* | 磐安高铁站出站口通道2北侧（预留） | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4276818 | 28.99507031 |
| 251 | 新渥* | 磐安高铁站出站口通道2南侧（预留） | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.4277663 | 28.99489788 |
| 252 | 新渥* | 磐安高铁站2F进出站口北侧交警杆 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.4264909 | 28.99500345 |
| 253 | 新渥* | 磐安新渥中国石化新渥加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.3776211 | 28.94257056 |
| 254 | 新渥* | 磐安新渥中国石化深泽加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.424608 | 28.97538177 |
| 255 | 新渥* | 磐安新渥中国石化双峰加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.4470044 | 28.9223978 |
| 256 | 新渥* | 磐安新渥六冲新村一期7幢马云龙户西边人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4291678 | 28.99026437 |
| 257 | 新渥* | 磐安新渥六冲新村一期8幢马双奎户西边人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4291678 | 28.99026437 |
| 258 | 新渥* | 磐安新渥六冲新村一期9幢马树江户西边人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4291678 | 28.99026437 |
| 259 | 新渥* | 磐安新渥六冲新村一期28幢陈宝庆户西边人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4291678 | 28.99026437 |
| 260 | 新渥* | 磐安新渥六冲新村一期29幢杨建飞户西边人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4291678 | 28.99026437 |
| 261 | 新渥* | 磐安新渥六冲新村一期30幢西边人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.4291678 | 28.99026437 |

#### 尖山区域点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖山* | 磐安尖山回山高速连接线磐安界朝东北 | 900W标准卡口 | 朝东北 |  | 120.7652351 | 29.26228402 |
| 2 | 尖山* | 磐安尖山回山高速连接线磐安界朝西南 | 900W标准卡口 | 朝西南 |  |  |  |
| 3 | 尖山* | 磐安尖山回山高速连接线观景台 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7637103 | 29.25900923 |
| 4 | 尖山* | 磐安尖山岭头与回山高速连接线路口 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.7650501 | 29.25200417 |
| 5 | 尖山* | 磐安尖山下周村与回山高速连接线交叉口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.7583016 | 29.24529 |
| 6 | 尖山* | 磐安尖山浙江石油百称岗站 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝东北 | 120.7428119 | 29.23697683 |
| 7 | 尖山* | 磐安尖山台地矿业砂厂入口 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7388341 | 29.23322725 |
| 8 | 尖山* | 磐安尖山新宅新青叶市场对面 | 广角枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.7339954 | 29.21842657 |
| 9 | 尖山* | 磐安尖山新宅嘉苑北侧出入口围墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.7352252 | 29.2191031 |
| 10 | 尖山* | 磐安尖山新宅嘉苑南侧出入口围墙 | 400万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.735189 | 29.21905979 |
| 11 | 尖山* | 磐安尖山舞龙峡景区码头售票处 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.7294478 | 29.20786956 |
| 12 | 尖山* | 磐安尖山舞龙峡景区入口 | 普通枪球联动 | 朝东北 |  | 120.7264584 | 29.21292405 |
| 13 | 尖山* | 磐安尖山振兴路与磐新公路交叉口西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7207668 | 29.21735676 |
| 14 | 尖山* | 磐安尖山振兴路与磐新公路交叉口东南角中间绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7212791 | 29.2171367 |
| 15 | 尖山* | 磐安尖山中国石化加油站西绿化带 | 普通枪球联动 | 朝东 |  | 120.7142879 | 29.21662052 |
| 16 | 尖山* | 磐安尖山磐新公路三洲路交叉口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.7006502 | 29.21665446 |
| 17 | 尖山* | 磐安尖山磐新公路与铁店小路交叉口 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.6901977 | 29.20880252 |
| 18 | 尖山* | 磐安尖山自然村福山1号桥头岔路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东南 | 120.682615 | 29.17185472 |
| 19 | 尖山* | 磐安尖山东湖庄台区旁岔路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6919545 | 29.16747626 |
| 20 | 尖山* | 磐安尖山青年南路南街交叉口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.6897189 | 29.18325847 |
| 21 | 尖山* | 磐安尖山南街与墨新线交叉口凉亭 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.6918284 | 29.18913139 |
| 22 | 尖山* | 磐安尖山东山砖瓦厂靠五丈岩 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝北 | 120.7130742 | 29.20338962 |
| 23 | 尖山* | 磐安尖山环城南路101号众诚汽配西侧 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7119665 | 29.21349995 |
| 24 | 尖山* | 磐安尖山环城南路166号日丰机械侧门 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.708214 | 29.21575552 |
| 25 | 尖山* | 磐安尖山台地现代物流园2栋 | 普通枪球联动 | 朝东 |  | 120.707514 | 29.22069959 |
| 26 | 尖山* | 磐安尖山三洲路柏宇框业对面 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.7020289 | 29.22251845 |
| 27 | 尖山* |  | 普通枪球联动 | 朝西南 |  |  |  |
| 28 | 尖山* | 磐安尖山巨久轮毂新厂区后门 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7014723 | 29.22590677 |
| 29 | 尖山* | 磐安尖山三洲路101号悦鹤包装 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7137072 | 29.232717 |
| 30 | 尖山* | 磐安尖山镇东路16号对面柱子 | 普通枪球联动 | 朝东南 |  | 120.7230976 | 29.22339041 |
| 31 | 尖山* | 磐安尖山同心广场大屏旁 | 广角枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.7269788 | 29.22208773 |
| 32 | 尖山* | 磐安尖山同心广场停车场 | 普通枪球联动 | 朝东北 |  | 120.7256001 | 29.22251845 |
| 33 | 尖山* | 磐安尖山大元山路50号靠河边 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东南 | 120.7273141 | 29.22082366 |
| 34 | 尖山* | 磐安尖山清河路139号对面停车场 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7278907 | 29.22234288 |
| 35 | 尖山* | 磐安尖山新宅健身广场西侧 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7312341 | 29.21936762 |
| 36 | 尖山* | 磐安尖山同心街明泉家电前 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.7242362 | 29.22176586 |
| 37 | 尖山* | 磐安尖山龙井路32号对面 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.7208835 | 29.22175767 |
| 38 | 尖山* | 磐安尖山茶叶市场大门 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.7217082 | 29.22111159 |
| 39 | 尖山* | 磐安尖山曙光路65号后门 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7234249 | 29.22061298 |
| 40 | 尖山* | 磐安尖山玉屏路来德宝宠物用品厂对面 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7216331 | 29.21562911 |
| 41 | 尖山* | 磐安尖山名仕科技后门 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.7162298 | 29.21529318 |
| 42 | 尖山* | 磐安尖山鞍顶路工业园区孵化园对面中间绿化带西 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7137407 | 29.21435677 |
| 43 | 尖山* | 磐安尖山鞍顶路工业园区孵化园对面中间绿化带东 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 |  |  |
| 44 | 尖山* | 磐安尖山陈界荷花谷入口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6975147 | 29.21257757 |
| 45 | 尖山* | 磐安尖山乌石村方镜线交叉口 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7304482 | 29.23129507 |
| 46 | 尖山* | 磐安尖山乌石村包界交叉口 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.7328206 | 29.23335131 |
| 47 | 尖山* | 磐安尖山大山头67号旁绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7251106 | 29.23407221 |
| 48 | 尖山* | 磐安尖山岭头路口候车点旁 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7530391 | 29.2520381 |
| 49 | 尖山* | 磐安尖山后张公厕旁 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.7538371 | 29.30294635 |
| 50 | 尖山* | 磐安尖山前山高石溪水库路口桥头 | 800万微卡口 | 朝东 |  | 120.7446545 | 29.29994887 |
| 51 | 尖山* | 磐安尖山龙塘村养老服务中心后门路口 | 广角枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.7313722 | 29.27092504 |
| 52 | 尖山* | 磐安尖山四中原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.7141954 | 29.2284886 |
| 53 | 尖山* | 磐安尖山深塘街8号华数营业厅 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.7217927 | 29.22467551 |
| 54 | 尖山* | 磐安尖山瞻兴街129号旁和美弄 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.7232036 | 29.22298545 |
| 55 | 尖山* | 磐安尖山磐新公路曙光路路口南侧原卡口杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7242376 | 29.21709223 |
| 56 | 尖山* | 磐安尖山南街29号对面人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7225692 | 29.22201399 |
| 57 | 尖山* |  | 800万人脸枪机 | 朝南 |  |  |  |
| 58 | 尖山* | 磐安尖山新街59号广告牌边沿上方 | 普通枪球联动 | 朝南 |  | 120.7202062 | 29.2235531 |
| 59 | 尖山* | 磐安尖山平安路塘岸巷80号旁原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西 | 120.7174797 | 29.22406105 |
| 60 | 尖山* | 磐安尖山夹溪路同心街路口东北角原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7172531 | 29.21938869 |
| 61 | 尖山* | 磐安尖山同心街77号对面人行道 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西 | 120.7180497 | 29.21942849 |
| 62 | 尖山* | 磐安尖山振兴路工业园区孵化园门口 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.7203591 | 29.21899308 |
| 63 | 尖山* | 磐安尖山同心街清河路路口原监控杆 | 普通枪球联动 | 朝西南 |  | 120.726665 | 29.22271274 |
| 64 | 尖山* | 磐安尖山镇东路公厕 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.7229219 | 29.22349926 |
| 65 | 尖山* | 磐安尖山新街与新宅街路口西南角 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.7211436 | 29.22380239 |
| 66 | 尖山* | 磐安尖山平安路三洲路路口东北角原卡口杆 | 普通枪球联动 | 朝东 |  | 120.7039762 | 29.22598518 |
| 67 | 尖山* | 磐安尖山平安路96号兴业塑胶原卡口杆 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.7086727 | 29.22534381 |
| 68 | 尖山* | 磐安尖山磐新线磐安云峰茶基地原卡口杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.6905195 | 29.20215693 |
| 69 | 尖山* | 磐安尖山磐新线上福岭路口路灯杆 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.6828833 | 29.18793131 |
| 70 | 尖山* | 磐安尖山求静村往楼界村方向路口 | 普通枪球联动 | 朝东北 |  | 120.6757177 | 29.18720657 |
| 71 | 尖山* | 磐安尖山雅庄南街绿杏桥桥头 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6854609 | 29.18109702 |
| 72 | 尖山* | 磐安尖山安宅村往雅庄村方向中间十字路口 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.6870273 | 29.18032774 |
| 73 | 尖山* | 磐安尖山赵界村往雅庄方向路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6966752 | 29.19296453 |
| 74 | 尖山* | 磐安尖山楼下宅村南山福利中心路口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.7289475 | 29.2149666 |
| 75 | 尖山* | 磐安尖山新方镜线培香村路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.7515022 | 29.25903614 |
| 76 | 尖山* |  | 900W标准卡口 | 朝东南 |  |  |  |
| 77 | 尖山* | 磐安尖山新方镜线往塘田方向路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7367688 | 29.26645604 |
| 78 | 尖山* |  | 900W标准卡口 | 朝西北 |  |  |  |
| 79 | 尖山* | 磐安尖山新方镜线蒋平村路口 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东北 | 120.7462853 | 29.28853356 |
| 80 | 尖山* | 磐安尖山前山村村口原监控杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.7490802 | 29.30088567 |
| 81 | 尖山* | 磐安尖山草头坑村村口原监控杆 | 900W标准卡口 | 朝西 |  | 120.7586852 | 29.31529555 |
| 82 | 尖山* | 磐安尖山新方镜线金村配电房旁（原杆移位） | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7417886 | 29.25995927 |
| 83 | 尖山* | 磐安尖山塑料产业园专变路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.7153715 | 29.23295691 |
| 84 | 尖山* | 磐安尖山汇鼎新材料有限公司西侧围墙旁 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.7120255 | 29.23359707 |
| 85 | 尖山* | 磐安尖山妙塘村路口 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.6935692 | 29.22521975 |
| 86 | 尖山* | 磐安尖山方镜线里光洋村原卡口杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7090509 | 29.23511376 |
| 87 | 尖山* | 磐安尖山新楼村陈宗平家路边绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.700036 | 29.24718798 |
| 88 | 尖山* | 磐安尖山新楼村钓鱼基地路口朝南 | 900W标准卡口 | 朝南 |  | 120.7028242 | 29.24507586 |
| 89 | 尖山* | 磐安尖山新楼村钓鱼基地路口朝北 | 900W标准卡口 | 朝北 |  |  |  |
| 90 | 尖山* | 磐安尖山月牙路月牙支线11号杆旁 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.7173322 | 29.2234068 |
| 91 | 尖山* | 磐安尖山同心街月牙路路口原监控杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.7188544 | 29.21967896 |
| 92 | 尖山* | 磐安尖山曙光新村北区49号西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.7242121 | 29.22018694 |
| 93 | 尖山* | 磐安尖山楼下宅新村张汝田家门前绿化带 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.7271317 | 29.21797243 |
| 94 | 尖山* | 磐安尖山镇东路141号侧墙 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.7274455 | 29.22439813 |
| 95 | 尖山* | 磐安尖山镇东路41号前原监控杆 | 400万人脸枪机 | 朝东北 |  | 120.7240646 | 29.22285202 |
| 96 | 尖山* | 磐安尖山太祖弄5号旁电力杆 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.7235362 | 29.22343606 |
| 97 | 尖山* | 磐安尖山职厅弄13号旁电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.7234986 | 29.2240868 |
| 98 | 尖山* | 磐安尖山深塘北街61号对面原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.7217766 | 29.22616776 |
| 99 | 尖山* | 磐安尖山新方镜线东里村路口 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.7208392 | 29.23671586 |
| 100 | 尖山* | 磐安尖山栗岭往新楼方向路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西南 | 120.6939997 | 29.24760572 |
| 101 | 尖山* | 磐安尖山新方镜线新楼路口 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.7038273 | 29.23963328 |
| 102 | 尖山* | 磐安尖山磐新公路新宅村云间美宿路口 | 普通枪球联动 | 朝北 |  | 120.7319811 | 29.21786123 |
| 103 | 尖山* | 磐安尖山污水处理厂路口 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.7352065 | 29.21088028 |
| 104 | 尖山* | 磐安尖山磐新公路楼苑路路口东侧电警杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.7293901 | 29.21789049 |
| 105 | 尖山* | 磐安尖山曙光路诚龙工贸对面 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.7237038 | 29.21243125 |
| 106 | 尖山* | 磐安尖山环城南路振兴路路口往北50米原监控杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.7210618 | 29.21435091 |
| 107 | 尖山* | 磐安尖山环城南路夹溪路路口南侧原监控杆 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.7178432 | 29.21362285 |
| 108 | 尖山* | 磐安尖山湖上村景区滕潭亭公厕旁 | 普通枪球联动 | 朝北 |  | 120.7010284 | 29.20996256 |
| 109 | 尖山* | 磐安尖山雅庄村陈茂泉门前原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6869414 | 29.18890074 |
| 110 | 尖山* | 磐安尖山万苍中街153号对面原卡口杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.6856218 | 29.18534143 |
| 111 | 尖山* | 磐安尖山公路段玉山中队门前原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.684852 | 29.18322217 |
| 112 | 尖山* | 磐安尖山楼界村居家养老服务中心原监控杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6714745 | 29.182433 |
| 113 | 尖山* | 磐安尖山秧田坑居家养老服务中心广场前电力杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6666184 | 29.18380995 |
| 114 | 尖山* | 磐安尖山安宅村团长四合院前电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6890255 | 29.176322 |
| 115 | 尖山* | 磐安尖山斐湖台区东山线01号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.7131279 | 29.19572749 |
| 116 | 尖山* | 磐安尖山上东山村综合楼 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.7110304 | 29.19680572 |
| 117 | 尖山* | 磐安尖山中国石化加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.714536 | 29.21683706 |
| 118 | 尖山* | 磐安尖山四中进口门卫室 | 800万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.7135195 | 29.22799588 |
| 119 | 尖山* | 磐安尖山浙江石油百称岗站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.7433684 | 29.23688555 |

#### 玉山区域点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉山* | 磐安九和清峰村（后业岭）南区37号侧墙 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.6227347 | 29.19204665 |
| 2 | 玉山* | 磐安九和清峰村（后业岭）停车场 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.6237097 | 29.19292589 |
| 3 | 玉山* | 磐安九和清峰村（后业岭）张彩垚家对面路灯杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.6227186 | 29.19419967 |
| 4 | 玉山* | 磐安九和三水潭122号旁电杆 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6246686 | 29.16737672 |
| 5 | 玉山* | 磐安九和三水潭174号 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西 | 120.6224209 | 29.16785919 |
| 6 | 玉山* | 磐安玉山吕家山村口 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.6403568 | 29.26146153 |
| 7 | 玉山* | 磐安玉山吕家山村尾广场 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝北 | 120.6495059 | 29.26386815 |
| 8 | 玉山* | 磐安玉山岭口来龙山公园路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.649125 | 29.23920965 |
| 9 | 玉山* | 磐安玉山岭口新艳新区新艳182号前电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝南 | 120.6533977 | 29.2388656 |
| 10 | 玉山* | 磐安玉山新艳老村44号侧墙（胡红豪） | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西 | 120.6510803 | 29.2366515 |
| 11 | 玉山* | 磐安玉山新艳蓝莓基地 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6560075 | 29.23598678 |
| 12 | 玉山* | 磐安玉山顺风高级中学侧门路灯杆 | 800万人脸枪机 | 朝东南 |  | 120.6712532 | 29.22117948 |
| 13 | 玉山* | 磐安玉山顺风高级中学正门 | 400万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.6715643 | 29.22144634 |
| 14 | 玉山* | 磐安玉山浮牌村17号前原卡口杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6645531 | 29.21449606 |
| 15 | 玉山* | 磐安玉山浮牌村17号边原电信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.664537 | 29.21454054 |
| 16 | 玉山* | 磐安玉山实相寺路口原路灯杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.662815 | 29.21843359 |
| 17 | 玉山* | 磐安玉山元里村水口亭对面溪边 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西 | 120.6573111 | 29.20881657 |
| 18 | 玉山* | 磐安玉山元里村93号吕兰珍家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西北 | 120.6531537 | 29.20724798 |
| 19 | 玉山* | 磐安玉山元里村吴浩生家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6512077 | 29.20750902 |
| 20 | 玉山* | 磐安玉山元里村低压配电室墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6534822 | 29.2081786 |
| 21 | 玉山* | 磐安玉山张村仰望星空路口04号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.6417865 | 29.20311101 |
| 22 | 玉山* | 磐安玉山怀万线新方镜线路口朝西 | 900W标准卡口 | 朝西 |  | 120.6676912 | 29.22804386 |
| 23 | 玉山* | 磐安玉山怀万线新方镜线路口朝东 | 900W标准卡口 | 朝东 |  | 120.6674042 | 29.22808717 |
| 24 | 玉山* | 磐安玉山怀万线方糖路口原卡口杆 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6682545 | 29.22689339 |
| 25 | 玉山* | 磐安玉山孔宅46号侧后墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.6817098 | 29.21530956 |
| 26 | 玉山* | 磐安玉山铁店二候车点原监控杆 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.6851833 | 29.21295565 |
| 27 | 玉山* | 磐安玉山铁店一候车点原卡口杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6885722 | 29.21195133 |
| 28 | 玉山* | 磐安玉山磐新线铁店路口指路牌 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.6911176 | 29.21062627 |
| 29 | 玉山* | 磐安玉山铁店村老年协会对面 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6878816 | 29.21339928 |
| 30 | 玉山* | 磐安玉山铁店村文化礼堂 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.6883737 | 29.21348824 |
| 31 | 玉山* | 磐安玉山孔宅村文化礼堂 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝南 | 120.6820022 | 29.21439305 |
| 32 | 玉山* | 磐安玉山铁店村周小民家侧墙 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6852543 | 29.21411447 |
| 33 | 玉山* | 磐安玉山马塘村168号 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6804881 | 29.213768 |
| 34 | 玉山* | 磐安玉山玉峰茶场路口原监控杆 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.6829852 | 29.21085569 |
| 35 | 玉山* | 磐安玉山古茶场管委会旁围墙边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6782846 | 29.21627405 |
| 36 | 玉山* | 磐安玉山怀万线古茶场停车场路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6769395 | 29.21791156 |
| 37 | 玉山* | 磐安玉山小溪头村小溪头台区小村线06号电力杆东 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6796056 | 29.22844296 |
| 38 | 玉山* | 磐安玉山佳村胡永良家西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东 | 120.6911203 | 29.2268419 |
| 39 | 玉山* | 磐安玉山林宅村394号 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6785676 | 29.23345897 |
| 40 | 玉山* | 磐安玉山新艳村松树林公园原监控杆 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.6540254 | 29.23893348 |
| 41 | 玉山* | 磐安玉山岭口中心街41前原监控杆 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6482855 | 29.23720503 |
| 42 | 玉山* | 磐安玉山平元小区路口凉亭对面原有监控杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6473118 | 29.23295106 |
| 43 | 玉山* | 磐安玉山毛蓬前小区胡复明家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东北 | 120.6468947 | 29.24019147 |
| 44 | 玉山* | 磐安玉山黄裴岭隧道口原路牌杆朝南 | 900W标准卡口 | 朝南 |  | 120.6337546 | 29.25443792 |
| 45 | 玉山* | 磐安玉山黄裴岭隧道口原路牌杆朝北 | 900W标准卡口 | 朝北 |  |  |  |
| 46 | 玉山* | 磐安玉山第二人民医院边胡方瑶家边通信杆 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6500343 | 29.23601955 |
| 47 | 玉山* | 磐安玉山第二人民医院正门前原监控杆 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6504326 | 29.23639053 |
| 48 | 玉山* | 磐安玉山初中后面停车场边 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.649872 | 29.23860815 |
| 49 | 玉山* | 磐安玉山林宅村上半村村口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6733587 | 29.23619626 |
| 50 | 玉山* | 磐安玉山隔水村胡金良家门前电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.6443346 | 29.23774685 |
| 51 | 玉山* | 磐安玉山隔水村胡荣朝家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西南 | 120.6424946 | 29.23779483 |
| 52 | 玉山* | 磐安玉山中湖村路口 | 800万微卡口 | 朝西北 |  | 120.6587943 | 29.23003697 |
| 53 | 玉山* | 磐安玉山中湖村池塘边02号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.661372 | 29.22911942 |
| 54 | 玉山* | 磐安玉山山头里吕新华家旁边 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.6640703 | 29.22724451 |
| 55 | 玉山* | 磐安玉山方塘村综合楼对面02号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6669577 | 29.22438877 |
| 56 | 玉山* | 磐安玉山方塘村怀万线与方镜先老十字路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6680319 | 29.22699639 |
| 57 | 玉山* | 磐安玉山繁荣路63号侧墙 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.6709689 | 29.22337285 |
| 58 | 玉山* | 磐安玉山大康路17号前电信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.671398 | 29.22385506 |
| 59 | 玉山* | 磐安玉山向头村篮球场 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.6946206 | 29.21749019 |
| 60 | 玉山* | 磐安玉山向头村综合楼三楼阳台顶 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.6944476 | 29.21799115 |
| 61 | 玉山* | 磐安玉山向头村望湖楼2号门二楼侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.693942 | 29.21750307 |
| 62 | 玉山* | 磐安玉山月坑村综合楼前2-01号电力杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6657413 | 29.25689501 |
| 63 | 玉山* | 磐安玉山马山塘村林新龙家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.6771272 | 29.23113005 |
| 64 | 玉山* | 磐安玉山马山塘村王中孝家 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6774625 | 29.23056713 |
| 65 | 玉山* | 磐安玉山中国石化岭口加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.6620506 | 29.23233782 |
| 66 | 玉山* | 磐安玉山中国石化岭口加油站旁原卡口杆 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.661085 | 29.2324174 |
| 67 | 玉山* | 磐安玉山岭口村胡晗东家正门挑梁 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.6498009 | 29.23471587 |
| 68 | 玉山* | 磐安玉山岭口蓝莓基地路口原有卡口杆 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6537558 | 29.23535718 |
| 69 | 玉山* | 磐安九和上俞村付福荣家门前路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.5649492 | 29.15897642 |
| 70 | 玉山* | 磐安九和上俞村新宅线3#电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.5669394 | 29.15937812 |
| 71 | 玉山* | 磐安九和上俞双义自然村东阳方向路口 | 800万微卡口 | 朝西 |  | 120.5499154 | 29.16536249 |
| 72 | 玉山* | 磐安九和上俞往双溪东阳方向岔路口 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.5509414 | 29.16065934 |
| 73 | 玉山* | 磐安九和三和村岩甲75号对面溪边 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.5729207 | 29.16570444 |
| 74 | 玉山* | 磐安九和三和村综合楼旁路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5747594 | 29.16639654 |
| 75 | 玉山* | 磐安九和三和村岩甲陈彩富家对面路灯杆旁 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.5759785 | 29.16795756 |
| 76 | 玉山* | 磐安九和红宅村卫生室旁路边电力杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.573028 | 29.16335291 |
| 77 | 玉山* | 磐安九和东吴村恩华民宿 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.5725157 | 29.1866715 |
| 78 | 玉山* | 磐安九和锦湖村综合楼对面 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.5779244 | 29.18595261 |
| 79 | 玉山* | 磐安九和联桥村稳安桥对面 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.5865732 | 29.18906231 |
| 80 | 玉山* | 磐安九和宿坑村2#台区综合楼线01#电力杆 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6000969 | 29.15833931 |
| 81 | 玉山* | 磐安九和下坑村张子良家侧后墙 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6090206 | 29.19390699 |
| 82 | 玉山* | 磐安玉山黄里村下范往东阳方向村口朝西 | 900W标准卡口 | 朝西 |  | 120.5984151 | 29.22981226 |
| 83 | 玉山* | 磐安玉山黄里村下范往东阳方向村口朝东 | 900W标准卡口 | 朝东 |  |  |  |

#### 尚湖区域点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尚湖* | 磐安尚湖尚天路3号绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.6631637 | 29.14855853 |
| 2 | 尚湖* | 磐安尚湖镇综合文化站楼顶 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.6608141 | 29.14637527 |
| 3 | 尚湖* | 磐安尚湖文化礼堂廊桥边绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝西北 | 120.6592034 | 29.1467981 |
| 4 | 尚湖* | 磐安尚湖人民东路明桃旁十字路口东南侧 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.6574613 | 29.14739194 |
| 5 | 尚湖* | 磐安尚湖丰景佳苑门口绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东南 | 120.6579615 | 29.14458903 |
| 6 | 尚湖* | 磐安尚湖南街255号旁原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.6548676 | 29.14449767 |
| 7 | 尚湖* | 磐安尚湖南街将军路里虹路路口原监控杆 | 双800万双舱 | 朝东南 |  | 120.6558922 | 29.1427442 |
| 8 | 尚湖* | 磐安尚湖将军路市场路路口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.6568095 | 29.14320453 |
| 9 | 尚湖* | 磐安尚湖村消防站旁停车场绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6567854 | 29.14446839 |
| 10 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家畈小区1号前原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.6623751 | 29.14140418 |
| 11 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家畈陈新梅家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6619406 | 29.14220304 |
| 12 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家同心桥西侧绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.6615289 | 29.14175325 |
| 13 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家畈陈福泉后门绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.6603648 | 29.14291638 |
| 14 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家畈应急救援队外墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.6610125 | 29.14422241 |
| 15 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家畈农事服务中心 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.6604654 | 29.14407014 |
| 16 | 尚湖* | 磐安尚湖黄家畈农事服务中心东南角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.6601757 | 29.14397058 |
| 17 | 尚湖* | 磐安尚湖里虹路富民小区陈海潮后面绿化 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.6554657 | 29.14299369 |
| 18 | 尚湖* | 磐安尚湖里虹路富民路燃料中心西北角原治安杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6535815 | 29.14255561 |
| 19 | 尚湖* | 磐安尚湖将军路24号电力杆边路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.6524321 | 29.14132688 |
| 20 | 尚湖* | 磐安尚湖中国石化加油站厕所边绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西北 | 120.6501496 | 29.13195215 |
| 21 | 尚湖* | 磐安尚湖磐新线墨新线北向（大王村方向）在建果园入口处 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.6490928 | 29.13701856 |
| 22 | 尚湖* | 磐安尚湖山里湾生态农庄园入口 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.6495635 | 29.16027404 |
| 23 | 尚湖* | 磐安尚湖上袁1号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝南 | 120.6520727 | 29.16568102 |
| 24 | 尚湖* | 磐安尚湖下袁烈士陵园路口 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6680802 | 29.17743322 |
| 25 | 尚湖* | 磐安尚湖磐新线安溪东路交叉口原监控杆 | 双800万双舱 | 朝南 |  | 120.6773794 | 29.16968367 |
| 26 | 尚湖* | 磐安尚湖磐农产品交易市场门口绿化 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.6748098 | 29.16579813 |
| 27 | 尚湖* | 磐安尚湖大玉村下街76号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.6422639 | 29.1364844 |
| 28 | 尚湖* | 磐安尚湖大王村王江威边电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西南 | 120.6402898 | 29.13698811 |
| 29 | 尚湖* | 磐安尚湖忠信庄王文立户电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝南 | 120.6342092 | 29.13565739 |
| 30 | 尚湖* | 磐安尚湖忠信庄烈士墓边电力杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.6264845 | 29.13573939 |
| 31 | 尚湖* | 磐安尚湖五家山李志垚侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝南 | 120.646255 | 29.12433154 |
| 32 | 尚湖* | 磐安尚湖倪董15号边祠堂 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.6532985 | 29.12467597 |
| 33 | 尚湖* | 磐安尚湖倪董花坟前村村邮站 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东 | 120.6602401 | 29.11716613 |
| 34 | 尚湖* | 磐安尚湖岭干村城墙口 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.6469698 | 29.09818524 |
| 35 | 尚湖* | 磐安尚湖风崖谷景区售票处 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.6278886 | 29.08289862 |
| 36 | 尚湖* | 磐安尚湖风崖谷景区玻璃栈道口 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6274487 | 29.07919029 |
| 37 | 尚湖* | 磐安尚湖风崖谷景区空中飞船 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.627265 | 29.07908364 |
| 38 | 尚湖* | 磐安尚湖岭干村凤凰山脚4号墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东 | 120.6411441 | 29.09360675 |
| 39 | 尚湖* | 磐安尚湖方山线与墨新线西侧烈士碑对面 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 | 120.6408826 | 29.11611635 |
| 40 | 尚湖* | 磐安尚湖板榧风崖谷方向路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东 | 120.6340537 | 29.11406128 |
| 41 | 尚湖* | 磐安尚湖板榧候车站边 | 900W标准卡口 | 朝东 |  | 120.6281984 | 29.11324346 |
| 42 | 尚湖* |  | 高清球机 | 朝南 |  |  |  |
| 43 | 尚湖* | 磐安尚湖板榧综合楼墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东 | 120.6299821 | 29.11309817 |
| 44 | 尚湖* | 磐安尚湖裂聚山绿道边通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝东 | 120.6244111 | 29.11283689 |
| 45 | 尚湖* | 磐安尚湖西岭山地公园对面老墨新线旁 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.5925572 | 29.12318811 |
| 46 | 尚湖* | 磐安尚湖金竹坑路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西南 | 120.5938353 | 29.13129612 |
| 47 | 尚湖* | 磐安尚湖黄林坑村11号旁综合楼 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.600754 | 29.1310794 |
| 48 | 尚湖* | 磐安尚湖黄林坑村陈志新家侧墙 | 高清球机 | 朝东北 |  | 120.6032766 | 29.13205757 |
| 49 | 尚湖* | 磐安尚湖黄林坑村广场公厕 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6002525 | 29.13107706 |
| 50 | 尚湖* | 磐安尚湖黄林坑村横山下路口 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.5995967 | 29.13217472 |
| 51 | 尚湖* | 磐安尚湖大家古村综合楼 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.5910189 | 29.10840787 |
| 52 | 尚湖* | 磐安尚湖同田村218号旁原监控杆 | 800万微卡口 | 朝南 |  | 120.5999856 | 29.11549304 |
| 53 | 尚湖* | 磐安尚湖同田村06号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5998568 | 29.11325635 |
| 54 | 尚湖* | 磐安尚湖黄岩前村委综合楼后墙 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.6154083 | 29.11909695 |
| 55 | 尚湖* | 磐安尚湖黄岩前村146号前电杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6126979 | 29.11937111 |
| 56 | 尚湖* | 磐安尚湖尚路研村综合楼 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.6029387 | 29.09904537 |
| 57 | 尚湖* | 磐安尚湖溪田18号旁通信杆 | 800万微卡口 | 朝西 |  | 120.5969185 | 29.09865866 |
| 58 | 尚湖* | 磐安尚湖尚路研村三岔路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.60224 | 29.09999337 |
| 59 | 尚湖* | 磐安尚湖山宅村08号电杆 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.6732059 | 29.13552268 |
| 60 | 尚湖* | 磐安尚湖山宅村陈鑫锋家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6723516 | 29.13574642 |
| 61 | 尚湖* | 磐安尚湖山宅村新开坵文化广场配电房 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6733574 | 29.13655352 |
| 62 | 尚湖* | 磐安尚湖山宅村6号电杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.6727606 | 29.14196877 |
| 63 | 尚湖* | 磐安尚湖市岭下村厉锡标家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东 | 120.6831756 | 29.1479483 |
| 64 | 尚湖* | 磐安尚湖陈董村13号对面路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西北 | 120.6530652 | 29.12512115 |
| 65 | 尚湖* | 磐安尚湖大塘龙王庙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6690659 | 29.11819364 |
| 66 | 尚湖* | 磐安尚湖大塘村路口电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.6812592 | 29.12128431 |
| 67 | 尚湖* | 磐安尚湖田青厂村路边电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7016842 | 29.11383749 |
| 68 | 尚湖* | 磐安尚湖杜家庄桥头村通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7054862 | 29.12239144 |
| 69 | 尚湖* | 磐安尚湖下宅口村居家养老服务中心 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6712022 | 29.14520748 |
| 70 | 尚湖* | 磐安尚湖青龙头村胡云元家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.668752 | 29.15242715 |
| 71 | 尚湖* | 磐安尚湖青龙头村厉有民家 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6706524 | 29.15285933 |
| 72 | 尚湖* | 磐安尚湖后岩村台区茶叶头线03号杆旁 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6218724 | 29.15145855 |
| 73 | 尚湖* | 磐安尚湖上炉坑村11号前绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.6132652 | 29.15247283 |
| 74 | 尚湖* | 磐安尚湖中国石化加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西 |  | 120.6503829 | 29.13221338 |

#### 盘山区域点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘山* | 磐安大盘甲坞村安山自然村综合楼侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.5746776 | 28.99216472 |
| 2 | 盘山* | 磐安大盘甲坞村董今春家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东北 | 120.5698818 | 28.99718523 |
| 3 | 盘山* | 磐安大盘卫生院大厅 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.565947 | 29.00336435 |
| 4 | 盘山* | 磐安大盘卫生院侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.566124 | 29.00331274 |
| 5 | 盘山* | 磐安大盘卫生院门前原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.5659081 | 29.00253392 |
| 6 | 盘山* | 磐安大盘学田村大门堂小房路39号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.5638039 | 29.00272159 |
| 7 | 盘山* | 磐安大盘S323与新南路交叉口原有监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西 | 120.5630542 | 29.00202721 |
| 8 | 盘山* | 磐安大盘新南路30号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.5632407 | 29.00301247 |
| 9 | 盘山* | 磐安大盘盘山东路与新南路交叉口农商行对面原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝西 | 120.5631709 | 29.00416428 |
| 10 | 盘山* | 磐安大盘粮库桥头绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.5643404 | 29.00516125 |
| 11 | 盘山* | 磐安大盘培风桥头寺口垃圾房边电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 | 120.5586889 | 29.00281777 |
| 12 | 盘山* | 磐安大盘石英村综合楼侧墙（原卡口边） | 高清球机 | 朝南 |  | 120.5591127 | 29.00119208 |
| 13 | 盘山* | 磐安大盘礼济村400号屋后公路旁 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.5596626 | 28.99625153 |
| 14 | 盘山* | 磐安大盘老S323王庄村口原监控杆 | 800万微卡口 | 朝西 |  | 120.5177638 | 29.00499939 |
| 15 | 盘山* | 磐安大盘老S323龙潭口山庄路口 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.5251989 | 29.00090588 |
| 16 | 盘山* | 磐安大盘市口村黄太园路口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.5530402 | 29.00167768 |
| 17 | 盘山* | 磐安大盘后塘村水泵房墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.5499047 | 28.99586678 |
| 18 | 盘山* | 磐安大盘后塘村居家养老服务中心侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.547834 | 28.99716412 |
| 19 | 盘山* | 磐安大盘后塘村33号厉建阳家前01号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东南 | 120.5480567 | 28.99809312 |
| 20 | 盘山* | 磐安大盘后塘村陈新富家边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5503178 | 28.99878752 |
| 21 | 盘山* | 磐安大盘后塘村陈国良家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东南 | 120.5472493 | 28.99560638 |
| 22 | 盘山* | 磐安大盘后塘大晟有机国药基地 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.5471863 | 28.99408967 |
| 23 | 盘山* | 磐安大盘光明村烈士陵园前电力杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.5466914 | 28.99069371 |
| 24 | 盘山* | 磐安大盘光明村火龙果基地03号电杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.5462301 | 28.98891064 |
| 25 | 盘山* | 磐安大盘光明村181号前电力杆10号 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5440427 | 28.98883792 |
| 26 | 盘山* | 磐安大盘光明村310号陈金明家侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.545758 | 28.99101044 |
| 27 | 盘山* | 磐安大盘光明村光明台区04号电杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.546855 | 28.99210607 |
| 28 | 盘山* | 磐安大盘市口村274号前通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.5571172 | 29.00215155 |
| 29 | 盘山* | 磐安大盘市口村党群服务中心后门墙脚绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.5576736 | 29.00379711 |
| 30 | 盘山* | 磐安大盘林丰北山村候车点旁 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.5583845 | 29.01657291 |
| 31 | 盘山* | 磐安大盘林丰村文化礼堂墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 | 120.5654615 | 29.03570485 |
| 32 | 盘山* | 磐安大盘浙江石油大盘加油站西北角 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝东南 | 120.5601695 | 29.00884877 |
| 33 | 盘山* | 磐安大盘浙江石油大盘加油站东南角 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝西南 | 120.5606885 | 29.00850512 |
| 34 | 盘山* | 磐安大盘东仙线下宅口候车站旁绿化带 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.5621222 | 28.99971886 |
| 35 | 盘山* | 磐安大盘东仙线礼济村168号屋后道路旁绿化带 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.5593005 | 28.99393366 |
| 36 | 盘山* | 磐安大盘山隧道往仙居方向洞口旁路灯杆 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.5570461 | 28.97451357 |
| 37 | 盘山* | 磐安大盘小盘村孔荣品屋后墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.5560778 | 28.96904493 |
| 38 | 盘山* | 磐安大盘老鼠山水库尾道路旁 | 双800万双舱 | 朝西南 |  | 120.5566183 | 28.98561071 |
| 39 | 盘山* | 磐安大盘植物药园管理房 | 800万微卡口 | 朝西 |  | 120.5539186 | 28.9836856 |
| 40 | 盘山* | 磐安大盘镇礼济村328号屋后池塘边通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.5607972 | 28.99367325 |
| 41 | 盘山* | 磐安大盘镇岭下村游客服务中心门口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.5783992 | 29.003518 |
| 42 | 盘山* | 磐安大盘岭下村凤凰桥头路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5770138 | 29.00360832 |
| 43 | 盘山* | 磐安大盘安田隧道口往抽蓄方向 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.6047465 | 28.98515436 |
| 44 | 盘山* | 磐安大盘镇下寮公路服务站路口原交通监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝南 | 120.6109022 | 28.98681901 |
| 45 | 盘山* | 磐安大盘下寮村口朝烈士墓 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.6134597 | 28.98470623 |
| 46 | 盘山* | 磐安盘峰沙溪口鑫隆农家前原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.5713584 | 28.9466828 |
| 47 | 盘山* | 磐安盘峰高峰公交车站牌 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.5486012 | 28.90409256 |
| 48 | 盘山* | 磐安盘峰浙中杜鹃谷游客接待中心路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东北 | 120.5438013 | 28.89633889 |
| 49 | 盘山* | 磐安盘峰栗树坑公交车站边电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.5297211 | 28.90272127 |
| 50 | 盘山* | 磐安盘峰香仁厂村口01#电力杆 | 800万微卡口 | 朝西北 |  | 120.5204138 | 28.88480359 |
| 51 | 盘山* | 磐安盘峰照研岗村三岔口 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.5413351 | 28.87621703 |
| 52 | 盘山* | 磐安盘峰丰陈仙芝谷灵芝文化展示馆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东北 | 120.5559558 | 28.88392054 |
| 53 | 盘山* | 磐安盘峰北坑村村口牌坊边 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 | 120.5589196 | 28.88055033 |
| 54 | 盘山* | 磐安盘峰风厂综合楼边路灯杆 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.5757022 | 28.88222958 |
| 55 | 盘山* | 磐安盘峰桥头村村口平房侧墙 | 800万微卡口 | 朝东 |  | 120.5571681 | 28.87300632 |
| 56 | 盘山* | 磐安盘峰西岗头村交叉口原监控杆 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.5519444 | 28.87216309 |
| 57 | 盘山* | 磐安盘峰溪下路隧道北口 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.6135576 | 28.92212664 |
| 58 | 盘山* | 磐安盘峰龙溪村党群服务中心前路灯杆 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.6341019 | 28.94503041 |
| 59 | 盘山* | 磐安盘峰大岭脚村07号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝北 | 120.5080649 | 28.92633601 |
| 60 | 盘山* | 磐安盘峰榉村孔氏家庙钟川桥头侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝东北 | 120.5289902 | 28.93344183 |
| 61 | 盘山* | 磐安大盘礼济村加油站侧墙 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.5608656 | 28.99665621 |
| 62 | 盘山* | 磐安方前茶潭村城上2号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东 | 120.633646 | 29.02055321 |
| 63 | 盘山* | 磐安方前下村露营基地入口桥墩南 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝东南 | 120.6414726 | 29.02659021 |
| 64 | 盘山* | 磐安方前下村露营基地入口桥墩北 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东北 |  |  |
| 65 | 盘山* | 磐安方前下村23号朱冬连前路口 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.6453216 | 29.02641431 |
| 66 | 盘山* | 磐安方前前王党群服务中心公厕边 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6548233 | 29.03655495 |
| 67 | 盘山* | 磐安方前前王村篮球场南侧路灯杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6560504 | 29.0361258 |
| 68 | 盘山* | 磐安方前前王村篮球场北侧路灯杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.655911 | 29.03655026 |
| 69 | 盘山* | 磐安方前农林村篮球场边公厕原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东南 | 120.6492645 | 29.03992947 |
| 70 | 盘山* | 磐安方前蔡家畈村路口原监控杆 | 高清球机 | 朝西北 |  | 120.6439456 | 29.04223927 |
| 71 | 盘山* | 磐安方前柘溪3号台区电力杆01# | 800万微卡口 | 朝西北 |  | 120.6320447 | 29.05067373 |
| 72 | 盘山* | 磐安方前大爱谷牌坊门柱 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.6163645 | 29.05316852 |
| 73 | 盘山* | 磐安方前岙口5路21号前02号电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6557259 | 29.04074084 |
| 74 | 盘山* | 磐安方前岙口综合楼侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.6561726 | 29.0401547 |
| 75 | 盘山* | 磐安方前卫生院门前路灯杆 | 800万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.6824783 | 29.0522787 |
| 76 | 盘山* | 磐安方前中大街85号前路灯杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.682438 | 29.05251552 |
| 77 | 盘山* | 磐安方前磐天路105号门前原监控杆 | 高清球机 | 朝东南 |  | 120.6813718 | 29.0531568 |
| 78 | 盘山* | 磐安方前铁索桥头原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝北 | 120.6808649 | 29.05337486 |
| 79 | 盘山* | 磐安方前双峰路2号侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6805766 | 29.05137246 |
| 80 | 盘山* | 磐安方前田厂始丰新村村口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6766337 | 29.04725735 |
| 81 | 盘山* | 磐安方前清和街与振兴路交叉口原监控杆 | 高清球机 | 朝北 |  | 120.6763548 | 29.04496173 |
| 82 | 盘山* | 磐安方前傅店10号后门侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6756467 | 29.04489138 |
| 83 | 盘山* | 磐安方前傅店游客中心门口后门柱子 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 | 120.6761161 | 29.04525484 |
| 84 | 盘山* | 磐安方前傅店村村口通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.6731334 | 29.04500863 |
| 85 | 盘山* | 磐安方前高丘村历显贵家墙角东 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.6712519 | 29.04228852 |
| 86 | 盘山* | 磐安方前高丘村历显贵家墙角南 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝东 |  |  |
| 87 | 盘山* | 磐安方前和溪村时光静好民宿侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝北 | 120.6693596 | 29.04556554 |
| 88 | 盘山* | 磐安方前和溪后朱廊桥中部南侧柱子 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.6697767 | 29.04527829 |
| 89 | 盘山* | 磐安方前南桥头综合楼侧墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝南 | 120.6623818 | 29.04110197 |
| 90 | 盘山* | 磐安方前南桥头村木材加工厂侧墙 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.6630255 | 29.03917672 |
| 91 | 盘山* | 磐安方前南桥头振兴小区1幢前02#电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.6637028 | 29.04011941 |
| 92 | 盘山* | 磐安方前中国石化加油站前原监控杆 | 800万微卡口 | 朝西 |  | 120.6723744 | 29.04169759 |
| 93 | 盘山* | 磐安方前民范综合楼前通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东 | 120.6754656 | 29.05879566 |
| 94 | 盘山* | 磐安方前付岙酒厂池塘边通信杆 | 高清球机 | 朝东 |  | 120.6749292 | 29.05917783 |
| 95 | 盘山* | 磐安方前炉田村综合楼门前右侧柱子 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6437659 | 29.06341672 |
| 96 | 盘山* | 磐安方前林家山村党群服务中心墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.6363697 | 28.99824561 |
| 97 | 盘山* | 磐安方前西坑村文化礼堂墙角 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝西南 | 120.6407028 | 28.98011684 |
| 98 | 盘山* | 磐安方前里田石56号桥头原监控杆 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.6550138 | 28.99307148 |
| 99 | 盘山* | 磐安方前里田石10号 | 高清球机 | 朝西南 |  | 120.6538041 | 28.99152775 |
| 100 | 盘山* | 磐安方前外田石公交站边 | 800万微卡口 | 朝南 |  | 120.6553571 | 28.99895995 |
| 101 | 盘山* | 磐安方前石研村公交站边 | 800万微卡口 | 朝东 |  | 120.6854703 | 28.98693632 |
| 102 | 盘山* | 磐安方前悬崖村村口变压器边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东 | 120.7086419 | 28.98625592 |
| 103 | 盘山* | 磐安方前悬崖村村口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.7083173 | 28.98605297 |
| 104 | 盘山* | 磐安方前岩门村供水站边 | 800万微卡口 | 朝东北 |  | 120.7101493 | 28.98580897 |
| 105 | 盘山* | 磐安方前里井坑村文化礼堂 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东南 | 120.7036825 | 28.98464757 |
| 106 | 盘山* | 磐安方前外田石村口屋角 | 800万微卡口 | 朝西 |  | 120.7102445 | 28.99102921 |
| 107 | 盘山* | 磐安方前毛家坑村公交站边 | 800万微卡口 | 朝南 |  | 120.7014079 | 28.99076058 |
| 108 | 盘山* | 磐安方前上山头05号电杆边通信杆 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.6937623 | 28.99531782 |
| 109 | 盘山* | 磐安方前横路头村便民服务站 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.7081336 | 29.00872679 |
| 110 | 盘山* | 磐安方前施家庄停车场 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.7123286 | 29.00176917 |
| 111 | 盘山* | 磐安方前施家庄城墙头 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.713034 | 29.0035919 |
| 112 | 盘山* | 磐安方前许溪村南出入口 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝南 | 120.6811157 | 29.03923534 |
| 113 | 盘山* | 磐安方前许溪村健身广场对面 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.684565 | 29.0408065 |
| 114 | 盘山* | 磐安方前红河景区红河桥对面电力杆 | 800万微卡口 | 朝北 |  | 120.7109338 | 29.03788695 |
| 115 | 盘山* | 磐安方前寺岙公交站对面绿化 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝东南 | 120.6909701 | 29.06603546 |
| 116 | 盘山* | 磐安方前寺岙卫生院墙角 | 800万微卡口 | 朝西南 |  | 120.6898503 | 29.07016272 |
| 117 | 盘山* |  | 高清球机 | 朝东北 |  |  |  |
| 118 | 盘山* | 磐安方前里岙村村口城墙 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.6810916 | 29.06569552 |
| 119 | 盘山* | 磐安方前陈岙水塘边通信杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.6849955 | 29.06489842 |
| 120 | 盘山* | 磐安方前于天台交界处沙场 | 800万微卡口 | 朝东南 |  | 120.6918687 | 29.05059987 |
| 121 | 盘山* | 磐安方前来月坑村口 | 800万微卡口 | 朝南 |  | 120.6729631 | 29.0250036 |
| 122 | 盘山* | 磐安大盘浙江石油大盘加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.5605933 | 29.00876198 |
| 123 | 盘山* | 磐安盘峰沙溪口华夏加油站 | 800万人脸枪机 | 朝西北 |  | 120.5709359 | 28.94652319 |
| 124 | 盘山* | 磐安大盘民爆公司仓库门口 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.5362281 | 29.01041569 |
| 125 | 盘山* | 磐安大盘镇中心学校门卫 | 800万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.5596612 | 29.00330453 |
| 126 | 盘山* | 磐安大盘幼儿园门卫 | 400万人脸枪机 | 朝东 |  | 120.5629107 | 29.00101614 |
| 127 | 盘山* | 磐安方前中国石化加油站营业房 | 400万人脸枪机 | 朝北 |  | 120.6719774 | 29.04125673 |
| 128 | 盘山* | 磐安方前幼儿园 | 800万人脸枪机 | 朝西南 |  | 120.6821752 | 29.04916369 |
| 129 | 盘山* | 磐安方前中心学校门卫 | 800万人脸枪机 | 朝南 |  | 120.6835994 | 29.05069131 |

#### 交通点位清单

| 序号 | 所属组织 | 点位名称 | 设备类型 | 朝向1 | 朝向2 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交* | 磐安南街与东溪街交叉口（中国黄金门口）原有监控杆 | 违停球 | 朝西 |  | 120.4413182 | 29.05462692 |
| 2 | 交* | 磐安东溪街15号（康宁大药房门口）原有多功能杆 | 违停球 | 朝西南 |  | 120.4410178 | 29.05463161 |
| 3 | 交* | 磐安螺山路与龙山路交叉口盘龙休闲广场侧红绿灯杆 | 违停球 | 朝北 |  | 120.4451484 | 29.05637134 |
| 4 | 交* | 磐安安文岭外坑村路口指路牌 | 普通枪球联动 | 全景朝北 | 朝南 | 120.4765771 | 29.0412966 |
| 5 | 交* | 磐安安文岗头新村前景区指示牌杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西南 | 120.501 | 29.03656433 |
| 6 | 交* | 磐安盘峰后阁村村口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西 | 120.5978331 | 28.94698792 |
| 7 | 交* | 磐安冷沙线伏虎桥头西北侧 | 普通枪球联动 | 全景朝东南 | 朝西北 | 120.3497261 | 28.90173506 |
| 8 | 交* | 磐安黄余田113号前电力杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西 | 朝北 | 120.4022504 | 28.89984009 |
| 9 | 交* | 磐安仁川群策大桥房屋边路灯杆 | 三舱枪球联动 | 朝东、朝西、朝南 |  | 120.4096681 | 28.90575969 |
| 10 | 交* | 磐安云山自来水厂前原有监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东 | 朝西 | 120.4660213 | 29.01444549 |
| 11 | 交* | 磐安云山双坑村至上马石1号电杆旁 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.4741484 | 29.01516793 |
| 12 | 交* | 磐安云山S219双坑村村口原监控杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4731935 | 29.01558544 |
| 13 | 交* | 磐安中医院门口公交车站旁 | 普通枪球联动 | 全景朝南 | 朝北 | 120.3898841 | 28.95228288 |
| 14 | 交* | 磐安磐缙线岩上村路口原有卡口杆 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝西北 | 120.3886557 | 28.94948053 |
| 15 | 交* | 磐安新渥街道古月路与药乡东路交叉口北 | 电子警察 | 朝南 |  | 120.3864455 | 28.9552424 |
| 16 | 交* | 磐安新渥街道古月路与药乡东路交叉口南 | 电子警察 | 朝北 |  |  |  |
| 17 | 交* | 磐安新渥街道古月路与药乡东路交叉口西 | 电子警察 | 朝东 |  |  |  |
| 18 | 交* | 磐安新渥街道古月路与药乡东路交叉口东 | 电子警察 | 朝西 |  |  |  |
| 19 | 交* | 磐安G351浙江中宏建材有限公司门口原监控杆 | 普通枪球联动 | 朝东北 |  | 120.5320787 | 29.04527594 |
| 20 | 交* | 磐安依山下村365号（胡志月家）侧墙 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5482417 | 29.07585457 |
| 21 | 交* | 磐安S209省道（依山下村）K153+8桩边 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东北 | 120.5499677 | 29.078909 |
| 22 | 交* | 磐安岭溪村公交车站对面指路牌 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.5670252 | 29.10890116 |
| 23 | 交* | 磐安高铁站出站口南侧新建电警杆违停 | 违停球 | 朝东南 |  | 120.4256487 | 28.99482515 |
| 24 | 交* | 磐安高铁站出站口南侧新建电警杆 | 电子警察 | 朝西北 |  |  |  |
| 25 | 交* | 磐安高铁站进站口侧原卡口杆 | 违停球 | 朝西北 |  | 120.4265124 | 28.99321342 |
| 26 | 交* | 磐安高铁站出站口东侧原电警杆 | 违停球 | 朝东北 |  | 120.4257694 | 28.99534832 |
| 27 | 交* | 磐安高铁站出站口西侧原电警杆 | 违停球 | 朝西南 |  | 120.4249004 | 28.99496357 |
| 28 | 交* | 磐安高铁站进站口东侧原电警杆 | 违停球 | 朝东北 |  | 120.4271936 | 28.9925964 |
| 29 | 交* | 磐安高铁站进站口南侧原电警杆 | 违停球 | 朝东南 |  | 120.4265767 | 28.99216472 |
| 30 | 交* | 磐安白瀛路百合路路口西侧原电警杆 | 普通枪球联动 | 全景朝东北 | 朝西南 | 120.4245114 | 28.99106205 |
| 31 | 交* | 磐安六冲村党群服务中心对面路口东侧原电警杆 | 高清球机 | 朝西 |  | 120.4197586 | 28.98918983 |
| 32 | 交* | 磐安香树湾小区对面原监控杆 | 违停球 | 朝西 |  | 120.4180929 | 28.98979983 |
| 33 | 交* | 磐安翠坞村115号边原有电警杆 | 高清球机 | 朝南 |  | 120.4318553 | 28.98842499 |
| 34 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口1东（预留） | 电子警察（待定） | 朝西 |  | 待定 | 待定 |
| 35 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口1西（预留） | 电子警察（待定） | 朝东 |  | 待定 | 待定 |
| 36 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口1南（预留） | 电子警察（待定） | 朝北 |  | 待定 | 待定 |
| 37 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口1北（预留） | 电子警察（待定） | 朝南 |  | 待定 | 待定 |
| 38 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口2东（预留） | 电子警察（待定） | 朝西 |  | 待定 | 待定 |
| 39 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口2西（预留） | 电子警察（待定） | 朝东 |  | 待定 | 待定 |
| 40 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口2南（预留） | 电子警察（待定） | 朝北 |  | 待定 | 待定 |
| 41 | 交* | 磐安G351国道红绿灯路口2北（预留） | 电子警察（待定） | 朝南 |  | 待定 | 待定 |
| 42 | 交* | 磐安G351国道沿线球机1（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 43 | 交* | 磐安G351国道沿线球机2（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 44 | 交* | 磐安G351国道沿线球机3（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 45 | 交* | 磐安G351国道沿线球机4（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 46 | 交* | 磐安G351国道沿线球机5（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 47 | 交* | 磐安G351国道沿线球机6（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 48 | 交* | 磐安G351国道沿线球机7（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 49 | 交* | 磐安G351国道沿线球机8（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 50 | 交* | 磐安G351国道沿线球机9（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 51 | 交* | 磐安G351国道沿线球机10（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 52 | 交* | 磐安G351国道沿线球机11（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 53 | 交* | 磐安G351国道沿线球机12（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 54 | 交* | 磐安G351国道沿线球机13（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 55 | 交* | 磐安G351国道沿线球机14（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 56 | 交* | 磐安G351国道沿线球机15（预留） | 高清球机（待定） | 待定 |  | 待定 | 待定 |
| 57 | 交* | 磐安高铁站出口匝道违停 | 违停球机 | 朝西北 |  | 120.4259437 | 28.99454597 |
| 58 | 交* | 磐安高铁站出口匝道枪球 | 普通枪球联动 | 全景朝西南 | 朝东南 | 120.4259706 | 28.99545389 |
| 59 | 交* | 磐安高铁站2F进出站口北侧违停 | 违停球机 | 朝东南 |  | 120.4264909 | 28.99500345 |
| 60 | 交* | 磐安高铁站2F进出站口对面违停 | 违停球机 | 朝东南 |  | 120.4268825 | 28.9940885 |
| 61 | 交* | 磐安高铁站2F进出站口南侧违停 | 违停球机 | 朝西北 |  | 120.4273197 | 28.99332603 |
| 62 | 交* | 磐安高铁站进口匝道枪球 | 普通枪球联动 | 全景朝西北 | 朝东北 | 120.4275209 | 28.99243217 |
| 63 | 交* | 磐安高铁站进口匝道违停 | 违停球机 | 朝东南 |  | 120.4267725 | 28.99280989 |

## ▲预留点位的设备根据现场情况确定设备类型，表中设备系暂定设备，由采购人在全县范围内根据工作需求及现场施工环境条件确定设备另行下达施工任务，费用已包含招标总价内，投标人在投标报价时应考虑相关费用和工期安排。

## 五、服务要求

基本要求：

1.本项目系“交钥匙”工程，涉及的相关设备（如高清枪机、高清球机、人脸识别枪机、枪球联动、高空球机、双镜头人脸枪机、900万人车卡口等）全部由投标人自行建设完成，并接入雪亮工程平台，按需接入公安交警平台和铁路公安系统平台，且实施全部配套的图像和视频数据采集、处理服务。

2.投标人应充分考虑采购人对图像和视频数据服务质量要求，考虑未来发展的需要，选择稳定、先进、全新未使用的设备进行项目所需点位的建设，以确保合同期内能够提供高标准、高质量的图像和视频的采集与处理服务。

3.接口协议：本项目涉及对接雪亮平台的各接口协议原则上按照国标协议进行对接。

4.投标人所投产品（服务）应符合设计要求，产品（服务）符合招标参数要求但不符合设计方案要求的，投标人应负责提供符合设计要求的产品（服务），采购人不另行支付费用。

具体要求：

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成，经系统试运行，达到相关功能要求。

2.投标人应列出详细的产品配置清单。

3.本次采购的软硬件设备，采购人要求不低于以上主要技术指标的产品，除加“▲”的基本技术指标不允许负偏离外，投标人必须对其他的技术差异提供说明（具体技术指标详见招标文件），并在投标文件的技术文件中提供该产品的全部技术参数彩页或检测报告或其他证明相关材料。

4.设备清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求，投标人需在设备清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料，评标委员会有权在评审时作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

5.投标人应确保投标所选用的设备、材料之间的兼容性，如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容性，将对其作出不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

6.信用承诺：

供应商必须承诺在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与投标文件中说明不符或安装调试中达不到采购人集成要求影响采购人按期正常应用的，使用单位可以取消投标人的资格或解除合同，投标人无条件同意相关机构的处理。

7.原装说明：

所有设备须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。

8.集成要求：

中标人除需保证完成清单中的设备以上全部具体内容与要求的集成工作，所需设备配置、软件、软件许可（含清单中未说明但必需的）、各种费用及原应用的数据移植与可能需要的配件、可能的第三方指导、电源线、电源接头、零地电压、网络跳线、光纤跳线、数据移植、数据安全与集成工作等均由投标人自行协调完成，并承担全部费用及工作责任，集成完成后必须保证采购人能够进行其他应用软件的安装与使用。

9.投标人应保证所提供的产品、系统、软件、技术资料具有知识产权（自主知识产权的，提供权利注册证书；非自主知识产权的，提供权利人的书面授权书），投标人应保证所提供的产品、系统、软件、技术资料或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由于知识产权产生的纠纷由乙方负责，如导致甲方对外承担责任的，采购人有权向投标人追责并要求投标人赔偿相应的损失。

10.本项目定制开发的软件、系统，投标人将永久使用权授权给采购人，投标人不得以本项目定制开发的软件、系统知识产权为由限制采购人使用。为了保障采购人的永久无偿使用权，投标允许采购人对定制开发软件、系统的二次开发权，投标人在终验后资料移交时应当移交定制软件、定制系统的源代码。采购人承诺做好源代码的封存、保密工作，在投标人继续运维的情况下不启用源代码。

11.本项目所包含的产品、系统、软件、技术资料及特殊定制的系统、软件，在运维期满后，项目使用方均有权继续无偿使用。本项目使用方包括采购人及本项目的关联部门。

（二）工期节点和运维服务期要求

1.工期节点要求：投标人于合同签订后，应在120天内供货并按采购人要求指定地点安装调试完毕。投标人应当在中标后 20 天内完成本项目深化设计，费用包含在总价内。开工90天以后，按比例上线监控点位，已安装的点位由中标人进行运行维护，按运维期间考核条款考核，考核扣款在合同款中扣除。若发生不可抗力事件影响工期节点的原则上应在事件发生前报采购人备案；特殊情况补备案时间不得超过2个工作日，其他涉及工期延期事项应当提前1个月直接书面报采购人审批，采购人书面同意的，可以延期。

2.运维服务期：五年。运维服务期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，运维服务期内的服务均为免费上门服务。在运维服务期内，投标人负责设备的维修、更换等以及相关存储租赁服务、光纤租赁服务，采购人不另行支付诸如硬件维修、硬件更换、设备保养、存储租赁、光纤租赁、调试、人工等所有相关费用。

投标人须根据上述运维要求，提供5年运维方案，其内容还需包括日常运维责任以外的（如超期、人为破坏、不合理使用、偷盗、碰撞等）情况下的有偿和无偿运维内容和承诺。

运维期满前3个月内，投标人须提供运维期满后的书面售后维保方案。

根据金华市公安局监控管理要求，本项目验收前投标人要完成点位命名的国标化和其它相关系统的采集录入工作。运维期间内，监控点位相关要素变更后，投要人应在系统中及时进行相应修改。

在运维期内，投标人须要完成前端监控点位设备、线路、基础、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作，并满足每年不超出点位数5%的移位、拆装需求，所需费用均包含在运维费用内，采购人不再额外支出任何费用。

投标人的维修维护人员在平时日常的维修过程中，可同时进行例行的维护。在重大故障修复后2个工作日内，向甲方提供详细故障分析报告。内容包括事件发生的时间、地点、状况、业务系统受到影响的范围、事故原因、处理结果、责任认定、未来防范措施等。现场无法修复的故障或设备故障的，投标人将应在省厅、市局考核规定的时间内提供不低于故障设备型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，保证系统正常运行。

每三个月至少对本项目前端设备和存储设备进行一次巡检和保养。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等）、控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，重点点位或采购人另有要求的点位必须报采购人进行确认后再实施。

在每年的3月份雷雨季节来临前，检查所有的监控点的避雷是否正常。对达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，并更换被雷击穿的避雷器，以保证在雷雨季节避雷器不被击穿而造成设备损坏。

运维服务期满，投标人应配合采购人进行运维相关事项移交，未移交前，投标人应继续负责本项目的运维工作。

▲3.响应时间要求：在运维期限内，投标人必须提供7*24小时响应，设备或链路发生故障时，应在2小时内响应，并在8小时内修复；夜间（晚上20时至次日早上8时）在16小时内修复，离线时间最长不得超过24小时。若无法按规定及时修复的须根据采购人要求提供备用设备。出现故障后，投标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由投标人承担。

4.运维服务期存储托管服务规范要求：

本项目要求视频存储时间不少于30日，图片存储原始场景图存储时间不少于1年，对应的抠图存储时间不少于2年，结构化数据存储时间不少于1年。采购人业务警种线有特殊要求的，应符合其相关要求。

存储托管服务包含监控平台系统所需的视频流媒体分发服务、部署于服务提供商机房的存储、流媒体设备所需的空间、供电、空调及配套UPS等相关设施的运营费用。

为确保存储服务托管满足存储完好率要求，每套存储（单柜）不得少于1块热备盘。即每套存储（单柜）允许发生两块硬盘故障而不影响存储数据。存储系统具有N+1冗余部署，当单台存储出现故障时，由冗余存储自动接管，确保存储的稳定性。替换下来的硬盘应交采购方处理，不得自行处理。

前端编码设备的码率配置，应严格与采购人的设备码率要求相一致。

前端编码设备的实际平均码率与服务码率偏差应不大于5%。

每路视频录像完整率应不小于99%。

▲根据采购人上级要求及工作需要，可以提前终止视频云存储设备托管服务，投标人应当配合采购人进行存储服务转移，相关费用包含在总价内，服务费用按托管服务时间比例结算。

5.运维服务期光纤租赁服务规范要求：

根据浙江省公安机关的相关要求，此次新建监控必须采用双网双平台的架构，设备先接入金华市公安局视频监控专网(物理网)，通过安全接入设备连接雪亮平台及相关平台。

服务提供商的视频专网建设，必须以采购人辖区为单元，含核心、汇聚、接入等网络设备、光纤链路等均为独立部署的物理设备/链路。市县互联的，应采用裸纤或波分等传输设备实现互联，不得依托城域网、采用VPN技术实现互联。

服务提供商所提供的光纤电路全部提供以太网接口，网络传输设备均由服务提供商提供。接口标准符合以太网接口标准。每条光纤电路的传输性能，其网络丢包率应不大于1%。

服务提供商所视频专网的IP使用应严格遵循公安机关确定的IP规划要求。除公安监控类项目外，其他政府部门需申请视频专网业务应用的，应由各职能部门自行到公安机关申请，持有公安直接管理部门许可证明的，方可安排线路接入，分配视频物理专网IP资源，并根据采购人要求，做好网络安全隔离措施。

视频监控前端接入线路满足视频监控前端数据传输需求，同时考虑到网络传输过程中的开销，至少提供20Mbps以上的接入带宽，且满足相机实际传输需求，视频监控平台实时浏览、录像回放不卡顿，因网络带宽原因卡顿的，应无偿提升接入带宽。

服务商提供视频专网应当保证专网专用，视频专网必须与互联网等其他网络物理隔离，所有点位都应当单一运营商专网专用，未经采购人书面同意，不得借用其他运营商网络或被其他运营商借用。在初验时应提供详细的网络拓扑图。

服务期满，投标人应配合采购人进行运维相关事项移交，未移交前，投标人应继续负责本项目的运维工作。

6.施工服务要求：

投标人负责整体项目工程的施工，应当以满足招标文件的项目实际要求为准。投标人所投产品需要与金华雪亮工程无缝对接。

设备安装施工服务含成基础浇筑、立杆、设备安装、机箱安装、接电施工、光缆施工、网络线路、供电管道、窨井的路面开挖、管材敷设、架空线路的施工、路面平整、绿化修复、回填、废土清运等工作及材料的所有相关费用。

具体施工时应进行文明施工，及时清理施工垃圾，施工时设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。施工过程要严格按照有关规范，杆件、网络箱安装整齐，走线规范、布线整洁，标签标识规范、美观、完整。

杆件安装要整齐、美观，杆件要保持水平、牢固，整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震；立杆装好摄像机后在≤8级风时应不晃动，保障监控输出图像不抖动。镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

施工过程中供应商需单独报装电表。

点位竣工时要提供完整的基础资料，包括杆件及网络箱编号、经纬度、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片、摄像机的原始朝向（水平、垂直）角度等；

投标人承诺本项目中的所有杆件未经招标人允许不安装其它与本项目无关设备。

道路开挖审批、绿化损毁赔偿、用电申请、相邻关系纠纷处理等所有与本项目相关的工作均由投标人承担。

点位变更：项目建设过程中，当主选监控点位因客观因素不能实施的情况下，投标人应响应采购人的要求将原主选点位设备安装到同类备选点位，工程费用按原点位工程费用计算，工期不变，变更时间离工期到期不倒30日的按规定顺延工期。

点位取消：项目建设过程 中，当主选点位（含预留点位）无法实施或采购人决定不实施的情况下，按中标人的投标报价为基准，按设计方案的工程量和设备型号在合同款中核减相关费用，相关工期不核减。

设备迁移：对本项目点位（含运维期间）因城市、道路建设、采购人工作需要等原因需要进行点位迁移的，投标人应给与免费迁移，但每年免费迁移点位数不超过本项目建设点位总数的5%。投标人报价时应考虑相关费用的投入。如果城市、道路建设等第三方原因造成的，投标人有权代位追偿迁移费用。

投标人应根据采购单位视频专网网络安全管理要求完成设备录入。

杆件：监控点位杆件生产厂家须具备钢结构相关资质（可中标后提供）。

项目采用的补光设备须满足节能、环保要求，应优先选用设备配套灯光设备；因补光设备选取安装不当造成的群众投诉和一切纠纷后果由中标人承担。

信息安全：投标人根据本项目建设相关网络安全及数据安全要求，需提供网络安全及数据安全应急方案，方案必须合理、合法、合规，并根据采购人需求及网络安全等级保护制度基础上，履行网络安全及数据安全相关义务和服务。

备品备件：为保障项目顺利实施，投标人必须为项目提供必要的备品备件（如前端摄像机、各类电源、卡口设备、各类灯等），其品牌和型号与合同设备一致，数量为每种设备5%（5%计算下来不足一个的备一个），备用设备及其他辅材确保采购设备在出现破损、故障时能够及时替换完好的设备，每种设备至少备件1件（套）。备品备件应当存放在指定的地点，以便采购人核查；由维护驻点人员负责日常管理维护。消耗的备品备件应及时补充齐全。由于备品备件不足或未及时补充导致不能及时修复故障的，由投标人承担责任。

本项目所需要的所有配件，投标人应常年备货。

投标人在运维期内提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

▲施工过程中一般不允许增加项目费用。若因投标人技术方案不合理而无法满足用户实际需求的，则系统所必需的软硬件也应由投标人免费提供。没有明确说明，但在整体系统建设安装时，不可缺少的设备或附属配件（如抱箍、线缆、电源逆变模块等），以及施工过程中产生一切费用（如道路、绿化恢复费用、首次设备检测标定费用等），都一并包含在本标内，由投标人统一负责。

投标人应当按时参加采购人（监理）召开的例会及不定时召开的临时会议，按采购人要求提供相关资料。指定授权联系人办理文书及相关资料的收发工作。

▲施工、运维期间3次以上或连续2次拒绝参会的，采购人有权解除合同，已安装（施工）设施设备归采购人所有，不支付任何费用。

▲投标人完成安装施工的设备设施自安装完成之时起归采购人使用。

投标人应在完成安装施工后，将现场竣工图纸及完整的施工、竣工资料不少于5套（包括电子文档，资料料必需符合采购人档案管理要求）免费提供给采购人，作为存档资料。同时负责所安装的设备录入国有资产管理登记系统工作。

投标人负责对项目工程建设进行总体管理，投标人应提供项目工程实施所必须的管理安排和实施计划，提出保证项目顺利实施的具体措施。

▲投标人应采取国家规定的安全保护措施，并通过购买保险等方式，规避风险。采购人委托投标人购买所有应当购买的保险，保险费用包含在总价内，不另行计费；安装施工、运维过程中造成的人员伤害及其他一切损失由投标人承担，与采购人无关。

项目实施过程中，投标人需满足当地文明城市创建等相关要求。

施工期间，投标人应当在采购人处派驻资料员1 人，负责项目资料的归集、整理；运维期间，投标人应当在采购人处派驻运维人员，本项目新驻点人员不得少1人负责日常运维及完成采购人布置的施工运维任务，配备维护车辆（如登高车等）、设备不少于1台套、专业维护人员不少于2人。所需费用由投标人承担。

派驻的资料员和运维人员视为中标人的授权签章人。采购人向资料员、运维人员送达的文书视为送达投标人。

8、视频监控健康指数考核（若上级部门改变考核方式，本项考核也同步变动）

视频监控月健康指数应达到99分以上，以采购人运维系统发布的项目月考核数据为准。

（三）施工及其他要求

1.投标人在安装施工中必须服从采购人的现场指挥（如有）。投标人的项目负责人在施工安装时应常驻采购人所在地，负责施工安装期间的协调管理工作，团队成员应常驻施工安装现场，具体落实现场管理。

2.投标人在施工过程中必须确保设施及人员的安全。中标人在安装施工过程中如发生安全责任事故，一切责任由投标人承担。安装施工过程中如对采购人的建筑物及设备、设施造成损坏的，投标人须负责赔偿或按采购人要求免费修复。

3.投标人在报价时要考虑其他未列入的设备及配件等。

4.本次采购的项目的价格包含运输、就位、吊装、安装、水、电、辅材、调试、运维服务等其他一切费用，采购人不再另行支付其他任何运输、安装、调试、检测、验收、运维服务等所需的费用。

5.设备安装规范、布线整齐，设备正常工作，设备安装所需的技术资料、安装规程、必要的仪器和专用工具、设备及工程作业车等均由投标人提供。现场设备、控制箱等产品构件应安装牢固端正、结构稳定、位置正确、部件齐全、出线管与箱体连接密封良好、固定螺栓紧固。

（五）包装及运输要求

1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（七）资料要求

提供全套使用说明书和采购人要求的相关资料。

1.投标人应按招标文件规定的时间向采购人提供使用产品的有关技术资料。

2.未经采购人事先书面同意，投标人不得将采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必要范围。

3.项目实施过程中按照工程建设进度情况每周根据监理方、审计方要求提交项目相关资料。采购人另有要求的，按采购人要求执行。

4.在初验前，投标人应向采购人提供施工过程中形成的图纸、记录、档案资料、产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、安装、验收报告等原件文档汇集成册（含电子版一套），并按采购人的档案管理要求完成资料归档工作，报送采购人留存。

（八）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。本项目备品备件产权归采购人所有。中标人需提供对使用部门的操作人员进行集中使用培训或委派专业工程师上门不少于一天的专门培训，培训人次不少于6人次。如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需在商务技术标书中予以明确承诺。

（九）数据安全：中标人应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。

- 六、项目工期及地点

▲工期：在合同签订后120天内完成安装、部署、调试和稳定上线，包含预留点位工期。

交货地点：用户指定地点。

- 七、验收

1.验收条件：设备全部完成安装、部署、调试和稳定上线（当月视频完整率达99%以上）；达到设计使用要求并经采购人认可；并提交完整的竣工报告和完善的验收资料。

2.验收时间：投标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

3.验收方式：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。采购人在投标设备材料到货后组织到货确认，如发生所供设备材料与合同或设计文件要求不符，或者提供的设备材料属假冒伪劣产品，采购人有权不予确认，投标人应及时更换符合合同约定的设备材料并重新进行到货确认，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（2）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（3）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（4）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中的相关费用（如有）由投标人负责。经采购人2次通知不到场的，采购人有权自行组织验收，中标人承担一切后果。

（7）验收以合同（含补充协议）文本、招投标文件、设计方案以及相关法律、法规、采购人上级文件、国家强制性规范、行业规范、团体规范为依据，参照行业惯例进行。

（8）▲验收分初验和终验二个阶段，通过终验为验收合格。初验不通过不得申请终验，连续二次初验不合格视为验收不合格。初验合格后试运行90天后可以申请终验。验收不合格的，采购人有权解除合同并委托造价咨询单位进行造价咨询，咨询结果作为支付合同款依据，咨询费用由投标人承担，可以直接在合同款中扣款；除此之处采购人也可以采取法律法规及上级文件规定或采购人认为有必要的其他措施。

设备安装调试完毕，并与本项目所有设备稳定连接、集成完毕后，投标人需按照招标要求及投标承诺整理形成验收材料，由采购人组织初步验收，对初验中的相关问题整改完善后投入试运行。投标人必须按照初验中所发现的问题进行整改并完善验收材料。初验时，投标人必须取得关键设备原厂质保确认函（列明设备型号、序列号、数量、配置）和相关检测报告。未提供不予验收。

（9）投标人申请初验、终验，除提交验收监理单位签署检验合格意见的申请书以及采购人要求提交村料外，应当提交项目验收所需的完整的项目资料；未提交材料或提交的材料不符合采购人验收要求的；视为未提交验收申请。采购人应当在投标人提交验收申请之日起20个工作日内组织验收。

- 八、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，供应商出具履约保证金或保函后 (可在政采云平台购买) ，采购人向中标人支付30%合同款。最终验收合格后付至总合同款的55%，剩余款额作为运维维保费用（终验合格之日起计算），甲方每年支付投标人9%作为运维维保费用。结算金额以采购人的审计（或造价咨询）或财政评审结果为准。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监 (2020) 3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务 (https://jinrong.zcygov.cn/) ，查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线95763。

2.验收时，供应商应提供项目服务实施文档等验收材料。由采购人组织整体工程验收。如果验收不达标并且在超过约定交货时间10天内仍然无法达到要求的，视为中标人虚假应标或无能力提供本项目采购服务，采购人有权立即解除合同和取消中标人资格。验收过程产生费用由中标人负责。

3.结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

- 九、培训要求

供应商须派遣有经验的工程师对采购人进行优质的培训服务，具体要求如下：

对设备的使用、操作、维修进行培训，确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，并提供安装使用维护说明书，培训所需一切资料由供应商提供。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人不另行支付培训费、资料费等相关费用。

十、其他要求

- 投标人应确保本项目提供的设备、服务、资料等不会侵犯任何第三方的知识产权，如出现侵权造成的法律后果，由投标人负责。

本项目建设、运维过程中投标人对取得的信息、数据必须进行保密，未经甲方书面许可，投标人及投标人工作人员、分包人员不得有传递、使用、存储、出借、复制、披露信息的行为；测试等所需的数据也应当进行保密，不得外泄。在履行本合同过程中具备记录功能、缓存功能的设备，包括并不限于硬盘、摄像头等设备均不得外泄，如有维修过程中导致的信息泄露，投标人承担责任。

- 临建部分由投标人负责处理已建设部分的建设费用和临时运维费用，运维期结束时间与项目整体运维时间相同。该部分建设内容列入验收范围。

- 投标人承诺提供的设备设施所有权归投标人所有，使用权归采购人免费持有使用。

- 安防管理终端设备承诺提供替代产品参与投标的，结算时未提供符合招标要求产品的按招标最高限价扣除，采购人不支付替代产品的购置、维护费用，替代产品的所有费用由投标人自行承担。

十一、考核条款

▲根据采购人上级要求和项目实际，采购人有权调整考核内容，提前一个月书面通知投标人执行。

运维期间考核条款（包含以下内容但不限于）

1.投标人建立完善运维机制，按约定配足运维人员及车辆、备品备件。

每日开展前端点位的巡检，及时发现点位离线情况、点位信息不准、地图定位不准、树叶遮挡、朝向错误、偏色缺色、云台故障等问题。

系统平台上已显示或提示的问题视为已通知投标人。

投标人建立完善的备品备件管理制度，做好备品、备件的入库、领用、出库、报废等台账。台账不清或弄虚作假的，每次、处扣100元。

2.定期开展实地巡检保养，对杆件、基础进行保养修复，检查监控设备的清洁、电路隐患、箱体损坏、手井破损等问题。

巡检保养每季度、每点位、每设备不少于一次。巡检保养要有照片或短视频及保养时间、保养人等记录，投标人应当在每月5日前将上一月的巡检保养资料（包括图片、短视频及文字汇总材料）提交甲方审核，未提交审核或审核不通过的视为未维护。

考核以审核通过的台账与实地检查相结合，每次每少一个点位扣100元。

一个季度未维护点位数达到应维护数5%的，扣除该运维单位全部点位一个月的维护费，未维护点位数达到应维护数10%的，扣除该运维单位全部点位一季度维护费。连续2个季度未维护点位数达到应维护数10%以上的，扣除该运维单位全部点位一季度的全部运行维护费用。

维护费按审价、投标文件约定就高计算；每点位不低于20元/月，低于20元/月按20元/月计算。

运行维护费用包括电费、链路、前后端维护费等所有费用。

3.投标人应当建立完善的后端（含存储）管理制度，建立相应台账，至少每周对设备进行实地巡检一次，要有相应的巡检记录（含照片、短视频及运维记录），每少一次扣1000元。

4.采购人定期、不定期对以下问题进行检查，按以下条款进行扣款，从合同款内扣除，经2次通知拒不改正的，加倍扣款。

（1）前端摄像机机身及防护罩损坏、脏或遮挡，一个扣300元，通知后一周内未改正的，加扣300元。

（2）杆件与基础保养不当的，存在基础或杆件损坏未处理的，每次、处扣1000元，杆件生锈未处理的，每次、处扣100元，同一点位每年总扣款不超过投标价（与审价就高）的3倍。

（3）机箱损坏、不能锁住或者机箱内设备杂乱的，一个扣300元。

（4）电源线、网络线裸露地表（原设计架空、钉装、墙装除外）的每发现一处扣100元，通知后一周内未改正的，扣500元。

（5）甲方发现监控点位在相关系统中信息不准确，每发现一个扣100元。超过5个工作日未修正的扣300元。

5.健康指数未达到99分（不含）或未达上级考核要求，每次每天扣5000元，每天的健康指数考核项有低于99%的，每天每降低1%（四舍五入计算）扣100元，扣款累计执行，每月最多5000元。

6.设备及网络故障未在规定时间内完成修复，每一路图像每超一小时扣款100元。经市、县公安局相关部门批准同意报备的，报备后的时间不列入超期计算，报备时间超过15天的点位，扣除该点位本月的所有网费用（含网络及运维），超过一个月的应当进行移位或在系统中移除该点位，费用由投标人承担，根据采购人需求不能移位或移除的除外。

7.后端运维响应时效要求，后端问题4小时内到达现场，8小时内解决，若不能当场解决的，投标人要采取措施确保采购人的系统不中断运行。故障解决每超1小时扣1000元。

故障造成后端数据严重丢失（单台存储节点）或故障时影响重大案件侦查的，每次加扣20000元。

造成整机柜存储节点数据全部丢失的加扣200000元。

造成数据全部丢失的不支付该运行商本年度全部费用并追究相应责任。

8.采购人发现投标人配备的维护人员及车辆没有达到投标人承诺要求的，每天每次扣款2000元，不按承诺要求完成其他工作的，每次扣500元。有兼项其它项目的，每次扣款1000元。

▲经2次通知拒不改正的，采购人可以采取必要措施，所有损失由投标人承担。

9.因城市更新、道路施工或其他原因造成维护工作无法达到考核要求的，可以向采购人报备，采购人同意报备的点位不纳入考核，报备时间超一个月的点位，应当进行点位迁移，迁移的位置应征得采购人同意，重点点位或甲方认为有必要的，应当在具备条件时迁回原址，迁移所需一切费用由投标人自行承担。

10.未按采购人要求做好网络安全隔离工作，造成违规外联或病毒传播等安全事件的，每次扣5000元。被上级通报的每次扣10000元。

▲使用笔记本电脑、平板电脑等具有无线联接功能的设施设备进行网络施工的，每发现一次扣100元。本年度内再次发现的扣200元，依次类推，上不封顶。

11.违反其他投标承诺的，按承诺相应价值扣款。

12.投标人的派驻运维人员（含驻场人员）违反采购人管理规定的，每人次扣100元。当月违规次数达到3次以上的，应当更换运维人员，入驻和更换的驻场人员应当通过采购人的审核。

13.参与施工及运维的工作人员（含作业台班人员）不服从采购人管理人员及监理、审计人员指令，每人次扣200元，造成严重后果或工期延误的，每人次扣1000元并承担由此引起的所有责任。

14.投标人应当在每年3月20日前向采购人报备前后端网络柘朴图变更情况，标明每个点位的网络路径。未报备的，每点位扣100元。

15.以上扣款事项，采购人应书面通知运维单位，无法通知或运维单位没有在公安局报备联系方式除外。如有驻场人员，通知驻场人员即视为已通知。运维平台已显示或提示视为已书面通知。

16.投标人应采购人要求进行应急运维或施工，该运维或施工成本费用可以折抵扣款；折抵金额以采购人的书面通知为准。

施工、安装期间考核条款（包括不限于）

- 1.基础开挖工序

- （1）开挖尺寸不符合招标要求：若基础开挖的长、宽、深度等尺寸未达到招标规定的要求，每处不符合情况，对投标人处以5000元的扣款。若因开挖尺寸不足影响后续施工质量，需返工处理，返工费用由投标人承担，同时追加5000元的扣款。

- （2）开挖位置错误：若监控点位基础开挖位置与设计图纸不符，导致需要重新开挖或调整的，每处对投标人处以1000元的扣款，并承担由此产生的全部费用。

- 2.浇筑工序

- （1）浇筑、吊杆等关键工序未提前向监理上报：在浇筑、安装吊杆等关键工序施工前，未提前至少1天向监理单位上报施工计划和相关资料的，未上报的每次对投标人处以1000元的扣款。

- （2）浇筑方量不符合设计要求：实际浇筑方量未达到招标规定要求的，每处点位对投标人处以5000元的扣款。若因浇筑方量不足影响基础强度，需返工处理，返工费用由投标人承担，同时追加5000元的扣款。

- （3）监理未到场旁站私自浇筑：在监理未赶到场的情况下私自进行浇筑施工的，每次对投标人处以5000元的扣款，并责令其暂停施工，待监理到场检查合格后方可继续施工。若因私自浇筑造成质量问题，投标人需承担全部返工费用和相关损失。

- 3.设备安装工序

- (1)设备未经监理验货就开箱或安装的：设备到达施工现场后，未经监理单位验收合格就擅自开箱或安装的，每次对投标人处以5000元的扣款。若设备存在质量问题，由此产生的退换货等费用由投标人承担。

- (2)设备未按设计要求安装（错装、漏装设备，安装方式不对等）：若出现错装、漏装设备的情况，每处对投标人处以1000元的扣款，并责令其限期整改。若安装方式不符合设计要求，影响设备正常使用和安全的，每处对投标人处以1000元的扣款，并要求其立即返工，返工费用由投标人承担。

- 4.施工管理方面

- (1)施工现场无施工管理人员：在施工过程中，若施工现场无施工管理人员进行现场管理，每次对投标人处以1000元的扣款。施工管理人员未履行职责，导致施工质量问题或安全事故的，根据情节轻重，对投标人处以1000-50000元的扣款。

- (2)安全围挡不到位：施工现场安全围挡设置不符合要求，如未采取围挡措施、围挡高度不足、破损未及时修复、未设置警示标志等，每处不符合情况对投标人处以500元的扣款，并责令其限期整改。若因安全围挡不到位导致安全事故的，投标人需承担全部责任和损失。

- (3)垃圾清理不及时：施工过程中产生的垃圾未及时清理，影响施工现场环境和文明施工的，每次对投标人处以500元的扣款，并责令其在通知当日内清理完毕。若垃圾清理不彻底，造成环境污染等不良影响的，追加500元的扣款。

- 5.接地与管道、手井工序

- (1)接地不规范：接地电阻值不符合设计要求或接地施工工艺不规范的，每处对投标人处以500元的扣款，并责令其重新整改，直至接地电阻值合格、施工工艺符合要求。若因接地不规范导致设备故障或安全隐患的，投标人需承担全部责任和损失。

- (2)管道、手井尺寸不达标：管道和手井的尺寸不符合设计要求，如内径过小、壁厚不足、深度不够等，每处不符合情况对投标人处以1000元的扣款。若因尺寸不达标影响线缆敷设和设备安装的，需返工处理，返工费用由投标人承担，同时追加1000元的扣款。

- (3)线缆敷设不规范：如出现线缆外露、未穿管保护、弯曲半径不符合要求等情况，每发现一处，对投标人处以500元的扣款。若因线缆敷设问题导致信号传输不畅或中断，投标人需承担线缆修复及相关调试费用。

- 6.资料管理方面

- (1)隐蔽、设备报审资料提交不及时或质量差：在隐蔽工程施工完成及设备报审完成后，隐蔽、设备报审资料应当在次日完成编制并提交监理审核，特殊情况经监理同意见可延期提交，最迟在5日内提交审核。未按照规定的时间及时向监理单位和业主单位报送资料的，每次对投标人处以1000元的扣款。若资料存在弄虚作假、不真实、不完整等质量差的情况，每发现一处对投标人处以500元的扣款，并责令其重新报送符合要求的资料。因资料报送不及时或不规范，影响工程整体验收进度的，投标人需承担由此造成的相关损失。

- (2)进度台账（含变更台账）上报不及时：本项目要求每日（最迟隔日）上报施工进度，即进度台账（含变更台账）每日（最迟次日）上报，未按照规定时间及时上报的，每次对投标人处以1000元的扣款。

- 7.道路、绿化恢复工序

- (1)道路、绿化恢复不及时甚至产生投诉纠纷：在施工结束后，未按照合同约定和相关标准及时对施工过程中破坏的道路、绿化等进行恢复的，每逾期一天对投标人处以500元的扣款。若因恢复不及时或恢复质量不符合要求，引发周边居民或相关单位的投诉纠纷，投标人需承担全部的责任和由此产生的经济赔偿，同时对投标人处以2000元的额外扣款。

- 8.安全施工方面

- (1)未穿安全背心：在施工现场，施工人员未按照规定穿着安全背心的，每人次对投标人处以100元的扣款。若因未穿安全背心导致发生安全事故的，投标人需承担全部的事故责任和由此产生的经济损失。

- (2)高空作业未带安全帽、未系安全绳索：在进行高空作业时，施工人员未佩戴安全帽或未系安全绳索的，每人次对投标人处以5000元的扣款。若因未采取必要的安全防护措施导致发生高空坠落等安全事故的，投标人需承担全部的事故责任和由此产生的经济损失，同时根据事故的严重程度，对投标人处以5000-50000元的进一步扣款。

- (3)其他因不规范施工产生安全事故或投诉纠纷：对于因施工过程中的其他不规范行为导致发生安全事故或引发投诉纠纷的，根据事故的严重程度和影响范围，对投标人处以5000-50000元的扣款。投标人需承担全部的事故责任和由此产生的经济赔偿，并采取有效措施防止类似事件再次发生。

- 9.施工进度方面

- (1)主观原因导致阶段性工期延误：本项目要求投标人在项目开工既制定出详尽合理可落地的施工计划（分工序，颗粒度到天）。实际施工过程中因投标人投入不足、统筹协调问题等原因导致的阶段性工期（以施工计划中每个工序的施工周期定义为一个阶段）延误超过10日的，每次阶段性工期延误每多延误一天（超过10日的部分），对投标人处以5000元的扣款。因前道工序延误导致后道工序阶段性延误扣款的，不重复扣款。项目整体进度应符合合同工期要求，否则应按照合同工期逾期要求进行扣款和相关违约处理。

- 10.服从管理

- 不服从（包括不及时服从）监理单位现场提出的合理整改要求：投标人应当配合项目监理工作，服从合理监督，及时整改所提出的问题，并书面反馈。如有不服从（包括不及时服从）监理单位提出的合理整改要求的，按照每次1000元的标准考核扣款。

- 11.采购人及监理单位在日常巡查、旁站和施工过程检查中，发现乙方存在违规行为的，下达书面整改通知单，并详细记录违规情况（包括：说明违规事实、附现场照片、扣款依据和金额，要求整改完成时间），经甲方审核批准后，送达乙方。乙方收到整改通知单后，应在规定时间内完成整改，并向监理单位书面回复整改情况，需附整改完成的现场照片（短视频）。逾期不整改、不回复的，每次扣10000元。

▲考核扣款从合同款中扣除，不列入合同违约金计算，同一事项即符合扣款条件也符合违约，采购人可自行选择扣款或认定违约，但不能同时扣款和认定违约。如扣款数额达到当年度应付合同款项的20%时，投标人应当与采购人协商处理，7个工作日内不能达成协议的，采购人有权继续扣款或按违约解除本合同，所有损失由投标人自行负责，投标人不得以此主张显失公平、公正。

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效力标准 | 其他内容与前附表有冲突的，以“前附表”为准。 |
| 2 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 3 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1.投标报价设置以单价或总价形式报价的，应以人民币报价；设置以利率报价的，应以利率形式报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 联合体 | 本项目接受（þ部分/¨全部）联合体投标。 ¨大型企业与大型企业组成联合体； ¨大型企业与中型企业组成联合体； þ大型企业与小微企业组成联合体； ¨中型企业与中型企业组成联合体； þ中型企业与小微企业组成联合体； þ小微企业与小微企业组成联合体； |
| 6 | 签字或盖章 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章；法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。分支机构以自己名义参加投标的，应当有法人盖章及法定代表人签名的授权书。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 提交投标文件截止时间起60天 |
| 8 | 投标文件的递交 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。 备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。 供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。备份投标文件应与电子投标文件内容一致。 供应商若提供备份投标文件的，投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 9 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 10 | 评标结果公示 | 确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网； |
| 11 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 13 | 履约保证金 | 采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本项目履约保证金按合同金额的1% 收取，在合同签订时向采购单位交纳。履约保证金自提交之日起至项目最终验收合格后十个工作日无息退还。 |
| 14 | 付款方式 | 1.预付款：根据（浙财采监〔2020）3号）、（浙财采监〔2022）3号）文件相关规定，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款。 （1）预付款比例原则上不低于合同金额的30%；对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 （2）采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； （3）政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付； （4）政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。 2.其他款项支付方式：按合同约定。 |
| 15 | 核心产品 | 本项目的核心产品为：普通枪球联动 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 17 | 扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企 业发展。项目相关情况如下： （1）最高限价： 1849.19521 万元 （2）项目属性： 货物类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： ⑫软件和信息技术服务业 （根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定明确） （注：现行中小企业划分标准行业包括①农、林、牧、渔业/ ②工业/ ③建筑业/ ④批发业/ ⑤零售业/ ⑥交通运输业/ ⑦仓储业/ ⑧邮政业/ ⑨住宿业/ ⑩餐饮业/ ⑪信息传输业/ ⑫软件和信息技术服务业/ ⑬房地产开发经营/ ⑭物业管理/⑮租赁和商业服务业/ ⑯其他未列明行业等十六类） （4）本项目 ②否 （①是/②否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - 上述第（4）项中确定为“①是”的采购项目，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留份额通过 措施进行： ①将采购项目整体专门面向中小企业采购； - ②将采购项目标项 专门面向中小企业采购； ③要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 % 以上； ④要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 %(比例）分包给一家或者多家中小企业。 - ⑤组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 - （6）上述第（4）项中确定为“②否”的采购项目，即非专门面向中小微企业招标项目，执行价格评审优惠的扶持政策。相关政策按本招标文件（第五章 政府采购政策相关说明）执行。 |
| 18 | 工期 | 合同签订后120天完成安装、部署、调试和上线稳定运行（提供承诺函，格式自拟） |
| 19 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将在规定时间内统一将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 20 | 质疑与投诉 | - 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 - 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购公告中所叙述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安县分中心（“招标方”）和磐安县公安局（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要参数。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）转包和分包

本项目原则上不允许分包、转包。分包需经采购人书面同意才可实施。

- （六）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目负责人必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。（提供相应资料）

▲（3）若投标人无足够的技术力量按招标文件要求实施本项目和提供质保服务的，须自行采购相应服务满足项目需求，否则可能导致无法通过验收。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

按《目录》

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

（1）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南和本招标文件要求编制并进行关联定位。

（2） 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件。

（3） 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。备份电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格审查文件

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 投标声明书 |
| 3 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供） |
| 4 | 政府采购供应商诚信承诺书（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 5 | 无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 6 | 投标单位情况表 |
| 7 | 投标供应商的营业执照（若联合体投标，联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 9 | 法定代表人授权书，法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供） |
| 10 | 联合投标协议书、联合投标授权委托书（若联合体投标，需提供） |
| 11 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）面向中小企业采购时必须在资格审查文件中提供，非面向中小企业采购时在报价文件中提供。 |
| 12 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |

2.技术商务文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（如是联合体投标，由联合体牵头方提供） |
| 2 | 投标声明书(如是联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 3 | 货物清单一览表 |
| 4 | 投标产品的产品技术指标偏离表（功能、性能及技术指标等） |
| 5 | 评审办法和评分标准中的评分内容（1，2，3，4，5，6......）尽量按序排列 |
| 6 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） 特别提醒：招标文件中标“▲”的实质性条款内容，须提供相应资料等，附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。 |
| 7 | 环保节能等材料（如有，格式自拟） |
| 8 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

3.报价文件

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供） |
| 3 | 投标分项报价表（联合体牵头方提供） |
| 4 | 享受价格优惠的相应材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）如有则提供 |
| 5 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

注：（1）以上要求提供的内容附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。

（2）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，不允许免费赠送，不允许空白。供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

（3）采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（5）关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。如提供纸质备份文件的，报价文件须单独密封。

▲（6）投标文件多于500页或因字体、排版等原因无法看清辨认的，自行承担被评标专家组漏评、误评、错评的责任。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标人应在“开标一览表”上标明投标货物的单价和总价，并提供详细的技术规格等说明资料。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价（投标报价应包括货物的采购、施工、保险、运输、辅工辅料、检验、售后服务、税费、竣工验收专家费以及施工过程中可能涉及的其他一切费用），如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

▲5.供应商投标报价超出最高限价（总限价和单项限价）的，其投标按无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。 装订每册不超过200页。

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追究法律责任。

1.不同供应商的电子投标(响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

3.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

4.不同供应商的投标(响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.不同供应商的投标(响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

6.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

7.不同供应商投标(响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

8.投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其它涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

14.不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

15.不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

16.不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

17.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往开标场地，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

- （二）开标程序

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格文件、技术商务文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术商务评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其技术商务得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≥5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标人。

6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.评审结束后，公布采购结果。

- （四）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- （五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.在电子投标系统中显示的金额与投标文件的金额不一致时，以投标文件的金额为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

- 七、定标

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（二）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 八、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、投标响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

4.合同正本一式六份，采购单位与中标人各执两份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份。

5.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

# 第四章  评审办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县公安局2024年公共视频监控新建项目公开招标文件的评标。

- 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，总分高的排序在前。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，报价低的排序在前。得分且投标报价都相同的，按照评审因素的量化指标（客观分）评审得分高的投标人排序在前。排名第一的推荐为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

评标细则如下：（技术商务55分及价格分45分，共100分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书 | 投标人具有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息安全服务资质认定证书，每证得1分，最高得4分。不提供不得分。注：投标人名称必须与以上证书严格一致，同时满足全国认证认可信息公共服务平台可查询（建议附查询截图）、颁证时间不得晚于于招标文件发布时间带有CNAS或CMA标识；否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 2 | 同类业绩 | 提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担同类项目每项业绩得1.5分，最多得3分。注：投标人未按要求提供合同、中标通知书、履约验收合格材料的复印件或提供的合同、中标通知书、履约验收合格材料复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会判定为准。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 拟派本项目负责人 | 项目负责人（配1名）具有信息系统项目管理师或一级建造师或高级技术职称师证书（信息技术类、电子与通信类、工程技术类）且自2020年1月1日（含）起有同类业绩的每证得3分，最高3分。 注：提供相关有效期内证书扫描件和业绩证明及2025年1月1日以来三个月养老保险缴纳材料，所在参保单位与投标人名称一致；未在养老保险清单中的人员不得分。新成立的公司，成立的时间不足三个月的，提供成立以来的养老保险材料，否则不得分。同类业绩是指担任项目负责人并履约验收合格的同类项目。中标后采购人经核查系弄虚作假的或未实际到位履职的，采购人有权解除合同，后果自负。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 拟派本项目团队成员 | 投标人拟派的团队成员（负责人除外）具有下列证书的每个成员得1分，同1人有多个证书算1人得1分，最高得5分。 1.建造师； 2.信息系统项目管理师、信息系统管理师证书、网络工程师或信息技术支持工程师或系统集成项目管理工程师； 3.中级（含）以上级技术职称师证书（信息技术类、电子与通信类、安全技术防范类）； 证书应当提供证件有效期内的扫描件，不提供不得分。 注：提供相关证书扫描件及2025年1月1日以来三个月养老保险缴纳材料，所在参保单位与投标人名称一致；未在养老保险清单中的人员不得分。新成立的公司，成立的时间不足三个月的，提供成立以来的养老保险材料，否则不得分。中标后经核查系弄虚作假或未实际到位履职的的，采购人有权解除合同，后果自负。 | 5 | 客观分 |
| 5 | 技术参数及配置偏离 | 根据投标产品的基本功能、技术指标与采购需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求进行评分，满足招标文件要求的得18分。 负偏离：带“▲”项属于关键指标属实质性响应条款，如出现负偏离，则作无效投标处理；带“★”条款的重要性能指标，每项负偏离扣1分；其他负偏离每项扣0.1分。属某一品牌特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分。 ▲技术指标参数及配置是否负偏离由评标委员会判定。 注：本项最高得18分，最低得0分。 采购需求中有明确要求提供证明材料的，按要求提供，未提供的按负偏离处理；若采购需求中未明确要求提供证明材料的，则由评委根据投标人商务技术偏离表中的响应情况进行评定；如投标文件商务技术偏离表响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，投标人应自行承担被认定为负偏离的责任。 所有提供的佐证材料所证明的指标项，必须在标书中作好页码引导指引，并做好圈注提醒，方便评委查阅，没有阅读引导指引或圈注提醒造成误评、漏评的后果由投标方自行承担。 | 18 | 客观分 |
| 6 | 运维保障设备 | 根据投标人拟投入驻场的运维车辆、设备及与本项目的配备情况进行评分，配备登高车及设备每辆得1分；配备运维巡查车辆（皮卡类）及设备每辆得0.5分；其他运维巡查车辆、设备得0.2分。车辆及设备应存放在采购人指定的地点并接受采购人的应急调度；投标人自行维护和保养并承担油、电费、保险等所有相关费用，投标人应履行对车辆（含设备）的管理责任，自行承担车辆设备使用过程中的安全责任。投标人可提供承诺函承诺在中标后开工前提供，承诺是否符合要求由评标委员会判定为准；最高得2分，不提供登高车及配套设备的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 7 | 项目需求现状分析 | 根据投标人提体系的总体方案的完整性，是否充分了解建设需求及现状、技术架构、网络架构等，进行评分。 | 2 | 主观分 |
| 8 | 项目重点难点分析 | 根据投标人提供的项目重难点阐述和合理化建议，从有效性、合理性、可行性和对本项目顺利实施的有利程度及优化程度等进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 9 | 技术方案 | 根据技术方案的迭代更新性、经济合理性、核心部件及软件前后端匹配度、设备可维护性和备稳定性等方面进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 10 | 实施质量保障方案 | 根据投标人针对本项目从设备下单、合同签订、设备到货、设备存放、点位选取、安装角度、取电工程、隐蔽工程、设备调试环境影响等方面进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 11 | 机房及信息安全保障 | 根据投标人提供的机房运行保障方案、整体信息安全保障方案，由专家对完整性、合理性、可行性等进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 12 | 通信及电力实施方案 | 根据投标人提供的通信接入、电力接入建设方案，由专家对完整性、合理性、可行性等进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 13 | 前端运维服务 | 确保前端监控系统的可用率和稳定性的运维服务计划（包括服务承诺，对用户故障的响应时间、处理、定期巡检、保障措施等情况），前端疑难点位的处理方案（包含但不仅限于疑难点位的处理响应时间、移机承诺，移机的比例承诺等）。根据方案的完整、全面、可行性等方面进行综合评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 14 | 后端存储运维服务 | 根据运维服务期的存储服务方案（包括设施设备部署，确保存储完好率和稳定性的措施等），由专家对完整性、合理性、可行性等进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 15 | 图片、视频存储的运维服务保障 | 为确保本项目后端云存储服务正常运行，落实图片统一存储、视频本地存储的要求且满足雪亮平台的业务需求方案，提供相关说明材料。由专家对完整性、合理性、可行性等进行评分。 | 1.5 | 主观分 |
| 16 | 售后服务 | 五年服务期满后，根据投标人提供的后续服务方案及承诺，由专家根据服务方案的针对性、可行性等方面进行综合评分。 | 1 | 主观分 |
| 17 | 驻点运维保障 | 根据提供驻点运维保障设备（如运维人员办公电脑、彩色打印机、工位设施设备等，不包括车辆等维护设备；需注明设备设施的型号配置、市场价格、数量，同时提供产品彩页或产品照片等）等进行评分。投标人可提供承诺函在中标后开工前提供。 | 3 | 主观分 |
| 18 | 优惠服务 | 按时完成采购人下达的应急运维和施工任务，按照响应时间、到达故障现场时间、故障排除时间、响应运维施工范围（不包括本项目日常运维）等由综合评分。 | 2 | 主观分 |

注：1.如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县政府采购监管部门，建议取消其采购资格。

- 以上评分涉及到证书、证件的扫描件均需编入技术商务标中，并加盖单位CA章，并提供彩色扫描件（原文件黑白的除外），否则不得分。

- 二、投标报价拆封

有效投标人确定后，将对有效投标人投标报价进行启封，进入价格评分，报价得分最高45分。总报价或单项报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

- 三、报价部分（45分）

1.评定评审基准价：对有效投标人的最低报价作为评标基准价，其报价为满分。

2.报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

计算报价得分保留小数2位。

3.▲分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如专家小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，专家小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经专家小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

4.报价评审优惠按文件相关规定执行。

- 四、计算总分（满分为100分）

计算方法：总分 = 技术商务得分+报价得分

- 五、授予合同

- （一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：浙江省政府采购网

- （二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后20日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权。该投标人应当承担相应的法律责任及对采购人进行经济赔偿。在此情况下，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  政府采购政策相关说明

- 一、政策优惠说明

根据财库（2020）46号、财库（2022）19号、浙财采监（2022）3号和浙财采监（2022）8号等相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时享受规定的中小企业扶持政策。

货物、服务采购项目，对小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

政府采购工程项目，对小微企业报价给予5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体和分包的规定中的“小微企业”应当满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条的相关规定，是指在货物采购项目中，货物由中小企业制造；在工程采购项目中，工程由中小企业承建；在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

取扣除后的价格作为评审投标报价，此评审投标报价仅在评标时使用。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

- 四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件（扫描件加盖投标供应商公章）。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业声明函填表说明

- 1.中小企业声明函由投标人提供，投标人向制造商或承建（承接）企业咨询相关数据。

- 2.投标人应当按照前附表明确的项目属性选择相对应的中小企业声明函格式进行声明。声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

- 3.单位名称和项目名称根据首页政府采购招标文件确认表填写采购单位名称和招标项目名称。

- 4.标的名称应填写第二章中具体的采购的货物或服务名称，应按采购的具体货物或服务逐项罗列，仅以项目名称代替所有采购标的名称的，评审小组可以不予认可其声明。

- 5.采购文件中明确的所属行业根据第二章中采购的具体货物或服务逐项列明的所属行业填写。

- 5.企业名称处填写制造商或承建（承接）企业名称。

- 6.从业人员、营业收入、资产总额填报制造商或承建（承接）企业上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 7.根据实际情况，在中型企业、小型企业、微型企业三中企业类型中三选一。

- 8.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 9.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

# 第六章  拟签订合同主要条款

（仅作参考）

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及磐安县公局2024年公共视频监控新建项目公开招标的结果，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、采购内容

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磐安县公局2024年公共视频监控新建项目 | 详见项目对应招投标文件 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包含履行本采购合同及项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2.乙方在履行本采购合同过程中产生的安全责任由乙方自行承担。

二、技术资料

1.乙方应当按照招标文件的要求将技术资料按时交付甲方。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权：

1.乙方应保证所提供的设计、货物或施工的任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如出现侵权造成的法律后果，由乙方负责。

2.乙方提交的施工图设计文件，其版权和使用权归甲方所有。

3.本项目软件版权归甲方所有，在项目终验前要提供验收版本的开发源代码。

四、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等任何产权瑕疵。

五、履约保证金：

1.履约保证金：合同签订后5日内，乙方缴纳人民币           元（合同金额的1%）作为本合同的履约保证金。

2.履约保证金形式：银行保函。

3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性无息退还（若在工期内，中标人未按要求进行服务的，采购单位有权从履约保证金中得到补偿）。

六、转包和分包

1.本合同范围的设计、货物和施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任及赔偿责任。

3.分包须经采购人书面同意后方可实施。

七、保修期

1.保修期 5年（自终验合格之日起计）。

八、工期

在合同签订后120日完成安装、部署、调试和稳定上线试运行。

九、款项支付

（一）付款方式：合同签订后20个工作日内，中标人出具履约保证金保函后（可在政采云平台购买），采购人向中标人支付30%合同款。

设备全部安装调试完成，项目竣工验收合格后20个工作日内，采购人向中标方支付25%合同款，剩余45%合同款分5年（每年9%）按甲方的考核验收结果支付。

结算金额以造价咨询（或审计意见）结论为准。

结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，更换费用采购人不另行支付。对达不到技术（包括安装施工）要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

协商不成的，由甲方自行选择其他处理方法。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，在 8 小时内解决质量问题。

4.在保修期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如乙方在甲方通知后4小时内未能积极处理或者在8 小时内不能解决的，甲方有权邀请第三方进行处理，费用按照甲方与第三方的结算为准，由乙方承担，甲方可以在余款中予以扣除，不足的，由乙方支付。

5.项目方案、深化设计成果、安装调试及施工方案具体在实施前须报经甲方同意后方可执行，否则后果自负。艺术创意、非标部分事前须得到甲方同意后方可采购。

▲6.乙方须在中标后 20 天内再次进行深化设计，费用不再另计。材料设备、艺术创意、非标部分、项目方案等专家认证费用由乙方承担。

▲7.甲方在试运行期间或在项目交付使用后，发现有不符合招标需求的地方，乙方需无条件进行整改，直至符合招标需求为止。整改费用由乙方自行承担。

十二、工期延误

因乙方原因造成重要节点、竣工验收延误的，每延误一天扣罚20000元，以此类推，逾期时间超过20个工作日的，甲方有权单方面解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。由多方原因共同造成重要节点、竣工验收延误的，由双方协商处理扣罚事项。

十三、双方的义务

（一）甲方的义务

1.负责协调、处理工作中应由甲方协调、处理的问题；

2.负责按照约定的付款方式向乙方支付费用。

（二）乙方的义务

1.合同履约期间乙方应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、外来民工登记等规定。因乙方原因引起的行政处罚等费用，由乙方承担。

2.本项目实行设计采购施工一体化服务管理，乙方应协调现场管理，费用已含在合同价中。乙方负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度，进行定期及不定期检查，并落实甲方和监理人提出的整改意见。

3.乙方需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐蔽工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等项目资料。相关资料分别按规定整理成册。项目各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。

完成安装施工后，将现场竣工图纸及完整的施工、竣工资料不少于5套（包括电子文档，资料必需符合采购人档案管理要求）免费提供给甲方，作为存档资料。同时负责将所安装的设备录入国有资产管理登记系统工作。

4.乙方应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，购买国家规定的各种强制性保险。若因乙方未支付工人工资，当地政府或司法部门要求甲方先予垫付的，视同甲方给乙方的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在合同价款中全额扣回。

十四、考核条款

▲根据采购人上级要求和项目实际，采购人有权调整考核内容，提前一个月书面通知投标人执行。

（一）施工期间考核条款

1.基础开挖工序

（1）开挖尺寸不符合招标要求：若基础开挖的长、宽、深度等尺寸未达到招标规定的要求，每处不符合情况，对投标人处以5000元的扣款。若因开挖尺寸不足影响后续施工质量，需返工处理，返工费用由投标人承担，同时追加5000元的扣款。

（2）开挖位置错误：若监控点位基础开挖位置与设计图纸不符，导致需要重新开挖或调整的，每处对投标人处以1000元的扣款，并承担由此产生的全部费用。

2.浇筑工序

（1）浇筑、吊杆等关键工序未提前向监理上报：在浇筑、安装吊杆等关键工序施工前，未提前至少1天向监理单位上报施工计划和相关资料的，每次对投标人处以1000元的扣款。

（2）浇筑方量不符合设计要求：实际浇筑方量未达到招标规定要求的，每处点位对投标人处以5000元的扣款。若因浇筑方量不足影响基础强度，需返工处理，返工费用由投标人承担，同时追加5000元的扣款。

（3）监理未到场旁站私自浇筑：在监理未赶到场的情况下私自进行浇筑施工的，每次对投标人处以5000元的扣款，并责令其暂停施工，待监理到场检查合格后方可继续施工。若因私自浇筑造成质量问题，投标人需承担全部返工费用和相关损失。

3.设备安装工序

(1)设备未经监理验货就开箱或安装的：设备到达施工现场后，未经监理单位验收合格就擅自开箱或安装的，每次对投标人处以5000元的扣款。若设备存在质量问题，由此产生的退换货等费用由投标人承担。

(2)设备未按设计要求安装（错装、漏装设备，安装方式不对等）：若出现错装、漏装设备的情况，每处对投标人处以1000元的扣款，并责令其限期整改。若安装方式不符合设计要求，影响设备正常使用和安全的，每处对投标人处以1000元的扣款，并要求其立即返工，返工费用由投标人承担。

4.施工管理方面

(1)施工现场无施工管理人员：在施工过程中，若施工现场无施工管理人员进行现场管理，每次对投标人处以1000元的扣款。施工管理人员未履行职责，导致施工质量问题或安全事故的，根据情节轻重，对投标人处以1000-50000元的扣款。

(2)安全围挡不到位：施工现场安全围挡设置不符合要求，如未采取围挡措施、围挡高度不足、破损未及时修复、未设置警示标志等，每处不符合情况对投标人处以500元的扣款，并责令其限期整改。若因安全围挡不到位导致安全事故的，投标人需承担全部责任和损失。

(3)垃圾清理不及时：施工过程中产生的垃圾未及时清理，影响施工现场环境和文明施工的，每次对投标人处以500元的扣款，并责令其在通知当日内清理完毕。若垃圾清理不彻底，造成环境污染等不良影响的，追加500元的扣款。

5.接地与管道、手井工序

(1)接地不规范：接地电阻值不符合设计要求或接地施工工艺不规范的，每处对投标人处以500元的扣款，并责令其重新整改，直至接地电阻值合格、施工工艺符合要求。若因接地不规范导致设备故障或安全隐患的，投标人需承担全部责任和损失。

(2)管道、手井尺寸不达标：管道和手井的尺寸不符合设计要求，如内径过小、壁厚不足、深度不够等，每处不符合情况对投标人处以1000元的扣款。若因尺寸不达标影响线缆敷设和设备安装的，需返工处理，返工费用由投标人承担，同时追加1000元的扣款。

(3)线缆敷设不规范：如出现线缆外露、未穿管保护、弯曲半径不符合要求等情况，每发现一处，对投标人处以500元的扣款。若因线缆敷设问题导致信号传输不畅或中断，投标人需承担线缆修复及相关调试费用。

6.资料管理方面

(1)隐蔽、设备报审资料提交不及时或质量差：在隐蔽工程施工完成及设备报审完成后，隐蔽、设备报审资料应当在次日前完成编制提交监理审核，特殊情况下经监理同意可延期提供，最迟应在5日内提交审核；未按照规定的时间及时向监理单位和业主单位报送资料的，每次对投标人处以1000元的扣款。若资料存在弄虚作假、不真实、不完整等质量差的情况，每发现一处对投标人处以500元的扣款，并责令其重新报送符合要求的资料。因资料报送不及时或不规范，影响工程整体验收进度的，投标人需承担由此造成的相关损失。

(2)进度台账（含变更台账）上报不及时：本项目要求每日（最迟隔日）上报施工进度，即进度台账（含变更台账）每日（最迟次日）上报，未按照规定时间及时上报的，每次对投标人处以1000元的扣款。

7.道路、绿化恢复工序

(1)道路、绿化恢复不及时甚至产生投诉纠纷：在施工结束后，未按照合同约定和相关标准及时对施工过程中破坏的道路、绿化等进行恢复的，每逾期一天对投标人处以500元的扣款。若因恢复不及时或恢复质量不符合要求，引发周边居民或相关单位的投诉纠纷，投标人需承担全部的责任和由此产生的经济赔偿，同时对投标人处以2000元的额外扣款。

8.安全施工方面

(1)未穿安全背心：在施工现场，施工人员未按照规定穿着安全背心的，每人次对投标人处以100元的扣款。若因未穿安全背心导致发生安全事故的，投标人需承担全部的事故责任和由此产生的经济损失。

(2)高空作业未带安全帽、未系安全绳索：在进行高空作业时，施工人员未佩戴安全帽或未系安全绳索的，每人次对投标人处以5000元的扣款。若因未采取必要的安全防护措施导致发生高空坠落等安全事故的，投标人需承担全部的事故责任和由此产生的经济损失，同时根据事故的严重程度，对投标人处以5000-50000元的进一步扣款。

(3)其他因不规范施工产生安全事故或投诉纠纷：对于因施工过程中的其他不规范行为导致发生安全事故或引发投诉纠纷的，根据事故的严重程度和影响范围，对投标人处以5000-50000元的扣款。投标人需承担全部的事故责任和由此产生的经济赔偿，并采取有效措施防止类似事件再次发生。

9.施工进度方面

(1)主观原因导致阶段性工期延误：本项目要求投标人在项目开工前既制定出详尽合理可落地的施工计划（分工序，颗粒度到天）。实际施工过程中因投标人投入不足、统筹协调问题等原因导致的阶段性工期（以施工计划中每个工序的施工周期定义为一个阶段）延误超过10日的，每次阶段性工期延误每多延误一天（超过10日的部分），对投标人处以5000元的扣款。因前道工序延误导致后道工序阶段性延误扣款的，不重复扣款。项目整体进度应符合合同工期要求，否则应按照合同工期逾期要求进行扣款和相关违约处理。

10.服从管理

不服从（包括不及时服从）监理单位现场提出的合理整改要求：投标人应当配合项目监理工作，服从合理监督，及时整改所提出的问题，并书面反馈。如有不服从（包括不及时服从）监理单位提出的合理整改要求的，按照每次1000元的标准考核扣款。

11.甲方及监理单位在日常巡查、旁站和施工过程检查中，发现乙方存在违规行为的，下达书面整改通知单，并详细记录违规情况（包括：说明违规事实、附现场照片、扣款依据和金额，要求整改完成时间），经甲方审核批准后，送达乙方。乙方收到整改通知单后，应在规定时间内完成整改，并向监理单位书面回复整改情况，需附整改完成的现场照片（短视频）。逾期不整改、不回复的，每次扣10000元。

（二）运维期间考核条款

1.投标人建立完善运维机制，按约定配足运维人员及车辆、备品备件。

每日开展前端点位的巡检，及时发现点位离线情况、点位信息不准、地图定位不准、树叶遮挡、朝向错误、偏色缺色、云台故障等问题。

系统平台上已显示或提示的问题视为已通知投标人。

投标人建立完善的备品备件管理制度，做好备品、备件的入库、领用、出库、报废等台账。

台账不清或弄虚作假的，每次、处扣100元。

2.定期开展实地巡检保养，对杆件、基础进行保养修复，检查监控设备的清洁、电路隐患、箱体损坏、手井破损等问题。

巡检保养每季度、每点位、每设备不少于一次。巡检保养要有照片或短视频及保养时间、保养人等记录，投标人应当在每月5日前将上一月的巡检保养资料（包括图片、短视频及文字汇总材料）提交甲方审核，未提交审核或审核不通过的视为未维护。

考核以审核通过的台账与实地检查相结合，每次每少一个点位扣100元。

一个季度未维护点位数达到应维护数5%的，扣除该运维单位全部点位一个月的维护费，未维护点位数达到应维护数10%的，扣除该运维单位全部点位一季度维护费。连续2个季度未维护点位数达到应维护数10%以上的，扣除该运维单位全部点位一季度的全部运行维掮费用。

维护费按审价、投标文件约定就高计算；每点位不低于20元/月，低于20元/月按20元/月计算。

运行维护费用包括电费、链路、前后端维护费等所有费用。

3.投标人应当建立完善的后端（含存储）管理制度，建立相应台账，至少每周对设备进行实地巡检一次，要有相应的巡检记录（含照片、短视频及运维记录），每少一次扣1000元。

4.采购人定期、不定期对以下问题进行检查，按以下条款进行扣款，从合同款内扣除，经2次通知拒不改正的，加倍扣款。

（1）前端摄像机机身及防护罩损坏、脏或遮挡，一个扣300元，通知后一周内未改正的，加扣300元。

（2）杆件与基础保养不当的，存在基础或杆件损坏未处理的，每次、处扣1000元，杆件生锈未处理的，每次、处扣100元，同一点位每年总扣款不超过投标价（与审价就高）的3倍。

（3）机箱损坏、不能锁住或者机箱内设备杂乱的，一个扣300元。

（4）电源线、网络线裸露地表（原设计架空、钉装、墙装除外）的每发现一处扣100元，通知后一周内未改正的，扣500元。

（5）甲方发现监控点位在相关系统中信息不准确，每发现一个扣100元。超过5个工作日未修正的扣300元。

5.健康指数未达到99分（不含）或未达上级考核要求，每天每次扣5000元。每天的健康指数考核项有低于99%的，每天每降低1%（四舍五入计算）扣100元，扣款累计执行，每月最多3000元。

6.设备及网络故障未在规定时间内完成修复，每一路图像每超一小时扣款100元。经市、县公安局相关部门批准同意报备的，报备后的时间不列入超期计算，报备时间超过15天的点位，扣除该点位本月的所有网费用（含网络及运维），超过一个月的应当进行移位或在系统中移除该点位，费用由投标人承担，根据采购人需求不能移位或移除的除外。

7.后端运维响应时效要求，后端问题4小时内到达现场，8小时内解决，若不能当场解决的，投标人要采取措施确保采购人的系统不中断运行。故障解决每超1小时扣1000元。

故障造成后端数据严重丢失（单台存储节点）或故障时影响重大案件侦查的，每次加扣20000元。

造成整机柜存储节点数据全部丢失的加扣200000元。

造成数据全部丢失的不支付该运行商本年度全部费用并追究相应责任。

8.采购人发现投标人配备的维护人员及车辆没有达到投标人承诺要求的，每天每次扣款2000元，不按承诺要求完成其他工作的，每次扣500元。有兼项其它项目的，每次扣款1000元。

▲经2次通知拒不改正的，采购人可以采取必要措施，所有损失由投标人承担。

9.因城市更新、道路施工或其他原因造成维护工作无法达到考核要求的，可以向采购人报备，采购人同意报备的点位不纳入考核，报备时间超一个月的点位，应当进行点位迁移，迁移的位置应征得采购人同意，重点点位或甲方认为有必要的，应当在具备条件时迁回原址，迁移所需一切费用由投标人自行承担。

10.未按采购人要求做好网络安全隔离工作，造成违规外联或病毒传播等安全事件的，每次扣5000元。被上级通报的每次扣10000元。

▲使用笔记本电脑、平板电脑等具有无线联接功能的设施设备进行网络施工的，每发现一次扣100元。本年度内再次发现的扣200元，依次类推，上不封顶。

11.违反其他投标承诺的，按承诺相应价值扣款。

12.投标人的派驻运维人员（含驻场人员）违反采购人管理规定的，每人次扣100元。当月违规次数达到3次以上的，应当更换运维人员，入驻和更换的驻场人员应当通过采购人的审核。

13.参与施工及运维的工作人员（含作业台班人员）不服从采购人管理人员及监理、审计人员指令，每人次扣200元，造成严重后果或工期延误的，每人次扣1000元并承担由此引起的所有责任。

14.投标人应当在每年3月20日前向采购人报备前后端网络柘朴图变更情况，标明每个点位的网络路径。未报备的，每点位扣100元。

15.以上扣款事项，采购人应书面通知运维单位，无法通知或运维单位没有在公安局报备联系方式除外。如有驻场人员，通知驻场人员即视为已通知。运维平台已显示或提示视为已书面通知。

16.投标人应采购人要求进行应急运维或施工，该运维或施工成本费用可以折抵扣款；折抵金额以采购人的书面通知为准。

（三）考核扣款从合同款中扣除，不列入合同违约金计算。同一事项即符合扣款条件也符合违约，采购人可自行选择扣款或认定违约，但不能同时扣款和认定违约。如扣款数额达到当年度应付合同款项的20%时，投标人应当与采购人协商处理，7个工作日内不能达成协议的，甲方有权继续扣款或按违约解除本合同，所有损失由乙方自行负责，乙方不得以此主张显失公平、公正。

十四、违约责任

1.甲方无故逾期验收和在财政资金到位情况下无故拖延办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方有重大违约行为造成合同不能履行或不能完全履行的，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总值20 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，除此之外，甲方还有权单方解除合同，甲方提起诉讼的，由此产生的诉讼费、律师费、保全费等全部由乙方承担。

3.甲方、监理、跟踪咨询（审计）发现质量、安全等问题下发整改通知单后（考核条款规定情形外），如乙方在规定时间内整改不力或未完成全部整改的，每次处违约金人民币5000元；如未整改的（以发出书面通知为准），每次处违约金人民币50000元；如同性质问题再次引起甲方、监理人下整改通知单的，则按上述情况处以前次双倍金额的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的材料。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。如相邻纠纷、供应商不能供货等不属于不可抗力。

十六、合同终止

经双方协商一致，可以终止合同。

十七、争议解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向磐安县人民法院起诉。

十八、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容重大修改或补充的，须经财政部门同意，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。三者约定不一致的，甲方拥有最终解释权。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。乙方授权XX（分支、代理）全权处理与甲方的相关事宜、认可XX与甲方达成全部协议并承担全部法律责任。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

6.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。

甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章）           或授权委托人：       （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

签订地址：磐安县                       签订日期：      年    月    日

# 第七章  投标文件格式

附件1：所有投标文件的外包装封面格式

XXXX项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年   月    日

附件2：所有投标文件封面格式

- 正本/副本

- XXXX项目

资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

附件3：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市政府采购中心磐安县分中心：

我公司自愿参与贵单位组织的            项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4：无围标串标等负面行为承诺书

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件5：《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (电子签章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格内容须如实填写；

2.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

投标人电子签章：

年      月    日

附件8：法人身份证相关材料

法人身份证相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

国徽面粘贴处

个人信息面粘贴处

附件9

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

▲3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

附件10:联合投标相关文件格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件11:

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：1.声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

2.残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》相关材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件13

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

附件14:评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表，每本技术商务文件一份，置于技术商务文件第1页。

2.投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

附件15:投标声明书格式

投标声明书

致（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我　　　　　（姓名）系　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物均为原厂出厂的合格产品，符合相应的标准。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请做出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件16：货物清单一览表

货物清单一览表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格要求 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不得出现报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件17:产品技术指标响应情况

技术指标偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 采购需求技术规格要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.供应商应对采购需求的各项技术指标要求逐一做出明确响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。允许数量正偏离的应当注明实际供货数量及百分比，否则偏离加分无效；行数不够可按原格式扩展。

2.供应商未按要求填写、标注偏离情况的，视为完全响应采购文件各采购需求。若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件18:类似业绩

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同扫描件、网上中标公示页截图及网址连接并加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件19

项目经理情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

注：1.此表所列人员如需更换，须经采购人同意。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件20:项目组成员

项目组成员情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可以根据人数进行增减调整。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件21

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4.我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章(电子签名）：

日      期：

附件22

开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目经理 |  |
| 投标报价 | （大写）: 元 （小写）:¥ |

注  1.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评审。

2.投标方的投标报价为整个采购项目的总报价（投标报价应包括货物的采购、施工、保险、运输、辅工辅料、检验、售后服务、税费、竣工验收专家费以及施工过程中可能涉及的其他一切费用），如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件23

投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | （大写）: 元 （小写）:¥ 元 |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件24

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日