2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目

采

购

文

件

项目编号：ZJZLZC2022127

采购单位：兰溪市水旱灾害防御中心

代理单位：浙江中兰工程项目管理有限公司

二○二二年十一月

目      录

- 第一章  公开招标采购公告………………………………………3

- 第二章  前附表……………………………………………………8

- 第三章  采购需求…………………………………………………13

- 第四章  投标人须知………………………………………………67

- 第五章  开标和评标须知…………………………………………76

- 第六章  评标细则…………………………………………………79

- 第七章  合同条款…………………………………………………85

- 第八章  投标文件格式………………………………………………91

- 公开招标采购公告

项目概况

2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目的潜在投标人应在浙江省“政采云”平台获取采购文件，并于 2022年12月7日10点00分（北京时间） 前递交(上传)投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZLZC2022127

项目名称：2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目

预算金额（元）：3309180

最高限价（元）：3309180

采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 简要技术要求 | 预算价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目 | - 一项 | 具体要求详见 《采购需求》 | - 330.9180 |  |

合同履约期限：详见第三章《采购需求》要求

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政策：

（1） 落实政府采购政策需满足的资格要求：☐无；

专门面向中小企业：

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体参加。

三、获取采购文件

时间：本项目公告发布之日/至2022年12月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省“政采云”平台获取采购文件

方式：投标人自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（投标人线上获取采购文件的流程：投标人登录浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月7日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心开标，本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标，投标人无需派授权代表出席开标会议，但须准时在线参加，直至评审结束。

开标时间：2022年12月7日10:00（北京时间）

开标地点：兰溪市振兴路500号企业服务中心A座11楼开标室3

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8988342&utm=web-government-front.2e418808.0.0.55a48600496a11edbf611529c740e2b5

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标人提出质疑。质疑投标人对采购人、招标人的答复不满意或者采购人、招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：见采购文件

5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (https:/www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对投标人资格条件的形式审查，投标人书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

7、政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，兰溪市范围增加线下合作银行二家，具体信息如下：

杭州银行金华兰溪支行：联系人：江昌奇，联系电话：15558679555

邮政储蓄银行兰溪市支行：联系人：掌丽，联系电话：18357991025（0579-88824616）

8、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标，投标人无需派授权代表出席开标会议，但须准时在线参加，直至评审结束。递交投标文件截止时间后30分钟以内投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：兰溪市水旱灾害防御中心

地 址：浙江省兰溪市兰江街道府前路81号

传 真：/

项目联系人（询问）： 华勇斌

项目联系方式（询问）：0579-88899061

质疑联系人： 姜恒

质疑联系方式：0579-88899061

2.采购代理机构信息

名 称：浙江中兰工程项目管理有限公司

地 址：兰溪市振兴路508号总部经济大楼A座8楼

传 真：0579-88988477

项目联系人（询问）：吴艳

项目联系方式（询问）：15857969263

质疑联系人：徐丽琴

质疑联系方式：0579-88988422

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：兰溪市政府采购管理办公室

地 址：兰溪市丹溪大道28号

传 真： /

联系人 ：楼影

监督投诉电话：0579-88903775

二0二二年十一月十七日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目 |  |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章《采购需求》 |  |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标以人民币报价；2、本项目代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）及《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定收费计算标准80%计取，由中标人支付； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |
| 4 | 现场踏勘：自行踏勘 |  |
| 5 | 演示时间及地点：无 |  |
| 6 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于采购公告中有关“质疑与澄清”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求采购人和招标人作出书面解释、澄清。招标人将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是采购文件的组成部分。 |  |
| 7 | 投标文件的组成：资格证明文件；技术商务标；价格标； 注：递交电子版备份投标文件介质可以是U盘或DVD光盘（包括资格证明文件；技术商务标；价格标） |  |
| 8 | 投标文件的上传和递交： 1、“电子加密投标文件”的上传、递交： （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，未按规定提供“电子加密投标文件”的，投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“备份投标文件”的密封包装、递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或直接送达）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |  |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购人将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标人按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 10 | 投标文件的组成、份数、效力： 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电子文件形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电子文件形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以介质是U盘或DVD光盘形式提供。数量为1份。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电子文件形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ★未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件且递交的电子投标文件解密异常，投标无效。 |  |
| 11 | 1、以下情形视为未提交有效投标文件： （1）仅提交备份投标文件的； （2）加密文件解密异常，且提交备份投标文件无效的； （3）加密文件解密异常，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。 2、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； （3）超过规定时间送达的。 |  |
| 12 | 1、投标人应当在2022年12月7日10时00分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2022年12月6日17时00分前，送（邮寄或直接送达）到浙江中兰工程项目管理有限公司，逾期未递交的视为自动放弃。 |  |
| 13 | 开标时间及地点：2022年12月7日10时00整在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号企业服务中心11楼）开标室。 |  |
| 14 | 中标人应在中标公告发布之日起3日内，向浙江中兰工程项目管理有限公司提供纸质投标文件一正三副（邮寄或直接送达）,纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文件一致，并且均需加盖单位公章。 |  |
| 15 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |  |
| 16 | 评标结果公告及中标通知书：中标人确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、兰溪市公共资源交易专栏网站（网址：http://www.lanxi.gov.cn/col/col1229196152/index.html, 或者也可以通过 http://www.lanxi.gov.cn兰溪市人民政府网站首页‘公共资源交易’链接进入访问），拟中标人公告后2个工作日内向招标人领取中标通知书。 |  |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |  |
| 18 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：330.9180万元 （2）项目属性： ②服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的投标人将采购项目中的 / %(比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 / %以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、招标人应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、招标人应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或招标人将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询的截止时点：开标当日进行查询； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  |
| 20 | 采购资金来源及预算：预算资金； 预算总价：330.9180万元。 |  |
| 21 | 付款方式： 1、本项目合同签订后支付2023年度合同金额的30%作为预付款，2023年7月底支付至2023年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%； 2、2024年2月底支付2024年度合同金额的30%作为预付款，2024年7月底支付至2024年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%； 3、2025年2月底支付2025年度合同金额的30%作为预付款，2025年7月底支付至2025年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%”。 注：每年年末付款时应扣除日常考核产生的扣款。 |  |
| 22 | 履约保证金:在签订合同时中标人向采购人缴纳合同总价1%款项作为履约保证金。 履约保证金形式：以银行电汇、转账支票、银行或保险公司等金融机构出具的保函、保险等非现金形式（可在政采云平台购买，咨询热线400-903-9583）。本项目在投标人履行完合同约定义务事项（含质保期）后5个工作日内凭相关票据无息退还。 |  |
| 23 | 投标文件有效期：90天。 |  |
| 24 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“其他未列明行业”。 |
| 25 | 节能产品 | £ 强制采购节能产品 £ 优先采购节能产品 þ 不适用 |
| 26 | 环境标志产品 | £ 优先采购环境标志产品 þ 不适用 |

- 第三章  采购需求

- 一、项目编号：ZJZLZC2022127

- 二、采购单位名称：兰溪市水旱灾害防御中心

三、项目名称：2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目

四、最高限价：

| 项目名称 | 年度 | 内容 | 最高限价（万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目 | - 2023年 | 老旧设备更新 | - 127.9960 | 330.9180 |  |
|  |  | 站点维护、通讯费 | - 25.4487 |  |  |
|  | - 2024年 | 站点维护、通讯费 | - 81.3185 |  |  |
|  | - 2025年 | 站点维护、通讯费 | - 96.1548 |  |  |

五、服务内容

1、老旧设备更新改造

5座中型水库、20座小（一）型水库、14座小（二）型水库、6处河道、23处雨量共68处站点，终端、浮子式水位计、雨量计等部分设备连续运行时间已超过10年（不在2020-2022年水文项目提升范围内），已出现设备老化需更新改造。17套2020年山洪项目站点根据省水文管理中心要求加装安全网关。11座饮用水水库测管延长。

老旧设备更新改造需在2023年4月15日前结合汛前维护完成，11座饮用水水库测管延长将根据现场水位情况在合同期内完成，若有调整情况经采购人确认后执行。

2、设备日常巡检维护

共计238套水雨情遥测站点设备（含水保站1套雨量设备）日常巡检维护，包括水位校核、数据异常处置、设备定期巡检、4G和北斗通信费、电瓶更换等。其中，2023年71套设备，2024年196套设备（新增16套2020年山洪项目水位雨量站点、25套2020年水文“5+1”项目站点、84套小型水库站点共125套质保到期设备），2025年238套设备（新增42套2021年水文测报能力提升项目质保到期设备）。

3、塔山水文站日常管护及水位、雨量资料整编

2023-2025年度对塔山水文站开展日常管护，包括常驻看守人工、缆道更换保养、断面测量、每年4次人工测流、水位台清淤、水尺零高校核；按测站任务书，完成水位水量资料的整编。

4、备品备件

因维护管理设备数量多，需准备一定量的备品作为应急保障，包括压力式水位计4套、翻斗式雨量计1套、浮子式水位计2套。

- 具体清单

- （1）老旧设备设备更新

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量筒更换 (金山头水库、火炉山水库等67处翻斗式雨量筒更换） 1、测量范围8mm/min，分辨率≤0.5mm，具备RS485输出 2、更换范围见详表 3、旧终端整理入库 4、质保期3年 | 套 | 67 |
| 2 | 浮子式水位计 | 浮子式水位计更换 （芝堰水库、金山头水库等43处 浮子式水位计更换） 1、量程：10m，20m，40m可选；分辨率：1.0cm；精度:10m量程＜±2cm；超过10m量程±0.2%FS；浮子直径:15cm,10cm可选；显示器：十进制机械计数器；环境条件：工作温度-10℃-+50℃，湿度＜95%RH 2、更换范围见详表 3、旧终端整理入库 4、质保期3年 | 套 | 43 |
| 3 | 遥测终端机更换 | 终端机更换技术规格——数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 现场手动设置各种运行模式和参数；支持支持手机APP及电脑端参数配置。 接受中心站远程设置和控制指令。 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 实时时钟自动校对和调整功能。 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 防水等级可达IP68。 符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》 符合SL180-2015《水文自动测报系统系统设备遥测终端机》 （提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理）； 支持浙江省水文通信平台。 电源输入：9-24V DC； 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 信号采集：2路RS485，2路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集（可扩展8~16路），可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 静态值守电流≤0.01mA，工作电流≤6mA； 设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。 2、更换范围见详表; 3、旧终端整理入库 4、质保期3年 | 台 | 48 |
| 4 | 网关安装 | 定制网关安装、调试 (相关模块采购人提供) （鲤鱼山水库、野猫垅水库等64处 遥测终端更换） 1、更换范围见详表 | 台 | 17 |
| 小西湖水库 斜井加固 （直径250管2支，直径160管3支，支座加固） |  |  |  |  |
| 5 | 零星砌砖 | 支座砌筑3个 1、规格0.8*0.8*1 | m3 | 1.92 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1、砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 11.52 |
| 7 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN160*4.0 | m | 12.00 |
| 8 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN100*3.2 | m | 20.00 |
| 9 | 水位计拆装 | 原水位计拆装 | 组 | 1 |
| 更换阴坑垅水库 测井延长（角钢支架制作） |  |  |  |  |
| 10 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN160*4.0 | m | 12.00 |
| 11 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN100*3.2 | m | 12.00 |
| 12 | 水位计拆装 | 原水位计拆装 | 组 | 1 |
| 13 | 金属支架制作、安装 | 金属支架制作 采用5*50角钢 | kg | 50 |
| 14 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 2、防锈漆两遍 调和漆两遍 | kg | 50 |
| 金家良 设备重新装置 （设备已计算），辅材 |  |  |  |  |
| 15 | 金家良 设备重新装置 相关辅材 | 1、金家良移改 移改相关辅材； 2、设备重新装置 （相关设备前项已计算） | 项 | 1 |
| 包坞、洪垅等11个水库测管延长 |  |  |  |  |
| 16 | 包坞、洪垅等11个水库测管延长 | 1、包坞、洪垅等11个水库测管延长 | 项 | 1 |

（2）设备日常巡检维护

| 1、芝堰水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芝堰水库（2023年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 芝堰水库（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 芝堰水库（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 2、金山头水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 金山头水库（2023年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 金山头水库（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 金山头水库（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3、火炉山水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 火炉山水库（2023年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 火炉山水库（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 火炉山水库（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 4、城头水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 城头水库（2023年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 城头水库（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 城头水库（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 5、高潮水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 高潮水库（2023年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 高潮水库（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 高潮水库（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 6、鲤鱼山水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 鲤鱼山水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 鲤鱼山水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 鲤鱼山水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 7、野猫垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 野猫垅水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 野猫垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 野猫垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 8、双牌水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 双牌水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 双牌水库（2024年度) | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 双牌水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 9、金印水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 金印水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 金印水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 金印水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 10、包坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 包坞水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 包坞水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 包坞水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 11、金星水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 金星水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 金星水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 金星水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 12、洪垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 洪垅水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 洪垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 洪垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 13、阴坑垅水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 阴坑垅水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 阴坑垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 阴坑垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 14、工农水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 工农水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 工农水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 工农水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 15、缪源水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 缪源水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 缪源水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 缪源水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式、 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 16、鲁源垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 鲁源垅水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 鲁源垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 鲁源垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 17、大庆水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大庆水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 大庆水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 大庆水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 18、小西湖水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 小西湖水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 小西湖水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 小西湖水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 19、东湖水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 东湖水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 东湖水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 东湖水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 20、清水塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 清水塘水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 清水塘水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 清水塘水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 21、大厦口（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大厦口 （2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 大厦口 （2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 大厦口 （2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 22、陈大门水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 陈大门水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 陈大门水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 陈大门水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 23、上旺水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上旺水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 上旺水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 上旺水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 24、钱塘垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘垅水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 钱塘垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 钱塘垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 25、上湖垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上湖垅水库（2023年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 上湖垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 上湖垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 26、宝塔水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 宝塔水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 宝塔水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 宝塔水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 27、木鱼山水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 木鱼山水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 木鱼山水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 木鱼山水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 28、甘露源水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 甘露源水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 甘露源水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 甘露源水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 29、九垅水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 九垅水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 九垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 九垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 30、上塘水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 上塘水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 上塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 上塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 31、大泉塘水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 木鱼山水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 木鱼山水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 木鱼山水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 32、双塘水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 双塘水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 双塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 双塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 33、马塘垅水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 马塘垅水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 马塘垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 马塘垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 34、黄店岩坞水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 黄店岩坞水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 黄店岩坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 黄店岩坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 35、解塘水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 解塘水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 解塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 解塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 36、北湖水库(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 北湖水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 北湖水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 北湖水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 37、凤凰山水库（站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 凤凰山水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 凤凰山水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 凤凰山水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 38、下塘垅(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 下塘垅（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 下塘垅（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 下塘垅（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 39、徐坞口水库(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 徐坞口水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 徐坞口水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 徐坞口水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 40、后垅水库(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 后垅水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 后垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 后垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 41、寺后垅水库(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 寺后垅水库（2023年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 11 |
| 2 | 寺后垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 3 | 寺后垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 42、塔山水文站(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 塔山水文站（2023年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 塔山水文站（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 塔山水文站（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 43、兰溪桥头(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 兰溪桥头（2023年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 兰溪桥头（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 兰溪桥头（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 44、排埠头(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 排埠头 （2023年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 排埠头 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 排埠头 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 45、黄店(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 黄店 （2023年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 黄店 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 黄店 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 46、金家良(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 金家良 （2023年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 金家良 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 金家良 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 47、全华垅(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 全华垅 （2023年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 全华垅 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 全华垅 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 48、下陈(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 下陈 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 下陈 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 下陈 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 49、厚仁(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 厚仁 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 厚仁 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 厚仁 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 50、市政府东辅楼楼顶(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 市政府东辅楼楼顶（2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 市政府东辅楼楼顶（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 市政府东辅楼楼顶（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 51、应家(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 应家 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 应家 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 应家 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 52、三字桥村(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 三字桥村（2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 三字桥村（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 三字桥村（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 53、后畈(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 后畈 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 后畈 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 后畈 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 54、鱼塘背(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 鱼塘背 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 鱼塘背 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 鱼塘背 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 55、太平祝(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 太平祝 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 太平祝 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 太平祝 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 56、永昌(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 永昌 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 永昌 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 永昌 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 57、俞家(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 俞家 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 俞家 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 俞家 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 58、渡渎(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 渡渎 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 渡渎 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 渡渎 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 59、楼塘(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 楼塘 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 楼塘 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 楼塘 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 60、太平桥(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 太平桥 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 太平桥 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 太平桥 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 61、白坑(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 白坑 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 白坑 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 白坑 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 62、下王(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 下王 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 下王 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 下王 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 63、溪源(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 溪源 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 溪源 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 溪源 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 64、大丘田(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 大丘田 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 大丘田 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 大丘田 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 65、刘源(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 刘源 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 刘源 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 刘源 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 66、龙门电站(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 龙门电站（2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 龙门电站（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 龙门电站（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 67、城头村(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 城头村 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 城头村 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 城头村 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 68、通津桥(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 通津桥 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 通津桥 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 通津桥 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 69、冷水湾(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 冷水湾 （2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 冷水湾 （2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 冷水湾 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 70、石埠雨量(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 石埠雨量（2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 石埠雨量（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 石埠雨量（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 71、水保站雨量(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 水保站雨量（2023年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 水保站雨量（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 3 | 水保站雨量（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 72、横溪镇新胜(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 横溪镇新胜（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 横溪镇新胜（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 73、梅江镇墩头(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 梅江镇墩头（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 梅江镇墩头（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 74、柏社乡桥头(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 柏社乡桥头（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 柏社乡桥头（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 75、马涧镇马涧(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 马涧镇马涧（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 马涧镇马涧（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 75、诸葛镇(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 诸葛镇 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 诸葛镇 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 77、永昌街道(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 永昌街道（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 永昌街道（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 78、游埠镇(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 游埠镇 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 游埠镇 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 79、柏社乡下陈(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 柏社乡下陈（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 柏社乡下陈（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 80、上华街道马达(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 上华街道马达（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 上华街道马达（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 81、马涧镇应村(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 马涧镇应村（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 马涧镇应村（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 82、马涧镇云溪(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 马涧镇云溪（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 马涧镇云溪（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 83、横溪镇于街(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 横溪镇于街（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 横溪镇于街（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 84、黄店镇坞口(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 黄店镇坞口（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 黄店镇坞口（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 85、诸葛镇伍家桥(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 诸葛镇伍家桥（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 诸葛镇伍家桥（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 86、兰江街道何尖岗(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 兰江街道何尖岗（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 兰江街道何尖岗（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 87、游埠镇伍家圩(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 游埠镇伍家圩（2024年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 11 |
| 2 | 游埠镇伍家圩（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 88、金山头水库2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 金山头水库2（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 金山头水库2（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 89、高潮水库2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 高潮水库2（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 高潮水库2（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 90、火炉山水库2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 火炉山水库2（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型：雷达式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 火炉山水库2（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型：雷达式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 91、芝堰水库2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 芝堰水库2（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 芝堰水库2（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 92、城头水库2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 城头水库2（2024年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型：雷达式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 城头水库2（2025年度） | 类型：中型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 93、上旺水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上旺水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 上旺水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 94、钱塘垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘垅水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 钱塘垅水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 95、石孔头水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 石孔头水库（2024年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 石孔头水库（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 96、联益水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 联益水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 联益水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 97、三角石宕水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 三角石宕水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 三角石宕水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 98、上湖水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上湖水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 上湖水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 99、上金水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上金水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 上金水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 100、双峰岭水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 双峰岭水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 双峰岭水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：北斗 | 月 | 12 |
| 101、樟八坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 樟八坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 樟八坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 102、马达溪（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 马达溪（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 马达溪（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 103、游埠溪1（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 游埠溪1（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 游埠溪1（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 104、游埠溪2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 游埠溪2（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 游埠溪2（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 105、梅溪1（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 梅溪1 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 梅溪1 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 106、梅溪2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 梅溪2 （2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 梅溪2 （2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 107、浒溪1（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 浒溪1（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 浒溪1（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 108、浒溪2（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 浒溪2（2024年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 浒溪2（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 109、沈村交接断面（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 沈村交接断面（2024年度） | 类型：流量 传感器类型：H-ADCP 多普勒流量计 通讯方式：4G | 月 | 10.8 |
| 2 | 沈村交接断面（2025年度） | 类型：流量 传感器类型：H-ADCP 多普勒流量计 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 110、洋港交接断面（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 洋港交接断面（2024年度） | 类型：流量 传感器类型：H-ADCP 多普勒流量计 通讯方式：4G | 月 | 10.8 |
| 2 | 洋港交接断面（2025年度） | 类型：流量 传感器类型：H-ADCP 多普勒流量计 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 111、芝堰水库库下流量（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 芝堰水库库下流量（2024年度） | 类型：流量 传感器类型：雷达流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 芝堰水库库下流量（2025年度） | 类型：流量 传感器类型：雷达流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 112、城头水库库下流量（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 城头水库库下流量（2024年度） | 类型：流量 传感器类型：雷达流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.8 |
| 2 | 城头水库库下流量（2025年度） | 类型：流量 传感器类型：雷达流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 113、蜈蚣山水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 蜈蚣山水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 蜈蚣山水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 114、上畈水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上畈水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 上畈水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 115、大新塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大新塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大新塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 116、灯棚垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 灯棚垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 灯棚垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 117、杨村垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 杨村垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 杨村垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 118、丰收水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 丰收水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 丰收水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 119、伊塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 伊塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 伊塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 120、社塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 社塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 社塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 121、海螺水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 海螺水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 海螺水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 122、林公坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 林公坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 林公坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 123、秋坞垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 秋坞垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 秋坞垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 124、一笑亭水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 一笑亭水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 一笑亭水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 125、西塘源水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 西塘源水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 西塘源水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 126、幸福水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 幸福水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 幸福水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 127、大塘里水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大塘里水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大塘里水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 128、七里垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 七里垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12.07 |
| 2 | 七里垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 129、蓑衣塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 蓑衣塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 蓑衣塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 130、大青塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大青塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大青塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 131、西山水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 西山水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 西山水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 132、陈林坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 陈林坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 陈林坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 133、腰身坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 腰身坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 腰身坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 134、石亩畈水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 石亩畈水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 石亩畈水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 135、山门寺水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 山门寺水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 山门寺水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 136、钢粮水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 钢粮水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 钢粮水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 137、山后垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 山后垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 山后垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 138、岩坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 岩坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 岩坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 139、独朱水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 独朱水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 独朱水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 140、源坝塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 源坝塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 源坝塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 141、大坞陈拱坝（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大坞陈拱坝（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大坞陈拱坝（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 142、紫垅坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 紫垅坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 紫垅坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 143、里良坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 里良坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 里良坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 144、盆塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 盆塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 盆塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 145、上路水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上路水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 上路水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 146、跃进水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 跃进水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 跃进水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 147、钱塘垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 钱塘垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 148、大丘田水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大丘田水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大丘田水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 149、前垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 前垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 前垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 150、源里垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 源里垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 源里垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 151、清塘垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 清塘垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 清塘垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 152、大坞塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大坞塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大坞塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 153、大板桥水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大板桥水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大板桥水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 154、荷花塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 荷花塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 荷花塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 155、桐塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 桐塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 桐塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 156、马骨塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 马骨塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 马骨塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 157、西湖塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 西湖塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 西湖塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 158、大罗畈水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大罗畈水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大罗畈水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 159、海螺形水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 海螺形水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 海螺形水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 160、祥坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 祥坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 祥坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 161、菊花园水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 菊花园水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 菊花园水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 162、梓树塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 梓树塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 梓树塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 163、鲍家塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 鲍家塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 鲍家塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 164、方塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 方塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 方塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 165、太后垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 太后垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 太后垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 166、大官塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大官塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大官塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 167、梅江黄源水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 梅江黄源水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 梅江黄源水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4北斗 | 月 | 12 |
| 168、莲塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 莲塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 莲塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 169、西潘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 西潘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 西潘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 170、小岭头水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 小岭头水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 小岭头水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 171、里枝坞水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 里枝坞水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 里枝坞水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 172、黄源水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 黄源水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 黄源水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 173、长坞垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 长坞垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 长坞垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 174、前山足水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 前山足水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 前山足水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 175、茶山水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 茶山水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 茶山水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4北斗 | 月 | 12 |
| 176、昭化寺水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 昭化寺水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 昭化寺水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 177、九宅垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 九宅垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 九宅垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 178、大垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 179、潘家垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 潘家垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 潘家垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 180、方溪水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 方溪水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 方溪水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 181、大坞垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大坞垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 大坞垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 182、国庆水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 国庆水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 国庆水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 183、樟清塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 樟清塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 樟清塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 184、项坞垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 项坞垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 项坞垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 185、湖坑垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 湖坑垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 湖坑垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 186、官山垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 官山垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 官山垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 187、山塘下水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 山塘下水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 山塘下水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 188、里外塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 里外塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 里外塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 189、后丈水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 后丈水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 后丈水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 190、杨保塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 杨保塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型：压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 杨保塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 191、澡塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 澡塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 澡塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 192、五龙水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 五龙水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 五龙水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 193、楚塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 楚塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 楚塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 194、秋公塘水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 秋公塘水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 秋公塘水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 195、金竹垅水库（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 金竹垅水库（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12.07 |
| 2 | 金竹垅水库（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G | 月 | 12 |
| 196、双溪拱坝（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 双溪拱坝（2024年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12.07 |
| 2 | 双溪拱坝（2025年度） | 类型：小二型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 12 |
| 197、洪垅水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 洪垅水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 198、双牌水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 双牌水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 199、包坞水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 包坞水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 200、小西湖水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 小西湖水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 201、清水塘水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 清水塘水库（压力））（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 202、缪源（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 缪源（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 203、上湖垅（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 上湖垅（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 204、野猫垅水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 野猫垅水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 205、阴坑垅水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 阴坑垅水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 206、鲤鱼山水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 鲤鱼山水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 207、大厦口水库（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 大厦口水库（压力）（2025年度） | 类型：小一型水库水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 208、塔山水文站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 塔山水文站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 209、横溪镇站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 横溪镇站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 210、梅江镇站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 梅江镇站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 211、柏社乡站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 柏社乡站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 212、马涧镇站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 马涧镇站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 213、诸葛镇站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 诸葛镇站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 214、永昌街道站（压力（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 永昌街道站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 215、游埠镇站（压力）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 游埠镇站（压力）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 216、香溪镇站（浮子式）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 香溪镇站（浮子式））（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 217、香溪镇站（压力式））（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 香溪镇站（压力式））（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 218、水亭畲族乡站（浮子式）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 水亭畲族乡站（浮子式）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 219、水亭畲族乡站（压力式）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 水亭畲族乡站（压力式）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 220、姚家坝上（压力式）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 姚家坝上（压力式）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 压力式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 221、竹园（排埠头下游）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 竹园（排埠头下游）（2025年度） | 类型：河道水位雨量 传感器类型： 浮子式、翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 222、金山头水库（雷达流量）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 金山头水库（雷达流量） | 类型：流量 传感器类型：雷达流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 223、火炉山水库（雷达流量）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 火炉山水库（雷达流量） | 类型：流量 传感器类型：雷达流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 224、姚家（姚家枢纽下游流量）（站点维护、通信费) |  |  |  |  |
| 1 | 姚家（姚家枢纽下游流量） | 类型：流量 传感器类型：H-ADCP 多普勒流量 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 225、余粮山(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 余粮山 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 226、下姚(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 下姚 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 维护期间：2024年12月3日至2025年10月31日； | 月 | 10.93 |
| 227、大路(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 大路 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 维护期间：2024年12月3日至2025年10月31日； | 月 | 10.93 |
| 228、殿山(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 殿山 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 229、桥下河(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 桥下河 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 230、下孟塘(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 下孟塘 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 231、朱梨(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 朱梨 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 232、邵坞(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 邵坞（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 233、田峡(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 田峡 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 234、五星(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 五星 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 235、半源(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 半源 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 236、孙下坞(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 孙下坞 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 237、殿里(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 殿里 （2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 238、钱宅(站点维护、通信费） |  |  |  |  |
| 1 | 钱宅（2025年度） | 类型：雨量 传感器类型： 翻斗式 通讯方式：4G、北斗 | 月 | 10.93 |
| 北斗电瓶更换 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 1、太阳能蓄电池 2、大容量铅酸蓄电池免维护 80AH 3、要求维护期一个月内完成新电瓶更换 登记完备新电池序列号 旧电瓶序列号 电子存档 4、167处，其中三年维护期 20个 二年维护期105个 一年维护期42个 | 个 | 312 |
| 数据线、电源线更换 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 数据线(5CAT 穿管更换） 含成端 | m | 948 |
| 2 | 配线 | RVV 4*1.5 更换 含成端 用于雨量筒、太阳能板线路更换 | m | 4740 |
| 3 | 配管 | 电工管 PVC-20 | m | 5688 |
| 4 | 配管 | 阻燃软管敷设 波纹管20 | m | 3792 |
| 金山头、城头两个库下流量站雷达水位拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 水位计 拆装 | 水位计拆除（金山头、城头两个库下流量站雷达水位） | 组 | 2 |
| 水库水位校核 |  |  |  |  |
| 2 | 水库水位校核费 | 1、每个站点每年汛前校核1次水位，提交校核记录。 2、人员配备 按相关要求配备,含车辆使用费。 3、132处，其中： 芝堰水库等41个，维护时间36个月； 蜈蚣山水库等84个，维护时间24个月； 石孔头水库等7个，维护时间23个月； | 项 | 305 |
| 塔山水文站维护管理 |  |  |  |  |
| 1 | 专人值守 | 专人值守（36个月) | 月 | 36 |
| 2 | 塔山水文站专项维护 | - 水电能耗费（36个月) - 缆道来回索、升降索更换（3次 每年一次） - 缆道防雷线更换（1次 质保32个月) - 缆道保养 （3年） - 水位台清淤及设备维护（3次 每年一次） - 断面测量（3次 每年二次） - 水尺零高接测校核（3次 每年二次） - 流速仪鉴定 （2台）（3次 每年一次） - 人工测流速（3年12次，按水文整编要求提供报告） - 信号发送接收器(2组） - 水位、雨量资料整编（按测站任务书要求）流量综合曲线定线） | 项 | 1 |

（3）备品备件

| 1 | 压力式水位计 | 1、压力式水位计 2、智能液位变送器是一款全不锈钢设计全密封潜入式智能化液位测量 3、4～20mADC两线制电流输出； •采用数字温度补偿及非线性修正技术； •具备RS485通讯接口或HART®协议(可选)； •支持组网应用； •全不锈钢结构设计，体积小，重量轻； •要求可定做，适应各种场合应用； •产品已取得RoHS。 | 个 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 翻斗式雨量计 | 1、翻斗式 雨量计 2、测量范围8mm/min，分辨率≤0.5mm，具备RS485输出 | 个 | 1 |
| 2 | 浮子式水位计 | 1、浮子式水位计 2、量程：10m，20m，40m可选；分辨率：1.0cm；精度:10m量程＜±2cm；超过10m量程±0.2%FS；浮子直径:15cm,10cm可选；显示器：十进制机械计数器；环境条件：工作温度-10℃-+50℃，湿度＜95%RH | 个 | 2 |

老旧设备更新表

| 序号 | 站名 | SID号 | 类别 | 站点更新内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芝堰水库 | 6393 | 中型水库水位雨量 | 更换浮子式水位计 |
| 2 | 金山头水库 | 6376 | 中型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 3 | 火炉山水库 | 6390 | 中型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 4 | 城头水库 | 6395 | 中型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 5 | 高潮水库 | 6386 | 中型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 6 | 鲤鱼山水库 | 6400 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 7 | 野猫垅水库 | 6388 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 8 | 双牌水库 | 6374 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端 |
| 9 | 金印水库 | 6371 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 10 | 包坞水库 | 6375 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 11 | 金星水库 | 8898 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 12 | 洪垅水库 | 6373 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 13 | 阴坑垅水库 | 6392 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关）、测井延长（含支架搭建） |
| 14 | 工农水库 | 6379 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 15 | 缪源水库 | 6383 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 16 | 鲁源垅水库 | 3007 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 17 | 大庆水库 | 6377 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 18 | 小西湖水库 | 6378 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关）、斜井加固（直径250管2支，直径160管3支，支座加固） |
| 19 | 东湖水库 | 6380 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 20 | 清水塘水库 | 6381 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 21 | 大厦口 | 8913 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 22 | 陈大门水库 | 3001 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 23 | 上旺水库 | 3009 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、安装安全网关 |
| 24 | 钱塘垅水库 | 7552 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 25 | 上湖垅水库 | 6387 | 小一型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 26 | 宝塔水库 | 8897 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 27 | 木鱼山水库 | 3008 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 28 | 九垅水库 | 8893 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 29 | 上塘水库 | 8896 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 30 | 大泉塘水库 | 8894 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 31 | 双塘水库 | 8895 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 32 | 马塘垅水库 | 8899 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 33 | 岩坞水库 | 14426 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 34 | 解塘水库 | 8891 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 35 | 北湖水库 | 3004 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 36 | 下塘垅 | 8892 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 37 | 徐坞口水库 | 3002 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 38 | 后垅水库 | 8890 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 39 | 寺后垅水库 | 3003 | 小二型水库水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计 |
| 40 | 塔山水文站 | 8441 | 河道水位雨量 | 更换雨量筒、终端 |
| 41 | 兰溪桥头 | 6391 | 河道水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 42 | 排埠头 | 7460 | 河道水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 43 | 黄店 | 6384 | 河道水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 44 | 金家良 | 7459 | 河道水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关）、设备重新安装 |
| 45 | 全华垅 | 6398 | 河道水位雨量 | 更换雨量筒、浮子式水位计、终端（含安全网关） |
| 46 | 下陈 | 3012 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 47 | 厚仁 | 3011 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 48 | 市政府东辅楼楼顶 | 8900 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 49 | 应家 | 8901 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 50 | 三字桥村 | 8902 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 51 | 后畈 | 8912 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 52 | 鱼塘背 | 8908 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 53 | 太平祝 | 6394 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 54 | 永昌 | 8904 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 55 | 俞家 | 8903 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 56 | 渡渎 | 8905 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 57 | 楼塘 | 8906 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 58 | 太平桥 | 8907 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 59 | 白坑 | 8909 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 60 | 下王 | 6397 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 61 | 溪源 | 3010 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 62 | 大丘田 | 6382 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 63 | 刘源 | 6385 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 64 | 龙门电站 | 8911 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 65 | 城头村 | 6389 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 66 | 通津桥 | 6399 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 67 | 冷水湾 | 8910 | 雨量 | 更换雨量筒、终端（含安全网关） |
| 68 | 石埠雨量 | 6396 | 雨量 | 更换雨量筒、安装安全网关 |
| 69 | 横溪镇新胜 | 16788 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 70 | 梅江镇墩头 | 16789 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 71 | 柏社乡桥头 | 16790 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 72 | 马涧镇马涧 | 16791 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 73 | 诸葛镇 | 16792 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 74 | 永昌街道 | 16793 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 75 | 游埠镇 | 16794 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 76 | 柏社乡下陈 | 16795 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 77 | 上华街道马达 | 16796 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 78 | 马涧镇应村 | 16797 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 79 | 马涧镇云溪 | 16798 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 80 | 横溪镇于街 | 16799 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 81 | 黄店镇坞口 | 16800 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 82 | 诸葛镇伍家桥 | 16801 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 83 | 兰江街道何尖岗 | 16802 | 雨量 | 安装安全网关 |
| 84 | 游埠镇伍家圩 | 16803 | 雨量 | 安装安全网关 |

遥测站点分布图

### 六、设备运行维护要求

### 1、服务工具、交通工具及服务安全要求

(1)中标人配备服务所需的常用维护维修常用工具（如：水准仪、万用表等。）

(2)中标人在提供服务过程中自备车辆，并负责维护过程中的车辆及人身的安全，采购人不承担因意外事故而产生的任何法律责任和相关的费用。

(3)中标人必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产。

2、维护人员要求

为确保安全中标人在每次外出维护期间，需确保至少两人参与维护。另外，为使水雨情测站及塔山水文站维护及时、抢修快速、维修专业，中标人需配备1名男性专业技术人员常年驻点运行维护。

（1）驻点人员基本要求

①具有中华人民共和国国籍，热爱祖国，拥护中国共产党的领导和党的路线、方针、政策，热爱社会主义。

②遵纪守法，品行端正，具有良好的职业道德和为人民服务的精神。

③身体健康，具备履行岗位职责的身体条件。

④无不良嗜好，能够吃苦耐劳，服从工作安排。

⑤大专及以上文化程度，能够熟练操作计算机。

有下列情形之一者不得从事本项工作：

A、受过党纪、行政处分尚未解除处分的。

B、受刑事处分并在服刑期间的。

C、有违法违纪嫌疑正在接受审查的。

（2）驻点人员工作时间

自采购人与中标人签订合同之日起至合同协议期满自行终止。

（3）驻点人员工作要求

①每天至少两次进行水情遥测系统维护及技术服务。主要内容包括：接收的实时水雨情数据的准确性检查、供电系统设备运行情况检查包括太阳能板、蓄电池等，并记录响应信息。

②记录设备维护信息并录入浙江省水文通信管理系统。

③中标人要加强对员工管理，协助采购人教育员工遵守采购人纪律和各项规章制度。

④常驻工作人员应服从采购人工作安排，参与日常其他工作。

⑤常驻工作人员不能胜任工作、违反采购人的规章制度、工作失职造成损失、不服从采购人安排，采购人可将员工退回中标人。

⑥每天做好塔山水文站水雨情监测、水文数据记录及站房管理、安全保卫等工作，做好每日早上8时的水位、雨量观测记录。遇强降雨时段，应加密为每3小时一次观测记录，配合做好洪水期梅溪塔山断面测流工作，并整理好日常记录台账以备上级检查。

3、为保障设备正常运行，每年至少对各遥测站系统检查维护3次，维护过程需做好台账并留存维护照片，考核时统一提交。

4、雨量站和小型水库站点等在维护过程中，老旧太阳能板如需更换，经采购人评估后由采购人提供，中标人免费安装。所有维护及设备更换需按照水文相关规定开展，确保设备正常运行，数据正常传输。

5、部分设备需与原安装方做好对接，接到采购人指令后及时与原安装方协调维护方案，确保设备正常运行。

★七、商务条款：

| 原装说明 | 所有货物须原包装到位，需要的配件必须是原包装送达采购人指定地点，未经采购人允许不得私自预先安装。 |
| --- | --- |
| 设备质保期及售后服务 | 1.更新设备的质保期为3年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 2.在保修期内，采购人有质量问题申报，中标人（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在4小时内赶到现场24小时解决。若不能现场解决，须提供同等货物替换，以确保采购人的正常使用；或与采购人协商解决。 3.保修期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。 4.维护服务期：具体维护时间按清单表内要求执行，维护响应时间同上第2点。 |
| 项目投标报价要求 | 1.投标报价包括设备购置费、备品备件、安装调试费、维护费、人工费、交通费、意外保险费、验收、技术支持、质保期内的服务费、招标代理费和税金等一切费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其他项目中，合同单价不作调整。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 |
| 付款方式 | 1、本项目合同签订后支付2023年度合同金额的30%作为预付款，2023年7月底支付至2023年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%； 2、2024年2月底支付2024年度合同金额的30%作为预付款，2024年7月底支付至2024年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%； 3、2025年2月底支付2025年度合同金额的30%作为预付款，2025年7月底支付至2025年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%”。 注：每年年末付款时应扣除日常考核产生的扣款。 |

第四章  投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购所叙述的服务采购项目。

2、定义

2.1“招标人”系指组织本次采购的浙江中兰工程项目管理有限公司；

2.2“采购人”系指组织本次采购的兰溪市水旱灾害防御中心；

2.3“投标人”系指向投标人提交投标文件的供应商；

2.4“货物”系指供方按采购文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关工程、技术资料和文字材料；

2.5 “服务”系指采购文件规定中须承担的运输、调试、技术支持、维修保养及其它类似的服务；

2.6 “★”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

- ★3、合格的投标人

- 3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2本项目不接受联合体投标。

4、投标费用

- 4.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

- 二、采购文件细则

- 5、采购文件的组成

- 5.1采购文件除本《采购文件》内容外，招标人在采购期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成采购文件的组成部分。

- 5.2 投标人应认真对照阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 6、采购文件的解释

- 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于采购公告中有关“质疑与澄清”款规定的时间前根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定，以书面形式一次性提出，要求采购人和招标人作出书面解释、澄清。招标人将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是采购文件的组成部分。

采购单位联系人:  姜恒              质疑联系方式：0579-88899061

代理公司联系人: 徐丽琴            质疑联系电话：0579-88988422

- 7、采购文件的修改

- 7.1在采购文件递交截止时间前，招标人有权修改采购文件。招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

- 7.2采购文件的修改将以书面形式通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

- 7.3为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可在投标文件递交截止前通知投标人，适当延长投标文件递交截止期。

7.4采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 三、投标文件

- 8、投标文件的语言、计量及货币

- 8.1投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

- 8.2除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用法定计量单位。

- 8.3投标报价货币为人民币，单位为元。

- 9、对投标文件的要求

- 9.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

- 9.2在采购文件对服务和货物技术要求中，投标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如带“★”条款等，否则将导致废标。

- 9.3投标人须对所参投的服务和货物的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购人不承担因此产生的任何责任。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- ★10.2递交的电子投标文件应分为资格证明文件、技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标组成外的所有内容。资格证明文件、技术商务标不得含报价，否则作废标处理。

10.3 资格证明文件的组成

- （1）有效的《营业执照》；

- （2）法定代表人授权委托书 、法定代表人身份证复印件、受委托人身份证；

- （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（资质）材料原件扫描件；

- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件；

- （5）无围标串标挂靠等负面行为承诺书、政府采购活动现场确认声明书。

- （6）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）任意一处即可；

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）要求，采购人对供应商信用记录进行查询并甄别。

- 1)信用信息查询的截止时点：开标当日进行查询；

- 2)查询渠道：

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：招标人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

- 4)信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

- 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

- （7）中小企业声明函【监狱企业视同小型、微型企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】；

- （8）残疾人福利性单位声明函；

- 10.4技术商务标的组成

- 10.4.1 投标人资格、资信合格性的有关证明及资料；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1）投标声明书；

2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

3）法定代表人或受托人身份证复印件；

4）投标人基本情况表；

5）技术偏离表；

6）商务偏离表；

7）类似项目业绩汇总表；

8）本项目的实施方案；

9）拟投入本项目的人员配备表；

10）设备配置表；

11）服务质量承诺书；

12）投标人需要说明的其他文件和说明。

13）技术商务标自评分表。

- 10.5价格标的组成

- 10.5.1投标函；

- 10.5.2开标一览表；

- 10.5.3投标人认为有必要提供的其他资料，如投标分项报价表等。

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字并加盖单位公章；其它文件资料均须按采购文件要求加盖单位公章或签字；签章不齐的视同未提供。其中投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

11、投标报价[最高限价330.9180万元（具体详见采购需求），高于最高限价为废标。]为项目按采购人要求提供服务正常的报价。

11.1投标报价应以人民币为结算货币。投标报价设备购置费、备品备件、安装调试费、维护费、人工费、交通费、意外保险费、验收、技术支持、质保期内的服务费、招标代理费和税金等一切费用。即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不作调整。

- 11.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的单价和总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 11.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 11.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 11.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 11.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效。

- ★11.3采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

- 11.4投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

- 12、履约保证金

12.1未按规定交纳履约保证金，将视为中标无效；

12.2履约保证金：在签订合同时中标人向采购人缴纳合同总价1%款项作为履约保证金。履约保证金形式：以银行电汇、转账支票、银行或保险公司等金融机构出具的保函、保险等非现金形式（可在政采云平台购买，咨询热线 400-903-9583）。合同履约期限满自动失效。

12.3履约保证金退还：本项目在中标人履行完合同约定义务事项后5个工作日内凭相关票据无息退还。

13、验收

- 13.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 13.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 13.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 13.5采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

- 13.6验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。

- 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 14、投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均止均保持有效。

### 15、投标偏离及建议

15.1投标人如对项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2投标人可以在投标文件中对采购项目的要求提出推荐和替代方案，但所提出的方案应优于采购文件中提出的响应要求，并且使采购人满意。

16、投标文件格式

16.1 投标人应参照采购文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

16.2 所有投标文件均在政采云系统上传，包括资格证明文件、技术商务标、价格标。备份的投标文件以邮寄形式或直接送达给浙江中兰工程项目管理有限公司备用。

四、本项目实行电子投标。

17、投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类：

17.1电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

17.2以介质存储的数据电子文件形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以介质是U盘或DVD光盘存储形式提供。数量为1份。

17.3投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电子文件形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

★未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件且递交的电子投标文件解密异常，投标无效。

18“电子加密投标文件”的上传、递交：

18.1投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

18.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19、“备份投标文件”的密封包装、递交：

19.1投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或直接送达）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份投标文件”（一份）；

19.2“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

19.3通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 20、投标文件的密封和标记

- 20.1投标人线上制作的投标文件，采用 CA 数字证书进行电子签章及加密。

- 20.2投标人邮寄及现场递交的备份电子投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称、项目编号等，并封口处加盖公章。

- 21、投标地点和时间

- 21.1投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标 。

- 21.2 投标截止时间：2022年12 月7 日 10 时00分。

- 21.3投标截止前，允许投标人补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

- ★五、联合体投标

- 22.本项目不接受联合体投标。

- 六、关联企业投标

- 23.1本采购文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第216条之规定。

- ★23.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。本项目将按随机抽取方式确定一个投标获得中标人推荐资格。

- 23.3除23.2所述情形之外的关联企业允许同时投标。

- 23.4多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第2项处理。

- 七、转包与分包

- 24.1本项目不允许转包。

- 24.2本项目不允许分包。

- 八、特别说明：

★25.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

- ★25.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

- ★25.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ★25.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 九、无效投标的具体情形

- 26、有以下情形之一将作无效标处理

- 26.1未按照采购文件中规定要求签署、盖章；

- 26.2不具备采购文件中规定资格要求；

- 26.3不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

- 十、中止电子交易活动的情形

- 27、有以下情形之一将中止电子交易活动

- 27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 28、电子投标特别提醒

- 28.1请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动,并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

- 28.2投标截止时间后，招标人将线上开启解密，投标人需及时用 CA 锁在线解密，解密时间为半小时，逾期解密，投标人自行承担风险。

- 28.3解密投标文件的CA锁必须跟制作投标文件的CA锁为同一个，否则将导致解密失败。

- 28.4若解密失败，且投标人未按要求提供备份电子投标文件，将导致废标。

- 28.5中标人还需将纸质版投标文件(一正三副)邮寄到浙江中兰工程有限公司留档备用,纸质版投标文件由资格证明文件、技术商务标、价格标三部分组成，并且分别胶装成册。纸质投标文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文件一致，并且均需加盖单位公章。

十一、关于中小企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区参与政府采购活动的规定

29.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定。

1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

29.3 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定。

1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（a）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（b）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（c）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（d）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（e）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

29.4 符合国家政策扶持不发达地区和少数民族地区在政府采购活动中，不发达地区和少数民族地区企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向不发达地区和少数民族地区企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。不发达地区和少数民族地区企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  开标和评标须知

- 一、开标

- 1.1疫情期间：开标现场人员由公证处、项目经办人1名、代理监督人员1名、采购人（采购人代表和采购监督人员各1名）及评审专家组成。所有人员进入评标室前均须测量体温，经酒精消毒，领取医用一次性口罩、手套并佩戴完毕。

- 1.2 招标人在采购文件规定的时间和地点公开开标，浙江中兰工程项目管理有限公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对

- 电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

- 二、评标委员会

- 2.1 招标人将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2.2 询标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须在钉钉直播中确认。

- 三、对投标文件的审查和响应性的确定

- 3.1 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

- 3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 3.3在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，采购人要审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“★”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质性的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.4 实质性没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

- 3.5.1未按采购文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。超出经营范围投标的。

3.5.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

- 3.5.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

- 3.5.4投标人逾期送达投标文件。

3.5.5未按采购文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

- 3.5.6 参投服务的技术商务或价格与采购文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质性不响应采购文件的。

- 3.5.7技术商务标中体现或包含投标报价。

- 3.5.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标文件按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利。

- 3.5.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照采购文件规定提交备选投标方案的除外。

- 3.5.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加投标，以挂户或以他人名义参与投标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

- 3.5.11未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

- 3.5.12投标人的报价超过最高限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

- 四、投标文件的澄清

- 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均通过电子化招标平台进行。

- 五、对投标文件的评估和比较

- 5.1由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对采购文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人的法定代表人或委托代理人确认，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，将依法重新组织采购活动或经评标委员会评审本次投标仍具有竞争力的，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。

5.3在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），对合格的投标人进行技术商务分计算，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理,最后按技术商务标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标人。（《评标细则》见后）。

- 6.评审原则

- 6.1 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 6.2 评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 6.3 评审人员对有关采购文件、投标文件、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 七、保密

- 7.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 7.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

- 7.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

- 八、定标

- 8.1评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，中标人公告后2个工作日内向招标人领取中标通知书。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 8.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

- 九、签订合同

- 9.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 9.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- 9.3中标人拖延、拒签合同的,取消中标资格。

- 评 标 细 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

- 一 、评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 二、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按采购文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、招标人不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、招标人应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向招标人提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按采购文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向招标人说明情况。

13、评审专家应当配合招标人答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按采购文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、招标人、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 三、评（定）标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格中标人，先评技术商务标得分（含资信与服务），后再开价格标，取合格投标人中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的投标人进行价格分计算，以二项总分最高为中标人（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术商务分与价格分都相同的，抽签决定中标单位）。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推或重新招标。

四、“政府采购政策落实”相关表述：

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典 》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (https:/www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 投标人可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 五、技术商务标评定（满分为70分）

- 技术商务分设置为70分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标（含资信与服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资信部分 |  |  |  |
| 1 | 同类业绩 | 0-2分 | 投标人承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分） |
| 2 | 认证证书 | 0-5分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得5分。（须提供相关证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。） |
| 3 | 企业基本情况 | 0-3分 | 根据投标人的企业信誉情况、企业实力等，由评标委员会进行综合打分。 |
| 二、技术分 |  |  |  |
| 4 | 产品性能、技术指标及服务响应情况 | 0-8分 | 采购文件第三章采购需求的参数基本分为5分；参数正偏离的每项加1分，无实质性意义的正偏离不得分，最多加3分；参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最高得8分。 |
| 5 | 项目实施、应急维护方案 | 0-5分 | 对本项目的整体理解：针对本项目的维护及更新改造内容，对兰溪已建水文测站的熟悉情况（0-2分）、以及对整体维护及改造过程中的重难点分析（0-3分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |
| 6 |  | 0-6分 | 238套设备日程巡检维护方案：根据运维方案是否满足相关规范要求，是否与需求相吻合（0-2分）、是否详实和完备（0-2分），是否合理、可操作（0-2分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |
| 7 |  | 0-6分 | 老旧设备更新改造：根据投标人对项目遥测站站点建设情况、设备组建方式、站点系统架构方式的理解，针对现状提出的更新改造方案。（0-3分）从投标人对现状的理解情况、设计方案的详实完整、科学合理性（0-3分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |
| 8 |  | 0-6分 | 塔山水文站日常运行、管理维护：根据投标人提供的塔山中小河流水文站的测流服务，缆道维护方案等内容，从方案的需求吻合程度（0-2分）、规范满足程度（0-2分）、设计合理程度（0-2分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |
| 9 |  | 0-4分 | 备品备件：提供的压力水位计、雨量计、浮子水位计等备品备件是否与兰溪已建设备相兼容（0-2分），从系统的兼容性、设备的先进性及稳定性（0-2分）等情况由评标委员会进行综合打分。（0-4分） |
| 10 |  | 0-6分 | 应急维护方案：根据现场服务流程（0-2分）、技术故障响应时间（0-1分）、应对措施（0-1分）、设备故障解决时间（0-1分），以及运维人员、车辆的配置（0-1分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |
| 11 | 项目人员配置 | 0-10分 | 1、项目负责人具有水文类高级及以上职称的得2分；另具有系统集成项目管理工程师及以上职称的得2分，本项最高得4分。 2、项目技术负责人具有水文勘测工二级及以上职称的得2分，另荣获省级及以上部门颁发的“技术能手”称号的得1分，本项最高得3分。 3、拟派项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）专业配备合理，成员具有水利类中级及以上职称、水文类中级及以上职称、水文勘测工三级及以上职称的每个得1分，本项最高得3分。（同一人提供多个证书作1个计，同专业提供多个证书作1个计） 注：以上人员须提供相关证书和投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件并加盖单位公章。 |
| 12 | 设备配备情况 | 0-3分 | 根据投标人为本项目服务拟投入的车辆、工具、器具、仪器设备配备力量和是否满足本项目的运维等情况由评委进行综合打分。 |
| 13 | 运维档案管理制度 | 0-2分 | 投标人运维档案管理制度的完整性、可行性，包括巡检和应急维修等内容是否能全面记录整体运维情况等由评委进行综合打分。 |
| 14 | 与采购人的配合情况 | 0-2分 | 根据投标人在服务过程中与采购人的协作配合执行承诺措施的完整性、可行性、操作性、符合性由评委进行综合打分。 |
| 15 | 合理化建议 | 0-2分 | 针对本项目提供的合理化建议的可行性和针对性，由评委进行综合打分。 |
| 注：1.以上所有相关证明均提供复印件或扫描件并加盖公章，若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。 2.任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

- 四、价格分（满分为30分）

- 4.1 价格标的开启：技术商务标评审结束后，开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

4.2根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部（87号令）第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

- 五、总分计算方法（满分为100分）

- 计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。

- 合同条款

甲方（采购人）：                            签订地点：兰溪市

乙方（中标人）：                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府釆购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目（项目编号：   ）采购结果，签订本合同：

一、合同文件组成及解释顺序：采购文件及其补充文件、询标承诺、技术澄清、投标文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

二、合同金额

合同总价包括设备购置费、备品备件、安装调试费、维护费、人工费、交通费、意外保险费、验收、技术支持、质保期内的服务费、招标代理费和税金等一切费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，组价如有漏项，视同已包含在其他项目中，合同单价不作调整。

| 年度 | 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 总价：_______________________________元 大写：_______________________________元 |  |  |  |  |  |  |

本项目实行固定单价包干、甲方因实际需要调整供货数量时，合同总金额按结算时实际货物验收单数量为准。如遇水库除险加固，不需要维护的站点，维护费按实际扣减，通讯费按实际结算。

三、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起     个日历内，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

四、质量标准：

1、乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

2、设备出现质量问题，乙(供)方应负责三包(包修、包退、包换)。由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。每台设备上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等)。

3.维护标准需符合国家及水利部门关于水文设施设备维护相关要求。

五、支付方式：

1、本项目合同签订后支付2023年度合同金额的30%作为预付款，2023年7月底支付至2023年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%；

2、2024年2月底支付2024年度合同金额的30%作为预付款，2024年7月底支付至2024年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%；

3、2025年2月底支付2025年度合同金额的30%作为预付款，2025年7月底支付至2025年合同金额的60%，年末经考核合格后支付至当年合同金额的100%”。

## 注：每年年末付款时应扣除日常考核产生的扣款。

## 六、知识产权：

1、乙方对甲方提供的所有资料进行保密，如有泄漏，由乙方承担所有后果。

2、乙方保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

3、若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方负责。

4、凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于甲方所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。

## 七、双方的权利和义务：

（一）甲方职责和义务

1、及时向乙方提供遥测站点相关资料，如地点、设站资料、设备型号资料等。

2、及时组织专家认证。

（二）乙方职责和义务

1、在规定期限内，组织完成甲方规定的任务，并提交相应成果；派驻水文和水旱灾害防御中心驻点服务人员1人。

2、加强质量意识，严格按技术规程开展工作。

3、安全第一，必须做到安全生产。在核查过程中，发生任何安全事故纠纷，均由乙方自行处理并承担全部后果。

4、不得以任何形式对该项目进行分包或转包。

八、设备验收的标准

1、货物运达后须由乙方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，乙方应承担责任；

2、甲乙双方按照合同和共同商定的验收条款对安装完毕的设备进行验收。乙方应事先准备好验收文件并获甲方的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。

3、乙方所提供的货物安装完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

4、甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后     个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写《验收单》并签名、加盖各自单位的公章。

5、如发现货物与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

## 九、违约责任：

1、乙方汛前、汛后考核未达到相关服务要求，按考核方案扣除服务费，且甲方有权终止服务合同。

2、乙方如因内部管理不善导致采购设备受到严重损坏，甲方有权终止合同，扣除合同额10%违约金，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

3、乙(供)方在签订合同的同时需向兰溪市水旱灾害防御中心缴纳合同总金额 1％的履约保证金(大写)                       留作履保。

4、如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按延期货物价值每日0.4％的标准从履约保证金中扣除。

5、如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

6、由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担乙方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

7、乙方按照售后服务承诺对设备进行全面检修和维护的次数进行考核。每少一次，乙方向甲方支付违约金5000元。

8、甲方有权按照乙方售后服务承诺及合同文件的要求对其他维护事项进行考核及处罚。

9、维保过程中的部件维修及更换损坏设备必须和原设备品牌一致且性能不得低于原设备。

十、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十一、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十二、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第 （2） 种方式处理：

(1)提交          仲裁委员会仲裁。    (2)依法向兰溪市人民法院起诉。

十三、合同生效

1、乙方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本合同一式陆份，甲、乙双方和浙江中兰工程项目管理有限公司各执二份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

附件1：验收表

附件2：考核报告

| 注：此合同样本仅作参考，甲方、乙方可根据采购项目的实际情况进行修改。 甲 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

附件1

水文测站单站验收表

| 测站名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理单位（管理责任主体） |  | 承建单位 |  |
| 试运行记录 | - 监测数据是否已接入省水文通信平台（¨是 ¨否） - 监测数据是否正常（¨是 ¨否） |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  |  |
| 试运行及验收意见 | 验收人员（签名）： 管理单位（公章） 承建单位（公章） 年 月 日 |  |  |

附件2：

考核报告

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |
| 验收时间 |  |  |
| 验收内容 | 1.按照《浙江省水情信息采集系统运行维护管理规定》做好维护管理相关工作，负责设备大故障的修复和上级技术人员的联络 | ¨是 ¨否 |
|  | 2.熟悉各站仪器设备的配置、性能等基本情况，按要求认真做好仪器设备的检查、校正及维修养护工作 | ¨是 ¨否 |
|  | 3.至少对各遥测站系统检查维护3次，留存巡查维护各个站点的文字及图片档案 | ¨是 ¨否 |
|  | 4.对能够开展注水试验的雨量点开展注水试验 | ¨是 ¨否 |
|  | 5.维修响应及时率 |  |
|  | 6.及时缴纳通讯等各类费用，避免人为停机 | ¨是 ¨否 |
|  | 7.塔山水文站水雨情观测资料及人工测流资料按要求整编 | ¨是 ¨否 |
|  | 8.完成老旧设备更新，数据传输正常 | ¨是 ¨否 |
|  | 9.提供书面维管工作报告和巡查维护、维修的文字及图片档案 | ¨是 ¨否 |
| 验收意见 |  |  |
| 验收人员 |  |  |

第八章  投标文件格式

- 资格证明文件

- 1）有效的《营业执照》；

- 2）法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受委托人身份证；

- 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（资质）材料原件扫描件；

- 4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件；

- 5）无围标串标挂靠等负面行为承诺书、政府采购活动现场确认声明书。

- 6）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）任意一处即可。

- 7）中小企业声明函【监狱企业视同小型、微型企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】；

- 8）残疾人福利性单位声明函；

- 技术商务标

1）投标声明书；

2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

3）法定代表人或受托人身份证复印件；

4）投标人基本情况表；

5）技术偏离表；

6）商务偏离表；

7）类似项目业绩汇总表；

8）本项目的实施方案；

9）拟投入本项目的人员配备表；

10）机械设备仪器配置表；

11）服务质量承诺书；

12）投标人需要说明的其他文件和说明。

13）技术商务标自评分表。

价格标：

1）投标函

2）开标一览表

3）中小企业声明函（如有）

4）残疾人福利性单位声明函（如有）

5）投标人认为有必要提供的其他资料

说明：具体的投标文件组成见第四章投标须知

## 投  标  函

致：兰溪市水旱灾害防御中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术商务标；

2、价格标；

3、资格证明文件：

4、其他：

5、代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的货物和服务投标报价为人民币(大写)________________元（￥_________元）。

2)投标人已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期90个日历天。

5)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人： ___________________________ (公章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： ______________________

投标日期：_______年____月____日

开标一览表

| 序号 | 年度 | 类型 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度 | 老旧设备更新 |  |
| 2 |  | 站点维护、通讯费 |  |
| 3 | 2024年度 | 站点维护、通讯费 |  |
| 4 | 2025年度 | 站点维护、通讯费 |  |
| 合计：___________________________ (大写)___________________________ |  |  |  |

注：报价清单明细详见下表。

投标人名称（盖章）：_________________________

法定代表人或委托代理人（签字）：_________________________

日  期：________________

- 投标报价包括设备购置费、备品备件、安装调试费、维护费、人工费、交通费、意外保险费、验收、技术支持、质保期内的服务费、招标代理费和税金等一切费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

报价清单明细

| 年度 | 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度 | 老旧设备设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量筒更换 (金山头水库、火炉山水库等67处翻斗式雨量筒更换） 1、测量范围8mm/min，分辨率≤0.5mm，具备RS485输出 2、更换范围见详表 3、旧终端整理入库 4、质保期3年 | 套 | 67 |  |  |  |
|  | 2 | 浮子式水位计 | 浮子式水位计更换 （芝堰水库、金山头水库等43处 浮子式水位计更换） 1、量程：10m-20m可选；分辨率：1.0cm；精度:10m量程＜±2cm；超过10m量程±0.2%FS；浮子直径:15cm,10cm可选；显示器：十进制机械计数器；环境条件：工作温度-10℃-+50℃，湿度＜95%RH 2、更换范围见详表 3、旧终端整理入库 4、质保期3年 | 套 | 43 |  |  |  |
|  | 3 | 遥测终端机更换 | 终端机更换技术规格——数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。 现场手动设置各种运行模式和参数；支持支持手机APP及电脑端参数配置。 接受中心站远程设置和控制指令。 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。 实时时钟自动校对和调整功能。 可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。 支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。 太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。 可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。 防水等级可达IP68。 符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》 符合SL180-2015《水文自动测报系统系统设备遥测终端机》 （提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理）； 支持浙江省水文通信平台。 电源输入：9-24V DC； 电源输出：24V 100mA，5V 20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。 信号采集：2路RS485，2路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集（可扩展8~16路），可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。 静态值守电流≤0.01mA，工作电流≤6mA； 设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。 数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。 2、更换范围见详表; 3、旧终端整理入库 4、质保期3年 | 台 | 48 |  |  |  |
|  | 4 | 网关安装 | 定制网关安装、调试 (相关模块采购人提供) （鲤鱼山水库、野猫垅水库等64处 遥测终端更换） 1、更换范围见详表 | 台 | 17 |  |  |  |
|  | 小西湖水库 斜井加固 （直径250管2支，直径160管3支，支座加固） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 零星砌砖 | 支座砌筑3个 1、规格0.8*0.8*1 | m3 | 1.92 |  |  |  |
|  | 6 | 墙面一般抹灰 | 1、砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 11.52 |  |  |  |
|  | 7 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN160*4.0 | m | 12.00 |  |  |  |
|  | 8 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN100*3.2 | m | 20.00 |  |  |  |
|  | 9 | 水位计拆装 | 原水位计拆装 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 更换阴坑垅水库 测井延长（角钢支架制作） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN160*4.0 | m | 12.00 |  |  |  |
|  | 11 | 塑料管 | 1、管道安装 2、材质硬聚氯乙烯(PVC-U) DN100*3.2 | m | 12.00 |  |  |  |
|  | 12 | 水位计拆装 | 原水位计拆装 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 金属支架制作、安装 | 金属支架制作 采用5*50角钢 | kg | 50 |  |  |  |
|  | 14 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 2、防锈漆两遍 调和漆两遍 | kg | 50 |  |  |  |
|  | 金家良 设备重新装置 （设备已计算），辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 金家良 设备重新装置 相关辅材 | 1、金家良移改 移改相关辅材； 2、设备重新装置 （相关设备前项已计算） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 包坞、洪垅等11个水库测管延长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 包坞、洪垅等11个水库测管延长 | 1、洪垅水库、双牌水库、阴坑垅水库、上金水库、上湖水库、大罗畈水库、菊花园水库、黄源水库、茶山水库、小岭头水库、钱塘垅水库(小二型）等11个水库测管延长 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 北斗电瓶更换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 蓄电池 | 1、太阳能蓄电池 2、大容量铅酸蓄电池免维护 80AH 3、要求维护期一个月内完成新电瓶更换 登记完备新电池序列号 旧电瓶序列号 电子存档 4、167处，其中三年维护期 20个 二年维护期105个 一年维护期42个 | 个 | 312 |  |  |  |
|  | 数据线、电源线更换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 双绞线缆 | 数据线(5CAT 穿管更换） 含成端 | m | 948 |  |  |  |
|  | 19 | 配线 | RVV 4*1.5 更换 含成端 用于雨量筒、太阳能板线路更换 | m | 4740 |  |  |  |
|  | 20 | 配管 | 电工管 PVC-20 | m | 5688 |  |  |  |
|  | 21 | 配管 | 阻燃软管敷设 波纹管20 | m | 3792 |  |  |  |
|  | 金山头、城头两个库下流量站雷达水位拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 水位计拆装 | 水位计拆除（金山头、城头两个库下流量站雷达水位） | 组 | 2 |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 压力式水位计 | 1、压力式水位计 2、智能液位变送器是一款全不锈钢设计全密封潜入式智能化液位测量 3、4～20mADC两线制电流输出； 4、采用数字温度补偿及非线性修正技术； 5、具备RS485通讯接口或HART®协议(可选)； 6、支持组网应用； 7、全不锈钢结构设计，体积小，重量轻； 8、要求可定做，适应各种场合应用； 9、产品已取得RoHS。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 24 | 翻斗式雨量计 | 1、翻斗式 雨量计 2、测量范围8mm/min，分辨率≤0.5mm，具备RS485输出 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 25 | 浮子式水位计 | 1、浮子式水位计 2、量程：10m，20m，40m可选；分辨率：1.0cm；精度:10m量程＜±2cm；超过10m量程±0.2%FS；浮子直径:15cm,10cm可选；显示器：十进制机械计数器；环境条件：工作温度-10℃-+50℃，湿度＜95%RH | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 站点维护、通信费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 中型水库水位雨量 | 芝堰水库、金山头水库、火炉山水库、城头水库、高潮水库共5个站点 | 月 | 55 |  |  |  |
|  | 27 | 小一型水库水位雨量 | 鲤鱼山水库、野猫垅水库、双牌水库、金印水库、包坞水库、金星水库、洪垅水库、阴坑垅水库、工农水库、缪源水库、鲁源垅水库、大庆水库、小西湖水库、东湖水库、清水塘水库、大厦口、陈大门水库、上旺水库、钱塘垅水库、上湖垅水库共20个站点 | 月 | 220 |  |  |  |
|  | 28 | 小二型水库水位雨量 | 宝塔水库、木鱼山水库、甘露源水库、九垅水库、上塘水库、大泉塘水库、双塘水库、马塘垅水库、黄店岩坞水库、解塘水库、北湖水库、凤凰山水库、下塘垅、徐坞口水库、后垅水库、寺后垅水库共16个站点 | 月 | 176 |  |  |  |
|  | 29 | 河道水位雨量 | 塔山水文站、兰溪桥头、排埠头、黄店、金家良、全华垅共6个站点 | 月 | 66 |  |  |  |
|  | 30 | 雨量 | 下陈、厚仁、市政府东辅楼楼顶、应家、三字桥村、后畈、鱼塘背、太平祝、永昌、俞家、渡渎、楼塘、太平桥、白坑、下王、溪源、大丘田、刘源、龙门电站、城头村、通津桥、冷水湾、石埠、水保站共24个站点 | 月 | 264 |  |  |  |
|  | 水面校核水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 水面校核水库校核费 | 1、每个站点每年汛前校核1次水位，提交校核记录。 2、人员配备 按相关要求配备,含车辆使用费。 3、芝堰水库等41个 | 项 | 41 |  |  |  |
|  | 塔山水文站维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 专人值守 | 1、专人值守 | 月 | 12 |  |  |  |
|  | 33 | 塔山水文站专项维护 | 1、水电能耗费（12个月) 2、缆道来回索、升降索更换（ 每年一次） 3、缆道防雷线更换（1次 质保32个月) 4、缆道保养 （1年） 5、水位台清淤及设备维护（每年一次） 6、断面测量（每年二次） 7、水尺零高接测校核（ 每年二次） 8、流速仪鉴定 （2台）（ 每年一次） 9、人工测流速（1年4次，按水文整编要求提供报告） 10、信号发送接收器(2组） 11、水位、雨量资料整编（按测站任务书要求）流量综合曲线定线） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2024年度 | 站点维护、通信费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 中型水库水位雨量 | 芝堰水库、金山头水库、火炉山水库、城头水库、高潮水库、金山头水库2、高潮水库2、火炉山水库2、芝堰水库2、城头水库2共10个站点 | 月 | 114 |  |  |  |
|  | 2 | 小一型水库水位雨量 | 鲤鱼山水库、野猫垅水库、双牌水库、金印水库、包坞水库、金星水库、洪垅水库、阴坑垅水库、工农水库、缪源水库、鲁源垅水库、大庆水库、小西湖水库、东湖水库、清水塘水库、大厦口、陈大门水库、上旺水库、钱塘垅水库、上湖垅水库、上旺水库、钱塘垅水库、石孔头水库共23个站点 | 月 | 272.4 |  |  |  |
|  | 3 | 小二型水库水位雨量 | 宝塔水库、木鱼山水库、甘露源水库、九垅水库、上塘水库、大泉塘水库、双塘水库、马塘垅水库、黄店岩坞水库、解塘水库、北湖水库、凤凰山水库、下塘垅、徐坞口水库、后垅水库、寺后垅水库、联益水库、三角石宕水库、上湖水库、上金水库、双峰岭水库、樟八坞水库、蜈蚣山水库、上畈水库、大新塘水库、灯棚垅水库、杨村垅水库、丰收水库、伊塘水库、社塘水库、海螺水库、林公坞水库、秋坞垅水库、一笑亭水库、西塘源水库、幸福水库、大塘里水库、七里垅水库、蓑衣塘水库、大青塘水库、西山水库、陈林坞水库、腰身坞水库、石亩畈水库、山门寺水库、钢粮水库、山后垅水库、岩坞水库、独朱水库、源坝塘水库、大坞陈拱坝、紫垅坞水库、里良坞水库、盆塘水库、上路水库、跃进水库、钱塘垅水库、大丘田水库、前垅水库、源里垅水库、清塘垅水库、大坞塘水库、大板桥水库、荷花塘水库、桐塘水库、马骨塘水库、西湖塘水库、大罗畈水库、海螺形水库、祥坞水库、菊花园水库、梓树塘水库、鲍家塘水库、方塘水库、太后垅水库、大官塘水库、梅江黄源水库、莲塘水库、西潘水库、小岭头水库、里枝坞水库、黄源水库、长坞垅水库、前山足水库、茶山水库、昭化寺水库、九宅垅水库、大垅水库、潘家垅水库、方溪水库、大坞垅水库、国庆水库、樟清塘水库、项坞垅水库、湖坑垅水库、官山垅水库、山塘下水库、里外塘水库、后丈水库、杨保塘水库、澡塘水库、五龙水库、楚塘水库、秋公塘水库、金竹垅水库、双溪拱坝、共106个站点 | 月 | 1270.68 |  |  |  |
|  | 4 | 河道水位雨量 | 塔山水文站、兰溪桥头、排埠头、黄店、金家良、全华垅、横溪镇新胜、梅江镇墩头、柏社乡桥头、马涧镇马涧、诸葛镇、永昌街道、游埠镇、柏社乡下陈、上华街道马达、马达溪、游埠溪1、游埠溪2、梅溪1、梅溪2、浒溪1、浒溪2共22个站点 | 月 | 246.6 |  |  |  |
|  | 5 | 雨量 | 下陈、厚仁、市政府东辅楼楼顶、应家、三字桥村、后畈、鱼塘背、太平祝、永昌、俞家、渡渎、楼塘、太平桥、白坑、下王、溪源、大丘田、刘源、龙门电站、城头村、通津桥、冷水湾、石埠、水保站、马涧镇应村、马涧镇云溪、横溪镇于街、黄店镇坞口、诸葛镇伍家桥、兰江街道何尖岗、游埠镇伍家圩共31个站点 | 月 | 365 |  |  |  |
|  | 6 | 流量 | 沈村交接断面、洋港交接断面、芝堰水库库下流量、城头水库库下流量共4个站点 | 月 | 43.2 |  |  |  |
|  | 校核水库水位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水库水位校核费 | 1、每个站点每年汛前校核1次水位，提交校核记录。 2、人员配备 按相关要求配备,含车辆使用费。 3、芝堰水库等41个、蜈蚣山水库等84个 、石孔头水库等7个 | 项 | 132 |  |  |  |
|  | 塔山水文站维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 专人值守 | 1、专人值守 | 月 | 12 |  |  |  |
|  | 9 | 塔山水文站专项维护 | 1、水电能耗费（12个月) 2、缆道来回索、升降索更换（ 每年一次） 3、缆道保养 （1年） 4、水位台清淤及设备维护（每年一次） 5、断面测量（每年二次） 6、水尺零高接测校核（ 每年二次） 7、流速仪鉴定 （2台）（ 每年一次） 8、人工测流速（1年4次，按水文整编要求提供报告） 9、水位、雨量资料整编（按测站任务书要求）流量综合曲线定线） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2025年度 | 站点维护、通信费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 中型水库水位雨量 | 芝堰水库、金山头水库、火炉山水库、城头水库、高潮水库、金山头水库2、高潮水库2、火炉山水库2、芝堰水库2、城头水库2共10个站点 | 月 | 120 |  |  |  |
|  | 2 | 小一型水库水位雨量 | 鲤鱼山水库、野猫垅水库、双牌水库、金印水库、包坞水库、金星水库、洪垅水库、阴坑垅水库、工农水库、缪源水库、鲁源垅水库、大庆水库、小西湖水库、东湖水库、清水塘水库、大厦口、陈大门水库、上旺水库、钱塘垅水库、上湖垅水库、上旺水库、钱塘垅水库、石孔头水库、洪垅水库（压力）、双牌水库（压力）、包坞水库（压力）、小西湖水库（压力）、清水塘水库（压力）、缪源（压力）、上湖垅（压力）、野猫垅水库（压力）、阴坑垅水库（压力）、鲤鱼山水库（压力）、大厦口水库（压力）共34个站点 | 月 | 396.23 |  |  |  |
|  | 3 | 小二型水库水位雨量 | 宝塔水库、木鱼山水库、甘露源水库、九垅水库、上塘水库、大泉塘水库、双塘水库、马塘垅水库、黄店岩坞水库、解塘水库、北湖水库、凤凰山水库、下塘垅、徐坞口水库、后垅水库、寺后垅水库、联益水库、三角石宕水库、上湖水库、上金水库、双峰岭水库、樟八坞水库、蜈蚣山水库、上畈水库、大新塘水库、灯棚垅水库、杨村垅水库、丰收水库、伊塘水库、社塘水库、海螺水库、林公坞水库、秋坞垅水库、一笑亭水库、西塘源水库、幸福水库、大塘里水库、七里垅水库、蓑衣塘水库、大青塘水库、西山水库、陈林坞水库、腰身坞水库、石亩畈水库、山门寺水库、钢粮水库、山后垅水库、岩坞水库、独朱水库、源坝塘水库、大坞陈拱坝、紫垅坞水库、里良坞水库、盆塘水库、上路水库、跃进水库、钱塘垅水库、大丘田水库、前垅水库、源里垅水库、清塘垅水库、大坞塘水库、大板桥水库、荷花塘水库、桐塘水库、马骨塘水库、西湖塘水库、大罗畈水库、海螺形水库、祥坞水库、菊花园水库、梓树塘水库、鲍家塘水库、方塘水库、太后垅水库、大官塘水库、梅江黄源水库、莲塘水库、西潘水库、小岭头水库、里枝坞水库、黄源水库、长坞垅水库、前山足水库、茶山水库、昭化寺水库、九宅垅水库、大垅水库、潘家垅水库、方溪水库、大坞垅水库、国庆水库、樟清塘水库、项坞垅水库、湖坑垅水库、官山垅水库、山塘下水库、里外塘水库、后丈水库、杨保塘水库、澡塘水库、五龙水库、楚塘水库、秋公塘水库、金竹垅水库、双溪拱坝、共106个站点 | 月 | 1272 |  |  |  |
|  | 4 | 河道水位雨量 | 塔山水文站、兰溪桥头、排埠头、黄店、金家良、全华垅、横溪镇新胜、梅江镇墩头、柏社乡桥头、马涧镇马涧、诸葛镇、永昌街道、游埠镇、柏社乡下陈、上华街道马达、马达溪、游埠溪1、游埠溪2、梅溪1、梅溪2、浒溪1、浒溪2、塔山水文站（压力）、横溪镇站（压力）、梅江镇站（压力）、柏社乡站（压力）、马涧镇站（压力）、诸葛镇站（压力）、永昌街道站（压力）、游埠镇站（压力）、香溪镇站（浮子式）、香溪镇站（压力式））、水亭畲族乡站（浮子式）、水亭畲族乡站（压力式）、姚家坝上（压力式）、竹园（排埠头下游）共36个站点 | 月 | 417.02 |  |  |  |
|  | 5 | 雨量 | 下陈、厚仁、市政府东辅楼楼顶、应家、三字桥村、后畈、鱼塘背、太平祝、永昌、俞家、渡渎、楼塘、太平桥、白坑、下王、溪源、大丘田、刘源、龙门电站、城头村、通津桥、冷水湾、石埠、水保站、马涧镇应村、马涧镇云溪、横溪镇于街、黄店镇坞口、诸葛镇伍家桥、兰江街道何尖岗、游埠镇伍家圩、余粮山、下姚、大路、殿山、桥下河、下孟塘、朱梨、邵坞、田峡、五星、半源、孙下坞、殿里、钱宅共45个站点 | 月 | 525.02 |  |  |  |
|  | 6 | 流量 | 沈村交接断面、洋港交接断面、芝堰水库库下流量、城头水库库下流量、金山头水库（雷达流量）、火炉山水库（雷达流量）、姚家（姚家枢纽下游流量）共7个站点 | 月 | 80.79 |  |  |  |
|  | 水面校核水库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水面校核水库校核费 | 1、每个站点每年汛前校核1次水位，提交校核记录。 2、人员配备 按相关要求配备,含车辆使用费。 3、芝堰水库等41个、蜈蚣山水库等84个 、石孔头水库等7个 | 项 | 132 |  |  |  |
|  | 塔山水文站维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 专人值守 | 1、专人值守 | 月 | 12 |  |  |  |
|  | 9 | 塔山水文站专项维护 | 1、水电能耗费（12个月) 2、缆道来回索、升降索更换（ 每年一次） 3、缆道保养 （1年） 4、水位台清淤及设备维护（每年一次） 5、断面测量（每年二次） 6、水尺零高接测校核（ 每年二次） 7、流速仪鉴定 （2台）（ 每年一次） 8、人工测流速（1年4次，按水文整编要求提供报告） 9、水位、雨量资料整编（按测站任务书要求）流量综合曲线定线） | 项 | 1 |  |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本函为残疾人福利性单位提供。

投标声明书

致：兰溪市水旱灾害防御中心

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3、我方诚意提请贵方关注：有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓      名：           性别：     年龄：      职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

法定代表人身份证正反面复印件：

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于              （注册地）的                     公司的在下面签字的              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权的在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就                        项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证正反面复印件：

法定代表人（签字）：

授权代表（被授权人）签字：

单位名称：

地址：

日期：     年    月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》

兰溪市水旱灾害防御中心：

我方郑重承诺，我方具有履行2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目【项目编号：            】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明书

兰溪市水旱灾害防御中心：

我单位在参加2023-2025年度水雨情测站及塔山水文站维护管理项目的投标活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明！

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 传真 |  |
| 开户银行 及账号 | 开户行： | 邮政编码 |  |
|  | 账号： | 单位性质 |  |
| 法人证书登记号 |  | 注册资本 (万元) |  |
| 经营 范围 |  |  |  |
| 企业现有的 资质证书 |  |  |  |
| 专业设备设施及其它情况 | 专业设备 办公场地 职工（在职）人数 人，其中持证上岗的人数 人， 专业人员构成 |  |  |
| 近三年的年营业总额 |  |  |  |

注： 1、单位性质指企业或事业；

2、此表仅供参考，可自行制作。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

技术偏离表

投标人名称（盖章）：                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标人方案如何满足该需求；

4、解释投标人方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 工程规模 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

拟投入本项目的人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 职称/执业资格 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年  月   日

设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号规格 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

服务质量承诺书

内容要求：

投标人根据本项目的工作内容、服务要求、特点等，合理、科学、慎重对以下内容作出承诺：

1、服务承诺：

2、服务标准：

3、本项目应达到的效果和指标：

4、其他有关优惠承诺：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

商务技术标自评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 分值 | 自评分 | 在投标文件中所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资信部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 同类业绩 | 0-2分 | 投标人承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得2分。（须提供合同复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分） |  |  |  |
| 2 | 认证证书 | 0-5分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得5分。（须提供相关证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。） |  |  |  |
| 3 | 企业基本情况 | 0-3分 | 根据投标人的企业信誉情况、企业实力等，由评标委员会进行综合打分。 |  |  |  |
| 二、技术分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产品性能、技术指标及服务响应情况 | 0-8分 | 采购文件第三章采购需求的参数基本分为5分；参数正偏离的每项加1分，无实质性意义的正偏离不得分，最多加3分；参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最高得8分。 |  |  |  |
| 5 | 项目实施、应急维护方案 | 0-5分 | 对本项目的整体理解：针对本项目的维护及更新改造内容，对兰溪已建水文测站的熟悉情况（0-2分）、以及对整体维护及改造过程中的重难点分析（0-3分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |  |  |  |
| 6 |  | 0-6分 | 238套设备日程巡检维护方案：根据运维方案是否满足相关规范要求，是否与需求相吻合（0-2分）、是否详实和完备（0-2分），是否合理、可操作（0-2分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |  |  |  |
| 7 |  | 0-6分 | 老旧设备更新改造：根据投标人对项目遥测站站点建设情况、设备组建方式、站点系统架构方式的理解，针对现状提出的更新改造方案。（0-3分）从投标人对现状的理解情况、设计方案的详实完整、科学合理性（0-3分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |  |  |  |
| 8 |  | 0-6分 | 塔山水文站日常运行、管理维护：根据投标人提供的塔山中小河流水文站的测流服务，缆道维护方案等内容，从方案的需求吻合程度（0-2分）、规范满足程度（0-2分）、设计合理程度（0-2分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |  |  |  |
| 9 |  | 0-4分 | 备品备件：提供的压力水位计、雨量计、浮子水位计等备品备件是否与兰溪已建设备相兼容（0-2分），从系统的兼容性、设备的先进性及稳定性（0-2分）等情况由评标委员会进行综合打分。（0-4分） |  |  |  |
| 10 |  | 0-6分 | 应急维护方案：根据现场服务流程（0-2分）、技术故障响应时间（0-1分）、应对措施（0-1分）、设备故障解决时间（0-1分），以及运维人员、车辆的配置（0-1分）等情况由评标委员会进行综合打分。 |  |  |  |
| 11 | 项目人员配置 | 0-10分 | 1、项目负责人具有水文类高级及以上职称的得2分；另具有系统集成项目管理工程师及以上职称的得2分，本项最高得4分。 2、项目技术负责人具有水文勘测工二级及以上职称的得2分，另荣获省级及以上部门颁发的“技术能手”称号的得1分，本项最高得3分。 3、拟派项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）专业配备合理，成员具有水利类中级及以上职称、水文类中级及以上职称、水文勘测工三级及以上职称的每个得1分，本项最高得3分。（同一人提供多个证书作1个计，同专业提供多个证书作1个计） 注：以上人员须提供相关证书和投标截止时间前近三个月内的社保证明复印件并加盖单位公章。 |  |  |  |
| 12 | 设备配备情况 | 0-3分 | 根据投标人为本项目服务拟投入的车辆、工具、器具、仪器设备配备力量和是否满足本项目的运维等情况由评委进行综合打分。 |  |  |  |
| 13 | 运维档案管理制度 | 0-2分 | 投标人运维档案管理制度的完整性、可行性，包括巡检和应急维修等内容是否能全面记录整体运维情况等由评委进行综合打分。 |  |  |  |
| 14 | 与采购人的配合情况 | 0-2分 | 根据投标人在服务过程中与采购人的协作配合执行承诺措施的完整性、可行性、操作性、符合性由评委进行综合打分。 |  |  |  |
| 15 | 合理化建议 | 0-2分 | 针对本项目提供的合理化建议的可行性和针对性，由评委进行综合打分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上所有相关证明均提供复印件或扫描件并加盖公章，若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。 2.任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |  |  |  |

自评分表得分仅作为评标的参考，不作为投标人的最终得分。

无围标串标挂靠等负面行为承诺书

（招标人名称）:

我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标挂靠，决不损害其它投标人、招标人的合法权益。

三、如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标挂靠行为，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

单位名称：                   （盖单位公章）

法定代表人：              （签字）

年   月   日

备份电子投标文件的密封

备份电子投标文件包装封面格式：

备份电子投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                （公章）

投标人地址：

法定代表人或授权委托人签字:

在 年 月 日 时 分之前不得启封（开标时间）

年 月 日

国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知

计价格[2002]1980号

各省、自治区、直辖市计委、物价局：

为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标人的合法权益，促进招标代理行业的健康发展，我委制定了《招标代理服务收费管理暂行办法》（以下简称《办法》），现印发给你们，请按照执行。

根据《国家计委、财政部关于整顿招标投标收费的通知》（计价格[2002]520号）规定，实行由中标人付费的机电设备招标代理服务，可暂按现行有关规定执行，至2004年1月1日统一执行委托人付费。机电设备招标代理服务收费标准，自《办法》生效之日起按《办法》规定执行。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》删去本段内容）

药品集中招标采购收费暂按现行有关规定执行。

特此通知。

附件：招标代理服务收费管理暂行办法。

中华人民共和国国家发展计划委员会

二〇〇二年十月十五日

附件:

招标代理服务收费管理暂行办法

第一条 为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为,适用本办法。

第三条 本办法所称招标代理服务收费,是指招标代理机构接受招标人委托,从事编制采购文件(包括编制资格预审文件和标底),审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条 招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的,必须符合《中华人民共和国招投标法》第十三条、第十四条规定的条件,具备独立法人资格和相应资质。

第五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,遵守国家法律、法规及政策规定,符合招标人的技术、质量要求。

第六条 招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为招标人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为:

(一)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

(二)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

(三)工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条 招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条 招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行,上下浮动幅度不超过20%。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

出售采购文件可以收取编制成本费,具体定价办法由省、自治区、直辖市价格主管部门按照不以营利为目的的原则制定。

第十条 招标代理服务实行"谁委托谁付费"。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》将本条修改为"招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。"）

工程招标委托人支付的招标代理服务费,可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费,按照财政部门规定列支。

第十一条 招标代理机构按规定收取代理费用和出售采购文件后,不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条 招标代理业务中有超出本办法第三条规定的要求的,招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量,另行协商确定服务费用。

第十三条 招标代理服务收费纠纷,依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规处理。

第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位,按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能,要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的,一律不得收费。

违反前款规定,擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的,由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条 招标代理机构违反本办法规定的,由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条 本办法由国家计委负责解释。

第十七条 本办法自2003年1月1日起执行。国家计委及有关部门,各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定,凡与本办法相抵触的,自本办法生效之日起废止。

附： 招标代理服务收费标准

| 服务费率中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制采购文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）