浙江大学医学院附属第四医院

基于BIM的数字化平台建设（一期）采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2020021GK-I

采购人：浙江大学医学院附属第四医院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　期：2020年06月08日

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、其它

第三章  招标项目要求

第四章   开标、评标和定标须知

一、开标

二、评标

三、定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受浙江大学医学院附属第四医院委托，现就其基于BIM的数字化平台建设（一期）采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YWCG2020021GK-I

2、采购内容及数量。

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基于BIM的数字化平台建设（一期） | 1 | 项 | 500万 | 500万元 |

3、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件的供应商；或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

③供应商自2017年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评审结束后，发放成交通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照采购文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

④根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以网站页面显示内容为准）。

⑤本项目不接受联合体参与投标，不允许转包和分包；

4、采购文件公告期：本项目采购文件公告期为自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

5、采购文件获取时间、地点及方式：

①时间：投标方可在采购文件公告期内获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

③方式：投标方请在浙江政府采购网上登陆并依照要求免费获取招标文件。

④义乌市政府采购中心窗口联系方式：义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），联系人：洪女士0579-85583804、傅先生0579-85583800，传真0579-85570067（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）。

6、投标与开标注意事项（疫情期间可选）：

6.1、投标方可以采用快递方式邮寄或现场递交投标文件。采用快递方式（快递邮寄面单格式见附件格式12）邮寄投标文件的，投标方需确保其投标文件按招标文件要求密封和标记后（在快递单及外包装上仅可标记采购项目名称、编号及授权代表联系方式）在2020年06月30日10:00前被快递至指定地点（分批次邮寄或修改的投标文件，以签收人最后一次签收时间为准）：义乌市望道路300号4楼政府采购中心窗口，联系人：洪女士，联系电话：0579-85583804。邮寄因故延误或中心不能及时收到投标文件的、若邮寄过程中，投标文件发生遗失、或因损坏或延期送达导致投标文件不被接收等情况的，由投标人自行承担风险及责任，本项目演示所需设备需在开标当天被提供至指定演示地点进行安装调试。

6.2、如投标文件为邮寄形式递交的投标人，其投标授权代表人在开评标期间需保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知授权代表人在合理的时间内通过电子邮件形式递交，澄清的内容打印成纸质文件由法人或授权代表签署或加盖公章，作为不可修改的PDF或JPG格式，以电子邮件方式传送到指定邮箱（ywszfcgzx@163.com）。因投标人授权代表人手机的原因未能联系到而导致的相关后果由投标人自行负责。

6.3、投标人如现场递交投标文件的，参与开标人员应当领取“浙江健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人须书面委托“浙江健康码”为绿码的人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→浙江健康码。参与开标人员应携带身份证等户籍原件，全程佩戴口罩，进入开标会议室前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。
    6.4、请各投标供应商在2020年06月30日10:30分前加入规定的钉钉群并签到参与不见面开标会，供应商在投标文件开启后至开标会结束前需在钉钉群等候在线询标，同时，请供应商保持电话畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担.

6.5、因本项目需要现场演示，建议投标方现场同时提供标书及演示设备。

7、资格审查：本项目无需报名，供应商可直接参投，供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

8、投标截止时间及地点：投标人应于2020年06月30日上午10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

9、答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

10、开标时间：2020年06月30日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

11、投标保证金：无

12、业务咨询：

浙江大学医学院附属第四医院：沈玉强；联系电话：0579-89935071

义乌市政府采购中心联系人：吴振兴；联系电话：0579-85583808 传真：0579-85583812

13、政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915058；

浙江大学医学院附属第四医院

义乌市政府采购中心

2020年06月08日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称： 浙江大学医学院附属第四医院基于BIM的数字化平台建设（一期），采购内容及数量:具体详见《第三章招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格 要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目要求 |
| 5 | 招标文件获取时间、地点及方式 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 11 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份 技术标正本一份，副本四份 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年06月30日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件及法人授权委托书）到场参加开标会议。投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 17 | 信用记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术标中（格式自拟）。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对最终认定为小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 20 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 21 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 22 | 其他 | 1）投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构

2.2采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院

招标或采购代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4 服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的浙江大学医学院附属第四医院基于BIM的数字化平台建设（一期）所需配备的货物。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章采购公告

第二章投标须知和投标须知前附表

第三章招标项目要求

第四章开标、评标和定标

第五章投标文件的有效性

第六章评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

★11.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格（投标方所投投标文件内容均须有加盖投标单位公章，正本须为红章，其他副本资料可以为正本复印件）。

11.1.1技术标:

包含以下内容并按以下顺序装订成册：

★（1）义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

（2）投标方资格、资信合格性的有关申明及资料，投标人应提交表明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人，其具体内容为：

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照（社会信用代码证）副本复印件，或其他有效证件(材料)；

②浙江省范围内设有服务和技术支持机构注册资料（如有请提供）；

★③法定代表人或负责人资格说明书、法定代表人或负责人居民身份证复印件（适用于投标方代表为法定代表人或负责人参加的）

★④法定代表人或负责人授权委托书、授权代表居民身份证复印件（适用于投标方代表为非法定代表人或负责人参加的）

对存在有效期的上述资格声明文件必须在有效期内（截止开标当日24：00时止），如遇项目延期，以延期后的最终截止开标时间为准，如此前所递交资格声明文件在项目延期后在有效期外，投标方需重新提供在有效期内的资格声明文件，提供过期的资格声明文件无效。

（3）技术标所需提供资料：

★①项目实施方案（包括但不仅限于项目实施人员安排、项目实施进度安排、对实施过程中可能遇到的问题的解决方案、验收方案等内容）；

②投标人实力与资信情况介绍；

③项目经理、技术负责人及项目组成主要成员表；

④产品质量及售后服务承诺书

⑤所投设备货物（软件）说明一览表

⑥规范偏离表

⑦项目验收方案（包括但不仅限于验收程序、验收内容、验收提交资料等）

(4)根据评审需要,投标方自行考虑需提供的资料

11.2商务标应包含下列内容并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表

★（2）项目成本报价表

（3）小微企业声明函、网页声明资料（若有）；

（4）本单位、制造商 “国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有）。

（6）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件复印件加盖投标单位公章（若有）

12、投标人资格的有关声明资料

12.1投标人应提交声明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性的声明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

13、投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括设备（货物）费、软件开发费、运维期间模型更新费用、接口改造对接费、系统集成（平台部署实施）费、系统运维费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

13.2修正顺序及原则如下：

13.2.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准（电子开评标项目适用）。

13.2.2《报价（开标）一览表》内容与投标文件中内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准

13.2.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

13.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

13.2.5当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

13.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不能确认的，其投标无效。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

13.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标单位开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14、投标文件格式

14.1投标文件须包括本须知第11条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应按第11条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”技术标正本一份，副本四份，商务标正本一份，副本二份，若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

15.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

15.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

15.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16、投标保证金：无

17、履约保证金：无

18、投标有效期

18.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

18.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本二份，在快递单及外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标方名称”等，并注明“于2020年06月30日上午10:00前不准启封”的字样，封口应加盖单位公章或法定代表人或负责人或投标授权委托人签字。

20、递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在招标仪式开始前1个小时，即2020

年06月03日9:00-10：00接收投标文件。

20.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

20.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

20.4疫情期间投标文件递交方式（可选）

20.4.1、投标方可以采用快递方式邮寄或现场递交投标文件。采用快递方式邮寄投标文件的，投标方需确保其投标文件按招标文件要求密封和标记后（在在快递单及外包装上仅可标记采购项目名称、编号及授权代表联系方式）在2020年06月30日10:00前被快递至指定地点（分批次邮寄或修改的投标文件，以签收人最后一次签收时间为准）：义乌市望道路300号4楼政府采购中心窗口，联系人：洪女士，联系电话：0579-85583804。邮寄因故延误或中心不能及时收到投标文件的、若邮寄过程中，投标文件发生遗失、或因损坏或延期送达导致投标文件不被接收等情况的，由投标人自行承担风险及责任，本项目演示所需设备需在开标当天被提供至指定演示地点进行安装调试。

20.4.2、如投标文件为邮寄形式递交的投标人，其投标授权代表人在开评标期间需保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知授权代表人在合理的时间内通过电子邮件形式递交，澄清的内容打印成纸质文件由法人或授权代表签署或加盖公章，作为不可修改的PDF或JPG格式，以电子邮件方式传送到指定邮箱（ywszfcgzx@163.com）。因投标人授权代表人手机的原因未能联系到而导致的相关后果由投标人自行负责。

20.4.3、投标人如现场递交投标文件的，参与开标人员应当领取“浙江健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人须书面委托“浙江健康码”为绿码的人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→浙江健康码。参与开标人员应携带身份证等户籍原件，全程佩戴口罩，进入开标会议室前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。
    20.4.4、请各投标供应商在2020年06月30日10:30分前加入规定的钉钉群并签到参与不见面开标会，供应商在投标文件开启后至开标会结束前需在钉钉群等候在线询标，同时，请供应商保持电话畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担.

20.4.5、因本项目需要现场演示，建议投标方现场同时提供标书及演示设备。

21、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

# 一、采购需求服务内容

## 1、总体建设内容

基于医院已有BIM数据模型，通过数字化平台建设，为医院提供一套有效的可视化综合管理平台，将智能化、机电、节能管理、对外展示等多种角度的系统及管理需求进行一体化整合，使多系统在同一平台进行呈现，最终建设目标是通过对医院内各分类子系统的集成统一，建立医院建筑运维中心数据库，为医院提供可靠的基于BIM的数字化设备运维分析、环境品质管理、节能管理、信息化决策等一系列专业性服务。达到提升管理效率、节能优化、提高医院内环境品质的效果，为智慧医院建设提供基础支撑平台。

## 2、平台建设目标

总体建设目标如下：

- 继承并更新全院已有BIM模型，根据数字化平台需求，对构件进行统一编码，在BIM模型的基础上建立BIM数字化管理平台。

- 实现BIM模型轻量化技术，运维平台采用 B/S 模式，用户打开浏览器即可访问，方便快捷。

- 实现三维模型与设备运行状态联动显示，出现故障告警位置三维模型视角实时锁定故障告警位置。

- 打通设备监控各子系统，在平台的综合管理下，实现多系统联动，自动提供解决方案，为事件处理提供更优手段。

- 提高项目运维监管数据分析水平，为医院后勤管理提供数据基础，提供决策参考依据。

- 引入人工智能分析手段，在应急管理、报修管理工作中，提升事件处理效率，提高工单流转速率。

- 通过平台建设，为医院的运行、维护、管理提供一个先进、可靠、直观的监管平台，把医院建筑的数字化、信息化、智能化水平提高到一个新的台阶。

## 3、模型

### 3.1模型精度

| 专业 | 模型内容 | 基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | （1） 建筑构造部件的实际尺寸和位置：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、自动扶梯、阳台、雨篷、台阶、夹层、天窗、地沟、坡道等。 （2） 主要建筑设备和固定家具的实际尺寸和位置：卫生器具、隔断等。 | 尺寸信息、材料技术参数、位置信息、厂商信息 |
| 结构 | （1） 主要构件的实际尺寸和位置：基础、结构梁、结构柱、结构板、结构墙、桁架、网架、钢平台夹层等。 （2） 其他构件的实际尺寸和位置：楼梯、坡道、排水沟、集水坑等。 | 尺寸信息、材料技术参数、位置信息 |
| 暖通 | （1） 主要设备的实际尺寸和位置：冷水机组、新风机组、空调器、通风机、散热器、水箱等。 （2） 其他设备的实际尺寸和位置：伸缩器、入口装置、减压装置、消声器等。 （3） 管道、风道的实际尺寸和位置（如管径、标高等）。 （4） 主要设备和管道、风道的实际连接。 （5） 风道末端（风口）的近似形状、基本尺寸、实际位置。 （6） 主要附件的近似形状、基本尺寸、实际位置：阀门、计量表、开关、传感器等。 | 尺寸信息、材料技术参数、位置信息、厂商信息、型号、规格 |
| 给排 水 | （1） 主要设备的实际尺寸和位置：锅炉、冷冻机、换热设备、水箱水池等。 （2） 给排水管道、消防管道的实际尺寸和位置（如管径、标高等）。 （3） 主要设备和管道的实际连接。 （4） 管道末端设备（喷头等）的近似形状、基本尺寸、实际位置。 （5） 主要附件的近似形状、基本尺寸、实际位置：阀门、计量表、开关等。 | 尺寸信息、材料技术参数、位置信息、厂商信息、型号、规格 |
| 电气 | （1） 主要设备的实际尺寸和位置：机柜、配电箱、变压器、发电机等。 （2） 其他设备的近似形状、基本尺寸、实际位置：照明灯具、视频监控、报警器、警铃、探测器等。 （3） 桥架（线槽）的实际尺寸和位置。 | 尺寸信息、材料技术参数、位置信息、厂商信息、型号、规格 |
| 工艺 设备 | （1）工艺设备（包括医用气体系统、医用纯水系统、小车物流系统、污水处理系统等）。 （2）水泵、风机、阀门、消毒设备等。 | 尺寸信息、材料技术参数、位置信息、厂商信息、型号、规格 |

### 3.2导入运维平台

模型导入平台支持数据库批量导入、用户手动导入、用户批量添加、用户手动添加四种方式。

模型导入后，运维平台在服务器端请求读取模型文件，在三维图形界面加载渲染模型。需要调用模型文本信息、参数信息时，运维平台在各功能模块的表单页面、属性页面服务端读取数据库信息。

以上述方式做到模型的无损导入，运维模型与运维平台的无缝对接。

### 3.3运维阶段模型变更处理流程

医院在运营阶段，局部区域常有工程改造项目。建筑功能分区、设备设施变更后，运维模型也需要同步进行修正。

设备在数字化平台中具有多条运维工单，多条巡检记录，这些工单和记录形成了设备的维修保养历史记录。

在工程改造项目中，该设备的位置发生的变化，管线连接的方式发生了变化，但设备主体不变。这种情况下，应确保该设备模型在发生变更后，运维信息不丢失，运维模型与数字化平台始终保持对应。

## 4、系统功能

### 4.1平台看板

平台看板应展示设备、能耗等模块的数据统计情况，以及医院建筑的当前告警提示、工单进度情况等。应通过对日常维护过程中关心及关注的信息的维护，对整个医院建筑的相关BIM模型信息、相关告警信息、重要的统计分析信息及其他数据信息等进行集中的展现，便于直观地了解整个平台，快速查看接入系统设备的全局信息，方便医院建筑的维护与管理。

### 4.2设备管理

#### 4.2.1新风系统

基于BIM模型及现有新风系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。

在设备运行管理界面，通过点击新风系统中的某一风机，模型定位到该设备，同时界面中显示该设备的基本信息，和BA参数信息；点击基本信息可以查看对应新风的设备编号、采购日期、安装日期、安装位置、规格型号、检修记录等；点击BA参数信息可以查看风机的运行状态、运行故障状态、电压、功率、风量、静压等参数信息；点击选择电压、功率、风量、静压等可以查看对应参数一段时间内的折线走势图。系统一旦接收到设备异常信号时，生成告警提醒并在系统统一告警界面中显示。

#### 4.2.2排风系统

基于BIM模型及现有排风系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。

#### 4.2.3排水泵系统

基于BIM模型及现有排水泵系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。

在设备运行管理界面，通过点击给排水系统中的某一水泵，模型定位到该水泵，同时界面中显示该水泵的基本信息和BA参数信息；点击基本信息可以查看对应水泵的设备编号、采购日期、安装日期、安装位置、规格型号、检修记录等；点击BA参数信息可以查看水泵的运行状态，运行故障状态、电压、功率、流量等参数信息；点击选择电压、功率、流量等可以查看对应参数一段时间内的折线走势图。系统一旦接收到设备异常信号时，生成告警提醒并在系统统一告警界面中显示。

#### 4.2.4污水处理系统

基于BIM模型及现有排水泵系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。

实现在线监测余氯、COD、SS，次氯酸钠液位、污水提升泵状态、加药泵状态。

#### 4.2.5冷热源系统

基于BIM模型及现有冷热源系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。同时结合空调末端管理及节能技术，实现对冷热源系统的智能化、节能化管理。

#### 4.2.6智能照明系统

调整及优化目前智能照明系统回路控制，基于BIM模型及现有智能照明系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。

在设备运行管理界面，通过点击照明系统中的某一照明回路，模型定位到该回路所在的楼层，将该回路通过回路的开关状态、色温等进行颜色渲染，方便管理人员查看。同时界面中显示该回路的基本信息和运行参数信息；点击基本信息可以查看对应回路的回路名称、监控区域、位置、开关策略、检修记录等；点击运行参数信息可以查看回路的开关状态、色温等参数信息；管理人员可以通过点击开关按钮、色温调节按钮等对照明回路进行远程控制。系统一旦接收到回路异常信号时，生成告警提醒并在系统统一告警界面中显示。

#### 4.2.7空调系统

将现有中央空调、风机盘管做智能化升级，可支持智能控制，同时基于BIM模型完成数字化平台的空调系统开发，将设备所有数据信息在平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。空调系统中的任一末端控制器均能在平台中真实展示其所有参数信息，同时支持节能控制。

#### 4.2.8小车物流系统

基于BIM模型及现有小车物流系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。系统能在平台可视化模型中真实定位及显示任一小车位置及状态信息。

#### 4.2.9电梯系统

基于BIM模型及现有电梯系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。系统能在运维平台可视化模型中真实定位及显示任一电梯运行状态信息、停靠楼层。

#### 4.2.10纯水系统

将现有纯水系统做智能化升级，可支持智能控制，同时基于BIM模型完成数字化平台的纯水系统开发，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。纯水系统中的纯水电导率、高纯水电导率、纯水箱液位、高纯水箱液位能、水泵运行状态在运维平台中真实展示其所有参数信息，同时支持节能控制。

#### 4.2.11净化空调系统

将净化空调、风机盘管做智能化升级，与现有净化空调系统完成数字化平台对接。支持智能控制，同时基于BIM模型完成数字化平台的空调系统开发，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。净化空调系统中的任一末端控制器均能在运维平台中真实展示其所有参数信息，同时支持节能控制。

#### 4.2.12医用气体系统

基于BIM模型及现有医用气体系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现设备的数字化、可视化管理。系统能在运维平台可视化模型中真实定位及显示：液氧罐的液位及压力、氧气的出口压力，区域阀门箱的压力及流量；空压机的运行状态、空气的出口压力、空压机启动支持智能控制；负压机的运行状态、负压的出口压力，负压机的启动支持智能控制。

### 4.3能源管理

梳理现有各电表、水表的位置及管理区域，基于BIM模型及现有能源统计系统完成数字化平台对接，将设备所有数据信息在运维平台的三维模型中真实体现，实现能耗的数字化、可视化管理。同时定期生成报告可供分析、参考。

与远程抄表系统对接，通过TCP/IP以数据包形式进行通讯，实现对电表、热水表、冷水表的数据通讯，远程抄表系统定时将各计量监测点名称、数据信息、时间等信息整理形成数据包，并持续发送给BIM数字化平台，BIM数字化平台会将设备信息进行解析，并调用相应的功能。

### 4.4告警管理

告警模块将内置灵活、高效的规则引擎，支持通过配置设备关键参数的阈值，生成告警策略。另外，平台将实时获取设备的运行数据，并及时匹配告警策略。当设备参数超过预设的阈值时，将自动告警并进行提示。

通过告警信息汇总可以了解设备关于告警策略的相关告警情况，如告警次数、告警总时长等。另外，支持使用列表、柱状、折线结合图等丰富的统计样式查看设备告警情况，并基于时间、级别、内容、主机、对象等多维度分析告警，如设备报警趋势、报警属性时长分布、报警属性数量分布等。

告警管理能够通过自动去重、规则压缩、算法降噪等技术，帮助减少告警，避免告警压缩；同时支持通过发起工单、消息通知等功能，快速实现告警流程化管理，帮助更快响应告警，提升告警管理能力。

### 4.5报修管理

#### 4.5.1服务中心

以工作单的提交、审批、派工、追踪、反馈为主线，实现全闭环管理。工单管理记录所有工单的详细信息，包括执行人、响应时间、完成时间、处理结果以及满意度情况等，体现了其可记录和可追溯性，并利于用户汇总数据，收集事件处理时间降低成本、反映员工绩效等。

对工单的走向进行跟踪，随时了解工单的进程。管理者可以及时看到工单的状态，包括已创建、处理中、待审批和已完成的工单，并进行下一步操作。当工单在规定时间内还未完成，系统将会提醒管理者超时工单信息，管理者可以将该工单进行升级处理，即跳过原即定的流程，将工单转到直接处理部门或转交其他可完成工单的人员。管理者还可以根据工单的信息进行实地的检验，以确定该工作是否完成，如未完成还需再次升级进行修补。

系统会进行自动派工或者由用户手动派工。 手动派工是由管理者进行派工，自动派工是把任务直接派送到已设置好的人员手中。 并且系统需要支持工单抢单功能，实现在一定时期内，维修技工“多劳多得”的目的。

#### 4.5.2人员管理

根据不同专业规定责任人，生成不同专业的责任人识别图 打开该功能时，有不同专业的小面板，如保洁责任人、机电责任人、弱电责任人等 每个专业责任人支持手工录入和修改，关键岗位由后台定义，不可在前台修改，责任人可以在前台修改。

#### 4.5.3流程管理

根据不同专业规定流程图，生成不同专业的流程识别图 打开该功能时，有不同专业的小面板，如保洁流程图、机电流程图、弱电流程图等。

#### 4.5.4手机客户端

运维人员，可以通过手机端APP，进行工单的创建、审批、接受、关闭和验证等全流程管理，并以日历方式显示当前维护工作。在有网络的情况下，移动APP支持即时访问图形和非图形化报表，表单，图纸。在没有网络的情况下，移动APP可以在本地移动应用上存储信息，在有网络的时候再进行同步，以确保工作的连续性和工作效率。对于执行人来说，到达现场扫描点位的二维码及时响应和获取设备信息或任务内容，并能准确的记录现场信息与维修记录。对于项目管理人员来说，移动APP可实时查看工作进度，对员工提供帮助和监督，降低风险、提高工作效率。

### 4.6大屏展示系统

智慧运维大屏展示系统主要为辅助决策分析服务，因此以医院当前最为重要信息的汇聚和展示为主，展示内容主要是最为直观的内容或结论性信息。主要包括以下建设需求：

1）医院总览信息：浏览医院场景、专题数据、告警事件；

2）医院工单进度信息：工单进度计划、甘特图节点；

3）智能设施信息：包括新风、排风、排水泵、冷热源、智能照明、空调、小车物流、电梯系统的设施分布、当前状态、设备运行数据统计等；

4）安全信息：告警位置分布及当前状态等；

5）展示方式切换：支持三维视图模式、监控模式对以上各类数据进行显示，分别以三维场景和图表为主要展示手段，两种模式可以单独显示，也可以在大屏中同时显示，便于各维度信息的对比。

### 4.7移动业务系统

移动业务系统主要用于运维过程的工单、告警处理等，以App形式运行。App各功能中，进度、设备、安全等功能模块均需要实现。

App具备以下建设需求：

1）信息查看

支持对人员、设备、事件、监测点、缺陷等信息的实时查看。

2）进度填报

实现对工单进度的填报，包括构件识别和定位，实际进度录入，以及相关资料和照片的上传等。

3）资产设备管理

实现包括设备设施在内的各类资产信息的使用情况信息的录入，并上传资料、照片等记录。

4）安全检查

实现对危险源的巡查记录功能，包括危险源的识别和定位、危险源动态信息录入、相关资料和照片上传、事件处置等。

5）移动业务系统与PC业务系统对接，实现统一管理。

## 5、对不同使用角色的设计

系统应考虑不同使用者的差异性需求，通过不同的功能模块及终端来满足不同场景的使用需要。

### 5.1决策层

应支持通过系统界面及移动终端快速了解医院的管理状况、能源使用状况、重大事项等，便于从宏观角度进行全局纵览。也应支持通过移动终端对项目进行审批，下达指令。

### 5.2管理层

应通过系统的各种功能模块方便的操作各种子系统，了解设备运行状况、能耗情况、处理各种物业流程、控制及调节建筑内的环境等。系统应为管理层提供更好的管理工具，使管理更精细化、流程更简便。

### 5.3执行层

应支持通过系统及移动终端的指令，快速定位设备问题，到达现场处理问题。日常的工作也应支持通过系统变得更简便，效果更便于评估。

### 5.4建筑使用者和来访者

应支持通过移动终端更为清楚地了解运维人员提供的服务和辛勤工作的成果，也支持对运维人员进行监督和帮助，提升满意度。展示的效果应更为直观、清晰，使医院后勤真正成为一个对外展示的窗口。

## 6、系统对接及集成

通过对数据传输的物理架构、通信形式以及数据结构进行标准化的规范与统一，实现BIM运维管理系统与建筑内各专业子系统之间数据信息的稳定传递与共享。本项目BIM运维管理系统应与以下建筑专业子系统对接。

| 功能配置项 |  | 数据传输 |
| --- | --- | --- |
| 设备运 行管理 | 新风系统 | BACnet以及 Modbus TCP |
|  | 排风系统 |  |
|  | 给排水系统 |  |
|  | 冷热源系统 |  |
|  | 智能照明系统 |  |
|  | 空调系统 |  |
|  | 小车物流系统 |  |
|  | 纯水系统 |  |
|  | 净化空调系统 |  |
|  | 电梯系统 |  |
|  | 医用气体系统 |  |
|  | 污水系统 |  |
| 能源管理 | 能耗总览 | Modbus TCP |
|  | 分层管理 |  |
|  | 数据浏览 |  |
|  | 能耗分析 |  |
|  | 能耗排名 |  |
|  | 定额管理 |  |
|  | 能耗报表管理 |  |

为了保证BIM数字化管理系统与建筑内各专业子系统之间数据传输的统一性，系统间的数据传输协议应遵守标准通讯协议方式，如：TCP/IP、Modbus、BacNet协议；数据传输内容则根据BIM运维管理系统需要获取的相应的信息，如：系统点位、参数信息等。

★所有第三方系统由中标方负责接入，所需的任何费用、软件、硬件由中标方负责。本系统涉及与BA系统相关的接口，由中标方负责融合对接，采购方负责提供相关第三方系统的联系方式及联系人员。

## 7、技术参数

### 7.1功能参数

- 平台功能采用模块化的设计方法，模块完全根据用户的实际需要和管理模式来进行编制，可方便、灵活、简单地实现软件功能的增减，而且这些改变无需调整和增添管理工作站的硬件配置。

- 平台支持用户多级管理、权限控制和审计；支持系统配置管理、系统安全运行管理，具备多层次管理的权限设置功能；能够设定操作人员的姓名、级别和口令，并通过权限级别可以控制各类操作人员的操作权限和区域。

- 建立灵活多样的多字段查询功能，为用户的组合查询、统计分析和信息利用提供方便；平台支持按EXCEL格式导出，满足用户数据分析输出需要。

- 系统能够支持32位、64位操作系统（Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008，Windows Server 2012，windows7，windows8，windows10）。

- 软件平台能够基于互联网Web运行，基于B/S结构框架。

- 支持二维码、视频监控、传感器等异构系统集成；

- 系统能够实现多用户操作管理：支持多用户并发操作，允许多个用户操作不同或相同的管理界面。能够满足互联网或局域网内部100个用户数并发访问，并且用户数今后可以扩充。

- 平台能够支持各部门的协同工作，支持各部门用户登录平台，统一进行数据的上传、查阅、检索、批注、管理等功能；

- 具有软件著作权证书，投标方拥有平台的唯一知识产权。

### 7.2性能参数

| 序号 | 平台性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 对于客户端统计分析等复杂操作的相应速度在2秒以内。对于服务端复杂计算，响应时间在4秒以内 |
| 2 | 对于构件数量不大于30000个的单体建筑，BIM平台在20秒内加载并显示全部构件模型 |
| 3 | 建筑信息平台可以基于构件粒度进行管理。BIM平台可以导入revit等格式的bim模型，并在导入过程过图形和属性数据不会丢失，实现无损导入。导入到平台的构件个数与bim文件内的构件个数相同。并且支持用户对平台中的任何一个BIM构件进行属性查询、拖动、隐藏，移动等操作 |
| 4 | 系统对于放大、缩小、漫游、飞行等基本操作的相应速度在1秒以内 |
| 5 | 三维场景平均绘制帧率在30帧以上 |

### 7.3平台支持的文件格式

| 支持的文件格式 | 转换方式 | 是否支持生成缩略图 |
| --- | --- | --- |
| 3DM | 平台在线转换 | 支持 |
| 3DS | 平台在线转换 | 支持 |
| A | 平台在线转换 | 支持 |
| ASM | 平台在线转换 | 支持 |
| BRD | 平台在线转换 | 支持 |
| CATPART | 平台在线转换 | 支持 |
| CATPRODUCT | 平台在线转换 | 支持 |
| CGR | 平台在线转换 | 支持 |
| COLLABORATION | 平台在线转换 | 支持 |
| DAE | 平台在线转换 | 支持 |
| DGN | 平台在线转换 | 支持 |
| DLV3 | 平台在线转换 | 支持 |
| DWF | 平台在线转换 | 支持 |
| DWFX | 平台在线转换 | 支持 |
| DWG | 平台在线转换 | 支持 |
| DWT | 平台在线转换 | 支持 |
| DXF | 平台在线转换 | 支持 |
| EMODE | 平台在线转换 | 支持 |
| EXP | 平台在线转换 | 支持 |
| F3D | 平台在线转换 | 支持 |
| FBX | 平台在线转换 | 支持 |
| G | 平台在线转换 | 支持 |
| GBXML | 平台在线转换 | 支持 |
| GLB | 平台在线转换 | 支持 |
| GLTF | 平台在线转换 | 支持 |
| IAM | 平台在线转换 | 支持 |
| IDW | 平台在线转换 | 支持 |
| IFC | 平台在线转换 | 支持 |
| IGE | 平台在线转换 | 支持 |
| IGES | 平台在线转换 | 支持 |
| IGS | 平台在线转换 | 支持 |
| IPT | 平台在线转换 | 支持 |
| IWM | 平台在线转换 | 支持 |
| JT | 平台在线转换 | 支持 |
| MAX | 平台在线转换 | 支持 |
| MODEL | 平台在线转换 | 支持 |
| MPF | 平台在线转换 | 支持 |
| MSR | 平台在线转换 | 支持 |
| NEU | 平台在线转换 | 支持 |
| NWC | 平台在线转换 | 支持 |
| NWD | 平台在线转换 | 支持 |
| OBJ | 平台在线转换 | 支持 |
| PDF | 平台在线转换 | 支持 |
| PMLPRJ | 平台在线转换 | 支持 |
| PMLPRJZ | 平台在线转换 | 支持 |
| PRT | 平台在线转换 | 支持 |
| PSMODEL | 平台在线转换 | 支持 |
| RCP | 平台在线转换 | 支持 |
| RVT | 平台在线转换 | 支持 |
| SAB | 平台在线转换 | 支持 |
| SAT | 平台在线转换 | 支持 |
| SCH | 平台在线转换 | 支持 |
| SESSION | 平台在线转换 | 支持 |
| SKP | 平台在线转换 | 支持 |
| SLDASM | 平台在线转换 | 支持 |
| SLDPRT | 平台在线转换 | 支持 |
| STE | 平台在线转换 | 支持 |
| STEP | 平台在线转换 | 支持 |
| STL | 平台在线转换 | 支持 |
| STLA | 平台在线转换 | 支持 |
| STLB | 平台在线转换 | 支持 |
| STP | 平台在线转换 | 支持 |
| STPZ | 平台在线转换 | 支持 |
| VUE | 平台在线转换 | 支持 |
| WIRE | 平台在线转换 | 支持 |
| X_B | 平台在线转换 | 支持 |
| X_T | 平台在线转换 | 支持 |
| XAS | 平台在线转换 | 支持 |
| XPR | 平台在线转换 | 支持 |
| ZIP | 平台在线转换 | 支持 |

### 7.4平台支持的通讯协议

平台服务层提供标准接口（如SOAP，JMS，UDDI，WSDL），实现平台内外部系统各种服务之间的调用，消息技术构成服务总线的一个重要支撑，服务总线支持以下通信协议：

1. Web Service

2. RMI

3. COM

4. RPC

5. HTTP

6. JCA

7. QUEUE

8. 消息代理

9. 同步调用

10. 异步调用

## 8、项目其他服务内容

1）项目进度安排

中标人在90天内完成BIM数字化平台系统的设计、开发、部署和实施。

2）部署方式

系统要求部署在医院内网。

- 硬件要求

除服务器和电脑、显示屏外，各类设备、传感器、配件等数量若在实际施工过程中数量不足，由中标方免费补足，并预留各类零部件实际使用数量5%的维修配件。

设备安装、实施（含安装所需线路、配件等）均由中标方负责

| 序号 | 名称 | 参数 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | ★性能≥Intel Xeon Silver4114，实配≥2颗 ★配置256GB内存； 配置≥2*600GB SAS 10k 硬盘 | 系统平台搭建及运行，纳入虚拟化组管理。 | 6台 |
| 2 | 电脑 | CPU:i7 9代以上 内存≥16G以上 固态硬盘≥256G 机械硬盘2T以上 显卡GTX2080或以上/24英寸以上液晶显示屏（分辨率≥1920*1080） 网络：千兆网卡 | 系统平台监管及操作 | 1台 |
| 3 | 显示屏 | 50寸以上，4K分辨率，亮度大于500CD/mm | 平台显示 | 1台 |
| 4 | 交换机 | 端口：24个10/100/1000 Base-T以太网端口， 4个千兆SFP 速度：10/100/1000 Mbps | 网络搭建 | 1台 |
| 5 | 路由器 | Wan口数量（千兆）1个 Lan口数量（千兆）4个 | 网络覆盖 | 10台 |
| 6 | 空调控制器 | 通信方式：有线通信 | 空调智能控制 | 1000台 |
| 7 | 二氧化碳 检测仪 | 通信方式：无线通信 量程：400-5000ppm | 二氧化碳浓度监测 | 20台 |
| 8 | 液位监测 传感器 | 原理：红外光学监测 精度：±1cm | 水池液位监测 | 20台 |
| 9 | 数据采集器 | 通信方式：485转4G | 数据采集及转发 | 30台 |
| 10 | 信号转换器 | 转换方式：485转Wifi | 信号转换及数据转发 | 10台 |
| 11 | 网线 | 五类 | 网络连接线 | 100米 |
| 12 | 双绞 屏蔽线 | 铝箔屏蔽 | 串口数据通信线 | 100米 |

- 质保期

三年，自项目正式上线运行以后三年。

- 上线运行

中标人完成系统建设和部署以后，向采购人提出正式上线运行申请，经采购人同意后，由中标人与采购人需求部门及使用部门一起正式启动上线运行。

- 培训要求

中标人须为采购人提供完整的技术培训方案，技术培训的内容必须相关软件产品的日常操作和管理维护等，并在系统上线前，按采购人要求完成培训，直至采购人熟练掌握使用技巧和方法。在项目质保期内，中标人需提供1名驻点人员到采购人现场，并进行备案，随时响应培训需求。

- 服务要求

在项目质保期内，中标人须提供至少1名技术人员提供现场技术服务，服务内容包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，对于各类故障要求在2小时内做出明确响应和安排。

- 质量保证

投标人须保证所提供技术服务涉及的产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

二．商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括设备（货物）费、软件开发费、运维期间模型更新费用、接口改造对接费、系统集成（平台部署实施）费、系统运维费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

★（二）工期和维护期要求

1、工作要求：

中标方需在合同签订后90天内完成BIM数字化平台系统的设计、开发、部署和实施，免费维护期为项目验收合格后3年，期间中标方需针对BIM数字化平台系统提供免费维护及系统更新。

（三）验收标准

采购人将根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号文件）及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

（四）付款方式

30%合同金额的采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后 15 日内支付，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。合同金额的65%在项目验收合格后15个工作日内支付，尾款在维保期满后15个工作日内支付，款项凭中标通知书、发票、合同、政府采购验收单和政府采购资金结算单由浙江大学医学院附属第四医院直接支付。

中标方需在合同生效后15日内提交由银行、保险公司等金融机构出具的与预付款相对应数额的预付款保函或其他采购人认可的担保措施。

# 开标、评标和定标须知

一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标方参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以表明其出席，招标方对投标方的代表进行确认。

2、开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由招标代理机构主持；

2.2由投标人或者其共同推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将未拆封的商务（报价文件）和拆封后的技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员采用公共资源交易中心抽取程序在技术标有效供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商之间所投BIM数字化平台为同一品牌的，应当按一个供应商认定，评审时取其中评审总分最高的一家为有效供应商；当评审总分相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体讨论决定。

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2不同份投标文件之间同类问题的内容如发现不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。如果未标明正本或副本的，则评标委员会可以按照上面6.1条操作处理。

6.3在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法人代表或负责人或法人委托人必须在场

如果投标方代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认

7.3.3在充分讨论的基础上集体表决

7.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正顺序及原则如下：

8.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准（电子开评标项目适用）。

8.1.2《报价（开标）一览表》内容与投标文件中内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准

8.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

8.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

8.1.5当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

8.1.6对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不能确认的，其投标无效。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2017年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

11.3在发出评标结果公告的同时，由采购中心通过 “政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员应对异常情况制作相关记录

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

五、疫情期间投标文件递交方式（可选）

1、投标方可以采用快递方式邮寄或现场递交投标文件。采用快递方式邮寄投标文件的，投标方需确保其投标文件按招标文件要求密封和标记后（在在快递单及外包装上仅可标记采购项目名称、编号及授权代表联系方式）在2020年06月30日10:00前被快递至指定地点（分批次邮寄或修改的投标文件，以签收人最后一次签收时间为准）：义乌市望道路300号4楼政府采购中心窗口，联系人：洪女士，联系电话：0579-85583804。邮寄因故延误或中心不能及时收到投标文件的、若邮寄过程中，投标文件发生遗失、或因损坏或延期送达导致投标文件不被接收等情况的，由投标人自行承担风险及责任，本项目演示所需设备需在开标当天被提供至指定演示地点进行安装调试。

2、如投标文件为邮寄形式递交的投标人，其投标授权代表人在开评标期间需保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知授权代表人在合理的时间内通过电子邮件形式递交，澄清的内容打印成纸质文件由法人或授权代表签署或加盖公章，作为不可修改的PDF或JPG格式，以电子邮件方式传送到指定邮箱（ywszfcgzx@163.com）。因投标人授权代表人手机的原因未能联系到而导致的相关后果由投标人自行负责。

3、投标人如现场递交投标文件的，参与开标人员应当领取“浙江健康码”，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人须书面委托“浙江健康码”为绿码的人员参与现场开标。健康码获取方式：支付宝→城市服务→浙江健康码。参与开标人员应携带身份证等户籍原件，全程佩戴口罩，进入开标会议室前自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。
    4、请各投标供应商在2020年06月30日10:30分前加入规定的钉钉群并签到参与不见面开标会，供应商在投标文件开启后至开标会结束前需在钉钉群等候在线询标，同时，请供应商保持电话畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担.

5、因本项目需要现场演示，建议投标方现场同时提供标书及演示设备。

# 第五章 投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2投标文件未密封的；封口未加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

1.3参加开标会时，投标方法定代表人未携带居民身份证或授权委托人未携带居民身份证及授权委托书的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的。

1.5投标文件只有技术标或者只有商务标或投标文件技术标与商务标密封在一起的。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标或技术标封装物中包含商务报价的

2.2对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

2.4投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外

2.6投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

3.2投标总价高于最高限价或低于项目成本总价的

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料；投标人不能佐证其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分（详见三、评分细则）

（三）对投标人的商务标进行公开唱标

（四）评标委员会对投标单位进行商务标评审，确定商务标评审有效投标单位。

（五）对商务标评审后有效的投标单位计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1、首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2、其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（七）、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 70分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |  |
| 投标方案 | 企业资质 0-3分 | 1）投标人具有国家高新技术企业认定证书的得1.0分。 2）投标人具有ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，且认证范围有建筑信息技术服务的，每具有1项得1分，最高得2分。 提供证书复印件置于技术标中，未提供或提供的材料不符合要求的不得分。 | 客观分 |
|  | 企业创 新能力0-1分 | 投标人具有与医院建筑信息化（数字化）有关的软件著作权登记证书的得1.0分。提供证书复印件置于技术标中，未提供或提供的材料不符合要求的部分。 | 客观分 |
|  | 企业项 目业绩0-3分 | 投标人自2017年1月1日以来承接过类似项目业绩（需含有建模服务内容）的，每提供1个得1分，最高得3分，需提供包含合同主要部分内容等佐证材料，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。 | 客观分 |
|  | 平台技术需求符合程度0-20分 | 除不可偏离指标外，根据投标人对技术需求的内容响应程度打分（自招标文件第三章的3.模型更新部分内容开始至7.4平台支持的通讯协议为止），全部响应的得20分，每有1项未响应的扣2分，扣完为止。 | 客观分 |
|  | 平台设计 1-4分 | 根据投标人提供的平台系统架构是否完整、设计是否合理、是否切合项目实际需求打分，包括但不限于功能应用、架构完整性、数据结构、服务器分布、运行保障与安全体系等内容。 | 主观分 |
|  | BIM模型对接及更新1-4分 | 根据投标方对原有BIM模型更新及对接措施方案打分0.5-2分； 对项目中有可能遇到的重难点得理解及处理方案的可行性进行打分0.5-2分。 | 主观分 |
|  | 硬件设备部分 2-6分 | 根据投标方提供的平台部署实施方案（硬件部分）进行打分，包括：基础软硬件拓扑结构（0.5-1分）、采购计划（0.5-1分）、安全方案（0.5-1分）、基础硬件测试方案等（0.5-1分）； | 主观分 |
|  |  | 根据投标方提供的硬件设备技术参数打分，完全满足招标文件要求的得2分，每有1项负偏离扣除0.5分，扣完为止。 | 主观分 |
|  | 与硬件系统及BA系统对接方案1-4分 | 根据投标方提供的与医院原有硬件系统对接方案打分0.5-2分， 根据投标方提供的数字平台与原有BA系统的融合方案打分0.5-2分。 | 主观分 |
|  | 项目组织及实施方案2-5分 | 根据投标方的项目组织及实施方案打分，包括但不限于系统开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等内容。 | 主观分 |
|  | 售后服务方案2-5分 | 根据投标方提供的售后服务方案打分，包括：①对平台故障报修的响应时间、②处理速度、③定期巡检以及技术支持、④软件升级、⑤技术培训等服务承诺（每个子项各0.4-1分，如部分子项中提供的售后服务内容相同或均可满足项目实际需求的，则得分相同） | 主观分 |
| 演示 | 现场演示 15分 | 基于BIM的数字化平台的现场演示： ①平台功能演示0-5分（第三章系统功能中4.1-4.6部分内容）： 投标方需逐条演示其中内容，演示评判内容：人机交互界面是否友好，操作是否方便快捷，每缺少1项演示内容或演示的内容不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 ②平台移动端演示0-5分（第三章系统功能中4.7部分内容）： 投标方需逐条演示其中内容，演示评判内容：人机交互界面是否友好，操作是否方便快捷，每缺少1项演示内容或演示的内容不符合要求的扣1分，扣完为止。 ③BIM模型演示0-5分（第三章3.1模型精度）： 投标方需逐条演示其中内容，演示评判内容：人机交互界面是否友好，操作是否方便快捷，每缺少1项演示内容或演示的内容不符合要求的扣1分，扣完为止。 各投标人有5－15分钟时间对以上内容进行现场演示，相关软件产品及演示工具请自行携带，招标方仅提供询标间至评标室之间的网络联通，其他配套设备及网络由投标方自行准备妥当，如因投标方自身原因导致演示不成功的由投标方自行承担责任。 | 主观分 |
| 商务报价分 | 30分 | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 3、（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定）。 |  |
| 综合得分 | 100分 | 投标单位综合得分=技术分+商务报价分 |  |

# 第七章 义乌市政府采购合同（样本）

甲方：

乙方：________________________________

根据 2020年 月   日浙江大学医学院附属第四医院基于BIM的数字化平台建设（一期）采购项目（招标编号：YWCG2020021GK-I）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条、合同文件：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

第二条、合同清单及价格

合同结算价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。数量按实结算，单价按以下价格结算。

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 项目总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江大学医学院附属第四医院基于BIM的数字化平台建设（一期）采购项目（招标编号：YWCG2020021GK-I） |  |  |  |

单位：人民币元

第三条、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供数字化平台内容的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、产权担保

乙方保证所交付的服务（设备）内容的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条、保密条款

第六条、

第七条、履约保证金：无

第八条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第九条、转包或分包

1.本合同范围的服务（货物），应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.乙方不得将本合同范围的服务（货物）全部或部分分包给他人提供；

3.如有转包或分包行为，甲方解除合同，并追究乙方的违约责任。

第十条、合同履行时间及履行地点

1. 履行时间：__________________________________

2. 履行地点：__________________________________

第十一条、款项支付

1、付款方式：_______________________

第十二条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条、违约责任：

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之   作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之   向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之   作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值   %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需向甲方偿付合同款项的   %的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十四条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十六条、合同双方确认

本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌市政府采购中心执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

第十九条、本合同在合同签订之日起报义乌市财政局备案。

二十、本合同（□是 □否）为可融资合同。

甲    方：________________________  乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

# 第八章 投标文件部分格式

一、封面格式

二、资格响应文件部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

2、法定代表人（负责人）说明书

3、法定代表人（负责人）授权书

三、商务技术响应文件部分格式

4、项目经理、技术负责人及项目组成主要成员表

5、产品质量及售后服务承诺书

6、所投设备货物（软件）说明一览表

7、规范偏离表

四、报价响应文件部分格式：

8、小微企业声明函（见附件）；

9、残疾人福利企业声明函（见附件）。

10、开标一览表

11、项目成本报价表

12、快递邮寄面单格式

五、质疑函范本

六、投诉书范本

封面格式

正本（副本）

采购项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：（技术标或商务标）

投标人：（盖章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或签字章）

日期：年 月 日

1、

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：采购人名称和代理机构名称

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖章）：   法定代表人或其授权的委托代理人（签字或签字章）：年   月    日

2、

法定代表人（负责人）说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人（负责人），法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标单位：（盖章）

法定代表人（负责人）签字：

日期：    年   月    日

说明：须按营业执照的法定代表人（负责人）名称填写。

3、

法定代表人（负责人）授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人（负责人）。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人（负责人）参加投标的，提供法定代表人说明书（负责人）和身份声明即可。

4、

项目经理、技术负责人简历表

投标单位：（盖章）       法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  | 开竣工日期 |  |  | 质量等级 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中。

2、项目经理如有技术等级或职称证书，需将证书复印件附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）     法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于投标响应文件中。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

5、

产品质量及售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2020021GK-I招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量及售后服务承诺：

售后服务部分

1、数字化平台开发时限、范围、条件

2、解决问题、服务响应的速度

3、设备平台(软件)使用的培训、指导

4、其他承诺（复检、定期巡检等）

5、联系方式（联系人、联系电话、服务点、响应时间等）

6、其他售后服务承诺条件

产品质量部分

7、技术规范及相关产品标准：

8、产品都属于厂家原装正品产品：

9、产品“三包”内容：

10、质量问题的处理：

11、质量投诉的处理：

12、其它产品质量承诺：

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

年      月      日

6、

所投设备货物（软件）说明一览表

招标编号：YWCG2020021GK-I

| 序号 | 设备货物（软件）内容 | 单位 | 数量 | 建设内容（技术参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM数字化平台建设部分 | 1 | 项 |  |
| 2 | 服务器 | 6 | 台 |  |
| 3 | 电脑 | 1 | 台 |  |
| 4 | 显示屏 | 1 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 路由器 | 10 | 台 |  |
| 7 | 空调 控制器 | 1000 | 台 |  |
| 8 | 二氧化碳 检测仪 | 20 | 台 |  |
| 9 | 液位监测 传感器 | 20 | 台 |  |
| 10 | 数据 采集器 | 30 | 台 |  |
| 11 | 信号 转换器 | 10 | 台 |  |
| 12 | 网线 | 100 | 米 |  |
| 13 | 双绞 屏蔽线 | 100 | 米 |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

7、

规范偏离表

招标编号：YWCG2020021GK-I

|  | 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

8、

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

9、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

10、

开标一览表

| 序号 | 设备货物（软件平台） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM数字化平台建设 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 服务器 | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 电脑 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 显示屏 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 路由器 | 10 | 台 |  |  |
| 7 | 空调控制器 | 1000 | 台 |  |  |
| 8 | 二氧化碳检测仪 | 20 | 台 |  |  |
| 9 | 液位监测传感器 | 20 | 台 |  |  |
| 10 | 数据采集器 | 30 | 台 |  |  |
| 11 | 信号转换器 | 10 | 台 |  |  |
| 12 | 网线 | 100 | 米 |  |  |
| 13 | 双绞屏蔽线 | 100 | 米 |  |  |
| 投标总价（元）合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：                职  务:____________

1、须包括设备（货物）费、软件开发费、运维期间模型更新费用、接口改造对接费、系统集成（平台部署实施）费、系统运维费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

11、

★项目成本报价表

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 浙江大学医学院附属第四医院基于BIM的数字化平台建设（一期）开发采购项目 | ￥：（小写）_____________________________元 大写：________________________元 |

投标方名称（盖章）：____________________________日期:________________

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：         职务:____________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标总价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

附件12：

快递邮寄面单格式（供参考）

寄件人： XXX

手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXXXXXXX

收件人：招标（采购）人代表或代理机构业务员

手机：XXXXXXXXXXX

收件单位：招标（采购）人或招标采购代理机构

收件地址：XXXXXXXXXXX

备注：义乌市XXXX项目投标，请送至收件人亲收

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投 诉 书 范 本（供参考）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。