浙江大学医学院附属第四医院PACS系统

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2018073GK

采  购  人：浙江大学医学院附属第四医院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　期：2018年08月09日

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、其它

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

一、开标

二、评标

三、定标

第五章  投标文件的有效性

第六章	评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受浙江大学医学院附属第四医院委托，现就其PACS系统采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YWCG2018073GK

2、采购内容及数量：PACS系统1套，具体见《第三章招标项目要求》。

3、采购预算：预算：95万，最高限价95万；

4、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，具备独立法人资格；

②投标方所投产品（PACS系统）须具备食品药品监督管理局CFDA（SFDA）颁发的医疗器械注册证书；

③投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

④本项目不接受联合体参与投标，不得转包、分包

⑤本项目不接受在义乌市公共资源交易服务平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）信用信息查询库中信用评价为D、E类的供应商参与投标（无信用评价供应商报名时不受此项条件限制），查询结果以投标截止当天10:00为准。

⑥投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

5、报名时间、地点及方式：

①于2018年08月10日至08月17日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外），报名截止时间之后至开标前一日的上午11：00潜在供应商仍可报名和获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。联系人：洪女士、蒋女士（0579-85583800电话、85570067传真）

②报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名，供应商请自行登录浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/进行报名。

④注册：潜在投标方在报名前需在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

③报名：程序可参照《供应商网上报名操作指南》，网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省政府采购中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-05-11%2003:01:15）。

招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

6、资格审查：供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

7、投标截止时间及地点：投标人应于2018年08月30日上午10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

8、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（报名截止日之后收到采购文件的，以报名截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9、开标时间：2018年08月30日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

10、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

11、业务咨询：

浙江大学医学院附属第四医院：沈玉强；联系电话：0579-89935071

义乌市政府采购中心联系人：吴振兴；联系电话：0579-85583808 传真：0579-85570067

12、政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915078；

浙江大学医学院附属第四医院

义乌市政府采购中心

2018年08月09日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江大学医学院附属第四医院PACS系统采购项目，具体详见《第三章招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 无 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份； 技术标正本一份，副本四份； |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方2018年08月30日上午9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 13 | 投标保证金退还 | 无 |
| 14 | 履约保证金的缴纳 | 中标后7个工作日内按照中标合同金额的10%向采购人缴纳履约保证金 |
| 15 | 履约保证金的退还 | 项目履约完成后7个工作日内予以退回（不计息） |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年08月30日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件及法人授权委托书，到场参加开标会议。投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 付款方式 | 详见第三章招标项目要求 |
| 19 | 其他 | 1）投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院；

招标或采购代理机构：系指义乌市政府采购中心；

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商；

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务；

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的PACS系统；

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方；

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方；

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地；

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款；

2.10“▲”标记系指重要的条款；

3、合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清或变更，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或变更，招标方将澄清或变更内容在浙江政府采购网上进行网上公示（投标方应根据实际情况及时关注浙江政府采购网上有关项目澄清或变更内容）。投标人在接收到或应当接收到该澄清或变更信息后应于一日内，以书面形式（送达或传真，签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不作解释。

8.4当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的变更内容为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

10.2 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。

11.1.1技术标:

包含以下内容并按以下顺序装订成册：(复印件须加盖单位公章)

★（1）义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

（2）投标方资格、资信合格性的有关证明及资料，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人，其具体内容为：

①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标单位公章），或单位营业执照（社会信用代码证）副本复印件；

②浙江省范围内设有服务和技术支持机构注册资料证明（投标前已设立售后服务和技术支持机构投标人适用）；

★③由食品药品监督管理局CFDA（SFDA）颁发的所投产品医疗器械注册证书复印件；

★④法定代表人资格证明书、法定代表人居民身份证复印件（适用于投标方代表为法定代表人参加的）；

★⑤授权委托书、授权代表居民身份证复印件；（适用于投标方代表为非法定代表人或负责人参加的）；

对存在有效期的上述资格证明文件必须在有效期内（截止开标当日24：00时止），如遇项目延期，以延期后的最终截止开标时间为准，如此前所递交资格证明文件在项目延期后在有效期外，投标方需重新提供在有效期内的资格证明文件，提供过期的资格证明文件无效。

（3）投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

★①参投软件说明一览表

②产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（含使用说明书等说明资料）；

★③项目组织实施方案阐述（包含软件开发、供货、安装、接口对接、试用、培训等内容）；

★④规范偏离表；

⑤投标人实力与资信情况介绍；

⑥承诺书（产品质量承诺书；售后服务承诺书）；

⑦项目经理（负责人）简历表、项目组成主要成员表；

⑧投标方需承诺按照招标文件的要求可以招标文件中明确的其他平台进行无缝对接，以确保系统的正常运行（承诺格式及内容自拟，需符合招标文件的内容要求）

(4)根据评审需要,投标方自行考虑需提供的资料

11.2商务标应包含下列内容并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表；

★（2）项目成本报价表；

（4）其他投标方认为有必要提供的资料

12、投标人资格的有关证明资料

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

13、投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含软件开发费、设备（货物）价款、运输费、接口对接费、培训费、税金等所有费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

13.2投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

13.3项目实施如有辅助设备及材料的，由中标方自行负责,且不得以任何理由增加费用。

13.4中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数，

13.5投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.6招标方不接受低于成本的投标报价。

13.7投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.8须由中标单位开具正式发票。

13.9招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14、投标文件格式

14.1投标文件须包括本须知第11条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本二份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

15.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

15.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

15.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16、投标保证金：无

17、履约保证金：按照招标文件中投标须知前附表的要求执行：

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本二份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标方名称”等，并注明“于2018年08月30日上午10:00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

20、递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在招标仪式开始前1个小时，即2018年  08月30日9:00-10：00接收投标文件。

20.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

20.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

21、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23、本招标文件解释权归“招标方”

第三章  招标项目要求

一、项目概述

浙江大学医学院附属第四医院（简称浙医四院）是经浙江省卫生和计划生育委员会批准、义乌市政府全额投资、由浙江大学和义乌市政府合作共建、浙江大学负责管理，按照综合性三级甲等医院标准设计建设的著名大学附属医院。医院位于义乌市商城大道N1号，占地189.3亩、一期建筑面积12.3万平方米，建设床位920张，纳入省级医院管理，系省市医保定点医院。根据义乌市区域影像互联互通需求，现根据医院实际情况和管理要求，公开采购PACS系统并组织实施。

- 本项目软件采购清单

| 序号 | 项 目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）全院PACS系统 |  |  |  |
| 一、服务器平台软件 |  |  |  |
| 1 | PACS应用服务器软件 | 1套 | PACS存储服务软件 |
| 2 | RIS数据库服务器软件 | 1套 | RIS放射信息服务软件 |
| 3 | WEB全院发布与浏览服务软件 | 1套 | 临床浏览WEB发布软件 |
| 4 | 胶片即时按需打印服务软件 | 1套 | 胶片按需按时打印软件 |
| 5 | 与集成平台、HIS、电子开单、EMR、体检、内镜消毒追溯系统等第三方接口软件 | 1套 | PACS/RIS与其他第三方系统接口开发 |
| 6 | 刻录备份工作站软件 | 1套 | 刻录或硬盘备份 |
| 二、放射科 |  |  |  |
| 1 | 登记取片工作站软件 | 5套 | 病人登记录入与取片管理软件 |
| 2 | 技师检查工作站软件 | 12套 | 技师摄片管理和质量控制软件（如连接设备DR、CT、MR等） |
| 3 | 按需打印影像设备许可 | 12套 | 实现影像设备与胶片按需打印接入 |
| 4 | 医生诊断报告工作站软件 | 25套 | 放射诊断报告软件和影像处理软件（含读片中心） |
| 5 | 排队叫号管理软件 | 2套 | 实现放射科集中排队叫号管理软件 |
| 6 | 科室管理软件 | 1套 | 主任统计管理软件 |
| 三、超声科 |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 | 2套 | 病人集中登记 |
| 2 | 超声图文网络工作站软件 | 20套 | 超声医生图文报告软件 |
| 3 | 排队叫号管理软件 | 2套 | 实现超声科集中排队叫号管理软件 |
| 4 | 科室管理软件 | 1套 | 主任统计管理软件 |
| 四、内镜室 |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 | 1套 | 病人集中登记 |
| 2 | 内镜图文网络工作站软件 | 10套 | 内镜医生图文报告软件 |
| 3 | 排队叫号管理软件 | 1套 | 实现内镜集中排队叫号管理 |
| 4 | 科室管理软件 | 1套 | 主任统计管理软件 |
| （二）医技检查分时段预约系统 |  |  |  |
| 一 | 面向检查科室的检查分时段预约 |  |  |
| 1 | 检查预约服务平台软件 | 1套 | 医技检查分时段预约系统平台 |
| 2 | 放射专有策略配置模块 | 1套 | 放射科检查预约策略配置与开发 |
| 3 | 超声专有策略配置模块 | 1套 | 超声科检查预约策略配置与开发 |
| 4 | 内镜专有策略配置模块 | 1套 | 内镜科检查预约策略配置与开发 |
| 5 | 心电专有策略配置模块 | 1套 | 心电科检查预约策略配置与开发 |
| 二 | 面向临床的检查一站式诊间预约 |  |  |
| 1 | 一站式检查智慧预约平台软件 |  | 一站式检查诊间预约平台管理 |
| 1.1 | 检查互斥智能管理模块 | 1套 | 检查互斥智能管理模块配置开发 |
| 1.2 | 最佳时间智能管理模块 | 1套 | 最佳时间智能管理模块配置开发 |
| 1.3 | 系统配置管理统计模块 | 1套 | 系统配置管理统计模块配置开发 |
| 2 | 门诊一站式预约 | 1套 | 门诊一站式预约模块配置与开发 |
| 3 | 住院一站式预约 | 1套 | 住院一站式预约模块配置与开发 |
| （三）与其他第三方系统集成接口 |  |  |  |
| 1 | 与义乌市区域医疗影像信息系统影像共享集成接口 | 1套 | PACS系统与义乌市区域医疗影像信息系统集成接口开发实现影像临床共享 |
| 2 | 与义乌市区域影像平台浙医四院会诊中心集成接口 | 1套 | PACS系统与义乌市区域影像浙医四院会诊中心集成接口开发 |

备注：

1、在本项目维保期内，软件客户端安装数量按医院实际需求安装，接入存储设备数量及容量不受限制。

2、心电预约与嘉和心电系统集成。

3、配合医院完成HIMSS6评审要求的各项修改。

2、本项目技术方案总体要求

2.1投标人及产品介绍。

2.2根据卫生部数字化建设总体要求，有能力协助医院完成卫生部数字化医院的建设。

2.3根据本医院的PACS的系统需求和标准，由投标人提供向本院投标的全部系统构成图，并详细叙述业务、数据流程。

2.4应保障利用无损压缩方式可完全支持运行之后三年以上的在线累积数据。

2.5叙述PACS系统按照用户组群进行分类、权限管理和用户认证的系统安全方案。

2.6系统稳定性对策:叙述系统稳定性及关键设备（网络，服务器，存储）发生故障时，如何通过配置技师检查工作站来保证系统正常运行的解决方案。

2.7系统影像归档方案:叙述如何保证影像归档准确性的相关原理和实例。

2.8Image Quality提高方案:为从Modality传输对阅读医生的阅读业务和临床诊疗业务优化的图像，叙述提案公司的解决方案或者优势。

2.9技师检查质控管理方案:提供检查技师在摄片管理时的质量控制与管理方案。

2.10胶片按需打印的解决方案:要求不改变技师和医生原有工作方式的前提下，登记员能统一在登记取片工作站上打印由技师在设备后处理工作站完成的胶片和医生审核后的报告单给患者。门诊的报告和影像胶片要求统一在登记台“按需”打印，病区报告和胶片影像可在病区医生站浏览。

2.11 IHE技术框架遵循: 叙述系统如何遵循IHE技术框架来实现我院业务流程的方案，用原理结合实例详细说明预定检查工作流、报告工作流、关键影像标识、影像显示一致性、病人数据协调、便携影像数据等集成模式应用，其中PACS系统、区域PACS系统、远程医疗会诊均通过IHE-C整体测试合格，需提供相关系统的IHE-C测试报告。

2.12 HIS整合方案：投标人所投的PACS系统具备与我院相同品牌的HIS系统产品的无缝集成成功的先例。

2.13检查预约服务平台建设能力：具备三级医院医技检查分时段预约系统的成功案例。

2.14投标人需具备与浙江省、义乌市区域影像信息协同平台整合能力:保证我院PACS系统与浙江省、义乌市区域PACS系统间互联互通和无缝整合。

3、系统须遵循的标准

3.1遵循卫生部《医院信息基本数据集标准》中关于医院影像系统PACS和RIS数据标准。

3.2严格遵循IHE国际技术规范，特别是ITI、Radiology技术框架包含SWF、ARI、MAMMO、ED、RID等集成模式（Profiles）。

3.3符合DICOM3.0、HL7等国际标准。

3.4符合国际疾病分类标准。

3.5支持TCP/IP等网络协议，可以通过INTERNET、ISDN、DDN等实现远程图像数据DICOM传输及交换。

3.6支持影像学分类ACR编码。

3.7符合国家、地方有关法律、法规、规章制度的要求。

4、软件产品标准、功能、技术指标要求

4.1PACS行业标准遵循和总体性能要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| （一）遵循行业标准与IHE技术标准要求 |  |
| 1 | 符合DICOM3.0标准，完整支持符合DICOM标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持DICOM要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。需能支持放射\超声\内镜\病理等科室图像全部以DICOM标准进行存储和显示。 |
| 2 | ▲符合卫生部《医院信息基本数据集标准》中医学影像系统（PACS和RIS）数据标准。 |
| 3 | 符合国家卫生信息标准，三级甲等综合性医院全院PACS及区域PACS产品均通过国家卫计委医院及区域信息互联互通标准化成熟度等级测评(四级乙等及以上) |
| 4 | PACS系统在省内三甲综合性医院成熟运行且案例用户通过电子病历系统功能应用水平分级评价（五级医院及以上） |
| 5 | ▲产品达到国际通用的FDA诊断及临床应用认证标准。 |
| 6 | ▲实现放射学信息存取方面的影像管理、影像显示、报告阅读功能。符合“放射学信息存取（ARI Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；报告阅读(RRD)” 3个功能角色。 |
| 7 | 实现放射学证据文档方面的影像管理、影像显示、标记注释生成功能。符合“证据文档（ED Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；标记注释生成(EC)”3个功能角色。 |
| 8 | ▲实现乳腺成像MAMMO方面的 标记注释生成（EC）。符合IHE-C“乳腺成像（MAMMO Profile）”集成模式“标记注释生成（EC）”功能角色。 |
| 9 | 实现IT基础设施领域的患者标识信息源方面的PIX使用者； PIX管理器功能。符合“患者标识信息源（PIX Profile）”集成模式“PIX使用者；PIX管理器”2个功能角色。 |
| 10 | 实现IT基础设施领域的患者标识信息查询方面的患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）功能。符合“患者信息查询（PDQ Profile）”集成模式“患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）”2个功能角色。 |
| 11 | 实现IT基础设施领域的XDS.b方面的文档源;文档使用者；存储库嵌入；患者标识信息源功能。符合XDS.b Profile集成模式“文档源、文档使用者、存储库嵌入、患者标识信息源；文档仓库、文档注册”6个功能角色。 |
| 12 | 实现IT基础设施领域的XDS-i方面的文档使用者;文档注册者；文档存储库；文档源；图像文档使用者；图像文档源；患者标识信息源功能。符合“XDS-I Profile”集成模式“文档使用者；文档注册者；文档存储库；文档源；图像文档使用者；图像文档源；患者标识信息源”7个功能角色。 |
| 13 | 实现IT基础设施领域的时间一致性方面的时间服务器（TS）、时间客户端（TC）功能。符合“时间一致性（CT Profile）”集成模式“时间服务器（TS）、时间客户端（TC）” 2个功能角色。 |
| 14 | 支持心脏病学领域的可显示报告方面的检查申请受理（OF）、报告阅读（RRD）、报告存储库（RRP）功能扩展。符合“可显示的报告（DRPT）”集成模式“检查申请受理（OF）、报告阅读（RRD）、报告存储库（RRP）”3个功能角色。 |
| 15 | 支持心脏病学领域的检索心电图显示方面的显示心电图（DISPLAY）、心电图数据源（INFO_SRC）功能扩展。符合“检索心电图显示（ECG）”集成模式“显示心电图（DISPLAY）、心电图数据源（INFO_SRC）”2个功能角色。 |
| 16 | 支持心脏病学领域的静息心电工作流程方面的证据创建者（EC）、图像显示（ID）、报告生成（RC）功能扩展。符合“静息心电工作流程（REWF）”集成模式“证据创建者（EC）、图像显示（ID）、报告生成（RC）”3个功能角色。 |
| 17 | 系统严格遵循IHE技术架构设计和开发，支持系统互联互通互操作，涵盖：PACS、区域PACS及心电系统，产品通过IHE测试且在IHE-C的测试过程中通过Actors总数不少于65项。 |
| 18 | ▲面对医院院区分布的特点，系统具有分布式区域医疗影像信息共享装置的技术 |
| 19 | ▲针对影像数据集中管理的要求，系统具有集中式区域医疗影像信息装置的技术 |
| （二）PACS系统及集成主要性能指标 |  |
| 20 | 调阅速度：要求有快速的图象显示能力。 |
| 21 | 调阅1幅DR胸片图像时间应小于3秒。 |
| 22 | 调阅大于1000幅图像的单个CT检查时，要求显示其中任一指定序列中的任一屏图象的时间应小于3秒。 |
| 23 | 高级软阅片能力：具有针对64排以上CT、高场3.0 MRI产生大影像量的必备处理能力。 |
| 24 | 图像加载与显示技术：面对千幅级的大影像量，图像必须能进行动态加载，而且显示次序可优先至影像级，即根据影像医生的操作实时预载、调度图像显示； |
| 25 | 图像比较技术：同帧比较技术可自动同步滚动显示同一层面、不同时期的图像，如用于平扫和增强图像的比较；病人/检查/序列3级便捷的排布功能，极大地便利综合比较诊断； |
| 26 | 图像快速定位技术：要求不同序列的图像在定位线上实现交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系； |
| 27 | 三向动态关联技术：可快速定位到疾病点并多方向显示；能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置 |
| 28 | 要求诊断工作站内置MPR后处理功能，可结合图像的快速定位技术显示矢状位/冠状位相应图像。 |
| 29 | 多种形式的信息保存与交流 |
| 30 | 关键图像标记和显示：即具有灰阶显示状态GSPS和关键影像标识KIN的创建和显示，便于与临床医生的交流。 |
| 31 | 图像信息测量及保存：必须以DICOM的方式标注到图像上(如常用的CT值、任意面积等)，以便与临床或外院交流。 |
| 32 | 诊断信息的保存：作者可对当前影像进行诊断备注，保存后此备注应与影像一起存入到病人的DICOM档案，以便临床医生的调阅以及以后的教学与回顾； |
| 33 | 其他形式文件的保存：可方便的将各种文本文件及非DICOM图像附加进该病人当前的DICOM文件中，如内置WORD文档的方式来辅助说明病人的其它情况（医疗事故鉴定书、手术计划等），并可在图像处理软件中显示； |
| 34 | 电子胶片的显示：可直接在报告工作站上调阅按需打印胶片，方便诊断医生对技术员进行质控，也方便与临床医生之间的交流。 |
| 35 | 图象处理支持佝偻病间角Cobb角度测量、平行线 、圆周周长及面积； |
| 36 | 具有骨科专业后处理，医生可进行测量并滚动鼠标来调节、匹配各种人工关节，完成后可以GSPS方式存贮，供复查及交流； |
| 37 | 提供全脊柱拼接与合并功能； |
| 38 | 智能提醒功能，具有男女性别判别等自定义的诊断报告智能提醒功能 |
| 39 | 危急短信通知、预约短信应用。 |
| 40 | 具有危急值管理、阳性病人、传染病人智能提醒和自动标识功能，支持自动触发相应流程。 |
| 41 | 质控管理：申请质控、技术质控、诊断质控 |
| 42 | PACS图像处理软件支持磁共振波谱分析 (MRS)技术，能够正确解析和显示波谱曲线、峰值及比率，可以对体内有关能量代谢和病灶代谢状况的变化做连续动态观察，能用图像形式来表达机体代谢的信息；PACS图像处理软件支持解析和显示磁共振影像的立体三维重建后处理彩色图像，辅助临床诊断应用。 |
| 43 | 支持各种方式的窗宽窗位调节，如：线性、非线性、脉冲、Sigmoid等 |
| 44 | 展示集成影像浏览器的显示处理功能：除显示CR、DR、CT、MR、DSA、DF、US、ES、PS影像外，能显示DICOM波形图格式的ECG图像，并对原始心电波形放大缩小分析 |
| 45 | 灵活的操控功能及基于用户的工具按钮自定义：可根据医生平时操作习惯，定义基于用户、检查设备、检查部位的界面和按钮；工作站可自动识别角色类型，并针对该用户自己的角色和工作流程显示相应的病人工作列表、软件功能和工具按钮等；快速将所选择的常用图像处理功能（如：测量心胸比）加入到工具栏或将不常用的功能按钮从工具栏删除 |
| 46 | 具有自主研发的排队叫号系统，能与PACS/RIS系统实现无缝嵌入集成 |
| 47 | 具有自主研发的检查预约系统，支持面向检查科室的检查分时预约、面向临床科室的诊间预约、面向患者的自助检查预约功能扩展，支持检查预约与PACS登记系统、排队叫号系统的智慧预约自动化处理流程 |
| 48 | PACS产品具有无线PACS移动应用功能和实施案例，支持苹果操作系统和安卓操作系统。 |
| 49 | PACS产品必须支持苹果和安卓操作系统IPAD平板电脑上浏览DICOM图像，并可进行SCP、定位线功能、复位功能、删除功能、水平翻转功能、上下翻转功能、旋转90度功能，浏览窗体客户端与PACS须同一品牌。 |
| 50 | PACS产品必须支持苹果和安卓操作系统IPAD平板电脑上浏览DICOM图像，并可进行窗宽窗位功能、翻页功能、预设WL功能、缩放、移动功能、切换影像、切换序列功能，浏览窗体客户端与PACS须同一品牌。 |
| 51 | PACS 影像浏览器必须支持DICOM波形图格式的ECG图像的解析和显示，并对原始心电波形放大缩小分析，浏览窗体客户端与PACS须同一品牌，不接受JPG等非标格式。 |
| 52 | 检查预约服务平台分时预约功能，具有放射、超声等不同预约号源管理模式和不同的预约号源资源展现模式。 |
| 53 | PACS 影像浏览器支持图文联动的SR结构化报告，PACS系统客户端能支持并正确解析显示SR/KIN/GSPS等影像标注信息。 |
| 54 | 系统架构：全院PACS系统（放射、超声、内镜）须是基于同一数据库引擎的一体化无缝集成的医疗影像网络系统，且均为投标人自主研发产品且须为同一品牌。 |
| 55 | PACS系统整体架构采用同一数据库管理、一体化设计、一体化维护管理，能提供后台数据库结构证明及书面承诺，必要时须提供现场验证。 |
| 56 | 具有电子签名功能，支持数字签名扩展 |
| 57 | 系统支持城市级区域PACS系统分布式互联扩展，须支持IHE XDS/XDS-i的索引集中式、影像分布式架构。 |
| 58 | PACS系统支持与我院EMR系统的交换通过标准HL7接口方式实现。 |
| 59 | 针对胶片打印的不同需求和工作模式，系统具有医用胶片按需打印控制装置技术 |
| 60 | ▲针对医疗影像检查高低谷状态及资源配置，系统具有对医疗影像检查量预测的混合优化方法 |
| 61 | ▲支持基于云的医疗影像共享系统 |
| （三）其他要求 |  |
| 62 | 患者信息查询效率:在百兆网络带宽条件下，10个用户并发跨院文档查询患者信息的响应时间小于5秒 |
| 63 | 患者文档查询效率:在百兆网络带宽条件下，10个用户并发调阅患者文档的响应时间小于5秒 |
| 64 | 影像调阅效率：在百兆网络带宽和单用户下，调阅并显示第一幅影像的响应时间小于10秒 备注：时效性要求：以上三项指标须基于真实现场运行系统评测的真实性、严谨性和规范性，要求针对稳定运行2年以上的PACS区域化应用项目实施案例系统由第三方权威机构进行性能指标评测。 |
| 65 | 数据库要求：PACS系统须同时支持和成功部署应用Oracle和SQLserver2种主流数据库。 |
| 66 | 支持PC端、移动端互联网影像云诊断及支持手机端的云胶片云报告功能扩展（提供截图） |
| （四）系统集成整合要求 |  |
| 67 | ▲须保证我院PACS系统与义乌市区域医疗影像信息系统无缝对接及影像互联互通，实现临床共享、疑难会诊、数据直报及行业监管。按义乌市统一部署的要求，完成我院PACS系统与义乌市区域影像信息平台无缝对接，实现与义乌市卫计委PIX/PDQ系统、XDS存储库服务、WADO影像访问服务的影像共享，完成我院与义乌市区域优质医疗影像资源共享和业务协同。 |
| 68 | 因分级诊疗和最多跑一次改革的要求，要求我院PACS系统与义乌市基层医疗机构PACS系统实现互联互通和无缝对接，实现院内PACS一站式影像转诊会诊、诊断结果返回。 |
| 69 | ▲因医学影像会诊需要，我院PACS系统必须与义乌市区域影像平台浙医四院会诊中心现有PACS平台实现无缝对接和数据融合，在区域影像会诊中心（浙医四院）的任一台放射诊断报告工作站中均可实现对来自社区卫生服务中心发来的影像进行调阅、报告书写、会诊、审核，提供切实可行的技术实现方案及能力证明。 |
| 70 | ▲会诊中心专家在本影像会诊中心工作站上不仅可以查看调阅患者在基层社区卫生服务中心的原始影像，还可以直接调阅该患者在浙医四院本院曾经所做过的历史检查影像及报告，实现一站式的院内诊断和院外会诊兼容工作。 |

备注：以上关于《2.1 PACS行业标准遵循和总体性能要求》中涉及的符合相关标准、功能角色或要求提供证明材料的或加有▲的，专家评审时均以提供相关客观事实的书面资料为准。

  - PACS服务器软件要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持我院所有DICOM影像设备的连接 |
| 1.1 | CT、MR、CR、DR、DSA、RF等其他所有影像设备 |
| 2 | 相关功能 |
| 2.1 | WORKLIST SCP功能（用于将病人信息送到MODALITY,避免设备端信息重复输入） |
| 2.2 | DICOM Q/R SCU/SCP、DICOM Storage |
| 2.3 | 支持DICOM存储承诺服务Storage Commitment SCU/SCP，确保影像资料传送的正确性与完整性 |
| 2.4 | 支持DICOM传送与接收 |
| 2.5 | 支持将DICOM设备的影像经技师检查工作站质量保证后再传输、归档到服务器，确保数据准确。 |
| 2.6 | 支持影像的自动路由（Auto-routing）功能 |
| 2.7 | 支持对不同影像设备分别设定不同的影像传输模式和语法 |
| 2.8 | 服务器要能定时自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像，平均压缩比要求大于 2:1 |
| 2.9 | 通过技师检查工作站来纠正患者的相关信息进行匹配 |
| 2.10 | 支持不同厂家的CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、PET、US、ES等所有医疗影像设备 |
| 2.11 | 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型 |
| 2.12 | 支持成熟的医用胶片按需打印控制方法，包括如下步骤：缓存、识别、标识、触发、管理胶片打印任务 |
| 2.13 | 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。在删除影像前需要确认影像已经备份。影像删除恢复功能 |
| 2.14 | 数据合法性校验 |
| 2.15 | 支持纠正病人的相关信息 |
| 2.16 | 同一病人影像归并 |
| 2.18 | 支持多层存储与管理 |
| 2.19 | 原始数据备份功能 |
| 2.20 | 支持多种压缩格式存储 |
| 2.21 | 支持用户自定义比例进行影像压缩 |
| 2.22 | ▲系统支持医用胶片电子采集装置技术 |
| 2.23 | 如何纠正患者相关信息：影像服务器、数据库服务器 |
| 3 | 安全性 |
| 3.1 | 根据用户类别或组类别赋予使用权限 |
| 3.2 | 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 |
| 3.3 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 |
| 3.4 | 技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护。 |
| 3.5 | 支持系统对于影像/存储/数据库/备份服务器以及客户终端的中央监控。 |
| 3.6 | 用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以日志的方式记录在数据库中并备份。 |
| 3.7 | 记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录。 |
| 3.8 | 影像服务器故障时，诊断和临床应用完全不受影响，诊断工作站可以从影像设备直接获取影像。 |
| 3.9 | 数据库服务器故障时，确保用户仍可以从影像获取服务器取得影像。 |
| 3.10 | 能保证在主服务器或网络系统瘫痪时，通过配置技师检查工作站来保持工作，系统恢复后，再将所有数据传递至服务器，并恢复正常的工作流程。 |
| 3.11 | 自动送到离线备份管理单元进行DVD或硬盘刻录，并严格遵循DICOM Part 10和PDI集成模式要求。 |

  - 放射信息系统软件（RIS）要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理 |
| 1.2 | 必须遵循IHE技术框架设计RIS系统 |
| 1.3 | 全面支持HL7和DICOM 3.0标准 |
| 1.4 | 支持所有检查项目的穷举，由临床科室确定检查项目，取消划价环节 |
| 1.5 | 可以管理检查费用和耗材等相关内容 |
| 1.5 | 具有磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 |
| 1.6 | 支持并具有申请单拍摄功能 |
| 1.7 | 支持检查科室内统一检查号管理，兼容放射科内各种ID号管理 |
| 1.8 | 支持预约号和检查号管理（按科室、检查类型分别配置格式） |
| 1.9 | 与HIS、EMR交互支持HL7和数据库两种方式 |
| 1.10 | 全面支持中文，对不支持中文的影像设备允许配置纯英文交互 |
| 1.11 | WORKLIST SCP功能（用于将病人信息送到MODALITY,避免设备端信息重复输入） |
| 1.12 | 支持并具有MPPS确认功能 |
| 1.13 | 所有工作站具有排队叫号功能 |
| 2 | 登记功能 |
| 2.1 | 支持检查预约/取消 |
| 2.2 | 检查单打印，可打印条码 |
| 2.3 | 检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 |
| 2.4 | 预置各种检查的检查项目，并可预制各种检查参数和使用胶片数量；实现检查信息的快速输入 |
| 2.5 | 支持由HIS系统直接登记 |
| 2.6 | 支持检查的确认、取消和改变 |
| 2.7 | 中文姓名输入后拼音自动输入 |
| 2.8 | 扫描检查申请单并调阅 |
| 2.9 | 显示和查询病人检查状态 |
| 2.10 | 支持多个检查项目同时登记 |
| 2.11 | 登记员可以在登记备注中填写信息传达给医生，提请注意。 |
| 2.12 | 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。 |
| 3 | 技师检查功能 |
| 3.1 | 图像自动核对：确保影像信息与患者信息的正确性和一致性，必要时可以进行人工纠错 |
| 3.2 | 支持自动校正、补足设备端无法录入的属性，如Accession Number等 |
| 3.3 | 支持补拍影像自动匹配及归档 |
| 3.4 | 自动报警匹配失败的任务，允许手工匹配 |
| 3.5 | 检查信息的确认：可记录检查医生、检查时间、检查过程及数据（耗材、曝光参数、造影剂名称及剂量、备注） |
| 3.6 | 图像确认：窗宽窗位、放大缩小、旋转翻转、测量标注等影像质量评估，符合质控要求 |
| 3.7 | 技师管理功能：工作量统计，耗材统计，差错控制，质控反馈，个人收藏 |
| 3.8 | 可以显示扫描的检查申请单或电子申请单 |
| 3.9 | 病人信息要求“标红标大”，提醒检查医生对照病人，以免人员弄错。 |
| 3.10 | 提供检查备注功能：当技师在检查过程中发现了一些需要注意的情况，他们可以通过检查备注形式提请诊断医生注意。 |
| 3.11 | 提供检查技师的签名功能，以便统计工作量 |
| 3.12 | 具有医技检查工作站软件产品评估证书及计算机软件著作权证书（投标厂商自主研发并拥有知识产权），提供相关证书复印件并加盖投标单位公章。 |
| 3.13 | 具有放射排队检查呼叫核对功能 |
| 4 | 报告功能 |
| 4.1 | 根据用户的权限、角色显示工作列表 |
| 4.2 | 报告任务自动刷新，支持任务优先级、支持工作列表病人类型颜色标记功能 |
| 4.3 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 |
| 4.4 | 内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。 |
| 4.5 | 模版的树状节点可以任意拖动，如上移、下移、任意拖动，包括将公有模板直接拖入到私有模板中。以方便快速创建共有和私有模板 |
| 4.6 | 报告模版功能。有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 4.8 | 支持报告常用词汇（片语）输入功能，包括系统级和用户级，可以复制，粘贴 |
| 4.9 | 能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。在书写报告过程中可随时切换报告单样式 |
| 4.10 | 支持报告回退流程，支持图文报告显示、打印功能，可以灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择。 |
| 4.11 | 历史报告对比浏览功能: 在显示和浏览当前报告时，显示历史报告，在同一界面能打开当前历史图像功能能够进行历史报告和历史影像对比；在当前书写报告界面下方显示当前病人的所有历史检查记录，包括超声、内镜、病理等其它辅助检查，支持统一ID和同名匹配，并具备查看报告和查看图像功能。 |
| 4.12 | 诊断报告时，同一病人一次多部位检查，支持只产生一条报告记录； |
| 4.13 | 按照使用频率自动调整报告内容模板排列顺序 |
| 4.14 | 报告书写、审核权限管理，支持阅片、审核、修订、打印，支持多级医生审核和会诊。上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断, 并加注评语最后由放射科医生打印报告。留下历史修改/审核记录内容和修改/审核者。 |
| 4.15 | 支持报告医生书写备注，支持报告的数字签名，确保报告的正确性和安全性 |
| 4.16 | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等 |
| 4.17 | 诊断符合率，在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作，可进行报告诊断质量管理（报告评分） |
| 4.18 | 报告出具时间控制功能,未写报告超时报警 |
| 4.19 | 能够导出报告内容到XML, RTF, html等 |
| 4.20 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL或文本文件作进一步统计打印 |
| 4.21 | 支持将兴趣病例材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等功能。 |
| 4.23 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定 |
| 4.23 | 支持报告属性选择，主要有：阳性、传染病、会诊、示教、需随访，临时报告、敏感报告等标记 |
| 4.24 | 支持危急短信发送功能：可根据情况调用医院信息集成平台的短信发送模块发送危急短信给相关人，以采取必要的措施。 |
| 4.25 | 报告收藏功能：支持关键影像标记功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
| 4.26 | 支持集体会诊/示教读片；可输入会诊情况，包括会诊医生、会诊记录、会诊结论。 |
| 4.27 | 可直接在报告工作站上调阅按需打印的“电子胶片”，也方便诊断医生对技术员进行质控，也方便与临床医生之间的交流。 |
| 4.28 | 支持在报告工作站书写报告界面打印胶片,支持多分格拍片和非标准的品字形排版打印，打印预览框中提供CTRL,SHIFT键多选；提供DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像；对选中的影像提供CTRL+C复制，CTRL+V粘贴，CTRL+X剪切快捷键；提供窗宽窗位调节、平移、翻转、缩放、按胶片尺寸比例裁剪、区域自由截取、反转、定位线显示取消、自定义布局。 |
| 4.29 | 可按浙江省放射技术质控要求进行质控 |
| 5 | 查询统计 |
| 5.1 | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
| 5.2 | 阳性率、特殊疾病的统计和查询 |
| 5.3 | 登记员工作量、检查技师、报告医生、审核医生工作量统计 |
| 5.4 | 检查项目、申请科室、胶片使用量，收费情况明细统计 |
| 5.5 | 支持将检查信息导出到Excel统计 |
| 5.6 | 各类统计报表打印 |
| 5.7 | 其他科室提出的查询功能 |
| 6 | 安全性 |
| 6.1 | 按用户类别或者组类别赋予使用权限 |
| 6.2 | 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对于个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。 |
| 6.3 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。 |
| 6.4 | 用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。 |
| 6.5 | 支持痕迹保留，并符合相关法律法规的要求 |
| 6.6 | 记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录。 |
| 6.7 | 支持系统对于获取/存储/数据库/备份服务器以及客户终端的中央监控。 |
| 6.8 | ▲支持IHE的RID 相关角色功能：能够通过提供IHE RID(Retrieve Document for Display)的IS(Information Source)角色，以Web页面的方式为HIS等临床系统提供图文报告与检查图像的调阅功能。PACS/RIS系统支持通过IHE RID DISPLAY角色功能以WEB的方式调阅其它临床系统或区域影像共享平台提供的共享信息。相关功能须符合IHE-C“获取信息并显示（RID Profile）”集成模式“显示（DISPLAY）、信息源（INFO_SRC）”功能角色。须提供IHE-C测试公开的书面证明。 |
| 7 | 其他功能 |
| 7.1 | 增加护士工作站 - 用于增强患者签到完成后至护士站打印并扫描相关知情同意书 |
| 7.2 | 增加排班软件 |
| 7.3 | 排队叫号系统嵌入技师工作站内 |
| 7.4 | RIS系统支持局域网通讯、文件传输、上载下载 |
| 7.5 | 增加夜班急诊模式，该模式下急诊临时报告（未审核报告）支持自助打印并在HIS查看 |
| 7.6 | 支持胶片、报告批量打印 |
| 7.7 | 若同一患者CT或MR多次检查被预约到同一天时弹窗提醒 |
| 7.8 | 患者报告界面支持一键查询该患者病理结果，支持一键跳转住院HIS系统界面 |
| 7.9 | 保证医生阅片时浏览图像的速度以及快速打开历史图像 |
| 7.10 | 可调阅甲方原有PACS系统的所有影像 |
| 7.11 | 支持个性化需求的定制开发 |

  - PACS图像处理软件要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 查询条件：病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、检查类型、检查部位、申请医师、操作医师、报告医师、审核医师、诊断结论、阅片状态、报告状态、审核状态、按病人登记、摄片、报告等节点的时间、按检查机房/设备名称查询 |
| 1.1 | 用户可配置查询条件 |
| 1.2 | 支持模糊查询 |
| 2 | 图像处理 |
| 2.1 | 支持图像无级缩放 |
| 2.2 | 图像旋转、翻转 |
| 2.3 | 图像移动漫游（能限框漫游和自由漫游） |
| 2.4 | 图像黑白翻转 |
| 2.5 | 伪彩 |
| 2.6 | 放大镜：支持无级平滑地放大 |
| 2.7 | 图像复制 |
| 2.8 | 支持各种方式的窗宽窗位调节：如线性、脉冲、非线性等。 |
| 2.9 | PACS图像处理软件支持磁共振波谱分析 (MRS)技术，能够正确解析和显示波谱曲线、峰值及比率，可以对体内有关能量代谢和病灶代谢状况的变化做连续动态观察，能用图像形式来表达机体代谢的信息；PACS图像处理软件支持解析和显示磁共振影像的立体三维重建后处理彩色图像，辅助临床诊断应用，支持对用户指定的图像进行现场加载和现场演示该高级后处理分析显示功能。 |
| 2.10 | 可预置F2—F12功能键对应的不同的窗宽窗位；方便医生快捷地使用。 |
| 2.11 | 支持12BIT以上灰阶的调节 |
| 2.12 | 放大镜内的图像具有窗宽窗位调节功能 |
| 2.13 | 同帧比较时不同序列可采用不同窗宽窗位 |
| 2.14 | 对ROI（感兴趣区）可自动显示其最优化的窗宽窗位 |
| 2.15 | 可按照：UID、影像号、日期和时间、影像位置、摄像时间等方式对影像进行排序； |
| 2.16 | 图像遮盖功能：圆形遮盖、矩形遮盖、任意形状遮盖 |
| 2.17 | 影像可进行滤波处理：高通滤波器、边缘增强滤波器、梯度叠影； |
| 3 | 测量处理 |
| 3.1 | 距离测量 |
| 3.2 | 角度测量：三点、四点、扇形角 |
| 3.3 | 椭圆测量 |
| 3.4 | 任意形状面积测量 |
| 3.5 | 文本注释 |
| 3.6 | 长度、面积计算显示 |
| 3.7 | ROI平均密度值测量：圆形、矩形、任意形状 |
| 3.8 | 可进行密度分布显示（ROI曲线、圆形、矩形） |
| 3.9 | 注释文字保存、复制、粘贴（不对原始图像数据作改动） |
| 3.10 | 测量信息保存、复制、粘贴（不对原始图像数据作改动） |
| 3.11 | 心胸比测量 |
| 3.12 | CT平均值、最小值、最大值测量、容积测量(VR) |
| 3.13 | CT直方图 |
| 3.14 | MG一键布局 |
| 3.15 | 图像拼接 |
| 3.16 | 12Bit压缩的DSA影像播放 |
| 4 | 图像显示 |
| 4.1 | 可按不同组合进行挂片布局 |
| 4.2 | 同一窗口内多个病人图像对比 |
| 4.3 | 根据影响种类不同，可采用不同的标注类型 |
| 4.4 | 同序列内可实现图像属性操作的自动同步 |
| 4.5 | 恢复原始图像功能 |
| 4.6 | MR和CT图像定位线显示 |
| 4.7 | 图像多定位线显示 |
| 4.8 | 支持对CT、MR不同序列图像实现定位线交叉引用的功能。可实时显示出图像间的空间位置关系 |
| 4.9 | 多序列图像在同一窗口内显示 |
| 4.10 | 支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能（Triangulation）。能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置。 |
| 4.11 | 自动实现不同序列图像的同帧显示 |
| 4.12 | 实现同一检查的不同序列图像同帧同步滚动对比 |
| 4.13 | 可显示DICOM文件头信息 |
| 4.14 | 影像动态播放显示 |
| 4.15 | 单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整 |
| 4.16 | 多级边缘增强（锐化） |
| 4.17 | DSA数字减影 |
| 4.18 | 关键图像标记和显示；即具有灰阶显示状态GSPS和关键影像标识KIN的创建和显示，便于与临床医生的交流。需提供IHE-C“关键图像注解 KIN”集成模式“ID、IM、EC”功能角色通过测试证明的相关材料； |
| 4.19 | 图像信息测量及保存：必须以DICOM的方式标注到图像上(如常用的CT值)，以便与临床或外院交流。 |
| 4.20 | 诊断信息的保存：作者可对当前影像进行检查备注，保存后此备注应与影像一起存入到病人的DICOM档案，以便临床医生的调阅以及以后的教学与回顾； |
| 4.21 | 其他形式文件的保存：可方便的将各种文本文件及非DICOM图像附加进该病人当前的DICOM文件中，如内置WORD文档的方式来辅助说明病人的其它情况（医疗事故鉴定书、手术计划等），并可在图像处理软件中显示； |
| 4.22 | 支持多屏设置显示；支持不同精度和类型的显示器，最多到8屏；特别支持“1+N”方式，其中“1”为RIS报告界面。 |
| 4.23 | 支持序列拆分、合并的功能 |
| 4.24 | 能在图象处理软件中选定某幅图象做标记与处理，可保存为关键影像后生成放射图文报告形式进行打印，并方便临床医生浏览。 |
| 4.25 | 支持超声波、核医学、内窥镜、病理显微、ECG等图像的真彩和伪彩图像显示功能。 |
| 5 | 图像输出 |
| 5.1 | 普通打印纸 |
| 5.2 | 激光相机（DICOM PRINT SCU） |
| 5.3 | 格式转换：JPEG、BMP、AVI |
| 5.4 | 同一个病人不同检查影像可拼图打印 |
| 5.5 | 不同病人的相同/不同检查影像可以拼图打印 |
| 5.6 | 注释、测量、遮盖后图像输出 |
| 6 | DICOM支持 |
| 6.1 | 非DICOM图像转换为DICOM格式 |
| 6.2 | DICOM光盘刻录、读取（通过DICOM DIR方式） |
| 6.3 | DICOM打印、查询检索（Q/R SCU/SCP）、传送、接收、存储 |
| 6.4 | DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料） |
| 6.5 | HouseKeeping：可自动删除满足清洁条件的本地影像 |
| 7 | HIS、EMR集成要求 |
| 7.1 | 患者身份：姓名，年龄，性别，身份证，电话号码 |
| 7.2 | 接收患者编号：注册编号，外来/住院患者位置信息 |
| 7.3 | 支持电子申请单的提取。提取的信息需包含病人信息、检查信息、申请信息等。 |
| 7.4 | 支持电子申请单自动划价。自动划价的要求：将电子申请单相关的费用根据HIS方划价规则生成划价数据后填充到相应表中。 |
| 7.5 | 支持电子申请单相关费用确认，该过程需提供单独界面，由操作人员手工完成。 |
| 7.6 | 支持住院电子申请单的预约流程。返回HIS方的预约信息至少需包含预约时间、预约备注。 |
| 8 | 菜单结构 |
| 8.1 | 图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |
| 8.2 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录 |
| 8.3 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能 |
| 8.4 | 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能 |
| 8.5 | 预设窗宽、窗位功能 |
| 8.6 | 工作表清单中能看到系列号和影像 |
| 8.7 | 在同一界面中查看病人影像和报告 |
| 9 | 其它 |
| 9.1 | 检查/序列/图像类别的滚动显示 |
| 9.2 | 支持语音诊断，临床科室语音回放 |
| 9.3 | 内置图文报告生成与输出功能 |
| 9.4 | 中文操作界面 |

  - 临床Web浏览服务系统要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 组合查询 |
| 1.1 | 病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查号、检查日期、申请科室、申请医生、设备类型、检查部位、阅片状态、报告状态、审核状态、检查状态、报告医生、审核医生 |
| 1.2 | 支持用户配置查询界面 |
| 1.3 | 支持用户配置查询条件 |
| 2 | 图像显示 |
| 2.1 | 可显示所有接入PACS的医技图文信息 |
| 2.2 | 支持CT、MR定位线 |
| 2.3 | 支持Modality LUT（保证影像显示质量） |
| 2.4 | 关键影像标识和显示 |
| 2.5 | 动态多帧影像播放 |
| 2.6 | 多显示器支持 |
| 2.7 | 略图索引功能 |
| 2.8 | 影像基本信息标注（支持按影像类型采用不同标注），并能够保存和调用 |
| 2.9 | DICOM文件头信息 |
| 2.10 | 支持鼠标滚轮操作翻阅影像 |
| 2.11 | 同一病人的多种检查图像可在同一窗口显示 |
| 2.12 | 同一检查的多序列图像可实现同步滚动对比 |
| 3 | 影像处理 |
| 3.1 | 影像支持无级缩放 |
| 3.3 | 影像翻转、旋转 |
| 3.4 | 放大镜无级放大功能 |
| 3.5 | 影像黑白反转 |
| 3.6 | 边缘增强（锐化） |
| 3.7 | 伪彩 |
| 3.8 | 同序列内可实现图像属性操作自动同步 |
| 3.9 | 同一病人不同时期的影像比较 |
| 3.10 | 恢复原始影像设置 |
| 4 | 窗宽窗位 |
| 4.1 | 12位以上灰阶的调节 |
| 4.2 | 预设窗宽窗位 |
| 4.3 | ROI自动窗宽窗位、非线性窗宽窗位 |
| 5 | 影像测量 |
| 5.1 | 距离测量 |
| 5.2 | 角度测量（3点、4点） |
| 5.3 | 面积测量（椭圆、矩形、任意面积） |
| 5.4 | CT、MR密度值测量、CT、MR密度值分布 |
| 5.5 | 文字注释 |
| 5.6 | 长度、面积计算显示 |
| 5.7 | 注释文字、测量信息保存、复制、粘贴（不对原始图像数据作改动） |
| 6 | 图像输出 |
| 6.1 | 常规打印纸 |
| 6.2 | DICOM、JPEG、BMP |
| 6.3 | 保存在本地工作站功能 |
| 7 | 临床医生分级浏览图象的形式 |
| 7.1 | 关键影像形式（经放射医生挑选并标注后的KIN Image） |
| 7.2 | 电子胶片形式（即放射技师挑选出要打印给病人的胶片） |
| 7.3 | 原始图像形式（即检查设备生成的所有图像） |
| 8 | 安全性 |
| 8.1 | 使用者身份认证 |
| 8.2 | 操作日志记录 |
| 8.3 | 影像存取权限控制 |
| 9 | 相关功能 |
| 9.1 | 中文界面 |
| 9.2 | 支持同一病人的历史检查图文浏览 |
| 9.3 | 服务器具备完整的DICOM管理功能 |
| 9.4 | 服务器端、浏览器端影像可以缓存 |
| 9.5 | 可配置的缓存自动删除规则 |

  - 胶片按需打印服务软件要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 要求系统具有在取片窗口实现所有类型胶片按需打印，本服务不可以改变当前技师和医生现存的工作方式。 |
| 2 | 在登记工作站上能统一由登记员按病人的需要即时打印经放射技师在各种设备后处理工作站上处理完成（已按放射质控要求进行了放大、排版、窗宽窗位调整等）需打印给病人的胶片和医生审核的报告单给患者 |
| 3 | 要求能避免由技师和医生事先打印与核对胶片、报告单的麻烦，并做到放射科不再堆积已打印而没人来取的胶片，避免浪费，节省成本开支 |
| 4 | 病人能随时到取片窗口来打印自己的胶片，即使是几个月后来取也可以由登记员进行打印，无需技师和医生的参与 |
| 5 | 临床医生可以直接浏览到放射技师后处理生成的电子胶片——即经放射科技师在设备后处理工作站上处理完成（已按放射质控要求进行了放大、排版、窗宽窗位调整等）、需打印给病人的实物胶片的电子版 |
| 6 | 支持取片管理，接受窗口指令控制，触发后台打印，可实现在登记窗口“按需打印”要给病人的各种检查的胶片 |
| 7 | 可根据用户的需求，设置存储策略。在删除“电子胶片”图像前可以确认“实物胶片”是否打印 |
| 8 | 支持“电子胶片”图像的自动路由功能 |
| 9 | 能对不同影像设备分别设定不同的胶片打印模式 |
| 10 | 可根据用户的需求，设置存储策略。在删除“电子胶片”图像前可以确认“实物胶片”是否打印 |
| 11 | 支持成熟的医用胶片按需打印控制方法，包括如下步骤：缓存、识别、标识、触发、管理胶片打印任务，要求提供第三方的权威证明材料 |
| 12 | 对缓冲的“电子胶片”图像进行数据合法性校验 |
| 13 | 支持“电子胶片”图像的自动路由功能 |
| 14 | 支持远端系统监控功能 |
| 15 | 总体性能指标：同时接收并发数>5、直通模式下延迟<15秒、响应打印指令时间<5秒。 |
| 16 | 系统支持自动识别黑白和彩色胶片、且支持黑白与彩色胶片分别打印。 |
| 17 | 支持同一个病人的黑白与彩色胶片分离打印且打印任务是同时发出，打印任务互不影响。 |
| 18 | 支持主操作台和多辅操作台按需打印胶片 |
| 19 | 要求必须具有自动归档功能，具有较高的自动归档成功率 |
| 20 | 支持自动、手动选择胶片打印的相机 |
| 21 | 系统必须支持自动选择相机，会根据相机的繁忙程度自动选择胶片的输出目标 |
| 22 | 支持自助式取片取报告；具有胶片按需打印、自助式取片功能。 |

  - 超声、内镜图文网络工作站软件要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 登记系统与工作任务 |
| 1.1 | 支持由HIS系统直接登记； |
| 1.2 | 支持检查登记、登记修改、登记取消； |
| 1.3 | 支持病人信息的合并功能、同一病人信息可自动关联； |
| 1.4 | 支持当前预约和机房资源情况的查询； |
| 1.5 | 支持自动分配检查机房，支持排队管理和检查调度； |
| 1.6 | 支持接收电子申请单； |
| 1.7 | 支持打印电子申请单，可以按检查类型和检查项目自由配置申请单的格式和内容； |
| 1.8 | 民族、职业、登记备注、临床诊断等支持常用语输入； |
| 1.9 | 支持登记时验证年龄为零岁的检查，儿童年龄可采用天和月表示； |
| 1.10 | 支持加急情况下的快速登记，实现“临时病例”； |
| 2 | 工作任务列表 |
| 2.1 | 可按机房显示已登记/已检查/已报告/已审核的列表；并显示各列表任务数； |
| 2.2 | 可按时间范围进行检索； |
| 2.3 | 可按检查号精确定位某个病人； |
| 2.4 | 可按时间、病人类型、门诊住院号、病床号、病人编号、姓名、性别、检查年龄、检查费用、检查状态、报告状态、附件标记、检查医生、报告记录人、报告医生、审核医生、检查设备、检查项目、检查部位、仪器型号、探头频率、临床诊断、申请科室、申请医生、影像表现、诊断意见等条件来进行组合查询相关的检查列表； |
| 2.5 | 支持对2.4项内容的模糊查询； |
| 2.6 | 支持由HIS系统驱动Windows消息的打印； |
| 2.7 | 支持报告的批量打印； |
| 2.8 | 支持将检查列表导出为Execl文件进行处理； |
| 3 | 模拟图像采集 |
| 3.1 | 分辨率支持768×576@PAL；640×480@NTSC，彩色最大32bit； |
| 3.2 | 支持BNC/S-VIDEO/RGB等多种视频接口，并可配置。 |
| 3.3 | 支持所有提供WDM驱动的采集卡； |
| 3.4 | 支持调整采集卡参数；如亮度、对比度、色调、饱和度、锐利度、伽玛、白平衡、逆光补偿等； |
| 3.5 | 支持视频录像，允许设置压缩格式；录像时仍支持单帧图像的采集； |
| 3.6 | 支持声音的录制； |
| 3.7 | 支持脚踏开关、手动开关、小键盘等多种形式采集图像； |
| 3.8 | 支持采集图像到临时缓存，待检查结束时的事后归档； |
| 3.9 | 支持检查/诊断双工模式（即后台采图方式），以提高效率； |
| 3.10 | 支持按自定义的区域采集图像（内镜）； |
| 3.11 | 支持自动实时计算采集的区域，以适应不同规格的内窥镜要求（内镜）； |
| 3.12 | 支持扁平化和倒序显示方式 |
| 4 | DICOM支持 |
| 4.1 | 支持完善的DICOM3.0标准； |
| 4.2 | 支持所有模拟图像转换为DICOM格式； |
| 4.3 | 支持Modality Worklist SCU； |
| 4.4 | 支持设备的DICOM通讯：包括DICOM存储、DICOM传送与接收及DICOM查询检索； |
| 4.5 | 支持静态图（单帧）、动态图（多帧）格式； |
| 4.6 | 支持兼容JpegLossLess、JpegLosses等多种压缩格式； |
| 4.7 | 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR），普通PC机浏览； |
| 4.8 | 支持窗宽窗位调整；支持强制窗宽窗位显示和打印； |
| 4.9 | 支持按策略自动路由影像到PACS服务器； |
| 4.10 | 支持查询验证（Query/Retrieve）和存储验证（Storage Commintment） |
| 4.11 | 支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式； |
| 4.12 | 支持急诊/床边检查要求的“先检查、后归档”工作模式； |
| 5 | 影像存储服务与质量管理 |
| 5.1 | 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略HouseKeeping，在删除影像前需要确认影像已经备份； |
| 5.2 | 支持DICOM图像质控：可设置匹配项，自动核对并完善Modality Worklist相关检查属性与图像属性的一致性； |
| 5.3 | 支持手工归档及合成功能； |
| 5.4 | 支持关键图像标记、显示及图文打印； |
| 5.5 | 支持导入DICOM图像以及系统支持的非DICOM图像； |
| 5.6 | 允许手动发送图像到任意的DICOM节点； |
| 5.7 | 支持调阅和显示其他医技科室的图像和报告； |
| 5.8 | 支持在高分辨率情况下同屏操作采集和报告； |
| 5.9 | 为便于教学，支持双屏双工模式（一屏编写报告，一屏实时监控及采集） |
| 5.10 | 支持图像筛选：静态图/动态图的取舍； |
| 5.11 | 支持Jpeg，Bmp，Tif，PNG，JP2，GIF，TGA等多种格式图像的输出； |
| 5.12 | 支持动态影像导出为AVI文件； |
| 5.13 | 支持动态影像的播放； |
| 5.14 | 支持在客户端管理中心的影像； |
| 5.15 | 支持管理归档及技师检查等系统任务，以调优系统或排除故障； |
| 6 | 图文报告 |
| 6.1 | 报告界面支持病人基本信息的显示； |
| 6.2 | 支持报告模版管理，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换； |
| 6.3 | 报告的书写/审核权限可分为多级；报告审核后，再修改会保留原始版本； |
| 6.4 | 允许设置报告修改的保护时间，超过该时间的报告需要高权限用户才能修改； |
| 6.5 | 支持查询当前病人的历史检查以及随访记录； |
| 6.6 | 支持电子签名； |
| 6.7 | 支持显示分配到本机的排队工作列表； |
| 6.8 | 支持指定打印机； |
| 6.9 | 支持用户自由编辑报告的打印格式； |
| 6.10 | 支持打印特殊检查治疗同意书 |
| 6.11 | 支持从其他系统去调用病人的各种医疗资料，例如病案信息、检验结果、手术记录等 |
| 6.12 | 支持报告中附加按实际测量数据进行编辑的表格； |
| 6.13 | 支持“检查部位、检查收费、仪器型号、探头频率、临床诊断、登记备注”的输入，并支持常用语录入。 |
| 6.14 | 支持“选择式模板”，实现超声报告的快速录入。 |
| 6.15 | 支持“分项式模板”，实现内镜类报告的需求。 |
| 6.16 | 支持同一检查按多个项目来书写报告，允许自由拆分或组合。 |
| 6.17 | 支持“图文报告”格式， 实现任意幅图像的排版； |
| 6.18 | 支持图文报告分页打印，图文报告可回溯； |
| 6.19 | 打印前可先预览报告，所见即所得； |
| 7 | 图像测量 |
| 7.1 | 支持模拟影像转换的（无像素间距的）DICOM影像校准； |
| 7.2 | 支持测量距离长度，角度； |
| 7.3 | 测量面积、周长； |
| 7.4 | 支持影像标注； |
| 7.5 | 支持对普超、M-Mode,Doppler 多种类型参数校准； |
| 7.6 | 支持体表面积、压力、速度、心率、直径、每搏心搏量、心室射血分数、斜率； |
| 7.7 | 支持舒张期室间隔厚度、舒张期左室腔内径、左室后壁舒张期厚度、舒张期容积； |
| 7.8 | 支持收缩期室间隔厚度、收缩期左室腔内径、收缩期左室后壁舒张期厚度、收缩期容积； |
| 7.9 | 支持影像颜色自由调节；反色、图像自定义选择区域。 |
| 8 | 科室管理及产品有效性 |
| 8.1 | 查询统计：医生工作量报表/岗位工作量报表/科室工作量报表/设备利用率统计/收费项目统计/申请科室分布统计/检查项目分类统计/阳性率统计/随访符合率统计； |
| 8.2 | ▲支持产前超声筛查远程指导与质控系统。 |
| 9 | 刻录备份 |
| 9.1 | 离线刻录： 可以定期或定量将一批或单个病人的超声图像刻录到CD/DVD光盘或硬盘中，并可以在任一的电脑上浏览图像。 |
| 9.2 | 离线恢复： 可以按照检查号、病人编号、病人姓名、时间范围等条件检索DVD光盘号，并可以重新将图像送回PACS服务器。 |
| 10 | 超声其他相关功能 |
| 10.1 | 支持图像DICOM传输，支持视频采集存储 |
| 10.2 | 每个机房检查诊室门口支持小叫号屏呼叫 |
| 10.3 | 登记自动分诊WORKLIST队列 |
| 10.4 | 统计软件各类检查项目系数自我维护功能 |
| 10.5 | 体检超声排队叫号系统 |
| 10.6 | 支持个性化需求的定制开发 |
| 11 | 内镜其他相关功能 |
| 11.1 | 内镜检查实时图像功能 |
| 11.2 | 内镜报告系统中病理标本相关功能，内镜病理标签、病理申请单、病理统计单均需打印、跟出、统计 |
| 11.3 | 呼气试验的预约、叫号及报告领取 |
| 11.4 | 预约登记处应支持HIS确认功能（外出急诊内镜收费），报告打印功能 |
| 11.5 | 自助机预约，需跟出相关内镜检查患者须知单 |
| 11.6 | 内镜叫号系统需诊间门口及大厅均能实现叫号 |
| 11.7 | 内镜检查踩图触发收费，内镜踩图成功提示功能（声音） |
| 11.8 | 内镜检查图片的导入、导出功能 |
| 11.9 | 需要支持内镜消毒追溯系统 |
| 11.10 | 内镜影像系统需有知情同意书扫描功能 |
| 11.11 | 支持既往检查历史数据及报告（开科至今）导出功能 |
| 11.12 | 提供内镜采图配套的兼容无线脚踏 |
| 11.13 | 提供内镜高清图像采集卡及相应配件，保证内镜图像清晰完整不易受干扰 |
| 11.14 | 支持个性化需求的定制开发 |

  - 排队叫号管理软件要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持控制台模式 |
| 1.1 | 支持对分诊区域、队列、检查室、呼叫参数、数据源的维护 |
| 1.2 | 支持在RIS/PACS系统中内嵌排队叫号系统 |
| 1.3 | 新增队列、删除队列、设置队列对应的ID值 |
| 1.4 | 显示报告分发状态 |
| 1.5 | 可设置队列的名称、队列的语音呼叫名称 |
| 1.6 | 新增、修改、删除检查区信息；新增、删除诊室信息 |
| 1.7 | 设置大屏ID值、呼叫器ID值、条屏ID值 |
| 1.8 | 设置诊室的名称、诊室语音呼叫的名称 |
| 1.9 | 可以自定义诊室对应的检查队列、呼叫信息的格式 |
| 1.10 | 可以设置呼叫过患者后，名字是否从队列中立即消失；设置呼叫患者时，语音重复呼叫次数 |
| 2 | 支持登记工作站排队模式 |
| 2.1 | 支持显示队列信息、呼叫患者、患者状态管理、取报告管理 |
| 2.2 | 实时显示每个队列当前的队列信息、显示当天已被呼叫过的所有信息 |
| 2.3 | 队列中已呼叫、挂起患者，用颜色标识 |
| 2.4 | 可以将患者做弃号处理、将队列中的信息进行丢号、召回操作 |
| 2.5 | 可以将病人进行移动队列操作、将急诊患者设定优先、可进行患者延后操作 |
| 2.6 | 设置队列的初始号码 |
| 2.7 | 可查看已检查完毕的队列 |
| 2.8 | 支持患者的登记、患者的查询（单条件/多条件） |
| 2.9 | 可打印检查单、医院科室名称、患者名称、患者所在就诊队列名称、排队号码、当前时间、需要等待人数 |
| 2.10 | 支持取报告信息的管理 |
| 3 | 支持检查工作站呼叫模式 |
| 3.1 | 设置服务器数据源与呼叫的科室、呼叫信息显示控制台ID |
| 3.2 | 呼叫、重呼患者、延后当前呼叫患者、选呼队列中的患者 |
| 3.3 | 每一个科室应可以设置多个呼叫的队列 |
| 3.4 | 可以对设置的多个队列进行优先级的设置，即：当优先级最高的队列信息被呼叫完毕后，可自动呼叫下一优先级队列的信息 |
| 3.5 | 自动显示呼叫患者的基本信息、申请单信息、显示当前队列患者列表，并可在列表选择患者呼叫 |
| 3.6 | 支持检查机房内显示申请单信息、核对病人身份 |
| 4 | 显示设置控制 |
| 4.1 | 支持显示队列的名称、可自定义显示屏显示格式和内容；包括呼叫信息，等候队列信息、取报告队列、注意事项等 |
| 4.2 | 支持每屏每一个队列显示的行数可进行设置、每一个队列应与系统维护的队列一一对应 |
| 4.3 | 支持队列信息可滚动显示，滚动时间间隔可设置、将所有队列信息显示在屏幕 |
| 4.4 | 支持多个显示屏选择打开设置配置文件、将一个显示屏的配置文件复制到另一个显示屏 |
| 4.5 | 可设置队列显示字段、液晶显示屏颜色、界面元素的坐标 |
| 4.6 | 支持呼叫信息滚动方向支持左右、上下滚动、设置注意事项信息，可左右、上下滚动，也可静态显示 |
| 5 | 液晶显示屏/ LED显示屏 |
| 5.1 | 支持候诊区、检查室液晶显示器、Led屏显示 |
| 5.2 | 支持将设置好的队列信息显示到特定的Led屏、任意品牌的液晶电视 |
| 5.3 | 呼叫完毕后可以进行重新呼叫；可显示当前被呼叫的信息，如：请101号张三到第四诊室就诊 |
| 5.4 | 支持候诊区一台电脑连接一个或多个大屏分队列显示 |
| 5.5 | 支持检查室门头Led条屏集中控制显示、液晶显示屏显示由室内电脑控制显示 |
| 5.6 | 支持呼叫信息全屏显示，显示格式可一行显示也可多行显示 |
| 6 | 其他 |
| 6.1 | 排队叫号系统能与登记工作站、放射技师检查工作站、超声等图文网络工作站软件实现一体化数据交互和嵌入式操作，支持呼叫办理、顺延、未准备、弃号处理 |
| 6.2 | 投标厂商具有排队系统完全自主知识产权（能提供软件产品登记证书和软件著作权登记证书），提供相关证书复印件并加盖投标单位公章。 |
| 6.3 | 排队叫号系统能够自定义定制美观界面显示 |

  - 医技检查分时段预约系统要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体目标 |
| 1.1 | 系统技术架构：要求纯B/S技术架构，无须安装任何客户端软件，支持快速部署 |
| 1.2 | 实现全院内部放射、超声、内镜科室的检查分时段预约服务，实现电子化、支持自助化。 |
| 1.3 | 检查预约服务平台预约全流程：包括系统登录、填写病人资料和预约内容、选择预约时间段、门诊预约、住院预约、预约查询、预约汇总、普通预约、自助预约、后台管理功能（包括：用户、代码、医院预约管理、日志查询、病人类型管理等） |
| 1.4 | 一体化管理：要求医技检查分时预约系统与放射、超声、内镜、心电系统为同一品牌，实现系统间无缝集成和数据融合。 |
| 2 | 放射(CT、MR、X线)前台 |
| 2.1 | 支持前台登录，护士登录才能操作预约相关功能 |
| 2.2 | 支持获取病人信息，根据申请单号码或者发票号码获取病人申请单信息 |
|  | 支持门诊预约，选择设备、日期和时间提交，成功打印预约单，一个时间点约一个病人。 |
|  | 支持临时预约，急诊或者特殊病人系统屏蔽限制时间插队预约。 |
|  | 支持自助机上病人选择时间段自助预约，成功打印预约单。 |
|  | 支持在诊间完成付费后，医生可以为病人选择时间段预约，成功打印预约单。 |
| 2.3 | 支持申请单列表，获取HIS申请单列表，可以查询，排序 |
|  | 支持单人预约，单个病人预约，选择设备、日期和时间提交 |
|  | 支持多人预约，多选申请单信息，多人预约，选择日期时间提交。多人还可以自动分配时间。 |
|  | 支持临时预约，急诊或者特殊病人系统屏蔽限制时间插队预约。 |
| 2.4 | 支持预约查询，已经预约病人列表，可以根据多条件查询，可以导出Excel。 |
|  | 支持预约详情，可以查看预约详情，时间没到可以修改，成功后打印预约单。 |
|  | 支持取消预约，可以取消预约。 |
|  | 支持补打预约单，可以补打预约单。 |
| 2.5 | 支持汇总预约信息，查看某一天某台设备从最早预约时间到最晚预约时间哪些时间哪些人已经约了，哪些时间还空着，哪些约了已经登记了。 |
| 2.6 | 支持普通预约，没有HIS相关数据，手工填写基本信息预约。功能跟门诊类似。 |
| 2.7 | 支持自助预约查询，病人可以根据病人编号和姓名查看具体的预约信息。 |
| 2.8 | 支持自助机上病人选择时间段自助预约，成功打印预约单，提供实际投入运行成熟案例的应用场景证明及截图、应用科室联系人及联系电话。 |
| 2.9 | 支持预约统计，查看本月某个时间段，某些检查，某些病人类型的预约数量。 |
| 3 | 放射(CT、MR、X线)后台 |
| 3.1 | 支持科室管理员登录 |
| 3.2 | 支持用户管理，增删改查预约护士基本信息 |
| 3.3 | 支持用户权限设置可否查看外院预约本科检查信息 |
| 3.4 | 支持设备管理，增删改查科室检查设备信息，可以设置对外院不开放。 |
| 3.5 | 支持项目管理，增删改查申请单所开的检查项目信息，可以设置默认检查设备和检查耗时。 |
| 3.6 | 支持设备时间管理，设置增强和设备的非工作时间。 |
| 3.7 | 支持外院预约设置，设置外院某台设备外院可以预约的最大人数和时间段。 |
| 4 | 超声、内镜(US、ES)前台 |
| 4.1 | 支持前台登录，护士登录才能操作预约相关功能 |
| 4.2 | 支持获取病人信息，根据申请单号码或者发票号码获取病人申请单信息 |
|  | 支持门诊预约，选择日期和时间段提交，成功打印预约单。一个时间段为一个小时，有最大人数限制 |
|  | 支持登记排队信息录入，预约成功后登记信息和排队信息也已经录入，病人拿回执单到时来排队检查。 |
|  | 支持自助机上病人选择时间段自助预约，成功打印预约单，提供实际投入运行成熟案例的应用场景证明、应用科室联系人及联系电话。 |
|  | 支持在诊间完成付费后，医生可以为病人选择时间段预约，成功打印预约单。 |
| 4.3 | 支持申请单列表，获取HIS申请单列表，可以查询，排序 |
|  | 支持单人预约，单个病人预约，选择日期和时间段提交 |
|  | 支持多人预约，多选申请单信息，多人预约，选择日期时间提交。多人还可以自动分配时间，人数满了自动分配到下个可以预约的时间段。不完成登记和叫号。 |
| 4.4 | 支持预约查询，已经预约病人列表，可以根据多条件查询。 |
|  | 支持预约详情，可以查看预约详情，时间没到可以修改，成功后打印预约单。 |
|  | 支持取消预约，可以取消预约 |
|  | 支持补打预约单，可以补打预约单 |
| 4.5 | 支持汇总预约信息，查看某一天某种病人类型从最早预约时间到最晚预约时间每个时间段约了哪些人和人数。 |
| 4.6 | 支持预约统计，查看本月某个时间段，某些检查，某些病人类型的预约数量。 |
| 4.7 | 预约排队签到功能，实现自助机上病人自助预约签到 |
| 5 | 超声、内镜(US、ES)后台 |
| 5.1 | 支持科室管理员登录 |
| 5.2 | 支持用户管理，增删改查预约护士基本信息 |
| 5.3 | 支持用户权限，设置可否查看外院预约本科检查信息 |
| 5.4 | 支持设备管理，增删改查科室检查设备信息，可以设置对外院不开放。 |
| 5.5 | 支持项目管理，增删改查申请单所开的检查项目信息，可以设置默认检查设备和检查耗时。 |
| 5.6 | 支持预约时间段管理，配置每种病人类型可以预约的时间段、最大预约人数、是否对自助终端开放，一个小时为单位，整点时间。 |
| 5.7 | 限制日期，设置不能预约的日期 |
| 6 | 系统管理后台 |
| 6.1 | 支持系统管理员登录 |
| 6.2 | 支持用户管理，增删改查科室管理员基本信息 |
| 6.3 | 支持代码配置，配置检查医院，检查科室，检查类型，权限，数据库接口 |
| 6.4 | 支持医院管理，配置检查医院预约号前缀，预约流水号索引，打印模板目录，可否临时预约 |
| 6.5 | 支持操作日志管理，查看系统使用过程中产生的操作日志 |
| 6.6 | 支持病人类型管理，配置医院每个检查科室病人类型名称，简称，标识值 |
| 6.7 | 支持检查类型映射，配置与HIS中执行科室对应的检查类型映射关系 |
| 6.8 | 支持数据库连接，配置HIS接口对应数据库连接地址 |
| 6.9 | 纯B/S技术架构，无须安装任何客户端软件 |
| 7 | 其他 |
| 7.1 | 系统要求与全院PACS系统无缝集成与统一管理，包含双方接口开发费用，提供书面承诺。 |
| 7.2 | 检查预约系统产品具有自主创新能力 |
| 7.3 | 具有成熟的医技检查智慧预约平台技术和产品 |
| 7.4 | 具有检查分时预约服务平台实施经验 |
| 7.5 | 检查预约系统能与现有放射、超声、内镜、心电登记工作站、现有放射技师检查工作站、超声、内镜、心电图文网络工作站软件及现有排队叫号系统实现一体化数据交互和嵌入式操作，支持预约排队号源管理、呼叫办理、顺延、未准备、弃号处理等全流程，不影响现有系统的工作流程、软件操作习惯及工作模式。 |
| 8 | 一站式检查预约系统 |
| 8.1 | 支持灵活设置预约号源资源展现模式，可以动态调整号源池 |
| 8.2 | 检查项目、检查项目顺序智能互斥管理 |
| 8.3 | 超限额度预约管理 |
| 8.4 | 号源秒杀功能 |
| 8.5 | 提前检查完成后的号源自动释放功能 |
| 8.6 | 急诊号源排队策略，灵活适应急诊病人排队需求 |
| 8.7 | 预约号源、预约限制日期、排队号生成策略等后台配置管理 |
| 8.8 | 门诊、住院预约的时间段管理 |
| 8.9 | 支持周末独立号源，使得对周末的检查病人检查时间更加可控 |
| 8.10 | 支持诊间预约功能；支持在临床医生开单时马上就能进行预约，及时打印预约单给病人，告知病人的检查时间；一站式智慧预约服务平台实现与医生站系统无缝集成调用和预约结果返回 |
| 8.11 | 支持自助排队签到功能 |
| 8.12 | 支持特殊检查时间的智能测算和最佳时间管理 |
| 8.13 | 支持空腹检查智能管理 |
| 8.14 | 支持最佳预约时间范围及最佳时间的提醒 |
| 8.15 | 支持一站式预约汇总 |
| 8.16 | 支持云预约功能扩展，支持患者互联网移动终端的检查分时段预约的后期扩展 |
| 8.17 | 支持一站式检查预约中心：系统支持为方便病人所有检查类型统一进行预约，实现各检查类型集中预约。 |
| 8.18 | 具有医技检查分时预约的5种模式，诊间预约、一站式预约中心、自助预约、检查科室预约、互联网云预约，提供已成功投入运行案例的系统截图、场景截图及客户联系方式 |

备注：以上关于《2、软件产品标准、功能、技术指标要求》中涉及的符合相关标准、功能角色或要求提供证明材料或加有▲的，专家评审时均以提供的相关客观事实书面资料为准。

二、项目实施、培训、售后服务及其他要求

1 项目组织管理要求

（1）投标人应充分考虑满足招标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、系统二次开发、项目验收、售后服务方案。

（2）投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单，其中实施本项目的项目经理须具有计算机信息系统集成项目经理资质证书。根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责。

2 软件安装、调试要求

（1）投标人负责提供软件安装、调试及开通，用户单位予以配合。

（2）软件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。

（3）投标人应向用户提交测试内容和方法。移交测试计划和技术内容由投标人拟定，经用户单位确认。

（4）中标人应在实施前提供详细的实施方案，并提交用户单位认可。

（5）实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

（6）中标单位应根据用户单位的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

3售后服务要求

（1）本项目免费维保期为自项目验收通过后1年，在此期间投标人免费提供维护、升级服务。服务形式包括热线电话、远程、网站、电子邮件和现场服务等。

（2）投标人须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

（3）为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供壹年的软件7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后8小时内到达。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件等供应商的关系。

4 项目培训要求

投标人须提出详细的项目培训计划和满足用户的培训服务，具体如下：

（1）对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

（3）要求对各类培训对象编写不同的培训教材；

（4）提供系统操作培训：主要面向医院医生、技师、护士等使用系统的人员，提供操作培训；

（5）提供系统日常维护系统培训：主要面向医院系统管理技术人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

（6）所有的培训费用须计入投标总价。

5项目验收文档要求

项目工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分，含：软件培训资料；程序安装维护手册；软件使用操作手册；项目验收报告。

6 技术和版权支持要求

投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

三、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元，投标报价需包含软件开发费、设备（货物）价款、运输费、接口对接费、培训费、税金等所有费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）工期和维护期要求

1、交货时间：中标人应在合同签订后并在接到采购人通知后3个月内完成安装和调试。

2、实施地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点。

3、免费维保期

免费维保期从项目整体验收合格之日起开始计算1年。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

（四）付款方式

全部设备到货并项目整体验收合格后15个工作日内支付至合同总额的90%，验收合格满1年后支付尾款。货款凭中标通知书、发票、合同、政府采购验收单和政府采购资金结算单由浙江大学医学院附属第四医院直接支付。

第四章、开标、评标和定标须知

一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标方参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以证明其出席，招标方对投标方的代表进行确认。

2、开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由招标代理机构主持；

2.2开标仪式结束后由评标委员会评技术标。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员采用公共资源交易中心抽取程序在技术标入围供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好；或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商之间所投PACS系统为同一品牌的，应当按一个供应商认定，评审时取其中评审总分最高的一家为有效供应商；当评审总分相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2不同份投标文件之间同类问题的内容如发现不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。如果未标明正本或副本的，则评标委员会可以按照上面6.1条操作处理。

6.3 在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法人代表或负责人或法人委托人必须在场；如果投标方代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

7.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

7.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

7.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价；

8.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2015年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准），经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

11.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，经采购中心审核，最终由采购人确认并签发《中标通知书》，中标方凭有效证明到采购人处领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员应对异常情况制作相关记录

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后三个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2投标文件未密封的；封口未加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

1.3未按招标文件规定提交投标保证金的或提交的保证金数额低于招标文件规定的。

1.4投标人未按规定报名的或报名时名称与投标时不一致。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标或技术标封装物中包含商务报价的；

2.2投标文件未装订的；

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.4投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；投标方串标的；

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.11对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

2.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标总价高于最高限价或低于项目成本总价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4 投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分并确定技术入围单位（详见三、评分细则）

（三）对技术入围的投标人的商务标进行公开唱标

（四）评标委员会对技术入围投标单位进行商务标评审，确定商务标评审有效投标单位。

（五）对商务标评审后有效的投标单位计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1、评标委员会将对技术分和商务报价分进行汇总，按综合得分（技术分与商务报价分相加的得分）从高到低排定顺序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心随机抽取程序决定排序。

2、最终有效投标单位（技术入围且商务报价有效的）3家（含）以上：评标委员会确定排名第一名为中标单位。

（七）、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 评分项目 | 分值(分) | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 70分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。技术分高于49分（含）的投标人作为技术入围单位进入公开唱标和商务标评审。 |
| 技术实力 | 0-2分 | 2016年以来投标人获得过省部级及以上人民政府或部门颁发的科技进步奖证书的得1分（医疗影像类），提供相关证书复印件与技术标中，未提供或提供的证书不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
|  |  | 投标人在城市级区域医疗影像影像共享及业务协同的关键技术研究与应用方面处于国内领先水平并具有核心技术成果的得1分，提供相关领域核心技术成果的资料，未提供相关资料或提供的相关资料不符合要求的不得分。开标当天随身携带相关资料原件备查。 |
| 行业标准遵循度 | 0-4分 | 投标人同时通过IHE中国有关医学影像归档与通讯系统、区域医疗信息平台、远程医疗会诊产品、心电相关信息系统4项整体测试并同时提供对应的IHE产品整体测试通过合格证书复印件的得2分，提供相关证书复印件与技术标中，未提供或提供的证书不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
|  |  | 投标人所投的PACS系统相关软件产品获得国际FDA产品认证的得2分，提供相关证书复印件与技术标中，未提供或提供的证书不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
| 业绩及资质能力 | 0-7分 | 投标人具有软件能力成熟度集成模型CMMI3级及以上资质证书的得1分。投标时在技术标中提供证书复印件，未提供或提供的资料不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
|  |  | 投标人所投的PACS产品达到卫生部数字化示范医院应用标准，具有“卫生部数字化试点示范医院”PACS系统成功建设案例的得2分，提供有效用户报告(或证明)及投标人自身签署的合同复印件、验收报告；未提供或提供的资料不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
|  |  | 投标人具有的类似单个项目合同金额在90万元及以上三级医院PACS系统应用案例的，5家及以上案例得2分，3家至4家案例得1分，2家及以下案例不得分，提供有效用户报告(或证明)及投标人自身签署的合同复印件、验收报告；未提供或提供的资料不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
|  |  | 投标人具有类似的三级医院检查预约系统案例的，10个及以上案例得3分，6个至8个案例得2分，3个至5个案例得1分，2个案例及以下不得分。提供有效用户报告(或证明)及投标人自身签署的合同复印件、验收报告；未提供或提供的资料不符合要求的不得分，开标当天随身携带原件备查。 |
| 软件系统设计方案 | 6-14分 | 1、根据投标方提供的软件系统设计方案采用的技术路线是否符合国家、行业相关标准和是否满足本次招标项目的要求酌情打分。主要从以下几个方面进行考虑：①软件设计方案的科学性、合理性、先进性、完整性、扩展性、可靠性、成熟性，技术可行性②所投软件开发公司产品线齐全程度、软件功能丰富性、软件设计界面的友好性③所投PACS系统与现有义乌市卫生局区域影像信息系统是否可以做到无缝对接、互联互通及对现有基层医疗机构影像系统熟悉程度等，投标方需在投标文件中对上述内容逐项进行对应说明，综合排名第一的得7分，综合排名第二的得6分，综合排名第三的得5分，其他名次得3分。如综合评价相近，不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。 2、根据投标方提供的技术方案是否符合用户实际需求，是否可以不改变医院现有区域影像会诊中心工作模式和流程，方便医生诊断和会诊，实现一站式院内诊断及区域影像会诊、一体化业务协同办公酌情打分，投标方需在投标文件技术方案中对上述内容逐项进行对应说明如何解决上述问题，综合排名第一的得7分，综合排名第二的得6分，综合排名第三的得5分，其他名次得3分。如综合评价相近，不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。 |
| 技术参数 | 0-30分 | 除不可偏离指标外，根据投标方拟提供的所投软件功能参数及所遵循的设计标准打分（参考招标文件中软件产品标准、功能、技术指标要求内容），完全满足招标文件要求的30分，每有1项加▲负偏离在30分的基础上扣除2分，其他负偏离每项扣1分，扣完为止，投标方需在技术偏离表中逐项回应是否存在负偏离，招标文件中明确要求提供相关资料的需提供资料复印件与技术标中，未提供或者提供的资料不符合要求将被视为负偏离。 |
| 项目实施方案 | 3-6分 | 根据投标方提供的项目实施方案（包括软件开发进度安排、软件安装调试安排、接口对接进度安排、验收方案等内容）是否科学管理、组织严谨、是否有针对性等酌情打分。综合排名第一的得6分，综合排名第二的得5分，综合排名第三的得4分，其他名次得3分。如综合评价相近，不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。 |
| 项目实施人员安排 | 0-2分 | 本项目配备的项目经理具备项目经理资质的得1分，具备信息系统项目管理师资质的得1分，本项内容最高得2分，投标方需在投标文件中提供持证人员证书复印件和持证人员所在投标单位缴纳的自2018年04月以来任意连续3个月的社保缴费清单或其他替代社保缴费材料；未提供相关材料或提交材料不符合要求的不得分。 |
| 售后服务及培训方案 | 2-5分 | 根据投标人提供的项目售后服务（如软件定期巡检时间安排、软件故障报修服务到场时间承诺、软件升级、客户定制化修改等）及培训方案内容（配备的师资力量、培训频率、培训内容等）酌情打分，综合排名第一的得5分，综合排名第二的得4分，综合排名第三的得3分，其他名次得2分。如综合评价相近，不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。 |
| 商务 报价分 | 30分 | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 综合得分 | 100分 | 投标单位综合得分=技术分+商务报价分 |

# 第八章  投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术标部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

2、法定代表人证明书

3、法定代表人授权书

4、项目经理简历表和项目组成主要成员表

5、售后服务承诺书

6、产品质量承诺书

7、参投货物说明一览表

8、规范偏离表

三、商务标投标文件部分格式：

9、开标一览表

10、项目成本报价表

四、质疑函范本

五、投诉书范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

1、

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：浙江大学医学院附属第四医院和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了PACS系统采购项目(YWCG2018073GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，我单位承诺综合信用报告评级不属于D类或E类。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4.我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

10.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守政府采购监督部门制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合政府采购监督部门的调查。及时、如实、全面地回答政府采购监督部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

11.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

12.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：______________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如不予退还的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖公章）：___________法定代表人或其授权委托代理人签字：___________

年   月   日

2.

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，代表我公司就                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行投标、开标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：（盖公章）：______________

法定代表人签字：______________

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。

2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。

3.

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人

（授权人姓名）  系该公司的法定代表人。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：______________

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标的。

4、

项目经理、项目组主要成员简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  | 开竣工日期 |  |  | 质量等级 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目经理如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖谈判响应单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）投标方代表签字：_______

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

5、

售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2018073GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

投标人名称（盖公章）:_____________________

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

年        月        日

6、

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2018073GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

投标人名称（盖公章）:_____________________

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

年        月        日

7、

参投货物说明一览表

招标编号：YWCG2018073GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 基本规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | PACS应用服务器软件 |  |  |  |
| 2 | RIS数据库服务器软件 |  |  |  |
| 3 | WEB全院发布与浏览服务软件 |  |  |  |
| 4 | 胶片即时按需打印服务软件 |  |  |  |
| 5 | 与集成平台、HIS、电子开单、EMR、体检、内镜消毒追溯系统等第三方接口软件 |  |  |  |
| 6 | 刻录备份工作站软件 |  |  |  |
| 放射科 |  |  |  |  |
| 1 | 登记取片工作站软件 |  |  |  |
| 2 | 技师检查工作站软件 |  |  |  |
| 3 | 按需打印影像设备许可 |  |  |  |
| 4 | 医生诊断报告工作站软件 |  |  |  |
| 5 | 排队叫号管理软件 |  |  |  |
| 6 | 科室管理软件 |  |  |  |
| 超声科 |  |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 |  |  |  |
| 2 | 超声图文网络工作站软件 |  |  |  |
| 3 | 排队叫号管理软件 |  |  |  |
| 4 | 科室管理软件 |  |  |  |
| 内镜室 |  |  |  |  |
| 1 | 登记工作站软件 |  |  |  |
| 2 | 内镜图文网络工作站软件 |  |  |  |
| 3 | 排队叫号管理软件 |  |  |  |
| 4 | 科室管理软件 |  |  |  |
| 面向检查科室的检查分时段预约 |  |  |  |  |
| 1 | 检查预约服务平台软件 |  |  |  |
| 2 | 放射专有策略配置模块 |  |  |  |
| 3 | 超声专有策略配置模块 |  |  |  |
| 4 | 内镜专有策略配置模块 |  |  |  |
| 5 | 心电专有策略配置模块 |  |  |  |
| 面向临床的检查一站式诊间预约 |  |  |  |  |
| 1 | 一站式检查智慧预约平台软件 |  |  |  |
| 1.1 | 检查互斥智能管理模块 |  |  |  |
| 1.2 | 最佳时间智能管理模块 |  |  |  |
| 1.3 | 系统配置管理统计模块 |  |  |  |
| 2 | 门诊一站式预约 |  |  |  |
| 3 | 住院一站式预约 |  |  |  |
| 与其他第三方系统集成接口 |  |  |  |  |
| 1 | 与义乌市区域医疗影像信息系统影像共享集成接口 |  |  |  |
| 2 | 与义乌市区域影像平台浙医四院会诊中心集成接口 |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

8、

规范偏离表

招标编号YWCG2018073GK

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

9、

开标一览表

文件编号：YWCG2018073GK

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PACS应用服务器软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RIS数据库服务器软件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WEB全院发布与浏览服务软件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 胶片即时按需打印服务软件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 与集成平台、HIS、电子开单、EMR、体检、内镜消毒追溯系统等第三方接口软件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 刻录备份工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
| 放射科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 登记取片工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技师检查工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 按需打印影像设备许可 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医生诊断报告工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排队叫号管理软件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 科室管理软件 |  |  |  |  |  |  |
| 超声科 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超声图文网络工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排队叫号管理软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科室管理软件 |  |  |  |  |  |  |
| 内镜室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内镜图文网络工作站软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排队叫号管理软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科室管理软件 |  |  |  |  |  |  |
| 面向检查科室的检查分时段预约 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查预约服务平台软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射专有策略配置模块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超声专有策略配置模块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内镜专有策略配置模块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 心电专有策略配置模块 |  |  |  |  |  |  |
| 面向临床的检查一站式诊间预约 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一站式检查智慧预约平台软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 检查互斥智能管理模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 最佳时间智能管理模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 系统配置管理统计模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门诊一站式预约 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 住院一站式预约 |  |  |  |  |  |  |
| 与其他第三方系统集成接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 与义乌市区域医疗影像信息系统影像共享集成接口 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 与义乌市区域影像平台浙医四院会诊中心集成接口 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： ￥：（小写） |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________     日  期:________________

投标方代表签字：________________                    职  务:____________

1、投标报价以人民币为结算货币，计量单位为元，投标报价须包含包括软件开发费、设备（货物）价款、运输费、接口对接费、培训费和税金等所有费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价。只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受；

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

10、

项 目 成 本 报 价 表

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 浙江大学医学院附属第四医院PACS系统采购项目 | ￥：（小写）_____________________________元 大写： ________________________元 |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标报价合计价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

第九章 义乌市政府采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

七、质保期

供方必须对合同中规定的货物在项目验收合格后提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、履约保证金：按照招标文件中要求的投标须知前附表执行

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货日期：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之____向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之___向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值___%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌市政府采购中心执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

十九、本合同并在合同签订之日起报义乌市财政局备案。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

质 疑 函 范 本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投 诉 书 范 本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。