义乌工商职业技术学院

智慧教室采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2020095GK

采   购　 人：义乌工商职业技术学院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2020年11月16日

招标文件目录

第一章 采购公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一.说明	9

二.招标文件	9

三.投标文件	11

四.投标文件的递交	13

五.其它	14

第三章 招标项目要求	15

一、技术要求及采购货物一览表	15

二、详细技术规范和功能要求	15

三、质保要求	63

四、商务要求	63

四、其它说明	64

第四章 开标、评标和定标须知	65

一.开标	65

二.评标	65

三.定标	68

四.质疑和投诉	68

第五章 投标文件的无效情形	70

第六章 评标办法	72

第七章 合同主要条款	76

第八章 投标文件部分格式	80

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌工商职业技术学院委托，现就智慧教室项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2020095GK

2.项目名称：智慧教室采购项目

3.项目预算：1057万元

最高限价：1057万元

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧教室 | 1 | 批 | 1057万元 | 1057万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |

5.合同履约期限：合同签订后六个月内完成。

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

2.投标人无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2017年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体参与投标。

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

未在规定的期限内按照按上述方式获取招标文件的潜在供应商，所提出的对招标文件的质疑，采购人、采购代理机构可以不予受理。

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2020年12月09日上午9:30（北京时间）

2.投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用帐号登陆政府采购云平台（简称“政采云”平台，下同， https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2020年12月09日上午9:30；

4.开标地点：“政采云”平台。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”平台实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2020年12月09日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”平台上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由采购中心把备份文件上传至“政采云”平台。如投标人未按照规定时间（2020年12月09日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”平台上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190，电子投标制作问题详询：傅先生0579-85583800。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：义乌工商职业技术学院

地  址：浙江省义乌市学院路2号

传   真：0579-83803702

项目联系人：郑清松

项目联系方式：13735867645

质疑联系人：余姗姗

质疑联系方式：0579-83803702

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85583812

项目联系人：方敏

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪艳

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人：骆婷虹

监督投诉电话：0579-89915066

义乌工商职业技术学院

义乌市政府采购中心

2020年11月19日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：智慧教室采购 采购内容及数量:具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 采购方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”平台会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2020年12月09日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2020年12月09日上午9:30 开标地点：“政采云”平台 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。 如“政采云”平台上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由采购中心把备份文件上传至“政采云”平台。如投标人未按照规定时间（2020年12月09日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”平台上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（加盖电子签章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 17 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 18 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商可以通过政采云平台在线询问和质疑 3.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 20 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的证明文件必须根据评审细则对评审的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一.说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2采购人：系指的是义乌工商职业技术学院；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包及分包

本项目不允许转包及分包。

## 二.招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.5招标方在“政采云”平台上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和采购代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”平台会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真要求澄清问题的形式，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三.投标文件

9.投标文件的组成

★9.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

9.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

★②单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（加盖电子签章）。

9.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①参投货物说明一览表（见格式）

★②规范偏离表（见格式）

③产品技术资料，包含以下内容

a.所投产品型号宣传彩页、说明书或官网截图材料。

b.如所投产品型号需要国家强制性认证的，则需提供所投产品型号的国家强制性产品认证证书的扫描件

c.列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

④产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述。

⑤售后服务及项目实施方案：包含以下内容

a.项目实施方案

★b.产品质量保证及售后服务承诺书（见格式）

c.备品备件及专用工具清单表（见格式）

⑥投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

9.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②项目成本报价表（见格式）

③小微企业声明函（见格式）（属于小微企业的投标人需提供本项材料，否则无需提供）

④本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（加盖电子签章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询）（属于小微企业的投标人需提供本项材料，否则无需提供）

⑤残疾人福利性单位声明函（见格式）（属于残疾人福利性单位的投标人需提供本项材料，否则无需提供）

⑥省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（属于监狱企业的投标人需提供本项材料，否则无需提供）

10.投标文件编制要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

10.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

10.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是扫描件）。

11.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标报价

12.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用，即按采购方要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

12.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

12.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

12.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.5招标方不接受低于成本的投标报价。

12.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

12.7须由中标单位开具正式发票。

12.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

13.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

14.履约保证金：无

15.投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四.投标文件的递交

16.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2020年12月09日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在政采云系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”平台上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由采购中心把备份文件上传至“政采云”平台。如投标人未按照规定时间（2020年12月09日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”平台上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五.其它

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、技术要求及采购货物一览表

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 详细技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧教室 | 1批 | 具体要求参见“二、详细技术规范和功能要求” |

本项目为交钥匙项目，即供方为设备材料供应、调试总承包单位，包工包料（除采购单位指定外），不允许转包及分包，同时配合其它单位做好相关配套工作，相关配套要求应及时提交相关单位。供方负责本项目的整体交验，设备安装完成后，需方按国际、国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的有资质的相关检测中心进行检测，费用由供方承担。只有在设备完全正常运转、并且可投入正常使用后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

## 二、详细技术规范和功能要求

| 序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 春晗楼中型教室30间 |  |  |
| 1 | 吸音板 | ★（1）环保等级E0级（在商务技术响应文件中提供相关佐证材料）； （2）材质：实木；厚度：15mm； （3）采用难燃材料。 | 840平方 |
| 2 | 吊顶 | T型铝合金龙骨，600mm*600mm硅钙板材料吊顶。 | 3000平方 |
| 3 | 塑胶地板 | 环保塑胶地板（片状），PVC材质，防火要求B1级，耐磨要求达到T级别（提供CMA或者CNAS认证的检测报告）。 | 3000平方 |
| 4 | 门、门框 | 复合烤漆门(约96cm*205cm)，定制玻璃透明窗（约40cm*60cm），具体尺寸根据实际情况而定。 | 60扇 |
| 5 | 墙面刷漆 | 墙面基层处理后刷乳胶漆，乳胶漆必须符合GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（提供相关检测报告）。 | 1020平方 |
| 6 | 电风扇 | （1）五档调节； （2）功率：120W； （3）额定电压：220V； （4）额定频率：50Hz。 | 180个 |
| 7 | 多媒体中控 | 一、中控主机部分 1.整机要求采用不超过1.5U高度，方便在机箱内安装部署 ▲2.HDMI 1.4视频输入接口≥3个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@30Hz；在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 3.VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz； 4.立体声3.5mm音频接口≥1个，麦克风3.5mm接口≥1个，麦克风6.5mm音频接口≥1； ▲5.USB 2.0接口≥6个，输入≥2,输出≥4。支持电脑和笔记本设备的触控回传，方便教师开展移动教学。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； ★6.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，中控提供千兆自适应网口≥8个，同时为满足接口设备供电需求，其中4个网口需支持PoE+供电。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； ★7.要求RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个，支持对投影机、读卡器、功放等设备的控制；在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 8.设备提供I/O口≥6个，可支持IO输入和输出设备；投标时提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 9.设备提供≥4个可控制DC 12V电源输出，可给通信设备供电； ★10.提供≥5个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，其中3个为通用电源，2个为幕布专用电源。为保障设备安全，每个PDU电源均配备独立保险丝。具备延时断电功能，保证投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 11.支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时； 12.支持刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； ★13.设备具备自我检测功能，可实时分析内部各系统模块是否正常，支持异常告警，在商务技术响应文件中提供相关截图。 14.设备支持接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落； 15.设备具备电量检测芯片，可实时监测外接设备的实时耗电情况。 16.提供3C证书扫描件； 17.设备中预装的软件具有软件著作权，提供软件著作权证书扫描件； 二、网络中控平板控制部分： 1.10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800，可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端； 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒； 3.控制面板安装方式，支持桌面及壁挂安装； 4.设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； 5.设备符合3C认证标准，提供3C证书扫描件； 6.提供软件产品测试报告； 7.与中控主机同一品牌。 三、智能控制软件部分： 1.提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录； 2.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备； 3.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备； 4.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景； 5.检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换； 6.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制； 7.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面； 8.可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求； 9.支持对投影、大屏的开关机控制； 10.支持对幕布的上升、暂停和下降控制； 11.能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制； 12.能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度； 13.能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； 14.支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置； 15.能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间； 16.实时显示当前教室的时间、温度信息针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题。 | 30套 |
| 8 | 交互一体机 | 一、整机要求： ★1.屏幕尺寸：≥86英寸； 2.显示比例16：9，可视角度≥178°，要求大屏机身两侧没有物理按键，物理解析度3840×2160，4K极清； 3.为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%； 4.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于200000小时（提供相关检测报告扫描件）； 5.屏体类型：D-LED背光源，A规屏，无频闪（提供相关检测报告扫描件）； 6.屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B（10bit）； 7.整机厚度≤12cm；待机功耗≤0.5W； 8.内置Android系统，系统版本Android5.0或以上，4核CPU，2G运行内存，8G系统存储空间； 9.支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能； 10.自带扬声器≥2个，功率≥2*15W； 11.大屏机身提供VGA输入口≥1组（带音频输入）。大屏机身提供HDMI输入口≥5组。大屏机身提供HDMI输出≥1组。大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板；大屏机身提供USB接口≥6个，其中USB3.0≥2个，方便老师和学生多路内容接入； 12.触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体（提供相关检测报告扫描件）； 13.书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光（提供相关检测报告扫描件）； 14.大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口； 15.需提供3C证书扫描件； ★16.支持云OPS电脑：采用云OPS-C模块化电脑方案。所有OPS电脑通过后端云主机控制，终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端，用户也可以在其他云终端登陆，获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游；终端系统损坏无法使用时，能够通过web管理端进行系统初始化操作，在数分钟内使终端正常运转，学校现有云控制主机能控制所有教学智能屏，实现统一联动，系统出现故障快速恢复，多镜像任一选择快速使用； 二、云OPS技术要求： 1.采用OPS-C模块化电脑方案，软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件； 2.接口针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔。 3.硬件配置配置：CPU为Intel Core i7、六核六线程、最大频率4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上； 4.至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口； 5.视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个； 6.提供隐藏式Reset按钮； 7.系统支持IDV桌面虚拟化； ★8.终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端，在商务技术响应文件中提供产品配置界面截图说明； ▲9.单用户模式将用户与终端绑定，绑定用户仅可在该台终端访问个人专属数据盘空间（D盘）。该用户也可以在其他云终端登陆，获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游； ▲10.多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像形成C盘。所有用户登入后均可使用统一的公共数据盘（D盘），同时也可以获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游； 11.公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，为临时访客提供便捷入口；支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，正在操作的办公业务不受影响，依然可使用当前操作系统继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。仅服务器端的云盘暂时不可访问，待网络修复后自动恢复； 三、为确保与多媒体中控更多联动性，交互一体机需与多媒体中控同一品牌。 ★四、中标人提供三年原厂质保，签订合同后合同实施前提供原厂质保承诺函，供方未按要求提供的，需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。 | 36台 |
| 9 | 黑板 | ★1.结构尺寸：尺寸与交互一体机尺寸一致，安装后的效果需与智能交互一体机同一平面； 2.采用铝合金外框设计，无锐角突出；黑板采用搪瓷钢板，表面选用墨绿色，配备专用笔盒； 3.面板采用优质材料，板面基板厚度≥0.3mm，涂层硬度≥8H，光泽度≤6%光泽单位，粗糙度符合GB28231-2011的要求，表面附有保护膜，整板无拼接； 4.保护视力：面板及边框不反光、不炫光，有效保护学生视力； 5.内芯材料采用高密度聚苯乙烯板，防水、防潮、防霉烂，可以湿擦，厚度≥30mm；背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm； 6.书写稳定：各层原材料粘压平整、牢固；边框加助筋，增加板体挺度，写字不颤动。支持普通粉笔及液体粉笔书写； | 24套 |
| 10 | 玻璃书写板 | 1.抗冲击能力：普通玻璃的五倍； 3.表面硬度：莫式7.5，比普通玻璃提高了10%，能抵抗锋利 6.刀刻划不留任何痕迹； 4.反光率：10%以下； 5.抗酸碱能力：与普通玻璃相同； 6.抗老化能力：与普通玻璃相同。 | 30套 |
| 11 | 高保真音箱 | 1.系统类型：两单元二分频无源全频扬声器； 2.系统组成：1ｘ6英寸低频单元＋1x3英寸高音单元； 3.频率响应（-3dB）：优于或相等于75Hz – 18kHz； 4.灵敏度：≥88dB； 5.最大声压级：≥100dB； 6.额定功率（RMS）：≥80W； 7.指向性(H*V)：80°x 70°； 8.安装点：10*M6支架吊装； 9.额定阻抗：8 Ohms； | 30对 |
| 12 | 功放 | 1.技术类型：D类功率放大器，提供具有CNAS标示的检测报告，报告中需说明所投标产品内部使用开关电源供电，为D类功放； 2.系统含有10点频2/3oct恒定Q值均衡器，针对教室常见啸叫频点125Hz、200Hz、315Hz、500Hz、800Hz、1.25KHz、2KHz、3.15KHz、5KHz、8KHz设置EQ调节的均衡控制图示均衡器，可有效抑制啸叫，各频点调节范围≥±12dB； 3.输出功率：≥2x300W 8Ω，2x500W 4Ω； 4.频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz（±3dB）； 5.全通道信噪比：≥80dB（A计权）； 6.全通道总谐波失真：≤0.2%； 7.功放通道效率：≥85%； 8.话筒输入和输出接口：≥2路平衡输入通道，带48V幻想供电，独立电源开关，独立增益调节；≥2路不平衡输入通道，恒流源供电，独立电源开关，独立增益调节；≥1路话筒级联输出； 9.线路输入和输出接口：≥3路双声道线路输入；≥1路双声道线路输出；话筒与线路支持混合输出或者独立输出； 10.具有网络交互功能，可支持第三方中控控制，控制接口：≥1路RS-232接口，≥1路Pin接口；可实现远程话筒音量控制，线路输入音量控制及音源切换控制； 11.功放具有3C认证，提供3C认证扫描件； | 30个 |
| 13 | 无线话筒 | 一、发射机 1.传输技术：采用数字U段音频传输技术，具有高保真度和抗干扰特性； 2.对频技术：2.4G、红外两种自动对频方式，无缝转换；完成对频后，进入U段传输工作状态，适用于各种教学环境使用； 3.麦克风采用一体式设计，心型指向，电容式； 4.频率响应：优于或者相当于30Hz-20KHz； 5.机身具有≥1路3.5MM麦克风输入口，可选配耳挂式话筒，机身具有OLED显示屏，显示信号状态、使用时间等参数，支持显示界面定制； 6.采用国际移动通信设备标准TYPE C充电接口； 7.内置大容量锂电，满足≥10小时连续工作；智能充电管理芯片，保护电池，长效耐用； 8.集成智能传感器，放下静音，拿起说话；具有自动待机/关机功能； 9.集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能； ★10.集成无线充电模块，可实现无线充电功能； 二、接收机 1.具备≥1路6.3mm音频输出插座和1路音频莲花输出接口； 2.机身带有1路红外对频接口、1路UHF天线接口和1路2.4G天线接口； 3.机身前面板具有独立音量调节旋钮； 4.具有≥1路PC USB接口，连接电脑的USB，设备自动连接，可在发射机上操作使电脑中打开的文档上下翻页； 5.具有智能电源管理功能，当发射机信号开启，接收机自动开机运作；当发射机信号关闭，接收机自动关机转入待机状态； 三、无线充电底座 1.与发射机匹配使用，实现无线充电功能； 2.无线充电底座可水平或垂直壁挂使用； 3.无线充电底座集成IR对频发射器。 | 30个 |
| 14 | 有线话筒 | 1.传声器类型：电容式心型指向； 2.频率响应：50Hz-18KHz； 3.灵敏度：-45dB； 4.阻抗：600Ω； 5.最大输入声压级：125dB； 6.信噪比：＞110dB，1KHz与1Pa； 7.供电：幻象48V； 8.输出接口：3针卡侬公座； 9.咪杆长度：480mm。 | 30个 |
| 15 | 电子时钟 | 1.工作电压：交流电220V~20％，50Hz±10％； 2.环境要求：工作温度：0～＋50℃； 3.时、分、秒或时、分显示； 4.独立计时精度：≤±0.01秒/天； 5.同步精度：≤1-5mS； 6.力矩800克·厘米； 7.MTBF：≥8万小时； ★8.中标人提供三年原厂质保，签订合同后合同实施前提供原厂质保承诺函，供方未按要求提供的，需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。 ★9.要求与学校智慧校园第一期建设时钟系统对接。 | 30个 |
| 16 | 智慧护眼LED平板书写灯 | 1.一体式微晶或格栅防眩面板灯，额定功率38±15W，产品整灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境； ▲2.LED面板灯整灯通过国家强制性3C认证（认证内容含LED面板灯），且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上（不含两倍），在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的3C认证截图； 3.光源：LED，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据LED光通和颜色维持率测量方法出具的检测报告扫描件； ★4.LED灯具满足10000小时或以上光通维持率≥90%（10000小时或以上光通量与0小时光通量之比），在商务技术响应文件中提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》出具的检测报告扫描件； 5.LED灯具色温（相关色温）在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足3300-5500K，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 6.LED灯具显色指数在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足Ra≥90、R9≥50，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 7.LED灯具色容差（色品容差）在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足≤5 SDCM，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 8.LED灯具满足光束角（半峰光束角）在C0-C180面及C90-C270面10000小时或以上与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）均≤4°，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 9.LED灯具满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； ★10.LED面板灯频闪质量特征认证结果为“无危害频闪”，在商务技术响应文件中，提供在国家认监委官网上查询的“无危害频闪”认证截图； ★11.LED灯具蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征认证结果为低蓝光，在商务技术响应文件中，提供在国家认监委官网上查询的认证截图。 12.LED灯具护眼质量特征认证结果为眼舒适； 13.LED灯具电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供在国家认监委官网上查询的认证截图； 14.支持智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能；采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，外加电子轻触式按键开关加机械手柄式开关双重控制方式，可有效灭弧，预防电气火灾。 | 360盏 |
| 17 | 智慧护眼LED平板黑板灯 | ▲1.一体式微晶或格栅防眩面板灯，额定功率≤40W，产品整灯尺寸长600±20mm、宽300±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境； ▲2.LED面板灯整灯通过国家强制性3C认证（认证内容含LED面板灯），且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上（不含两倍），在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的3C认证截图； ▲3.光源：LED，在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据LED光通和颜色维持率测量方法出具的检测报告扫描件； 4.LED灯具色温（相关色温）3300-5500K，显色指数在Ra≥90、R9≥50，色容差（色品容差）≤5 SDCM，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； ★5.LED面板灯频闪质量特征认证结果为“无危害频闪”，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的“无危害频闪”认证截图； ★6.LED灯具蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征认证结果为低蓝光，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的认证截图。 7.LED灯具护眼质量特征认证结果为眼舒适； 8.LED灯具电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供在国家认监委官网上查询的认证截图； 9.支持智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能；采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，外加电子轻触式按键开关加机械手柄式开关双重控制方式，可有效灭弧，预防电气火灾。 | 180盏 |
| 18 | 监控 | ★1.400万1/3”CMOS ICR 180度广角半球型网络摄像机； 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 3.最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4.镜头：1.68mm @ F2.0水平视场角180，垂直视场角93°； 5.调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~ 75°； 6.镜头接口类型:M12； 7.数字降噪：3D数字降噪； 8.宽动态范围：120dB； 9.视频压缩标准：H.265 /H.264/ MJPEG； 10.最大图像尺寸：2560 × 1440； 11.通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 12.工作温度和湿度：-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.电源供应：DC12V±25%； 14.电源接口类型：圆头电源接口； 15.功耗DC12V：6.0W MAX； 16.红外照射距离：最远可达10米； 17.具有第三方认证机构出具的绿色供应链五星评价证书。 | 60个 |
| （二） | 春晗楼大型教室32间 |  |  |
| 19 | 吸音板 | ★（1）环保等级E0级（在商务技术响应文件中提供相关佐证材料）； （2）材质：实木；厚度：15mm； （3）采用难燃材料。 | 896平方 |
| 20 | 吊顶 | T型铝合金龙骨，600mm*600mm硅钙板材料吊顶。 | 4800平方 |
| 21 | 塑胶地板 | 环保塑胶地板（片状），PVC材质，防火要求B1级，耐磨要求达到T级别（提供CMA或者CNAS认证的检测报告）。 | 4800平方 |
| 22 | 门、门框 | 复合烤漆门(约96cm*205cm)，定制玻璃透明窗（约40cm*60cm），具体尺寸根据实际情况而定。 | 64扇 |
| 23 | 墙面刷漆 | 墙面基层处理后刷乳胶漆，乳胶漆必须符合GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（提供相关检测报告）。 | 1344平方 |
| 24 | 电风扇 | （1）五档调节； （2）功率：120W； （3）额定电压：220V； （4）额定频率：50Hz。 | 192个 |
| 25 | 钢木讲台（包含中型教室10张） | 一、外观要求： 1.规格：长宽高（mm）闭合尺寸：约1100*770*970，展开尺寸：约1550*1650*970；（允许正负5mm偏离）； 2.材料：桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准； 3.上层正面和底座为ABS工程塑料，防潮防锈防静电，双U型塑钢桌脸整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充IC读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水； 二、功能要求： 1.功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。翻转键盘盖板预留固定位，键盘盖板下方预留塑料中控盒，可安装中控，中控盒内置锯齿状抽拉线槽：USB2.0延长线2米*2，VGA线2米*1，3.5插头音频线2*1，5类网线2米*1； 2.上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm，为保障导轨的寿命，导轨需符合GB/T 10125-2012盐雾检测（配国家认可委员会（CNAS）认可的检测报告）和QB/T2454-2013耐久性检测（配SGS机构出具的检测报告）；右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 3.上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理； 4.下层前门，单门设计，左侧光驱门封闭，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等，设备总空间≤12U。预留光驱门用合页固定，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。讲台下层拼装只需12颗螺丝固定，安装完毕没有螺丝外漏，科学便捷。 5.拆装设计，下层卡扣式拼装方式，安装简单，底板预留防鼠网设计进线孔，底座四周预留过线孔，底面离地高度100mm，防锈。 三、质保要求： 1.产品通过针对桌面木板及桌面木板涂层、塑料扶手和钣金结构件等主要部件甲醛释放量、重金属含量、ROHS 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001《有害物质限量》的检验标准；提供由ICAS和CNAS等国内权威机构出具的检测报告； ★2.多媒体讲桌通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业必须名称一致，且有独立讲桌商标对应，拒绝OEM产品，在商务技术响应文件中提供相关材料； ★3.中标人提供三年原厂质保，签订合同后合同实施前提供原厂质保承诺函，供方未按要求提供的，需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。 | 42张 |
| 26 | 多媒体中控 | 一、中控主机部分 1.整机要求采用不超过1.5U高度，方便在机箱内安装部署 ▲2.HDMI 1.4视频输入接口≥3个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@30Hz；在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 3.VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz； 4.立体声3.5mm音频接口≥1个，麦克风3.5mm接口≥1个，麦克风6.5mm音频接口≥1； ▲5.USB 2.0接口≥6个，输入≥2,输出≥4。支持电脑和笔记本设备的触控回传，方便教师开展移动教学。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； ★6.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，中控提供千兆自适应网口≥8个，同时为满足接口设备供电需求，其中4个网口需支持PoE+供电。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； ★7.要求RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个，支持对投影机、读卡器、功放等设备的控制；在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 8.设备提供I/O口≥6个，可支持IO输入和输出设备；投标时提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 9.设备提供≥4个可控制DC 12V电源输出，可给通信设备供电； ★10.提供≥5个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，其中3个为通用电源，2个为幕布专用电源。为保障设备安全，每个PDU电源均配备独立保险丝。具备延时断电功能，保证投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 11.支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时； 12.支持刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； ★13.设备具备自我检测功能，可实时分析内部各系统模块是否正常，支持异常告警，在商务技术响应文件中提供相关截图。 14.设备支持接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落； 15.设备具备电量检测芯片，可实时监测外接设备的实时耗电情况； 16.提供3C证书扫描件； 17.设备中预装的软件具有软件著作权，提供软件著作权证书扫描件； 二、网络中控平板控制部分： 1.10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800；可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端； 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒； 3.控制面板安装方式，支持桌面及壁挂安装； 4.设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； 5.设备符合3C认证标准，提供3C证书扫描件； 6.提供软件产品测试报告； 7.与中控主机同一品牌。 三、智能控制软件部分： 1.提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录； 2.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备； 3.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备； 4.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景； 5.检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换； 6.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制； 7.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面； 8.可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求； 9.支持对投影、大屏的开关机控制； 10.支持对幕布的上升、暂停和下降控制； 11.能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制； 12.能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度； 13.能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； 14.支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置； 15.能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间； 16.实时显示当前教室的时间、温度信息针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题。 | 32套 |
| 27 | 投影仪（长焦） | ★1.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.65吋，单机原始分辨率1920×1080； ★2.亮度≥6000流明； 3.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；拒绝混合光源和LED光源； 4.光源寿命≥20000小时，IP6X全密闭光源设计，并提供国家级权威机构检测报告； 5.整机通过IP5X防尘标准，并提供国家级权威机构检测报告； 6.平均无故障时间≥30000小时，并提供国家级权威机构检测报告； 7.对比度≥35000：1； 8.支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.8倍； 9.支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20%； 10.整机能效比≥12流明/瓦，激光投影机满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息； 11.单机3D功能, 多种3D模式，支持DLP link3D；支持3D课堂； 12.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 13.功耗：低功耗设计,功耗≤380W，待机功耗＜0.5W 14.接口：输入：RGB*2；HDMI*2；Video*1;S-video*1;mic*1；Audio*1（3.5mini jack）；RAC*2;输出：RBG*1（与RGB in 2共用）；Audio*1（3.5mini jack）；控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1； 15.自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，7X24小时连续运行；DICOM模式；画面分割；快速搜索；自动翻转；自动梯形校正；360°全方位安装；一键静音； 16.产品通过以下认证：3C认证、中国节能环保产品认证（投标时提供相关材料）； 17.投影机原厂通过国家高新技术企业，提供国家高新技术企业荣誉证书扫描件； 18.投影机生产厂商通过中国环境标志产品认证证书“十环认证”、全国质量检验稳定合格产品和GB/T27922-2011标准的五星售后服务认证体系证书，提供相应的认证证书。 | 32台 |
| 28 | 黑板 | ★1.结构尺寸：约4M*1.3m；安装方法：幕布嵌于黑板中间； 2.采用铝合金外框设计，无锐角突出；黑板采用搪瓷钢板，表面选用墨绿色，配备专用笔盒； 3.面板采用优质材料，板面基板厚度≥0.3mm，涂层硬度≥8H，光泽度≤6%光泽单位，粗糙度符合GB28231-2011的要求，表面附有保护膜，整板无拼接； 4.保护视力：面板及边框不反光、不炫光，有效保护学生视力； 5.内芯材料采用高密度聚苯乙烯板，防水、防潮、防霉烂，可以湿擦，厚度≥30mm；背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm； 6.书写稳定：各层原材料粘压平整、牢固；边框加助筋，增加板体挺度，写字不颤动。支持普通粉笔及液体粉笔书写； 7.提供互联黑板产品省级及以上质检部门出具的检测报告。 | 32套 |
| 29 | 玻璃书写板 | 1.抗冲击能力：普通玻璃的五倍； 3.表面硬度：莫式7.5，比普通玻璃提高了10%，能抵抗锋利 6.刀刻划不留任何痕迹； 4.反光率：10%以下； 5.抗酸碱能力：与普通玻璃相同； 6.抗老化能力：与普通玻璃相同。 | 30套 |
| 30 | 幕布 | 1.高清拉线电动幕； 2.120寸，16：10； 3.幕布左右两边具有拉线功能，带有自动锁紧功能； 4.材质：进口高清无拼接玻仟幕，要求可视角度大于180度，材料阻燃多层交错结构所组合而成的前投幕布材料具有多层次编织结构组合而成，表面覆白；色反光复合物； 5.电机：静音大功率静音管状电机，管状限位器，定位精准，低功率，长寿命； 6.内置红外遥控，带RS485弱电中控及IP控制端口。 | 32块 |
| 31 | 高保真音箱 | 1.系统类型：两单元二分频无源全频扬声器； 2.系统组成：1ｘ6英寸低频单元＋1x3英寸高音单元； 3.频率响应（-3dB）：75Hz – 18kHz； 4.灵敏度：88dB； 5.最大声压级：100dB； 6.额定功率（RMS）：80W； 7.指向性(H*V):80°x 70°； 8.安装点：10*M6支架吊装点 9.额定阻抗：8 Ohms； | 32对 |
| 32 | 功放 | 1.技术类型：D类功率放大器，提供具有CNAS标示的检测报告，报告中需说明所投标产品内部使用开关电源供电，为D类功放； 2.系统含有10点频2/3oct恒定Q值均衡器，针对教室常见啸叫频点125Hz、200Hz、315Hz、500Hz、800Hz、1.25KHz、2KHz、3.15KHz、5KHz、8KHz设置EQ调节的均衡控制图示均衡器，可有效抑制啸叫，各频点调节范围≥±12dB； 3.输出功率：≥2x300W 8Ω，2x500W 4Ω； 4.频率响应：优于或者相当于50Hz～20KHz（±3dB）； 5.全通道信噪比：≥80dB（A计权）； 6.全通道总谐波失真：≤0.2%； 7.功放通道效率：≥85%； 8.话筒输入和输出接口：≥2路平衡输入通道，带48V幻想供电，独立电源开关，独立增益调节；≥2路不平衡输入通道，恒流源供电，独立电源开关，独立增益调节；≥1路话筒级联输出； 9.线路输入和输出接口：≥3路双声道线路输入；≥1路双声道线路输出；话筒与线路支持混合输出或者独立输出； 10.具有网络交互功能，可支持第三方中控控制，控制接口：≥1路RS-232接口，≥1路Pin接口；可实现远程话筒音量控制，线路输入音量控制及音源切换控制； 11.功放具有3C认证，提供3C认证扫描件； | 32个 |
| 33 | 无线话筒 | 一、发射机 1.传输技术：采用数字U段音频传输技术，具有高保真度和抗干扰特性； 2.对频技术：2.4G、红外两种自动对频方式，无缝转换；完成对频后，进入U段传输工作状态，适用于各种教学环境使用； 3.麦克风采用一体式设计，心型指向，电容式； 4.频率响应：优于或者相当于30Hz-20KHz； 5.机身具有1路3.5MM麦克风输入口，可选配耳挂式话筒，机身具有OLED显示屏，显示信号状态、使用时间等参数，支持显示界面定制； 6.采用国际移动通信设备标准TYPE C充电接口； 7.内置大容量锂电，满足≥10小时连续工作；智能充电管理芯片，保护电池，长效耐用； 8.集成智能传感器，放下静音，拿起说话；具有自动待机/关机功能； 9.集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能； 10.集成无线充电模块，可实现无线充电功能； 二、接收机 1.具备1路6.3mm音频输出插座和1路音频莲花输出接口； 2.机身带有1路红外对频接口、1路UHF天线接口和1路2.4G天线接口； 3.机身前面板具有独立音量调节旋钮； 4.具有1路PC USB接口，连接电脑的USB，设备自动连接，可在发射机上操作使电脑中打开的文档上下翻页； 5.具有智能电源管理功能，当发射机信号开启，接收机自动开机运作；当发射机信号关闭，接收机自动关机转入待机状态； 三、无线充电底座 1.与发射机匹配使用，实现无线充电功能； 2.无线充电底座可水平或垂直壁挂使用； 3.无线充电底座集成IR对频发射器。 | 32个 |
| 34 | 有线话筒 | 1.传声器类型：电容式心型指向； 2.频率响应：50Hz-18KHz； 3.灵敏度：-45dB； 4.阻抗：600Ω； 5.最大输入声压级：125dB； 6.信噪比：＞110dB，1KHz与1Pa； 7.供电：幻象48V； 8.输出接口：3针卡侬公座； 9.咪杆长度：480mm。 | 32个 |
| 35 | 电子时钟 | 1.工作电压：交流电220V~20％，50Hz±10％； 2.环境要求：工作温度：0～＋50℃； 3.时、分、秒或时、分显示； 4.独立计时精度：≤±0.01秒/天； 5.同步精度：≤1-5mS； 6.力矩800克·厘米； 7.MTBF：≥8万小时； 8.时钟表面定制学校LOGO； ★9.要求与学校智慧校园第一期建设时钟系统对接。 | 32个 |
| 36 | 智慧护眼LED平板书写灯 | 1.一体式微晶或格栅防眩面板灯，额定功率38±15W，产品整灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境； ▲2.LED面板灯整灯通过国家强制性3C认证（认证内容含LED面板灯），且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上（不含两倍），在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的3C认证截图； 3.光源：LED，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据LED光通和颜色维持率测量方法出具的检测报告扫描件； ★4.LED灯具满足10000小时或以上光通维持率≥90%（10000小时或以上光通量与0小时光通量之比），在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》出具的检测报告扫描件； 5.LED灯具色温（相关色温）在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足3300-5500K，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 6.LED灯具显色指数在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足Ra≥90、R9≥50，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 7.LED灯具色容差（色品容差）在初始测试（0或1000小时）及10000小时或以上均满足≤5 SDCM，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 8.LED灯具满足光束角（半峰光束角）在C0-C180面及C90-C270面10000小时或以上与初始测试（0或1000小时）的差值（绝对值）均≤4°，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； 9.LED灯具满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； ★10.LED面板灯频闪质量特征认证结果为“无危害频闪”，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的“无危害频闪”认证截图； ★11.LED灯具蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征认证结果为低蓝光，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的认证截图。 12.LED灯具护眼质量特征认证结果为眼舒适； 13.LED灯具电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供在国家认监委官网上查询的认证截图； 14.支持智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能；采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，外加电子轻触式按键开关加机械手柄式开关双重控制方式，可有效灭弧，预防电气火灾。 | 640盏 |
| 37 | 智慧护眼LED平板黑板灯 | ▲1.一体式微晶或格栅防眩面板灯，额定功率≤40W，产品整灯尺寸长600±20mm、宽300±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境； ▲2.LED面板灯整灯通过国家强制性3C认证（认证内容含LED面板灯），且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上（不含两倍），在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的3C认证截图； ▲3.光源：LED，在商务技术响应文件中提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据LED光通和颜色维持率测量方法出具的检测报告扫描件； 4.LED灯具色温（相关色温）3300-5500K，显色指数在Ra≥90、R9≥50，色容差（色品容差）≤5 SDCM，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告扫描件； ★5.LED面板灯频闪质量特征认证结果为“无危害频闪”，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的“无危害频闪”认证截图； ★6.LED灯具蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征认证结果为低蓝光，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的认证截图。 7.LED灯具护眼质量特征认证结果为眼舒适； 8.LED灯具电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供在国家认监委官网上查询的认证截图； 9.支持智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能；采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，外加电子轻触式按键开关加机械手柄式开关双重控制方式，可有效灭弧，预防电气火灾。 | 192盏 |
| 38 | 监控 | ★1.400万1/3”CMOS ICR 180度广角半球型网络摄像机； 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 3.最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4.镜头：1.68mm @ F2.0水平视场角180，垂直视场角93°； 5.调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~ 75°； 6.镜头接口类型:M12； 7.数字降噪：3D数字降噪； 8.宽动态范围：120dB； 9.视频压缩标准：H.265 /H.264/ MJPEG； 10.最大图像尺寸：2560 × 1440； 11.通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 12.工作温度和湿度：-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 13.电源供应：DC12V±25%； 14.电源接口类型：圆头电源接口； 15.功耗DC12V：6.0W MAX； 16.红外照射距离：最远可达10米； 17.具有第三方认证机构出具的绿色供应链五星评价证书。 | 64个 |
| （三） | 普通教室3间 |  |  |
| 39 | 投影仪（长焦） | ★1.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.65吋，单机原始分辨率1920×1080； ★2.亮度≥6000流明； 3.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；拒绝混合光源和LED光源； 4.光源寿命≥20000小时，IP6X全密闭光源设计，并提供相关检测报告扫描件； 5.整机通过IP5X防尘标准，并提供相关检测报告扫描件； 6.平均无故障时间≥30000小时，并提供相关检测报告扫描件； 7.对比度≥35000：1； 8.支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.8倍； 9.支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20%； 10.整机能效比≥12流明/瓦，激光投影机满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息； 11.单机3D功能, 多种3D模式，支持DLP link3D；支持3D课堂； 12.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 13.功耗：低功耗设计,功耗≤380W，待机功耗＜0.5W 14.接口：输入：RGB*2；HDMI*2；Video*1;S-video*1;mic*1；Audio*1（3.5mini jack）；RAC*2;输出：RBG*1（与RGB in 2共用）；Audio*1（3.5mini jack）；控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1； 15.自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，7X24小时连续运行；DICOM模式；画面分割；快速搜索；自动翻转；自动梯形校正；360°全方位安装；一键静音； 16.产品通过以下认证：3C认证、中国节能环保产品认证（投标时提供相关材料）； 17.投影机原厂通过国家高新技术企业，提供国家高新技术企业荣誉证书扫描件； 18.投影机生产厂商通过中国环境标志产品认证证书“十环认证”、全国质量检验稳定合格产品和GB/T27922-2011标准的五星售后服务认证体系证书，提供相应的认证证书。 | 3台 |
| 40 | 黑板 | ★1.结构尺寸：约4M*1.3M，安装方法：幕布嵌于一体机中间； 2.采用铝合金外框设计，无锐角突出；黑板采用搪瓷钢板，表面选用墨绿色，配备专用笔盒； 3.面板采用优质材料，板面基板厚度≥0.3mm，涂层硬度≥8H，光泽度≤6%光泽单位，粗糙度符合GB28231-2011的要求，表面附有保护膜，整板无拼接； 4.保护视力：面板及边框不反光、不炫光，有效保护学生视力； 5.内芯材料采用高密度聚苯乙烯板，防水、防潮、防霉烂，可以湿擦，厚度≥30mm；背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm； 6.书写稳定：各层原材料粘压平整、牢固；边框加助筋，增加板体挺度，写字不颤动。支持普通粉笔及液体粉笔书写； 7.提供互联黑板产品省级及以上质检部门出具的检测报告。 | 3套 |
| 41 | 高保真音箱 | 1.系统类型：两单元二分频无源全频扬声器； 2.系统组成：1ｘ6英寸低频单元＋1x3英寸高音单元； 3.频率响应（-3dB）：75Hz – 18kHz； 4.灵敏度：88dB； 5.最大声压级：100dB； 6.额定功率（RMS）：80W； 7.指向性(H*V):80°x 70°； 8.安装点：10*M6支架吊装点 9.额定阻抗：8 Ohms； | 3对 |
| 42 | 功放 | 1.技术类型：D类功率放大器，提供具有CNAS标示的检测报告，报告中需说明所投标产品内部使用开关电源供电，为D类功放； 2.系统含有10点频2/3oct恒定Q值均衡器，针对教室常见啸叫频点125Hz、200Hz、315Hz、500Hz、800Hz、1.25KHz、2KHz、3.15KHz、5KHz、8KHz设置EQ调节的均衡控制图示均衡器，可有效抑制啸叫，各频点调节范围≥±12dB； 3.输出功率：2x300W 8Ω，2x500W 4Ω； 4.频率响应：50Hz～20KHz（±3dB）； 5.全通道信噪比：≥80dB（A计权）； 6.全通道总谐波失真：≤0.2%； 7.话筒输入和输出接口：2路平衡输入通道，带48V幻想供电，独立电源开关，独立增益调节；2路不平衡输入通道，恒流源供电，独立电源开关，独立增益调节；1路话筒级联输出； 8.路输入和输出接口：3路双声道线路输入；1路双声道线路输出；话筒与线路支持混合输出或者独立输出，可与录播设备配套使用 9.具有网络交互功能，可支持第三方中控控制，控制接口：1路RS-232接口，1路线控端子；可实现远程话筒音量控制，线路输入音量控制及音源切换控制； | 3个 |
| 43 | 无线话筒 | 一、发射机 1.传输技术：采用数字U段音频传输技术，具有高保真度和抗干扰特性； 2.对频技术：2.4G、红外两种自动对频方式，无缝转换；完成对频后，进入U段传输工作状态，适用于各种教学环境使用； 3.麦克风采用一体式设计，心型指向，电容式； 4.频率响应：优于或者相当于30Hz-20KHz； 5.机身具有1路3.5MM麦克风输入口，可选配耳挂式话筒，机身具有OLED显示屏，显示信号状态、使用时间等参数，支持显示界面定制； 6.采用国际移动通信设备标准TYPE C充电接口； 7.内置大容量锂电，满足≥10小时连续工作；智能充电管理芯片，保护电池，长效耐用； 8.集成智能传感器，放下静音，拿起说话；具有自动待机/关机功能； 9.集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能； 10.集成无线充电模块，可实现无线充电功能； 二、接收机 1.具备1路6.3mm音频输出插座和1路音频莲花输出接口； 2.机身带有1路红外对频接口、1路UHF天线接口和1路2.4G天线接口； 3.机身前面板具有独立音量调节旋钮； 4.具有1路PC USB接口，连接电脑的USB，设备自动连接，可在发射机上操作使电脑中打开的文档上下翻页； 5.具有智能电源管理功能，当发射机信号开启，接收机自动开机运作；当发射机信号关闭，接收机自动关机转入待机状态； 三、无线充电底座 1.与发射机匹配使用，实现无线充电功能； 2.无线充电底座可水平或垂直壁挂使用； 3.无线充电底座集成IR对频发射器。 | 3个 |
| 44 | 有线话筒 | 1.传声器类型：电容式心型指向； 2.频率响应：50Hz-18KHz； 3.灵敏度：-45dB； 4.阻抗：600Ω； 5.最大输入声压级：125dB； 6.信噪比：＞110dB，1KHz与1Pa； 7.供电：幻象48V； 8.输出接口：3针卡侬公座； 9.咪杆长度：480mm。 | 3个 |
| 45 | 幕布 | 1.高清拉线电动幕； 2.120寸，16：10； 3.幕布左右两边具有拉线功能，带有自动锁紧功能； 4.材质：进口高清无拼接玻仟幕，要求可视角度大于180度，材料阻燃多层交错结构所组合而成的前投幕布材料具有多层次编织结构组合而成，表面覆白；色反光复合物； 5.电机：静音大功率静音管状电机，管状限位器，定位精准，低功率，长寿命； 6.内置红外遥控，带RS485弱电中控及IP控制端口。 | 3块 |
| 46 | 钢木讲台 | 一、外观要求： 1.规格：长宽高（mm）闭合尺寸：约1100*770*970，展开尺寸：约1550*1650*970；（允许正负5mm偏离）； 2.材料：桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准； 3.上层正面和底座为ABS工程塑料，防潮防锈防静电，双U型塑钢桌脸整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充IC读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水； 二、功能要求： 1.功能：上层预留翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸，和挡边平齐无凸出，不影响视线而且美观。采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。翻转键盘盖板预留固定位，键盘盖板下方预留塑料中控盒，可安装中控，中控盒内置锯齿状抽拉线槽：USB2.0延长线2米*2，VGA线2米*1，3.5插头音频线2*1，5类网线2米*1； 2.上层右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm，为保障导轨的寿命，导轨需符合GB/T 10125-2012盐雾检测（配国家认可委员会（CNAS）认可的检测报告）和QB/T2454-2013耐久性检测（配SGS机构出具的检测报告）；右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架，方便读卡器的安装和固定； 3.上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理； 4.下层前门，单门设计，左侧光驱门封闭，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，预留设备安装位,可放置中控主机、功放等，设备总空间≤12U。预留光驱门用合页固定，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。讲台下层拼装只需12颗螺丝固定，安装完毕没有螺丝外漏，科学便捷。 5.拆装设计，下层卡扣式拼装方式，安装简单，底板预留防鼠网设计进线孔，底座四周预留过线孔，底面离地高度100mm，防锈。 三、质保要求： 1.产品通过针对桌面木板及桌面木板涂层、塑料扶手和钣金结构件等主要部件甲醛释放量、重金属含量、ROHS 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001《有害物质限量》的检验标准；提供由ICAS和CNAS等国内权威机构出具的检测报告； ★2.多媒体讲桌通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业必须名称一致，且有独立讲桌商标对应，拒绝OEM产品，在商务技术响应文件中提供相关材料； ★3.中标人提供三年原厂质保，签订合同后合同实施前提供原厂质保承诺函，供方未按要求提供的，需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。 | 3张 |
| 47 | 多媒体中控 | 一、中控主机部分 1.整机要求采用不超过1.5U高度，方便在机箱内安装部署 ▲2.HDMI 1.4视频输入接口≥3个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@30Hz；在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 3.VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz； 4.立体声3.5mm音频接口≥1个，麦克风3.5mm接口≥1个，麦克风6.5mm音频接口≥1； ▲5.USB 2.0接口≥6个，输入≥2,输出≥4。支持电脑和笔记本设备的触控回传，方便教师开展移动教学。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； ★6.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，中控提供千兆自适应网口≥8个，同时为满足接口设备供电需求，其中4个网口需支持PoE+供电。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； ★7.要求RS232口≥5个，RS485≥4个，IR≥5个，支持对投影机、读卡器、功放等设备的控制；在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 8.设备提供I/O口≥6个，可支持IO输入和输出设备；投标时提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 9.设备提供≥4个可控制DC 12V电源输出，可给通信设备供电； ★10.提供≥5个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，其中3个为通用电源，2个为幕布专用电源。为保障设备安全，每个PDU电源均配备独立保险丝。具备延时断电功能，保证投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。在商务技术响应文件中提供产品实物照片，佐证产品物理形态； 11.支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时； 12.支持刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； ★13.设备具备自我检测功能，可实时分析内部各系统模块是否正常，支持异常告警，在商务技术响应文件中提供相关截图。 14.设备支持接口连接性检测，可自动识别连接线是否脱落； 15.设备具备电量检测芯片，可实时监测外接设备的实时耗电情况； 16.提供3C证书扫描件； 17.设备中预装的软件具有软件著作权，提供软件著作权证书扫描件； 二、网络中控平板控制部分： 1.10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800；可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端； 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒； 3.控制面板安装方式，支持桌面及壁挂安装； 4.设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； 5.设备符合3C认证标准，提供3C证书扫描件； 6.提供软件产品测试报告； 7.与中控主机同一品牌。 三、智能控制软件部分： 1.提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录； 2.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备； 3.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备； 4.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景； 5.检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换； 6.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制； 7.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面； 8.可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求； 9.支持对投影、大屏的开关机控制； 10.支持对幕布的上升、暂停和下降控制； 11.能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制； 12.能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度； 13.能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； 14.支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置； 15.能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间； 16.实时显示当前教室的时间、温度信息针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题。 | 3套 |
| （四） | 监控扩容及其他 |  |  |
| 48 | 云存储 | 1.8U机架式48盘位，64位多核处理器，16GB缓存，冗余电源，支持SATA硬盘，2个千兆网口，1个系统SSD盘； 2.支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议； ★3.支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片；（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件） 4.支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1； 5.支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；（提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件） ★6.支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖；（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件） ★7.云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度；（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件） ★8.中标人提供三年原厂质保，签订合同后合同实施前提供原厂质保承诺函，供方未按要求提供的，需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。 ★9.投标人须承诺：中标后云存储设备需与学校现有监控平台无缝集成，如在项目实施过程中无法与学校现有监控系统无缝对接的，采购人有权要求中标方重新实施并改进，如中标方无法按照要求实施的，采购人有权予以解除合同并重新组织招标，所有由此产生的费用由中标方承担； ★10.为保证信息安全，签订合同后合同实施前，提供制造商国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位证书，不能提供的。需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。。 | 2套 |
| 49 | 存储硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 96块 |
| 50 | 监控liscens | 监控授权扩容 | 200路 |
| 51 | 会议平板一体机 | ★1.显示区域对角线尺寸不小于138吋；点间距≤1.588mm；SMD1010表贴三合一LED，表面黑色雾化处理不反光； 2.显示对比度≥3000：1；显示灰度等级≥14bit；可视角度（垂直/水平）≥140°；屏幕亮度阈值100~500nit；色温阈值3200~9500K； 3.支持通过按键调高或降低亮度； 4.整机显示比例16：9；分辨率≥1920*1080（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告）； 5.屏幕刷新率（Hz）≥3840Hz，帧频率50&60Hz；具备对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能； 6.LED像素失控率≤1/200000（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告）； 7.整机采用高内聚耦合设计；只要一个按键即可对屏体进行开启、关闭、待机等操作； 8.指示灯：具有状态指示类，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态； 9.整机具备外部可见前置端口不少于如下种类和数量：USB2.0*2，HDMI IN*1，LINE OUT*1； 10.提供RJ45接口，能够通过有线方式接入互联网； 11.整机内置嵌入式系统。采用Android7.1及以上系统，CPU：2×A72+4×A53，GPU不低于Mali T864，内存容量：2GB，存储容量：8GB； 12.内置不少于7欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） ★13.电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作； 14.整机一根电源线，即可实现对其供电，无需特地准备其他供电配件如电箱等； 15.整机通过EMC电磁兼容测试，符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求； 16.整机通过EMC电磁兼容测试，在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A级）要求； 17.显示单元采用全压铸铝箱体，采用无风扇静音设计。整机噪音≤20dB（A）； 18.箱体厚度≤38.5mm，模组间隙≤0.1mm，平整度≤0.1mm； 19.箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线； 20.设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线； 21.在开机屏幕正常工作的状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检查、更换灯板；热插拔后显示屏显示正常无任何不良现象；屏幕有自己的OSD菜单，实现对其操控时的状态显示； 22.支持IR控制，实现对屏幕的亮度、通道切换、功能选择等操作；为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正； 23.灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作； 24.每次开机，可自动进入上次关机时的通道，避免每次需要对输入信号进行调节。 | 1台 |
| 52 | 交互一体机 | 一.整机要求： ★1.屏幕尺寸：≥86英寸； 2.显示比例16：9，可视角度≥178°，要求大屏机身两侧没有物理按键，物理解析度3840×2160，4K极清； 3.为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%； 4.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于200000小时（在商务技术响应文件中提供相关检测报告扫描件）； 5.屏体类型：D-LED背光源，A规屏，无频闪（提供相关检测报告扫描件）； 6.屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B（10bit）； 7.整机厚度≤12cm；待机功耗≤0.5W； 8.内置Android系统，系统版本Android5.0或以上，4核CPU，2G运行内存，8G系统存储空间； 9.支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能； 10.自带扬声器≥2个，功率≥2*15W； 11.大屏机身提供VGA输入口≥1组（带音频输入）。大屏机身提供HDMI输入口≥5组。大屏机身提供HDMI输出≥1组。大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板；大屏机身提供USB接口≥6个，其中USB3.0≥2个，方便老师和学生多路内容接入； 12.触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体（提供相关检测报告扫描件）； 13.书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光（提供相关检测报告扫描件）； 14.大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口； 15.需提供3C证书扫描件； ★16.支持云OPS电脑：采用云OPS-C模块化电脑方案。所有OPS电脑通过后端云主机控制，终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端，用户也可以在其他云终端登陆，获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游；终端系统损坏无法使用时，能够通过web管理端进行系统初始化操作，在数分钟内使终端正常运转，学校现有云控制主机能控制所有教学智能屏，实现统一联动，系统出现故障快速恢复，多镜像任一选择快速使用； 二.云OPS技术要求： 1.采用OPS-C模块化电脑方案，软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件； 2.接口针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔； 3.硬件配置配置：CPU为Intel Core i7、六核六线程、最大频率4.0GHz或以上；8G DDR4运行内存或以上；256G SSD或以上； 4.至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口； 5.视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个； 6.提供隐藏式Reset按钮； 7.系统支持IDV桌面虚拟化； ★8.终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端，在商务技术响应文件中提供产品配置界面截图； ▲9.单用户模式将用户与终端绑定，绑定用户仅可在该台终端访问个人专属数据盘空间（D盘）。该用户也可以在其他云终端登陆，获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游； ▲10.多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像形成C盘。所有用户登入后均可使用统一的公共数据盘（D盘），同时也可以获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游； 11.公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，为临时访客提供便捷入口；支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，正在操作的办公业务不受影响，依然可使用当前操作系统继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。仅服务器端的云盘暂时不可访问，待网络修复后自动恢复； 三、为确保与多媒体中控更多联动性，交互一体机需与多媒体中控同一品牌。 ★四、中标人提供三年原厂质保，签订合同后合同实施前提供原厂质保承诺函，供方未按要求提供的，需方有权予以解除合同并追究供方的违约责任。 | 2台 |
| 53 | 显示器 | 27寸显示器，屏幕比例：16:9，分辨率：3840×2160（4K），响应时间：2ms-4ms，面板：IPS技术，接口：DP，HDMI，音频/耳机输出。 | 8台 |
| 54 | 交换机 | 背板带宽容量≥32Gbps，端口交互容量≥32Gbps，千兆光口≥4个，千兆电口≥24个。 | 20台 |
| 55 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 20个 |
| 56 | 服务器 | ★1.规格：2U 机架式四路服务器； ★2.芯片组：Intel C624 芯片组或以上； ★3.处理器：配置四颗至强处理器，主频≥2.3GHz且≥12核，L3缓存≥16.5MB； ★4.内存：配置≥128G DDR4 2666MHz，最大支持≥3TB内存扩展或最大支持48根内存插槽，支持单条64GB最大支持48个DIMM； ★5.硬盘:配置2块≥240GB 10K 热插拔 2.5寸 SSD固态硬盘；配置1块≥960GB 10K 热插拔 2.5寸 SSD固态硬盘；配置3块≥2.4T 10K 热插拔 2.5 寸 SAS 硬盘； 6.最大支持 16 个 2.5 英寸硬盘扩展，支持直连 SATA 6GB Hot Swap SSD硬盘； 7.阵列卡：支持SAS HBA硬盘直通卡（430阵列卡）； 8.网卡：配置4个千兆以太网控制器，配置双口万兆控制器； 9.电源：实配电源输出功率≥1100W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源，支持240V高压直流； 10.冷却系统：支持≥6个带故障预报警(PFA)功能的冗余热插拔系统风扇； 11.I/O扩展:最大支持11个PCIe插槽，包括一个板载的LOM接口，一个可选的ML2接口以及一个为M.2适配器预留的与用接口，两颗处理器即支持11个PCIe插槽，支持手机客户端登陆XClarity管理软件的USB端口； 12.工作温度：支持ASHARE A4 标准，工作温度5°C 到45°C； 13.服务：5年7x24X4小时保修服务； 14.认证：中国环境标志产品认证证书，环境标志产品政府采购清单，3C认证； 15.可靠性：满足99.999%的高可靠性，全年4小时以上的非计划性宕机时间小于6分钟（需提供第三方说明材料）。 | 4台 |
| 57 | 虚拟化软件 | 一、软件要求 1.虚拟化平台和存储平台采用松耦合架构，可以单独进行版本升级，升级过程业务无影响，需至少支持安装vmware、KVM两种及以上虚拟化产品； 2.最小1节点可构建超融合，支持以1节点为最小单位横向扩容至2、3、4、5、6……节点，扩容过程业务无影响； 4.必须提供企业级分布式文件的解决方案，不接受采用开源产品（例如GlusterFS、Ceph等）进行二次开发，单节点故障时不会影响整个存储空间的使用且数据不会发生错误或丢失，更换硬件无需更换软件，软件授权不锁定硬件，软件授权可转移； 二、功能要求 1.非全闪存架构实现虚拟机级别数据压缩，可针对所有可压缩数据进行压缩，根据数据类型自动选择最优压缩算法，通过软件实现不需要采购额外硬件增加成本(提供产品截图)； 2.在存储层面提供基于虚拟机粒度的存储层快照和克隆功能、不限数量、低资源消耗，且快照、克隆过程中不影响节点性能； 3.可配置自动快照策略，无需人工干预自动为虚拟机定时快照； 4.可根据业务IO特点，为虚拟机选择4KB-256KB存储块大小，保证不同业务都可高效运行； 5.支持I/O和数据的本地化，VM的数据都在本地节点有一个完整副本，所有读I/O仅访问本地，并降低虚拟机跨节点数据读取带来的网络负载，满足虚拟化环境下虚拟机因故障触发HA机制或手动迁移时虚拟机的数据会随虚拟机自动迁移到其所在主机的数据存储中； 6.支持智能数据分层，持久存储层横跨SSD、HDD，SSD同时作为缓存层与持久存储层，支持冷热数据双向迁移，SSD容量利用率可达到100%， 利用内存及固态硬盘建立一二级读写缓存，可根据业务需要任意配置读写缓存容量，不设置上限； 7.存储资源池需提供容量自动平衡能力，用来确保数据一致的分布在集群内部各节点上，使得所有节点的磁盘利用率大致相等； 8.支持产品VI个性化配置，包含登录页、产品界面的logo、文字展现效果和布局 9.具备导航中心能力，以超融合管理平台为核心，支持接入市面任意IaaS、PaaS、SaaS层产品； 10.提供监控大屏功能，一块大屏可针对不同vCenter下不同超融合集群、不同云桌面容器下不同桌面池运行状态进行统一监控，管理员可根据需求自主选择大屏展示的内容； 11.针对管理员提供一套独立的WEB管理平台,用于管理共享存储； 三、扩展性 1.支持超融合每节点按节点数横向扩展，支持以1节点为单位进行扩容，在不中断业务的情况下将新节点加入现有集群，实现集群计算和存储资源的无缝扩展； 2.支持超融合节点内部增加/减少/替换CPU、内存、磁盘，无需更换授权无需二次付费； 四、可靠性 1.针对虚机级别设置数据保存1、2、3份，各副本数据同时写入，支持互相转换。针对核心业务虚机3节点即可设置3副本，最大化避免数据丢失； 2.各节点SSD支持节点层面设置元数据副本，任意一块SSD故障本地磁盘组或节点无需数据重建、业务无影响，无需通过硬件RAID或者软件RAID进行SSD冗余； 3.要求节点不使用RAID技术或分布式RAID技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个RAID组性能降级，从而影响业务正常运行； 4.提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和HDD盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换； 5.两节点超融合无需第三方见证虚机/物理机，任意节点故障业务无影响数据不丢失（要求提供客户现场实测报告）； 6.提供回收站功能，支持对虚拟机、文件分别进行回收与还原，有效降低人为导致数据丢失的安全隐患； 五、兼容性 1.适配第三方备份容灾产品，双重保护客户业务与数据安全，提供不少于三个产品互认证报告； 2.适配第三方云安全产品，保护客户业务与数据安全，提供不少于两个产品互认证报告； 3.支持不同型号、不同厂商的服务器混用，保护客户投资； 4.单节点内支持容量大小不同、品牌不同的SSD混插，保护客户投资； 5.不需要使用专有磁盘，部署方式灵活，支持全机械硬盘、机械硬盘与固态硬盘混插和全固态硬盘三种部署方式，且同一集群内允许三类节点混合配置； 6.支持不同品牌、型号、不同年代的x86机器的混用和兼容，真正实现按需购买，保护用户投资. ★六、其他 本次采购超融合软件需要与目前在用的超融合软件完全兼容，要求不停机在线加入目前在用的超融合集群，由中标方提供实施，实施人员要求所投产品厂家的原厂工程师。 | 7节点 |
| 58 | 投影仪（长焦） | ★1.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.65吋，单机原始分辨率1920×1080； ★2.亮度≥6000流明； 3.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；拒绝混合光源和LED光源； 4.光源寿命≥20000小时，IP6X全密闭光源设计，并提供相关检测报告扫描件； 5.整机通过IP5X防尘标准，并提供相关检测报告扫描件； 6.平均无故障时间≥30000小时，并提供相关检测报告扫描件； 7.对比度≥35000：1； 8.支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.8倍； 9.支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20%； 10.整机能效比≥12流明/瓦，激光投影机满足能效等级1级标准，并能在《中国能效标识网》中查询到相关信息； 11.单机3D功能,多种3D模式，支持DLP link3D；支持3D课堂； 12.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 13.功耗：低功耗设计,功耗≤380W，待机功耗＜0.5W； 14.接口：输入：RGB*2；HDMI*2；Video*1;S-video*1;mic*1；Audio*1（3.5mini jack）；RAC*2;输出：RBG*1（与RGB in 2共用）；Audio*1（3.5mini jack）；控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1； 15.自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，7X24小时连续运行；DICOM模式；画面分割；快速搜索；自动翻转；自动梯形校正；360°全方位安装；一键静音； 16.产品通过以下认证：3C认证、中国节能环保产品认证（投标时提供相关材料）； 17.投影原厂通过国家高新技术企业，提供国家高新技术企业荣誉证书扫描件； 18.投影机生产厂商通过中国环境标志产品认证证书“十环认证”、全国质量检验稳定合格产品和GB/T27922-2011标准的五星售后服务认证体系证书，提供相应的认证证书。 | 2台 |
| 59 | 门禁基站 | 1.安装方式：台式、壁挂； 2.通讯方式：上行支持TCP和WIFI，下行两个sub-1G无线模块； 3.输入电压：DC12V/2A； 4.FLASH存储器容量：32Mbit； 5.支持终端节点数：单个数据采集器可支持50个； 6.通讯距离：与门锁通讯可视距离约60米； 7.电源功耗：<3W； 8.工作温度：不低于指标：-20℃~65℃； 9.工作湿度：不低于指标：5~95%RH； 10.外部接口：以太网接口*1、电源接口*1。 | 10个 |
| 60 | 门禁 | 1.壳体表面材质：304不锈钢拉丝； 2.锁体：要求采用国标6068双快防盗锁体，304不锈钢锁舍； ★3.锁芯：门锁锁芯至少达到B级及以上安全要求（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件）； 4.开门方式：刷卡开门、APP开门、远程开锁、机械钥匙开门等多种开门方式； 5.支持刷卡关门上锁和关门自动上锁两种关门模式； 6.供电方式：4节5号干电池（推荐南孚高能碱性电池），综合使用8~12个月；可选配大容量充电锂电池（不低于5000mAh），充电宝循环充电续航； 7.支持卡类型：标准卡片式M1卡/CPU卡/异形卡； 8.支持刷卡用户数量：不低于200个； 9.脱机记录条数：不低于200条； ★10.当供电电压低于标称电压80%时，设备能给出欠压提示，此时设备还能正常启闭不少于50次（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件）； ★11.APP开门命令发出后，门锁响应时间不超过3s（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件）； 12.门锁支持通过无线采集器连接至校园WIFI网络，免部署网线； 13.联网门锁与采集器稳定通讯距离不小于30米；联网门锁与采集器直接通讯（门锁直连采集器，无需中继），中间无中继或路由，以最大程度降低现场布线； 14.对于无线联网门锁，当网络出现故障无法正常连接，门锁可运行于脱机模式，新增授权名单可通过功能卡下发，以满足应急授权使用； ★15.因各种原因网络中断后，当网络恢复链接时，门锁可自动侦测到网络恢复状态，并自动重新建立连接，且在网络直连环境下，断线重连时间小于4min；（在商务技术响应文件中，提供封面带有CMA及CNAS标志的国家法定检测机构出具的检验报告扫描件）； ★16.需要与学校现有门禁系统平台无缝对接，不需要单独部署门禁平台，中标后签订合同前提供厂家出具的对接佐证。 | 30个 |
| 61 | 智慧教室运维控制平台对接 | 1.提供B/S架构的统一管理界面，提供向导式的集中或本地部署方法，可实时显示智慧教室在线各类智能终端列表状态，闲置率，网络使用率，支持对于所有终端实现控制功能； 2.提供教室机管理功能，可以在教室内指定某一台终端为教师机，并在管理页面上可对单个或批量教室内的教师机进行配置，包括桌面还原策略、开关机、重启等。 | 1套 |
| 62 | 智慧课堂软件 | - 智慧教学操作系统 1.多场景授课 - （1）课件授课：支持教师通过云端空间、本地、U盘接入方式，快速获取授课资源，并实现PPT、WORD、音频、视频、PDF等资源的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图等），并支持在播放过程中的自由批注与笔迹内容同步保存功能； （2）教材授课：支持将校本教材、校本教辅、习题等电子化资源按专业等条件归类上传和云端存储，教学过程中随时打开使用，实现基于教材及教辅的授课模式，构建实用的校本教材体系； （3）移动授课：支持教师利用任意Windows/Android/iOS移动终端实现移动投屏授课功能，支持远程授权大屏登录个人账号、远程遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、移动设备全息投屏等课堂教学行为； （4）白板授课 ①支持基于教学平台自带的白板功能进行书写教学，且教师板书内容可保存至云端，随时随地按需调取书写内容，并支持对白板内容进行二次编辑； ②支持教师按照不同的学科提供个性化主题模板，且支持教师自主设计主题模板； ③支持白板的无限扩展，并可实现利用2mm细笔（圆珠笔、铅笔等）在白板上任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动等全部功能，实现解题过程完整展现； ④白板页面支持最少10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持最少新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、一键清空、撤销上一步等操作； 2.交互策略 （1）签到：教师可随时发起课堂签到，支持一键签到及手势签到，实现课堂点名，自动汇总统计出勤率、考勤次数和出勤率趋势图； （2）提问：支持摇一摇、手动选人、抢答三种提问模式，其中摇一摇和手动选人的方式可以更换已选学生，继续进行提问互动；支持现场评分功能，教师对所有参与提问的学生给予分数； （3）讨论：支持教师在课堂任意时间发起讨论，讨论内容支持以图片、拍照、文字等方式参与，讨论内容实时展现，教师可对所有学生现场评分； （4）投票：支持教师发起多种类型的投标方式，学生在线提交投票，投票结果实时显示显示，并通过饼状图展示。 （5）测验：为检测学生课堂学习效果，支持教师随时发起随堂测验，测验题目可从按题型或知识点从题库中选择；测验客观题由系统自动批阅；支持实进统计已作答人数、未作答人数、平均分、平均时长、班级总人数、分数分布区间等；学生测验成绩最终反馈到期末成绩中； （6）头脑风暴：支持教师向学生发起头脑风暴，头脑风暴可以发送给不同范围的学生，学生在线提交，回复内容支持图片、拍照、文字等方式；同时，系统实时显示参与学生名单，待活动结束后可查看所有回复内容，并可给参与学生评分。 （7）问卷调查：为获得学生一手资料，支持教师发起问卷调查，且实时统计参与人数与未参与人数，并统计分析出每题的题目选项分布率，使问卷调查结果分析更有针对性； （8）弹幕：支持教师在任何教学场景下发起弹幕交互，学生可以回复任何形式的文字、符号等内容； （9）小组：小组活动是 “以学生为中心，教师为引导”的教学模式，共有小组PK和小组任务两种模式。 ①小组PK 小组PK是以小组为单位进行的课堂交互策略，支持一键分组和手动分组两种方式，教师可对一键分组的结果进行调整，并可按小组给予评分；支持教师在课堂教学中随时变换小组PK方式； ②小组任务 支持教师以固定小组为单位布置作业，由小组成员合作完成任务，小组获得的分数内部成员共享，最终体现在学生的期末成绩中； 3.多屏互动 （1）屏幕广播：支持教师一键将教师主屏授课内容（课件、作业、图片、板书等）同屏至学生终端保证所有学生都能看到教学内容；并支持学生自由对移动端或小组端的内容进行放大、缩小、自由回看、批注等功能； - 小组广播：支持小组屏一键广播至学生移动端，教师一键将教师主屏内容广播至小组大屏，方便不同方位的学生就近观看小组屏上教学内容，并支持学生在广播情况下进行批注讲解等研讨活动； - 学生演示：学生手机/PAD/windows电脑等设备的学习资料可直接投屏到小组屏进行组内研讨，或投屏到教师屏进行演示，分享讲解个人观点等；同时，支持基于学生演示内容的屏幕广播，将学生演示内容再次广播到对应小组成员的移动端或小组屏； - 小组展示：支持教师调取任意小组内容进行展示，并可同时调取多个小组内容在教师主屏进行对比讲解；支持在小组展示下的课堂互动，教师可发起讨论、弹幕、屏幕广播等； （5）对比讲解：支持教师主屏同时调取多个小组屏或移动端进行对比讲解，并可将对比讲解内容屏幕广播，发起课堂互动。 4.教学管控 提供课堂教学管控功能，增加学生课堂学习的专注性和参与互动的积极性。 （1）学生端管控：支持教师在课堂通过教师端对学生端操作进行管控，查看在线和离线学生名单；同时，对于离线三次的学生给予警告； （2）支持教师查看每节课堂教学的学生离线报告，实现较强的课堂管控功能； （3）应用管控：支持校级个性化管控服务，支持以学校为单位的网址白名单、应用白名单管理，以及设备功能管控服务； 5.教学工具 （1）全屏书写：支持在任意教学环境下的全屏原笔迹书写功能，如白板讲解、PPT讲解、视频播放等，笔迹流畅无延迟并自带笔锋，完美高度还原粉笔书写体验与效果； （2）讲解工具：提供画笔（两种笔型、四种粗细、六种颜色）、板擦等基础教学工具，支持不同笔型需求的书写与标注功能，满足传统手写习惯； （3）原生PPT播放讲解：支持打开PPT后自动进入播放模式，支持PPT内格式不乱码、不错位，确保无损呈现PPT的所有内容； （4）课堂实录：支持基于任意授课场景/界面下进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频进行课堂实录，录制结束后形成课堂实录，支持保存至本地和上传至云端，上传后对应班级的学生可以在学生端进行随时复习查看； （5）智能工具板：支持基于即时手写智能识别的智能白板功能，基于人工智能技术，实现中英文智能转写、智能搜索与智能识别等功能： （6）中英文智能转写：支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索的功能； （7）图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制等功能，方便教师“以形助数”、直观讲解； （8）函数识别：支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内，方便教师进行二次讲解； （9）聚焦工具：支持教师利用该工具聚焦讲解课堂授课重点，并支持将聚焦内容全屏播放，提高重难点知识讲解的针对性。同时，支持教师将聚焦工具圈出的重点内容插入白板，进入白板授课模式，且可将手写内容保存至云白板，方便学生随时查看学习； 二、移动端应用系统 提供丰富、实用的各类交互策略，助力教师打造智能、高效的信息化课堂，是信息化教学的重要工具。 1.自主学习：支持学生智能移动终端随时随查看本学期在修课程，在线阅读文档、视频等资源，实现学生自主学习需求； 2.泛在学习：支持学生在线学习各种课程、微课、课件、白板笔记、导学案、试卷及讲解、音视频等，实现处处可学、时时能学； 3.移动学习：支持教师发布的网络课程，学生按需选择课程，学生可随时查看进行预习和复习，实现学生在线查看和离线查看教师发布的教案、学案、课件、音视频学习资料； 4.课堂互动：支持学生接收并完成教师下发的课堂任务，如签到打卡、弹幕、讨论探究、投票等，实现即时的师生课堂互动； 5.无线投射：支持教学内容通过智慧课堂教室应用系统实现跨系统无线投射至教室内显示设备，支持半投屏及全投屏功能一键启动，投屏启动时间≤3秒，投屏同步延时时差≤0.3秒，投屏的刷新率≥25fps； 6.支持授课课件内容、板书书写、白板讲解、图片批注、实物展台等教学活动中的教学内容投屏展示；同时，支持音频、视频、板书轨迹等同步展示； 7.拍照讲解：支持学生作业、试卷、图片、成果、问题等拍照讲评功能，支持现场拍照和从图库调取图片讲解，支持多张图片同屏展现，且支持无限扩展，支持对展现内容原笔迹手写批注功能； 8.实物展台：支持实物展台功能，配合教师移动终端拍摄实践课程、答题过程、小组讨论等实时视频，进行投屏显示； 9.作业功能：支持学生在移动端完成并提交作业，实现在线作业、测验的接收、完成和提交功能；同时，支持教师批改查看等功能；1.过程性数据分析：支持用图表的形式展现不同时间区间的课堂互动数据，包括到课分布率、平均到课率、签到分布表、课堂教学互动次数。 10.行为性数据分析 （1）支持按时间区间统计教师登录次数、上传资源数、课程数、课件数、互动数，横向对比不同时间段时各老师的课程建设情况； （2）支持按时间区间统计教师课程资源库建设的数量和使用情况。 （3）支持按时间区间统计教师待批作业数及待批试卷数，横向对比老师作业及试卷安排情况； （4）可以统计教师课程教学全部数据，包括签到数、弹幕数、讨论数、投票数等，形成完整的课堂教师行为小数据； （5）统计分析老师授课基本考核数据，即课堂教学次数、考勤分析，其中考勤分析包括签到率、缺勤率、定位分析等，使教师考核更加透明化； （7）支持按时间段统计学生线上互动数据，包括弹幕、讨论、投票数据，掌握每个学生线上互动学习状况； 11.课堂教学分析 支持用图表的形式展现不同时间区间的课堂互动数据，包括课率分布率、平均到课率、签到分布表、课堂教学互动次数、学生评价星级等，构成课堂教学小数据； 12.云白板数据分析：支持教师在智慧教室操作系统的白板所书写内容的非结构性数据； 13.设备管理数据：支持统计所有使用该操作系统的管理数据及使用数据； - 三、提供十个教室客户端使用授权； - 四、提供智慧课堂软件的软件著作权登记证扫描件。 | 1套 |
| 63 | 5P空调 | - ★1.能效等级：变频2级能效或以上(新版国标《GB21455-2019房间空调器》)； - 2.APF：≥3.7； - 3.额定制冷量：≥12000W； - 4.室外机最低噪音值：≤50分贝； 5.额定制热量：≥14150W； - 6.循环风量: ≥2050m³/h； - 7.额定制冷功率：≤3500W，额定制热功率：≤3850W； - 8.电辅热：≤2800W。 | 2台 |
| （五） | 阶梯教室设备清单 |  |  |
| 64 | 长焦激光投影机 | - 1.RGB光阀式液晶投影系统，3×0.67英寸C2Fine高清水晶液晶面板； - 2.镜头：焦距20mm-31.8mm，变焦比1-1.6，支持镜头更换，支持投影方式360°投影； - 3.镜头位移范围：垂直:-50% 到 +50%，水平:-20%到+20%； - ★4.彩色亮度≥6000流明（色彩模式：动态 ,变焦：广角,镜头位移：竖直 中心/水平中心）； - 5.对比度≥2500000:1；分辨率:1900*1200（WUXGA）； - 6.重量：≥8.5kg； - 7.光源类型：激光二极管,寿命≥20000 小时（标准模式），支持7*24小时使用； - 8.调节功能：色彩校正、9点Gamma校正、RGBCMY校正（色调、饱和度、亮度）； - 9.易用功能：AV mute功能、自动梯形校正、自动信号源搜索、四角梯形校正、弧形校正、分屏投影、时间/日程设置； - 10.USB直接播放功能，内置10W扬声器； - 11.丰富接口：1路HD Baset 接口、2路VGA输入、2路HDMI输入（其中一路支持MHL）、2路USB输入、1路RS232控制接口、1路RJ45网络接口； - 12.支持无线传输功能（标配），Screen Mirroing演示功能； - 13.具有防尘过滤装置，使用寿命≥20000小时（标准模式）； - 14.工作温度：0-45度； - 15.提供制造厂商技术参数材料、官方印制宣传彩页，官方网站技术规格截图，并提供查询网址，产品3C节能环保认证。 | 8台 |
| 65 | 网络中控 | - 液晶控制面板部分 - 1.分辨率：≥720X720； - 2.显示尺寸约：≥71.92x71.92mm； - 3.TP ：电容触摸(CTP)，IPS 全视角； - 4.色深：≥262K色，18bit RGB； - 5.屏幕亮度：≥280cd/㎡； - 6.工作电源：5VDC； - 7.支持JPG、PNG图片，支持PNG透明图层、支持任意图标大小显示； - 8.支持开机视频； - 基本功能 - 1.一键开关机功能，能够一键开关计算机系统、投影机、展台、音箱、功放等；同时可根据需要单独开关投影机和投影幕布； - 2.一键遮屏、一键静音功能； - 3.计算机、笔记本、展台、电视盒的音视频切换功能； - 4.正面笔记本接口预留（3.5MM音频、HDMI接口、USB接口、电子白板接口各一路），需要有防尘盖板，避免接口长时间不用导致积灰； - 5.数字旋钮式按键操作，简单易用，可靠性好； - 6.模块化设计，支持功能升级和售后设备更换； - 7.具有延时断电功能；投影机关机后能自动延时后断电，方便风继续扇热； - 接口部分至少具备以下接口： - 1.音、视频输入：VGA×1、HDMI×3、3.5MM音频×1； - 2.音、视频输出：VGA×1、HDMI×1、3.5MM音频×1； - 3.USB接口: USB×4个； - 4.网络输入：RJ45X1； - 5.网络输出：RJ45X3； - 6.控制：IR×1、RS-232×1； - 7.电源：220VAC输入×1，输出×4。 | 4台 |
| 66 | 音箱 | - 1.组件：LF 1 x 8"(250mm) HF 1 x 1"(75mm)； - 2.连接器：2 x NEUTRIK NL4； - 3.频率响应：45Hz-20KHz； - 4.额定功率：≥150瓦； - 5.标称阻抗：8Ω。 | 8只 |
| 67 | 音频处理器 | - 1.8Ω通道：≥180W x 2； - 2.4Ω通道：≥360W x 2 ； - 3.频率响应：20Hz-20KHz，； - 4.输入阻抗：20kohm(bal)/10kohm(unbal)； - 5.噪声比：>105dB 串扰：>65dB； - 6.阻尼系数：>650； - 7.电压转换速率：>45V/u S。 | 4台 |
| 68 | 无线话筒 | - 1.工作频率：500-980MHz； - 2.红外对频，频率同频技术； - 3.显示屏显示发射器电池电量； - 4.S/N信噪比：>105dB； - 5.T.H.D失真：<0.5%； - 6.频率响应：40Hz-18KHz； - 7.使用距离可达50-80米； - 8.频道：200频道； - 9.频带宽度：50MHz； - 10.频道间隔：250KHz； - 11.频率稳定度：±0.005%； - 12使用电池：2节AA电池/5号电池。 | 4套 |
| 69 | 投影支架 | - 可伸缩投影机吊装支架 | 8套 |
| 70 | 电动幕布 | - 1.屏幕类型：金属幕画框幕； - 2.屏幕比例：16:9； - 3.幕布增益：1.8倍，幕布面料洁白,不发黄； - 4.屏幕尺寸：150英寸； - 5.可视角度：160度以上； - 6.制作工艺：铝合金外壳边框，表面经过就植绒包边处理，有效吸收多余投影部分光源；安装简单大方，弹簧拉力设计，使幕布平整，不变形。 | 8块 |
| 71 | 推拉黑板 | - 1.面板材料：采用烤漆面板，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜； - 2.基本尺寸：4米*2米； - 3.背板材料：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.22mm，整张镀锌板，非拼接，确保均布承压不低于635N，镀锌含量Z12； - 4.衬板材料：聚乙烯发泡板，厚度不小于20mm，密度不小于20kg/立方米； - 5.滑轮材料：采用可调赛尼纶套胶双轮,对活动书写板滑动灵活性可调； - 6.边框材料：书写板边框材料采用香槟色喷砂铝合金型材，粉笔槽与书写板边框为连体材料。边框尺寸宽为50㎜×25㎜×1.0㎜（壁厚），硬度为HRC15度； - 7.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，不易碎，与边框颜色一致，双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，无尖角毛刺。 | 4块 |
| 72 | 机柜 | - 1.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准； - 2.材料：主体框架选用SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条≥1.5mm,门板0.8mm其它1.2mm； - 3.主材表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑； - 4.机柜外表采用复合烤漆面板。 | 4只 |
| 73 | 风扇 | - 1.五档调节； - 2.功率：120W； - 3.额定电压：220V； - 4.额定频率：50Hz。 | 40台 |
| 74 | LED黑板灯 | - 1.采用非灯管式、正面发光LED照明； - 2.输入电压：AC100-240V ；功率：≤40W； - 3.显色指数（Ra)：≥90 R9≥50；色温：5000K±200K；功率因数：≥0.95；灯具效能≥65。提供具有CMA、CAL标志国家级检测中心出具的检测报告； - 4.LED黑板灯须采用漫反射技术，有二级防眩结构，一级采用PC扩散膜防眩，二级采用漫反射防眩，LED黑板灯经扩散膜出来的光先通过漫反射板，再漫反射到黑板，不能使灯裸露直射老师，拒绝采用带透镜洗墙灯式高亮度黑板灯，拒绝采用直射技术的黑板灯； - 5.漫反射板采用弧形结构，弧的R≥85mm,弧长≥65mm； - 6.灯具应采用全封闭式防蚊结构，使得灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理； - 7.灯具应采用厚度≥1.2mm的金属材质制作，易散热且能提高LED光源的使用寿命，金属表面应进行防腐防锈防静电处理； - 8.LED灯具频闪无危害。提供具有CMA及CNAS标志检测中心依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告； - 9.黑板灯的真实亮度≤40000cd/m²，LED灯具蓝光无危险类（RG0）。提供具有CMA及CNAS标志检测机构依据《IEC TR 62778 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的黑板灯真实亮度≤40000cd/m²和蓝光无危险类（RG0）检测报告； - 10.吊杆须采用管状铝型材，灯具安装吊杆外径不小于1 2mm，壁厚不小于1.0mm，表面采用阳极氧化。吸盘采用金属材质制作，金属表面应进行防腐防锈防静电处理，吸盘和安装件采用旋转咬合的方式固定； - 11.教室整体的光环境应符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：黑板灯照度≥500Lux，维持系数为：0.8，黑板照度均匀度≥0.80。提供具有CMA及CNAS标志检测中心依据依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求出具的已安装教室的现场照明检测报告。 | 12套 |
| 75 | LED教室灯 | - 1.采用非灯管式、正面发光LED照明； - 2.输入电压：AC100-240V ；功率：≤40W； - 3.显色指数（Ra)：≥90 R9≥50；色温：5000K±200K；功率因数：≥0.95；灯具效能≥65。提供具有CMA及CNAS标志检测中心出具的检测报告； - 4.为了确保老师在黑板前眼睛的舒适度，LED黑板灯须采用漫反射技术，有二级防眩结构，一级采用PC扩散膜防眩，二级采用漫反射防眩，LED黑板灯经扩散膜出来的光先通过漫反射板，再漫反射到黑板，不能使灯裸露直射老师，以免老师在黑板前有不适感。为了确保老师眼睛的舒适度,拒绝采用带透镜洗墙灯式高亮度黑板灯，拒绝采用直射技术的黑板灯； - 5.漫反射板采用弧形结构，弧的R≥85mm,弧长≥65mm； - 6.灯具应采用全封闭式防蚊结构，使得灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理； - 7.灯具应采用厚度≥1.2mm的金属材质制作，易散热且能提高LED光源的使用寿命，金属表面应进行防腐防锈 防静电处理； - 8.LED灯具频闪无危害。提供具有CMA及CNAS标志检测中心依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告； - 9.黑板灯的真实亮度≤40000cd/m²，LED灯具蓝光无危险类（RG0）。提供具有CMA及CNAS标志检测机构依据《IEC TR 62778 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的黑板灯真实亮度≤40000cd/m²和蓝光无危险类（RG0）检测报告； - 10.吊杆须采用管状铝型材，灯具安装吊杆外径不小于1 2mm，壁厚不小于1.0mm，表面采用阳极氧化。吸盘采用金属材质制作，金属表面应进行防腐防锈防静电处理，吸盘和安装件采用旋转咬合的方式固定； - 11.教室整体的光环境应符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求；维持平均照度值：黑板灯照度≥500Lux，维持系数为：0.8，黑板照度均匀度≥0.80。提供具有CMA及CNAS标志检测中心依据依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求出具的已安装教室的现场照明检测报告。 | 120套 |
| 76 | 顶面 | - 原顶面基层进行处理，采用轻钢龙骨石膏板吊顶，石膏板厚度≥9mm。 | 832 平方米 |
| 77 | 墙面 | - 墙面开槽埋管、墙面补平基层处理，腻子刮平，乳胶漆喷涂。 | 1680 平方米 |
| 78 | 地面 | - 地面开槽，水泥水浆找平，2mm及以上PVC地胶地板结合。 | 832 平方米 |
| 79 | 强电 | - 约832平方米（4间），含配电箱、空开、漏保、BV2.5、BV1.0、BVR2.5、BVR1.0国标线缆，20mmPVC线管铺设等。 | 一项 |
| 80 | 弱电 | 约832平方米（4间），含国标CAT6双绞线，20mmPVC线管铺设等。 | 一项 |
| （六） | 互动智慧教室设备清单 |  |  |
| 81 | 超短焦激光投影机 | 1.液晶板尺寸：≥0.67英寸； 2.驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵； 3.像素数：不小于2,304,000点（1920x1200）x3； 4.分辨率：WUXGA； 5.横纵比：16：10； 6.刷新率：192-240Hz； 7.镜头：不小于1.35倍数字变焦，手动聚焦，F=1.60，f=4.2mm； 8.光源类型：激光二极管； 9.寿命：不小于20,000小时（功耗模式：标准，安静）不小于； 10.30,000小时（功耗模式：扩展）； 11.屏幕尺寸（投影距离）：70寸-130寸（40.5-78.1cm）； 12.投射比：0.27（广角），0.37（长焦）； ★13.亮度：≥4,000流明。 | 1台 |
| 82 | 网络中控 | - 一、网络中控主机部分： - ★1.整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署；CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB；要求RS232口≥3个，支持对投影机及其他设备的控制；RS485≥6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制；设备提供I/O口≥4个，可支持IO输入和输出设备； - 2.设备提供≥4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电； - 3.支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； - 4.提供≥4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电； - ★5.中控提供千兆自适应网口≥8个；中控的以太网口需支持PoE供电，且PoE端口数量≥8个； - 6.支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测； - 7.内置风扇，保证设备不会因为温度过高而影响稳定性，风扇支持调速及故障告警功能； - 8.要求从投影机直接能读取灯泡使用时长读取功能，而不是根据教室的设备开关时长判断统计真实的投影机灯泡用时； - 9.设备符合CCC认证标准，提供CCC证书扫描件； - 10.提供软件产品测试报告扫描件； - 二、网络中控平板控制部分： - 1.10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800，给用户全高清的视觉体验；可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端； - 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长产品使用寿命； - 3.灵活安装控制面板（桌面或者壁挂安装），满足不同客户的需求； - 4.设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； - 5.设备符合3C认证标准，提供3C证书扫描件； - 6.提供软件产品测试报告； - 7.与网络中控主机同一品牌 三、智能控制软件： - 1.提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录 - 2.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境，无需老师费心。 - 3.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备。 - 4.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景 - 5.检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便。 - 6.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制 - 7.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面。 - 8.可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求。 - 9.支持对投影、大屏的开关机控制 - 10.支持对幕布的上升、暂停和下降控制 - 11.能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制 - 12.能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度 - 13.能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； - 14.支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置 - 15.能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间 - 16.实时显示当前教室的时间、温度信息针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题。 - 四、智能互动模块： - 1.整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署； - 2.双核Cortex-A72(1.8GHz)+四核Cortex-A53(1.4GHz)，主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16GB，SDRAM≥4GB； - ★3.HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz；USB接口≥6个，4个USB分别与笔记本、台式机、两块大屏连接，实现两块大屏与台式机或笔记本触控回传功能；2个USB用于设备调试 - 4.立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； - 5.移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P； - 6.设备可实现无线投屏功能：要求无需增加任何硬件设备即可实现无线投屏、多屏调度（包括单个小组或个人教室内同步所有屏幕）方便管理，通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；可设置为不释放热点模式，以免对无线环境造成干扰； - 7.无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号； - 8.支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。 - ★9.采用和网络中控设备集中供电方式、POE供电无外接电源。 - 10.提供软件产品测试报告； - 11.提供CCC证书扫描件。 | 1台 |
| 83 | 音箱 | - 1.组件：LF 1 x 10"(250mm) HF 1 x 3"(75mm)； - 2.连接器：2 x NEUTRIK NL4； - 3.频率响应：45Hz-20KHz； - 4.额定功率：150瓦。 | 2只 |
| 84 | 音频处理器 | - 1.8Ω通道：180W x 2； - 2.4Ω通道：360W x 2； - 3.频率响应：20Hz-20KHz； - 4.输入阻抗：20kohm(bal)/10kohm(unbal)。 | 1台 |
| 85 | 无线话筒 | - 1.工作频率：500-980MHz； - 2.红外对频，频率同频技术； - 3.显示屏显示发射器电池电量； - 4.S/N信噪比：>105dB。 | 1套 |
| 86 | 集成式壁挂教学一体机 | - ▲1.设备机箱主体采用优质冷轧钢板和钢化玻璃材质，为保证主机与白板一体化包边安装，设备尺寸不小于340*90*1230mm，采用外框和内机箱分体式设计，便于安装和后期维护； - 2.要求支持13.56M射频M1类型校园卡开关机，能够对接学校一卡通数据，对授权通过的IC卡具备本地存储功能，可以实现断网认证，采用电控锁设计，刷卡或微信扫码成功后自动开启展台柜门，能够实现远程监控柜门的开关状态，实现一步开启所有设备，一步关闭所有设备，无需其他繁琐操作； - ★3.内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，能够支持微信扫二维码开关机，且支持刷卡或微信开机的同时，自动关联登录个人云盘空间，实现图片、视频、PPT、PDF等教学资源文件的一键调用，需在商务技术响应文件中，提供扫描自动登入个人云空间界面截图； - ▲4.中控支持钉钉办公平台，账号同步，实现钉钉扫码开启中控系统，实现同步身份认证登入，在商务技术响应文件中，提供手机移动端钉钉扫码开启软件界面截图； - 5.内置多媒体计算机模块要求采用Intel酷睿I5处理器，内存为双通道DDR3≥4G，固态硬盘≥128G；含无线键盘、鼠标； - 6.要求采用嵌入式网络控制器，能够在计算机模块关机状态下实现远程设备的状态查看和开关控制等操作，包括投影机、电脑、扩声系统等； - 7.采用电容式触摸按键设计，能够实现一键开关机，内置输入信号检测电路，视频输入信号不需要手动切换，实现视频输入信号自动切换； - 8.要求支持至少3路HDMI与1路VGA混合输入接口，支持至少2路HDMI和1路VGA同步输出，并且能实现1路VGA扩展输出，HDMI和VGA输入与输出信号能够实现交叉切换； - 9.不少于3路以太网RJ45输入，不少于5路USB接口， 1路受控220V交流电源输出。 - ▲10.支持用户扫码通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，能够通过手机端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作，需在商务技术响应文件中，提供手机移动端翻页操作等按键图片； - ▲11.支持音频系统充电管理，内置无线话筒充电底座，并且能在教室管理系统及手机移动端实时查看话筒充电状态及归还状态，在话筒未及时归还状态下可通过信息推送给该教师及管理员归还话筒请求，在商务技术响应文件中，提供移动端及平台控制端话筒状态软件界面截图； - 12.设备支持平台软件直接远程接管任何教室终端电脑桌面，实现远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作 - 13.可以对任意文件进行下载，并且可以一键生成分享二维码供他人访问，需提供一键分享生成二维码界面截图； - ▲14.设备具有信息推送发布功能，无需局域网，可在任意网络下实现通过移动端图片及视频推送到投影机大屏，在商务技术响应文件中，提供手机移动端图片及视频推送界面截图； - 15.设备支持接入第三方监控视频画面，软件端可控制该监控云台，视频录制等功能。 - 16.支持客户端软件及网页课件资源上传功能，让用户在任何连接互联网的地方上传教学课件到个人教学空间，并且能够实现课件资源的多人共享； - 17.设备第一次启动时能够提供向导式写码界面，内置>100种投影机型号的控制码，也可以通过网络远程写码； - 18.中标后5个工作日内提供厂商针对本项目的售后服务承诺函原件； - 19.内置实物展台图像像数：500万像素，图像刷新频率：30帧/秒 1080P,15帧/秒 2592*1944，画面延时小于300毫秒，光源： LED补光灯； - ★20.视频展台开关联动功能，即当展台打开时，系统自动打开LED补光灯，同时启动视频软件。关闭展台时自动关闭补光灯，软件自动关闭； - 21.内置实物展台支持热拔插，视频画面支持手势操作放大缩小，提供拍照、录像、冻结、旋转等功能，可以在视频画面上书写标注，双击可以实现画面全屏展示与实际像素显示之间的切换； - ★22.系统集成音频、视频直播接收模块，可以实现校园电视台和校园广播功能，通过管理平台实现远程自动开机和关机，自动启动直播接收； - 23.产品通过国家强制安全认证，能够提供3C认证证书扫描件； - 24.产品通过≥15000小时平均无故障运行时间检测，并提供相关检测报告扫描件； - 25.基于微信客户端控制多媒体教学设备； - 26.无线话筒智能管理装置； - 27.提供相关教学客户端软件著作权证书扫描件； - 28.应用于多媒体设备的防尘翻盖设计； - 29.产品通过盐雾试验测试检测，并提供相关检测报告扫描件； | 1套 |
| 87 | 电子白板 | - 1.触摸技术：红外触摸技术，采用手指或其他材料在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便； - 2.响应时间：≤8ms；采样率：120帧／s；触摸精度：6mm； - 3.支持多点及手势触控； - 4.供电方式：USB供电； - 5.具有物理开关按键，可一键开启/关闭白板的触摸功能，并有相应的语音和指示灯提示。 | 1块 |
| 88 | 智能云笔记书写白板 | - 1.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm； - 2.板面材料：进口0.4mm搪瓷白板； - 3.板面硬度：＞4H； - 4.板面颜色为白色。板面具备耐擦拭性，一般的水性白板笔都可以直接用干布擦拭；使用寿命不低于10年； - 5.板体尺寸：不小于100寸。 | 2块 |
| 89 | 电动升降讲台 | - 桌体部分 - 1.桌面板材：采用E1级25mm厚度三聚氰胺板，环保标准经检测达到E1级标准，具有无污染，稳定性好，防虫，不助燃等特点； - 2.桌面尺寸：700mmX1650mm； - 3.桌体承重≥500Kg； - 4.桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术。 - 升降结构部分 - 5.采用电动升降结构，总高度可调：700mm-1200mm,满足大部分用户的最适使用高度。 | 1张 |
| 90 | 平板电脑 | - 1.分辨率：2560*1600dpi； - 2.屏幕类型：IPS； - 3.屏幕尺寸：8.4英寸； - 4.屏幕比例：16:10。 | 30台 |
| 91 | 教师电脑 | - 1.CPU：Intel Core 第七代I7处理器，主频≥3.0GHZ； - 2.主板与接口：Intel H110芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插； - 3.内存：≥8GB； - 4.硬盘：≥1TB； - 5.显卡：主板集成显卡，标配DP+VGA双接口，支持双屏显示。 - 6.显示器：≥21.5寸宽屏。 | 1台 |
| 92 | 显示器支架 | - 1.单屏旋转升降非立柱式显示器支架，航空铝材； - 2.可调前置（上臂）气弹簧式悬臂，有疲劳测试以及耐用； - 3.至少带USB3.0x2； - 4.适用显示器尺寸：10-32寸； - 5.悬臂悬停承重：2-9KG。 | 1台 |
| 93 | 智慧助教软件 | - 1.面向常态化教学，以课程为中心，通过教室授课端、老师web端、学生微信端、学生小组端、管理web端，多终端支持教学业务。从课堂出发，以支撑好一堂课为基点，深入业务，持续迭代； - 2.轻量化多终端支撑多场景，提供教室授课端、老师web端、学生微信端、学生小组端、管理web端对应应用； - 3.学生考勤：支持学生扫码签到，老师及管理人员可实时查看数据； - 4.老师可实时查看学生每节课的考勤情况，对于累积出勤异常次数多的学生提供预警提示，帮助老师及时了解问题学生； - 5.校领导可按时间、按学院、按课程，多维度查看统计数据； - 6.课堂提问：提供单选题、多选题、判断题、问答题多种题型的反馈互动功能，深度反馈支持生成性课堂策略，老师可发起二次反馈，可随机选人进行二次互动，要求提供一道题目两次的答题的数据对比，帮助老师及时了解学情。（提供的功能界面截图）； - 7.支持老师在课前不进行备课的情况下，临时发起互动，减轻老师使用负担； - 8.学生通过微信可直接参与互动，无需下载APP，减轻学生使用负担； - 9.讨论墙：讨论墙在课上给学生提供自由开放的展示空间，实现个人内容、小组成果自由有序地反馈。老师可以发起课前准备好的、或者临时的讨论任务，支持学生以文字、图片的形式进行交流分享。在讨论过程中，老师即可了解学生的讨论内容，提升老师的课堂组织针对性和效率。学生的生成性成果可以激发学生思维，互相促进，提升学习效果（提供的功能界面截图）； - 10.老师可查看讨论墙关键词的词云，可以帮助老师快速了解学生讨论重点，课堂思维可视化，提升学生课堂参与度，提升课堂研讨组织效率（提供的功能界面截图）； - 11.随机挑人：适应分组教学，支持随机选组、随机选人、每组选人、指定组选人。提升学生课堂参与度，让课堂更有趣； - 12.教学白板：支持连续滚动翻页，上下页内容更连贯。授课板书自动以文件形式保存，课后可便捷回顾与分享； - 13.课程管理：支持老师提前上传讲义，分享课程资源给学生，可快速添加课堂互动，课上一键发起； - 14.针对不同课程，支持后台添加特定学生，也支持学生扫码自由加课，更好地支持公开课场景； - 15.高效分组：提供随机分组、老师指定分组、学生自由分组多种分组形式。提高分组效率，老师可控制分组，可以随时对分组进行微调，让分组更加可控、科学； - 16.课程报告：课后自动生成师生课程报告，课程全过程以及成果有序沉淀，内容包含签到数据、互动过程、互动题目以及答题统计、讨论内容、课件讲义等，老师、学生可以按照实际课程、课节对课程内容进行回顾、复习。（提供的功能界面截图）； - 17.数据统计：提供教室使用情况统计、学生考勤统计、课堂互动统计、师生成果统计等，帮助管理者了解应用开展落地情况以及效果，促进应用落地。（提供的功能界面截图）。 | 1套 |
| 94 | 智能板书识别系统 | 1.PPT翻页：支持在书写板面上点击翻页图标区域，对PPT画面进行翻页； 2.一键清屏：支持在书写板面通过清屏图标对板书记录界面一键清屏； 3.一键切换：支持在书写板面通过切换图标对板书记录界面和PPT界面进行循环切换。 | 1套 |
| 95 | 智慧教室管理软件 | ★1.为保证易用性，应采用业界流行的B/S架构，应具备跨网段、穿越防火墙等特性，管理员可以在任何可接入互联网的地点集中管理智慧教室整套系统； ★2.平台能够实时反馈教室及设备的状态，如设备故障紧急告警、设备故障普通告警、设备防盗告警、设备异常使用、空闲教室、策略运行状态等。每类状态均能查看详细的描述。在商务技术响应文件中提供系统功能截图； ★3.平台可自动执行用户设定的自动化策略，如自动开机策略、自动关机策略、自动巡检策略。策略可设定单次、按周循环、按课表执行等重复模式，也可设定控制的教室范围、执行时间等。用户可随时启用/停用已设定的自动化策略，也可在临时停用执行当日的策略。在商务技术响应文件中提供系统功能截图； ★4.为方便运维人员对教室设备的日常状态监测，平台可自动巡检所有教室的核心教学系统（扩音系统、显示系统）是否正常工作，当发现故障时，可为管理老师提供显示系统异常的比对照片，以及扩音系统异常的比对音频文件。在商务技术响应文件中提供系统功能截图； 5.平台能够跟踪故障的处理状态，并对故障处理人、处理过程、处理时间进行记录，不仅方便管理人员把控故障处理整体情况，也能让运维人员回溯各类故障的处理过程； ★6.平台提供调换教室功能，在特殊情况下，为管理老师智能推荐可调换的教室，快速完成找教室、换教室工作。在调换教室的同时，平台也将自动更新教室端智能控制中心主机的刷卡授权文件。在商务技术响应文件中提供系统功能截图； 7.平台具备远程桌面功能，当授课教师遇到电脑故障时，运维人员可以快速远程控制教室电脑，帮助授课教师解决问题； 8.平台具备IP语音对讲联动机制。当主控室接听教室语音电话时，管理平台自动发出通话提示，快速打开来电教室的监控界面，为管理老师提供查看教室监控、控制设备开/关状态等功能； 9.平台能接入教室摄像头，查看各教室的实时监控画面，在摄像头设备支持的情况下，还能实现云台控制； 10.平台具备智能找教室功能，可根据使用时间、教室类型、所需设备等条件，快速筛选出合适的教室； 11.平台具备批量控制功能，可自由设定所控制的教室范围，并批量执行上课、下课、巡检操作，执行完毕后提供结果报告； 12.平台具备用户权限管理功能，不仅能为每个用户设定平台操作菜单的使用权限，还能设定用户对教室的管理权限。经过权限设定的用户只能使用权限范围内的功能菜单、管理权限范围内的教室； 13.平台具备设备远程升级功能，能通过运维平台对教室中的智能控制中心主机进行远程升级。每次升级后，可生成日志文件，随时备查； 14.提供多种日常管理的统计表，如教室使用率、设备使用率、故障统计、灯时统计、能耗统计等，投标时提供系统功能截图； 15.平台可实时记录用户的登录日志、设备操作日志，记录用户上下课认证日志，记录中控同步日志，帮助用户监视系统中发生的事件，用户也可通过日志回溯工作； 16.平台可为运维管理人员提供移动运维手机APP，能通过手机客户端查看并控制教室、设备的开关状态；跟踪设备故障、填写故障处理记录表；查看教室课程表，调换授课教室；查看策略运行状态及策略报告等。便于运维管理人员高效开展工作； 17.提供运维管理平台的软件著作权登记证。 | 1套 |
| 96 | 互动课堂系统软件 | 1.互动教学模式的屏幕调度系统，可将老师、学生小组的内容凝聚在一起，支持简单、灵活的共享模式，为师生打造一个动态的、灵活的小组协作教学环境； 2.在“授课模式”下，所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面与声音，便于小组学生观看授课内容，无需转身或回头，提高学生听课专注度； ▲3.在“小组讨论”模式下，所有小组屏幕各自显示本地内容。讨论过程中，允许小组学生的手机、平板、笔记本电脑等移动设备通过无线方式投放到小组屏幕，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率； ▲4.在“展示模式”下，所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享，让课堂分组互动更高效，让主动学习更有趣； 5.软件界面提供三种模式，支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下，操作简单方便； 6.支持老师在授课过程中对屏幕显示内容进行捕捉，捕捉的截图自动保存到文件夹，方便老师课后从文件夹中带走屏幕截图； ▲7.支持多达9组屏幕的调度功能，通过软件可让多个小组和老师一起参加讨论或演示。要求必须支持每组屏幕上显示小组名称，每小组屏必须支持四分屏使用便于小组讨论及6人制２人在线等候功能； | 1套 |
| 97 | 交换机 | 1.8个10/100/1000M自适应电口； 2.2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持POE/POE+远程供电，125W POE供电。 | 1台 |
| 98 | 路由器 | 1.高密度三射频设计、支持802.11ac wave2标准、支持802.11ac MU-MIMO整机空间流≥6，wave2 MU-MIMO空间流≥4，整机最大接入速率≥2550Mbps，提供官网截图； ★2.配置2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展物联网模块；整机提供3张射频卡同时工作在5G模式；单AP最多可承载不低于150终端同时流畅播放高清720P视频； 3.支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用，提供官网截图； 4.设备可支持不小于32个虚拟AP； 5.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保留测试权利； 6.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 7.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传，IPv6终端接入认证，保留测试权利； 8.支持无线频谱分析，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响，要求提供功能截图，保留测试权利； 9.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证、LDAP认证、无感知认证，WAPI认证，提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接； 10.提供国家无线电委员会入网核准证，WIFI联盟认证证书。 | 1台 |
| 99 | 机柜 | 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准。 | 1套 |
| 100 | 平板电脑充电柜 | 1.采用USB2.0多功能充电口，USB端口5V2.4A直流快速充电，免适配器； 2.柜体结构厚度适中，减少占用教室空间； 3.智能识别IC芯片，智能充电识别设备并分配所需电流； 4.顶盖边角圆弧设计，全方位安全呵护，具有抗静电与防划伤。 | 1套 |
| 101 | 风扇 | 1.五档调节； 2.功率：120W； 3.额定电压：220V； 4.额定频率：50Hz。 | 10台 |
| 102 | LED黑板灯 | ▲1.一体式微晶或格栅防眩面板灯，额定功率≤40W，产品整灯尺寸长600±20mm、宽300±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境； ▲2.LED面板灯整灯通过国家强制性3C认证（认证内容含LED面板灯），且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上（不含两倍），在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的3C认证截图； ▲3.光源：LED，在商务技术响应文件中提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据LED光通和颜色维持率测量方法出具的检测报告复印件； 4.LED灯具色温（相关色温）3300-5500K，显色指数在Ra≥90、R9≥50，色容差（色品容差）≤5 SDCM，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告复印件； ★5.LED面板灯频闪质量特征认证结果为“无危害频闪”，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的“无危害频闪”认证截图； ★6.LED灯具蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征认证结果为低蓝光，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的认证截图。 7.LED灯具护眼质量特征认证结果为眼舒适； 8.LED灯具电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供在国家认监委官网上查询的认证截图； 9.支持智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能；采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，外加电子轻触式按键开关加机械手柄式开关双重控制方式，可有效灭弧，预防电气火灾。 | 3套 |
| 103 | LED教室灯 | ▲1.一体式微晶或格栅防眩面板灯，额定功率≤40W，产品整灯尺寸长600±20mm、宽300±20mm、厚10±5mm，配合吊顶安装环境； ▲2.LED面板灯整灯通过国家强制性3C认证（认证内容含LED面板灯），且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上（不含两倍），在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的3C认证截图； ▲3.光源：LED，在商务技术响应文件中提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构依据LED光通和颜色维持率测量方法出具的检测报告复印件； 4.LED灯具色温（相关色温）3300-5500K，显色指数在Ra≥90、R9≥50，色容差（色品容差）≤5 SDCM，提供封面带有CMA及CNAS标志的检测机构出具的检测报告复印件； ★5.LED面板灯频闪质量特征认证结果为“无危害频闪”，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的“无危害频闪”认证截图； ★6.LED灯具蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征认证结果为低蓝光，在商务技术响应文件中提供在国家认监委官网上查询的认证截图。 7.LED灯具护眼质量特征认证结果为眼舒适； 8.LED灯具电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求，提供在国家认监委官网上查询的认证截图； 9.支持智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片关闭状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护等用电保护功能；采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，外加电子轻触式按键开关加机械手柄式开关双重控制方式，可有效灭弧，预防电气火灾。 | 30套 |
| 104 | 互动讨论桌 | 显示部分： 1.显示尺寸：≥54英寸；显示比例16:9，物理解析度3840×2160，4K极清，大屏机身提供VGA输入口≥1组（每组带音频输入），大屏机身提供HDMI输入口≥2组，大屏机身提供TOUCH OUT≥1组； 2.为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%； 3.屏体类型：D-LED背光源，A规屏； 4.屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B； 5.整机厚度≤86.9mm；待机功耗≤0.5W； 6.自带扬声器≥2个，功率≥2*5W； 7.大屏机身提供USB接口≥1个； 8.触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体； 9.书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光； 桌体结构部分： 10.产品需配有屏幕背板，用于遮挡背部线材等； 11.大屏下方安装有无线投屏盒子； 12.配置半岛型桌一张，桌面中部开孔提供电源及数据线材接口； 13.钢架支撑，一体感较强，稳定性较好； 14.适配屏幕：55寸； 15.支架立柱：铝铸件；表面工艺：静电喷塑（MDF）； 16.背板及中部件：冷轧钢板；表面工艺：静电喷塑（MDF）； 17.面板材料：高密度板材；表面工艺：双饰面或吸塑； 内置电脑部分： 1.CPU主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16G，SDRAM≥4G； ★2.要求RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）； 设备提供千兆网口≥1个，支持POE供电功能；HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4096x2160@60Hz；立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； 3.USB接口≥2个，1路支持OTG功能，USB支持过流保护功能； 4.移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P；设备可实现无线投屏功能：通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议； 5.支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网； ★6.流媒体输出功能，将智能盒子输出的内容通过流媒体方式传输给智能互动模块，实现多屏显示功能； 7.内置白板软件功能，方便学生在交互智能大屏上书写、讨论； 8.产品具有测试报告，提供产品测试报告扫描件； 9.产品符合CCC认证标准，提供CCC证书扫描件。 | 6张 |
| 105 | 折叠椅 | 1.可折叠式支架，稳固耐用，采用1.5mm厚钢管拉伸成型； 2.椅面采用布艺面料，可折叠翻转；翻转后可水平叠放，节省空间； 3.椅背采用新型耐用材料，方便清理； 4.符合人体工程学原理结构。 | 25张 |
| 106 | 扛疲劳凳 | 1.产品尺寸：455（直径）*440-580mm（高）； 2.整体为圆柱造型，分为可升降上座盖，坐垫和下带弧形的底盘组成； 3.上座盖采用优质改性PP注塑成型，坐垫表面由防渗透包裹软质聚氨酯一次成型。 | 24张 |
| 107 | 顶面 | 顶面基层处理、轻钢龙骨、9mm石膏板造型吊顶 | 80平方米 |
| 108 | 墙面 | 墙面开槽埋管、墙面补平基层处理，腻子刮平，乳胶漆喷涂 | 160平方米 |
| 109 | 地面 | 地面开槽，水泥水浆找平，2mm及以上PVC地胶地板结合 | 80平方米 |
| 110 | 强电 | 约80平方米（1间教室），含配电箱、空开、漏保、BV2.5、BV1.0、BVR2.5、BVR1.0国标线缆，20mmPVC线管铺设等 | 一项 |
| 111 | 弱电 | 约80平方米（1间教室），含CAT6双绞线，20mmPVC线管铺设等 | 一项 |

## 三、质保要求

1.货物在项目验收合格后提供3年的质保期，时间从验收合格办理移交手续之日起计算

2.在质保期内，有故障申报，须在2小时内做出响应并给出解决方案；若不能排除故障，须在48小时内赶赴现场解决；若不能在48小时内解决，须提供同等性能的设备替换，直到问题解决。

## 四、商务要求

（一）报价要求

按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

（二）工期要求

1.交货时间：合同签订后六个月内完成交货。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。

2.交货地点：采购人指定。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由使用单位和采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。供方必须保证所供货物全新、正宗、原包装，验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即调整或更换。并且赔偿由此给需方造成的损失。

★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后15日内,采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。

2.全部货物送达指定地点并按招标方要求安装完毕，且验收合格后一个月内，供应商凭货款发票、合同由义乌工商学院支付合同总价的95%，余款（即合同总价的5%）在质保期满无质量问题后一个月内支付（如供方是中小微企业，余款在验收合格后60日内支付）。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。

## 四、其它说明

★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人为准原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一.开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购中心开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二.评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表7人组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

★4.5供应商的认定

提供的核心产品（交互一体机、投影仪）均为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问与评标过程相关的情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

6.1同一份投标文件中同类内容表述不一致的处理：彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准；其它情形的，评标委员会可以以书面形式要求投标人作必要的澄清或说明

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”平台在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.3.1要求当事投标人作相应的答辩

8.3.2在充分讨论的基础上集体表决

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过政采云系统经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

11.2.在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三.定标

12.中标通知

12.1投标人自2017年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，评标结果公告期限为1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由采购中心通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四.质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起1个工作日）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本价者。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询并对信用记录进行载图，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进查询并进行截图；

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如果投标人是小微企业的，以开标当日为准，评标委员会应根据投标须知前附表的规定对小微企业进行核实并对查询页面进行截图；

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 60 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 多媒体中控 | 0-3.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，按每项（以最小单元格为一项，该评分内容共有两项，分别为招标文件第三章详细技术规范和功能要求中的第7和第26项）进行打分，每项分值为0-1.5分，每项的评分内容如下：除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得1.5分，完全满足招标文件要求的得1.4分，标有“▲”的重点参数，每有一条（以最小单元格中最小序号为一条）负偏离的在1.4分的基础上扣0.4分，其他参数每有一条负偏离的扣0.1分，最低得0分。 |
| 2 | 交互一体机 | 0-8.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，与招标文件要求（第三章详细技术规范和功能要求中的第8项）符合性，进行打分。除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得8分，完全满足招标文件要求的得7.9分，标有“▲”的重点参数，每有一条（以最小单元格中最小序号为一条）负偏离的在7.9分的基础上扣1.0分，其他参数每有一条负偏离的扣0.5分，最低得0分。 |
| 3 | 投影仪 | 0-8.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，与招标文件要求（第三章详细技术规范和功能要求中的第27项）符合性，进行打分。除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得8分，完全满足招标文件要求的得7.9分，参数每有一条（以最小单元格中最小序号为一条）负偏离的在7.9分的基础上扣0.5分，最低得0分，。 |
| 4 | LED灯 | 0-8.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，按每项（以最小单元格为一项，该评分内容共有四项，分别为招标文件第三章详细技术规范和功能要求中的第16、第17、第36和第37项）进行打分，每项分值为0-2.0分，每项的评分内容如下：除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得2.0分，完全满足招标文件要求的得1.9分，标有“▲”的重点参数，每有一条（以最小单元格中最小序号为一条）负偏离的在1.9分的基础上扣0.5分，其他参数每有一条负偏离的扣0.2分，最低得0分。 |
| 5 | 音箱 | 0-1.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，按每项（以最小单元格为一项，该评分内容共有两项，分别为招标文件第三章详细技术规范和功能要求中的第11和第31项）进行打分，每项分值为0-0.5分，每项的评分内容如下：除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得0.5分，参数有负偏离的得0分， |
| 6 | 话筒 | 0-1.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，按每项（以最小单元格为一项，该评分内容共有四项，分别为招标文件第三章详细技术规范和功能要求中的第13、第14、第33和第34项）进行打分，每项分值为0-0.25分，每项的评分内容如下：除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得0.25分，参数有负偏离的得0分， |
| 7 | 功放 | 0-1.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，按每项（以最小单元格为一项，该评分内容共有两项，分别为招标文件第三章详细技术规范和功能要求中的第12和第32项）进行打分，每项分值为0-0.5分，每项的评分内容如下：除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得0.5分，参数有负偏离的得0分， |
| 8 | 云存储及监控 | 0-3.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，与招标文件要求（第三章详细技术规范和功能要求中的第18、第38和第48项）符合性，进行打分。除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得3.0分，完全满足招标文件要求的得2.9分，参数每有一条（以最小单元格中最小序号为一条）负偏离的在2.9分的基础上扣0.1分，最低得0分， |
| 9 | 服务器及虚拟化软件 | 0-3.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数，与招标文件要求（第三章详细技术规范和功能要求中的第56和第57项）符合性，进行打分。除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得3.0分，完全满足招标文件要求的得2.9分，参数每有一条（以最小单元格中最小序号为一条）负偏离的在2.9分的基础上扣0.1分，最低得0分， |
| 10 | 会议平板一体机 | 0-2.0 （客观） | 根据投标方提供的设备技术参数进行打分。完全满足招标文件要求的得2.0分，有负偏离扣除的得0分。 |
| 11 | 其他设备 | 0-11.0 （客观） | 根据投标方提供的其他设备技术参数，与招标文件要求（除上述设备外）符合性，进行打分。除不可偏离指标外，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得11.0分，完全满足招标文件要求的得10.9分，每有一项（以最小单元格为一项）参数负偏离的在10.9分的基础上扣0.2分，最低得0分， |
| 12 | 项目实施方案 | 0-4.0 （主观） | 根据投标方提供的项目实施方案（包括但不仅限于设备生产、供货、安装、调试、验收、质量保证措施、安全实施措施、进度计划安排等内容）打分。 |
| 13 | 项目组成员 | 0-1.0 （客观） | 根据投标方案中拟配备的项目经理及实施人员的专业素质、技术能力打分：项目负责人具有高级项目经理认证或高级职称的得0.5分；项目组成员具备二级建造师证书得0.5分（同一人只按照一个证书计算），在商务技术响应文件中，提供2020年6以来三个月连续缴纳的社保清单，未提供或提供的相关证书不符合要求的不得分。 |
| 14 | 售后服务 | 0-3.0 （主观） | 根据投标人的售后服务体系（服务标准、响应时间、维护体系、定期巡检、人员培训等情况）等内容进行综合评价。 |
| 15 | 投标人资质 | 0-3.0 （客观） | 投标人具备ISO20000信息服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ITSS信息服务运维标准认证、电子与建筑智能化工程专业承包二级资质、质量认证管理体系资质（ISO9001）、国家高新技术企业资质，每提供一个证书得0.5分，最高得3分。提供证书扫描件置于商务技术响应文件中；未提供证书扫描件或提供的证书扫描件不符合要求的不得分。 |
| 二 | 商务报价分 | 40 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×40，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，计算商务报价分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。） |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：__义乌工商职业技术学院_

供方：_____________________________

供、需双方根据2020年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少_____年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

▲1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在4小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之_二_向需方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，需方可解除本合同并要求供方退回预付款。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应退回预付款并向需方支付合同总值百分之五的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_二_的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同并要求供方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同并要求供方退回预付款，同时可进一步追究供方的违约责任。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之二的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：
①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

需    方：义乌工商职业技术学院____          供    方：________________________

地    址：________________________          地    址：____________________

法定代表人：_________________               法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _          授权代表：____________________

电    话：________________________          电    话：__________________

帐户名称：________________________          帐户名称：________________________

开户银行：________________________          开户银行：________________________

帐    号：________________________          帐    号：________________________

签约时间：________________________          签约地点：_______________________

# 第八章 投标文件部分格式

一、技术文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.参投货物说明一览表

3.规范偏离表

4.产品质量保证及售后服务承诺书

5.备品备件及专用工具清单表

二、投标报价文件部分格式：

6.开标一览表

7.投标人自报成本价表

8.小微企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

三、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

致：义乌工商职业技术学院和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了智慧教室采购项目(YWCG2020095GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，中标后不转包或分包本项目。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4.我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守政府采购监督部门制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合政府采购监督部门的调查。及时、如实、全面地回答政府采购监督部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

10.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

11.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

12.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

13.指定我单位人员(姓名:_____________ 身份证号码：___________ 联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：_______                        年   月   日

2.

参投货物说明一览表（格式）

采购编号：YWCG2020095GK

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 品牌型号 （如有） | 规格（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春晗楼中型教室30间 | 吸音板 | 840平方 |  |  |
| 2 |  | 吊顶 | 3000平方 |  |  |
| 3 |  | 塑胶地板 | 3000平方 |  |  |
| 4 |  | 门、门框 | 60扇 |  |  |
| 5 |  | 墙面刷漆 | 1020平方 |  |  |
| 6 |  | 电风扇 | 180个 |  |  |
| 7 |  | 多媒体中控 | 30套 |  |  |
| 8 |  | 交互一体机 | 36台 |  |  |
| 9 |  | 黑板 | 24套 |  |  |
| 10 |  | 玻璃书写板 | 30套 |  |  |
| 11 |  | 高保真音箱 | 30对 |  |  |
| 12 |  | 功放 | 30个 |  |  |
| 13 |  | 无线话筒 | 30个 |  |  |
| 14 |  | 有线话筒 | 30个 |  |  |
| 15 |  | 电子时钟 | 30个 |  |  |
| 16 |  | 智慧护眼LED平板书写灯 | 360盏 |  |  |
| 17 |  | 智慧护眼LED平板黑板灯 | 180盏 |  |  |
| 18 |  | 监控 | 60个 |  |  |
| 19 | 春晗楼大型教室32间 | 吸音板 | 896平方 |  |  |
| 20 |  | 吊顶 | 4800平方 |  |  |
| 21 |  | 塑胶地板 | 4800平方 |  |  |
| 22 |  | 门、门框 | 64扇 |  |  |
| 23 |  | 墙面刷漆 | 1344平方 |  |  |
| 24 |  | 电风扇 | 192个 |  |  |
| 25 |  | 钢木讲台（包含中型教室10张） | 42张 |  |  |
| 26 |  | 多媒体中控 | 32套 |  |  |
| 27 |  | 投影仪（长焦） | 32台 |  |  |
| 28 |  | 黑板 | 32套 |  |  |
| 29 |  | 玻璃书写板 | 30套 |  |  |
| 30 |  | 幕布 | 32块 |  |  |
| 31 |  | 高保真音箱 | 32对 |  |  |
| 32 |  | 功放 | 32个 |  |  |
| 33 |  | 无线话筒 | 32个 |  |  |
| 34 |  | 有线话筒 | 32个 |  |  |
| 35 |  | 电子时钟 | 32个 |  |  |
| 36 |  | 智慧护眼LED平板书写灯 | 640盏 |  |  |
| 37 |  | 智慧护眼LED平板黑板灯 | 192盏 |  |  |
| 38 |  | 监控 | 64个 |  |  |
| 39 | 普通教室3间 | 投影仪（长焦） | 3台 |  |  |
| 40 |  | 黑板 | 3套 |  |  |
| 41 |  | 高保真音箱 | 3对 |  |  |
| 42 |  | 功放 | 3个 |  |  |
| 43 |  | 无线话筒 | 3个 |  |  |
| 44 |  | 有线话筒 | 3个 |  |  |
| 45 |  | 幕布 | 3块 |  |  |
| 46 |  | 钢木讲台 | 3张 |  |  |
| 47 |  | 多媒体中控 | 3套 |  |  |
| 48 | 监控存储及其他设备清单 | 云存储 | 2套 |  |  |
| 49 |  | 存储硬盘 | 96块 |  |  |
| 50 |  | 监控liscens | 200路 |  |  |
| 51 |  | 会议平板一体机 | 1台 |  |  |
| 52 |  | 交互平板一体机 | 2台 |  |  |
| 53 |  | 显示器 | 8台 |  |  |
| 54 |  | 交换机 | 20台 |  |  |
| 55 |  | 光模块 | 20个 |  |  |
| 56 |  | 服务器 | 4台 |  |  |
| 57 |  | 虚拟化软件 | 7节点 |  |  |
| 58 |  | 投影仪（长焦） | 2台 |  |  |
| 59 |  | 门禁基站 | 10个 |  |  |
| 60 |  | 门禁 | 30个 |  |  |
| 61 |  | 智慧教室运维控制平台对接 | 1套 |  |  |
| 62 |  | 智慧课堂软件 | 1套 |  |  |
| 63 |  | 5P空调 | 2台 |  |  |
| 64 | 阶梯教室设备清单 | 长焦激光投影机 | 8台 |  |  |
| 65 |  | 网络中控 | 4台 |  |  |
| 66 |  | 音箱 | 8只 |  |  |
| 67 |  | 音频处理器 | 4台 |  |  |
| 68 |  | 无线话筒 | 4套 |  |  |
| 69 |  | 投影支架 | 8套 |  |  |
| 70 |  | 电动幕布 | 8块 |  |  |
| 71 |  | 推拉黑板 | 4块 |  |  |
| 72 |  | 机柜 | 4只 |  |  |
| 73 |  | 风扇 | 40台 |  |  |
| 74 |  | LED黑板灯 | 12套 |  |  |
| 75 |  | LED教室灯 | 120套 |  |  |
| 76 |  | 顶面 | 832平方米 |  |  |
| 77 |  | 墙面 | 1680平方米 |  |  |
| 78 |  | 地面 | 832平方米 |  |  |
| 79 |  | 强电 | 一项 |  |  |
| 80 |  | 弱电 | 一项 |  |  |
| 81 | 互动智慧教室设备清单 | 超短焦激光投影机 | 1台 |  |  |
| 82 |  | 网络中控 | 1台 |  |  |
| 83 |  | 音箱 | 2只 |  |  |
| 84 |  | 音频处理器 | 1台 |  |  |
| 85 |  | 无线话筒 | 1套 |  |  |
| 86 |  | 集成式壁挂教学一体机 | 1套 |  |  |
| 87 |  | 电子白板 | 1块 |  |  |
| 88 |  | 智能云笔记书写白板 | 2块 |  |  |
| 89 |  | 电动升降讲台 | 1张 |  |  |
| 90 |  | 平板电脑 | 30台 |  |  |
| 91 |  | 教师电脑 | 1台 |  |  |
| 92 |  | 显示器支架 | 1台 |  |  |
| 93 |  | 智慧助教软件 | 1套 |  |  |
| 94 |  | 智能板书识别系统 | 1套 |  |  |
| 95 |  | 智慧教室管理软件 | 1套 |  |  |
| 96 |  | 互动课堂系统软件 | 1套 |  |  |
| 97 |  | 交换机 | 1台 |  |  |
| 98 |  | 路由器 | 1台 |  |  |
| 99 |  | 机柜 | 1套 |  |  |
| 100 |  | 平板电脑充电柜 | 1套 |  |  |
| 101 |  | 风扇 | 10台 |  |  |
| 102 |  | LED黑板灯 | 3套 |  |  |
| 103 |  | LED教室灯 | 30套 |  |  |
| 104 |  | 互动讨论桌 | 6张 |  |  |
| 105 |  | 折叠椅 | 25张 |  |  |
| 106 |  | 扛疲劳凳 | 24张 |  |  |
| 107 |  | 顶面 | 80平方米 |  |  |
| 108 |  | 墙面 | 160平方米 |  |  |
| 109 |  | 地面 | 80平方米 |  |  |
| 110 |  | 强电 | 一项 |  |  |
| 111 |  | 弱电 | 一项 |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3.

规范偏离表（格式）

采购编号：YWCG2020095GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2020095GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）:_____________________

年        月        日

5.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：YWCG2020095GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

开标一览表（格式）

采购编号：YWCG2020095GK

| 序号 | 采购货物名称 | 品牌型号 （如有） | 数量 | 单价 | 制造商情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否为小微企业 | 企业 全称 |
| 1 | 吸音板 |  | 840平方 |  |  |  |
| 2 | 吊顶 |  | 3000平方 |  |  |  |
| 3 | 塑胶地板 |  | 3000平方 |  |  |  |
| 4 | 门、门框 |  | 60扇 |  |  |  |
| 5 | 墙面刷漆 |  | 1020平方 |  |  |  |
| 6 | 电风扇 |  | 180个 |  |  |  |
| 7 | 多媒体中控 |  | 30套 |  |  |  |
| 8 | 交互一体机 |  | 36台 |  |  |  |
| 9 | 黑板 |  | 24套 |  |  |  |
| 10 | 玻璃书写板 |  | 30套 |  |  |  |
| 11 | 高保真音箱 |  | 30对 |  |  |  |
| 12 | 功放 |  | 30个 |  |  |  |
| 13 | 无线话筒 |  | 30个 |  |  |  |
| 14 | 有线话筒 |  | 30个 |  |  |  |
| 15 | 电子时钟 |  | 30个 |  |  |  |
| 16 | 智慧护眼LED平板书写灯 |  | 360盏 |  |  |  |
| 17 | 智慧护眼LED平板黑板灯 |  | 180盏 |  |  |  |
| 18 | 监控 |  | 60个 |  |  |  |
| 19 | 吸音板 |  | 896平方 |  |  |  |
| 20 | 吊顶 |  | 4800平方 |  |  |  |
| 21 | 塑胶地板 |  | 4800平方 |  |  |  |
| 22 | 门、门框 |  | 64扇 |  |  |  |
| 23 | 墙面刷漆 |  | 1344平方 |  |  |  |
| 24 | 电风扇 |  | 192个 |  |  |  |
| 25 | 钢木讲台（包含中型教室10张） |  | 42张 |  |  |  |
| 26 | 多媒体中控 |  | 32套 |  |  |  |
| 27 | 投影仪（长焦） |  | 32台 |  |  |  |
| 28 | 黑板 |  | 32套 |  |  |  |
| 29 | 玻璃书写板 |  | 30套 |  |  |  |
| 30 | 幕布 |  | 32块 |  |  |  |
| 31 | 高保真音箱 |  | 32对 |  |  |  |
| 32 | 功放 |  | 32个 |  |  |  |
| 33 | 无线话筒 |  | 32个 |  |  |  |
| 34 | 有线话筒 |  | 32个 |  |  |  |
| 35 | 电子时钟 |  | 32个 |  |  |  |
| 36 | 智慧护眼LED平板书写灯 |  | 640盏 |  |  |  |
| 37 | 智慧护眼LED平板黑板灯 |  | 192盏 |  |  |  |
| 38 | 监控 |  | 64个 |  |  |  |
| 39 | 投影仪（长焦） |  | 3台 |  |  |  |
| 40 | 黑板 |  | 3套 |  |  |  |
| 41 | 高保真音箱 |  | 3对 |  |  |  |
| 42 | 功放 |  | 3个 |  |  |  |
| 43 | 无线话筒 |  | 3个 |  |  |  |
| 44 | 有线话筒 |  | 3个 |  |  |  |
| 45 | 幕布 |  | 3块 |  |  |  |
| 46 | 钢木讲台 |  | 3张 |  |  |  |
| 47 | 多媒体中控 |  | 3套 |  |  |  |
| 48 | 云存储 |  | 2套 |  |  |  |
| 49 | 存储硬盘 |  | 96块 |  |  |  |
| 50 | 监控liscens |  | 200路 |  |  |  |
| 51 | 会议平板一体机 |  | 1台 |  |  |  |
| 52 | 交互平板一体机 |  | 2台 |  |  |  |
| 53 | 显示器 |  | 8台 |  |  |  |
| 54 | 交换机 |  | 20台 |  |  |  |
| 55 | 光模块 |  | 20个 |  |  |  |
| 56 | 服务器 |  | 4台 |  |  |  |
| 57 | 虚拟化软件 |  | 7节点 |  |  |  |
| 58 | 投影仪（长焦） |  | 2台 |  |  |  |
| 59 | 门禁基站 |  | 10个 |  |  |  |
| 60 | 门禁 |  | 30个 |  |  |  |
| 61 | 智慧教室运维控制平台对接 |  | 1套 |  |  |  |
| 62 | 智慧课堂软件 |  | 1套 |  |  |  |
| 63 | 5P空调 |  | 2台 |  |  |  |
| 64 | 长焦激光投影机 |  | 8台 |  |  |  |
| 65 | 网络中控 |  | 4台 |  |  |  |
| 66 | 音箱 |  | 8只 |  |  |  |
| 67 | 音频处理器 |  | 4台 |  |  |  |
| 68 | 无线话筒 |  | 4套 |  |  |  |
| 69 | 投影支架 |  | 8套 |  |  |  |
| 70 | 电动幕布 |  | 8块 |  |  |  |
| 71 | 推拉黑板 |  | 4块 |  |  |  |
| 72 | 机柜 |  | 4只 |  |  |  |
| 73 | 风扇 |  | 40台 |  |  |  |
| 74 | LED黑板灯 |  | 12套 |  |  |  |
| 75 | LED教室灯 |  | 120套 |  |  |  |
| 76 | 顶面 |  | 832平方米 |  |  |  |
| 77 | 墙面 |  | 1680平方米 |  |  |  |
| 78 | 地面 |  | 832平方米 |  |  |  |
| 79 | 强电 |  | 一项 |  |  |  |
| 80 | 弱电 |  | 一项 |  |  |  |
| 81 | 超短焦激光投影机 |  | 1台 |  |  |  |
| 82 | 网络中控 |  | 1台 |  |  |  |
| 83 | 音箱 |  | 2只 |  |  |  |
| 84 | 音频处理器 |  | 1台 |  |  |  |
| 85 | 无线话筒 |  | 1套 |  |  |  |
| 86 | 集成式壁挂教学一体机 |  | 1套 |  |  |  |
| 87 | 电子白板 |  | 1块 |  |  |  |
| 88 | 智能云笔记书写白板 |  | 2块 |  |  |  |
| 89 | 电动升降讲台 |  | 1张 |  |  |  |
| 90 | 平板电脑 |  | 30台 |  |  |  |
| 91 | 教师电脑 |  | 1台 |  |  |  |
| 92 | 显示器支架 |  | 1台 |  |  |  |
| 93 | 智慧助教软件 |  | 1套 |  |  |  |
| 94 | 智能板书识别系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 95 | 智慧教室管理软件 |  | 1套 |  |  |  |
| 96 | 互动课堂系统软件 |  | 1套 |  |  |  |
| 97 | 交换机 |  | 1台 |  |  |  |
| 98 | 路由器 |  | 1台 |  |  |  |
| 99 | 机柜 |  | 1套 |  |  |  |
| 100 | 平板电脑充电柜 |  | 1套 |  |  |  |
| 101 | 风扇 |  | 10台 |  |  |  |
| 102 | LED黑板灯 |  | 3套 |  |  |  |
| 103 | LED教室灯 |  | 30套 |  |  |  |
| 104 | 互动讨论桌 |  | 6张 |  |  |  |
| 105 | 折叠椅 |  | 25张 |  |  |  |
| 106 | 扛疲劳凳 |  | 24张 |  |  |  |
| 107 | 顶面 |  | 80平方米 |  |  |  |
| 108 | 墙面 |  | 160平方米 |  |  |  |
| 109 | 地面 |  | 80平方米 |  |  |  |
| 110 | 强电 |  | 一项 |  |  |  |
| 111 | 弱电 |  | 一项 |  |  |  |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等所有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4.此表中的品牌型号须与“参投货物说明一览表”中的品牌型号一致。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2020095GK

| 项目名称 | 整个项目成本总价金额（元） |
| --- | --- |
| 智慧教室采购 | 小写：______________ 大写：______________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标报价，否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____________

日 期：_________

备注说明：

《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。并提供本企业“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询）；如投标人提供非本企业制造的货物，还须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询）。

9.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：_____________

日 期：_________