义乌市公安局

2021年火车站视频监控系统采购项目

招标文件

采购编号：ZJKP2021YW344G

义乌市公安局

浙江开平企业管理咨询有限公司

二0二一年九月

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章	开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江开平企业管理咨询有限公司受义乌市公安局的委托，就义乌市公安局2021年火车站视频监控系统进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人参加投标。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：ZJKP2021YW344G

2、项目名称：义乌市公安局2021年火车站视频监控系统采购项目

3、项目预算：146.71万元

最高限价：146.71万元

4、采购需求：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2021年火车站视频监控系统 | 1 | 年 | 146.71万元 | 146.71万元 | 详见《第三章招标项目要求》 | 所属行业为：计算机、通信和其他电子设备制造业 |

二、投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件；

（2）投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。

（5）本项目不允许联合体投标。

三、招标文件获取时间和方式：

（1）时间：投标方可在采购文件公告期内获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在投标人仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

（2）地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

四、投标截止时间及地点：

1、提交投标文件截止时间：2021年10月29日上午9:30（北京时间）

2、投标地点：登录政采云账号，并上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3、开标时间：2021年10月29日上午9:30；

4、开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

5、开标时间后1小时内（2021年10月29日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年10月29日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年10月29日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天，到达开标现场对电子投标文件进行解密。

五、公告期限：自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

六、其他补充事宜

1、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

2、投标保证金：无

3、投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”（请投标投标人登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

4、资格审查：本项目无需报名，投标人可直接参投。投标人资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：义乌市公安局

地     址：义乌市机场路110号

项目联系人：胡华玉

项目联系方式：0579-85534619

质疑联系人：胡华玉

质疑联系方式：0579-85534619

2、采购代理机构信息

名    称： 浙江开平企业管理咨询有限公司

地    址： 义乌市贝村路178号6楼

传    真： 0579-85321521

项目联系人（询问）：徐玲英

项目联系方式（询问）：0579—85328516、85317081

质疑联系人：赵棋明

质疑联系方式：0579-85317081

3、同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：骆婷虹

监督投诉电话：0579—89915066

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 义乌市公安局2021年火车站视频监控系统采购项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 建设期20天，终验结束后提供6年质保（质保期内包括整个集成系统中所有设备出现非人为原因质量问题或故障的，中标方需在合同约定时间内予以免费修复、更换，如需要第三方进行协助维护的，由中标方予以协调解决）。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2021年10月29日上午09：30前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 10 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年10月29日上午09：30 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2021年10月29日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年10月29日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年10月29日上午09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 付款方式 | 1、在合同签订生效后，采购人7日内向中标人支付合同总价的30%作为预付款。中标人须在采购人支付预付款前，向采购人提交由银行出具的预付款保函（保函的金额、有效期等在签订合同时约定，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消或者减少预付款担保）。 2、合同签订20天内，完成项目建设。安装调试完毕后进行终验，终验合格后7个工作日内支付至合同总额的85％，质保期满1年后7个工作日支付至合同总额的87％；质保期满2年后7个工作日支付至合同总额的89％；质保期满3年后7个工作日支付至合同总额的91％；质保期满4年后7个工作日支付至合同总额的93％；质保期满5年后7个工作日支付至合同总额的96％；质保期满6年后7个工作日支付至合同总额的100％。（如果中标方是中小企业的，则在终验合格后60日内付至合同总额的100％。） 3、货款凭政府采购合同、发票、政府采购资金结算单由义乌市财政直接支付。 |
| 15 | 其他 | 本项目设有最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 16 | 信用记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 根据《关于在全市公共资源交易活动中应用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或委托的代理机构在投标截止时间查询为准）。 |
| 17 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。。 5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 19 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，投标人若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 20 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料者的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。 （5）中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市公安局。

2.2招标代理机构：系指浙江开平企业管理咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合采购公告要求的投标投标人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、货物、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业。

2.10监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

2.12 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件；

3.2投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.5符合采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包与分包，不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以公告内容为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在政采云系统上设定的内容与招标文件的内容不一致的，以招标文件的内容为准。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）至浙江开平企业管理咨询有限公司（义乌市贝村路178号6楼）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购方的澄清文件会在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上统一以公告的形式发布，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以公告形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中的各个要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及说明材料（说明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

11.3 在招标文件对商务技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供说明其拟提供的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含投标报价，否则作无效标处理。

12.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）授权委托书、授权代表身份证复印件；（适用于授权代表参与投标会）

12.4商务技术响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）投标单位情况介绍；

（2）货物简要说明一览表。包括：拟投设备说明（包括产地、材质、性能指标等）；

（3）所投产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述。

（4）业绩；

（5）售后服务及系统集成方案。

a.产品质量保证及售后服务承诺书；

b.系统集成方案，包括但不限于产品的供货、安装、测试、试运行、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、安全作业规范、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

c.项目经理简历表及项目实施成员表（见格式）；

d.安装调试方案、质保方案、本地化服务方案

（6）售前、售后服务内容和服务承诺。

（7）招标文件第三章“招标项目内容及技术要求”中规定需要投标人作出说明或描述的；

（8）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（9）投标人认为须提供的其他资料。

12.5报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（如有）；｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

（4）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行报价。报价以人民币为结算货币，投标报价包括货物价款（含必需的辅材配件）、系统集成费、数据传输线路租赁费、运输费、装卸费、安装费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购方要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

14.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每项服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具正式发票。

14.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.9投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

14.10对同一种货物或工作内容只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

14.11在施工中出现任何安全事故由投标人负全责。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金：无

18、投标人发生下列情况之一时，将按失信行为上报义乌市信用管理部门：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。

（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。

（5）中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。

（6）因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。

（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

19、采购代理服务费

19.1采购代理服务费：具体详见下表。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务采用差额定率累进法计算，向中标人单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |

19.2采购代理服务费在领取中标通知书时由中标人缴纳，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付，未按规定时间缴纳代理服务费的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

采购代理服务费收款人：浙江开平企业管理咨询有限公司

账    号：33001676248059000088

开户银行：义乌市建行乐园分理处

注：缴纳凭证应注明“采购代理服务费”字样。

20、投标有效期

20.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

21、电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应于2021年10月29日上午09：30前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

22、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后“政采云”平台将不接收投标文件。

23、投标文件解密

开标时间后1小时内（2021年10月29日上午10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2021年10月29日上午10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年10月29日上午09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江开平企业管理咨询有限公司邮箱（zjkpemc@vip.163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年10月29日上午09：30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

24、投标文件的补充、修改与撤回

24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

24.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

25、本招标文件解释权归采购人。

- 招标项目内容及技术要求

## 一、项目概述

### （一）项目名称

项目名称：义乌市公安局2021年火车站视频监控系统。

### （二）项目背景

2020年5月9日浙江省政法委发布《浙江省“雪亮工程”2020年推进计划》的通知，要求主体单位完成《浙江省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020年）》规定的各项任务，推进“雪亮工程”建设迈上新台阶。

2020年3月17日金华市公安局印发《金华市公安局科技兴警五年规划（2020-2024年）》的通知，要求打造“3”个智慧公安应用驱动体系：以“一点通”为基础，构建精准应用体系；以“雪亮工程”为龙头，构建全域感知体系；以“五星透视”为核心，构建智能认知体系。

根据《义乌市“雪亮工程”2020-2023年建设计划》，2020-2021年义乌市将继续延续2019年金华市“雪亮工程”的建设思想，前端改建为主，在原点位上新增部分人脸卡口智能化监控。在城际出入口、治安复杂区域安装移动物联数据采集设备，与视频监控互为补充，提升视频监控应用效能。围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标，提升社会视频监控资源共享平台，加大社会视频资源整合力度，建立健全视频监控安全管理体系。

### （三）项目建设原则

本项目的系统设计以“先进性、可靠性、实用性、标准性、经济性、扩展性、安全性”为基本原则，具体表现如下：

先进性：系统采用智能分析技术，通过全画面分析提取出监控场景中的车牌、人物，并予以分类，用户能够通过多种条件对场景元素进行查询；系统能够自动检测视频质量不高的输入，并向管理员、维护人员报警以提示及时抢修。

可靠性：系统采用高清前端获取监控场景图像、视频，并采取添加水印等防篡改措施；根据不同前端类型组建专网，并在相关数据出入口部署网闸等安全设备，以保护数据安全。

实用性：系统点位部署是根据拟建设区域地理环境规划而设计，并按用户实际需要选择合适的设备。所设计功能均满足用户的实际需求，站在用户业务的角度思考。

标准性：系统设备选型符合国内外相关标准，保证设备应用的兼容性，采用标准接口，实现信息资源共享。

经济性：充分考虑点位的实际需求部署前端设备，减少不必要的投资；系统能够与原有矩阵、监控中心对接，实现对资源的有效利用。

扩展性：系统采用业界主流的硬件设备，提供标准的协议，具有良好的兼容性和通用的软硬件接口，可以全面兼容主流厂商的设备，并能为其他系统提供接口。系统支持对外输出的能力。

安全性：综合考虑设备安全、网络安全和数据安全。采取可靠手段杜绝对系统的非法访问、入侵或攻击行为。视频监控数据采用中心存储管理方式，对数据的访问采用严格的用户权限控制。

### （四）项目建设依据

1.《公安视频图像智能化建设应用指南》，公科信〔2020〕48号；

2.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，（GB/T28181-2016）；

3.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，（GB35114-2017）；

4.《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）；

5.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》，（GB/T25724-2017）；

6.《公共安全视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》，（GA/T 1399.1-2017）；

7.《公共安全视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》，（GA/T 1399.2-2017）；

8.《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》，（GA/T1400.1－2017）；

9.《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》，（GA/T1400.2－2017）；

10.《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》，（GA/T1400.3－2017）；

11.《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》，（GA/T1400.4－2017）；

12.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范》，（GB/T 25724-2017）；

13.《公共安全视频图像信息交换共享体系IP地址规划》国家电子政务外网管理中心（2017）；

14.《城乡社区网格化服务管理规范》，（GB/T34300-2017）；

15.《社会治安综合治理基础数据规范》，（GB/T31000-2015）；

16.《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》，（GB/T33200-2016）；

17.《安全防范工程技术规范》，（GB50348-2018）；

18.《视频安防监控系统工程设计规范》，（GB50395-2007）；

19.《视频安防监控系统技术要求》，（GA/T367－2001）；

20.《安全防范系统验收规则》，（GA308－2001）；

21.《安全防范工程程序与要求》，（GA/T75－94）；

22.《数据中心设计规范》，（GB50174-2017）；

23.《大气污染物综合排放标准》，（GBl6297—1996）；

24.《工业企业厂界环境噪声排放标准》，（GB12348—2008）；

25.《污水综合排放标准》，（GB8978—1996）；

26.《生活垃圾填埋场污染控制标准》，（GB16889—2008）；

27.《民用建筑电器设计规范》，（JGJ16—2008）；

28.《电子计算机场地通用规范》，（GB/T2887－2011）；

29.《智能建筑设计标准》，（GB/T50314-2015）；

30.《安全防范工程技术规范》，（GB50348-2018）；

31.《公共场所无线上网安全管理系统无线上网接入安全技术要求》，（GA/WA3011.8-2015）；

32.《综合布线系统工程设计规范》，（GB50311-2016）。

### （五）项目建设目标

本项目总体目标是围绕建设立体化社会治安防控体系，优化视频监控布局，改造已用时限较长的视频监控，进一步扩大智能化视频监控覆盖面。以公共安全视频图像信息共享平台为核心，依托公安视频专网及电子政务视联网，分级整合义乌全市的视频监控资源。

到2021年，基本建成涵盖市、乡镇（街道）、村（社区）三级公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智能应用”的工作目标。

1.全域覆盖。通过改建、移位过保视频监控，实现重点公共区域、部位视频监控覆盖率达到100%，改建高清摄像机比例达到100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%。

2.全网共享。重点公共区域视频监控联网率达到100%；重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%。到2021年8月，实现联网整合社会面视频资源达到5万路，并通过视联网平台实现部门间共享。

3.全时可用。重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到98%，实现“135”防控圈区域摄像机运维智能化。

4.全程可控。建成公共安全视频监控系统联网应用的安全体系、运行维护体系、智能应用体系，实现重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

5.智能应用。建设前端智能化摄像机、后端软件智能分析应用，提升视频监控应用成效。

### （六）项目建设主要内容

1.前端建设35路视频监控图像，其中人脸23路、普通球机2路，违停球机4路、高清车辆卡口6路。

2.视频监控存储及网络链路，配套建设35路视频监控存储及网络链路。

### 二、项目招标内容及要求

1.招标内容：义乌市公安局2021年火车站视频监控系统建设采购项目。

2.本次建设要求：

（1）针对该项目投标单位需配备合理的项目成员（不得兼项），项目组成员必须为单位正式员工，提供拟配备的项目成员2021年6月1日以来任意连续三个月在投标单位缴纳的完整社保清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。

（2）拟配备的项目经理须具有一级注册建造师证书、信息系统集成及服务项目管理人员（高级项目经理）证书。

（3）中标方需在浙江省范围内设有售后服务网点，配置售后服务人员（提供相关佐证材料，如租房合同、人员社保缴纳证明、营业执照等，如在开标前未在浙江省范围内设立售后服务网点的，需承诺在中标公告截止后七个工作日内在浙江省范围内设立服务和技术支持机构或与其他具备服务能力与资质的技术支持服务机构签订合作协议）。

（4）中标方在项目实施和维护过程中，对可能出现的损失及后果承担完全责任，建设方不承担任何责任。

（5）参投的供应商须提供在质保期内6年质保方案，包括人员配置方案、车辆配置方案、故障响应时间、故障处理应急预案等内容。

（6）投标供应商需自有登高车辆，并提供车辆行驶证及车辆登记证明扫描件加盖公章。

### 三  招标货物清单如下

#### 1、产品数量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格质量要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清违停抓拍系统 |
| 1 | 高清违停球机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 个 | 4 |
| 2 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 | 对 | 4 |
| 3 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 4 |
| 4 | 抱杆机箱 | 详见“设备技术指标要求” | 台 | 4 |
| 5 | 路口控制主机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 台 | 1 |
| 6 | 壁装机箱 | 含空开及插排 | 只 | 12 |
| 7 | 接地系统 | 镀锌铁件接地系统 | 套 | 4 |
| 8 | 电源及网络防雷 | 电源及网络防雷 | 套 | 4 |
| 9 | 线缆辅材 | 包括：支架定制，控制线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 4 |
| 二、高清车辆卡口系统 |
| 1 | 高清车辆卡口摄像机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 套 | 6 |
| 2 | LED补光灯 | 详见“主要设备技术指标要求” | 套 | 12 |
| 3 | 智能闪光灯 | 详见“主要设备技术指标要求” | 个 | 6 |
| 4 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于较远方向互联。 | 对 | 6 |
| 5 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 6 |
| 6 | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 只 | 6 |
| 7 | 手井 | 手井开挖及井盖 | 个 | 6 |
| 8 | 立杆（含基础） | 详见“主要设备技术指标要求” | 套 | 2 |
| 9 | 电源及网络防雷 | 电源及网络防雷 | 套 | 6 |
| 10 | 接地系统 | 镀锌铁件接地系统 | 套 | 2 |
| 11 | 立杆吊装 | 吊装费用 | 套 | 2 |
| 12 | 线缆辅材 | 包括：支架定制，控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 6 |
| 三、人脸识别系统 |
| 1 | 高清人脸抓拍摄像机 | 详见“主要设备技术指标要求” | 套 | 23 |
| 2 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于较远方向互联。 | 对 | 13 |
| 3 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 | 13 |
| 4 | 机箱 | 详见“主要设备技术指标要求” | 个 | 13 |
| 5 | 电源及网络防雷 | 电源及网络防雷 | 套 | 23 |
| 6 | 线缆辅材 | 包括：电源线、控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 23 |
| 7 | 云存储节点 | 详见“主要设备技术指标要求” | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 块 | 36 |
| 9 | 智能红外星光球 | 详见“主要设备技术指标要求” | 台 | 2 |
| 10 | 线缆辅材 | 包括：支架定制，控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 | 23 |
| 11 | 第三方检测 | 项目设备安装完成后邀请有检测资质的第三方公司来义乌检测，并配合第三方检测公司完成检测，待检测完成后出具检测报告。 | 个 | 35 |
| 12 | 链路租用 | 6年专用链路租用费 | 路 | 35 |

2、主要设备技术指标要求

##### （1）前端视频监控部分

| 序号 | 设备名称 | 规格质量要求 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清违停抓拍系统 |
| 1 | 高清违停球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ★内置GPU芯片（提供公安部检测报告复印件） 摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 视频输出支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于1600线 红外距离不小于250米 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为400米（提供公安部检测报告复印件） 可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。 可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99% 可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99% 可识别18种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99% 当监视画面中有雾时，设备可通过客户端触发报警，并上传叠加雾浓度等级的图片（提供公安部检测报告复印件） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 | 个 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于路口箱至较远方向互联。 | 对 |  |
| 3 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 |  |
| 4 | 抱杆机箱 | 1.室外智能电子设备箱，尺寸420×296×436（长*宽*高）； 2.采用工程塑料制造，全密封结构设计； 3.利用空气循环自动带走内部热量，无需风扇通风； 4.内部预装功能模块，施工安装调试更加简单； 5.内外密封隔离，灰尘和腐蚀性气体无法进入； 6.通过管理平台可对箱内设备、环境进行监测和控制； 7.材料隔热性能优良，阻燃等级达到V-0； 8.没有机箱自身耗电，箱体材料可循环利用； 9.箱体不导电，内部漏电时不会对公众造成安全隐患； 10.箱体材料性能稳定，使用时间不少于15年； 11.拉伸强度MPa：58mm/min； 12.弯曲强度MPa：94(MPa)； 13.断裂伸长率：16%； 14.垂直燃烧级：V-0。 | 台 |  |
| 5 | 路口控制主机 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245x170x55 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。（提供公安部检测报告复印件） 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。（提供公安部检测报告复印件） 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（提供公安部检测报告复印件） | 台 |  |
| 6 | 壁装机箱 | 1.室外智能电子设备箱，尺寸420×296×436（长*宽*高）； 2.采用工程塑料制造，全密封结构设计； 3.利用空气循环自动带走内部热量，无需风扇通风； 4.内部预装功能模块，施工安装调试更加简单； 5.内外密封隔离，灰尘和腐蚀性气体无法进入； 6.箱体不导电，内部漏电时不会对公众造成安全隐患； 7.含空开和插排。 | 只 |  |
| 7 | 接地系统 | 镀锌铁件接地系统 | 套 |  |
| 8 | 电源及网络防雷 | 电源及网络防雷 | 套 |  |
| 9 | 线缆辅材 | 包括：支架定制，控制线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 |  |
| 二、高清车辆卡口系统 |
| 1 | 高清车辆卡口摄像机 | 采用1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×2160@25fps高清图像 支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 支持单快门、双快门、三快门模式 支持1~4车道数十种车辆违法行为抓拍及图片合成、OSD信息叠加 支持车牌、车型、车标、车系、车身颜色、年检标志、遮阳板、纸巾盒、香水盒、挂件等机动车属性全结构化识别 支持机动车、非机动车和行人目标检测和人脸检测并抠出人脸小图 支持行人事件、停车事件、逆行事件、交通拥堵等交通事件检测 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等交通信息采集 支持视频、雷达、线圈三种触发方式 支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 具有防雷和防浪涌功能 满足GB35114-A级加密标准，采用一体化结构设计，IP66防护等级，适用多种复杂环境 违章抓拍功能：支持闯红灯、超速、黄牌占道、压白线、压黄线、逆行、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违章抓拍功能。 不系安全带抓拍功能：支持不系安全带行为的置信度设置进行违法抓拍过滤，当置信度超过设定值时进行违法抓拍，置信度可通过OSD叠加显示。 ★闯红灯违法抓拍功能：支持车辆闯红灯违法抓拍功能；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试：捕获率≥99%，准确率≥99%。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率99%（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。（提供公安部有效检测报告复印件） 支持对违章行为的多张图片记录抓拍，并做图片合成处理，图片合成可以配置多种合成方式。 ★支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于110个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少99个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。（提供公安部有效检测报告复印件） ★支持斑马线不礼让行人抓拍功能，对斑马线不礼让行人（包括路口右转）行为进行抓拍；支持车头、车尾检测模式，抓拍图片符合GA/T1244-2015标准的相关要求（提供公安部有效检测报告复印件） ★闯禁行功能：支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型（包括大货车、中货车、小货车、皮卡车）及7种特种车型（包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车）进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（提供公安部有效检测报告复印件） | 套 |  |
| 2 | LED补光灯 | 1.LED灯珠：16颗5W CREE高亮LED； 2.光照角度：15/25/40度常规，其他可订制； 3.光照度：20m光照度达到68 lx（照度可调）； 4.色温：6500K（可选配暖光）； 5.频闪亮度调节：支持亮度可调，档位由相机随意调整； 6.频闪频率：支持频闪频率15-250Hz，自动倍频； 7.环境亮度控制方式：光控/时控/相机控制； 8.供电：AC176V～AC265V； 9.平均功率：≤23W（可调，实际功率与控制方式相关）； 10.工作温度：﹣40℃～﹢80℃； 11.支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启及关闭； 12.防护等级：IP67； 13.同一路频闪输入信号自动匹配开关量信号（上升、下降沿）和电平信号（高、低电平）；支持自动和摄像机频闪信号同步； 14.浪涌(冲击)等级：AC电源输入端口：线-线：3kV(峰值)；线-地：6kV(峰值)； 15.过温保护功能：支持通过RS485 或 RJ45 接口远程设定过温保护阈值，调节范围 30℃～90℃ 可设置。当超过保护阈值时进入断电保护，当温度正常时，可恢复工作； 16.支持常亮、频闪、闪光功能（无需信号，自身常亮补光）功能一体（选配）； 17.支持通过远程控制和红外遥控两种方式控制补光灯的亮度等级、开启/关闭； 18.防眩目处理：配备光栅降低光污染。 | 套 |  |
| 3 | 智能闪光灯 | 1.LED灯珠：16颗10WCREE高亮LED； 2.光照角度：15度常规，其他可订制； 3.色温：6500K（可选配暖光）； 4.亮度调节：支持亮度可调，档位由相机随意调整； 5.环境亮度控制方式：光控/时控/遥控/相机控制； 6.光斑覆盖范围：1-2个车道； 7.同步接口：1路抓拍触发输入； 8.自检功能：通电自检； 9.触发方式：同一路输出信号支持开关量和电平信号两种方式触发闪光； 10.供电：AC176V～AC265V； 11.功耗：爆闪峰值160W（可调，实际功率与控制方式相关）； 12.回电时间：爆闪回电时间＜40ms，满足交通摄像机连抓多张的需求 故障查询：支持远程显示闪光灯状态，可与智能运维平台对接； 13.自动开关功能：内置光敏模块，可根据环境亮度自动开启，并自动与相机快门同步； 14保护功能：具有信号误触点保护功能/过温和过压保护功能，保证设备正常使用，提高设备使用寿命； 15.地图定位功能：支持接入运维管理平台配合实现 GIS 电子地图定位； 16.工作温度：﹣40℃～﹢75℃； | 个 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于较远方向互联。 | 对 |  |
| 5 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 |  |
| 6 | 抱杆机箱 | 1.室外智能电子设备箱，尺寸420×296×436（长*宽*高）； 2.采用工程塑料制造，全密封结构设计； 3.利用空气循环自动带走内部热量，无需风扇通风； 4.内部预装功能模块，施工安装调试更加简单； 5.内外密封隔离，灰尘和腐蚀性气体无法进入； 6.通过管理平台可对箱内设备、环境进行监测和控制； 7.材料隔热性能优良，阻燃等级达到V-0； 8.没有机箱自身耗电，箱体材料可循环利用； 9.箱体不导电，内部漏电时不会对公众造成安全隐患； 10.箱体材料性能稳定，使用时间不少于15年； 11.拉伸强度MPa：58mm/min； 12.弯曲强度MPa：94(MPa)； 13.断裂伸长率：16%； 14.垂直燃烧级：V-0。 | 只 |  |
| 7 | 手井 | 手井开挖及井盖 | 个 |  |
| 8 | 立杆（含基础） | L杆高6.5米，挑臂6米，热镀锌后喷塑（细砂黑）,不含基础及吊装费用 | 套 |  |
| 9 | 电源及网络防雷 | 电源及网络防雷 | 套 |  |
| 10 | 接地系统 | 镀锌铁件接地系统 | 套 |  |
| 11 | 立杆吊装 | 吊装费用 | 套 |  |
| 12 | 线缆辅材 | 包括：支架定制，控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 |  |
| 三、人脸识别系统 |
| 1 | 高清人脸抓拍摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 镜头接口应采用C或CS接口。 内置GPU芯片。 ★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（提供公安部检测报告复印件） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（提供公安部检测报告复印件） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（提供公安部检测报告复印件） 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（提供公安部检测报告复印件） 人脸检出率不小于99%。（提供公安部检测报告复印件） 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（提供公安部检验报告复印件） 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。（提供公安部检验报告复印件） 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽。（提供公安部检测报告复印件） 需支持IP67防尘防水。（提供公安部检测报告复印件） 支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供公安部检验报告复印件） 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（提供公安部检验报告复印件） | 套 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 单模单纤,100Mbps,20km。用于较远方向互联。 | 对 |  |
| 3 | 8口交换机 | 百兆交换机8*10/100MbpsRJ45，2*1000Mbps SFP | 个 |  |
| 4 | 机箱 | 1.室外智能电子设备箱，尺寸420×296×436（长*宽*高）； 2.采用工程塑料制造，全密封结构设计； 3.利用空气循环自动带走内部热量，无需风扇通风； 4.内部预装功能模块，施工安装调试更加简单； 5.内外密封隔离，灰尘和腐蚀性气体无法进入； 6.通过管理平台可对箱内设备、环境进行监测和控制； 7.材料隔热性能优良，阻燃等级达到V-0； 8.没有机箱自身耗电，箱体材料可循环利用； 9.箱体不导电，内部漏电时不会对公众造成安全隐患； 10.箱体材料性能稳定，使用时间不少于15年； 11.拉伸强度MPa：58mm/min； 12.弯曲强度MPa：94(MPa)； 13.断裂伸长率：16%； 14.垂直燃烧级：V-0。 | 个 |  |
| 5 | 电源及网络防雷 | 电源及网络防雷 | 套 |  |
| 6 | 线缆辅材 | 包括：电源线、控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 |  |
| 7 | 云存储节点 | 高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，单控制器，16GBDDR4主频2666MHz，1+1冗余电源，6个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，内置1块2.5英寸SATA240G企业级固态硬盘，最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，4U机架式 支持云基础存储和管理软件服务：云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务。 支持云直存服务模块: 视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务。 支持服务日志采集、展示、搜索，支持日志告警、告警趋势分析，可根据日志完成服务链路的追踪分析 存储接入能力：单台存储节点支持5000路摄像机接入，同时支持500路视频点播 支持对人脸分析、车辆智能、视频结构化等智能分析服务器进行统一调度管理 支持针对实时报警方式的自定义SQL处理，单节点支持实时处理性能不低于10万条/秒 支持一个文件有多种N+M:b容错机制，能自适应调整N+M:b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力（提供公安部检测报告证明） 支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置； | 台 |  |
| 8 | 硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 块 |  |
| 9 | 智能红外星光球 | 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持手动雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持机动车属性提取 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 ★快速聚焦功能检验：白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于50lx，样机分辨率设置为1920×1080，顿率设置为60fps，码率为2Mbps，当样机跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部有效检测报告复印件） ★机动车、非机动车、行人检测功能检验：可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的100个目标进行检测（提供公安部有效检测报告复印件） ★人脸抓拍存储功能检验：可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片（提供公安部有效检测报告复印件） | 台 |  |
| 10 | 线缆辅材 | 包括：支架定制，控制线、网线、视频线、扎带、水晶头等 | 项 |  |
| 11 | 第三方检测 | 项目设备安装完成后邀请有检测资质的第三方公司来义乌检测，并配合第三方检测公司完成检测，待检测完成后出具检测报告。 | 个 |  |
| 12 | 链路租用 | 6年链路租用费 | 路 |  |

四、商务要求

（一）工期要求

1、交货期：供方须按照采购人实际要求完成安装、调试、试运行及验收通过，并移交采购人。

2、交货地点：采购人指定。

（二）验收要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由使用单位和采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件及《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。供方必须保证所供货物全新、正宗、原包装，验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即调整或更换，并且赔偿由此给用户造成的损失。

★（三）付款方式

1、在合同签订生效后,采购人7日内向中标人支付合同总价的30%作为预付款。中标人须在采购人支付预付款前，向采购人提交由银行出具的预付款保函（保函的金额、有效期等在签订合同时约定，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消或者减少预付款担保）。

2、合同签订20天内，完成项目建设。安装调试完毕后进行终验，终验合格后7个工作日内支付至合同总额的85％，质保期满1年后7个工作日支付至合同总额的87％；质保期满2年后7个工作日支付至合同总额的89％；质保期满3年后7个工作日支付至合同总额的91％；质保期满4年后7个工作日支付至合同总额的93％；质保期满5年后7个工作日支付至合同总额的96％；质保期满6年后7个工作日支付至合同总额的100％。（如果中标方是中小企业的，则在终验合格后60日内付至合同总额的100％。）

3、货款凭政府采购合同、发票、政府采购资金结算单由义乌市财政直接支付。

（四）质保期内6年的质保内容及其它说明

1、质保期内6年的质保内容

（1）服务内容：

1）硬件

①对本招标文件（以下视为合同）内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备，所有货物及服务费用均由投标方承担；

②对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新；

③对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

2）软件

①对本合同内所有设备的软件进行保养、性能检查和故障修复；

②对操作系统、应用软件的版本进行及时升级；

③定时更新客户杀毒软件病毒代码库；

④电脑资源优化、系统性能的优化；

3）防雷系统

①对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

②定期做好接地电阻测量记录。

4）其他

①负责系统操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

③协助做好采购人系统运行及其它相关工作；

④监控系统健康运行指数不低于98%；

⑤根据金华市局监控户籍化管理要求，新建项目验收前施工承包单位要完成点位的户籍化和其它相关系统的采集录入工作。质保期间内，监控点位在相关要素有变更后，中标方应在户籍化管理系统中进行修改。

⑥在质保期内，中标方需要完成前端监控点设备、线路、基础、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作，所需费用均包含在质保费用内，除监控点位移、拆除等以及其他不可抗拒外力（雷击除外）造成监控点设备损坏以外，采购人不再额外支出任何费用。

（2）质保服务要求：

①每次中标方须预先通知采购人质保接口人；

②准时填写质保记录、及时填写反馈维修情况报告；

③配件材料交接应有经手人的签名；

④响应时间：在远程无法排除故障的前提下乙方必须指定技术人员 4小时内到达甲方现场；

⑤故障修复时间（包括响应时间在内）：前端设备6小时内修复、后端设备6小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复。

⑥中标方按照售后服务承诺至少每半月1次清洁摄像机防护罩和检查系统运行情况，并对采购人合同内设备软硬件进行基础保养（如有必要，需进行更换作业）。

⑦中标方按照售后服务承诺至少每年2次，为采购人合同内设备进行全面的检修和更换（如有必要）。

⑧中标方按照售后服务承诺至少每年2次（雷季前）定期检测防雷和接地系统，设备被雷打掉，由中标方负责免费更换设备。

⑨质保方案、内容根据售后服务承诺和实际情况设计，所设计的方案提交采购人备份保存并作为质保质量考核及付款依据。

⑩UPS系统每年提供两次原厂上门检修和放电服务，并做好记录。

（3）质保考核

①采购人对中标方按照售后服务承诺的清洁摄像机防护罩和检查系统运行情况的次数进行考核。每少一次扣2000元，每少一个扣100元。

②采购人对中标方按照售后服务承诺的对设备进行全面检修和保养（更换）的次数进行考核。每少一次扣5000元。

③采购人对中标方按照售后服务承诺的故障修复时间进行考核，每一个摄像点超过一小时扣100元。

④采购人检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣500元。

⑤采购人有权按照中标方售后服务承诺及合同文件的要求对其他质保事项进行考核及处罚。

⑥处罚款从当年项目合同金额中扣除。

以上考核以所为单位，每个月考核一次，考核记录同一交公安局科技信息化科存档。

2、其他说明

中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人为准原则执行。

第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日上午09:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5异常或特殊情况处理：

4.5.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标小组成员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.5.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

不同供应商所投的产品为同一品牌的应当按一个供应商认定。评审时取其中综合评分最高的一家为有效供应商；当综合评分相同时，取其中商务技术分最高的一家为有效供应商商，都相同时，由评审委员会集体讨论决定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8、投标文件的初步评标

8.1开标后，评标小组将对每份投标文件进行初步评标，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，资格响应文件或商务技术响应文件初步评标不予通过，不列入报价响应文件的详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

9.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评标、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标候选人。

## 三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、义乌市公共资源交易平台http://ywjypt.yw.gov.cn/。

13.2发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构应在中国裁判文书网上查询中标（成交）单位及其拟派项目负责人自2018年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录情况，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

13.3评标结果公告发布的同时，由采购人和浙江开平企业管理咨询有限公司共同签发《中标通知书》，中标方凭有效说明到浙江开平企业管理咨询有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标委员会应对异常情况作记录。

13.5开评标结束后 ，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期限届满之日起7个工作日内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发<浙江省政府采购投标人质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及招标范围”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2、投标文件在资格或商务技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

- 资格响应文件或商务技术响应文件中包含投标报价的

- 招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

- 投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

- 投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

- 投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的，招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

- 投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的

- 投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

- 其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

- 经评标小组认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

- 对于评标小组提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标小组可以对其作出无效标处理。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

3、投标文件在报价响应文件评审中出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或低于企业成本价者或未填报企业成本价者。

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效。

3.5经评标小组审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的说明材料；投标人不能佐证其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1、对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2、对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3、对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术得分；

4、对报价响应文件进行符合性审查；

5、对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云”平台计算出其报价分及总得分；

6、推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件，报价响应文件在商务技术文件评审结束后开启；对商务技术响应无效的投标人不再进行报价响应的评审。

二、评标办法

1、商务技术响应文件评标

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书、法人委托书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供货物的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查拟供服务内容、质量是否满足招标文件及本项目的要求；

1.6检查服务计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.7检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.8、具体评审办法

商务技术分满分为70分，分值分配见表格。评标小组根据评分细则，对各投标人的商务技术响应部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 类别 | 评分内容 | 评分说明（所提供的扫描件均需加盖投标公司的电子签章） | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织方案 | 根据投标人提供的产品供货、安装、试运行、测试方案打分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 根据投标人提供的调优方案、组织机构、工作时间进度表、安全作业规范打分。 | 0-3分 | 主观分 |
|  | 根据投标人提供的工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点打分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  | 根据投标方提供的人员配置方案、车辆配置方案、故障响应时间、故障处理应急预案等内容打分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 安装调试方案 | 根据投标方提供的安装调试方案的可行性、预见性、合理性，对安装调试过程中可能遇到的重点、难点的理解及提出的应对预案或措施等内容打分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 售后服务 | 根据售后服务方案（至少包括售后服务承诺、服务流程、组织架构、保障措施）合理性、完整性、服务能力等情况进行评分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 投标主要设备 | 前端主要设备 | 高清违停抓拍系统 | 投标产品技术指标及性能情况：所有指标均与招标要求一致得10分。技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，扣完为止；技术指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.2分，本项最多加1分（指标项是否偏离由评审专家根据投标人提供的参数、相关材料及文件的描述进行认定。）。 | 0-11分 | 客观分 |
|  |  | 高清车辆卡口系统 | 投标产品技术指标及性能情况：所有指标均与招标要求一致得10分。技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，扣完为止；技术指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.2分，本项最多加1分（指标项是否偏离由评审专家根据投标人提供的参数、相关材料及文件的描述进行认定。）。 | 0-11分 | 客观分 |
|  |  | 人脸识别系统 | 投标产品技术指标及性能情况：所有指标均与招标要求一致得10分。技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，扣完为止；技术指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.2分，本项最多加1分（指标项是否偏离由评审专家根据投标人提供的参数、相关材料及文件的描述进行认定。）。 | 0-11分 | 客观分 |
| 投标人综合资信 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包资质一级资质证书，得1分； 投标人具备建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质证书，得1分； 需将证书扫描件置于商务技术响应文件中，未提供或提供的证书不符合要求的不得分。 | 0-2分 | 客观分 |
|  | 投标人自2018年1月1日以来同类项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得3分，须提供相关的合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标单位公章作为依据材料，未提供或提供的内容不符合要求的不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 人员配备 | 项目经理 | 项目经理具备一级注册建造师且同时具有信息系统集成及服务项目管理人员（高级项目经理）证书的得2分，只具备一项证书的不得分。 注：需在商务技术响应文件中提供人员相关资质证书扫描件、2021年6月1日以来任意连续三个月在投标单位缴纳的完整社保缴纳清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。 | 0-2分 | 客观分 |
|  | 实施人员 | 项目团队人员配备齐全，人员实力中等，实施团队5-8人，其中工程师≥2人，高级工程师1人，得2分；项目团队人员配备齐全、充足，人员实力强，实施团队8人及以上，其中工程师≥4人，高级工程师≥2人，得4分。 注：以上人员及其他有关技术人员需在商务技术响应文件中提供人员相关资质证书扫描件、2021年6月1日以来任意连续三个月在投标单位缴纳的完整社保缴纳清单扫描件并加盖投标人电子签章。如中标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供相关人员在该单位的社保缴费清单。 | 0-4分 | 客观分 |

2、报价响应文件评审

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入报价分计算环节：

①资格响应、商务技术响应无效单位的投标报价；

②报价高于预算价；

③投标报价高于最高限价；

④分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标小组取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（30分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为30分。

（2）报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/评标价）×30%×100，保留小数2位

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价）

2.3扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除。

用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的说明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术分+报价分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分由高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，在此情况下，采购人可重新组织招投标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据    年   月   日浙江开平企业管理咨询有限公司采购         项目成交结果和招、投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：

本采购合同、中标通知书、招标补充文件及招标文件、询标承诺、询疑答复、投标文件及其补充文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括货物价款（含必需的辅材配件）、系统集成费、数据传输线路租赁费、运输费、装卸费、安装费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按甲方要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，甲方将中止合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

乙方必须对合同中规定的货物在项目验收合格后提供至少 6 年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

（一）质保期内6年的质保内容

（1）服务内容：

1）硬件

①对本合同内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备，所有货物及服务费用均由乙方承担；

②对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新；

③对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

2）软件

①对本合同内所有设备的软件进行保养、性能检查和故障修复；

②对操作系统、应用软件的版本进行及时升级；

③定时更新客户杀毒软件病毒代码库；

④电脑资源优化、系统性能的优化；

3）防雷系统

①对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

②定期做好接地电阻测量记录。

4）其他

①负责系统操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

③协助做好甲方系统运行及其它相关工作；

④监控系统健康运行指数不低于98%；

⑤根据金华市局监控户籍化管理要求，新建项目验收前施工承包单位要完成点位的户籍化和其它相关系统的采集录入工作。质保期间内，监控点位在相关要素有变更后，乙方应在户籍化管理系统中进行修改。

⑥在质保期内，乙方需要完成前端监控点设备、线路、基础、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作，所需费用均包含在续保费用内，除监控点位移、拆除等以及其他不可抗拒外力（雷击除外）造成监控点设备损坏以外，甲方不再额外支出任何费用。

（2）质保服务要求：

①每次乙方须预先通知甲方质保接口人；

②准时填写质保记录、及时填写反馈维修情况报告；

③配件材料交接应有经手人的签名；

④响应时间：在远程无法排除故障的前提下乙方必须指定技术人员 4小时内到达甲方现场；

⑤故障修复时间（包括响应时间在内）：前端设备6小时内修复、后端设备6小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复。

⑥乙方按照售后服务承诺至少每半月1次清洁摄像机防护罩和检查系统运行情况，并对甲方合同内设备软硬件进行基础保养（如有必要，需进行更换作业）。

⑦乙方按照售后服务承诺至少每年2次，为甲方合同内设备进行全面的检修和更换（如有必要）。

⑧乙方按照售后服务承诺至少每年2次（雷季前）定期检测防雷和接地系统，设备被雷打掉，由乙方负责免费更换设备。

⑨质保方案、内容根据售后服务承诺和实际情况设计，所设计的方案提交甲方备份保存并作为质保质量考核及付款依据。

⑩UPS系统每年提供两次原厂上门检修和放电服务，并做好记录。

（3）质保考核

①甲方对乙方按照售后服务承诺的清洁摄像机防护罩和检查系统运行情况的次数进行考核。每少一次扣2000元，每少一个扣100元。

②甲方对乙方按照售后服务承诺的对设备进行全面检修和保养（更换）的次数进行考核。每少一次扣5000元。

③甲方对乙方按照售后服务承诺的故障修复时间进行考核，每一个摄像点超过一小时扣100元。

④甲方检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣500元。

⑤甲方有权按照乙方售后服务承诺及合同文件的要求对其他质保事项进行考核及处罚。

⑥处罚款从当年项目合同金额中扣除。

以上考核以所为单位，每个月考核一次，考核记录同一交公安局科技信息化科存档。

（二）、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、履约保证金：无

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货日期：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之___向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值___%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方原因不能按期指导安装验收完毕的，乙方向甲方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式_ _份，甲乙双方各执_ _份，浙江开平企业管理有限公司（代理机构）执一份，义乌市财政局一份，均具同等效力。

供   方：                              需   方：义乌市公安局

地   址：                              地   址：

法定代表人：__________________    法定代表人：___________________

授权代表：_________________  _    授权代表：____________________

电    话：__             ______      电    话：___________________ _

帐户名称：___ _               _       帐户名称：_____________________

开户银行：                             开户银行：_____________________

帐    号：____     ____              帐    号：_____________________

签约时间：___________________     签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1、投标文件封面格式

2、法定代表人资格书（格式）

3、法定代表人授权书（格式）

二、商务技术响应文件部分格式：

1、投标人情况介绍

2、货物配置明细表

3、项目经理简历表及项目实施成员表

4、产品质量保证及售后服务承诺书

5、义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价响应文件部分格式：

1、投标函格式

2、开标一览表

3、中小企业声明函

4、监狱企业声明函

5、残疾人福利性单位声明函

附件1                  封面格式1

项目

投标文件

（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

投标人情况介绍

1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、业绩表等相关说明资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

货物配置明细表

投标人名称（盖章）：                               采购编号：

| 货物名称 | 规格 | 品牌 | 产地 | 材质说明 | 配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可根据实际情况自行制作

项目经理简历表

投标单位：（电子签章）_________________________   日期：_____________________

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 参加工作 时间 | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |
| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 开竣工日期 | 质量等级 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于商务技术响应文件中。

2、项目经理如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件（加盖电子签章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目实施成员表

投标单位：（电子签章）____ _________________日期： ____________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于商务技术响应文件中。

2、项目实施成员如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件（加盖电子签章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

产品质量保证及售后服务承诺书

根据贵方为   年   月   日ZJKP2021YW    G（采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件：

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守政府采购监管部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，并对该项目的损失进行赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（采购项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、资格响应文件

2、商务技术响应文件；

3、报价响应文件；

4、其他：

5、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币）       ， 即 ________________________（大写）。（企业成本价为          元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，否则将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

投标方名称：__________________________ （公章）

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

开标一览表

投标人名称（盖章）：

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清违停抓拍系统 |
| 1 | 高清违停球机 |  | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 光纤收发器 |  | 对 | 4 |  |  |
| 3 | 8口交换机 |  | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 抱杆机箱 |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 路口控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 壁装机箱 |  | 只 | 12 |  |  |
| 7 | 接地系统 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 电源及网络防雷 |  | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 线缆辅材 |  | 项 | 4 |  |  |
| 二、高清车辆卡口系统 |
| 1 | 高清车辆卡口摄像机 |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | LED补光灯 |  | 套 | 12 |  |  |
| 3 | 智能闪光灯 |  | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 对 | 6 |  |  |
| 5 | 8口交换机 |  | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 抱杆机箱 |  | 只 | 6 |  |  |
| 7 | 手井 |  | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 立杆（含基础） |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 电源及网络防雷 |  | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 接地系统 |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 立杆吊装 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 线缆辅材 |  | 项 | 6 |  |  |
| 三、人脸识别系统 |
| 1 | 高清人脸抓拍摄像机 |  | 套 | 23 |  |  |
| 2 | 光纤收发器 |  | 对 | 13 |  |  |
| 3 | 8口交换机 |  | 个 | 13 |  |  |
| 4 | 机箱 |  | 个 | 13 |  |  |
| 5 | 电源及网络防雷 |  | 套 | 23 |  |  |
| 6 | 线缆辅材 |  | 项 | 23 |  |  |
| 7 | 云存储节点 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 硬盘 |  | 块 | 36 |  |  |
| 9 | 智能红外星光球 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 线缆辅材 |  | 项 | 23 |  |  |
| 11 | 第三方检测 |  | 个 | 35 |  |  |
| 12 | 链路租用 |  | 路 | 35 |  |  |
| 合计：大写： 小写： |

全权代表签字：

日 期：

注：1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年     月      日

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日