金华市公共资源交易中心东阳分中心

关于东阳市中医院骨密度仪等医疗设备采购

项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2022-A073

项目名称：东阳市中医院骨密度仪等医疗设备采购项目

采购单位：东阳市中医院

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2022年7月29日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市中医院骨密度仪等医疗设备采购项目（经东阳市财政局临[2022]847、857、858、1559、1567、1568、1573、2978号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2022年8月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：DYCG2022-A073

2、采购组织类型：政府集中采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：标1:90万元；标2:100万元；标3:55万元；标4:25万元；标5:300万元；标6:200万元

5、最高限价：标1:90万元；标2:100万元；标3:55万元；标4:25万元；标5:300万元；标6:200万元

## 6、合同履行期限：合同签订后30天内到货。

7、联合体投标：本项目接受联合体投标

8、采购需求：

| 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨密度仪 | 详见第二章“招标需求” | 1套 | 90 | 东阳市中医院 |
| 2 | 运动平板 |  | 1套 | 100 |  |
| 3 | 经颅多普勒、脑电图、肌电图 |  | 1批 | 55 |  |
| 4 | 经络检测仪 |  | 1批 | 25 |  |
| 5 | 针剂发药机 |  | 1批 | 300 |  |
| 6 | 胶囊内镜 |  | 1套 | 200 |  |

- 申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本标项4、标项5、标项6专门面向中小企业：

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

B、本标项1、标项2、标项3不限，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受20%价格评审优惠。

C、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

（3）▲投标人的特定条件：

A、投标人需具有独立法人资格，具有工商注册经营许可。

B、需提供医疗器械经营许可证；

C、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

D、本项目标1、标2、标3（仅限肌电图设备）允许进口产品参与投标。

E、本项目标1、标2、标3（仅限肌电图设备）如为进口设备授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书。

F、本项目接受联合体投标。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?）

B、网上获取截止日期：2022年8月8日17：00时止；若截止时间后仍欲获取请按以下（2）执行。

（2）在网上获取截止时间之后至2022年8月19日09：00止，仍允许供应商继续获取采购文件，但在“质疑期限届满之日”后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，金华市公共资源交易中心东阳分中心可不予受理、答复。

（3）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2022年8月19日09：00时。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间：

本项目开标时间：2022年8月19日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：400-881-7190。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992

- 企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( http:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：东阳市中医院             联系人：厉志高            联系电话：13777528608

联系地址：东阳市艺海路25号     质疑联系人：厉志高        联系电话：13777528608

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心   联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.项目联系方式

项目联系人：马沈良           联系电话：0579-89302876

质疑联系人：何旺东           联系电话：0579-86691729

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办                      联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

东阳市公共资源交易管理委员会办公室      联系电话：0579-86691835

联系地址： 东阳市行政服务中心（艺海北路388号）C幢10楼督查科

5.系统技术支持：政采云有限公司      联系人：客服   联系电话：4008817190

金华市公共资源交易中心东阳分中心

2022年7月29日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992。

- 招标需求

- 采购内容及数量

| 标项 | 货物名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨密度仪 | 详见第二章“招标需求” | 1套 | 90 | 东阳市中医院 |
| 2 | 运动平板 |  | 1套 | 100 |  |
| 3 | 经颅多普勒、脑电图、肌电图 |  | 1批 | 55 |  |
| 4 | 经络检测仪 |  | 1批 | 25 |  |
| 5 | 针剂发药机 |  | 1批 | 300 |  |
| 6 | 胶囊内镜 |  | 1套 | 200 |  |

- 申请人的资格要求标注“▲”参数为强制性指标，不允许负偏离，如有负偏离，则作无效标处理。

- 非关键参数累计的负偏离项目达到5项及以上，严重影响使用功能的，经专家组认定，有可能作无效标处理。

- 本项目标1、标2、标3（仅限肌电图设备）允许进口产品参与投标。

标1：骨密度仪技术参数及指标

（一）主要技术规格：

| 序号 |  | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | X线源 |
| 1.1 |  | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 |  | 稳恒电压 |
| 1.1.2 |  | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| 1.2 |  | X线扫描线束：窄角扇形，扇形开角≤4.5° |
| 1.3 |  | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 1.4 |  | 自动智能扫描 |
| 1.4.1 |  | 无需预扫描, 配置激光定位系统 |
| 1.4.2 |  | 具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能 |
| ▲1.5 |  | X线球管最大电流≤3mA |
| 2 |  | 探测器系统 |
| ▲2.1 |  | 光子计数探测器，探测器材质为LYSO |
| 3 |  | 扫描 |
| 3.1 |  | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm |
| 3.2 |  | 适用于全身的扫描床，宽度：≥108cm |
| 3.3 |  | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm |
| 3.4 |  | 最大病人承重：≥155kg |
| 3.5 |  | 标准扫描时间： |
| 3.5.1 |  | 腰椎：≤30秒钟 |
| 3.5.2 |  | 股骨：≤30秒钟 |
| 3.5.3 |  | 全身：≤5分钟 |
| 3.6 |  | 精确激光定位灯 |
| 3.7 |  | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 3.8 |  | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 3.9 |  | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差) |
| 3.9.1 |  | 腰椎、股骨: ≤1.0% |
| 3.9.2 |  | 双侧股骨：≤0.6% |
| 3.9.3 |  | 全身脂肪含量：≤1.2% |
| 3.9.4 |  | 全身肌肉组织：≤0.7% |
| 3.10 | MVIR多视角影像重建技术 |  |
| 3.11 | 提供高清晰度骨骼影像 |  |
| ▲3.12 | 具备ScanCheck功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（需提供软件截图） |  |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |  |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |  |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |  |
| 4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |  |
| 4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |  |
| 4.4 | 前臂测量和分析 |  |
| 4.5 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |  |
| 4.6 | 经CFDA许可，可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 例 |  |
| 4.7 | WHO体重指数评估 |  |
| 4.8 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 |  |
| 4.9 | 双能脊柱评估功能 |  |
| 4.9.1 | 双能脊柱正侧位影像评估，具备评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度功能。 |  |
| 4.9.2 | 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估 |  |
| 4.9.3 | 计算机辅助标定椎体畸形 |  |
| 4.9.4 | 侧位腰椎骨密度扫描、评估 |  |
| 4.10 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 |  |
| 4.10.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |  |
| 4.10.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个 |  |
| 4.11 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |  |
| 4.12 | 骨折风险评估软件 |  |
| 4.13 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |  |
| 4.14 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |  |
| 5 | 临床应用软件包 |  |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |  |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |  |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |  |
| 5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 |  |
| 5.6 | 自动确定骨边缘软件 |  |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 |  |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |  |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |  |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 |  |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 |  |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |  |
| 5.13 | 检测结果趋势分析功能 |  |
| 5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件 |  |
| 5.16 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |  |
| 5.17 | HL7协议接口 |  |
| 6 | 放射剂量 |  |
| 6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.042 mGy |  |
| 6.2 | 全身扫描放射剂量：≤0.4 μGy |  |
| 6.3 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤1mR/Hr |  |
| 7 | 计算机系统 |  |
| 7.1 | 主控计算机 |  |
| 7.1.1 | CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz |  |
| 7.1.2 | 内存：≥4GB |  |
| 7.1.3 | 硬盘：≥500GB |  |
| 7.1.4 | DVD光驱 |  |
| 7.2 | 显示器：≥24寸液晶显示器 |  |
| 8 | 校准系统 |  |
| 8.1 | 自动质控测试程序 |  |
| 8.2 | 自动质控趋势分析 |  |
| 8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群） |  |
| 9 | 售后服务 |  |
| 9.1 | 中国大陆保税库数量：≥1个（请厂家提供详细地址） |  |
| 10 | 该设备需通过中国CFDA认证，请投标商提供中国CFDA认证的复印件。 |  |

标2： 运动平板技术参数及指标

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | - 运动心肺参数数量:壹套. |
| 1.1 | 功能要求： |
| 1.1.1 | 通气功能、机体氧耗量VO2、机体二氧化碳产量VCO2、一口气呼吸数据分析、心率、心输出量、间接热量计、肺通气量、有氧、无氧运动能力评价、最大吸氧量、无氧阈、氧债、最大累计氧亏、静态新陈代谢RMR测试、动态肺功能监测 |
| 1.1.2 | 须同一主机系统内包含以下测试项目： 通气功能：包括FVC、VC、IVC、MVV、气道激发试验、有操作模拟软件；实时监测：VO2, VCO2；具备运动流速－容量环；运动心肺功能测试：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、HR、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2 PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VO2max、 VEmax、VO2@AT、VEmax、 Rfmax、 HRmax、 BR、 HRR、VO2/HRmax、Vtmax、REE (Harris Benedict equation) ………；动态肺功能监测；静态基础新陈代谢头罩传感器测试：EE(Kcal/day), EE(Kcal/min), EE(Kcal/h), EE/BSA, EE/Kg, FAT, CHO, PRO, npRQ, SteadyState。 |
| ▲1.2 | 流量表:双向数字涡轮式,适用于运动状态使用，通气量范围：0-300 升/分钟，流量范围:0 –20L/S，阻力：在流速为12L/S时<0.7cmH20 /L/s，具备三流速传感器定标，分别对低中高三种气流速度的敏感度校准。 |
| 1.3 | 氧分析器：顺磁永久性，无需再更换，并非电化学（提供医疗器械检测报告），范围:0–100% O2，反应时间: < 120毫秒，精确度:+0.03% O2。 |
| 1.4 | 二氧化碳分析器：红外数字式，永久性（提供医疗器械检测报告），范围:0-10%，反应时间: < 120毫秒，精确度: +0.03%。 |
| 1.5 | 环境传感器：温度范围:0-50ºC，气压范围:400-800mmH，湿度范围:0-100%，精确度: +0.003% |
| 1.6 | 适用范围：运动肺适用于6岁以上人群测试（注册证中有明确描述） |
| 1.7 | 具备专用营养代谢头罩传感器，用于测试静息能量代谢率，测试者无需配合，静躺休息即可配合完成营养代谢测定（提供注册证） |
| 1.8 | 模块插板式升级功能，在原主机内可插板升级弥散功能、残气功能。（提供医疗器械检验报告验证） |
| 1.9 | 运动血氧饱和检测：直接连接测试运动心肺测试仪模块，在测试期间配合运动方案，在同一软件上进行数据实时显示，在同一报告中体现。 |
| 1.10 | 运动血压测试：直接连接测试运动心肺测试仪模块，并可单独进行测试，在测试期间配合运动方案，在同一软件上进行数据实时显示，在同一报告中体现。 |
| 1.11 | 无线遥测十二导联运动心电： |
| 1.11.1 | 为避免设备兼容性和稳定性问题，心电必须与运动肺测试仪为同一品牌、同一操作系统、同步测试，同时十二导联静态或动态测试；运动心肺同步分析，自动设置运动方案（具备医疗器械注册证）； |
| 1.11.2 | 心电图采样界面可显示高质量的实时心电波形，叠加波参考，实际的平均综合波。 |
| 1.11.3 | 心电能与运动跑台、功率车系统无缝同时连接，实现各种测试功能；具有多种知名的协议，以及新协议的无限增添 |
| 1.11.4 | 自动分析，可实时打印心电波形，用户可以设置从J点或ST点，绝对ST或相对ST方式，ST抬高和压低的标准来分析ST; |
| 1.11.5 | 回放心电波形，心率恢复，ST图表，多样趋势图，ST重分析； |
| 1.11.6 | 导联线:使用原装导联线具有防除颤功能 |
| 1.12 | 功率自行车要求 |
| 1.12.1 | 提供专业功率车，可采用手动、自动、或通过运动试验软件控制，控制功率车的阻力。 |
| 1.12.2 | 功率范围：1～999瓦特。 |
| 1.12.3 | 速度范围：每分钟30～130rpm。 |
| 1.12.4 | 提供可调节把位和座位的高度和角度，液晶屏显示功率和转数等参数。 |
| 1.12.5 | 用户运动方案≥5个方案 |
| 1.13 | 评估软件功能：全中文操作界面，全中文打印报告，可中文输入诊断信息，国际标准的心肺功能诊断、评估并提供图式心肺运动试验结果的图表文字，并可以随时调出数据与WINDOWS EXCEL 连接，进行数据管理及临传床数据统计，具备过滤、平滑化、伸展推断等先进的数据处理，测试数据支持输出格多种格式（Excel、TXT、ASCII和XPO）。操作软件可以用最简单直观的方法计算无氧阈发生的时间，提供多种不同方法的自动无氧阈（AT）评估，自动和手动AT评估，而且还清晰列出了无氧阈发生时的各种主要参数的情况，同时提供了VO2max发生时的数值作对比。 |
| 二 | 6分钟步行肺测试仪，数量:壹套. |
| 2.1 | 六分钟步行肺测试仪要求： 佩戴经国家药监部门安全检测的面罩和PFTSUIT软件（注册证里有明确描述），在步行过程中测量分钟通气量（VE），呼吸模式，呼吸储备（BR）和通气限制，以及血氧SPO2的监测，也可作为便携式单独测量常规通气功能，参数包括测试前：FEV1,呼吸困难基线（Borg scale）、疲劳极限（Borg acale）、收缩压（mmHg）、舒张压（mmHg）、附加氧气、氧流量(min)、测试时间（min）、测试期间：测试时间（mm:ss）、SpO2(%)、心率HR(L/min)、呼吸频率RF(L/min)、呼气容量IC(I)；测试后：步行距离（m）、因呼吸困难和疲劳终止、症状。数据传输到运动心肺功能测试系统，须同一品牌，同一产地，能与运动心肺功能测试系统完美结合并辅助配合临床诊断使用。 |
| 2.2 | 六分钟步行测试系统参数：Distance(m),6MWW(kg*m),SpO2(%),HR(%)，T88(≤ 88%)(mm:ss),T(SpO24%)(mm:ss),VE(L/min),RF(1/min),BR(%),IC(L),SBp(mmHg),DBp(mmHg),BorgDyspnea(x.x),BorgFatigue(x.x).FVE·IVC·VC·MVV·VT·FEV1·FEV6·FEV1/FEV6·FEV6/FVC·PEF·PIF·FEV1/FVC·FEF25-75·FEV1/VC%·%FEV1·MEF25%·MEF50%·FET100%·LungAge·ERV·IRV·VE·Rf·ti·te·ti/t.tot·VT/ti·BestFVC·BestFEV1·IC·SpO2·HR |
| 2.3 | 六分钟步行测试系统流量传感器: 双向数字涡轮式（Phi;28mm），并永久使用流量范围: 0～20L/S；容量范围: 12升；精确度: ±2%；阻力: ＜0.6cmH₂O/L/S@14L/S,温度范围：0～50度内存：1000次以上测试病人；6MWT套件及配置（PFTSUIT软件，充电器，手柄，脉搏血氧仪，USB密钥，面罩，头帽，腰带，综合脉搏氧饱和度探头（Nonin）及心率等） |
| 2.4 | 主机各部件及模块、六分钟步行测试系统须同一品牌，在医疗器械注册证和登记表中有相应描述。 |
| 三 | 心肺康复训练管理系统,数量:壹套. |
| 3.1 | 心肺康复训练管理软件 |
| 3.1.1 | 心肺康复管理系统可以与有氧类设备（直立式功率车、斜躺式功率车）及阻抗类设备联网 |
| 3.1.2 | - 系统通过联网远程下发运动处方到指定的设备，并具有运动处方管理功能，实现运动处方的建立、修改、保存、查询、删除等功能;医护人员通过设置患者的目标心率、报警心率、训练时间、模式，生成运动处方，并远程下发到相对应的运动设备上，患者依据运动处方进行安全精准的康复训练； |
| 3.1.3 | 患者在设备上运动时，系统实时监控设备的运行状态，显示设备的在线状态、训练模式、训练阻力等信息； |
| 3.1.4 | - 系统可以实时监控患者运动中的负荷、时间、次数、热量、血压、血氧以及心率等生理数据的变化，根据患者的需要控制运动速度、强度，设备采集到的心率、血压、血氧与心电图数据，可在监控大屏上显示，心电波形从左致右依次更新；可设置心电图显示的大小，但纵横比例不变； |
| 3.1.5 | 用户管理功能，可以添加医护人员及患者信息，实现对患者基本信息、训练计划、药物服用等信息添加、修改及删除功能，并对用户数据进行备份和还原； |
| 3.1.6 | 支持监护设备类型：单导心电监护仪、指夹式血氧仪、臂式血压计，监护设备与患者一一对应，输入患者生理编号后可以与任意一台设备进行连接，方便患者训练； |
| 3.1.7 | 支持报表导出、打印：可以查询、导出、打印单次的训练数据、患者康复运动期间全部的训练数据，并生成运动训练报告，训练报告导出包含PDF、WORD、EXCEL格式； |
| 3.1.8 | - 软件后期可进行更新升级维护。 |
| 3.2 | 直立式功率车,数量:壹套 |
| 3.2.1 | 患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； |
| 3.2.2 | 阻力系统：采用涡流制动系统。 |
| 3.2.3 | 屏幕显示：设备采用微电脑控制系统，LCD显示屏可同时显示剩余时间，速度、当前心率、阻力、功率、行程、目标心率、报警心率、卡路里、代谢当量、血氧值、血压值等等运动参数； |
| 3.2.4 | 具备以下心率监控功能：设定好目标心率后，一旦患者在运动过程中的实际心率高于目标心率时，阻力能自动降低，具有安全保护功能；当患者在运动过程中的实际心率低于目标心率时，阻力会自动增加，提高运动的有效性； |
| 3.2.5 | 符合人体工学设计座椅，可手动调节座椅高低位置；座椅升降调节范围0-145mm |
| 3.2.6 | 训练模式：要求包含5种训练模式 |
| 3.2.6.1 | 心率模式：根据实际心率智能调整阻力大小，使患者在训练过程中的实际心率接近目标心率； |
| 3.2.6.2 | 间歇模式：直立式功率车界面可以设置高功率与低功率，进行高低功率相结合的周期性训练，在训练过程中可以根据患者需求，通过心肺康复管理系统远程修改包括心率、血压、血氧、行程、阻力、功率在内的数值； |
| 3.2.6.3 | 速度模式：通过智能调整阻力大小使训练过程中的速度恒定； |
| 3.2.6.4 | 行程模式：训练达到一定的行程后，训练自动停止； |
| 3.2.6.5 | 处方模式：从工作站获得设定好的处方进行训练。 |
| 3.2.7 | 要求可以接收心肺康复管理系统下发的自定义处方和默认处方； |
| 3.2.8 | 操作面板：≥8英寸 |
| 3.2.9 | 使用者体重：≤150kg； |
| 3.2.10 | 具有实时无线心电采集、运动前后血压采集与实时无线血氧采集的功能，并可在监控大屏上实时显示心电曲线图、心率值、血氧值和血压值。 |
| 3.2.11 | 语音功能：音量0-30级可调； |
| 3.2.12 | 阻力功率：设备可产生0W-400W的阻力功率，精度可达1W； |
| 3.2.13 | 单次训练时间：1min-999min； |
| 3.2.14 | 单次训练行程：1-99999米； |
| 3.2.15 | 阻力范围：0N-130N |
| 3.2.16 | 供电电压：18V DC 3A |
| 3.3 | 斜躺式功率车,数量:壹套 |
| 3.3.1 | 患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； |
| 3.3.2 | 阻力系统：采用涡流制动系统； |
| 3.3.3 | 屏幕显示：设备采用微电脑控制系统，LCD显示屏可同时显示时间、热量、心率、速度等运动参数； |
| 3.3.4 | 具备以下心率监控功能：设定好目标心率后，一旦患者在运动过程中的实际心率高于目标心率时，阻力能自动降低，具有安全保护功能；当患者在运动过程中的实际心率低于目标心率时，阻力会自动增加，提高运动的有效性； |
| 3.3.5 | 符合人体工学设计座椅，可手动调节座椅前后位置，座椅前后调节范围0-330mm； |
| 3.3.6 | 训练模式：要求包含5种训练模式 |
| 3.3.6.1 | 心率模式：根据实际心率智能调整阻力大小，使患者在训练过程中的实际心率接近目标心率； |
| 3.3.6.2 | 间歇模式：斜躺式功率车界面可以设置高功率与低功率，进行高低功率相结合的周期性训练，在训练过程中可以根据患者需求，通过心肺康复管理系统远程修改包括心率、血压、血氧、行程、阻力、功率在内的数值； |
| 3.3.6.3 | 速度模式：通过智能调整阻力大小使训练过程中的速度恒定； |
| 3.3.6.4 | 行程模式：训练达到一定的行程后，训练自动停止； |
| 3.3.6.5 | 处方模式：从工作站获得设定好的处方进行训练 |
| 3.3.7 | 要求可以接收心肺康复管理系统下发的自定义处方和默认处方 |
| 3.3.8 | 操作面板：≥8英寸 |
| 3.3.9 | 使用者体重：≤150kg |
| 3.3.10 | 具有实时无线心电采集、运动前后血压采集与实时无线血氧采集的功能，并可在监控大屏上实时显示心电曲线图、心率值、血氧值和血压值。 |
| 3.3.11 | - 语音功能：音量0-30级可调，最大分贝可达82分贝； |
| 3.3.12 | - 阻力功率：设备可产生0W-412W的阻力功率，精度可达1W； |
| 3.3.13 | 单次训练时间：1min-999min； |
| 3.3.14 | 单次训练行程：1-99999米； |
| 3.3.15 | 阻力范围：0N-142N； |
| 3.3.16 | 供电电压：18V DC 3A。 |
| 四 | 基本配置要求 |
| 4.1 | 运动肺软硬件1套 |
| 4.2 | 运动血氧1套 |
| 4.3 | 无线遥测12导运动心电系统软硬件1套 |
| 4.4 | 测试用功率车1台 |
| 4.5 | 运动血压1套 |
| 4.6 | 专用营养代谢头罩传感器1个 |
| 4.7 | 二氧化碳分析器1个 |
| 4.8 | 顺磁氧分析器1个 |
| 4.9 | 校正气1瓶 |
| 4.10 | 面罩6个 |
| 4.11 | 心肺康复训练管理软件1套 |
| 4.12 | 直立式功率车1套 |
| 4.13 | 斜躺式功率车1套 |
| 4.14 | 工作站1套 |
| 4.15 | # 监控大屏1套 |
| 4.16 | 六分钟步行肺测试仪1套 |

标3：经颅多普勒、脑电图、肌电图技术参数及指标

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 项目名称： 超声经颅多普勒血流分析仪 |
| 二、 | 数量：一套 |
| 三、 | 总体要求： |
| 3.1 | 颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查、脑血流长程监护 |
| 四、 | 硬件要求： |
| 4.1 | FFT采样率：128/256/512 |
| 4.1.1 | 最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度量程512cm/s以上，58mm深度时，单向最大速度量程448cm/s |
| 4.1.1.1 | 采样容积：4-20mm连续可调 |
| ▲4.1.1.2 | 工作距离（检测深度）5-134mm；中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离257mm |
| 4.1.1.3 | 增益范围：0-40dB |
| 4.1.1.4 | 发射功率：实际功率0~512mw可调 |
| 4.1.1.5 | 噪声抑制 |
| 4.1.1.6 | 频谱显示色彩：可自定义色彩，≥256色 |
| ▲4.1.1.7 | 有线遥控硅胶小键盘至少30键以上，具有最少4个自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能 |
| 4.1.1.8 | 软件要求： |
| 4.1.1.9 | 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI |
| 4.1.1.10 | 多普勒色系：可自定义谱图颜色 |
| 4.1.2 | 显示患者一般资料 |
| 4.1.2.1 | 初诊提示 |
| 4.1.2.2 | 即时删除不想保存的谱图 |
| 4.1.2.3 | 已保存的DOP快照可随时修改血管名称 |
| 4.1.2.4 | 全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据 |
| 4.1.2.5 | 可对同一病历追加采集谱图 |
| 4.1.2.6 | 可对同一患者追加多个病历 |
| 4.1.2.7 | 谱图方向可翻转（标准/反向） |
| 4.1.2.8 | 包络线支持正、负、双向三向包络，且随时可以显示或屏蔽包络 |
| 4.1.2.9 | 实时显示探头朝向 |
| 4.1.2.10 | 血流声音从小到大多级可调，并可静音 |
| 4.1.3 | 病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式 |
| ▲4.1.3.1 | 微栓子监测软件：具备栓子图、声谱图、阈值等可调节，并有国内三甲医院开展（提供国内外发表的核心期刊学术论文证明） |
| ▲4.1.3.2 | 栓子监测软件可进行时间差测量 |
| 4.1.3.3 | 多深度动态M波：每个通道都有独立的动态M波，回放过程中可以调整增益、分析范围等参数 |
| ▲4.1.3.4 | 连续长程动态监护系统：全程多参数记录曲线，事件标识功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱 |
| 5 | 配置要求 |
| 5.1 | 一体化主机及其附属件 1台 |
| 5.2 | TCD盒子(专业软件） 1套 |
| 5.3 | 2MHZ PW探头 1个 |
| 5.4 | 4MHZ CW探头 1个 |
| 5.5 | 监护头架 1个 |
| 5.6 | 监护探头 2个 |
| 5.7 | 彩色打印机 1台 |
| 5.8 | 专用台车 1台 |
| 一、 | 项目名称： 数字化多功能脑电图仪 |
| 二、 | 数量：一套 |
| 三、 | 总体要求： |
| 3.1 | 国际知名品牌，获欧盟CE认证 |
| 3.2 | 用于重症、神经科、脑电图室等脑电监测 |
| 四、 | 硬件要求： |
| 4.1 | 放大器：16通道脑电信号（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展 |
| 4.1.1 | 血氧夹（可选）：同步检测血氧饱和度SpO2、脉率PR |
| 4.1.1.1 | 高清视频音频组件：可通过软件控制摄像头360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧数10 frames/s；分辨率1920*1080；高感度麦克风，75db信噪比、360°全向拾音 |
| ▲4.1.1.2 | 闪光刺激器：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片（可选）提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等； |
| 4.1.1.3 | 采样率：100，200，500，1000Hz（默认） |
| 4.1.1.4 | 采样分辨率(A/D Convertor)及精度： 16bit |
| 4.1.1.5 | 耐极化电压：±300mV |
| 4.1.1.6 | 放大器输入阻抗: ≥100MΩ |
| 4.1.1.7 | 共模抑制比：≥110dB |
| 4.1.1.8 | 噪声电平：≤5μV p-p |
| 4.1.1.9 | 带宽： 0.08Hz–300Hz |
| 4.1.1.10 | 阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示 |
| 4.1.2 | 软件要求 |
| 4.1.2.1 | 电压测量：误差不超过±10%； |
| 4.1.2.2 | 时间常数：0.03s~0.1s 误差不超过±40%；大于0.1s 误差不超过±20% |
| 4.1.2.3 | 幅频特性：1HZ~30HZ，偏差不超过﹢5%~﹣30% |
| 4.1.2.4 | 功率谱频谱：误差不超过±10% |
| 4.1.2.5 | 功率谱幅度：偏差不超过±10% |
| 4.1.2.6 | 灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm |
| 4.1.2.7 | 时间常数RC（低切滤波）：(0.001、0.003，0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s |
| 4.1.2.8 | 高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz |
| 4.1.2.9 | 交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或者60Hz |
| 4.1.2.10 | 波形扫描速度： 5、8、10、15、20、30、60或300s/屏，可用户自定义设置mm/s ； |
| 4.1.3 | 波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻译、自动播放，支持指定时间或事件跳转 |
| 4.1.3.1 | 导联：最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释 |
| 4.1.3.2 | 参考电极：AV、 Aav、0V、 OFF |
| 4.1.3.3 | 头型导联显示： 预设5套组合，可自定义13套组合 |
| 4.1.3.4 | 校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV |
| 4.1.3.5 | 校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式 |
| 4.1.3.6 | 波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比 |
| 4.1.3.7 | 事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转 |
| 4.1.3.8 | 4导cDSA彩色数字频谱分析实时显示：自定义4导联脑波信号长程监测过程中各个脑波频率信号强度 |
| 4.1.3.9 | 4导aEEG振幅整合幅度图实时显示：自定义4导联脑波信号长程监测过程中压缩振幅值趋势图 |
| ▲4.1.3.10 | qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析RBP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α）,大脑对称指数（BSI）等指数统计与计算功能 |
| 4.1.4 | 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放 |
| ▲4.1.4.1 | 实时回放：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告 |
| ▲4.1.4.2 | EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学 |
| ▲4.1.4.3 | 过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验 |
| 4.1.4.4 | 断电自动保存 |
| 5 | 配置要求 |
| 5.1 | 脑电图专用主机（包括软件） 1套 |
| 5.2 | 电极帽 1个 |
| 5.3 | 脑电图放大器 1个 |
| 5.4 | 专用台车 1台 |
| 5.5 | 彩色喷墨打印机 1台 |
| 5.6 | 支架电极 1套 |
| 5.7 | 支架电极线 1套 |
| 一、 | 项目名称：肌电图诱发电位仪 |
| 二、 | 数量：一套 |
| 三、 | 总体要求： |
| 3.1 | 国际知名品牌 |
| 3.2 | 具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证 |
| 3.3 | 具备低噪声、高抗干扰能力的一体化设计台式系统和专用控制键盘，能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目 |
| 3.4 | 提供中国人正常值数据库 |
| 3.5 | 提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案 |
| 四、 | 设备技术规格及配置要求 |
| 4.1 | 硬件技术规格 |
| 4.1.1 | 放大器 |
| ▲4.1.1.1 | 肌电图通道数：≥3通道，放大器内置标准5芯DIN插孔≥3个 |
| 4.1.1.2 | 输入阻抗：≥1000MΩ |
| ▲4.1.1.3 | 噪声水平：≤0.4uV |
| ▲4.1.1.4 | 共模抑制比：≥124dB |
| 4.1.1.5 | 低通滤波：20Hz-20KHz |
| 4.1.1.6 | 高通滤波：0.01Hz-3KHz |
| 4.1.1.7 | 内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果 |
| 4.1.1.8 | 内置定标信号： |
| 4.1.1.9 | 内置扬声器 |
| 4.1.1.10 | 内置参考电极并联电路，从而不需要外接跳线并联不同通道的参考电极 |
| 4.1.1.11 | 带有专用测试电缆，可通过此电缆完成放大器自动校准定标功能 |
| 4.1.2 | 电刺激器 |
| ▲4.1.2.1 | 电刺激器：1个； |
| 4.1.2.2 | 刺激类型：恒流； |
| 4.1.2.3 | 刺激强度：0-100mA； |
| 4.1.2.4 | 刺激频率：0.1Hz～200Hz； |
| 4.1.2.5 | 刺激时限：0.02～1ms； |
| 4.1.2.6 | 刺激分辨率：0.1mA/0.01mA； |
| 4.1.2.7 | 输出极性：正相、负相、交替、双相 |
| 4.1.2.8 | 输出模式：单刺激、串刺激、带有预刺激的复杂串刺激； |
| 4.1.3 | 听觉刺激器 |
| 4.1.3.1 | 刺激器输出：标准声学耳机 |
| 4.1.3.2 | 数量：1套 |
| 4.1.3.3 | 刺激极性：疏音、密音、交替音 |
| 4.1.3.4 | 刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、全正弦 |
| 4.1.4 | 视觉刺激器 |
| 4.1.4.1 | 刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅 |
| 4.1.4.2 | 刺激输出：22寸视觉刺激器 |
| 4.1.4.3 | 刺激视野：全视野、半视野、1/4视野 |
| 4.1.4.4 | 注视点：2种以上，可自定义位置 |
| 4.1.4.5 | 刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128 |
| 4.1.4.6 | 背景色：黑、白 |
| 4.1.4 | 计算机系统要求 |
| 4.1.4.1 | 原厂主机：不低于酷睿3.0 GHz，8G内存，硬盘≥1T，光驱刻录机 |
| 4.1.4.2 | Windows 10操作系统 |
| 4.1.4.3 | 主机内置监听扬声器和音量控制； |
| 4.1.4.4 | 独立的专用防水控制键盘，内置刺激输出调节及数字输入键盘功能 |
| 4.1.4.5 | 键盘、鼠标；22寸液晶显示屏 |
| 4.2 | 软件功能要求 |
| 4.2.1 | 神经电图 |
| 4.2.1.1 | 运动传导速度测定 |
| 4.2.1.2 | 感觉传导速度测定 |
| 4.2.1.3 | 微移定位 |
| 4.2.1.4 | F-波 |
| 4.2.1.5 | H-反射 |
| 4.2.1.6 | 重复频率电刺激 |
| 4.2.1.7 | 瞬目反射 |
| 4.2.2 | 肌电图 |
| 4.2.2.1 | 定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析 |
| 4.2.2.2 | 全自动运动单位电位MUP高速提取，一次可提取上百个MUP电位，并且可以将不同形态的MUP自动分组并自动平均 |
| 4.2.2.3 | T/A、NSS分析 |
| 4.2.3 | 诱发电位 |
| 4.2.3.1 | 体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、盆底神经体感、三叉神经体感等） |
| 4.2.3.2 | 听觉诱发电位（脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听等） |
| 4.2.3.3 | 视觉诱发电位，具有模式翻转模式和眼罩模式 |
| 4.2.3.4 | 事件相关电位（P300、MMN、CNV等） |
| 4.2.3.5 | 前庭诱发肌源性电位 |

标4： 经络检测仪技术参数及指标

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一 | 中医经络检测仪 1套 |
| 1.1 | 检测仪接触器和检测笔之间空载输出电压为直流7.75V±0.3V。 |
| 1.2 | 检测仪在正常工作过程中，在接触器和检测笔之间接入1MΩ标准电阻，输出电流应为7.35μA±0.5μA。 |
| ▲1.3 | 检测仪检测范围为：0Ω~1.5MΩ。（提供产品技术要求证明文件） |
| ▲1.4 | 重复性：检测仪在正常的工作状态下，重复测量3次，其变异系数≤14%。（提供产品技术要求证明文件） |
| ▲1.5 | 检测仪具有按顺序指导穴位检测功能，并依次记录相应检测的结果，并将测试结果显示的功能。（提供产品技术要求证明文件） |
| 1.6 | 设备采穴检测探头采用有线经穴取样。 |
| 二 | 软件功能描述： |
| 2.1 | 报告分析列表如下： |
| 2.1.1 | 十二经络：经络表、柱状图、子午流注表、五行表、单经表、美容保健建议 八纲辨证：表里、寒热、虚实、阴阳（单张报告打印功能） |
| 2.1.2 | 可进行中医24经络穴位检测,检测结果可通过经络表并可提示“虚实盛衰、人体功能平衡、主要问题经络提示。 |
| 2.1.3 | 自动检测报告直观展示肺腑辩证提示和经络与肺腑病位关联分析等。 |
| 2.1.4 | 中医经络软件具有软件著作权,美术版权认证。（提供证明文件） |
| 2.1.5 | 产品资质:二类医疗器械注册证 |
| 2.1.6 | 单经络检测完成提示音。 |
| 三 | 配置 |
| 3.1 | 计算机主机 |
| 3.2 | 高清显示器 |
| 3.3 | 中医经络工作台 |
| 3.4 | 接触器 |
| 3.5 | 探测笔 |
| 3.6 | 中医经络软件系统 |
| 3.7 | 高级彩色打印机 |

标5：针剂发药机技术参数及指标

| 序列 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备体积 | 长4米*宽1.2米*高2.2米 |
| 2 | 设备容量 | 238个药匣，≤12000支 |
| 3 | 适用范围 | ≤3.3CM西林瓶与安瓿瓶 |
| 4 | 发药速度 | 2000支/小时 |
| 5 | 操作模式 | 触控操作界面 |
| 6 | 分拣方式 | 单处方分拣 |
| 7 | 打包方式 | 单处方打包、自动喷码 |
| 8 | 追溯体系 | 自动拍照、全流程日志上传，精准记录每笔处方 |
| 9 | 安全保障 | 共有736个传感器，采用视觉扫描系统 |
| 10 | 缺药预警 | 数量不足时根据阈值出现不同颜色报警 |

标6：胶囊内镜技术参数及指标

| 磁控胶囊式内窥镜系统招标参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1磁控设备参数及功能 |  |  |  |
| 1.1 | 主机 |  |  |
| 1.1.1 | 主要用途 | 用于对患者采集和查看胃部图像，进行胃部疾病诊断，且检查中获取的消化道其它部位的图像亦可用于辅助诊断。 |  |
| 1.1.2 | 尺寸 | 长度≤1300mm，宽度≤1300mm，高度≤2200mm |  |
| 1.1.3 | 重量 | ≤500kg |  |
| 1.1.4 | 有效工作距 | 0mm-200mm |  |
| 1.1.5 | ☆磁体类型和材质 | 类型为永磁体 |  |
| 1.1.6 | 工作噪音 | ≤65 dB |  |
| 1.1.7 | 电源输入 | ~220V 50Hz |  |
| 1.1.8 | 功率 | 400VA |  |
| 1.1.9 | 工作温度 | 5℃～40℃ |  |
| 1.2功能 |  |  |  |
| 1.2.1 | ▲检查体位 | 站卧双体位磁控检查方式,站位或卧位都可以独立完成检查。 |  |
| 1.2.2 | ▲接收数据方式 |  | 磁控设备内置接收天线，无需穿戴马甲，可实现全程无接触式检查。 |
| 2、磁控胶囊式内窥镜参数 |  |  |  |
| 2.1 | 物理特性 |  |  |
| 2.1.1 | 胶囊直径 | ≤13mm |  |
| 2.1.2 | 胶囊长度 | ≤28mm |  |
| 2.1.3 | ▲重量 | ≤2.7g |  |
| 2.1.4 | 材料 | 医用高分子材料 |  |
| 2.1.5 | 像素 | 30万 |  |
| - 2.2 | 光学特性 |  |  |
| 2.2.1 | 照明 | 4个超高亮度发光二极管 |  |
| 2.2.2 | ▲中心照度峰值 | ≥1700lux |  |
| 2.2.3 | 视角（空气中） | 136° |  |
| 2.2.4 | ▲景深（空气中） | 最大景深可达到50mm |  |
| 2.2.5 | ▲图像分辨力 | ≥11LP/mm |  |
| 2.2.6 | 图像分辨率 | 480*480 |  |
| 2.3 | 操作特性 |  |  |
| 2.3.1 | 采样速率 | ≥4fps |  |
| 2.3.2 | 工作时间 | ≥30分钟 |  |
| 2.3.3 | 工作电压 | 3.0V |  |
| 2.3.4 | 工作电流 | 0~30mA |  |
| 2.3.5 | 工作温度 | 20℃～40℃ |  |
| 2.4 | 其它性能 |  |  |
| 2.4.1 | 图像数据 | 真彩色24位 |  |
| 2.4.2 | 密封性 | IPX8 |  |
| 3、图像工作站软件特性 |  |  |  |
| 3.1 | 软件语言 | 简体中文、英文 |  |
| 3.2 | 输出格式 | 支持图片导出JPG格式，视频导出MP4格式，支持报告导出为PDF格式。 |  |
| 3.3 | 去冗余图像 | 支持去冗余图像浏览，提高医生阅片效率。 |  |
| 3.4 | 图像播放速度调节 | 支持图像播放时的速度调节 |  |
| 3.5 | 图像多幅显示 | 具有多幅显示功能 |  |
| 3.6 | 受检者信息管理 | 支持受检者信息的管理，包括录入、查询受检者信息。 |  |
| 3.7 | 实时监控 | 支持浏览胶囊实时图像，胶囊绑定、胶囊姿态模拟 |  |
| 3.8 | 精确控制胶囊位置、姿态 | 支持对胶囊的位置、姿态的控制，一键还原初始位，以及多项快捷控制键，包括：镜头朝向一键切换控制、三个截面360°旋转扫描，运动中随时暂停，翻滚与直线运动交替使用 |  |
| 3.9 | 图像备注、标记 | 支持对图像进行备注、多种方式的标记（箭头、圆圈、线粗、线颜色的选择）、多标记以及标记撤销。 |  |
| 3.10 | 图像标注 | 支持对图像进行消化道各段开始帧和部位的标注 |  |
| 3.11 | 图像播放、回放、旋转、捕获 | 支持图像的播放、回放，图像缩放、图像旋转和图像捕获。 |  |
| 3.12 | 图像增强 | 支持图像增强，包括清晰度、亮度、颜色、饱和度的调整，以及去除图像噪音、Ihb血红蛋白增强、Blue电子染色等，病灶显示更清晰。 |  |
| 3.13 | 图谱库管理 | 支持图谱库的管理，包括添加图谱、图谱分类、图谱对比等。 |  |
| 3.14 | 报告编辑和打印 | 支持报告编辑和打印、报告模版自定义、常用词汇的自定义 |  |
| 3.15 | 报告常用疾病模版的自定义 | 支持报告的常用疾病模版的自定义。 |  |
| 3.16 | 用户管理 | 支持用户管理，包括操作者和阅片医生两种不同角色的用户的权限控制。 |  |
| 3.17 | 受检者数据信息统计 | 支持受检者数据信息的统计、数据信息的导出 |  |
| 3.18 | 与医院信息系统数据交换 | 支持与医院的信息系统进行数据交换 |  |
| 3.19 | 软件运行主机要求软件运行的主机应满足以下要求： |  |  |
| 3.19.1 | CPU | ≥Core i3或以上 |  |
| 3.19.2 | 内存容量 | ≥2GB |  |
| 3.19.3 | 硬盘容量 | ≥100GB |  |
| 3.19.4 | 显示屏 | 1920*1080，增强色32位 |  |
| 3.19.5 | 操作系统 | Windows7或Windows 10 |  |
| 4、配置 |  |  |  |
| 4.1 | 磁控设备 | 单位：套，数量1 |  |
| 4.2 | 激活器 | 单位：个，数量1 |  |
| 4.3 | 主机及显示器 | 单位：套，数量1 |  |
| 4.4 | 图像分析软件 | 单位：套，数量1 |  |
| 4.5 | 平躺床 | 单位：张，数量1 |  |

二、商务要求

1、项目投标报价要求

（1）投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、质保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2、工期及地点

（1）工期：合同签订后30个日历天内到货。

（2）实施地点：采购人指定地点。

3、质保期（免费维修期）

质保期：设备最终验收合格后整机免费保修≥1年，具体以分项参数为准。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

售后服务要求见各标段技术参数及指标表。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

- 技术培训

标段技术参数及指标表有具体规定的从其规定，未规定的，执行以下标准：

（1）免费提供两人的操作培训和维修培训；技术培训费用应包含在供货总价中。分项技术参数表中有具体要求的，以分项参数要求为准。

（2）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户直接组织验收，验收分两次验收：即初步验收和最终验收。验收通过后用户须将验收结果上报至金华市公共资源交易中心东阳分中心备案，验收表格格式见附件19；预算金额在150万元以上的项目验收通过后，金华市公共资源交易中心东阳分中心可能会组织相关部门进行抽验。

6、付款方式：货款由采购人自行支付。合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函由采购人自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。预付款支付完成后，采购人应将预付款支付凭证复印件或者电子版送金华市公共资源交易中心东阳分中心备案。

7、授权函

如为进口设备（如允许）授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书。授权书原件可以在中标公示期内提供，复印件无效，如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件将合同授予该供应商。

8、知识产权

投标供应商应保证所提供的货物或其任何一部分、服务、工程等均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权，侵权责任全部由投标人自行负责，采购人、交易中心不承担任何责任。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市中医院骨密度仪等医疗设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 3 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： - 项目预算：标1:90万元；标2:100万元；标3:55万元；标4:25万元；标5:300万元；标6:200万元； - 项目属性：货物类； （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）； （4）本项目标4、标5、标6属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行：①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 6 | 1、投标人应当在2022年8月19日09时00分时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2022年8月19日09：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 7 | 本项目开标时间：2022年8月19日09：00分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 8 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金和履约保证金。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 11 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后20日内签订。 |
| 13 | 付款方式：货款由采购人自行支付。合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函由采购人自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。预付款支付完成后，采购人应将预付款支付凭证复印件或者电子版送金华市公共资源交易中心东阳分中心备案。 |
| 14 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 15 | 节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 节能产品：□ 强制采购节能产品☑ 优先采购节能产品¨ 不适用 |
| 18 | 环境标志产品：☑ 优先采购环境标志产品¨ 不适用 |
| 19 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业行业”。 |
| 20 | 政采贷：（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992。 |
| 21 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于东阳市中医院骨密度仪等医疗设备采购项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市中医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格响应文件：

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件2）及上一年度的财务报告（可采用承诺形式）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件3）

（4）投标单位情况表(格式见附件6)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]（可采用承诺形式），须附社保参保人员花名册

（6）投标声明书(格式见附件4)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件5)

（9）法定代表人身份证复印件或被授权人身份证复印件。

（10）需提供医疗器械经营许可证复印件；

（11）如为进口设备（如允许）授权代理商参加投标时，代理商还应提交制造商（或国内总代理） 对本项目的授权书（格式见附件10）

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术响应文件：

（1）评分响应表（格式见附件7）

（2）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明。（格式见附件8）

（3）投标货物主要设备的宣传彩页或官方网站打印的主要参数表。

（4）设备的第三方检测报告；

（5）需要提供有效的医疗器械注册证和注册登记表；

（6）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个作出实质性响应（格式见附件9）。

（7）商务响应表（格式见附件11）

（8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件12）

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；提供维修零配件表（格式见附件13）

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（12）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件14）

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价要求响应文件：

（1）投标函（格式见附件15）

（2）开标一览表（格式见附件16）

（3）中小企业声明函（格式见附件17：小微企业投标时适用）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件18：残疾人福利性单位投标时适用）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：450706010@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：2022年8月19日09：00时，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（8）未提交本招标文件资格响应文件中第（1）、（5）、（7）、（8）、（9）、（10）条资料的，要求为中小微企业投标时，未提供中小企业声明函的；

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（11）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请东阳市公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

（二）合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

（三） 履约保证金

- 拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- （四）预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

- （五）资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

- 七、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 八、政府采购政策落实

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 1.2 支持绿色发展

- 1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 1.3支持中小企业发展

- 1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.4支持创新发展

- 1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市中医院骨密度仪等医疗设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

三、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35

2、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3、依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为20 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共65分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，并取其中价格最低的一家进入价格评审。有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信 及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共65分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 45分 |
| 1 | 设备选型 | - 1）产品配置的完整性、合理性：根据各投标产品的配置完整性、合理性情况打分（3分）； - 2）产品功能和技术先进性：根据产品的功能的实用性、技术先进性酌情打分（2分）。 | 0-5 |
|  |  | - 技术服务方案和措施：综合评定各投标文件所承诺的技术服务的方案、内容和措施评审打分（2分）。 | 0-2 |
| 2 | 主要技术规格、功能及配置 | 招标货物的性能及技术指标要求： 不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得25分； 根据《技术偏离表》正偏离情况：性能指标及技术参数每项正偏离加1分，最多加3分,经专家认定无实质性意义的正偏离不加分；正偏离指标需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证，否则不予认可。 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理，实质性指标也需要提供设备的宣传彩页、官方网站打印的主要参数表或检测报告予以佐证。 除带▲的实质性性能指标及技术参数外，其他性能指标及技术参数如出现负偏离，每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-28 |
|  |  | 招标货物的功能及配置： 功能及配置齐全且明显多于招标需求的，质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得4-5分； 功能及配置齐全且与招标需求基本一致的，得3分； 功能及配置与招标需求相差较大的，产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，得0-2分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的配套附件完整程度酌情打分0-2分。 | 0-2 |
|  |  | 安装、调试、验收方案和措施的科学性有效性，酌情打分，0-3分，无方案无措施的不得分。 | 0-3 |
| 二 | 商务分 |  | 14分 |
| 3 | 配件及耗材提供及备品备件 | 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给0-2.5分； | 0-2.5 |
|  |  | 维修成本：根据保修价格优惠情况、配件价格优惠情况、维修费用给0-2.5分 | 0-2.5 |
|  |  | 备品备件的提供情况。 | 0-1.5 |
| 4 | 售后服务及培训 | 质保期符合招标文件规定的得0分。质保期超过招标文件规定的，每增加半年得1分,最多得2分（质保期必须以厂品生产商承诺书为准）。 | 0-2 |
|  |  | 根据投标人售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性的酌情给分。0-2分 | 0-2 |
|  |  | 根据投标产品应用培训方案的内容，得0-1.5分。 | 0-1.5 |
|  |  | 根据投标人售后服务的便捷性、响应的及时性，酌情打分0-2分 | 0-2 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 6分 |
| 5 | 项目业绩 | 投标人2019年1月1日起至今近同类产品合同复印件（以合同扫描件为准），每提供一个合同得1分；最高得3分； | 0-3 |
| 6 | 权威认证 | 投标产品生产厂商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书，凭相关证书复印件每项得1分。本项目最高得2分。（认证证书需在有效期内，且认证证书须提供中文版本，否则不予给分） | 0-2 |
| 7 | 节能环保 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供复印件。原件备查） 2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件） | 0-1 |

- 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1.工期：                                    2.交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,交易中心或市采购办抽验，验收时乙方必须在现场。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：        乙方（公章）：

法定代表人或受委托人               法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

户名：                             户名：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约地点：                            签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件1：

1.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：DYCG2022-

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

## 附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：_________（招标采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：

规格型号：

该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（制造商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加东阳市                 采购项目标项   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：评分响应表格式：

评分响应及自评表

投标单位名称：                             标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 其中肯定能得分分值 | 可能可以得分分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  | 如类似业绩、参数偏离等 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件 第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，其将在设备选型中被适当扣分。

附件8：货物具体配置表：

货物具体配置表

项目名称：                       标项：              招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件9：技术偏离表格式：

技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

投标人盖章：

日期：

附件10：制造商（或国内总代理）对本项目的授权书格式（进口设备提供）：

制造商（或国内总代理）授权书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者国内总代理名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                      。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（国内总代理），我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商（国内总代理）（公章）      投标单位名称（公章）

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人签名                        签字人签名

年    月    日

附件11：商务响应表

商务响应表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、免费质保期及软件升级（如有软件升级） |  |  |  |
| - 二、售后服务保障或维修响应时间要求等 |  |  |  |
| - 三、消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣 |  |  |  |
| - 四、交货时间及地点 |  |  |  |
| - 五、付款方式 |  |  |  |
| - 六、安装 |  |  |  |
| - 七、培训 |  |  |  |
| - 八、制造商或国内总代理授权（如采购文件有要求） |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件12：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

## 附件13：维修零配件表

维修零配件表

标项：

| 序号 | 配件名称 | 市场价（元） | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

附件14：府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的    项目（招标编号：DYCG2022-  ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

附件15：投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件16：开标一览表

开标一览表

招标编号：                标项：                  单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的货款、人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费、质保期内及售后服务相关的其他一切费用。

3、本表格式不允许修改，否则作无效标处理，但文字排版等不作具体要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

附件17：中小企业声明函：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件18： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附件19：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送公共资源交易中心，由中心组织相关部门对项

目进行抽查。 3、此表后应附验收货物清单。 4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 符合 与否 | 数量 | 符合 与否 | 验收人员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

验收货物清单

抄送：中共东阳市纪律检查委员会、东阳市公共资源交易管理委员会办公室、东阳市财政局政府采购管理办公室

附件20：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件21：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。