浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区

运动实验室设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：JCZFCG2025-Z32-A378

项目名称：运动实验室设备采购项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术大学

招标机构：金华市金诚招投标代理有限公司

2025年7月7日

目  录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

温馨提示：

请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件。投标供应商不得向采购人、代理公司工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》等规定，经东阳市财政局政采云[2025]517号政府采购计划书批准。现就运动实验室设备采购项目进行公开招标采购。[运动实验室设备采购] 招标项目的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)）获取招标文件，并于2025年7月30日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCZFCG2025-Z32-A378

项目名称：运动实验室设备采购项目

预算金额：1981820元；

最高限价：1795373元；

采购需求：

标项一：

标项名称：运动生理、运动心理、运动解剖、运动训练与康复等实验室设备采购

数量：1项

预算金额：1193020元

最高限价：1091373元

标项二：

标项名称：运动体测实验室设备采购

数量：1项

预算金额：788800元

最高限价：704000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求。

备注：

合同履约期限：合同签订后60天内完成安装调试。若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

本项目接受联合体投标。

▲二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

B、本项目接受大中型企业之间或与小微企业组成联合体投标，或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包。组成联合体投标或分包的，对于联合体或分包协议小微企业合同份额占到总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审，组成联合体投标的，需提供联合体协议。

3.投标人注册：非浙江政府采购网注册或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

4.投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布为准；

▲三、招标文件的获取：

1、时间：/至2025年7月30日08时30分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

东阳市公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)。

3、获取方式：由投标单位通过浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）。

4、获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理，电子版采购文件免费获取。

5、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月30日08时30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2025年7月30日08时30分

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,或在政采云平台线上质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉（投诉网址：http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8）。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5、投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

6、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-01-07/12975.html），（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416）。

7、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

8、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381           市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000           市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835        市公共资源交易中心:0579-86691729

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：浙江广厦建设职业技术大学

地址：东阳市

联系人：俞老师

联系电话：13588622002

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0579-86664725

2、采购代理机构信息

名称：金华市金诚招投标代理有限公司

地址：东阳市江北街道关山北路20号

项目联系人（询问）：张晓亮/张双红

项目联系方式（询问）：13505890861

质疑联系人：李健健/张冬

质疑联系方式：0579-89311055

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采购办

地址：东阳市人民北路8号

监督投诉电话：0579-86662677

浙江广厦建设职业技术大学

金华市金诚招投标代理有限公司

2025年7月7日

- 第二章  招标需求

一、项目基本内容

1、项目名称：运动实验室设备采购项目

- 2、项目编号：JCZFCG2025-Z32-A378

- 二、项目需求概况：

- 根据浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区运动实验室设备采购的实际，本项目划分2个标项，每一个标项确定一家中标单位（中标单位不重复）。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动生理、运动心理、运动解剖、运动训练与康复等实验室设备采购 | 1项 | 1091373元 |
| 2 | 运动体测实验室设备采购 | 1项 | 704000元 |

- 三、设备采购清单、配置及主要技术参数

- 标项1：运动生理、运动心理、运动解剖、运动训练与康复等实验室设备采购

（1）运动人体科学实验中心（运动生理实验室）

| 序号 | 设备物品名称 | 配置及主要技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队心率 监控台 | ★1、全新蓝牙内置GPS微电子机械系统运动传感器（内置：心率监测仪、加速器、陀螺仪、数字式罗盘），标准实时遥测≥10个运动员的信息，最多可实时遥测60人，数据实时在平板电脑上显示，支持多台平板电脑实时显示运动数据。云端账户可以建立≥10个以上队伍实时监测：心率、心率区、距离、速度、速度区、心率百分比，训练负荷，冲刺次数等。 2、设备实时监测≥10人训练数据，遥测距离半径≥200 米。 3、数据通过蓝牙实时由心率传感器向平板传输，设备无需任何主机站（转接器）。 ★4、心率变异性R-R数据采集和输出，R-R数据采集无需任何耗材。训练可做标记，可分阶段建立训练报告。传感器配有LED显示，显示：心跳符号、队员编号、电池电量显示和GPS信号 5、离线监测：无距离限制，数据可以储存65小时，训练后所有数据可以回传查看和分析. 6、设备可以选配内置9颗LED光学心率表，数据双向传输，在平板和腕表上同时监测显示训练数据，通过选配光学心率表可以监测睡眠数据、详细能量来源、腕式跑步功率、呼吸训练指导、游泳心率数据、坡道分析、智能补给提醒和天气预报。 7、可定制心率区、速度区。 8、训练后速度、距离和冲刺分析功能，训练后GPS热点图位置查看 9、传感器≥390 mAh 可充电锂电池，使用时长≥10小时。 10、可输出训练数据：心率、速度、距离、加速度、步频、恢复时间等。 11、训练数据可以导出至Excel，可以输出训练原始数据表。 12、平板显示器彩色触屏，屏幕≥9.7英寸，内存≥32G。 13、传感器内置GPS，10Hz MEMS运动传感器，200Hz（3D加速度计、陀螺仪和磁力计）和心率传感器。 14数据同步盘配置≥2800 mAh 可充电锂电池，可同时为平板和≥20个传感器充电，同时为≥20个传感器同步数据。 15、充电线配有多种不同标准的转换头，适用于不同国家和地区使用。 | 1台 |
| 2 | 无氧测试 功率车 | 1.用于测试及评估受试者无氧做功能力，爆发能力的评价 2.★数据的测试准确性：达到国际标准。具有机械和电子双重校准。内置电机实时反馈调节负荷，身体各项生理指标在测试过程中以数字的形式实时显示. 3. 软件系统：允许科研人员根据不同的要求编制训练和测试程序并储存 4. 可做恒功率实验，实时显示：转速、心率、阻力、功率,显示数值及变化曲线 5. ★测试指标有:无氧功率值、最小功率、平均功率、功率衰减及按每公斤体重的相对值，测试数据存在计算机中可作进一步的分析和比较。配相关软件能方便控制功率车和数据处理及打印报告 6. 单独测试功能：设备实时显示受试者的转速、心率、阻力、功率,并能够绘出这些参数的变化曲线。可以通过电脑控制 7. 测试功率：最大值≥2400W 8. 飞轮重量：≥20kg、 座椅调节：垂直≥780 mm、校锤重量：≥4kg 9. ★内置程序：经典WINGAIE无氧功测试程序，为保证无氧耐力测试的精确性采用配重盘加阻方式，可将阻力迅速增加至设置的极限，配重框重1KG，配重片标准配置为8个1KG，1个0.5KG和4个0.1KG。 10. 心率监测：通过胸带或车把上的传感器监测心率 11. 把手调节：垂直≥945 mm 12. 自重：≥65kg 13. 连接电脑：用电脑进行控制、进行分组管理。 | 1台 |
| 3 | 有氧测试 功率车 | 1.阻力类型: 高精度微处理器控制的电磁涡流阻力系统； ★2.功率调节最大值≥999瓦；功率精确度：在6W-100W内，精确度为±1W；100W-999W内，精确度为±2%，负荷递增幅度≤每1瓦可调，可根据用户需要，设置1瓦、5瓦、10瓦、者25瓦；（提供检验报告） 3.脉率范围及允差：35次/分-230次/分，允差±5%； 4.接口:USB BM接口，RS232接口，支持对接运动心肺、运动心电等负荷评估设备； 5.转速数值和速度快慢不同颜色指示标识范围30–130转/分； 6.车把位置调整不小于：可作360°旋转/79-135厘米升降； 7.车座高度手动调节，适合患者身高范围120-210cm； 8.最大可承重≥160公斤； 9治疗师显示器中图形可显示以下指标:负荷，转速，时间，血压，心率； 10.患者显示器(LED)显示以下指标：转速数值和速度快慢不同颜色指示标识； 11.按键:薄膜按键，8cm*10cm显示屏显示功率，时间，速度图形； 12.★功率车自带≥5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），≥10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式； - 13. 血压量程：0mmHg到280mmHg，血压分辨率：≤1mmHg；（提供检验报告） | 1台 |
| 4 | 肺功能测试仪 | 1.FVC用力肺活量、VC静态肺活量、MVV最大通气量、舒张试验（POST)、激发试验前后数据对比，血氧测量（选配）。 2.★设备本身具有大容量内存能存储≥10000份数据，具有儿童鼓励系统，支持图片及动画交互式体验。 3.★通过工作站软件，可以导出Excel和word等格式原始数据，便于客户下载，分析数据，便于后期开展教学及科研工作。工作站软件具有用户权限设置，可以设置不同功能权限。具有多种肺功能预测标准可选，包括ATS/ERS，NAMES III，GLI 4.双向测压涡轮传感器，并且可以选配一次性（可抛弃式）涡轮传感器；所有传感器均可连接细菌过滤器；杜绝交叉感染。 5.标配工作站软件，可以通过usb或者蓝牙与设备实时同步测试。 6.7寸高清彩色触摸屏，包含中文及其他语言显示系统，设备本身具有大容量内置电池，容量≥4000毫安。； 7.★FVC检测中，流速容量曲线和容量时间曲线可实时显示在设备自带屏幕上。具有预计值区间指数(LLN-ULN)和正常值分布指数(Z-score)。 - 8.三种打印模式 9.具有四流速定标程序，可以打印定标报告，可回顾历史定标记录 10.通讯接口：USB、蓝牙。 11.自动肺功能结果评估 12.测试方法：红主要外传导阻滞检测。 13.设备内置环境自动校准程序（BTPS）。 14.体积范围：10 L，流量范围：16 L/s，体积准确度：±3%，流量准确度：±5%。 15.主要测量参数：用力肺活量(FVC)、静态肺活量(VC)、最大通气量(MVV)、用力呼气一秒量（FEV1）、用力呼气一秒率（FEV1/FVC）、六秒量（FEV6）、一秒量与六秒量的比值（FEV1/FEV6）、呼气峰值流速（PEF）、中段呼气流速（FEF2575）、肺年龄估计（ELA）、呼气时间（FET）、25％肺活量时的用力呼气流速（FEF25）、50％肺活量时的用力呼气流速（FEF50）、75％肺活量时的用力呼气流速（FEF75）、外推容积（EVOL）、用力吸气肺活量（FIVC）、用力吸气一秒量（FIV1）、用力吸气一秒率（FIV1/FIVC）、吸气峰值流速（PIF）、深吸气量（IC）、补呼气容积（ERV）、补吸气容积（IRV）、呼气肺活量（EVC）、吸气肺活量（IVC）、潮气量（TV）、分钟通气量（VE）、呼吸频率（RR）、潮气吸气时间（tI）、潮气呼气时间（tE）、潮气量TV与潮气吸气时间tI的比值（TV/tI）、潮气吸气时间tI与潮气呼吸总时间ttot的比值（tI/ttot）等参数。包含血氧测试参数≥70个。 16.具有质量控制程序，包括显示质量等级，质控建议，外推容积指标，参数可重复性指示。 | 1台 |
| 5 | 人体成分 分析仪 | 1、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法），同时多频率生物电阻抗分析法（SMF-BIA法）。通过2个不同的频率（20 kHz，100 kHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行至少10个电阻抗测量。 2、电极方法：4极8点接触式电极。 3、★中文及多国语种可选择，内部配有不同人种标准测量数据：人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重），肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪），肥胖分析（身体质量指数BMI值、体脂百分比），肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），人体成分测量历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比），评分，体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制），营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪），肥胖评估（身体质量指数BMI值、体脂百分比），身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢），腰臀比（测试值/图示），内脏脂肪等级（测试值/图示），研究项目（骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腰围、内脏脂肪等级、肥胖度、建议的热量摄入结果、运动热量消耗、血压），二维码扫描结果，各项目说明，生物电阻抗（每个节段和每个频率）。 4、★自动出报告（各项检测数值），并给到针对性的综合评价和营养运动建议，可在报告纸页面显示同一测试者历史结果记录不低于5条，支持有线、蓝牙、无线方式传输数据。 5、★人体成分计算方法：据实测量，不使用经验值估算法，同一人变换性别或年龄，不影响测量结果值。报告类型：体成分报告、儿童生长曲线报告。（提供产品说明书证明文件） 6、拇指电极与手掌电极分开，确保重复测量时电压测量点一致性。 7、语音提示：在测试过程中、测试完成和成功保存设置更改后，发出语音提示。 8、测试模式： 简易模式及专业模式，当使用简易模式时，无需输入年龄、性别，直接站上去便可测试，提高效率，减轻工作人员负担，也可以选择专业模式，给测试者提供更专业更精准的测试； 9、数据功能：可将测试结果以电子表格形式自动导出至指定目录，以通过USB存储器保存测试数据及恢复备份的数据（ 数据可以在Excl和数据管理软件时查看）。 10、数据库：使用ID可保存测试数据，可保存≥100000个测试结果。 11、管理员菜单：设置（设置与管理数据），故障排除（提供帮助使用厂家附加信息）。 12、扩展功能：可选配装置相同品牌提供的身高仪和血压计，可选配中文管理软件在PC上对数据进行管理，并可通过无线连接（支持Wifi和Bluetooth方式）。在工作站内储存分析数据，订制LOGO，在工作站上进行测试操作及数据分析。 13、测试时间：30秒钟以内，测试体重范围：10~250kg，测试年龄范围：5~99岁，测试身高范围：95~220cm。 | 1台 |
| - 1.关键技术参数（★参数）需提供技术支持资料(官网截图或制造商公开发布的印刷资料或检测报告等)。 2.为证明货物来源正规渠道，所配置设备技术参数需有制造商出具的（加盖公章）技术参数确认函。 |  |  |  |

（2）运动人体科学实验中心（运动心理实验室）

| 序号 | 设备物品名称 | 配置及主要技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 反应时运动时测定仪 | - 反应时运动时测定仪，就是根据这个意思，采用单片计算机控制，随机呈现不同方位的刺激，以测定被试的反应时运动时。 1、反应时间的计时范围：0.0001～999.9999S 2、运动的时间计时范围：0.0001～9.9999S 3、可设置的实验次数：10，20，30，40，50次 4、计时分辨率：≤0.0001秒 5、运动目标：≥8个 6、重 量：≤1.3KG | 6台 |
| - 2 | - 注意分配仪 | - 注意分配是在同一时间内把注意分配到不同对象上。注意分配的条件是：①要有熟练的技能技巧。②是有赖于同时进行几种活动之间的关系。 1、光刺激：八个Φ3mm高亮发光管乱续排放，八个发光管对应八个目标键 2、声刺激：采用8Ω/0.5W瓦动圈式扬声器发声,声反应键（高音：红，中音：绿，低音：灰） 3、手指灵活性针测试插板：一块（Φ1.6mm×100） 4、最大计时时间：≥240 秒 5、设置时间范围：1～4(分钟) 6、正确次数显示范围：0～999次 7、错误次数显示范围：0～999 次 8、主振频率：≥12MHz 9、供电电源：AC 200V±22V 50HZ 10、重 量：≤1.2KG | 6台 |
| - 3 | - 听觉实验仪 | - 本仪器采用了单片机控制、高保真音频放大集成电路，所以具有较高的电性能指标。同时，本仪器还采用了先进的数字显示音量调节电路、电子开关和数字式频率显示，使仪器使用更为方便直观、经久耐用。并且可同时对4名被试进行测试。 1、频率显示：6位液晶屏 2、输出音频波形：正弦波 3、频率范围：25HZ～20KHZ(含25Hz，50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、800Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、15000Hz、18000Hz、20000Hz共15个定点频率) 4、频率误差：小于5% 5、波形失真度：小于3％(1000HZ，－10DB) 6、频率响应：25～20KHZ(±1DB) 7声音强度显示：液晶屏 8、声音强度显示范围：0～99分贝 9、输出：左右两声道，≥4路 10、输出功率：负载≤200欧姆，5毫瓦 11、信噪比：≥90分贝 12、耳机：立体声耳机 13、耳机阻抗：≤200欧姆 14、重量：≤2.3KG | 6台 |
| - 4 | - 彩色分辨 - 视野计 | - 本设备是指个体对各目标色彩及其大小在视网膜上的颜色区。 1、视野半圆弧环:Φ480mm，弧长±90° 2、视点标志:Φ10、6、5、3、1.5mm共25个插件 3、颜 色：不少于红、黄、绿、蓝、白五种 4、记录圆盘:Φ200mm 滑板≥75×30mm 5、视野图纸:Φ190mm，不少于9个圆周的极坐标纸10张 6、托架平台:≥120×55mm 7、重 量：≤2.2KG | 6台 |
| - 5 | - 运动心理学 - 综合实验台 | 一、产品功能要求： 心理学综合实验系统需涵盖实验心理学、普通心理学、认知心理学、应用心理学、工程心理学、发展心理学等多个学科领域，包括变量实验、反应时、传统心理物理法、现代心理物理法、感觉实验、知觉实验、学习与记忆、现代认知心理学、情绪和个性、应用性实验、工程心理学、体育实验、儿童发展心理学、普通心理学演示实验等十余个实验类别，可完成近百个实验项目。系统具有良好的拓展性，软件升级方便，同时可外接多种心理实验仪器，拓展实验项目。 二、系统构成： 系统包含心理实验系统软件、综合测试器及其附件、暗适应测试器、深度知觉测试器、两点阈辨别器、痛阈测试器、棒框测试器、动觉后效辨别器、重量鉴别器、动觉方位辨别器、实验桌等。 三、参数要求： 1、系统界面包括实验项目、数据中心和个人中心三大功能模块；学员可以自主选择实验项目、设置参数；实验数据会自动保存在学员端，支持报告搜索、排序、查看、删除、下载等功能；支持个人信息修改。 ★2、综合测试器：与系统软件配套使用，集手指灵活仪、动作稳定仪、反应时仪、双手协调仪、闪光融合仪等五大仪器与一体（提供样品视频演示：演示综合测试器与系统软件包含手指灵活仪、动作稳定仪、反应时仪、双手协调仪、闪光融合仪测试功能，演示时间10分钟以内） 1）面板简洁、操作方便，测试项目涵盖面广，与计算机即插即用、测试数据实时上传，体现出多功能、数字化、智能化的特色。 2）接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 ★3）反应误差：按键的反应时与计算机的计数值同步，数据传输实时同步误差为≤±10 ms（提供第三方检测报告佐证） a.综合测试区：5个应答按钮；光刺激：LED三色灯，呈现红黄绿三色； b.旋钮测试区：左、右两个旋钮； c.动作稳定测试区：9个孔洞，直径Φ13～Φ2.5 mm，测笔1支，测试端直径Φ2 mm； d.手指灵活测试区：包括插拔、翻转、旋转，3组插孔：插拔孔Φ2 mm、翻转孔Φ4 mm、旋转孔Φ5 mm；组插件：插针Φ2×25 mm，磁棒Φ4×25 mm，螺栓M5×25 mm。 5）附件包括：单锤敲击器、双足脚踏器、收纳盒（内含DP线、测笔、敲击棒、插针、磁棒、螺栓、眼罩）。 3、实验桌：功能分区清晰，收纳合理，现代简约风格。 1)桌面尺寸可同时容纳两人； 2)键盘和鼠标置于抽拉式托架中，可轻松收纳至桌底； 3)布线和系统主机箱（主机配置：不低于I5处理器/8G内存/512SSD硬盘功能）皆收整于安装专用柜体中。 4)大容量收纳抽屉 5)多媒体转接盒： 6)电动升降机：稳固不晃动，支持一键升降，支持微调显示屏的倾角，满足不同身高与视角的使用者需求； 7)不小于23英寸高清显示屏， 8)总电源接口、网络接口适应多种布线环境； 9)头戴式重低音立体声耳机，隔音效果优良，高气密性耳垫令佩戴更舒适； 4、暗适应测试器： 1）实现数据的实时通信和处理。 2)整个实验过程完全自动化，可独立完成整个实验的测试。 3)外形符合人体工程学设计，可根据测试者的坐高调节角度，满足个性化需求。 4)内置≥7寸液晶屏，自主显示测试过程（提供实物照片佐证）。 5、深度知觉测试器 1)由深度知觉测试箱体和移动杆控制盒组成。 2)比较刺激移动速度分快慢二档，移动范围：±200mm 3)比较刺激与标准刺激的横向距离为42mm 4)具有精密深度位移机构和移动速度调节装置。 5)整个实验过程自动化。实现数据的实时通信和处理。 被试可使用“移动杆控制盒”控制移动杆的速度、移动的方向，支持粗调和微调。 6、两点阈辨别器： 1)测试范围：0～150mm 2)测试精度：0.05mm 3)游标卡尺的卡钳精磨成刺激用针，测试精度高，使用方便。 7、痛阈测试器： 1)电流上升速度分为高、中、低3档，从0V上升到50V的时间间隔分别是60s、90s、120s。 2)将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 3)整个实验过程自动化，可独立完成整个实验的测试。 8、棒框测试器： 1)棒、框图形前端有观测圆筒，可避免外界的干扰，测试时无需在暗室中进行。 2)角度支持自动调节及零位手动校准功能。 3)外形符合人体工程学设计，可根据测试者的坐高调节角度，满足个性化需求。 4)在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性。 5)设有主、被试选择功能。当选择主试时，主试可在实验过程中实时查看棒框的的移动过程和实时角度数据；若为被试，则不可查看。 9、动觉后效辨别器： 1)材料与尺寸：A 标准刺激：600mm×40mm×40mm(L×W×H)，B 插入刺激：600mm×80mm×20mm(L×W×H) 2)将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 3)在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性。 4)整个实验过程自动化。在无主试的情况下，被试也可独立完成整个实验的测试。 5)主、被试皆可在实验过程中实时查看手指触摸的位置。 10、重量鉴别器： 1)刺激块组成： A 标准刺激：100g一块 B 比较刺激：112g、108g、104g、100g、96g、92g、88g各一块，100g(黑色)一块，100g（大体积）一块 2)分辨率 ：4g，精度：0.4g 3)不同重量的刺激块具有相同外形 4)少量刺激块可完成多项实验 11、动觉方位辨别器： 1)手腕悬臂：旋角范围：0～100°，长度：450mm，最大宽度：100mm 2)通过陀螺仪与加速度传感器经过数据融合算法得出角度数据，角度测量精确度高。 3)双刻度设计，节省空间，设计巧妙。 - 4)将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 四、实验内容： 1、变量实验 有无反馈对速度估计准确性的影响、迷宫实验、两点阈测量、动觉后效实验。 2、反应时 视觉简单反应时、听觉简单反应时、视觉选择反应时、听觉选择反应时、视觉辨别反应时、听觉辨别反应时、反应时（自定义）。 3、传统心理物理法 平均差误法测线段长度、极限法测明度差别阈限、恒定刺激法测频率差别阈限、恒定刺激法测重量差别阈限、对偶比较法制作颜色爱好量表、等级排列法制作心理顺序量表、极限法测定几种频率的听觉绝对阈限 。 4、现代心理物理法 信号检测论（有无法）、比较不同频率的声音、信号检测论（迫选法）、信号检测论（评价法）、信号检测论（再认法）、信号检测论（有无法）先定概率下的重量鉴别。 5、感觉实验 闪光融合频率、影响闪光融合频率（CFF）的因素、动觉方位测差别阈限、痛阈与耐痛阈测定、暗适应。 6、知觉实验 时间知觉（无反馈）、时间知觉（有反馈）、速度知觉（无反馈）、速度知觉（有反馈）、深度知觉、空间知觉、似动现象。 7、学习与记忆 不同报告方法的瞬时记忆容量、短时记忆（图形再认）、空间位置记忆广度、系列位置效应、不同学习材料的记忆广度、长时记忆（比较有无意义材料的不同）、概念形成、学习迁移、前摄作用和倒摄作用、集体学习曲线、动作技能迁移（镜画实验）。 8、现代认知心理 表象的心理旋转、句图匹配、短时记忆的视听觉编码、短时记忆的信息提取方式、平行扫描与系列扫描、错误记忆现象中的内隐性、内隐记忆、字词错觉、认知方式对表象心理旋转的影响、非对称视觉搜索实验（有无特征）、非对称视觉搜索实验（多少特征）、空白试验法、问题解决（河内塔）。 9、情绪和个性 认知方式的测定（棒框仪）、认知方式的测定（镶嵌图形）、动作稳定性实验 。 10、应用性实验 手指灵活性测试、双手协调、注意的优先现象、注意集中（追踪实验）、注意广度、注意分配、划消测验、Stroop效应、神经活动的强度特征、神经活动的灵活性、音乐能力测试。 11、体育测试 光反应时间（手）、光反应时间（脚）、声反应时间（手）、声反应时间（脚）、被动反应、综合协调反应(手，脚)、时间与空间的判断。 12、儿童发展心理学 天平任务、类比和推理、工作记忆容量的测试 。 13、普通心理学演示实验 知觉的选择性、知觉的整体性、知觉的恒常性、错觉、注意的起伏、想象力、观察力、螺旋后效、颜色知觉。 | - 2台 |
| - 1.关键技术参数（★参数）需提供技术支持资料(官网截图或制造商公开发布的印刷资料或检测报告等)。 - 2.为证明货物来源正规渠道，所配置设备技术参数需有制造商出具的（加盖公章）技术参数确认函。 |  |  |  |

- （3）运动人体科学实验中心（运动解剖实验室）

| 序号 | 设备物品名称 | 配置及主要技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体骨骼附肌肉起止点模型 | 1★.材质材料：环保PVC材料，环保油漆（提供具备CMA国家认证或CNAS国际认证的机构所出具的产品油漆材料安全性检测报告）。 2.规格尺寸：自然大小比例，170CM. 3.部件姿势：由全身散骨穿制成的一套整体骨架。 4.功能说明：显示全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动。左侧半骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置。 5.虚拟效果：配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转。3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 2台 |
| 2 | 人体关节模型（髋关节、肘关节、手关节、肩关节、膝关节、手骨、足关节、脊柱模型） | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 2.规格尺寸：自然比例大小。 3.部件姿势：由肩、肘、手、髋、膝、足等六大关节及其韧带和手骨、脊柱模型组成。 4.功能说明：显示正常肩、肘、手、髋、膝、足等六大关节和手骨、脊柱模型的组成和形态结构。 5.★虚拟效果：配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转。3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 6台 |
| 3 | 人体关节剖面模型（肩关节剖面、足关节剖面、髋关节剖面、手关节剖面、膝关节剖面、肘关节剖面） | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 2.规格尺寸：自然比例大小。 3.部件姿势：由肩、肘、手、髋、膝、足等六大关节的解剖剖面组成，分别固定在底板上。 4.功能说明：主要显示肩、肘、手、髋、膝、足等六大关节的冠状剖面结构和形态。 5.★虚拟效果：配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转。3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 6台 |
| 4 | 上肢肌解剖 | ★1.材质材料：环保软质硅胶材料，环保油漆（提供具备CMA国家认证或CNAS国际认证的机构所出具的产品硅胶原材料安全性检测报告）。 2.规格尺寸：按人体上肢正常比例大小。 3.部件姿势：7部件。 4.功能说明：1）可模拟正常人体肘关节完全伸直状态从5°到145°作屈曲运动；2）前面臂部可拆卸肱二头肌，前臂部可拆卸浅层诸肌，手掌可拆卸指浅深屈肌腱；后面肩部可拆卸三角肌、臂部可拆卸肱三头肌、前部不可拆卸指伸肌；各部分拆卸后可见其深方肌肉及血管（提供显示以上内容的实物图片，提供的图片如未能显示上述结构，视为无效图片） ★5.虚拟效果：配带产品虚拟 3D 模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线观看该产品的高清晰虚拟 3D 效果，可放大和缩小，可全方位旋转；可演示各部件分离组合的效果，并配有微课讲解视频，配有中、英文结构标注并带有中、英文结构标注的 2D 实物照片；配有画笔功能，可进行自主教学，可在三维模型结构上进行画线标注，画笔颜色可任意选择，教学内容可下载保存；3D 效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | - 2台 |
| 5 | 人体全身肌肉附内脏 | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 2.规格尺寸：自然比例大小，85CM 高。 3.部件姿势：27部件，包括颅盖1个、脑半球2个、胸腹壁1个、肺2个、心2半、肝1个、胃1个、大小肠加胰1个。左上肢可拆卸指伸肌、肱桡肌、掌长肌加指浅屈肌、肱二头肌、三角肌及剩余部分共6个，右上肢为1个整体。下肢可拆卸为阔筋膜张肌1块、缝匠肌1块、股直肌1块、趾长伸肌1块、小腿三头肌可进一步拆分1块腓肠肌共2块、股二头肌加半腱肌1块、臀大肌1块，上述各部件可以灵活拆卸和组合。（提供显示以上内容的实物图片，提供的图片如未能显示上述结构，视为无效图片） 4.功能说明：显示85cm人体全身肌肉和胸腹腔27个部件的组成，胸腹壁可打开显示胸腹腔脏器的位置。 5.虚拟效果：配带产品虚拟 3D 模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线观看该产品的高清晰虚拟 3D 效果，可放大和缩小，可全方位旋转；配有中、英文结构标注并带有中、英文结构标注的 2D 实物照片；配有画笔功能，可进行自主教学，可在三维模型结构上进行画线标注，画笔颜色可任意选择，教学内容可下载保存；3D 效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 2台 |
| 6 | 下肢肌肉解剖 | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 2.规格尺寸：按人体胸部比例大小。 3.部件姿势：2部件。 ★4.功能说明：可游离臀大肌；清楚地展示了下肢髋肌、大腿肌、小腿肌及足肌。髋肌中可见前群的髂腰肌、阔筋膜张肌；后群的臀大肌、臀中肌、梨状肌及梨状肌下孔出入的血管神经。大腿肌中可见前群的缝匠肌和股四头肌；内侧群的耻骨肌、长收肌、股薄肌和大收肌；后群中的半膜肌、半腱肌及股二头肌。小腿肌中可见前群的胫骨前肌、趾长伸肌和踇长伸肌；外侧群中的腓骨长肌和腓骨短肌；后群可见小腿三头肌。足肌中主要显示足背肌趾长伸肌、踇长伸肌、趾短伸肌和踇短伸肌；足底肌略。（提供显示以上内容的实物图片，提供的图片如未能显示上述结构，视为无效图片） ★5.虚拟效果：配带产品虚拟 3D 模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线观看该产品的高清晰虚拟 3D 效果，可放大和缩小，可全方位旋转；可演示各部件分离组合的效果，配有中、英文结构标注并带有中、英文结构标注的 2D 实物照片；配有画笔功能，可进行自主教学，可在三维模型结构上进行画线标注，画笔颜色可任意选择，教学内容可下载保存；3D 效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 2台 |
| 7 | 放大心脏 | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 - 2.规格尺寸：自然比例放大3倍，固定在底座上。 3.部件姿势：3部件，包括主动脉弓及肺动脉1件、沿心长轴断开成2件显示四心腔。 4.功能说明：软质效果，逼真手感，显示3倍大心脏的形态和结构。 ★5.虚拟效果：配带产品虚拟 3D 模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线观看该产品的高清晰虚拟 3D 效果，可放大和缩小，可全方位旋转；可演示各部件分离组合的效果，并配有微课讲解视频，配有中、英文结构标注并带有中、英文结构标注的 2D 实物照片；配有画笔功能，可进行自主教学，可在三维模型结构上进行画线标注，画笔颜色可任意选择，教学内容可下载保存；3D 效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | - 2台 |
| 8 | 心肺呼吸系统 | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 2.规格尺寸：自然比例大小，固定在底板上。 3.部件姿势：7个部件,包括舌骨喉正中切开成2件、两肺前半可分离成2件、心分成前后2件及剩余整体。 4.功能说明：显示呼吸系统的组成和形态结构。 ★5.虚拟效果：配带产品虚拟 3D 模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线观看该产品的高清晰虚拟 3D 效果，可放大和缩小，可全方位旋转；可演示各部件分离组合的效果，配有中、英文结构标注并带有中、英文结构标注的 2D 实物照片；配有画笔功能，可进行自主教学，可在三维模型结构上进行画线标注，画笔颜色可任意选择，教学内容可下载保存；3D 效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 2台 |
| 9 | 全身血液循环系统 | 1.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。 - 2.规格尺寸：自然比例缩小1/2，固定在底板上。 3.部件姿势：2部件，心盖可以取下，磁铁粘连。 4.功能说明：软质效果，逼真手感，显示全身血液循坏的组成及形态。 ★5.虚拟效果：配带产品虚拟 3D 模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线观看该产品的高清晰虚拟 3D 效果，可放大和缩小，可全方位旋转；可演示各部件分离组合的效果，配有中、英文结构标注并带有中、英文结构标注的 2D 实物照片；配有画笔功能，可进行自主教学，可在三维模型结构上进行画线标注，画笔颜色可任意选择，教学内容可下载保存；3D 效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活（提供演示视频U盘，显示产品质量及3D效果）。 | 2台 |
| - 1.关键技术参数（★参数）需提供技术支持资料（U盘）(官网截图或制造商公开发布的印刷资料或检测报告等)。 - 2.为证明货物来源正规渠道，所配置设备技术参数需有制造商出具的（加盖公章）技术参数确认函。 |  |  |  |

- （4）运动人体科学实验中心（运动训练与康复实验室）

| 序号 | 设备物品名称 | 配置及主要技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式数字肌力测量仪 | 1.测量肌力：压力感受器， 2.测量关节角度：大地倾角技术 3.关节活动度：1度 4.肌力：0.1磅 5.肌力：低阈值---0.8lbs到150lbs，增幅0.1lbs 高阈值---3lbs到150lbs，增幅0.1lbs关节活动度：0-360度，增幅0.1度 6.测量部位：人体各个关节部位，颈、肩、肘、腕、髋、膝、踝等 7.测评指标：左右侧最大肌力、肌力差值、关节活动度、均衡性分析、肌肉力量分析、肌肉损伤风险分析 8.测评报告：中文报告,黑白、彩色可选 | 1台 |
| 2 | 敏捷反应测试训练系统 | 1.设备可进行敏捷性测试和训练，平板控制器1个，LED灯8个，♾遥测心率系统1套，无线范围：≥50m； 2.触碰及感应≥2种灯光激活方式，触碰强度≥4级可选，感应距离0-80cm可调； 3.一个平板控制器和三原色LED灯组成，平板尺寸：≥10英寸； 4.LED灯光≥6种颜色可选，≥3种亮灯模式可选； 5.平板控制器全中文操作界面，≥60种语言可选； 6.控制器的最大控制灯数：≥32个； 7.具有蓝牙和USB下载功能； 8.可进行视觉训练、认知训练和手/眼协调训练； 9.灯直径：≥10cm，高≥3cm，耐冲击能力：≥300磅； 10.实时心率监测，最高、最低、平均心率，卡路里消耗 11.体测量功能：可进行最高心率（基于年龄）、有氧智能测试、智能卡路里、每圈平均、基于年龄的自动目标心率区、训练效益、训练负荷、睡眠监测及恢复等。 12.★心率、能量、搭载光学心率传感器，实现了全天候的心率和HRV（R-R心率变异数据）监测功能，并引入7个温度传感器，用以获得更精准的体温数据，用于经期预测、睡眠监测等功能；还加入了血氧饱和度传感器（SpO2 ），监测血氧水平，使更准确地获取睡眠质量及负荷监测。 | 1台 |
| 3 | 速度与爆发力训练台 | 1.设备可在≥40个不同固定点对训练者施加阻力。 2.设备可以在脚踝、大腿、腰部、手腕同时或分别进行抗阻训练。 3.设备可以充分模拟各种项目不同专项动作。 4.设备阻力可以调节，调节后在整个运动范围中基本保持不变。有效避免其他弹性阻力训练的缺点。 5.平台底部的多向跟踪装置保证运动员抗阻训练时的自由移动，有效保证运动员在训练器中心以外运动时的安全性。 6.平台下的滑轮系统可以有效保证从起跳至最高点全程阻力不变，不会在底部松弛或最高点力量过大。 7.设备尺寸：≥180cm X120cm 8.使用高密度压缩板、EVA泡沫等制成。 9.设备重量：≥145磅 10.设备配置：8根阻力绳，脚踝套具1对、大腿套具1对、腰部套具1个、手腕套具1对。 | 1台 |
| 4 | 力量功率测试系统 | 1.配有数字化力量训练监控系统，体积小，易携带，精准度高，使用线性附着方式测量力量输出功率； 2.★强大的数据库支持，需包含250万个体化训练组级别，提供≥270组测试练习。测试数据：至少需包含1RM值、向心离心功率、峰值速度、移动位移、反应力量指数、发力率。 3.使用者根据自动生成的分数排名，进行训练团队的数据监控，营造良性竞争氛围和力求获胜的心理状态，提升整体运动水平。 4.训练监控数据可在任意地点、任意时间在线安全访问，通过互联网为教练员提供远程操作，如下发训练任务、监控完成状态及掌握训练效果。 5.实时反馈：根据训练目的，建议训练组数：评估不同训练计划的有效性，提供即时结果激励运动员； 6.★设备需满足实时影像捕捉，并提供即时反馈。录像可保存在手机或发到公共平台与队友和教练分享，同时教练后台也可实时监控。 7.采样频率：≥50Hz 8.最大速率：≥7m/s 9.角分辨率：≤0.1° 10.角范围：-13º 到 +50º | 1台 |
| 5 | 超短波治疗仪 | 1. 延长电子管寿命：通过技术措施，使电子管全工作在标准工作状态，没有换档带来的电压电流冲击，从而延长了电子管寿命。 2. 多种输出模式：连续、断续、脉冲三种输出模式，根据不同症状治疗的需要进行选择。 3. ★脉冲宽度、频率可调：脉宽200-1000μs、频率10-200Hz，根据不同症状治疗的需要可以进行调整。 4. 振荡频率：40.68MHz±1.5%。 5. 最大输出功率：200W±20%。 6. 电子定时：定时精准，0-60分钟任意可调。 7. 特制的输出电缆，防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。 8. 输出插头手柄为新型材料，不易摔碎。 | 1台 |
| - 1.关键技术参数（★参数）需提供技术支持资料(官网截图或制造商公开发布的印刷资料或检测报告等)。 - 2.为证明货物来源正规渠道，所配置设备技术参数需有制造商出具的（加盖公章）技术参数确认函。 |  |  |  |

标项2：运动体测实验室设备采购

| 序号 | 设备物品名称 | 配置及主要技术参数 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智慧体检一体机 | 1、屏幕：触摸式不低于18.5英寸，分辨率不低于1080 ×1920，亮度最大可达1000nit； 2、内置扬声器，最大功率10W，支持语音交互功能； 3、采用宽200万摄像头，人脸识别速度≤0.5s，人脸验证准确率≥99%；本地可存储10万人脸库； 4、操作系统：微电脑系统； 5、RS-232串口：标准RS-232串口上传电脑管理系统，免费提供串口； 6、外壳材质：金属； 7、工作温湿度温度：-10 °C~40 °C，湿度：小于95%； 8、电流及功耗100V-240V ，平均功耗:≤45Ｗ； 9、供电方式DC：12V±10％； 10、身高测量：传感器类型为高精度超声波探头测量，测量范围为0-200cm，精度0.1cm； 11、体重测量：传感器具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长的特点，测量范围1-500kg，精度0.1kg； 带肺活量测试仪：量程:0ml-9999ml 分度值:1ml误差:±0.2%。 | 3台 |
| 2 | AI智慧坐位体前屈一体机 | 1、推板可自动复位，采用自有专利技术高精度数字光栅技术； 2、屏幕参数：不小于 8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥800*1280； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：人脸识别； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10万人脸库、50W条事件记录； 7、事件上传：在线状态下将设备认证结果及运动数据实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 8、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 9、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； | 3台 |
| 3 | AI智慧运动（仰卧起坐） | 一、硬件配置 （一）AI视觉运动测试仪*1 ★1、设备采用不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不低于1920*1080，显示亮度不低于1000nit；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★2、设备支内置人机交互屏模组、摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。摄像机模块的图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置CPU/NPU/GPU一体芯片； （提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 3、可支持高低两个识别模块内置安装，可支持外接运动识别模块接入，至多同时支持3个运动识别模块直接接入； 4、不少于LAN*3、RS485*1、USB2.0*1、报警输入*2、报警输出*1、HDMI*1，可支持外扩屏幕； 支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； ★5、支持宽动态双目人脸识别功能；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★6、采用深度学习算法，支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 7、设备本地支持不少于8万人脸库的存储； 8、设备支持远程升级管理； ★9、设备防护等级不低于IP54，机械碰撞等级不低于IK10，支持室内外使用，在涉水深度不超过20cm环境下可正常使用；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 二、功能配置 1、设备系统支持学生、教师人脸信息录入； 2、设备系统具有运动的提示、分析、检验和评分功能； 3、当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒； 4、系统提供运动排行榜功能，包括：学生运动排行榜、老师运动排行榜，按照运动项目/年级/性别等维度进行筛选； 5、管理员可通过扫脸登录设备系统开启或关闭项目； 6、学生在运动过程中产生的违规动作设备会进行语音提醒并抓拍记录，测试完成后可在运动记录中进行查看； 7、系统自动生成运动视频，支持低倍速播放并自动抽取违规关键帧，帮助学生进行自我纠正； 三、算法配置 1、AI智慧仰卧起坐测试： ①支持单人、双人同时检测； ②成绩误差：±1 个/分钟（准确性≥99%），成绩结果反馈响应速度：≤1秒； ③违规识别项支持双手未抱头、双肘未过膝、肩膀未触垫。可实时进行语音干预提醒；支持违规识别关闭，关闭后仍然可以正常计数； ④支持运动结束后可按0.5倍速查看此次运动完整回放； ⑤支持查看自动截取的无效次数视频； | 3台 |
| 4 | AI智慧50米短跑 | 一、硬件配置 （一）AI视觉运动测试仪*1 ★1、设备采用不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不低于1920*1080，显示亮度不低于1000nit；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★2、设备支内置人机交互屏模组、摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。摄像机模块的图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置CPU/NPU/GPU一体芯片； （提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 3、可支持高低两个识别模块内置安装，可支持外接运动识别模块接入，至多同时支持3个运动识别模块直接接入； 4、不少于LAN*3、RS485*1、USB2.0*1、报警输入*2、报警输出*1、HDMI*1，可支持外扩屏幕； 支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； ★5、支持宽动态双目人脸识别功能；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★6、采用深度学习算法，支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 7、设备本地支持不少于8万人脸库的存储； 8、设备支持远程升级管理； ★9、设备防护等级不低于IP54，机械碰撞等级不低于IK10，支持室内外使用，在涉水深度不超过20cm环境下可正常使用；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） （二）网络摄像机*1 1、不低于8-32 mm 焦距相机； 2、最高分辨率不低于800万像素，并在此分辨率下可输出50 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾、电子防抖；支持宽动态120 dB ； 3、支持≥2路输入（Line in），≥1路输出（Line out），内置麦克风和扬声器； 4、电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 ； 5、防护等级：不低于IP67； 6、功能支持：采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，可通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别； （三）TTS播报音响*1 1、具备成绩播报及发令功能； 2、【音频采集】：麦克风类型：驻极体；阵列数量：2；频率响应不低于：100 Hz~20 kHz；灵敏度不低于：-42 dBV/Pa；采样率不低于：48 kHz；量化位数不低于：16 bit； 3、【音频输出】：额定功率：不低于60 W；扬声器单元：中低音5.25′′ × 2，号角高音1′′ × 1；灵敏度（1 m，1 W）：90 dB；最大声压级（1 m）：106 dBSPL；频率响应：100 Hz~20 kHz；信噪比：85 dB； 4、【无线通信】：通信方式：支持有线网络通信；G型号：支持4G； 5、【一般规范】：电源：AC：100~240 V/1.5 A；材质：金属；工作温湿度：不低于-40 ℃~60 ℃，小于90%（无凝结）； 6、防护等级：不低于IP66； 二、功能配置 1、设备系统支持学生、教师人脸信息录入； 2、设备系统具有运动的提示、分析、检验和评分功能； 3、当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒； 4、系统提供运动排行榜功能，包括：学生运动排行榜、老师运动排行榜，按照运动项目/年级/性别等维度进行筛选； 5、管理员可通过扫脸登录设备系统开启或关闭项目； 6、学生在运动过程中产生的违规动作设备会进行语音提醒并抓拍记录，测试完成后可在运动记录中进行查看； 7、系统自动生成运动视频，支持低倍速播放并自动抽取违规关键帧，帮助学生进行自我纠正； 三、算法配置 1、单识别相机支持1-8个跑道同时测试； 2、支持跑道选择及关闭，如：只开启234道进行测试； 3、支持起跑踩线、抢跑违规监测，并实时进行语音干预提醒； 4、支持起点及终点撞线关键照片抓拍； 5、可设置默认自动发令的规则包括：二段式、三段式；支持手动发令； 6、支持游客无人脸测试； 7、计时误差：≤0.15秒，成绩结果反馈响应速度：≤1秒；成绩分度值：0.01秒； 8、支持生成运动数据分析报告，并给予点评与建议； | 1台 |
| 5 | AI智慧运动（立定跳远） | 一、硬件配置 （一）AI视觉运动测试仪*1 ★1、设备采用不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不低于1920*1080，显示亮度不低于1000nit；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★2、设备支内置人机交互屏模组、摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。摄像机模块的图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置CPU/NPU/GPU一体芯片； （提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 3、可支持高低两个识别模块内置安装，可支持外接运动识别模块接入，至多同时支持3个运动识别模块直接接入； 4、不少于LAN*3、RS485*1、USB2.0*1、报警输入*2、报警输出*1、HDMI*1，可支持外扩屏幕； 支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； ★5、支持宽动态双目人脸识别功能；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★6、采用深度学习算法，支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 7、设备本地支持不少于8万人脸库的存储； 8、设备支持远程升级管理； ★9、设备防护等级不低于IP54，机械碰撞等级不低于IK10，支持室内外使用，在涉水深度不超过20cm环境下可正常使用；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 二、功能配置 1、设备系统支持学生、教师人脸信息录入； 2、设备系统具有运动的提示、分析、检验和评分功能； 3、当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒； 4、系统提供运动排行榜功能，包括：学生运动排行榜、老师运动排行榜，按照运动项目/年级/性别等维度进行筛选； 5、管理员可通过扫脸登录设备系统开启或关闭项目； 6、学生在运动过程中产生的违规动作设备会进行语音提醒并抓拍记录，测试完成后可在运动记录中进行查看； 7、系统自动生成运动视频，支持低倍速播放并自动抽取违规关键帧，帮助学生进行自我纠正； 三、算法配置 1、AI智慧立定跳远测试： ①违规智能识别：起跳踩线、单脚起跳、冲跳、跳跃中途换人等违规动作识别，可实时进行违规行为等语音提醒； ②成绩误差：≤1厘米，成绩结果反馈响应速度：≤1秒，成绩分度值：0.1厘米； ③支持运动结束后可按0.5倍速查看此次运动完整回放； | 3台 |
| 6 | AI智慧运动（引体向上） | 一、硬件配置 （一）AI视觉运动测试仪*1 ★1、设备采用不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不低于1920*1080，显示亮度不低于1000nit；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★2、设备支内置人机交互屏模组、摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。摄像机模块的图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置CPU/NPU/GPU一体芯片； （提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 3、可支持高低两个识别模块内置安装，可支持外接运动识别模块接入，至多同时支持3个运动识别模块直接接入； 4、不少于LAN*3、RS485*1、USB2.0*1、报警输入*2、报警输出*1、HDMI*1，可支持外扩屏幕； 支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； ★5、支持宽动态双目人脸识别功能；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★6、采用深度学习算法，支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 7、设备本地支持不少于8万人脸库的存储； 8、设备支持远程升级管理； ★9、设备防护等级不低于IP54，机械碰撞等级不低于IK10，支持室内外使用，在涉水深度不超过20cm环境下可正常使用；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 二、功能配置 1、设备系统支持学生、教师人脸信息录入； 2、设备系统具有运动的提示、分析、检验和评分功能； 3、当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒； 4、系统提供运动排行榜功能，包括：学生运动排行榜、老师运动排行榜，按照运动项目/年级/性别等维度进行筛选； 5、管理员可通过扫脸登录设备系统开启或关闭项目； 6、学生在运动过程中产生的违规动作设备会进行语音提醒并抓拍记录，测试完成后可在运动记录中进行查看； 7、系统自动生成运动视频，支持低倍速播放并自动抽取违规关键帧，帮助学生进行自我纠正； 三、算法配置 1、AI智慧引体向上测试： ①支持单人、双人同时检测； ②支持检测是否双手握杆、双臂伸直、双脚离地并进行语音提示； ③成绩误差：±1 个/分钟（准确性≥99%），成绩结果反馈响应速度：≤1秒； ④支持运动结束后可按0.5倍速查看此次运动完整回放； ⑤支持查看自动截取的无效次数视频； | 3台 |
| 7 | AI智慧800米/1000米长跑 | - 硬件配置 （一）AI视觉运动测试仪*1 ★1、设备采用不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不低于1920*1080，显示亮度不低于1000nit；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★2、设备支内置人机交互屏模组、摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。摄像机模块的图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置CPU/NPU/GPU一体芯片； （提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 3、可支持高低两个识别模块内置安装，可支持外接运动识别模块接入，至多同时支持3个运动识别模块直接接入； 4、不少于LAN*3、RS485*1、USB2.0*1、报警输入*2、报警输出*1、HDMI*1，可支持外扩屏幕； 支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； ★5、支持宽动态双目人脸识别功能；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） ★6、采用深度学习算法，支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） 7、设备本地支持不少于8万人脸库的存储； 8、设备支持远程升级管理； ★9、设备防护等级不低于IP54，机械碰撞等级不低于IK10，支持室内外使用，在涉水深度不超过20cm环境下可正常使用；（提供第三方检验检测机构出具并加盖CMA及CNAS标志的检验检测报告） （二）网络摄像机*1 1、不低于8-32 mm 焦距相机； 2、最高分辨率不低于800万像素，并在此分辨率下可输出50 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾、电子防抖；支持宽动态120 dB ； 3、支持≥2路输入（Line in），≥1路输出（Line out），内置麦克风和扬声器； 4、电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 ； 5、防护等级：不低于IP67； 6、功能支持：采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，可通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别； （三）TTS播报音响*2 1、具备成绩播报及发令功能； 2、【音频采集】：麦克风类型：驻极体；阵列数量：2；频率响应不低于：100 Hz~20 kHz；灵敏度不低于：-42 dBV/Pa；采样率不低于：48 kHz；量化位数不低于：16 bit； 3、【音频输出】：额定功率：不低于60 W；扬声器单元：中低音5.25′′ × 2，号角高音1′′ × 1；灵敏度（1 m，1 W）：90 dB；最大声压级（1 m）：106 dBSPL；频率响应：100 Hz~20 kHz；信噪比：85 dB； 4、【无线通信】：通信方式：支持有线网络通信；G型号：支持4G； 5、【一般规范】：电源：AC：100~240 V/1.5 A；材质：金属；工作温湿度：不低于-40 ℃~60 ℃，小于90%（无凝结）； 6、防护等级：不低于IP66； 二、功能配置 1、设备系统支持学生、教师人脸信息录入； 2、设备系统具有运动的提示、分析、检验和评分功能； 3、当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒； 4、系统提供运动排行榜功能，包括：学生运动排行榜、老师运动排行榜，按照运动项目/年级/性别等维度进行筛选； 5、管理员可通过扫脸登录设备系统开启或关闭项目； 6、学生在运动过程中产生的违规动作设备会进行语音提醒并抓拍记录，测试完成后可在运动记录中进行查看； 7、系统自动生成运动视频，支持低倍速播放并自动抽取违规关键帧，帮助学生进行自我纠正； 三、算法配置 - 1、支持根据学校操场跑道长度配置 800米、1000米跑步圈数； - 2、支持本班一键点名参与跑步 ，支持刷脸登录参与进行串班参与 ； - 3、支持同时测试人数不低于 50人，且支持长跑测试者不需要携带 、穿戴任何标识物 ； - 4、支持自动发令和手动发令切换 ； - 5、支持800米、1000米项目可同时或独立测试 ； - 6、支持定点抓拍及终点撞线精彩瞬间的抓拍 ； - 7、计时误差：≤0.1秒，成绩结果反馈响应速度 ：≤1秒；成绩分度值：0.01秒； - 四、系统集成 - 根据项目安装实际情况提供所安装需要的 L型立杆、PVC线管、电源线、超六类网线、光纤、光纤收发器、路由器 - 、交换机、机柜、电箱、辅材（黄沙，水泥，空开，插板，水晶头，标签，扎带等）等对应材料以及后续配合调试。 | 1台 |
| 8 | 体质健康测试管理服务 | - 基础信息管理模块通过标准化模板实现学生学籍数据（学号/姓名/性别/院系/班级）的批量导入与完整性校验，确保注册信息准确无误；教师管理支持教职工信息维护（手机号/工号/所授课程）、权限分级配置（如院系负责人可查看管辖范围内的体测数据）；院系管理采用树状结构实现院系-班级可视化层级管理，支持创建/编辑院系信息并绑定班主任账号，自动赋予其对应班级成绩查看权限；同时内置附加分审批与免测申请流程，通过线上材料提交、多级审核机制实现流程透明化。 2、支持管理员创建多场次体测活动，可灵活配置活动标题、时间周期、单组测试人数上限，动态设定教师成绩修改权限（如仅允许修改所属班级成绩）及免测分数计算规则；测试项目库（长跑/跳远/肺活量等）支持自定义添加与编辑（无测试数据时允许调整参数），通过标准模板批量关联学生数据与测试场次，实现分时段预约排期管理。提供移动化服务，支持按年级/班级筛选导出成绩总表，或通过学号/姓名精准定位学生档案，查看体测项目明细及历史记录；免测管理支持单个审批或批量通过学生申请，可选择全部豁免或指定项目免测，若学生参与补测则自动用实测成绩覆盖免测标识。聚焦自助服务，支持查看可预约体测场次并完成在线报名，实时查询各项目成绩及全校排名；免测申请通道允许上传材料，并跟踪审批进度，补测通过后系统优先采用最新实测数据。 - 3、三端数据实时互通，精确划分管理员、院系负责人、班主任、普通教师的数据操作范围；二是全流程操作留痕，成绩修改、权限变更等敏感行为均记录操作者、时间及修改内容；三是智能冲突处理规则，当免测标识与实测数据并存时自动以实测为准，补测结果即时同步至所有终端； - 4、可查看各类体测数据、随堂测试数据、学生体制档案，提供体侧预约、体测数据挖掘并依据体质数据等级标签、数据具备直报教育部学生体质健康网标准数据管理中心资格、智慧体测中心管理服务、体质健康分析服务等； - 5、提供体测大数据智慧大屏1个，设备采用不小于60英寸显示屏1台，可安装室内或室外。展示各学院、年级、班级不同维度体测数据； | 1台 |

（1）本采购需求仅对采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

（2）中标人须根据采购人的要求及时供货，具体数量按实调整。

▲（3）技术参数中如有漏项，产品实际使用功能必须达到采购人实际要求。

▲（4）本项目的核心产品为：标项一为团队心率监控台，人体成分分析仪，上肢肌解剖，力量功率测试系统；标项二为AI视觉运动测试仪。

▲（5）演示视频U盘在开标前送至本项目招标代理机构。

三、商务及其他要求

▲1、投标报价要求

本项目的投标总价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和设备安装过程中需要配置的各种配件、材料及其他等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

2、工期及地点

（1）工期：合同签订后60天内完成安装调试。若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

（2）实施地点：安装地点为采购人指定地点。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 3、质保期（免费维修期）

▲3.1本项目货物的质保期为验收合格之日起5年。质保期内因货物本身质量问题，由中标人负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

3.2项目进入质保期后，要做好预防性维护，每月要例行巡检，提供巡检报告，否则业主有权根据出现故障的频次相应延长质保期。

3.3在质保期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，则24小时内响应、48小时内修复；

3.4在质保期内如有部件损坏，中标人应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，必须提供相同型号的配件给采购人使用，以确保采购人的日常工作不受影响；

3.5提供关于产品质量保证承诺；免费保修期的承诺；免费保修期外的服务承诺；免费提供终身技术支持服务承诺；

质保期内，与维修维护相关的所有费用包含在合同总价中。

4、验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户组织验收。

用户对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。项目验收合格后的验收报告，代理机构按规定备案存查，验收费用由中标单位支付。验收表格见附件6。

- 5、付款方式

- 合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内支付合同金额的40%作为项目的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定），并提供中小微企业证明材料。在支付预付款之前要求中标单位提供不可撤销的银行或保险公司出具的预付款保函，预付款保函时间为双方约定时间；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函、发票原件；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。

- ▲四、质量服务要求

- 1、投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

- 2、投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等）。

- 3、在签订合同前，中标人须对项目进行深化设计，若采购人经过审查后发现深化设计方案、产品不符合投标响应要求，中标人必须按采购人的要求进行整改或更换产品，若在规定时间内，所提供方案、产品仍无法达到投标响应要求，以致无法按招标文件约定签订合同，所有责任由中标人自行承担。

- 4、所投产品及其原材料应当符合国家现行的技术标准和技术规范，确保产品使用安全。

5、提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。要求提供的方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性。

- 五、合同的签订

中标单位在收到《中标通知书》后20日内与浙江广厦建设职业技术大学签订合同。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：运动实验室设备采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价。 ▲2、本项目最高限价: 详见招标需求。投标单位必须按招标需求的要求报价，并且报价不得高于或等于最高限价，否则作废标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容，应当于2025年7月25日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）。答疑内容将于投标截止日期5天前以网上发布公告的形式通知；如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 4 | 投标文件组成：▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； - 为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至金华市金诚招投标代理有限公司邮箱：284875264@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 5 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在2025年7月30日08时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在2025年7月30日08时30分前，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 6 | 开标时间：2025年7月30日08时30分 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生费用由投标方自行承担，踏勘期间发生人身或交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由投标单位负责。 |
| 9 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果公告于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)；公告1个工作日。 |
| 10 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 11 | 履约保证金：本项目的履约保证金为中标金额的1.0%，中标人应在合同签订后交纳（可以用保函或其他形式提交,具体提交形式在采购合同中明确，保函可在政采云平台线上申请办理），在本项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |
| 13 | 中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费，招标代理机构开具增值税普通发票，中标服务费按本投标人须知总则第五条相关约定执行计取。 |
| 14 | 付款方式：详见招标需求。 |
| 15 | 投标有效期：60天。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。 |
| 17 | ## 节能产品：□ 强制采购节能产品 þ 优先采购节能产品 £不适用 环境标志产品： R 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 18 | 中标人如因资金问题需贷款，可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441/ 0579-86222992 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权归招标采购单位。招标人对投标人的落选不作任何解释。 |
| 20 | 本项目的中小企业行业属于工业。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于《运动实验室设备采购项目》项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江广厦建设职业技术大学(采购人)和金华市金诚招投标代理有限公司（招标方）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的包装、运输、装卸、安装、调试、检测、技术鉴定、技术协助、技术认证、培训、技术指导以及其他类似的义务等。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件等有效证明。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费。中标服务费参照原浙价服（2003）77号文件相关收费标准按差额定率累进法计算(详见本条下列表格收费标准）

| 收费标准 | 货物招标 |  |
| --- | --- | --- |
| 100 万以下 | 1.5% | 下浮 10% |
| 100 万元-500 万元 | 1.1% | 下浮30% |

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

- （1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2025年7月25日17：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将于投标截止日期5天前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不另作通知。如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。

- 2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）由资格审查资料、资信商务及技术文件、投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1、资格审查资料：

- （1）有效的企业法人营业执照副本复印件；

- （2) 法定代表人授权委托书及经办人身份证复印件；

（3）中小企业声明函（如有）(格式见附件2.5)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）(格式见附件2.6)；

（5）监狱企业证明文件（如有）(格式自拟)；

- （6）合格投标人资格要求的相关证明复印件；

- （7) 投标人认为有必要提供的其它文件。

备注：投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布为准；

2、资信商务及技术文件：

（1）评分响应表（格式见附件2.1）；

（2）投标声明书(格式见附件2.2)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件2.3)；

（4）投标单位情况表(格式见附件2.4)；

（5）投标人资质证书；

（6）营业执照副本复印件；

（7）投标人过往投标产品销售合同业绩复印件（格式见附件2.7）；

（8）商务响应表（格式见附件2.8）；

（9）投标产品服务计划表（格式见附件2.9）；

（10）技术响应表（格式见附件2.10）；

（11）投标人拟派项目负责人、技术负责人及其他主要人员个人证书及身份证(格式见附件2.11)；

（12）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明（格式见附件2.12）；

（13）投标货物的彩图；

（14）项目设备授权书及资质证书；

（15）投标该项目的优势及自我评价；

（16）技术服务方案；

（17）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、服务网点、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（18）政府采购代理机构社会评价表（附件2.13）；

（19）投标人认为需要提供的其他投标文件和资料。

3、报价文件

（1）投标函（格式见附件3.1）；

（2）开标一览表（格式见附件3.2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中招标需求的要求，按照相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和设备安装过程中需要配置的各种配件、材料及其他等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

- ▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件正本中开标一览表的报价。

- ▲4.投标人的报价超出或等于限价都将做废标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3.投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5.截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6.电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资信商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人仅提交电子备份投标文件的。

（2）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的。

（3）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的。

（4）资信商务及技术文件内有商务报价出现的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（11）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（12）未提供技术服务方案的；

（13）与其他参加本次投标供应商的投标文件（资信商务及技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上的。

（14）参加同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（一）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；（二）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；（三）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的。

（2）未按照招标文件标明的格式报价的；

（3）报价超出限价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人当场作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

（6）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

3.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二）开标程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；

告知应当回避的情形,提请有关人员回避，检查投标人代表的到会情况；

4.开标及评审程序

4.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

4.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

4.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

- 6.本项目设二个标项，投标人可选择其中一个或者多个标项进行投标，但每位投标人只能中一个标项，开标次序按标项一、标项二进行，如投标人已中其中某一个标项，则自动失去剩余标项的中标资格。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（6）采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

（7）评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

（8）评标委员会完成评标后,招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（9）评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

- 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

▲根据本项目的实际，本项目分二个标项确定二名中标人（每个标项的中标人不重复）。

1.出现下列情形之一的，采购单位或评标委员会可以直接确定排名第二的候选供应商为中标成交供应商，或者重新进行招投标。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，并在采购人确认中标人之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告。

3.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或评委会依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

1、招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。

3、招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用于浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区运动实验室设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分为70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术、商务及其它、资信得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

1、资信/商务/技术分

评分标准中的国家标准如有新版时，以新版标准为准。有关评分的证书资料等原件请投标人提前准备，并单独装在档案袋中，如有需要将在线统一递交。

2、资信/商务/ 技术分的计算

按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分，计算公式为：

资信/商务/技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

3、价格分

3.1、价格分采用低价优先法计算，取各标项所有投标技术入围投标人中，投标报价合计价格最低的报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或中小企业待遇报价）×30

3.2、中小型企业待遇报价的计算方法：

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件2.5的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2.6）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定以及《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价的计算方法：

小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）待遇报价=小型、微型企业（或监狱企业或残疾人福利企业）投标人投标报价*（1-优惠折扣率）

如果所有有效投标人的报价均超出采购上限价且招标人确认不能支付的或所有有效投标人不足三家时，招标人将重新组织招标。

附件：标项1评分标准（技术/商务/资信分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物技术参数性能 | 根据所提供产品的技术响应程度、产品技术参数或技术规格的对应性、完整性、合理性、技术指标偏离度进行评分：完全满足招标要求得36分，★为重要指标，若有负偏离，根据负偏离项每一项扣1分，其他技术参数若有负偏离，根据负偏离项每一项扣0.1分，扣到0分为止。 注：根据投标响应表和招标需求中的参数内容，以提供招标需求中要求的参数佐证资料为评审依据，同一项参数不累计扣分。 | 36 |
| 2 | 生产能力 | 提供投标产品的主要生产设备清单，根据生产设备的先进性（0-2）和环保性（0-2），由专家评标委员会综合判断，每个得分点按0、0.5、1、1.5、2分进行打分，本项最高得4分。（附设备图片、设备购买发票及相关资料，不提供或提供不全的不得分）。 | 4 |
| 3 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书；有效的环境管理体系认证证书；有效的职业健康安全管理体系认证证书，每一项得 1 分，最多得 3 分。注:投标文件提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 4 | 供货保障 | 投标人提供供货保障措施：结合自身进行细节优化，明确项目交货期和各阶段的分工安排（0-2分），以及明确项目过程中各阶段的划分和控制（0-2分），评标专家委员会根据供货保障措施相关内容的合理性、可行性、科学性等进行综合判断，每个得分点按0、0.5、1、1.5、2分进行打分，本项最高得4分。 | 4 |
| 5 | 安装方案 | 投标人提供安装、调试、验收的方案（0-2分）和措施（0-2分），评标专家委员会根据方案和措施相关内容的合理性、可行性、科学性等进行综合判断，每个得分点按0、0.5、1、1.5、2分进行打分，本项最高得4分。 | 4 |
| 6 | 培训方案 | 投标人提供培训方案，包括培训对象、培训目标、培训内容、培训时间安排、培训师资、培训质量保障、培训考核、培训流程安排等内容，评标专家委员会根据方案的可行性及合理性等进行综合判断，按0、0.5、1、1.5、2分进行综合评分，本项最高得2分。 | 2 |
| 7 | 重难点分析与合理化建议 | 投标人针对本项目存在的重点、难点问题提出明确的解决方法和合理化的建议方案，评标专家委员会根据方案的相关内容进行综合判断，按0、0.5、1、1.5、2分进行综合评分，本项最高得2分。 | 2 |
| 8 | 售后服务 | 投标人针对本项目的售后服务，提供售后服务方案，包括售后服务响应时间（0-2）、应急响应方案（0-2）、服务保障措施（0-3）等情况，评标专家委员会根据方案的内容全面，方案科学，针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求等方面进行综合判断，每个得分点按1、1.5、2、2.5、3分进行打分，本项最高得7分。 | 7 |
|  |  | 投标人的免费质保服务期在3年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。 | 2 |
| 9 | - 人员配备 | 投标人提供本项目的人员配备方案，包括投入的项目人员数量、人员资历、售后服务人员安排等内容，专家评标委员会进行综合判断，按0、0.5、1、1.5、2分进行综合评分，未提供的不得分。 | 2 |
| 10 | 投标人业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过同类项目业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。 | 3 |
| 11 | 政策分 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得0.5分。 2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得0.5分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 1 |

标项2评分标准（技术/商务/资信分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物技术参数性能 | 根据所提供产品的技术响应程度、产品技术参数或技术规格的对应性、完整性、合理性、技术指标偏离度进行评分：完全满足招标要求得32分，★为重要指标，若有负偏离，根据负偏离项每一项扣2分，其他技术参数若有负偏离，根据负偏离项每一项扣0.2分，扣到0分为止。 注：根据投标响应表和招标需求中的参数内容，以提供招标需求中要求的参数佐证资料为评审依据，同一项参数不累计扣分。 | 32 |
| 2 | 功能演示 | 1、AI智慧50米短跑 （1）起跑无感自动AI人脸检录：演示学生刷脸自动检录分配跑道，无需抬头准备；违规AI检测：演示起跑踩线、抢跑并实时进行语音干预提醒。（1分） （2）起跑与终点撞线视频关键帧抓拍：演示起跑、终点撞线等视频关键帧画面。（1分） 2、AI智慧800米/1000米长跑 （1）设备支持人数10-60人同时使用，演示10-60人同时使用，无需佩戴号码簿、运动背心、电子标签等辅助设备，演示AI无感自动检测，自动计时、计圈；（1分） （2）终点撞线视频关键帧抓拍：演示终点撞线视频关键帧画面。（1分） 3、AI智慧运动（引体向上） 违规AI检测：演示检测是否双手握杆、双臂伸直、双脚离地并实时进行语音提示，支持在设备上查看视频回放。（1分） 4、AI智慧运动（立定跳远） 违规AI检测：演示单人计数，体现违规动作分析如起跳踩线/单脚起跳/垫步起跳/跳跃中途换人等违规动作识别及支持在设备上查看视频回放。（1分） 5、AI智慧运动（仰卧起坐） 违规AI检测：算法演示单人、双人仰卧起坐计数，体现违规动作如双手未抱头、双肘未过膝、肩膀未触垫语音提示、分析及支持在设备上查看视频回放。（1分） 6、演示体测开始前3分钟设备自动进入倒计时，体测开始学生可以刷脸开始体测。（1分） 投标人未提供演示的，演示分得0分； | 8 |
| 3 | 供货保障 | 投标人提供供货保障措施：结合自身进行细节优化，明确项目交货期和各阶段的分工安排（0-2分），以及明确项目过程中各阶段的划分和控制（0-2分），评标专家委员会根据供货保障措施相关内容的合理性、可行性、科学性等进行综合判断，每个得分点按0、0.5、1、1.5、2分进行打分，本项最高得4分。 | 4 |
| 4 | 安装方案 | 投标人提供安装、调试、验收的方案（0-2分）和措施（0-2分），评标专家委员会根据方案和措施相关内容的合理性、可行性、科学性等进行综合判断，每个得分点按0、0.5、1、1.5、2分进行打分，本项最高得4分。 | 4 |
| 5 | 培训方案 | 投标人提供培训方案，包括培训对象、培训目标、培训内容、培训时间安排、培训师资、培训质量保障、培训考核、培训流程安排等内容，评标专家委员会根据方案的可行性及合理性等进行综合判断，按0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分进行综合评分，本项最高得3分。 | 3 |
| 6 | 重难点分析与合理化建议 | 投标人针对本项目存在的重点、难点问题提出明确的解决方法和合理化的建议方案，评标专家委员会根据方案的相关内容进行综合判断，按0、0.5、1、1.5、2、2.5、3分进行综合评分，本项最高得3分。 | 3 |
| 7 | 售后服务 | 投标人针对本项目的售后服务，提供售后服务方案，包括售后服务响应时间（0-2）、应急响应方案（0-2）、服务保障措施（0-3）等情况，评标专家委员会根据方案的内容全面，方案科学，针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求等方面进行综合判断，每个得分点按1、1.5、2、2.5、3分进行打分，本项最高得7分。 | 7 |
|  |  | 投标人的免费质保服务期在3年的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加2分。 | 2 |
| 8 | - 人员配备 | 投标人提供本项目的人员配备方案，包括投入的项目人员数量、人员资历、售后服务人员安排等内容，专家评标委员会进行综合判断，按0、0.5、1、1.5、2分进行综合评分，未提供的不得分。 | 2 |
| 9 | 投标人业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过同类项目业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得1分，最高得3分。 | 3 |
| 10 | 政策分 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得1分，最高得1分。 2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得1分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 2 |

第五章  政府采购合同主要条款

- 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：运动实验室设备采购项目

项目编号：JCZFCG2025-Z32-A378          合同号：

甲方（采购方）：

乙方（中标单位）：

根据2025年7月30日金华市金诚招投标代理有限公司关于运动实验室设备采购项目公开招标的结果，确定       为本项目标项1/2的中标单位。并经双方进一步协商一致，签订本合同，共同执行。

一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，如文件各项条款有相互矛盾之处，以有利于采购人的方式解释。

二、规格型号、技术参数及合同价款明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）整。￥元 |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同金额

本项目合同价款人民币：          整。¥：     元。

四、设备质量要求及供货方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备必须符合上述货物要求的规格型号、品牌和技术指标。同时乙方保证，采购人在使用本合同项下货物时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。乙方对设备提供不少于   年整机保修（原厂质保），30日内整机免费换货，   年免费上门服务。（设备另有超过合同规定的按原规定执行），保修期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按违约处理。如因采购人使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

五、交货预约期：2025年  月  日前完成生产并供货；2025年  月  日前交货安装完毕并提请验收，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

六、安装调试及技术服务：

6.1合同所定货物乙方在生产前应向采购人确认规格型号参数,采购人有权变更上述货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号。

6.2乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

七、质量保证：

7.1乙方送货到采购人指定地点经验收合格后，才可进行安装。

7.2乙方设备安装调试完毕,应在验收合格办理移交手续之日起为买方提供售后质量保证服务。

7.3如发生故障, 采购人通知乙方,乙方在收到通知后应立即答复,并在4小时内到达甲方指定地点进行维修。

八、付款方式：

合同生效并在供应商提交规定凭证同时财政资金到位后7个工作日内支付合同金额的40%作为项目的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定），并提供中小微企业证明材料。在支付预付款之前要求中标单位提供不可撤销的银行或保险公司出具的预付款保函，预付款保函时间为双方约定时间；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证同时财政资金到位后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函、发票原件；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。

九、验收

9.1验收标准按招标文件要求和乙方提供的设备验收标准、安全技术规范进行验收。

9.2设备安装调试经自检合格后，由采购人、使用单位及相关部门负责验收。

9.3如不符合验收的相关条款，视为不合格产品。

9.4设备验收合格后即进入维保质量保证期，乙方在取得甲方合同全款时要提供不可撤销的银行或保险公司出具合同金额5%的质量保证金保函，保函的保证期限须覆盖质量保证期。

十、履约保证金

本项目履约保证金为       整。¥：元。乙方按要求签订合同后，履约保证金应入账采购单位指定账户。在项目完成并经验收之日起7个工作日内退还。

十一、违约责任：

11.1采购人无正当理由拒收设备，拒付货款的，乙方将保留追究赔偿的权利。

11.2甲方无正当理由延期支付货款超过三个月的，应支付按应付货款每天万分之四计算的延期违约金，但最高不超合同价款的2%。

11.3乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝。采购人将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

11.4乙方未能及时交货或其他非采购人原因引起验收交付延迟的，由乙方支付每天伍仟元的违约金，按天累计，直至货到日为止。

十二、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

十三、因设备的质量问题发生争议，由东阳市质量技术监督部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的。

十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由东阳市人民法院受理。

十五、合同生效

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报经东阳市采购办备案生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购代理机构存档一份，政府采购管理部门备案一份。

采购单位（甲方盖章）：                中标单位（乙方盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：东阳市                          地址：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或受委托人

（签字）

签约地点：东阳                         签约时间：

- 第六章  投标文件格式

- （一）所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术、报价文件、资格审查资料

项目名称：运动实验室设备采购项目

项目编号：JCZFCG2025-Z32-A378

标项：1/2

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

（二）文件目录

1、资格审查资料目录

- （1）有效的企业法人营业执照副本复印件；

- （2) 法定代表人授权委托书及经办人身份证复印件；

（3）中小企业声明函(如有)(格式见附件2.5)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）(格式见附件2.6)；

（5）监狱企业证明文件（如有）(格式自拟)；

- （6）合格投标人资格要求的相关证明复印件；

- （7) 投标人认为有必要提供的其它文件。

2、资信商务及技术文件目录

（1）评分响应表（格式见附件2.1）；

（2）投标声明书(格式见附件2.2)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件2.3)；

（4）投标单位情况表(格式见附件2.4)；

（5）投标人资质证书；

（6）营业执照副本复印件；

（7）投标人过往投标产品销售合同业绩复印件（格式见附件2.7）；

（8）商务响应表（格式见附件2.8）；

（9）投标产品服务计划表（格式见附件2.9）；

（10）技术响应表（格式见附件2.10）；

（11）投标人拟派项目负责人、技术负责人及其他主要人员个人证书及身份证(格式见附件2.11)；

（12）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明（格式见附件2.12）；

（13）投标货物的彩图；

（14）项目设备授权书及资质证书；

（15）投标该项目的优势及自我评价；

（16）技术服务方案；

（17）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、服务网点、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（18）政府采购代理机构社会评价表（附件2.13）；

- （19）投标人认为需要提供的其他投标文件和资料。

2.1评分响应表格式：

项目名称：                                                   标项：1/2

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见资信商务及技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信商务及技术文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见资信商务及技术文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供并置于资信商务及技术文件第1页。

2.2投标声明书格式：

投标声明书

致：_金华市金诚招投标代理有限公司_：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我_      （姓名）系__      （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的运动实验室设备采购项目标项1/2的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

- 年  月  日

2.3法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_金华市金诚招投标代理有限公司_：

我     （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加运动实验室设备采购项目标项1/2的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人签名：

职务：                             职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年  月  日

2.4投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                                填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工：人 | 初级职称：人 |  |  |
|  |  | 高级职称：人 | 中级职称：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 服务网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

2.5中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供的是本单位制造货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件2.7

投标货物过往用户清单

投标人名称（盖章）：

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 货物型号 | 合同金额 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

职务：日期：

附件2.8

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、免费质保期 |  |  |  |
| - 二、售后服务要求 |  |  |  |
| - 三、售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| - 四、交货时间及地点 |  |  |  |
| - 五、付款方式 |  |  |  |
| - 六、安装 |  |  |  |
| - 七、培训 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：              日 期：

2.9投标产品服务计划表：

投标产品服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 整机免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间响应 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |
| 8 | 系统实施及响应 |  |  |

投标方（公章）：

投标方授权代表签字：

2.10技术响应表格式：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：日 期：

2.11本项目拟派人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 从事 专业 | 从事专业工作时间 | 职称 | 拟派岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

2.12设备货物具体配置表：

设备货物具体配置表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 设备名称型号 | 品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

2.13

东阳市政府采购代理机构社会评价表

代理机构名称：金华市金诚招投标代理有限公司

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

- 注：此表须盖投标单位公章

3.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件3.1）；

（2）开标一览表（格式见附件3.2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.1投标函格式：

- 投标函

致：_金华市金诚招投标代理有限公司_：

根据贵方为运动实验室设备采购项目（项目编号：JCZFCG2025-Z32-A378）的招标公告，签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_______（投标人名称）提交资信商务及技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，并在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.现经我方认真分析研究，同意接受招标文件全部要约条件，并按此确定本项目投标的各项承诺内容，以本投标书向贵方发包的运动实验室设备采购项目标项1/2全部内容进行投标。

3.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：___________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月

3.2开标一览表

招标编号：JCZFCG2025-Z32-A378

项目名称：运动实验室设备采购

标项1/2                                                                 单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写（人民币）：￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注:

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用应包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和设备安装过程中需要配置的各种配件、材料及其他等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

▲3、本项目投标人设有最高限价，投标单位报价高于或等于最高限价时，都作废标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件6、项目验收单及附件格式：

政府采购项目初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金额 |  | 验收方式 |  | 抽检 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，由招标代理机构组织相关部门对项目进行抽查。

3、此表后应附验收货物清单。

4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。