东阳市思存工程管理服务有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目

公开招标

项目编号：DYSC2025-060

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术大学

招标机构：东阳市思存工程管理服务有限公司

目  录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 公开招标采购公告

项目概况

浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目（经东阳市财政局[2025]519号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）获取招标文件，并于2025年8月7日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 基本情况

1、项目编号：DYSC2025-060

2、采购组织类型：分散采购委托代理

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：566950元

5、最高限价：518081元

6、工期：合同签订后30天内完成安装调试。若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

7、联合体投标：本项目接受联合体投标

8、采购需求

| 标项 | 采 购 内 容 | 数量 | 最高限价 | 技术及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目 | 1批 | 518081 元 | 详见《招标需求》 |  |

- 申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

A、本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

B、本项目接收接受大中型企业与小微企业组成联合体投标，接受大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

C、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

D、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

E、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

三、招标文件的获取：

（1）网上获取

1、由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）。

- 获取招标文件截止日期：2025年7月16日至2025年8月6日16时止，上午08：30-11：00；下午14：00-17：00。

- 3、招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

- 4、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

- 5、招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

- 浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

- 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)；

6、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云一项目采购一询问质疑投诉一询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云一项目采购一询问质疑投诉一质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:浙江政府服务网一政府采购投诉处理一在线办理。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年8月7日09点30分（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳市思存工程管理服务有限公司邮箱：460986407@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；提交电子备份投标文件不作强制要求。

2、投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3、开标时间：2025年8月7日09点30分（北京时间）

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以社保网站拉具的含授权代表的投标单位社保清单为准，无社保网站拉具的投标单位社保清单的，可以提供投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

4、开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

### 六、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：400-881-7190。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、其他事项

1.根据《政府采购法》第五十二条、《政府采购质疑和投诉办法》第十条等规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以提质疑。采购人和采购代理机构可以要求提出质疑的供应商提供其权益受到损害的相应证据或说明材料。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

6.政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992

7.需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江广厦建设职业技术大学

联系地址：东阳市广福东街1号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：15857963132

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0579-86664725

2.采购代理机构信息

名称：东阳市思存工程管理服务有限公司

地    址：东阳市总部中心c幢西区1401室

传    真：/

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0579-86010089

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0579-86010085

3.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办

联系地址：东阳市人民北路8号

联系电话：0579-86662677

东阳市公共资源交易管理委员会办公室

联系地址： 东阳市行政服务中心（艺海北路388号）C幢10楼督查科

联系电话：0579-86691835

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：许燕  联系电话：13967983441    0579-8622299

- 第二章   招标需求

一、项目基本情况

1、项目名称：浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目

2、项目编号：DYSC2025-060

- 二、采购内容及要求

| 序号 | 采 购 内 容 | 数量 | 技术及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验台一 | 38.5米 | 详细参数附后 |  |
| 二 | 实验台二1000*1000*800 | 1米 |  |  |
| 三 | 中央实验台一7200*1500*800 | 2组 |  |  |
| 四 | 中央实验台二5400*1500*800 | 2组 |  |  |
| 五 | 中央实验台三6000*1500*800 | 4组 |  |  |
| 六 | 中央实验台四5500*1500*800 | 4组 |  |  |
| 七 | 中央实验台五5000*1500*800 | 1组 |  |  |
| 八 | 学生实验桌一1500*750*800 | 47组 |  |  |
| 九 | 学生实验桌二1100*750*800 | 1组 |  |  |
| 十 | 全钢仪器柜一1200*450*1800 | 5组 |  |  |
| 十一 | 全钢仪器柜二900*450*1800 | 13组 |  |  |
| 十二 | 实验凳 | 262个 |  |  |
| 十三 | 插座套装一（双插座带底盒） | 22个 |  |  |
| 十四 | 插座套装二（四插座+一开关带底盒） | 240组 |  |  |
| 十五 | 插座套装3（四插座带底盒*4+立柱一条） | 1组 |  |  |
| 十六 | 三口水龙头+水槽550*450*310 | 6套 |  |  |
| 十七 | 实验台配套电路改建 | 6间 |  |  |
| 十八 | 万向抽气罩 | 2套 |  |  |
| 十九 | 文化墙 | 1 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台一 | 一：台面要求： 1、产品设计尺寸要求：根据现场环境条件定制； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构； 3、★耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、★耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、★耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、★抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、★抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、★抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、★物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、★耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、★燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、★放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、★抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、★耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、★重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、全钢实验台柜体 1. ★柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 2 | 实验台二 | 一：台面要求： 1、产品设计尺寸要求：1000*1000*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、全钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 3 | 中央实验台一 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：7200*1500*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构，（中央台台面单块尺寸大于1500*1500mm，无使用小板拼接）； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 4 | 中央实验台二 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：7200*1500*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构，（中央台台面单块尺寸大于1500*1500mm，无使用小板拼接）； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 5 | 中央实验台三 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：7200*1500*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构，（中央台台面单块尺寸大于1500*1500mm，无使用小板拼接）； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 6 | 中央实验台四 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：7200*1500*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构，（中央台台面单块尺寸大于1500*1500mm，无使用小板拼接）； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 7 | 中央实验台五 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：7200*1500*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构，（中央台台面单块尺寸大于1500*1500mm，无使用小板拼接）； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 8 | 学生实验桌一 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：1500*750*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、全钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 9 | 学生实验桌二 | 一、台面要求： 1、产品设计尺寸要求：1100*750*800mm，±5mm； 2、采用≥15mm厚陶瓷台面，陶瓷台面坯体为实验室专用一体实芯黑色坯体，表层特殊肌肤釉面和黑色坯体经长时间高温煅烧一体成型，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构； 3、耐化学腐蚀性能：按GB/T 17657-2022标准进行检测。通过实验室常用化学试剂在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙30%、二氧六环99%、甲酚红88%、乙醇99%、王水、立顿红茶（9g/L）、氢氧化钾溶液70%、硼氢化钠饱和溶液等不少于158项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 4、耐化学腐蚀性能:提供以下常规化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA 3-2010第2.1节，其中测试项目包括：乙酸戊酯、乙酸乙酯、98%乙酸、丙酮、5%重铬酸、丁醇、乙醇、甲醇、28%氨水、苯、四氯化碳、氯仿、60%铬酸、甲酚、二氯乙酸、二甲基甲酰胺、二噁烷、乙醚、37%甲等49项检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“0级”； 5、耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求，变色等级不低于4级； 6、耐高温性：参照GB/T26696-2011标准测试结果为：1550℃； 7、抗冻性：参照 GB/T 3810.12-2016 标准，检测结果为:无裂纹及剥落； 8、抗菌性：按照JISZ2801-2012抗菌产品抗菌活性检测肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、黄色葡萄球菌、粘质沙雷氏菌、甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌共16项抗菌率均不小于99.99%； 9、抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86； 10、物理性能：吸水性≤0.04%、断裂模数参照T/CIQA 10-2020标准，平均值≥55MPa、静态摩擦系数（干态）检测，要求干态与湿态静摩擦系数均≥0.6、线性热膨胀系数检测≤5.0*10-6℃-1、抗冲击性检测≥0.85、耐污染性轻油中的铬绿13g/L碘酒橄榄油达到5级、抗釉裂经试验，样品无裂纹和剥落、硬度根据JC/908-2013(2017)附录A标准莫氏硬度：6级、光泽度根据GB/T13891-2008光泽度23.3Gs、负离子符合T/CBMCA004-2018<负离子陶瓷砖>要求，负离子发生量1980/cm³、TVOC参照HJ 571-2010标准，对总挥发性有机化合物(TVOC)释放率/[mg/(m²·h)] 进行检测，结果0.008 mg/(m²·h)、硬度按照GB/T16534-2009《精细陶瓷室温硬度试验方法》检验结果耐高温达1级，洛氏硬度≥130HRM； 11、耐刻划表面耐划痕达4级（表面负荷为1.0N测试后表面无划痕）、破坏强度按照JC/T908-2013《人造石》检验结果破坏强度不低于16800N，耐磨性达4级6600转，抗釉裂性无釉裂无破损； 12、燃烧性能按照GB/T4100-2015《陶瓷砖》，燃烧性能符合不燃材料A1级； 13、放射性核素按照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验放射性核素限量达到(内照射指数：≤1.0；外照射指数≤1.3）、表面耐冷热循环性能参照GB/T 17657-2022标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡； 14、抗热震性按照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》抗热震性合格（无裂纹及剥落）、承载性参照T/CIQA 10-2020 附录A标准，重量≥720kg，保压时间≥600h，检测结果：样品无破坏、表面耐划痕参照GB/T 26696-2011标准，检测结果：4级、抗落球冲击参照GB/T 26696-2011标准，重量≥325g的钢球，落差≥600mm，检测结果：无裂纹和破损或样品无破坏； 15、耐化学腐蚀性参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，不低于GLA级； 16、重金属参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出、SVHC高关注物241种高关注物进行筛分检测，SVHC检测结果为：≤0.1%(w/w)。 - 二、全钢实验台柜体 1. 柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告） 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 4.导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断。 5.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 10 | 全钢仪器柜一 | 1、产品设计尺寸要求：1200*450*1800mm，±5mm； - 2、柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm； - 3、侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板； - 4、柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫； - 5、导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链， 6、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 11 | 全钢仪器柜二 | - 产品设计尺寸要求：900*450*1800mm，±5mm； - 2、柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤0.8mm，底脚平稳性≤0.5mm，摆动度≤3mm，台面、正视面板平整度≤0.1mm； - 3、侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板； - 4、柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫； - 5、导轨采用三节静音导轨；拉手采用铝合金一字拉手；DTC铰链， 6、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 |  |
| 12 | 实验凳 | - 1、升降式，精选品质sgs防爆气压杆； - 2、凳面为优质PU聚氨酯发泡一体成型，带靠背； - 3、采用坚固金属电镀落脚，外贸五星脚轮(不带钢圈)； - 4、升降高度为不低于450-550mm，使用高端黑色地脚或者滚轮。 |  |
| 13 | 插座套装一 | - 1、双插座带底盒； - 2、国标斜5孔86型插座 ，台专业斜面明线底盒。 |  |
| 14 | 插座套装二 | - 1、四插座+一开关带底盒； - 2、国标斜5孔86型插座， 带开关国标正5孔86型插座，实验台专业斜面明线底。 |  |
| 15 | 插座套装三 | 1、四插座带底盒*4+立柱一条； 2、国标斜5孔86型插座， 带开关国标正5孔86型插座，实验台专业斜面明线底盒，立柱为横截面不小于100*50顶到实验台面之间的钢制走线柱。 |  |
| 16 | 三口水龙头+水槽 | 一、水龙头：推荐品牌：科恩、台雄、博朗 龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 （1）★抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粘滞沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （2）★加速耐候性：依据GB/T 1865-2009标准，进行加速耐候性检测≥1000h，光泽保持率≥94%，色差值≤0.56，符合Ⅱ级要求。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （3）★铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥557MPa，断后伸长率≤15%。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检验报告。 - ★附着力：依据GB/T 9286-2021标准，检测结果值要求达到0级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 二、水槽（产品设计尺寸要求：550*450*310mm，±3mm） 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 （1）★耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （2）★耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：2000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级达4-5级，符合相关技术要求，检测报告需加盖具有CMA和CNAS资质的检测机构公章。 （3）★高温老化性：依据GB/T 2423.2-2008标准，测试条件为100℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，高温老化后拉伸性能最大力≥4.91×10³N、拉伸强度≥122MPa、断裂伸长率≤1.3%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （4）★通过抽样检测（非委托送检），依据GB/T 37866-2019标准，灰分≤0.08%。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 |  |
| 17 | 实验台配套电路改建 | - 1、从房间配电箱取电，需增加相应空气开关和线路连接； - 2、每个实验室需要连接电源，按4个插座一个回路布线（≥2.5平方线），6个插座一个回路布线（≥4平方线）； - 3、全部线路需要暗装，走架空地板下方布KBJ线管或者桥架。无架空地板房间走吊顶板加立柱布KBJ线管或者桥架； - 4、使用国标电源线和国标空开。 |  |
| 18 | 万向抽气罩 | 1、主体：PP材质； 2、关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3、关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音； 4、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 5、关节连接杆：304不锈钢； 6、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 7、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 8、伸缩导管Φ75PP管； 9、铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm； 10、拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 11、固定底座：采用PP材质； 12、需提供管径风量-压降-噪音曲线图，为排风设计提供参考。 （1）★耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （2）★密度：依据GB/T 1033.1-2008方法A，采用无水乙醇浸渍法，浸渍液密度0.7894g/cm3，检测结果平均值≥1.587g/cm3。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （3）★邵氏硬度：依据GB/T 2411-2008标准，试样厚度≤6.22mm，读数时间1s，检测结果邵氏D≥82。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 - ★聚丙烯原材料：依据GB/T 6040-2019标准，提供定性检测报告。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 |  |
| 19 | 文化墙 | 1、主题定位： （1）突出“物理科学探索文化”主题，融合实验室特色（如近代物理、光学、量子力学等研究方向）。 （2）体现科技感、学术性与艺术性结合，风格现代简约。 2、设计元素： （1）需包含实验室LOGO、校徽、物理相关符号（如公式、仪器图标、科学家肖像等）。 （2）可融入动态元素（如动感LED灯、立体变换画）或互动装置（如落地式触摸屏、AR展示）。 3、版面规划： （1）主展示区：实验室简介、发展历程、重大成果（图文结合）。 （2）学术区：最美的十大物理实验、学科前沿动态。 （3）团队区：教师及学生团队风采、实验场景照片。 （4）互动区：物理实验原理动态演示（如三基色衍射激光动态互动、互动大学物理实验、立体变换画）。 4、基础材料： （1）主墙体：环保防火板材（A级阻燃），厚度≥12mm，表面环保漆处理。 （2）图文展示：高清UV喷绘，分辨率≥300dpi，耐光照褪色。 （3）立体装饰：亚克力板、PVC板、金属镂空雕刻或3D打印模型，边缘需圆角处理确保安全。 5、特殊工艺： （1）动态展示屏：55英寸或以上触摸屏，支持内容远程更新，不少于100个互动物理实验，实验内容包含：物理动画、实验仿真、实验互动、实验课堂。 （2）灯光系统：嵌入式LED灯带（色温可调，支持节能模式），多模式设置。 （3）互动装置：预留接口与实验室网络系统兼容、内置。 6、安全规范：电路系统需符合消防规范，隐藏式布线，配备漏电保护装置。 7、墙体固定牢固，无倾斜、翘边，接缝误差≤1mm。 电子设备需调试至正常使用状态，并提供操作培训。 |  |

注：本项目外观尺寸允许±10mm偏差。本项目核心产品为实验台和中央台，提供相同品牌核心产品的不同供应商按一家供应商计算。本项目内水龙头、万向抽气罩等设备需完成相关配套施工，确保设备可以使用。

（1）本项目购买服务内容及清单中所列示的内容仅对项目设备的性能和应达到的质量标准作进一步的说明作用，投标人可以根据各自的方案提供详细提供品牌型号、技术参数、说明等技术资料。

（2）带“★”技术指标为主要参数。本次采购的设备，招标人要求投标人提供的产品（服务平台）不低于以上主要技术指标的。

（3）采购清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求，投标人需在采购清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料以及评标委员会根据投标人提供的资料认为所选品牌型号、配置信息不能达到招标文件的技术指标、功能要求及品牌档次的，则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

2、信用承诺

投标人必须保证投标的全部设备材料技术性能完全符合以上基本配置要求，保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到招标人集成要求，影响招标人按期正常使用的，招标人可以立即取消中标人的资格或解除合同，中标人需无条件同意。

3、原装说明

所有设备须是原厂商包装到达采购方，未经招标人允许不得私自预先安装。

4、样品要求

| 序号 | 名称 | 样品要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生实验桌一 | 尺寸：1500*750*850mm，配置水槽、水龙头 | 一套 |

注：外观尺寸允许±10mm偏差

1、投标人提供的样品，不能出现投标单位名称等能确定投标人的信息，若样品中出现相关信息投标人应自行用不干胶粘贴加以遮盖，否则，作无效标处理。

2、请各投标人将样品快递邮寄或送至总部中心B幢西区11楼样品室，样品应于2025年8月7日09点30分前送达总部中心B幢西区11楼样品室（地址：浙江省东阳市总部中心B幢西区11楼样品室；收件人：朱女士；联系电话：15857962740），逾期未送达的视为未提供样品实物。

3、未中标人样品可自行领回或快递寄回，邮寄费用以及快递过程中出现破损等问题由投标人自行承担。

4、采购人对中标人的样品进行封存，与以后中标人所供产品进行对比。如出现所供产品与样品不符，采购人有权中止合同，并追究相应赔偿。

三、商务要求

1、项目投标报价要求

1.1投标报价是履行合同的最终价格，应包括所有设备、辅材(含标准附件、备品配件、专用工器具等)、材料产品购买、运杂费、保险费、安装费、调试费、检测验收、利润、税金、质保期费用以及为完成本项目招标文件规定的所有工作所涉及到的-切相关费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同己包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

1.2按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

1.3本项目采购清单中数量为暂定量，合同价按实际完成量结算。

2、建设周期及地点

2.1建设周期：合同签订后30天完成安装调试。若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

2.2实施地点：浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）。

3、质保期（免费维修期）

3.1本项目质保期为验收合格之日起5年或以上。因产品本身质量问题，由中标人负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

3.2项目进入质保期后，要做好预防性维护，每月要例行巡检，提供巡检报告，否则业主有权根据出现故障的频次相应延长质保期。

3.3在质保期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，则24小时内响应、48小时内修复；

3.4在质保期内如有部件损坏，中标人应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，必须提供相同型号的配件给采购人使用，以确保采购人的日常工作不受影响；

3.5若项目涉及软件系统的，质保期内提供免费软件升级及其它相关配套服务，质保期外，费用不得高于市场价；

3.6提供关于产品质量保证承诺；免费保修期的承诺；免费保修期外的服务承诺；免费提供终身技术支持服务承诺；

质保期内，与维修维护相关的所有费用包含在合同总价中。

▲4、质量要求

- 4.1施工过程中，因项目施工产生的水、电、管理费等一切其它相关费用，由中标单位承担。

- 4.2在签订合同前，中标人须对项目进行深化设计，并提供全套预供货产品供采购人确认，若采购人经过审查后发现深化设计方案、产品不符合投标响应要求，中标人必须按采购人的要求进行整改或更换产品，若在规定时间内，无法提供经采购人审查合格的产品，以致无法按招标文件约定签订合同，所有责任由中标人自行承担。

- 4.3投标人提供的货物必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合国家现行的技术标准和技术规范，确保产品使用安全，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

- 4.4投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等）。

- 4.5为保障项目质量及进度要求，投标人需充分考虑拟派项目人员的配置及技术能力，施工期间，确保项目相关人员安全文明施工及现场成品保护。

- 4.6项目涉及的施工及安装内容，投标人需按照国家现行的相关规范和标准进行施工，若涉及隐蔽工程施工的，需做好过程记录及验收工作。安装调试完成，应进行全面自检，确保所有设备、线路、管道等安装正确、牢固、无明显瑕疵，并做好相关记录。

- 5、验收标准

- 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由采购单位组织验收。

5.1中标人应提供产品的有效检验文件，针对施工质量，应提供过程记录及质量证明文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为项目验收标准。

5.2项目验收内容包括但不限于施工工艺、材料质量、隐蔽工程、安装调试等方面，项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须无偿整改，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

5.3中标人应在投标文件中提供设备验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

6、付款方式

- 合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内支付合同金额的40%作为项目的预付款(供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定)，如所投产品为中小微企业制造，须提供中小微企业证明材料；如所投产品为大型企业制造，则须降低预付款至30%以内。在支付预付款之前要求中标单位提供不可撤销的银行或保险公司出具的预付款保函,预付款保函时间为双方约定时间：项目验收合格并在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函、发票原件；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。

7、合同签订

中标单位在收到《中标通知书》后20日内与浙江广厦建设职业技术大学签订合同。

第三章   投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算：566950元 （2）项目属性： ① （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，建筑业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业、其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 2 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 3 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业 ”。 |
| 4 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 ¨ 不适用 |
| 5 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 ¨ 不适用 |
| 6 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目 |  |
| 7 | 投标报价及费用：投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标费用：东阳市思存工程管理服务有限公司按本招标文件总则中的第5条向中标单位收取中标服务费，中标单位在领取中标通知书前交纳。 |  |
| 8 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2025年7月26日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）。答疑内容将于投标截止日期5天前以网上发布公告的形式通知；如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。 |  |
| 9 | 投标文件递交地点：1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳市思存工程管理服务有限公司邮箱：460986407@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担； |  |
| 10 | 投标截止时间及地点： 1、投标人应当在：2025年8月7日09点30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在：2025年8月7日09点30分前，逾期未递交的视为自动放弃。 |  |
| 11 | 开标时间：2025年8月7日09点30分 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |  |
| 12 | 评标办法：综合评分法 |  |
| 13 | 现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。现场踏勘时间投标人提前与采购人联系。 |  |
| 14 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果公告于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)。 |  |
| 15 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |  |
| 16 | 履约保证金：本项目的履约保证金为合同金额的1.0%，中标人应在合同签订前交纳，在本项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 |  |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |  |
| 18 | 付款方式：详见本项目招标需求。 |  |
| 19 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |  |
| 20 | 投标人如有贷款方面的需要可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行 联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |  |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目采购项目的招标采购。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件等有效证明。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江广厦建设职业技术大学（“采购人”）和东阳市思存工程管理服务有限公司（“招标方”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的人员、保险、税金、备品备件、工具、运输、清理、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （五）投标费用

无论谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与本次谈判有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。东阳市思存工程管理服务有限公司根据中标金额按照中标服务费收费标准下浮10%计收，中标单位须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费。

中标服务费收费标准如下：

| 服务类型 / 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

- 户名：东阳市思存工程管理服务有限公司

- 开户银行：浙江东阳农村商业银行股份有限公司江北支行

- 账 号：201000214786286

- （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的50%以上的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.根据《政府采购法》第五十二条、《政府采购质疑和投诉办法》第十条等规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以提质疑。采购人和采购代理机构可以要求提出质疑的供应商提供其权益受到损害的相应证据或说明材料。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，供应商可在线投诉，投诉渠道（http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8）。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2025年7月26日16：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将于投标截止日期5天前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不另作通知。如果答疑、澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将于投标截止日期15天前以网上公告的形式通知所有已报名的投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查资料、技术/资信及商务文件、投标报价文件三部份组成。

- 1、资格审查资料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）被授权人身份证复印件；

（4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）或提供上一年度的财务报告；

（5）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件）

（6）投标单位情况表(格式见附件)

（7）投标人提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）或最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明

（8）投标声明书(格式见附件)

（9）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（10）联合体协议（联合体投标时提供，格式见附件）、分包协议（分包时提供，格式见附件）；

（11）投标人认为有必要提供的其它文件。

2、技术/资信及商务文件

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）投标产品技术参数；

（4）产品选型

（5）生产能力；

（6）项目实施方案；

（7）深化方案；

（8）材料设备进场计划；

（9）人员配置；

（10）样品

（11）售后服务响应；

（12）业绩；

（13）企业荣誉

（14）节能、环保认证；

（15）资信证明文件（如有）；

A.投标人的信誉、荣誉证书；

B.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

C.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）东阳市政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）

（17）投标人认为有必要提供的其它文件。

3、报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）联合体协议或分包协议（格式见附件）

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

▲1.投标人应按按招标文件中相关附表格式填写，计算总价。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成该项服务所需的人工、材料、差旅费及其他等一切费用开支及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。唱标价格为报价文件中开标一览表的报价。

▲4.投标人的投标报价超出限价将做废标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- ▲（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在线上获取采购文件和线下进行投标确认的；

（2）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（3）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（4）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（5）资信及商务标内有商务报价出现的；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（7）本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或则授权委托书无效的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（11）未提交本招标文件技术文件中第（4）、（5）、（13）条资料的；

（12）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规规定的其它投标无效情况。

▲2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）技术标内有商务报价出现的；

（3）未提供技术服务方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上的。

▲3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未按照招标文件标明的格式报价的；

（3）报价超出限价的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人当场作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作废标处理。

4.资格审查资料复印件未按要求提供、包装或提供不完整可在评标过程中补充后，不作无效标处理。被拒绝的投标文件为无效。

5.对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

6.参加同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

- 不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。”

- 四、开标

（一）开标准备

▲招标方将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

投标人未派代表参加开标会议（含未携带以上规定资料参加开标会议）或迟到的按其自动放弃投标处理，并不得对开标过程及开标结果提出质疑。

（二）电子开标程序：

1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、开标及评审程序；

4.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

4.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

4.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评审纪律和其他

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，应当重新组织招标；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告。

3.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或评委会依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## (二)政府采购政策落实

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 1.2 支持绿色发展

- 1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 1.3支持中小企业发展

- 1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.4支持创新发展

- 1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

七、合同授予

（一）合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

- 履约保证金

- 履约保证金为合同金额的1%，在合同签订前缴纳至采购人指定账户（转账或保函，保函可在“政采云平台线上”申请办理）（保函期限应大于履约期限2个月），履约保证金在项目完成并验收合格之日起30日内无息退还。

## （三）预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

（四）资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

（五）验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第四章   评标办法及评分标准

- 为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用于浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、商务、资信及其他分共70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效标大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务资信及其他分响应标书要求的投标单位全部进入商务报价评审。

（二）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价×30分

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目扣除比例10%。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价*（1-10%）

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按优惠幅度4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

符合上述要的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-4%）

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 57.5分 |
| 1 | 技术服务水平 | 投标产品技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分26分；在此基础上招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分。 注：招标文件标注 “★”需如实填写所投产品参数，并提供相关的证明材料。 | 26 |
| 2 |  | 产品选型 | 根据投标方提供的产品选型及其在行业内拥有较高的知名度和认可度、设备整体稳定性、产品信誉服务体系和能力等综合判定。 | 3 |
| 3 |  | 生产能力 | 提供投标产品制造商的主要生产加工能力（0-2），包装运输能力（0-1）、出厂检测能力（0-1）等进行打分。（注：提供相关证明材料）。 | 4 |
| 4 |  | 项目实 施方案 | 根据投标人提供的供货保障措施：结合自身进行细节优化，明确项目交货期和各阶段的分工安排（0-2分），以及明确项目过程中各阶段的划分和控制（0-2分）的合理性、可行性、科学性，进行打分。 | 4 |
|  |  |  | 根据投标人提供的安装、调试、验收的方案（0-2分）和措施（0-2分）的合理性、可行性、科学性，进行打分。 | 4 |
| 5 |  | 深化方案 | 投标人根据招标文件或现场勘测提供实验室内部以及文化墙深化设计图纸和深化设计方案，评审小组根据投标人提供图纸和方案进行评分。 1、方案构架针对性和可行性强、布置图合理优秀、功能模块全面、能最大限度满足采购需求得5-6分； 2、方案构架针对性和可行性一般、布置图一般、功能模块一般、能基本满足采购需求得3-4.9分； 3、有方案相关内容描述，方案构架针对性及可行性有待改善，布置图有待改善、功能模块有待改善得1-2.9分； 4、方案安全不可行或未提供相关内容的不得分 | 6 |
| 6 |  | 材料设备进场计划 | 材料设备进场计划情况：是否具有详细的材料设备进场计划、时间安排合理（0-1分）、材料数量清点情况（0-1分）、质量控制情况（0-1分）进行打分。 | 3 |
| 7 |  | 人员配置 | 根据拟投入现场的管理班子人员配备情况及人员相关职称、从业经验等进行打分。管理班子人员配备合理，管理经验丰富的得2-2.5分； 管理班子人员配备无缺项，结构较为合理，经验较丰富得 1-1.9 分； 管理班子人员配备有缺漏，管理经验一般得 0.9-0 分。 (需提供证书复印件，项目组成人员必须是投标单位正式员工，提供相关人员本单位的近3个月社保缴纳证明或者投标人为其在本单位缴纳社保的承诺书并加盖投标人公章，提供承诺书的，入围后3个工作日内提供社保缴纳证明给采购人验证，如有无法提供，则作虚假应标处理） | 2.5 |
| 8 |  | 样品 | 提供样品1：实验家具边台；规格1500*750*850mm；数量：一套，配置水槽、水龙头。样品规格误差≤±10mm。评委根据投标产品优劣对投标人提供的样品情况进行打分。 （1）样品的规格尺寸（0-1）、外观（0-1）、材质（0-1）、表面涂层（0-1）、制造工艺及装配精度（0-1）、操作适用性、结构牢固及稳定性、所有布线的规范性进行打分，满分0-5分。 | 5 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  |  | 12.5分 |
| 9 | 履约能力 | 售后服务响应 | 根据投标人提供售后服务方案，包括服务内容（0-1）、故障解决方案（0-1）、响应时间（0-1）、拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等）对售后响应的便捷性、时效性打分。 | 4 |
|  |  |  | 投标人承诺在招标文件质保基础上，多质保12个月得1分，满分2分。 | 2 |
| 10 |  | 项目业绩 | 投标人近3年以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每个得1分，最高得2分。注：以合同复印件为准（同一年度内与同一个业主有多份案例的，仅计一个案例作为得分项） | 2 |
| 11 |  | 企业荣誉 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得0.5分，满分1.5分。（以全国认可认证信息官网查询为准） | 1.5 |
|  |  |  | 投标人具备电子与智能化工程专业承包二级资质及以上得1分，投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质及以上得1分，注：需提供有效期内证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 2 |
| 12 |  | 节能、环保认证 | 投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局公布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内，投标人提供国家市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图，1项产品提供节能认证的得0.5分；1项产品提供环保认证的得0.5分。本项最高得1分。 | 1 |

第五章 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据     年   月  日东阳市思存工程管理服务有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后 2小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费

用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方

超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式八份，东阳市采购办、招标代理机构各执二份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

注：本合同仅供参考，签注合同时，可以使用项目相关国家标准的合同文本。

- 第六章 投标文件格式

- 1、所有投标文件封面格式：

资信/商务、技术文件、报价文件、资格审查文件（选一）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目

项目编号：DYSC2025-060

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 2、资格审查资料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）被授权人身份证复印件；

（4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）或提供上一年度的财务报告；

（5）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件）

（6）投标单位情况表(格式见附件)

（7）投标人提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）或最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明

（8）投标声明书(格式见附件)

（9）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。

（10）联合体协议（联合体投标时提供，格式见附件）、分包协议（分包时提供，格式见附件）；

（11）投标人认为有必要提供的其它文件。

3、技术/资信及商务文件

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）投标产品技术参数；

（4）产品选型

（5）生产能力；

（6）项目实施方案；

（7）深化方案；

（8）材料设备进场计划；

（9）人员配置；

（10）样品

（11）售后服务响应；

（12）业绩；

（13）企业荣誉

（14）节能、环保认证；

（15）资信证明文件（如有）；

A.投标人的信誉、荣誉证书；

B.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

C.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）东阳市政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）

（17）投标人认为有必要提供的其它文件。

## 附件：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件：投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

## 投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

致：采购人

## 本公司             在参加采购编号为DYSC2025-060，项目名称为浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目的政府采购活动前，在生产经营活动中始终依法缴纳税收和社保费。截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无有失信行为。

## 特此声明。

投标人公章：

## 日    期：    年   月    日

- 附件：投标声明书格式：

投标声明书

致：_______（招标采购单位名称）：

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。我___（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年 月 日

- 附件：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______（招标采购单位名称）：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                法定代表人签名：

职务：                        职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月    日

- 附件：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                               填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 初级职称： 人 |  |  |
|  |  | 高级职称： 人 | 中级职称： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资金 |  | 服务网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件：评分响应表格式

评分响应表格式

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分/商务分/资信及其他分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术参数第几页 |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一份，置于技术文件第1页。

附件：政府采购供应商诚信承诺书：

政府采购供应商诚信承诺书

东阳市思存工程管理服务有限公司：

我公司自愿参与贵中心组织的                   项目（招标编号：       ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

年    月     日

## 商务、技术响应表

商务、技术响应表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件：同类业绩

近三年以来业绩

| 序号 | 项目 | 项目金额 | 委托 单位 | 中标日期或合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 日期：

拟投入项目负责人情况表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 拟担任本 项目职务 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 已 完 成 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目概况 |  | 合同签订时间 |  | 负担的技术职务 |  |  | 获奖情况 |

附：执业资格或职称证书复印件、身份证明等相关注明。

投标人：（公章）                   法定代表人（或委托代理人）：

年	   月     日

拟派项目人员概况一览表

| 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 | 专业工作 年 限 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投入人员必须提供相应的执业证书、职称证书等相关的证书复印件（盖章）

投标人：（公章）                     法定代表人（或委托代理人）：

- 年	   月     日

- 附件：专用工具清单

专用工具清单

项目名称：

项目编号：

| 工具/设备名称 | 产 地 | 型 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所配备的专用工具。

2、本表中所列专用工具应在总价中。

3、投标人尽量写得齐全。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

## 附件：网点情况表

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月　 日

- 附件：安全生产承诺函

安全生产承诺函

致：               （招标采购单位名称）：

根据贵方为                              项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）作出如下承诺：

1.我公司保证近三年来（自2022年1月1日开始）在中标项目安装服务过程中未发生过责任安全事故、有良好的制造、安装和维保信誉，若经招标采购单位查实或经他人举报等有发生过责任安全事故的，招标采购单位可以取消我公司中标资格。

2.本项目在验收合格前所发生的一切经济、安全及其他责任事故以及验收合格后因材料、质量，制作工艺等等原因导致的一切伤亡事故及损失均由我公司承担，采购人不承担任何责任及损失。

投标人名称(公章):

委托代理人签字:

日期:    年___月___日

附件：

东阳市政府采购代理机构社会评价表

代理机构名称：东阳市思存工程管理服务有限公司

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：此表须盖投标单位公章

5.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）联合体协议或分包协议（格式见附件）

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- 5.1投标函格式：

- 投 标 函

致：_东阳市思存工程管理服务有限公司_：

根据贵方为浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：__________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人____________  （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，并在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本项目投标的各项承诺内容，以本投标书向贵方发包的《浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目》项目全部内容进行投标。

3.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：___________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标单位全称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月    日

- 5.2 开标一览表

开标一览表

招标编号：DYSC2025-060

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学智能制造学院大学物理实验室家具采购项目           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写（人民币）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价还包括包括食材、人工费、运输费、搬运费、税金、利润等不可预见费及处理一切意外伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不作调整。

3、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

4、本表格式允许修改。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.3中小企业声明函：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

____      _（标的名称） ，属于____      _ （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为____      _（企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如承接单位为小微企业，则需提供中小企业声明函。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

5.4 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附件：政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得东阳市政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆浙江省政府采购网“融资贷款”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）采购合同贷

1、采购单位在政采云完成中标通知书及公告发布后，政采云根据该供应商资信向供应商发送推介合适的融资产品方案(展示多家银行---满足贷款银行条件的银行产品,对供应商进行展示)；

2、供应商在收到中标通知的同时会收到可申请融资服务邀请，有意向的供应商选择满足条件的银行产品,并补充填写相关资料,向满足条件的融资产品发起申请；

3、政采云将供应商的申请传递给银行,并将供应商相关信息给银行:供应商信息、订单(合同)信息、融资申请等数据用于贷款审批；

4、银行进行融资审批并返回审批结果至政采云（审批通过的等待政采云放款通知，订单合同签署生效后通知）,政采云将银行反馈信息同步展示给对应供应商；

5、采购单位与供应商在线下签订完成合同签署后（将贷款银行的帐号协调采购合同中去,贷款帐号作为采购合同的收款账户），政采云向银行发送确认指令；

6、项目履约完成，采购单位完成验收后发起结算，国库完成支付；

7、银行对其本行借款账户进行资金监控，有入账即可进行本金提前还款操作，银行返回还款信息“提前还款本金、更新还款计划”。

（二）流水贷流程

1、政采云通过规则向符合该产品的供应商发出邀约；

2、供应商授权后向银行发送历史流水数据进行授信；

3、银行根据风控模型出具最终授信结果并通知政采云；

4、供应商用款时进行在线提款签约；

5、银行放款并返回放款结果，流程完成。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

附件：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：联合投标协议书格式（本表联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和提供的标的为:

乙方承担的工作和提供的标的为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型）；预计承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购初验报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送采购单位、招标公司。 3、此表后应附验收货物清单。 4、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 符合 与否 | 数量 | 符合 与否 | 验收人员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

验收货物清单

抄送：中共东阳市纪律检查委员会、东阳市财政局政府采购管理办公室、采购单位、招标公司